## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-10 04:40 | Wait | 443.9 | 444.2 | 444.5 | 444.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 35.3 | 21191.3 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 04:45 | Wait | 465.2 | 478.2 | 481.6 | 481.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 39 | 21191.3 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-10 04:50 | Normal | 411.2 | 397.6 | 414.2 | 448.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 223.6 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 78 | 1 | 40 | 21191.3 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 04:55 | Normal | 199.6 | 200.2 | 199.3 | 279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 223.8 | 1 | 1 | 1 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 79 | 1 | 42.2 | 21191.3 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 05:00 | Normal | 199.7 | 220.5 | 199.6 | 416.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.8 | 223.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 153 | 1 | 43.7 | 21191.3 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 05:05 | Normal | 202 | 201.3 | 214.7 | 432.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 225 | 224 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 209 | 1 | 44.8 | 21191.3 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 05:10 | Normal | 206 | 288.7 | 199.7 | 508.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223.2 | 222 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60 | 59.95 | 59.97 | 222 | 1 | 45.6 | 21191.3 | 1474 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 05:15 | Normal | 211.7 | 445.5 | 205.5 | 513.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.8 | 221.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 277 | 1 | 46.2 | 21191.4 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 05:20 | Normal | 232.6 | 488.8 | 228 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 221.8 | 222.6 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 373 | 1 | 46.8 | 21191.4 | 1474 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 05:25 | Normal | 249.3 | 489.7 | 345.3 | 530.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 222.2 | 221 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 614 | 1 | 47.5 | 21191.4 | 1474 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 05:30 | Normal | 402.2 | 486.6 | 534.6 | 528 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.4 | 223 | 221.4 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 949 | 1 | 48 | 21191.5 | 1474 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 05:35 | Normal | 477.8 | 516.8 | 549.7 | 538.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 221.8 | 223 | 221.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1311 | 1 | 48.6 | 21191.6 | 1474 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 05:40 | Normal | 481.8 | 519.8 | 524.2 | 503 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 221.4 | 222.2 | 220.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 59.95 | 60.01 | 1652 | 1 | 49 | 21191.7 | 1474 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 05:45 | Normal | 520.8 | 505.9 | 530.5 | 551.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 221 | 222.4 | 221.2 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 2079 | 1 | 49.5 | 21191.9 | 1474 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 05:50 | Normal | 494.6 | 501.6 | 531.6 | 545.6 | 0.7 | 1 | 1 | 1.5 | 222.2 | 223 | 221.6 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 2530 | 1 | 50 | 21192.1 | 1474 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 05:55 | Normal | 504.8 | 505.7 | 542.8 | 556.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.6 | 221.8 | 223 | 220.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 2805 | 1 | 48 | 21192.3 | 1474 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 06:00 | Normal | 512.9 | 514.6 | 540.3 | 544.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 222 | 222.2 | 221.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 60 | 59.99 | 60 | 3468 | 1 | 49.5 | 21192.5 | 1475 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 06:05 | Normal | 511.9 | 532.9 | 545.8 | 537.7 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 3 | 222.6 | 223.2 | 221.4 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4564 | 1 | 47.2 | 21192.9 | 1475 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 06:10 | Normal | 518.5 | 528.7 | 555.7 | 535.7 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.6 | 223 | 223.4 | 222.2 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5319 | 1 | 49.5 | 21193.3 | 1475 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 06:15 | Normal | 539.9 | 541.5 | 559.3 | 538 | 1.8 | 2.3 | 3 | 4.4 | 222.2 | 223.6 | 221.4 | 17.1 | 17 | 17.1 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 6312 | 1 | 47.8 | 21193.8 | 1475 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 06:20 | Normal | 540 | 550.4 | 563.7 | 541.5 | 2.1 | 2.7 | 3.8 | 5.4 | 221.6 | 223.6 | 221.4 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7588 | 1 | 47.4 | 21194.3 | 1475 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 2 | 2.4 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 06:25 | Normal | 538.6 | 542 | 547.9 | 533.6 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 222.4 | 223.6 | 221.6 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7739 | 1 | 49.6 | 21195 | 1475 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 06:30 | Normal | 540.9 | 541.8 | 564.9 | 532.8 | 2.4 | 3.1 | 4 | 5.7 | 222 | 222.8 | 221.2 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 8215 | 1 | 49 | 21195.6 | 1475 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 06:35 | Normal | 538.8 | 553.9 | 563.9 | 536.4 | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 222.6 | 224 | 221.6 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 9086 | 1 | 48.5 | 21196.3 | 1475 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.3 | 2.7 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 06:40 | Normal | 541.6 | 549.5 | 560 | 547.9 | 2.8 | 3.6 | 4.8 | 6.6 | 222.4 | 223 | 221.4 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9480 | 1 | 48.1 | 21197.1 | 1475 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 06:45 | Normal | 522.7 | 552.7 | 570.5 | 545.1 | 3 | 3.9 | 5 | 7.1 | 222.6 | 223.6 | 222.8 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10068 | 1 | 47.8 | 21198 | 1475 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 3 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 06:50 | Normal | 540.8 | 549.6 | 564.8 | 540.5 | 3 | 4.3 | 5.3 | 7.6 | 222.8 | 224.4 | 223 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 60.01 | 59.96 | 60.04 | 10834 | 1 | 47.6 | 21198.8 | 1475 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.7 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 06:55 | Normal | 537.1 | 539.5 | 556.9 | 537.6 | 3.1 | 4.5 | 5.6 | 7.9 | 223 | 223 | 222.6 | 30.5 | 30.2 | 30.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11219 | 1 | 47.7 | 21199.7 | 1475 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 07:00 | Normal | 530.4 | 556.5 | 555.9 | 539 | 3.5 | 4.8 | 6.3 | 8.6 | 222.6 | 224.2 | 222.8 | 32.9 | 32.7 | 32.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12420 | 1 | 47.8 | 21200.7 | 1476 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 2 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 07:05 | Normal | 510.5 | 543.8 | 563 | 543.2 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 9.2 | 223.6 | 224.2 | 223.4 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 13310 | 1 | 48 | 21201.8 | 1476 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.5 | 4 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 07:10 | Normal | 541.4 | 552.6 | 556.8 | 531.6 | 3.5 | 4.9 | 6.1 | 8.6 | 222.4 | 223.2 | 222.4 | 33.2 | 33 | 33.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12196 | 1 | 48.4 | 21202.9 | 1476 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 2 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 07:15 | Normal | 554.5 | 551.9 | 554 | 534 | 3.5 | 5.2 | 6.6 | 9.1 | 222.8 | 223.4 | 222.8 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12642 | 1 | 48.9 | 21204 | 1476 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 07:20 | Normal | 527.4 | 553.2 | 566.5 | 522.3 | 3.8 | 6 | 7.6 | 11.1 | 223.4 | 222.6 | 222.6 | 40.2 | 39.9 | 40.1 | 59.95 | 60.05 | 60 | 15649 | 1 | 49.4 | 21205.1 | 1476 | 1.7 | 2 | 0 | 2.1 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 07:25 | Normal | 504.7 | 558.7 | 552.8 | 505.8 | 4.3 | 5.8 | 7.3 | 10.7 | 222.6 | 223.4 | 222.4 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 14761 | 1 | 50 | 21206.3 | 1476 | 2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 07:30 | Normal | 511 | 547.8 | 546.7 | 549.7 | 4.8 | 6.3 | 7.5 | 10 | 223 | 223.2 | 224.2 | 40.4 | 40 | 40.1 | 60.02 | 59.97 | 60 | 15196 | 1 | 47.2 | 21207.6 | 1476 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 07:35 | Normal | 439.5 | 544.7 | 559.1 | 527.3 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 9.8 | 222 | 222.4 | 221.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15938 | 1 | 45.5 | 21208.9 | 1476 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 07:40 | Normal | 508.6 | 527.4 | 554.8 | 541.8 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 8.1 | 222 | 222.8 | 221.6 | 33.9 | 33.7 | 33.6 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 12570 | 1 | 45.8 | 21209.9 | 1476 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 07:45 | Normal | 499.5 | 526.8 | 558.6 | 541.1 | 4.7 | 5 | 5.1 | 7.7 | 221.8 | 222.6 | 222 | 31.8 | 31.8 | 31.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 11855 | 1 | 47.4 | 21211 | 1476 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 07:50 | Normal | 516 | 525.9 | 558.2 | 560.4 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 7.9 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 12581 | 1 | 48.6 | 21212 | 1476 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 07:55 | Normal | 524.1 | 535.9 | 556.6 | 563.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 8.3 | 221.6 | 222.2 | 221.2 | 35.3 | 35 | 35.1 | 59.97 | 60.02 | 60 | 13168 | 1 | 49.4 | 21213.2 | 1476 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 08:00 | Normal | 494.9 | 527.8 | 558.3 | 556.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 7.3 | 221.4 | 222 | 221.4 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11423 | 1 | 50.1 | 21214.2 | 1477 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 08:05 | Normal | 513.3 | 519 | 556.3 | 556.4 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 7.1 | 221.8 | 222.6 | 222.2 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 10954 | 1 | 47.3 | 21215.2 | 1477 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 08:10 | Normal | 511.8 | 525.7 | 563 | 566 | 3.7 | 3.9 | 4 | 6 | 220 | 221.6 | 220.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9536 | 1 | 45.7 | 21216 | 1477 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 08:15 | Normal | 508.1 | 521.9 | 561.2 | 563.2 | 3.8 | 4 | 4 | 6.1 | 221.2 | 222 | 220.2 | 26.1 | 25.9 | 25.9 | 60 | 59.97 | 59.97 | 9576 | 1 | 45.9 | 21216.8 | 1477 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 08:20 | Normal | 518.8 | 519.8 | 558.7 | 569.8 | 4.6 | 5 | 4.9 | 7.3 | 220 | 221.8 | 220.2 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11499 | 1 | 47.7 | 21217.7 | 1477 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 08:25 | Normal | 523.3 | 523.1 | 564.7 | 562.7 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 8.1 | 222.2 | 222 | 222.8 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13115 | 1 | 48.7 | 21218.9 | 1477 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 08:30 | Normal | 517.7 | 524.7 | 556.4 | 560.5 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 8.4 | 222.4 | 222.6 | 222 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 60.06 | 59.99 | 60.04 | 13345 | 1 | 49.4 | 21220 | 1477 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 08:35 | Normal | 519 | 525 | 554.1 | 566.2 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 8.1 | 221.8 | 222.2 | 222 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13222 | 1 | 50.1 | 21221.1 | 1477 | 2.4 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 08:40 | Normal | 525.1 | 554.2 | 553.9 | 551.8 | 8.6 | 9.9 | 11.5 | 14.6 | 222.4 | 223.8 | 222.6 | 62.4 | 62.1 | 62.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 21634 | 1 | 47.9 | 21222.3 | 1477 | 4 | 4.5 | 0 | 4.1 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.7 | 6 | 4 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 08:45 | Normal | 460.7 | 542.8 | 548 | 492.1 | 11.2 | 10.8 | 12.5 | 18.5 | 222.6 | 224 | 222.2 | 66.5 | 66 | 66.2 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 26924 | 1 | 46.6 | 21224.5 | 1477 | 5.5 | 5.5 | 0 | 4.6 | 5.9 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 08:50 | Normal | 505.2 | 518.9 | 545.6 | 549.6 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 10.6 | 222.4 | 222.6 | 221.8 | 44.4 | 44.3 | 44.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16553 | 1 | 47 | 21226 | 1477 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 08:55 | Normal | 482.5 | 550.2 | 543.1 | 500.1 | 13.3 | 12 | 14 | 20.5 | 223.4 | 224.4 | 223.4 | 77 | 76.7 | 76.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 28144 | 1 | 47.8 | 21228.1 | 1477 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 5.1 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 09:00 | Normal | 497.1 | 505.9 | 527.5 | 516.9 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 12.6 | 220.8 | 222.2 | 220.6 | 49.1 | 48.9 | 49 | 59.95 | 60.04 | 59.97 | 18385 | 1 | 49 | 21230.1 | 1478 | 3.7 | 4 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 09:05 | Normal | 509.3 | 518.4 | 543.5 | 539.4 | 8 | 8.5 | 8.7 | 12.6 | 220.6 | 221.8 | 220.8 | 51 | 51 | 50.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 19025 | 1 | 49 | 21231.7 | 1478 | 3.7 | 4.3 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 09:10 | Normal | 502.1 | 508 | 537.7 | 536.9 | 6.6 | 7 | 7 | 10.1 | 222 | 221.6 | 221.8 | 41.4 | 41.5 | 41.4 | 60.09 | 60.02 | 60.06 | 15659 | 1 | 48.9 | 21233.2 | 1478 | 3 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 09:15 | Normal | 490.7 | 514.6 | 542.9 | 552 | 6.6 | 6.8 | 7 | 10.1 | 221.2 | 221.4 | 221.4 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15677 | 1 | 48.7 | 21234.4 | 1478 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 09:20 | Normal | 504.1 | 510.7 | 551.8 | 550 | 6.7 | 7.1 | 7 | 10.5 | 222 | 221.6 | 222 | 43.2 | 42.8 | 43 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16165 | 1 | 48.6 | 21235.8 | 1478 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 09:25 | Normal | 508.8 | 516.1 | 547.1 | 552.3 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 10.4 | 223.2 | 222 | 222.4 | 43.5 | 43.2 | 43.3 | 59.99 | 59.94 | 60 | 16284 | 1 | 48.5 | 21237.1 | 1478 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 09:30 | Normal | 506.5 | 513.6 | 553.9 | 548.1 | 7.8 | 8.1 | 8 | 11.6 | 221.2 | 221.8 | 221.4 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18073 | 1 | 48.7 | 21238.5 | 1478 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 4.1 | 3.8 | 4 | 3.7 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 09:35 | Normal | 505.8 | 515.4 | 547.9 | 553.4 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 11.6 | 222 | 222.8 | 221.4 | 49.1 | 49 | 49 | 60.03 | 60.09 | 60.04 | 18435 | 1 | 48.9 | 21240.1 | 1478 | 3.7 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.7 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 09:40 | Normal | 497.2 | 520.1 | 539.7 | 539.9 | 9 | 9.3 | 9.5 | 13.6 | 222.2 | 222.4 | 221.6 | 55.5 | 55.2 | 55.3 | 59.98 | 59.96 | 60 | 20483 | 1 | 49.1 | 21241.8 | 1478 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 09:45 | Normal | 509.3 | 515.3 | 534.5 | 535.6 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 13.5 | 221 | 222.2 | 220.6 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 20250 | 1 | 49.6 | 21243.7 | 1478 | 4 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 09:50 | Normal | 502.5 | 509.3 | 538.7 | 540.5 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | 16.8 | 222 | 223.6 | 222.2 | 66.3 | 65.9 | 66.1 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 24924 | 1 | 49.9 | 21245.5 | 1478 | 5 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 09:55 | Normal | 508.3 | 512.2 | 535.2 | 534.3 | 11.1 | 11.5 | 11.7 | 17.3 | 222.2 | 224 | 222.6 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 59.97 | 60.07 | 60 | 25310 | 1 | 50.6 | 21247.6 | 1478 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 10:00 | Normal | 505.7 | 515.7 | 537 | 541.9 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 17.5 | 222.4 | 224 | 222.6 | 68.7 | 68.6 | 68.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 25882 | 1 | 51.3 | 21249.9 | 1479 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 10:05 | Normal | 508.2 | 516.2 | 539.8 | 535.9 | 12.9 | 13.3 | 13.6 | 19.9 | 222.8 | 224.4 | 222 | 77.1 | 76.6 | 76.7 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 29173 | 1 | 52 | 21252.2 | 1479 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.5 | 7 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 10:10 | Normal | 496.9 | 506.8 | 539.9 | 541 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 13.5 | 220.6 | 222.4 | 220.6 | 54.6 | 54.3 | 54.4 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 20596 | 1 | 52.2 | 21254.2 | 1479 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 10:15 | Normal | 507 | 523.2 | 539.3 | 550.2 | 12.5 | 12.6 | 13.1 | 19 | 222.8 | 224 | 223.2 | 75 | 74.6 | 74.8 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 26744 | 1 | 52 | 21256 | 1479 | 6 | 6.2 | 0 | 5.9 | 6.4 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 10:20 | Normal | 506.2 | 517.3 | 542.5 | 535.5 | 13.8 | 14.2 | 14.5 | 21.5 | 222.8 | 223.6 | 222 | 82.3 | 81.9 | 82 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 30498 | 1 | 52.8 | 21258.4 | 1479 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 6.7 | 7.2 | 0.1 | 7 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 10:25 | Normal | 498.2 | 512.1 | 535.1 | 538.1 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 20.1 | 221.6 | 224.2 | 221.8 | 77.7 | 77.6 | 77.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 29539 | 1 | 53.9 | 21260.9 | 1479 | 6.4 | 6.7 | 0.1 | 6.3 | 6.8 | 0.3 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 10:30 | Normal | 509.7 | 517.7 | 542.3 | 542.3 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 17.8 | 222 | 223.6 | 222 | 69.6 | 69.4 | 69.7 | 59.95 | 60.06 | 60.01 | 26040 | 1 | 54.1 | 21263.2 | 1479 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.6 | 6 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 10:35 | Normal | 499.2 | 512.5 | 540.7 | 540.6 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 16.7 | 221.2 | 223.2 | 220.8 | 66.8 | 66.5 | 66.5 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 24720 | 1 | 54 | 21265.2 | 1479 | 5.3 | 5.7 | 0 | 5.2 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 10:40 | Normal | 503 | 512.7 | 542 | 541 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 18.6 | 221.8 | 224.4 | 222.2 | 72.1 | 72 | 72.1 | 60.08 | 59.96 | 60.07 | 26990 | 1 | 54.1 | 21267.4 | 1479 | 5.8 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6.3 | 6 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 10:45 | Normal | 498.7 | 505.7 | 540.4 | 539.4 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 18.4 | 222.2 | 224.2 | 222.4 | 71.1 | 71 | 71.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 26980 | 1 | 54.4 | 21269.7 | 1479 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 10:50 | Normal | 504.1 | 511.8 | 539.7 | 543.7 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 15.5 | 221 | 222.4 | 221.6 | 61.1 | 61 | 61 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 22813 | 1 | 54.3 | 21271.7 | 1479 | 5 | 5.2 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 10:55 | Normal | 500.6 | 501.8 | 541.1 | 535.2 | 10.9 | 11.3 | 11 | 16.6 | 221.8 | 223.8 | 222 | 65 | 64.7 | 64.9 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 24413 | 1 | 54 | 21273.7 | 1479 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 11:00 | Normal | 499.3 | 507.1 | 547.5 | 537.1 | 8.3 | 8.2 | 8 | 12.5 | 220.8 | 222.2 | 220.6 | 50 | 49.7 | 49.8 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 18660 | 1 | 53.7 | 21275.5 | 1480 | 3.9 | 4.3 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 4 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 11:05 | Normal | 503.9 | 510.1 | 547.9 | 543.2 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 17.6 | 221.6 | 222.4 | 221.2 | 69 | 68.6 | 68.8 | 59.94 | 59.93 | 59.98 | 25380 | 1 | 53.4 | 21277.3 | 1480 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 11:10 | Normal | 503.5 | 506.1 | 542.2 | 541.9 | 9 | 9.4 | 9.1 | 14.1 | 221.6 | 222.8 | 221.4 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20788 | 1 | 53.3 | 21279.1 | 1480 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.2 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 11:15 | Normal | 492.3 | 503.6 | 534.8 | 536.8 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 14.7 | 220.8 | 222.6 | 220.6 | 58.2 | 58.2 | 58.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 22006 | 1 | 53.2 | 21280.9 | 1480 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 11:20 | Normal | 499.4 | 510.4 | 534.9 | 544.6 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 13.8 | 221 | 223 | 221 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20369 | 1 | 53 | 21282.7 | 1480 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 11:25 | Normal | 498.2 | 506.9 | 539.6 | 537.7 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 14.4 | 221.2 | 223.2 | 220.4 | 57.2 | 57.1 | 57 | 60 | 59.97 | 59.98 | 21285 | 1 | 52.9 | 21284.5 | 1480 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 11:30 | Normal | 499.9 | 509.1 | 535.5 | 545.1 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 13.6 | 220.8 | 223.4 | 220.6 | 54.4 | 54.3 | 54.3 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 20261 | 1 | 52.7 | 21286.2 | 1480 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 11:35 | Normal | 503.6 | 501.8 | 540.4 | 540.5 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 12.8 | 220.6 | 223.2 | 220.2 | 51.8 | 51.7 | 51.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19373 | 1 | 52.6 | 21287.8 | 1480 | 4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 11:40 | Normal | 488.9 | 509 | 543.9 | 546 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 12.7 | 220.4 | 223.2 | 220 | 52.1 | 52 | 52 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 19518 | 1 | 52.3 | 21289.4 | 1480 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 11:45 | Normal | 507.7 | 512.7 | 541.9 | 549.9 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 12.3 | 219.2 | 221.2 | 220 | 50.4 | 50.2 | 50.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18839 | 1 | 52.1 | 21291 | 1480 | 4 | 4.3 | 0 | 3.9 | 4.4 | 0 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 11:50 | Normal | 512.6 | 518.7 | 550.4 | 552.4 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 12.8 | 220.6 | 221.6 | 220.2 | 52.4 | 52 | 52.2 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 19518 | 1 | 51.9 | 21292.6 | 1480 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 11:55 | Normal | 503.7 | 512.7 | 544.6 | 542.6 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 12.8 | 221.2 | 222.4 | 220.8 | 51.7 | 51.5 | 51.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 19364 | 1 | 51.9 | 21294.2 | 1480 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 12:00 | Normal | 500.3 | 516.1 | 552.3 | 546.4 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 13.3 | 221.2 | 222.2 | 220.4 | 53.2 | 53 | 53.2 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 19772 | 1 | 51.8 | 21295.9 | 1481 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 12:05 | Normal | 504.8 | 508.8 | 549.9 | 544.1 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 13.9 | 220.4 | 221.6 | 219.8 | 56.1 | 55.8 | 56.2 | 59.89 | 59.88 | 59.93 | 20866 | 1 | 51.8 | 21297.6 | 1481 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 12:10 | Normal | 505.9 | 509 | 549 | 547.9 | 9 | 9.2 | 8.8 | 13.6 | 220.6 | 222.6 | 221.2 | 54.7 | 54.6 | 54.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 20315 | 1 | 51.9 | 21299.3 | 1481 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 12:15 | Normal | 504.6 | 511.7 | 547.5 | 548.5 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 13.3 | 220.4 | 221.8 | 220.6 | 53.5 | 53.4 | 53.3 | 60.13 | 60.09 | 60.12 | 19772 | 1 | 51.9 | 21300.9 | 1481 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 12:20 | Normal | 496.9 | 517 | 550.6 | 546.5 | 9.2 | 9 | 8.6 | 13.6 | 221.6 | 223.4 | 221.8 | 54.7 | 54.4 | 54.5 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 20327 | 1 | 51.9 | 21302.6 | 1481 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 12:25 | Normal | 486.1 | 506.7 | 538.3 | 517.5 | 12.3 | 11.7 | 11 | 18.2 | 222 | 223 | 222.2 | 69.9 | 70.3 | 69.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 25084 | 1 | 52.1 | 21304.4 | 1481 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 6 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 12:30 | Normal | 487.5 | 509.3 | 539.9 | 541.9 | 11.4 | 11 | 10.3 | 16.1 | 220.2 | 222.2 | 221 | 63.3 | 63.2 | 63.3 | 59.97 | 60.05 | 59.97 | 23589 | 1 | 52.7 | 21306.6 | 1481 | 5.4 | 5.7 | 0.1 | 5 | 5.6 | 0.2 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 12:35 | Normal | 488.4 | 503.6 | 537.6 | 535.6 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 14.4 | 221 | 222.8 | 221 | 56.1 | 55.8 | 56 | 59.97 | 60 | 59.98 | 21148 | 1 | 53.2 | 21308.7 | 1481 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.2 | 4.8 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 12:40 | Normal | 477.7 | 491.4 | 537.6 | 529.3 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 8.6 | 219.8 | 220.2 | 219 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 13159 | 1 | 52.7 | 21310.1 | 1481 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 12:45 | Normal | 498.2 | 494.8 | 545.9 | 532.5 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 6.2 | 218.8 | 219.6 | 218.8 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 9485 | 1 | 51.7 | 21311 | 1481 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 12:50 | Normal | 509.1 | 510.9 | 503.8 | 543.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 8.1 | 220.4 | 220.8 | 219.8 | 32.9 | 33 | 32.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 12002 | 1 | 51 | 21311.8 | 1481 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 12:55 | Normal | 511.7 | 511.9 | 541.6 | 547.6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 9.3 | 220 | 220.2 | 218.8 | 37.8 | 37.5 | 37.9 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 14094 | 1 | 50.6 | 21312.9 | 1481 | 2.9 | 3 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 13:00 | Normal | 490.5 | 502.6 | 530.8 | 549.2 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 7.6 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 11744 | 1 | 50.3 | 21314 | 1482 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 13:05 | Normal | 497 | 504.8 | 539.3 | 529.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | 220.2 | 220.8 | 219.2 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 59.94 | 59.89 | 59.91 | 8358 | 1 | 50.1 | 21314.9 | 1482 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 13:10 | Normal | 492.9 | 512.9 | 527.9 | 540 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 218.4 | 219.6 | 217.6 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5881 | 1 | 49.5 | 21315.5 | 1482 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 13:15 | Normal | 439.1 | 470.9 | 492.5 | 510.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 218.8 | 217.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 850 | 1 | 48.8 | 21315.7 | 1482 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 13:20 | Normal | 214.5 | 441.4 | 448.9 | 507.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 220 | 219 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 283 | 1 | 47.8 | 21315.7 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 13:25 | Normal | 199.8 | 472 | 258 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219.2 | 218 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 278 | 1 | 46.5 | 21315.8 | 1482 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 13:30 | Normal | 168.3 | 180 | 242.3 | 210.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.2 | 217.8 | 1 | 1 | 1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5 | 1 | 45.3 | 21315.8 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 13:35 | Normal | 199.5 | 199.2 | 199.4 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.4 | 219.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13 | 1 | 48.1 | 21315.8 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 13:40 | Normal | 180 | 239.9 | 246.2 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2 | 1 | 49.2 | 21315.8 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 13:45 | Normal | 204.7 | 192.2 | 201.2 | 171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 219.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 49.8 | 21315.8 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 13:50 | Normal | 188.3 | 194.4 | 177.5 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.6 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 49.2 | 21315.8 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-10 13:59 | Wait | 498.4 | 510.6 | 530.2 | 530.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.6 | 21315.8 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 14:04 | Normal | 201.1 | 178.1 | 287.3 | 341.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 219.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 29 | 1 | 46.9 | 21315.8 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 14:09 | Normal | 239.7 | 180.1 | 217.1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.87 | 59.87 | 59.85 | 8 | 1 | 50 | 21315.8 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 14:14 | Normal | 173.7 | 221.4 | 197 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 217.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 49 | 21315.8 | 1483 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 14:19 | Normal | 243.8 | 224.1 | 159 | 196.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221 | 219 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7 | 1 | 47.2 | 21315.8 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 14:24 | Normal | 234.9 | 227.6 | 235.8 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 221.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 12 | 1 | 49.9 | 21315.8 | 1483 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 14:29 | Normal | 173.2 | 199.7 | 200.1 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 220 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11 | 1 | 48.8 | 21315.8 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 14:34 | Normal | 165.4 | 240 | 211.7 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 10 | 1 | 46.2 | 21315.8 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 14:39 | Normal | 217.3 | 177.8 | 159.6 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 219.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9 | 1 | 49.5 | 21315.8 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 14:44 | Normal | 222.1 | 197.1 | 197 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 220.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 18 | 1 | 47.8 | 21315.8 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 14:49 | Normal | 200.4 | 199.1 | 197.5 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.2 | 220.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 30 | 1 | 49.7 | 21315.8 | 1483 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 14:54 | Normal | 199.8 | 199.9 | 200.8 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 220 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 31 | 1 | 48 | 21315.8 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 14:59 | Normal | 198.4 | 199.6 | 200.3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 221.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 31 | 1 | 49.6 | 21315.8 | 1483 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 15:04 | Normal | 198.9 | 200.4 | 200.1 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 220.4 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 36 | 1 | 47.1 | 21315.8 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 15:09 | Normal | 200.2 | 200.4 | 199 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 220 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 36 | 1 | 49 | 21315.8 | 1484 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 15:14 | Normal | 199.8 | 199.5 | 200.7 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.2 | 220.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 43 | 1 | 49.8 | 21315.8 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 15:19 | Normal | 199.1 | 200.9 | 198.9 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 220.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 33 | 1 | 47.5 | 21315.8 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 15:24 | Normal | 198.7 | 198.9 | 198.8 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 221.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25 | 1 | 49.1 | 21315.8 | 1484 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 15:29 | Normal | 200.5 | 201.5 | 200.6 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 221.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60 | 24 | 1 | 49.7 | 21315.8 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 15:34 | Normal | 200.5 | 201 | 199.8 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24 | 1 | 46.2 | 21315.8 | 1484 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 15:39 | Normal | 201.1 | 198.3 | 201.4 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 221.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60 | 60 | 60.02 | 26 | 1 | 48.6 | 21315.8 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 15:44 | Normal | 200.8 | 200.4 | 200.4 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.8 | 220.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 29 | 1 | 49.5 | 21315.8 | 1484 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 15:49 | Normal | 198.9 | 200.9 | 199.3 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 220.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 25 | 1 | 49.9 | 21315.8 | 1484 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 15:54 | Normal | 220.3 | 199.7 | 200.6 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 221 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 25 | 1 | 47 | 21315.8 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 15:59 | Normal | 199.6 | 199.1 | 201 | 211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222 | 220.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 34 | 1 | 48.9 | 21315.8 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 16:04 | Normal | 199.5 | 199.4 | 199.9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.8 | 220.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 47 | 1 | 49.7 | 21315.8 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 16:09 | Normal | 199.8 | 200.8 | 200 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 220.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 55 | 1 | 49.9 | 21315.8 | 1485 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 16:14 | Normal | 199.4 | 199.4 | 200.4 | 271.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.2 | 220.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 59.99 | 69 | 1 | 47.6 | 21315.8 | 1485 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 16:19 | Normal | 199.9 | 207.8 | 200 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 220.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 69 | 1 | 49 | 21315.8 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 16:24 | Normal | 199.9 | 206 | 199.9 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 221 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 67 | 1 | 49.6 | 21315.8 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 16:29 | Normal | 200.1 | 200.2 | 199.9 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 220.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 79 | 1 | 49.9 | 21315.9 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 16:34 | Normal | 243 | 235.7 | 199.7 | 344.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 221.6 | 1.1 | 1 | 1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 137 | 1 | 45.4 | 21315.9 | 1485 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 16:39 | Normal | 220.2 | 199.9 | 199.9 | 452.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 222.2 | 1 | 1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 188 | 1 | 48.4 | 21315.9 | 1485 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 16:44 | Normal | 229.9 | 215.2 | 199.9 | 450.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.8 | 219.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 223 | 1 | 49.3 | 21315.9 | 1485 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 16:49 | Normal | 337.1 | 329.8 | 201.1 | 516.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.4 | 222 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 306 | 1 | 49.7 | 21315.9 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 16:54 | Normal | 403.7 | 391.8 | 199.7 | 510.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 390 | 1 | 49.9 | 21315.9 | 1485 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 16:59 | Normal | 493 | 492.9 | 348.3 | 546.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 222 | 220.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 784 | 1 | 50 | 21316 | 1485 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2023-12-10 17:04 | Normal | 487.7 | 513.8 | 569 | 556.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 221.2 | 221.8 | 220.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.95 | 60 | 59.98 | 1278 | 1 | 46.2 | 21316.1 | 1485 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 17:09 | Normal | 513.8 | 510.9 | 569.8 | 548.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 221.2 | 222.6 | 220.8 | 5.1 | 5.1 | 5 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 1857 | 1 | 48.5 | 21316.2 | 1486 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 17:14 | Normal | 487.8 | 542.9 | 559.5 | 563.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 221.8 | 222.4 | 221.8 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 1962 | 1 | 49.4 | 21316.4 | 1486 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 17:19 | Normal | 497.8 | 528.9 | 547.8 | 550.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 221.4 | 222.2 | 221 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 1881 | 1 | 49.8 | 21316.5 | 1486 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 17:24 | Normal | 508.9 | 526 | 566.5 | 542.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 221.2 | 221.8 | 221 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1621 | 1 | 50 | 21316.7 | 1486 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 17:29 | Normal | 506.1 | 504.2 | 540.9 | 549.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 221.8 | 223.2 | 220.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 1193 | 1 | 48 | 21316.8 | 1486 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 17:34 | Normal | 495 | 514.8 | 538.8 | 504.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221.4 | 222.6 | 221 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 60 | 59.94 | 59.94 | 924 | 1 | 49.2 | 21316.9 | 1486 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 17:39 | Normal | 485.5 | 474.2 | 476 | 503.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.6 | 222.6 | 221 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 564 | 1 | 49.7 | 21316.9 | 1486 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 17:44 | Normal | 473.7 | 451.6 | 362.8 | 468.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 222.2 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 435 | 1 | 48 | 21317 | 1486 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 17:49 | Normal | 445.8 | 437.9 | 318.7 | 496.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.8 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 427 | 1 | 48.3 | 21317 | 1486 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 17:54 | Normal | 367.6 | 395.3 | 201.5 | 472.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 233 | 1 | 49.4 | 21317 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 17:59 | Normal | 214.3 | 216.8 | 227.1 | 333.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 220.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 72 | 1 | 47.1 | 21317.1 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 18:04 | Normal | 188.3 | 224.1 | 160.2 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.4 | 220.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 15 | 1 | 48.5 | 21317.1 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 18:09 | Normal | 172.5 | 194.2 | 175.2 | 239.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222 | 220.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1 | 1 | 49.6 | 21317.1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 18:14 | Normal | 202.1 | 210.5 | 210.8 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.4 | 220.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 46.7 | 21317.1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-10 18:19 | Normal | 211.4 | 193.3 | 197.8 | 189.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222 | 221.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 48.9 | 21317.1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-10 18:24 | Normal | 204.2 | 195.8 | 197.8 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222 | 221.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 49.8 | 21317.1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-10 18:29 | Normal | 164.8 | 173.5 | 177.2 | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 220.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 47 | 21317.1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0