## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-10 04:47 | Wait | 457.2 | 457.3 | 457.2 | 457.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 30.9 | 25505.9 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 04:52 | Wait | 475 | 475.2 | 475 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.9 | 25505.9 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 04:57 | Normal | 199.5 | 199.4 | 274.9 | 374.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225 | 226 | 225.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 102 | 1 | 36.6 | 25505.9 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:02 | Normal | 199.6 | 199.7 | 384.2 | 364.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 204 | 1 | 39.2 | 25506 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:07 | Normal | 199.8 | 199.6 | 417.1 | 436.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 226.4 | 225.6 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 297 | 1 | 40.8 | 25506 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:12 | Normal | 207.6 | 199.8 | 471.5 | 468.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 226.6 | 226.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 366 | 1 | 42.1 | 25506 | 1321 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:17 | Normal | 279.7 | 200 | 453 | 466.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 223.6 | 224.4 | 223.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 452 | 1 | 43.2 | 25506 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:22 | Normal | 429.1 | 199.7 | 465.1 | 460.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 222.8 | 224.2 | 224.2 | 2 | 2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 534 | 1 | 44 | 25506.1 | 1321 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:27 | Normal | 449.8 | 319.8 | 484.2 | 469.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 223.2 | 224.2 | 223.6 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 60 | 60 | 60.01 | 703 | 1 | 44.7 | 25506.1 | 1322 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:32 | Normal | 457 | 472.7 | 479.1 | 476.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 222.8 | 224.2 | 223.8 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1153 | 1 | 45.2 | 25506.2 | 1322 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:37 | Normal | 484.6 | 498.8 | 476 | 469.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 222.4 | 223.6 | 223.8 | 3.9 | 3.8 | 4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1434 | 1 | 45.7 | 25506.3 | 1322 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:42 | Normal | 485.7 | 491.7 | 500 | 492.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 223.4 | 224.2 | 223.6 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1994 | 1 | 46.1 | 25506.4 | 1322 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:47 | Normal | 464.9 | 499.9 | 489 | 490.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 223.4 | 224 | 224 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2488 | 1 | 46.5 | 25506.6 | 1322 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:52 | Normal | 495.1 | 499.9 | 493.4 | 492.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 223 | 224.2 | 224.2 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3034 | 1 | 46.9 | 25506.9 | 1322 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:57 | Normal | 498.5 | 490.8 | 505.1 | 495.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 223.6 | 224.6 | 224 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3690 | 1 | 47.4 | 25507.2 | 1322 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:02 | Normal | 485.9 | 492.8 | 501.4 | 498.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4006 | 1 | 47.7 | 25507.5 | 1322 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:07 | Normal | 511.8 | 512.8 | 513.9 | 500.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 223.6 | 224.6 | 224 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5190 | 1 | 48.1 | 25507.9 | 1322 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:12 | Normal | 504 | 513 | 506.7 | 502.1 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 3 | 223.2 | 224.8 | 224.4 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7142 | 1 | 48.5 | 25508.4 | 1322 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:17 | Normal | 515.9 | 505.9 | 517.2 | 503.6 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 223.2 | 225 | 224.4 | 21.7 | 21.4 | 21.7 | 60.01 | 60 | 60 | 7918 | 1 | 49 | 25509 | 1322 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:22 | Normal | 512.8 | 520.8 | 515.3 | 518.7 | 4.8 | 5.3 | 4.3 | 4.2 | 224.2 | 225.4 | 224.6 | 25.9 | 25.8 | 26 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9490 | 1 | 49.6 | 25509.7 | 1322 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:27 | Normal | 524 | 515.9 | 518.6 | 511.9 | 6.3 | 6.9 | 5.3 | 5.3 | 224.2 | 225 | 225 | 32.8 | 32.4 | 32.7 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 12029 | 1 | 46.1 | 25510.6 | 1323 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:32 | Normal | 515 | 509 | 522 | 507.6 | 5.6 | 6.3 | 5 | 5.2 | 224.2 | 225.2 | 225.2 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 11052 | 1 | 49.1 | 25511.6 | 1323 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:37 | Normal | 509.5 | 513.4 | 514 | 516.4 | 6.1 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 224.2 | 225 | 225 | 32.8 | 32.6 | 32.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11991 | 1 | 46.4 | 25512.6 | 1323 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:42 | Normal | 525.5 | 523.6 | 515.2 | 510.6 | 7.1 | 7.8 | 6.3 | 6.5 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 37.9 | 37.8 | 37.6 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 13845 | 1 | 49.4 | 25513.6 | 1323 | 2.5 | 2.7 | 0 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:47 | Normal | 528.9 | 519.9 | 520.2 | 512.6 | 7.1 | 8 | 6.5 | 6.8 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14183 | 1 | 48.1 | 25514.8 | 1323 | 2.5 | 2.8 | 0 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:52 | Normal | 526.7 | 516.6 | 525 | 527.4 | 8.3 | 9.3 | 7.1 | 7.2 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 44.2 | 43.9 | 44.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15500 | 1 | 46.2 | 25516 | 1323 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:57 | Normal | 514.8 | 504.7 | 521.8 | 505.1 | 8.3 | 9 | 7.3 | 7.7 | 225.4 | 225 | 225.6 | 42.7 | 42.5 | 42.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 15946 | 1 | 47.1 | 25517.2 | 1323 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:02 | Normal | 516.3 | 513.6 | 514.7 | 511 | 7.9 | 8.6 | 7.2 | 7.6 | 224.4 | 225.8 | 225.6 | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15650 | 1 | 49.9 | 25518.5 | 1323 | 2.7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:07 | Normal | 522.9 | 510.9 | 516.2 | 519.6 | 9.9 | 10.7 | 8.7 | 9 | 224.8 | 226 | 225.8 | 50.7 | 50.7 | 50.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 18787 | 1 | 49.8 | 25520 | 1323 | 3.5 | 3.7 | 0 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:12 | Normal | 517.9 | 508.8 | 521.7 | 507.9 | 10.8 | 11.7 | 9.3 | 9.9 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 54.8 | 54.6 | 54.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 20358 | 1 | 40.2 | 25521.7 | 1323 | 3.8 | 4.1 | 0 | 2.8 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:17 | Normal | 511.5 | 506.5 | 520.6 | 516 | 10.8 | 11.5 | 9.3 | 9.6 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 54 | 54 | 54.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19749 | 1 | 40.1 | 25523.3 | 1323 | 3.7 | 4 | 0.1 | 2.8 | 4 | 4 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:22 | Normal | 514.9 | 511.8 | 517 | 513.4 | 9.8 | 10.5 | 8.8 | 9 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 50.1 | 49.9 | 50.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18268 | 1 | 40.1 | 25524.9 | 1323 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:27 | Normal | 518 | 508.9 | 514.5 | 506.8 | 11.3 | 12 | 10.1 | 10.4 | 225 | 225.4 | 225 | 56.9 | 56.6 | 56.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 22167 | 1 | 40.5 | 25526.6 | 1324 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:32 | Normal | 506.6 | 506.6 | 508.8 | 507.1 | 11.6 | 12.1 | 10.5 | 10.6 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 58.1 | 57.7 | 57.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 21809 | 1 | 40.9 | 25528.4 | 1324 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:37 | Normal | 511.8 | 505.8 | 507.6 | 504.9 | 10.9 | 11.7 | 10.2 | 10.3 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 55.5 | 55.6 | 55.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 21209 | 1 | 41.4 | 25530.2 | 1324 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:42 | Normal | 510.3 | 499 | 512.3 | 502.9 | 9 | 9.8 | 8.8 | 9 | 223.6 | 224 | 224.8 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17688 | 1 | 41.7 | 25532 | 1324 | 3 | 3.3 | 0 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:47 | Normal | 510.4 | 496.8 | 507.5 | 506.9 | 9.4 | 10.3 | 9.3 | 9.3 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 49.9 | 49.8 | 49.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 18082 | 1 | 41.6 | 25533.4 | 1324 | 3.1 | 3.5 | 0 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:52 | Normal | 495.9 | 500.8 | 504.2 | 502.6 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 224 | 224.2 | 224.4 | 41 | 40.8 | 41 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 14979 | 1 | 41.4 | 25534.9 | 1324 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.1 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:57 | Normal | 505.9 | 506.9 | 510.7 | 504 | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 223.2 | 224.2 | 224 | 46.9 | 46.7 | 47 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 16964 | 1 | 41.1 | 25536.2 | 1324 | 3 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:02 | Normal | 509 | 501.9 | 512.1 | 495.4 | 8.5 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 223.8 | 224 | 224.2 | 46 | 45.7 | 45.8 | 60 | 60 | 60 | 17340 | 1 | 41.1 | 25537.7 | 1324 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:07 | Normal | 508.8 | 503.8 | 508.2 | 503.6 | 7 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 223.4 | 223.6 | 223.4 | 38.8 | 38.5 | 38.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14086 | 1 | 41.1 | 25539.1 | 1324 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:12 | Normal | 502.8 | 501.7 | 507.6 | 501 | 6.6 | 7.3 | 7 | 7.1 | 223.4 | 224 | 223.8 | 37 | 36.8 | 37 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13532 | 1 | 40.8 | 25540.2 | 1324 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:17 | Normal | 502 | 497 | 501.6 | 500.7 | 5.7 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 222.4 | 223.8 | 223.8 | 33.1 | 32.9 | 33.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12027 | 1 | 42.7 | 25541.3 | 1324 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:22 | Normal | 509.9 | 504.9 | 516.2 | 502.5 | 6.1 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 222.8 | 224 | 223.8 | 34.5 | 34.5 | 34.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12573 | 1 | 49.1 | 25542.3 | 1324 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:27 | Normal | 513.9 | 507.9 | 511.8 | 512.1 | 7.4 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 223.2 | 224.4 | 224 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15331 | 1 | 49.4 | 25543.4 | 1325 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:32 | Normal | 505.9 | 508.9 | 510.1 | 506.5 | 8.1 | 9 | 8.5 | 8.6 | 224.4 | 224.2 | 224.2 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16547 | 1 | 41.9 | 25545.1 | 1325 | 2.8 | 3 | 0 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:37 | Normal | 514.9 | 504.9 | 511.7 | 505 | 8.6 | 9.6 | 9 | 9 | 224.2 | 224.8 | 224.2 | 47.2 | 47.2 | 47.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 17627 | 1 | 41.4 | 25546.5 | 1325 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:42 | Normal | 509.1 | 503.8 | 508.8 | 501.1 | 8.2 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 223.8 | 224 | 224.2 | 45.6 | 45.7 | 45.7 | 59.99 | 60 | 60 | 16928 | 1 | 41.3 | 25547.9 | 1325 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:47 | Normal | 518.1 | 503.9 | 508.7 | 498.1 | 12.1 | 13.1 | 12.1 | 12.3 | 223.8 | 224.8 | 224.2 | 64 | 64.1 | 64 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 24243 | 1 | 41.5 | 25549.6 | 1325 | 4.1 | 4.4 | 0 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:52 | Normal | 502.9 | 489.9 | 498.3 | 493.6 | 10.4 | 11.5 | 10.7 | 10.8 | 224 | 224.2 | 224 | 55.4 | 55.1 | 55.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 20629 | 1 | 43.3 | 25552.2 | 1325 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:57 | Normal | 504.1 | 501.1 | 500.1 | 497.5 | 11 | 12 | 11.4 | 11.3 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 58.7 | 58.6 | 58.7 | 59.95 | 60 | 59.96 | 21648 | 1 | 43.7 | 25553.9 | 1325 | 3.6 | 4 | 0.1 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:02 | Normal | 499.6 | 492.7 | 501.1 | 498.5 | 17.8 | 19.4 | 17.8 | 18.1 | 225.6 | 225.2 | 225.6 | 90.9 | 90.7 | 90.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 33439 | 1 | 44.7 | 25556.3 | 1325 | 6 | 6.5 | 0.1 | 5.4 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:07 | Normal | 490.7 | 490.7 | 490.2 | 489.5 | 13.8 | 15 | 14 | 14 | 224.4 | 224 | 225.4 | 70.7 | 70.6 | 70.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 26328 | 1 | 45.7 | 25558.6 | 1325 | 4.5 | 5 | 0 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:12 | Normal | 492.8 | 486.7 | 490.1 | 480.4 | 11.7 | 13.1 | 12.3 | 12.7 | 224.4 | 224.8 | 224.8 | 62.2 | 62.1 | 62.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 23555 | 1 | 46.5 | 25561 | 1325 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:17 | Normal | 488 | 483 | 484.4 | 481.7 | 9.2 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 223.4 | 224.4 | 224.4 | 51.1 | 51 | 51.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19064 | 1 | 46.5 | 25562.7 | 1325 | 3 | 3.4 | 0 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:22 | Normal | 493.9 | 486.9 | 499.4 | 486.2 | 9.5 | 10.8 | 10.3 | 10.6 | 223.6 | 224 | 223.8 | 52.2 | 51.9 | 52 | 60 | 59.97 | 59.98 | 19275 | 1 | 46.1 | 25564.3 | 1325 | 3.1 | 3.5 | 0 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:27 | Normal | 499.2 | 495.8 | 492.2 | 491.6 | 10 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 223.2 | 224 | 224.6 | 54.9 | 54.8 | 54.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20322 | 1 | 45.9 | 25566 | 1326 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3 | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:32 | Normal | 495.7 | 491.8 | 500.3 | 490.8 | 10 | 11.3 | 10.8 | 11.2 | 223.8 | 224 | 224.2 | 55.5 | 55.1 | 55.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20480 | 1 | 45.9 | 25567.7 | 1326 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:37 | Normal | 488.8 | 487.1 | 499.6 | 488 | 12 | 13.6 | 12.8 | 13.3 | 224.4 | 224.6 | 224.4 | 65.1 | 64.7 | 64.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23930 | 1 | 46.1 | 25569.5 | 1326 | 4 | 4.3 | 0 | 3.6 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:42 | Normal | 496 | 489.8 | 495.3 | 488.7 | 11.4 | 13 | 12.5 | 12.8 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 62.9 | 62.6 | 62.8 | 60 | 59.99 | 60 | 23298 | 1 | 46.7 | 25571.7 | 1326 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:47 | Normal | 498.8 | 491.7 | 497.1 | 485.6 | 18.1 | 19.7 | 18.3 | 18.8 | 224.6 | 225.6 | 225.6 | 92.6 | 92.4 | 92.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 35075 | 1 | 47 | 25573.9 | 1326 | 6.1 | 6.6 | 0 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:52 | Normal | 490.1 | 485.1 | 490.3 | 481.7 | 12.5 | 14.1 | 13.4 | 13.9 | 224.4 | 224.6 | 224.4 | 67.3 | 67 | 66.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 25013 | 1 | 47.9 | 25576.3 | 1326 | 4.2 | 4.5 | 0 | 3.6 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:57 | Normal | 500.1 | 492.7 | 500.9 | 486.3 | 18.1 | 19.8 | 18.5 | 19.1 | 225.4 | 225.8 | 226 | 92.8 | 92.7 | 92.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 35621 | 1 | 48.3 | 25578.8 | 1326 | 6.2 | 6.5 | 0.1 | 5.3 | 6.9 | 6.8 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:02 | Normal | 485.4 | 483.2 | 489.4 | 488.3 | 17.2 | 18.6 | 17.6 | 17.8 | 225 | 225.4 | 225.6 | 87.1 | 86.7 | 86.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33882 | 1 | 49.8 | 25581.7 | 1326 | 5.7 | 6.1 | 0 | 5.1 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:07 | Normal | 488.5 | 481.6 | 489.9 | 487.3 | 17 | 18.5 | 17.6 | 17.8 | 224.8 | 225 | 225.6 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 33466 | 1 | 50.6 | 25584.6 | 1326 | 5.6 | 6.1 | 0 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:12 | Normal | 487.6 | 477.7 | 492.4 | 483.7 | 17.2 | 19.1 | 17.5 | 17.9 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 86.8 | 86.6 | 86.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 34645 | 1 | 51.3 | 25587.6 | 1326 | 5.6 | 6.1 | 0 | 5.4 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:17 | Normal | 485.7 | 484.7 | 493.7 | 483 | 13 | 14.7 | 14 | 14.1 | 223.8 | 224 | 224.4 | 69.2 | 69.1 | 69.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 25828 | 1 | 51.5 | 25590.1 | 1326 | 4.2 | 4.7 | 0 | 4 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:22 | Normal | 496 | 487.8 | 492 | 486.4 | 18.8 | 20.5 | 19.5 | 19.6 | 225.6 | 224.8 | 225.8 | 95.6 | 95.3 | 95.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37144 | 1 | 51.2 | 25592.7 | 1326 | 6.2 | 6.7 | 0 | 5.8 | 7 | 7 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:27 | Normal | 485.5 | 485.3 | 489.6 | 480.1 | 20.8 | 22.3 | 21.3 | 21.6 | 225.4 | 225.6 | 225.6 | 102.3 | 102.2 | 102 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 38480 | 1 | 52.2 | 25595.8 | 1327 | 6.8 | 7.3 | 0 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:32 | Normal | 487.9 | 476.8 | 483.4 | 475.4 | 18.7 | 20.5 | 19.5 | 19.9 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 93.1 | 92.6 | 92.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 36325 | 1 | 53.4 | 25598.9 | 1327 | 6.1 | 6.6 | 0 | 6.1 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:37 | Normal | 490.9 | 478.9 | 485.2 | 476.3 | 16.8 | 18.6 | 17.8 | 18.3 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 86 | 85.5 | 85.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 33579 | 1 | 53.5 | 25601.8 | 1327 | 5.5 | 6 | 0 | 5.3 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:42 | Normal | 493.9 | 478.7 | 493.7 | 482.1 | 16.5 | 18.5 | 17.5 | 18 | 225.2 | 224.6 | 225 | 85.3 | 85.2 | 85.2 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 32951 | 1 | 53 | 25604.5 | 1327 | 5.3 | 5.9 | 0 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:47 | Normal | 493.8 | 486.8 | 492.6 | 485 | 17.4 | 19.1 | 18.5 | 18.7 | 225 | 225.2 | 225.6 | 89.2 | 89.5 | 89.2 | 59.98 | 59.91 | 59.94 | 34689 | 1 | 53.1 | 25607.4 | 1327 | 5.6 | 6.2 | 0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:52 | Normal | 495.6 | 488.7 | 485.3 | 483.7 | 17.5 | 19.2 | 18.6 | 18.8 | 225 | 224.6 | 225.4 | 89.8 | 89.4 | 89.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 34811 | 1 | 53.2 | 25610.3 | 1327 | 5.6 | 6.1 | 0 | 5.6 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:57 | Normal | 494.7 | 484.7 | 488 | 476.3 | 15.3 | 17 | 16.4 | 16.8 | 224 | 223.6 | 224.2 | 80.1 | 79.8 | 79.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 30785 | 1 | 53.1 | 25612.9 | 1327 | 4.9 | 5.4 | 0 | 4.9 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:02 | Normal | 493.8 | 480.7 | 485 | 479.4 | 16 | 18 | 17.2 | 17.7 | 224 | 224.8 | 224.8 | 83 | 83 | 82.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 32353 | 1 | 52.7 | 25615.5 | 1327 | 5.1 | 5.7 | 0.1 | 5 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:07 | Normal | 488.4 | 479.6 | 486.1 | 482.6 | 11.8 | 13.1 | 12.8 | 13 | 224 | 223.4 | 223.8 | 63.2 | 63 | 63 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 23286 | 1 | 52.3 | 25617.7 | 1327 | 3.8 | 4.3 | 0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:12 | Normal | 490.1 | 482 | 487.2 | 481.6 | 14.1 | 15.5 | 15 | 15.2 | 223.8 | 224 | 224.2 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 28752 | 1 | 52 | 25620 | 1327 | 4.6 | 5.1 | 0 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:17 | Normal | 482.5 | 485.5 | 484.6 | 482 | 13.3 | 14.6 | 14.3 | 14.5 | 224 | 224.4 | 224.8 | 70.1 | 70.2 | 70.3 | 60 | 60 | 60 | 25805 | 1 | 51.7 | 25622.2 | 1327 | 4.2 | 4.7 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:22 | Normal | 490.5 | 477.6 | 487.8 | 479.2 | 13.4 | 15.5 | 14.6 | 15 | 224.2 | 224.2 | 224.4 | 72.1 | 71.8 | 71.9 | 60 | 60 | 60.02 | 28487 | 1 | 51.6 | 25624.7 | 1327 | 4.4 | 4.8 | 0 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:27 | Normal | 485.7 | 478.8 | 483.3 | 486.7 | 13.3 | 15.2 | 14.6 | 14.5 | 224 | 224.6 | 224.4 | 71.5 | 71.2 | 71.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 26139 | 1 | 51.5 | 25626.9 | 1328 | 4.3 | 4.8 | 0 | 4.1 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:32 | Normal | 474.6 | 479.6 | 489.7 | 485 | 13.5 | 14.9 | 14.4 | 14.5 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 70.9 | 70.8 | 70.7 | 60 | 60 | 60.02 | 26374 | 1 | 51.5 | 25629.2 | 1328 | 4.3 | 4.8 | 0 | 4.2 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:37 | Normal | 485.5 | 479.6 | 491.2 | 477.6 | 12.7 | 14.4 | 13.7 | 14.1 | 223.2 | 224 | 224.6 | 68 | 67.8 | 68.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 25308 | 1 | 51.3 | 25631.3 | 1328 | 4.1 | 4.6 | 0 | 3.9 | 5 | 5 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:42 | Normal | 479.7 | 479.9 | 493.9 | 483.3 | 12.1 | 13.7 | 13.1 | 13.5 | 223.8 | 224.2 | 223.6 | 65.4 | 65.1 | 65.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24236 | 1 | 51 | 25633.4 | 1328 | 3.9 | 4.4 | 0 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:47 | Normal | 488.2 | 479.1 | 487.6 | 479.9 | 11.8 | 13.8 | 13.3 | 13.6 | 223 | 223.2 | 224 | 65.2 | 65.3 | 65.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24228 | 1 | 50.8 | 25635.4 | 1328 | 3.8 | 4.3 | 0 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:52 | Normal | 490.9 | 481.9 | 493.3 | 483.8 | 11.3 | 13.3 | 12.8 | 13.1 | 223 | 224 | 223.8 | 63.5 | 63.1 | 63.1 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 23456 | 1 | 50.5 | 25637.4 | 1328 | 3.6 | 4.1 | 0 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:57 | Normal | 484.7 | 484.6 | 490.9 | 483.3 | 11.8 | 13.6 | 13.3 | 13.7 | 223.2 | 224 | 224 | 65.4 | 65.5 | 65.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24332 | 1 | 50.1 | 25639.4 | 1328 | 3.8 | 4.3 | 0 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:02 | Normal | 485.9 | 484.8 | 495.1 | 483.4 | 11.9 | 13.6 | 13.1 | 13.7 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 65.8 | 65.6 | 65.5 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 24292 | 1 | 50 | 25641.4 | 1328 | 3.8 | 4.3 | 0 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:07 | Normal | 495.8 | 484.8 | 495 | 481.3 | 12.1 | 14 | 13.6 | 14.2 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 68 | 67.6 | 67.8 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 25059 | 1 | 49.9 | 25643.4 | 1328 | 4 | 4.5 | 0 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:12 | Normal | 499.2 | 485.5 | 493.9 | 493.3 | 12.5 | 14.4 | 14.1 | 14.3 | 223.2 | 223.6 | 224 | 69.6 | 69.4 | 69.6 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 25818 | 1 | 49.9 | 25645.6 | 1328 | 4.1 | 4.6 | 0 | 3.8 | 5 | 5 | 0.1 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:17 | Normal | 491.6 | 481.8 | 493.3 | 490.8 | 12.6 | 14.5 | 14 | 14.2 | 224 | 224.2 | 224.4 | 69 | 69 | 69.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25583 | 1 | 49.8 | 25647.7 | 1328 | 4.1 | 4.6 | 0 | 3.8 | 5 | 5 | 0.1 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:22 | Normal | 492.1 | 487.1 | 498.9 | 484.9 | 12.4 | 14.1 | 13.8 | 14.3 | 223.8 | 224 | 224.2 | 68.9 | 68.5 | 68.6 | 60.1 | 60.09 | 60.11 | 25400 | 1 | 49.7 | 25649.8 | 1328 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.2 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:27 | Normal | 480.6 | 476.7 | 495.9 | 486.3 | 12.5 | 14.3 | 13.8 | 14.3 | 224 | 223.8 | 223.8 | 68.3 | 68.1 | 68 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25377 | 1 | 49.8 | 25651.9 | 1329 | 4.1 | 4.6 | 0 | 3.8 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:32 | Normal | 494.6 | 482.7 | 491 | 489.4 | 14.8 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 223.8 | 224.2 | 225 | 80.9 | 80.9 | 80.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31765 | 1 | 50 | 25654.2 | 1329 | 4.8 | 5.5 | 0 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:37 | Normal | 490.7 | 481.8 | 493 | 488.4 | 14.7 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 80.7 | 80.8 | 80.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 30757 | 1 | 50.8 | 25656.9 | 1329 | 4.7 | 5.4 | 0 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:42 | Normal | 491.7 | 479.8 | 484.1 | 477.5 | 12.6 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 223.4 | 223 | 223.8 | 69.3 | 69 | 69.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25508 | 1 | 51.2 | 25659.6 | 1329 | 4.2 | 4.6 | 0 | 3.7 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.2 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:47 | Normal | 469.8 | 472.8 | 487.4 | 485.8 | 7.3 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 222.2 | 221.6 | 222.4 | 41.9 | 41.7 | 41.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15367 | 1 | 50.5 | 25661.2 | 1329 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:52 | Normal | 477.7 | 476.7 | 494.9 | 479.3 | 5.2 | 6.2 | 6 | 6.5 | 221.8 | 222.4 | 222 | 31 | 30.9 | 31 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11357 | 1 | 49.4 | 25662.3 | 1329 | 1.7 | 2 | 0 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:57 | Normal | 485.4 | 492.4 | 506.4 | 503.6 | 7.5 | 8.5 | 8.6 | 9 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 44.2 | 43.9 | 44.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16065 | 1 | 48.1 | 25663.3 | 1329 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2 | 3.1 | 3 | 0 | 2.3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:02 | Normal | 497.9 | 487.9 | 506 | 492.3 | 8 | 9.5 | 9 | 9.6 | 222.8 | 223 | 222.6 | 46.9 | 46.8 | 46.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17362 | 1 | 47.4 | 25664.8 | 1329 | 2.6 | 3 | 0 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:07 | Normal | 491.9 | 487.7 | 499.3 | 480.8 | 6.7 | 7.9 | 7.4 | 8 | 221.6 | 222.2 | 222.6 | 38.7 | 38.6 | 38.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14132 | 1 | 47.2 | 25666.1 | 1329 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:12 | Normal | 479.8 | 482.8 | 496.5 | 485.8 | 4.6 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10151 | 1 | 46.7 | 25667.1 | 1329 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:17 | Normal | 464 | 474.9 | 492.6 | 475.9 | 3 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 219.8 | 221.2 | 221 | 18.6 | 18.3 | 18.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7277 | 1 | 46 | 25667.8 | 1329 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:22 | Normal | 390.6 | 456.8 | 447.1 | 457.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219 | 220 | 220.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 60 | 60.01 | 60 | 1027 | 1 | 45 | 25668.1 | 1329 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:27 | Normal | 199.9 | 410.8 | 456.2 | 419.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219 | 220.8 | 220.4 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60 | 490 | 1 | 47 | 25668.1 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:32 | Normal | 324.4 | 296.8 | 440 | 373.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 220.6 | 220.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 402 | 1 | 47.8 | 25668.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:37 | Normal | 200.3 | 199.5 | 200.3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.8 | 220.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 28 | 1 | 47.1 | 25668.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:42 | Normal | 199.9 | 200 | 199.7 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.4 | 220.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 61 | 1 | 50 | 25668.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:47 | Normal | 199.5 | 199.2 | 199.1 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 220.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 22 | 1 | 48.5 | 25668.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:52 | Normal | 197.1 | 181.6 | 191.9 | 248.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 220.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 10 | 1 | 49.8 | 25668.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:57 | Normal | 213.2 | 204.9 | 179.3 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221 | 220.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11 | 1 | 47.9 | 25668.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 14:06 | Wait | 495.5 | 496 | 495.2 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 45.2 | 25668.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 14:11 | Normal | 199.8 | 200 | 283.9 | 299.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 69 | 1 | 46.7 | 25668.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 14:16 | Normal | 199.9 | 199.6 | 200.3 | 211.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 221.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 45 | 1 | 47 | 25668.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 14:21 | Normal | 199.6 | 199.5 | 200.2 | 211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 220.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 26 | 1 | 47 | 25668.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-10 14:26 | Normal | 199.7 | 200.1 | 200.3 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.2 | 221.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 28 | 1 | 47.1 | 25668.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 14:31 | Normal | 199.9 | 199.9 | 200.5 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.2 | 222.6 | 1.2 | 0.9 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 34 | 1 | 47.1 | 25668.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 14:36 | Normal | 199.5 | 199.6 | 206.2 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223 | 222.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 40 | 1 | 47.2 | 25668.2 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 14:41 | Normal | 199.8 | 199.9 | 232.6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 222.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 36 | 1 | 47.2 | 25668.2 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 14:46 | Normal | 199.8 | 200 | 201.1 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.4 | 222.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 37 | 1 | 47.1 | 25668.2 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 14:51 | Normal | 199.5 | 200.1 | 291.9 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 222.6 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 62 | 1 | 47.1 | 25668.2 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 14:56 | Normal | 199.9 | 199.8 | 339.9 | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 223 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 95 | 1 | 46.9 | 25668.2 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 15:01 | Normal | 199.7 | 199.8 | 448.6 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 114 | 1 | 46.7 | 25668.2 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 15:06 | Normal | 199.8 | 199.8 | 405.8 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.6 | 223 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 104 | 1 | 46.4 | 25668.3 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 15:11 | Normal | 200 | 199.9 | 465.8 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 222.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 115 | 1 | 46.1 | 25668.3 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-10 15:16 | Normal | 199.7 | 199.9 | 446.3 | 203.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.6 | 222.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 120 | 1 | 46 | 25668.3 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 15:21 | Normal | 199.6 | 199.8 | 399.6 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 222.6 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 125 | 1 | 45.7 | 25668.3 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 15:26 | Normal | 199.7 | 199.9 | 421.8 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 124 | 1 | 45.6 | 25668.3 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 15:31 | Normal | 199.6 | 199.7 | 397.5 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 222.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 97 | 1 | 45.4 | 25668.3 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 15:36 | Normal | 199.5 | 199.9 | 219.4 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.4 | 222.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 70 | 1 | 45.3 | 25668.3 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 15:41 | Normal | 199.6 | 199.7 | 200.1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 222.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 68 | 1 | 45.2 | 25668.3 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 15:46 | Normal | 199.8 | 199.6 | 231.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 223 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 72 | 1 | 45 | 25668.3 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 15:51 | Normal | 199.8 | 199.8 | 223.8 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 222.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 73 | 1 | 44.9 | 25668.3 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 15:56 | Normal | 200.1 | 199.9 | 238.4 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 223 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 82 | 1 | 44.8 | 25668.3 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 16:01 | Normal | 199.7 | 198.7 | 214.6 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 71 | 1 | 44.6 | 25668.3 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 16:06 | Normal | 199.9 | 199.8 | 235.4 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 222.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 92 | 1 | 44.5 | 25668.4 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 16:11 | Normal | 200.1 | 200 | 264.9 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 222.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 118 | 1 | 44.4 | 25668.4 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 16:16 | Normal | 199.9 | 199.7 | 279 | 271.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 222.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 140 | 1 | 44.2 | 25668.4 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 16:21 | Normal | 199.7 | 199.9 | 390.8 | 272.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.4 | 223.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 153 | 1 | 44 | 25668.4 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 16:26 | Normal | 199.7 | 199.7 | 427.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 224 | 223.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 175 | 1 | 43.8 | 25668.4 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 16:31 | Normal | 199.9 | 200 | 414.9 | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.8 | 223.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 176 | 1 | 43.7 | 25668.4 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 16:36 | Normal | 199.9 | 199.7 | 425.5 | 316.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 224 | 223.4 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 207 | 1 | 43.6 | 25668.4 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 16:41 | Normal | 199.7 | 199.9 | 466 | 278.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 223.8 | 223.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 232 | 1 | 43.5 | 25668.4 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 16:46 | Normal | 222.7 | 199.9 | 431.8 | 317.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 224 | 223.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 293 | 1 | 43.5 | 25668.5 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 16:51 | Normal | 205.7 | 199.8 | 436 | 489.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 385 | 1 | 43.6 | 25668.5 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 16:56 | Normal | 272.8 | 199.8 | 499.7 | 461.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 491 | 1 | 43.5 | 25668.5 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 17:01 | Normal | 339.6 | 338.7 | 487.5 | 497.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 222.4 | 223.4 | 223.6 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 652 | 1 | 43.5 | 25668.6 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 17:06 | Normal | 494 | 478.8 | 493.2 | 495 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 222.2 | 223 | 223 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1152 | 1 | 43.4 | 25668.7 | 1333 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 17:11 | Normal | 502.3 | 501.8 | 504.8 | 512.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 222.8 | 223.4 | 223.6 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1817 | 1 | 43.4 | 25668.8 | 1333 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 17:16 | Normal | 512.9 | 498.9 | 501 | 501 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 223 | 223.8 | 223 | 6.8 | 6.6 | 7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2585 | 1 | 43.3 | 25669 | 1333 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 17:21 | Normal | 508.7 | 489.8 | 498.8 | 502.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 223.2 | 223.8 | 223.4 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 2759 | 1 | 43.3 | 25669.2 | 1333 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 17:26 | Normal | 510.6 | 498.6 | 495.7 | 502.6 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 2685 | 1 | 43.3 | 25669.4 | 1333 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 17:31 | Normal | 511.7 | 484.7 | 506.3 | 501.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 222.4 | 223 | 223.4 | 5.9 | 5.9 | 6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2262 | 1 | 43.4 | 25669.6 | 1333 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 17:36 | Normal | 497.8 | 492.8 | 493.6 | 491.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1625 | 1 | 43.6 | 25669.8 | 1334 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 17:41 | Normal | 513.9 | 467.9 | 481.3 | 480.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 222.8 | 224.2 | 223.2 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1244 | 1 | 43.7 | 25669.9 | 1334 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-10 17:46 | Normal | 461.6 | 455.7 | 482.5 | 492.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 222 | 223 | 223.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 833 | 1 | 43.9 | 25670 | 1334 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 17:51 | Normal | 436.6 | 212.7 | 498.8 | 485.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 1.8 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 577 | 1 | 44.1 | 25670.1 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 17:56 | Normal | 399.7 | 199.8 | 482.5 | 486.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 222.8 | 223.8 | 223.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 505 | 1 | 44.4 | 25670.1 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 18:01 | Normal | 199.9 | 199.5 | 437.6 | 368.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 223.8 | 223.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 306 | 1 | 44.7 | 25670.1 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 18:06 | Normal | 200 | 199.8 | 420.2 | 382.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 223 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 185 | 1 | 45 | 25670.2 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 18:11 | Normal | 199.6 | 198.8 | 320.8 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 223.2 | 1 | 1.2 | 1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 50 | 1 | 45.2 | 25670.2 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 18:16 | Normal | 201.1 | 179 | 229.9 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.4 | 223 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13 | 1 | 45.5 | 25670.2 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 18:21 | Normal | 187.8 | 190.4 | 187.9 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 10 | 1 | 45.7 | 25670.2 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 18:26 | Normal | 200.6 | 192.2 | 187.3 | 195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 222.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6 | 1 | 45.8 | 25670.2 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 18:31 | Normal | 200.3 | 202.3 | 200 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 222.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4 | 1 | 45.9 | 25670.2 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-10 18:36 | Normal | 172.1 | 174.4 | 179.9 | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 222.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5 | 1 | 46.1 | 25670.2 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0