## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-10 04:47 | Wait | 443.7 | 444.3 | 443.6 | 444.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 30.8 | 11422.4 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 04:52 | Wait | 465.6 | 466.1 | 465.5 | 465.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 33.2 | 11422.4 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 04:57 | Normal | 199.8 | 459.4 | 428.5 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.8 | 226 | 226 | 1.7 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 100 | 1 | 37.1 | 11422.4 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 05:02 | Normal | 206.6 | 484.5 | 454.4 | 201.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 226.2 | 226.4 | 1.8 | 2 | 2.1 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 204 | 1 | 39.1 | 11422.4 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 05:07 | Normal | 394.5 | 480.9 | 454.8 | 226.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 225.2 | 226.4 | 225.6 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 307 | 1 | 40.4 | 11422.4 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 05:12 | Normal | 449.9 | 500.4 | 457.8 | 199.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 359 | 1 | 41.6 | 11422.5 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 05:17 | Normal | 424 | 502.4 | 472.7 | 240.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 410 | 1 | 42.5 | 11422.5 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 05:22 | Normal | 453.7 | 478.3 | 483.7 | 393.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 223.6 | 224 | 1.9 | 2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 533 | 1 | 43.2 | 11422.5 | 1319 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 05:27 | Normal | 478.7 | 477.1 | 484.7 | 470.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 222.2 | 223.4 | 223.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 622 | 1 | 43.9 | 11422.6 | 1319 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 05:32 | Normal | 439.9 | 506.1 | 469.5 | 469.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 222.6 | 224.4 | 223.8 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1006 | 1 | 44.5 | 11422.7 | 1319 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-10 05:37 | Normal | 478.7 | 490.2 | 490.7 | 498.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 223.2 | 224.4 | 224.2 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1174 | 1 | 45 | 11422.7 | 1319 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-10 05:42 | Normal | 462.6 | 451.3 | 494.7 | 495.7 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1685 | 1 | 45.5 | 11422.9 | 1319 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-10 05:47 | Normal | 454.8 | 475.4 | 493.5 | 437.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 223 | 224.4 | 223.6 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 60.01 | 60 | 60 | 2125 | 1 | 46 | 11423 | 1319 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-10 05:52 | Normal | 484.7 | 507.3 | 485.2 | 475.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 222.6 | 223.8 | 223.8 | 6.8 | 6.6 | 7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2592 | 1 | 46.4 | 11423.2 | 1319 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-10 05:57 | Normal | 492.7 | 452.4 | 506.8 | 465.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 222.8 | 224.4 | 223.6 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3206 | 1 | 46.8 | 11423.5 | 1319 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-10 06:02 | Normal | 495.8 | 499.3 | 495.7 | 456.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.6 | 223.2 | 224 | 224 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3549 | 1 | 47.1 | 11423.7 | 1319 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-10 06:07 | Normal | 498 | 427.6 | 504.8 | 456.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2 | 223.2 | 223.8 | 223.4 | 11.6 | 11.5 | 11.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4468 | 1 | 47.5 | 11424.1 | 1320 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-10 06:12 | Normal | 499.9 | 420.3 | 502.6 | 464.7 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 223.2 | 224.4 | 224.4 | 15.3 | 15.1 | 15.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5868 | 1 | 48 | 11424.5 | 1320 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-10 06:17 | Normal | 503.9 | 412.5 | 500.6 | 463.6 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3 | 223.8 | 225 | 224.8 | 17.9 | 17.7 | 17.9 | 60 | 60 | 60.01 | 6873 | 1 | 48.4 | 11425.1 | 1320 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-10 06:22 | Normal | 500.7 | 405.1 | 509.5 | 407.6 | 5.2 | 5.3 | 4.1 | 4 | 224.4 | 225 | 225 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7962 | 1 | 49 | 11425.7 | 1320 | 1.7 | 2 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-10 06:27 | Normal | 514.1 | 429.7 | 510.9 | 415 | 6.3 | 6.6 | 4.9 | 4.9 | 224.2 | 225.4 | 225 | 27.1 | 26.8 | 27.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9953 | 1 | 49.6 | 11426.4 | 1320 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 06:32 | Normal | 499.7 | 419.6 | 510.4 | 402 | 6.3 | 6.1 | 5 | 5 | 224 | 224.6 | 224.4 | 26 | 25.8 | 26.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9534 | 1 | 47.1 | 11427.2 | 1320 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-10 06:37 | Normal | 502.5 | 438.1 | 517.4 | 450.3 | 6.5 | 6.5 | 5.1 | 4.9 | 223.8 | 225 | 224.8 | 28.2 | 27.8 | 28.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10351 | 1 | 49.6 | 11428.1 | 1320 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 06:42 | Normal | 502.9 | 435.5 | 514 | 458 | 8 | 7.9 | 6 | 5.9 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 33.4 | 33.3 | 33.7 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 12127 | 1 | 48.1 | 11429 | 1320 | 2.8 | 3 | 0 | 2 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-10 06:47 | Normal | 501 | 439.5 | 524.1 | 449.9 | 7.8 | 7.6 | 5.9 | 6.1 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 33.4 | 33.2 | 33.4 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 12385 | 1 | 46.6 | 11430 | 1320 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 06:52 | Normal | 499.9 | 438.8 | 512.2 | 451.5 | 8.8 | 8.7 | 6.6 | 6.8 | 224.2 | 225.6 | 225.6 | 36.8 | 37 | 37 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 14015 | 1 | 49.3 | 11431 | 1320 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.3 | 3 | 3.1 | 0 | 2.6 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 06:57 | Normal | 503.7 | 463.4 | 512.5 | 486.5 | 8.9 | 8.4 | 7 | 6.6 | 224.4 | 226 | 225.8 | 38.2 | 37.9 | 38.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 13861 | 1 | 48.2 | 11432.1 | 1320 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-10 07:02 | Normal | 513.8 | 467.4 | 535.6 | 468.1 | 8.3 | 8 | 6.6 | 6.8 | 224.4 | 225.2 | 225 | 36.8 | 36.6 | 36.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 13745 | 1 | 46.9 | 11433.3 | 1320 | 3 | 3.1 | 0 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 07:07 | Normal | 541.7 | 491.3 | 545.9 | 547 | 9.2 | 8.6 | 7.1 | 5.1 | 224.4 | 225.8 | 225.8 | 39.7 | 39.5 | 39.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 14795 | 1 | 45 | 11434.6 | 1321 | 3.3 | 3.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 07:12 | Normal | 555.7 | 502.4 | 552.7 | 562.7 | 7.9 | 8.3 | 6.6 | 4.5 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 37.5 | 37.3 | 37.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13828 | 1 | 45.6 | 11435.7 | 1321 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 07:17 | Normal | 554.1 | 505.7 | 546.5 | 569.6 | 8 | 8.3 | 7.4 | 3.5 | 224.2 | 225 | 225 | 37.3 | 37.2 | 37.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13786 | 1 | 45.5 | 11436.8 | 1321 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 07:22 | Normal | 554.9 | 504.6 | 542.9 | 562.1 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 4.1 | 224.4 | 225.4 | 225.4 | 36.5 | 36.6 | 36.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13714 | 1 | 45.8 | 11438 | 1321 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 07:27 | Normal | 557.7 | 526.2 | 540.6 | 566.6 | 7.6 | 6.8 | 8 | 4.1 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 34.8 | 34.5 | 34.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13182 | 1 | 46.9 | 11439.1 | 1321 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 07:32 | Normal | 567 | 564.6 | 540.5 | 558.5 | 5.8 | 5.3 | 8.3 | 5.1 | 224.6 | 225 | 225 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13214 | 1 | 48 | 11440.2 | 1321 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 07:37 | Normal | 560.7 | 557.3 | 539.5 | 556.6 | 6.8 | 6.1 | 8.4 | 5.5 | 224.4 | 225 | 225.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13198 | 1 | 49 | 11441.3 | 1321 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 07:42 | Normal | 555.3 | 551.9 | 527.2 | 550.3 | 6 | 5.8 | 8.1 | 5.2 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 34.9 | 34.8 | 35 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 12906 | 1 | 49.8 | 11442.3 | 1321 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 07:47 | Normal | 552.1 | 561.6 | 536.2 | 564 | 7.8 | 6 | 8.5 | 4.7 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 34.9 | 34.7 | 35 | 60 | 60.01 | 60 | 13267 | 1 | 45.5 | 11443.4 | 1321 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 07:52 | Normal | 522.5 | 541.5 | 532.3 | 532.1 | 7.3 | 6 | 6.9 | 6.2 | 223.6 | 224 | 224 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13573 | 1 | 47.2 | 11444.5 | 1321 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 07:57 | Normal | 537.3 | 560.3 | 536.3 | 544.4 | 7.7 | 5.3 | 7.6 | 6.4 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 37.6 | 37.3 | 37.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 13211 | 1 | 48.8 | 11445.6 | 1321 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 08:02 | Normal | 514.2 | 534.9 | 528.3 | 531.3 | 7.7 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 37 | 36.8 | 36.9 | 60 | 60 | 60 | 13173 | 1 | 50 | 11446.8 | 1321 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 08:07 | Normal | 500 | 459.9 | 505.2 | 473.3 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 223.4 | 224.2 | 223.4 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12470 | 1 | 45.4 | 11447.9 | 1322 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 08:12 | Normal | 497.9 | 447.6 | 497.9 | 461 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 223 | 224 | 223.8 | 31.9 | 32.1 | 32.3 | 60 | 60 | 60 | 11827 | 1 | 48 | 11448.9 | 1322 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 08:17 | Normal | 500.4 | 460.9 | 508.7 | 457.7 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 222 | 223.4 | 223 | 28.6 | 28.5 | 28.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10481 | 1 | 49.3 | 11449.8 | 1322 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 08:22 | Normal | 499.4 | 483 | 510.4 | 477.4 | 6.5 | 6 | 6.3 | 5.7 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 31.2 | 31.1 | 31.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11407 | 1 | 48.6 | 11450.7 | 1322 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-10 08:27 | Normal | 519.5 | 523 | 510.5 | 476.5 | 7.8 | 7.1 | 8 | 7.5 | 223.2 | 224 | 224.4 | 39.1 | 38.9 | 39.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14232 | 1 | 45.8 | 11451.8 | 1322 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 08:32 | Normal | 544.2 | 549.7 | 527.6 | 532.1 | 7 | 6.2 | 7.8 | 6.8 | 224.2 | 224.4 | 225.2 | 37.5 | 37.4 | 37.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13472 | 1 | 48 | 11453 | 1322 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 08:37 | Normal | 551.6 | 547.2 | 530.3 | 557.9 | 6.4 | 6.5 | 7.8 | 4.4 | 223.6 | 224.2 | 224.8 | 35 | 34.9 | 34.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 13074 | 1 | 49.5 | 11454.1 | 1322 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 08:42 | Normal | 534.2 | 536.8 | 524.1 | 554.9 | 7.6 | 7.1 | 8 | 4.5 | 223.6 | 224.4 | 223.8 | 37.6 | 37.3 | 37.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13271 | 1 | 45.3 | 11455.2 | 1322 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 08:47 | Normal | 578.7 | 581.3 | 575 | 586.5 | 8.1 | 6.5 | 6.8 | 2.3 | 224.4 | 225.6 | 225.4 | 35 | 34.8 | 34.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 12836 | 1 | 48.2 | 11456.3 | 1322 | 2.9 | 3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 08:52 | Normal | 551.5 | 549.1 | 537.2 | 549.6 | 6.3 | 6 | 7.6 | 5.1 | 223.4 | 224.2 | 224.8 | 34.8 | 34.6 | 34.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 12828 | 1 | 50.1 | 11457.4 | 1322 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 08:57 | Normal | 551.6 | 559.2 | 544.1 | 563.5 | 7.7 | 5.6 | 8 | 3.4 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 35 | 34.8 | 35 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 12829 | 1 | 46.3 | 11458.4 | 1322 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 09:02 | Normal | 572.7 | 567.3 | 573.5 | 576.8 | 7.6 | 8.4 | 5.4 | 3.4 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12947 | 1 | 49.4 | 11459.5 | 1322 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.1 | 2.7 | 3 | 0 | 2.5 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 09:07 | Normal | 554 | 564.9 | 560.1 | 546.5 | 7.6 | 3.3 | 4 | 7 | 224.2 | 224.4 | 224 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 12391 | 1 | 45.7 | 11460.6 | 1323 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 09:12 | Normal | 540 | 547.7 | 548.1 | 532.9 | 7.7 | 5.3 | 4.8 | 7.6 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 32.9 | 32.9 | 33 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 12356 | 1 | 48.2 | 11461.6 | 1323 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 09:17 | Normal | 536.5 | 553.5 | 528.6 | 517.1 | 6.9 | 2.2 | 7 | 8 | 223.6 | 224.2 | 223.8 | 33.3 | 33.2 | 33.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12274 | 1 | 48.7 | 11462.6 | 1323 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 2.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 09:22 | Normal | 545.4 | 549.3 | 529.8 | 519.3 | 5.9 | 4.5 | 7.3 | 8.1 | 223.4 | 224 | 223.6 | 35 | 34.8 | 35.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12886 | 1 | 45 | 11463.7 | 1323 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 09:27 | Normal | 543.7 | 555.5 | 540.1 | 537.4 | 6.8 | 3.8 | 6.2 | 6.5 | 223.8 | 223.8 | 224 | 32.7 | 32.5 | 32.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12357 | 1 | 48.8 | 11464.7 | 1323 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 09:32 | Normal | 538.1 | 558.2 | 541.8 | 528.9 | 7.1 | 3 | 5.7 | 7.5 | 223 | 224.2 | 224.2 | 33.6 | 33.4 | 33.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12486 | 1 | 47.5 | 11465.8 | 1323 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 09:37 | Normal | 543.6 | 555.4 | 563 | 548.7 | 8.7 | 5 | 3.3 | 6.6 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 34.8 | 34.6 | 34.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 12505 | 1 | 45.1 | 11466.8 | 1323 | 3 | 3.1 | 0 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 09:42 | Normal | 543.6 | 545.7 | 551.4 | 549.8 | 7.8 | 6.5 | 5 | 5.3 | 223.6 | 223.4 | 223.6 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 12104 | 1 | 48.4 | 11467.8 | 1323 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 09:47 | Normal | 566.9 | 557 | 566.4 | 556.9 | 5.3 | 7.2 | 3.2 | 6.9 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 30.9 | 31.1 | 31.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12006 | 1 | 50.2 | 11468.8 | 1323 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 09:52 | Normal | 554.8 | 547 | 549.7 | 542.1 | 5.2 | 6.1 | 5 | 6.8 | 223.4 | 224.2 | 224.8 | 32.2 | 32.5 | 32.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 11982 | 1 | 46.4 | 11469.8 | 1323 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 09:57 | Normal | 563.7 | 556.8 | 565.3 | 565.7 | 7.1 | 8.5 | 4.2 | 4.4 | 225 | 225 | 225.2 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 12105 | 1 | 45.4 | 11470.8 | 1323 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.9 | 3 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 10:02 | Normal | 558.8 | 552 | 557.5 | 558 | 5.6 | 6.8 | 4.7 | 4.4 | 224.6 | 225 | 225.2 | 31.7 | 31.8 | 31.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12631 | 1 | 45.4 | 11471.9 | 1323 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 10:07 | Normal | 554.1 | 547.2 | 556.4 | 556.4 | 7.4 | 8.3 | 4.7 | 4.4 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 12171 | 1 | 45.8 | 11472.9 | 1324 | 2.6 | 2.8 | 0 | 1.9 | 3 | 3.1 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 10:12 | Normal | 550.8 | 547 | 552.8 | 552.9 | 7.8 | 8 | 5.8 | 5.3 | 224 | 223.8 | 224.8 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 12880 | 1 | 46.6 | 11474 | 1324 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2 | 2.8 | 3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 10:17 | Normal | 544.3 | 541.3 | 546.6 | 549.6 | 7.4 | 7.1 | 5 | 3.6 | 223.8 | 224 | 223.8 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11628 | 1 | 47.5 | 11475 | 1324 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 10:22 | Normal | 564.3 | 570.7 | 555.6 | 521.8 | 5.1 | 1.2 | 5.3 | 14.1 | 224 | 224.4 | 224.8 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12579 | 1 | 45 | 11475.9 | 1324 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 10:27 | Normal | 563.7 | 561.1 | 556.9 | 534.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 12.3 | 225.4 | 224.6 | 224.8 | 35 | 34.8 | 34.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 12916 | 1 | 46.1 | 11477 | 1324 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 10:32 | Normal | 557.3 | 553.5 | 550.1 | 527.1 | 4 | 4.1 | 4 | 11.5 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 35.4 | 35.1 | 35.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12537 | 1 | 45.5 | 11478.1 | 1324 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 10:37 | Normal | 556.6 | 553.9 | 552 | 531.1 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 10.3 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 33 | 33 | 33.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11584 | 1 | 45.4 | 11479.1 | 1324 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1 | 1.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 10:42 | Normal | 563.2 | 551.1 | 558 | 539.8 | 4.4 | 7.2 | 3.7 | 9.6 | 223.8 | 224.6 | 224.6 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 11908 | 1 | 45.2 | 11480.1 | 1324 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 1.9 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 10:47 | Normal | 564.9 | 558.7 | 557.9 | 543.3 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 9.6 | 223.6 | 224.8 | 224.2 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 11613 | 1 | 45.3 | 11481.1 | 1324 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 10:52 | Normal | 559 | 549.6 | 552.4 | 543.2 | 5.3 | 7.5 | 5 | 8.4 | 224.2 | 224 | 224.4 | 35 | 35.1 | 35 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 11708 | 1 | 45.4 | 11482 | 1324 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 10:57 | Normal | 561.9 | 521 | 553.5 | 553.3 | 2.6 | 12.1 | 2.6 | 2.9 | 223.8 | 223.2 | 223.8 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 11805 | 1 | 45.2 | 11483 | 1324 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.7 | 4.1 | 4.4 | 0 | 3.6 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 11:02 | Normal | 562.1 | 530.7 | 554.2 | 554.1 | 3.9 | 11.7 | 3.8 | 3.8 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 11883 | 1 | 45.2 | 11484 | 1324 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.9 | 4 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 11:07 | Normal | 552.6 | 531 | 542.5 | 542.3 | 4.4 | 8.6 | 5.3 | 5.1 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 11570 | 1 | 45.1 | 11485 | 1325 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.5 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 11:12 | Normal | 555.1 | 537.7 | 546.2 | 546.1 | 4.7 | 8.8 | 5.6 | 5.5 | 223.6 | 224 | 224 | 32.1 | 32 | 32.1 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 11684 | 1 | 45.3 | 11486 | 1325 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1 | 2.7 | 3 | 0 | 2.5 | 1.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 11:17 | Normal | 553 | 533.6 | 551.4 | 552.1 | 5.5 | 9.5 | 4.4 | 3.8 | 223.6 | 224 | 223.8 | 32.4 | 32.2 | 32.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11386 | 1 | 45.2 | 11486.9 | 1325 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.8 | 1.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 11:22 | Normal | 550.8 | 535.4 | 548.6 | 547.4 | 5.5 | 8.8 | 4.5 | 4.5 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 32.1 | 32.1 | 32.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11882 | 1 | 45.2 | 11487.9 | 1325 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 3 | 3.2 | 0 | 2.5 | 1.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 11:27 | Normal | 547.5 | 534 | 548 | 545.8 | 5.6 | 8.7 | 4.1 | 4.9 | 223.4 | 224 | 224 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11881 | 1 | 45.2 | 11488.9 | 1325 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 3 | 3.1 | 0 | 2.5 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 11:32 | Normal | 546.9 | 536.5 | 542.8 | 545.6 | 5.2 | 7.8 | 5.3 | 5 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 32.4 | 32.2 | 32.3 | 59.99 | 60 | 60 | 11902 | 1 | 45.4 | 11489.9 | 1325 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 11:37 | Normal | 546.9 | 528.4 | 545.6 | 539.4 | 4.6 | 8.8 | 4 | 6.1 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11664 | 1 | 45.4 | 11490.8 | 1325 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 2.8 | 3 | 0 | 2.4 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 11:42 | Normal | 538.7 | 546.7 | 542.4 | 533.1 | 6.5 | 4.3 | 4.3 | 6.9 | 223 | 223.8 | 223.8 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 59.99 | 60 | 60 | 11548 | 1 | 45.4 | 11491.8 | 1325 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 11:47 | Normal | 535.9 | 552.5 | 550.9 | 529.6 | 7.2 | 2.9 | 2.8 | 8.3 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 30 | 30 | 30.1 | 60 | 60 | 60 | 11399 | 1 | 45.3 | 11492.7 | 1325 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 11:52 | Normal | 533.8 | 550.4 | 553.6 | 527.4 | 7.6 | 3.3 | 2.1 | 8.9 | 222.6 | 224 | 224.2 | 30 | 30.1 | 30.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11316 | 1 | 45.2 | 11493.7 | 1325 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 11:57 | Normal | 539.5 | 552 | 545.7 | 535.9 | 7 | 3.5 | 4.8 | 8.1 | 223.4 | 223.6 | 223.2 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11236 | 1 | 49.3 | 11494.6 | 1325 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 12:02 | Normal | 546.5 | 551.1 | 542.1 | 535.9 | 5.1 | 3.3 | 5.5 | 7.6 | 222.6 | 223.4 | 223.4 | 32.2 | 32.2 | 32.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 11441 | 1 | 45.1 | 11495.6 | 1325 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 12:07 | Normal | 555.8 | 554.3 | 535.7 | 547.8 | 3.5 | 3.1 | 8 | 5.6 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 29.9 | 29.9 | 30.1 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 11582 | 1 | 45.7 | 11496.5 | 1326 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.8 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 12:12 | Normal | 554.8 | 553.4 | 533.6 | 545.6 | 3.8 | 3.8 | 9 | 6.7 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 59.9 | 59.9 | 59.89 | 11311 | 1 | 49 | 11497.4 | 1326 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 3.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 12:17 | Normal | 553.6 | 551.2 | 546.3 | 548.3 | 4.4 | 4.5 | 6.3 | 6 | 223.2 | 224 | 223.4 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 60 | 59.98 | 60 | 10678 | 1 | 47.3 | 11498.4 | 1326 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 12:22 | Normal | 552.8 | 541.3 | 542 | 554 | 3.9 | 6.4 | 6.8 | 3.7 | 223 | 223.6 | 224 | 32.3 | 32.1 | 32.4 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 11321 | 1 | 45.1 | 11499.3 | 1326 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 2.4 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 12:27 | Normal | 550.7 | 539.2 | 546.9 | 557.8 | 5 | 7.3 | 6 | 3 | 223 | 223.4 | 223.4 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11690 | 1 | 45.2 | 11500.2 | 1326 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 12:32 | Normal | 555.5 | 540.1 | 552.7 | 554.7 | 4.5 | 8.8 | 5.1 | 4.6 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 60.01 | 60 | 60 | 11989 | 1 | 48.7 | 11501.2 | 1326 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.5 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 12:37 | Normal | 547.7 | 540.2 | 547.8 | 550.9 | 5.7 | 7.9 | 5.1 | 4.5 | 224 | 223.6 | 224.4 | 32 | 31.9 | 31.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11581 | 1 | 45.5 | 11502.2 | 1326 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 12:42 | Normal | 527 | 530.5 | 536.5 | 543.1 | 7.7 | 7 | 5.2 | 4 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 59.99 | 60 | 60 | 11966 | 1 | 45.2 | 11503.2 | 1326 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 12:47 | Normal | 512.7 | 519.3 | 488 | 503.6 | 6.3 | 5.7 | 8.1 | 7.1 | 221.8 | 222 | 222.2 | 35.2 | 34.9 | 35.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12468 | 1 | 45.1 | 11504.2 | 1326 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 2.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 12:52 | Normal | 460.5 | 468 | 475 | 496.6 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 5.3 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 27.9 | 27.8 | 28 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10348 | 1 | 45.6 | 11505.2 | 1326 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 12:57 | Normal | 526.7 | 535.2 | 523.9 | 548.5 | 7 | 6.1 | 7.8 | 4.9 | 222 | 223 | 223 | 35.1 | 34.9 | 35.1 | 59.98 | 59.96 | 60 | 12939 | 1 | 45.4 | 11506.1 | 1326 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 13:02 | Normal | 522.4 | 552.9 | 518.7 | 550.3 | 7.5 | 3.8 | 8.2 | 4.5 | 222 | 223 | 223.2 | 31.9 | 32 | 32.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11778 | 1 | 45.1 | 11507.1 | 1326 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 2.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 13:07 | Normal | 490.1 | 494.7 | 489.7 | 520.4 | 7 | 6.4 | 7.3 | 5.7 | 222 | 221.8 | 222.6 | 33.9 | 33.7 | 34 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 12322 | 1 | 45 | 11508.1 | 1327 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 13:12 | Normal | 477.1 | 496.7 | 489.1 | 481.8 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 220.6 | 221.6 | 222 | 25 | 25 | 25.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9158 | 1 | 46.2 | 11508.9 | 1327 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 13:17 | Normal | 481.2 | 481.7 | 485.7 | 489.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 220.4 | 221 | 221.4 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 6854 | 1 | 48.1 | 11509.6 | 1327 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 13:22 | Normal | 448.1 | 468.6 | 455.4 | 448.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 219 | 220.6 | 220.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1011 | 1 | 49.8 | 11509.9 | 1327 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 13:27 | Normal | 380.3 | 461.7 | 478.4 | 414.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 219 | 220.4 | 220 | 1.7 | 1.5 | 2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 522 | 1 | 45.7 | 11509.9 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 13:32 | Normal | 374.8 | 479.4 | 458.3 | 261.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 219.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60 | 373 | 1 | 47.7 | 11510 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 13:37 | Normal | 199.8 | 402.7 | 392.4 | 209.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 221.2 | 221 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 41 | 1 | 48 | 11510 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 13:42 | Normal | 199.8 | 354.8 | 436.5 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 84 | 1 | 47.1 | 11510 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 13:47 | Normal | 198.9 | 330.4 | 436.4 | 175.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221 | 221 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 19 | 1 | 49.7 | 11510 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 13:52 | Normal | 198.1 | 409.8 | 380.4 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221 | 221.4 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 13 | 1 | 47.5 | 11510 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 13:57 | Normal | 214.3 | 379.6 | 425.3 | 185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.6 | 221 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17 | 1 | 48.8 | 11510 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 14:02 | Normal | 200.4 | 445.6 | 431.5 | 177.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 221.6 | 221.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 16 | 1 | 48.5 | 11510 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 14:07 | Normal | 207.1 | 413.6 | 454.3 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.6 | 221.8 | 221 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 80 | 1 | 48 | 11510 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 14:12 | Normal | 203.5 | 423.8 | 437.4 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.8 | 222 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 82 | 1 | 47.6 | 11510 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 14:17 | Normal | 198.3 | 399.7 | 460.2 | 200.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 58 | 1 | 47.1 | 11510 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 14:22 | Normal | 199.9 | 409.7 | 454.3 | 199.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 221 | 220.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 31 | 1 | 46.8 | 11510 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 14:27 | Normal | 200.2 | 430.7 | 432.4 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221 | 222 | 221.6 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 47 | 1 | 47.3 | 11510 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 14:32 | Normal | 213.7 | 463.6 | 440.4 | 200.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.6 | 222.6 | 222.2 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 54 | 1 | 47.4 | 11510 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 14:37 | Normal | 200.5 | 451.1 | 440.3 | 200 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 223.6 | 223 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 71 | 1 | 47.5 | 11510 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 14:42 | Normal | 199.8 | 432.6 | 424.1 | 199.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.8 | 222.8 | 223 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 43 | 1 | 47.4 | 11510 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 14:47 | Normal | 206.9 | 466.6 | 448.2 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.6 | 223.4 | 223.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 63 | 1 | 47.2 | 11510 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 14:52 | Normal | 199.7 | 412.5 | 455.3 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222 | 222.4 | 223 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 84 | 1 | 47 | 11510.1 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 14:57 | Normal | 199.9 | 444.7 | 454.3 | 200.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.2 | 223 | 223.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 125 | 1 | 46.8 | 11510.1 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 15:02 | Normal | 206.9 | 455.6 | 466.5 | 200.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 223.4 | 222.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 120 | 1 | 46.6 | 11510.1 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 15:07 | Normal | 199.7 | 455.7 | 477.3 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.8 | 223.4 | 223.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 116 | 1 | 46.3 | 11510.1 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 15:12 | Normal | 207.8 | 430.4 | 450.3 | 199.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.2 | 223.8 | 223.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 134 | 1 | 46.1 | 11510.1 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 15:17 | Normal | 217.5 | 463.5 | 449.5 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.4 | 223.6 | 223.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 144 | 1 | 46 | 11510.1 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 15:22 | Normal | 207.9 | 467.6 | 460.4 | 201.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.2 | 223 | 222.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 136 | 1 | 45.8 | 11510.1 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 15:27 | Normal | 199.4 | 471.6 | 439.4 | 200 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222 | 222.8 | 222.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 125 | 1 | 45.7 | 11510.1 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 15:32 | Normal | 200.9 | 437.7 | 455.4 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222 | 222.6 | 222 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 114 | 1 | 45.5 | 11510.1 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 15:37 | Normal | 200.8 | 476.6 | 456.4 | 208.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.8 | 223.4 | 223.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 106 | 1 | 45.4 | 11510.1 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 15:42 | Normal | 200.7 | 441.6 | 440.8 | 199.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 99 | 1 | 45.3 | 11510.2 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 15:47 | Normal | 221.4 | 442.6 | 396.9 | 200.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.2 | 223.8 | 222.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 110 | 1 | 45.2 | 11510.2 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 15:52 | Normal | 200.6 | 467.6 | 442.4 | 201.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.6 | 224 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 115 | 1 | 45 | 11510.2 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 15:57 | Normal | 200.1 | 467.7 | 451.1 | 200 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.8 | 223.2 | 222.8 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 109 | 1 | 44.8 | 11510.2 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 16:02 | Normal | 200 | 459.1 | 430.7 | 199.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.2 | 223.6 | 223 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 107 | 1 | 44.6 | 11510.2 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 16:07 | Normal | 199.8 | 465.3 | 444.9 | 204.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.8 | 223 | 223.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 137 | 1 | 44.5 | 11510.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 16:12 | Normal | 199.5 | 439.5 | 440.5 | 201.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.4 | 223 | 223 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 161 | 1 | 44.2 | 11510.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 16:17 | Normal | 199.4 | 477.7 | 453.6 | 201.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222 | 223.4 | 223.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 155 | 1 | 44.1 | 11510.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 16:22 | Normal | 199.8 | 465.5 | 438.9 | 200.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.8 | 223.8 | 223 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 168 | 1 | 43.8 | 11510.2 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 16:27 | Normal | 200 | 480.6 | 467.2 | 200 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 169 | 1 | 43.7 | 11510.3 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 16:32 | Normal | 199.6 | 483.7 | 458.2 | 205.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 126 | 1 | 43.5 | 11510.3 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 16:37 | Normal | 199.6 | 493.6 | 461.7 | 200 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 222 | 223.8 | 223.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 179 | 1 | 43.5 | 11510.3 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 16:42 | Normal | 354.7 | 492.6 | 488.3 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 224.2 | 223.8 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 232 | 1 | 43.5 | 11510.3 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 16:47 | Normal | 451.9 | 487.8 | 482.4 | 199.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 223.6 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 321 | 1 | 43.5 | 11510.3 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 16:52 | Normal | 421.9 | 501.7 | 467.2 | 199.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 224 | 223.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 382 | 1 | 43.6 | 11510.4 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 16:57 | Normal | 462.9 | 484.7 | 498.4 | 425.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 222.2 | 224 | 223.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 629 | 1 | 43.6 | 11510.4 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 17:02 | Normal | 493.1 | 478.9 | 496.7 | 491.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 222 | 223.4 | 223.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 806 | 1 | 43.6 | 11510.5 | 1330 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 17:07 | Normal | 497.9 | 488.9 | 499.5 | 485.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1298 | 1 | 43.5 | 11510.5 | 1331 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 17:12 | Normal | 479.7 | 521.7 | 493.1 | 473.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 223 | 223.8 | 222.8 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1921 | 1 | 43.4 | 11510.7 | 1331 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 17:17 | Normal | 470.8 | 518.6 | 501.3 | 443.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 222.6 | 223.6 | 223 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2347 | 1 | 43.3 | 11510.9 | 1331 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 17:22 | Normal | 488.7 | 519.7 | 511.4 | 464 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 222.8 | 224 | 223.6 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2391 | 1 | 43.3 | 11511.1 | 1331 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 17:27 | Normal | 473.7 | 506.4 | 511.8 | 440.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 222 | 223.6 | 223.6 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2257 | 1 | 43.2 | 11511.3 | 1331 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 17:32 | Normal | 494.8 | 504.6 | 485.4 | 463.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1756 | 1 | 43.4 | 11511.4 | 1331 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 17:37 | Normal | 503 | 495.8 | 492.6 | 517.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 222 | 223.8 | 223 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1384 | 1 | 43.4 | 11511.5 | 1331 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 17:42 | Normal | 469.7 | 503.8 | 506.2 | 466.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.6 | 223.8 | 223.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 908 | 1 | 43.6 | 11511.6 | 1331 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 17:47 | Normal | 455.1 | 504.8 | 487.5 | 490.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 222.4 | 223.8 | 223.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 648 | 1 | 43.8 | 11511.7 | 1331 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 17:52 | Normal | 446.7 | 463.5 | 492.2 | 487.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222 | 223.8 | 223.8 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 614 | 1 | 44 | 11511.8 | 1331 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 17:57 | Normal | 391.1 | 494.6 | 472.9 | 453.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221.8 | 224 | 223.4 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 445 | 1 | 44.3 | 11511.8 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 18:02 | Normal | 401.4 | 475.7 | 498.3 | 381.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 340 | 1 | 44.6 | 11511.8 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 18:07 | Normal | 199.7 | 457.5 | 410.8 | 249.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 109 | 1 | 44.8 | 11511.8 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 18:12 | Normal | 200.1 | 418.7 | 404.7 | 198.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222 | 223 | 222.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 29 | 1 | 45.1 | 11511.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 18:17 | Normal | 207.2 | 433 | 428.3 | 230.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13 | 1 | 45.3 | 11511.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-10 18:22 | Normal | 203.1 | 398.2 | 407.8 | 223.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 222.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 14 | 1 | 45.5 | 11511.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 18:27 | Normal | 194.5 | 289.3 | 346.9 | 209.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 222.2 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7 | 1 | 45.7 | 11511.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-10 18:32 | Normal | 199.5 | 210 | 249.1 | 201.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 223 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5 | 1 | 45.8 | 11511.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0