## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-10 04:47 | Wait | 443.6 | 443.4 | 443.3 | 443.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 30.7 | 25122 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 04:52 | Wait | 464.3 | 464 | 464.2 | 464.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 33.7 | 25122 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 04:57 | Normal | 439 | 199.6 | 268.2 | 390.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225.2 | 226.2 | 225.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 110 | 1 | 35.8 | 25122 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:02 | Normal | 410.8 | 200.1 | 287.8 | 376.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225.2 | 226.2 | 225 | 1.9 | 2 | 2.2 | 59.87 | 59.86 | 59.87 | 221 | 1 | 37.9 | 25122 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:07 | Normal | 435.9 | 213.9 | 451.7 | 451.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 225.4 | 226.6 | 225.6 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 339 | 1 | 39.4 | 25122 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:12 | Normal | 467.8 | 321.7 | 462.6 | 459.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 225.6 | 226.8 | 226 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 437 | 1 | 40.3 | 25122.1 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:17 | Normal | 460.9 | 429.8 | 458.9 | 462.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 223.2 | 224.8 | 224.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 559 | 1 | 41.2 | 25122.1 | 1360 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:22 | Normal | 465.9 | 423.7 | 457.8 | 488.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223 | 224.4 | 223.8 | 2 | 2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 599 | 1 | 41.9 | 25122.2 | 1361 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:27 | Normal | 480.8 | 454.6 | 461.4 | 481 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 222.8 | 224.4 | 223.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 59.99 | 60 | 60 | 734 | 1 | 42.5 | 25122.2 | 1361 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:32 | Normal | 462.1 | 478 | 467.9 | 487.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 222.8 | 224.2 | 223.2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 1124 | 1 | 43.1 | 25122.3 | 1361 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:37 | Normal | 472.9 | 472.8 | 472.7 | 468.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 222.8 | 223.8 | 223.4 | 3.8 | 3.7 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1373 | 1 | 43.6 | 25122.4 | 1361 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:42 | Normal | 492.9 | 471.9 | 470.9 | 483.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 223.2 | 224.4 | 223.6 | 5 | 5 | 5.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1917 | 1 | 44 | 25122.5 | 1361 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:47 | Normal | 498.2 | 481.4 | 497.3 | 481.7 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 223.2 | 224.6 | 223.8 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2363 | 1 | 44.4 | 25122.7 | 1361 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:52 | Normal | 484.9 | 491.8 | 491 | 495.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 222.6 | 224.8 | 223.4 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 2878 | 1 | 44.8 | 25122.9 | 1361 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 05:57 | Normal | 498.6 | 508.5 | 500.6 | 482.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 223.8 | 225 | 224 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 60 | 60 | 60.01 | 3536 | 1 | 45.2 | 25123.2 | 1361 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:02 | Normal | 508.9 | 490.8 | 501.8 | 502.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2 | 223 | 224.8 | 223.8 | 10 | 9.9 | 10.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3840 | 1 | 45.6 | 25123.5 | 1361 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:07 | Normal | 498.8 | 506.7 | 498.4 | 507.9 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 223 | 225 | 224.2 | 12.8 | 12.6 | 13 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4939 | 1 | 46 | 25123.9 | 1361 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:12 | Normal | 509.7 | 507.6 | 501.6 | 519 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.4 | 223 | 224.2 | 223.8 | 17 | 16.8 | 17.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6553 | 1 | 46.4 | 25124.4 | 1361 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:17 | Normal | 508.9 | 507.7 | 501.7 | 508.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 224 | 225 | 224.2 | 20 | 19.9 | 20.2 | 60.01 | 60 | 60 | 7274 | 1 | 46.9 | 25125 | 1361 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:22 | Normal | 510.8 | 514.5 | 522 | 520.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 224.2 | 225.8 | 225 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8691 | 1 | 47.5 | 25125.6 | 1362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:27 | Normal | 517.9 | 508.8 | 511.4 | 513.8 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 224.2 | 225.2 | 224.6 | 29.6 | 29.4 | 29.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 10846 | 1 | 48.4 | 25126.4 | 1362 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:32 | Normal | 515.8 | 511.7 | 505.7 | 515.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6 | 223.4 | 224.6 | 224.6 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 10326 | 1 | 41.2 | 25127.3 | 1362 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:37 | Normal | 513.9 | 512.7 | 506.5 | 524.1 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 6.4 | 223.8 | 225 | 224.6 | 30.7 | 30.4 | 30.8 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 11133 | 1 | 35.7 | 25128.2 | 1362 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:42 | Normal | 515 | 520.9 | 509.1 | 521.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 7.5 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 35.2 | 34.9 | 35.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12802 | 1 | 44.2 | 25129.2 | 1362 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:47 | Normal | 510.8 | 518.7 | 515.7 | 519.2 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 7.6 | 225 | 225 | 225.2 | 36.3 | 36 | 36.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13184 | 1 | 44.2 | 25130.3 | 1362 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:52 | Normal | 509.9 | 511.7 | 511.5 | 517.9 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 8.5 | 224.6 | 225.6 | 224.8 | 40.6 | 40.2 | 40.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14709 | 1 | 37.1 | 25131.4 | 1362 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 06:57 | Normal | 517.9 | 519.8 | 511.6 | 513.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.4 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 40.1 | 40.1 | 40.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14719 | 1 | 36.9 | 25132.6 | 1362 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:02 | Normal | 512.3 | 505.8 | 507 | 523.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 8.1 | 224 | 225.6 | 225 | 39.7 | 39.7 | 39.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14460 | 1 | 45.5 | 25133.8 | 1362 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:07 | Normal | 509.3 | 510.1 | 510.5 | 507.5 | 8.8 | 8.8 | 9 | 10.1 | 224.4 | 225.8 | 225.6 | 48.3 | 47.8 | 48.3 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 17773 | 1 | 38.7 | 25135.2 | 1362 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:12 | Normal | 508.8 | 502.7 | 520.8 | 511.2 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 11.3 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 51.9 | 51.7 | 51.9 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 19322 | 1 | 38.7 | 25136.7 | 1362 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0.2 | 2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:17 | Normal | 514.7 | 508.6 | 502.7 | 510.1 | 9.3 | 9.6 | 10 | 11.1 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 51.6 | 51.4 | 51.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 18944 | 1 | 39.2 | 25138.3 | 1362 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:22 | Normal | 508.8 | 513.8 | 498 | 508.4 | 8.9 | 9 | 9.3 | 10.6 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 49.2 | 49 | 49.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17761 | 1 | 39.8 | 25139.9 | 1363 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:27 | Normal | 503.7 | 505.7 | 498.6 | 498.1 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 11.5 | 224.6 | 225.8 | 225.4 | 52.5 | 52.4 | 52.7 | 59.98 | 60 | 60 | 20503 | 1 | 40.2 | 25141.5 | 1363 | 2.9 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.3 | 2.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:32 | Normal | 503.9 | 503.8 | 495 | 498.4 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 12 | 225 | 225.4 | 225.6 | 54.9 | 54.6 | 54.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20734 | 1 | 40.9 | 25143.2 | 1363 | 3 | 3.1 | 3 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:37 | Normal | 502.6 | 506.5 | 488.5 | 499.9 | 9.8 | 10 | 10.1 | 11.3 | 224.8 | 225.6 | 225 | 52.5 | 52.3 | 52.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 20122 | 1 | 41.7 | 25144.9 | 1363 | 3 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:42 | Normal | 504.7 | 503.6 | 483.5 | 501.8 | 9 | 9.1 | 9 | 9.9 | 224 | 223.8 | 224.2 | 47.1 | 46.8 | 47 | 60 | 60 | 60 | 17322 | 1 | 42.2 | 25146.6 | 1363 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:47 | Normal | 503.7 | 502.2 | 486.7 | 502.7 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 10.3 | 224 | 224.4 | 224.2 | 49.6 | 49.2 | 49.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17947 | 1 | 42.3 | 25148 | 1363 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:52 | Normal | 501.7 | 500.7 | 498.3 | 497.8 | 7.8 | 7.9 | 7.1 | 8.1 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 39.9 | 39.9 | 40 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14529 | 1 | 42.2 | 25149.5 | 1363 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 07:57 | Normal | 507.7 | 501.8 | 506.7 | 506.2 | 8.8 | 8.9 | 8.3 | 9.4 | 223.4 | 223.8 | 224.8 | 46.1 | 45.9 | 46 | 60 | 60.01 | 60 | 16759 | 1 | 41.8 | 25150.7 | 1363 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:02 | Normal | 504.7 | 502.7 | 486.9 | 505.4 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 8.7 | 223.6 | 224.4 | 224 | 42.8 | 42.5 | 42.6 | 60 | 60 | 60.01 | 15947 | 1 | 41.7 | 25152.2 | 1363 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:07 | Normal | 500.9 | 500.9 | 504 | 501.5 | 7.3 | 7.4 | 6.7 | 7.5 | 223 | 223.6 | 223.4 | 37.7 | 37.5 | 37.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13648 | 1 | 41.7 | 25153.5 | 1363 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:12 | Normal | 506.6 | 502.6 | 499.5 | 501 | 6.9 | 7 | 6.4 | 7.1 | 222.6 | 223.8 | 223.6 | 35.8 | 35.8 | 36 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13091 | 1 | 49.5 | 25154.6 | 1363 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:17 | Normal | 506.8 | 496.8 | 511.2 | 496.7 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 6.5 | 223 | 223.8 | 223.4 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11615 | 1 | 49.9 | 25155.6 | 1363 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:22 | Normal | 511.5 | 503.6 | 510.4 | 503.9 | 6.4 | 6.5 | 5.7 | 6.8 | 222.8 | 224 | 223.6 | 33.8 | 33.5 | 33.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12215 | 1 | 46.9 | 25156.6 | 1364 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:27 | Normal | 514.1 | 509.9 | 513.1 | 508.6 | 7.8 | 8 | 7.1 | 8.2 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 41.4 | 41.1 | 41.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 14952 | 1 | 45.7 | 25157.7 | 1364 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:32 | Normal | 506.6 | 507.5 | 511.1 | 499.8 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 9 | 223.6 | 224 | 224.2 | 43.7 | 43.6 | 43.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 16004 | 1 | 47.5 | 25159.3 | 1364 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 1.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:37 | Normal | 512.8 | 508.8 | 499.4 | 500.9 | 8.6 | 8.9 | 8.2 | 9.4 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 45.5 | 45.5 | 45.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17070 | 1 | 48.8 | 25160.7 | 1364 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:42 | Normal | 509 | 506 | 511.3 | 503.8 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 9.1 | 223.8 | 224.8 | 224.2 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16137 | 1 | 49.8 | 25162.1 | 1364 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:47 | Normal | 507.6 | 500.9 | 491 | 503.5 | 14.6 | 14.7 | 15.3 | 16.3 | 224.6 | 225.6 | 225 | 77.7 | 77.6 | 77.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 24881 | 1 | 46.7 | 25163.6 | 1364 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:52 | Normal | 495.1 | 491.9 | 493.5 | 493.9 | 10.5 | 10.8 | 9.8 | 11.1 | 223.2 | 225 | 224 | 53.4 | 53.3 | 53.6 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 19957 | 1 | 45.4 | 25166.2 | 1364 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 08:57 | Normal | 495.2 | 499 | 494.9 | 491.3 | 11.3 | 11.4 | 10.5 | 12 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 57.5 | 57.5 | 57.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21206 | 1 | 45.3 | 25167.8 | 1364 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:02 | Normal | 501.2 | 494.1 | 500 | 494.4 | 15.5 | 16 | 14.3 | 16.3 | 224.6 | 225 | 225.8 | 77.6 | 77.6 | 77.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 30709 | 1 | 46.1 | 25170.2 | 1364 | 4.9 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 3.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:07 | Normal | 505.6 | 496.8 | 496.4 | 480.8 | 14.1 | 14.3 | 13.6 | 15.6 | 224.8 | 225 | 224.8 | 72.8 | 72.8 | 72.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26808 | 1 | 47 | 25172.4 | 1364 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 3.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:12 | Normal | 489.2 | 485.8 | 485.7 | 480.1 | 12.1 | 12.4 | 11.3 | 13 | 223.6 | 224 | 224 | 59.9 | 59.8 | 59.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22622 | 1 | 47.7 | 25174.8 | 1364 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:17 | Normal | 495.1 | 480.9 | 489.1 | 482.4 | 9.9 | 10.3 | 9 | 10.6 | 223.4 | 224 | 223.4 | 49.7 | 49.5 | 49.6 | 60 | 60 | 60 | 18523 | 1 | 47.8 | 25176.5 | 1364 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:22 | Normal | 494.5 | 484.5 | 491.9 | 484.3 | 10.1 | 10.5 | 9.1 | 10.7 | 223.6 | 224.2 | 223.8 | 50.6 | 50.5 | 50.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18820 | 1 | 47.4 | 25178 | 1365 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:27 | Normal | 497.8 | 488.8 | 484.3 | 485.8 | 10.6 | 11 | 9.8 | 11.3 | 223.4 | 224.2 | 223.4 | 53.6 | 53.4 | 53.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19872 | 1 | 47.1 | 25179.6 | 1365 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:32 | Normal | 491.8 | 492.7 | 498.8 | 491.2 | 10.8 | 11.1 | 9.5 | 11.3 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 53.8 | 53.5 | 53.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19995 | 1 | 47.2 | 25181.3 | 1365 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:37 | Normal | 499.5 | 486.7 | 490.3 | 492.8 | 12.7 | 13.1 | 11.6 | 13.1 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 63.2 | 63 | 63.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23309 | 1 | 47.3 | 25183.1 | 1365 | 4 | 4 | 3.9 | 0.4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 2.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:42 | Normal | 491.7 | 486.6 | 494.2 | 489.6 | 12.3 | 12.7 | 11.1 | 12.9 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 61.2 | 61.2 | 61.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 22779 | 1 | 47.9 | 25185.2 | 1365 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.3 | 2.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:47 | Normal | 490.9 | 488.8 | 497.8 | 485.2 | 18.5 | 19 | 17.6 | 19.8 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 90.9 | 90.6 | 90.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36166 | 1 | 48.3 | 25187.4 | 1365 | 5.9 | 6 | 6 | 0.3 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.3 | 5.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:52 | Normal | 493.5 | 481.6 | 488 | 481.4 | 13.2 | 13.6 | 12.3 | 14 | 224.8 | 225 | 224.8 | 65.4 | 65.5 | 65.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24482 | 1 | 49.2 | 25189.7 | 1365 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 09:57 | Normal | 490.9 | 487.1 | 500.2 | 486.9 | 19.6 | 19.7 | 18.7 | 20.6 | 225.8 | 225.4 | 225.8 | 95.7 | 95.3 | 95.4 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 35797 | 1 | 49.6 | 25192.1 | 1365 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 0.4 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 5.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:02 | Normal | 487.6 | 486 | 497.7 | 482.3 | 17.6 | 17.8 | 16.4 | 18.3 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 84.5 | 84.4 | 84.3 | 60 | 60 | 60.01 | 33076 | 1 | 50.9 | 25195 | 1365 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.4 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 4.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:07 | Normal | 490.1 | 486.1 | 483.3 | 477.5 | 17.5 | 17.7 | 16.5 | 18.5 | 224.6 | 224.8 | 225 | 84.2 | 84 | 84 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 32820 | 1 | 51.7 | 25197.9 | 1365 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.4 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 4.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:12 | Normal | 484.8 | 479.8 | 490.8 | 478.2 | 17.6 | 18.1 | 16.1 | 18.5 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 84.1 | 83.8 | 84 | 59.91 | 59.89 | 59.89 | 33361 | 1 | 52.4 | 25200.8 | 1365 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 4.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:17 | Normal | 492.7 | 477.5 | 484.3 | 477.8 | 14 | 14.7 | 12.7 | 14.8 | 224 | 224.4 | 224.2 | 68.3 | 68.2 | 68.3 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 25346 | 1 | 52.5 | 25203.2 | 1365 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 3.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:22 | Normal | 488.1 | 484 | 500 | 481.4 | 19.5 | 20 | 17.8 | 20.3 | 224.8 | 224.8 | 225.8 | 93.5 | 93.4 | 93.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 36477 | 1 | 52.3 | 25205.7 | 1366 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 0.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 5.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:27 | Normal | 483.5 | 488.6 | 498.8 | 480.3 | 21.3 | 21.8 | 19.8 | 22.1 | 225.8 | 225.4 | 225.2 | 100.7 | 100.5 | 100.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 37679 | 1 | 53.3 | 25208.8 | 1366 | 6.7 | 7 | 6.8 | 0.3 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 0.4 | 5.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:32 | Normal | 479 | 478.8 | 472.1 | 476.6 | 19.2 | 19.6 | 18.3 | 19.9 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 90.3 | 90.3 | 90.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 35554 | 1 | 54.3 | 25211.9 | 1366 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 0.3 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 5.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:37 | Normal | 484.7 | 475.6 | 477.7 | 473.2 | 17.3 | 18 | 16.2 | 18.2 | 224.8 | 225.4 | 224.6 | 83 | 83.1 | 83.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32682 | 1 | 54.5 | 25214.7 | 1366 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 4.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:42 | Normal | 482.7 | 481.8 | 484.6 | 479 | 17.5 | 17.8 | 16.1 | 18.1 | 224.8 | 225.8 | 226 | 83.6 | 83.5 | 83.6 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 32308 | 1 | 54.3 | 25217.3 | 1366 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 4.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:47 | Normal | 488.1 | 478.8 | 477.7 | 475.1 | 18.2 | 18.8 | 17.1 | 19 | 224.4 | 225 | 225.2 | 87.3 | 87.1 | 87.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 33976 | 1 | 54.3 | 25220.2 | 1366 | 5.8 | 6 | 5.9 | 0.3 | 6.2 | 6 | 6 | 0.3 | 4.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:52 | Normal | 488.1 | 477.4 | 477.7 | 480.2 | 18.3 | 18.8 | 17.1 | 19 | 224.8 | 224.6 | 224.6 | 87.9 | 87.8 | 87.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 34088 | 1 | 54.5 | 25223 | 1366 | 5.8 | 6 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6 | 0.3 | 4.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 10:57 | Normal | 484.2 | 479.2 | 482.6 | 474.8 | 16.3 | 16.7 | 14.7 | 16.7 | 224.4 | 224.4 | 224 | 77.9 | 77.7 | 77.6 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 30285 | 1 | 54.4 | 25225.6 | 1366 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:02 | Normal | 485.8 | 478.8 | 484.9 | 476.4 | 16.8 | 17.4 | 15.3 | 17.4 | 224.6 | 224.6 | 225 | 80.6 | 80.3 | 80.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 31557 | 1 | 54.1 | 25228.1 | 1366 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 4.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:07 | Normal | 485.4 | 478.6 | 481.4 | 477.9 | 12.8 | 13.2 | 11.5 | 13 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 61.7 | 61.5 | 61.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 22803 | 1 | 53.7 | 25230.2 | 1366 | 4 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:12 | Normal | 484.8 | 481.8 | 491.8 | 486.3 | 14.8 | 15.2 | 13.3 | 14.8 | 223.6 | 224.6 | 224.4 | 71.1 | 71.2 | 71.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 27610 | 1 | 53.4 | 25232.5 | 1366 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 3.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:17 | Normal | 490.9 | 481.8 | 486.1 | 478.6 | 14.5 | 15 | 13 | 15 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 70 | 69.6 | 69.8 | 60 | 60 | 60.01 | 25605 | 1 | 53.2 | 25234.7 | 1366 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:22 | Normal | 486 | 472.8 | 479.3 | 475.7 | 14.2 | 14.8 | 12.7 | 14.7 | 223.8 | 224.4 | 224.2 | 68.3 | 68 | 68.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 26059 | 1 | 53.2 | 25237 | 1367 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:27 | Normal | 487.9 | 475.8 | 484.7 | 480.2 | 14.4 | 15.1 | 13.1 | 14.8 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 69.7 | 69.7 | 69.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25951 | 1 | 53 | 25239.2 | 1367 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 3.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:32 | Normal | 480.8 | 476.7 | 485 | 474.4 | 14.3 | 14.9 | 12.7 | 14.8 | 224.2 | 224.4 | 224.2 | 69 | 68.6 | 68.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25728 | 1 | 52.8 | 25241.4 | 1367 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:37 | Normal | 482.9 | 476.7 | 483.3 | 477.9 | 13.8 | 14.4 | 12.3 | 14 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 66.4 | 66.3 | 66.4 | 60 | 59.99 | 60 | 24694 | 1 | 52.5 | 25243.5 | 1367 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 3.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:42 | Normal | 489 | 483.5 | 480.6 | 474.4 | 13.2 | 13.5 | 11.7 | 13.7 | 223.6 | 224 | 223.6 | 63.9 | 63.6 | 63.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 23683 | 1 | 52.3 | 25245.5 | 1367 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:47 | Normal | 492.1 | 482 | 483 | 478.9 | 13 | 13.6 | 11.6 | 13.5 | 223.4 | 224 | 223.8 | 63.7 | 63.5 | 63.8 | 60 | 60 | 59.98 | 23669 | 1 | 52.1 | 25247.5 | 1367 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:52 | Normal | 490.7 | 485.7 | 487 | 476.5 | 12.6 | 13.1 | 11.1 | 13.1 | 222.8 | 223.8 | 224 | 61.7 | 61.5 | 61.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 22901 | 1 | 51.7 | 25249.4 | 1367 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 11:57 | Normal | 487.9 | 484.8 | 483.9 | 478.3 | 13.1 | 13.6 | 11.7 | 13.5 | 223 | 223.6 | 223.2 | 64 | 63.7 | 63.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 23733 | 1 | 51.5 | 25251.3 | 1367 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 3.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:02 | Normal | 496.2 | 484.9 | 487.9 | 474.4 | 13.2 | 13.6 | 11.6 | 13.6 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 64 | 63.9 | 64.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 23798 | 1 | 51.5 | 25253.3 | 1367 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 3.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:07 | Normal | 494.8 | 486.8 | 480.6 | 481 | 13.6 | 14.2 | 12.2 | 14.1 | 223 | 224 | 224.2 | 66.3 | 66.3 | 66.4 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 24628 | 1 | 51.4 | 25255.3 | 1367 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 3.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:12 | Normal | 490.3 | 487.6 | 490 | 477.5 | 14.1 | 14.4 | 12.6 | 14.5 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 68.3 | 68 | 68.2 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 25338 | 1 | 51.4 | 25257.4 | 1367 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:17 | Normal | 491.7 | 485.6 | 485.5 | 479.9 | 14 | 14.4 | 12.5 | 14.3 | 224 | 224.4 | 224.2 | 68.1 | 67.6 | 67.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25171 | 1 | 51.5 | 25259.5 | 1367 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 3.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:22 | Normal | 489.9 | 483.7 | 480.1 | 476.5 | 14 | 14.5 | 12.5 | 14.2 | 223.6 | 224.2 | 224.2 | 67.5 | 67.1 | 67.2 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 25088 | 1 | 51.5 | 25261.5 | 1368 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:27 | Normal | 492.1 | 485.7 | 482.3 | 481.7 | 13.7 | 14.3 | 12.4 | 14 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 66.7 | 66.5 | 66.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 24854 | 1 | 51.5 | 25263.6 | 1368 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:32 | Normal | 486.2 | 479.7 | 476 | 477.5 | 16.9 | 17.5 | 15.1 | 16.6 | 223.6 | 224 | 224.4 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30780 | 1 | 51.6 | 25265.9 | 1368 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 4.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:37 | Normal | 476 | 480 | 481.8 | 470.4 | 17.1 | 17.3 | 14.6 | 16.8 | 224.8 | 224.4 | 224.8 | 79.5 | 79.5 | 79.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 30504 | 1 | 52.4 | 25268.6 | 1368 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:42 | Normal | 481.8 | 480.7 | 479.7 | 466.3 | 14 | 14.6 | 12.7 | 14.3 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 67.8 | 67.5 | 67.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24826 | 1 | 52.8 | 25271.1 | 1368 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 3.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:47 | Normal | 483.4 | 476.6 | 464.4 | 471.9 | 8.3 | 8.6 | 7.4 | 8.5 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 14784 | 1 | 52 | 25272.7 | 1368 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:52 | Normal | 486 | 469.9 | 472.2 | 465.6 | 6.1 | 6.3 | 5.3 | 6.2 | 222.2 | 221.8 | 221.6 | 29.8 | 29.6 | 29.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10918 | 1 | 50.7 | 25273.8 | 1368 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 12:57 | Normal | 497.6 | 491.6 | 486.4 | 484.8 | 8.8 | 9.1 | 7.6 | 8.7 | 221.8 | 223 | 223.2 | 43.7 | 43.5 | 43.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15607 | 1 | 49.6 | 25274.8 | 1368 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:02 | Normal | 492.8 | 495.7 | 490.5 | 481.8 | 9.2 | 9.3 | 8.1 | 9.5 | 222 | 223.4 | 223.4 | 45.7 | 45.6 | 45.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 16730 | 1 | 49 | 25276.2 | 1368 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:07 | Normal | 491.7 | 487.6 | 472.6 | 480 | 7.4 | 7.5 | 7 | 7.9 | 221.4 | 222 | 222.2 | 37.4 | 37.3 | 37.5 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 13642 | 1 | 48.6 | 25277.4 | 1368 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:12 | Normal | 495.7 | 481.7 | 469.6 | 484.1 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.6 | 221 | 222.6 | 221.6 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 9809 | 1 | 48 | 25278.4 | 1368 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:17 | Normal | 478.8 | 483.8 | 460.6 | 474 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.8 | 220.8 | 221.6 | 221 | 17.8 | 17.7 | 18 | 60 | 60 | 60 | 6980 | 1 | 47.1 | 25279.1 | 1368 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:22 | Normal | 451.9 | 434.7 | 465.9 | 464.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.8 | 221 | 220.4 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 949 | 1 | 45.8 | 25279.4 | 1369 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:27 | Normal | 466.8 | 403.7 | 391.8 | 418.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 219.6 | 221.2 | 220.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 59.99 | 60 | 60 | 508 | 1 | 49.9 | 25279.4 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:32 | Normal | 471.8 | 372.7 | 364.7 | 439.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 220.8 | 219.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 435 | 1 | 49.5 | 25279.5 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:37 | Normal | 391.9 | 200.6 | 199.9 | 361.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 220.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 47 | 1 | 48 | 25279.5 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:42 | Normal | 401.8 | 199.7 | 199.7 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.4 | 220.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 95 | 1 | 49.2 | 25279.5 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:47 | Normal | 387 | 195.5 | 200.9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.4 | 220.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25 | 1 | 49.1 | 25279.5 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:52 | Normal | 241.6 | 221 | 222.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.6 | 221.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11 | 1 | 48.8 | 25279.5 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 13:57 | Normal | 320.9 | 213.7 | 187.5 | 183.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.2 | 220.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17 | 1 | 48.1 | 25279.5 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 14:02 | Normal | 437.9 | 190.3 | 185.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222 | 221 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 16 | 1 | 47.4 | 25279.5 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 14:07 | Normal | 449.8 | 199.9 | 199.6 | 201.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 221 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 61 | 1 | 46.7 | 25279.5 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 14:12 | Normal | 446.8 | 199.8 | 200.5 | 199.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.88 | 59.87 | 59.88 | 62 | 1 | 46.1 | 25279.5 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 14:17 | Normal | 435 | 199.8 | 199.5 | 199.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.4 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.89 | 59.87 | 59.88 | 48 | 1 | 45.5 | 25279.5 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 14:22 | Normal | 445.9 | 199.6 | 199.6 | 204.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 220.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 23 | 1 | 45 | 25279.5 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 14:27 | Normal | 435.9 | 199.9 | 199.4 | 199.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 1.3 | 1 | 1.1 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 32 | 1 | 44.8 | 25279.5 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 14:32 | Normal | 441.9 | 199.8 | 199.6 | 200.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 223 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 47 | 1 | 44.6 | 25279.5 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 14:37 | Normal | 434.7 | 199.9 | 200.4 | 200.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 223 | 1.2 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 57 | 1 | 44.4 | 25279.5 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 14:42 | Normal | 437 | 199.9 | 199.8 | 199.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.4 | 222.8 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 32 | 1 | 44.2 | 25279.5 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 14:47 | Normal | 455.9 | 199.7 | 200.1 | 201.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.6 | 223 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 55 | 1 | 44 | 25279.5 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 14:52 | Normal | 438.9 | 200.1 | 199.1 | 199.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.4 | 222.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 68 | 1 | 43.8 | 25279.5 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 14:57 | Normal | 426 | 199.9 | 199.5 | 207.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223.6 | 223.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60 | 100 | 1 | 43.7 | 25279.5 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 15:02 | Normal | 452.8 | 199.9 | 199.6 | 199.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223.8 | 223 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 96 | 1 | 43.6 | 25279.5 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 15:07 | Normal | 442.8 | 199.9 | 211.7 | 209.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 223.4 | 222.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 101 | 1 | 43.5 | 25279.6 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 15:12 | Normal | 434.4 | 199.9 | 200.5 | 211 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 224.2 | 222.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 106 | 1 | 43.4 | 25279.6 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 15:17 | Normal | 443.9 | 199.4 | 200.8 | 199.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 223.6 | 223 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 113 | 1 | 43.4 | 25279.6 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 15:22 | Normal | 440.8 | 199.9 | 200.3 | 201.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223.4 | 222.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 109 | 1 | 43.4 | 25279.6 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 15:27 | Normal | 406.4 | 199.5 | 199.7 | 200.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223.4 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 105 | 1 | 43.3 | 25279.6 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 15:32 | Normal | 420.8 | 200 | 199.2 | 199.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 223.4 | 223 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 92 | 1 | 43.2 | 25279.6 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 15:37 | Normal | 446.8 | 199.7 | 200.4 | 199.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223.2 | 222.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 86 | 1 | 43.1 | 25279.6 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 15:42 | Normal | 427.8 | 200 | 209.1 | 247.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 224 | 222.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 82 | 1 | 43 | 25279.6 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 15:47 | Normal | 446.8 | 200.1 | 201.5 | 200 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 223.6 | 222.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 91 | 1 | 42.9 | 25279.6 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 15:52 | Normal | 388.4 | 199.5 | 200.2 | 213.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223.6 | 223 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 95 | 1 | 42.7 | 25279.6 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 15:57 | Normal | 431.2 | 200.1 | 201.8 | 282.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 224.2 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 103 | 1 | 42.5 | 25279.6 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 16:02 | Normal | 461.9 | 200 | 213.8 | 201.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 224.2 | 223 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 87 | 1 | 42.3 | 25279.6 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 16:07 | Normal | 448.8 | 199.5 | 201.9 | 387.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 224 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 147 | 1 | 42.2 | 25279.7 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 16:12 | Normal | 464.9 | 200 | 213 | 414.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223 | 222.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 170 | 1 | 41.9 | 25279.7 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 16:17 | Normal | 434.9 | 199.9 | 202.7 | 451.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223.4 | 223 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 175 | 1 | 41.8 | 25279.7 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 16:22 | Normal | 461.7 | 199.8 | 225.9 | 435.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 222.4 | 223.8 | 223.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 194 | 1 | 41.6 | 25279.7 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 16:27 | Normal | 439 | 200.8 | 403.7 | 464.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 224.6 | 223.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 242 | 1 | 41.5 | 25279.7 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 16:32 | Normal | 449.8 | 203 | 326.7 | 440.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 224 | 223 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 212 | 1 | 41.5 | 25279.7 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 16:37 | Normal | 464 | 206.6 | 431 | 453.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 222.6 | 224.2 | 223 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 271 | 1 | 41.5 | 25279.8 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 16:42 | Normal | 458.8 | 213.7 | 460.4 | 458.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 223 | 224 | 223.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 324 | 1 | 41.7 | 25279.8 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 16:47 | Normal | 456.7 | 362.2 | 446.8 | 466.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 222.8 | 224.2 | 223.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 428 | 1 | 41.8 | 25279.8 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 16:52 | Normal | 502.8 | 451.9 | 453 | 475.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 224 | 223.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 533 | 1 | 41.8 | 25279.9 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 16:57 | Normal | 478.8 | 457.6 | 472.5 | 488.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.8 | 224.2 | 223.4 | 2.1 | 2 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 643 | 1 | 41.7 | 25279.9 | 1372 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 17:02 | Normal | 476.6 | 487.9 | 485.2 | 484.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 222.2 | 224 | 223.6 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 794 | 1 | 41.6 | 25280 | 1372 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 17:07 | Normal | 481.7 | 500.7 | 506.6 | 487.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 223 | 224.6 | 223 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1286 | 1 | 41.4 | 25280 | 1372 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 17:12 | Normal | 504.8 | 496.8 | 506.9 | 486.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 222.2 | 224 | 223 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2059 | 1 | 41.3 | 25280.2 | 1372 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 17:17 | Normal | 505.9 | 489.6 | 494.7 | 495.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 222.8 | 224 | 223.4 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2602 | 1 | 41.2 | 25280.4 | 1373 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 17:22 | Normal | 498.9 | 499.9 | 509.6 | 492.7 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 222.8 | 224 | 223.6 | 6.9 | 6.9 | 7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2641 | 1 | 41.1 | 25280.6 | 1373 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 17:27 | Normal | 506.1 | 490.9 | 500.8 | 488.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 222.8 | 224.2 | 222.8 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2503 | 1 | 41.1 | 25280.8 | 1373 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 17:32 | Normal | 507.7 | 493.8 | 482.7 | 481.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 222.4 | 223.4 | 223.2 | 5 | 5 | 5.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1962 | 1 | 41.2 | 25281 | 1373 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 17:37 | Normal | 472.7 | 490.6 | 493.9 | 479.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 222.8 | 224 | 223 | 4 | 3.9 | 4.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1490 | 1 | 41.4 | 25281.1 | 1373 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 17:42 | Normal | 489.9 | 490.6 | 498 | 490.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 222 | 223.8 | 223 | 2.7 | 2.7 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 983 | 1 | 41.7 | 25281.3 | 1373 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 17:47 | Normal | 481.7 | 477.7 | 474.7 | 489.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 223.8 | 223 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 698 | 1 | 42 | 25281.3 | 1373 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 17:52 | Normal | 475.8 | 466.7 | 449.9 | 486.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 223.8 | 223.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 656 | 1 | 42.3 | 25281.4 | 1373 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 17:57 | Normal | 498.9 | 462.2 | 425.7 | 485.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 476 | 1 | 42.6 | 25281.4 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 18:02 | Normal | 470.7 | 460.1 | 420.7 | 479.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 222.8 | 224 | 223.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 393 | 1 | 43 | 25281.5 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 18:07 | Normal | 453.7 | 200.1 | 210.5 | 426.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 224 | 223 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 115 | 1 | 43.2 | 25281.5 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 18:12 | Normal | 363.7 | 199 | 197.5 | 343.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 223.2 | 222.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 32 | 1 | 43.5 | 25281.5 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 18:17 | Normal | 368.6 | 231.8 | 229.8 | 295.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.4 | 223.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 13 | 1 | 43.8 | 25281.5 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 18:22 | Normal | 388.3 | 225.2 | 223.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.8 | 222.8 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15 | 1 | 44 | 25281.5 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 18:27 | Normal | 322.1 | 208.8 | 188.9 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 222.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5 | 1 | 44.2 | 25281.5 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 18:32 | Normal | 243.2 | 202.9 | 197.9 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 222.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4 | 1 | 44.4 | 25281.5 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-10 18:37 | Normal | 172.3 | 183.2 | 197.1 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.4 | 222 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7 | 1 | 44.5 | 25281.5 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0