## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-27 04:51 | Wait | 453.2 | 453.1 | 452.9 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 31570.4 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 04:56 | Normal | 432.6 | 502.6 | 502.9 | 507.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 57 | 1 | 22.7 | 31570.4 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:01 | Normal | 441.9 | 205.3 | 206 | 222 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236 | 236.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 153 | 1 | 23 | 31570.5 | 1897 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:06 | Normal | 418.9 | 207.6 | 199.5 | 205.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 236.6 | 236.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 211 | 1 | 23.1 | 31570.5 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:11 | Normal | 491.7 | 225.8 | 325.8 | 252.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 238.4 | 236 | 236.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 278 | 1 | 23.1 | 31570.5 | 1897 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:16 | Normal | 512.6 | 299 | 461.9 | 464.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 238 | 236.6 | 237.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 557 | 1 | 23.9 | 31570.5 | 1897 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:21 | Normal | 495.8 | 514.7 | 512.7 | 507.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 815 | 1 | 24 | 31570.6 | 1897 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:26 | Normal | 503.4 | 548.9 | 517.7 | 569.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 237.4 | 235.4 | 235.8 | 3.1 | 3.2 | 3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1025 | 1 | 24.3 | 31570.7 | 1897 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:31 | Normal | 522.5 | 549.6 | 523.9 | 567.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 237.2 | 235.6 | 235.8 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1481 | 1 | 24.5 | 31570.8 | 1897 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:36 | Normal | 514.9 | 535.8 | 547.4 | 584.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 237.6 | 235 | 236.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2097 | 1 | 24.6 | 31570.9 | 1897 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:41 | Normal | 505.5 | 539.9 | 536.1 | 575.2 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 237.4 | 235 | 236.2 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 2031 | 1 | 24.9 | 31571.1 | 1897 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:46 | Normal | 506.8 | 532.9 | 567.9 | 581.2 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 237.4 | 235.2 | 236 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60 | 60 | 60 | 3583 | 1 | 25.1 | 31571.3 | 1897 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:51 | Normal | 481.5 | 488.5 | 560.9 | 591.8 | 3.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 237.4 | 236 | 236 | 8.2 | 8 | 7.9 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 3200 | 1 | 25.3 | 31571.6 | 1897 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:56 | Normal | 502.7 | 494.6 | 532.7 | 572.3 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3871 | 1 | 25.5 | 31571.8 | 1897 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:01 | Normal | 517.4 | 580.4 | 534.9 | 581.3 | 3 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 237.4 | 235.8 | 236.2 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4025 | 1 | 25.7 | 31572.1 | 1898 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:06 | Normal | 513.7 | 590.9 | 482.1 | 603.1 | 5.2 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | 238.2 | 236.2 | 236.4 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5023 | 1 | 25.9 | 31572.5 | 1898 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:11 | Normal | 512.7 | 594.8 | 479 | 580 | 5.3 | 1 | 2.5 | 0.6 | 237.2 | 235.8 | 235.8 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4880 | 1 | 26.2 | 31572.9 | 1898 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:16 | Normal | 533.7 | 467.8 | 484.3 | 567.8 | 5.4 | 1.5 | 2.6 | 0.7 | 237.2 | 235.6 | 235.8 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 60 | 60 | 60.01 | 5327 | 1 | 26.4 | 31573.4 | 1898 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:21 | Normal | 528.6 | 443.9 | 495.7 | 564.3 | 6 | 2.1 | 2.9 | 0.9 | 237 | 235.2 | 235.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6100 | 1 | 26.6 | 31573.8 | 1898 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:26 | Normal | 514.4 | 580.3 | 502 | 601.7 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 237.8 | 235.2 | 236 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60 | 60.01 | 60 | 3909 | 1 | 26.9 | 31574.3 | 1898 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:31 | Normal | 523.8 | 536.8 | 506.4 | 610.9 | 5 | 2.2 | 3.3 | 1.5 | 237 | 235.8 | 236.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6784 | 1 | 27.1 | 31574.7 | 1898 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:36 | Normal | 530.5 | 513.8 | 506 | 589.8 | 7.8 | 3 | 3.7 | 1.1 | 237.6 | 235 | 235.8 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7331 | 1 | 27.4 | 31575.4 | 1898 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:41 | Normal | 526.7 | 575.8 | 541 | 610.4 | 5 | 2.1 | 3 | 1.5 | 237 | 235.2 | 235.8 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6173 | 1 | 27.6 | 31575.9 | 1898 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:46 | Normal | 537.9 | 522.7 | 517.8 | 615.8 | 4 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 237.6 | 235.6 | 236 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6808 | 1 | 27.9 | 31576.6 | 1898 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:51 | Normal | 518.1 | 495.7 | 507.2 | 548.6 | 8.2 | 5 | 3.8 | 1.1 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9121 | 1 | 28.1 | 31577.3 | 1898 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:56 | Normal | 525.5 | 500.6 | 519.6 | 373.4 | 9.7 | 5.6 | 4 | 3.3 | 237.4 | 235.6 | 235.8 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11059 | 1 | 28.4 | 31578.2 | 1898 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 0.7 | 2.5 | 3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:01 | Normal | 529.8 | 467.6 | 506.3 | 529.3 | 10.7 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | 237 | 235.8 | 236.6 | 31.1 | 31 | 31 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12102 | 1 | 28.7 | 31579.1 | 1899 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:06 | Normal | 530 | 443.6 | 521.7 | 578.2 | 8.5 | 4.9 | 5.2 | 3.2 | 237.2 | 235.8 | 235.8 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11670 | 1 | 29 | 31580.2 | 1899 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 3.3 | 0 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:11 | Normal | 539 | 541.1 | 498.1 | 581.2 | 11.5 | 5.1 | 6.5 | 3.8 | 237.6 | 235.4 | 236 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 13611 | 1 | 29.3 | 31581.1 | 1899 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.6 | 1.4 | 3.5 | 0 | 0.2 | 1.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:16 | Normal | 534.8 | 470.9 | 482.7 | 582.5 | 11.9 | 7.2 | 8.1 | 4 | 237.2 | 235 | 235.4 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15065 | 1 | 29.5 | 31582.3 | 1899 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 3.2 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:21 | Normal | 537 | 490.6 | 519.7 | 580.8 | 12.4 | 6.6 | 8.3 | 4.1 | 237.2 | 235.2 | 236 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15491 | 1 | 29.8 | 31583.6 | 1899 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 2.4 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:26 | Normal | 528.4 | 485.5 | 525.6 | 579.9 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 3.3 | 236.8 | 235.6 | 235.4 | 24 | 23.9 | 23.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10363 | 1 | 30.2 | 31584.9 | 1899 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 0 | 0.3 | 2.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:31 | Normal | 530.7 | 468.8 | 524.7 | 574.6 | 13.4 | 8.2 | 9.3 | 4.5 | 236.2 | 235.8 | 236.4 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17050 | 1 | 30.4 | 31586.2 | 1899 | 4 | 4 | 4.1 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0.2 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:36 | Normal | 500.8 | 466.2 | 497.7 | 566.3 | 15.3 | 8.4 | 12.8 | 4.6 | 237 | 235 | 235.2 | 48.3 | 48.1 | 48.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19121 | 1 | 31 | 31587.7 | 1899 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 1.9 | 3.8 | 4.3 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:41 | Normal | 497.6 | 491.8 | 529.3 | 566.6 | 17.4 | 8.5 | 14.1 | 5.1 | 237.2 | 235 | 235.8 | 54.7 | 54.4 | 54.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21744 | 1 | 31.5 | 31589.3 | 1899 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.1 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0.2 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:46 | Normal | 497.8 | 472.9 | 536.6 | 568 | 19.5 | 9.5 | 14.6 | 5.4 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 57.9 | 57.5 | 57.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22879 | 1 | 32.2 | 31591.1 | 1899 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 0 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:51 | Normal | 505.5 | 462.7 | 535.4 | 564.1 | 19.8 | 9.8 | 15 | 5.5 | 237 | 236.4 | 235.2 | 59.2 | 59 | 59 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 23482 | 1 | 32.9 | 31593 | 1899 | 4.9 | 5 | 5 | 4.2 | 4.5 | 5 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:56 | Normal | 512.6 | 476.8 | 536.3 | 560.2 | 20.1 | 9.8 | 15.3 | 5.6 | 236.8 | 236 | 236.4 | 60.5 | 60.4 | 60.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24055 | 1 | 33.5 | 31595 | 1899 | 5.1 | 5 | 5.1 | 4.5 | 4 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:01 | Normal | 507.6 | 484.3 | 526.6 | 558.3 | 20.1 | 9.5 | 14.9 | 5.5 | 236.4 | 235 | 235.6 | 59.5 | 59.1 | 59.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23512 | 1 | 34.3 | 31597 | 1900 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 0 | 0.3 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:06 | Normal | 506.6 | 503.6 | 532.3 | 554 | 22 | 10.7 | 16.1 | 6 | 237 | 234.8 | 235 | 65.9 | 65.6 | 65.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26135 | 1 | 35.3 | 31599.1 | 1900 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:11 | Normal | 514.5 | 484.7 | 528.8 | 552.5 | 22.1 | 11.1 | 16.6 | 6.2 | 236.2 | 235.4 | 235.6 | 67.1 | 66.9 | 66.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 26640 | 1 | 36.5 | 31601.3 | 1900 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5.6 | 0 | 0.2 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:16 | Normal | 509.7 | 489.8 | 519.1 | 555.8 | 22.8 | 11.2 | 17.1 | 6.2 | 237.2 | 235.4 | 235.8 | 68.8 | 68.4 | 68.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27212 | 1 | 37.7 | 31603.5 | 1900 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 0 | 0.2 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:21 | Normal | 509.7 | 494.9 | 523.3 | 550.3 | 23.6 | 11.5 | 17.5 | 6.5 | 236.6 | 234.6 | 235.2 | 70.8 | 70.6 | 70.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 28464 | 1 | 39 | 31605.9 | 1900 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 0 | 0.1 | 6.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:26 | Normal | 505.6 | 496.8 | 520.2 | 469.3 | 24.4 | 11.7 | 17.8 | 11.6 | 236.8 | 235.4 | 235.8 | 76 | 75.9 | 76.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 30534 | 1 | 40.1 | 31608.3 | 1900 | 6 | 6 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 6 | 0 | 0.1 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:31 | Normal | 508.8 | 511 | 521.8 | 493.7 | 24.7 | 11.7 | 18.1 | 12 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 79 | 78.6 | 78.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31677 | 1 | 41.1 | 31610.9 | 1900 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:36 | Normal | 511.8 | 520.4 | 543.7 | 504.3 | 24.9 | 12 | 18.1 | 12.2 | 236.6 | 236 | 236 | 81.2 | 80.9 | 81 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32879 | 1 | 42.4 | 31613.6 | 1900 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 6.3 | 0 | 0.3 | 6.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:41 | Normal | 501.7 | 512.8 | 523.5 | 527.6 | 26 | 12.5 | 19 | 12.1 | 236.6 | 235.8 | 235.8 | 83 | 82.8 | 82.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33351 | 1 | 43.5 | 31616.4 | 1900 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:46 | Normal | 501.7 | 501.9 | 517.3 | 524.2 | 26.4 | 13 | 19.6 | 12.8 | 236.8 | 235.6 | 235.8 | 85 | 84.6 | 84.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34109 | 1 | 44.5 | 31619.2 | 1900 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:51 | Normal | 501.7 | 506.9 | 515.3 | 539.1 | 26.8 | 13.1 | 20 | 12.8 | 236.2 | 235.2 | 235.8 | 86.5 | 86.1 | 86.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 34687 | 1 | 45.5 | 31622.1 | 1900 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:56 | Normal | 497.7 | 501.7 | 511.8 | 530.1 | 27.1 | 13.2 | 20.3 | 13.3 | 236.4 | 235.6 | 236.2 | 87.6 | 87.3 | 87.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 35070 | 1 | 46.4 | 31625 | 1900 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 0 | 0.3 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:01 | Normal | 502.9 | 504.1 | 518.3 | 530.2 | 27.6 | 13.5 | 20.5 | 13.5 | 237.4 | 236 | 236.6 | 89.4 | 88.5 | 88.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35741 | 1 | 47.1 | 31627.9 | 1901 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 0 | 0.2 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:06 | Normal | 497.1 | 505.3 | 519.6 | 520.7 | 28.5 | 13.8 | 20.8 | 14 | 237 | 235.8 | 237 | 90.7 | 90.1 | 90.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36389 | 1 | 47.9 | 31630.9 | 1901 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 0 | 0.3 | 7.2 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:11 | Normal | 497 | 500.1 | 519.3 | 523.8 | 28.8 | 14.1 | 21 | 14.2 | 237 | 235 | 235.4 | 91.5 | 91 | 91.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 36713 | 1 | 48.9 | 31634 | 1901 | 7.1 | 7 | 7.3 | 7 | 6.7 | 7.1 | 0 | 0.2 | 7.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:16 | Normal | 495.8 | 490 | 512.8 | 527.7 | 29.1 | 14.4 | 21.6 | 14.3 | 236.8 | 235 | 235.8 | 93 | 92.7 | 92.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 37332 | 1 | 49.6 | 31637.1 | 1901 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 0 | 0.2 | 7.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:21 | Normal | 486.1 | 490.9 | 509.3 | 525.8 | 29.6 | 14.5 | 21.9 | 14.6 | 236.8 | 235.8 | 236.4 | 93.9 | 93.6 | 93.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37720 | 1 | 50.4 | 31640.2 | 1901 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 0 | 0.2 | 7.6 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:26 | Normal | 492.7 | 500.8 | 511.6 | 528.8 | 30.1 | 14.5 | 22.1 | 14.6 | 237.2 | 235.6 | 235.8 | 95.2 | 94.7 | 94.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 38165 | 1 | 51.2 | 31643.4 | 1901 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 7.5 | 0 | 0.2 | 7.7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:31 | Normal | 485.4 | 491.6 | 508.4 | 523.6 | 30.7 | 14.8 | 22.6 | 14.8 | 236.6 | 235.2 | 235.4 | 96.5 | 95.8 | 96.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 38696 | 1 | 51.8 | 31646.6 | 1901 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 0 | 0.3 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:36 | Normal | 503.2 | 508.8 | 524.1 | 529.9 | 30.6 | 14.8 | 22.5 | 15 | 237 | 236 | 236.4 | 97 | 94.5 | 96.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 39012 | 1 | 52.4 | 31649.8 | 1901 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 7.6 | 0 | 0.2 | 8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:41 | Normal | 487.8 | 494.7 | 509.6 | 520.5 | 31.2 | 15.2 | 23 | 15.3 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 98 | 97.6 | 98 | 59.99 | 60 | 59.99 | 39445 | 1 | 53.3 | 31653.1 | 1901 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 0 | 0.1 | 8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:46 | Normal | 480.9 | 491.8 | 498.7 | 518.7 | 31.8 | 15.2 | 23.4 | 15.4 | 237.2 | 236.2 | 235.8 | 97.8 | 97.6 | 97.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 39455 | 1 | 53.8 | 31656.4 | 1901 | 8 | 7.9 | 8 | 7.7 | 7.1 | 7.9 | 0 | 0.2 | 8.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:51 | Normal | 478.5 | 487.5 | 503.7 | 513.6 | 32.1 | 15.4 | 23.3 | 15.6 | 237.4 | 235.4 | 236.4 | 98.7 | 98 | 98.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 39574 | 1 | 54.4 | 31659.6 | 1901 | 8 | 8 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 7.9 | 0 | 0.3 | 8.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:56 | Normal | 488 | 484.7 | 510.3 | 513.6 | 31.3 | 15.6 | 22.5 | 15.9 | 237 | 236.2 | 236.6 | 98.5 | 98 | 98.3 | 60 | 60 | 60 | 39624 | 1 | 55 | 31663 | 1901 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 0 | 0.1 | 8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:01 | Normal | 472.7 | 483.8 | 500.6 | 506.6 | 32.8 | 15.8 | 23.7 | 16 | 237.2 | 235.2 | 235.8 | 99.9 | 99.4 | 99.7 | 60 | 60 | 60 | 40098 | 1 | 55.4 | 31666.3 | 1902 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 8.2 | 0 | 0.2 | 8.3 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:06 | Normal | 475.7 | 481.7 | 497.2 | 510.2 | 32.8 | 15.9 | 23.9 | 16.1 | 237.4 | 236.4 | 236.4 | 100.2 | 99.7 | 100.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 40288 | 1 | 55.9 | 31669.6 | 1902 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 0 | 0.3 | 8.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:11 | Normal | 466.6 | 480.7 | 499.2 | 502.2 | 33.5 | 16.1 | 24.2 | 16.3 | 236.8 | 235.6 | 235.6 | 101.6 | 100.9 | 101 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 40762 | 1 | 56.5 | 31673 | 1902 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.5 | 8.3 | 0 | 0.2 | 8.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:16 | Normal | 470.6 | 481.7 | 494.9 | 510.9 | 33.8 | 16.1 | 24.5 | 16.3 | 236.8 | 236 | 236.6 | 102 | 101.6 | 101.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41048 | 1 | 57.1 | 31676.4 | 1902 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 0 | 0.3 | 8.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:21 | Normal | 467.1 | 484.8 | 490.7 | 509 | 33.8 | 16.2 | 24.6 | 16.3 | 237 | 235.6 | 235.8 | 102.4 | 102 | 102 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 41135 | 1 | 57.4 | 31679.8 | 1902 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 7.6 | 8.4 | 0 | 0.2 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:26 | Normal | 463 | 479.1 | 488 | 506 | 34.5 | 16.7 | 25.3 | 16.9 | 237.2 | 235.2 | 235.8 | 104.4 | 103.7 | 104 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 41838 | 1 | 57.8 | 31683.3 | 1902 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 0 | 0.2 | 8.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:31 | Normal | 464.8 | 477.5 | 490.3 | 506.8 | 34.8 | 16.8 | 25.5 | 16.9 | 236.4 | 235 | 235.6 | 104.4 | 103.8 | 104.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 41977 | 1 | 58.5 | 31686.8 | 1902 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 0 | 0.2 | 9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:36 | Normal | 468 | 483.2 | 491.3 | 503.4 | 34.2 | 16.5 | 25.3 | 17 | 236.2 | 235.4 | 235.8 | 104 | 103.4 | 103.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 41713 | 1 | 59 | 31690.3 | 1902 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 7.6 | 8.6 | 0 | 0.2 | 8.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:41 | Normal | 461.1 | 478.3 | 480.6 | 493.6 | 35 | 16.8 | 25.6 | 17.2 | 237.2 | 235.8 | 236 | 104.8 | 104.1 | 104.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 42025 | 1 | 59.6 | 31693.8 | 1902 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 8.6 | 0 | 0.3 | 8.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:46 | Normal | 465.5 | 476.6 | 482.8 | 493.8 | 35.4 | 17.2 | 26.4 | 17.6 | 236.6 | 235.2 | 236.2 | 106.7 | 106.3 | 106.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 42843 | 1 | 60.1 | 31697.3 | 1902 | 8.8 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8 | 9 | 0 | 0.3 | 9.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:51 | Normal | 476.1 | 474.7 | 494.2 | 491.3 | 25.4 | 14.6 | 22.2 | 16.1 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 90.6 | 90.2 | 90.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 27087 | 1 | 60.6 | 31700.9 | 1902 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 4.5 | 8.2 | 0 | 0.7 | 6.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:56 | Normal | 461.9 | 480.1 | 499.7 | 505.9 | 26.8 | 16.1 | 24.1 | 17.6 | 237 | 235.8 | 236.6 | 95.9 | 95.4 | 95.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 42336 | 1 | 59.2 | 31703.4 | 1902 | 5.7 | 8.2 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 9.3 | 0 | 0.3 | 9.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:01 | Normal | 510.7 | 511.2 | 531.2 | 550 | 12.7 | 6.2 | 9 | 6.1 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 40.6 | 40.4 | 40.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15056 | 1 | 57.1 | 31704.9 | 1903 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.7 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:06 | Normal | 506.7 | 512.9 | 523.3 | 556.5 | 12.9 | 6.6 | 10.6 | 7 | 235.8 | 235 | 235.8 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 60 | 60 | 60 | 17303 | 1 | 54 | 31706.3 | 1903 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 0 | 0.4 | 4.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:11 | Normal | 480.6 | 500.7 | 498.6 | 521.3 | 35.7 | 17.7 | 25.1 | 16.1 | 238.6 | 237.2 | 238 | 108.5 | 107.8 | 108 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 45053 | 1 | 54.5 | 31709.9 | 1903 | 9 | 9 | 8.9 | 7.7 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0.1 | 8.8 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:16 | Normal | 499.7 | 500.8 | 513.9 | 537.5 | 9.9 | 5 | 7.5 | 5 | 238.2 | 236.6 | 236.8 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12570 | 1 | 55.2 | 31712.2 | 1903 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.5 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:21 | Normal | 486.7 | 485.8 | 499.4 | 509.9 | 40 | 19.9 | 30.1 | 20 | 239 | 237.8 | 237.8 | 125.4 | 124.6 | 124.8 | 59.97 | 60 | 60 | 50863 | 1 | 54.2 | 31715.2 | 1903 | 10.1 | 10 | 10.1 | 9.8 | 9.3 | 10.3 | 0 | 0.1 | 10.5 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:26 | Normal | 490.9 | 505.9 | 508.1 | 530.8 | 10.8 | 5.1 | 8 | 5.3 | 237.6 | 236 | 236.4 | 34.8 | 34.5 | 34.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 13500 | 1 | 55.3 | 31717.7 | 1903 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2 | 2.6 | 0 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:31 | Normal | 504 | 515.4 | 526.5 | 544.2 | 11.1 | 5.1 | 8 | 5.3 | 237 | 236.4 | 237 | 36.2 | 36 | 36.1 | 60 | 60.01 | 60 | 14250 | 1 | 52.4 | 31718.9 | 1903 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:36 | Normal | 514.7 | 521.8 | 537.3 | 546.4 | 12.6 | 5.9 | 9 | 5.9 | 237.4 | 236.4 | 236 | 40.8 | 40.6 | 40.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16354 | 1 | 50 | 31720.3 | 1903 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.5 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:41 | Normal | 489.8 | 505.1 | 513.2 | 525 | 39.3 | 19 | 28.6 | 19.3 | 238.8 | 237.6 | 237.4 | 123.9 | 123.3 | 123.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 49791 | 1 | 50.7 | 31723.5 | 1903 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 8.7 | 10.1 | 0 | 0.1 | 10.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:46 | Normal | 469.6 | 479.9 | 491.1 | 513 | 40.1 | 19.4 | 29.6 | 19.5 | 238.6 | 237.6 | 237.6 | 121 | 120.9 | 121.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 49080 | 1 | 53.8 | 31727.2 | 1903 | 10 | 10 | 10.1 | 9.6 | 9 | 10.1 | 0 | 0.2 | 10.3 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:51 | Normal | 476.6 | 483.6 | 517.4 | 509.2 | 38.5 | 19 | 25.6 | 19.1 | 238.8 | 237.8 | 237.6 | 117 | 116.5 | 116.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 46810 | 1 | 56.4 | 31731.1 | 1903 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | 10 | 0 | 0.1 | 9.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:56 | Normal | 453.5 | 462.5 | 463.6 | 482.7 | 39.8 | 19.6 | 29.9 | 19.8 | 239.2 | 237.6 | 238.2 | 116.9 | 116.1 | 116.6 | 60.01 | 60 | 60 | 47425 | 1 | 58.5 | 31735 | 1903 | 10 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.2 | 10.2 | 0 | 0.2 | 10.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:01 | Normal | 446.2 | 456.9 | 468.8 | 474.8 | 39.7 | 19.5 | 29.8 | 19.9 | 238.8 | 237 | 237.4 | 116.2 | 115.6 | 115.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 46935 | 1 | 60.3 | 31738.9 | 1904 | 10 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.1 | 10.2 | 0 | 0.2 | 10.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:06 | Normal | 448.1 | 456.4 | 467.9 | 478.9 | 39.5 | 19.3 | 29.2 | 19.6 | 238.8 | 237.8 | 237 | 113.7 | 113.3 | 113.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 45953 | 1 | 62 | 31742.7 | 1904 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.5 | 9.1 | 10 | 0 | 0.1 | 10.2 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:11 | Normal | 455.1 | 469.2 | 480.4 | 488.6 | 37.5 | 14.1 | 22.9 | 13.8 | 239 | 236.8 | 237.4 | 97.5 | 97 | 97.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 42705 | 1 | 62.5 | 31746.1 | 1904 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 8.3 | 9.1 | 4.9 | 0 | 0.2 | 5.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:16 | Normal | 453.9 | 474.3 | 474 | 484.2 | 38.5 | 18.1 | 28.3 | 18.8 | 238.8 | 237.8 | 238.2 | 112 | 111.4 | 111.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 45412 | 1 | 63 | 31749.8 | 1904 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 8.4 | 9.6 | 0 | 0.1 | 10 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:21 | Normal | 457.8 | 472 | 478 | 487 | 37.1 | 17.6 | 27 | 18.2 | 238.8 | 237.8 | 238.2 | 108.1 | 107.6 | 107.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 43675 | 1 | 63.8 | 31753.5 | 1904 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 8.2 | 9.3 | 0 | 0.1 | 9.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:26 | Normal | 464.1 | 481.1 | 475 | 495.8 | 36.3 | 17.2 | 27.1 | 17.8 | 238.8 | 237.2 | 237.8 | 108 | 107.7 | 108 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 43811 | 1 | 64.3 | 31757.2 | 1904 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 7.9 | 9.2 | 0 | 0.1 | 9.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:31 | Normal | 458 | 479 | 480.3 | 499.3 | 36.4 | 17.2 | 26.8 | 17.6 | 238.4 | 237.6 | 238 | 107 | 106.9 | 107.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 43411 | 1 | 64.6 | 31760.8 | 1904 | 9 | 9 | 9.1 | 8.9 | 7.9 | 9.1 | 0 | 0.2 | 9.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:36 | Normal | 462.8 | 465.9 | 478.7 | 494.7 | 35.5 | 17.3 | 26.5 | 17.5 | 238.2 | 236.8 | 237.2 | 105.9 | 105.1 | 105.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 42781 | 1 | 64.8 | 31764.4 | 1904 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 8.9 | 0 | 0.2 | 9.1 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:41 | Normal | 465.1 | 483.2 | 483.2 | 498.3 | 35.6 | 16.8 | 26.3 | 17.5 | 238.8 | 237.4 | 237.6 | 106 | 105.5 | 105.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 42876 | 1 | 65 | 31768 | 1904 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 7.8 | 8.9 | 0 | 0.2 | 9.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:46 | Normal | 464.5 | 475.7 | 480.7 | 501.7 | 35.8 | 17.1 | 26.5 | 17.4 | 238.6 | 237.2 | 237.2 | 106.3 | 105.7 | 106 | 60.01 | 60 | 60.01 | 42967 | 1 | 64.8 | 31771.5 | 1904 | 8.9 | 9 | 9 | 8.7 | 7.9 | 8.9 | 0 | 0.2 | 9.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:51 | Normal | 472 | 489.7 | 490.9 | 501.3 | 31.5 | 14.3 | 18.7 | 10.9 | 237.4 | 236.8 | 237 | 83.8 | 83.7 | 83.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 37924 | 1 | 64.4 | 31774.8 | 1904 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 6.8 | 7.5 | 0 | 0.1 | 5.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:56 | Normal | 471.7 | 478.9 | 482.5 | 501.4 | 35.6 | 17.1 | 26.5 | 17.4 | 238.4 | 237 | 237.2 | 107.1 | 106.7 | 106.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 43183 | 1 | 63 | 31777.9 | 1904 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 8 | 8.9 | 0 | 0.2 | 9.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:01 | Normal | 463.1 | 481.9 | 481.8 | 502.8 | 34.9 | 16.8 | 25.8 | 17.2 | 238.2 | 236.8 | 236.4 | 104.9 | 104.2 | 104.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 42357 | 1 | 63.6 | 31781.5 | 1905 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 8.7 | 0 | 0.2 | 9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:06 | Normal | 466 | 478.1 | 490.8 | 503.8 | 33.2 | 16 | 24.2 | 16.2 | 237.2 | 236.4 | 236.2 | 100 | 99.6 | 99.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 40332 | 1 | 63.8 | 31784.9 | 1905 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8 | 7.5 | 8.2 | 0 | 0.3 | 8.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:11 | Normal | 476.9 | 485.1 | 489.7 | 502.7 | 32.6 | 15.8 | 24.3 | 16.2 | 237.4 | 235.6 | 236 | 100.4 | 99.8 | 100.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 40356 | 1 | 63.7 | 31788.3 | 1905 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8 | 7.2 | 8.2 | 0 | 0.2 | 8.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:16 | Normal | 473.2 | 490.4 | 492.4 | 508.5 | 32.6 | 15.6 | 24.1 | 16.1 | 237.4 | 235.4 | 236 | 100 | 99.5 | 99.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 40212 | 1 | 63.4 | 31791.6 | 1905 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.2 | 8.2 | 0 | 0.2 | 8.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:21 | Normal | 474.9 | 487.1 | 490.7 | 510.7 | 33 | 14.8 | 23.8 | 16 | 237.4 | 236 | 236 | 99.2 | 98.7 | 98.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 40237 | 1 | 63.5 | 31795 | 1905 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8 | 7.1 | 7.5 | 0 | 0.3 | 8.1 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:26 | Normal | 469.3 | 486.5 | 497.1 | 508.6 | 33.8 | 16 | 24.6 | 16.6 | 237.2 | 235.6 | 235.4 | 102.7 | 101.9 | 102.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 40988 | 1 | 62.8 | 31798.2 | 1905 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 8.4 | 0 | 0.2 | 8.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:31 | Normal | 468 | 488.1 | 497.4 | 514.1 | 33.1 | 15.5 | 23.9 | 15.8 | 237.8 | 236.2 | 236.4 | 99.7 | 99.2 | 99.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 39910 | 1 | 62.6 | 31801.3 | 1905 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.4 | 8 | 0 | 0.3 | 8.3 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:36 | Normal | 483.2 | 494.2 | 495.2 | 507.9 | 9.1 | 4.3 | 6.8 | 4.6 | 236.6 | 234.2 | 235.2 | 29 | 28.8 | 28.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11581 | 1 | 62.6 | 31804.2 | 1905 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:41 | Normal | 503.3 | 510.2 | 507.2 | 530.4 | 7.2 | 3.4 | 5.3 | 3.6 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 24.2 | 24 | 24 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9454 | 1 | 58.5 | 31805.1 | 1905 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:46 | Normal | 515.2 | 516.3 | 530.4 | 551.3 | 7.5 | 3.4 | 5.3 | 3.6 | 236 | 234.4 | 234.8 | 25.5 | 25.3 | 25.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10018 | 1 | 54.6 | 31805.9 | 1905 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:51 | Normal | 516.8 | 520.9 | 531.1 | 547.8 | 6.9 | 3.1 | 5 | 3.3 | 236 | 234.8 | 234.6 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 59.99 | 60 | 60 | 9276 | 1 | 51.7 | 31806.7 | 1905 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:56 | Normal | 529.7 | 537.9 | 548.8 | 581.2 | 10.4 | 5 | 7.5 | 4.9 | 236.4 | 234.4 | 235.8 | 36 | 35.7 | 35.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15137 | 1 | 49.5 | 31807.6 | 1905 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2 | 2.5 | 0 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:01 | Normal | 532.1 | 545.1 | 546.8 | 573.6 | 10.3 | 5.2 | 8 | 5.1 | 235 | 234 | 234.8 | 36.8 | 36.5 | 36.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 13819 | 1 | 48.6 | 31809.1 | 1906 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:06 | Normal | 513.9 | 524.1 | 535 | 551.4 | 30.4 | 14.6 | 22.3 | 15.1 | 237 | 235.4 | 236.2 | 100.8 | 100.1 | 100.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 40435 | 1 | 48.9 | 31811.7 | 1906 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 0 | 0.3 | 7.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:11 | Normal | 499.3 | 503.3 | 516.2 | 533.3 | 30.6 | 15 | 22.6 | 15.3 | 236.6 | 236 | 236 | 98.6 | 98.5 | 98.7 | 60.01 | 60 | 60 | 39844 | 1 | 51.5 | 31815 | 1906 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 0 | 0.4 | 8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:16 | Normal | 489 | 504.1 | 512.6 | 526.7 | 30 | 14.3 | 22.1 | 14.8 | 237 | 235.4 | 235 | 95.6 | 95 | 95.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 38223 | 1 | 53.7 | 31818.2 | 1906 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 0 | 0.2 | 7.7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:21 | Normal | 496.5 | 505.8 | 511.5 | 531.3 | 7.5 | 3.5 | 5.5 | 3.6 | 235.2 | 234.8 | 234.6 | 24.2 | 24.1 | 24 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9587 | 1 | 53.1 | 31819.8 | 1906 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:26 | Normal | 504 | 526.3 | 528.8 | 541.3 | 28.8 | 12.3 | 19.8 | 13.3 | 236.4 | 235.8 | 235.6 | 89.4 | 88.8 | 88.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 37129 | 1 | 51.2 | 31821.9 | 1906 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:31 | Normal | 500.6 | 516.9 | 520.9 | 542.8 | 28.6 | 13.4 | 20.9 | 14 | 236.2 | 235.2 | 235.8 | 91.3 | 91 | 91.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 36829 | 1 | 52 | 31825 | 1906 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.2 | 7.1 | 0 | 0.1 | 7.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:36 | Normal | 493.9 | 502.7 | 500.1 | 515 | 26.1 | 12.6 | 19.6 | 13.1 | 235.8 | 235 | 235.8 | 85.5 | 85.1 | 85.6 | 60 | 60 | 60 | 33881 | 1 | 52.5 | 31827.9 | 1906 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:41 | Normal | 496.3 | 502.2 | 507.8 | 532.4 | 26.3 | 12.7 | 19.5 | 13.1 | 236 | 235.2 | 235.6 | 84.6 | 85.1 | 84.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 34152 | 1 | 52.4 | 31830.8 | 1906 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:46 | Normal | 502 | 501.9 | 516.6 | 530.5 | 7.5 | 3.5 | 5.6 | 3.8 | 234.6 | 233.8 | 234.6 | 24.4 | 24.3 | 24.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9500 | 1 | 51.3 | 31832.6 | 1906 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:51 | Normal | 504 | 521.9 | 520.8 | 541.8 | 6.6 | 3 | 4.8 | 3.1 | 235.4 | 233.8 | 234.4 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8745 | 1 | 48.8 | 31833.4 | 1906 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:56 | Normal | 529 | 534.5 | 546.4 | 561.6 | 17.5 | 7.9 | 12.8 | 7.8 | 235.2 | 234.4 | 235.2 | 57.1 | 56.7 | 56.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 27168 | 1 | 46.8 | 31834.5 | 1906 | 5 | 3.8 | 4.9 | 4 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:01 | Normal | 522.1 | 516.2 | 520.7 | 549.6 | 21.9 | 10 | 14.8 | 8.8 | 236 | 235 | 235 | 67.4 | 67.3 | 67.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 27449 | 1 | 46.9 | 31837 | 1907 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.1 | 4.7 | 0 | 0.4 | 4.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:06 | Normal | 511.4 | 517.4 | 519.1 | 559.4 | 7.6 | 3.6 | 5.6 | 3.6 | 235.4 | 234 | 234.6 | 25 | 24.8 | 24.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 10919 | 1 | 46.8 | 31838.8 | 1907 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:11 | Fault | 622.9 | 632.1 | 639.4 | 654.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.2 | 31840.7 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:16 | Fault | 605.9 | 612.6 | 620.5 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.7 | 31840.7 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:21 | Fault | 605.2 | 613.6 | 620.6 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 31840.7 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:26 | Fault | 583 | 590.6 | 598.3 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 31840.7 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:31 | Fault | 598.4 | 598.5 | 605.1 | 619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 31840.7 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:36 | Fault | 608.5 | 615.9 | 623.5 | 638.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 31840.7 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:41 | Fault | 571.4 | 577.2 | 585 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 31840.7 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:46 | Fault | 579.8 | 585.4 | 593.4 | 610.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 31840.7 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:51 | Fault | 619.4 | 627.1 | 634.9 | 651.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.6 | 31840.7 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:56 | Fault | 615.1 | 623.1 | 630.4 | 647.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.9 | 31840.7 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:01 | Fault | 612.7 | 620 | 627.5 | 644.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.4 | 31840.7 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:06 | Wait | 567.2 | 576.4 | 584 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.9 | 31840.7 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:11 | Normal | 532.4 | 537.7 | 535.4 | 566.3 | 11.5 | 5.5 | 8.5 | 5.6 | 229.6 | 228.6 | 228.8 | 40.8 | 40.5 | 40.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15558 | 1 | 35.8 | 31841.2 | 1907 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:16 | Normal | 534.7 | 544.8 | 530.9 | 562.4 | 10.4 | 5 | 8 | 5.3 | 230.4 | 228.4 | 228.8 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14315 | 1 | 36.3 | 31842.5 | 1907 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:21 | Normal | 534.2 | 541.6 | 535.8 | 571.7 | 10.1 | 4.8 | 7.6 | 5 | 230.6 | 227.4 | 230 | 36.3 | 36.2 | 35.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13892 | 1 | 36.5 | 31843.6 | 1907 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:26 | Normal | 530.3 | 536.8 | 540.5 | 570.7 | 9.1 | 4.4 | 6.8 | 4.6 | 230.4 | 229 | 229.8 | 33 | 32.6 | 32.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12623 | 1 | 36.7 | 31844.7 | 1907 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:31 | Normal | 536.3 | 537.5 | 538.9 | 572.1 | 8.1 | 4 | 6.1 | 4 | 231.2 | 230.2 | 230.4 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11386 | 1 | 36.7 | 31845.7 | 1907 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:36 | Normal | 532.8 | 536.4 | 541.3 | 570.6 | 7.6 | 3.6 | 5.6 | 3.8 | 229.2 | 228.4 | 229.2 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 60 | 60.01 | 60 | 10633 | 1 | 36.6 | 31846.6 | 1907 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:41 | Normal | 537.2 | 540.8 | 542 | 567.5 | 6.8 | 3.2 | 5 | 3.3 | 230.4 | 228.6 | 229.6 | 24.9 | 24.7 | 24.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9532 | 1 | 36.5 | 31847.5 | 1907 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:46 | Normal | 534.5 | 548.8 | 542.1 | 576.2 | 6.2 | 2.8 | 4.6 | 3 | 230.2 | 228.4 | 228.6 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 8775 | 1 | 36.3 | 31848.2 | 1907 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:51 | Normal | 533.3 | 539.5 | 539 | 566.1 | 5.8 | 2.7 | 4.3 | 2.9 | 230.6 | 229.2 | 230 | 21.4 | 21.2 | 21.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8164 | 1 | 36.2 | 31848.9 | 1907 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:56 | Normal | 537.1 | 548.5 | 534.6 | 564.6 | 5.1 | 2.4 | 3.8 | 2.5 | 230.6 | 228.4 | 230 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7545 | 1 | 36.1 | 31849.6 | 1908 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:01 | Normal | 530.9 | 536.4 | 537.1 | 572.6 | 4.7 | 2.2 | 3.4 | 2.2 | 230.6 | 228.8 | 229.8 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6778 | 1 | 36 | 31850.2 | 1908 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:06 | Normal | 531.4 | 542.7 | 537.7 | 560.8 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 2 | 231 | 229.2 | 230.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5929 | 1 | 35.9 | 31850.7 | 1908 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:11 | Normal | 532.3 | 546.6 | 541.2 | 568.1 | 3.8 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 231.4 | 229.6 | 230.6 | 14 | 14 | 13.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5488 | 1 | 35.8 | 31851.2 | 1908 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:16 | Normal | 529.1 | 536.6 | 539.3 | 561.7 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 231 | 230 | 230.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5303 | 1 | 35.8 | 31851.6 | 1908 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:21 | Normal | 522.7 | 531 | 525.5 | 557.6 | 2.9 | 1.3 | 2 | 1.3 | 231.2 | 229 | 229.8 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4244 | 1 | 35.8 | 31852.1 | 1908 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:26 | Normal | 495.7 | 495.4 | 515.6 | 530.7 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 230.4 | 229 | 230.6 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1977 | 1 | 35.7 | 31852.3 | 1908 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:31 | Normal | 481 | 491.6 | 495.9 | 537.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 230.6 | 229.6 | 230.2 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1317 | 1 | 35.5 | 31852.4 | 1908 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:36 | Normal | 508.7 | 516.7 | 507 | 548.8 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 230.6 | 229.2 | 230.2 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2071 | 1 | 35.3 | 31852.6 | 1908 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:41 | Normal | 509.4 | 521.6 | 525.8 | 553.5 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 230.6 | 229.4 | 230.6 | 7 | 6.8 | 6.7 | 60 | 60 | 59.99 | 2633 | 1 | 35.2 | 31852.8 | 1908 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:46 | Normal | 495.3 | 523.8 | 525.6 | 526.1 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 231.2 | 229.8 | 230.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2155 | 1 | 35.1 | 31853 | 1908 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:51 | Normal | 487.4 | 483.6 | 510.4 | 512.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 231 | 230 | 230.6 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1173 | 1 | 35 | 31853.1 | 1908 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:56 | Normal | 468.8 | 512.9 | 516.3 | 532.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 231.2 | 230.4 | 231 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 974 | 1 | 34.9 | 31853.2 | 1909 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:01 | Normal | 484.4 | 505.6 | 496.2 | 530.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 231.4 | 230.2 | 230.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 854 | 1 | 34.7 | 31853.3 | 1909 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:06 | Normal | 512.6 | 491.8 | 469.3 | 489.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 232.2 | 229.8 | 230.6 | 1.9 | 2 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 571 | 1 | 34.6 | 31853.3 | 1909 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:11 | Normal | 465.3 | 409.1 | 359.3 | 425.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 355 | 1 | 34.4 | 31853.4 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:16 | Normal | 384.5 | 200.2 | 200 | 429.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 164 | 1 | 34.2 | 31853.4 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:21 | Normal | 351.3 | 199.5 | 200.4 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230 | 230.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 80 | 1 | 34 | 31853.4 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:26 | Normal | 199.6 | 197 | 199.8 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 39 | 1 | 33.9 | 31853.4 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:31 | Normal | 197.7 | 220.4 | 172.4 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 18 | 1 | 33.7 | 31853.4 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:36 | Normal | 213.3 | 196.4 | 210.8 | 191.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5 | 1 | 33.5 | 31853.4 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:41 | Normal | 199.5 | 200.5 | 202.6 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 230.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2 | 1 | 33.4 | 31853.4 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0