## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-27 04:52 | Wait | 482.1 | 482.1 | 481.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 24269.6 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 04:57 | Normal | 394.8 | 382 | 420.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 121 | 1 | 23 | 24269.6 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:02 | Normal | 446.8 | 199.5 | 458.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236.8 | 237.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 189 | 1 | 23.8 | 24269.6 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:07 | Normal | 470 | 205 | 482.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 236.4 | 237 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 265 | 1 | 24.1 | 24269.6 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:12 | Normal | 539.2 | 337.7 | 483.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 236.6 | 236.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 366 | 1 | 24.4 | 24269.7 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:17 | Normal | 547 | 376.9 | 500.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.8 | 236 | 236.8 | 2 | 2.1 | 2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 576 | 1 | 24.6 | 24269.7 | 1737 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:22 | Normal | 544.1 | 523.8 | 521.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 237.6 | 236 | 236 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 788 | 1 | 24.8 | 24269.8 | 1737 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:27 | Normal | 558.9 | 533 | 512 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236.6 | 236 | 236 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1038 | 1 | 25 | 24269.8 | 1737 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:32 | Normal | 557.5 | 529.5 | 519.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 237.6 | 236 | 236.6 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1266 | 1 | 25.1 | 24269.9 | 1737 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:37 | Normal | 574.8 | 501.8 | 528.3 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.6 | 5.1 | 5.2 | 5 | 60 | 60.01 | 60 | 1985 | 1 | 25.3 | 24270.1 | 1737 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:42 | Normal | 585.8 | 571.6 | 528.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 236.8 | 236 | 236.6 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1741 | 1 | 25.5 | 24270.2 | 1738 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:47 | Normal | 584.3 | 512.1 | 535.8 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.4 | 6.1 | 6.1 | 6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2400 | 1 | 25.7 | 24270.4 | 1738 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:52 | Normal | 591 | 537.7 | 533.1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 237.4 | 236 | 236.2 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2173 | 1 | 25.8 | 24270.6 | 1738 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 05:57 | Normal | 581.1 | 550.9 | 529.8 | 0 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.6 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60 | 59.98 | 60 | 2386 | 1 | 26 | 24270.8 | 1738 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:02 | Normal | 596.4 | 506.4 | 535 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237.2 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3352 | 1 | 26.2 | 24271.1 | 1738 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:07 | Normal | 603 | 567.7 | 540.2 | 0 | 2.6 | 3.2 | 1.9 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.2 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4462 | 1 | 26.4 | 24271.4 | 1738 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:12 | Normal | 597.9 | 570.9 | 539.4 | 0 | 2 | 3.1 | 1.5 | 0 | 236.6 | 236.4 | 236.8 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 3947 | 1 | 26.6 | 24271.7 | 1738 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:17 | Normal | 526.3 | 566.9 | 548.8 | 0 | 3.4 | 2.5 | 1.5 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4500 | 1 | 26.9 | 24272 | 1738 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:22 | Normal | 583.9 | 581.8 | 549.8 | 0 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 11 | 11.1 | 10.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4994 | 1 | 27.1 | 24272.5 | 1738 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:27 | Normal | 588.7 | 565.6 | 557.4 | 0 | 4 | 2.6 | 2.2 | 0 | 238 | 236.2 | 237 | 12.9 | 13 | 12.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4911 | 1 | 27.2 | 24272.8 | 1738 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:32 | Normal | 590.1 | 576.6 | 526.5 | 0 | 7.6 | 5.3 | 3.8 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9379 | 1 | 27.4 | 24273.5 | 1738 | 1 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:37 | Normal | 584 | 553.8 | 538.4 | 0 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.6 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3828 | 1 | 27.7 | 24274 | 1738 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:42 | Normal | 613.6 | 568.3 | 557.9 | 0 | 9.1 | 6.3 | 5.5 | 0 | 239.6 | 237 | 238.2 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11091 | 1 | 27.8 | 24274.5 | 1739 | 1.5 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:47 | Normal | 599.4 | 580.9 | 544 | 0 | 8.7 | 5.9 | 5.9 | 0 | 238.8 | 238.6 | 238.6 | 28.6 | 28.9 | 28.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11470 | 1 | 28.2 | 24275.4 | 1739 | 1 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:52 | Normal | 595.2 | 574.9 | 551.7 | 0 | 8.1 | 5.5 | 5.3 | 0 | 238.2 | 237 | 237.6 | 26.2 | 26.5 | 26.2 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 10572 | 1 | 28.5 | 24276.2 | 1739 | 0.6 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 06:57 | Normal | 590.2 | 579.3 | 562.8 | 0 | 8.5 | 5.7 | 5.6 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237 | 27.5 | 27.8 | 27.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 10899 | 1 | 28.9 | 24277.1 | 1739 | 0.6 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:02 | Normal | 602.7 | 579.9 | 554.6 | 0 | 10 | 6.8 | 6.9 | 0 | 239 | 237.6 | 237.6 | 32.7 | 32.9 | 32.7 | 60.02 | 60 | 60 | 12997 | 1 | 29.3 | 24278 | 1739 | 0.9 | 3.5 | 3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:07 | Normal | 595.3 | 542.9 | 544.9 | 0 | 6.3 | 4.3 | 5.6 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.8 | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 59.98 | 60 | 60.01 | 8685 | 1 | 29.6 | 24278.9 | 1739 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:12 | Normal | 591.9 | 571.7 | 533.1 | 0 | 10.2 | 7 | 9.1 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.4 | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14053 | 1 | 29.9 | 24280 | 1739 | 0.7 | 3.6 | 3 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:17 | Normal | 593.1 | 577.7 | 553.9 | 0 | 11.6 | 7.1 | 9.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.4 | 38.3 | 38.4 | 38.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 14907 | 1 | 30.4 | 24281.2 | 1739 | 1.8 | 3.5 | 3 | 2.9 | 3 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:22 | Normal | 595.1 | 569.7 | 557.1 | 0 | 13.8 | 7.8 | 10 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.2 | 42.7 | 42.9 | 42.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17049 | 1 | 30.8 | 24282.4 | 1739 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:27 | Normal | 595.5 | 556.6 | 556.2 | 0 | 12.8 | 7.1 | 9.6 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.8 | 40.1 | 40 | 39.8 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 15879 | 1 | 31.2 | 24283.8 | 1739 | 3 | 3.6 | 2.9 | 3 | 3 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:32 | Normal | 587.6 | 571.7 | 551.1 | 0 | 15.1 | 8.4 | 11 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.6 | 46.3 | 46.3 | 46.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18625 | 1 | 31.6 | 24285.2 | 1739 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:37 | Normal | 580.6 | 568.9 | 547.5 | 0 | 15.6 | 8.6 | 11.5 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 47.4 | 47.5 | 47 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19028 | 1 | 32.1 | 24286.8 | 1739 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:42 | Normal | 584.2 | 572.7 | 541.1 | 0 | 15.6 | 8.7 | 11.6 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.4 | 48 | 48 | 47.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19222 | 1 | 32.5 | 24288.3 | 1740 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:47 | Normal | 577.7 | 562 | 550.3 | 0 | 17 | 9.5 | 12.2 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.4 | 50.8 | 50.8 | 50.5 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 20627 | 1 | 33 | 24290 | 1740 | 4 | 4.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:52 | Normal | 581.3 | 567.1 | 542.1 | 0 | 17.2 | 9.6 | 12.5 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.8 | 52 | 52.1 | 51.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20889 | 1 | 33.5 | 24291.8 | 1740 | 4.1 | 4.7 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 0 | 0.5 | 4.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 07:57 | Normal | 574.7 | 556 | 541.8 | 0 | 18.1 | 10.9 | 13.1 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.2 | 54.8 | 54.8 | 54.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22096 | 1 | 34 | 24293.6 | 1740 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 0 | 1.1 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:02 | Normal | 574.1 | 551.9 | 538 | 0 | 18.5 | 13 | 13.7 | 0 | 238.6 | 237 | 238.2 | 58 | 58.2 | 57.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 23364 | 1 | 34.5 | 24295.4 | 1740 | 4.4 | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 0.1 | 2.9 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:07 | Normal | 571 | 548.8 | 539.6 | 0 | 19.6 | 13.7 | 14.1 | 0 | 239.8 | 237 | 238.8 | 61.1 | 61.1 | 60.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 24634 | 1 | 35.1 | 24297.4 | 1740 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.3 | 0 | 3 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:12 | Normal | 557.5 | 545.6 | 526.7 | 0 | 20.3 | 14.5 | 14.7 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.6 | 62.9 | 62.7 | 62.6 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 25411 | 1 | 35.8 | 24299.5 | 1740 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 3.3 | 5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:17 | Normal | 569.3 | 548.9 | 526.5 | 0 | 20.5 | 14.6 | 15.2 | 0 | 239.8 | 237.8 | 238.2 | 64.1 | 64.2 | 63.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 25680 | 1 | 36.3 | 24301.6 | 1740 | 5 | 5.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 3.4 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:22 | Normal | 559.8 | 540.5 | 531.7 | 0 | 21.3 | 15.3 | 15.3 | 0 | 239.6 | 236.6 | 238.4 | 65.6 | 65.9 | 65.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 26578 | 1 | 36.8 | 24303.8 | 1740 | 5.1 | 5.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 3.6 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:27 | Normal | 587.9 | 572.7 | 552.3 | 0 | 19.2 | 13.6 | 13.8 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238 | 61.7 | 61.8 | 61.5 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 24967 | 1 | 37.4 | 24306 | 1740 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 0.1 | 2.7 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:32 | Normal | 560.1 | 545.9 | 526.1 | 0 | 22 | 15.8 | 15.9 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.8 | 68.6 | 68.7 | 68.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27828 | 1 | 37.9 | 24308.3 | 1740 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6 | 0.3 | 3.6 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:37 | Normal | 572.2 | 557.4 | 541.9 | 0 | 21.3 | 15.3 | 15 | 0 | 239 | 238.2 | 238.2 | 68 | 68.2 | 67.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 26292 | 1 | 38.4 | 24310.5 | 1740 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 3.4 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:42 | Normal | 584.3 | 565.7 | 542 | 0 | 19.6 | 14.6 | 15 | 0 | 239.4 | 238 | 238.2 | 66.2 | 66.5 | 66 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 26958 | 1 | 38.7 | 24312.7 | 1741 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 5 | 5.5 | 0.2 | 3 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:47 | Normal | 584.2 | 564 | 542 | 0 | 20.3 | 15.4 | 15.5 | 0 | 240 | 238.2 | 238.6 | 66.8 | 66.9 | 66.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 25148 | 1 | 39 | 24314.9 | 1741 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 0.2 | 3.4 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:52 | Normal | 585.4 | 569 | 544.4 | 0 | 19.6 | 14.6 | 15 | 0 | 239.6 | 237.8 | 239.2 | 65.7 | 65.7 | 65.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25373 | 1 | 39.2 | 24317.1 | 1741 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 3.1 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 08:57 | Normal | 595.5 | 556.6 | 534.4 | 0 | 18.1 | 16.9 | 16.9 | 0 | 238.8 | 238 | 239.4 | 66.4 | 66.6 | 65.9 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 25883 | 1 | 39.5 | 24319.3 | 1741 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 5.8 | 6.1 | 0.5 | 3.8 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:02 | Normal | 583.5 | 567.7 | 543 | 0 | 20.5 | 15.8 | 15.9 | 0 | 239.6 | 238 | 238.8 | 67.5 | 67.6 | 67.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 27210 | 1 | 39.7 | 24321.6 | 1741 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 0.5 | 3.2 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:07 | Normal | 561.7 | 543.5 | 512.8 | 0 | 24 | 18.5 | 18.9 | 0 | 239.4 | 238 | 239 | 76.9 | 77.1 | 76.6 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 28476 | 1 | 40 | 24323.9 | 1741 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 6.6 | 1 | 4.3 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:12 | Normal | 576.8 | 558.8 | 514.3 | 0 | 21.7 | 17.7 | 19.1 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239 | 74 | 74.2 | 73.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 26124 | 1 | 40.4 | 24326.3 | 1741 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.8 | 5.9 | 1 | 3.7 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:17 | Normal | 593.2 | 562.1 | 527.7 | 0 | 17 | 17 | 18.1 | 0 | 239.8 | 238.2 | 239.6 | 69.6 | 69.6 | 69.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 26322 | 1 | 40.6 | 24328.6 | 1741 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 5.6 | 5.9 | 1.4 | 3.6 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:22 | Normal | 597.6 | 559.2 | 518.5 | 0 | 15.6 | 18.1 | 18.9 | 0 | 239 | 237.8 | 238.4 | 69.5 | 69.7 | 69.1 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 26528 | 1 | 40.7 | 24330.8 | 1741 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 5.4 | 5.8 | 1.8 | 3.4 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:27 | Normal | 608.9 | 550.2 | 519.2 | 0 | 13.8 | 19.7 | 18.6 | 0 | 239.8 | 237.2 | 238.6 | 68.5 | 68.7 | 68.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 27311 | 1 | 41.1 | 24333.1 | 1741 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 6.1 | 6.4 | 2.5 | 4.3 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:32 | Normal | 606 | 547.3 | 522.3 | 0 | 17.7 | 22.7 | 20.5 | 0 | 240 | 237.8 | 239 | 69.3 | 69.5 | 69.1 | 60 | 60.01 | 60 | 28531 | 1 | 41.3 | 24335.4 | 1741 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4 | 6.6 | 7.1 | 3.4 | 4.9 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:37 | Normal | 625.3 | 560.9 | 530.8 | 0 | 8.5 | 18.9 | 18.2 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.6 | 57.5 | 57.5 | 57.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 29391 | 1 | 41.6 | 24337.7 | 1741 | 3 | 2.8 | 2.7 | 1.8 | 6.3 | 6.6 | 3 | 3.9 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:42 | Normal | 626 | 541.8 | 526.1 | 0 | 9 | 23.8 | 19.8 | 0 | 239.2 | 237.2 | 237.8 | 60.2 | 60.3 | 59.9 | 60.04 | 60 | 60.04 | 25490 | 1 | 41.7 | 24339.9 | 1742 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 6.9 | 7.3 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:47 | Normal | 614.1 | 534.6 | 505.6 | 0 | 10.1 | 23.9 | 21.1 | 0 | 239.6 | 238 | 238.8 | 67.8 | 67.6 | 67.4 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 26071 | 1 | 41.9 | 24342.1 | 1742 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 6.8 | 7.2 | 4.1 | 5.3 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:52 | Normal | 618.7 | 535 | 514.8 | 0 | 7.3 | 23.1 | 19.6 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.2 | 63.9 | 64 | 63.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 25822 | 1 | 42 | 24344.4 | 1742 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 6.7 | 7.1 | 3.7 | 5 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 09:57 | Normal | 621 | 539.7 | 511.6 | 0 | 7.2 | 22.9 | 20.6 | 0 | 239 | 237.2 | 238.2 | 61.9 | 62 | 61.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 27433 | 1 | 42.3 | 24346.6 | 1742 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.4 | 6.8 | 7.1 | 3.6 | 4.9 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:02 | Normal | 604.7 | 527 | 504.9 | 0 | 11.4 | 24.7 | 21.2 | 0 | 239.6 | 237.2 | 238.2 | 71.9 | 71.7 | 71.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 27774 | 1 | 42.6 | 24348.9 | 1742 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 7.1 | 7.3 | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:07 | Normal | 614.6 | 526.7 | 518.3 | 0 | 8.4 | 25 | 19.6 | 0 | 238.8 | 236 | 237.8 | 66.2 | 66.3 | 66 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 28959 | 1 | 43 | 24351.3 | 1742 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 7.1 | 7.5 | 4.2 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:12 | Normal | 594.4 | 527 | 521.3 | 0 | 14.1 | 24.8 | 18.9 | 0 | 239.8 | 238 | 238.2 | 75 | 75 | 74.6 | 60.05 | 60 | 60.04 | 29146 | 1 | 43.3 | 24353.6 | 1742 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 7.1 | 7.5 | 4.2 | 5.4 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:17 | Normal | 611.1 | 520.4 | 497 | 0 | 10.5 | 26.4 | 22.5 | 0 | 240.2 | 238.2 | 239 | 71.2 | 70.9 | 70.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 27987 | 1 | 43.7 | 24355.9 | 1742 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 7.6 | 7.6 | 4.9 | 5.5 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:22 | Normal | 598.9 | 529.4 | 508.7 | 0 | 12.8 | 25.3 | 21 | 0 | 239.4 | 237 | 238.8 | 74.1 | 74.2 | 74 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 27219 | 1 | 44.1 | 24358.3 | 1742 | 3.4 | 3 | 2.7 | 3 | 7.3 | 7.5 | 4.2 | 5.5 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:27 | Normal | 610.4 | 552.8 | 520.6 | 0 | 11.1 | 20.8 | 20.2 | 0 | 239 | 236.6 | 237.2 | 62.5 | 62.7 | 62.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 28978 | 1 | 44.4 | 24360.8 | 1742 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 7 | 7.3 | 3.7 | 4.5 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:32 | Normal | 606.5 | 532.9 | 507.5 | 0 | 9.8 | 23.8 | 21 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 69.7 | 69.8 | 69.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 30436 | 1 | 44.8 | 24363.3 | 1742 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 7.2 | 7.3 | 3.7 | 5 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:37 | Normal | 608.1 | 532.9 | 525.7 | 0 | 15.6 | 27.7 | 22.3 | 0 | 238.4 | 238 | 238.4 | 68.6 | 68.4 | 67.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30273 | 1 | 45.2 | 24365.8 | 1742 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 7.7 | 8.1 | 5.2 | 6 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:42 | Normal | 599.4 | 522.5 | 505.7 | 0 | 13.2 | 27.5 | 22.5 | 0 | 239.2 | 236.4 | 238.2 | 74.9 | 75.2 | 74.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 29588 | 1 | 45.6 | 24368.3 | 1743 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 7.7 | 7.9 | 5.3 | 6 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:47 | Normal | 588.3 | 524 | 487.5 | 0 | 16.6 | 27.1 | 24 | 0 | 239.2 | 238 | 239 | 81.8 | 82.1 | 81.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 31320 | 1 | 46 | 24370.8 | 1743 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 7.6 | 7.9 | 5.2 | 5.9 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:52 | Normal | 602.6 | 509.1 | 488.3 | 0 | 12 | 29.8 | 25.3 | 0 | 239 | 236.8 | 238.4 | 80.8 | 80.6 | 80.3 | 59.92 | 59.99 | 59.92 | 32014 | 1 | 46.5 | 24373.4 | 1743 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 8.2 | 8.4 | 5.8 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 10:57 | Normal | 609.2 | 579.7 | 546.7 | 0 | 19.7 | 19 | 17.6 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.8 | 56.8 | 56.9 | 56.6 | 60 | 60 | 60 | 27685 | 1 | 46.3 | 24375.6 | 1743 | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.1 | 6.8 | 7 | 2.6 | 1.7 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:02 | Normal | 535.4 | 537.8 | 502.7 | 0 | 10.8 | 8.7 | 8.4 | 0 | 237 | 235 | 236.2 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14587 | 1 | 45.1 | 24376.7 | 1743 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:07 | Normal | 530.6 | 518.8 | 498.8 | 0 | 6.8 | 5 | 4.8 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8517 | 1 | 44.1 | 24378.2 | 1743 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:12 | Normal | 648.3 | 597.6 | 591.6 | 0 | 0 | 11.8 | 6 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.8 | 24.8 | 24.9 | 24.7 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 12715 | 1 | 43.4 | 24379.6 | 1743 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.2 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:17 | Normal | 526.8 | 506.9 | 492.5 | 0 | 9.2 | 7.1 | 7 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.4 | 28.5 | 28.6 | 28.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 11598 | 1 | 42.7 | 24380.7 | 1743 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:22 | Normal | 633.5 | 595.6 | 554.1 | 0 | 6.3 | 12.8 | 15.7 | 0 | 239.8 | 238.6 | 239 | 47.6 | 47.7 | 47.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 17004 | 1 | 42.1 | 24381.9 | 1743 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:27 | Normal | 523.3 | 507.8 | 492.6 | 0 | 9.8 | 7.6 | 7.2 | 0 | 238 | 236.2 | 237.2 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 11926 | 1 | 41.7 | 24383.1 | 1743 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1.4 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:32 | Normal | 558 | 561.5 | 521.8 | 0 | 18.1 | 12.5 | 11.1 | 0 | 239.6 | 238 | 238.8 | 53.5 | 53.9 | 53.5 | 60.05 | 60 | 60.02 | 18425 | 1 | 41.1 | 24384.3 | 1743 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.1 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:37 | Normal | 569.9 | 554.5 | 517.6 | 0 | 14.6 | 10.9 | 10.6 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.6 | 45.2 | 45.4 | 45 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17786 | 1 | 41 | 24385.7 | 1743 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:42 | Normal | 652.1 | 588.2 | 585.9 | 0 | 3.1 | 18.8 | 10 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 18075 | 1 | 40.8 | 24387.2 | 1744 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 6.4 | 6.7 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:47 | Normal | 630.5 | 575.3 | 571.7 | 0 | 0.6 | 16.3 | 7.9 | 0 | 237.8 | 236 | 237.8 | 38.1 | 38.1 | 37.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16844 | 1 | 41 | 24388.6 | 1744 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 5.8 | 6 | 1.1 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:52 | Normal | 598.4 | 563.4 | 562.4 | 0 | 10 | 17.8 | 9 | 0 | 239 | 237.6 | 238.8 | 50.9 | 50.9 | 50.7 | 59.99 | 60 | 60 | 16177 | 1 | 41.2 | 24390.1 | 1744 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 5.9 | 6.1 | 1.6 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 11:57 | Normal | 612.9 | 532.9 | 559.2 | 0 | 3.7 | 24.8 | 8 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.6 | 47.3 | 47.3 | 47.1 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 17937 | 1 | 41.4 | 24391.6 | 1744 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 7.5 | 7.5 | 3.9 | 5 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:02 | Normal | 585.6 | 545.5 | 576.1 | 0 | 14.3 | 20.6 | 1.1 | 0 | 240 | 237.2 | 238.6 | 48.1 | 48.1 | 48 | 60 | 60 | 60 | 17142 | 1 | 41.6 | 24393.1 | 1744 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 6.5 | 6.8 | 2.9 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:07 | Normal | 580.8 | 562.6 | 565.3 | 0 | 17.1 | 17.8 | 7.3 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.2 | 45.8 | 45.8 | 45.5 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 16069 | 1 | 41.7 | 24394.5 | 1744 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.9 | 5.9 | 6.3 | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:12 | Normal | 605 | 556.9 | 540.9 | 0 | 5.1 | 17.5 | 12.5 | 0 | 239 | 238 | 237.8 | 46.6 | 46.5 | 46.4 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 16769 | 1 | 41.8 | 24395.9 | 1744 | 1 | 1 | 0.9 | 1.4 | 5.7 | 6 | 1.6 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:17 | Normal | 619.4 | 566.7 | 536.9 | 0 | 0 | 14.6 | 13.5 | 0 | 238.2 | 237 | 237.8 | 35.9 | 36 | 35.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15614 | 1 | 41.8 | 24397.2 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.7 | 2.3 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:22 | Normal | 621.5 | 551.8 | 515 | 0 | 0 | 18.6 | 19.1 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.2 | 47.4 | 47.3 | 47.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 18677 | 1 | 41.9 | 24398.8 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.2 | 2.1 | 3.4 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:27 | Normal | 604.2 | 592.4 | 533.2 | 0 | 11.3 | 11 | 19.2 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238.2 | 35.9 | 36 | 35.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 17172 | 1 | 42.3 | 24400.3 | 1744 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 0 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:32 | Normal | 598.9 | 578.1 | 480.6 | 0 | 9.6 | 10.6 | 24.5 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 54.7 | 54.8 | 54.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17913 | 1 | 43 | 24401.8 | 1744 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 0.7 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:37 | Normal | 619.2 | 591.6 | 511.8 | 0 | 3.4 | 6.5 | 21.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.6 | 37.3 | 37.5 | 37.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17575 | 1 | 43.7 | 24403.3 | 1744 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:42 | Normal | 620.2 | 588.8 | 515.9 | 0 | 4.6 | 8.2 | 20.3 | 0 | 237.8 | 237 | 237.8 | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 20491 | 1 | 44.2 | 24404.8 | 1745 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 4.9 | 5 | 0.6 | 0 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:47 | Normal | 605.1 | 568 | 502.8 | 0 | 6.8 | 12.7 | 21.5 | 0 | 239.8 | 237.6 | 239 | 55.6 | 55.6 | 55.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20408 | 1 | 44.9 | 24406.3 | 1745 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 5 | 5 | 0.3 | 1.9 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:52 | Normal | 595.6 | 572.9 | 493.6 | 0 | 11.7 | 13 | 23 | 0 | 240.2 | 238 | 238.8 | 59.4 | 59.4 | 59 | 59.96 | 60 | 59.97 | 21209 | 1 | 45.7 | 24408 | 1745 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.8 | 4.6 | 4.9 | 0.5 | 2.2 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 12:57 | Normal | 612 | 578.3 | 494.5 | 0 | 5.5 | 11.1 | 24.1 | 0 | 239.8 | 237.6 | 239.4 | 52.4 | 52.5 | 52.2 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 20661 | 1 | 46.4 | 24409.6 | 1745 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.4 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:02 | Normal | 619.4 | 573.8 | 499.6 | 0 | 2.5 | 12.1 | 22.6 | 0 | 237.6 | 236 | 238.4 | 46.7 | 46.6 | 46.4 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 21373 | 1 | 47 | 24411.3 | 1745 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 1.9 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:07 | Normal | 579.4 | 555 | 490.5 | 0 | 15.3 | 14.4 | 22.3 | 0 | 239 | 238.2 | 238.8 | 68.1 | 67.9 | 67.7 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 25473 | 1 | 47.3 | 24413.2 | 1745 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 5.5 | 3.5 | 2.1 | 2.9 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:12 | Normal | 592.3 | 557.9 | 498.6 | 0 | 14.7 | 14.5 | 22.4 | 0 | 239 | 237.8 | 238.2 | 64.9 | 65 | 64.6 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 27098 | 1 | 48 | 24415.3 | 1745 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 5.9 | 2.5 | 2.9 | 3 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:17 | Normal | 613.3 | 548.2 | 512.1 | 0 | 6.8 | 17 | 21.1 | 0 | 237.4 | 236 | 238.2 | 55.6 | 55.6 | 55.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 27105 | 1 | 48.9 | 24417.4 | 1745 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 6.6 | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:22 | Normal | 578 | 539.5 | 503.1 | 0 | 17.6 | 18.6 | 21.2 | 0 | 238.8 | 238.6 | 238.8 | 73.5 | 73.5 | 73 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 29711 | 1 | 49.6 | 24419.6 | 1745 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 7.1 | 2.5 | 4.3 | 4.4 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:27 | Normal | 576.9 | 529.1 | 504.6 | 0 | 19.3 | 20.1 | 21.4 | 0 | 239.2 | 237 | 239.4 | 75.1 | 75.2 | 74.9 | 60.01 | 60.05 | 60 | 28155 | 1 | 50.5 | 24422.1 | 1745 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 7.7 | 1.9 | 5 | 4.9 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:32 | Normal | 599.6 | 525 | 506.2 | 0 | 11.5 | 20.2 | 21.5 | 0 | 239.4 | 238.2 | 239.2 | 66.4 | 66.3 | 66.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 28160 | 1 | 51.4 | 24424.3 | 1745 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 7.8 | 1.8 | 5 | 4.7 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:37 | Normal | 525.2 | 511.6 | 485.4 | 0 | 8.1 | 6.4 | 6.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 9377 | 1 | 51.7 | 24426.5 | 1745 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:42 | Normal | 535.2 | 503.8 | 506.4 | 0 | 7.5 | 5.5 | 5.2 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.6 | 23 | 23 | 22.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8964 | 1 | 49.2 | 24427.2 | 1746 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:47 | Normal | 548.7 | 468.7 | 517.9 | 0 | 7.2 | 6 | 5 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236.4 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 60 | 59.99 | 60 | 8994 | 1 | 46.8 | 24428 | 1746 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:52 | Normal | 554.4 | 467.3 | 531.8 | 0 | 7.4 | 6.3 | 5.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.2 | 24.6 | 24.3 | 24.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9382 | 1 | 45.1 | 24428.7 | 1746 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 13:57 | Normal | 602.6 | 590 | 569.2 | 0 | 20 | 13.1 | 13.7 | 0 | 238.8 | 237 | 238.4 | 68 | 68 | 67.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 29488 | 1 | 45 | 24430.3 | 1746 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:02 | Normal | 602.2 | 589.5 | 551.8 | 0 | 20.6 | 12.4 | 17.4 | 0 | 239 | 237.6 | 238.6 | 66 | 66.4 | 65.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 27253 | 1 | 46.3 | 24432.4 | 1746 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5.8 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:07 | Normal | 564.1 | 576.4 | 561.9 | 0 | 25.1 | 13.1 | 12.6 | 0 | 238.2 | 236.8 | 239.6 | 68.2 | 68.3 | 68 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 26386 | 1 | 47.5 | 24434.4 | 1746 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:12 | Normal | 582.5 | 542.3 | 553.9 | 0 | 21.1 | 18.6 | 14.3 | 0 | 238.2 | 236.8 | 239.4 | 68.9 | 68.9 | 68.6 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 28580 | 1 | 49 | 24436.7 | 1746 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5 | 7.3 | 1.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:17 | Normal | 547.9 | 532.1 | 512.7 | 0 | 16.1 | 12.8 | 18.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.4 | 58.1 | 58.2 | 58 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 24418 | 1 | 49.8 | 24438.8 | 1746 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 5 | 3.8 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:22 | Normal | 540.7 | 505.5 | 509.7 | 0 | 7 | 4.9 | 5 | 0 | 235 | 233.6 | 235.4 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8390 | 1 | 47.9 | 24439.6 | 1746 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:27 | Normal | 554 | 540.9 | 519.6 | 0 | 27.3 | 17.5 | 20.5 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.8 | 82.6 | 82.5 | 82.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 33245 | 1 | 46.6 | 24441.1 | 1746 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.4 | 6.7 | 1.6 | 4.7 | 4.2 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:32 | Normal | 556 | 470.1 | 518.8 | 0 | 27.1 | 19.8 | 20.2 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.6 | 80.6 | 80.7 | 80.2 | 59.97 | 59.91 | 59.97 | 33128 | 1 | 47 | 24442.8 | 1746 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 7.5 | 1.7 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:37 | Normal | 561 | 468.9 | 509.4 | 0 | 21.2 | 17.4 | 17.5 | 0 | 238.2 | 237 | 238 | 67.3 | 67.4 | 67.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 24475 | 1 | 48.5 | 24445 | 1746 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5 | 6.2 | 1.7 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:42 | Normal | 539.7 | 459.9 | 509.3 | 0 | 27 | 15.6 | 14.7 | 0 | 238.2 | 235.6 | 237.6 | 67.8 | 67.8 | 67.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 28910 | 1 | 49.4 | 24447.5 | 1747 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 1.7 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:47 | Normal | 535.8 | 461.6 | 508.6 | 0 | 7.8 | 6.3 | 5.6 | 0 | 235.8 | 234 | 235.8 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9456 | 1 | 49.1 | 24449 | 1747 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:52 | Normal | 550.5 | 463.7 | 509.5 | 0 | 6 | 4.8 | 4.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 7605 | 1 | 46.7 | 24449.7 | 1747 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 14:57 | Normal | 585.7 | 444.7 | 531.8 | 0 | 18 | 8.7 | 6.1 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236.4 | 42.4 | 42.3 | 42.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 13497 | 1 | 44.8 | 24450.5 | 1747 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:02 | Normal | 579 | 472.9 | 544.9 | 0 | 10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 235.4 | 234 | 235.4 | 29.1 | 29.1 | 28.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 12935 | 1 | 43.8 | 24451.4 | 1747 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:07 | Normal | 578 | 473 | 540.3 | 0 | 7.6 | 5.3 | 5.2 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.4 | 24 | 24.2 | 23.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8742 | 1 | 42.9 | 24452.2 | 1747 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:12 | Fault | 658.1 | 627.9 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 24453.4 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:17 | Fault | 645.9 | 614.8 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 24453.4 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:22 | Fault | 641.1 | 610.7 | 599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 24453.4 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:27 | Fault | 618.5 | 600.2 | 589.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 24453.4 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:32 | Fault | 616.3 | 592.3 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.9 | 24453.4 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:37 | Fault | 644.7 | 613.7 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.3 | 24453.4 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:42 | Fault | 601.9 | 578.1 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.6 | 24453.4 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:47 | Fault | 613.5 | 586.6 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 24453.4 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:52 | Fault | 646.2 | 615.1 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.6 | 24453.4 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 15:57 | Fault | 644.2 | 612.1 | 607.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 24453.4 | 1747 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:02 | Fault | 638.9 | 606.3 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.7 | 24453.4 | 1747 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:07 | Normal | 536.3 | 528 | 515.5 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.6 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 351 | 1 | 35.4 | 24453.4 | 1747 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:12 | Normal | 579.6 | 554.7 | 536 | 0 | 6.9 | 4.6 | 9 | 0 | 230.6 | 228 | 229.6 | 28 | 28.2 | 27.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 10836 | 1 | 35.5 | 24454.1 | 1747 | 2.9 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:17 | Normal | 573.1 | 480 | 536.3 | 0 | 6.5 | 5.6 | 8.5 | 0 | 229.8 | 229 | 229.2 | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 10300 | 1 | 35.8 | 24454.9 | 1747 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:22 | Normal | 528.1 | 478.9 | 534.4 | 0 | 6.5 | 5.4 | 8.1 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 25.7 | 25.8 | 25.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 9876 | 1 | 36 | 24455.8 | 1747 | 2.6 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:27 | Normal | 455.6 | 481.6 | 530.4 | 0 | 5.8 | 4.8 | 7.3 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.8 | 22.1 | 22.3 | 22 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8604 | 1 | 36.1 | 24456.5 | 1747 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:32 | Normal | 406.1 | 477.8 | 530 | 0 | 5.5 | 4.5 | 6.8 | 0 | 231.2 | 228.6 | 229.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7764 | 1 | 36.1 | 24457.2 | 1747 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:37 | Normal | 517.2 | 457.8 | 531.1 | 0 | 3.6 | 4.3 | 6.3 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7264 | 1 | 36.1 | 24457.8 | 1748 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:42 | Normal | 465.5 | 464.1 | 531.7 | 0 | 3.3 | 4 | 5.8 | 0 | 230.4 | 229 | 229.2 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6511 | 1 | 36 | 24458.4 | 1748 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:47 | Normal | 374.2 | 465 | 526.2 | 0 | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.8 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6023 | 1 | 35.9 | 24458.9 | 1748 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:52 | Normal | 304 | 457.1 | 543.8 | 0 | 6.1 | 3.6 | 3.8 | 0 | 229.8 | 229 | 229.8 | 14.1 | 14.3 | 14 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 5626 | 1 | 35.9 | 24459.4 | 1748 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 16:57 | Normal | 301.3 | 460.8 | 532.6 | 0 | 6 | 3.2 | 3.4 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5219 | 1 | 35.8 | 24459.8 | 1748 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:02 | Normal | 307.6 | 477.1 | 536.4 | 0 | 5.3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 230 | 228.8 | 229.6 | 12 | 12.2 | 12 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 4787 | 1 | 35.8 | 24460.3 | 1748 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:07 | Normal | 300 | 458.7 | 531 | 0 | 4.8 | 2.8 | 2.9 | 0 | 230.2 | 229 | 229.4 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 4397 | 1 | 35.8 | 24460.6 | 1748 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:12 | Normal | 326.5 | 458 | 522.6 | 0 | 4 | 2.7 | 2.7 | 0 | 230.4 | 228.8 | 230.2 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4121 | 1 | 35.7 | 24461 | 1748 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:17 | Normal | 340.1 | 481.8 | 528.7 | 0 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.8 | 11.1 | 11.3 | 11 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4346 | 1 | 35.7 | 24461.3 | 1748 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:22 | Normal | 373.1 | 434 | 526.2 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229 | 7 | 7.1 | 6.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2773 | 1 | 35.8 | 24461.6 | 1748 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:27 | Normal | 537.1 | 447.9 | 494.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.4 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1397 | 1 | 35.7 | 24461.8 | 1748 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:32 | Normal | 537.3 | 475 | 514.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.2 | 229 | 229.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1136 | 1 | 35.5 | 24461.9 | 1748 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:37 | Normal | 550.3 | 494.3 | 521 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1563 | 1 | 35.5 | 24462 | 1749 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:42 | Normal | 545.1 | 544.8 | 517.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.4 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2160 | 1 | 35.4 | 24462.2 | 1749 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:47 | Normal | 524 | 418.8 | 505 | 0 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 230.4 | 230.2 | 230.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1475 | 1 | 35.4 | 24462.3 | 1749 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:52 | Normal | 530.4 | 488.1 | 490.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.8 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 837 | 1 | 35.3 | 24462.4 | 1749 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 17:57 | Normal | 541.4 | 511.5 | 510.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 731 | 1 | 35.1 | 24462.5 | 1749 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:02 | Normal | 506.5 | 484.9 | 496.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.4 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 671 | 1 | 35 | 24462.6 | 1749 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:07 | Normal | 484.2 | 426 | 466.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 444 | 1 | 34.9 | 24462.6 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:12 | Normal | 439.2 | 209.8 | 441.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230 | 230.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 270 | 1 | 34.8 | 24462.6 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:17 | Normal | 299.2 | 199.7 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 122 | 1 | 34.7 | 24462.7 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:22 | Normal | 199.8 | 200 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 57 | 1 | 34.5 | 24462.7 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:27 | Normal | 200.4 | 200.3 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 32 | 1 | 34.4 | 24462.7 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:32 | Normal | 223.4 | 229.7 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 18 | 1 | 34.2 | 24462.7 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:37 | Normal | 183.7 | 203.9 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3 | 1 | 34.1 | 24462.7 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-27 18:42 | Normal | 199 | 196.2 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 229.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6 | 1 | 34 | 24462.7 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0