## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-12 06:00 | Wait | 481.1 | 480.8 | 480.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 3.4 | 95834 | 16436 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:00 | Wait | 485.1 | 484.9 | 485 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 3.6 | 95834 | 16436 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:00 | Wait | 490.8 | 490.8 | 490.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 4 | 95834 | 16436 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:00 | Wait | 492.5 | 492.5 | 492.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 4.1 | 95834 | 16436 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:00 | Wait | 471.4 | 471.3 | 471.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 4.5 | 95834 | 16436 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:00 | Normal | 338.1 | 350.3 | 350.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 0 | 1 | 4.6 | 95834 | 16436 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:02 | Normal | 395.3 | 398 | 482.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 0 | 1 | 5.6 | 95834 | 16436 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:03 | Normal | 466 | 489.8 | 510.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.99 | 59.99 | 59.93 | 0 | 1 | 6.2 | 95834 | 16436 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:04 | Normal | 469.1 | 517.8 | 454.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.9 | 59.88 | 60 | 0 | 1 | 6.8 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:05 | Normal | 460 | 493 | 416.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.3 | 132.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 7.4 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:06 | Normal | 451 | 515.7 | 446.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 0 | 1 | 7.9 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:07 | Normal | 449.5 | 508.6 | 423.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 0 | 1 | 8.4 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:08 | Normal | 429.1 | 524.6 | 443.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.91 | 60.11 | 59.98 | 0 | 1 | 8.9 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:09 | Normal | 438 | 518.4 | 439.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 0 | 1 | 9.3 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:10 | Normal | 472.2 | 527.9 | 451.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 59.84 | 59.92 | 0 | 1 | 9.8 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:14 | Normal | 511 | 516.8 | 530.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 11.2 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:15 | Normal | 467 | 531.4 | 500 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59.98 | 60.07 | 60.03 | 3 | 1 | 11.5 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:16 | Normal | 488 | 530.4 | 440.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.92 | 59.98 | 60.02 | 14 | 1 | 11.9 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:17 | Normal | 470.2 | 540.5 | 404.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 6 | 1 | 12.1 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:18 | Normal | 514.8 | 543.5 | 381.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.03 | 60 | 60.2 | 11 | 1 | 12.4 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:19 | Normal | 491 | 532.4 | 394 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.08 | 60.01 | 60.04 | 39 | 1 | 12.7 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:20 | Normal | 490 | 531.1 | 390 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.96 | 60.09 | 60.09 | 57 | 1 | 12.9 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:22 | Normal | 462.8 | 527.3 | 381 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.01 | 60.09 | 60.09 | 70 | 1 | 13.1 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:23 | Normal | 485 | 519.2 | 331.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.98 | 60.04 | 60.04 | 88 | 1 | 13.4 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:24 | Normal | 490 | 516.3 | 316 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60 | 60 | 60.02 | 98 | 1 | 13.6 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:25 | Normal | 502.1 | 526.4 | 278.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.93 | 59.9 | 59.84 | 99 | 1 | 13.8 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:26 | Normal | 512.1 | 529.5 | 280 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.02 | 60.09 | 60.05 | 107 | 1 | 14 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:27 | Normal | 495.1 | 547.1 | 287.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 132.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.09 | 59.98 | 59.89 | 98 | 1 | 14.2 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:28 | Normal | 501 | 560.5 | 300.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.04 | 60.11 | 60 | 74 | 1 | 14.4 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:29 | Normal | 505.1 | 538.3 | 325 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 142 | 1 | 14.6 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:30 | Normal | 517.8 | 549.5 | 369 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.9 | 59.98 | 60.04 | 134 | 1 | 14.8 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:31 | Normal | 517 | 546.4 | 403.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.85 | 59.95 | 59.95 | 157 | 1 | 15 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:32 | Normal | 524.6 | 517.8 | 516 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.01 | 60.03 | 59.92 | 201 | 1 | 15.1 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:33 | Normal | 519.1 | 525.5 | 485.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.07 | 60.07 | 59.92 | 211 | 1 | 15.3 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:34 | Normal | 507.1 | 527.3 | 471.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 59.94 | 60.07 | 60.03 | 220 | 1 | 15.4 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:35 | Normal | 500.1 | 526.1 | 491.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0.8 | 1 | 1 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 230 | 1 | 15.6 | 95834 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:36 | Normal | 517.1 | 532.5 | 491.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 239 | 1 | 15.7 | 95834 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:37 | Normal | 510 | 517.1 | 471.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60.05 | 60.08 | 252 | 1 | 15.9 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:38 | Normal | 513.8 | 500.8 | 458 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 265 | 1 | 16 | 95834 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:39 | Normal | 524.5 | 460.7 | 419 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.11 | 60.05 | 60.08 | 257 | 1 | 16.1 | 95834 | 16436 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:40 | Normal | 504.8 | 448.5 | 387 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 265 | 1 | 16.2 | 95834 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:41 | Normal | 509.3 | 423.8 | 370.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60 | 264 | 1 | 16.3 | 95834.1 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:42 | Normal | 521.6 | 399.1 | 394.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 267 | 1 | 16.4 | 95834.1 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:43 | Normal | 516.7 | 355 | 393.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.13 | 60.07 | 60.06 | 267 | 1 | 16.5 | 95834.1 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:44 | Normal | 521.7 | 377.3 | 396.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.07 | 60 | 277 | 1 | 16.6 | 95834.1 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:45 | Normal | 523.4 | 364.7 | 390.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.09 | 60.11 | 282 | 1 | 16.7 | 95834.1 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:46 | Normal | 527.6 | 371.4 | 395 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 290 | 1 | 16.8 | 95834.1 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:47 | Normal | 529.5 | 372.9 | 419.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.04 | 60.05 | 304 | 1 | 17 | 95834.1 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:48 | Normal | 511.5 | 351.8 | 418 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.12 | 60.11 | 60.18 | 310 | 1 | 17.1 | 95834.1 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:49 | Normal | 509.5 | 347.8 | 411 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.14 | 60.13 | 60.08 | 319 | 1 | 17.1 | 95834.1 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:50 | Normal | 522.6 | 360.3 | 394 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.09 | 326 | 1 | 17.2 | 95834.1 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:51 | Normal | 519.3 | 323.4 | 432.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.13 | 60.06 | 60.03 | 337 | 1 | 17.3 | 95834.1 | 16436 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:52 | Normal | 522.5 | 324.1 | 410 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.12 | 60.09 | 342 | 1 | 17.4 | 95834.1 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:53 | Normal | 524.3 | 300.8 | 399.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.16 | 60.1 | 60.08 | 341 | 1 | 17.5 | 95834.1 | 16436 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:54 | Normal | 530.8 | 277.6 | 392 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.1 | 60.12 | 60.13 | 338 | 1 | 17.6 | 95834.1 | 16436 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:55 | Normal | 516 | 273.1 | 470 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.1 | 60.11 | 60.06 | 364 | 1 | 17.7 | 95834.1 | 16436 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:56 | Normal | 523.6 | 303.1 | 484 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 382 | 1 | 17.8 | 95834.1 | 16436 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:57 | Normal | 518.6 | 320.9 | 496 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.08 | 60.03 | 60.12 | 401 | 1 | 17.9 | 95834.1 | 16436 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:58 | Normal | 532.6 | 320.5 | 474.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.09 | 60.1 | 60.11 | 402 | 1 | 18 | 95834.1 | 16436 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 06:59 | Normal | 526.5 | 345.8 | 463.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.13 | 60.08 | 60.09 | 419 | 1 | 18.1 | 95834.2 | 16436 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:00 | Normal | 535.9 | 349.8 | 474.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.1 | 60.07 | 439 | 1 | 18.2 | 95834.2 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:01 | Normal | 540.5 | 360 | 448.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.07 | 60.1 | 60.06 | 445 | 1 | 18.3 | 95834.2 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:02 | Normal | 544.6 | 388.8 | 501.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 466 | 1 | 18.4 | 95834.2 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:03 | Normal | 538.5 | 395.6 | 490.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 496 | 1 | 18.5 | 95834.2 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:04 | Normal | 541.8 | 427.8 | 491 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.09 | 60.09 | 497 | 1 | 18.7 | 95834.2 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:05 | Normal | 541.6 | 439.6 | 465.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 508 | 1 | 18.8 | 95834.2 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:06 | Normal | 537.5 | 426.7 | 467 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 529 | 1 | 18.8 | 95834.2 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:07 | Normal | 547.3 | 442.3 | 470.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 546 | 1 | 19 | 95834.2 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:09 | Normal | 543.5 | 495.8 | 485 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.04 | 604 | 1 | 19.1 | 95834.2 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:10 | Normal | 545.6 | 453.7 | 496 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 606 | 1 | 19.1 | 95834.2 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:11 | Normal | 540.7 | 475.6 | 493.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 631 | 1 | 19.2 | 95834.2 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:12 | Normal | 549.5 | 516.1 | 512.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 650 | 1 | 19.2 | 95834.3 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:13 | Normal | 545.5 | 552.8 | 501.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 612 | 1 | 19.3 | 95834.3 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:14 | Normal | 548.7 | 486.2 | 512.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 650 | 1 | 19.4 | 95834.3 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:15 | Normal | 554.5 | 496.9 | 531 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 636 | 1 | 19.4 | 95834.3 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:16 | Normal | 552 | 515.9 | 517 | 1 | 0.7 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 684 | 1 | 19.5 | 95834.3 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:17 | Normal | 543.3 | 519.9 | 524.9 | 1 | 0.7 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 754 | 1 | 19.6 | 95834.3 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:18 | Normal | 546.5 | 555.1 | 524.3 | 1 | 0.9 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 831 | 1 | 19.7 | 95834.3 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:19 | Normal | 552.1 | 519.6 | 518.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 916 | 1 | 19.8 | 95834.3 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:20 | Normal | 550 | 570 | 517.9 | 1 | 1 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.08 | 60 | 946 | 1 | 19.9 | 95834.4 | 16437 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:21 | Normal | 559.3 | 584.8 | 520 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 982 | 1 | 20 | 95834.4 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:22 | Normal | 558.1 | 584.1 | 507 | 1 | 1.1 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1015 | 1 | 20.1 | 95834.4 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:23 | Normal | 558.3 | 566.1 | 510 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 60 | 60.01 | 1037 | 1 | 20.2 | 95834.4 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:24 | Normal | 557.8 | 577 | 523 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 1039 | 1 | 20.3 | 95834.4 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:25 | Normal | 552.1 | 582.9 | 513 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 59.92 | 59.91 | 1059 | 1 | 20.4 | 95834.4 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:26 | Normal | 545.1 | 582.9 | 530.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 1060 | 1 | 20.5 | 95834.5 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:27 | Normal | 559.1 | 579.7 | 526.8 | 1 | 1.2 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 1088 | 1 | 20.6 | 95834.5 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:28 | Normal | 552.2 | 573 | 528 | 1 | 1.2 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.01 | 59.93 | 60.03 | 1104 | 1 | 20.7 | 95834.5 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:29 | Normal | 561.3 | 585.8 | 526 | 1 | 1.2 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.2 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1115 | 1 | 20.8 | 95834.5 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:30 | Normal | 561.1 | 581.8 | 529.1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 1144 | 1 | 20.9 | 95834.5 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:31 | Normal | 561.5 | 580.7 | 525.5 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1156 | 1 | 21 | 95834.6 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:32 | Normal | 565.3 | 587.1 | 520.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1172 | 1 | 21.1 | 95834.6 | 16437 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:33 | Normal | 569.1 | 579.6 | 521.9 | 1 | 1.3 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1183 | 1 | 21.1 | 95834.6 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:34 | Normal | 565.5 | 581 | 530.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.94 | 59.98 | 60 | 1215 | 1 | 21.3 | 95834.6 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:35 | Normal | 566 | 582.8 | 534.6 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1213 | 1 | 21.3 | 95834.6 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:36 | Normal | 558.8 | 584.8 | 535.5 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 60 | 59.96 | 1241 | 1 | 21.4 | 95834.7 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:37 | Normal | 556.8 | 580.5 | 537.1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 1263 | 1 | 21.5 | 95834.7 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:38 | Normal | 556.8 | 585.5 | 528.9 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1277 | 1 | 21.6 | 95834.7 | 16437 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:39 | Normal | 561.5 | 582.4 | 531.6 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.95 | 59.99 | 1293 | 1 | 21.8 | 95834.7 | 16437 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:40 | Normal | 564.8 | 584.6 | 528 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1322 | 1 | 21.9 | 95834.8 | 16437 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:41 | Normal | 559.8 | 580.6 | 527.5 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 60.14 | 60.06 | 1353 | 1 | 22 | 95834.8 | 16437 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:42 | Normal | 559.7 | 580.5 | 528 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 1363 | 1 | 22.1 | 95834.8 | 16437 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:43 | Normal | 565 | 582.5 | 509.3 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 1392 | 1 | 22.2 | 95834.8 | 16437 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:44 | Normal | 568.1 | 576.5 | 508 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1396 | 1 | 22.3 | 95834.8 | 16437 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:45 | Normal | 561.2 | 500.3 | 518 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 1700 | 1 | 20.4 | 95834.9 | 16437 | 0.2 | 1 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:46 | Normal | 571.8 | 504.8 | 522 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.07 | 59.97 | 60.08 | 1729 | 1 | 17.2 | 95834.9 | 16437 | 0.2 | 1 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:48 | Normal | 568.8 | 512.4 | 532.5 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1744 | 1 | 16.2 | 95834.9 | 16437 | 0.2 | 1 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:49 | Normal | 567 | 522.8 | 527.3 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.09 | 60.08 | 60.11 | 1759 | 1 | 16 | 95835 | 16437 | 0.2 | 1 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 07:53 | Normal | 572 | 545.7 | 536.3 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.08 | 60.01 | 60.09 | 2003 | 1 | 17.9 | 95835.1 | 16437 | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 07:58 | Normal | 558.4 | 545.9 | 532 | 2.1 | 2.6 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 2453 | 1 | 19.9 | 95835.3 | 16437 | 0.2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 08:03 | Normal | 542.4 | 552.6 | 520.5 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.1 | 59.89 | 60.05 | 3203 | 1 | 21.3 | 95835.5 | 16438 | 0.2 | 3.2 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 08:08 | Normal | 547.5 | 541.3 | 543.1 | 3.8 | 3 | 0.6 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.93 | 59.99 | 59.99 | 3578 | 1 | 22.5 | 95835.8 | 16438 | 0.2 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 08:13 | Normal | 543.4 | 540.9 | 546.7 | 3.9 | 3.1 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 3667 | 1 | 23.4 | 95836.1 | 16438 | 0.2 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 08:18 | Normal | 540.5 | 538.9 | 566.1 | 4.1 | 3.1 | 0.6 | 133.9 | 133.8 | 134 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 3830 | 1 | 24.4 | 95836.4 | 16438 | 0.4 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 08:23 | Normal | 529.6 | 540.8 | 573.1 | 5.5 | 3.3 | 0.7 | 134 | 134 | 134.1 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.06 | 59.96 | 59.97 | 4628 | 1 | 25.5 | 95836.8 | 16438 | 1.5 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 08:28 | Normal | 532.1 | 537.1 | 574.2 | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.88 | 59.91 | 59.94 | 4875 | 1 | 26.8 | 95837.2 | 16438 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 08:33 | Normal | 540.1 | 533.6 | 568.8 | 6.2 | 3.6 | 1 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.9 | 59.96 | 59.97 | 5366 | 1 | 27.7 | 95837.6 | 16438 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 08:38 | Normal | 534.5 | 541.5 | 565.8 | 6.3 | 3.6 | 1.8 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.06 | 59.79 | 59.98 | 5819 | 1 | 28.5 | 95838.1 | 16438 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 08:43 | Normal | 527.2 | 536 | 530.8 | 6.5 | 3.7 | 2.5 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.05 | 59.99 | 59.95 | 6332 | 1 | 29.6 | 95838.6 | 16438 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 08:48 | Normal | 533.8 | 523.9 | 540 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6427 | 1 | 31 | 95839.1 | 16438 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 08:53 | Normal | 537.9 | 529.1 | 535.8 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 135 | 135.1 | 135.3 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.91 | 59.98 | 59.99 | 6654 | 1 | 32.2 | 95839.7 | 16438 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 08:58 | Normal | 531.8 | 516.7 | 530.6 | 7 | 4.1 | 3 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.88 | 60.01 | 59.96 | 6954 | 1 | 33 | 95840.3 | 16438 | 2.3 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 09:03 | Normal | 525 | 517.1 | 537.2 | 7.2 | 4.1 | 3 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.91 | 59.92 | 59.87 | 7152 | 1 | 33.7 | 95840.8 | 16439 | 2.4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 09:08 | Normal | 530.7 | 509.5 | 528.9 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.07 | 60 | 60 | 7324 | 1 | 34.4 | 95841.4 | 16439 | 2.4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 09:13 | Normal | 527.1 | 503.4 | 532.2 | 7.7 | 4.6 | 3.4 | 135.6 | 135.2 | 135.5 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.03 | 59.92 | 59.98 | 7716 | 1 | 34.9 | 95842.1 | 16439 | 2.6 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 09:18 | Normal | 527.3 | 509.2 | 523.1 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.96 | 59.97 | 60 | 7351 | 1 | 36.3 | 95842.7 | 16439 | 2.5 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 09:23 | Normal | 527.6 | 507.1 | 534.5 | 7.8 | 4.5 | 3.5 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.03 | 60 | 59.98 | 7858 | 1 | 36.7 | 95843.3 | 16439 | 2.7 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 09:28 | Normal | 489.2 | 501.8 | 527 | 9 | 4.6 | 3.5 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 8108 | 1 | 37 | 95844 | 16439 | 3.7 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 09:33 | Normal | 493.4 | 508.7 | 531.1 | 9.8 | 4.8 | 3.7 | 135.6 | 135.4 | 135.5 | 21.3 | 21.8 | 21.7 | 60.02 | 59.97 | 59.92 | 8727 | 1 | 36.9 | 95844.7 | 16439 | 4.2 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 09:38 | Normal | 489.4 | 505 | 530.3 | 9.9 | 4.8 | 3.8 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 8757 | 1 | 37.5 | 95845.4 | 16439 | 4.2 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 09:43 | Normal | 494.7 | 499 | 525.1 | 9.8 | 4.9 | 3.9 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 21.5 | 21.9 | 21.7 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 8829 | 1 | 38.4 | 95846.1 | 16439 | 4 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 09:48 | Normal | 493.5 | 500.4 | 532.8 | 10 | 5.1 | 3.9 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 22.2 | 22.6 | 22.4 | 59.95 | 60 | 60.02 | 9079 | 1 | 38.9 | 95846.9 | 16439 | 4.1 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 09:53 | Normal | 497.8 | 502.6 | 537 | 9.6 | 4.9 | 3.7 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 8741 | 1 | 39 | 95847.6 | 16439 | 4 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 09:58 | Normal | 498.4 | 500.1 | 544.3 | 10.2 | 5 | 3.6 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 22.4 | 22.8 | 22.6 | 60.04 | 59.89 | 60.12 | 9128 | 1 | 39.2 | 95848.4 | 16439 | 4.5 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 10:03 | Normal | 512 | 494.6 | 548 | 10.8 | 5.3 | 3.7 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.85 | 59.97 | 59.99 | 9636 | 1 | 39.3 | 95849.2 | 16440 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 10:08 | Normal | 504.6 | 501 | 543 | 11 | 5.2 | 3.6 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 9611 | 1 | 39.6 | 95850 | 16440 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 10:13 | Normal | 506 | 494.7 | 551.8 | 11.1 | 5.3 | 3.5 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 23.7 | 24 | 24 | 60.03 | 59.9 | 59.98 | 9654 | 1 | 39.9 | 95850.8 | 16440 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 10:18 | Normal | 512.1 | 501.2 | 551.9 | 11 | 5.3 | 3.4 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.94 | 59.93 | 59.81 | 9567 | 1 | 40.1 | 95851.6 | 16440 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 10:23 | Normal | 507.8 | 497 | 549.2 | 11.2 | 5.4 | 3.2 | 135.7 | 135.5 | 135.9 | 23.5 | 23.9 | 23.9 | 59.95 | 59.82 | 60.12 | 9616 | 1 | 39.8 | 95852.4 | 16440 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 10:28 | Normal | 509.2 | 495.5 | 501.7 | 11.2 | 5.4 | 4.6 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 25 | 25.5 | 25.4 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 10246 | 1 | 39.6 | 95853.2 | 16440 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 10:33 | Normal | 502.1 | 491 | 500.3 | 11.5 | 5.5 | 4.7 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10321 | 1 | 39.9 | 95854.1 | 16440 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 10:38 | Normal | 516.2 | 513.1 | 495.5 | 11.1 | 5.3 | 4.8 | 136 | 135.8 | 136.1 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.05 | 59.97 | 59.99 | 10378 | 1 | 39.8 | 95854.9 | 16440 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 10:43 | Normal | 514.7 | 514.3 | 497.6 | 11.1 | 5.3 | 4.8 | 135.9 | 135.7 | 136 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 10322 | 1 | 39.3 | 95855.8 | 16440 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 10:48 | Normal | 511.1 | 518.4 | 501.9 | 11.3 | 5.2 | 4.8 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60 | 59.96 | 60.06 | 10421 | 1 | 39.1 | 95856.7 | 16440 | 5.2 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 10:53 | Normal | 507 | 516 | 501 | 11.5 | 5.4 | 4.9 | 135.9 | 136 | 136.1 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 10562 | 1 | 39.1 | 95857.5 | 16440 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 10:58 | Normal | 505.1 | 517.6 | 507.7 | 11.7 | 5.3 | 4.8 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 10604 | 1 | 39.3 | 95858.4 | 16440 | 5.4 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 11:03 | Normal | 506.5 | 505.1 | 475.2 | 11.6 | 5.5 | 5.1 | 136 | 136.1 | 136.1 | 25.8 | 26.2 | 26 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 10550 | 1 | 39.5 | 95859.3 | 16441 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 11:08 | Normal | 504.2 | 515.1 | 488.4 | 11.5 | 5.3 | 4.9 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 59.95 | 60.05 | 60.04 | 10348 | 1 | 38.8 | 95860.2 | 16441 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 11:13 | Normal | 504.1 | 515 | 484.5 | 11.6 | 5.3 | 5.1 | 135.8 | 135.6 | 136 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 10572 | 1 | 38.7 | 95861 | 16441 | 5.3 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 11:18 | Normal | 506 | 517.1 | 481.6 | 11.5 | 5.2 | 5 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 10403 | 1 | 38.4 | 95861.9 | 16441 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 11:23 | Normal | 508.3 | 497.6 | 482 | 11.5 | 5.3 | 5.1 | 135.9 | 135.9 | 136 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10440 | 1 | 37.8 | 95862.8 | 16441 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 11:28 | Normal | 501.3 | 486.5 | 491.1 | 11.7 | 5.6 | 5 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 10536 | 1 | 37.7 | 95863.7 | 16441 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 11:33 | Normal | 501.5 | 471.1 | 483 | 11.6 | 5.6 | 5 | 135.8 | 136 | 136.2 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10425 | 1 | 37.8 | 95864.5 | 16441 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 11:38 | Normal | 502.7 | 488.7 | 493 | 11.3 | 5.3 | 4.6 | 135.7 | 135.8 | 136 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 10047 | 1 | 38.1 | 95865.4 | 16441 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 11:43 | Normal | 503.6 | 479 | 465.3 | 11.4 | 5.5 | 5.1 | 135.9 | 135.9 | 136.3 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 10249 | 1 | 38.4 | 95866.2 | 16441 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 11:48 | Normal | 512.7 | 476.7 | 473.1 | 11.4 | 5.6 | 5.1 | 136.1 | 136 | 136.2 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 10511 | 1 | 38.4 | 95867.1 | 16441 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 11:53 | Normal | 503.9 | 483 | 464.1 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 135.9 | 135.7 | 136 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 10069 | 1 | 38.4 | 95867.9 | 16441 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 11:58 | Normal | 502.8 | 483.8 | 471.9 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 135.9 | 136 | 136.1 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60 | 59.99 | 60 | 10418 | 1 | 38.3 | 95868.8 | 16441 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 12:03 | Normal | 496.6 | 483.8 | 467 | 11.2 | 5.3 | 5.1 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 10034 | 1 | 38.1 | 95869.6 | 16442 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 12:08 | Normal | 503.7 | 494.6 | 468.5 | 11.1 | 5.1 | 5.1 | 135.9 | 135.6 | 136 | 24.6 | 25 | 24.8 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 10046 | 1 | 38.1 | 95870.5 | 16442 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 12:13 | Normal | 503.5 | 481.4 | 456 | 11.3 | 5.3 | 5.3 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.9 | 59.93 | 59.93 | 10155 | 1 | 38.3 | 95871.3 | 16442 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 12:18 | Normal | 499.8 | 475.8 | 468.5 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 135.9 | 135.9 | 136.2 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 9925 | 1 | 38.9 | 95872.1 | 16442 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 12:23 | Normal | 499.4 | 474.7 | 466 | 10.8 | 5.1 | 5 | 135.9 | 135.9 | 136.2 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 9721 | 1 | 39.2 | 95873 | 16442 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 12:28 | Normal | 507.6 | 470.3 | 472.8 | 10.7 | 5.3 | 5 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 9755 | 1 | 39.2 | 95873.8 | 16442 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 12:33 | Normal | 496.3 | 488.3 | 476.6 | 10.8 | 5 | 4.7 | 135.8 | 135.5 | 136 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 9581 | 1 | 39.6 | 95874.6 | 16442 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 12:38 | Normal | 501.3 | 492.8 | 481.3 | 10.3 | 4.7 | 4.3 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 22.2 | 22.6 | 22.6 | 60 | 60.01 | 60.06 | 9106 | 1 | 39.6 | 95875.4 | 16442 | 4.7 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 12:43 | Normal | 499.8 | 492.5 | 482.1 | 10 | 4.5 | 4 | 135.4 | 135.2 | 135.7 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.98 | 60 | 60.02 | 8708 | 1 | 39.3 | 95876.1 | 16442 | 4.6 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 12:48 | Normal | 500.6 | 484.6 | 462.4 | 10.3 | 4.8 | 4.5 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9143 | 1 | 39.4 | 95876.9 | 16442 | 4.8 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 12:53 | Normal | 500.3 | 495.8 | 470.2 | 10.1 | 4.5 | 4.1 | 135.4 | 135.5 | 135.7 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 8802 | 1 | 39.4 | 95877.6 | 16442 | 4.6 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 12:58 | Normal | 502.3 | 494.6 | 436.8 | 10 | 4.5 | 4.8 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 8879 | 1 | 39.1 | 95878.3 | 16442 | 4.6 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 13:03 | Normal | 505.6 | 485.6 | 437.8 | 9.5 | 4.5 | 4.6 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8529 | 1 | 38.8 | 95879.1 | 16443 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 13:08 | Normal | 505.8 | 504.8 | 441.1 | 9.6 | 4.2 | 4.6 | 135.1 | 134.9 | 135 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.99 | 59.95 | 59.93 | 8561 | 1 | 38.5 | 95879.8 | 16443 | 4.3 | 5.3 | 4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 13:13 | Normal | 503.3 | 500.8 | 446.6 | 9.6 | 4.2 | 4.5 | 135.1 | 135 | 135.1 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8490 | 1 | 38.1 | 95880.5 | 16443 | 4.3 | 5.3 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 13:18 | Normal | 514.9 | 489.1 | 442.3 | 8.8 | 4.1 | 4.3 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 8049 | 1 | 38 | 95881.2 | 16443 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 13:23 | Normal | 499.6 | 489.6 | 441.5 | 8.8 | 3.9 | 4.2 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 7779 | 1 | 37.9 | 95881.9 | 16443 | 4 | 4.9 | 3.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 13:28 | Normal | 507.8 | 468.2 | 437 | 8.8 | 4.1 | 4.2 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 7808 | 1 | 37.9 | 95882.5 | 16443 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 13:33 | Normal | 510.6 | 476 | 430.1 | 7.9 | 3.8 | 3.9 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.04 | 60.01 | 60 | 7115 | 1 | 37.9 | 95883.1 | 16443 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 13:38 | Normal | 509.4 | 469.6 | 429.4 | 8 | 3.8 | 3.8 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 7082 | 1 | 37.8 | 95883.7 | 16443 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 13:43 | Normal | 503.6 | 495.9 | 424.8 | 7.8 | 3.6 | 3.6 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 6912 | 1 | 37.9 | 95884.3 | 16443 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 13:48 | Normal | 505.1 | 489.3 | 410.3 | 7.6 | 3.6 | 3.8 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.12 | 60.14 | 60.08 | 6751 | 1 | 37.9 | 95884.9 | 16443 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 13:53 | Normal | 506.6 | 495.6 | 415.5 | 7.8 | 3.6 | 3.9 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60.09 | 60 | 60.04 | 7010 | 1 | 37.7 | 95885.5 | 16443 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 13:58 | Normal | 513.5 | 503.8 | 410.4 | 7.4 | 3.4 | 3.8 | 134.4 | 134.3 | 134.8 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.15 | 60.04 | 60.08 | 6674 | 1 | 37.4 | 95886 | 16443 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 14:03 | Normal | 510.6 | 496.8 | 418.6 | 7.6 | 3.5 | 3.8 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 16.8 | 17 | 17 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 6808 | 1 | 37.1 | 95886.6 | 16444 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 14:08 | Normal | 513.8 | 497.2 | 420.5 | 6.9 | 3.2 | 3.4 | 134.2 | 134 | 134.2 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 6203 | 1 | 36.8 | 95887.1 | 16444 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 14:13 | Normal | 512.6 | 507.3 | 401.8 | 6.6 | 3 | 3.4 | 134 | 134 | 134.2 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 5865 | 1 | 36.3 | 95887.6 | 16444 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 14:18 | Normal | 512.3 | 500.6 | 407.5 | 6 | 2.6 | 3 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 13 | 13.3 | 13.2 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 5263 | 1 | 35.8 | 95888 | 16444 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 14:23 | Normal | 512.8 | 501.8 | 410 | 5.8 | 2.5 | 2.6 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4924 | 1 | 35.7 | 95888.5 | 16444 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 14:28 | Normal | 511.5 | 470.8 | 443.2 | 5.8 | 2.7 | 2.1 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.05 | 60.06 | 60.08 | 4741 | 1 | 35.4 | 95888.9 | 16444 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 14:33 | Normal | 516.7 | 474 | 384.8 | 5.9 | 2.8 | 3.1 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 5213 | 1 | 35 | 95889.3 | 16444 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 14:38 | Normal | 511.5 | 471.3 | 386.7 | 5.4 | 2.5 | 2.8 | 133.7 | 133.6 | 134 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 4616 | 1 | 34.7 | 95889.7 | 16444 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 14:43 | Normal | 515 | 473.6 | 379 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 4596 | 1 | 34.4 | 95890.1 | 16444 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 14:48 | Normal | 517.6 | 478.3 | 362.6 | 5 | 2.3 | 2.7 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60 | 60.04 | 59.99 | 4238 | 1 | 33.9 | 95890.5 | 16444 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 14:53 | Normal | 516.6 | 477 | 359 | 5.3 | 2.5 | 3 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.04 | 60 | 60 | 4597 | 1 | 33.5 | 95890.8 | 16444 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 14:58 | Normal | 516.7 | 475.4 | 357 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 3827 | 1 | 32.9 | 95891.2 | 16444 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 15:03 | Normal | 516.8 | 470 | 343.5 | 4 | 1.8 | 2.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.87 | 59.89 | 59.92 | 3263 | 1 | 32.4 | 95891.5 | 16445 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 15:08 | Normal | 521.1 | 463 | 356.3 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 133.1 | 133 | 133.4 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3880 | 1 | 32.1 | 95891.8 | 16445 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 15:13 | Normal | 516.5 | 462.9 | 362.1 | 4 | 1.8 | 1.9 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 8 | 8 | 8 | 59.92 | 59.9 | 59.9 | 3178 | 1 | 31.7 | 95892.1 | 16445 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 15:18 | Normal | 519.1 | 456.3 | 372.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134 | 133.6 | 134 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.94 | 59.9 | 60.02 | 2388 | 1 | 31.2 | 95892.3 | 16445 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 15:23 | Normal | 519.8 | 452.5 | 379.4 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 134 | 133.6 | 134.1 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.89 | 59.9 | 59.94 | 2554 | 1 | 30.7 | 95892.5 | 16445 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 15:28 | Normal | 516.1 | 448.5 | 359.3 | 3 | 1.3 | 1.5 | 134.1 | 133.6 | 134 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60 | 60 | 60.04 | 2246 | 1 | 30.3 | 95892.7 | 16445 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 15:33 | Normal | 520 | 467.6 | 360 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 1893 | 1 | 29.8 | 95892.9 | 16445 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 15:38 | Normal | 513.3 | 428.8 | 360.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1484 | 1 | 29.2 | 95893.1 | 16445 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 15:43 | Normal | 506.1 | 443.5 | 380.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1226 | 1 | 31.9 | 95893.2 | 16445 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 15:48 | Normal | 526.3 | 436.8 | 345 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 1744 | 1 | 33.4 | 95893.3 | 16445 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 15:53 | Normal | 514.2 | 431.6 | 354 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 2.8 | 3 | 3 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 1095 | 1 | 32.1 | 95893.4 | 16445 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 15:58 | Normal | 517.9 | 427.6 | 360 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.6 | 2.9 | 3 | 3 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 1112 | 1 | 33.6 | 95893.5 | 16445 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 16:03 | Normal | 516.2 | 419 | 372.5 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60.03 | 59.95 | 753 | 1 | 34.3 | 95893.6 | 16446 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 16:08 | Normal | 520.1 | 358.8 | 402 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 878 | 1 | 34.6 | 95893.7 | 16446 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 16:13 | Normal | 503.1 | 420.7 | 384 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.2 | 132.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 673 | 1 | 34.6 | 95893.7 | 16446 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 16:18 | Normal | 509.8 | 407.6 | 354 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 584 | 1 | 34.5 | 95893.8 | 16446 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 16:23 | Normal | 510.2 | 328.3 | 371.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 509 | 1 | 34.4 | 95893.8 | 16446 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 16:28 | Normal | 494.1 | 200 | 298 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 381 | 1 | 34.1 | 95893.8 | 16446 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 16:33 | Normal | 485.1 | 200.1 | 339 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 330 | 1 | 33.9 | 95893.9 | 16446 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 16:38 | Normal | 491 | 200.1 | 273.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 249 | 1 | 33.6 | 95893.9 | 16446 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 16:43 | Normal | 486.3 | 200.1 | 343 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 183 | 1 | 33.3 | 95893.9 | 16446 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 16:48 | Normal | 475.5 | 199.9 | 376.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 108 | 1 | 33 | 95893.9 | 16446 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 16:53 | Normal | 443.1 | 205.5 | 375.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 48 | 1 | 32.7 | 95893.9 | 16446 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 16:58 | Normal | 440 | 507.4 | 465 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.09 | 0 | 1 | 32.4 | 95893.9 | 16446 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 17:03 | Normal | 404.1 | 378 | 450.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 32 | 95893.9 | 16447 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 17:08 | Normal | 322.4 | 485.9 | 370.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 31.7 | 95893.9 | 16447 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 17:13 | Normal | 449.5 | 428.7 | 399 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 0 | 1 | 31.3 | 95893.9 | 16447 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 17:18 | Normal | 452.7 | 414.5 | 421.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 31 | 95893.9 | 16447 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 17:23 | Normal | 348.5 | 349 | 349.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 30.5 | 95893.9 | 16447 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-12 17:28 | Normal | 253.9 | 241.2 | 197 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 30.1 | 95893.9 | 16447 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0