## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-19 06:05 | Wait | 489.6 | 489.5 | 489.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 10.4 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:06 | Wait | 491.5 | 491.3 | 491.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 10.7 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:08 | Wait | 490.9 | 490.8 | 490.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 11.9 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:09 | Normal | 335.8 | 329.5 | 351.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 0 | 1 | 12.5 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:10 | Normal | 427.3 | 430.6 | 492.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.02 | 0 | 1 | 13.1 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:11 | Normal | 447 | 505.6 | 446.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 13.7 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:12 | Normal | 435 | 486 | 414.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 134 | 134.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.06 | 0 | 1 | 14.2 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:13 | Normal | 390 | 431.8 | 365.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1 | 1 | 14.6 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:14 | Normal | 338 | 388.8 | 344.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4 | 1 | 15 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:15 | Normal | 301.8 | 369.2 | 324.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 8 | 1 | 15.4 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:16 | Normal | 422.8 | 364.5 | 304 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 9 | 1 | 15.8 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:17 | Normal | 513.1 | 489.5 | 244.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 1 | 16.2 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:18 | Normal | 462 | 515.9 | 254.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 134.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.99 | 60.03 | 60.05 | 3 | 1 | 16.6 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:19 | Normal | 477 | 485 | 439.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 134 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 59.98 | 30 | 1 | 17 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:20 | Normal | 480.9 | 447.8 | 388.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.6 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 35 | 1 | 17.3 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:21 | Normal | 485.9 | 427 | 370.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 134 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 39 | 1 | 17.6 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:22 | Normal | 486 | 417.5 | 318.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.6 | 134.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.11 | 43 | 1 | 17.9 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:23 | Normal | 493 | 433.1 | 321 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.03 | 60.07 | 50 | 1 | 18.2 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:24 | Normal | 484.1 | 428.8 | 303.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.6 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.94 | 60.05 | 57 | 1 | 18.5 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:25 | Normal | 477.9 | 419.5 | 247.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.7 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 60.03 | 60 | 1 | 18.8 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:26 | Normal | 491.6 | 436.8 | 234.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.7 | 134.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 64 | 1 | 19 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:27 | Normal | 493.2 | 433.8 | 199 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 0.8 | 1 | 1 | 60.02 | 59.95 | 60.02 | 67 | 1 | 19.2 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:28 | Normal | 496.9 | 441.8 | 206.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.6 | 134.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 74 | 1 | 19.4 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:29 | Normal | 494.6 | 448.9 | 202.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.8 | 134.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 82 | 1 | 19.6 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:30 | Normal | 487.8 | 460.8 | 201.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 134.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 90 | 1 | 19.7 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:31 | Normal | 480.5 | 435.8 | 200.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.7 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.09 | 94 | 1 | 19.9 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:32 | Normal | 489.7 | 413.8 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 0.8 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 60.06 | 97 | 1 | 20 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:33 | Normal | 493.7 | 422.9 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.6 | 134.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 102 | 1 | 20.2 | 96208.2 | 16514 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:34 | Normal | 502.5 | 438.8 | 201.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 108 | 1 | 20.3 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:35 | Normal | 492.9 | 416.9 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.8 | 134.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 113 | 1 | 20.4 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:36 | Normal | 499.8 | 426.9 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 119 | 1 | 20.6 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:37 | Normal | 489.6 | 432.9 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 128 | 1 | 20.7 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:38 | Normal | 490.8 | 430.3 | 199.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 0.9 | 1 | 1 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 132 | 1 | 20.8 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:39 | Normal | 501.5 | 429.8 | 233 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.7 | 134.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.94 | 59.94 | 59.89 | 141 | 1 | 21 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:40 | Normal | 513.8 | 431.8 | 254 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 59.94 | 59.91 | 143 | 1 | 21.1 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:41 | Normal | 505 | 430.8 | 240 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 151 | 1 | 21.2 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:42 | Normal | 495.6 | 427.8 | 332.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 170 | 1 | 21.3 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:43 | Normal | 505.6 | 417.9 | 343.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.7 | 134.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 176 | 1 | 21.5 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:44 | Normal | 509.8 | 433.9 | 417.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 59.98 | 190 | 1 | 21.6 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:46 | Normal | 503.8 | 458.1 | 426.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 202 | 1 | 21.7 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:47 | Normal | 508 | 455.9 | 437.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.7 | 134.3 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60.07 | 60 | 209 | 1 | 21.9 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:48 | Normal | 511.6 | 459.9 | 425 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.8 | 134.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 60 | 60 | 213 | 1 | 22 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:49 | Normal | 514 | 478 | 407.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 0.8 | 1 | 1 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 216 | 1 | 22.1 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:50 | Normal | 512.9 | 496.9 | 397.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 59.99 | 60.04 | 227 | 1 | 22.2 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:51 | Normal | 493 | 526.9 | 405.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 227 | 1 | 22.3 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:52 | Normal | 494.2 | 526.9 | 428.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 0.9 | 1 | 1 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 238 | 1 | 22.4 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:53 | Normal | 509.1 | 543.4 | 497.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.1 | 60.04 | 60.05 | 239 | 1 | 22.6 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:54 | Normal | 512.8 | 529.1 | 488.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.1 | 60.15 | 255 | 1 | 22.7 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:55 | Normal | 516 | 520.5 | 468.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.7 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 59.99 | 60.17 | 263 | 1 | 22.8 | 96208.2 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:56 | Normal | 506.3 | 529.3 | 488.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.7 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 59.97 | 60.05 | 270 | 1 | 22.9 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:57 | Normal | 501 | 531.8 | 476.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 276 | 1 | 23 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:58 | Normal | 492.4 | 542.1 | 503.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.8 | 134.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.08 | 60.09 | 270 | 1 | 23.1 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 06:59 | Normal | 488.8 | 532.3 | 480.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 289 | 1 | 23.2 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:00 | Normal | 499.7 | 528.1 | 492.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 301 | 1 | 23.3 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:01 | Normal | 514.6 | 501.8 | 460.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.08 | 60.02 | 305 | 1 | 23.4 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:02 | Normal | 522.8 | 459 | 472.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134 | 134.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.09 | 60.11 | 59.97 | 312 | 1 | 23.5 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:03 | Normal | 508.6 | 425.9 | 449.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 59.98 | 60.09 | 316 | 1 | 23.6 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:04 | Normal | 521.5 | 413.9 | 397.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134 | 134.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 310 | 1 | 23.7 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:05 | Normal | 521.9 | 418 | 378.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 59.91 | 60.05 | 310 | 1 | 23.8 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:06 | Normal | 529.4 | 368.8 | 391.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134 | 134.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 320 | 1 | 23.9 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:07 | Normal | 534.3 | 351.9 | 381.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134 | 134.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.89 | 59.98 | 59.99 | 321 | 1 | 24 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:08 | Normal | 537.8 | 326.9 | 375.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 326 | 1 | 24.1 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:09 | Normal | 535.5 | 285.8 | 418.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 357 | 1 | 24.1 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:10 | Normal | 532.5 | 290.6 | 406.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 134.3 | 133.8 | 134.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 358 | 1 | 24.3 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:11 | Normal | 539.3 | 319.2 | 415.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60 | 373 | 1 | 24.4 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:12 | Normal | 531.4 | 329.7 | 414.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 387 | 1 | 24.5 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:13 | Normal | 540.3 | 341.8 | 426.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 395 | 1 | 24.6 | 96208.3 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:14 | Normal | 521.3 | 376.8 | 459 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.3 | 134 | 134.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.02 | 60.13 | 427 | 1 | 24.7 | 96208.4 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:15 | Normal | 529.5 | 366.5 | 521.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 436 | 1 | 24.8 | 96208.4 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:16 | Normal | 537.4 | 384.8 | 511.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 491 | 1 | 25 | 96208.4 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:17 | Normal | 537.4 | 390.8 | 485.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 559 | 1 | 25.1 | 96208.4 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:18 | Normal | 526.3 | 406.8 | 484.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.4 | 134 | 134.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60 | 59.96 | 59.95 | 621 | 1 | 25.2 | 96208.4 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:19 | Normal | 530.4 | 409.9 | 491.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 643 | 1 | 25.3 | 96208.4 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:20 | Normal | 540.6 | 489.5 | 502.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 714 | 1 | 25.5 | 96208.4 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:21 | Normal | 539 | 558.3 | 504.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 796 | 1 | 25.7 | 96208.4 | 16515 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:22 | Normal | 546.1 | 568 | 489.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 818 | 1 | 25.8 | 96208.4 | 16515 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:23 | Normal | 544.6 | 567.7 | 499.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 831 | 1 | 26 | 96208.5 | 16515 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:24 | Normal | 549 | 565.1 | 470.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 842 | 1 | 26.1 | 96208.5 | 16515 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:25 | Normal | 548.6 | 571.1 | 472.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 847 | 1 | 26.3 | 96208.5 | 16515 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:26 | Normal | 550.3 | 571 | 475.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 853 | 1 | 26.5 | 96208.5 | 16515 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:27 | Normal | 552.2 | 570.2 | 485.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.4 | 134 | 134.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 871 | 1 | 26.6 | 96208.5 | 16515 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:28 | Normal | 547.5 | 567.1 | 504.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 890 | 1 | 26.8 | 96208.5 | 16515 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:29 | Normal | 553.5 | 568 | 501.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 895 | 1 | 26.9 | 96208.5 | 16515 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:30 | Normal | 551.1 | 569.7 | 501.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 911 | 1 | 27.1 | 96208.6 | 16515 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:32 | Normal | 551 | 573 | 504.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 918 | 1 | 27.2 | 96208.6 | 16515 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:33 | Normal | 544 | 553 | 486.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60 | 930 | 1 | 27.4 | 96208.6 | 16515 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:34 | Normal | 528 | 568 | 500.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 942 | 1 | 27.5 | 96208.6 | 16515 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:35 | Normal | 531 | 570.3 | 494.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 952 | 1 | 27.7 | 96208.6 | 16516 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:36 | Normal | 525 | 562.9 | 503.4 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 134.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 960 | 1 | 27.8 | 96208.6 | 16516 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:37 | Normal | 540.1 | 551.1 | 496 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 978 | 1 | 28 | 96208.6 | 16516 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:38 | Normal | 530.1 | 569.1 | 494.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 978 | 1 | 28.1 | 96208.7 | 16516 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:39 | Normal | 538.1 | 567.3 | 495.6 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.6 | 134.2 | 134.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 991 | 1 | 28.3 | 96208.7 | 16516 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:40 | Normal | 545 | 568 | 491.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.9 | 134.2 | 134.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 1005 | 1 | 28.5 | 96208.7 | 16516 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:41 | Normal | 547 | 565.8 | 480.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.7 | 134.3 | 134.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1014 | 1 | 28.7 | 96208.7 | 16516 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:42 | Normal | 546.1 | 532.3 | 498.5 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 134.7 | 134.2 | 134.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 1042 | 1 | 28.9 | 96208.7 | 16516 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:43 | Normal | 550.1 | 549 | 505.3 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 1059 | 1 | 29.2 | 96208.8 | 16516 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:44 | Normal | 544.1 | 554.9 | 469.5 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 1065 | 1 | 29.4 | 96208.8 | 16516 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:45 | Normal | 547.8 | 485.9 | 494.4 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 1379 | 1 | 29.6 | 96208.8 | 16516 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:46 | Normal | 548 | 493.5 | 486.8 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 134.7 | 134.4 | 135 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60 | 60.02 | 60 | 1389 | 1 | 29.7 | 96208.8 | 16516 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:47 | Normal | 550.6 | 490 | 490.4 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 134.9 | 134.5 | 135 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 1413 | 1 | 29.9 | 96208.8 | 16516 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:48 | Normal | 540 | 491.1 | 469.4 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 134.9 | 134.7 | 135 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.01 | 59.98 | 1439 | 1 | 30 | 96208.9 | 16516 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:49 | Normal | 550.8 | 498.6 | 473.4 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1450 | 1 | 30.2 | 96208.9 | 16516 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:50 | Normal | 557.7 | 502.6 | 492.3 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 134.8 | 134.4 | 135 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.98 | 59.93 | 60.02 | 1467 | 1 | 30.5 | 96208.9 | 16516 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:51 | Normal | 554.4 | 499.3 | 519.5 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 134.9 | 134.3 | 134.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 1505 | 1 | 30.7 | 96208.9 | 16516 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:52 | Normal | 548.7 | 509.8 | 502.4 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 134.9 | 134.4 | 134.9 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.97 | 59.96 | 60.04 | 1538 | 1 | 31.1 | 96209 | 16516 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:53 | Normal | 560.3 | 525.7 | 468.4 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 135 | 134.6 | 135 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1579 | 1 | 31.5 | 96209 | 16516 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:54 | Normal | 563.3 | 528.7 | 500.4 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 135 | 134.6 | 135.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 1620 | 1 | 31.9 | 96209 | 16516 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:55 | Normal | 550.1 | 529.2 | 477.8 | 1 | 2.5 | 0.5 | 134.9 | 134.4 | 134.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60 | 60.04 | 1653 | 1 | 29.8 | 96209 | 16516 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:56 | Normal | 555 | 529.8 | 477.3 | 1 | 2.5 | 0.5 | 134.9 | 134.6 | 135 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.1 | 59.98 | 1693 | 1 | 28.9 | 96209.1 | 16516 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:57 | Normal | 528.6 | 526.8 | 471.1 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.08 | 60.06 | 60.12 | 1879 | 1 | 28.9 | 96209.1 | 16516 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:58 | Normal | 517.9 | 525 | 478.3 | 1.7 | 2.6 | 0.5 | 134.9 | 134.5 | 135.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.03 | 60.03 | 60.1 | 2077 | 1 | 29.2 | 96209.1 | 16516 | 0 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 07:59 | Normal | 507 | 525.6 | 473.6 | 2 | 2.6 | 0.5 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.03 | 59.97 | 60 | 2225 | 1 | 29.6 | 96209.2 | 16516 | 0 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:00 | Normal | 546.4 | 526 | 491.3 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 135 | 134.7 | 135.2 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.94 | 59.9 | 59.9 | 2204 | 1 | 30 | 96209.2 | 16516 | 0 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:01 | Normal | 547.5 | 531.5 | 508.5 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 59.85 | 60.05 | 59.83 | 2464 | 1 | 30.5 | 96209.3 | 16516 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:02 | Normal | 567.2 | 522.1 | 506.5 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2565 | 1 | 31 | 96209.3 | 16516 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:03 | Normal | 558.4 | 524.8 | 533.5 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2695 | 1 | 31.5 | 96209.3 | 16516 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:04 | Normal | 560 | 523.8 | 498.8 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.96 | 59.98 | 60 | 2766 | 1 | 31.9 | 96209.4 | 16516 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:05 | Normal | 520.7 | 524.6 | 493.3 | 3.2 | 2.8 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 2944 | 1 | 32.4 | 96209.4 | 16516 | 0 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:06 | Normal | 520.7 | 523.8 | 496.3 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 3067 | 1 | 32.8 | 96209.5 | 16516 | 0 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:08 | Normal | 532 | 526.3 | 509.2 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.94 | 60.08 | 59.96 | 3129 | 1 | 33.3 | 96209.5 | 16516 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:09 | Normal | 531.1 | 521.9 | 486.1 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 3151 | 1 | 33.7 | 96209.6 | 16516 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:10 | Normal | 535.3 | 521.7 | 488.2 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 134 | 8 | 8.1 | 8 | 60.07 | 59.99 | 60.01 | 3180 | 1 | 34.2 | 96209.7 | 16516 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:11 | Normal | 525.9 | 501.6 | 464.5 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 8 | 8 | 8 | 59.98 | 60.02 | 60.13 | 3167 | 1 | 34.6 | 96209.7 | 16516 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:12 | Normal | 524.5 | 508.4 | 480.4 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 134 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.02 | 59.93 | 59.98 | 3193 | 1 | 35 | 96209.8 | 16516 | 0 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:13 | Normal | 531.2 | 506.9 | 474.6 | 3.6 | 2.8 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60 | 59.98 | 59.93 | 3209 | 1 | 35.4 | 96209.8 | 16516 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:14 | Normal | 529.8 | 521.8 | 493.4 | 3.6 | 3 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3305 | 1 | 35.8 | 96209.9 | 16516 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:15 | Normal | 523.1 | 519.8 | 503.3 | 3.7 | 3 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.93 | 60 | 60 | 3341 | 1 | 36.1 | 96209.9 | 16516 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:16 | Normal | 520 | 523.5 | 492.5 | 3.8 | 3 | 0.5 | 134 | 133.5 | 133.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 3361 | 1 | 36.5 | 96210 | 16516 | 0 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:17 | Normal | 519.8 | 516 | 488.3 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60 | 60.02 | 60 | 3390 | 1 | 36.9 | 96210 | 16516 | 0 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:18 | Normal | 520.1 | 518.4 | 477.5 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 134 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.96 | 59.92 | 59.99 | 3419 | 1 | 37.3 | 96210.1 | 16516 | 0 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:19 | Normal | 525.6 | 517.9 | 501.6 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 59.94 | 60.02 | 59.99 | 3443 | 1 | 37.7 | 96210.2 | 16516 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:20 | Normal | 527 | 523.8 | 502.6 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.03 | 60.01 | 60 | 3476 | 1 | 38.1 | 96210.2 | 16516 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:21 | Normal | 526.1 | 521.8 | 518.5 | 4 | 3.1 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 3591 | 1 | 38.4 | 96210.3 | 16516 | 0.2 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:22 | Normal | 517.4 | 516.6 | 517.1 | 4.5 | 3.2 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.99 | 60.02 | 59.95 | 3808 | 1 | 38.7 | 96210.3 | 16516 | 0.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:23 | Normal | 511.8 | 518.4 | 500.1 | 5 | 3.2 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 4058 | 1 | 39 | 96210.4 | 16516 | 1 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:24 | Normal | 517.3 | 519.6 | 504.5 | 5.2 | 3.2 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 4249 | 1 | 39.4 | 96210.5 | 16516 | 1.3 | 4 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:25 | Normal | 510.6 | 517.3 | 494.2 | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.95 | 59.9 | 60 | 4356 | 1 | 39.7 | 96210.6 | 16516 | 1.5 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:26 | Normal | 504.9 | 515 | 459.9 | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60 | 60.04 | 60.02 | 4398 | 1 | 40 | 96210.6 | 16516 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:27 | Normal | 511 | 507.6 | 465.5 | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4428 | 1 | 40.3 | 96210.7 | 16516 | 1.5 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:28 | Normal | 514.3 | 512.8 | 470.6 | 5.5 | 3.2 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 11 | 11.2 | 11 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 4420 | 1 | 40.7 | 96210.8 | 16516 | 1.5 | 4.1 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:29 | Normal | 511.1 | 517.3 | 469.6 | 5.6 | 3.3 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4501 | 1 | 41 | 96210.9 | 16516 | 1.6 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:30 | Normal | 512.6 | 514.7 | 454.5 | 5.6 | 3.4 | 0.7 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 59.95 | 60 | 4583 | 1 | 41.3 | 96210.9 | 16516 | 1.6 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:31 | Normal | 511.6 | 512.6 | 359 | 5.8 | 3.4 | 1.6 | 134.3 | 134 | 134.4 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.06 | 59.99 | 60.01 | 4894 | 1 | 41.7 | 96211 | 16516 | 1.6 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:32 | Normal | 519.7 | 507.1 | 365.8 | 5.7 | 3.5 | 1.8 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.99 | 60.08 | 60.02 | 5012 | 1 | 42 | 96211.1 | 16516 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:33 | Normal | 521.5 | 506.6 | 352.6 | 5.8 | 3.5 | 2 | 134.2 | 134 | 134.5 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60 | 60.02 | 60.03 | 5101 | 1 | 42.3 | 96211.2 | 16516 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:34 | Normal | 520.3 | 511.9 | 356.4 | 5.8 | 3.5 | 2.1 | 134.3 | 134.1 | 134.6 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.05 | 60.09 | 60.01 | 5185 | 1 | 42.6 | 96211.3 | 16517 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:35 | Normal | 516.2 | 508.6 | 360 | 5.9 | 3.5 | 2.2 | 134.4 | 134.2 | 134.7 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 5279 | 1 | 42.9 | 96211.4 | 16517 | 1.8 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:36 | Normal | 516.5 | 509 | 370.6 | 6 | 3.6 | 2.3 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.1 | 60.01 | 60.02 | 5362 | 1 | 43.2 | 96211.5 | 16517 | 1.8 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:37 | Normal | 514.3 | 505.8 | 382 | 6 | 3.6 | 2.4 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.05 | 60.09 | 60.02 | 5459 | 1 | 43.5 | 96211.6 | 16517 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:38 | Normal | 517.3 | 507 | 392.9 | 6 | 3.6 | 2.5 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60 | 60.04 | 59.98 | 5538 | 1 | 43.8 | 96211.7 | 16517 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:39 | Normal | 523.1 | 512.5 | 403.6 | 6 | 3.5 | 2.5 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 60.05 | 60.09 | 60 | 5581 | 1 | 44.1 | 96211.7 | 16517 | 1.8 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:40 | Normal | 507.8 | 520.1 | 401.7 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.03 | 60.09 | 60.07 | 5587 | 1 | 44.2 | 96211.8 | 16517 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:42 | Normal | 517.3 | 500.2 | 425.6 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60.06 | 60.01 | 60.09 | 5676 | 1 | 44.6 | 96211.9 | 16517 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:43 | Normal | 514 | 512.3 | 459.1 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.08 | 60.06 | 60.13 | 5797 | 1 | 44.9 | 96212 | 16517 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:44 | Normal | 509.1 | 507.8 | 451.1 | 6.3 | 3.6 | 2.5 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 60.11 | 60.06 | 60.06 | 5842 | 1 | 45.2 | 96212.1 | 16517 | 1.9 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:45 | Normal | 510.9 | 493.5 | 504.3 | 6.3 | 3.8 | 2.5 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 5947 | 1 | 45.5 | 96212.2 | 16517 | 1.9 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:46 | Normal | 513.8 | 501.7 | 518.8 | 6.3 | 3.7 | 2.5 | 134.9 | 134.4 | 135 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 6055 | 1 | 45.7 | 96212.3 | 16517 | 1.9 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:47 | Normal | 511.5 | 494.3 | 517 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 134.8 | 134.3 | 134.9 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60.02 | 60.05 | 60.08 | 6120 | 1 | 46 | 96212.4 | 16517 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:48 | Normal | 522.1 | 489 | 518.6 | 6.2 | 3.8 | 2.6 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.03 | 60.03 | 60 | 6143 | 1 | 46.3 | 96212.5 | 16517 | 2 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:49 | Normal | 510.8 | 492.9 | 515.8 | 6.4 | 3.8 | 2.7 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.98 | 60 | 60.01 | 6176 | 1 | 46.6 | 96212.7 | 16517 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:50 | Normal | 515.6 | 491 | 522.8 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.02 | 60.03 | 59.96 | 6192 | 1 | 46.8 | 96212.8 | 16517 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:51 | Normal | 507.8 | 498 | 513 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 134.8 | 134.8 | 135 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 60.09 | 60.07 | 60.03 | 6262 | 1 | 47.1 | 96212.9 | 16517 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:52 | Normal | 509.9 | 498.8 | 519.8 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 6295 | 1 | 47.4 | 96213 | 16517 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:53 | Normal | 504.8 | 489.3 | 514.6 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 134.9 | 134.7 | 135 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 6324 | 1 | 47.7 | 96213.1 | 16517 | 2 | 4.6 | 3.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:54 | Normal | 508.1 | 480.2 | 521 | 6.6 | 4 | 2.8 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.98 | 60.06 | 60.03 | 6366 | 1 | 48 | 96213.2 | 16517 | 2 | 4.6 | 3.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:55 | Normal | 508.1 | 497 | 519 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 135 | 134.9 | 135.1 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.04 | 60 | 60.08 | 6399 | 1 | 48.2 | 96213.3 | 16517 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:56 | Normal | 504.8 | 495.4 | 515.9 | 6.7 | 3.8 | 2.8 | 135 | 134.9 | 135.1 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.05 | 60.04 | 59.99 | 6418 | 1 | 48.4 | 96213.4 | 16517 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:57 | Normal | 502.4 | 482.1 | 512 | 6.8 | 4 | 2.9 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 6471 | 1 | 48.6 | 96213.6 | 16517 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:58 | Normal | 505.3 | 482.8 | 514.8 | 6.8 | 4 | 2.9 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 6489 | 1 | 48.7 | 96213.6 | 16517 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 08:59 | Normal | 498.3 | 484.5 | 513.1 | 6.9 | 4 | 3 | 134.9 | 134.6 | 135 | 16 | 16.3 | 16.2 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 6535 | 1 | 48.7 | 96213.8 | 16517 | 2.1 | 4.8 | 4 | 0 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 09:00 | Normal | 499.9 | 488.2 | 513 | 6.8 | 4 | 2.9 | 134.8 | 134.5 | 135 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 6520 | 1 | 48.7 | 96213.7 | 16517 | 2.1 | 4.8 | 3.9 | 0 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 09:04 | Normal | 495.2 | 480.6 | 508 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 6711 | 1 | 48.8 | 96214.3 | 16517 | 2.2 | 4.9 | 4.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 09:09 | Normal | 496 | 482.9 | 508 | 7.2 | 4.2 | 3.2 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6867 | 1 | 48.7 | 96214.9 | 16517 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 09:14 | Normal | 494.5 | 479.5 | 513.1 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 7005 | 1 | 48.8 | 96215.5 | 16517 | 2.3 | 5.1 | 4.2 | 0 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 09:19 | Normal | 498.9 | 479.7 | 501.6 | 7.4 | 4.4 | 3.4 | 135 | 134.9 | 135 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 7154 | 1 | 48.7 | 96216.1 | 16517 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 09:24 | Normal | 487.8 | 480.3 | 496.9 | 7.7 | 4.5 | 3.5 | 135 | 134.9 | 135 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 7303 | 1 | 48.8 | 96216.7 | 16517 | 2.5 | 5.3 | 4.4 | 0 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 09:29 | Normal | 469 | 476.9 | 505.1 | 8.8 | 4.6 | 3.5 | 135 | 134.9 | 135.1 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7723 | 1 | 48.8 | 96217.3 | 16517 | 3.3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 09:34 | Normal | 459.3 | 473.5 | 494.8 | 9.7 | 4.7 | 3.7 | 135 | 134.8 | 135.2 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8137 | 1 | 48.9 | 96218 | 16518 | 4.1 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 09:39 | Normal | 464.3 | 476.1 | 496.5 | 9.7 | 4.8 | 3.8 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 20.3 | 20.6 | 20.4 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 8221 | 1 | 49 | 96218.6 | 16518 | 4 | 5.7 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 09:44 | Normal | 467.2 | 472.5 | 499.7 | 9.7 | 4.9 | 3.8 | 135.1 | 135 | 135.4 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 60.02 | 60.06 | 59.96 | 8326 | 1 | 48.8 | 96219.3 | 16518 | 4 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 09:49 | Normal | 468.6 | 476.3 | 505.6 | 9.7 | 4.9 | 3.8 | 135.1 | 135 | 135.2 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 8385 | 1 | 48.6 | 96220 | 16518 | 3.9 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 09:54 | Normal | 471.6 | 470.3 | 509.4 | 9.6 | 5 | 3.8 | 135 | 134.9 | 135.2 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.96 | 60 | 60.02 | 8412 | 1 | 48.5 | 96220.7 | 16518 | 3.8 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 09:59 | Normal | 477.3 | 481.2 | 510.1 | 10 | 5 | 3.8 | 135 | 135.1 | 135.4 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8686 | 1 | 48.2 | 96221.4 | 16518 | 4.3 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 10:04 | Normal | 478.9 | 462.6 | 511.2 | 10.7 | 5.2 | 3.7 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 9005 | 1 | 47.9 | 96222.2 | 16518 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 10:09 | Normal | 482.5 | 467.3 | 518.6 | 10.7 | 5.2 | 3.5 | 135.2 | 135 | 135.2 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 8992 | 1 | 47.5 | 96222.9 | 16518 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 10:14 | Normal | 478.6 | 472.4 | 527.8 | 10.9 | 5.2 | 3.3 | 135.2 | 135 | 135.2 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.98 | 60.06 | 59.96 | 8965 | 1 | 47.1 | 96223.7 | 16518 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 10:19 | Normal | 482.4 | 468.8 | 469.9 | 10.9 | 5.3 | 4.5 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 9440 | 1 | 46.9 | 96224.4 | 16518 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 10:24 | Normal | 481.3 | 469.9 | 473.7 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 9578 | 1 | 46.5 | 96225.2 | 16518 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 10:29 | Normal | 479.4 | 463.8 | 477.4 | 11.2 | 5.5 | 4.6 | 135.3 | 135.3 | 135.2 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 9674 | 1 | 46 | 96226 | 16518 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 10:34 | Normal | 487.5 | 468.6 | 474 | 11.1 | 5.5 | 4.7 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 9743 | 1 | 45.5 | 96226.8 | 16519 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 10:39 | Normal | 478.4 | 486.6 | 465.6 | 11.3 | 5.3 | 4.8 | 135.1 | 135.3 | 135.4 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 9793 | 1 | 45.2 | 96227.6 | 16519 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 10:44 | Normal | 480.3 | 471.6 | 473.2 | 11.4 | 5.5 | 4.8 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 9913 | 1 | 44.8 | 96228.5 | 16519 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 10:49 | Normal | 482.3 | 474.6 | 476.2 | 11.4 | 5.5 | 4.8 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 9980 | 1 | 44.1 | 96229.3 | 16519 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 10:54 | Normal | 479.5 | 471.6 | 478.1 | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 9980 | 1 | 44.1 | 96230.1 | 16519 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 10:59 | Normal | 479 | 493.1 | 481.1 | 11.5 | 5.3 | 4.7 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.04 | 60 | 60.05 | 9884 | 1 | 44.1 | 96230.9 | 16519 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 11:04 | Normal | 480 | 477.4 | 461.1 | 11.5 | 5.5 | 4.9 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.04 | 60.09 | 60.05 | 9939 | 1 | 44.2 | 96231.8 | 16519 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 11:09 | Normal | 480.3 | 491 | 458.3 | 11.5 | 5.3 | 5 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9955 | 1 | 44 | 96232.6 | 16519 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 11:14 | Normal | 478.6 | 493.3 | 455.1 | 11.6 | 5.3 | 5.1 | 135.2 | 135.1 | 135.5 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 9992 | 1 | 43.8 | 96233.4 | 16519 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 11:19 | Normal | 480.5 | 493.5 | 459 | 11.6 | 5.3 | 5.1 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 10035 | 1 | 43.6 | 96234.3 | 16519 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 11:24 | Normal | 485.3 | 485.1 | 459.1 | 11.5 | 5.3 | 5.1 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 10026 | 1 | 43.8 | 96235.1 | 16519 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 11:29 | Normal | 477.4 | 487.6 | 459 | 11.6 | 5.3 | 5.1 | 135 | 134.7 | 135.3 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10002 | 1 | 43.9 | 96235.9 | 16519 | 5.4 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 11:34 | Normal | 475.3 | 493.6 | 452 | 11.6 | 5.1 | 5.1 | 134.9 | 134.9 | 135.3 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9868 | 1 | 43.8 | 96236.8 | 16520 | 5.4 | 6.4 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 11:39 | Normal | 477.8 | 507.5 | 465.6 | 11.5 | 4.8 | 4.8 | 135 | 134.8 | 135.2 | 23.9 | 24.1 | 24 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 9692 | 1 | 43.7 | 96237.6 | 16520 | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 11:44 | Normal | 477.7 | 506.1 | 469.2 | 11.5 | 4.6 | 4.6 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 9510 | 1 | 43.6 | 96238.4 | 16520 | 5.3 | 6.3 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 11:49 | Normal | 476.2 | 505.3 | 436.5 | 11.5 | 4.6 | 5.2 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.01 | 60.07 | 59.99 | 9569 | 1 | 43.5 | 96239.2 | 16520 | 5.3 | 6.3 | 4.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 11:54 | Normal | 479.9 | 512.9 | 440.2 | 11.4 | 4.4 | 5.1 | 134.9 | 134.5 | 135 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9535 | 1 | 43.8 | 96240 | 16520 | 5.2 | 6.3 | 4.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 11:59 | Normal | 478.5 | 515.2 | 443 | 11.4 | 4.2 | 5.1 | 134.8 | 134.7 | 135.2 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 9457 | 1 | 43.7 | 96240.8 | 16520 | 5.3 | 6.3 | 4.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 12:04 | Normal | 483.1 | 519.2 | 439.5 | 11.3 | 4.1 | 5.2 | 134.8 | 134.9 | 135.2 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 9395 | 1 | 43.7 | 96241.6 | 16520 | 5.2 | 6.2 | 4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 12:09 | Normal | 482.6 | 501.3 | 439.9 | 11.1 | 4.5 | 5.2 | 134.6 | 134.7 | 134.9 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 9360 | 1 | 43.5 | 96242.3 | 16520 | 5.1 | 6.1 | 4.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 12:14 | Normal | 477.6 | 462.3 | 439 | 11.2 | 5.3 | 5.1 | 134.8 | 135 | 135.2 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 9648 | 1 | 43.4 | 96243.1 | 16520 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 12:19 | Normal | 482 | 467.3 | 445.6 | 11.1 | 5.2 | 5.1 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 9643 | 1 | 43.2 | 96243.9 | 16520 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 12:24 | Normal | 480.4 | 456.5 | 438.6 | 11 | 5.3 | 5.2 | 135.1 | 134.6 | 135.2 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 9579 | 1 | 43.6 | 96244.7 | 16520 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 12:29 | Normal | 485.8 | 458.8 | 448.3 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 135 | 135 | 135.3 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 9526 | 1 | 43.5 | 96245.5 | 16520 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 12:34 | Normal | 483.5 | 465.3 | 453 | 10.6 | 5 | 4.7 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.1 | 60.07 | 60.06 | 9139 | 1 | 43.3 | 96246.3 | 16521 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 12:39 | Normal | 486.6 | 453.8 | 456.4 | 10.6 | 5.1 | 4.5 | 134.7 | 134.6 | 135 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60 | 60.02 | 60 | 9075 | 1 | 43.4 | 96247.1 | 16521 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 12:44 | Normal | 484.6 | 453.2 | 437.3 | 10.5 | 5 | 4.8 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 22.2 | 22.6 | 22.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 9003 | 1 | 43.6 | 96247.8 | 16521 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 12:49 | Normal | 485.5 | 456.8 | 443.2 | 10.3 | 5 | 4.5 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8831 | 1 | 43.4 | 96248.6 | 16521 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 12:54 | Normal | 480.3 | 494 | 413 | 10.3 | 4.5 | 5 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 21.7 | 22 | 22 | 59.91 | 59.9 | 59.97 | 8783 | 1 | 43.1 | 96249.3 | 16521 | 4.7 | 5.7 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 12:59 | Normal | 485.3 | 482.9 | 417.3 | 10 | 4.4 | 4.9 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8635 | 1 | 43.3 | 96250 | 16521 | 4.6 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 13:04 | Normal | 487 | 481.3 | 418.8 | 9.9 | 4.5 | 4.8 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 60.03 | 59.98 | 60 | 8594 | 1 | 43.3 | 96250.8 | 16521 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 13:09 | Normal | 487.6 | 500.8 | 419.1 | 9.7 | 4 | 4.8 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.1 | 60.15 | 60.1 | 8343 | 1 | 43.1 | 96251.5 | 16521 | 4.4 | 5.4 | 3.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 13:14 | Normal | 488.6 | 493.1 | 418.5 | 9.5 | 4 | 4.8 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 8210 | 1 | 43.3 | 96252.1 | 16521 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 13:19 | Normal | 480.4 | 445.5 | 415 | 9.5 | 4.5 | 4.6 | 134.4 | 134 | 134.4 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.07 | 60 | 60.07 | 8121 | 1 | 43.2 | 96252.8 | 16521 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 13:24 | Normal | 488.6 | 450.8 | 420.4 | 9.3 | 4.4 | 4.6 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 8077 | 1 | 42.9 | 96253.5 | 16521 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 13:29 | Normal | 488.2 | 457.9 | 408.9 | 9 | 4.1 | 4.5 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7786 | 1 | 43.2 | 96254.2 | 16521 | 4.1 | 5 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 13:34 | Normal | 490.6 | 460.5 | 428 | 8.8 | 4.3 | 4 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 7638 | 1 | 43 | 96254.8 | 16522 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 13:39 | Normal | 486.6 | 473.5 | 416.5 | 8.7 | 4 | 4.2 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7538 | 1 | 42.7 | 96255.4 | 16522 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 13:44 | Normal | 489.8 | 488.8 | 430.4 | 8.5 | 3.9 | 3.6 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 7273 | 1 | 42.7 | 96256.1 | 16522 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 13:49 | Normal | 495.4 | 481.3 | 391.9 | 8.2 | 3.9 | 4.3 | 133.7 | 133.7 | 134 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 7239 | 1 | 42.9 | 96256.7 | 16522 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 13:54 | Normal | 497.3 | 489.9 | 391.5 | 8 | 3.7 | 4.2 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7072 | 1 | 42.6 | 96257.3 | 16522 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 13:59 | Normal | 489.7 | 483.8 | 390.1 | 7.8 | 3.7 | 4.1 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6874 | 1 | 42.4 | 96257.8 | 16522 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 14:04 | Normal | 493.6 | 489.1 | 390.7 | 7.6 | 3.5 | 4.1 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 6672 | 1 | 42.4 | 96258.4 | 16522 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 14:09 | Normal | 493.6 | 483 | 393 | 7.3 | 3.5 | 4 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 16 | 16.3 | 16.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 6470 | 1 | 42.7 | 96259 | 16522 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 14:14 | Normal | 494.1 | 491.6 | 377.7 | 7.1 | 3.2 | 3.8 | 133.4 | 133 | 133.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 6201 | 1 | 42.8 | 96259.5 | 16522 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 14:19 | Normal | 498.7 | 490.9 | 393.8 | 6.8 | 3 | 3.4 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5887 | 1 | 42.1 | 96260 | 16522 | 3 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 14:24 | Normal | 504.3 | 477.6 | 367.2 | 6.5 | 3 | 3.7 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.02 | 59.98 | 60.05 | 5692 | 1 | 41.7 | 96260.5 | 16522 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 14:29 | Normal | 505.6 | 462 | 375.1 | 6.3 | 3 | 3.5 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60.04 | 60.05 | 59.98 | 5498 | 1 | 41.4 | 96260.9 | 16522 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 14:34 | Normal | 501.3 | 461.6 | 373.7 | 6.1 | 2.8 | 3.4 | 133 | 132.7 | 133.1 | 13.2 | 13.5 | 13.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 5298 | 1 | 41.1 | 96261.4 | 16523 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 14:39 | Normal | 498.3 | 460.3 | 366.6 | 5.8 | 2.7 | 3.3 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 5017 | 1 | 41.1 | 96261.8 | 16523 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 14:44 | Normal | 505.5 | 466 | 370.4 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4696 | 1 | 41.1 | 96262.2 | 16523 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 14:49 | Normal | 501.5 | 461.5 | 349 | 5.3 | 2.5 | 3 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 4481 | 1 | 41 | 96262.6 | 16523 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 14:54 | Normal | 505.8 | 468.9 | 344.1 | 5 | 2.3 | 3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 60.07 | 60.02 | 4266 | 1 | 41 | 96263 | 16523 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 14:59 | Normal | 503.6 | 472 | 354.5 | 4.8 | 2.1 | 2.5 | 132.3 | 132 | 132.3 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.94 | 59.97 | 60.03 | 3968 | 1 | 40.8 | 96263.3 | 16523 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 15:04 | Normal | 501.3 | 464.5 | 334.3 | 4.6 | 2 | 2.7 | 132.1 | 131.7 | 132 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 3755 | 1 | 40.7 | 96263.6 | 16523 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 15:09 | Normal | 508.5 | 454.2 | 317.3 | 4.2 | 1.9 | 2.6 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 3465 | 1 | 40.4 | 96263.9 | 16523 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 15:14 | Normal | 508.5 | 452.7 | 316 | 4 | 1.8 | 2.5 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3238 | 1 | 40 | 96264.2 | 16523 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 15:19 | Normal | 508.9 | 459.1 | 306.4 | 3.7 | 1.6 | 2.5 | 131.4 | 131.2 | 131.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 59.96 | 59.92 | 3002 | 1 | 39.6 | 96264.5 | 16523 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 15:24 | Normal | 506.7 | 440.6 | 288.3 | 3.5 | 1.5 | 2.3 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 6.9 | 7 | 7 | 59.95 | 59.91 | 59.92 | 2720 | 1 | 39.2 | 96264.7 | 16523 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 15:29 | Normal | 509.7 | 443 | 272.4 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 2460 | 1 | 38.8 | 96264.9 | 16523 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 15:34 | Normal | 509.5 | 428.8 | 290.2 | 2.9 | 1.3 | 1.8 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.03 | 59.98 | 60.08 | 2162 | 1 | 38.3 | 96265.1 | 16524 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 15:39 | Normal | 510.8 | 422.5 | 343.9 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.01 | 60.09 | 60.05 | 1878 | 1 | 38 | 96265.3 | 16524 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 15:44 | Normal | 509.7 | 410.2 | 346.5 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.06 | 60.04 | 59.99 | 1592 | 1 | 37.7 | 96265.4 | 16524 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 15:49 | Normal | 509.6 | 425.9 | 326.4 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 131.9 | 131.4 | 132 | 3.8 | 4 | 3.8 | 59.9 | 59.92 | 59.9 | 1458 | 1 | 37.8 | 96265.6 | 16524 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 15:54 | Normal | 508 | 381.1 | 319.2 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.9 | 131.3 | 132 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.86 | 59.87 | 59.86 | 1245 | 1 | 40.6 | 96265.7 | 16524 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 15:59 | Normal | 505.9 | 369.8 | 305.1 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 132 | 131.3 | 131.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 1038 | 1 | 41.8 | 96265.8 | 16524 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 16:04 | Normal | 502.6 | 319.3 | 289.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.6 | 131.2 | 131.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 829 | 1 | 42.7 | 96265.8 | 16524 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 16:09 | Normal | 501.9 | 216.8 | 289.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.4 | 131 | 131.6 | 2 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 655 | 1 | 43.1 | 96265.9 | 16524 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 16:14 | Normal | 498.9 | 200.2 | 288.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 131.3 | 130.6 | 131.5 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60.01 | 59.97 | 511 | 1 | 43.2 | 96265.9 | 16524 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 16:19 | Normal | 491.3 | 200 | 288.3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 413 | 1 | 43.3 | 96266 | 16524 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 16:24 | Normal | 491.7 | 198.8 | 294.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 130.9 | 130.7 | 131.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 330 | 1 | 43.2 | 96266 | 16524 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 16:29 | Normal | 473.2 | 199.8 | 236.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.9 | 130.3 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60 | 59.95 | 232 | 1 | 43 | 96266 | 16524 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 16:34 | Normal | 464.9 | 199.9 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.6 | 131.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 151 | 1 | 42.8 | 96266.1 | 16525 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 16:39 | Normal | 469.7 | 200 | 445 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.3 | 132 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 151 | 1 | 42.7 | 96266.1 | 16525 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 16:44 | Normal | 454.1 | 200 | 361 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 132.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 116 | 1 | 42.5 | 96266.1 | 16525 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 16:49 | Normal | 428 | 199.8 | 367.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 88 | 1 | 42.4 | 96266.1 | 16525 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 16:54 | Normal | 435.8 | 201.6 | 419 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 61 | 1 | 42.1 | 96266.1 | 16525 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 16:59 | Normal | 458 | 201.1 | 444 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 27 | 1 | 41.9 | 96266.1 | 16525 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 17:04 | Normal | 400.1 | 447.5 | 398 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 132 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 13 | 1 | 41.8 | 96266.1 | 16525 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 17:09 | Normal | 313.9 | 270.7 | 306.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4 | 1 | 41.4 | 96266.1 | 16525 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 17:14 | Normal | 425 | 482.5 | 417 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 0 | 1 | 41.2 | 96266.1 | 16525 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 17:19 | Normal | 315 | 314.1 | 295.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 40.9 | 96266.1 | 16525 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 17:24 | Normal | 403.5 | 361.6 | 353.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 40.7 | 96266.1 | 16525 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 17:29 | Normal | 319.3 | 309 | 326.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 0 | 1 | 40.4 | 96266.1 | 16525 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-19 17:34 | Normal | 199.6 | 192.9 | 199.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 40 | 96266.1 | 16526 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0