## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-02 06:01 | Wait | 477.4 | 477.3 | 477.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 12.1 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:02 | Normal | 338.1 | 349.1 | 354.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 12.5 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:02 | Normal | 342.9 | 347.1 | 314.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 13 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:03 | Wait | 450.6 | 450.4 | 450.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 11.2 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:03 | Wait | 454.8 | 454.6 | 454.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 11.4 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:03 | Wait | 464.3 | 464.2 | 464.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 11.8 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:03 | Wait | 469 | 468.8 | 469 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 12 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:04 | Normal | 348 | 342.9 | 311.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 13.5 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:05 | Normal | 327 | 338.1 | 328.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1 | 1 | 14.2 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:06 | Normal | 315 | 323 | 312.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 2 | 1 | 14.8 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:07 | Normal | 304 | 319 | 318.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3 | 1 | 15.4 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:08 | Normal | 313.8 | 320.8 | 320.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4 | 1 | 15.9 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:09 | Normal | 302 | 309.7 | 393.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1 | 1 | 16.5 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:10 | Normal | 477.9 | 457.2 | 481.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 1 | 1 | 17.1 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:11 | Normal | 439.1 | 506.1 | 429.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 17.6 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:12 | Normal | 438 | 493.2 | 395.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 8 | 1 | 18.1 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:13 | Normal | 446 | 481 | 368.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 24 | 1 | 18.5 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:14 | Normal | 457.7 | 452.1 | 331.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 43 | 1 | 18.9 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:15 | Normal | 445 | 416.1 | 270.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 50 | 1 | 19.2 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:16 | Normal | 465.8 | 392.7 | 239.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 50 | 1 | 19.4 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:17 | Normal | 463 | 475.3 | 216.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 55 | 1 | 19.7 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:18 | Normal | 451.9 | 529.1 | 278.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.95 | 59.93 | 60.02 | 21 | 1 | 19.9 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:19 | Normal | 447 | 525.3 | 474.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.87 | 60 | 59.97 | 45 | 1 | 20.1 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:20 | Normal | 440.5 | 497.6 | 506.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.03 | 59.95 | 59.98 | 72 | 1 | 20.4 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:21 | Normal | 457.9 | 496.4 | 476.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60 | 60 | 60.03 | 94 | 1 | 20.6 | 95363.8 | 16323 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:22 | Normal | 445.9 | 459.9 | 418.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 113 | 1 | 20.8 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:23 | Normal | 472.9 | 442.6 | 379 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 126 | 1 | 20.9 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:24 | Normal | 471 | 442.3 | 477.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 150 | 1 | 21.1 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:25 | Normal | 469 | 431.9 | 466.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60 | 170 | 1 | 21.3 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:26 | Normal | 477.6 | 446.6 | 472.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 188 | 1 | 21.4 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:27 | Normal | 477.5 | 424.3 | 466.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 59.96 | 60.03 | 198 | 1 | 21.6 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:28 | Normal | 500.5 | 443.4 | 494.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 204 | 1 | 21.7 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:29 | Normal | 499 | 466.6 | 477.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 219 | 1 | 21.9 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:30 | Normal | 472 | 474.5 | 455.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 226 | 1 | 22 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:31 | Normal | 479 | 458.6 | 483.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 231 | 1 | 22.2 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:32 | Normal | 487.6 | 471.4 | 440.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 229 | 1 | 22.3 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:33 | Normal | 501.3 | 498.6 | 449.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.05 | 60.01 | 220 | 1 | 22.4 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:34 | Normal | 481 | 485 | 470.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 221 | 1 | 22.6 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:35 | Normal | 495.6 | 458.1 | 451.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 207 | 1 | 22.7 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:36 | Normal | 490.9 | 494.2 | 440.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.07 | 60 | 200 | 1 | 22.8 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:37 | Normal | 488.1 | 506.5 | 450.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.97 | 60 | 186 | 1 | 23 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:38 | Normal | 491.3 | 477.6 | 458.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 194 | 1 | 23.1 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:39 | Normal | 486 | 503.2 | 458.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 194 | 1 | 23.2 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:40 | Normal | 501.7 | 519.7 | 470.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.07 | 60.13 | 59.94 | 165 | 1 | 23.3 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:41 | Normal | 495 | 512.1 | 497.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 172 | 1 | 23.4 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:42 | Normal | 485.9 | 507.8 | 503.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.05 | 59.94 | 60.04 | 182 | 1 | 23.5 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:43 | Normal | 494.9 | 514.8 | 507.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 133 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.93 | 59.98 | 60 | 181 | 1 | 23.6 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:44 | Normal | 478.8 | 494.6 | 496.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 203 | 1 | 23.8 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:45 | Normal | 493 | 496.1 | 490.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.7 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.1 | 60.04 | 205 | 1 | 23.9 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:47 | Normal | 495.3 | 489.6 | 454.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.01 | 218 | 1 | 23.9 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:48 | Normal | 493 | 486.6 | 436.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 232 | 1 | 24 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:49 | Normal | 496 | 540 | 449.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.11 | 60.08 | 60.08 | 216 | 1 | 24.2 | 95363.8 | 16324 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:50 | Normal | 486.9 | 517.7 | 422.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.1 | 60.2 | 285 | 1 | 24.2 | 95363.9 | 16324 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:51 | Normal | 505.9 | 515.1 | 506.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.11 | 60.07 | 60.08 | 323 | 1 | 24.3 | 95363.9 | 16324 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:52 | Normal | 507.3 | 493 | 500.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.15 | 60.13 | 60.11 | 372 | 1 | 24.4 | 95363.9 | 16324 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:53 | Normal | 486.3 | 428.3 | 458.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.11 | 60.15 | 60.13 | 410 | 1 | 24.5 | 95363.9 | 16324 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:54 | Normal | 506.5 | 459.7 | 455.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.12 | 60.05 | 60.01 | 448 | 1 | 24.6 | 95363.9 | 16324 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:55 | Normal | 491.3 | 410.6 | 457.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 480 | 1 | 24.7 | 95363.9 | 16324 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:56 | Normal | 506.6 | 406.1 | 461.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.07 | 60.14 | 484 | 1 | 24.8 | 95363.9 | 16324 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:57 | Normal | 502.3 | 410.6 | 464.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.9 | 133.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 548 | 1 | 24.9 | 95363.9 | 16324 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:58 | Normal | 518.4 | 430.6 | 510.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.06 | 60.06 | 60.11 | 640 | 1 | 25 | 95363.9 | 16324 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 06:59 | Normal | 501.9 | 435.6 | 509.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 732 | 1 | 25.1 | 95363.9 | 16324 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:00 | Normal | 510.5 | 482.6 | 476.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 845 | 1 | 25.2 | 95363.9 | 16324 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:01 | Normal | 508 | 510.8 | 492.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 875 | 1 | 25.3 | 95364 | 16324 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:02 | Normal | 518.4 | 472.2 | 488 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 867 | 1 | 25.4 | 95364 | 16324 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:03 | Normal | 516.3 | 471.8 | 481.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 949 | 1 | 25.5 | 95364 | 16324 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:04 | Normal | 511.2 | 460.5 | 495.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 901 | 1 | 25.6 | 95364 | 16324 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:05 | Normal | 515.1 | 460.5 | 490.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 60.06 | 920 | 1 | 25.7 | 95364 | 16324 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:06 | Normal | 502.6 | 486.9 | 478.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 994 | 1 | 25.8 | 95364 | 16324 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:07 | Normal | 519.8 | 534.9 | 491.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.7 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1011 | 1 | 25.9 | 95364 | 16324 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:08 | Normal | 513.9 | 524.8 | 499.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.7 | 133 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.04 | 59.98 | 1104 | 1 | 26 | 95364.1 | 16324 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:09 | Normal | 521.5 | 505.9 | 513.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1167 | 1 | 26.1 | 95364.1 | 16324 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:10 | Normal | 530 | 545.1 | 522.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.91 | 59.97 | 1346 | 1 | 26.2 | 95364.1 | 16324 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:11 | Normal | 515.9 | 527.9 | 525.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 60 | 60 | 1396 | 1 | 26.3 | 95364.1 | 16324 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:12 | Normal | 517.8 | 523.5 | 526.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1442 | 1 | 26.4 | 95364.2 | 16324 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:13 | Normal | 504.9 | 513.5 | 519.4 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 1455 | 1 | 26.5 | 95364.2 | 16324 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:14 | Normal | 522.4 | 519.6 | 513.7 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 1472 | 1 | 26.6 | 95364.2 | 16324 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:15 | Normal | 527.5 | 512.3 | 509.7 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1462 | 1 | 26.7 | 95364.2 | 16324 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:16 | Normal | 521 | 525 | 492.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.09 | 59.99 | 60.05 | 1426 | 1 | 26.8 | 95364.3 | 16324 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:17 | Normal | 528.1 | 520.7 | 483.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60 | 60.06 | 60.05 | 1367 | 1 | 26.9 | 95364.3 | 16324 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:18 | Normal | 531.2 | 523.5 | 495.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 59.96 | 59.98 | 1321 | 1 | 27 | 95364.3 | 16324 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:19 | Normal | 530.6 | 535.9 | 502.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 1358 | 1 | 27.1 | 95364.3 | 16324 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:20 | Normal | 543.8 | 459.3 | 518.2 | 1.7 | 2 | 0.8 | 133.3 | 133 | 133.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.88 | 59.98 | 59.98 | 1829 | 1 | 24.4 | 95364.4 | 16324 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:21 | Normal | 538.8 | 456.6 | 518.3 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.3 | 5 | 5.1 | 5 | 59.96 | 59.97 | 59.9 | 1941 | 1 | 22.6 | 95364.4 | 16325 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:22 | Normal | 535 | 453.7 | 509.3 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 1423 | 1 | 22.2 | 95364.4 | 16325 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:23 | Normal | 546 | 441.1 | 506.5 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.03 | 60.06 | 59.97 | 1679 | 1 | 23.1 | 95364.4 | 16325 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:24 | Normal | 540.8 | 461.8 | 492.2 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 1843 | 1 | 23.8 | 95364.5 | 16325 | 0.3 | 1.3 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:25 | Normal | 526.6 | 447.3 | 511.8 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 59.98 | 59.92 | 1350 | 1 | 24.5 | 95364.5 | 16325 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:27 | Normal | 531.4 | 441.3 | 502.3 | 1.5 | 1 | 0.7 | 133 | 132.6 | 133.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 1192 | 1 | 25.1 | 95364.5 | 16325 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:28 | Normal | 536.6 | 481.6 | 497.4 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 59.92 | 60 | 1290 | 1 | 25.7 | 95364.5 | 16325 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:29 | Normal | 530.5 | 496.4 | 501.9 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.01 | 59.97 | 1265 | 1 | 26.2 | 95364.6 | 16325 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:30 | Normal | 550.5 | 460.1 | 529.3 | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.97 | 60.02 | 60.08 | 1985 | 1 | 24.7 | 95364.6 | 16325 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:31 | Normal | 534.5 | 494 | 506.8 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60.03 | 59.99 | 1358 | 1 | 24.8 | 95364.6 | 16325 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:32 | Normal | 523.5 | 508.5 | 525.3 | 1.9 | 1 | 0.8 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1534 | 1 | 25.3 | 95364.6 | 16325 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:33 | Normal | 527.2 | 494.8 | 528.5 | 2 | 1 | 0.8 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 1586 | 1 | 24 | 95364.7 | 16325 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:34 | Normal | 549.1 | 543 | 526.4 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 1984 | 1 | 23.6 | 95364.7 | 16325 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:35 | Normal | 528 | 479.8 | 527.6 | 2.1 | 1.1 | 1 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 1700 | 1 | 23.5 | 95364.7 | 16325 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:36 | Normal | 526 | 514.5 | 522.2 | 2.1 | 1.1 | 1 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1776 | 1 | 23.4 | 95364.8 | 16325 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:37 | Normal | 531.5 | 514.8 | 531.3 | 2.2 | 1.1 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60 | 59.95 | 59.98 | 1838 | 1 | 23.4 | 95364.8 | 16325 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:38 | Normal | 548.8 | 496.9 | 522.6 | 2.3 | 2.6 | 1 | 133.8 | 133.4 | 134 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.95 | 60.08 | 60.12 | 2660 | 1 | 23.5 | 95364.8 | 16325 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:38 | Normal | 548.1 | 493 | 531.5 | 2.4 | 3 | 1 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 60.06 | 60.02 | 60.14 | 2859 | 1 | 23.5 | 95364.9 | 16325 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:39 | Normal | 549.2 | 490.6 | 527.8 | 2.4 | 2.8 | 1 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 59.89 | 60.03 | 59.97 | 2794 | 1 | 23.6 | 95364.9 | 16325 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 07:43 | Normal | 555.9 | 506.8 | 533.5 | 2.5 | 3.1 | 1 | 134 | 133.7 | 134.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 3032 | 1 | 24.3 | 95365.1 | 16325 | 0.7 | 1.8 | 3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 07:48 | Normal | 535 | 512.1 | 510.3 | 2.1 | 1.1 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 1865 | 1 | 25.7 | 95365.3 | 16325 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 07:54 | Normal | 515.7 | 509.5 | 511.8 | 2 | 1 | 1 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.05 | 60 | 60.06 | 1665 | 1 | 26.7 | 95365.5 | 16325 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 07:59 | Normal | 442.9 | 529.2 | 514 | 4.6 | 3.3 | 1 | 134 | 133.5 | 134.1 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.15 | 60.05 | 60.02 | 3813 | 1 | 27 | 95365.7 | 16325 | 0.6 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:04 | Normal | 530.9 | 527 | 528.6 | 5 | 3.6 | 1.1 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 60.1 | 60.05 | 60.02 | 4618 | 1 | 29.9 | 95366 | 16325 | 0.7 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:08 | Normal | 441.4 | 514.5 | 539.3 | 5.3 | 3.5 | 1.1 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 60.03 | 60.04 | 60 | 4346 | 1 | 31.7 | 95366.4 | 16325 | 1.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:13 | Normal | 515 | 497.9 | 520.9 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.1 | 132.7 | 133 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.95 | 60.02 | 60.01 | 2182 | 1 | 30.8 | 95366.6 | 16325 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:19 | Normal | 504.7 | 504.6 | 517.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.07 | 59.99 | 60 | 2228 | 1 | 29.4 | 95366.8 | 16325 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:24 | Normal | 511.8 | 509.3 | 516.3 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 2266 | 1 | 28.6 | 95367 | 16326 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:28 | Normal | 512.8 | 505.8 | 510.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 1865 | 1 | 28 | 95367.1 | 16326 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:34 | Normal | 499.8 | 512 | 515.8 | 2.1 | 1 | 1 | 133.3 | 133 | 133.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.97 | 59.91 | 1647 | 1 | 27.8 | 95367.3 | 16326 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:38 | Normal | 515.4 | 526.6 | 518.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2060 | 1 | 27.7 | 95367.4 | 16326 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:44 | Normal | 524.8 | 531.1 | 516.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 6 | 6.1 | 6 | 59.91 | 60.04 | 60 | 2355 | 1 | 27.7 | 95367.6 | 16326 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:49 | Normal | 544.5 | 541.6 | 522.7 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.95 | 60 | 59.88 | 5369 | 1 | 28.1 | 95367.9 | 16326 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:54 | Normal | 529.4 | 540.1 | 532.4 | 9.6 | 5.3 | 4.2 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 23.5 | 24 | 23.8 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 9624 | 1 | 30.9 | 95368.6 | 16326 | 3.5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:58 | Normal | 512.7 | 516.8 | 511.8 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133 | 132.8 | 132.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2707 | 1 | 31.8 | 95369 | 16326 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:04 | Normal | 516.6 | 522.5 | 532.1 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 2853 | 1 | 31.1 | 95369.2 | 16326 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:09 | Normal | 552.9 | 509.6 | 534.1 | 10 | 6.1 | 4.7 | 135.8 | 135.4 | 135.8 | 25.9 | 26.4 | 26.2 | 60.11 | 60 | 60.06 | 10463 | 1 | 31.1 | 95369.6 | 16326 | 4 | 6.1 | 6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:14 | Normal | 520.2 | 512.9 | 531.7 | 5.4 | 2.6 | 2.3 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 4948 | 1 | 32.3 | 95370.1 | 16326 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:18 | Normal | 514.5 | 511.6 | 500.2 | 5 | 2.5 | 2.4 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 59.97 | 59.95 | 60 | 4644 | 1 | 32.5 | 95370.5 | 16326 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:24 | Normal | 508.5 | 512.3 | 523.5 | 4.5 | 2.1 | 2 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 10 | 10 | 10 | 60 | 60.04 | 59.95 | 3953 | 1 | 32.4 | 95370.9 | 16327 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:29 | Normal | 519.6 | 518.5 | 526.7 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.3 | 134 | 134.4 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.96 | 59.99 | 60.04 | 5159 | 1 | 32.2 | 95371.2 | 16327 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:34 | Normal | 521 | 520.6 | 531.5 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.1 | 134.3 | 134.4 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 5126 | 1 | 32.7 | 95371.7 | 16327 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:39 | Normal | 519.1 | 517 | 528.3 | 6.5 | 3.1 | 2.8 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60.02 | 60 | 59.97 | 6085 | 1 | 33.3 | 95372.2 | 16327 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:44 | Normal | 503.9 | 520 | 496.6 | 9 | 4.5 | 4.1 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.07 | 60.09 | 60.1 | 8333 | 1 | 34.2 | 95372.7 | 16327 | 3.7 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:49 | Normal | 483.1 | 510.8 | 513.8 | 9 | 4.3 | 3.8 | 135.3 | 135.3 | 135.6 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 7996 | 1 | 36 | 95373.4 | 16327 | 3.8 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:54 | Normal | 499 | 499.9 | 516 | 5.1 | 2.4 | 2.2 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 4515 | 1 | 36.5 | 95373.9 | 16327 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:59 | Normal | 502 | 504 | 522.5 | 5.1 | 2.4 | 2.2 | 134 | 134.1 | 134.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 4507 | 1 | 36.2 | 95374.3 | 16327 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:04 | Normal | 514.7 | 504 | 525.1 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.03 | 60.02 | 60.08 | 4691 | 1 | 35.8 | 95374.6 | 16327 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:09 | Normal | 503.6 | 506.6 | 519.3 | 5.4 | 2.6 | 2.4 | 134 | 134 | 134.1 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 4839 | 1 | 35.9 | 95375 | 16327 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:14 | Normal | 509.5 | 511.3 | 530.1 | 6 | 2.8 | 2.5 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.01 | 60.08 | 59.98 | 5415 | 1 | 35.9 | 95375.5 | 16327 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:19 | Normal | 504.5 | 518.8 | 532.1 | 10.1 | 4.8 | 3.9 | 135.9 | 135.7 | 135.8 | 22.6 | 22.9 | 22.7 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 9166 | 1 | 36.4 | 95376.1 | 16327 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:24 | Normal | 493.1 | 509.3 | 490.6 | 8.9 | 4.1 | 3.8 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.98 | 59.98 | 60.05 | 7862 | 1 | 37.4 | 95376.8 | 16328 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:29 | Normal | 497.8 | 493.8 | 482.3 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4170 | 1 | 37.8 | 95377.3 | 16328 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:34 | Normal | 500.2 | 497.3 | 485.5 | 10.8 | 5.1 | 4.5 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 23.8 | 24.1 | 23.9 | 60 | 60 | 60.03 | 9712 | 1 | 38.3 | 95378.1 | 16328 | 5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:39 | Normal | 499 | 498.8 | 485.5 | 9.8 | 4.7 | 4.2 | 135.1 | 135 | 135.2 | 21.6 | 22 | 21.9 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 8933 | 1 | 39.2 | 95378.9 | 16328 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:44 | Normal | 489.9 | 480 | 479.9 | 13.3 | 6.4 | 5.6 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 11744 | 1 | 40 | 95379.8 | 16328 | 6.1 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:49 | Normal | 485.2 | 483.6 | 485 | 6.3 | 3.1 | 2.6 | 134 | 133.9 | 134.1 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 5400 | 1 | 41 | 95380.5 | 16328 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:54 | Normal | 486.2 | 494 | 448.1 | 4.4 | 2 | 2.1 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3715 | 1 | 40.5 | 95381 | 16328 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:59 | Normal | 490 | 492.1 | 490.5 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 2370 | 1 | 39.7 | 95381.2 | 16328 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:04 | Normal | 501 | 498.8 | 490.6 | 3 | 1.3 | 1.4 | 132.4 | 132.2 | 132.8 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.06 | 60.06 | 60.11 | 2473 | 1 | 39 | 95381.4 | 16328 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:09 | Normal | 501.5 | 507.1 | 494 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 132.7 | 132.5 | 133 | 7.9 | 8 | 8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3117 | 1 | 38.2 | 95381.7 | 16328 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:14 | Normal | 508 | 510.8 | 501.2 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.93 | 60.01 | 59.95 | 3145 | 1 | 37.3 | 95381.9 | 16328 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:19 | Normal | 504.7 | 506.2 | 506.1 | 4 | 1.8 | 1.8 | 133 | 132.9 | 133.1 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.07 | 60.06 | 60.01 | 3457 | 1 | 36.7 | 95382.2 | 16328 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:24 | Normal | 507.6 | 513.1 | 504.8 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 60.05 | 59.99 | 60.04 | 4363 | 1 | 36.4 | 95382.5 | 16329 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:29 | Normal | 520 | 497.1 | 491 | 6.5 | 3.2 | 2.9 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 14.8 | 15 | 15 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 5899 | 1 | 36.4 | 95382.9 | 16329 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:34 | Normal | 507.8 | 491.5 | 483.2 | 15.3 | 7.3 | 6.8 | 136.8 | 136.7 | 137 | 34.2 | 34.6 | 34.4 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 14078 | 1 | 37.3 | 95383.7 | 16329 | 7.2 | 8.3 | 7.2 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:39 | Normal | 504.8 | 506 | 461.3 | 10.4 | 4.8 | 4.6 | 135.9 | 135.9 | 136 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 8765 | 1 | 39.2 | 95384.7 | 16329 | 4.7 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:44 | Normal | 488.8 | 465 | 469.6 | 13.3 | 6.4 | 5.8 | 136.7 | 136.4 | 136.8 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 11698 | 1 | 40.8 | 95385.7 | 16329 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:49 | Normal | 480.5 | 475.7 | 441.8 | 13.2 | 6.1 | 6 | 136.5 | 136.3 | 136.7 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 11458 | 1 | 41.3 | 95386.6 | 16329 | 6.1 | 7.2 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:54 | Normal | 475.7 | 452.3 | 443.1 | 13.4 | 6.5 | 6.1 | 136.5 | 136.3 | 136.6 | 28.1 | 28.4 | 28.2 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 11525 | 1 | 42 | 95387.5 | 16329 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:59 | Normal | 478.3 | 464.9 | 456.6 | 13.5 | 6.5 | 5.8 | 136.3 | 135.8 | 136.2 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60 | 59.98 | 59.97 | 11445 | 1 | 42.4 | 95388.2 | 16329 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:04 | Normal | 478.2 | 460.4 | 440.4 | 14 | 6.6 | 6.5 | 136.4 | 136 | 136.6 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 60 | 60 | 60.01 | 12074 | 1 | 42.3 | 95389.1 | 16329 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:09 | Normal | 463.5 | 458.8 | 441.5 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 4493 | 1 | 42.6 | 95389.9 | 16329 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:14 | Normal | 482.5 | 470.9 | 454.6 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 133.3 | 133 | 133.5 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 3920 | 1 | 41.8 | 95390.3 | 16329 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:19 | Normal | 487.5 | 460 | 462.2 | 7.4 | 3.6 | 3.3 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 6333 | 1 | 41.3 | 95390.7 | 16329 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:24 | Normal | 497.7 | 486.6 | 453.3 | 12 | 5.7 | 5.7 | 135.7 | 135.5 | 135.9 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 10838 | 1 | 41.6 | 95391.4 | 16330 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:29 | Normal | 479.1 | 492.6 | 440.3 | 5.8 | 2.7 | 2.8 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.01 | 59.94 | 60.01 | 5047 | 1 | 42 | 95392 | 16330 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:34 | Normal | 485.3 | 484.6 | 491.6 | 4.4 | 2 | 2.1 | 133 | 132.9 | 133 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 60 | 59.97 | 3807 | 1 | 41.9 | 95392.4 | 16330 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:39 | Normal | 488.6 | 503 | 523.8 | 4.8 | 2.1 | 1.9 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 4028 | 1 | 41.5 | 95392.7 | 16330 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:44 | Normal | 491.4 | 492.8 | 501.7 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3277 | 1 | 41 | 95393 | 16330 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:49 | Normal | 493.3 | 491.5 | 497.7 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.93 | 59.96 | 59.87 | 2686 | 1 | 40.8 | 95393.2 | 16330 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:54 | Normal | 492.1 | 491.8 | 498.8 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 6.9 | 7 | 7 | 59.96 | 60.04 | 59.93 | 2725 | 1 | 40.5 | 95393.5 | 16330 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:59 | Normal | 497.9 | 494.6 | 501.6 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132 | 132 | 132.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.07 | 60.05 | 60.02 | 2524 | 1 | 40.2 | 95393.7 | 16330 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:04 | Normal | 495.6 | 493.8 | 491.4 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.7 | 131.6 | 131.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 1987 | 1 | 39.6 | 95393.9 | 16330 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:09 | Normal | 487.9 | 473.5 | 502.5 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 1410 | 1 | 40 | 95394 | 16330 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:14 | Normal | 494.5 | 499.3 | 506.1 | 2 | 0.9 | 1 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1570 | 1 | 40.2 | 95394.1 | 16330 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:19 | Normal | 501.5 | 504.6 | 514.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.91 | 59.95 | 1928 | 1 | 38.2 | 95394.3 | 16330 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:24 | Normal | 500.1 | 506.1 | 512 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 60.02 | 59.94 | 2035 | 1 | 37.6 | 95394.4 | 16331 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:29 | Normal | 504.5 | 508.8 | 512.1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.3 | 131.1 | 131.2 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 1929 | 1 | 37 | 95394.6 | 16331 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:34 | Normal | 507.3 | 496.2 | 510.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.91 | 59.96 | 1826 | 1 | 36.5 | 95394.8 | 16331 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:39 | Normal | 498.1 | 500.8 | 504.2 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.8 | 130.7 | 130.9 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.89 | 59.9 | 59.85 | 1635 | 1 | 35.9 | 95394.9 | 16331 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:44 | Normal | 502.5 | 469.8 | 494.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 130.9 | 130.7 | 131 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.98 | 60.03 | 60.04 | 1270 | 1 | 37.4 | 95395 | 16331 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:49 | Normal | 495.8 | 468.6 | 494.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 130.8 | 130.6 | 130.9 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 1026 | 1 | 39.5 | 95395.1 | 16331 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:54 | Normal | 497.1 | 454 | 477.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.1 | 60.11 | 60.12 | 1001 | 1 | 40.6 | 95395.2 | 16331 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:59 | Normal | 504.5 | 489.1 | 504.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131 | 131 | 131.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.09 | 60.09 | 60.11 | 1349 | 1 | 41.1 | 95395.3 | 16331 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:04 | Normal | 509.1 | 502.1 | 494.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.2 | 131 | 131.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.13 | 60.06 | 60.09 | 1282 | 1 | 41.2 | 95395.4 | 16331 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:09 | Normal | 493.6 | 450.5 | 466 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 130.8 | 130.7 | 131 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 950 | 1 | 41.1 | 95395.5 | 16331 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:14 | Normal | 494.8 | 410.3 | 428.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.6 | 130.7 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 60.03 | 618 | 1 | 40.9 | 95395.6 | 16331 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:19 | Normal | 478.1 | 265.1 | 403.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.3 | 130.2 | 130.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.91 | 59.94 | 59.95 | 320 | 1 | 40.6 | 95395.6 | 16331 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:24 | Normal | 473.2 | 343.5 | 410.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 130.3 | 130.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 225 | 1 | 40.3 | 95395.6 | 16332 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:29 | Normal | 469 | 408.6 | 460.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 129.8 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 166 | 1 | 40 | 95395.7 | 16332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:34 | Normal | 474.6 | 513.5 | 443.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 131.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.93 | 60.06 | 60 | 97 | 1 | 39.7 | 95395.7 | 16332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:39 | Normal | 453 | 504.5 | 417.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 201 | 1 | 39.2 | 95395.7 | 16332 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:44 | Normal | 498.3 | 432.8 | 484.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 59.97 | 454 | 1 | 38.7 | 95395.7 | 16332 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:49 | Normal | 516.3 | 442 | 493.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 698 | 1 | 38.2 | 95395.8 | 16332 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:54 | Normal | 500 | 464.7 | 508.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 841 | 1 | 37.8 | 95395.8 | 16332 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:59 | Normal | 510.4 | 479.7 | 506.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 932 | 1 | 37.6 | 95395.9 | 16332 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:04 | Normal | 504.3 | 478 | 510.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 1102 | 1 | 37.4 | 95396 | 16332 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:09 | Normal | 508.2 | 488.3 | 505.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 1090 | 1 | 37.2 | 95396.1 | 16332 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:14 | Normal | 498.1 | 454.8 | 506.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60.05 | 60.02 | 999 | 1 | 36.9 | 95396.2 | 16332 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:19 | Normal | 503.9 | 471.6 | 513.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.93 | 59.99 | 59.97 | 1021 | 1 | 36.7 | 95396.2 | 16332 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:24 | Normal | 499 | 479.7 | 504.6 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.94 | 59.91 | 59.9 | 1066 | 1 | 36.6 | 95396.3 | 16333 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:29 | Normal | 507.6 | 461.4 | 499.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 992 | 1 | 36.5 | 95396.4 | 16333 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:34 | Normal | 504.2 | 468.8 | 462.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 884 | 1 | 36.3 | 95396.5 | 16333 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:39 | Normal | 501.2 | 440.6 | 503 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 812 | 1 | 36.2 | 95396.6 | 16333 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:44 | Normal | 507.3 | 466.8 | 505.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 889 | 1 | 36.2 | 95396.6 | 16333 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:49 | Normal | 501.8 | 485.1 | 497.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 948 | 1 | 36.2 | 95396.7 | 16333 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:54 | Normal | 514.7 | 466.7 | 505.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 2.9 | 3 | 3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1100 | 1 | 36.2 | 95396.8 | 16333 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:59 | Normal | 492.8 | 470.8 | 504 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 60.01 | 60.04 | 976 | 1 | 36.3 | 95396.9 | 16333 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:04 | Normal | 481.4 | 398.8 | 433.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 60.01 | 396 | 1 | 36.2 | 95396.9 | 16333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:09 | Normal | 478.5 | 448.6 | 408.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 60.01 | 59.95 | 140 | 1 | 36.2 | 95397 | 16333 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:14 | Normal | 437.2 | 476.2 | 464.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 27 | 1 | 36.2 | 95397 | 16333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:19 | Normal | 429.6 | 330.6 | 416.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.5 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 11 | 1 | 36 | 95397 | 16333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:24 | Normal | 460.4 | 354.2 | 455.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 31 | 1 | 35.9 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:29 | Normal | 455.5 | 200 | 395.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 89 | 1 | 35.7 | 95397 | 16334 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:34 | Normal | 442.9 | 200 | 368.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 72 | 1 | 35.6 | 95397 | 16334 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:39 | Normal | 456.8 | 402.6 | 411.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 35 | 1 | 35.5 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:44 | Normal | 421.3 | 365.5 | 453.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 1 | 1 | 35.4 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:49 | Normal | 383.4 | 469.5 | 430.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 35.3 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:54 | Normal | 457.5 | 443.6 | 438.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 35.1 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:59 | Normal | 433.9 | 444.2 | 440.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 34.9 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 17:04 | Normal | 415.3 | 380.6 | 415.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 34.6 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 17:09 | Normal | 402.3 | 369.4 | 398.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 34.3 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 17:14 | Normal | 370.6 | 344.4 | 357.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 34.1 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 17:19 | Normal | 294.9 | 302.1 | 308.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 33.8 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 17:24 | Normal | 200.5 | 198.1 | 197.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 33.5 | 95397 | 16335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0