## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-23 06:31 | Wait | 420.9 | 420.9 | 421 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 13.4 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:31 | Wait | 428.5 | 428.3 | 428.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 13.6 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:31 | Wait | 432.3 | 432.3 | 432.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 14 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:31 | Wait | 440.4 | 440.3 | 440.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 14.2 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:32 | Wait | 390.5 | 390.4 | 390.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 14.8 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:34 | Wait | 453.1 | 453 | 452.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 15.1 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:34 | Wait | 453.6 | 453.6 | 453.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 15.3 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:34 | Wait | 454.8 | 454.7 | 454.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 15.7 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:40 | Wait | 471.1 | 471 | 471 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 16.8 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:40 | Wait | 472.6 | 472.5 | 472.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 17 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:40 | Wait | 471.9 | 471.8 | 471.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 17.4 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:40 | Wait | 475.2 | 475.2 | 475.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 17.6 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:40 | Normal | 337 | 309.3 | 322.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 17.7 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:40 | Normal | 339.8 | 300.4 | 310.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 17.9 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:40 | Normal | 332 | 281 | 309.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 0 | 1 | 18.1 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:40 | Normal | 331 | 289.5 | 306.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 18.3 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:42 | Normal | 396 | 485.1 | 447.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 19.1 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:43 | Normal | 426 | 448.5 | 393.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 19.5 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:44 | Normal | 371.1 | 394.3 | 348.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 1 | 19.7 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:45 | Normal | 332 | 347.5 | 325.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 20 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:46 | Normal | 344 | 302.5 | 307.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 20.2 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:47 | Normal | 345 | 298.6 | 304.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 20.5 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:48 | Normal | 336 | 306.5 | 301 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 20.7 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:49 | Normal | 335.5 | 290.8 | 299.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 20.9 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:50 | Normal | 351.8 | 378.5 | 442.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 21.1 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:51 | Normal | 439.2 | 420.4 | 484.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 0 | 1 | 21.4 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:52 | Normal | 456.2 | 483.5 | 474.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 21.6 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:53 | Normal | 436 | 428.4 | 465.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 21.8 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:54 | Normal | 415 | 382.6 | 457.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 22 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:55 | Normal | 433 | 342.7 | 428.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 18 | 1 | 22.1 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:56 | Normal | 454.1 | 327.3 | 394.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.97 | 34 | 1 | 22.3 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:57 | Normal | 477 | 391.1 | 523.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 60 | 14 | 1 | 22.5 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:58 | Normal | 458 | 527.6 | 457.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 132.1 | 132.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.97 | 60.14 | 60.02 | 29 | 1 | 22.7 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 06:59 | Normal | 459 | 473.8 | 417.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 102 | 1 | 22.8 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:00 | Normal | 453.9 | 430.1 | 387.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 125 | 1 | 23 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:01 | Normal | 472.9 | 439.9 | 382.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 127 | 1 | 23.1 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:02 | Normal | 476.8 | 442.1 | 391.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 135 | 1 | 23.2 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:03 | Normal | 476.1 | 433.1 | 383.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 143 | 1 | 23.4 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:04 | Normal | 463 | 433.9 | 392.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 141 | 1 | 23.5 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:05 | Normal | 471.3 | 438.4 | 430.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 154 | 1 | 23.6 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:06 | Normal | 487.8 | 452.1 | 467.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 59.95 | 195 | 1 | 23.8 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:07 | Normal | 480.9 | 466.1 | 486.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.89 | 59.91 | 59.94 | 245 | 1 | 23.9 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:08 | Normal | 486.1 | 468.1 | 458.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.93 | 59.96 | 59.91 | 278 | 1 | 24 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:09 | Normal | 468.4 | 487.4 | 418.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.8 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 293 | 1 | 24.1 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:10 | Normal | 489.4 | 473 | 445.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 337 | 1 | 24.2 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:11 | Normal | 489.7 | 460 | 450.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.9 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 364 | 1 | 24.3 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:12 | Normal | 499.8 | 418.5 | 412.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.9 | 132.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 369 | 1 | 24.4 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:13 | Normal | 487.6 | 417.8 | 451.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.9 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 385 | 1 | 24.5 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:14 | Normal | 482.6 | 392.3 | 445.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.9 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.96 | 59.98 | 389 | 1 | 24.6 | 96405.3 | 16559 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:15 | Normal | 492.6 | 404 | 467.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 438 | 1 | 24.7 | 96405.3 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:16 | Normal | 500.6 | 379 | 475.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 440 | 1 | 24.8 | 96405.3 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:17 | Normal | 492.3 | 345.7 | 437.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 381 | 1 | 24.9 | 96405.3 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:19 | Normal | 474.5 | 327 | 437.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.8 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.91 | 59.89 | 59.92 | 376 | 1 | 25 | 96405.3 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:20 | Normal | 508.6 | 426 | 451.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.7 | 132.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 439 | 1 | 25.1 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:21 | Normal | 504.5 | 436.1 | 437.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.97 | 59.97 | 440 | 1 | 25.2 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:22 | Normal | 491.6 | 426.6 | 435.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.02 | 60.05 | 343 | 1 | 25.3 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:23 | Normal | 484.9 | 435.1 | 428.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 278 | 1 | 25.3 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:24 | Normal | 494.5 | 424.5 | 428.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.93 | 60.01 | 258 | 1 | 25.4 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:25 | Normal | 497.3 | 401.2 | 442.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 377 | 1 | 25.5 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:26 | Normal | 496.9 | 369.2 | 417.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.5 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.95 | 60.02 | 388 | 1 | 25.6 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:27 | Normal | 488.7 | 343.1 | 407.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 347 | 1 | 25.6 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:28 | Normal | 481.6 | 316.5 | 408.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 289 | 1 | 25.7 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:29 | Normal | 477 | 479.4 | 409.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 132 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.98 | 60.02 | 279 | 1 | 25.8 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:30 | Normal | 494 | 491.9 | 425.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.93 | 60.01 | 256 | 1 | 25.9 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:31 | Normal | 473.1 | 486.6 | 444.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 309 | 1 | 26 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:32 | Normal | 493.8 | 487 | 496.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 370 | 1 | 26.1 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:33 | Normal | 492.9 | 468.1 | 489.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.3 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.92 | 59.95 | 311 | 1 | 26.1 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:34 | Normal | 477.5 | 460 | 469.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 132 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 291 | 1 | 26.2 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:35 | Normal | 479 | 429.3 | 436.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.08 | 60.01 | 281 | 1 | 26.3 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:36 | Normal | 460.8 | 412.3 | 412.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 217 | 1 | 26.3 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:37 | Normal | 473 | 399 | 439.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 181 | 1 | 26.4 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:38 | Normal | 484.3 | 425.2 | 480.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.5 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 205 | 1 | 26.4 | 96405.4 | 16560 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:39 | Normal | 500 | 434.6 | 501.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 266 | 1 | 26.5 | 96405.5 | 16560 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:40 | Normal | 489.2 | 442 | 487.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.98 | 326 | 1 | 26.6 | 96405.5 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:41 | Normal | 481.8 | 396.1 | 485.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 351 | 1 | 26.6 | 96405.5 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:42 | Normal | 498.9 | 353.5 | 466.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 336 | 1 | 26.7 | 96405.5 | 16560 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:43 | Normal | 497.3 | 481 | 489.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.7 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 599 | 1 | 26.8 | 96405.5 | 16560 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:44 | Normal | 523.4 | 510.9 | 494.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 132 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60.05 | 59.96 | 708 | 1 | 26.9 | 96405.5 | 16560 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:45 | Normal | 507.4 | 475.2 | 502.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.7 | 132.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 59.94 | 876 | 1 | 27.4 | 96405.5 | 16560 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:46 | Normal | 504.1 | 466.3 | 507.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 132.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 819 | 1 | 27 | 96405.5 | 16560 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:47 | Normal | 510.4 | 484.1 | 498.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 927 | 1 | 27 | 96405.5 | 16560 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:48 | Normal | 505.3 | 489.9 | 466.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.7 | 132.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 935 | 1 | 27.1 | 96405.5 | 16560 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:49 | Normal | 503.8 | 509.2 | 490.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132 | 131.8 | 132.3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 1162 | 1 | 27.2 | 96405.6 | 16560 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:50 | Normal | 511.1 | 515.3 | 497.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.7 | 132.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 1041 | 1 | 27.2 | 96405.6 | 16560 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:51 | Normal | 511.3 | 509 | 480.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.7 | 132 | 1.9 | 2 | 2 | 60.07 | 59.98 | 60.05 | 647 | 1 | 27.3 | 96405.6 | 16560 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:53 | Normal | 508.2 | 483.3 | 511 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.8 | 132.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.07 | 60.06 | 60.15 | 777 | 1 | 27.4 | 96405.6 | 16560 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:54 | Normal | 494.8 | 461.1 | 508.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.6 | 132.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 846 | 1 | 27.4 | 96405.6 | 16560 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:54 | Normal | 504.1 | 467 | 507.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.6 | 132.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60.08 | 60 | 757 | 1 | 27.5 | 96405.6 | 16560 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 07:56 | Normal | 507 | 460.8 | 496.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 571 | 1 | 27.5 | 96405.7 | 16560 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-23 08:00 | Normal | 508.2 | 462 | 486.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 132 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 666 | 1 | 27.8 | 96405.7 | 16560 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 08:05 | Normal | 505.5 | 431 | 498.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 790 | 1 | 28.1 | 96405.8 | 16560 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 08:10 | Normal | 508.3 | 459 | 482.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 701 | 1 | 28.3 | 96405.8 | 16560 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 08:15 | Normal | 498 | 421.6 | 441.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 436 | 1 | 28.5 | 96405.9 | 16561 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 08:20 | Normal | 510.3 | 452.9 | 492.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 59.98 | 823 | 1 | 28.8 | 96405.9 | 16561 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 08:25 | Normal | 512.1 | 520.6 | 526.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 1464 | 1 | 29 | 96406 | 16561 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 08:30 | Normal | 522.2 | 525.3 | 521.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 59.95 | 60 | 60 | 1822 | 1 | 23 | 96406.1 | 16561 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 08:35 | Normal | 516.6 | 518.3 | 524.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 60 | 59.97 | 2274 | 1 | 22.5 | 96406.3 | 16561 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 08:40 | Normal | 517.2 | 530.1 | 531.6 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 5.9 | 6 | 6 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 2331 | 1 | 22.7 | 96406.5 | 16561 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 08:45 | Normal | 528.8 | 521.5 | 523.8 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.94 | 60.01 | 60.06 | 2354 | 1 | 23 | 96406.7 | 16561 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 08:50 | Normal | 517.5 | 527.6 | 527.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.07 | 60.02 | 59.98 | 2439 | 1 | 23.3 | 96406.9 | 16561 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 08:55 | Normal | 514.2 | 528.4 | 533.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 60.08 | 59.99 | 59.96 | 3052 | 1 | 23.6 | 96407.1 | 16561 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 09:00 | Normal | 529.6 | 523.5 | 532.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.8 | 133.6 | 134 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3446 | 1 | 24.1 | 96407.4 | 16561 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 09:05 | Normal | 525.3 | 522.1 | 518.6 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 133.5 | 133.4 | 133.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3076 | 1 | 24.6 | 96407.7 | 16561 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 09:10 | Normal | 519.9 | 520.2 | 523.7 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 3395 | 1 | 25 | 96407.9 | 16561 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 09:15 | Normal | 520.6 | 524 | 528.2 | 4.5 | 2.1 | 2 | 134 | 133.8 | 134.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4078 | 1 | 25.6 | 96408.2 | 16562 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 09:20 | Normal | 509.7 | 530.1 | 526.5 | 5 | 2.3 | 2.2 | 133.9 | 133.9 | 134.3 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.95 | 59.96 | 59.9 | 4462 | 1 | 26.4 | 96408.6 | 16562 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 09:25 | Normal | 498.8 | 502.6 | 495.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.5 | 133 | 2.9 | 3 | 3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1116 | 1 | 27.1 | 96408.8 | 16562 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 09:30 | Normal | 498.4 | 469 | 480.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 828 | 1 | 28.7 | 96408.9 | 16562 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 09:35 | Normal | 510.8 | 519.9 | 510.8 | 2.3 | 1 | 1.2 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.9 | 59.94 | 59.93 | 1978 | 1 | 27 | 96409 | 16562 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 09:40 | Normal | 526.1 | 518.7 | 522.5 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.5 | 132.4 | 133.4 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 3449 | 1 | 26.9 | 96409.2 | 16562 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 09:45 | Normal | 519.3 | 516 | 519.3 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 133 | 133.3 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.02 | 59.87 | 59.95 | 2785 | 1 | 27.1 | 96409.5 | 16562 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 09:50 | Normal | 518.5 | 528.9 | 518.7 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60 | 60.01 | 59.97 | 3439 | 1 | 26.9 | 96409.7 | 16562 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 09:55 | Normal | 517.3 | 532.1 | 527.5 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 134 | 133.7 | 134.2 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.95 | 60.02 | 4204 | 1 | 27 | 96410 | 16562 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 10:00 | Normal | 510.1 | 505.1 | 512.4 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.99 | 60.11 | 59.99 | 2463 | 1 | 27.2 | 96410.3 | 16562 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 10:05 | Normal | 517.8 | 521.6 | 514.7 | 4 | 1.9 | 2 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 3674 | 1 | 27.3 | 96410.5 | 16562 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 10:10 | Normal | 516.9 | 522.1 | 518.8 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 10 | 10.1 | 10 | 60.02 | 60 | 59.98 | 3996 | 1 | 27.6 | 96410.9 | 16562 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 10:15 | Normal | 510 | 509.9 | 507.3 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.7 | 132.6 | 133.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.04 | 60.02 | 59.95 | 2045 | 1 | 27.8 | 96411.1 | 16563 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 10:20 | Normal | 503.9 | 511 | 518.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 60.08 | 60.01 | 1557 | 1 | 27.7 | 96411.3 | 16563 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 10:25 | Normal | 507.1 | 510.9 | 506.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 1747 | 1 | 27.7 | 96411.4 | 16563 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 10:30 | Normal | 510.6 | 514.3 | 530.6 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.8 | 132.7 | 133.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.96 | 59.99 | 60.07 | 2420 | 1 | 27.6 | 96411.6 | 16563 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 10:35 | Normal | 526 | 521.8 | 521.4 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 133.7 | 133.4 | 134 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60 | 59.93 | 59.96 | 4230 | 1 | 27.4 | 96411.8 | 16563 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 10:40 | Normal | 505.8 | 521.5 | 511.7 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60 | 60.04 | 59.96 | 2612 | 1 | 27.5 | 96412.1 | 16563 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 10:45 | Normal | 462.7 | 438 | 422.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 124 | 1 | 29.4 | 96412.1 | 16563 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 10:50 | Normal | 478 | 327.3 | 481.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 206 | 1 | 31.2 | 96412.2 | 16563 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 10:55 | Normal | 498 | 303.4 | 475 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 318 | 1 | 32 | 96412.2 | 16563 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 11:00 | Normal | 511 | 463.2 | 514.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.06 | 60.08 | 60.12 | 775 | 1 | 32.3 | 96412.2 | 16563 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 11:05 | Normal | 495 | 427.3 | 433.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 270 | 1 | 32.1 | 96412.3 | 16563 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 11:10 | Normal | 506.8 | 439.6 | 399.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.4 | 132.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.09 | 59.96 | 158 | 1 | 31.9 | 96412.3 | 16563 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 11:15 | Normal | 514.3 | 446.6 | 474.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 1.8 | 2 | 2 | 60.08 | 60.06 | 60.1 | 621 | 1 | 31.7 | 96412.3 | 16564 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 11:20 | Normal | 518.6 | 514.9 | 529.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 133 | 133.1 | 2.9 | 3 | 3.1 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 1130 | 1 | 31.5 | 96412.4 | 16564 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 11:25 | Normal | 513.9 | 507.8 | 527.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 60.06 | 59.96 | 1215 | 1 | 31.3 | 96412.5 | 16564 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 11:30 | Normal | 518 | 506.7 | 532.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60 | 59.98 | 60 | 1838 | 1 | 23.2 | 96412.7 | 16564 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 11:35 | Normal | 513.9 | 522.8 | 520 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.3 | 133.4 | 133.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 1729 | 1 | 22.9 | 96412.8 | 16564 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 11:40 | Normal | 527.6 | 534.8 | 532.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 1825 | 1 | 22.3 | 96413 | 16564 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 11:45 | Normal | 520.1 | 528.7 | 536.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1786 | 1 | 22 | 96413.2 | 16564 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 11:50 | Normal | 513 | 514.5 | 524.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 1248 | 1 | 24 | 96413.3 | 16564 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 11:55 | Normal | 517.5 | 473.5 | 510.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 1119 | 1 | 26.1 | 96413.4 | 16564 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 12:00 | Normal | 524.1 | 518.6 | 527 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.11 | 60.09 | 60.07 | 1452 | 1 | 27.5 | 96413.5 | 16564 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 12:05 | Normal | 508.5 | 461.8 | 503.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 577 | 1 | 28.1 | 96413.6 | 16564 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 12:10 | Normal | 507.3 | 424.5 | 472.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.89 | 59.95 | 59.92 | 673 | 1 | 28.4 | 96413.6 | 16564 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 12:15 | Normal | 521.1 | 464.6 | 493.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 133 | 133.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.85 | 59.91 | 494 | 1 | 28.5 | 96413.7 | 16565 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 12:20 | Normal | 507.8 | 478.4 | 512.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.2 | 133.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 870 | 1 | 28.5 | 96413.7 | 16565 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 12:25 | Normal | 504.4 | 457.6 | 479.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.92 | 60.03 | 531 | 1 | 28.4 | 96413.8 | 16565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 12:30 | Normal | 498.4 | 429.6 | 479.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 395 | 1 | 28.3 | 96413.8 | 16565 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 12:35 | Normal | 522.3 | 520.6 | 476 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 680 | 1 | 28.2 | 96413.8 | 16565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 12:40 | Normal | 521.5 | 459.6 | 476.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 59.97 | 769 | 1 | 28.1 | 96413.9 | 16565 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 12:45 | Normal | 519.6 | 465.7 | 518 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 133.7 | 133.6 | 134 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1034 | 1 | 28 | 96414 | 16565 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 12:50 | Normal | 519.5 | 464.8 | 515.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 887 | 1 | 28 | 96414.1 | 16565 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 12:55 | Normal | 523.5 | 395.7 | 509.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 134 | 1.9 | 2 | 2 | 60.06 | 60.05 | 60.01 | 640 | 1 | 27.9 | 96414.1 | 16565 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 13:00 | Normal | 516.2 | 409.1 | 527.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 644 | 1 | 27.9 | 96414.2 | 16565 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 13:05 | Normal | 519.3 | 495.1 | 524.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.6 | 134.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1221 | 1 | 27.9 | 96414.3 | 16565 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 13:10 | Normal | 517.3 | 485.4 | 505.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 719 | 1 | 27.8 | 96414.3 | 16565 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 13:15 | Normal | 495.3 | 358.5 | 433.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 317 | 1 | 27.7 | 96414.4 | 16566 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 13:20 | Normal | 493.3 | 404.6 | 424.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 402 | 1 | 27.6 | 96414.4 | 16566 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 13:25 | Normal | 513.2 | 357.8 | 472.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.9 | 318 | 1 | 27.5 | 96414.5 | 16566 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 13:30 | Normal | 503.6 | 312.3 | 421.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60 | 60.05 | 456 | 1 | 27.4 | 96414.5 | 16566 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 13:35 | Normal | 501.3 | 250.7 | 482.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 492 | 1 | 27.2 | 96414.5 | 16566 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 13:40 | Normal | 523.3 | 517.2 | 520.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 60.03 | 60 | 1221 | 1 | 27.2 | 96414.6 | 16566 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 13:45 | Normal | 504 | 472.8 | 515.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 685 | 1 | 27.1 | 96414.7 | 16566 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 13:50 | Normal | 524.3 | 472.5 | 482.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60 | 59.96 | 59.96 | 666 | 1 | 27.1 | 96414.7 | 16566 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 13:55 | Normal | 543.5 | 525.7 | 537.4 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 59.96 | 59.99 | 1096 | 1 | 27.1 | 96414.8 | 16566 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 14:00 | Normal | 515 | 508.4 | 534.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 1358 | 1 | 27.1 | 96414.9 | 16566 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 14:05 | Normal | 510.5 | 494.5 | 507.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.06 | 60.11 | 391 | 1 | 27.1 | 96415 | 16566 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 14:10 | Normal | 527.4 | 491.5 | 519.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.06 | 59.99 | 59.97 | 879 | 1 | 27 | 96415 | 16566 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 14:15 | Normal | 509 | 429.7 | 512.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.8 | 2 | 2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 623 | 1 | 26.8 | 96415.1 | 16567 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 14:20 | Normal | 523.8 | 475.5 | 481.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 906 | 1 | 26.6 | 96415.2 | 16567 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 14:25 | Normal | 520.1 | 434.8 | 521.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 60 | 60.01 | 769 | 1 | 26.4 | 96415.2 | 16567 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 14:30 | Normal | 518.9 | 404.3 | 457.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 550 | 1 | 26.1 | 96415.3 | 16567 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 14:35 | Normal | 495 | 322 | 445.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.05 | 60.01 | 325 | 1 | 25.9 | 96415.3 | 16567 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 14:40 | Normal | 509.7 | 468.5 | 478.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 611 | 1 | 25.8 | 96415.4 | 16567 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 14:45 | Normal | 514.6 | 398.6 | 464.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134 | 133.8 | 134.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 613 | 1 | 25.5 | 96415.4 | 16567 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 14:50 | Normal | 510.7 | 440.5 | 490.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 621 | 1 | 25.4 | 96415.5 | 16567 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 14:55 | Normal | 503.8 | 428.5 | 456.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 134.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 493 | 1 | 25.2 | 96415.5 | 16567 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 15:00 | Normal | 513.8 | 411 | 489.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.07 | 59.96 | 439 | 1 | 25.1 | 96415.5 | 16567 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 15:05 | Normal | 528.8 | 522.5 | 501.5 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 134 | 133.9 | 134.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 880 | 1 | 25.1 | 96415.6 | 16567 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 15:10 | Normal | 513 | 508.4 | 525 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 134 | 133.8 | 134.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.06 | 60.01 | 59.99 | 1159 | 1 | 25 | 96415.7 | 16567 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 15:15 | Normal | 526 | 482.7 | 522.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.7 | 134.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 896 | 1 | 25 | 96415.8 | 16568 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 15:20 | Normal | 525.6 | 497.6 | 497.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 134 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 847 | 1 | 25 | 96415.9 | 16568 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 15:25 | Normal | 497.8 | 457.6 | 512.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.03 | 59.89 | 60 | 604 | 1 | 24.9 | 96415.9 | 16568 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 15:30 | Normal | 523.8 | 495.4 | 501.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 134.1 | 133.7 | 134 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 1165 | 1 | 24.9 | 96416 | 16568 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 15:35 | Normal | 515.3 | 481.7 | 517.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 134 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 59.95 | 886 | 1 | 24.9 | 96416.1 | 16568 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 15:40 | Normal | 515.1 | 500.8 | 520 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 134 | 133.8 | 134.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 938 | 1 | 24.9 | 96416.1 | 16568 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 15:45 | Normal | 525.2 | 516.3 | 481.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 134 | 133.8 | 134.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 910 | 1 | 24.8 | 96416.2 | 16568 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 15:50 | Normal | 524.7 | 472 | 485.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 134 | 133.8 | 134.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 893 | 1 | 24.8 | 96416.3 | 16568 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 15:55 | Normal | 513.8 | 439.1 | 477.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.7 | 134.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60 | 59.93 | 725 | 1 | 24.7 | 96416.4 | 16568 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 16:00 | Normal | 524.6 | 482.6 | 483.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 134 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 652 | 1 | 24.6 | 96416.4 | 16568 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 16:05 | Normal | 513.8 | 461.6 | 481 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 134 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 717 | 1 | 24.5 | 96416.5 | 16568 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 16:10 | Normal | 511.6 | 445.3 | 474.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 664 | 1 | 24.5 | 96416.5 | 16568 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 16:15 | Normal | 495.9 | 381.6 | 452.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 134 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.9 | 59.95 | 362 | 1 | 24.3 | 96416.6 | 16569 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 16:20 | Normal | 483.5 | 362.6 | 494.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 270 | 1 | 24.3 | 96416.6 | 16569 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 16:25 | Normal | 468.9 | 491.6 | 488.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.88 | 59.94 | 59.89 | 300 | 1 | 24.3 | 96416.6 | 16569 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 16:30 | Normal | 487 | 481.5 | 427.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 222 | 1 | 24.1 | 96416.6 | 16569 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 16:35 | Normal | 476 | 482.7 | 445.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.91 | 59.95 | 140 | 1 | 24.1 | 96416.7 | 16569 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 16:40 | Normal | 489 | 444.8 | 421.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 98 | 1 | 23.9 | 96416.7 | 16569 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 16:45 | Normal | 468.1 | 408.6 | 400.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 70 | 1 | 23.8 | 96416.7 | 16569 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 16:50 | Normal | 392.7 | 297 | 333.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3 | 1 | 23.7 | 96416.7 | 16569 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 16:55 | Normal | 441 | 401.4 | 468.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 23.6 | 96416.7 | 16569 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 17:00 | Normal | 453.6 | 419.5 | 409.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 23.5 | 96416.7 | 16569 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 17:05 | Normal | 420.1 | 368.1 | 371.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 23.4 | 96416.7 | 16569 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 17:10 | Normal | 451.3 | 407 | 443.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 23.4 | 96416.7 | 16569 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 17:15 | Normal | 421.7 | 427.7 | 428 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 1 | 23.3 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 17:20 | Normal | 349.1 | 353.3 | 358.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 23.1 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-23 17:25 | Normal | 266.3 | 195 | 202.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 22.9 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0