## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-24 06:08 | Wait | 484.2 | 484.1 | 484.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 2.5 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:08 | Wait | 488.1 | 488 | 488 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 2.6 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:08 | Wait | 495 | 494.8 | 495 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 2.9 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:08 | Wait | 497.7 | 497.6 | 497.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 3.1 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:11 | Normal | 400.5 | 391.5 | 442 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 4.7 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:11 | Normal | 426.6 | 368 | 469.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 4.8 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:13 | Normal | 488.6 | 530.3 | 492.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.1 | 132.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 5.5 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:15 | Normal | 474.5 | 502 | 451.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 0.1 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:15 | Normal | 459.5 | 481 | 411.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 0.4 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:16 | Normal | 439.8 | 456.1 | 390.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 0.8 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:17 | Normal | 392.6 | 427.1 | 371.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1 | 1 | 1.1 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:18 | Normal | 393 | 447 | 359.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 2 | 1 | 1.5 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:19 | Normal | 448.5 | 463.2 | 373.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5 | 1 | 1.8 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:20 | Normal | 471.1 | 466.8 | 371.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 11 | 1 | 2.2 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:21 | Normal | 466.5 | 546.9 | 266 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 60.01 | 59.95 | 60 | 0 | 1 | 2.5 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:22 | Normal | 498.7 | 560.1 | 279.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 2.9 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:23 | Normal | 494.1 | 561.5 | 276.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 133 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59.96 | 59.87 | 60 | 0 | 1 | 3.2 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:24 | Normal | 521.4 | 554 | 272.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.98 | 60 | 60.02 | 7 | 1 | 3.4 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:25 | Normal | 477.6 | 555 | 286.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.06 | 60.03 | 59.95 | 25 | 1 | 3.7 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:26 | Normal | 483.1 | 539.8 | 450.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 64 | 1 | 4 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:27 | Normal | 487.3 | 556.7 | 564.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.03 | 60.03 | 60.14 | 28 | 1 | 4.2 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:28 | Normal | 493.8 | 572.7 | 565.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 60 | 59.95 | 59.99 | 11 | 1 | 4.5 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:29 | Normal | 506.8 | 559 | 567.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 59.95 | 60.01 | 60.02 | 35 | 1 | 4.7 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:30 | Normal | 522.5 | 550 | 559.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 53 | 1 | 5 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:31 | Normal | 512.6 | 575.6 | 564.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.99 | 60.01 | 60.12 | 29 | 1 | 5.2 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:32 | Normal | 519.5 | 554.9 | 570 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.07 | 60.15 | 60.09 | 58 | 1 | 5.4 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:33 | Normal | 524.6 | 569.2 | 559.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.89 | 59.96 | 59.99 | 72 | 1 | 5.6 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:34 | Normal | 535.5 | 537.1 | 571.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.04 | 60.01 | 60.07 | 75 | 1 | 5.8 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:35 | Normal | 501.5 | 507.9 | 571.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.07 | 60.04 | 60.12 | 92 | 1 | 6 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:36 | Normal | 514.5 | 510.9 | 569.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.96 | 59.98 | 60.14 | 96 | 1 | 6.1 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:37 | Normal | 497.6 | 530.1 | 520 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 165 | 1 | 6.3 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:38 | Normal | 501.6 | 538.2 | 519 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60 | 59.98 | 172 | 1 | 6.5 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:39 | Normal | 511 | 553.1 | 526 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133 | 133.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 162 | 1 | 6.6 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:40 | Normal | 517.5 | 527 | 518 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 193 | 1 | 6.8 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:41 | Normal | 528.6 | 495.9 | 506.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 195 | 1 | 7 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:42 | Normal | 528 | 489.9 | 491.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 200 | 1 | 7.1 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:43 | Normal | 528 | 464 | 471.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 202 | 1 | 7.2 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:44 | Normal | 523 | 428.3 | 504 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 59.92 | 59.91 | 208 | 1 | 7.3 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:45 | Normal | 525.6 | 437.7 | 478.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 60.05 | 60.09 | 212 | 1 | 7.5 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:46 | Normal | 533.6 | 433 | 485.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 59.95 | 59.97 | 216 | 1 | 7.6 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:47 | Normal | 519.8 | 418 | 483 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60 | 60.02 | 59.98 | 224 | 1 | 7.7 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:48 | Normal | 526 | 410.6 | 436.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 223 | 1 | 7.8 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:49 | Normal | 523.6 | 418.1 | 418.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.95 | 60.08 | 227 | 1 | 8 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:50 | Normal | 530.7 | 416.9 | 425.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 232 | 1 | 8.1 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:51 | Normal | 526 | 401 | 394.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 234 | 1 | 8.2 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:53 | Normal | 529.5 | 399.3 | 431.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 243 | 1 | 8.3 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:54 | Normal | 531.8 | 414 | 410 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 248 | 1 | 8.4 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:55 | Normal | 535.6 | 395.1 | 424.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 252 | 1 | 8.5 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:56 | Normal | 528.6 | 400.5 | 418.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 259 | 1 | 8.6 | 96416.7 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:57 | Normal | 518.8 | 386.3 | 416.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.2 | 60.07 | 264 | 1 | 8.7 | 96416.8 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:58 | Normal | 527.8 | 392 | 429 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 272 | 1 | 8.8 | 96416.8 | 16570 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 06:59 | Normal | 532.5 | 415.3 | 420.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 283 | 1 | 9 | 96416.8 | 16571 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:00 | Normal | 514.5 | 397.9 | 541 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 288 | 1 | 9.1 | 96416.8 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:01 | Normal | 507.5 | 392 | 498 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 303 | 1 | 9.2 | 96416.8 | 16571 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:02 | Normal | 536.2 | 386.9 | 472.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 309 | 1 | 9.2 | 96416.8 | 16571 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:03 | Normal | 528.6 | 353.3 | 447 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 311 | 1 | 9.3 | 96416.8 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:04 | Normal | 546.7 | 369.3 | 439.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 315 | 1 | 9.4 | 96416.8 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:05 | Normal | 538.6 | 371.6 | 418.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 326 | 1 | 9.5 | 96416.8 | 16571 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:06 | Normal | 552.3 | 368 | 439.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 59.96 | 59.95 | 331 | 1 | 9.6 | 96416.8 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:07 | Normal | 546.5 | 369.8 | 444 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 348 | 1 | 9.7 | 96416.8 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:08 | Normal | 551.5 | 430.4 | 466 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.98 | 59.94 | 385 | 1 | 9.8 | 96416.8 | 16571 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:09 | Normal | 551.4 | 434.4 | 493 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 387 | 1 | 9.9 | 96416.8 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:10 | Normal | 558.6 | 434.8 | 486.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 396 | 1 | 10 | 96416.8 | 16571 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:11 | Normal | 554.6 | 428 | 501.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 59.99 | 446 | 1 | 10.1 | 96416.8 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:12 | Normal | 563.6 | 421.4 | 529 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 458 | 1 | 10.2 | 96416.8 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:13 | Normal | 542.5 | 410.8 | 501.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 59.96 | 468 | 1 | 10.2 | 96416.8 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:14 | Normal | 554.5 | 400.2 | 495 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60 | 472 | 1 | 10.4 | 96416.9 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:15 | Normal | 547.8 | 456 | 504.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 511 | 1 | 9.6 | 96416.9 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:16 | Normal | 555.7 | 485.1 | 504 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 541 | 1 | 10.6 | 96416.9 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:17 | Normal | 549.5 | 485 | 519 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 522 | 1 | 10.7 | 96416.9 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:18 | Normal | 559.5 | 485.7 | 520 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 60 | 60 | 551 | 1 | 10.8 | 96416.9 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:19 | Normal | 560.1 | 504.8 | 531.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 605 | 1 | 10.9 | 96416.9 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:20 | Normal | 553.4 | 488.3 | 531.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 651 | 1 | 11 | 96416.9 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:21 | Normal | 561.3 | 485.9 | 500.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60 | 60.02 | 740 | 1 | 11.1 | 96416.9 | 16571 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:22 | Normal | 563 | 579 | 527 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134 | 133.5 | 134 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 829 | 1 | 11.3 | 96416.9 | 16571 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:23 | Normal | 569.5 | 600.3 | 540 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134 | 133.5 | 134 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 870 | 1 | 11.5 | 96417 | 16571 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:24 | Normal | 568.5 | 599.5 | 539.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 894 | 1 | 11.6 | 96417 | 16571 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:25 | Normal | 575.5 | 590.7 | 504.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 901 | 1 | 11.7 | 96417 | 16571 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:26 | Normal | 572.6 | 599.3 | 449.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 134.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60 | 908 | 1 | 11.9 | 96417 | 16571 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:27 | Normal | 573.5 | 596.5 | 448 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 134 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.09 | 60 | 919 | 1 | 12.1 | 96417 | 16571 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:28 | Normal | 575.4 | 597.2 | 448.8 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 134 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 923 | 1 | 12.2 | 96417 | 16571 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:29 | Normal | 558.1 | 599.3 | 436.8 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134 | 133.5 | 134 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.1 | 60.02 | 939 | 1 | 12.4 | 96417 | 16571 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:30 | Normal | 556.6 | 596.7 | 441.9 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 960 | 1 | 12.5 | 96417.1 | 16571 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:31 | Normal | 553.6 | 598.5 | 442.1 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.1 | 133.5 | 134.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 966 | 1 | 12.7 | 96417.1 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:32 | Normal | 563.1 | 595.5 | 439.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.1 | 133.5 | 134.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60 | 59.93 | 60.02 | 982 | 1 | 12.8 | 96417.1 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:33 | Normal | 562 | 595 | 447.4 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 996 | 1 | 13 | 96417.1 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:34 | Normal | 568.3 | 594.3 | 443 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 134 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 998 | 1 | 13.1 | 96417.1 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:35 | Normal | 565.9 | 600.4 | 459.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60 | 59.97 | 996 | 1 | 13.2 | 96417.1 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:36 | Normal | 561.2 | 595.3 | 466 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 1025 | 1 | 13.4 | 96417.2 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:37 | Normal | 567.5 | 595.5 | 542 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1054 | 1 | 13.6 | 96417.2 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:38 | Normal | 566.6 | 596.1 | 522 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 134.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1066 | 1 | 13.7 | 96417.2 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:39 | Normal | 564.6 | 594.4 | 537.1 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 134.1 | 133.4 | 134 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1080 | 1 | 14 | 96417.2 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:41 | Normal | 571.5 | 595.1 | 516.9 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 134.2 | 133.5 | 134.3 | 2.9 | 3 | 3 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 1095 | 1 | 14.1 | 96417.2 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:42 | Normal | 569.5 | 594.3 | 538 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 2.9 | 3 | 3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1118 | 1 | 14.4 | 96417.3 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:43 | Normal | 570.5 | 598.1 | 526.6 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 2.9 | 3 | 3 | 60.02 | 60 | 60.1 | 1123 | 1 | 14.6 | 96417.3 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:44 | Normal | 572.4 | 594.2 | 528.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.06 | 60.09 | 1141 | 1 | 14.8 | 96417.3 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:45 | Normal | 575.1 | 594.2 | 526.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.1 | 60.06 | 60.07 | 1157 | 1 | 15 | 96417.3 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:46 | Normal | 580.5 | 599.4 | 529.1 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60 | 59.95 | 1149 | 1 | 15.2 | 96417.3 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:47 | Normal | 564.4 | 594 | 522.4 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 1196 | 1 | 15.5 | 96417.4 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:48 | Normal | 565 | 589.3 | 535 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1218 | 1 | 15.7 | 96417.4 | 16571 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:49 | Normal | 579 | 514.6 | 497 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1584 | 1 | 14.2 | 96417.4 | 16571 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:50 | Normal | 574.8 | 520 | 518 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1608 | 1 | 9.8 | 96417.4 | 16571 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:51 | Normal | 583.9 | 520.1 | 521 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 134.1 | 134 | 134.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.1 | 60.02 | 1625 | 1 | 8.7 | 96417.5 | 16571 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:52 | Normal | 583.2 | 533.8 | 524.1 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1669 | 1 | 8.5 | 96417.5 | 16571 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:53 | Normal | 585.1 | 534.8 | 534 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 1693 | 1 | 8.8 | 96417.5 | 16571 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:54 | Normal | 585.8 | 534 | 525 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60 | 60 | 60 | 1732 | 1 | 9.3 | 96417.5 | 16571 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:55 | Normal | 578.8 | 553.1 | 516.1 | 1 | 2.6 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 60 | 60.02 | 1797 | 1 | 9.9 | 96417.6 | 16571 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:56 | Normal | 581.6 | 558.1 | 517 | 1 | 2.7 | 0.5 | 134.3 | 134 | 134.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1847 | 1 | 10.4 | 96417.6 | 16571 | 0.1 | 0.8 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:57 | Normal | 579.9 | 560.1 | 515 | 1 | 2.7 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 1885 | 1 | 11 | 96417.6 | 16571 | 0.1 | 0.9 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:58 | Normal | 550.1 | 556.3 | 509.1 | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 134.3 | 134 | 134.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 60.11 | 60.07 | 2021 | 1 | 11.5 | 96417.7 | 16571 | 0.1 | 1.1 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 07:59 | Normal | 531 | 554.4 | 516 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.07 | 59.99 | 60.05 | 2291 | 1 | 12.1 | 96417.7 | 16572 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:00 | Normal | 566.6 | 552.3 | 505.6 | 1.9 | 2.9 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.05 | 60.15 | 60.03 | 2413 | 1 | 12.6 | 96417.7 | 16572 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:01 | Normal | 543.8 | 562 | 535.8 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 2590 | 1 | 13.1 | 96417.8 | 16572 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:02 | Normal | 579.5 | 552.6 | 536 | 2.4 | 2.9 | 0.5 | 134.4 | 134.2 | 134.7 | 6.9 | 7 | 7 | 59.91 | 59.97 | 59.98 | 2747 | 1 | 13.7 | 96417.8 | 16572 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:03 | Normal | 590.1 | 557 | 531.3 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2838 | 1 | 14.1 | 96417.9 | 16572 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:04 | Normal | 590.7 | 553.7 | 525.5 | 2.8 | 3 | 0.5 | 135 | 134.9 | 135.3 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.89 | 59.93 | 59.97 | 3021 | 1 | 14.7 | 96417.9 | 16572 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:05 | Normal | 542.3 | 555.6 | 523.8 | 3.3 | 3 | 0.5 | 135 | 134.9 | 135.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 3215 | 1 | 15.2 | 96418 | 16572 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:06 | Normal | 553.7 | 547.5 | 539.2 | 3.5 | 3 | 0.5 | 135.1 | 134.7 | 135.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 59.87 | 60.08 | 3418 | 1 | 15.6 | 96418 | 16572 | 0.1 | 3.3 | 3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:07 | Normal | 555.8 | 559 | 532 | 3.6 | 3 | 0.5 | 135.1 | 134.7 | 135.3 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.09 | 60.05 | 60.11 | 3488 | 1 | 16 | 96418.1 | 16572 | 0.1 | 3.5 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:08 | Normal | 558.8 | 550.8 | 540.3 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 135.1 | 134.6 | 135.2 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.15 | 59.89 | 60.02 | 3524 | 1 | 16.4 | 96418.2 | 16572 | 0.1 | 3.6 | 3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:09 | Normal | 562.1 | 554.8 | 525 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 135.1 | 134.7 | 135.3 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.05 | 60.03 | 60.14 | 3559 | 1 | 16.8 | 96418.2 | 16572 | 0.1 | 3.6 | 3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:10 | Normal | 557.1 | 560.8 | 534 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 135.1 | 134.7 | 135.3 | 9 | 9.1 | 9 | 60.01 | 59.94 | 59.95 | 3600 | 1 | 17.4 | 96418.3 | 16572 | 0.1 | 3.6 | 3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:11 | Normal | 560.4 | 554.7 | 536.9 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 135.2 | 134.7 | 135.3 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 3632 | 1 | 17.8 | 96418.3 | 16572 | 0.1 | 3.6 | 3.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:12 | Normal | 554.5 | 551.1 | 523.9 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 135 | 134.9 | 135.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.91 | 59.98 | 60.16 | 3669 | 1 | 18.3 | 96418.4 | 16572 | 0.1 | 3.7 | 3.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:13 | Normal | 556.7 | 550 | 538 | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3700 | 1 | 18.8 | 96418.5 | 16572 | 0.1 | 3.7 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:15 | Normal | 557.6 | 548.1 | 533.5 | 3.9 | 3.3 | 0.5 | 135.2 | 135 | 135.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.96 | 60.02 | 60.02 | 3730 | 1 | 19.3 | 96418.5 | 16572 | 0.1 | 3.8 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:16 | Normal | 557.1 | 550.5 | 522.6 | 3.9 | 3.3 | 0.5 | 135.1 | 135 | 135.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.08 | 60.18 | 60.05 | 3768 | 1 | 19.6 | 96418.6 | 16572 | 0.1 | 3.8 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:17 | Normal | 554.1 | 553.9 | 528.5 | 4 | 3.3 | 0.5 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 60.04 | 60.08 | 59.93 | 3794 | 1 | 20 | 96418.7 | 16572 | 0.1 | 3.8 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:18 | Normal | 550 | 552.5 | 566.3 | 4 | 3.3 | 0.5 | 135.2 | 135.1 | 135.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 60.03 | 60.13 | 60.04 | 3823 | 1 | 20.3 | 96418.7 | 16572 | 0.1 | 3.9 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:19 | Normal | 550.5 | 553.2 | 568.3 | 4 | 3.3 | 0.5 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 3847 | 1 | 20.5 | 96418.8 | 16572 | 0.1 | 3.9 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:20 | Normal | 553.8 | 549.1 | 565.5 | 4 | 3.4 | 0.5 | 135.3 | 135 | 135.5 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 60.07 | 59.98 | 60.13 | 3879 | 1 | 20.8 | 96418.9 | 16572 | 0.1 | 4 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:21 | Normal | 552.5 | 544.9 | 555.5 | 4.1 | 3.5 | 0.5 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 60.09 | 60.15 | 59.98 | 3917 | 1 | 21 | 96418.9 | 16572 | 0.1 | 4 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:22 | Normal | 546.6 | 544.9 | 551.4 | 4.3 | 3.5 | 0.6 | 135.3 | 134.9 | 135.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.04 | 60.06 | 59.91 | 4030 | 1 | 21.3 | 96419 | 16572 | 0.3 | 4.1 | 3.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:23 | Normal | 542.8 | 547.8 | 584.4 | 4.7 | 3.5 | 0.5 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.94 | 59.93 | 60.02 | 4225 | 1 | 21.5 | 96419.1 | 16572 | 0.6 | 4.1 | 3.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:24 | Normal | 541.4 | 547.9 | 569.4 | 5.1 | 3.5 | 0.5 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 4499 | 1 | 21.8 | 96419.1 | 16572 | 1.1 | 4.1 | 3.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:25 | Normal | 537.7 | 547.1 | 586.4 | 5.6 | 3.5 | 0.5 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 60.02 | 60.09 | 60.12 | 4728 | 1 | 22.1 | 96419.2 | 16572 | 1.5 | 4.1 | 3.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:26 | Normal | 536.5 | 547.9 | 591.2 | 5.9 | 3.5 | 0.5 | 135.6 | 135.2 | 135.6 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.06 | 59.98 | 60.08 | 4866 | 1 | 22.4 | 96419.3 | 16572 | 1.7 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:27 | Normal | 537.7 | 547.6 | 589.1 | 5.9 | 3.6 | 0.6 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 4914 | 1 | 22.7 | 96419.4 | 16572 | 1.7 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:28 | Normal | 536.8 | 544.9 | 592.1 | 6 | 3.6 | 0.6 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.03 | 60.1 | 60.05 | 4962 | 1 | 23 | 96419.5 | 16572 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:29 | Normal | 536.2 | 544 | 589.6 | 6 | 3.6 | 0.6 | 135.9 | 135.6 | 136 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.07 | 59.99 | 60.09 | 4999 | 1 | 23.3 | 96419.6 | 16572 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:30 | Normal | 536.7 | 543.6 | 596.9 | 6.1 | 3.7 | 0.6 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 60.01 | 60.09 | 60.13 | 5044 | 1 | 23.6 | 96419.6 | 16572 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:31 | Normal | 542.2 | 543.5 | 593 | 6.1 | 3.5 | 0.6 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 60.3 | 59.99 | 60.1 | 5103 | 1 | 23.8 | 96419.7 | 16572 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:32 | Normal | 548.2 | 545.4 | 582.2 | 6.1 | 3.7 | 0.6 | 135.8 | 135.7 | 135.9 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.11 | 60.07 | 60.04 | 5161 | 1 | 24 | 96419.8 | 16572 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:33 | Normal | 546.5 | 545.2 | 597 | 6.2 | 3.7 | 0.6 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 59.99 | 60.08 | 60.01 | 5250 | 1 | 24.1 | 96419.9 | 16572 | 1.9 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:34 | Normal | 549.1 | 550.5 | 592 | 6.3 | 3.7 | 0.6 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.92 | 60.13 | 60.03 | 5324 | 1 | 24.2 | 96420 | 16572 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:35 | Normal | 546 | 543.5 | 581.1 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | 135.9 | 135.5 | 135.9 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.07 | 60.14 | 60.03 | 5360 | 1 | 24.3 | 96420.1 | 16572 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:36 | Normal | 552.2 | 543.4 | 557.8 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60 | 60.11 | 60.12 | 5530 | 1 | 24.5 | 96420.2 | 16572 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:37 | Normal | 549.1 | 546 | 501.6 | 6.4 | 3.8 | 1.4 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 60.09 | 60.13 | 60.05 | 5731 | 1 | 24.7 | 96420.3 | 16572 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:38 | Normal | 552.1 | 550.6 | 490.1 | 6.4 | 3.8 | 1.6 | 135.8 | 135.6 | 136 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.03 | 60.04 | 59.94 | 5901 | 1 | 25 | 96420.4 | 16572 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:40 | Normal | 548.3 | 541.1 | 579.8 | 6.5 | 3.9 | 1.6 | 136 | 135.7 | 136 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.21 | 59.89 | 59.98 | 6075 | 1 | 25.6 | 96420.6 | 16572 | 2 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 08:45 | Normal | 545.6 | 536.7 | 519 | 6.7 | 4 | 2.7 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 6763 | 1 | 26.7 | 96421.1 | 16572 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 08:50 | Normal | 547.6 | 538 | 553.8 | 6.9 | 4.1 | 2.8 | 135.9 | 135.5 | 135.8 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.23 | 60.18 | 59.99 | 7077 | 1 | 28.2 | 96421.7 | 16572 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 08:55 | Normal | 549.6 | 530.8 | 546.6 | 7 | 4.2 | 3 | 135.8 | 135.6 | 136 | 17.8 | 18 | 18 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 7284 | 1 | 29.2 | 96422.3 | 16572 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 09:00 | Normal | 546.8 | 528.2 | 546.6 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 136 | 136 | 136.2 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.07 | 60.05 | 60.19 | 7479 | 1 | 29.8 | 96422.9 | 16573 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 09:05 | Normal | 538 | 521.7 | 547.8 | 7.5 | 4.5 | 3.2 | 136.2 | 135.9 | 136.2 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.05 | 60.06 | 60.1 | 7668 | 1 | 30.5 | 96423.5 | 16573 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 09:10 | Normal | 544.7 | 522.5 | 547.6 | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.1 | 60.07 | 59.97 | 7853 | 1 | 31.4 | 96424.2 | 16573 | 2.5 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 09:15 | Normal | 542.3 | 514.7 | 538.5 | 7.8 | 4.7 | 3.5 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60.04 | 59.96 | 59.99 | 8041 | 1 | 32.4 | 96424.9 | 16573 | 2.5 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 09:20 | Normal | 537.4 | 521.1 | 546.3 | 8 | 4.7 | 3.6 | 136.2 | 135.8 | 136.3 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60.02 | 59.97 | 60.05 | 8210 | 1 | 33.1 | 96425.5 | 16573 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 09:25 | Normal | 538.1 | 511.8 | 540.8 | 8.1 | 4.9 | 3.7 | 136.2 | 136 | 136.4 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 8369 | 1 | 33.6 | 96426.2 | 16573 | 2.6 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 09:30 | Normal | 537.3 | 510.8 | 545.1 | 8.3 | 5 | 3.8 | 136.1 | 135.8 | 136.2 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60.02 | 59.93 | 59.98 | 8560 | 1 | 34 | 96426.9 | 16573 | 2.8 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 09:35 | Normal | 499.2 | 514.8 | 535.1 | 10.3 | 5 | 4 | 136.3 | 136.2 | 136.5 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.96 | 59.94 | 60.04 | 9325 | 1 | 34.6 | 96427.7 | 16573 | 4.5 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 09:40 | Normal | 505.8 | 515.1 | 543.5 | 10.2 | 5.1 | 4 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.05 | 60.1 | 60.04 | 9452 | 1 | 34.9 | 96428.5 | 16573 | 4.4 | 6 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 09:45 | Normal | 503 | 503.1 | 543.2 | 10.3 | 5.3 | 4.1 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 59.87 | 59.98 | 59.98 | 9559 | 1 | 35.6 | 96429.3 | 16573 | 4.4 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 09:50 | Normal | 508 | 508.1 | 543.5 | 10.2 | 5.3 | 4.1 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 9606 | 1 | 36.2 | 96430.1 | 16573 | 4.2 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 09:55 | Normal | 511.1 | 506.6 | 545.6 | 10.2 | 5.4 | 4.1 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 59.96 | 60.09 | 60.13 | 9656 | 1 | 36.5 | 96430.9 | 16573 | 4.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 10:00 | Normal | 514 | 507.3 | 554.3 | 10.8 | 5.4 | 4 | 136.6 | 136.4 | 136.7 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.14 | 59.89 | 60.07 | 9944 | 1 | 37.3 | 96431.7 | 16574 | 4.6 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 10:05 | Normal | 533.1 | 505.2 | 555.1 | 11 | 5.5 | 3.9 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 25 | 25.8 | 25.4 | 60.03 | 59.93 | 59.99 | 10305 | 1 | 37.8 | 96432.5 | 16574 | 5.1 | 6 | 5.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 10:10 | Normal | 530.8 | 506.7 | 560.5 | 11.3 | 5.5 | 3.8 | 136.7 | 136.6 | 136.9 | 25.4 | 25.6 | 25.5 | 60.11 | 59.9 | 60.24 | 10367 | 1 | 37.7 | 96433.4 | 16574 | 5.2 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 10:15 | Normal | 524.3 | 504.6 | 562.6 | 11.6 | 5.6 | 3.6 | 136.7 | 136.5 | 136.7 | 25.3 | 25.8 | 25.6 | 60.08 | 60.02 | 60 | 10394 | 1 | 37.4 | 96434.2 | 16574 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 10:20 | Normal | 525.1 | 503 | 514.8 | 11.6 | 5.7 | 4.8 | 136.8 | 136.8 | 137 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10890 | 1 | 37.1 | 96435.1 | 16574 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 10:25 | Normal | 525.1 | 500.8 | 512 | 11.7 | 5.8 | 4.8 | 136.7 | 136.8 | 137 | 26.7 | 27 | 27 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 10975 | 1 | 37.2 | 96436 | 16574 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 10:30 | Normal | 516.3 | 498.9 | 511 | 12 | 5.8 | 4.9 | 136.7 | 136.8 | 136.9 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60.08 | 60.07 | 60.01 | 11059 | 1 | 37.5 | 96437 | 16574 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 10:35 | Normal | 515.8 | 497.5 | 511.1 | 12.1 | 5.8 | 5 | 136.8 | 136.9 | 137 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 11185 | 1 | 37.4 | 96437.9 | 16574 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 10:40 | Normal | 518 | 496.5 | 509.8 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 136.6 | 136.5 | 136.8 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.06 | 60 | 60.04 | 11281 | 1 | 37.1 | 96438.8 | 16574 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 10:45 | Normal | 520.3 | 500.9 | 513 | 12.2 | 5.9 | 5.1 | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 27.6 | 28 | 27.9 | 60.03 | 60.02 | 60 | 11381 | 1 | 37 | 96439.8 | 16574 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 10:50 | Normal | 518.2 | 497.9 | 514.1 | 12.3 | 6 | 5.1 | 136.7 | 136.7 | 136.9 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11432 | 1 | 36.7 | 96440.7 | 16574 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 10:55 | Normal | 520.6 | 496.9 | 517.1 | 12.3 | 6 | 5.1 | 136.7 | 136.7 | 136.9 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 11460 | 1 | 36.3 | 96441.7 | 16574 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 11:00 | Normal | 517.3 | 500.6 | 504.6 | 12.3 | 6 | 5.2 | 136.8 | 136.9 | 137.1 | 27.8 | 28.2 | 28.2 | 60.1 | 60.13 | 60.06 | 11460 | 1 | 36.5 | 96442.6 | 16575 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 11:05 | Normal | 517.8 | 519.7 | 497.9 | 12.4 | 5.8 | 5.2 | 137 | 136.8 | 137 | 28 | 28.4 | 28.2 | 60.11 | 60.08 | 60.06 | 11499 | 1 | 35.9 | 96443.6 | 16575 | 5.8 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 11:10 | Normal | 518.5 | 528.1 | 495.2 | 12.3 | 5.6 | 5.3 | 136.8 | 136.9 | 137 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.05 | 60.1 | 60.1 | 11437 | 1 | 36.3 | 96444.5 | 16575 | 5.8 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 11:15 | Normal | 515.6 | 526.8 | 495.5 | 12.4 | 5.6 | 5.3 | 136.9 | 136.9 | 137 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.13 | 60.09 | 60.07 | 11448 | 1 | 36.7 | 96445.5 | 16575 | 5.8 | 6.7 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 11:20 | Normal | 512.6 | 519.1 | 492.6 | 12.5 | 5.6 | 5.4 | 136.8 | 136.6 | 136.9 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 60.11 | 60.03 | 60.02 | 11443 | 1 | 37 | 96446.4 | 16575 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 11:25 | Normal | 517.8 | 504.8 | 487.8 | 12.3 | 5.7 | 5.5 | 136.7 | 136.8 | 137 | 27.8 | 28.1 | 28 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 11429 | 1 | 37.1 | 96447.4 | 16575 | 5.8 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 11:30 | Normal | 508.6 | 519.1 | 490.8 | 12.5 | 5.5 | 5.4 | 136.7 | 136.9 | 137.1 | 27.6 | 28 | 27.9 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 11366 | 1 | 36.8 | 96448.3 | 16575 | 5.8 | 6.8 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 11:35 | Normal | 513 | 522.3 | 483.8 | 12.4 | 5.3 | 5.4 | 136.9 | 136.8 | 137.1 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 11245 | 1 | 36.9 | 96449.3 | 16575 | 5.8 | 6.7 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 11:40 | Normal | 517 | 534.5 | 495.8 | 12.3 | 5.1 | 5.1 | 136.7 | 136.7 | 137.1 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.97 | 59.98 | 60.03 | 11116 | 1 | 37.1 | 96450.2 | 16575 | 5.8 | 6.6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 11:45 | Normal | 515.8 | 535.4 | 506.3 | 12.3 | 5 | 4.8 | 136.8 | 136.8 | 137 | 26.6 | 26.9 | 26.7 | 59.97 | 59.96 | 60.06 | 10889 | 1 | 37.2 | 96451.1 | 16575 | 5.7 | 6.6 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 11:50 | Normal | 514.6 | 533 | 476 | 12.2 | 4.8 | 5.5 | 136.9 | 137 | 137 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 59.95 | 59.99 | 60 | 10948 | 1 | 37.4 | 96452 | 16575 | 5.7 | 6.6 | 4.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 11:55 | Normal | 514.8 | 536.3 | 475.4 | 12.2 | 4.7 | 5.5 | 136.9 | 137 | 137.1 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 10881 | 1 | 37.2 | 96453 | 16575 | 5.6 | 6.6 | 4.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 12:00 | Normal | 519.3 | 483.5 | 472.5 | 12 | 5.8 | 5.5 | 136.9 | 137 | 137.4 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.01 | 60.09 | 60.07 | 11150 | 1 | 37.2 | 96453.9 | 16576 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 12:05 | Normal | 515.1 | 496.4 | 474.9 | 12.1 | 5.6 | 5.5 | 136.9 | 136.8 | 137.2 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60.04 | 60 | 60.01 | 11124 | 1 | 37.7 | 96454.8 | 16576 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 12:10 | Normal | 516.1 | 503.5 | 475.5 | 12 | 5.4 | 5.5 | 137.3 | 137.2 | 137.3 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60 | 60.01 | 60.03 | 11009 | 1 | 37.3 | 96455.7 | 16576 | 5.6 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 12:15 | Normal | 517 | 478.8 | 474.8 | 11.8 | 5.8 | 5.5 | 137.1 | 137 | 137.1 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60 | 60.05 | 59.99 | 10977 | 1 | 37 | 96456.6 | 16576 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 12:20 | Normal | 511 | 483.2 | 479.6 | 11.9 | 5.6 | 5.4 | 137.2 | 137.1 | 137.3 | 26.4 | 26.8 | 26.8 | 60 | 60.02 | 60 | 10893 | 1 | 36.8 | 96457.5 | 16576 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 12:25 | Normal | 514.5 | 481 | 474 | 11.6 | 5.6 | 5.5 | 137.1 | 136.9 | 137 | 26.2 | 26.6 | 26.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 10773 | 1 | 37 | 96458.5 | 16576 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 12:30 | Normal | 509.8 | 484.3 | 480.4 | 11.7 | 5.5 | 5.3 | 137.1 | 136.8 | 137.1 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10714 | 1 | 37.6 | 96459.3 | 16576 | 5.5 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 12:35 | Normal | 513.5 | 478.5 | 482.9 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 136.9 | 136.8 | 136.9 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 10465 | 1 | 38 | 96460.2 | 16576 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 12:40 | Normal | 507.3 | 467 | 491.8 | 11.5 | 5.5 | 4.7 | 136.6 | 136.6 | 136.9 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 10216 | 1 | 37.7 | 96461.1 | 16576 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 12:45 | Normal | 514.1 | 473 | 467 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 136.5 | 136.6 | 136.8 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 10153 | 1 | 37.5 | 96461.9 | 16576 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 12:50 | Normal | 506.8 | 473.6 | 467.8 | 11.1 | 5.3 | 4.8 | 136.4 | 136.6 | 136.9 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 9901 | 1 | 37.4 | 96462.8 | 16576 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 12:55 | Normal | 508.5 | 475.4 | 440.5 | 11 | 5.1 | 5.3 | 136.6 | 136.4 | 136.9 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 9850 | 1 | 37.4 | 96463.6 | 16576 | 5.1 | 6 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 13:00 | Normal | 509.3 | 466.1 | 440.3 | 10.8 | 5.2 | 5.2 | 136.4 | 136.5 | 136.7 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 9742 | 1 | 37.4 | 96464.4 | 16577 | 5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 13:05 | Normal | 505.7 | 501 | 446.5 | 10.6 | 4.8 | 5.1 | 136.3 | 136.2 | 136.5 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 9607 | 1 | 37.4 | 96465.2 | 16577 | 4.9 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 13:10 | Normal | 511.9 | 515 | 437.8 | 10.4 | 4.4 | 5.1 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9395 | 1 | 37.5 | 96466 | 16577 | 4.8 | 5.7 | 4.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 13:15 | Normal | 513.5 | 511.4 | 443.3 | 10.2 | 4.3 | 5.1 | 136.2 | 136.2 | 136.5 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 9232 | 1 | 37.5 | 96466.8 | 16577 | 4.7 | 5.6 | 4.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 13:20 | Normal | 516.1 | 482.6 | 446 | 10 | 4.6 | 5 | 135.8 | 135.9 | 136.2 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 59.99 | 59.94 | 60 | 9130 | 1 | 37.4 | 96467.5 | 16577 | 4.6 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 13:25 | Normal | 513.6 | 477.6 | 442.6 | 10 | 4.6 | 5 | 136 | 136.1 | 136.4 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 9002 | 1 | 37.4 | 96468.3 | 16577 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 13:30 | Normal | 513.7 | 466.3 | 433.6 | 9.7 | 4.6 | 4.9 | 135.9 | 136 | 136.3 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 8785 | 1 | 36.9 | 96469 | 16577 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 13:35 | Normal | 513 | 484.2 | 452.3 | 9.6 | 4.5 | 4.3 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60 | 59.96 | 60 | 8572 | 1 | 36.8 | 96469.8 | 16577 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 13:40 | Normal | 521 | 486.2 | 460.9 | 9.3 | 4.5 | 3.8 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8225 | 1 | 36.7 | 96470.5 | 16577 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 13:45 | Normal | 521.8 | 498.5 | 445.8 | 9 | 4.3 | 4.1 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 8226 | 1 | 36.7 | 96471.2 | 16577 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 13:50 | Normal | 525.2 | 501.9 | 421.1 | 8.7 | 4.2 | 4.5 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.95 | 59.99 | 59.93 | 8170 | 1 | 36.3 | 96471.8 | 16577 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 13:55 | Normal | 520.3 | 506.6 | 417.3 | 8.6 | 4.1 | 4.5 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 7999 | 1 | 35.7 | 96472.5 | 16577 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 14:00 | Normal | 521 | 505.1 | 420.3 | 8.4 | 4 | 4.4 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.02 | 60.11 | 60.05 | 7798 | 1 | 35.3 | 96473.2 | 16578 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 14:05 | Normal | 522.1 | 504.8 | 419.9 | 8.1 | 3.9 | 4.3 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 7591 | 1 | 34.8 | 96473.8 | 16578 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 14:10 | Normal | 524.9 | 504.7 | 421.8 | 7.9 | 3.8 | 4.2 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60 | 60.01 | 59.93 | 7374 | 1 | 34.5 | 96474.4 | 16578 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 14:15 | Normal | 526.3 | 513.8 | 419.3 | 7.6 | 3.5 | 4 | 135.2 | 135.1 | 135.6 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 7044 | 1 | 34.4 | 96475 | 16578 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 14:20 | Normal | 528.5 | 504.3 | 416.2 | 7.3 | 3.3 | 3.7 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 6693 | 1 | 34.2 | 96475.6 | 16578 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 14:25 | Normal | 522.6 | 502.5 | 386.5 | 7.1 | 3.1 | 4 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 15.8 | 16 | 16 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 6460 | 1 | 33.6 | 96476.2 | 16578 | 3.1 | 4 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 14:30 | Normal | 525.5 | 479.4 | 383.5 | 6.9 | 3.2 | 3.9 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.97 | 60.05 | 60 | 6257 | 1 | 33.3 | 96476.7 | 16578 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 14:35 | Normal | 533.2 | 475.7 | 389.8 | 6.5 | 3.1 | 3.8 | 134.9 | 134.9 | 135 | 14.7 | 15 | 14.8 | 59.88 | 60.05 | 59.95 | 6009 | 1 | 32.9 | 96477.2 | 16578 | 2.9 | 3.6 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 14:40 | Normal | 528.5 | 486.6 | 384.5 | 6.3 | 2.9 | 3.6 | 134.9 | 134.7 | 135 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 5724 | 1 | 32.7 | 96477.7 | 16578 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 14:45 | Normal | 532.3 | 486.7 | 389.9 | 6 | 2.8 | 3.2 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.02 | 60 | 59.99 | 5411 | 1 | 32.2 | 96478.2 | 16578 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 14:50 | Normal | 532.3 | 490.5 | 363.1 | 5.7 | 2.6 | 3.3 | 134.6 | 134.7 | 134.9 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 5110 | 1 | 32 | 96478.6 | 16578 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 14:55 | Normal | 530.5 | 486.3 | 360.2 | 5.5 | 2.5 | 3.3 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.95 | 59.98 | 60.04 | 4889 | 1 | 31.6 | 96479 | 16578 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 15:00 | Normal | 529.5 | 488.3 | 354.6 | 5.1 | 2.3 | 3 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.98 | 60.02 | 60.04 | 4569 | 1 | 31.2 | 96479.4 | 16579 | 2.2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 15:05 | Normal | 532.6 | 483.7 | 348.1 | 4.9 | 2.2 | 3 | 134.1 | 134 | 134.4 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 4303 | 1 | 30.9 | 96479.8 | 16579 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 15:10 | Normal | 530.5 | 476.3 | 364.5 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 134 | 133.8 | 134.3 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 60.09 | 59.98 | 59.94 | 3894 | 1 | 30.5 | 96480.1 | 16579 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 15:15 | Normal | 535.1 | 471.9 | 337.4 | 4.3 | 2 | 2.7 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 59.96 | 60.01 | 59.92 | 3724 | 1 | 30.1 | 96480.4 | 16579 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 15:20 | Normal | 536.8 | 482.3 | 321.8 | 4 | 1.8 | 2.6 | 133.7 | 133.6 | 134 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 3441 | 1 | 29.6 | 96480.7 | 16579 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 15:25 | Normal | 534.3 | 470.6 | 302 | 3.8 | 1.6 | 2.5 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 7.9 | 8 | 8 | 60.01 | 60 | 60.08 | 3127 | 1 | 29 | 96481 | 16579 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 15:30 | Normal | 537.5 | 444.8 | 291.9 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60 | 60 | 59.99 | 2841 | 1 | 28.6 | 96481.2 | 16579 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 15:35 | Normal | 536.6 | 452.5 | 304.8 | 3.1 | 1.4 | 2 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.95 | 59.91 | 59.84 | 2533 | 1 | 28.3 | 96481.5 | 16579 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 15:40 | Normal | 538.7 | 426.9 | 261 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | 134.2 | 133.6 | 134 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 59.9 | 59.99 | 2269 | 1 | 27.8 | 96481.7 | 16579 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 15:45 | Normal | 539.1 | 440 | 267 | 2.6 | 1.1 | 2 | 134 | 133.8 | 134.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 2032 | 1 | 27.1 | 96481.8 | 16579 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 15:50 | Normal | 537.4 | 447.7 | 345.1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.92 | 59.95 | 59.91 | 1703 | 1 | 26.4 | 96482 | 16579 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 15:55 | Normal | 537.5 | 404.9 | 342.6 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.94 | 60.08 | 59.98 | 1437 | 1 | 26.5 | 96482.1 | 16579 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 16:00 | Normal | 541.1 | 404.4 | 352 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 1062 | 1 | 29.1 | 96482.2 | 16580 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 16:05 | Normal | 534.7 | 356.7 | 307.1 | 1.6 | 0.6 | 1 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 973 | 1 | 30.7 | 96482.3 | 16580 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 16:10 | Normal | 539.3 | 281.8 | 304.8 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 60.03 | 59.96 | 774 | 1 | 31.5 | 96482.4 | 16580 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 16:15 | Normal | 528.6 | 200 | 305 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 59.98 | 59.97 | 596 | 1 | 31.7 | 96482.5 | 16580 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 16:20 | Normal | 534.3 | 199.6 | 311.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.4 | 132 | 132.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 471 | 1 | 31.7 | 96482.5 | 16580 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 16:25 | Normal | 526.8 | 200.1 | 312.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 380 | 1 | 31.6 | 96482.5 | 16580 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 16:30 | Normal | 497.8 | 200.1 | 301 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.92 | 60.03 | 253 | 1 | 31.3 | 96482.6 | 16580 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 16:35 | Normal | 510.6 | 200 | 453.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 60.04 | 60 | 172 | 1 | 31 | 96482.6 | 16580 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 16:40 | Normal | 501.8 | 200.5 | 432.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 139 | 1 | 30.7 | 96482.6 | 16580 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 16:45 | Normal | 489.7 | 200 | 381.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 112 | 1 | 30.3 | 96482.6 | 16580 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 16:50 | Normal | 483.8 | 201.5 | 396.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 132.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 84 | 1 | 29.9 | 96482.6 | 16580 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 16:55 | Normal | 487.5 | 199.8 | 529.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 132.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.89 | 59.93 | 59.93 | 36 | 1 | 29.5 | 96482.6 | 16580 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 17:00 | Normal | 410.2 | 202.8 | 468.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26 | 1 | 29.1 | 96482.6 | 16581 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 17:05 | Normal | 431.1 | 381.7 | 386.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 132 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 13 | 1 | 28.7 | 96482.6 | 16581 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 17:10 | Normal | 424.3 | 364 | 310.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 28.3 | 96482.6 | 16581 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 17:15 | Normal | 424.6 | 381.3 | 461.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 0 | 1 | 28 | 96482.6 | 16581 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 17:20 | Normal | 422.5 | 422.3 | 445 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.9 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 1 | 27.6 | 96482.6 | 16581 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 17:25 | Normal | 447.1 | 429.2 | 452 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 27.2 | 96482.6 | 16581 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 17:30 | Normal | 330.7 | 325.1 | 348.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 26.8 | 96482.6 | 16581 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-06-24 17:35 | Normal | 197 | 198.7 | 198.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 26.4 | 96482.6 | 16581 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0