## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-26 06:09 | Wait | 446.8 | 446.7 | 446.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 11.3 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:09 | Wait | 452 | 451.9 | 452 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 11.5 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:09 | Wait | 461.9 | 461.8 | 461.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 12 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:09 | Wait | 466.1 | 466.1 | 466.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 12.1 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:09 | Wait | 460.3 | 460.2 | 460.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 12.8 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:09 | Wait | 465.1 | 465.1 | 465.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 12.5 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:12 | Normal | 312.3 | 312 | 313.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1 | 1 | 14.1 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:13 | Normal | 297.6 | 289.2 | 316.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1 | 1 | 14.7 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:14 | Normal | 319.1 | 283.7 | 308.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1 | 1 | 15.3 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:15 | Normal | 319.2 | 277 | 317.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 15.9 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:16 | Normal | 310 | 279.6 | 309 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1 | 1 | 16.5 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:17 | Normal | 333.4 | 275.5 | 318.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2 | 1 | 17 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:18 | Normal | 482.7 | 405.8 | 347.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 0 | 1 | 17.6 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:19 | Normal | 468.3 | 513.9 | 490.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 60 | 0 | 1 | 18.2 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:20 | Normal | 478.1 | 469.1 | 491.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 6 | 1 | 18.7 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:21 | Normal | 453.3 | 431.1 | 458.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 42 | 1 | 19.1 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:22 | Normal | 457 | 375.9 | 424.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 64 | 1 | 19.3 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:23 | Normal | 482.2 | 440.1 | 402.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 85 | 1 | 19.6 | 96540.9 | 16592 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:24 | Normal | 482.6 | 461.1 | 393.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 110 | 1 | 19.9 | 96540.9 | 16593 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:25 | Normal | 460.3 | 473.1 | 388.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 134 | 1 | 20.1 | 96540.9 | 16593 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:26 | Normal | 503.3 | 485 | 410.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 141 | 1 | 20.3 | 96540.9 | 16593 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:27 | Normal | 473.3 | 470 | 441.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.05 | 180 | 1 | 20.6 | 96540.9 | 16593 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:28 | Normal | 478.8 | 459 | 468.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.01 | 204 | 1 | 20.8 | 96540.9 | 16593 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:29 | Normal | 481.7 | 490.9 | 460.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 59.97 | 228 | 1 | 21 | 96540.9 | 16593 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:30 | Normal | 481.3 | 518.4 | 470.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 226 | 1 | 21.2 | 96540.9 | 16593 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:31 | Normal | 496 | 529.3 | 434.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 0.8 | 1 | 1 | 59.98 | 60.12 | 60.03 | 223 | 1 | 21.4 | 96540.9 | 16593 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:32 | Normal | 472.3 | 512.9 | 389.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 59.98 | 60.11 | 259 | 1 | 21.6 | 96540.9 | 16593 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:33 | Normal | 485.1 | 482 | 393.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 307 | 1 | 21.7 | 96540.9 | 16593 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:34 | Normal | 475.6 | 434.2 | 415.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 341 | 1 | 21.9 | 96540.9 | 16593 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:35 | Normal | 496.1 | 398.9 | 410.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 60.03 | 364 | 1 | 22.1 | 96540.9 | 16593 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:36 | Normal | 482.6 | 362.2 | 405.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60 | 59.99 | 377 | 1 | 22.2 | 96540.9 | 16593 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:37 | Normal | 491.6 | 336 | 415.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.88 | 60.06 | 59.98 | 387 | 1 | 22.3 | 96540.9 | 16593 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:38 | Normal | 496 | 304 | 414.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 59.94 | 60.01 | 384 | 1 | 22.5 | 96540.9 | 16593 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:39 | Normal | 496 | 262 | 420.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.94 | 60.01 | 377 | 1 | 22.6 | 96541 | 16593 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:40 | Normal | 504.1 | 228.6 | 420.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.95 | 59.96 | 370 | 1 | 22.8 | 96541 | 16593 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:41 | Normal | 500.8 | 200 | 405 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.1 | 359 | 1 | 22.9 | 96541 | 16593 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:42 | Normal | 492.3 | 200.1 | 395 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60 | 60.04 | 355 | 1 | 23 | 96541 | 16593 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:43 | Normal | 496.5 | 200 | 471.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 365 | 1 | 23.2 | 96541 | 16593 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:44 | Normal | 492.8 | 200 | 413.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 353 | 1 | 23.3 | 96541 | 16593 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:45 | Normal | 496.9 | 200 | 457.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 59.98 | 60.11 | 363 | 1 | 23.5 | 96541 | 16593 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:46 | Normal | 497.2 | 200 | 474.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.03 | 60.1 | 381 | 1 | 23.6 | 96541 | 16593 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:47 | Normal | 489.9 | 199.8 | 425.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.09 | 60.05 | 393 | 1 | 23.7 | 96541 | 16593 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:48 | Normal | 502 | 200 | 410.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.08 | 60.04 | 408 | 1 | 23.8 | 96541 | 16593 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:49 | Normal | 493.6 | 212.9 | 423.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.1 | 60.09 | 448 | 1 | 24 | 96541 | 16593 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:50 | Normal | 506 | 200 | 449.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.11 | 60.14 | 60.16 | 480 | 1 | 24.1 | 96541 | 16593 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:52 | Normal | 509 | 200 | 460.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 60.08 | 60.11 | 511 | 1 | 24.2 | 96541 | 16593 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:53 | Normal | 515.6 | 206 | 481.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.08 | 60.07 | 60.12 | 525 | 1 | 24.3 | 96541 | 16593 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 06:58 | Normal | 519.8 | 209.1 | 487.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 646 | 1 | 24.9 | 96541.1 | 16593 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 07:03 | Normal | 515.2 | 433.1 | 493.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 867 | 1 | 25.6 | 96541.2 | 16593 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 07:08 | Normal | 525.1 | 508.3 | 512.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.89 | 59.93 | 59.94 | 1060 | 1 | 26.2 | 96541.2 | 16593 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 07:13 | Normal | 517.1 | 497.8 | 519.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1247 | 1 | 26.7 | 96541.3 | 16593 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 07:18 | Normal | 524.5 | 503.7 | 511.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60 | 59.99 | 60 | 1412 | 1 | 27.3 | 96541.4 | 16593 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 07:23 | Normal | 524.6 | 506.7 | 499.1 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 132.8 | 132.1 | 132.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.91 | 59.91 | 59.96 | 1464 | 1 | 26.8 | 96541.6 | 16593 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 07:28 | Normal | 525.9 | 484 | 520.5 | 1.9 | 1 | 0.8 | 133.1 | 132.5 | 133.1 | 3.9 | 4 | 4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1522 | 1 | 25.7 | 96541.7 | 16594 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 07:33 | Normal | 517.3 | 514.9 | 522.5 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 1659 | 1 | 23 | 96541.8 | 16594 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 07:38 | Normal | 524.5 | 507.8 | 520.4 | 2.1 | 1.1 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 1771 | 1 | 23.3 | 96542 | 16594 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 07:43 | Normal | 522.7 | 525.8 | 515.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.8 | 132.5 | 133 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 2031 | 1 | 23.7 | 96542.1 | 16594 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 07:48 | Normal | 541.3 | 489.8 | 515.8 | 2.7 | 2.3 | 1.2 | 133 | 132.5 | 133.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.99 | 59.97 | 60.08 | 2742 | 1 | 24.3 | 96542.3 | 16594 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 07:53 | Normal | 520.4 | 516 | 489.5 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 2096 | 1 | 25 | 96542.5 | 16594 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 07:58 | Normal | 517.5 | 506.8 | 512.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.13 | 60.06 | 60.12 | 2082 | 1 | 25.2 | 96542.7 | 16594 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 08:03 | Normal | 517.2 | 484.2 | 525.3 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 7 | 7.1 | 7.2 | 59.95 | 60.07 | 60 | 2761 | 1 | 25.5 | 96542.9 | 16594 | 1 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 08:08 | Normal | 517.2 | 524.3 | 506.4 | 3.6 | 1.9 | 1.5 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.11 | 60.01 | 60.01 | 3231 | 1 | 27.2 | 96543.2 | 16594 | 1.1 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 08:13 | Normal | 519.6 | 504.5 | 515.9 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.9 | 59.97 | 59.96 | 2732 | 1 | 27.7 | 96543.4 | 16594 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 08:18 | Normal | 530.1 | 515.5 | 509.2 | 3.8 | 2 | 1.7 | 132.8 | 132.5 | 133 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.04 | 60.04 | 59.97 | 3486 | 1 | 27.8 | 96543.7 | 16594 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 08:23 | Normal | 514.7 | 521.2 | 538.4 | 7.6 | 5 | 2 | 134.4 | 134 | 134.5 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.1 | 59.91 | 60.03 | 7083 | 1 | 29.9 | 96544.1 | 16594 | 1.9 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 08:28 | Normal | 495.3 | 515.3 | 540.8 | 8.5 | 4.7 | 1.9 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60 | 60.03 | 7155 | 1 | 33 | 96544.6 | 16595 | 3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 08:33 | Normal | 503.1 | 512.8 | 529.5 | 7.1 | 3.8 | 2 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.95 | 60.05 | 60.1 | 6190 | 1 | 35.5 | 96545.1 | 16595 | 2.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 08:38 | Normal | 510.2 | 499.5 | 536.5 | 6.4 | 3.6 | 2.1 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 5632 | 1 | 36 | 96545.5 | 16595 | 2.3 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 08:43 | Normal | 505.1 | 500.6 | 510.1 | 5 | 2.6 | 2.2 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 4568 | 1 | 37.4 | 96546 | 16595 | 2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 08:48 | Normal | 501.1 | 495.2 | 486.5 | 4.3 | 2.1 | 2 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3758 | 1 | 36.8 | 96546.4 | 16595 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 08:53 | Normal | 505.1 | 509.9 | 495.4 | 4.3 | 2.1 | 2 | 133 | 132.9 | 133 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3824 | 1 | 35.8 | 96546.7 | 16595 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 08:58 | Normal | 510 | 512.6 | 496.3 | 4.3 | 2.1 | 2 | 133 | 132.8 | 132.9 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 3811 | 1 | 35.4 | 96547 | 16595 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 09:03 | Normal | 509.6 | 515.6 | 500 | 5 | 2.4 | 2.3 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 4489 | 1 | 35.2 | 96547.4 | 16595 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 09:08 | Normal | 508.1 | 513.9 | 521.9 | 4.9 | 2.3 | 2.1 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 10.7 | 11 | 10.9 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 4317 | 1 | 35.1 | 96547.8 | 16595 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 09:13 | Normal | 515.8 | 512 | 525.8 | 5.4 | 2.6 | 2.3 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.02 | 60 | 59.98 | 4923 | 1 | 35 | 96548.1 | 16595 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 09:18 | Normal | 523.4 | 516.7 | 524.8 | 5.8 | 3 | 2.5 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.05 | 59.97 | 59.96 | 5419 | 1 | 35.3 | 96548.6 | 16595 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 09:23 | Normal | 508.1 | 515.9 | 502.1 | 5.1 | 2.5 | 2.2 | 133 | 132.9 | 133.3 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60 | 59.98 | 59.97 | 4543 | 1 | 35.4 | 96549 | 16595 | 1.9 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 09:28 | Normal | 515.3 | 509.4 | 514.9 | 8.5 | 4.7 | 3.7 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60.09 | 59.99 | 60 | 8148 | 1 | 36 | 96549.4 | 16596 | 3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 09:33 | Normal | 471.5 | 484.3 | 433.8 | 7.3 | 3.6 | 3 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6059 | 1 | 37.6 | 96550 | 16596 | 3 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 09:38 | Normal | 519.6 | 506.3 | 494.6 | 6.8 | 3.5 | 3.1 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 6413 | 1 | 38.2 | 96550.5 | 16596 | 2.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 09:43 | Normal | 508.8 | 505.9 | 516 | 6.8 | 3.3 | 2.8 | 134 | 133.9 | 134.2 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60.05 | 59.98 | 60.05 | 6250 | 1 | 40 | 96551.4 | 16596 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 09:48 | Normal | 479.1 | 501.6 | 522.8 | 10.6 | 5.3 | 4.1 | 134.6 | 134.6 | 135 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 9381 | 1 | 40.6 | 96552 | 16596 | 4.5 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 09:53 | Normal | 485.5 | 511.5 | 525.8 | 8.8 | 4.3 | 3.4 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 19.3 | 19.6 | 19.4 | 60.01 | 59.97 | 59.94 | 8031 | 1 | 40.4 | 96552.6 | 16596 | 3.6 | 5.2 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 09:58 | Normal | 504.9 | 508.8 | 497.8 | 5 | 2.4 | 2.3 | 133 | 133 | 133.2 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 4552 | 1 | 40 | 96553 | 16596 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 10:03 | Normal | 503.1 | 507.5 | 516.2 | 5.3 | 2.5 | 2.3 | 133 | 132.7 | 133.2 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 4786 | 1 | 39.2 | 96553.4 | 16596 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 10:08 | Normal | 505 | 514.5 | 521.2 | 5 | 2.3 | 2.1 | 132.8 | 132.6 | 133 | 10.8 | 11.1 | 11 | 60.01 | 59.93 | 59.95 | 4339 | 1 | 38.4 | 96553.8 | 16596 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 10:13 | Normal | 511.3 | 518.3 | 519.5 | 5.1 | 2.4 | 2.3 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.97 | 59.93 | 59.93 | 4639 | 1 | 37.9 | 96554.2 | 16596 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 10:18 | Normal | 510.8 | 515.5 | 525 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 132.9 | 132.8 | 133.3 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.9 | 59.94 | 59.88 | 4999 | 1 | 37.3 | 96554.6 | 16596 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 10:23 | Normal | 514.3 | 505.9 | 513.6 | 13.3 | 6.3 | 5.4 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 30.2 | 30.6 | 30.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 12336 | 1 | 37.4 | 96555.1 | 16596 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 10:28 | Normal | 501.8 | 513.5 | 487.9 | 6.5 | 3.1 | 2.9 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5891 | 1 | 38.3 | 96555.9 | 16597 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 10:33 | Normal | 502.1 | 506.5 | 492 | 6.6 | 3.1 | 3 | 133.9 | 133.7 | 134 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 6057 | 1 | 38.7 | 96556.6 | 16597 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 10:38 | Normal | 493.1 | 488 | 487.3 | 6.1 | 3 | 2.8 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5479 | 1 | 39.9 | 96557.4 | 16597 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 10:43 | Normal | 495.1 | 504.6 | 484.2 | 13 | 6.2 | 5.7 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 11946 | 1 | 41 | 96558.4 | 16597 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 10:48 | Normal | 491.7 | 495 | 484.1 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5443 | 1 | 41.4 | 96559.1 | 16597 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 10:53 | Normal | 499.1 | 479.6 | 487.1 | 9.5 | 4.3 | 4.5 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10286 | 1 | 41.3 | 96559.8 | 16597 | 4.2 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 10:58 | Normal | 498.5 | 503 | 495.1 | 15.3 | 7.3 | 6.5 | 136.4 | 136.3 | 136.7 | 34 | 34.4 | 34.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13882 | 1 | 41.3 | 96560.6 | 16597 | 7.1 | 8.3 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 11:03 | Normal | 482.4 | 506.8 | 496.1 | 13.3 | 6 | 5.5 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 28.6 | 29 | 28.9 | 60.05 | 60.02 | 60 | 12064 | 1 | 41.9 | 96561.6 | 16597 | 6.2 | 7.3 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 11:08 | Normal | 494.2 | 476.5 | 478 | 6 | 2.9 | 2.6 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 12.8 | 13.1 | 12.7 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 4965 | 1 | 41 | 96561.9 | 16597 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 11:13 | Normal | 489 | 518 | 483.3 | 10.5 | 4.7 | 4.3 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 8959 | 1 | 40.8 | 96562.8 | 16597 | 4.8 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 11:18 | Normal | 483.9 | 503 | 461.8 | 8.3 | 4 | 3.7 | 134.5 | 134.6 | 134.8 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7157 | 1 | 41.2 | 96563.7 | 16597 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 11:23 | Normal | 496.6 | 501.8 | 473.8 | 12 | 5.6 | 5.2 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 60.02 | 60.04 | 10721 | 1 | 41.6 | 96564.6 | 16597 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 11:28 | Normal | 499.8 | 497.3 | 472 | 11.6 | 5.4 | 5.1 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10483 | 1 | 41.4 | 96565.5 | 16598 | 5.4 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 11:33 | Normal | 495.6 | 479.2 | 471.5 | 13.2 | 6.4 | 5.7 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 28.8 | 29.2 | 29.2 | 60.02 | 60 | 59.98 | 11682 | 1 | 41.4 | 96566.4 | 16598 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 11:38 | Normal | 506 | 488.1 | 464.2 | 11.5 | 5.6 | 5.1 | 135.3 | 135.3 | 135.7 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60 | 59.98 | 60.02 | 10187 | 1 | 41.6 | 96566.9 | 16598 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 11:43 | Normal | 498.2 | 486.3 | 478.1 | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 135.2 | 135.4 | 135.6 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10218 | 1 | 41.7 | 96567.8 | 16598 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 11:48 | Normal | 493.2 | 474.2 | 483.1 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 135.4 | 135.6 | 135.8 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.04 | 60 | 60.04 | 10112 | 1 | 41.9 | 96568.7 | 16598 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 11:53 | Normal | 495.3 | 475.5 | 454.6 | 11.8 | 5.7 | 5.3 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 10549 | 1 | 41.5 | 96569.5 | 16598 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 11:58 | Normal | 492.8 | 488.3 | 457.9 | 11.8 | 5.5 | 5.3 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 10466 | 1 | 41.4 | 96570.4 | 16598 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 12:03 | Normal | 494.3 | 465.4 | 453.4 | 12.3 | 6 | 5.7 | 135.6 | 135.6 | 136 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 11345 | 1 | 41.5 | 96571.3 | 16598 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 12:08 | Normal | 485.8 | 485 | 465.1 | 11.5 | 5.4 | 4.8 | 134.8 | 134.7 | 135.5 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.9 | 59.95 | 59.92 | 9133 | 1 | 42.1 | 96572.2 | 16598 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 12:13 | Normal | 510 | 507.7 | 469.3 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 5436 | 1 | 41.2 | 96572.7 | 16598 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 12:18 | Normal | 496 | 487.6 | 462.5 | 13.1 | 6.1 | 6 | 136 | 136.2 | 136.3 | 28.9 | 29.1 | 29.2 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 11831 | 1 | 41.1 | 96573.6 | 16598 | 6.1 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 12:23 | Normal | 486.4 | 473.1 | 458 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.96 | 59.99 | 60 | 3146 | 1 | 41 | 96574.2 | 16598 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 12:28 | Normal | 476.1 | 484.8 | 479.2 | 7 | 3.3 | 3 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 14.9 | 15.2 | 15 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 5896 | 1 | 40.4 | 96574.6 | 16599 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 12:33 | Normal | 506.1 | 506 | 501.8 | 5.7 | 2.7 | 2.6 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 5180 | 1 | 39.9 | 96575 | 16599 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 12:38 | Normal | 500.1 | 519.8 | 508.4 | 6.4 | 3 | 2.8 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5768 | 1 | 39.4 | 96575.5 | 16599 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 12:43 | Normal | 507 | 511.6 | 501 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.3 | 133 | 133.6 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 4092 | 1 | 39.4 | 96576 | 16599 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 12:48 | Normal | 508.5 | 491.1 | 508 | 5.3 | 2.5 | 2.3 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.04 | 59.99 | 60.07 | 4733 | 1 | 39 | 96576.4 | 16599 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 12:53 | Normal | 509.4 | 496.9 | 520.5 | 5.1 | 2.5 | 2 | 133.8 | 133.6 | 134 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.96 | 59.97 | 60.05 | 4488 | 1 | 38.7 | 96576.8 | 16599 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 12:58 | Normal | 516.1 | 478.3 | 486.6 | 7.6 | 3.7 | 2.9 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 7663 | 1 | 38.4 | 96577.2 | 16599 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 13:03 | Normal | 507.8 | 470.3 | 438.9 | 11.9 | 5.8 | 5.7 | 135.8 | 135.8 | 136 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 59.97 | 60 | 60 | 10723 | 1 | 38.6 | 96577.9 | 16599 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 13:08 | Normal | 505.9 | 498 | 432.8 | 4 | 1.7 | 1.9 | 133.7 | 133.8 | 134 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.02 | 60.06 | 59.97 | 3339 | 1 | 38.9 | 96578.5 | 16599 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 13:13 | Normal | 509 | 466 | 436.8 | 11.1 | 5.4 | 5.4 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10006 | 1 | 39 | 96579.1 | 16599 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 13:18 | Normal | 500.8 | 487.5 | 437 | 4.6 | 2 | 2.3 | 133 | 132.9 | 133.1 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 4034 | 1 | 39 | 96579.7 | 16599 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 13:23 | Normal | 506.7 | 495.2 | 438.5 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 133 | 132.9 | 133.2 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 4258 | 1 | 38.6 | 96580 | 16599 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 13:28 | Normal | 502.8 | 487 | 470.1 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 132.8 | 132.7 | 133 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3975 | 1 | 38.1 | 96580.3 | 16600 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 13:33 | Normal | 506.8 | 491 | 477.4 | 4.7 | 2.2 | 2 | 133 | 132.8 | 133.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 4049 | 1 | 37.9 | 96580.7 | 16600 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 13:38 | Normal | 508.3 | 499.5 | 492.8 | 4.6 | 2.1 | 1.6 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.97 | 59.89 | 59.95 | 3797 | 1 | 37.4 | 96581 | 16600 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 13:43 | Normal | 506.3 | 492.9 | 394.5 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 3015 | 1 | 37.2 | 96581.4 | 16600 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 13:48 | Normal | 518.1 | 500.5 | 411.7 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.2 | 133 | 133.3 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.95 | 59.99 | 59.9 | 3180 | 1 | 37 | 96581.6 | 16600 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 13:53 | Normal | 515.3 | 498.6 | 411.6 | 10.6 | 5.1 | 5.3 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 9829 | 1 | 37.1 | 96582.3 | 16600 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 13:58 | Normal | 502.2 | 497.1 | 445 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 2883 | 1 | 37.1 | 96582.7 | 16600 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 14:03 | Normal | 505 | 497.7 | 462.1 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.98 | 60 | 59.9 | 3108 | 1 | 36.8 | 96583 | 16600 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 14:08 | Normal | 503 | 465 | 419.8 | 7.9 | 3.8 | 3.9 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6914 | 1 | 36.5 | 96583.3 | 16600 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 14:13 | Normal | 508.6 | 502.3 | 471.5 | 4.5 | 2 | 1.8 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.97 | 59.93 | 60.04 | 3777 | 1 | 36.2 | 96583.6 | 16600 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 14:18 | Normal | 520.7 | 503 | 531.3 | 8 | 3.7 | 1.3 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.96 | 60 | 59.99 | 6265 | 1 | 36.3 | 96584.1 | 16600 | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 14:23 | Normal | 479.5 | 476 | 527.1 | 7.6 | 3.5 | 1.2 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 13.8 | 14 | 14 | 59.96 | 59.9 | 59.93 | 5565 | 1 | 36.3 | 96584.6 | 16600 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 14:28 | Normal | 500.1 | 498.6 | 541.5 | 5.1 | 2.3 | 1.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 4037 | 1 | 36.2 | 96584.9 | 16601 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 14:33 | Normal | 499.6 | 491.8 | 490.1 | 4.3 | 1.9 | 1.6 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 8.9 | 9 | 9 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 3520 | 1 | 36.3 | 96585.2 | 16601 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 14:38 | Normal | 506.6 | 474.3 | 528 | 8.8 | 4.1 | 1.7 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 6918 | 1 | 36.3 | 96585.6 | 16601 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 14:43 | Normal | 500.6 | 482.1 | 516.8 | 4 | 1.8 | 1.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.99 | 59.93 | 59.93 | 3217 | 1 | 36.4 | 96586 | 16601 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 14:48 | Normal | 506.3 | 501.6 | 536.9 | 3.8 | 1.7 | 1.3 | 132.2 | 132 | 132.3 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 3053 | 1 | 36.1 | 96586.3 | 16601 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 14:53 | Normal | 512.7 | 471.6 | 543.3 | 4.2 | 2 | 1.1 | 132.1 | 131.6 | 132 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.96 | 60.01 | 59.84 | 3203 | 1 | 35.8 | 96586.5 | 16601 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 14:58 | Normal | 495.3 | 477.3 | 520.9 | 2.6 | 1.1 | 1 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1957 | 1 | 35.7 | 96586.8 | 16601 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 15:03 | Normal | 497.5 | 464.6 | 525 | 2.7 | 1.2 | 1 | 131.5 | 131 | 131.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60 | 59.96 | 60.1 | 2062 | 1 | 35.4 | 96587 | 16601 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 15:08 | Normal | 509.8 | 490.9 | 502.5 | 2.3 | 1 | 1 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.96 | 59.9 | 1791 | 1 | 35.1 | 96587.1 | 16601 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 15:13 | Normal | 510.2 | 524 | 504.6 | 2.9 | 1.1 | 1.3 | 131.4 | 131.4 | 131.7 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.92 | 60.02 | 59.99 | 2336 | 1 | 34.8 | 96587.3 | 16601 | 1 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 15:18 | Normal | 505.5 | 524.4 | 532.6 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 131.5 | 131 | 131.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.95 | 59.9 | 60.02 | 2530 | 1 | 34.6 | 96587.5 | 16601 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 15:23 | Normal | 494.7 | 491 | 523.3 | 2.2 | 1 | 1 | 131 | 130.7 | 131 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.9 | 59.91 | 59.96 | 1688 | 1 | 34.3 | 96587.7 | 16601 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 15:28 | Normal | 514.8 | 471.7 | 542.6 | 4.5 | 2 | 1.1 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.1 | 60.19 | 60.18 | 3411 | 1 | 34.1 | 96587.9 | 16602 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 15:33 | Normal | 497 | 497 | 514.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 2011 | 1 | 33.9 | 96588.1 | 16602 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 15:38 | Normal | 493.8 | 437.5 | 506.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.6 | 130.3 | 130.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.05 | 60.08 | 59.98 | 1145 | 1 | 34.8 | 96588.3 | 16602 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 15:43 | Normal | 495.1 | 477.1 | 513.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 60 | 59.96 | 1138 | 1 | 37.1 | 96588.4 | 16602 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 15:48 | Normal | 505 | 462.3 | 512.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131 | 130.2 | 130.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.93 | 59.87 | 59.92 | 1236 | 1 | 38.6 | 96588.5 | 16602 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 15:53 | Normal | 510 | 496.3 | 537.7 | 2 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.98 | 60 | 59.96 | 1513 | 1 | 39.5 | 96588.6 | 16602 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 15:58 | Normal | 505.3 | 440 | 501.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1134 | 1 | 38.1 | 96588.7 | 16602 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 16:03 | Normal | 499.1 | 437 | 493.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 130.7 | 130.5 | 130.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 60.04 | 59.99 | 982 | 1 | 39.2 | 96588.8 | 16602 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 16:08 | Normal | 501.3 | 442.1 | 444.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 833 | 1 | 39.6 | 96588.9 | 16602 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 16:13 | Normal | 489 | 443.1 | 444.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.5 | 130 | 130.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 811 | 1 | 39.7 | 96588.9 | 16602 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 16:18 | Normal | 486 | 369.7 | 432.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.3 | 130.1 | 130.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 663 | 1 | 39.7 | 96589 | 16602 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 16:23 | Normal | 488.9 | 359.8 | 384.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.5 | 130 | 130.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 523 | 1 | 39.5 | 96589 | 16602 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 16:28 | Normal | 474.1 | 203 | 418.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 129.9 | 130.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 60 | 59.92 | 326 | 1 | 39.4 | 96589.1 | 16603 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 16:33 | Normal | 486.1 | 208.6 | 403.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 130.1 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 264 | 1 | 39.2 | 96589.1 | 16603 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 16:38 | Normal | 473.1 | 233.6 | 397.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.87 | 236 | 1 | 39.1 | 96589.1 | 16603 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 16:43 | Normal | 459.4 | 200 | 392.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 180 | 1 | 38.9 | 96589.1 | 16603 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 16:48 | Normal | 459.2 | 199.9 | 404.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 120 | 1 | 38.7 | 96589.1 | 16603 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 16:53 | Normal | 450.5 | 200.2 | 380.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 65 | 1 | 38.5 | 96589.1 | 16603 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 16:58 | Normal | 446.6 | 199.6 | 398.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 34 | 1 | 38.3 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 17:03 | Normal | 446.2 | 202.2 | 444.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 20 | 1 | 38.1 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 17:08 | Normal | 329.8 | 264.2 | 355.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2 | 1 | 37.9 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 17:13 | Normal | 311.8 | 285.5 | 300.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 37.7 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 17:18 | Normal | 457.3 | 413.5 | 457.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 0 | 1 | 37.5 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 17:23 | Normal | 416.2 | 384.8 | 414.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 37.2 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 17:28 | Normal | 342.7 | 319.5 | 329.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 130.3 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 37 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-26 17:33 | Normal | 195.4 | 200.2 | 198 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.5 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 36.6 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0