## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-27 06:10 | Wait | 443.6 | 443.4 | 443.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 10.5 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:10 | Wait | 446.3 | 446.1 | 446.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 10.7 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:10 | Wait | 452.7 | 452.5 | 452.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 11.1 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:10 | Wait | 455.5 | 455.4 | 455.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 11.3 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:10 | Wait | 424.5 | 424.2 | 424.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 11.9 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:13 | Wait | 472.4 | 472.2 | 472.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 13.6 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:13 | Wait | 440.4 | 440.3 | 440.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 13.2 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:16 | Normal | 339.5 | 282.8 | 309.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 14.9 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:17 | Normal | 350.5 | 271.8 | 316.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 15.4 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:18 | Normal | 320.5 | 275.5 | 306.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1 | 1 | 15.9 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:19 | Normal | 311.3 | 277.9 | 303.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131 | 131.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3 | 1 | 16.4 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:20 | Normal | 401.8 | 294.8 | 330.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4 | 1 | 16.8 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:21 | Normal | 477.5 | 499.4 | 457.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 1 | 17.4 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:22 | Normal | 419.5 | 511.6 | 422.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 59.98 | 60.1 | 0 | 1 | 17.9 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:23 | Normal | 392.4 | 474 | 398.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 6 | 1 | 18.2 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:24 | Normal | 397.5 | 446 | 388.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 15 | 1 | 18.6 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:25 | Normal | 406.5 | 411.6 | 370.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 29 | 1 | 19 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:26 | Normal | 462.7 | 393.6 | 441.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.07 | 43 | 1 | 19.2 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:27 | Normal | 463.5 | 391.3 | 521 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 11 | 1 | 19.5 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:29 | Normal | 433.5 | 377 | 465.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 50 | 1 | 19.7 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:30 | Normal | 372.2 | 315.8 | 413.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 50 | 1 | 19.8 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:31 | Normal | 428.6 | 278.1 | 373.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 71 | 1 | 20 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:32 | Normal | 465.5 | 300.1 | 411.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 72 | 1 | 20.2 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:33 | Normal | 456.5 | 407 | 513.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 66 | 1 | 20.4 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:33 | Wait | 467.1 | 467.2 | 467.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 12.2 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:33 | Wait | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 12.8 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:33 | Wait | 478 | 478 | 478 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 13.1 | 96589.2 | 16603 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:34 | Normal | 447.6 | 476 | 478.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 110 | 1 | 20.6 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:35 | Normal | 468.4 | 483.8 | 472.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 145 | 1 | 20.8 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:36 | Normal | 474.6 | 499 | 495.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 142 | 1 | 21 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:37 | Normal | 466.6 | 482 | 493.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 59.98 | 93 | 1 | 21.1 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:38 | Normal | 490.3 | 463 | 482.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 111 | 1 | 21.3 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:39 | Normal | 485.6 | 489.7 | 461.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.9 | 132.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.08 | 60.01 | 217 | 1 | 21.4 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:40 | Normal | 481 | 474 | 458.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.9 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 267 | 1 | 21.6 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:41 | Normal | 476.5 | 467.2 | 428.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.03 | 60.07 | 239 | 1 | 21.7 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:42 | Normal | 488.1 | 465.9 | 445.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 264 | 1 | 21.8 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:43 | Normal | 486.5 | 456 | 432.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.05 | 60.05 | 283 | 1 | 22 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:44 | Normal | 499.1 | 412.6 | 459 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60 | 60.01 | 318 | 1 | 22.1 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:45 | Normal | 507.5 | 446.1 | 493.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.9 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 451 | 1 | 22.2 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:46 | Normal | 497.3 | 471 | 475 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 553 | 1 | 22.3 | 96589.2 | 16604 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:47 | Normal | 500.4 | 426.2 | 459.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 132 | 132.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.13 | 60.04 | 60.08 | 500 | 1 | 22.4 | 96589.2 | 16604 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:48 | Normal | 495.2 | 391.9 | 452.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 132 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.04 | 60.11 | 373 | 1 | 22.5 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:49 | Normal | 486.9 | 356 | 440.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 300 | 1 | 22.6 | 96589.2 | 16604 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 06:54 | Normal | 515.4 | 496 | 480.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 59.99 | 59.94 | 610 | 1 | 23.2 | 96589.3 | 16604 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 06:59 | Normal | 503.5 | 496 | 493.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 617 | 1 | 23.6 | 96589.3 | 16604 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 07:04 | Normal | 504.6 | 489 | 477.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.8 | 132.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 643 | 1 | 24.1 | 96589.4 | 16604 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 07:09 | Normal | 513.6 | 485.1 | 500.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.95 | 59.9 | 59.98 | 893 | 1 | 24.5 | 96589.4 | 16604 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 07:14 | Normal | 518.5 | 523.6 | 509.1 | 2.1 | 1 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1680 | 1 | 24.1 | 96589.5 | 16604 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 07:19 | Normal | 512.3 | 513 | 520.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1184 | 1 | 20.7 | 96589.7 | 16604 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 07:24 | Normal | 515.2 | 466.5 | 519.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.05 | 60 | 1058 | 1 | 23.2 | 96589.8 | 16605 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 07:29 | Normal | 503.5 | 472.4 | 507.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 132.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 808 | 1 | 24.8 | 96589.8 | 16605 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 07:34 | Normal | 506.7 | 475.5 | 495.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 132.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 59.93 | 60.02 | 783 | 1 | 25.7 | 96589.9 | 16605 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 07:39 | Normal | 508.7 | 432.6 | 452.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 628 | 1 | 26.4 | 96590 | 16605 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 07:44 | Normal | 508.7 | 493.2 | 491.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.8 | 132.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 947 | 1 | 26.9 | 96590 | 16605 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 07:49 | Normal | 519 | 517.3 | 528.8 | 2 | 0.9 | 0.9 | 132.2 | 132.2 | 132.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 1568 | 1 | 24.5 | 96590.1 | 16605 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 07:54 | Normal | 540.2 | 535.4 | 511.6 | 3.7 | 1.8 | 1.7 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60 | 59.95 | 60.01 | 3423 | 1 | 22.4 | 96590.3 | 16605 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 07:59 | Normal | 537 | 521.1 | 518.7 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60 | 59.93 | 60.01 | 2213 | 1 | 21.7 | 96590.5 | 16605 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 08:04 | Normal | 530 | 510 | 538.5 | 3.5 | 1.9 | 1.3 | 133 | 132.5 | 133 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.05 | 59.96 | 59.96 | 3036 | 1 | 22.2 | 96590.7 | 16605 | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 08:09 | Normal | 543 | 522.1 | 532 | 4 | 2.6 | 1.2 | 133 | 132.7 | 133.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.96 | 59.95 | 60.06 | 3691 | 1 | 23.4 | 96591 | 16605 | 0.8 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 08:14 | Normal | 533.8 | 521 | 541.1 | 3.5 | 2.6 | 0.7 | 133.1 | 133 | 133.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.03 | 59.97 | 60.05 | 3138 | 1 | 26.1 | 96591.3 | 16605 | 0.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 08:19 | Normal | 526.1 | 531.2 | 543.8 | 3.9 | 3 | 0.8 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.97 | 60.04 | 59.96 | 3541 | 1 | 27.7 | 96591.6 | 16605 | 0.3 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 08:24 | Normal | 517 | 517.3 | 547.2 | 4.6 | 3.1 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 3854 | 1 | 29.9 | 96591.9 | 16606 | 0.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 08:29 | Normal | 509.1 | 520.7 | 549.6 | 5.5 | 3.2 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.05 | 60.05 | 59.97 | 4359 | 1 | 31.9 | 96592.2 | 16606 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 08:34 | Normal | 511.3 | 516.7 | 567.3 | 5.7 | 3.3 | 0.6 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 4568 | 1 | 33.9 | 96592.6 | 16606 | 1.7 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 08:39 | Normal | 522.8 | 509.8 | 495 | 6 | 3.6 | 1.6 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.02 | 59.95 | 60.03 | 5311 | 1 | 35.6 | 96593 | 16606 | 1.9 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 08:44 | Normal | 514.5 | 502.3 | 517 | 6 | 3.6 | 2.2 | 133.7 | 133.9 | 134.1 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60.05 | 60.02 | 60.08 | 5629 | 1 | 37.3 | 96593.5 | 16606 | 1.9 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 08:49 | Normal | 510.8 | 502.6 | 517.3 | 6.2 | 3.6 | 2.6 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 5967 | 1 | 39.1 | 96593.9 | 16606 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 08:54 | Normal | 504.5 | 495.8 | 518.7 | 6.6 | 3.8 | 2.6 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 6241 | 1 | 40.5 | 96594.5 | 16606 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 08:59 | Normal | 499.4 | 507.8 | 518.4 | 6.3 | 3.3 | 2.5 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5890 | 1 | 41.4 | 96594.9 | 16606 | 2.1 | 4.3 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 09:04 | Normal | 500 | 494.4 | 517.1 | 3.3 | 1.7 | 1.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.03 | 60.01 | 60 | 2834 | 1 | 41.1 | 96595.2 | 16606 | 1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 09:09 | Normal | 511.6 | 493.8 | 515.4 | 7.3 | 4.2 | 3.1 | 134 | 134 | 134.4 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 7084 | 1 | 41.3 | 96595.7 | 16606 | 2.4 | 5 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 09:14 | Normal | 515.1 | 492.6 | 514.6 | 7 | 4.2 | 3.1 | 134.2 | 134 | 134.4 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6906 | 1 | 43 | 96596.3 | 16606 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 09:19 | Normal | 502.8 | 480.1 | 508.4 | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 7245 | 1 | 44.3 | 96596.9 | 16606 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 09:24 | Normal | 524.7 | 457.1 | 455.3 | 7 | 4.2 | 3.3 | 133.9 | 134 | 134.1 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 60 | 59.91 | 59.99 | 6624 | 1 | 45 | 96597.4 | 16607 | 2.7 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 09:29 | Normal | 497.7 | 491.9 | 493.7 | 4.5 | 2.1 | 1.8 | 132.9 | 132.9 | 133 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3795 | 1 | 44.5 | 96597.9 | 16607 | 1.6 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 09:34 | Normal | 484 | 478.6 | 466.5 | 8.5 | 4.3 | 3.5 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7343 | 1 | 43.6 | 96598.2 | 16607 | 3.5 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 09:39 | Normal | 480.6 | 495.2 | 487.8 | 5.1 | 2.6 | 2.1 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.97 | 59.99 | 60 | 4454 | 1 | 43.8 | 96598.7 | 16607 | 2 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 09:44 | Normal | 466.5 | 492.8 | 508.6 | 12.1 | 5.8 | 4.7 | 134.9 | 135 | 135.2 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 10458 | 1 | 44.5 | 96599.4 | 16607 | 5.3 | 7 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 09:49 | Normal | 496 | 487.5 | 483.5 | 4.5 | 2.2 | 1.9 | 132.8 | 133 | 133 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 3858 | 1 | 45.5 | 96600 | 16607 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 09:54 | Normal | 472.3 | 491.7 | 515.6 | 11.4 | 5.6 | 4.5 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 59.95 | 60.01 | 60 | 9969 | 1 | 44.1 | 96600.5 | 16607 | 4.8 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 09:59 | Normal | 479.2 | 480.7 | 522.1 | 9.9 | 5 | 3.7 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 8580 | 1 | 44.8 | 96601.2 | 16607 | 4.1 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 10:04 | Normal | 497.5 | 477.3 | 523.3 | 10 | 5 | 3.6 | 134.8 | 135 | 135.1 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.95 | 60 | 60.02 | 8787 | 1 | 45.6 | 96601.9 | 16607 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 10:09 | Normal | 488.3 | 470.1 | 525 | 10.5 | 5.1 | 3.6 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60 | 59.96 | 60.04 | 8888 | 1 | 45.9 | 96602.7 | 16607 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 10:14 | Normal | 487.3 | 475.8 | 523.2 | 10.6 | 5 | 3.5 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 22 | 22.3 | 22.3 | 59.98 | 60 | 60.02 | 8921 | 1 | 45.6 | 96603.4 | 16607 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 10:19 | Normal | 490.9 | 469.1 | 488.2 | 10.5 | 5.1 | 4.2 | 134.8 | 134.9 | 135 | 22.7 | 23 | 23 | 60.02 | 60.03 | 60 | 9193 | 1 | 45 | 96604.2 | 16607 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 10:24 | Normal | 482.8 | 479.9 | 482.3 | 10.8 | 5 | 4.4 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 23 | 23.3 | 23.3 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 9326 | 1 | 44.3 | 96604.9 | 16608 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 10:29 | Normal | 483.9 | 469.7 | 483.6 | 10.8 | 5.2 | 4.4 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 23.2 | 23.6 | 23.4 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 9408 | 1 | 43.8 | 96605.7 | 16608 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 10:34 | Normal | 481.9 | 469 | 481.6 | 11 | 5.3 | 4.5 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 9472 | 1 | 43.9 | 96606.5 | 16608 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 10:39 | Normal | 486.1 | 476.9 | 480.3 | 10.9 | 5.2 | 4.6 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.02 | 60 | 60 | 9553 | 1 | 44 | 96607.3 | 16608 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 10:44 | Normal | 481.5 | 483.6 | 483.6 | 11.1 | 5.1 | 4.6 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9630 | 1 | 43.9 | 96608.1 | 16608 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 10:49 | Normal | 483.5 | 471.6 | 476.5 | 11 | 5.3 | 4.7 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 9652 | 1 | 43.7 | 96608.9 | 16608 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 10:54 | Normal | 483.1 | 468 | 473.1 | 11.1 | 5.3 | 4.8 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 60.02 | 60.08 | 59.98 | 9673 | 1 | 43.8 | 96609.7 | 16608 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 10:59 | Normal | 476.4 | 489.6 | 476.5 | 11.3 | 5.1 | 4.7 | 134.8 | 134.9 | 135 | 23.8 | 24.2 | 24 | 60.1 | 60.06 | 60.1 | 9689 | 1 | 43.6 | 96610.5 | 16608 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 11:04 | Normal | 475.8 | 486.3 | 481.8 | 11.3 | 5.2 | 4.6 | 134.9 | 134.8 | 135 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 9676 | 1 | 43.9 | 96611.3 | 16608 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 11:09 | Normal | 475.6 | 483.5 | 477.1 | 11.3 | 5.3 | 4.6 | 134.7 | 134.7 | 135 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 9653 | 1 | 43.9 | 96612.1 | 16608 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 11:14 | Normal | 476.5 | 484.3 | 453.1 | 11.3 | 5.2 | 5 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 9660 | 1 | 43.5 | 96612.9 | 16608 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 11:19 | Normal | 483.7 | 485.4 | 457.2 | 11.1 | 5.2 | 5 | 134.9 | 134.6 | 135 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 9709 | 1 | 43.5 | 96613.7 | 16608 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 11:24 | Normal | 476.8 | 476.5 | 460.7 | 11.3 | 5.2 | 4.9 | 134.9 | 135 | 135 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 9679 | 1 | 43.4 | 96614.5 | 16609 | 5.2 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 11:29 | Normal | 479.3 | 473.2 | 457.2 | 11.2 | 5.1 | 5 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 9656 | 1 | 43.1 | 96615.3 | 16609 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 11:34 | Normal | 482.3 | 478.5 | 467.1 | 11.1 | 5 | 4.9 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 9603 | 1 | 43.2 | 96616.1 | 16609 | 5.1 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 11:39 | Normal | 477.7 | 449.1 | 462.2 | 11.3 | 5.5 | 4.8 | 134.7 | 135 | 135 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9622 | 1 | 42.9 | 96616.9 | 16609 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 11:44 | Normal | 477.6 | 462.8 | 466.3 | 11.2 | 5.3 | 4.6 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 9522 | 1 | 42.7 | 96617.7 | 16609 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 11:49 | Normal | 477.5 | 453 | 472.2 | 11.2 | 5.4 | 4.4 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60 | 60 | 59.98 | 9436 | 1 | 43.1 | 96618.5 | 16609 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 11:54 | Normal | 478.7 | 469.7 | 444.4 | 11.1 | 5.2 | 5 | 134.6 | 134.8 | 134.9 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 9525 | 1 | 43.1 | 96619.3 | 16609 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 11:59 | Normal | 471.3 | 442.9 | 440.8 | 11 | 5.3 | 5 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60 | 60.02 | 60.04 | 9231 | 1 | 43 | 96620.1 | 16609 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 12:04 | Normal | 468.4 | 455.3 | 444.3 | 4.2 | 1.8 | 1.9 | 133 | 133 | 133.4 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60 | 59.96 | 59.96 | 3189 | 1 | 43.2 | 96620.7 | 16609 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 12:09 | Normal | 480.4 | 451.6 | 434.6 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.91 | 59.95 | 59.96 | 2139 | 1 | 42.2 | 96620.9 | 16609 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 12:14 | Normal | 505.3 | 497.1 | 451 | 7.6 | 3.3 | 4.7 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 7979 | 1 | 41.5 | 96621.3 | 16609 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 12:19 | Normal | 490.2 | 464.8 | 454 | 13 | 6.2 | 6 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 11508 | 1 | 41.9 | 96622.1 | 16609 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 12:24 | Normal | 481.5 | 459.3 | 443.3 | 12.2 | 5.8 | 5.6 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 10589 | 1 | 43 | 96623 | 16610 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 12:29 | Normal | 479.3 | 456 | 442.1 | 12.1 | 5.8 | 5.6 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 10423 | 1 | 43.3 | 96623.8 | 16610 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 12:34 | Normal | 475.4 | 456.5 | 449 | 5 | 2.1 | 2.2 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4302 | 1 | 43.2 | 96624.6 | 16610 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 12:39 | Normal | 474.4 | 464.9 | 446 | 7.5 | 3.8 | 3.1 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 60 | 60.02 | 60.06 | 6128 | 1 | 43.8 | 96625.4 | 16610 | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 0 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 12:44 | Normal | 471.3 | 472.3 | 450 | 12.6 | 5.6 | 5.2 | 135 | 134.8 | 135.3 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 10497 | 1 | 43.9 | 96626.2 | 16610 | 5.8 | 6.9 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 12:49 | Normal | 458.9 | 442.8 | 441 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 132.3 | 132.4 | 132.5 | 7 | 7.1 | 7 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 2736 | 1 | 43.7 | 96627 | 16610 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 12:54 | Normal | 484.5 | 478.9 | 401.6 | 12.9 | 6 | 6.4 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 27.6 | 28 | 28 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11203 | 1 | 43.4 | 96627.6 | 16610 | 6 | 7 | 5.8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 12:59 | Normal | 475.7 | 465.1 | 414.5 | 11.7 | 5.5 | 5.7 | 134.1 | 134 | 134.1 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 10040 | 1 | 43.6 | 96628.4 | 16610 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 13:04 | Normal | 462.4 | 471 | 456.7 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.1 | 132.1 | 132.3 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.99 | 60.03 | 60 | 3093 | 1 | 43.6 | 96629 | 16610 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 13:09 | Normal | 477 | 482.4 | 508.3 | 4.4 | 2 | 1.8 | 132.4 | 132 | 132.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.03 | 60.01 | 60 | 3619 | 1 | 42.7 | 96629.3 | 16610 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 13:14 | Normal | 489.6 | 501.6 | 500.2 | 4.4 | 2 | 1.9 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 3699 | 1 | 41.9 | 96629.5 | 16610 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 13:19 | Normal | 488.7 | 498 | 503.1 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2860 | 1 | 41.5 | 96629.8 | 16610 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 13:24 | Normal | 493.8 | 500.6 | 511.4 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 8 | 8.1 | 8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3127 | 1 | 41.1 | 96630.1 | 16611 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 13:29 | Normal | 496.4 | 479.4 | 508.5 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3191 | 1 | 40.9 | 96630.3 | 16611 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 13:34 | Normal | 493.5 | 503 | 517.6 | 3.2 | 1.4 | 1.3 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.91 | 59.96 | 59.96 | 2623 | 1 | 40.7 | 96630.6 | 16611 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 13:39 | Normal | 499.5 | 489.7 | 509.4 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 132 | 131.9 | 132 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60 | 60.02 | 60.04 | 2916 | 1 | 40.6 | 96630.8 | 16611 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 13:44 | Normal | 508.8 | 476.4 | 555.6 | 11.1 | 5.4 | 1.7 | 133.1 | 133.2 | 133.6 | 21.6 | 21.8 | 21.7 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 8618 | 1 | 40.3 | 96631.1 | 16611 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 13:49 | Normal | 484.9 | 493.2 | 487.5 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2575 | 1 | 40.8 | 96631.7 | 16611 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 13:54 | Normal | 484.2 | 478.9 | 491.5 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 131.5 | 131.3 | 131.7 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 2859 | 1 | 40.7 | 96631.9 | 16611 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 13:59 | Normal | 498 | 495.7 | 491.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 130.9 | 130.8 | 131.2 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.08 | 60.06 | 60.12 | 3257 | 1 | 40.7 | 96632.3 | 16611 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 14:04 | Normal | 503.6 | 476 | 526.8 | 4 | 2 | 1.6 | 131.9 | 131.9 | 132.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 60.05 | 60.05 | 3306 | 1 | 40.6 | 96632.5 | 16611 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 14:09 | Normal | 486.8 | 474.3 | 501.3 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.1 | 132.1 | 132.6 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2823 | 1 | 40.7 | 96633 | 16611 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 14:14 | Normal | 490.8 | 486 | 510.1 | 3 | 1.3 | 1.4 | 132 | 131.7 | 132.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.99 | 59.98 | 59.92 | 2445 | 1 | 40.5 | 96633.2 | 16611 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 14:19 | Normal | 496.5 | 480.6 | 508.9 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 6 | 6.1 | 6 | 59.99 | 60.01 | 59.93 | 2337 | 1 | 40.2 | 96633.4 | 16611 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 14:24 | Normal | 507.2 | 501.8 | 542.7 | 8.5 | 3.8 | 1.4 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 59.93 | 59.84 | 60.1 | 6502 | 1 | 40.1 | 96633.7 | 16612 | 3.8 | 4.8 | 3.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 14:29 | Normal | 486.3 | 503 | 505.9 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131.9 | 131.7 | 132 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60 | 60.02 | 60 | 3004 | 1 | 40.2 | 96634 | 16612 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 14:34 | Normal | 511.8 | 449.9 | 535.7 | 4 | 1.8 | 1.3 | 132.2 | 132 | 132.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.1 | 59.97 | 59.99 | 3389 | 1 | 40.1 | 96634.2 | 16612 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 14:39 | Normal | 486.3 | 458.8 | 520.1 | 2.8 | 1.2 | 1 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2083 | 1 | 40.1 | 96634.5 | 16612 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 14:44 | Normal | 489.6 | 459.3 | 505.1 | 2.1 | 1 | 1 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1665 | 1 | 39.8 | 96634.6 | 16612 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 14:49 | Normal | 497.1 | 462.2 | 518.1 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 132 | 131.7 | 132.2 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.95 | 60.02 | 60.04 | 2248 | 1 | 39.6 | 96634.8 | 16612 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 14:54 | Normal | 497.9 | 466.9 | 514.1 | 3.7 | 1.6 | 1.3 | 132.3 | 132 | 132.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60.06 | 60.03 | 59.98 | 2926 | 1 | 39.5 | 96635 | 16612 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 14:59 | Normal | 508.6 | 467 | 550 | 6.9 | 3.2 | 1.4 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.06 | 59.97 | 60.1 | 5362 | 1 | 39.8 | 96635.4 | 16612 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 15:04 | Normal | 502.8 | 462.1 | 537.8 | 6.1 | 2.8 | 1.2 | 132.7 | 132.5 | 133 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 4581 | 1 | 40.2 | 96635.8 | 16612 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 15:09 | Normal | 504.5 | 462.6 | 523.8 | 6.1 | 2.8 | 1.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 4695 | 1 | 40.6 | 96636.2 | 16612 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 15:14 | Normal | 480.3 | 467.1 | 513.8 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 132 | 131.7 | 132 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 2123 | 1 | 40.6 | 96636.4 | 16612 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 15:19 | Normal | 491 | 444.7 | 515.7 | 3.6 | 1.7 | 1.1 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 7 | 7.1 | 7 | 60 | 60.05 | 59.99 | 2690 | 1 | 40.3 | 96636.6 | 16612 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 15:24 | Normal | 481.9 | 466.2 | 507.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 131.3 | 131 | 131.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.95 | 59.9 | 2152 | 1 | 40 | 96636.8 | 16613 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 15:29 | Normal | 492.3 | 478.1 | 512.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 130.8 | 131.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.96 | 60 | 59.94 | 1932 | 1 | 39.6 | 96637 | 16613 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 15:34 | Normal | 490.3 | 503.6 | 501.3 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131 | 130.9 | 131.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1856 | 1 | 39.1 | 96637.1 | 16613 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 15:39 | Normal | 489.4 | 464 | 503.9 | 2 | 0.9 | 1 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 1541 | 1 | 38.8 | 96637.3 | 16613 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 15:44 | Normal | 494.9 | 458 | 502.6 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.93 | 59.93 | 59.97 | 1443 | 1 | 40.8 | 96637.4 | 16613 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 15:49 | Normal | 500.5 | 482.9 | 506.2 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131 | 130.7 | 131 | 3.8 | 4 | 4 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 1487 | 1 | 40.9 | 96637.5 | 16613 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 15:54 | Normal | 485.2 | 437 | 502.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131 | 130.6 | 131 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1335 | 1 | 42.3 | 96637.6 | 16613 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 15:59 | Normal | 511.5 | 413 | 531 | 2.5 | 1 | 0.8 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60.04 | 59.98 | 1758 | 1 | 41 | 96637.8 | 16613 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 16:04 | Normal | 493.3 | 397.8 | 528.9 | 2.3 | 1 | 0.8 | 130.8 | 130.6 | 131.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.99 | 59.92 | 60 | 1596 | 1 | 37.7 | 96637.9 | 16613 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 16:09 | Normal | 497.4 | 445 | 525.4 | 2 | 0.8 | 0.8 | 130.8 | 130.6 | 131.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.95 | 59.88 | 59.99 | 1349 | 1 | 39.2 | 96638 | 16613 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 16:14 | Normal | 499.1 | 419.9 | 532.8 | 2 | 0.8 | 0.7 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1325 | 1 | 41.4 | 96638.1 | 16613 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 16:19 | Normal | 496.6 | 392 | 517.1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 130.6 | 130.4 | 130.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 960 | 1 | 42.7 | 96638.2 | 16613 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 16:24 | Normal | 483.7 | 364 | 480.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 130.1 | 130.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.89 | 59.95 | 59.91 | 561 | 1 | 43.4 | 96638.3 | 16614 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 16:29 | Normal | 484.9 | 275.8 | 369.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 130.1 | 130.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 398 | 1 | 43.7 | 96638.3 | 16614 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 16:34 | Normal | 483.2 | 200 | 369.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 130.2 | 130.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.9 | 59.89 | 59.88 | 373 | 1 | 43.8 | 96638.4 | 16614 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 16:39 | Normal | 480.5 | 200 | 385.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.89 | 59.93 | 316 | 1 | 43.8 | 96638.4 | 16614 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 16:44 | Normal | 468 | 231.1 | 467.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130 | 130.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 255 | 1 | 43.7 | 96638.4 | 16614 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 16:49 | Normal | 430 | 200 | 462.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.5 | 130.3 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 176 | 1 | 43.6 | 96638.4 | 16614 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 16:54 | Normal | 448.1 | 199.8 | 322.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.2 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 111 | 1 | 43.4 | 96638.4 | 16614 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 16:59 | Normal | 426.6 | 201.3 | 365.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 60 | 60 | 1 | 43.3 | 96638.5 | 16614 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 17:04 | Normal | 432.5 | 477 | 453.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 11 | 1 | 43.1 | 96638.5 | 16614 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 17:09 | Normal | 371.5 | 407.6 | 393.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 42.9 | 96638.5 | 16614 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 17:14 | Normal | 325.5 | 278.5 | 319.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 42.5 | 96638.5 | 16614 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 17:19 | Normal | 382 | 408.7 | 435 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 42.3 | 96638.5 | 16614 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 17:24 | Normal | 336.1 | 298.5 | 316 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 41.9 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 17:29 | Normal | 356.6 | 332.6 | 348.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 41.6 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-27 17:34 | Normal | 196.8 | 200.4 | 200.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.9 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41.2 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0