## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-28 06:10 | Wait | 472.8 | 472.6 | 472.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 16.6 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:10 | Wait | 472.8 | 472.7 | 472.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 16 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:11 | Wait | 448.2 | 448 | 448 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 13.7 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:11 | Wait | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 13.9 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:11 | Wait | 458.3 | 458.3 | 458.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 14.3 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:11 | Wait | 461.1 | 461 | 461 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 14.5 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:11 | Wait | 439.2 | 439.1 | 439.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 0 | 14.9 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:13 | Normal | 329.8 | 278.3 | 325 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 0 | 1 | 17.7 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:14 | Normal | 335.8 | 266.7 | 307.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1 | 1 | 18.2 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:15 | Normal | 308.2 | 275.3 | 308.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1 | 1 | 18.8 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:16 | Normal | 322.8 | 260 | 309.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3 | 1 | 19.2 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:17 | Normal | 354.8 | 258.3 | 317 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6 | 1 | 19.5 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:18 | Normal | 499.8 | 335 | 402.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 19.8 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:19 | Normal | 459.8 | 328.1 | 511.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.07 | 59.99 | 0 | 1 | 20.1 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:20 | Normal | 427.8 | 272.2 | 473.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 11 | 1 | 20.4 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:21 | Normal | 426.3 | 407.4 | 420 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60 | 36 | 1 | 20.7 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:22 | Normal | 475.5 | 367.2 | 394.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 30 | 1 | 20.9 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:23 | Normal | 459.8 | 427.4 | 506.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 29 | 1 | 21.2 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:24 | Normal | 463.9 | 520.5 | 452.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.08 | 59.93 | 24 | 1 | 21.4 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:25 | Normal | 419.6 | 466.4 | 412.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 61 | 1 | 21.6 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:26 | Normal | 403.9 | 413 | 359.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 67 | 1 | 21.8 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:27 | Normal | 420.2 | 393.1 | 344.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 74 | 1 | 22 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:28 | Normal | 447.8 | 406.5 | 457.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 89 | 1 | 22.2 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:29 | Normal | 445.8 | 469.7 | 462 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 100 | 1 | 22.4 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:30 | Wait | 471.3 | 471.3 | 471.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 15.1 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:30 | Wait | 473.3 | 473.1 | 473.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 15.3 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:30 | Wait | 477.4 | 477.3 | 477.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 15.8 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:30 | Wait | 479.1 | 478.9 | 478.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 16 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:30 | Normal | 471 | 452.2 | 441 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 106 | 1 | 22.6 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:31 | Normal | 480.4 | 432.8 | 397.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.1 | 108 | 1 | 22.7 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:32 | Normal | 487.3 | 424.2 | 389.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 112 | 1 | 22.9 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:33 | Normal | 482.3 | 397.6 | 389.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 119 | 1 | 23 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:34 | Normal | 486.5 | 403.1 | 391.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 126 | 1 | 23.2 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:35 | Normal | 487.3 | 414.2 | 352.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.9 | 59.97 | 129 | 1 | 23.3 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:36 | Normal | 490.3 | 418.1 | 484.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.99 | 149 | 1 | 23.5 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:37 | Normal | 479.8 | 482.6 | 477.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.03 | 163 | 1 | 23.6 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:38 | Normal | 481.8 | 454.1 | 486.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 168 | 1 | 23.8 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:39 | Normal | 478.8 | 482.3 | 476.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 180 | 1 | 23.9 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:40 | Normal | 484.8 | 499.1 | 462.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 181 | 1 | 24 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:41 | Normal | 471.1 | 490.9 | 438.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 187 | 1 | 24.2 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:42 | Normal | 495.8 | 513.5 | 428.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.9 | 59.94 | 59.97 | 179 | 1 | 24.3 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:44 | Normal | 495.2 | 492.3 | 427.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 201 | 1 | 24.4 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:45 | Normal | 500 | 504.3 | 459.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.93 | 59.91 | 204 | 1 | 24.5 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:46 | Normal | 501 | 484.2 | 487.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 214 | 1 | 24.6 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:47 | Normal | 493.9 | 506.1 | 499.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 218 | 1 | 24.8 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:48 | Normal | 502.9 | 501.1 | 505.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.8 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 220 | 1 | 24.9 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:49 | Normal | 489.8 | 506.1 | 510.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.93 | 59.95 | 221 | 1 | 25 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:50 | Normal | 483.8 | 492.4 | 478.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 244 | 1 | 25.1 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:51 | Normal | 493 | 482.1 | 477.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 249 | 1 | 25.2 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:52 | Normal | 498.1 | 477.2 | 490.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 253 | 1 | 25.3 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:53 | Normal | 505.3 | 496.1 | 501.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.91 | 254 | 1 | 25.4 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:54 | Normal | 495.8 | 498.2 | 484.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.92 | 59.92 | 270 | 1 | 25.5 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:55 | Normal | 498.7 | 521.3 | 475.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.92 | 59.98 | 260 | 1 | 25.6 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:56 | Normal | 470.8 | 512.6 | 478.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.1 | 59.99 | 272 | 1 | 25.7 | 96638.5 | 16615 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:57 | Normal | 469.8 | 496.1 | 467.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 280 | 1 | 25.8 | 96638.6 | 16615 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:58 | Normal | 478.6 | 507.3 | 477.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.01 | 59.99 | 289 | 1 | 25.9 | 96638.6 | 16615 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 06:59 | Normal | 491 | 515.3 | 464.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60 | 295 | 1 | 26 | 96638.6 | 16615 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:00 | Normal | 482.9 | 497.6 | 451.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.95 | 302 | 1 | 26 | 96638.6 | 16615 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:01 | Normal | 489.6 | 500 | 433.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 59.97 | 59.93 | 307 | 1 | 26.1 | 96638.6 | 16615 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:02 | Normal | 496 | 517.4 | 441.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 60.06 | 314 | 1 | 26.2 | 96638.6 | 16615 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:03 | Normal | 509.6 | 529 | 467.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60 | 321 | 1 | 26.3 | 96638.6 | 16615 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:04 | Normal | 508.8 | 534.5 | 486.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.97 | 60.01 | 337 | 1 | 26.4 | 96638.6 | 16615 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:05 | Normal | 512.8 | 536.6 | 493.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 342 | 1 | 26.5 | 96638.6 | 16615 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:06 | Normal | 516.3 | 504.2 | 453 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60.06 | 60.1 | 348 | 1 | 26.6 | 96638.6 | 16615 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:07 | Normal | 509.8 | 467.3 | 450.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60.08 | 349 | 1 | 26.7 | 96638.6 | 16615 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:08 | Normal | 517 | 436.3 | 447.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 357 | 1 | 26.8 | 96638.6 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:09 | Normal | 514.3 | 404.2 | 444.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.95 | 59.98 | 367 | 1 | 26.8 | 96638.6 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:10 | Normal | 518.3 | 373.1 | 446.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 60 | 60 | 379 | 1 | 26.9 | 96638.6 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:11 | Normal | 515.3 | 355 | 444.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 389 | 1 | 27 | 96638.6 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:12 | Normal | 521.5 | 394.7 | 451.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 417 | 1 | 27.1 | 96638.6 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:13 | Normal | 513.8 | 414.8 | 463.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 439 | 1 | 27.2 | 96638.6 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:14 | Normal | 519.7 | 409.1 | 459.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.88 | 444 | 1 | 27.3 | 96638.7 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:15 | Normal | 523.1 | 428.8 | 469.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 60 | 469 | 1 | 27.4 | 96638.7 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:16 | Normal | 519.7 | 438.8 | 454.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60 | 60.03 | 465 | 1 | 27.5 | 96638.7 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:17 | Normal | 518 | 425.2 | 463.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 468 | 1 | 27.5 | 96638.7 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:18 | Normal | 520.6 | 445 | 465.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.94 | 60.01 | 485 | 1 | 27.7 | 96638.7 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:19 | Normal | 523.8 | 426.1 | 481.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 540 | 1 | 27.8 | 96638.7 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:20 | Normal | 524.8 | 455.7 | 490.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.93 | 60.11 | 60.02 | 579 | 1 | 27.9 | 96638.7 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:21 | Normal | 530.3 | 485.1 | 476.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 647 | 1 | 28 | 96638.7 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:22 | Normal | 531 | 526.1 | 466.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 753 | 1 | 28.1 | 96638.7 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:23 | Normal | 536.5 | 558.1 | 490.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 785 | 1 | 28.3 | 96638.7 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:24 | Normal | 538 | 561.2 | 492.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.1 | 59.99 | 797 | 1 | 28.4 | 96638.8 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:25 | Normal | 518.7 | 565.1 | 488.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 826 | 1 | 28.5 | 96638.8 | 16616 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:26 | Normal | 526.9 | 565 | 487.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.11 | 59.92 | 838 | 1 | 28.7 | 96638.8 | 16616 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:27 | Normal | 530.8 | 561.1 | 483.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 847 | 1 | 28.8 | 96638.8 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:28 | Normal | 531.7 | 561.1 | 489.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 859 | 1 | 28.9 | 96638.8 | 16616 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:30 | Normal | 530.7 | 554.5 | 489.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 869 | 1 | 29.1 | 96638.8 | 16616 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:31 | Normal | 530.6 | 557.2 | 498.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 879 | 1 | 29.2 | 96638.8 | 16616 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:32 | Normal | 531.8 | 563.4 | 483.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 886 | 1 | 29.3 | 96638.9 | 16616 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:33 | Normal | 527.5 | 566.8 | 497.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 895 | 1 | 29.4 | 96638.9 | 16616 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:34 | Normal | 539.3 | 565.9 | 487.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.1 | 133.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.96 | 60.01 | 902 | 1 | 29.6 | 96638.9 | 16616 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:35 | Normal | 537.8 | 560.1 | 495.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.1 | 133.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 59.96 | 60.13 | 916 | 1 | 29.7 | 96638.9 | 16616 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:36 | Normal | 539.5 | 566.1 | 496.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.09 | 928 | 1 | 29.8 | 96638.9 | 16616 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:37 | Normal | 540.8 | 566 | 473 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.99 | 60 | 933 | 1 | 29.9 | 96638.9 | 16616 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:38 | Normal | 539.8 | 564.1 | 501.3 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 948 | 1 | 30 | 96638.9 | 16616 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:39 | Normal | 543.1 | 564 | 506.8 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.08 | 60 | 945 | 1 | 30.2 | 96639 | 16616 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:40 | Normal | 541.1 | 546.1 | 488.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.97 | 59.95 | 966 | 1 | 30.3 | 96639 | 16616 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:41 | Normal | 544.8 | 563.8 | 489.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.97 | 60 | 970 | 1 | 30.4 | 96639 | 16616 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:42 | Normal | 541.8 | 565.1 | 488.9 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 60.02 | 59.98 | 59.94 | 986 | 1 | 30.6 | 96639 | 16616 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:43 | Normal | 524.6 | 564 | 488.3 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.12 | 60.01 | 1008 | 1 | 30.7 | 96639 | 16616 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:44 | Normal | 532.9 | 565.2 | 492.3 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 60.02 | 60.04 | 59.93 | 1025 | 1 | 30.9 | 96639 | 16616 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:45 | Normal | 530.8 | 565 | 497.2 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1043 | 1 | 31.1 | 96639.1 | 16616 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:46 | Normal | 537.8 | 564.8 | 475.3 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1053 | 1 | 31.2 | 96639.1 | 16616 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:47 | Normal | 543.1 | 557.9 | 474.8 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.15 | 60.01 | 1068 | 1 | 31.4 | 96639.1 | 16616 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:48 | Normal | 543.5 | 562.5 | 488.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 60.02 | 59.96 | 1092 | 1 | 31.5 | 96639.1 | 16616 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:49 | Normal | 535.7 | 486.5 | 462.4 | 1 | 2.1 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60 | 60.03 | 59.95 | 1378 | 1 | 31.6 | 96639.1 | 16616 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:50 | Normal | 545.5 | 491.1 | 468.5 | 1 | 2.1 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 1399 | 1 | 31.7 | 96639.2 | 16616 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:51 | Normal | 544.4 | 495.1 | 477.3 | 1 | 2.2 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 1425 | 1 | 31.8 | 96639.2 | 16616 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:52 | Normal | 539.6 | 500.3 | 450.4 | 1 | 2.2 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.95 | 59.99 | 60.11 | 1449 | 1 | 32 | 96639.2 | 16616 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:53 | Normal | 548.6 | 504.1 | 465.3 | 1 | 2.3 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1471 | 1 | 32.2 | 96639.2 | 16616 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:54 | Normal | 547.2 | 499.6 | 478.1 | 1 | 2.3 | 0.5 | 134 | 133.9 | 133.9 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 1515 | 1 | 32.5 | 96639.3 | 16616 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:55 | Normal | 551.5 | 521.4 | 489.3 | 1 | 2.3 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 4 | 4.1 | 4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1557 | 1 | 32.5 | 96639.3 | 16616 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:56 | Normal | 549.8 | 528.2 | 479.1 | 1 | 2.3 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1602 | 1 | 29.6 | 96639.3 | 16616 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:57 | Normal | 547.2 | 528 | 480.3 | 1 | 2.3 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60 | 60.03 | 59.99 | 1651 | 1 | 29 | 96639.3 | 16616 | 0 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:58 | Normal | 561 | 525.4 | 461.3 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 1681 | 1 | 29 | 96639.4 | 16616 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 07:59 | Normal | 503.4 | 523 | 471.1 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.03 | 59.94 | 60.03 | 1971 | 1 | 29.2 | 96639.4 | 16616 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:00 | Normal | 474 | 523.3 | 488.5 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.01 | 59.98 | 60.16 | 2173 | 1 | 29.5 | 96639.4 | 16616 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:01 | Normal | 480.7 | 521.2 | 495.5 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.91 | 59.91 | 59.87 | 2222 | 1 | 29.8 | 96639.5 | 16616 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:02 | Normal | 524 | 517.5 | 493.1 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 134 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.91 | 59.95 | 59.81 | 2313 | 1 | 30.1 | 96639.5 | 16616 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:03 | Normal | 566.4 | 524.3 | 498.6 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2427 | 1 | 30.4 | 96639.6 | 16616 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:04 | Normal | 542 | 518.1 | 497.1 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.07 | 60.1 | 59.92 | 2560 | 1 | 30.7 | 96639.6 | 16616 | 0 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:05 | Normal | 545 | 522.8 | 509.1 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.92 | 59.94 | 60.11 | 2600 | 1 | 31.1 | 96639.6 | 16616 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:06 | Normal | 515.5 | 527.4 | 520.3 | 3 | 2.6 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134.2 | 7 | 7.1 | 7 | 59.98 | 60.1 | 59.9 | 2753 | 1 | 31.4 | 96639.7 | 16616 | 0 | 3 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:07 | Normal | 543.8 | 518 | 523.1 | 3.1 | 2.6 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.98 | 60.07 | 59.91 | 2860 | 1 | 31.7 | 96639.7 | 16616 | 0 | 3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:09 | Normal | 528 | 518.3 | 534.5 | 3.3 | 2.7 | 0.5 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 2963 | 1 | 32 | 96639.8 | 16617 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:10 | Normal | 529.9 | 513.8 | 518.3 | 3.3 | 2.7 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.98 | 59.93 | 60.08 | 3021 | 1 | 32.3 | 96639.8 | 16617 | 0 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:11 | Normal | 525.8 | 518 | 518.3 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 3053 | 1 | 32.5 | 96639.9 | 16617 | 0 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:12 | Normal | 518.3 | 517.4 | 530.2 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.4 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 3072 | 1 | 32.9 | 96639.9 | 16617 | 0 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:13 | Normal | 521.1 | 520.2 | 525.4 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 134.1 | 134 | 134.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 3104 | 1 | 33.2 | 96640 | 16617 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:14 | Normal | 523.8 | 519.1 | 531.4 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.5 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.05 | 59.96 | 60.03 | 3127 | 1 | 33.5 | 96640.1 | 16617 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:15 | Normal | 522.6 | 517.4 | 531.8 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.6 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.09 | 60.11 | 60.09 | 3153 | 1 | 33.8 | 96640.1 | 16617 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:16 | Normal | 515.3 | 509.1 | 525.8 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 8 | 8.1 | 8 | 59.99 | 59.98 | 60.08 | 3183 | 1 | 34.1 | 96640.2 | 16617 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:17 | Normal | 520.3 | 515.1 | 544.1 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.99 | 60.15 | 60.18 | 3211 | 1 | 34.4 | 96640.2 | 16617 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:18 | Normal | 516.4 | 515.9 | 545.8 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.91 | 60.01 | 59.96 | 3240 | 1 | 34.7 | 96640.3 | 16617 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:19 | Normal | 519.1 | 511.1 | 543.6 | 3.6 | 3 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.92 | 60.01 | 60.01 | 3268 | 1 | 34.9 | 96640.3 | 16617 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:20 | Normal | 513.8 | 512.6 | 550.1 | 3.7 | 3 | 0.5 | 134.4 | 133.9 | 134.5 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.99 | 59.87 | 60.03 | 3292 | 1 | 35.1 | 96640.4 | 16617 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:21 | Normal | 517.3 | 509 | 538.6 | 3.8 | 3 | 0.5 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 3334 | 1 | 35.3 | 96640.4 | 16617 | 0 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:22 | Normal | 516.1 | 515 | 543.7 | 3.8 | 3 | 0.5 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 59.93 | 60.07 | 59.97 | 3396 | 1 | 35.6 | 96640.5 | 16617 | 0.1 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:23 | Normal | 509.6 | 515.1 | 551.8 | 4.1 | 3 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.94 | 60.12 | 60.11 | 3534 | 1 | 35.8 | 96640.6 | 16617 | 0.4 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:24 | Normal | 511.8 | 512 | 544.8 | 4.6 | 3.1 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 60.02 | 59.87 | 60.05 | 3765 | 1 | 36 | 96640.6 | 16617 | 0.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:25 | Normal | 504 | 512.9 | 535.8 | 5 | 3.1 | 0.5 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 10 | 10.1 | 10 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 3973 | 1 | 36.1 | 96640.7 | 16617 | 1.2 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:26 | Normal | 509.9 | 510.4 | 536.2 | 5.2 | 3.1 | 0.5 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 4142 | 1 | 36.4 | 96640.8 | 16617 | 1.5 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:27 | Normal | 508.1 | 511.7 | 541 | 5.3 | 3.1 | 0.5 | 134.8 | 134.3 | 134.8 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 4178 | 1 | 36.6 | 96640.8 | 16617 | 1.5 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:28 | Normal | 503.4 | 508.3 | 549.8 | 5.4 | 3.2 | 0.6 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.98 | 60.13 | 60.11 | 4212 | 1 | 37 | 96640.9 | 16617 | 1.5 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:29 | Normal | 505.8 | 516.5 | 562.4 | 5.4 | 3.1 | 0.5 | 134.7 | 134.3 | 134.9 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.06 | 59.85 | 60.05 | 4229 | 1 | 37.3 | 96641 | 16617 | 1.5 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 08:34 | Normal | 515.8 | 507.3 | 554.6 | 5.6 | 3.3 | 0.6 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.03 | 59.74 | 60.08 | 4481 | 1 | 38.6 | 96641.4 | 16617 | 1.7 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 08:39 | Normal | 514.5 | 505.2 | 510.5 | 5.8 | 3.5 | 1.4 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 60.01 | 59.97 | 60.04 | 5059 | 1 | 40 | 96641.8 | 16617 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 08:44 | Normal | 505.5 | 503.2 | 486.3 | 6 | 3.5 | 2.3 | 134.9 | 135 | 135.2 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.05 | 60.05 | 60 | 5580 | 1 | 41 | 96642.2 | 16617 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 08:49 | Normal | 509 | 495.1 | 515.5 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 135 | 134.9 | 135 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5910 | 1 | 41.9 | 96642.7 | 16617 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 08:54 | Normal | 500.8 | 489.7 | 515.2 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 135.2 | 135 | 135.2 | 15 | 15.1 | 15.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6094 | 1 | 42.9 | 96643.2 | 16617 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 08:59 | Normal | 501.5 | 493.4 | 512.2 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60.02 | 60.06 | 59.97 | 6246 | 1 | 43.7 | 96643.7 | 16617 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 09:04 | Normal | 508.5 | 489.3 | 513.1 | 6.6 | 4 | 2.8 | 135.4 | 135 | 135.4 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 6425 | 1 | 44.2 | 96644.2 | 16617 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 09:09 | Normal | 509.8 | 482.5 | 509.4 | 6.8 | 4.1 | 3 | 135.3 | 135 | 135.4 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 6591 | 1 | 45 | 96644.8 | 16618 | 2.1 | 4.6 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 09:14 | Normal | 498.1 | 489.8 | 504.3 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6740 | 1 | 45.8 | 96645.3 | 16618 | 2.2 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 09:19 | Normal | 494.9 | 479.5 | 502 | 7.2 | 4.3 | 3.2 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 6879 | 1 | 46.7 | 96645.9 | 16618 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 09:24 | Normal | 492.6 | 482.4 | 502.2 | 7.4 | 4.3 | 3.3 | 135.5 | 135.4 | 135.4 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 7018 | 1 | 47.2 | 96646.5 | 16618 | 2.3 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 09:29 | Normal | 478.8 | 480.1 | 499.9 | 8 | 4.4 | 3.4 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 7293 | 1 | 47.1 | 96647.1 | 16618 | 2.8 | 5.3 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 09:34 | Normal | 462.6 | 480.1 | 496.5 | 9.3 | 4.5 | 3.5 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 7851 | 1 | 47 | 96647.7 | 16618 | 4 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 09:39 | Normal | 463.1 | 476.6 | 500 | 9.5 | 4.6 | 3.6 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7983 | 1 | 46.8 | 96648.3 | 16618 | 4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 09:44 | Normal | 465.3 | 478.6 | 500 | 9.5 | 4.7 | 3.7 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 8124 | 1 | 46.2 | 96649 | 16618 | 4 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 09:49 | Normal | 475.1 | 481.2 | 501 | 9.4 | 4.8 | 3.8 | 135.9 | 135.8 | 135.8 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 8219 | 1 | 45.7 | 96649.7 | 16618 | 3.8 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 09:54 | Normal | 469.3 | 484.4 | 504.6 | 9.5 | 4.8 | 3.8 | 135.9 | 135.7 | 135.6 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 59.98 | 59.96 | 59.92 | 8281 | 1 | 45.6 | 96650.4 | 16618 | 3.8 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 09:59 | Normal | 465.7 | 480.6 | 513.4 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8423 | 1 | 45.2 | 96651.1 | 16618 | 4.1 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 10:04 | Normal | 486.3 | 480 | 514.1 | 10.2 | 5 | 3.7 | 135.9 | 135.8 | 136 | 21.4 | 21.8 | 21.8 | 60.07 | 60.07 | 60.01 | 8785 | 1 | 45 | 96651.8 | 16618 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 10:09 | Normal | 493.3 | 476.1 | 516.3 | 10.3 | 5 | 3.6 | 136 | 135.9 | 135.8 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60 | 60.04 | 60.02 | 8866 | 1 | 44.7 | 96652.5 | 16619 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 10:14 | Normal | 484.8 | 475.8 | 518.3 | 10.6 | 5.1 | 3.5 | 136 | 135.7 | 135.8 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8907 | 1 | 44.7 | 96653.3 | 16619 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 10:19 | Normal | 488 | 471.5 | 519.7 | 10.6 | 5.1 | 3.4 | 136 | 136.1 | 136.2 | 21.7 | 22 | 22 | 60.1 | 60.12 | 60.09 | 8914 | 1 | 44.2 | 96654 | 16619 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 10:24 | Normal | 484.3 | 471.1 | 482.4 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 136 | 136.2 | 136.3 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 59.99 | 59.96 | 60 | 9343 | 1 | 43.8 | 96654.8 | 16619 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 10:29 | Normal | 485.8 | 471.4 | 477.7 | 10.8 | 5.3 | 4.5 | 136 | 136.2 | 136.3 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.04 | 60 | 60.01 | 9432 | 1 | 44 | 96655.6 | 16619 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 10:34 | Normal | 482.3 | 466 | 476.1 | 10.9 | 5.3 | 4.5 | 135.9 | 136 | 136 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 59.99 | 60.01 | 59.94 | 9446 | 1 | 44.3 | 96656.3 | 16619 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 10:39 | Normal | 482.6 | 471.9 | 474.5 | 11 | 5.3 | 4.6 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60.02 | 60.03 | 59.96 | 9490 | 1 | 44.5 | 96657.1 | 16619 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 10:44 | Normal | 481.1 | 469.3 | 473.4 | 11 | 5.3 | 4.6 | 136.2 | 135.9 | 136 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.96 | 59.96 | 60 | 9525 | 1 | 44.2 | 96657.9 | 16619 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 10:49 | Normal | 478.5 | 465.9 | 474.3 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 136.1 | 136 | 136.1 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60 | 60 | 60.02 | 9606 | 1 | 43.8 | 96658.7 | 16619 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 10:54 | Normal | 482.8 | 497.6 | 474.5 | 11.1 | 5.1 | 4.7 | 136.1 | 136.1 | 136.5 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 9661 | 1 | 43.7 | 96659.5 | 16619 | 5.1 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 10:59 | Normal | 479.6 | 493.9 | 473 | 11.3 | 5.1 | 4.8 | 136.1 | 136 | 136.2 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 9756 | 1 | 43.9 | 96660.3 | 16619 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 11:04 | Normal | 479.5 | 496.3 | 484.9 | 11.3 | 5.2 | 4.6 | 136.1 | 136.2 | 136.4 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9814 | 1 | 43.8 | 96661.2 | 16619 | 5.2 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 11:09 | Normal | 485.6 | 498.8 | 484.1 | 11.2 | 5.2 | 4.6 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 9777 | 1 | 43.3 | 96662 | 16620 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 11:14 | Normal | 482.3 | 497.3 | 463.7 | 11.3 | 5.1 | 4.9 | 136 | 135.9 | 136.1 | 24 | 24.3 | 24.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 9837 | 1 | 43.3 | 96662.8 | 16620 | 5.2 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 11:19 | Normal | 482.3 | 500.4 | 459.8 | 11.3 | 5.1 | 5 | 136.1 | 136.3 | 136.5 | 24 | 24.5 | 24.3 | 60.03 | 60.02 | 60 | 9883 | 1 | 43.1 | 96663.6 | 16620 | 5.2 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 11:24 | Normal | 477.6 | 492 | 460.1 | 11.5 | 5.1 | 5 | 136 | 136.2 | 136.4 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9834 | 1 | 43 | 96664.4 | 16620 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 11:29 | Normal | 480.5 | 489.6 | 463.9 | 11.4 | 5.2 | 5 | 135.9 | 135.9 | 136 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9853 | 1 | 42.6 | 96665.3 | 16620 | 5.2 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 11:34 | Normal | 484.9 | 493.4 | 462.4 | 11.3 | 5.1 | 5 | 135.8 | 136 | 136 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 60.02 | 59.96 | 9835 | 1 | 42.9 | 96666.1 | 16620 | 5.2 | 6.3 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 11:39 | Normal | 476.1 | 505.8 | 457 | 11.5 | 4.8 | 5 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 9701 | 1 | 42.8 | 96666.9 | 16620 | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 11:44 | Normal | 481.1 | 509.3 | 464.6 | 11.3 | 4.6 | 4.7 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60 | 59.95 | 59.96 | 9518 | 1 | 42.7 | 96667.7 | 16620 | 5.1 | 6.2 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 11:49 | Normal | 483.1 | 509.9 | 460.8 | 11.1 | 4.5 | 4.7 | 135.8 | 136 | 136.1 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60 | 59.95 | 60.01 | 9424 | 1 | 43.1 | 96668.5 | 16620 | 5.1 | 6.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 11:54 | Normal | 478.4 | 510.5 | 448.5 | 11.2 | 4.4 | 5 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 9404 | 1 | 43.2 | 96669.3 | 16620 | 5.1 | 6.2 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 11:59 | Normal | 478.8 | 512.5 | 444.4 | 11.2 | 4.3 | 5.1 | 135.8 | 135.8 | 136 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60.03 | 60 | 59.99 | 9342 | 1 | 43 | 96670 | 16620 | 5.1 | 6.1 | 4.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 12:04 | Normal | 477.3 | 479.6 | 444.2 | 11.2 | 5.1 | 5.1 | 135.8 | 136 | 136.2 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 9589 | 1 | 43 | 96670.8 | 16620 | 5.1 | 6.2 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 12:09 | Normal | 482.5 | 476.1 | 445.1 | 11 | 5.1 | 5.1 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 9594 | 1 | 43.2 | 96671.6 | 16621 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 12:14 | Normal | 483.3 | 470 | 443.3 | 10.9 | 5.1 | 5.1 | 135.8 | 136 | 136.2 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9442 | 1 | 43.2 | 96672.4 | 16621 | 5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 12:19 | Normal | 478.5 | 456 | 447 | 11 | 5.3 | 5 | 135.8 | 135.6 | 136 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9451 | 1 | 43.1 | 96673.2 | 16621 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 12:24 | Normal | 480.3 | 455.2 | 443.4 | 10.8 | 5.2 | 5.1 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 9372 | 1 | 43.3 | 96674 | 16621 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 12:29 | Normal | 482.8 | 457.6 | 443.6 | 10.6 | 5.1 | 5 | 135.9 | 135.8 | 136 | 22.7 | 23.1 | 22.9 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 9286 | 1 | 43.2 | 96674.8 | 16621 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 12:34 | Normal | 479.3 | 458.8 | 448.8 | 10.6 | 5 | 4.9 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 59.94 | 59.93 | 59.9 | 9208 | 1 | 43.2 | 96675.6 | 16621 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 12:39 | Normal | 483.6 | 457.1 | 459.5 | 10.5 | 5 | 4.6 | 135.8 | 135.7 | 135.9 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60 | 60.03 | 9025 | 1 | 43.3 | 96676.3 | 16621 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 12:44 | Normal | 484.1 | 452.9 | 457.9 | 10.3 | 5 | 4.3 | 135.9 | 135.7 | 135.6 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.03 | 60.05 | 59.95 | 8816 | 1 | 43.5 | 96677.1 | 16621 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 12:49 | Normal | 485.6 | 456.6 | 435.7 | 10.3 | 4.9 | 4.7 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 21.6 | 22 | 21.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8843 | 1 | 43.2 | 96677.8 | 16621 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 12:54 | Normal | 488.6 | 474.1 | 444.5 | 10.1 | 4.6 | 4.3 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 8599 | 1 | 43 | 96678.5 | 16621 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 12:59 | Normal | 488.4 | 488.1 | 418.1 | 9.9 | 4.3 | 4.8 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8518 | 1 | 43 | 96679.2 | 16621 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 13:04 | Normal | 486.4 | 480.3 | 421.7 | 9.9 | 4.4 | 4.8 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 8466 | 1 | 43.2 | 96679.9 | 16621 | 4.5 | 5.5 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 13:09 | Normal | 484 | 493.7 | 419.5 | 9.8 | 4.3 | 4.8 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 8391 | 1 | 42.9 | 96680.6 | 16622 | 4.4 | 5.4 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 13:14 | Normal | 490.6 | 499.1 | 421.3 | 9.5 | 4 | 4.7 | 135.4 | 135.6 | 135.9 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 8189 | 1 | 42.6 | 96681.3 | 16622 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 13:19 | Normal | 487.9 | 475.2 | 421.6 | 9.4 | 4.1 | 4.6 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60 | 59.98 | 60.02 | 8133 | 1 | 42.7 | 96682 | 16622 | 4.2 | 5.2 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 13:24 | Normal | 491.1 | 451.4 | 419.8 | 9.1 | 4.4 | 4.6 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60 | 60.01 | 60 | 7988 | 1 | 43.1 | 96682.7 | 16622 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 13:29 | Normal | 486.3 | 447.9 | 420.1 | 9 | 4.3 | 4.5 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7837 | 1 | 43 | 96683.3 | 16622 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 13:34 | Normal | 493.3 | 466.7 | 421.9 | 8.7 | 4.1 | 4.3 | 135.4 | 134.9 | 135.2 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 7646 | 1 | 42.8 | 96684 | 16622 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 13:39 | Normal | 487.4 | 467.9 | 438.1 | 8.6 | 4.1 | 3.7 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7411 | 1 | 42.7 | 96684.6 | 16622 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 13:44 | Normal | 491.4 | 476.3 | 418.8 | 8.4 | 4 | 4 | 135.5 | 135.1 | 135.3 | 18 | 18.1 | 18.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 7311 | 1 | 42.7 | 96685.2 | 16622 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 13:49 | Normal | 492.6 | 480.9 | 398.8 | 8.2 | 3.9 | 4.2 | 135.2 | 135 | 135.2 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 7237 | 1 | 42.7 | 96685.8 | 16622 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 13:54 | Normal | 495.6 | 480.5 | 395.5 | 8 | 3.8 | 4.1 | 135 | 135 | 135.2 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60 | 60 | 59.98 | 7056 | 1 | 42.8 | 96686.4 | 16622 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 13:59 | Normal | 495.5 | 481.8 | 396.6 | 7.8 | 3.7 | 4.1 | 135 | 134.8 | 135 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 6913 | 1 | 42.9 | 96687 | 16622 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 14:04 | Normal | 497.7 | 480.3 | 395.7 | 7.5 | 3.6 | 4 | 135.1 | 134.7 | 135 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60 | 60.02 | 60.05 | 6696 | 1 | 42.7 | 96687.6 | 16622 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 14:09 | Normal | 494.1 | 486.1 | 400.4 | 7.5 | 3.5 | 3.9 | 135 | 134.8 | 135 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 6623 | 1 | 42.7 | 96688.1 | 16623 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 14:14 | Normal | 496.3 | 486.6 | 381 | 7.1 | 3.3 | 3.9 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 6279 | 1 | 42.5 | 96688.7 | 16623 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 14:19 | Normal | 497.6 | 497.4 | 380.8 | 6.8 | 3 | 3.8 | 134.5 | 134.6 | 134.8 | 14.8 | 15 | 15 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 6005 | 1 | 42.3 | 96689.2 | 16623 | 3 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 14:24 | Normal | 496.3 | 472.1 | 392.1 | 6.6 | 3 | 3.2 | 134.4 | 134 | 134.5 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5640 | 1 | 42.1 | 96689.7 | 16623 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 14:29 | Normal | 501.2 | 463.1 | 369.5 | 6.4 | 3 | 3.6 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.96 | 60 | 59.96 | 5552 | 1 | 41.8 | 96690.1 | 16623 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 14:34 | Normal | 502.3 | 464.1 | 370.7 | 6.1 | 2.8 | 3.4 | 134.2 | 134 | 134.4 | 13 | 13.3 | 13.3 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 5289 | 1 | 41.9 | 96690.6 | 16623 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 14:39 | Normal | 504.1 | 454 | 367.5 | 5.5 | 2.6 | 3.1 | 134 | 133.7 | 134.1 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 4728 | 1 | 41.7 | 96691 | 16623 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 14:44 | Normal | 501.3 | 462 | 376.3 | 5.6 | 2.6 | 2.9 | 134 | 133.7 | 134 | 11.8 | 12 | 12 | 60.04 | 60.02 | 60.09 | 4760 | 1 | 41.7 | 96691.4 | 16623 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 14:49 | Normal | 500.2 | 456.5 | 343.8 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 4512 | 1 | 41.6 | 96691.8 | 16623 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 14:54 | Normal | 508.2 | 471.9 | 348 | 5 | 2.3 | 3 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 4301 | 1 | 41.1 | 96692.2 | 16623 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 14:59 | Normal | 500 | 469.6 | 344.2 | 4.9 | 2.1 | 2.8 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 4073 | 1 | 40.7 | 96692.5 | 16623 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 15:04 | Normal | 507.2 | 466.8 | 328.5 | 4.5 | 2 | 2.8 | 133.2 | 133 | 133.3 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 3801 | 1 | 40.5 | 96692.8 | 16623 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 15:09 | Normal | 502.3 | 454.8 | 341.8 | 4.3 | 1.9 | 2.5 | 133 | 132.5 | 133.1 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.9 | 59.92 | 59.93 | 3490 | 1 | 40.2 | 96693.2 | 16624 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 15:14 | Normal | 507.5 | 460.8 | 319.5 | 4 | 1.8 | 2.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.97 | 59.91 | 59.98 | 3299 | 1 | 39.8 | 96693.4 | 16624 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 15:19 | Normal | 509.6 | 459 | 335.1 | 3.7 | 1.6 | 2 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 2963 | 1 | 39.4 | 96693.7 | 16624 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 15:24 | Normal | 508.9 | 449 | 314.3 | 3.5 | 1.5 | 2.1 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60 | 60.04 | 59.96 | 2758 | 1 | 39.1 | 96693.9 | 16624 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 15:29 | Normal | 505.1 | 440.1 | 293.1 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | 132.9 | 132.5 | 133 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 2498 | 1 | 38.7 | 96694.1 | 16624 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 15:34 | Normal | 505.6 | 422.3 | 272.3 | 3 | 1.3 | 2.1 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 2268 | 1 | 38.4 | 96694.3 | 16624 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 15:39 | Normal | 504.8 | 428.5 | 273.3 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 132.2 | 132 | 132.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.95 | 59.97 | 59.91 | 1949 | 1 | 38.1 | 96694.5 | 16624 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 15:44 | Normal | 469.8 | 402.1 | 243.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 327 | 1 | 38.1 | 96694.7 | 16624 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 15:49 | Normal | 509.1 | 404.1 | 269.3 | 2.1 | 1 | 1.3 | 132 | 131.5 | 132.2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1528 | 1 | 39.4 | 96694.8 | 16624 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 15:54 | Normal | 508.8 | 371.7 | 323.3 | 2 | 0.9 | 1 | 131.8 | 131.7 | 132.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 1295 | 1 | 41.1 | 96694.9 | 16624 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 15:59 | Normal | 506.6 | 374.5 | 328.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.6 | 132 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.08 | 60.01 | 1089 | 1 | 42.3 | 96695 | 16624 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 16:04 | Normal | 500.5 | 379.1 | 309.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 899 | 1 | 43 | 96695.1 | 16624 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 16:09 | Normal | 498.5 | 366.8 | 265.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 131.5 | 131.3 | 131.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 737 | 1 | 43.3 | 96695.2 | 16625 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 16:14 | Normal | 499.1 | 242.2 | 264.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131.4 | 131.2 | 131.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 581 | 1 | 43.4 | 96695.2 | 16625 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 16:19 | Normal | 494.5 | 200.1 | 269.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.91 | 59.95 | 59.97 | 444 | 1 | 43.4 | 96695.3 | 16625 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 16:24 | Normal | 491.5 | 206.2 | 300.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 357 | 1 | 43.2 | 96695.3 | 16625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 16:29 | Normal | 466.8 | 200 | 258.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 132 | 131.5 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 277 | 1 | 43.1 | 96695.3 | 16625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 16:34 | Normal | 478.5 | 200 | 211.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 168 | 1 | 42.9 | 96695.3 | 16625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 16:39 | Normal | 458.5 | 199.8 | 220.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 129 | 1 | 42.7 | 96695.3 | 16625 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 16:44 | Normal | 473.9 | 200 | 362 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 117 | 1 | 42.4 | 96695.4 | 16625 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 16:49 | Normal | 454.8 | 200 | 465.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 94 | 1 | 42.2 | 96695.4 | 16625 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 16:54 | Normal | 446.9 | 200.7 | 491.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 51 | 1 | 42 | 96695.4 | 16625 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 16:59 | Normal | 422 | 308.4 | 453.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.02 | 42 | 1 | 41.7 | 96695.4 | 16625 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 17:04 | Normal | 409.8 | 362.4 | 443.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 13 | 1 | 41.5 | 96695.4 | 16625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 17:09 | Normal | 417.8 | 443.8 | 379 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.3 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 17:14 | Normal | 314.8 | 316.8 | 265 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 40.9 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 17:19 | Normal | 413.8 | 449.8 | 403 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 40.7 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 17:24 | Normal | 414.6 | 378.5 | 388.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 40.5 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 17:29 | Normal | 346.4 | 342.7 | 334.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 131 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 40.2 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-28 17:34 | Normal | 197 | 199.1 | 200.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 39.9 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0