## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-29 06:06 | Wait | 464.2 | 464.1 | 464.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 12.6 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:06 | Wait | 467.4 | 467.4 | 467.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 12.8 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:07 | Wait | 460.5 | 460.4 | 460.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 12.4 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:08 | Normal | 331.8 | 303.8 | 282.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 14.1 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:13 | Normal | 387.8 | 395.2 | 338.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 16.8 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:13 | Normal | 394.8 | 387.1 | 333.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 17 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:14 | Normal | 429.4 | 349.7 | 348.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 17.4 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:15 | Normal | 399.1 | 315.3 | 340.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 1 | 1 | 17.8 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:15 | Normal | 387.4 | 308.1 | 337.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 2 | 1 | 18 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:16 | Normal | 358.8 | 272 | 310.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 5 | 1 | 18.5 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:17 | Normal | 358.9 | 263.6 | 321.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 8 | 1 | 19 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:18 | Normal | 356.8 | 257.5 | 326.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 11 | 1 | 19.2 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:19 | Normal | 391 | 356.1 | 341.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 15 | 1 | 19.5 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:21 | Normal | 453.3 | 448.1 | 416.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 31 | 1 | 20.1 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:22 | Normal | 442.1 | 438.1 | 394.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 34 | 1 | 20.3 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:23 | Normal | 514.5 | 369.1 | 346.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60.06 | 8 | 1 | 20.5 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:25 | Normal | 483.6 | 521.5 | 527.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.4 | 132.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.88 | 60.06 | 60.1 | 0 | 1 | 20.8 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:25 | Normal | 473.5 | 497.8 | 474.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.01 | 60.03 | 60.07 | 39 | 1 | 21 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:26 | Normal | 448.9 | 464.3 | 417.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 56 | 1 | 21.2 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:27 | Normal | 445.9 | 443.1 | 400.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 61 | 1 | 21.2 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:27 | Normal | 475.9 | 431.1 | 488.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 59 | 1 | 21.4 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:28 | Normal | 450.2 | 396.8 | 486.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.04 | 60.14 | 60.04 | 58 | 1 | 21.5 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:28 | Normal | 426.1 | 420 | 468.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 66 | 1 | 21.6 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:29 | Normal | 445.6 | 405.9 | 441.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 77 | 1 | 21.8 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:30 | Normal | 455.6 | 400.2 | 419.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 76 | 1 | 21.9 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 06:34 | Normal | 471.8 | 439.1 | 494.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 60.03 | 98 | 1 | 22.5 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 06:39 | Normal | 499.6 | 492.8 | 417.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 132 | 1 | 23.2 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 06:44 | Normal | 495.3 | 482.7 | 451.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.5 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60 | 60.1 | 190 | 1 | 23.8 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 06:49 | Normal | 515.6 | 501.8 | 468.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 208 | 1 | 24.3 | 96695.4 | 16626 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 06:54 | Normal | 479.3 | 459.8 | 484.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.12 | 60.05 | 250 | 1 | 24.9 | 96695.5 | 16626 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 06:59 | Normal | 503.6 | 347.8 | 448.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.06 | 59.93 | 269 | 1 | 25.3 | 96695.5 | 16627 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 07:04 | Normal | 510.2 | 215.6 | 410.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 131.8 | 131.7 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.83 | 59.87 | 59.88 | 281 | 1 | 25.8 | 96695.5 | 16627 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 07:09 | Normal | 528.4 | 240 | 395.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 332 | 1 | 26.3 | 96695.5 | 16627 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 07:14 | Normal | 519.4 | 388 | 425.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 60.13 | 446 | 1 | 26.8 | 96695.6 | 16627 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 07:19 | Normal | 526.3 | 375 | 477.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 579 | 1 | 27.4 | 96695.6 | 16627 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 07:24 | Normal | 530.2 | 453.6 | 497.7 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 913 | 1 | 28.1 | 96695.7 | 16627 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 07:29 | Normal | 535 | 460.8 | 504.1 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.5 | 2.9 | 2.9 | 3 | 60.01 | 60.1 | 60.02 | 1072 | 1 | 28.9 | 96695.7 | 16627 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 07:34 | Normal | 537.9 | 453 | 491.5 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60.02 | 59.94 | 1143 | 1 | 29.7 | 96695.8 | 16627 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 07:39 | Normal | 533.9 | 459.2 | 454.8 | 0.9 | 2 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 1201 | 1 | 30.4 | 96695.9 | 16627 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 07:44 | Normal | 527 | 475 | 455.8 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.08 | 60.06 | 1302 | 1 | 31.4 | 96696 | 16627 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 07:49 | Normal | 546 | 493.2 | 466.1 | 1 | 2.1 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 1407 | 1 | 32.3 | 96696.1 | 16627 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 07:54 | Normal | 551.1 | 510.5 | 487 | 1 | 2.3 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1554 | 1 | 31.1 | 96696.3 | 16627 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 07:59 | Normal | 516.7 | 520.8 | 488.3 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 60 | 59.96 | 2032 | 1 | 31 | 96696.4 | 16628 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 08:04 | Normal | 542.4 | 521.2 | 489.5 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60 | 59.87 | 60.15 | 2585 | 1 | 32.6 | 96696.6 | 16628 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 08:09 | Normal | 523.5 | 515 | 472.4 | 3.5 | 2.7 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.3 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 3041 | 1 | 34.5 | 96696.8 | 16628 | 0.1 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 08:14 | Normal | 518.3 | 507.1 | 485.7 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.4 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60.05 | 59.96 | 60.03 | 3181 | 1 | 36.2 | 96697.1 | 16628 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 08:19 | Normal | 519.1 | 508.6 | 500.5 | 3.7 | 3 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.6 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60 | 59.9 | 60.01 | 3319 | 1 | 37.9 | 96697.4 | 16628 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 08:24 | Normal | 506.8 | 506 | 549.4 | 4.8 | 3.1 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 9.9 | 10 | 10 | 59.97 | 60.07 | 59.98 | 3898 | 1 | 39.4 | 96697.7 | 16628 | 1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 08:29 | Normal | 504.1 | 509.6 | 566.9 | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 10.8 | 11 | 11 | 60.03 | 59.87 | 60 | 4307 | 1 | 40.8 | 96698 | 16628 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 08:34 | Normal | 513.6 | 509.3 | 553.2 | 5.8 | 3.3 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 133.1 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 4588 | 1 | 42.1 | 96698.4 | 16628 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 08:39 | Normal | 508.7 | 501.8 | 480 | 5.9 | 3.5 | 1.5 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.01 | 60.01 | 60.07 | 5074 | 1 | 43.3 | 96698.8 | 16628 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 08:44 | Normal | 508.3 | 502 | 457.3 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.97 | 59.97 | 60.06 | 5657 | 1 | 44.2 | 96699.2 | 16628 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 08:49 | Normal | 512.1 | 503 | 518 | 6.2 | 3.6 | 2.6 | 133 | 133 | 133.4 | 15 | 15.2 | 15.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 6021 | 1 | 45.2 | 96699.7 | 16628 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 08:54 | Normal | 512.3 | 496.6 | 520.6 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 133.1 | 133.1 | 133.4 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6210 | 1 | 46.1 | 96700.2 | 16628 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 08:59 | Normal | 510.1 | 493.4 | 508.8 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.04 | 60 | 60 | 6295 | 1 | 47.2 | 96700.8 | 16629 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 09:04 | Normal | 503.6 | 482.5 | 514.5 | 6.7 | 4 | 2.8 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6408 | 1 | 47.8 | 96701.3 | 16629 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 09:09 | Normal | 500.8 | 482 | 504.3 | 6.9 | 4.1 | 3 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 59.99 | 59.99 | 59.92 | 6604 | 1 | 48 | 96701.8 | 16629 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 09:14 | Normal | 501 | 479.5 | 509.4 | 7 | 4.2 | 3.1 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 6699 | 1 | 48.1 | 96702.4 | 16629 | 2.2 | 4.8 | 4.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 09:19 | Normal | 501.7 | 481.2 | 507.4 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 6993 | 1 | 48 | 96703 | 16629 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 09:24 | Normal | 497.9 | 486.6 | 503.6 | 7.5 | 4.4 | 3.3 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7156 | 1 | 47.7 | 96703.5 | 16629 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 09:29 | Normal | 480 | 488.2 | 499.8 | 8.1 | 4.4 | 3.5 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60 | 59.96 | 60.01 | 7342 | 1 | 47.5 | 96704.1 | 16629 | 2.8 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 09:34 | Normal | 463.4 | 478.9 | 500.4 | 9.5 | 4.6 | 3.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 7971 | 1 | 47.5 | 96704.8 | 16629 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 09:39 | Normal | 460.5 | 482.3 | 503.8 | 9.6 | 4.6 | 3.6 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 8112 | 1 | 47.6 | 96705.5 | 16629 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 09:44 | Normal | 464.5 | 480 | 497.1 | 9.7 | 4.7 | 3.8 | 133.7 | 133.8 | 134 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 8219 | 1 | 47.7 | 96706.1 | 16629 | 4.1 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 09:49 | Normal | 470.4 | 485.9 | 503.2 | 9.6 | 4.7 | 3.8 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8310 | 1 | 47.6 | 96706.8 | 16629 | 4 | 5.7 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 09:54 | Normal | 471.1 | 477.3 | 500.6 | 9.8 | 5 | 4 | 133.9 | 133.7 | 133.7 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 60.06 | 60.04 | 59.98 | 8475 | 1 | 47.5 | 96707.5 | 16629 | 4 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 09:59 | Normal | 469 | 476.2 | 510.8 | 10.2 | 5.1 | 3.9 | 133.9 | 134 | 134.2 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 59.99 | 60 | 59.94 | 8789 | 1 | 47.2 | 96708.2 | 16630 | 4.4 | 6 | 5 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 10:04 | Normal | 489.1 | 472.1 | 515 | 10.5 | 5.1 | 3.8 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.99 | 60.07 | 60 | 9067 | 1 | 47.4 | 96709 | 16630 | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 10:09 | Normal | 488.8 | 471.3 | 481.8 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 9109 | 1 | 47.4 | 96709.7 | 16630 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 10:14 | Normal | 489.3 | 479.3 | 485.8 | 10.6 | 5.1 | 4.2 | 133.8 | 134 | 134.2 | 23 | 23.4 | 23.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 9250 | 1 | 46.9 | 96710.5 | 16630 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 10:19 | Normal | 488.3 | 479.8 | 481.6 | 10.8 | 5.1 | 4.3 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9405 | 1 | 46.2 | 96711.3 | 16630 | 4.9 | 6 | 5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 10:24 | Normal | 487.3 | 474.8 | 483.6 | 10.8 | 5.3 | 4.4 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.02 | 60.07 | 60 | 9486 | 1 | 45.7 | 96712.1 | 16630 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 10:29 | Normal | 489.8 | 477.5 | 481.8 | 10.9 | 5.3 | 4.5 | 134 | 134.1 | 134.3 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 9600 | 1 | 45.4 | 96712.9 | 16630 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 10:34 | Normal | 488.5 | 472.5 | 482.3 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 134 | 134 | 134 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 9722 | 1 | 44.7 | 96713.7 | 16630 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 10:39 | Normal | 487.6 | 483.6 | 481.3 | 11 | 5.3 | 4.6 | 133.9 | 134 | 134.2 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9697 | 1 | 44.3 | 96714.5 | 16630 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 10:44 | Normal | 490.5 | 490.1 | 478.2 | 11.1 | 5.3 | 4.7 | 134 | 133.9 | 134.2 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9796 | 1 | 44.1 | 96715.3 | 16630 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 10:49 | Normal | 489.8 | 477 | 473.8 | 11.1 | 5.4 | 4.8 | 133.7 | 133.9 | 134.2 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9840 | 1 | 44 | 96716.1 | 16630 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 10:54 | Normal | 485.9 | 475.3 | 470.1 | 11.1 | 5.4 | 4.8 | 133.9 | 134.1 | 134.2 | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 60.03 | 60 | 59.99 | 9784 | 1 | 44.1 | 96716.9 | 16630 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 10:59 | Normal | 485.2 | 495 | 482.1 | 11.3 | 5.2 | 4.8 | 134 | 133.8 | 134.2 | 24.6 | 25 | 24.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 9928 | 1 | 43.9 | 96717.8 | 16631 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 11:04 | Normal | 483.2 | 500 | 485 | 11.4 | 5.2 | 4.7 | 134 | 133.9 | 134.2 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 60.03 | 60.03 | 59.96 | 9911 | 1 | 43.7 | 96718.6 | 16631 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 11:09 | Normal | 485.4 | 499 | 464.8 | 11.4 | 5.3 | 4.9 | 133.8 | 134 | 134.2 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9958 | 1 | 43.3 | 96719.4 | 16631 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 11:14 | Normal | 468.5 | 462.8 | 458.8 | 2 | 0.8 | 0.9 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1419 | 1 | 44.2 | 96720.1 | 16631 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 11:19 | Normal | 491 | 501.8 | 468.1 | 11.7 | 5.5 | 5.1 | 134 | 134 | 134.4 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60 | 60.04 | 60.06 | 10394 | 1 | 43.5 | 96720.8 | 16631 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 11:24 | Normal | 493.7 | 494.5 | 460.8 | 11.4 | 5.3 | 5.1 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 10160 | 1 | 43.5 | 96721.6 | 16631 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 11:29 | Normal | 485.8 | 498.3 | 461 | 11.8 | 5.3 | 5.1 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10294 | 1 | 43.5 | 96722.5 | 16631 | 5.5 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 11:34 | Normal | 456.1 | 461.4 | 422.8 | 2.2 | 0.9 | 1 | 131.5 | 131.5 | 131.8 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 1551 | 1 | 43.8 | 96723.3 | 16631 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 11:39 | Normal | 488.5 | 462.2 | 469.6 | 12.4 | 6 | 5.3 | 134 | 133.9 | 134.4 | 27 | 27.3 | 27.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10889 | 1 | 43.7 | 96724.1 | 16631 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 11:44 | Normal | 488.6 | 473 | 449.1 | 11.6 | 5.5 | 5.1 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60 | 59.99 | 60 | 10148 | 1 | 43.6 | 96724.9 | 16631 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 11:49 | Normal | 489.6 | 471 | 450.4 | 13.6 | 6.5 | 6.1 | 134 | 134 | 134.2 | 29.7 | 30.1 | 30 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 11991 | 1 | 43.2 | 96725.6 | 16631 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 11:54 | Normal | 482.2 | 481.2 | 436 | 10.6 | 4.5 | 5.8 | 132.8 | 132.8 | 133.2 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10708 | 1 | 44 | 96726.5 | 16631 | 4.9 | 5.9 | 4.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 11:59 | Normal | 480.6 | 466 | 446.7 | 12.8 | 6.1 | 5.8 | 135.2 | 135.5 | 135.7 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 59.96 | 60.01 | 60 | 11109 | 1 | 44.1 | 96727.4 | 16632 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 12:04 | Normal | 478.9 | 485.9 | 448.3 | 13.7 | 6.3 | 6.2 | 136 | 136 | 136.3 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 60.06 | 60.02 | 60 | 11917 | 1 | 43.9 | 96728.1 | 16632 | 6.4 | 7.5 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 12:09 | Normal | 477 | 474.1 | 444.8 | 14.1 | 6.5 | 6.3 | 135 | 134.5 | 135.1 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 12114 | 1 | 44.1 | 96729.1 | 16632 | 6.6 | 7.6 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 12:14 | Normal | 469.6 | 472.5 | 461.7 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 131.9 | 131.8 | 132.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 2128 | 1 | 43.7 | 96729.6 | 16632 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 12:19 | Normal | 507.5 | 478.1 | 461.8 | 8.6 | 4.4 | 4 | 134.1 | 133.9 | 134.6 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7654 | 1 | 42.6 | 96729.9 | 16632 | 3.8 | 4.8 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 12:24 | Normal | 489 | 491.4 | 488.7 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.95 | 60 | 60.06 | 2447 | 1 | 42.2 | 96730.3 | 16632 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 12:29 | Normal | 487.8 | 487.1 | 493.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 4.9 | 5 | 5 | 60.03 | 60 | 60.06 | 1889 | 1 | 41.4 | 96730.5 | 16632 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 12:34 | Normal | 509.5 | 514.1 | 471.3 | 4.2 | 1.9 | 2 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 3651 | 1 | 40.8 | 96730.6 | 16632 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 12:39 | Normal | 507.6 | 500 | 487.9 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 4124 | 1 | 40.5 | 96731.1 | 16632 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 12:44 | Normal | 498.9 | 507.8 | 515.5 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 132.1 | 132.1 | 132.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.97 | 59.97 | 59.87 | 2332 | 1 | 40.1 | 96731.3 | 16632 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 12:49 | Normal | 520.4 | 501.1 | 499 | 13.6 | 6.7 | 5.4 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 31 | 31.4 | 31.2 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 12353 | 1 | 39.8 | 96731.7 | 16632 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 12:54 | Normal | 496.8 | 494.4 | 499.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1961 | 1 | 40.1 | 96732.1 | 16632 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 12:59 | Normal | 494.6 | 498.3 | 486.7 | 4 | 1.8 | 1.8 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3437 | 1 | 40.3 | 96732.6 | 16633 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 13:04 | Normal | 489 | 513 | 502.5 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 132.2 | 132 | 132.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2914 | 1 | 40.3 | 96732.7 | 16633 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 13:09 | Normal | 504.4 | 496.1 | 512.7 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 132.7 | 132.6 | 133 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 4248 | 1 | 40 | 96733.1 | 16633 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 13:14 | Normal | 503.9 | 500 | 499.7 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132 | 131.9 | 132.5 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 3163 | 1 | 39.7 | 96733.4 | 16633 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 13:19 | Normal | 503.5 | 509.7 | 508.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.8 | 131.6 | 132.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 2016 | 1 | 39.3 | 96733.6 | 16633 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 13:24 | Normal | 504 | 504.9 | 491.5 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 8 | 8.1 | 8 | 59.91 | 59.98 | 59.9 | 3142 | 1 | 38.7 | 96733.8 | 16633 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 13:29 | Normal | 496.1 | 497 | 499.9 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.6 | 131.5 | 131.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1880 | 1 | 38.4 | 96734.1 | 16633 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 13:34 | Normal | 505.4 | 506.9 | 500.9 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 132.2 | 132.2 | 132.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.92 | 59.89 | 59.98 | 2241 | 1 | 38 | 96734.2 | 16633 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 13:39 | Normal | 501.8 | 496.3 | 488.4 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.9 | 131.9 | 132 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 60.02 | 60.01 | 59.96 | 2244 | 1 | 37.9 | 96734.5 | 16633 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 13:44 | Normal | 502.4 | 514.9 | 519.8 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.95 | 60 | 60.02 | 2066 | 1 | 37.7 | 96734.7 | 16633 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 13:49 | Normal | 502.2 | 517 | 519.6 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 7 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2766 | 1 | 37.5 | 96734.9 | 16633 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 13:54 | Normal | 502.9 | 506.3 | 510.8 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60 | 59.95 | 59.98 | 3282 | 1 | 37.3 | 96735.2 | 16633 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 13:59 | Normal | 502.7 | 519.6 | 528.1 | 3.4 | 1.4 | 1.5 | 132.3 | 132 | 132.5 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.95 | 59.88 | 59.9 | 2788 | 1 | 37.4 | 96735.4 | 16634 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 14:04 | Normal | 505.5 | 503.4 | 524 | 4.5 | 2 | 1.7 | 133.3 | 133 | 133.7 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 3853 | 1 | 37.4 | 96735.7 | 16634 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 14:09 | Normal | 499.1 | 477.8 | 520.6 | 3.6 | 1.7 | 1.5 | 132.7 | 132.3 | 133 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 2982 | 1 | 37.8 | 96736.1 | 16634 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 14:14 | Normal | 501.9 | 481.5 | 522.2 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 133 | 132.6 | 133 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 3234 | 1 | 38 | 96736.4 | 16634 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 14:19 | Normal | 491.4 | 480 | 509.8 | 3 | 1.4 | 1.3 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.95 | 59.91 | 59.92 | 2409 | 1 | 38.4 | 96736.8 | 16634 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 14:24 | Normal | 455.7 | 478 | 509.8 | 3.9 | 1.8 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.09 | 60.11 | 60.03 | 2650 | 1 | 38.4 | 96737.2 | 16634 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 14:29 | Normal | 489 | 483.5 | 496.6 | 2.3 | 1 | 1 | 131.6 | 131.4 | 131.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.09 | 60.09 | 60.05 | 1768 | 1 | 38.6 | 96737.5 | 16634 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 14:34 | Normal | 476 | 419.4 | 442.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.8 | 131.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 640 | 1 | 40.6 | 96737.6 | 16634 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 14:39 | Normal | 484 | 345 | 458.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 683 | 1 | 42.3 | 96737.7 | 16634 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 14:44 | Normal | 487.2 | 447.1 | 469.7 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 984 | 1 | 43.2 | 96737.7 | 16634 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 14:49 | Normal | 531.7 | 493.5 | 544.2 | 6.6 | 3.1 | 1.4 | 133.8 | 133.7 | 134 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.17 | 60.08 | 60.14 | 5308 | 1 | 38.4 | 96737.9 | 16634 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 14:54 | Normal | 530.9 | 488.1 | 537.6 | 7.3 | 3.5 | 1.6 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.15 | 60.04 | 60.09 | 6032 | 1 | 36.9 | 96738.4 | 16634 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 14:59 | Normal | 526.8 | 484.4 | 557.5 | 6.1 | 2.9 | 1.2 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60 | 59.99 | 60.08 | 4889 | 1 | 37.1 | 96738.9 | 16635 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 15:04 | Normal | 523.7 | 482.6 | 554.5 | 4.1 | 1.9 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 59.95 | 60 | 60.01 | 3022 | 1 | 37.4 | 96739.2 | 16635 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 15:09 | Normal | 523.6 | 471.1 | 558.1 | 4.4 | 2 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.9 | 59.89 | 59.95 | 3088 | 1 | 37.5 | 96739.5 | 16635 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 15:14 | Normal | 513.6 | 468 | 540.5 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.9 | 59.81 | 59.91 | 2832 | 1 | 37.5 | 96739.7 | 16635 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 15:19 | Normal | 520.4 | 463.2 | 550.5 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60.03 | 59.95 | 59.98 | 2621 | 1 | 37.5 | 96739.9 | 16635 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 15:24 | Normal | 509.3 | 458.4 | 543.8 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 60 | 59.91 | 59.94 | 2422 | 1 | 37.4 | 96740.2 | 16635 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 15:29 | Normal | 520.5 | 458.6 | 547.1 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60 | 59.96 | 59.92 | 2209 | 1 | 37.3 | 96740.3 | 16635 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 15:34 | Normal | 465.8 | 386.9 | 543.5 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.09 | 60.01 | 1566 | 1 | 37.8 | 96740.5 | 16635 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 15:39 | Normal | 489.8 | 376.9 | 503.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.1 | 130.9 | 131.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 684 | 1 | 37.7 | 96740.6 | 16635 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 15:44 | Normal | 492.8 | 428.9 | 507.8 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 130.8 | 130.9 | 131.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.92 | 59.92 | 59.89 | 757 | 1 | 39.4 | 96740.7 | 16635 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 15:49 | Normal | 504.3 | 349.1 | 426 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.6 | 131.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.1 | 60.12 | 650 | 1 | 41.2 | 96740.8 | 16635 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 15:54 | Normal | 492.2 | 353.6 | 394.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.8 | 130.6 | 131.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 59.98 | 60.04 | 554 | 1 | 42.2 | 96740.8 | 16635 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 15:59 | Normal | 512.1 | 283 | 416.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.9 | 130.5 | 131.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.09 | 60.01 | 60.04 | 563 | 1 | 42.7 | 96740.9 | 16636 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 16:04 | Normal | 498.1 | 311 | 390.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.7 | 130.4 | 131.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 537 | 1 | 42.9 | 96740.9 | 16636 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 16:09 | Normal | 510 | 378.6 | 437.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.6 | 131.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.95 | 59.86 | 779 | 1 | 43 | 96741 | 16636 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 16:14 | Normal | 509 | 376 | 479.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 953 | 1 | 43 | 96741 | 16636 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 16:19 | Normal | 508.8 | 330.6 | 388.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.6 | 130.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 699 | 1 | 43 | 96741.1 | 16636 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 16:24 | Normal | 488.2 | 387.6 | 385.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.3 | 130.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 442 | 1 | 42.9 | 96741.1 | 16636 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 16:29 | Normal | 483.8 | 281.8 | 371.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.2 | 130.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 426 | 1 | 42.7 | 96741.2 | 16636 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 16:34 | Normal | 471.1 | 208.5 | 425 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 130.1 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 283 | 1 | 42.6 | 96741.2 | 16636 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 16:39 | Normal | 466.3 | 200 | 354 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 130.1 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 122 | 1 | 42.4 | 96741.2 | 16636 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 16:44 | Normal | 458.1 | 200 | 344.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 130 | 130.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 115 | 1 | 42.2 | 96741.2 | 16636 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 16:49 | Normal | 457.3 | 200.6 | 364.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 109 | 1 | 41.9 | 96741.2 | 16636 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 16:54 | Normal | 441.6 | 199.8 | 495.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 66 | 1 | 41.6 | 96741.3 | 16636 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 16:59 | Normal | 419.6 | 379.9 | 495.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 130 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 2 | 1 | 41.3 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 17:04 | Normal | 464.3 | 205.9 | 411.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 70 | 1 | 40.8 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 17:09 | Normal | 401.1 | 201.3 | 444.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 21 | 1 | 40.3 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 17:14 | Normal | 345.4 | 479.8 | 382.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 39.9 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 17:19 | Normal | 451.8 | 454 | 428 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 60.05 | 0 | 1 | 39.6 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 17:24 | Normal | 406.3 | 379.1 | 389.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 39.2 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 17:29 | Normal | 335.8 | 334.8 | 341.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 130.2 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 0 | 1 | 38.8 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-29 17:34 | Normal | 197.1 | 198.8 | 200.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130 | 130 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 38.3 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0