## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-03 06:03 | Wait | 438.3 | 438.3 | 438.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 11.8 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:03 | Wait | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 11.7 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:06 | Normal | 361.1 | 423 | 493.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 0 | 1 | 13.4 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:07 | Normal | 443.5 | 424.1 | 480.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.91 | 59.97 | 0 | 1 | 14.1 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:08 | Normal | 407.2 | 397 | 424.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.88 | 59.89 | 59.91 | 0 | 1 | 14.7 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:09 | Normal | 443 | 374.4 | 370.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.89 | 59.88 | 59.87 | 0 | 1 | 15.2 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:10 | Normal | 416.7 | 368 | 364.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 1 | 1 | 16 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:11 | Normal | 399.6 | 324.7 | 359.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3 | 1 | 16.3 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:12 | Normal | 374.5 | 298.7 | 336.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6 | 1 | 16.8 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:13 | Normal | 381.2 | 285.7 | 315.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 7 | 1 | 17.2 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:14 | Normal | 361.3 | 266 | 315.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14 | 1 | 17.7 | 95397 | 16334 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:15 | Normal | 414.6 | 450.8 | 464.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 21 | 1 | 18.1 | 95397 | 16335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:16 | Normal | 446.2 | 456.7 | 477.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 32 | 1 | 18.6 | 95397 | 16335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:17 | Normal | 437.3 | 445.8 | 448.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 58 | 1 | 19 | 95397 | 16335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:18 | Normal | 417 | 445 | 424.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 73 | 1 | 19.3 | 95397 | 16335 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:19 | Normal | 453.1 | 432 | 378.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 89 | 1 | 19.5 | 95397 | 16335 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:20 | Normal | 450.5 | 429.7 | 343.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 93 | 1 | 19.7 | 95397 | 16335 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:21 | Normal | 473.4 | 453.1 | 531.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.96 | 59.93 | 59.84 | 70 | 1 | 19.9 | 95397 | 16335 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:22 | Normal | 469.3 | 452.7 | 472.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 129 | 1 | 20.1 | 95397 | 16335 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:23 | Wait | 447.6 | 447.5 | 447.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.8 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 10.4 | 95397 | 16334 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:23 | Wait | 459.3 | 459.1 | 459.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 11 | 95397 | 16334 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:23 | Normal | 497.5 | 429.1 | 441.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 136 | 1 | 20.3 | 95397 | 16335 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:24 | Normal | 497.5 | 457.8 | 447.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60.01 | 60.04 | 157 | 1 | 20.5 | 95397 | 16335 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:25 | Normal | 473.3 | 469.7 | 437.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 186 | 1 | 20.7 | 95397 | 16335 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:26 | Normal | 480.4 | 500 | 463.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 213 | 1 | 20.9 | 95397 | 16335 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:27 | Normal | 483.3 | 492.8 | 497.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 247 | 1 | 21.1 | 95397 | 16335 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:28 | Normal | 503.3 | 491.8 | 497.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60 | 59.98 | 287 | 1 | 21.2 | 95397 | 16335 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:29 | Normal | 504.8 | 460.8 | 482.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 329 | 1 | 21.4 | 95397 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:30 | Normal | 503.5 | 409.9 | 467.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 364 | 1 | 21.5 | 95397 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:31 | Normal | 491.2 | 390.5 | 475.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.92 | 397 | 1 | 21.7 | 95397 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:32 | Normal | 505.3 | 393.8 | 477.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 408 | 1 | 21.8 | 95397 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:33 | Normal | 503.2 | 350.7 | 450.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 395 | 1 | 21.9 | 95397 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:35 | Normal | 506 | 321.7 | 414.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 380 | 1 | 22.1 | 95397 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:36 | Normal | 505.5 | 290.6 | 416.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 368 | 1 | 22.2 | 95397.1 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:37 | Normal | 500.1 | 297.7 | 462.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 59.99 | 60.06 | 377 | 1 | 22.3 | 95397.1 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:38 | Normal | 495 | 250.7 | 453.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 360 | 1 | 22.5 | 95397.1 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:39 | Normal | 498.1 | 218.7 | 469.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 354 | 1 | 22.6 | 95397.1 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:40 | Normal | 491.8 | 200 | 441.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.1 | 60.1 | 60.06 | 337 | 1 | 22.7 | 95397.1 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:41 | Normal | 497 | 200 | 436.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 337 | 1 | 22.8 | 95397.1 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:42 | Normal | 504.8 | 200.1 | 426.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 349 | 1 | 22.9 | 95397.1 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:43 | Normal | 499.3 | 200 | 420.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 355 | 1 | 23 | 95397.1 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:44 | Normal | 501.8 | 200 | 434.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.6 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 354 | 1 | 23.2 | 95397.1 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:45 | Normal | 518.1 | 199.9 | 473.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 371 | 1 | 23.3 | 95397.1 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:46 | Normal | 518 | 199.8 | 481.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 379 | 1 | 23.4 | 95397.1 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:47 | Normal | 506.1 | 200 | 447.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 400 | 1 | 23.5 | 95397.1 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:48 | Normal | 510.7 | 227 | 454.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.8 | 133.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 447 | 1 | 23.6 | 95397.1 | 16335 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:49 | Normal | 514.2 | 199.9 | 442.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134 | 133.7 | 133.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 470 | 1 | 23.7 | 95397.1 | 16335 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:50 | Normal | 525 | 200 | 471.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134 | 133.5 | 133.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 59.98 | 59.96 | 481 | 1 | 23.8 | 95397.1 | 16335 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:51 | Normal | 515.3 | 200.1 | 473.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 490 | 1 | 23.9 | 95397.2 | 16335 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:52 | Normal | 518.2 | 200 | 465.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 59.97 | 59.99 | 468 | 1 | 24 | 95397.2 | 16335 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:53 | Normal | 516 | 200 | 453.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.13 | 60.02 | 446 | 1 | 24.1 | 95397.2 | 16335 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:54 | Normal | 511.9 | 200 | 430.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 59.96 | 406 | 1 | 24.2 | 95397.2 | 16335 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:55 | Normal | 512.8 | 200 | 442.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 59.94 | 365 | 1 | 24.3 | 95397.2 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:56 | Normal | 504 | 218.4 | 449.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 360 | 1 | 24.4 | 95397.2 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:57 | Normal | 493 | 199.8 | 440.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 336 | 1 | 24.5 | 95397.2 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:58 | Normal | 504.9 | 200 | 468.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 344 | 1 | 24.6 | 95397.2 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 06:59 | Normal | 515.5 | 200 | 453.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 378 | 1 | 24.7 | 95397.2 | 16335 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:00 | Normal | 497.1 | 200.1 | 444.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 440 | 1 | 24.8 | 95397.2 | 16335 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:01 | Normal | 518.3 | 214 | 489.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.95 | 60 | 60.04 | 518 | 1 | 24.9 | 95397.2 | 16335 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:02 | Normal | 520.1 | 302 | 493.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 637 | 1 | 25 | 95397.2 | 16335 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:03 | Normal | 509 | 453.7 | 478.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 765 | 1 | 25.1 | 95397.2 | 16335 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:04 | Normal | 521.5 | 480.8 | 494.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 825 | 1 | 25.3 | 95397.3 | 16335 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:05 | Normal | 535 | 479.6 | 506.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 837 | 1 | 25.4 | 95397.3 | 16335 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:06 | Normal | 525 | 476.1 | 507.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 850 | 1 | 25.5 | 95397.3 | 16335 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:07 | Normal | 529.9 | 463 | 511.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60 | 841 | 1 | 25.6 | 95397.3 | 16335 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:08 | Normal | 515.1 | 466.2 | 494.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.95 | 59.97 | 853 | 1 | 25.7 | 95397.3 | 16335 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:09 | Normal | 528.4 | 457.9 | 480.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 851 | 1 | 25.8 | 95397.3 | 16335 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:10 | Normal | 525.9 | 452.1 | 486.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 860 | 1 | 25.9 | 95397.3 | 16335 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:11 | Normal | 523.1 | 457.1 | 491.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 870 | 1 | 26 | 95397.4 | 16335 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:12 | Normal | 524.6 | 465.3 | 470.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.7 | 134 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.05 | 59.97 | 855 | 1 | 26.1 | 95397.4 | 16335 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:13 | Normal | 526.5 | 441.9 | 513.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.8 | 134 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 819 | 1 | 26.1 | 95397.4 | 16335 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:14 | Normal | 518.3 | 415.9 | 489.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 768 | 1 | 26.2 | 95397.4 | 16335 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:15 | Normal | 524 | 411.1 | 473.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 743 | 1 | 26.3 | 95397.4 | 16336 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:16 | Normal | 524.8 | 478.4 | 473.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 773 | 1 | 26.4 | 95397.4 | 16336 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:17 | Normal | 526.8 | 461.8 | 479.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 772 | 1 | 26.5 | 95397.4 | 16336 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:19 | Normal | 537.8 | 419.8 | 466.5 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 859 | 1 | 26.6 | 95397.5 | 16336 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:20 | Normal | 515.7 | 446.8 | 454.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 756 | 1 | 26.7 | 95397.5 | 16336 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:21 | Normal | 541.6 | 537.3 | 466.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1045 | 1 | 26.8 | 95397.5 | 16336 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:22 | Normal | 537.8 | 566.3 | 485.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1072 | 1 | 27 | 95397.5 | 16336 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:23 | Normal | 518.6 | 531.7 | 492.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 712 | 1 | 27.1 | 95397.5 | 16336 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:24 | Normal | 519.6 | 443 | 469 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 59.97 | 587 | 1 | 27.2 | 95397.5 | 16336 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:25 | Normal | 521.3 | 441.1 | 434.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 60 | 59.96 | 507 | 1 | 27.3 | 95397.5 | 16336 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:26 | Normal | 521.5 | 380.8 | 474.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 518 | 1 | 27.4 | 95397.5 | 16336 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:27 | Normal | 512.8 | 354 | 453 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 473 | 1 | 27.5 | 95397.6 | 16336 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:28 | Normal | 517.6 | 401 | 449.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 508 | 1 | 27.6 | 95397.6 | 16336 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:29 | Normal | 514.8 | 371.5 | 499.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 616 | 1 | 27.7 | 95397.6 | 16336 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:30 | Normal | 523.5 | 339.9 | 491.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.97 | 60.03 | 482 | 1 | 27.8 | 95397.6 | 16336 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:31 | Normal | 538.5 | 367.9 | 490.3 | 1 | 1.7 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 955 | 1 | 27.9 | 95397.6 | 16336 | 0 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:32 | Normal | 517.7 | 460.1 | 499.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 571 | 1 | 28 | 95397.6 | 16336 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:33 | Normal | 548.6 | 467.7 | 506.6 | 1 | 2 | 0.5 | 134 | 133.6 | 133.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1293 | 1 | 28.1 | 95397.6 | 16336 | 0 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:34 | Normal | 546.5 | 516.1 | 512.5 | 1 | 1.6 | 0.5 | 134.2 | 133.7 | 133.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1174 | 1 | 28.2 | 95397.6 | 16336 | 0 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:35 | Normal | 544.3 | 462.4 | 479.1 | 1 | 2.1 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 133.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 59.96 | 59.99 | 1354 | 1 | 28.4 | 95397.7 | 16336 | 0.1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:36 | Normal | 547.6 | 470.6 | 476.5 | 1 | 2 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 133.9 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 1364 | 1 | 28.5 | 95397.7 | 16336 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:37 | Normal | 549.2 | 506 | 502.4 | 1 | 2 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 133.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1419 | 1 | 28.7 | 95397.7 | 16336 | 0.1 | 1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:38 | Normal | 540.6 | 494.4 | 508.5 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 1471 | 1 | 28.8 | 95397.7 | 16336 | 0.1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:39 | Normal | 545.6 | 495.2 | 518.5 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.93 | 59.96 | 59.98 | 1502 | 1 | 27.6 | 95397.8 | 16336 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:40 | Normal | 545.3 | 492.3 | 515.5 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134 | 3.9 | 4 | 4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1542 | 1 | 27.7 | 95397.8 | 16336 | 0.1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:41 | Normal | 546.6 | 490.8 | 510.6 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 1575 | 1 | 28.1 | 95397.8 | 16336 | 0.1 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:42 | Normal | 551.5 | 494.6 | 503.5 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 60.02 | 60.06 | 60 | 1598 | 1 | 28.5 | 95397.8 | 16336 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:43 | Normal | 552.3 | 497.5 | 508.5 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 134.4 | 133.9 | 133.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 1652 | 1 | 28.8 | 95397.9 | 16336 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:44 | Normal | 554.7 | 514.8 | 515.6 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1701 | 1 | 26.7 | 95397.9 | 16336 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:45 | Normal | 541.8 | 501.8 | 513.3 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.03 | 60.03 | 1032 | 1 | 25.8 | 95397.9 | 16336 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:46 | Normal | 556 | 511.4 | 513.1 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 134.2 | 134.1 | 134 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 60 | 59.96 | 1782 | 1 | 26.7 | 95397.9 | 16336 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:47 | Normal | 550 | 519.1 | 500.5 | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 1831 | 1 | 27.4 | 95398 | 16336 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:48 | Normal | 559.3 | 535.8 | 495.5 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1850 | 1 | 27.8 | 95398 | 16336 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:49 | Normal | 558.9 | 530.1 | 477.6 | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 1863 | 1 | 26.8 | 95398 | 16336 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:50 | Normal | 543 | 532 | 503 | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.96 | 60.08 | 60.01 | 1902 | 1 | 26.9 | 95398.1 | 16336 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:51 | Normal | 467.3 | 531.8 | 478.5 | 2 | 2.5 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.95 | 59.97 | 59.89 | 2143 | 1 | 27.2 | 95398.1 | 16336 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:52 | Normal | 476.6 | 526.7 | 479.3 | 2.2 | 2.6 | 0.6 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.91 | 60.04 | 60.02 | 2280 | 1 | 27.6 | 95398.1 | 16336 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:53 | Normal | 478.3 | 528.8 | 480.5 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60 | 60.04 | 60.03 | 2426 | 1 | 28 | 95398.2 | 16336 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:54 | Normal | 506.7 | 532.6 | 511.3 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 134.2 | 134.2 | 134.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.95 | 60.04 | 60 | 2556 | 1 | 28.4 | 95398.2 | 16336 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:55 | Normal | 535 | 527.9 | 517.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 6.9 | 7 | 7 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 2756 | 1 | 28.8 | 95398.3 | 16336 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:56 | Normal | 556.5 | 523 | 503.5 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 134.2 | 134.3 | 134.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.96 | 60.02 | 60.14 | 2903 | 1 | 29.1 | 95398.3 | 16336 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:58 | Normal | 518 | 525.5 | 512 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.91 | 59.98 | 60.04 | 3137 | 1 | 29.5 | 95398.4 | 16336 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 07:59 | Normal | 544.8 | 499.2 | 512.8 | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 134.1 | 134 | 134.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.06 | 60.07 | 60.12 | 2539 | 1 | 29.8 | 95398.4 | 16336 | 0.3 | 2.5 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:00 | Normal | 539.1 | 523.5 | 507.3 | 3.6 | 3 | 0.7 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 60.04 | 60.13 | 60.08 | 3376 | 1 | 30 | 95398.5 | 16336 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:01 | Normal | 526 | 524 | 510.1 | 3.9 | 3 | 0.7 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 8.9 | 9 | 9 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 3554 | 1 | 30.3 | 95398.5 | 16336 | 0.3 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:02 | Normal | 534.6 | 523.8 | 523.4 | 3.3 | 2.6 | 0.6 | 133.9 | 133.9 | 134 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 59.95 | 59.93 | 3133 | 1 | 30.7 | 95398.6 | 16336 | 0.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:03 | Normal | 514.5 | 479.4 | 494.9 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60.03 | 972 | 1 | 31.2 | 95398.6 | 16336 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:04 | Normal | 525.8 | 521.9 | 528.5 | 3.7 | 2.9 | 0.6 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3329 | 1 | 31.3 | 95398.6 | 16336 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:05 | Normal | 512.1 | 527.6 | 499 | 3.8 | 2.9 | 0.6 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.11 | 60.01 | 60.08 | 3343 | 1 | 31.1 | 95398.7 | 16336 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:06 | Normal | 525.6 | 522 | 487.5 | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 8 | 8.2 | 8.2 | 59.95 | 59.89 | 60.07 | 3231 | 1 | 31.3 | 95398.7 | 16336 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:07 | Normal | 525.9 | 524 | 485.5 | 3.5 | 2.8 | 0.6 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 3187 | 1 | 31.7 | 95398.8 | 16336 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:08 | Normal | 516.5 | 523.2 | 493.7 | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 3198 | 1 | 32.1 | 95398.9 | 16336 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:09 | Normal | 521.8 | 520 | 479.5 | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3220 | 1 | 32.5 | 95398.9 | 16336 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:10 | Normal | 521.7 | 521.6 | 489.1 | 3.6 | 2.9 | 0.6 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.07 | 59.96 | 60.02 | 3246 | 1 | 32.9 | 95399 | 16336 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:11 | Normal | 525.6 | 520.7 | 498.8 | 3.6 | 2.9 | 0.6 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.94 | 59.98 | 60.01 | 3275 | 1 | 33.2 | 95399 | 16336 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:12 | Normal | 518.3 | 520.1 | 532.6 | 3.7 | 2.9 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 60.01 | 59.92 | 59.93 | 3295 | 1 | 33.5 | 95399.1 | 16336 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:13 | Normal | 520.8 | 516.2 | 532 | 3.7 | 3 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 3322 | 1 | 33.8 | 95399.1 | 16336 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:14 | Normal | 514.8 | 517.6 | 537.6 | 3.8 | 3 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.09 | 59.98 | 59.97 | 3351 | 1 | 34.1 | 95399.2 | 16336 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:15 | Normal | 512.1 | 518.8 | 536.2 | 4 | 3 | 0.6 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 60.05 | 60.01 | 59.99 | 3477 | 1 | 34.3 | 95399.2 | 16336 | 0.3 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:16 | Normal | 505.2 | 519.3 | 536.6 | 4.5 | 3 | 0.6 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 3680 | 1 | 34.6 | 95399.3 | 16337 | 0.7 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:17 | Normal | 507.5 | 516.8 | 531.5 | 4.7 | 3.1 | 0.6 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.98 | 60.02 | 60 | 3886 | 1 | 34.9 | 95399.4 | 16337 | 0.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:19 | Normal | 491 | 518.2 | 536.6 | 5.3 | 3.1 | 0.6 | 134.6 | 134.8 | 134.9 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.96 | 60 | 59.9 | 4107 | 1 | 35.3 | 95399.5 | 16337 | 1.5 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:19 | Normal | 488.5 | 510.8 | 558.3 | 5.4 | 3.1 | 0.5 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.05 | 60.06 | 59.99 | 4122 | 1 | 35.5 | 95399.5 | 16337 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 08:23 | Normal | 507.5 | 514.8 | 552.1 | 5.8 | 3.4 | 0.7 | 135 | 135 | 135 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.95 | 60.04 | 59.95 | 4605 | 1 | 36.9 | 95399.9 | 16337 | 1.7 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 08:28 | Normal | 530.5 | 517.9 | 486 | 6.8 | 4 | 1.5 | 135 | 135.1 | 135.2 | 14.8 | 15 | 15 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 6003 | 1 | 37.5 | 95400.2 | 16337 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 08:33 | Normal | 519.6 | 514.8 | 545.3 | 7.1 | 4.1 | 2.1 | 135.8 | 135.5 | 135.7 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.1 | 60.03 | 59.99 | 6547 | 1 | 38.2 | 95400.6 | 16337 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 08:38 | Normal | 524.3 | 515.5 | 519.6 | 5 | 2.8 | 2 | 135 | 134.9 | 135.1 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 60.04 | 60.13 | 4769 | 1 | 38.9 | 95401.1 | 16337 | 1.6 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 08:43 | Normal | 499.5 | 495.2 | 511.2 | 2.5 | 1.1 | 1 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 4.9 | 5 | 5 | 60.13 | 60.11 | 60.1 | 1976 | 1 | 39.2 | 95401.4 | 16337 | 0.7 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 08:48 | Normal | 519.1 | 515.5 | 520 | 7 | 4.1 | 2.9 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.05 | 60.07 | 60.12 | 6891 | 1 | 39.1 | 95401.8 | 16337 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 08:53 | Normal | 519.1 | 513.3 | 520.8 | 7.1 | 4.1 | 3 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.08 | 60.09 | 60.05 | 6970 | 1 | 40.5 | 95402.2 | 16337 | 2.3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 08:58 | Normal | 521.1 | 508 | 514.3 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 135.7 | 135.5 | 135.8 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60.12 | 60.08 | 60.06 | 7285 | 1 | 41.3 | 95402.7 | 16337 | 2.5 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 09:03 | Normal | 514.7 | 503.4 | 510.5 | 8.3 | 4.8 | 3.7 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 8130 | 1 | 41.3 | 95403.1 | 16337 | 2.8 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 09:08 | Normal | 485.4 | 479.1 | 494.8 | 2 | 1 | 0.9 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60 | 59.99 | 1546 | 1 | 43.2 | 95403.7 | 16337 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 09:13 | Normal | 515.6 | 504.9 | 515.4 | 8.3 | 4.7 | 3.7 | 136 | 135.7 | 135.9 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 8168 | 1 | 43.9 | 95404.2 | 16337 | 2.9 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 09:18 | Normal | 517 | 500.6 | 511 | 8.8 | 5.1 | 4 | 136 | 136.1 | 135.9 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 8783 | 1 | 44.7 | 95404.8 | 16338 | 3.1 | 5.8 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 09:23 | Normal | 476 | 508.3 | 513.6 | 9 | 4.3 | 3.4 | 135.9 | 136 | 136 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 7488 | 1 | 45.5 | 95405.3 | 16338 | 3.6 | 5.5 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 09:28 | Normal | 500.9 | 483.5 | 512 | 7.4 | 4.6 | 3 | 135.6 | 135.5 | 135.4 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 6418 | 1 | 46 | 95405.9 | 16338 | 2.7 | 4.8 | 4.5 | 0 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 09:33 | Normal | 453.6 | 478.5 | 491.5 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 134.2 | 134 | 133.9 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 60 | 60.02 | 1959 | 1 | 46 | 95406.5 | 16338 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 09:38 | Normal | 471.9 | 477.7 | 498.5 | 10 | 5 | 4 | 136.5 | 136.4 | 136.3 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 8684 | 1 | 45.5 | 95407.1 | 16338 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 09:43 | Normal | 462.2 | 476 | 494 | 10.2 | 5 | 4.1 | 136.7 | 136.7 | 136.5 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 8685 | 1 | 45.8 | 95407.8 | 16338 | 4.4 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 09:48 | Normal | 462 | 478.7 | 500.6 | 10.1 | 4.9 | 4 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 21 | 21.3 | 21.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 8605 | 1 | 45.9 | 95408.6 | 16338 | 4.3 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 09:53 | Normal | 490.3 | 485.9 | 493.7 | 10 | 5 | 4.2 | 136.7 | 136.3 | 136.5 | 21.7 | 22.1 | 21.9 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 8927 | 1 | 45.7 | 95409.3 | 16338 | 4.2 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 09:58 | Normal | 484.2 | 473.6 | 495.6 | 10.7 | 5.1 | 4.3 | 137 | 136.8 | 136.8 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 9280 | 1 | 45.5 | 95410 | 16338 | 4.8 | 6 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 10:03 | Normal | 484.9 | 481 | 499.4 | 10.9 | 5.1 | 4.3 | 136.7 | 136.6 | 136.8 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.05 | 60.02 | 59.98 | 9454 | 1 | 45.1 | 95410.8 | 16338 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 10:08 | Normal | 480.1 | 474.5 | 479.8 | 5.7 | 2.8 | 2.1 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 11.6 | 12 | 11.8 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 3978 | 1 | 45 | 95411.5 | 16338 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 10:13 | Normal | 485.8 | 472.5 | 509.6 | 11 | 5.3 | 4.1 | 136.8 | 136.7 | 136.8 | 23 | 23.5 | 23.3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 9508 | 1 | 44.5 | 95412.3 | 16338 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 10:18 | Normal | 485.6 | 471.3 | 515.7 | 10.9 | 5.3 | 3.9 | 136.6 | 136.6 | 136.7 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60.04 | 59.96 | 60.01 | 9350 | 1 | 44 | 95413.1 | 16339 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 10:23 | Normal | 482.8 | 472.6 | 512 | 11 | 5.3 | 3.8 | 136.5 | 136.7 | 136.7 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 9268 | 1 | 44.2 | 95413.9 | 16339 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 10:28 | Normal | 475.5 | 481.6 | 511.5 | 11.2 | 5.3 | 3.6 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 9245 | 1 | 44.2 | 95414.7 | 16339 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 10:33 | Normal | 482.3 | 466.1 | 472.2 | 11.1 | 5.5 | 4.7 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9712 | 1 | 44.1 | 95415.4 | 16339 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 10:38 | Normal | 473.4 | 491.6 | 468.2 | 11.4 | 5.3 | 4.8 | 136.5 | 136.5 | 136.6 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 9754 | 1 | 44 | 95416.3 | 16339 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 10:43 | Normal | 481.3 | 471.3 | 474.7 | 11.2 | 5.4 | 4.8 | 136.6 | 136.4 | 136.6 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9771 | 1 | 43.8 | 95417.1 | 16339 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 10:48 | Normal | 475.7 | 485.8 | 472.1 | 11.4 | 5.3 | 4.8 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60 | 59.95 | 59.96 | 9815 | 1 | 43.9 | 95417.9 | 16339 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 10:53 | Normal | 480.7 | 472.5 | 471.3 | 11.3 | 5.4 | 4.9 | 136.7 | 136.7 | 136.5 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 9855 | 1 | 43.6 | 95418.7 | 16339 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 10:58 | Normal | 479.1 | 462.8 | 465.5 | 11.3 | 5.5 | 5 | 136.7 | 136.6 | 136.6 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 9844 | 1 | 43.8 | 95419.5 | 16339 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 11:03 | Normal | 473.4 | 486.9 | 466.6 | 11.5 | 5.3 | 5 | 136.5 | 136.4 | 136.6 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60 | 59.96 | 60.01 | 9927 | 1 | 43.8 | 95420.3 | 16339 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 11:08 | Normal | 478.8 | 488.5 | 471.6 | 11.4 | 5.3 | 5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 9908 | 1 | 43.5 | 95421.2 | 16339 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 11:13 | Normal | 475.7 | 489 | 472.1 | 11.6 | 5.4 | 4.9 | 136.6 | 136.3 | 136.5 | 24.3 | 24.7 | 24.5 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 9968 | 1 | 43.6 | 95422 | 16339 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 11:18 | Normal | 477 | 484.8 | 453.1 | 11.6 | 5.3 | 5.1 | 136.6 | 136.6 | 136.7 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9970 | 1 | 43.4 | 95422.8 | 16340 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 11:23 | Normal | 486.3 | 476.6 | 454.1 | 9.1 | 5.4 | 4.3 | 135.9 | 135.7 | 135.7 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 7695 | 1 | 43.5 | 95423.6 | 16340 | 4.1 | 5 | 5.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 11:28 | Normal | 483.5 | 446.6 | 458.6 | 8.1 | 3.8 | 4.3 | 135.6 | 135.4 | 135.5 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 7510 | 1 | 43.3 | 95423.9 | 16340 | 3.7 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 11:33 | Normal | 479.3 | 490.3 | 455.8 | 5.6 | 2.5 | 2.6 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 11.7 | 12 | 11.8 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 4967 | 1 | 43.6 | 95424.8 | 16340 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 11:38 | Normal | 482.3 | 497.6 | 456.1 | 13 | 5.8 | 5.8 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 11308 | 1 | 43.7 | 95425.6 | 16340 | 6 | 7 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 11:43 | Normal | 478.9 | 450.6 | 456.3 | 12.3 | 6 | 5.3 | 136.4 | 136.8 | 136.7 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.98 | 60.02 | 60.06 | 10537 | 1 | 43.6 | 95426.4 | 16340 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 11:48 | Normal | 466 | 469.3 | 436.1 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 134.8 | 134.7 | 135 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 2448 | 1 | 44.1 | 95427.2 | 16340 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 11:53 | Normal | 478.5 | 454.1 | 443 | 12 | 5.8 | 5.5 | 136.5 | 136.5 | 136.3 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60 | 60.03 | 60 | 10399 | 1 | 44.1 | 95427.9 | 16340 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 11:58 | Normal | 470.6 | 452.3 | 425.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3029 | 1 | 43.9 | 95428.7 | 16340 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 12:03 | Normal | 486.2 | 481.8 | 447.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 3128 | 1 | 43.6 | 95429.4 | 16340 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 12:08 | Normal | 473.8 | 472.5 | 453.3 | 10.3 | 4.8 | 4.8 | 136.1 | 136 | 136.2 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 9447 | 1 | 43.9 | 95430.2 | 16340 | 4.7 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 12:13 | Normal | 479.3 | 451.1 | 441.3 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 136.6 | 136.5 | 136.5 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 9791 | 1 | 43.9 | 95431 | 16340 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 12:18 | Normal | 480.4 | 450.5 | 445.3 | 11.1 | 5.5 | 5.1 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 9690 | 1 | 43.6 | 95431.8 | 16341 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 12:23 | Normal | 478.1 | 459.5 | 441.2 | 11.6 | 5.5 | 5.4 | 136.6 | 136.6 | 136.8 | 24.3 | 24.7 | 24.7 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 9991 | 1 | 44 | 95432.6 | 16341 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 12:28 | Normal | 477.8 | 459.7 | 433.2 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 136.6 | 136.5 | 136.8 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.07 | 59.99 | 60.09 | 9586 | 1 | 44.1 | 95433.4 | 16341 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 12:33 | Normal | 477.1 | 456 | 437.5 | 10.9 | 5.2 | 5.1 | 136.4 | 136.1 | 136.4 | 23 | 23.4 | 23.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9437 | 1 | 44.1 | 95434.2 | 16341 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 12:38 | Normal | 479 | 469.6 | 455 | 10.8 | 5 | 4.9 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 9287 | 1 | 43.8 | 95435 | 16341 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 12:43 | Normal | 480.2 | 474 | 460.6 | 10.7 | 4.9 | 4.6 | 136.5 | 136.3 | 136.5 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 9165 | 1 | 43.9 | 95435.7 | 16341 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 12:48 | Normal | 475 | 483.6 | 433.8 | 10.8 | 4.8 | 5.1 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60 | 60 | 60 | 9310 | 1 | 44.1 | 95436.5 | 16341 | 5 | 6 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 12:53 | Normal | 481.5 | 447.3 | 434 | 10.5 | 5.1 | 4.8 | 136.2 | 135.9 | 136.3 | 21.9 | 22.3 | 22.1 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 8984 | 1 | 44 | 95437.3 | 16341 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 12:58 | Normal | 484.9 | 469.6 | 414.3 | 10.3 | 4.9 | 5.1 | 136.3 | 136.1 | 136.1 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 8958 | 1 | 43.6 | 95438 | 16341 | 4.7 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 13:03 | Normal | 489.1 | 482.3 | 416.4 | 9.8 | 4.3 | 4.9 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60 | 60 | 60.01 | 8495 | 1 | 43.7 | 95438.7 | 16341 | 4.5 | 5.4 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 13:08 | Normal | 487.1 | 480.9 | 415.4 | 10 | 4.5 | 5.1 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 8713 | 1 | 43.8 | 95439.4 | 16341 | 4.6 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 13:13 | Normal | 486.5 | 470.8 | 420.6 | 10 | 4.5 | 4.9 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 59.93 | 59.9 | 59.9 | 8621 | 1 | 43.3 | 95440.1 | 16341 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 13:18 | Normal | 486.1 | 443.7 | 413.5 | 9.7 | 4.7 | 4.9 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.94 | 59.99 | 59.94 | 8377 | 1 | 43.3 | 95440.8 | 16342 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 13:23 | Normal | 485.8 | 448.6 | 411.5 | 9.6 | 4.6 | 4.9 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 8294 | 1 | 43.6 | 95441.5 | 16342 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 13:28 | Normal | 488.9 | 455.3 | 409.9 | 9.3 | 4.5 | 4.8 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 8172 | 1 | 43.6 | 95442.2 | 16342 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 13:33 | Normal | 487.9 | 472.2 | 409.3 | 9 | 4.2 | 4.6 | 134.9 | 135 | 135.1 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.97 | 60.03 | 60 | 7858 | 1 | 43.2 | 95442.9 | 16342 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 13:38 | Normal | 488.9 | 478.5 | 400.3 | 8.6 | 4.1 | 4.5 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60 | 59.97 | 60.02 | 7594 | 1 | 43.5 | 95443.5 | 16342 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 13:43 | Normal | 479 | 472.3 | 394.2 | 8.8 | 4.3 | 4.5 | 134.2 | 134.5 | 134.7 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 7584 | 1 | 43.4 | 95444.1 | 16342 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 13:48 | Normal | 486.6 | 434 | 387.5 | 8 | 3.9 | 4.3 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 7396 | 1 | 42.8 | 95444.6 | 16342 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 13:53 | Normal | 492.6 | 472.1 | 380.8 | 5.1 | 2.5 | 2.7 | 132.9 | 132.6 | 133 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 4535 | 1 | 42.4 | 95445.1 | 16342 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 13:58 | Normal | 496.9 | 493.1 | 406 | 5.1 | 2.3 | 2.6 | 132.6 | 132.7 | 133 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.91 | 59.97 | 59.98 | 4663 | 1 | 42 | 95445.4 | 16342 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 14:03 | Normal | 513.1 | 463.3 | 384.1 | 7 | 3.4 | 3.8 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 6180 | 1 | 41.6 | 95445.8 | 16342 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 14:08 | Normal | 494.3 | 483.8 | 409.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2967 | 1 | 41.3 | 95446.1 | 16342 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 14:13 | Normal | 510 | 490.6 | 404.3 | 8.4 | 4.1 | 4.6 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 7727 | 1 | 41.2 | 95446.6 | 16342 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 14:18 | Normal | 500 | 497.9 | 380.5 | 7.3 | 3.3 | 4.1 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 6501 | 1 | 41.5 | 95447.2 | 16343 | 3.2 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 14:23 | Normal | 502 | 490.3 | 398.6 | 6.6 | 3 | 3.3 | 133.1 | 133.2 | 133.3 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5782 | 1 | 41.8 | 95447.7 | 16343 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 14:28 | Normal | 499.7 | 477.5 | 365.9 | 6.3 | 2.8 | 3.6 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.95 | 59.96 | 60 | 5481 | 1 | 42.1 | 95448.2 | 16343 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 14:33 | Normal | 499.2 | 464.5 | 370.4 | 5.8 | 2.6 | 3.3 | 133 | 132.9 | 133.2 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.1 | 60.07 | 60.05 | 5020 | 1 | 42.2 | 95448.6 | 16343 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 14:38 | Normal | 503 | 459.8 | 364.8 | 5.7 | 2.7 | 3.3 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60 | 60.03 | 60.06 | 4980 | 1 | 42 | 95449 | 16343 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 14:43 | Normal | 506.9 | 461.5 | 359.8 | 5.6 | 2.6 | 3.2 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 4814 | 1 | 41.6 | 95449.4 | 16343 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 14:48 | Normal | 485 | 451.6 | 333 | 5.5 | 2.5 | 3.2 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 4432 | 1 | 41.4 | 95449.8 | 16343 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 14:53 | Normal | 505.4 | 458.5 | 341 | 4.7 | 2.1 | 2.8 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 10 | 10.1 | 10 | 60 | 59.94 | 59.97 | 3909 | 1 | 41 | 95450.1 | 16343 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 14:58 | Normal | 506.9 | 466.3 | 351.6 | 4.6 | 2.1 | 2.7 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 9.9 | 10 | 10 | 60.01 | 60 | 60 | 3997 | 1 | 40.9 | 95450.4 | 16343 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 15:03 | Normal | 498.8 | 468 | 332.5 | 4.7 | 2.1 | 2.8 | 132.1 | 131.8 | 132 | 10 | 10.1 | 10 | 60 | 60 | 59.98 | 3853 | 1 | 40.6 | 95450.7 | 16343 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 15:08 | Normal | 509 | 451.3 | 342.5 | 4.4 | 2 | 2.6 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.99 | 60.01 | 60.06 | 3652 | 1 | 40.4 | 95451 | 16343 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 15:13 | Normal | 510.1 | 448.3 | 324.4 | 4 | 1.8 | 2.5 | 132 | 131.8 | 132.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3349 | 1 | 40.1 | 95451.3 | 16343 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 15:18 | Normal | 512.9 | 454.6 | 303.6 | 3.9 | 1.8 | 2.6 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.93 | 59.88 | 59.96 | 3225 | 1 | 39.8 | 95451.6 | 16344 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 15:23 | Normal | 511.3 | 454.2 | 313.8 | 3.8 | 1.7 | 2.4 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.94 | 59.95 | 59.91 | 3065 | 1 | 39.6 | 95451.8 | 16344 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 15:28 | Normal | 494.9 | 439.5 | 296.5 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 2414 | 1 | 39.7 | 95452 | 16344 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 15:33 | Normal | 510.7 | 432.3 | 398 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 59.96 | 59.97 | 59.84 | 1020 | 1 | 40.3 | 95452.1 | 16344 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 15:38 | Normal | 484.5 | 422 | 374.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.6 | 130.5 | 130.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 777 | 1 | 42 | 95452.2 | 16344 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 15:43 | Normal | 517.1 | 430.8 | 359.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 130.9 | 130.9 | 131.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.09 | 59.98 | 59.99 | 2050 | 1 | 38.7 | 95452.3 | 16344 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 15:48 | Normal | 514.3 | 427.6 | 338.3 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.05 | 59.93 | 59.98 | 1941 | 1 | 37.5 | 95452.4 | 16344 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 15:53 | Normal | 512.6 | 424.8 | 452.3 | 2.3 | 1 | 0.8 | 131 | 130.9 | 131.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1621 | 1 | 37.7 | 95452.6 | 16344 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 15:58 | Normal | 505 | 420.1 | 463.5 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 1550 | 1 | 38.2 | 95452.7 | 16344 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 16:03 | Normal | 498.6 | 379.8 | 448.7 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60 | 1021 | 1 | 40.3 | 95452.8 | 16344 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 16:08 | Normal | 501.3 | 392 | 435.1 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1064 | 1 | 41.9 | 95452.9 | 16344 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 16:13 | Normal | 485.3 | 366 | 424.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.8 | 131 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 60 | 60 | 633 | 1 | 42.8 | 95453 | 16344 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 16:18 | Normal | 499.5 | 370.6 | 422.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 641 | 1 | 43.2 | 95453 | 16345 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 16:23 | Normal | 480.2 | 382.9 | 391.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.91 | 59.98 | 59.95 | 547 | 1 | 43.4 | 95453.1 | 16345 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 16:28 | Normal | 480.1 | 436.2 | 399.6 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 446 | 1 | 43.5 | 95453.1 | 16345 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 16:33 | Normal | 486.3 | 276.4 | 394.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 59.98 | 60 | 334 | 1 | 43.4 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 16:38 | Normal | 476.4 | 336.8 | 473.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 294 | 1 | 43.3 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 16:43 | Normal | 458.6 | 344 | 378.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.7 | 131.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 227 | 1 | 43.2 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 16:48 | Normal | 455.2 | 501 | 506.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 99 | 1 | 43.1 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 16:53 | Normal | 447.4 | 346.7 | 436.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 31 | 1 | 42.8 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 16:58 | Normal | 348.1 | 273 | 325.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.9 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5 | 1 | 42.5 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 17:03 | Normal | 387.3 | 421.2 | 404.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.4 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 1 | 42.4 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 17:08 | Normal | 320.2 | 282.6 | 285 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 42 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 17:13 | Normal | 428.2 | 415.6 | 438 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.96 | 0 | 1 | 41.8 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 17:18 | Normal | 403.7 | 386.3 | 385.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.6 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 17:23 | Normal | 323.5 | 322.5 | 334.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 41.2 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-03 17:28 | Normal | 199.5 | 194.5 | 198.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 129.9 | 130.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 40.9 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0