## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-30 06:10 | Wait | 448.5 | 448.3 | 448.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 5.4 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:10 | Wait | 442.5 | 442.4 | 442.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 5.5 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:10 | Wait | 426.8 | 426.7 | 426.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 5.9 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:10 | Wait | 423.6 | 423.5 | 423.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 6.1 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:16 | Wait | 396 | 395.9 | 395.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 8 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:22 | Wait | 460.6 | 460.5 | 460.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 9 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:22 | Wait | 465 | 464.9 | 465 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 9.1 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:22 | Wait | 472.5 | 472.3 | 472.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 9.4 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:22 | Wait | 478 | 477.9 | 478 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 9.6 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:22 | Wait | 467.3 | 467.3 | 467.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 10 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:22 | Wait | 465.3 | 465.3 | 465.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 9 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:22 | Normal | 334.3 | 317.6 | 347.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 9.3 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:23 | Wait | 444 | 443.8 | 443.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 6.8 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:23 | Wait | 445.2 | 445.1 | 445.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 7 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:23 | Wait | 446.2 | 446 | 446.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 7.3 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:23 | Wait | 446.6 | 446.5 | 446.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 7.4 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:25 | Normal | 339.5 | 292.4 | 315 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 10.7 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:27 | Normal | 327.5 | 303.6 | 313 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 11 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:28 | Normal | 321.5 | 294.5 | 316 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 11.3 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:29 | Normal | 313.5 | 287.2 | 304.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 11.7 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:30 | Normal | 332.6 | 275.6 | 310.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4 | 1 | 12 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:31 | Normal | 280 | 270 | 307.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 9 | 1 | 12.2 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:32 | Normal | 478.7 | 361.5 | 427 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 19 | 1 | 12.5 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:33 | Normal | 479.2 | 336.6 | 531 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.07 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 12.9 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:34 | Normal | 475.3 | 236 | 511.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.93 | 59.94 | 59.86 | 18 | 1 | 13.2 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:35 | Normal | 417.5 | 256.7 | 431.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 40 | 1 | 13.4 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:36 | Normal | 409.9 | 406.8 | 403.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 36 | 1 | 13.7 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:37 | Normal | 443.8 | 362.9 | 389 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 28 | 1 | 13.9 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:38 | Normal | 426.7 | 353.3 | 379.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19 | 1 | 14.1 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:39 | Normal | 417.8 | 350.2 | 371.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 11 | 1 | 14.3 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:40 | Normal | 428.6 | 316.6 | 373.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15 | 1 | 14.5 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:41 | Normal | 448.6 | 458.6 | 484 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.07 | 10 | 1 | 14.8 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:42 | Normal | 417.6 | 522.5 | 498.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 0 | 1 | 15.1 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:43 | Normal | 411.5 | 512.1 | 453.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 0 | 1 | 15.3 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:44 | Normal | 402.5 | 504.3 | 431.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.07 | 60.03 | 0 | 1 | 15.4 | 96741.3 | 16637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:45 | Normal | 380 | 502.1 | 431.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 0 | 1 | 15.6 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:46 | Normal | 349.5 | 464 | 403.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 2 | 1 | 15.7 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:47 | Normal | 306.7 | 412.4 | 360.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 7 | 1 | 15.9 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:48 | Normal | 367.2 | 356.1 | 319.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18 | 1 | 16 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:49 | Normal | 387.8 | 332.3 | 355.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16 | 1 | 16.1 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:50 | Normal | 425.4 | 330.1 | 527.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 16.3 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:51 | Normal | 434.1 | 390.9 | 526.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1 | 1 | 16.5 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:52 | Normal | 433.3 | 248.6 | 475.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 17 | 1 | 16.6 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:53 | Normal | 429.5 | 464.6 | 455.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 30 | 1 | 16.8 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:54 | Normal | 425.1 | 435.6 | 409.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 22 | 1 | 17 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:55 | Normal | 412.3 | 395.6 | 361.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7 | 1 | 17 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:56 | Normal | 365.6 | 336.6 | 321.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6 | 1 | 17.1 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:57 | Normal | 365.2 | 279.8 | 316.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5 | 1 | 17.2 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:58 | Normal | 354.5 | 266.9 | 321.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 7 | 1 | 17.3 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 06:59 | Normal | 373.5 | 354.5 | 486.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4 | 1 | 17.4 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:00 | Normal | 469.8 | 301.3 | 512.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.05 | 60.05 | 28 | 1 | 17.6 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:01 | Normal | 476.3 | 417.1 | 416.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.05 | 60.02 | 83 | 1 | 17.7 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:02 | Normal | 466.6 | 544.6 | 543.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1 | 1 | 17.9 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:03 | Normal | 466.5 | 520.5 | 504.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 78 | 1 | 18 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:04 | Normal | 456.2 | 488.2 | 443.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.07 | 104 | 1 | 18.1 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:05 | Normal | 442.6 | 477.6 | 408.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 60.08 | 68 | 1 | 18.2 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:06 | Normal | 445.6 | 476.6 | 517.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.97 | 60.05 | 60.11 | 55 | 1 | 18.3 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:07 | Normal | 460.5 | 495.4 | 468.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 69 | 1 | 18.4 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:08 | Normal | 452.5 | 487.5 | 417 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 73 | 1 | 18.5 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:09 | Normal | 466.8 | 505.9 | 453.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 74 | 1 | 18.6 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:10 | Normal | 477.5 | 513.5 | 444.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.01 | 60 | 60.09 | 64 | 1 | 18.7 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:12 | Normal | 476.5 | 517.1 | 447.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.91 | 59.96 | 60 | 63 | 1 | 18.7 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:13 | Normal | 463.6 | 497.7 | 430.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60 | 60 | 59.94 | 55 | 1 | 18.8 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:14 | Normal | 463.6 | 457.6 | 406.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 55 | 1 | 18.9 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:15 | Normal | 481.5 | 449.7 | 412.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.99 | 59.94 | 51 | 1 | 19 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:16 | Normal | 464.6 | 426.1 | 502 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.95 | 60.01 | 59.96 | 26 | 1 | 19.1 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:17 | Normal | 463.6 | 397.5 | 473 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 60 | 37 | 1 | 19.1 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:18 | Normal | 418.8 | 373.2 | 433.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 65 | 1 | 19.1 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:19 | Normal | 360.5 | 338.5 | 376.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 60 | 1 | 19.1 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 07:23 | Normal | 483.6 | 516.8 | 491.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 54 | 1 | 19.5 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 07:28 | Normal | 487.5 | 545.9 | 501.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 34 | 1 | 19.7 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 07:33 | Normal | 485.4 | 510.2 | 490.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 152 | 1 | 19.9 | 96741.3 | 16638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 07:38 | Normal | 503.5 | 480 | 472.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 490 | 1 | 20.1 | 96741.3 | 16638 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 07:43 | Normal | 513.5 | 429.8 | 471.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.3 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 442 | 1 | 20.3 | 96741.4 | 16638 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 07:48 | Normal | 504.5 | 450.5 | 509.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60 | 60.01 | 59.93 | 611 | 1 | 20.5 | 96741.4 | 16639 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 07:53 | Normal | 517.9 | 516.1 | 534.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.5 | 133 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.97 | 60 | 1047 | 1 | 20.7 | 96741.5 | 16639 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 07:58 | Normal | 524.3 | 514.6 | 534.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.97 | 60 | 60 | 1287 | 1 | 21 | 96741.6 | 16639 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 08:03 | Normal | 524.6 | 463 | 506.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.3 | 132.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.08 | 59.98 | 824 | 1 | 21.2 | 96741.7 | 16639 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 08:08 | Normal | 517.4 | 464.9 | 512.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 752 | 1 | 21.4 | 96741.7 | 16639 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 08:13 | Normal | 522.3 | 457.9 | 519.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.5 | 1.8 | 2 | 2 | 60.04 | 59.98 | 59.99 | 629 | 1 | 21.6 | 96741.8 | 16639 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 08:18 | Normal | 513.1 | 388.8 | 500.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.96 | 59.89 | 538 | 1 | 21.8 | 96741.8 | 16639 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 08:23 | Normal | 517.4 | 459.9 | 523.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 719 | 1 | 22 | 96741.9 | 16639 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 08:28 | Normal | 519.1 | 475.7 | 485.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 758 | 1 | 22.1 | 96742 | 16639 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 08:33 | Normal | 515.2 | 467.9 | 472.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 606 | 1 | 22.2 | 96742 | 16639 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 08:38 | Normal | 526.1 | 462.9 | 494.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 776 | 1 | 22.4 | 96742.1 | 16639 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 08:43 | Normal | 515.7 | 477 | 526.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132.1 | 132.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.89 | 59.94 | 59.94 | 863 | 1 | 22.5 | 96742.1 | 16639 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 08:48 | Normal | 524.1 | 463 | 543.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.2 | 132 | 132.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 1068 | 1 | 22.6 | 96742.2 | 16640 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 08:53 | Normal | 522.4 | 479 | 509 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60 | 60 | 835 | 1 | 22.7 | 96742.3 | 16640 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 08:58 | Normal | 521.7 | 484.1 | 529.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132.1 | 132.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 852 | 1 | 22.8 | 96742.4 | 16640 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 09:03 | Normal | 513.8 | 489.1 | 523.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.9 | 132.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.09 | 853 | 1 | 22.9 | 96742.4 | 16640 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 09:08 | Normal | 522.5 | 505.9 | 533.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 132 | 132.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 1041 | 1 | 23 | 96742.5 | 16640 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 09:13 | Normal | 524.6 | 535.8 | 538.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 1422 | 1 | 23.1 | 96742.6 | 16640 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 09:18 | Normal | 527.7 | 527.1 | 540.4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 132 | 132.5 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.85 | 59.95 | 59.93 | 1510 | 1 | 22.3 | 96742.7 | 16640 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 09:23 | Normal | 526.3 | 508.9 | 532.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 60.05 | 60.05 | 1473 | 1 | 18.4 | 96742.9 | 16640 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 09:28 | Normal | 526.1 | 540.4 | 534.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.5 | 132 | 132.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.95 | 59.96 | 1557 | 1 | 15.5 | 96743 | 16640 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 09:33 | Normal | 527.4 | 519.8 | 530.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.9 | 132.4 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60 | 59.96 | 59.95 | 1061 | 1 | 19.4 | 96743.1 | 16640 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 09:38 | Normal | 520.6 | 488.1 | 492.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 132 | 132.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 892 | 1 | 21.4 | 96743.2 | 16640 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 09:43 | Normal | 524.5 | 502 | 531.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 1044 | 1 | 22.5 | 96743.3 | 16640 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 09:48 | Normal | 524.6 | 506.9 | 532 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.97 | 60 | 60.08 | 1168 | 1 | 23.1 | 96743.4 | 16641 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 09:53 | Normal | 525.1 | 521.8 | 535.4 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1514 | 1 | 16.3 | 96743.5 | 16641 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 09:58 | Normal | 538.3 | 543 | 548.3 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 60.04 | 60.01 | 1942 | 1 | 15.9 | 96743.6 | 16641 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 10:03 | Normal | 530.1 | 538.4 | 535.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 132 | 132.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1374 | 1 | 17.2 | 96743.8 | 16641 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 10:08 | Normal | 533.7 | 530.1 | 545 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.07 | 59.97 | 60 | 1824 | 1 | 15.9 | 96743.9 | 16641 | 0.7 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 10:13 | Normal | 530.2 | 532.8 | 547.4 | 2.1 | 1 | 1 | 132.2 | 132 | 132.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1755 | 1 | 15.5 | 96744.1 | 16641 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 10:18 | Normal | 532.5 | 533.9 | 544.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.5 | 132.8 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 2029 | 1 | 15.6 | 96744.3 | 16641 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 10:23 | Normal | 525.2 | 528.2 | 548.8 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 60.04 | 59.94 | 2005 | 1 | 15.7 | 96744.4 | 16641 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 10:28 | Normal | 537.7 | 534.6 | 543.4 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 132.3 | 132.1 | 132.7 | 4.9 | 5 | 5 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 1914 | 1 | 15.9 | 96744.6 | 16641 | 0.7 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 10:33 | Normal | 537.5 | 537.3 | 546.4 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.2 | 132.1 | 132.8 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.15 | 60.03 | 60.01 | 2023 | 1 | 15.9 | 96744.8 | 16641 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 10:38 | Normal | 537.2 | 531.8 | 540.4 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 60.05 | 59.95 | 2258 | 1 | 15.9 | 96744.9 | 16641 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 10:43 | Normal | 531.9 | 537.1 | 542.9 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.4 | 132.4 | 132.9 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.91 | 60.01 | 60.06 | 2366 | 1 | 16 | 96745.2 | 16641 | 1 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 10:48 | Normal | 531.8 | 538 | 542.9 | 2.1 | 1 | 1 | 132.3 | 132.4 | 132.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 60.1 | 60.01 | 1776 | 1 | 16.2 | 96745.3 | 16642 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 10:53 | Normal | 520.9 | 515.9 | 530.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 132 | 132.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 1201 | 1 | 19.1 | 96745.4 | 16642 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 10:58 | Normal | 529.7 | 514.3 | 535.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 132 | 132.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 1351 | 1 | 21.3 | 96745.6 | 16642 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 11:03 | Normal | 531.4 | 499.6 | 533.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.9 | 132.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.89 | 59.95 | 1334 | 1 | 22.7 | 96745.7 | 16642 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 11:08 | Normal | 528.8 | 518.4 | 532.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.94 | 60 | 59.96 | 1565 | 1 | 17.1 | 96745.8 | 16642 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 11:13 | Normal | 523.6 | 506.3 | 530.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 59.92 | 60.1 | 1227 | 1 | 20.3 | 96745.9 | 16642 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 11:18 | Normal | 526.7 | 530.8 | 533.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 132 | 132.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1240 | 1 | 22.2 | 96746 | 16642 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 11:23 | Normal | 527.6 | 530.8 | 536.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 1835 | 1 | 16.9 | 96746.1 | 16642 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 11:28 | Normal | 537.3 | 524.2 | 531.5 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 4 | 4.1 | 4.2 | 59.94 | 59.97 | 60 | 1583 | 1 | 16.5 | 96746.3 | 16642 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 11:33 | Normal | 528.5 | 529.8 | 535.5 | 2 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.96 | 59.99 | 60 | 1594 | 1 | 16.3 | 96746.4 | 16642 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 11:38 | Normal | 540.6 | 534 | 536.8 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 4.9 | 5 | 5 | 59.93 | 59.97 | 60.08 | 1923 | 1 | 16.2 | 96746.6 | 16642 | 0.7 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 11:43 | Normal | 538.5 | 523.1 | 528.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60.04 | 60.1 | 1604 | 1 | 16.3 | 96746.7 | 16642 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 11:48 | Normal | 533.2 | 525.7 | 533 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.8 | 132.6 | 133 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 60.03 | 60 | 1844 | 1 | 16.4 | 96746.9 | 16643 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 11:53 | Normal | 532.5 | 523 | 539.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133 | 132.9 | 133.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.03 | 60.16 | 60.04 | 2125 | 1 | 16.6 | 96747 | 16643 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 11:58 | Normal | 533.6 | 534.8 | 539.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133 | 132.8 | 133.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 60.08 | 59.96 | 2186 | 1 | 16.8 | 96747.2 | 16643 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 12:03 | Normal | 535.4 | 529.9 | 531.2 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 132.9 | 132.8 | 133.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.95 | 59.97 | 60 | 2044 | 1 | 17.1 | 96747.4 | 16643 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 12:08 | Normal | 535.3 | 539 | 542.2 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 133.1 | 133.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.95 | 60.07 | 59.94 | 3089 | 1 | 17.3 | 96747.6 | 16643 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 12:13 | Normal | 535.2 | 528.6 | 542.2 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.05 | 59.94 | 60.12 | 2472 | 1 | 17.7 | 96747.8 | 16643 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 12:18 | Normal | 532.8 | 531.8 | 537.5 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133 | 132.8 | 133.4 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.89 | 59.84 | 59.96 | 2226 | 1 | 18 | 96748 | 16643 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 12:23 | Normal | 529.3 | 534.7 | 540.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 2442 | 1 | 18.2 | 96748.2 | 16643 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 12:28 | Normal | 537.3 | 532.5 | 539.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.09 | 60 | 60.06 | 2574 | 1 | 18.5 | 96748.4 | 16643 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 12:33 | Normal | 532.4 | 533.6 | 537.8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 3062 | 1 | 18.8 | 96748.7 | 16643 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 12:38 | Normal | 544 | 532.9 | 535.7 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 133.2 | 132.9 | 133.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 60.09 | 2638 | 1 | 19 | 96748.9 | 16643 | 1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 12:43 | Normal | 541.2 | 533.1 | 533.7 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 2677 | 1 | 19.1 | 96749.1 | 16643 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 12:48 | Normal | 524.7 | 531.8 | 535.4 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.04 | 59.92 | 59.99 | 2651 | 1 | 19.2 | 96749.4 | 16644 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 12:53 | Normal | 540.1 | 538.4 | 540.9 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.94 | 59.98 | 60.05 | 3196 | 1 | 19.3 | 96749.6 | 16644 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 12:58 | Normal | 521.4 | 525.6 | 534.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.2 | 133 | 133.2 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 60.1 | 59.96 | 59.99 | 2175 | 1 | 19.5 | 96749.8 | 16644 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 13:03 | Normal | 530.3 | 532.7 | 539.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2943 | 1 | 19.5 | 96750 | 16644 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 13:08 | Normal | 534.5 | 537.7 | 547.1 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3760 | 1 | 19.7 | 96750.3 | 16644 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 13:13 | Normal | 532.8 | 530.1 | 535.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.02 | 60 | 60 | 2786 | 1 | 19.9 | 96750.6 | 16644 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 13:18 | Normal | 531.3 | 537.8 | 532.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.11 | 60.12 | 60.06 | 2857 | 1 | 20.1 | 96750.8 | 16644 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 13:23 | Normal | 537.6 | 529.8 | 546.4 | 4.1 | 2 | 2 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 59.9 | 59.96 | 3818 | 1 | 20.2 | 96751.1 | 16644 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 13:28 | Normal | 532.6 | 527.8 | 535.6 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.2 | 133 | 133.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 60.02 | 60.1 | 60.01 | 3032 | 1 | 20.3 | 96751.3 | 16644 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 13:33 | Normal | 532.3 | 530.8 | 535.2 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.05 | 59.97 | 59.96 | 2921 | 1 | 20.5 | 96751.6 | 16644 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 13:38 | Normal | 531.8 | 522.3 | 538.6 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.4 | 133 | 133.3 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.13 | 59.97 | 59.97 | 2645 | 1 | 20.7 | 96751.8 | 16644 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 13:43 | Normal | 537.2 | 521.7 | 532 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 2884 | 1 | 20.9 | 96752.1 | 16644 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 13:48 | Normal | 527.3 | 536.5 | 535.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.12 | 59.94 | 60.06 | 3125 | 1 | 20.9 | 96752.3 | 16645 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 13:53 | Normal | 532.9 | 535.3 | 532.8 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60 | 59.92 | 60.03 | 2847 | 1 | 21.1 | 96752.6 | 16645 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 13:58 | Normal | 530.3 | 528.7 | 533.2 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.89 | 60.08 | 60.01 | 2693 | 1 | 21.1 | 96752.8 | 16645 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 14:03 | Normal | 523.4 | 523.1 | 533 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133 | 132.7 | 133.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 60.05 | 59.9 | 2207 | 1 | 21 | 96753 | 16645 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 14:08 | Normal | 526.4 | 536.1 | 536.3 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 7 | 7.1 | 7 | 60.08 | 60.04 | 60 | 2748 | 1 | 21 | 96753.2 | 16645 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 14:13 | Normal | 528.5 | 527.9 | 538.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.94 | 59.97 | 59.87 | 2430 | 1 | 20.9 | 96753.4 | 16645 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 14:18 | Normal | 530.3 | 529.5 | 534.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133 | 133 | 133.2 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.94 | 60.06 | 59.91 | 2694 | 1 | 20.9 | 96753.6 | 16645 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 14:23 | Normal | 537.7 | 545 | 552.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 133 | 133.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3193 | 1 | 20.9 | 96753.8 | 16645 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 14:28 | Normal | 528.8 | 534.5 | 540.9 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 133.2 | 133 | 133.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.87 | 60.01 | 59.82 | 3258 | 1 | 21 | 96754.1 | 16645 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 14:33 | Normal | 532.7 | 527.4 | 535.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2861 | 1 | 21.1 | 96754.4 | 16645 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 14:38 | Normal | 524.5 | 521.5 | 533.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.08 | 59.97 | 59.95 | 2361 | 1 | 21.1 | 96754.6 | 16645 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 14:43 | Normal | 536.1 | 532 | 531.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 2348 | 1 | 21.2 | 96754.8 | 16645 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 14:48 | Normal | 527 | 518 | 531 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 2141 | 1 | 21.1 | 96755 | 16646 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 14:53 | Normal | 515.8 | 518.1 | 525.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1773 | 1 | 21.1 | 96755.1 | 16646 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 14:58 | Normal | 517.3 | 501 | 514.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1214 | 1 | 22.8 | 96755.3 | 16646 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 15:03 | Normal | 517.8 | 509.2 | 525.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60.06 | 59.98 | 1238 | 1 | 25 | 96755.4 | 16646 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 15:08 | Normal | 523.4 | 506 | 528 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.89 | 59.99 | 60 | 1354 | 1 | 26.4 | 96755.5 | 16646 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 15:13 | Normal | 514.6 | 501 | 524.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 1078 | 1 | 27.1 | 96755.6 | 16646 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 15:18 | Normal | 511.6 | 477.9 | 522.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 3 | 3.1 | 3 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 1134 | 1 | 27.5 | 96755.7 | 16646 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 15:23 | Normal | 512.8 | 467.9 | 482.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60 | 60.03 | 1051 | 1 | 27.8 | 96755.7 | 16646 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 15:28 | Normal | 511.5 | 459.9 | 469.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 771 | 1 | 27.9 | 96755.8 | 16646 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 15:33 | Normal | 521.5 | 507.8 | 523.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.96 | 59.91 | 1050 | 1 | 28.1 | 96755.9 | 16646 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 15:38 | Normal | 516.4 | 477.9 | 502.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 881 | 1 | 28.1 | 96756 | 16646 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 15:43 | Normal | 510.3 | 486.7 | 512.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 897 | 1 | 28.1 | 96756 | 16646 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 15:48 | Normal | 513.6 | 404 | 468.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 493 | 1 | 28 | 96756.1 | 16647 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 15:53 | Normal | 512.8 | 262.8 | 444.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60.01 | 60 | 417 | 1 | 27.9 | 96756.1 | 16647 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 15:58 | Normal | 508.2 | 199.9 | 494.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 494 | 1 | 27.8 | 96756.2 | 16647 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 16:03 | Normal | 522.8 | 261 | 511.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 669 | 1 | 27.8 | 96756.2 | 16647 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 16:08 | Normal | 513.6 | 395 | 457.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.8 | 2 | 2 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 611 | 1 | 27.8 | 96756.3 | 16647 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 16:13 | Normal | 508.7 | 223.1 | 469.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 396 | 1 | 27.6 | 96756.3 | 16647 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 16:18 | Normal | 490.9 | 200 | 452.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.07 | 59.98 | 308 | 1 | 27.5 | 96756.3 | 16647 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 16:23 | Normal | 493.5 | 200.6 | 423.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 275 | 1 | 27.4 | 96756.4 | 16647 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 16:28 | Normal | 476 | 203.6 | 426.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 162 | 1 | 27.3 | 96756.4 | 16647 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 16:33 | Normal | 480.3 | 200 | 403.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 148 | 1 | 27.2 | 96756.4 | 16647 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 16:38 | Normal | 478.9 | 200 | 346 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 160 | 1 | 27 | 96756.4 | 16647 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 16:43 | Normal | 476 | 202.6 | 395.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 63 | 1 | 26.9 | 96756.4 | 16647 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 16:48 | Normal | 470.5 | 379.8 | 476.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.96 | 15 | 1 | 26.8 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 16:53 | Normal | 368 | 278.8 | 311.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5 | 1 | 26.6 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 16:58 | Normal | 419.3 | 338.6 | 419.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3 | 1 | 26.5 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 17:03 | Normal | 475.6 | 493.9 | 479.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 26.3 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 17:08 | Normal | 403.6 | 444.9 | 410.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 0 | 1 | 26.1 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 17:13 | Normal | 385.6 | 387.8 | 440 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 0 | 1 | 25.8 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 17:18 | Normal | 420.5 | 384.5 | 393.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 25.6 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 17:23 | Normal | 386.9 | 380.7 | 385.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 25.4 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-30 17:28 | Normal | 290.7 | 288.3 | 288.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 25.1 | 96756.4 | 16648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0