## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-04 06:04 | Wait | 447 | 446.9 | 447 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 13.8 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:04 | Wait | 450.3 | 450.1 | 450.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 14 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:08 | Wait | 472.3 | 472.1 | 472.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 17 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:08 | Normal | 336 | 344.6 | 348.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 16.6 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:10 | Normal | 335.8 | 359.6 | 323.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 18.1 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:11 | Normal | 471 | 491 | 425.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 18.7 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:12 | Normal | 508 | 477.9 | 495.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 19.2 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:14 | Normal | 483.9 | 451 | 443.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 19.6 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:15 | Normal | 472 | 404.5 | 406.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 19.9 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:16 | Normal | 420 | 354 | 367.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 6 | 1 | 20.2 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:17 | Normal | 381.8 | 301.7 | 350.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11 | 1 | 20.4 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:18 | Normal | 418.1 | 280.1 | 334.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13 | 1 | 20.7 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:19 | Normal | 450.9 | 469.9 | 373.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60 | 22 | 1 | 21 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:20 | Normal | 476.9 | 493.8 | 520 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 2 | 1 | 21.3 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:21 | Normal | 462.8 | 446.8 | 478 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 41 | 1 | 21.5 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:22 | Normal | 464.9 | 402.5 | 422.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 50 | 1 | 21.7 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:23 | Normal | 453.7 | 351.9 | 413.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 58 | 1 | 21.9 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:24 | Normal | 459.9 | 311.8 | 499.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 55 | 1 | 22.1 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:25 | Normal | 460.9 | 457.9 | 466.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 90 | 1 | 22.3 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:27 | Normal | 490.2 | 472.8 | 486.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 120 | 1 | 22.8 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:27 | Wait | 471.1 | 471.1 | 471 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 15.4 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:27 | Wait | 472.9 | 472.8 | 472.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 15.7 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:27 | Wait | 476.5 | 476.3 | 476.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 16.1 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:27 | Wait | 478.1 | 478 | 478 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 16.3 | 95453.2 | 16345 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:28 | Normal | 491.6 | 435.9 | 464.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 129 | 1 | 22.9 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:29 | Normal | 491.6 | 417.7 | 428 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 59.98 | 143 | 1 | 23.1 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:30 | Normal | 489.1 | 404 | 426.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 160 | 1 | 23.2 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:31 | Normal | 481.6 | 407.9 | 439 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 182 | 1 | 23.4 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:32 | Normal | 493.6 | 431.5 | 446.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.11 | 60.04 | 60.06 | 205 | 1 | 23.6 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:34 | Normal | 500.2 | 433.6 | 477.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 230 | 1 | 23.8 | 95453.2 | 16346 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:35 | Normal | 500.5 | 369.9 | 469.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.1 | 60.02 | 60.04 | 257 | 1 | 24 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:36 | Normal | 491.5 | 368.9 | 443.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 278 | 1 | 24.2 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:37 | Normal | 506.4 | 353.1 | 448.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 288 | 1 | 24.3 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:38 | Normal | 519.1 | 343.8 | 465.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 302 | 1 | 24.4 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:39 | Normal | 493.1 | 320.1 | 446.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 323 | 1 | 24.6 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:40 | Normal | 499.2 | 307.8 | 420.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 59.97 | 327 | 1 | 24.7 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:41 | Normal | 506 | 310.1 | 428.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.09 | 60 | 341 | 1 | 24.8 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:42 | Normal | 508.1 | 332.8 | 410.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 59.99 | 60 | 354 | 1 | 25 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:43 | Normal | 505.9 | 290 | 426.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.04 | 360 | 1 | 25.1 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:44 | Normal | 498.3 | 244.8 | 453.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 363 | 1 | 25.2 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:45 | Normal | 507.3 | 201.9 | 457.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.93 | 360 | 1 | 25.4 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:46 | Normal | 510.3 | 200 | 459.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.97 | 368 | 1 | 25.5 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:47 | Normal | 506 | 199.8 | 465 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.92 | 380 | 1 | 25.6 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:48 | Normal | 517.3 | 200.1 | 453.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.03 | 59.99 | 383 | 1 | 25.7 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:49 | Normal | 514.1 | 199.9 | 438.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 387 | 1 | 25.8 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:50 | Normal | 499.3 | 200.2 | 421.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 397 | 1 | 26 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:51 | Normal | 504.5 | 200 | 466.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 410 | 1 | 26.1 | 95453.3 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:52 | Normal | 508.3 | 200 | 452 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 59.95 | 60.04 | 410 | 1 | 26.2 | 95453.4 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:53 | Normal | 502 | 200 | 436 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 59.99 | 60 | 408 | 1 | 26.3 | 95453.4 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:54 | Normal | 513.4 | 199.7 | 431 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 401 | 1 | 26.4 | 95453.4 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:55 | Normal | 507.3 | 200 | 423.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 59.96 | 412 | 1 | 26.6 | 95453.4 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:56 | Normal | 513.4 | 200.1 | 414.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 418 | 1 | 26.7 | 95453.4 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:58 | Normal | 508.6 | 200 | 418.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 430 | 1 | 26.8 | 95453.4 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 06:59 | Normal | 516.9 | 200 | 466 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 59.91 | 451 | 1 | 26.9 | 95453.4 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:00 | Normal | 521.1 | 200 | 450.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 453 | 1 | 27 | 95453.4 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:01 | Normal | 512.1 | 199.9 | 439.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.06 | 60.08 | 463 | 1 | 27.1 | 95453.4 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:02 | Normal | 508.9 | 233.3 | 426.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 481 | 1 | 27.2 | 95453.4 | 16346 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:03 | Normal | 517.9 | 382.3 | 405.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 60.06 | 59.98 | 549 | 1 | 27.4 | 95453.4 | 16346 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:04 | Normal | 516.3 | 382 | 489.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.09 | 59.89 | 566 | 1 | 27.5 | 95453.4 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:05 | Normal | 525.6 | 421.7 | 473.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.13 | 604 | 1 | 27.6 | 95453.5 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:06 | Normal | 523.5 | 471 | 455.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 642 | 1 | 27.8 | 95453.5 | 16346 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:07 | Normal | 527.6 | 486.4 | 439 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 649 | 1 | 27.9 | 95453.5 | 16346 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:08 | Normal | 530.6 | 471.1 | 447.3 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 668 | 1 | 28 | 95453.5 | 16346 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:09 | Normal | 529.5 | 471.1 | 442.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 651 | 1 | 28.1 | 95453.5 | 16346 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:10 | Normal | 521 | 430.3 | 451 | 1 | 0.7 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.04 | 59.96 | 636 | 1 | 28.2 | 95453.5 | 16346 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:11 | Normal | 515.6 | 440.5 | 446.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.8 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 60.03 | 624 | 1 | 28.3 | 95453.5 | 16346 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:12 | Normal | 529.1 | 469.5 | 437.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 650 | 1 | 28.4 | 95453.5 | 16347 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:13 | Normal | 532.4 | 481.1 | 452.3 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 686 | 1 | 28.6 | 95453.5 | 16347 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:14 | Normal | 529.1 | 522.9 | 471.6 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 774 | 1 | 28.7 | 95453.6 | 16347 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:15 | Normal | 527 | 488.8 | 460.1 | 1 | 1 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.04 | 59.92 | 814 | 1 | 28.8 | 95453.6 | 16347 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:16 | Normal | 531.6 | 557 | 472.3 | 1 | 0.9 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 855 | 1 | 28.9 | 95453.6 | 16347 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:17 | Normal | 528.7 | 558 | 491.1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.93 | 60.03 | 59.93 | 859 | 1 | 29.1 | 95453.6 | 16347 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:18 | Normal | 521 | 545.8 | 474.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.09 | 60.01 | 59.98 | 772 | 1 | 29.2 | 95453.6 | 16347 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:19 | Normal | 525.1 | 534.1 | 494.2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 769 | 1 | 29.3 | 95453.6 | 16347 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:20 | Normal | 534.8 | 555.3 | 477 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 59.94 | 60.08 | 59.97 | 782 | 1 | 29.5 | 95453.6 | 16347 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:21 | Normal | 534 | 542.5 | 498.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 845 | 1 | 29.6 | 95453.6 | 16347 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:22 | Normal | 530.7 | 559.1 | 497.1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 897 | 1 | 29.8 | 95453.7 | 16347 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:23 | Normal | 539.8 | 558.4 | 506.5 | 1 | 1 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 942 | 1 | 29.9 | 95453.7 | 16347 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:24 | Normal | 544.1 | 554.1 | 512.2 | 1 | 1 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 961 | 1 | 30.1 | 95453.7 | 16347 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:25 | Normal | 540.8 | 554.1 | 495.2 | 1.1 | 1 | 0.6 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1000 | 1 | 30.3 | 95453.7 | 16347 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:26 | Normal | 538.1 | 562.3 | 495.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1128 | 1 | 30.5 | 95453.7 | 16347 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:27 | Normal | 544.8 | 559.8 | 509.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 1188 | 1 | 30.7 | 95453.7 | 16347 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:28 | Normal | 543.2 | 558.8 | 508.1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1299 | 1 | 30.9 | 95453.8 | 16347 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:29 | Normal | 532.5 | 562.1 | 496.1 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 1354 | 1 | 31 | 95453.8 | 16347 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:30 | Normal | 543.7 | 563.7 | 506.1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60 | 59.98 | 1428 | 1 | 31.2 | 95453.8 | 16347 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:31 | Normal | 541.2 | 562.9 | 511.3 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 1456 | 1 | 31.4 | 95453.8 | 16347 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:32 | Normal | 544 | 565.1 | 519.5 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 1462 | 1 | 31.6 | 95453.9 | 16347 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:33 | Normal | 549.9 | 557 | 508.3 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1438 | 1 | 31.7 | 95453.9 | 16347 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:34 | Normal | 544.7 | 548.9 | 514.2 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1528 | 1 | 31.9 | 95453.9 | 16347 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:35 | Normal | 547 | 554 | 512.1 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60 | 60.01 | 60 | 1462 | 1 | 32.1 | 95453.9 | 16347 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:36 | Normal | 545.9 | 539 | 501.1 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 133.4 | 133 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 59.97 | 60.03 | 1522 | 1 | 32.2 | 95454 | 16347 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:37 | Normal | 541 | 555.1 | 512.2 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1578 | 1 | 32.4 | 95454 | 16347 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:39 | Normal | 547.8 | 550.2 | 518.1 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 1654 | 1 | 29.4 | 95454 | 16347 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:40 | Normal | 544.5 | 556.3 | 524.6 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1671 | 1 | 27.8 | 95454.1 | 16347 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:41 | Normal | 552.6 | 506.8 | 515.3 | 1.6 | 2 | 0.8 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 1852 | 1 | 27.3 | 95454.1 | 16347 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:42 | Normal | 556.8 | 485.2 | 524.1 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 1871 | 1 | 27.1 | 95454.1 | 16347 | 0.2 | 1.3 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:43 | Normal | 555.8 | 489.9 | 521.7 | 1.6 | 2 | 0.7 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1788 | 1 | 27 | 95454.1 | 16347 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:44 | Normal | 553.7 | 495.1 | 510.1 | 1.6 | 2 | 0.8 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1852 | 1 | 27.1 | 95454.2 | 16347 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:45 | Normal | 554.6 | 493.3 | 515.2 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60 | 60 | 60.01 | 1905 | 1 | 27.2 | 95454.2 | 16347 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:46 | Normal | 556.6 | 505 | 513.1 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 60.04 | 60 | 1858 | 1 | 27.5 | 95454.2 | 16347 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:47 | Normal | 556.8 | 509.6 | 504.2 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1767 | 1 | 27.7 | 95454.3 | 16347 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:48 | Normal | 557.4 | 523.6 | 514.6 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 1902 | 1 | 28 | 95454.3 | 16347 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:49 | Normal | 550.7 | 538.2 | 511.4 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 60.04 | 60.02 | 60 | 2141 | 1 | 28.3 | 95454.3 | 16347 | 0.3 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:50 | Normal | 564.4 | 531.4 | 514.9 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 5.9 | 6 | 6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2340 | 1 | 28.6 | 95454.4 | 16347 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:51 | Normal | 562.8 | 527.4 | 516.2 | 1.9 | 2.6 | 0.8 | 133.7 | 133.6 | 133.5 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 60.07 | 59.95 | 2363 | 1 | 29.1 | 95454.4 | 16347 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:52 | Normal | 561.3 | 525.8 | 514.3 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 2191 | 1 | 29.6 | 95454.5 | 16347 | 0.3 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:53 | Normal | 554.2 | 524.8 | 507.5 | 2 | 2.1 | 0.8 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 2184 | 1 | 30 | 95454.5 | 16347 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:54 | Normal | 536 | 525.8 | 519.5 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.08 | 60.14 | 60.02 | 2259 | 1 | 30.4 | 95454.5 | 16347 | 0.3 | 1.9 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:55 | Normal | 565.5 | 529.1 | 524.4 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.09 | 60.16 | 60.05 | 2391 | 1 | 30.7 | 95454.6 | 16347 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:56 | Normal | 539.5 | 527.8 | 511.1 | 2.7 | 2.5 | 0.7 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 6.9 | 7 | 7 | 59.91 | 60.02 | 60.05 | 2712 | 1 | 31 | 95454.6 | 16347 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:57 | Normal | 543.3 | 524.1 | 509.2 | 2.6 | 2.1 | 0.7 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.99 | 60.05 | 60.11 | 2472 | 1 | 31.4 | 95454.7 | 16347 | 0.3 | 2.3 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:58 | Normal | 544 | 520.8 | 501.5 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.08 | 59.9 | 60.17 | 2199 | 1 | 31.7 | 95454.7 | 16347 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 07:59 | Normal | 540.8 | 519.3 | 503.5 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 2247 | 1 | 31.9 | 95454.7 | 16347 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:00 | Normal | 536.3 | 518 | 501.5 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 6 | 6 | 6.1 | 60.09 | 60.07 | 60.16 | 2323 | 1 | 32.1 | 95454.8 | 16347 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:01 | Normal | 527.3 | 520.9 | 519 | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.05 | 60.15 | 60.12 | 2863 | 1 | 32.3 | 95454.8 | 16347 | 0.3 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:02 | Normal | 535.1 | 529.8 | 526 | 3.5 | 2.6 | 0.8 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.19 | 60.19 | 60.06 | 3203 | 1 | 32.6 | 95454.9 | 16347 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:03 | Normal | 526.6 | 522.8 | 531 | 3.1 | 2.2 | 0.7 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 60.15 | 60.07 | 60.01 | 2782 | 1 | 32.9 | 95454.9 | 16347 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:04 | Normal | 523.1 | 523 | 510.5 | 3.2 | 2.2 | 0.8 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.07 | 59.9 | 60.07 | 2834 | 1 | 33.1 | 95455 | 16347 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:05 | Normal | 537.3 | 529.9 | 528.5 | 3.6 | 2.7 | 0.8 | 134.2 | 133.8 | 133.9 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 3426 | 1 | 33.4 | 95455 | 16347 | 0.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:06 | Normal | 531.6 | 521 | 537.6 | 4 | 3 | 0.8 | 134.1 | 134 | 134.1 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 3721 | 1 | 33.7 | 95455.1 | 16347 | 0.5 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:07 | Normal | 526.5 | 520.7 | 532 | 4.4 | 3.3 | 0.9 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 4083 | 1 | 34.1 | 95455.2 | 16347 | 0.5 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:08 | Normal | 527 | 519.8 | 528.1 | 4.1 | 3.1 | 0.9 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3849 | 1 | 34.6 | 95455.2 | 16347 | 0.5 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:09 | Normal | 519.9 | 522.7 | 533.3 | 3.9 | 2.8 | 0.9 | 134 | 133.7 | 133.8 | 8.9 | 9 | 9 | 59.99 | 60.14 | 60 | 3531 | 1 | 35 | 95455.3 | 16347 | 0.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:10 | Normal | 521.8 | 513 | 532 | 3.6 | 2.5 | 0.9 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.11 | 60.13 | 60.07 | 3222 | 1 | 35.3 | 95455.3 | 16347 | 0.5 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:11 | Normal | 518.3 | 512.3 | 541 | 3.5 | 2.4 | 0.8 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.01 | 60 | 59.97 | 3072 | 1 | 35.5 | 95455.4 | 16347 | 0.5 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:13 | Normal | 522.8 | 511.8 | 533 | 3.5 | 2.4 | 0.9 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.92 | 59.98 | 60.03 | 3123 | 1 | 35.8 | 95455.5 | 16348 | 0.5 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:14 | Normal | 521.2 | 514.1 | 531 | 3.5 | 2.3 | 0.9 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 3091 | 1 | 35.9 | 95455.5 | 16348 | 0.5 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:15 | Normal | 521 | 514.3 | 531.3 | 3.6 | 2.4 | 1 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 59.96 | 59.99 | 60.07 | 3173 | 1 | 36.1 | 95455.6 | 16348 | 0.6 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:16 | Normal | 518.3 | 522.3 | 543.5 | 4.2 | 2.8 | 1 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 60.1 | 59.96 | 3686 | 1 | 36.2 | 95455.6 | 16348 | 0.7 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:17 | Normal | 502.6 | 509 | 546.8 | 4.8 | 3.1 | 1 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 60 | 59.86 | 60 | 4088 | 1 | 36.5 | 95455.7 | 16348 | 1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:18 | Normal | 500.9 | 516.2 | 548.1 | 5.6 | 3.4 | 1 | 134 | 134.1 | 134 | 11.7 | 12 | 11.8 | 60.05 | 59.91 | 59.97 | 4671 | 1 | 36.8 | 95455.8 | 16348 | 1.5 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:19 | Normal | 493.2 | 516.9 | 548.6 | 5.4 | 3.1 | 1 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.94 | 59.89 | 59.96 | 4420 | 1 | 37.1 | 95455.8 | 16348 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:20 | Normal | 488.1 | 510.2 | 548.7 | 5.1 | 3 | 1 | 133.8 | 133.9 | 134 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 4180 | 1 | 37.4 | 95455.9 | 16348 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:21 | Normal | 486.9 | 513.8 | 547.9 | 5 | 2.8 | 1.1 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 60.1 | 60.12 | 60.04 | 4071 | 1 | 37.6 | 95456 | 16348 | 1.5 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:22 | Normal | 497.5 | 507.5 | 552.3 | 5.6 | 3.2 | 1.1 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 4606 | 1 | 37.9 | 95456.1 | 16348 | 1.7 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:23 | Normal | 499.1 | 507 | 548.8 | 5.2 | 3 | 1.1 | 134 | 134.2 | 134.2 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 59.9 | 60.05 | 60.08 | 4340 | 1 | 38.1 | 95456.1 | 16348 | 1.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:24 | Normal | 513.6 | 506.7 | 550.3 | 5.4 | 3.1 | 1.2 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.92 | 60.15 | 60 | 4602 | 1 | 38.3 | 95456.2 | 16348 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:25 | Normal | 525.5 | 513.3 | 550.6 | 6.1 | 3.6 | 1.3 | 134.3 | 134.5 | 134.5 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 5304 | 1 | 38.5 | 95456.3 | 16348 | 1.9 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:26 | Normal | 520.9 | 511.9 | 557.8 | 6.1 | 3.5 | 1.3 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.96 | 59.82 | 60.07 | 5292 | 1 | 38.7 | 95456.4 | 16348 | 2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:27 | Normal | 522.4 | 509.6 | 561.9 | 6.4 | 3.8 | 1.3 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 5557 | 1 | 39 | 95456.5 | 16348 | 2.1 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:28 | Normal | 519.5 | 509.1 | 556 | 5.9 | 3.3 | 1.3 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.03 | 60.16 | 59.89 | 5066 | 1 | 39.3 | 95456.6 | 16348 | 2 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:29 | Normal | 514.4 | 505.6 | 551.4 | 5.3 | 3 | 1.4 | 134 | 134 | 134.3 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.88 | 60 | 60.08 | 4624 | 1 | 39.6 | 95456.7 | 16348 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:30 | Normal | 516.6 | 506.9 | 551.8 | 5.4 | 3 | 1.5 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 11.7 | 12 | 11.8 | 59.98 | 59.85 | 60.04 | 4713 | 1 | 39.8 | 95456.7 | 16348 | 1.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:31 | Normal | 508.5 | 504 | 549.7 | 5.4 | 3 | 1.6 | 134.3 | 134 | 134.3 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 59.98 | 60.1 | 59.92 | 4711 | 1 | 39.9 | 95456.8 | 16348 | 1.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:32 | Normal | 516 | 508.8 | 549.6 | 5.3 | 3 | 1.6 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 60 | 60.1 | 60.1 | 4714 | 1 | 40 | 95456.9 | 16348 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:33 | Normal | 515.2 | 502.3 | 542.5 | 5 | 2.8 | 1.6 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 4404 | 1 | 40.1 | 95457 | 16348 | 1.6 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:34 | Normal | 515.2 | 510.5 | 541.7 | 5 | 2.8 | 1.7 | 133.9 | 133.7 | 134 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60 | 59.92 | 59.93 | 4508 | 1 | 40.1 | 95457 | 16348 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:35 | Normal | 518.8 | 507.2 | 536.5 | 5.5 | 3.1 | 1.9 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 5052 | 1 | 40.1 | 95457.1 | 16348 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:36 | Normal | 507.6 | 512.6 | 530.5 | 5.5 | 3 | 2 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.91 | 59.99 | 60 | 4908 | 1 | 40.1 | 95457.2 | 16348 | 1.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:38 | Normal | 523.8 | 514.1 | 539.5 | 5.2 | 3 | 2 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.97 | 60 | 59.95 | 4841 | 1 | 40.2 | 95457.3 | 16348 | 1.7 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:38 | Normal | 515.3 | 507.3 | 536.6 | 5.3 | 3 | 2 | 134.1 | 134 | 134.3 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.03 | 59.96 | 60.03 | 4944 | 1 | 40.2 | 95457.3 | 16348 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:38 | Normal | 516 | 506.9 | 527.5 | 5.2 | 3 | 2 | 134.1 | 134 | 134.2 | 12 | 12.3 | 12.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 4883 | 1 | 40.3 | 95457.4 | 16348 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:39 | Normal | 514.5 | 503 | 522.3 | 4.6 | 2.5 | 1.8 | 133.9 | 133.8 | 134 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4189 | 1 | 40.4 | 95457.5 | 16348 | 1.5 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:40 | Normal | 516.1 | 513.3 | 522 | 6 | 3.3 | 2.4 | 134.3 | 134 | 134.3 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.97 | 59.9 | 59.93 | 5652 | 1 | 40.5 | 95457.6 | 16348 | 2 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:41 | Normal | 519 | 514.7 | 523.6 | 6.8 | 3.9 | 2.8 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 59.97 | 60.02 | 60.08 | 6583 | 1 | 40.6 | 95457.7 | 16348 | 2.3 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:43 | Normal | 480.2 | 512.6 | 517.5 | 7 | 3.9 | 2.8 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6485 | 1 | 40.9 | 95457.8 | 16348 | 2.3 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:44 | Normal | 519.1 | 502.8 | 520.4 | 6.5 | 3.7 | 2.7 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 60.05 | 59.97 | 59.98 | 6225 | 1 | 41.2 | 95457.9 | 16348 | 2.2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:45 | Normal | 517.6 | 510.1 | 515.3 | 6 | 3.4 | 2.5 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60 | 59.98 | 59.96 | 5806 | 1 | 41.4 | 95458 | 16348 | 2 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:45 | Normal | 517.5 | 506.8 | 512.1 | 5.6 | 3.2 | 2.5 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5427 | 1 | 41.5 | 95458.1 | 16348 | 2 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:46 | Normal | 507.8 | 507 | 519.7 | 6 | 3.3 | 2.5 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60 | 60.01 | 59.98 | 5668 | 1 | 41.7 | 95458.2 | 16348 | 2 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:48 | Normal | 520.6 | 512.7 | 513.8 | 7.2 | 4.1 | 3.1 | 134.9 | 134.8 | 135 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.01 | 60 | 60.03 | 7090 | 1 | 42 | 95458.3 | 16348 | 2.5 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:49 | Normal | 512.3 | 499.8 | 517 | 7.7 | 4.4 | 3.2 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.02 | 60 | 59.98 | 7412 | 1 | 42.2 | 95458.4 | 16348 | 2.7 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:50 | Normal | 510 | 510.2 | 515.3 | 7.6 | 4.3 | 3.2 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 18 | 18.2 | 18.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7328 | 1 | 42.6 | 95458.5 | 16348 | 2.6 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:51 | Normal | 510 | 503.5 | 516.4 | 7.4 | 4.1 | 3.1 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 7068 | 1 | 43.1 | 95458.7 | 16348 | 2.6 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:52 | Normal | 508.4 | 504.8 | 515.5 | 6.7 | 3.7 | 2.8 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.01 | 60.04 | 60 | 6361 | 1 | 43.4 | 95458.8 | 16348 | 2.3 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:53 | Normal | 501.6 | 503.9 | 511.5 | 6.3 | 3.4 | 2.6 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5850 | 1 | 43.6 | 95458.9 | 16348 | 2.2 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:55 | Normal | 500.4 | 501.3 | 493 | 5.8 | 3.1 | 2.5 | 134.2 | 134 | 134.4 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.01 | 60 | 60.03 | 5323 | 1 | 43.9 | 95459.1 | 16348 | 2 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 08:59 | Normal | 494.5 | 485.9 | 514.1 | 6.3 | 3.5 | 2.5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 5747 | 1 | 44 | 95459.5 | 16348 | 2.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 09:04 | Normal | 503.1 | 501.4 | 510 | 6 | 3.2 | 2.5 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 5555 | 1 | 44.7 | 95460.1 | 16348 | 2.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 09:09 | Normal | 509.1 | 494.2 | 515 | 6.3 | 3.5 | 2.6 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 14.7 | 15 | 14.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5958 | 1 | 45.1 | 95460.6 | 16348 | 2.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 09:14 | Normal | 513.8 | 508.7 | 513.4 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 6244 | 1 | 45.3 | 95461.1 | 16349 | 2.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 09:19 | Normal | 518.6 | 499.3 | 502.6 | 7.1 | 4 | 3.2 | 134.5 | 134.7 | 134.8 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.97 | 59.96 | 60 | 6947 | 1 | 45.4 | 95461.6 | 16349 | 2.6 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 09:24 | Normal | 474.7 | 496.3 | 507 | 7.3 | 3.6 | 2.9 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6424 | 1 | 45.9 | 95462.2 | 16349 | 2.8 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 09:29 | Normal | 464.2 | 487.1 | 505.4 | 9.3 | 4.5 | 3.5 | 135.2 | 135 | 135.2 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 7927 | 1 | 46.2 | 95462.8 | 16349 | 4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 09:34 | Normal | 469.7 | 488.6 | 504.6 | 10 | 4.8 | 3.9 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 8673 | 1 | 46.3 | 95463.5 | 16349 | 4.3 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 09:39 | Normal | 462.9 | 478.3 | 497.4 | 9.1 | 4.4 | 3.6 | 135 | 135.1 | 135 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 7688 | 1 | 46.4 | 95464.2 | 16349 | 3.8 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 09:44 | Normal | 463.6 | 473.8 | 502.2 | 9.8 | 4.8 | 3.9 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 8313 | 1 | 46.2 | 95464.9 | 16349 | 4.2 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 09:49 | Normal | 460.6 | 475.7 | 501.1 | 10.1 | 5 | 4 | 135 | 134.9 | 134.9 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 8578 | 1 | 46 | 95465.6 | 16349 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 09:54 | Normal | 483.2 | 467.6 | 500.8 | 9.5 | 4.8 | 3.8 | 134.9 | 135.1 | 135.3 | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 59.98 | 59.96 | 60 | 8210 | 1 | 45.8 | 95466.3 | 16349 | 4 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 09:59 | Normal | 494.1 | 471.3 | 508.1 | 8.7 | 4.3 | 3.3 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 7635 | 1 | 44.9 | 95467 | 16349 | 3.8 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 10:04 | Normal | 486.7 | 472.8 | 510 | 9.5 | 4.6 | 3.5 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.99 | 59.95 | 60 | 8156 | 1 | 44.3 | 95467.6 | 16349 | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 10:09 | Normal | 496.2 | 502.5 | 514.3 | 9.6 | 4.5 | 3.5 | 134.8 | 134.7 | 135 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 8317 | 1 | 44 | 95468.3 | 16349 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 10:14 | Normal | 492.3 | 490.5 | 519 | 9.5 | 4.5 | 3.4 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.98 | 60 | 60 | 8240 | 1 | 43.8 | 95469 | 16350 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 10:19 | Normal | 488.3 | 500 | 479.5 | 8.6 | 4 | 3.6 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 7551 | 1 | 43.9 | 95469.7 | 16350 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 10:24 | Normal | 488.8 | 475.1 | 480.4 | 8.5 | 4.1 | 3.5 | 134.2 | 134.4 | 134.5 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7398 | 1 | 43.9 | 95470.3 | 16350 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 10:29 | Normal | 493.5 | 490.8 | 480.5 | 9.1 | 4.3 | 3.8 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 8094 | 1 | 44.1 | 95470.9 | 16350 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 10:34 | Normal | 467.1 | 478.1 | 486.3 | 10.8 | 5.1 | 4.3 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 9168 | 1 | 44.3 | 95471.7 | 16350 | 4.9 | 6 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 10:39 | Normal | 482.1 | 492.2 | 477.8 | 10.8 | 5 | 4.5 | 135 | 135.2 | 135.6 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60 | 60 | 59.98 | 9400 | 1 | 44.3 | 95472.5 | 16350 | 4.9 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 10:44 | Normal | 477.8 | 487.3 | 471.3 | 11.1 | 5.1 | 4.8 | 135.2 | 135 | 135.2 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60 | 59.98 | 60 | 9635 | 1 | 44 | 95473.3 | 16350 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 10:49 | Normal | 467.4 | 492 | 465.8 | 10.8 | 5 | 4.7 | 135 | 135 | 135.1 | 22.7 | 23.1 | 22.9 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 9209 | 1 | 43.9 | 95474 | 16350 | 4.9 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 10:54 | Normal | 469 | 480.6 | 474.9 | 11.5 | 5.4 | 4.9 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 9801 | 1 | 44 | 95474.8 | 16350 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 10:59 | Normal | 474.7 | 492.5 | 468 | 12.6 | 5.8 | 5.5 | 135.5 | 135.2 | 135.6 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10901 | 1 | 44.1 | 95475.7 | 16350 | 5.8 | 6.9 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 11:04 | Normal | 470.9 | 490.8 | 471.4 | 10.6 | 5 | 4.6 | 135 | 135 | 135.3 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 9162 | 1 | 44 | 95476.4 | 16350 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 11:09 | Normal | 478 | 487.7 | 470.4 | 11 | 5.2 | 4.6 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9510 | 1 | 44 | 95477.2 | 16350 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 11:14 | Normal | 468.5 | 491.3 | 482.6 | 5.5 | 2.5 | 2.3 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.91 | 59.98 | 59.96 | 4314 | 1 | 43.8 | 95477.9 | 16351 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 11:19 | Normal | 482.1 | 492.3 | 462.8 | 10 | 4.7 | 4.4 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 8733 | 1 | 43.9 | 95478.6 | 16351 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 11:24 | Normal | 488.5 | 496.3 | 459.8 | 10.6 | 5 | 4.8 | 134.8 | 134.4 | 134.7 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 60.03 | 60 | 60.04 | 9495 | 1 | 44 | 95479.3 | 16351 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 11:29 | Normal | 476.7 | 503.3 | 463 | 12.6 | 5.4 | 5.6 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 59.99 | 60.03 | 60 | 10877 | 1 | 43.9 | 95480.2 | 16351 | 5.8 | 7 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 11:34 | Normal | 474 | 464.6 | 461.4 | 10.3 | 5 | 4.5 | 135 | 135 | 135.3 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 8867 | 1 | 43.8 | 95480.9 | 16351 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 11:39 | Normal | 485.3 | 472.8 | 446.5 | 6.9 | 3.2 | 3.3 | 134 | 133.5 | 133.9 | 14.7 | 15 | 14.9 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 6368 | 1 | 43.8 | 95481.6 | 16351 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 11:44 | Normal | 488.7 | 481.1 | 454.8 | 8.8 | 4.1 | 4 | 134.2 | 134.4 | 134.7 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 7690 | 1 | 43.6 | 95482.1 | 16351 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 11:49 | Normal | 487.6 | 473.3 | 452 | 9.6 | 4.6 | 4.3 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 20.9 | 21.2 | 21 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 8438 | 1 | 43.8 | 95482.8 | 16351 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 11:54 | Normal | 485.4 | 483.9 | 453 | 9.3 | 4.4 | 4.1 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8120 | 1 | 43.8 | 95483.5 | 16351 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 11:59 | Normal | 487.8 | 478.6 | 454.2 | 8.8 | 4.2 | 4 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 7764 | 1 | 43.5 | 95484.1 | 16351 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 12:04 | Normal | 493.6 | 489 | 446 | 9.3 | 4.4 | 4.3 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 60 | 59.99 | 60 | 8234 | 1 | 43.3 | 95484.7 | 16351 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 12:09 | Normal | 489.6 | 487.9 | 455.6 | 10 | 4.7 | 4.5 | 134.8 | 134.5 | 134.7 | 21.7 | 22.1 | 22 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 8813 | 1 | 43.4 | 95485.4 | 16351 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 12:14 | Normal | 491.6 | 476.3 | 450.3 | 9.8 | 4.6 | 4.6 | 134.8 | 134.8 | 135 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 8643 | 1 | 43.6 | 95486.1 | 16352 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 12:19 | Normal | 490.3 | 490 | 451.8 | 8.6 | 4 | 4 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60 | 60.04 | 60 | 7744 | 1 | 43.1 | 95486.6 | 16352 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 12:24 | Normal | 493.2 | 493 | 453 | 8.8 | 4 | 4.1 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7752 | 1 | 43 | 95487.2 | 16352 | 3.9 | 4.9 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 12:29 | Normal | 488.5 | 495.2 | 451.8 | 10 | 4.5 | 4.7 | 135 | 135.2 | 135.1 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60 | 60 | 60.01 | 8835 | 1 | 43.2 | 95487.8 | 16352 | 4.5 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 12:34 | Normal | 487.8 | 469.3 | 456.8 | 9.5 | 4.5 | 4.3 | 134.8 | 134.5 | 134.5 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 60.02 | 60.04 | 60 | 8218 | 1 | 43.6 | 95488.6 | 16352 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 12:39 | Normal | 488.6 | 475.9 | 455.2 | 10.7 | 5 | 4.8 | 134.8 | 134.4 | 134.5 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 60.03 | 60.04 | 59.97 | 9277 | 1 | 43.5 | 95489.3 | 16352 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 12:44 | Normal | 481.3 | 487.5 | 431.1 | 10.6 | 4.8 | 5 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9114 | 1 | 43.6 | 95490.1 | 16352 | 4.8 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 12:49 | Normal | 488.6 | 488.3 | 444.7 | 10.9 | 5 | 5 | 135 | 134.8 | 135.1 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9489 | 1 | 44 | 95490.9 | 16352 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 12:54 | Normal | 479.7 | 471.3 | 418.3 | 9.3 | 4.3 | 4.3 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7877 | 1 | 44 | 95491.7 | 16352 | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 12:59 | Normal | 486.1 | 466.9 | 420 | 11.4 | 5.5 | 5.5 | 135.1 | 134.9 | 135 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60 | 59.96 | 60 | 9950 | 1 | 43.7 | 95492.4 | 16352 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 13:04 | Normal | 483 | 482.6 | 412.7 | 10.8 | 4.8 | 5.2 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 9265 | 1 | 43.8 | 95493.2 | 16352 | 4.9 | 6 | 4.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 13:09 | Normal | 472.7 | 477.5 | 417.9 | 8.1 | 3.6 | 3.8 | 133.6 | 133.7 | 133.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 59.96 | 60 | 59.97 | 6768 | 1 | 44.1 | 95493.9 | 16352 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 13:14 | Normal | 485.1 | 488.5 | 419.3 | 10 | 4.5 | 4.8 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 8697 | 1 | 44 | 95494.6 | 16353 | 4.6 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 13:19 | Normal | 487.6 | 480.1 | 423 | 8.7 | 4 | 4.2 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 7309 | 1 | 43.7 | 95495.3 | 16353 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 13:24 | Normal | 489.8 | 438.3 | 427.7 | 10.5 | 5.2 | 5 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60 | 60 | 60.01 | 9025 | 1 | 43.8 | 95496 | 16353 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 13:29 | Normal | 485.5 | 457 | 425.4 | 10 | 4.8 | 4.8 | 133.6 | 133 | 133.5 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8697 | 1 | 44 | 95496.7 | 16353 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 13:34 | Normal | 491.5 | 469.8 | 406.5 | 10 | 4.8 | 5.1 | 133.9 | 133.8 | 134 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.09 | 60.09 | 60.06 | 8773 | 1 | 43.7 | 95497.4 | 16353 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 13:39 | Normal | 493.6 | 487.5 | 402 | 9.8 | 4.6 | 5 | 134 | 133.6 | 133.9 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60 | 60.02 | 59.98 | 8705 | 1 | 43.2 | 95497.9 | 16353 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 13:44 | Normal | 494.8 | 475.6 | 416.5 | 9.5 | 4.6 | 4.7 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 8408 | 1 | 43.2 | 95498.6 | 16353 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 13:49 | Normal | 491.1 | 478 | 391.6 | 9.7 | 4.6 | 5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 8518 | 1 | 43.4 | 95499.3 | 16353 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 13:54 | Normal | 483.5 | 470.3 | 389.8 | 8 | 3.8 | 4.1 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6835 | 1 | 43.7 | 95499.9 | 16353 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 13:59 | Normal | 489.5 | 478.3 | 386.5 | 8.3 | 4 | 4.4 | 132.6 | 132.8 | 132.9 | 18.1 | 18.4 | 18.4 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 7262 | 1 | 43.2 | 95500.5 | 16353 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 14:04 | Normal | 474.5 | 463.3 | 395.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.1 | 130.9 | 131.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1946 | 1 | 42.8 | 95500.9 | 16353 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 14:09 | Normal | 492.7 | 482 | 520.2 | 7.1 | 3.3 | 1.2 | 132 | 131.7 | 132.2 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.94 | 59.95 | 60 | 5314 | 1 | 42.3 | 95501.2 | 16353 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 14:14 | Normal | 484.2 | 479.2 | 505.5 | 2.5 | 1.1 | 1 | 132 | 131.7 | 131.9 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1911 | 1 | 42.2 | 95501.6 | 16354 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 14:19 | Normal | 490 | 477.5 | 511.6 | 2.5 | 1.1 | 1 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 4.8 | 5 | 5 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 1888 | 1 | 41.8 | 95501.8 | 16354 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 14:24 | Normal | 485.2 | 507.4 | 472.9 | 4.3 | 1.7 | 1.3 | 132 | 131.6 | 132.1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3478 | 1 | 41.3 | 95502 | 16354 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 14:29 | Normal | 489.9 | 476 | 498.6 | 2 | 0.8 | 0.9 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 1473 | 1 | 40.9 | 95502.2 | 16354 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 14:34 | Normal | 485.6 | 490 | 518.4 | 2.4 | 1 | 1 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 1836 | 1 | 40.6 | 95502.4 | 16354 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 14:39 | Normal | 492 | 457.1 | 481.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1086 | 1 | 42.5 | 95502.5 | 16354 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 14:44 | Normal | 516.3 | 480.8 | 530.2 | 7 | 3.2 | 1.1 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 5384 | 1 | 40.5 | 95502.7 | 16354 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 14:49 | Normal | 513.4 | 468.9 | 539.3 | 4.1 | 1.8 | 1.1 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 59.88 | 59.96 | 3364 | 1 | 39.9 | 95503.2 | 16354 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 14:54 | Normal | 489 | 462 | 515 | 2.1 | 1 | 0.9 | 131 | 130.8 | 131.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1582 | 1 | 39.6 | 95503.3 | 16354 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 14:59 | Normal | 516.7 | 469.6 | 524.9 | 5.7 | 2.6 | 1 | 131.9 | 131.8 | 132.2 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 4282 | 1 | 39.2 | 95503.5 | 16354 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 15:04 | Normal | 509.8 | 473.5 | 510.9 | 2.5 | 1 | 0.8 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60.01 | 59.96 | 1922 | 1 | 39.1 | 95503.8 | 16354 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 15:09 | Normal | 506.7 | 455.8 | 543.8 | 3.8 | 1.7 | 0.7 | 131.1 | 131.1 | 131.3 | 7 | 7 | 7.1 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 2688 | 1 | 38.9 | 95504 | 16354 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 15:14 | Normal | 504 | 447.5 | 533.7 | 2.3 | 1 | 0.7 | 130.4 | 130 | 130.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1715 | 1 | 38.7 | 95504.2 | 16355 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 15:19 | Normal | 486.8 | 448 | 496 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 130.2 | 129.8 | 130.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.96 | 59.93 | 1019 | 1 | 41.1 | 95504.3 | 16355 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 15:24 | Normal | 485.1 | 451.9 | 499.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.3 | 130 | 130.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 910 | 1 | 42.8 | 95504.4 | 16355 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 15:29 | Normal | 502.8 | 485 | 510.7 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 130.5 | 129.8 | 130.5 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 1490 | 1 | 43.4 | 95504.5 | 16355 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 15:34 | Normal | 499.8 | 468 | 469.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 1350 | 1 | 44.1 | 95504.6 | 16355 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 15:39 | Normal | 501.1 | 493.9 | 528.8 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.98 | 60.09 | 60.05 | 1672 | 1 | 38.9 | 95504.7 | 16355 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 15:44 | Normal | 498.1 | 475.6 | 521.1 | 2 | 0.9 | 0.9 | 130.3 | 129.9 | 130.4 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 59.96 | 60.01 | 1516 | 1 | 37.1 | 95504.9 | 16355 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 15:49 | Normal | 496.9 | 464.8 | 496.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.3 | 130.3 | 130.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 60 | 59.95 | 1131 | 1 | 39.6 | 95505 | 16355 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 15:54 | Normal | 495.3 | 438.1 | 481 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.2 | 130 | 130.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 60.01 | 60.04 | 902 | 1 | 41.5 | 95505.1 | 16355 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 15:59 | Normal | 500.4 | 462.1 | 520.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 130.4 | 129.9 | 130.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60.08 | 975 | 1 | 42.5 | 95505.1 | 16355 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 16:04 | Normal | 485.5 | 429.2 | 494.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.4 | 130.3 | 130.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 804 | 1 | 43 | 95505.2 | 16355 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 16:09 | Normal | 481.7 | 363.3 | 511.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 130.4 | 129.8 | 130.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 653 | 1 | 43.2 | 95505.3 | 16355 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 16:14 | Normal | 482 | 387 | 462.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 129.9 | 130.2 | 1.8 | 2 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 622 | 1 | 43.2 | 95505.3 | 16356 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 16:19 | Normal | 488.5 | 378.9 | 432.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.92 | 59.91 | 527 | 1 | 43.2 | 95505.4 | 16356 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 16:24 | Normal | 493.7 | 482 | 374.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.91 | 59.96 | 432 | 1 | 43.1 | 95505.4 | 16356 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 16:29 | Normal | 475.6 | 396.7 | 388.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 367 | 1 | 43 | 95505.4 | 16356 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 16:34 | Normal | 480 | 401.1 | 397.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 298 | 1 | 42.8 | 95505.5 | 16356 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 16:39 | Normal | 461.5 | 402 | 394.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 224 | 1 | 42.6 | 95505.5 | 16356 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 16:44 | Normal | 456.8 | 365.1 | 400.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.8 | 130.3 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 152 | 1 | 42.4 | 95505.5 | 16356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 16:49 | Normal | 436 | 377.5 | 382.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 87 | 1 | 42.2 | 95505.5 | 16356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 16:54 | Normal | 374.6 | 371.4 | 446.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 23 | 1 | 42 | 95505.5 | 16356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 16:59 | Normal | 431.9 | 469.5 | 400.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 41.9 | 95505.5 | 16356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 17:04 | Normal | 318.8 | 275.5 | 303.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.6 | 95505.5 | 16356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 17:09 | Normal | 413.8 | 449.9 | 419 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 41.4 | 95505.5 | 16356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 17:14 | Normal | 418.6 | 388 | 392.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 41.2 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 17:19 | Normal | 353.5 | 334.9 | 338 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.7 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 40.9 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 17:24 | Normal | 258.1 | 200.3 | 196.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.6 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-06-04 17:29 | Normal | 198.4 | 190 | 199.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 40.3 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0