## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-05 06:05 | Wait | 455.7 | 455.6 | 455.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 17.5 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:05 | Wait | 445.7 | 445.6 | 445.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 16.8 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:06 | Normal | 343.3 | 343.1 | 345.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 17.2 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:06 | Wait | 438.5 | 438.5 | 438.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 14.6 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:06 | Wait | 440.7 | 440.6 | 440.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 14.8 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:06 | Wait | 443.3 | 443.2 | 443.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 15 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:06 | Wait | 445.6 | 445.6 | 445.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 15.3 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:06 | Wait | 383 | 382.8 | 382.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 15.6 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:08 | Normal | 302.4 | 420.4 | 489 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 18.7 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:09 | Normal | 441.1 | 483.1 | 460.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 0 | 1 | 19.2 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:10 | Normal | 405 | 417.7 | 397 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 19.6 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:11 | Normal | 351 | 367.5 | 343 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5 | 1 | 19.9 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:12 | Normal | 301 | 328 | 315.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4 | 1 | 20.2 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:13 | Normal | 333 | 311.2 | 310 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 9 | 1 | 20.5 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:14 | Normal | 294 | 328.8 | 316.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12 | 1 | 20.8 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:15 | Normal | 316.9 | 321.9 | 317.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 18 | 1 | 21 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:16 | Normal | 339.2 | 306.1 | 308.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 28 | 1 | 21.3 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:17 | Normal | 331 | 306.8 | 309 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34 | 1 | 21.5 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:18 | Normal | 311.4 | 295.1 | 303 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 37 | 1 | 21.8 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:19 | Normal | 450.3 | 387.2 | 416.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 59 | 1 | 22 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:20 | Normal | 464 | 530.9 | 490.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.97 | 60.13 | 60.01 | 28 | 1 | 22.3 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:21 | Normal | 449.8 | 515.1 | 449.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.99 | 60.08 | 59.97 | 58 | 1 | 22.5 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:22 | Normal | 464 | 477.8 | 417.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 94 | 1 | 22.7 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:23 | Normal | 477 | 475.3 | 518 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.96 | 60.05 | 60 | 82 | 1 | 22.9 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:24 | Normal | 467.1 | 483.3 | 480.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 129 | 1 | 23.1 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:25 | Wait | 457.6 | 457.6 | 457.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 16.2 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:25 | Wait | 464.5 | 464.3 | 464.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 16.8 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:26 | Normal | 470.3 | 481.1 | 486.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1 | 1.1 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 146 | 1 | 23.4 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:26 | Normal | 480.3 | 462.3 | 492.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.7 | 132.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.09 | 60.05 | 60.07 | 148 | 1 | 23.5 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:27 | Normal | 471 | 436.2 | 456.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 159 | 1 | 23.6 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:28 | Normal | 489.6 | 415 | 437.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1 | 1.1 | 60.09 | 60.09 | 60.12 | 161 | 1 | 23.8 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:29 | Normal | 496.6 | 445.5 | 437.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.06 | 60.1 | 170 | 1 | 24 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:30 | Normal | 495.1 | 459.2 | 471.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.07 | 60.09 | 185 | 1 | 24.1 | 95505.5 | 16357 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:31 | Normal | 489.6 | 444 | 481.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 195 | 1 | 24.3 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:32 | Normal | 495.2 | 457.3 | 498.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 201 | 1 | 24.4 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:34 | Normal | 502 | 488.1 | 496.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 216 | 1 | 24.6 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:35 | Normal | 499.5 | 461.9 | 474.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.05 | 59.99 | 227 | 1 | 24.7 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:36 | Normal | 493 | 488.1 | 467.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 241 | 1 | 24.9 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:37 | Normal | 502.8 | 489.1 | 470.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 251 | 1 | 25 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:38 | Normal | 503 | 489.1 | 473.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 133 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 268 | 1 | 25.2 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:39 | Normal | 498.1 | 504.6 | 428.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 271 | 1 | 25.3 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:40 | Normal | 502.6 | 492.3 | 453.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.97 | 60.02 | 285 | 1 | 25.4 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:41 | Normal | 479 | 490.6 | 415 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 59.99 | 60.08 | 294 | 1 | 25.5 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:42 | Normal | 501 | 495.2 | 446.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60.02 | 60.06 | 319 | 1 | 25.7 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:43 | Normal | 506 | 511.8 | 441.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60 | 329 | 1 | 25.8 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:44 | Normal | 503.9 | 484 | 472.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.08 | 60.06 | 360 | 1 | 25.9 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:45 | Normal | 494.5 | 443.1 | 473 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.15 | 60.1 | 362 | 1 | 26 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:46 | Normal | 496.8 | 419.3 | 461.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 133 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 365 | 1 | 26.1 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:47 | Normal | 500.5 | 424.1 | 463 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.12 | 60.01 | 60.08 | 379 | 1 | 26.2 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:48 | Normal | 503.5 | 371 | 452.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.1 | 60.09 | 384 | 1 | 26.3 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:49 | Normal | 494.7 | 337.3 | 442.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 384 | 1 | 26.4 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:50 | Normal | 495.9 | 285 | 450.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 59.98 | 377 | 1 | 26.5 | 95505.6 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:51 | Normal | 502.6 | 238.1 | 454.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.09 | 60.01 | 372 | 1 | 26.6 | 95505.7 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:52 | Normal | 509.8 | 206.1 | 475.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 377 | 1 | 26.7 | 95505.7 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:53 | Normal | 513.8 | 200 | 476.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 385 | 1 | 26.9 | 95505.7 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:54 | Normal | 520.7 | 200 | 462.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.02 | 60.03 | 386 | 1 | 27 | 95505.7 | 16357 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:55 | Normal | 514.4 | 200 | 447.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 402 | 1 | 27.1 | 95505.7 | 16357 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:56 | Normal | 515.6 | 199.6 | 427.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.92 | 412 | 1 | 27.2 | 95505.7 | 16357 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:57 | Normal | 523.1 | 200.1 | 425.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 414 | 1 | 27.3 | 95505.7 | 16357 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:58 | Normal | 504.5 | 306.9 | 420.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 60.03 | 60.04 | 471 | 1 | 27.4 | 95505.7 | 16357 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 06:59 | Normal | 510.4 | 349.2 | 458.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.92 | 59.99 | 497 | 1 | 27.6 | 95505.7 | 16357 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:00 | Normal | 519 | 366.7 | 423.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.1 | 490 | 1 | 27.7 | 95505.7 | 16357 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:01 | Normal | 523.4 | 398.8 | 469.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.05 | 59.97 | 526 | 1 | 27.8 | 95505.7 | 16357 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:02 | Normal | 518.6 | 361.8 | 466.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.98 | 60.08 | 518 | 1 | 27.9 | 95505.7 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:03 | Normal | 520.7 | 382.3 | 423.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 59.95 | 60.11 | 521 | 1 | 28 | 95505.7 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:04 | Normal | 518.3 | 378 | 484.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 550 | 1 | 28.1 | 95505.8 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:05 | Normal | 519.4 | 414.8 | 466.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.92 | 59.98 | 559 | 1 | 28.3 | 95505.8 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:06 | Normal | 517.5 | 459.5 | 436.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.91 | 582 | 1 | 28.4 | 95505.8 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:07 | Normal | 519.3 | 467.5 | 481 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.95 | 59.98 | 598 | 1 | 28.5 | 95505.8 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:08 | Normal | 512.6 | 463.1 | 489.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 601 | 1 | 28.6 | 95505.8 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:09 | Normal | 516.5 | 453.2 | 474.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60.08 | 604 | 1 | 28.8 | 95505.8 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:10 | Normal | 518.3 | 439.8 | 457.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 592 | 1 | 28.9 | 95505.8 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:11 | Normal | 514.6 | 426.9 | 439.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60 | 59.97 | 60.03 | 582 | 1 | 29 | 95505.8 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:12 | Normal | 524.7 | 400 | 475.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 610 | 1 | 29.1 | 95505.8 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:13 | Normal | 520 | 452.5 | 486.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60.03 | 60 | 662 | 1 | 29.2 | 95505.8 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:14 | Normal | 523.6 | 493 | 491.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 132.8 | 132.8 | 133 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 727 | 1 | 29.3 | 95505.9 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:15 | Normal | 528.3 | 528.3 | 487.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 802 | 1 | 29.4 | 95505.9 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:16 | Normal | 525.5 | 543.5 | 489.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 795 | 1 | 29.6 | 95505.9 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:18 | Normal | 520 | 555.2 | 491.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 755 | 1 | 29.7 | 95505.9 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:19 | Normal | 512.3 | 530.3 | 479.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 732 | 1 | 29.9 | 95505.9 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:20 | Normal | 524.3 | 540.8 | 451.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.89 | 59.93 | 59.91 | 755 | 1 | 30 | 95505.9 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:21 | Normal | 520.1 | 550.2 | 496.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 132.6 | 132.6 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 776 | 1 | 30.2 | 95505.9 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:22 | Normal | 535 | 543.3 | 500.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 807 | 1 | 30.4 | 95505.9 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:23 | Normal | 531.5 | 543.2 | 505.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 843 | 1 | 30.5 | 95506 | 16358 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:24 | Normal | 534 | 560.5 | 491.6 | 1 | 1 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.04 | 60 | 860 | 1 | 30.7 | 95506 | 16358 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:25 | Normal | 537.2 | 561.3 | 498.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 878 | 1 | 31 | 95506 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:26 | Normal | 536.1 | 559.1 | 499.3 | 0.9 | 1 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 885 | 1 | 31.2 | 95506 | 16358 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:27 | Normal | 541.9 | 560 | 471.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 892 | 1 | 31.4 | 95506 | 16358 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:28 | Normal | 540.2 | 559.3 | 482.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 59.95 | 60.02 | 949 | 1 | 31.6 | 95506 | 16358 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:29 | Normal | 539.6 | 556 | 482.4 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 929 | 1 | 31.8 | 95506.1 | 16358 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:30 | Normal | 534.4 | 556 | 508.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 908 | 1 | 32 | 95506.1 | 16358 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:31 | Normal | 539 | 559.2 | 493.5 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 943 | 1 | 32.2 | 95506.1 | 16358 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:32 | Normal | 544.1 | 562.9 | 472.5 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 946 | 1 | 32.4 | 95506.1 | 16358 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:33 | Normal | 536.6 | 562.1 | 501.7 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 59.91 | 60.05 | 998 | 1 | 32.5 | 95506.1 | 16358 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:34 | Normal | 518.3 | 560.2 | 475.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 965 | 1 | 32.7 | 95506.1 | 16358 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:35 | Normal | 532.1 | 558.2 | 481.5 | 1 | 1.2 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 1031 | 1 | 32.9 | 95506.1 | 16358 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:36 | Normal | 536.7 | 562 | 490.1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.1 | 60.14 | 60.08 | 1075 | 1 | 33 | 95506.2 | 16358 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:37 | Normal | 538.3 | 562.3 | 481.8 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 2.9 | 3 | 3 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 1092 | 1 | 33.1 | 95506.2 | 16358 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:38 | Normal | 535 | 560.9 | 491.5 | 1 | 1.4 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 132.9 | 3 | 3 | 3 | 60.1 | 60.05 | 60.08 | 1102 | 1 | 33.3 | 95506.2 | 16358 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:39 | Normal | 542.2 | 559 | 486.3 | 1 | 1.4 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 1135 | 1 | 33.4 | 95506.2 | 16358 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:40 | Normal | 534.1 | 560.1 | 482.6 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133 | 2.9 | 3 | 3 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 1102 | 1 | 33.6 | 95506.2 | 16358 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:41 | Normal | 536.1 | 559.1 | 478.6 | 1 | 1.4 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 1153 | 1 | 33.7 | 95506.3 | 16358 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:42 | Normal | 542 | 549.8 | 481.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1172 | 1 | 33.8 | 95506.3 | 16358 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:43 | Normal | 543.6 | 481.9 | 468.6 | 1 | 2.1 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1384 | 1 | 34 | 95506.3 | 16358 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:44 | Normal | 543.7 | 483.5 | 471.3 | 1 | 2.1 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 1411 | 1 | 34.1 | 95506.3 | 16358 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:45 | Normal | 553 | 506 | 474.3 | 1 | 2.1 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1437 | 1 | 34.4 | 95506.4 | 16358 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:46 | Normal | 547.1 | 495.1 | 490.7 | 1 | 2.2 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1480 | 1 | 33.8 | 95506.4 | 16358 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:47 | Normal | 550 | 513.1 | 460.6 | 1 | 2.1 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 59.98 | 1484 | 1 | 34.3 | 95506.4 | 16358 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:48 | Normal | 539 | 536.3 | 469.6 | 1 | 2.3 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 132.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 1622 | 1 | 34.8 | 95506.4 | 16358 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:49 | Normal | 546 | 525.1 | 469.6 | 1 | 2.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 1646 | 1 | 35.2 | 95506.5 | 16358 | 0 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:50 | Normal | 559.8 | 522.3 | 443.7 | 1 | 2.3 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1645 | 1 | 34.7 | 95506.5 | 16358 | 0 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:51 | Normal | 540.3 | 524.6 | 469.5 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1751 | 1 | 32.9 | 95506.5 | 16358 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:52 | Normal | 558.6 | 525 | 466.6 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 1878 | 1 | 32.5 | 95506.5 | 16358 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:53 | Normal | 502.6 | 520.4 | 467.5 | 2 | 2.6 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.98 | 59.94 | 60.04 | 2219 | 1 | 32.6 | 95506.6 | 16358 | 0 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 07:58 | Normal | 549.4 | 522.3 | 497.4 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.1 | 60.02 | 60.17 | 2758 | 1 | 34.2 | 95506.8 | 16358 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 08:03 | Normal | 528.8 | 519.1 | 502.3 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.15 | 60.08 | 60 | 3173 | 1 | 36.1 | 95507 | 16359 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 08:08 | Normal | 518.3 | 509.6 | 520 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60.07 | 60 | 60.06 | 3215 | 1 | 37.8 | 95507.3 | 16359 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 08:13 | Normal | 520.6 | 512.1 | 540.3 | 4 | 3.2 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 9 | 9.1 | 9 | 60.04 | 60.06 | 60.08 | 3541 | 1 | 39.5 | 95507.6 | 16359 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 08:18 | Normal | 491.9 | 510.7 | 545.3 | 5.1 | 3.1 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.03 | 60.14 | 60.15 | 3993 | 1 | 41.2 | 95507.9 | 16359 | 1.3 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 08:23 | Normal | 495 | 501.9 | 551.8 | 5.7 | 3.3 | 0.7 | 134.2 | 133.8 | 134 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 60.03 | 60.06 | 60.15 | 4450 | 1 | 42.2 | 95508.2 | 16359 | 1.6 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 08:28 | Normal | 520.3 | 501.9 | 562.6 | 6 | 3.6 | 0.8 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 12.2 | 12.6 | 12.5 | 59.97 | 60.06 | 60.14 | 4900 | 1 | 43.5 | 95508.6 | 16359 | 1.9 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 08:33 | Normal | 513.4 | 501.3 | 546.8 | 5.6 | 3.3 | 1.3 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.98 | 59.94 | 59.87 | 4827 | 1 | 44.2 | 95509 | 16359 | 1.7 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 08:38 | Normal | 510.1 | 504.8 | 531.6 | 5.8 | 3.4 | 2 | 134 | 134 | 134 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.98 | 59.92 | 59.88 | 5348 | 1 | 45.2 | 95509.4 | 16359 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 08:43 | Normal | 513.6 | 506 | 510.6 | 6 | 3.5 | 2.5 | 134.1 | 134 | 134.1 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.98 | 60.05 | 60 | 5822 | 1 | 46.2 | 95509.9 | 16359 | 1.9 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 08:48 | Normal | 502.5 | 495.5 | 515.5 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 134 | 134 | 134 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 60.01 | 59.98 | 60.06 | 5814 | 1 | 47.2 | 95510.4 | 16359 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 08:53 | Normal | 508.3 | 507.5 | 516.2 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60 | 60 | 60 | 6401 | 1 | 47.9 | 95510.9 | 16359 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 08:58 | Normal | 500.3 | 488.1 | 505.9 | 6.9 | 4.1 | 3 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 6602 | 1 | 48.4 | 95511.4 | 16359 | 2.1 | 4.8 | 4 | 0 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 09:03 | Normal | 509.7 | 491.1 | 509.4 | 7 | 4.1 | 3.1 | 134.1 | 134.3 | 134.4 | 16.8 | 17 | 17 | 60.08 | 60.06 | 60.03 | 6802 | 1 | 48.4 | 95512 | 16360 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 09:08 | Normal | 499 | 501 | 506.5 | 7.3 | 4.1 | 3.2 | 134.2 | 134 | 134.2 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 6974 | 1 | 48.4 | 95512.6 | 16360 | 2.3 | 5 | 4 | 0 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 09:13 | Normal | 497 | 484 | 502.5 | 7.4 | 4.3 | 3.3 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 7100 | 1 | 48.6 | 95513.1 | 16360 | 2.3 | 5.1 | 4.2 | 0 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 09:18 | Normal | 500.8 | 496.1 | 502.4 | 7.5 | 4.3 | 3.5 | 134.1 | 134.5 | 134.4 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 7298 | 1 | 48.7 | 95513.7 | 16360 | 2.5 | 5.1 | 4.2 | 0 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 09:23 | Normal | 480.8 | 478.3 | 505.9 | 8.5 | 4.6 | 3.5 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 60.09 | 59.99 | 60 | 7674 | 1 | 48.6 | 95514.4 | 16360 | 3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 09:28 | Normal | 459.8 | 478.8 | 502.6 | 9.8 | 4.7 | 3.6 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8156 | 1 | 48.4 | 95515 | 16360 | 4.2 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 09:33 | Normal | 459.5 | 484.9 | 494.5 | 9.9 | 4.7 | 3.8 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 59.97 | 60 | 60.01 | 8276 | 1 | 48.4 | 95515.7 | 16360 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 09:38 | Normal | 456 | 482 | 495.3 | 10 | 4.8 | 3.8 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8383 | 1 | 48.8 | 95516.4 | 16360 | 4.4 | 5.8 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 09:43 | Normal | 458.1 | 479.4 | 496.6 | 10 | 4.8 | 3.9 | 134.4 | 134.7 | 134.7 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 8427 | 1 | 49 | 95517.1 | 16360 | 4.3 | 5.8 | 4.7 | 0 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 09:48 | Normal | 461.5 | 479 | 494.6 | 10.1 | 5 | 4 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8599 | 1 | 48.7 | 95517.8 | 16360 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 09:53 | Normal | 459.2 | 478.4 | 496.6 | 10.3 | 5 | 4.1 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.02 | 60.03 | 59.96 | 8740 | 1 | 48.3 | 95518.5 | 16360 | 4.5 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 09:58 | Normal | 487.9 | 480.8 | 496.6 | 10.3 | 5 | 4.1 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 9034 | 1 | 47.9 | 95519.2 | 16360 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 10:03 | Normal | 487.3 | 481.5 | 500.8 | 10.6 | 5.1 | 4.1 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 59.92 | 59.95 | 59.97 | 9236 | 1 | 47.9 | 95520 | 16361 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 10:08 | Normal | 492.8 | 477.7 | 509 | 10.6 | 5.2 | 4 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 9321 | 1 | 47.6 | 95520.8 | 16361 | 4.8 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 10:13 | Normal | 490.3 | 475 | 513 | 10.8 | 5.3 | 4 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 9367 | 1 | 47.1 | 95521.6 | 16361 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 10:18 | Normal | 489.5 | 476.7 | 520.5 | 11 | 5.3 | 3.8 | 135 | 134.8 | 134.9 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 60.03 | 59.96 | 9401 | 1 | 46.8 | 95522.3 | 16361 | 5 | 6 | 5.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 10:23 | Normal | 490.3 | 479.3 | 521.6 | 11 | 5.3 | 3.6 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 9388 | 1 | 46.2 | 95523.1 | 16361 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 10:28 | Normal | 489.6 | 482.5 | 529.8 | 11.1 | 5.3 | 3.4 | 134.9 | 134.8 | 134.7 | 22.9 | 23.3 | 23.3 | 60.1 | 60.02 | 59.99 | 9303 | 1 | 45.7 | 95523.9 | 16361 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 10:33 | Normal | 488.8 | 484.9 | 473.3 | 11.2 | 5.3 | 4.7 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 24.2 | 24.7 | 24.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 9878 | 1 | 45.3 | 95524.7 | 16361 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 10:38 | Normal | 491 | 483.2 | 485.8 | 11.2 | 5.4 | 4.6 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 9907 | 1 | 44.5 | 95525.5 | 16361 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 10:43 | Normal | 483.1 | 490.5 | 477.2 | 11.5 | 5.3 | 4.8 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60 | 60.02 | 60.05 | 9990 | 1 | 44 | 95526.4 | 16361 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 10:48 | Normal | 485.5 | 471.3 | 476 | 11.5 | 5.6 | 4.9 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.08 | 60.01 | 60.07 | 10102 | 1 | 44.1 | 95527.2 | 16361 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 10:53 | Normal | 484.3 | 488.6 | 471 | 10.4 | 4.9 | 4.5 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 22.5 | 22.9 | 22.9 | 60.01 | 60.05 | 60 | 9156 | 1 | 43.9 | 95528 | 16361 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 10:58 | Normal | 483.7 | 500.1 | 473.3 | 11.1 | 5.1 | 4.8 | 134.7 | 134.8 | 135 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 9772 | 1 | 44 | 95528.8 | 16361 | 5.1 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 11:03 | Normal | 481.1 | 500.3 | 476.6 | 11.8 | 5.5 | 5.1 | 135 | 134.9 | 135.1 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 10366 | 1 | 44.1 | 95529.6 | 16362 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 11:08 | Normal | 484.7 | 499.6 | 477.3 | 11.1 | 5.1 | 4.7 | 134.7 | 134.8 | 135 | 24 | 24.3 | 24.3 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 9769 | 1 | 44 | 95530.5 | 16362 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 11:13 | Normal | 485.4 | 498.5 | 462.3 | 11.9 | 5.6 | 5.1 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 25.8 | 26 | 25.9 | 60.03 | 60.02 | 60 | 10437 | 1 | 43.4 | 95531.3 | 16362 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 11:18 | Normal | 481 | 502.3 | 451.3 | 11.5 | 5.3 | 5.1 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 60.01 | 59.95 | 59.97 | 9999 | 1 | 43.2 | 95532.2 | 16362 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 11:23 | Normal | 489.3 | 503.9 | 467 | 12 | 5.6 | 5.2 | 135 | 135 | 135.1 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10603 | 1 | 43.3 | 95532.9 | 16362 | 5.5 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 11:28 | Normal | 487.1 | 504.4 | 468 | 11.7 | 5.3 | 5.1 | 134.9 | 135 | 135.1 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 10265 | 1 | 43.5 | 95533.8 | 16362 | 5.4 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 11:33 | Normal | 486.8 | 500.8 | 455.1 | 11.6 | 5.2 | 5.2 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 10138 | 1 | 43.6 | 95534.6 | 16362 | 5.3 | 6.4 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 11:38 | Normal | 490.8 | 481.2 | 468.6 | 11.4 | 5.4 | 5.1 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10121 | 1 | 43.5 | 95535.5 | 16362 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 11:43 | Normal | 485 | 470.5 | 462.1 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 134.9 | 134.8 | 135 | 25 | 25.4 | 25.2 | 59.98 | 59.95 | 60 | 10156 | 1 | 43.3 | 95536.3 | 16362 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 11:48 | Normal | 488.9 | 467.7 | 449.3 | 11.3 | 5.5 | 5.1 | 134.9 | 134.9 | 135 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 9947 | 1 | 43 | 95537.2 | 16362 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 11:53 | Normal | 462.2 | 471.1 | 426.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133 | 132.8 | 133.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1959 | 1 | 43.1 | 95537.9 | 16362 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 11:58 | Normal | 485 | 469.9 | 449.3 | 12.1 | 5.8 | 5.5 | 135.2 | 135 | 135.2 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 10637 | 1 | 43.6 | 95538.8 | 16362 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 12:03 | Normal | 489.6 | 479.1 | 447.3 | 11.6 | 5.5 | 5.3 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 10287 | 1 | 43.7 | 95539.6 | 16363 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 12:08 | Normal | 486.3 | 467.6 | 444 | 11.8 | 5.6 | 5.5 | 135.1 | 134.9 | 135 | 25.5 | 25.9 | 25.7 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 10348 | 1 | 43.6 | 95540.5 | 16363 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 12:13 | Normal | 480.1 | 467.5 | 445.9 | 13.1 | 6.2 | 6.1 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 28 | 28.4 | 28.3 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 11373 | 1 | 43.5 | 95541.3 | 16363 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 12:18 | Normal | 481 | 466.6 | 442.7 | 13.3 | 6.3 | 6.2 | 135.1 | 134.9 | 135 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 11579 | 1 | 43.4 | 95542.2 | 16363 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 12:23 | Normal | 481.7 | 487.7 | 444.8 | 12.7 | 5.6 | 6 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 11078 | 1 | 43.4 | 95543.1 | 16363 | 5.9 | 7 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 12:28 | Normal | 483.8 | 455.7 | 446.6 | 9.1 | 4.4 | 4.3 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 7985 | 1 | 43.5 | 95543.9 | 16363 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 12:33 | Normal | 489.1 | 463.9 | 448.2 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 10054 | 1 | 43 | 95544.6 | 16363 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 12:38 | Normal | 481.7 | 465.2 | 460 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 2088 | 1 | 43.2 | 95545.3 | 16363 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 12:43 | Normal | 490.3 | 475.7 | 438.6 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 59.99 | 59.95 | 4683 | 1 | 43.3 | 95546 | 16363 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 12:48 | Normal | 498.1 | 487.3 | 450.1 | 11.6 | 5.4 | 5.3 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10369 | 1 | 42.8 | 95546.4 | 16363 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 12:53 | Normal | 497.8 | 492.6 | 451.3 | 11.6 | 5.3 | 5.2 | 135 | 134.9 | 135 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10264 | 1 | 42.5 | 95547.1 | 16363 | 5.4 | 6.4 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 12:58 | Normal | 499.3 | 488.3 | 418.6 | 12.1 | 5.6 | 6.1 | 135 | 134.7 | 135.2 | 26.6 | 27 | 27 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10849 | 1 | 42.9 | 95547.9 | 16363 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 13:03 | Normal | 494.3 | 487 | 419.6 | 11.8 | 5.5 | 5.9 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10482 | 1 | 43.2 | 95548.8 | 16364 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 13:08 | Normal | 485.7 | 493.6 | 426.5 | 10.6 | 4.7 | 5.1 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 22.9 | 23.3 | 23.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9254 | 1 | 43 | 95549.5 | 16364 | 4.9 | 5.9 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 13:13 | Normal | 492 | 491.2 | 426.8 | 10.8 | 4.9 | 5.2 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9377 | 1 | 43 | 95550.3 | 16364 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 13:18 | Normal | 477 | 484.6 | 482.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.4 | 131 | 131.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60 | 59.98 | 1994 | 1 | 42.4 | 95550.6 | 16364 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 13:23 | Normal | 494.6 | 493.8 | 490.2 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60 | 60.03 | 60.04 | 2115 | 1 | 41.6 | 95550.8 | 16364 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 13:28 | Normal | 504 | 493 | 530.5 | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.04 | 59.87 | 59.96 | 2824 | 1 | 40.9 | 95551 | 16364 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 13:33 | Normal | 503.3 | 503.1 | 511.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.2 | 131 | 131.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.06 | 60.05 | 59.93 | 2383 | 1 | 40.5 | 95551.2 | 16364 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 13:38 | Normal | 497.9 | 494.8 | 506.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 131 | 130.7 | 131 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.93 | 59.92 | 59.98 | 2408 | 1 | 39.8 | 95551.4 | 16364 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 13:43 | Normal | 501.8 | 502.8 | 499.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 130.7 | 130.2 | 130.6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.98 | 60 | 59.95 | 2356 | 1 | 39.4 | 95551.6 | 16364 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 13:48 | Normal | 497.3 | 472.2 | 497.2 | 1.9 | 0.9 | 1 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 1528 | 1 | 38.8 | 95551.8 | 16364 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 13:53 | Normal | 504.8 | 504.8 | 512.3 | 2 | 0.9 | 1 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 1654 | 1 | 38.1 | 95551.9 | 16364 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 13:58 | Normal | 509 | 518 | 526.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 59.99 | 60.07 | 2135 | 1 | 37.3 | 95552.1 | 16364 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 14:03 | Normal | 511.5 | 525.5 | 535.3 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3252 | 1 | 37.1 | 95552.3 | 16365 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 14:08 | Normal | 515.8 | 526.8 | 533 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 3474 | 1 | 37 | 95552.6 | 16365 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 14:13 | Normal | 517.8 | 538.3 | 542 | 4.6 | 1.9 | 2 | 133 | 132.4 | 132.8 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.96 | 60.03 | 60.08 | 4010 | 1 | 36.9 | 95552.9 | 16365 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 14:18 | Normal | 520.2 | 508.7 | 560.5 | 7.1 | 3.3 | 2.2 | 134.1 | 133.4 | 133.8 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 60.01 | 59.88 | 60.08 | 6179 | 1 | 37.2 | 95553.3 | 16365 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 14:23 | Normal | 508.1 | 499 | 551.5 | 7.1 | 3.3 | 2.1 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 15 | 15.3 | 15.1 | 59.93 | 59.91 | 59.84 | 6014 | 1 | 37.8 | 95553.8 | 16365 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 14:28 | Normal | 511.9 | 510.6 | 551.5 | 6.3 | 2.8 | 1.8 | 133.2 | 133 | 133.1 | 13 | 13.1 | 13.1 | 59.94 | 60.07 | 60.01 | 5179 | 1 | 38.2 | 95554.3 | 16365 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 14:33 | Normal | 512.1 | 486.9 | 553.1 | 7.1 | 3.1 | 1.6 | 133.3 | 132.8 | 133 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.98 | 60.14 | 60.12 | 5584 | 1 | 38.7 | 95554.7 | 16365 | 3.1 | 4 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 14:38 | Normal | 511.9 | 470.3 | 552.3 | 6.1 | 2.9 | 1.3 | 133.2 | 132.7 | 133 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 4801 | 1 | 38.9 | 95555.1 | 16365 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 14:43 | Normal | 516.7 | 451 | 534.7 | 6.2 | 3 | 1.3 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 12 | 12.2 | 12.3 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 4808 | 1 | 39.1 | 95555.5 | 16365 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 14:48 | Normal | 509.3 | 468.2 | 550.5 | 5.3 | 2.5 | 1 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.03 | 60.04 | 59.98 | 3995 | 1 | 39.1 | 95555.9 | 16365 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 14:53 | Normal | 506.6 | 459.9 | 538 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 132 | 131.7 | 132 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 2565 | 1 | 38.8 | 95556.2 | 16365 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 14:58 | Normal | 501.3 | 447.1 | 533 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 2097 | 1 | 38.6 | 95556.5 | 16365 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 15:03 | Normal | 490.2 | 442 | 508.6 | 2 | 0.9 | 0.7 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 1347 | 1 | 38.5 | 95556.6 | 16366 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 15:08 | Normal | 491.3 | 453.9 | 487.3 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 130.8 | 130.3 | 130.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 1197 | 1 | 40.9 | 95556.7 | 16366 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 15:13 | Normal | 499.1 | 460 | 498.2 | 2.2 | 1 | 0.8 | 131.2 | 130.4 | 130.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 1617 | 1 | 37.7 | 95556.9 | 16366 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 15:18 | Normal | 498.5 | 482.9 | 479.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 1366 | 1 | 39.6 | 95557 | 16366 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 15:23 | Normal | 510.2 | 482.4 | 495.1 | 2.2 | 1 | 1 | 130.7 | 130.5 | 130.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.94 | 59.88 | 59.96 | 1773 | 1 | 36.8 | 95557.1 | 16366 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 15:28 | Normal | 502.8 | 468 | 484.8 | 2 | 0.9 | 1 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 4 | 4.1 | 4 | 59.9 | 59.93 | 59.95 | 1520 | 1 | 37.5 | 95557.2 | 16366 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 15:33 | Normal | 502 | 442.4 | 499.2 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 131 | 130.7 | 131 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1804 | 1 | 36.3 | 95557.4 | 16366 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 15:38 | Normal | 511.7 | 459.3 | 528.6 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 59.92 | 60 | 2505 | 1 | 35.6 | 95557.6 | 16366 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 15:43 | Normal | 505.5 | 455 | 527.7 | 2.2 | 1 | 0.9 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 1680 | 1 | 35.4 | 95557.7 | 16366 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 15:48 | Normal | 490.3 | 430.8 | 519.8 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 130.5 | 129.9 | 130.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 957 | 1 | 36.8 | 95557.9 | 16366 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 15:53 | Normal | 487.3 | 385.6 | 485.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 129.8 | 130.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 531 | 1 | 39 | 95557.9 | 16366 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 15:58 | Normal | 509.6 | 383.5 | 460.5 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 131 | 130.5 | 131 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.02 | 60.08 | 1023 | 1 | 40.3 | 95558 | 16366 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 16:03 | Normal | 510.4 | 393.7 | 426 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 131.5 | 130.9 | 131.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 979 | 1 | 41 | 95558.1 | 16367 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 16:08 | Normal | 492.2 | 377 | 401.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 130.6 | 131.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 752 | 1 | 41.3 | 95558.1 | 16367 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 16:13 | Normal | 500.5 | 371.1 | 405.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 59.98 | 60 | 701 | 1 | 41.3 | 95558.2 | 16367 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 16:18 | Normal | 505.5 | 414 | 452.5 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 130.8 | 131.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 883 | 1 | 41.4 | 95558.3 | 16367 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 16:23 | Normal | 508.3 | 455.3 | 446.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.4 | 130.5 | 131.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 987 | 1 | 41.4 | 95558.3 | 16367 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 16:28 | Normal | 493.3 | 435 | 395.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.1 | 130.8 | 131.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 846 | 1 | 41.3 | 95558.4 | 16367 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 16:33 | Normal | 492.3 | 402.3 | 403.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.4 | 130.5 | 131.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 696 | 1 | 41.2 | 95558.5 | 16367 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 16:38 | Normal | 484 | 363.7 | 403.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.4 | 130.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 541 | 1 | 41.2 | 95558.5 | 16367 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 16:43 | Normal | 483.7 | 399.1 | 397.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 512 | 1 | 41.1 | 95558.6 | 16367 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 16:48 | Normal | 469.1 | 348.8 | 392.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.5 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 282 | 1 | 40.9 | 95558.6 | 16367 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 16:53 | Normal | 472.3 | 339.1 | 399.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.03 | 191 | 1 | 40.8 | 95558.6 | 16367 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 16:58 | Normal | 462.1 | 520.5 | 457.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.03 | 59.95 | 59.89 | 60 | 1 | 40.7 | 95558.6 | 16367 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 17:03 | Normal | 422 | 479.7 | 399.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.08 | 24 | 1 | 40.5 | 95558.6 | 16368 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 17:08 | Normal | 419.5 | 273.3 | 439.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 74 | 1 | 40.3 | 95558.6 | 16368 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 17:13 | Normal | 340.5 | 199.7 | 316 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 52 | 1 | 40.1 | 95558.6 | 16368 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 17:18 | Normal | 311 | 273.6 | 273 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 39.9 | 95558.6 | 16368 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 17:23 | Normal | 416.9 | 365.5 | 414 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 0 | 1 | 39.8 | 95558.6 | 16368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 17:28 | Normal | 358.8 | 349.1 | 351.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 0 | 1 | 39.5 | 95558.6 | 16368 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 17:33 | Normal | 290.5 | 285.3 | 298.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 39.3 | 95558.6 | 16368 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-06-05 17:38 | Normal | 211.1 | 198 | 199.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 39 | 95558.6 | 16368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0