## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-06 06:01 | Wait | 483.2 | 482.9 | 483 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 13.5 | 95558.6 | 16368 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-06 06:03 | Normal | 434.7 | 434.6 | 452.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 16.5 | 95558.6 | 16368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 06:08 | Normal | 367 | 289 | 322.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6 | 1 | 19.1 | 95558.6 | 16368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 06:13 | Normal | 494.8 | 459.5 | 420.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 59.94 | 59.99 | 60 | 1 | 20.6 | 95558.6 | 16368 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 06:18 | Normal | 485.8 | 501.5 | 532.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 112 | 1 | 21.7 | 95558.7 | 16368 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 06:23 | Normal | 485.4 | 519 | 492.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 59.96 | 60.02 | 227 | 1 | 22.7 | 95558.7 | 16368 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 06:28 | Normal | 505.1 | 456.4 | 404.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.91 | 313 | 1 | 23.4 | 95558.7 | 16369 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 06:33 | Normal | 506.4 | 413.8 | 519.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 60.05 | 404 | 1 | 24.2 | 95558.7 | 16369 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 06:38 | Normal | 515.2 | 423.5 | 479.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 59.94 | 488 | 1 | 24.8 | 95558.8 | 16369 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 06:43 | Normal | 530.3 | 331.4 | 464.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 132 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 523 | 1 | 25.5 | 95558.8 | 16369 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 06:48 | Normal | 525 | 355.4 | 502 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.9 | 132 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 623 | 1 | 26.1 | 95558.8 | 16369 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 06:53 | Normal | 521.3 | 417.6 | 490 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 769 | 1 | 26.8 | 95558.9 | 16369 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 06:58 | Normal | 532.8 | 513.3 | 523.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 947 | 1 | 27.4 | 95559 | 16369 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 07:03 | Normal | 537 | 503.3 | 488.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 59.89 | 59.88 | 1110 | 1 | 28 | 95559.1 | 16369 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 07:08 | Normal | 535.6 | 553.3 | 513.8 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.85 | 59.88 | 59.87 | 1374 | 1 | 28.7 | 95559.2 | 16369 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 07:13 | Normal | 541 | 567.4 | 498.3 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 1561 | 1 | 29.4 | 95559.3 | 16369 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 07:18 | Normal | 537.9 | 548.6 | 491.6 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1639 | 1 | 24.6 | 95559.4 | 16369 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 07:23 | Normal | 547.4 | 550.1 | 493.7 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1666 | 1 | 25.2 | 95559.6 | 16369 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 07:28 | Normal | 531.7 | 524.6 | 513.3 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 132 | 131.8 | 132.2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 1577 | 1 | 26.1 | 95559.7 | 16370 | 0.4 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 07:33 | Normal | 535.7 | 542.1 | 516.6 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 132.2 | 132 | 132.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.02 | 60.07 | 59.99 | 1690 | 1 | 26.8 | 95559.8 | 16370 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 07:38 | Normal | 544.1 | 533.2 | 506.8 | 2 | 1.5 | 0.9 | 132.3 | 132 | 132.2 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1940 | 1 | 27.5 | 95560 | 16370 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 07:43 | Normal | 552.3 | 492.6 | 525.1 | 2.1 | 2 | 0.9 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 60 | 60 | 2194 | 1 | 28.4 | 95560.2 | 16370 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 07:48 | Normal | 556.5 | 533.3 | 519.1 | 2.3 | 2 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 2367 | 1 | 29.7 | 95560.3 | 16370 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 07:53 | Normal | 555.9 | 517.2 | 514.5 | 2.5 | 2 | 1 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.98 | 59.89 | 60.03 | 2507 | 1 | 31.5 | 95560.5 | 16370 | 0.6 | 2 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 07:58 | Normal | 543.1 | 525.6 | 522.3 | 3 | 2 | 1 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.04 | 60.09 | 60.09 | 2837 | 1 | 32.7 | 95560.8 | 16370 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 08:03 | Normal | 526 | 523.6 | 527.9 | 3.5 | 2.3 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 3125 | 1 | 34 | 95561 | 16370 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 08:08 | Normal | 528.8 | 522.5 | 533.6 | 4.1 | 2.9 | 1 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.08 | 59.96 | 60.03 | 3806 | 1 | 35.5 | 95561.3 | 16370 | 0.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 08:13 | Normal | 521.3 | 518 | 524.8 | 3.3 | 2.1 | 1 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 59.95 | 59.95 | 2939 | 1 | 37.1 | 95561.6 | 16370 | 0.6 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 08:18 | Normal | 493.1 | 524.9 | 538.3 | 3.6 | 2 | 0.9 | 132.1 | 131.9 | 132 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2877 | 1 | 37.3 | 95561.8 | 16370 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 08:23 | Normal | 508.4 | 517.1 | 555 | 5.1 | 3 | 1 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 4284 | 1 | 38.4 | 95562.1 | 16370 | 1.5 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 08:28 | Normal | 521.8 | 515.5 | 559.9 | 5.4 | 3.1 | 1 | 132.9 | 132.8 | 133 | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 59.99 | 59.99 | 59.93 | 4588 | 1 | 40.1 | 95562.5 | 16371 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 08:33 | Normal | 519.3 | 516.2 | 516.8 | 5.8 | 3.3 | 1.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 5197 | 1 | 41.9 | 95562.9 | 16371 | 1.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 08:38 | Normal | 509.5 | 504.1 | 519.8 | 6.1 | 3.5 | 2.3 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 5627 | 1 | 43.4 | 95563.3 | 16371 | 2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 08:43 | Normal | 507.3 | 510.1 | 516.3 | 6.3 | 3.6 | 2.5 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 14.8 | 15 | 15 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 5946 | 1 | 44.7 | 95563.8 | 16371 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 08:48 | Normal | 516.8 | 495.1 | 521.6 | 7.3 | 4.3 | 3 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.07 | 60.05 | 60.02 | 7018 | 1 | 46.1 | 95564.3 | 16371 | 2.4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 08:53 | Normal | 514.7 | 494.6 | 519.4 | 7.3 | 4.3 | 3.1 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.96 | 59.93 | 59.99 | 7090 | 1 | 47.2 | 95564.9 | 16371 | 2.5 | 4.9 | 4.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 08:58 | Normal | 497.8 | 498.2 | 517.1 | 6.4 | 3.5 | 2.6 | 133.1 | 133 | 133.3 | 14.8 | 15.1 | 15 | 59.96 | 59.96 | 60 | 5935 | 1 | 47.2 | 95565.4 | 16371 | 2.1 | 4.3 | 3.4 | 0 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 09:03 | Normal | 503.7 | 492.7 | 518 | 8.1 | 4.6 | 3.5 | 133.7 | 133.8 | 133.9 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 7821 | 1 | 47.1 | 95565.9 | 16371 | 2.8 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 09:08 | Normal | 507.5 | 496.8 | 507.3 | 6.2 | 3.4 | 2.7 | 132.8 | 133 | 133.1 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 5889 | 1 | 46.9 | 95566.5 | 16371 | 2.3 | 4 | 3.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 09:13 | Normal | 495.3 | 486.3 | 508.6 | 6.1 | 3.3 | 2.6 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.08 | 60.04 | 60.02 | 5653 | 1 | 46 | 95567 | 16371 | 2.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 09:18 | Normal | 507.8 | 488.1 | 507.4 | 6.8 | 3.8 | 3 | 133.1 | 133.3 | 133.4 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 6520 | 1 | 45.3 | 95567.5 | 16371 | 2.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 09:23 | Normal | 495.5 | 487.4 | 506.7 | 6.4 | 3.5 | 2.7 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.98 | 60 | 60.01 | 5931 | 1 | 45.3 | 95568 | 16371 | 2.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 09:28 | Normal | 464.1 | 484.2 | 510.8 | 9.5 | 4.6 | 3.5 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 7982 | 1 | 45.6 | 95568.6 | 16372 | 4 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 09:33 | Normal | 468.5 | 477.4 | 507.5 | 8.8 | 4.4 | 3.3 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.87 | 59.97 | 59.97 | 7520 | 1 | 45.8 | 95569.2 | 16372 | 3.7 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 09:38 | Normal | 463.1 | 478.8 | 505.8 | 9.9 | 4.8 | 3.7 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 8330 | 1 | 46.2 | 95569.9 | 16372 | 4.3 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 09:43 | Normal | 460.1 | 480.9 | 505.7 | 10.7 | 5.2 | 4.1 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 22.4 | 22.8 | 22.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9058 | 1 | 46.8 | 95570.7 | 16372 | 4.7 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 09:48 | Normal | 458.6 | 483 | 502.6 | 9.2 | 4.5 | 3.5 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.96 | 60.01 | 60 | 7779 | 1 | 46.7 | 95571.3 | 16372 | 3.9 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 09:53 | Normal | 477.8 | 488.5 | 505.6 | 9.3 | 4.6 | 3.7 | 133.9 | 133.7 | 133.7 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8163 | 1 | 46.7 | 95572 | 16372 | 3.8 | 5.6 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 09:58 | Normal | 481.4 | 492.1 | 503.6 | 10 | 4.7 | 3.8 | 133.9 | 133.8 | 134 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 8630 | 1 | 46.7 | 95572.8 | 16372 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 10:03 | Normal | 475.4 | 482.3 | 504.3 | 11.8 | 5.5 | 4.4 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 9972 | 1 | 46.9 | 95573.6 | 16372 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 10:08 | Normal | 486 | 472.8 | 505.6 | 11.1 | 5.4 | 4.1 | 134 | 133.8 | 134 | 23.7 | 24 | 24 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 9556 | 1 | 46.8 | 95574.4 | 16372 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 10:13 | Normal | 480 | 487.3 | 483.5 | 8 | 3.5 | 3.7 | 133.1 | 133 | 133.2 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 7112 | 1 | 46 | 95574.9 | 16372 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 10:18 | Normal | 498.3 | 483.6 | 486.2 | 11.4 | 5.6 | 4.6 | 134 | 134 | 134 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 10167 | 1 | 44.6 | 95575.5 | 16372 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 10:23 | Normal | 484.2 | 479.9 | 483.7 | 12 | 5.7 | 4.8 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 10395 | 1 | 44.5 | 95576.3 | 16372 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 10:28 | Normal | 488.6 | 482.6 | 486.6 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 133.8 | 133.9 | 134.1 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9784 | 1 | 44 | 95576.9 | 16373 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 10:33 | Normal | 489.4 | 483 | 477.8 | 11.8 | 5.7 | 5 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.06 | 60.02 | 60.08 | 10481 | 1 | 44.3 | 95577.8 | 16373 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 10:38 | Normal | 480.3 | 477.4 | 473.6 | 11.8 | 5.6 | 5 | 133.9 | 133.8 | 134.3 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.03 | 59.97 | 60 | 10305 | 1 | 44.9 | 95578.7 | 16373 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 10:43 | Normal | 475.2 | 482.1 | 476.6 | 11.8 | 5.5 | 4.9 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10073 | 1 | 45.1 | 95579.5 | 16373 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 10:48 | Normal | 480.8 | 481.7 | 475.5 | 12.1 | 5.7 | 5.1 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 10554 | 1 | 44.8 | 95580.4 | 16373 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 10:53 | Normal | 477.6 | 492 | 473.8 | 12.1 | 5.6 | 5.1 | 134.2 | 134.2 | 134.5 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.97 | 59.96 | 60 | 10488 | 1 | 44.2 | 95581.2 | 16373 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 10:58 | Normal | 481.6 | 490.9 | 476.7 | 10.8 | 5.1 | 4.7 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 9519 | 1 | 44.1 | 95581.9 | 16373 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 11:03 | Normal | 481 | 478.8 | 485.7 | 9.1 | 4.4 | 3.8 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 19.7 | 20 | 19.9 | 60 | 59.97 | 59.95 | 7877 | 1 | 43.7 | 95582.7 | 16373 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 11:08 | Normal | 476.4 | 489.3 | 482.3 | 12.3 | 5.8 | 5.1 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10717 | 1 | 43.8 | 95583.4 | 16373 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 11:13 | Normal | 470.5 | 476.6 | 454.3 | 12.1 | 5.7 | 5.1 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60 | 60.04 | 60 | 10349 | 1 | 44.2 | 95584.3 | 16373 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 11:18 | Normal | 477.1 | 473.5 | 465.1 | 13 | 6.2 | 5.5 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 11221 | 1 | 44 | 95585.2 | 16373 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 11:23 | Normal | 474.4 | 493.6 | 457.5 | 13.1 | 6 | 5.6 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 11267 | 1 | 44.1 | 95586.1 | 16373 | 6.1 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 11:28 | Normal | 480.5 | 487.3 | 473.3 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 132.8 | 132.6 | 133.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 2775 | 1 | 43.4 | 95586.4 | 16374 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 11:33 | Normal | 470 | 464.3 | 476.2 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2369 | 1 | 43.1 | 95587 | 16374 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 11:38 | Normal | 504 | 466 | 480.9 | 12.5 | 6.4 | 5.6 | 134.8 | 134.8 | 135 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 11388 | 1 | 42.5 | 95587.2 | 16374 | 5.9 | 6.8 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 11:43 | Normal | 476.2 | 447.3 | 469.1 | 4 | 2 | 1.6 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60 | 60.03 | 60.04 | 3144 | 1 | 42.9 | 95587.9 | 16374 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 11:48 | Normal | 479.4 | 492.4 | 472.3 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 132.3 | 132.4 | 132.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 2150 | 1 | 42.6 | 95588.3 | 16374 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 11:53 | Normal | 503.5 | 485.3 | 467.2 | 13.3 | 6.4 | 6 | 135.1 | 135 | 135.3 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 60.09 | 60.06 | 60.05 | 12101 | 1 | 42.3 | 95588.8 | 16374 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 11:58 | Normal | 486.8 | 471.6 | 444.8 | 12.9 | 6.3 | 6.1 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 11526 | 1 | 43.2 | 95589.8 | 16374 | 6.1 | 7 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 12:03 | Normal | 490.4 | 484.3 | 450.6 | 5 | 2.2 | 4 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.05 | 60.08 | 60.09 | 6465 | 1 | 43.2 | 95590.5 | 16374 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 12:08 | Normal | 495.1 | 479.8 | 455.4 | 13.8 | 6.6 | 6.3 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 12368 | 1 | 42.5 | 95590.9 | 16374 | 6.5 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 12:13 | Normal | 513.5 | 468.1 | 479 | 7.2 | 3.8 | 2.8 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6330 | 1 | 42.2 | 95591.3 | 16374 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 12:18 | Normal | 488.3 | 460.6 | 449.6 | 13.1 | 6.4 | 6 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 59.91 | 59.92 | 59.95 | 11535 | 1 | 42.9 | 95592.3 | 16374 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 12:23 | Normal | 462.6 | 455.8 | 470 | 2.4 | 1 | 1 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1746 | 1 | 43.2 | 95592.9 | 16374 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 12:28 | Normal | 477.5 | 482.1 | 474.5 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 132.3 | 132.5 | 132.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2183 | 1 | 42.3 | 95593.2 | 16375 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 12:33 | Normal | 493.1 | 476.8 | 467.8 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.6 | 133 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 1872 | 1 | 41.8 | 95593.6 | 16375 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 12:38 | Normal | 476 | 479.3 | 450.8 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 5 | 5.1 | 5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1944 | 1 | 41.9 | 95594.1 | 16375 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 12:43 | Normal | 501.4 | 494.3 | 452.1 | 4.7 | 2.1 | 2.5 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.09 | 60.04 | 60.1 | 4268 | 1 | 42 | 95594.6 | 16375 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 12:48 | Normal | 493.7 | 499.9 | 440.5 | 11.2 | 5 | 5.1 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 9812 | 1 | 42.5 | 95595.4 | 16375 | 5.1 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 12:53 | Normal | 456 | 442.1 | 424.1 | 2.3 | 1 | 1 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.09 | 60.11 | 60.08 | 1622 | 1 | 43 | 95596.2 | 16375 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 12:58 | Normal | 488.5 | 446 | 425.8 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 134.1 | 134 | 134.3 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9385 | 1 | 42.7 | 95596.9 | 16375 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 13:03 | Normal | 486.8 | 483.4 | 418.9 | 11.5 | 5.2 | 5.6 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10000 | 1 | 43.1 | 95597.7 | 16375 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 13:08 | Normal | 489.4 | 489 | 414.3 | 11.3 | 5 | 5.6 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 9821 | 1 | 43.4 | 95598.5 | 16375 | 5.2 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 13:13 | Normal | 479.6 | 473.5 | 434.1 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 2532 | 1 | 42.7 | 95598.9 | 16375 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 13:18 | Normal | 466.6 | 460.6 | 431.7 | 2.4 | 1 | 1.1 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1769 | 1 | 42.5 | 95599.5 | 16375 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 13:23 | Normal | 484.8 | 494.1 | 464.8 | 7.2 | 2.9 | 1.8 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 4778 | 1 | 42.5 | 95600 | 16375 | 3.1 | 4.2 | 2.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 13:28 | Normal | 501.2 | 476.8 | 430.4 | 11 | 5.3 | 5.5 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.99 | 60 | 60.02 | 9916 | 1 | 42.1 | 95600.4 | 16376 | 5.1 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 13:33 | Normal | 491.3 | 472.9 | 422.3 | 10.5 | 5 | 5.1 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 9259 | 1 | 42.5 | 95601.2 | 16376 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 13:38 | Normal | 486.7 | 473 | 428.8 | 10.3 | 4.8 | 4.6 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 8872 | 1 | 42.9 | 95602 | 16376 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 13:43 | Normal | 484.5 | 469.3 | 407.3 | 9.8 | 4.8 | 4.8 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 8483 | 1 | 42.7 | 95602.7 | 16376 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 13:48 | Normal | 479 | 474.3 | 446.6 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.01 | 60.02 | 59.96 | 2572 | 1 | 42.6 | 95603.2 | 16376 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 13:53 | Normal | 483.8 | 493.5 | 498.2 | 4 | 1.8 | 1.8 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 3316 | 1 | 42.5 | 95603.5 | 16376 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 13:58 | Normal | 507.2 | 475 | 519.7 | 6.5 | 3.3 | 1.8 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60.01 | 60 | 59.97 | 5525 | 1 | 42.3 | 95603.8 | 16376 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 14:03 | Normal | 481.7 | 461.9 | 489.2 | 2.1 | 1 | 0.9 | 130.5 | 130.4 | 130.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 1605 | 1 | 42.1 | 95604 | 16376 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 14:08 | Normal | 489.8 | 487.1 | 497.9 | 2.5 | 1.1 | 1 | 131 | 130.7 | 131 | 4.9 | 5 | 5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1916 | 1 | 41.6 | 95604.3 | 16376 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 14:13 | Normal | 498.1 | 478 | 477.6 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 130.8 | 130.5 | 130.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 1551 | 1 | 41.2 | 95604.4 | 16376 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 14:18 | Normal | 486.8 | 455.9 | 435.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 130.6 | 130.6 | 130.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.88 | 59.93 | 59.87 | 1254 | 1 | 42.7 | 95604.5 | 16376 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 14:23 | Normal | 507.5 | 493 | 423.7 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131 | 130.8 | 131 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.93 | 59.9 | 59.94 | 1826 | 1 | 43.7 | 95604.6 | 16376 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 14:28 | Normal | 512.4 | 515.5 | 383.4 | 2.9 | 1.1 | 1.5 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 6 | 6.1 | 6 | 60.09 | 60.01 | 59.95 | 2291 | 1 | 39.8 | 95604.8 | 16377 | 1 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 14:33 | Normal | 495.9 | 490.7 | 387.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131 | 130.8 | 130.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.04 | 60.07 | 59.98 | 2028 | 1 | 39.7 | 95605.2 | 16377 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 14:38 | Normal | 512.1 | 470 | 540.8 | 5.5 | 2.6 | 1.1 | 132.1 | 131.7 | 132 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 4274 | 1 | 39.7 | 95605.4 | 16377 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 14:43 | Normal | 512.6 | 474 | 541 | 7.6 | 3.5 | 1.4 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 5882 | 1 | 39.9 | 95605.8 | 16377 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 14:48 | Normal | 502.7 | 461.1 | 525.7 | 7.1 | 3.3 | 1.4 | 132 | 131.8 | 132.1 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.95 | 59.91 | 59.92 | 5464 | 1 | 40.2 | 95606.3 | 16377 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 14:53 | Normal | 493.3 | 493.5 | 486.6 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 2426 | 1 | 40.3 | 95606.5 | 16377 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 14:58 | Normal | 494.6 | 506.3 | 504.6 | 2.4 | 1 | 1.1 | 130.8 | 130.7 | 130.9 | 4.9 | 5 | 5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1915 | 1 | 40.1 | 95606.7 | 16377 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 15:03 | Normal | 489.6 | 459.3 | 496.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 130.2 | 130 | 130.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1277 | 1 | 40.7 | 95606.8 | 16377 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 15:08 | Normal | 498.1 | 449.5 | 512.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 130.4 | 130 | 130.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1225 | 1 | 42.9 | 95606.9 | 16377 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 15:13 | Normal | 499.4 | 476.1 | 516.8 | 2.4 | 1.1 | 1 | 130.2 | 130 | 130.4 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.93 | 60.03 | 59.99 | 1872 | 1 | 39.5 | 95607.1 | 16377 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 15:18 | Normal | 497.5 | 493.7 | 498.7 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 130 | 129.6 | 130 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 1989 | 1 | 38.9 | 95607.3 | 16377 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 15:23 | Normal | 498.8 | 497.9 | 495.7 | 1.8 | 0.8 | 1 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1436 | 1 | 40 | 95607.4 | 16377 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 15:28 | Normal | 484.7 | 430 | 488.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131 | 131.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 913 | 1 | 42.1 | 95607.5 | 16378 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 15:33 | Normal | 494 | 370.6 | 477.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131 | 131.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 695 | 1 | 43.4 | 95607.6 | 16378 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 15:38 | Normal | 504.6 | 406 | 504.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131 | 131.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 775 | 1 | 44.1 | 95607.6 | 16378 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 15:43 | Normal | 499 | 477.2 | 501.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.4 | 132.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 954 | 1 | 44.1 | 95607.7 | 16378 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 15:48 | Normal | 499.4 | 445.8 | 494 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 857 | 1 | 44.2 | 95607.8 | 16378 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 15:53 | Normal | 500.8 | 471.1 | 481.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.7 | 131.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 970 | 1 | 44.2 | 95607.8 | 16378 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 15:58 | Normal | 491.9 | 453.1 | 493.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.5 | 131.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 878 | 1 | 44 | 95607.9 | 16378 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 16:03 | Normal | 491.7 | 411.9 | 495.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 729 | 1 | 44.1 | 95608 | 16378 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 16:08 | Normal | 498 | 384.1 | 419.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 552 | 1 | 43.8 | 95608 | 16378 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 16:13 | Normal | 485.5 | 288.3 | 416.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.5 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 395 | 1 | 43.5 | 95608.1 | 16378 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 16:18 | Normal | 502.3 | 206 | 476.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 650 | 1 | 43.2 | 95608.1 | 16378 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 16:23 | Normal | 515.4 | 231 | 499 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 738 | 1 | 43.1 | 95608.2 | 16378 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 16:28 | Normal | 507.6 | 505.9 | 540.2 | 2.5 | 1 | 1.1 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.08 | 60 | 59.94 | 1972 | 1 | 39.5 | 95608.3 | 16379 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 16:33 | Normal | 504.3 | 501.6 | 518.1 | 2 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 1625 | 1 | 34.9 | 95608.5 | 16379 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 16:38 | Normal | 500.8 | 464.1 | 505.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.6 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 59.97 | 60 | 1103 | 1 | 37.1 | 95608.6 | 16379 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 16:43 | Normal | 491.1 | 432.8 | 498.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.1 | 60.02 | 671 | 1 | 39.3 | 95608.6 | 16379 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 16:48 | Normal | 483.9 | 322.3 | 448.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 494 | 1 | 40.4 | 95608.7 | 16379 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 16:53 | Normal | 472.5 | 200 | 391.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.5 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 343 | 1 | 40.9 | 95608.7 | 16379 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 16:58 | Normal | 446.7 | 198.8 | 390.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 114 | 1 | 41.1 | 95608.7 | 16379 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 17:03 | Normal | 428.6 | 195.5 | 448.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 30 | 1 | 41.1 | 95608.7 | 16379 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 17:08 | Normal | 371.7 | 403.1 | 370.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 41.1 | 95608.7 | 16379 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 17:13 | Normal | 315 | 305 | 280 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.9 | 95608.7 | 16379 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 17:18 | Normal | 438.9 | 407.1 | 456 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.2 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 40.6 | 95608.7 | 16379 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 17:23 | Normal | 378.1 | 365.3 | 366.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.4 | 95608.7 | 16379 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-06-06 17:28 | Normal | 261.4 | 194.6 | 274.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 40.1 | 95608.7 | 16380 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0