## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-07 05:57 | Wait | 483.5 | 483.3 | 483.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 12.1 | 95608.7 | 16380 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-07 05:58 | Wait | 488.3 | 488.2 | 488.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 12.3 | 95608.7 | 16380 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-07 05:59 | Wait | 477.9 | 477.8 | 477.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 11.9 | 95608.7 | 16380 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-07 06:03 | Normal | 435.9 | 491.5 | 400.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 15.4 | 95608.7 | 16380 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 06:03 | Normal | 424.9 | 476.4 | 386.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 15.5 | 95608.7 | 16380 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-07 06:08 | Normal | 441.3 | 428.1 | 378 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 18.2 | 95608.7 | 16380 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 06:13 | Normal | 433.3 | 361.5 | 373.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 11 | 1 | 19.9 | 95608.7 | 16380 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 06:18 | Normal | 452 | 541.2 | 501.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.13 | 60.05 | 60.05 | 24 | 1 | 21.1 | 95608.7 | 16380 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 06:23 | Normal | 504 | 532.6 | 483.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 162 | 1 | 22 | 95608.8 | 16380 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 06:28 | Normal | 503.4 | 483 | 450.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 304 | 1 | 22.8 | 95608.8 | 16380 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 06:33 | Normal | 507 | 419.7 | 478.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 420 | 1 | 23.5 | 95608.8 | 16380 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 06:38 | Normal | 525.6 | 419.6 | 472.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 558 | 1 | 24.2 | 95608.8 | 16380 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 06:43 | Normal | 519.5 | 450.5 | 502 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.86 | 59.86 | 59.87 | 694 | 1 | 24.8 | 95608.9 | 16380 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 06:48 | Normal | 513.6 | 473.3 | 474.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.96 | 59.93 | 749 | 1 | 25.5 | 95609 | 16380 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 06:53 | Normal | 519.6 | 501.3 | 489.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60 | 60.01 | 821 | 1 | 26.1 | 95609 | 16380 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 06:58 | Normal | 527.3 | 473.6 | 502.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 132 | 131.6 | 132 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 899 | 1 | 26.7 | 95609.1 | 16380 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 07:03 | Normal | 527.4 | 511.7 | 507.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 59.91 | 59.97 | 1057 | 1 | 27.3 | 95609.2 | 16381 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 07:08 | Normal | 523.3 | 538 | 503 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 1189 | 1 | 27.9 | 95609.3 | 16381 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 07:13 | Normal | 534 | 549 | 527.7 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 1299 | 1 | 28.5 | 95609.4 | 16381 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 07:18 | Normal | 537.1 | 544 | 518.4 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 132.1 | 131.7 | 132 | 4 | 4 | 4 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 1530 | 1 | 29.1 | 95609.5 | 16381 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 07:23 | Normal | 537.7 | 549 | 521 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 132 | 131.6 | 132.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1698 | 1 | 24 | 95609.6 | 16381 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 07:28 | Normal | 536.8 | 555.8 | 513.5 | 2 | 1.4 | 0.9 | 132 | 131.7 | 132.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 1872 | 1 | 24.6 | 95609.8 | 16381 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 07:33 | Normal | 533.5 | 544 | 516.8 | 2 | 1.3 | 1 | 132 | 131.7 | 132 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 1853 | 1 | 25.3 | 95609.9 | 16381 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 07:38 | Normal | 536.6 | 541.6 | 513.2 | 2.1 | 1.3 | 1 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.11 | 60.05 | 60.04 | 1963 | 1 | 25.9 | 95610.1 | 16381 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 07:43 | Normal | 553.8 | 489.7 | 502.5 | 2.3 | 2 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 2275 | 1 | 26.7 | 95610.3 | 16381 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 07:48 | Normal | 553.7 | 499.5 | 487.5 | 2.2 | 1.8 | 1 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 59.99 | 60.13 | 2195 | 1 | 28 | 95610.5 | 16381 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 07:53 | Normal | 558.6 | 521.8 | 507.3 | 2.3 | 2 | 0.9 | 132.3 | 132 | 132.4 | 6 | 6.1 | 6 | 60 | 60 | 59.99 | 2314 | 1 | 29.5 | 95610.6 | 16381 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 07:58 | Normal | 546.5 | 524.3 | 516.4 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.12 | 60.05 | 59.95 | 2679 | 1 | 31 | 95610.8 | 16381 | 0.5 | 2.3 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 08:03 | Normal | 522.9 | 522.8 | 528.8 | 3.4 | 2.3 | 0.9 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.01 | 59.92 | 60.01 | 3057 | 1 | 32.6 | 95611.1 | 16382 | 0.5 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 08:08 | Normal | 522.4 | 522.1 | 533.1 | 4.3 | 3 | 1.1 | 133 | 132.7 | 132.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3967 | 1 | 34.3 | 95611.4 | 16382 | 0.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 08:13 | Normal | 513.5 | 518.3 | 539.3 | 4.5 | 3 | 1.1 | 133 | 132.7 | 133.1 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 4009 | 1 | 36.2 | 95611.7 | 16382 | 0.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 08:18 | Normal | 501.5 | 513.6 | 531.1 | 3.8 | 2.2 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 3140 | 1 | 37.2 | 95612 | 16382 | 0.8 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 08:23 | Normal | 515.5 | 516 | 537.4 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3233 | 1 | 38.2 | 95612.3 | 16382 | 1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 08:28 | Normal | 521 | 521.6 | 561.3 | 5.9 | 3.3 | 1.2 | 133.3 | 133 | 133.2 | 12.7 | 12.9 | 13 | 59.89 | 60.08 | 59.85 | 5056 | 1 | 39.6 | 95612.7 | 16382 | 1.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 08:33 | Normal | 502.3 | 524.5 | 543.2 | 5.2 | 2.8 | 1.6 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 60.03 | 60.02 | 59.96 | 4553 | 1 | 40.6 | 95613.1 | 16382 | 1.7 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 08:38 | Normal | 514.6 | 513.7 | 537 | 6.1 | 3.4 | 2.3 | 133.1 | 133 | 133.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.87 | 59.98 | 60.06 | 5725 | 1 | 41.8 | 95613.6 | 16382 | 2.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 08:43 | Normal | 507.6 | 495.6 | 514.8 | 6 | 3.3 | 2.5 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 5449 | 1 | 42.1 | 95613.9 | 16382 | 2.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 08:48 | Normal | 502.2 | 491.6 | 523 | 6.3 | 3.4 | 2.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.99 | 59.99 | 59.93 | 5788 | 1 | 43.1 | 95614.4 | 16382 | 2.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 08:53 | Normal | 501.1 | 504.9 | 488.6 | 7 | 3.8 | 3 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.01 | 60.11 | 60.04 | 6492 | 1 | 43.1 | 95614.8 | 16382 | 2.4 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 08:58 | Normal | 512.1 | 497.5 | 516.6 | 7 | 4 | 3 | 134 | 133.6 | 133.9 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 6688 | 1 | 44.1 | 95615.3 | 16382 | 2.4 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 09:03 | Normal | 508.1 | 491.4 | 517.6 | 7 | 4 | 3 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.95 | 59.96 | 60 | 6736 | 1 | 45.3 | 95615.9 | 16383 | 2.4 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 09:08 | Normal | 508.9 | 483.9 | 513.8 | 7.2 | 4.1 | 3.2 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 6904 | 1 | 46.2 | 95616.5 | 16383 | 2.5 | 4.8 | 4 | 0 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 09:13 | Normal | 505.2 | 493.9 | 504.8 | 8.3 | 4.6 | 3.7 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.98 | 59.96 | 59.92 | 7900 | 1 | 46.8 | 95617.1 | 16383 | 3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 09:18 | Normal | 501.6 | 478.8 | 507.6 | 7.3 | 4.1 | 3.3 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 6913 | 1 | 46.4 | 95617.7 | 16383 | 2.6 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 09:23 | Normal | 492.5 | 478 | 502.5 | 5.8 | 3.1 | 2.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 5300 | 1 | 46.4 | 95618.3 | 16383 | 2 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 09:28 | Normal | 468 | 479.1 | 501 | 10.1 | 5 | 4 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60 | 60 | 59.99 | 8729 | 1 | 45.8 | 95618.8 | 16383 | 4.3 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 09:33 | Normal | 462.3 | 471.7 | 494.8 | 8.9 | 4.3 | 3.6 | 134.2 | 134 | 134.3 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7540 | 1 | 46.3 | 95619.5 | 16383 | 3.8 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 09:38 | Normal | 454.9 | 487.5 | 496.4 | 10.5 | 4.9 | 4.1 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 21.6 | 22 | 21.9 | 59.86 | 59.87 | 59.86 | 8782 | 1 | 46.4 | 95620.2 | 16383 | 4.6 | 6 | 4.7 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 09:43 | Normal | 452.9 | 467.8 | 491 | 11.6 | 5.6 | 4.7 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 9677 | 1 | 46.9 | 95621 | 16383 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 09:48 | Normal | 453.9 | 482.7 | 495.6 | 9.4 | 4.5 | 3.8 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.98 | 59.93 | 59.93 | 7937 | 1 | 46.8 | 95621.8 | 16383 | 4 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 09:53 | Normal | 451.3 | 496.6 | 497.4 | 8.3 | 3.8 | 3.3 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 6872 | 1 | 46.1 | 95622.4 | 16383 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 09:58 | Normal | 482.1 | 489.5 | 504.3 | 8.1 | 3.8 | 3.2 | 133.9 | 133.9 | 134 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 7022 | 1 | 45.4 | 95623.1 | 16383 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 10:03 | Normal | 471.1 | 475.8 | 506.5 | 9.8 | 4.6 | 3.7 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 8173 | 1 | 44.9 | 95623.8 | 16384 | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 10:08 | Normal | 484.6 | 488.9 | 512.8 | 8.8 | 4.2 | 3.3 | 133.9 | 133.8 | 134 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 7657 | 1 | 44.2 | 95624.4 | 16384 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 10:13 | Normal | 485 | 490.4 | 515.5 | 7.8 | 3.6 | 2.9 | 133.4 | 133.5 | 133.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 6714 | 1 | 44.1 | 95625.1 | 16384 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 10:18 | Normal | 478.5 | 492.8 | 516.6 | 7.6 | 3.5 | 2.6 | 133.4 | 133.5 | 133.7 | 15.8 | 16 | 16 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 6331 | 1 | 43.8 | 95625.6 | 16384 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 10:23 | Normal | 489 | 486.5 | 480.7 | 9 | 4.2 | 3.8 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 7843 | 1 | 43.9 | 95626.2 | 16384 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 10:28 | Normal | 476.1 | 496.5 | 482.5 | 9.2 | 4.1 | 3.8 | 134.1 | 134 | 134.2 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 7926 | 1 | 44.3 | 95626.9 | 16384 | 4.1 | 5.1 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 10:33 | Normal | 489.7 | 485 | 481.4 | 9.3 | 4.5 | 4 | 133.9 | 133.7 | 134 | 20.5 | 20.7 | 20.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 8237 | 1 | 44 | 95627.6 | 16384 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 10:38 | Normal | 485.5 | 492.2 | 470 | 9 | 4.2 | 3.8 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 7817 | 1 | 44 | 95628.2 | 16384 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 10:43 | Normal | 481.5 | 493.4 | 478.4 | 9.8 | 4.5 | 4.1 | 134.1 | 134 | 134.2 | 21 | 21.2 | 21.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 8482 | 1 | 44.1 | 95628.9 | 16384 | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 10:48 | Normal | 477.5 | 492.1 | 482.5 | 10.4 | 4.8 | 4.3 | 134.2 | 134 | 134.2 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 59.96 | 60 | 59.95 | 8978 | 1 | 44 | 95629.6 | 16384 | 4.7 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 10:53 | Normal | 478.4 | 493.5 | 472.5 | 9.7 | 4.5 | 4.1 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 8355 | 1 | 43.7 | 95630.2 | 16384 | 4.3 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 10:58 | Normal | 486.1 | 494.5 | 488.9 | 11 | 5.1 | 4.6 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 9706 | 1 | 43.5 | 95630.7 | 16384 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 11:03 | Normal | 474.9 | 484.1 | 484 | 9.7 | 4.5 | 4.1 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 8369 | 1 | 43.9 | 95631.5 | 16385 | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 11:08 | Normal | 479.1 | 486.1 | 477.8 | 5.9 | 2.6 | 2.6 | 133.1 | 133 | 133 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 5066 | 1 | 43.7 | 95632.1 | 16385 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 11:13 | Normal | 491.1 | 482.8 | 462.2 | 9.1 | 4.4 | 4 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8040 | 1 | 43.3 | 95632.7 | 16385 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 11:18 | Normal | 489.1 | 491.5 | 471.8 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 4502 | 1 | 43.5 | 95633.3 | 16385 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 11:23 | Normal | 479.9 | 493.7 | 498.7 | 6.1 | 2.7 | 2.5 | 133 | 132.7 | 133 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5098 | 1 | 42.7 | 95633.7 | 16385 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 11:28 | Normal | 493.2 | 506.3 | 466.3 | 9.7 | 4 | 4.5 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 59.98 | 59.93 | 8828 | 1 | 42.5 | 95634.3 | 16385 | 4.4 | 5.4 | 3.9 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 11:33 | Normal | 481.5 | 487.9 | 467.8 | 4.3 | 2 | 2 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 9 | 9.2 | 9.2 | 60.02 | 59.97 | 59.96 | 3588 | 1 | 42.4 | 95634.7 | 16385 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 11:38 | Normal | 506 | 491.8 | 457.3 | 10.1 | 4.8 | 4.7 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 9194 | 1 | 42.2 | 95635 | 16385 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 11:43 | Normal | 491.7 | 475.9 | 489.5 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60 | 60.01 | 60.03 | 4426 | 1 | 42.4 | 95635.5 | 16385 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 11:48 | Normal | 498.9 | 472.3 | 454.3 | 10.8 | 5.3 | 5 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 9688 | 1 | 42.7 | 95636.1 | 16385 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 11:53 | Normal | 489.7 | 480.6 | 445.2 | 9.5 | 4.3 | 4.5 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 8486 | 1 | 43 | 95636.8 | 16385 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 11:58 | Normal | 485.9 | 460.3 | 443.1 | 9.6 | 4.6 | 4.4 | 134.1 | 133.8 | 134 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.09 | 60.07 | 60.01 | 8288 | 1 | 43 | 95637.5 | 16385 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 12:03 | Normal | 481.3 | 451.8 | 441.8 | 10.8 | 5.3 | 5 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.08 | 60.11 | 60.06 | 9349 | 1 | 43.4 | 95638.2 | 16386 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 12:08 | Normal | 489 | 453.8 | 438.9 | 8.4 | 4.5 | 4 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6781 | 1 | 43.2 | 95638.8 | 16386 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 12:13 | Normal | 488.6 | 486 | 447.5 | 10.7 | 5 | 5 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 9487 | 1 | 43 | 95639.3 | 16386 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 12:18 | Normal | 472.8 | 458.8 | 445.8 | 4.1 | 1.9 | 1.8 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3285 | 1 | 43.2 | 95639.9 | 16386 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 12:23 | Normal | 480.7 | 469.8 | 489.1 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 3055 | 1 | 43.2 | 95640.1 | 16386 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 12:28 | Normal | 481.8 | 507.1 | 465.3 | 5 | 2.1 | 2.1 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 4015 | 1 | 43.1 | 95640.5 | 16386 | 2 | 2.9 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 12:33 | Normal | 485.8 | 468.6 | 490.9 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 2770 | 1 | 43.2 | 95640.9 | 16386 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 12:38 | Normal | 501.2 | 471.7 | 466.6 | 12.4 | 6 | 5.5 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.97 | 59.97 | 59.92 | 11151 | 1 | 42.8 | 95641.4 | 16386 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 12:43 | Normal | 490.8 | 451.2 | 432.8 | 11 | 5.3 | 5.1 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 23.7 | 24 | 24 | 60 | 60.01 | 60.02 | 9694 | 1 | 43.5 | 95642.3 | 16386 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 12:48 | Normal | 484.8 | 484.4 | 435.1 | 10.8 | 4.9 | 5 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 9404 | 1 | 43.7 | 95643 | 16386 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 12:53 | Normal | 480.1 | 479.7 | 403 | 11.3 | 5.1 | 5.5 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60 | 60 | 60 | 9620 | 1 | 43.5 | 95643.8 | 16386 | 5.2 | 6.2 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 12:58 | Normal | 470.7 | 484.4 | 428.3 | 3.2 | 1.3 | 1.5 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2401 | 1 | 43.6 | 95644.4 | 16386 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 13:03 | Normal | 485.5 | 477.8 | 415.9 | 11.7 | 5.5 | 5.7 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 10235 | 1 | 43.6 | 95645.1 | 16387 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 13:08 | Normal | 478.1 | 470.1 | 414.1 | 11.4 | 5.1 | 5.1 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 9385 | 1 | 43.7 | 95645.9 | 16387 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 13:13 | Normal | 487.3 | 490.8 | 422.5 | 5.6 | 2.1 | 2.6 | 132.8 | 132.9 | 133 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.07 | 60.04 | 60.01 | 5462 | 1 | 43.3 | 95646.5 | 16387 | 2.2 | 3.5 | 2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 13:18 | Normal | 476.5 | 468.1 | 411.3 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.1 | 131.8 | 132 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 3054 | 1 | 42.9 | 95647 | 16387 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 13:23 | Normal | 491.6 | 449.1 | 419.6 | 11 | 5.3 | 5.4 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 9586 | 1 | 42.8 | 95647.5 | 16387 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 13:28 | Normal | 491.6 | 458.3 | 425.5 | 9.7 | 4.6 | 4.8 | 133.8 | 133.6 | 134 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 8484 | 1 | 43.1 | 95648.1 | 16387 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 13:33 | Normal | 472.8 | 466.4 | 445 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 132.2 | 131.9 | 132 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 2897 | 1 | 42.8 | 95648.6 | 16387 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 13:38 | Normal | 503.8 | 477.3 | 422.4 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60 | 59.95 | 60.04 | 3070 | 1 | 42 | 95648.9 | 16387 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 13:43 | Normal | 480.1 | 496.4 | 432.3 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 59.92 | 59.84 | 59.91 | 2514 | 1 | 41.4 | 95649.1 | 16387 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 13:48 | Normal | 503 | 491.1 | 406.5 | 7.4 | 3.5 | 3.7 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.96 | 60.04 | 60 | 6539 | 1 | 41.3 | 95649.6 | 16387 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 13:53 | Normal | 504.2 | 490.3 | 403.5 | 7.5 | 3.5 | 3.8 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6692 | 1 | 41.4 | 95650.1 | 16387 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 13:58 | Normal | 474.6 | 398.6 | 379.8 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2626 | 1 | 41.5 | 95650.6 | 16387 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 14:03 | Normal | 497.9 | 494.6 | 406.8 | 7.1 | 3.3 | 3.5 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 6191 | 1 | 41.5 | 95651 | 16388 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 14:08 | Normal | 501.1 | 485.3 | 399.1 | 7.4 | 3.5 | 3.8 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6584 | 1 | 41.8 | 95651.6 | 16388 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 14:13 | Normal | 499.8 | 489.1 | 408.3 | 7.8 | 3.6 | 3.8 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 6855 | 1 | 42.1 | 95652.2 | 16388 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 14:18 | Normal | 496 | 495.7 | 378.4 | 7.3 | 3.2 | 3.9 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.97 | 60 | 59.98 | 6355 | 1 | 42.5 | 95652.7 | 16388 | 3.2 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 14:23 | Normal | 492.6 | 466.2 | 362 | 7.8 | 3.5 | 4.3 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 6671 | 1 | 42.6 | 95653.2 | 16388 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 14:28 | Normal | 489.8 | 479.1 | 360.8 | 7.8 | 3.3 | 4.3 | 134 | 133.8 | 134.1 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 6632 | 1 | 42.3 | 95653.8 | 16388 | 3.5 | 4.4 | 3.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 14:33 | Normal | 494.8 | 451.6 | 366.6 | 7.8 | 3.6 | 4.2 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.09 | 60.14 | 60.14 | 6694 | 1 | 42.3 | 95654.3 | 16388 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 14:38 | Normal | 488.6 | 455.4 | 359.3 | 6.6 | 3 | 3.6 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 13.8 | 14 | 14 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 5509 | 1 | 42.4 | 95654.9 | 16388 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 14:43 | Normal | 481.7 | 475.9 | 432.2 | 2.4 | 1 | 1.1 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1824 | 1 | 42.3 | 95655.1 | 16388 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 14:48 | Normal | 481.5 | 487.6 | 512.9 | 2.4 | 1 | 0.9 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.95 | 59.91 | 59.99 | 1752 | 1 | 41.9 | 95655.3 | 16388 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 14:53 | Normal | 487.3 | 449.6 | 508.1 | 2 | 0.9 | 0.8 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.95 | 60 | 59.99 | 1418 | 1 | 41.3 | 95655.4 | 16388 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 14:58 | Normal | 505.7 | 481.6 | 529 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60 | 59.96 | 60.02 | 1995 | 1 | 40.7 | 95655.7 | 16388 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 15:03 | Normal | 510.8 | 473.6 | 535.9 | 6.1 | 2.8 | 1.1 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4669 | 1 | 40.3 | 95656 | 16389 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 15:08 | Normal | 505.6 | 452 | 530 | 5.5 | 2.6 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.94 | 60 | 59.94 | 4141 | 1 | 40.2 | 95656.3 | 16389 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 15:13 | Normal | 502.6 | 453.6 | 534.9 | 4.4 | 2 | 0.8 | 132.2 | 132.2 | 132.6 | 7.9 | 8 | 8 | 59.96 | 60.01 | 60.09 | 3114 | 1 | 40.1 | 95656.7 | 16389 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 15:18 | Normal | 503.8 | 450.6 | 536.3 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 2801 | 1 | 39.8 | 95656.9 | 16389 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 15:23 | Normal | 510.5 | 455.4 | 532.9 | 4.3 | 1.9 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 3076 | 1 | 40 | 95657.1 | 16389 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 15:28 | Normal | 506.5 | 441.6 | 537.3 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.93 | 60.02 | 60.01 | 2407 | 1 | 39.2 | 95657.3 | 16389 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 15:33 | Normal | 505 | 445.9 | 537.3 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 2257 | 1 | 38.9 | 95657.5 | 16389 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 15:38 | Normal | 505.1 | 426.8 | 533 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60 | 59.98 | 59.96 | 1739 | 1 | 38.3 | 95657.6 | 16389 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 15:43 | Normal | 505 | 415.7 | 531.2 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.02 | 59.96 | 60 | 1569 | 1 | 38 | 95657.8 | 16389 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 15:48 | Normal | 510 | 423.6 | 518.1 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 132 | 131.8 | 132.2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60 | 1543 | 1 | 37.6 | 95657.9 | 16389 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 15:53 | Normal | 502.5 | 372.6 | 464 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 131.6 | 131.5 | 131.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 990 | 1 | 39 | 95658 | 16389 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 15:58 | Normal | 504.4 | 366.6 | 368.6 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 1024 | 1 | 41.1 | 95658.1 | 16389 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 16:03 | Normal | 507.1 | 318 | 289.5 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 132 | 131.8 | 131.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 59.98 | 60.06 | 914 | 1 | 42.4 | 95658.2 | 16390 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 16:08 | Normal | 501.1 | 258.8 | 289.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 590 | 1 | 43 | 95658.2 | 16390 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 16:13 | Normal | 489.1 | 200.1 | 253.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 348 | 1 | 43.2 | 95658.3 | 16390 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 16:18 | Normal | 482 | 199.7 | 299.3 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 59.96 | 59.96 | 373 | 1 | 43.2 | 95658.3 | 16390 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 16:23 | Normal | 477 | 200.3 | 303.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 340 | 1 | 43.2 | 95658.3 | 16390 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 16:28 | Normal | 477.2 | 200 | 233.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 206 | 1 | 43 | 95658.4 | 16390 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 16:33 | Normal | 475.9 | 199.9 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.6 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 150 | 1 | 42.8 | 95658.4 | 16390 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 16:38 | Normal | 470.2 | 200 | 201.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 129 | 1 | 42.6 | 95658.4 | 16390 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 16:43 | Normal | 462 | 200 | 467 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 134 | 1 | 42.3 | 95658.4 | 16390 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 16:48 | Normal | 450 | 200 | 470.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 96 | 1 | 42.1 | 95658.4 | 16390 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 16:53 | Normal | 448.2 | 199.5 | 444.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 63 | 1 | 41.9 | 95658.4 | 16390 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 16:58 | Normal | 439.9 | 508.3 | 456 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3 | 1 | 41.7 | 95658.4 | 16390 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 17:03 | Normal | 360 | 279.9 | 362.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 5 | 1 | 41.4 | 95658.4 | 16391 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 17:08 | Normal | 326.9 | 294.8 | 259.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 41.1 | 95658.4 | 16391 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 17:13 | Normal | 440.4 | 408.6 | 415.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.9 | 95658.4 | 16391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 17:18 | Normal | 385.9 | 365.2 | 368.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 40.6 | 95658.4 | 16391 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 17:23 | Normal | 309.6 | 307.4 | 311.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 0 | 1 | 40.3 | 95658.4 | 16391 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-07 17:28 | Normal | 199.8 | 196.6 | 198.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 40 | 95658.4 | 16391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0