## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-08 06:05 | Wait | 467.4 | 467.4 | 467.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 14.7 | 95658.4 | 16391 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-08 06:05 | Wait | 471.2 | 471.1 | 471.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 14.9 | 95658.4 | 16391 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-08 06:06 | Wait | 463.2 | 463.2 | 463.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 14.5 | 95658.4 | 16391 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-08 06:10 | Normal | 313.7 | 277.5 | 316 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 0 | 1 | 17.8 | 95658.4 | 16391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 06:15 | Normal | 296.5 | 223.7 | 307 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 10 | 1 | 19.9 | 95658.4 | 16391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 06:20 | Normal | 476 | 200.1 | 484.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 60.03 | 126 | 1 | 21.3 | 95658.4 | 16391 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 06:25 | Normal | 486.4 | 201.6 | 482.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 297 | 1 | 22.4 | 95658.4 | 16391 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 06:30 | Normal | 500 | 200 | 432.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 349 | 1 | 23.2 | 95658.5 | 16391 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 06:35 | Normal | 503 | 200 | 470.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 333 | 1 | 24 | 95658.5 | 16391 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 06:40 | Normal | 504.1 | 446 | 482.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.04 | 597 | 1 | 24.7 | 95658.5 | 16392 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 06:45 | Normal | 508 | 417.3 | 474.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.96 | 60.04 | 543 | 1 | 25.3 | 95658.6 | 16392 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 06:50 | Normal | 486.4 | 365.1 | 448 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 60 | 513 | 1 | 25.9 | 95658.6 | 16392 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 06:55 | Normal | 512.4 | 421.1 | 469.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.07 | 59.94 | 564 | 1 | 26.4 | 95658.7 | 16392 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 07:00 | Normal | 514.2 | 422.1 | 493 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.92 | 565 | 1 | 26.9 | 95658.7 | 16392 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 07:05 | Normal | 505.8 | 425 | 451.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 568 | 1 | 27.4 | 95658.8 | 16392 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 07:10 | Normal | 504 | 403 | 494.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 606 | 1 | 27.8 | 95658.8 | 16392 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 07:15 | Normal | 504.3 | 372.8 | 463 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 527 | 1 | 28.2 | 95658.9 | 16392 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 07:20 | Normal | 506.8 | 382 | 504.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 572 | 1 | 28.7 | 95658.9 | 16392 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 07:25 | Normal | 502.6 | 414.9 | 440.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 555 | 1 | 29 | 95659 | 16392 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 07:30 | Normal | 515 | 396.3 | 459.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 619 | 1 | 29.4 | 95659 | 16392 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 07:35 | Normal | 500.1 | 414.3 | 424 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 583 | 1 | 29.7 | 95659.1 | 16392 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 07:40 | Normal | 513.5 | 376 | 489.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.96 | 60.02 | 688 | 1 | 30.1 | 95659.1 | 16393 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 07:45 | Normal | 500.6 | 299 | 461.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 462 | 1 | 30.4 | 95659.2 | 16393 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 07:50 | Normal | 509.6 | 200.1 | 508 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 60 | 545 | 1 | 30.6 | 95659.2 | 16393 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 07:55 | Normal | 499.9 | 200.2 | 505.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 563 | 1 | 30.9 | 95659.2 | 16393 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 08:00 | Normal | 497.7 | 253 | 505.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 603 | 1 | 31.1 | 95659.3 | 16393 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 08:05 | Normal | 512.7 | 421.6 | 488.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 746 | 1 | 31.4 | 95659.4 | 16393 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 08:10 | Normal | 490 | 401.6 | 477.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 716 | 1 | 31.7 | 95659.4 | 16393 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 08:15 | Normal | 506.5 | 441 | 500.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 810 | 1 | 31.9 | 95659.5 | 16393 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 08:20 | Normal | 522.3 | 492.2 | 500.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 3 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60.03 | 59.99 | 1167 | 1 | 32.2 | 95659.6 | 16393 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 08:25 | Normal | 517.6 | 505.7 | 526 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60 | 60.05 | 1636 | 1 | 32.5 | 95659.7 | 16393 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 08:30 | Normal | 522.1 | 517.7 | 518.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 1969 | 1 | 25.6 | 95659.8 | 16393 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 08:35 | Normal | 521.8 | 524.8 | 520.2 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60 | 59.98 | 59.91 | 2199 | 1 | 25.7 | 95660 | 16393 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 08:40 | Normal | 520.3 | 519.6 | 524.6 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 132.8 | 132.6 | 133 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 59.9 | 60.02 | 2207 | 1 | 26 | 95660.2 | 16394 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 08:45 | Normal | 519.1 | 523.1 | 516.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133 | 132.6 | 133.1 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.07 | 59.93 | 59.99 | 2869 | 1 | 26.4 | 95660.4 | 16394 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 08:50 | Normal | 511.4 | 520 | 515.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 2014 | 1 | 26.7 | 95660.6 | 16394 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 08:55 | Normal | 500.7 | 467 | 509.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 132 | 132.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 989 | 1 | 28.5 | 95660.7 | 16394 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 09:00 | Normal | 504 | 493.1 | 511.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1217 | 1 | 30.8 | 95660.8 | 16394 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 09:05 | Normal | 507.3 | 495.3 | 501.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 1376 | 1 | 32.5 | 95660.9 | 16394 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 09:10 | Normal | 522.8 | 532.3 | 535.6 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3765 | 1 | 27.8 | 95661.1 | 16394 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 09:15 | Normal | 540 | 519.3 | 477.5 | 8.8 | 4.8 | 4 | 135.5 | 134.9 | 135.6 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.02 | 59.92 | 60.01 | 8406 | 1 | 28.9 | 95661.6 | 16394 | 3.5 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 09:20 | Normal | 520.4 | 517.5 | 508.8 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 134 | 133.8 | 134.1 | 11.8 | 12 | 12 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4751 | 1 | 30.7 | 95662.1 | 16394 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 09:25 | Normal | 522.1 | 521.6 | 538.4 | 5.8 | 2.8 | 2.5 | 134.2 | 134 | 134.4 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.96 | 60.03 | 60.04 | 5369 | 1 | 31.2 | 95662.5 | 16394 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 09:30 | Normal | 518.3 | 531.8 | 517 | 7.3 | 3.3 | 3.3 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 7179 | 1 | 31.9 | 95662.9 | 16394 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 09:35 | Normal | 506.5 | 500.8 | 509.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.9 | 132.7 | 133 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.98 | 59.99 | 59.93 | 2145 | 1 | 32.2 | 95663.2 | 16394 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 09:40 | Normal | 509.6 | 514 | 519 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 132.9 | 132.7 | 133 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 2920 | 1 | 32 | 95663.4 | 16395 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 09:45 | Normal | 497.6 | 482.8 | 502.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 1351 | 1 | 33.5 | 95663.5 | 16395 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 09:50 | Normal | 511.7 | 519.2 | 516.8 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 3012 | 1 | 31.9 | 95663.8 | 16395 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 09:55 | Normal | 515.5 | 513.5 | 524.9 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 59.99 | 60.03 | 60.07 | 3290 | 1 | 31.9 | 95664 | 16395 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 10:00 | Normal | 518 | 507.7 | 513.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.9 | 59.99 | 60 | 2644 | 1 | 31.9 | 95664.3 | 16395 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 10:05 | Normal | 510.2 | 506.3 | 514.2 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.02 | 60.07 | 59.93 | 2517 | 1 | 32 | 95664.5 | 16395 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 10:10 | Normal | 502.7 | 495 | 512.2 | 2 | 0.9 | 1 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.92 | 59.97 | 59.92 | 1609 | 1 | 31.9 | 95664.7 | 16395 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 10:15 | Normal | 497.8 | 501.9 | 504.1 | 2 | 0.9 | 1 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.99 | 59.95 | 60 | 1627 | 1 | 31.8 | 95664.8 | 16395 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 10:20 | Normal | 499.3 | 463.2 | 496.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 935 | 1 | 33.3 | 95664.9 | 16395 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 10:25 | Normal | 505.5 | 413 | 495 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.95 | 60 | 59.98 | 817 | 1 | 35.4 | 95665 | 16395 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 10:30 | Normal | 501.1 | 460 | 484 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.7 | 132.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 986 | 1 | 36.7 | 95665 | 16395 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 10:35 | Normal | 492 | 462 | 436.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 835 | 1 | 37.4 | 95665.1 | 16395 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 10:40 | Normal | 506.5 | 431.3 | 482 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.3 | 131.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 825 | 1 | 37.8 | 95665.2 | 16396 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 10:45 | Normal | 510.5 | 482 | 514 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.5 | 132 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 994 | 1 | 37.9 | 95665.3 | 16396 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 10:50 | Normal | 505.7 | 479.9 | 517.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1003 | 1 | 38 | 95665.3 | 16396 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 10:55 | Normal | 516.3 | 491.1 | 505.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.12 | 60.02 | 60.06 | 1327 | 1 | 38.1 | 95665.4 | 16396 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 11:00 | Normal | 509 | 439.6 | 481 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.2 | 131.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 59.99 | 60 | 933 | 1 | 38 | 95665.5 | 16396 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 11:05 | Normal | 506.4 | 366.6 | 434.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60 | 60 | 59.99 | 617 | 1 | 37.9 | 95665.6 | 16396 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 11:10 | Normal | 497.6 | 419.1 | 478.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 803 | 1 | 37.9 | 95665.7 | 16396 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 11:15 | Normal | 498.1 | 412.1 | 460.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 542 | 1 | 37.7 | 95665.7 | 16396 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 11:20 | Normal | 498.5 | 335.6 | 407.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 131 | 131.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 305 | 1 | 37.5 | 95665.7 | 16396 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 11:25 | Normal | 497.3 | 397 | 452.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 553 | 1 | 37.4 | 95665.8 | 16396 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 11:30 | Normal | 481.9 | 295.8 | 415.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 130.7 | 131.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 318 | 1 | 37.1 | 95665.8 | 16396 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 11:35 | Normal | 480.5 | 408 | 434.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 130.9 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.99 | 60 | 399 | 1 | 37 | 95665.9 | 16396 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 11:40 | Normal | 506.3 | 360 | 459.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 432 | 1 | 36.9 | 95665.9 | 16397 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 11:45 | Normal | 478.4 | 230 | 373.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 353 | 1 | 36.7 | 95665.9 | 16397 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 11:50 | Normal | 491 | 200.1 | 444 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.06 | 59.97 | 337 | 1 | 36.5 | 95665.9 | 16397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 11:55 | Normal | 504.3 | 199.9 | 449 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 59.99 | 59.94 | 426 | 1 | 36.3 | 95666 | 16397 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 12:00 | Normal | 512.8 | 409.6 | 498.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 132 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 811 | 1 | 36.2 | 95666 | 16397 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 12:05 | Normal | 496.9 | 444 | 508.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.5 | 132 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 953 | 1 | 36.2 | 95666.1 | 16397 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 12:10 | Normal | 509.6 | 385.8 | 466.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.4 | 132.1 | 1.8 | 2 | 2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 620 | 1 | 36 | 95666.2 | 16397 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 12:15 | Normal | 504 | 478.6 | 494.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.5 | 132.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 949 | 1 | 36 | 95666.2 | 16397 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 12:20 | Normal | 508 | 452 | 503.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.4 | 132.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 618 | 1 | 35.9 | 95666.3 | 16397 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 12:25 | Normal | 508.6 | 480.3 | 513.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 59.99 | 60 | 1270 | 1 | 35.9 | 95666.4 | 16397 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 12:30 | Normal | 500 | 490.2 | 511.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1122 | 1 | 35.8 | 95666.5 | 16397 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 12:35 | Normal | 515.1 | 511.3 | 525.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1807 | 1 | 29.4 | 95666.6 | 16397 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 12:40 | Normal | 521.2 | 515.4 | 527.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.92 | 59.95 | 59.98 | 1856 | 1 | 27.8 | 95666.8 | 16398 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 12:45 | Normal | 521.9 | 522.1 | 535.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 60.07 | 59.99 | 59.96 | 2078 | 1 | 27.7 | 95666.9 | 16398 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 12:50 | Normal | 520.8 | 519.5 | 536.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.95 | 60.07 | 60.05 | 2105 | 1 | 27.7 | 95667.1 | 16398 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 12:55 | Normal | 523.8 | 524.1 | 536.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.09 | 59.92 | 59.94 | 2794 | 1 | 27.8 | 95667.3 | 16398 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 13:00 | Normal | 521 | 523.7 | 530.6 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133 | 132.6 | 133.1 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.13 | 59.96 | 59.98 | 2777 | 1 | 27.9 | 95667.5 | 16398 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 13:05 | Normal | 521 | 517.1 | 530.4 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 60 | 59.97 | 59.91 | 2461 | 1 | 28.1 | 95667.7 | 16398 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 13:10 | Normal | 518.8 | 519 | 522.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.7 | 132.6 | 133 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.93 | 59.99 | 59.93 | 2180 | 1 | 28.3 | 95668 | 16398 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 13:15 | Normal | 515.2 | 510.9 | 515.1 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132 | 132.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.06 | 60 | 60.07 | 1574 | 1 | 28.5 | 95668.1 | 16398 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 13:20 | Normal | 502.1 | 466.1 | 503.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132 | 132.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 892 | 1 | 31 | 95668.2 | 16398 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 13:25 | Normal | 518.8 | 520.6 | 520.1 | 2 | 0.8 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60.01 | 59.97 | 1601 | 1 | 33.1 | 95668.3 | 16398 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 13:30 | Normal | 511.6 | 475.9 | 508 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.08 | 60 | 60.02 | 1139 | 1 | 34.3 | 95668.4 | 16398 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 13:35 | Normal | 510.6 | 479.2 | 515.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.03 | 60 | 1270 | 1 | 35.1 | 95668.5 | 16398 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 13:40 | Normal | 505.6 | 466.8 | 508 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.99 | 59.93 | 1218 | 1 | 35.5 | 95668.6 | 16399 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 13:45 | Normal | 516 | 481.8 | 512.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 1170 | 1 | 35.7 | 95668.7 | 16399 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 13:50 | Normal | 509.1 | 490.3 | 505.8 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1356 | 1 | 35.8 | 95668.8 | 16399 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 13:55 | Normal | 517.4 | 524.3 | 542.5 | 3 | 1.3 | 1.4 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.97 | 60.04 | 60.05 | 2569 | 1 | 28.9 | 95669 | 16399 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 14:00 | Normal | 522.3 | 517.3 | 525.3 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 3145 | 1 | 28.3 | 95669.3 | 16399 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 14:05 | Normal | 517.5 | 523.3 | 523.3 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 8 | 8.1 | 8 | 59.98 | 60.04 | 60.04 | 3179 | 1 | 28.5 | 95669.5 | 16399 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 14:10 | Normal | 521.5 | 534 | 536.1 | 3 | 1.3 | 1.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 60.02 | 59.94 | 60.01 | 2658 | 1 | 28.7 | 95669.8 | 16399 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 14:15 | Normal | 523.8 | 530.8 | 541.4 | 4.3 | 2 | 2 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 3888 | 1 | 28.9 | 95670 | 16399 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 14:20 | Normal | 513.5 | 517.5 | 512.8 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.98 | 59.93 | 2414 | 1 | 29.2 | 95670.3 | 16399 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 14:25 | Normal | 499 | 501.5 | 509.1 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1589 | 1 | 29.3 | 95670.5 | 16399 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 14:30 | Normal | 506.6 | 508.6 | 505.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 1770 | 1 | 29.3 | 95670.6 | 16399 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 14:35 | Normal | 499.8 | 467 | 458.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.87 | 59.88 | 59.89 | 1025 | 1 | 31.2 | 95670.7 | 16399 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 14:40 | Normal | 500.6 | 458.2 | 487.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.9 | 59.92 | 59.93 | 832 | 1 | 33.4 | 95670.8 | 16400 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 14:45 | Normal | 486.7 | 368.1 | 450.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 421 | 1 | 34.6 | 95670.8 | 16400 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 14:50 | Normal | 501.4 | 199.9 | 395.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 367 | 1 | 35.3 | 95670.9 | 16400 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 14:55 | Normal | 495.1 | 213.9 | 476.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 503 | 1 | 35.7 | 95670.9 | 16400 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 15:00 | Normal | 503.1 | 404.1 | 501.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 627 | 1 | 35.8 | 95671 | 16400 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 15:05 | Normal | 514.2 | 428 | 481.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.9 | 132.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60 | 60.1 | 819 | 1 | 35.9 | 95671 | 16400 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 15:10 | Normal | 498.9 | 470.9 | 510.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1161 | 1 | 35.9 | 95671.1 | 16400 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 15:15 | Normal | 501.2 | 418.1 | 480.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.94 | 60 | 722 | 1 | 35.9 | 95671.2 | 16400 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 15:20 | Normal | 497.7 | 392.5 | 491.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 734 | 1 | 35.8 | 95671.3 | 16400 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 15:25 | Normal | 505.6 | 438 | 500.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 775 | 1 | 35.7 | 95671.3 | 16400 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 15:30 | Normal | 494.6 | 429.2 | 472.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.6 | 132.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 729 | 1 | 35.6 | 95671.4 | 16400 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 15:35 | Normal | 506.3 | 459 | 485.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.04 | 716 | 1 | 35.5 | 95671.4 | 16400 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 15:40 | Normal | 494.5 | 394 | 452 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 516 | 1 | 35.3 | 95671.5 | 16401 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 15:45 | Normal | 482.2 | 300.1 | 449.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.4 | 132.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 301 | 1 | 35.1 | 95671.5 | 16401 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 15:50 | Normal | 472.5 | 453.1 | 439.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 243 | 1 | 35 | 95671.5 | 16401 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 15:55 | Normal | 465.6 | 395.1 | 372.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 132 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 111 | 1 | 34.8 | 95671.6 | 16401 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 16:00 | Normal | 459.5 | 401.8 | 395.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 119 | 1 | 34.7 | 95671.6 | 16401 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 16:05 | Normal | 435.9 | 446 | 477.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 132 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60 | 83 | 1 | 34.6 | 95671.6 | 16401 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 16:10 | Normal | 467.5 | 392.8 | 438 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 120 | 1 | 34.4 | 95671.6 | 16401 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 16:15 | Normal | 461.8 | 369.9 | 464.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 160 | 1 | 34.3 | 95671.6 | 16401 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 16:20 | Normal | 467.9 | 424 | 422.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 170 | 1 | 34.1 | 95671.6 | 16401 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 16:25 | Normal | 449.6 | 386.3 | 374.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 95 | 1 | 34 | 95671.6 | 16401 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 16:30 | Normal | 461.8 | 509.3 | 496 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 132.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.04 | 60 | 60.07 | 104 | 1 | 34 | 95671.6 | 16401 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 16:35 | Normal | 474.1 | 469.5 | 426.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 166 | 1 | 33.8 | 95671.6 | 16401 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 16:40 | Normal | 460.8 | 375.7 | 459.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 192 | 1 | 33.7 | 95671.6 | 16402 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 16:45 | Normal | 470 | 460.8 | 468 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 132.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 224 | 1 | 33.6 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 16:50 | Normal | 460.3 | 388.3 | 419.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 167 | 1 | 33.5 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 16:55 | Normal | 446.6 | 371.4 | 496.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 64 | 1 | 33.4 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 17:00 | Normal | 411.8 | 321.4 | 414 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 3 | 1 | 33.3 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 17:05 | Normal | 385.6 | 371.5 | 308.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 33.1 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 17:10 | Normal | 318.8 | 309 | 327.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 32.9 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 17:15 | Normal | 392.6 | 353.8 | 354.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 32.8 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 17:20 | Normal | 316.6 | 316.4 | 320.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 32.6 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 17:25 | Normal | 220.3 | 198.6 | 197.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 32.4 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0