## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-09 06:08 | Wait | 437 | 436.9 | 437 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 12.4 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:09 | Wait | 424.8 | 424.6 | 424.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 11.7 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:09 | Wait | 427.5 | 427.5 | 427.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 12 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:11 | Wait | 454.4 | 454.3 | 454.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 13.2 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:11 | Wait | 463.3 | 463.2 | 463.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 13.6 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:11 | Wait | 467 | 467.1 | 467.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 13.7 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:12 | Wait | 450.1 | 450 | 450.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 13 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:12 | Normal | 336.7 | 321.5 | 349.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 0 | 1 | 13.4 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:13 | Normal | 340.7 | 308.6 | 311.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 14 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:13 | Normal | 324.7 | 312.5 | 309.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 14.2 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:17 | Normal | 350.8 | 259.6 | 307.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 7 | 1 | 15.7 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:18 | Normal | 490.8 | 451.3 | 471.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 2 | 1 | 16.2 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:18 | Normal | 464.6 | 503.3 | 517.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 16.4 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:22 | Normal | 468.9 | 431.8 | 430.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 52 | 1 | 18.1 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 06:23 | Normal | 444.7 | 440.8 | 467 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.11 | 60.13 | 60.1 | 53 | 1 | 18 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:24 | Normal | 464.8 | 420.6 | 408.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.11 | 60.12 | 50 | 1 | 18.2 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:26 | Normal | 439.6 | 391.1 | 479 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 55 | 1 | 18.8 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:27 | Normal | 437.1 | 533.1 | 448.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.05 | 60 | 38 | 1 | 19.1 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:30 | Normal | 460.8 | 500 | 509.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 151 | 1 | 19.7 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:32 | Normal | 457.3 | 495.5 | 492.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 147 | 1 | 20 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:33 | Normal | 463.8 | 527.8 | 480.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.91 | 59.95 | 59.9 | 127 | 1 | 20.1 | 95671.7 | 16402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:37 | Normal | 488.9 | 516.8 | 459 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.03 | 59.96 | 233 | 1 | 20.8 | 95671.7 | 16403 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-06-09 06:39 | Normal | 492.7 | 525.3 | 459.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 220 | 1 | 20.9 | 95671.7 | 16403 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:41 | Normal | 470.6 | 516.3 | 475.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.89 | 59.93 | 59.93 | 175 | 1 | 21.1 | 95671.7 | 16403 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:41 | Normal | 480.8 | 505.8 | 458.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 181 | 1 | 21.2 | 95671.7 | 16403 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 06:46 | Normal | 468.5 | 481.5 | 445.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 125 | 1 | 21.8 | 95671.8 | 16403 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 06:51 | Normal | 408.6 | 434.5 | 376.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 63 | 1 | 22.3 | 95671.8 | 16403 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 06:56 | Normal | 481.3 | 479.5 | 397.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 60 | 141 | 1 | 22.7 | 95671.8 | 16403 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 07:01 | Normal | 480.7 | 485.9 | 468.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.04 | 60 | 224 | 1 | 23.1 | 95671.8 | 16403 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 07:06 | Normal | 488.5 | 438.5 | 434.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 241 | 1 | 23.4 | 95671.8 | 16403 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 07:11 | Normal | 498.1 | 496.5 | 435.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.93 | 326 | 1 | 23.8 | 95671.8 | 16403 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 07:16 | Normal | 510.1 | 443.4 | 454.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 445 | 1 | 24 | 95671.9 | 16403 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 07:21 | Normal | 516 | 465.4 | 503.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 655 | 1 | 24.3 | 95671.9 | 16403 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 07:26 | Normal | 498 | 397.3 | 483.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 680 | 1 | 24.6 | 95672 | 16403 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 07:31 | Normal | 504 | 439.3 | 470.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 756 | 1 | 24.9 | 95672 | 16403 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 07:36 | Normal | 503.8 | 459.7 | 478.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 628 | 1 | 25.2 | 95672.1 | 16404 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 07:41 | Normal | 500.6 | 441.3 | 510.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 740 | 1 | 25.4 | 95672.1 | 16404 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 07:46 | Normal | 506 | 419.1 | 475.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 723 | 1 | 25.6 | 95672.2 | 16404 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 07:51 | Normal | 507.3 | 455 | 517 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1000 | 1 | 25.9 | 95672.3 | 16404 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 07:56 | Normal | 503.4 | 423.5 | 472 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 786 | 1 | 26.2 | 95672.3 | 16404 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 08:01 | Normal | 511.4 | 469.1 | 490.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132 | 132.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 844 | 1 | 26.4 | 95672.4 | 16404 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 08:06 | Normal | 512 | 488.6 | 492.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 959 | 1 | 26.6 | 95672.5 | 16404 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 08:11 | Normal | 510.8 | 499.3 | 518 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 1193 | 1 | 26.8 | 95672.6 | 16404 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 08:16 | Normal | 514.9 | 527.8 | 517.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1446 | 1 | 27 | 95672.7 | 16404 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 08:21 | Normal | 533.1 | 520.6 | 529.7 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 2251 | 1 | 20.3 | 95672.8 | 16404 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 08:26 | Normal | 525 | 525.7 | 532.5 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 2548 | 1 | 20.4 | 95673 | 16404 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 08:31 | Normal | 520.4 | 518.8 | 526.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133 | 132.7 | 133 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60 | 60.05 | 60.07 | 2101 | 1 | 20.7 | 95673.3 | 16404 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 08:36 | Normal | 519.8 | 516.9 | 528 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.8 | 132.9 | 133 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60 | 60.07 | 60 | 2240 | 1 | 21 | 95673.4 | 16405 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 08:41 | Normal | 514.3 | 517.9 | 530 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.98 | 60.09 | 59.98 | 2388 | 1 | 21.2 | 95673.6 | 16405 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 08:46 | Normal | 516.8 | 504.6 | 522.2 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133 | 132.7 | 133.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60 | 60.06 | 2061 | 1 | 21.3 | 95673.8 | 16405 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 08:51 | Normal | 514.6 | 519.5 | 523 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 1853 | 1 | 21.5 | 95674 | 16405 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 08:56 | Normal | 522.8 | 522.6 | 510.8 | 2 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 1639 | 1 | 21.7 | 95674.1 | 16405 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 09:01 | Normal | 519 | 525.8 | 521.8 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 1689 | 1 | 21.7 | 95674.2 | 16405 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 09:06 | Normal | 528.1 | 520.6 | 533.1 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 60.1 | 59.91 | 2355 | 1 | 21.8 | 95674.4 | 16405 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 09:11 | Normal | 520 | 525.1 | 536.3 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.93 | 60.07 | 60.04 | 2979 | 1 | 21.9 | 95674.7 | 16405 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 09:16 | Normal | 519.3 | 519.9 | 529.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 60.05 | 60.05 | 2699 | 1 | 22.3 | 95674.9 | 16405 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 09:21 | Normal | 525 | 516.6 | 521.7 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 2511 | 1 | 22.5 | 95675.1 | 16405 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 09:26 | Normal | 518.9 | 520.7 | 527 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.92 | 59.92 | 59.87 | 2503 | 1 | 22.7 | 95675.3 | 16405 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 09:31 | Normal | 535.5 | 524 | 529.9 | 3.8 | 1.9 | 2 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 3595 | 1 | 22.9 | 95675.6 | 16405 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 09:36 | Normal | 526 | 520.5 | 534.3 | 4 | 1.9 | 1.9 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.98 | 60.03 | 59.96 | 3593 | 1 | 23.1 | 95675.9 | 16406 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 09:41 | Normal | 524.5 | 521.3 | 530.1 | 4 | 1.9 | 2 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 3695 | 1 | 23.4 | 95676.2 | 16406 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 09:46 | Normal | 514.2 | 523 | 519.3 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 3350 | 1 | 23.6 | 95676.5 | 16406 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 09:51 | Normal | 519.1 | 514.4 | 523.5 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.92 | 60.01 | 59.9 | 2952 | 1 | 23.8 | 95676.8 | 16406 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 09:56 | Normal | 524.1 | 521.6 | 524 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 60.01 | 59.94 | 2977 | 1 | 24 | 95677 | 16406 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 10:01 | Normal | 517.6 | 520.3 | 526.5 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3174 | 1 | 24.1 | 95677.3 | 16406 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 10:06 | Normal | 519.3 | 519 | 524.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 3106 | 1 | 24.3 | 95677.5 | 16406 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 10:11 | Normal | 527.5 | 513.5 | 523.2 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 3222 | 1 | 24.5 | 95677.8 | 16406 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 10:16 | Normal | 521.5 | 522.4 | 527.4 | 4 | 1.8 | 2 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 3590 | 1 | 24.8 | 95678.1 | 16406 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 10:21 | Normal | 518.6 | 511.4 | 528.1 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3371 | 1 | 25.1 | 95678.4 | 16406 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 10:26 | Normal | 529.7 | 516.1 | 526.5 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.95 | 60.03 | 59.98 | 4049 | 1 | 25.3 | 95678.7 | 16406 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 10:31 | Normal | 515.1 | 511.9 | 521.6 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3384 | 1 | 25.6 | 95679 | 16406 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 10:36 | Normal | 520.6 | 523.6 | 529.4 | 5 | 2.3 | 2.3 | 134.1 | 133.8 | 134.4 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 60 | 60 | 59.94 | 4512 | 1 | 25.8 | 95679.3 | 16407 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 10:41 | Normal | 518.5 | 516.3 | 523.1 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 60 | 60 | 60.02 | 4077 | 1 | 26.3 | 95679.7 | 16407 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 10:46 | Normal | 515.6 | 515.7 | 526.6 | 4 | 1.8 | 1.8 | 134 | 133.7 | 134 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.96 | 60 | 59.94 | 3522 | 1 | 26.7 | 95680 | 16407 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 10:51 | Normal | 512.8 | 521.2 | 527.7 | 4.3 | 2 | 2 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60.13 | 60.06 | 60.07 | 3818 | 1 | 27.2 | 95680.4 | 16407 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 10:56 | Normal | 510.5 | 515.5 | 520.3 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.04 | 60 | 60.06 | 3281 | 1 | 27.5 | 95680.6 | 16407 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 11:01 | Normal | 527.6 | 523.5 | 505 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 5626 | 1 | 27.5 | 95681 | 16407 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 11:06 | Normal | 521.5 | 513.7 | 513.1 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 5159 | 1 | 27.8 | 95681.4 | 16407 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 11:11 | Normal | 511.6 | 523.8 | 514.3 | 6.4 | 3 | 2.8 | 135 | 134.8 | 135.1 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60 | 60.06 | 60.03 | 5839 | 1 | 28.3 | 95681.9 | 16407 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 11:16 | Normal | 513.1 | 517.9 | 511 | 6.7 | 3.1 | 3 | 135.3 | 135 | 135.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60 | 60.04 | 59.99 | 6155 | 1 | 29 | 95682.5 | 16407 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 11:21 | Normal | 499.2 | 507.9 | 470.1 | 7.4 | 3.5 | 3.3 | 135.2 | 135 | 135.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 6586 | 1 | 29.9 | 95683.3 | 16407 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 11:26 | Normal | 515.4 | 515.1 | 496.5 | 6.5 | 3.2 | 2.9 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 14.8 | 15 | 15 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 6047 | 1 | 30.7 | 95683.8 | 16407 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 11:31 | Normal | 512.3 | 484.1 | 461.3 | 7 | 3.5 | 3.3 | 135.1 | 135.2 | 135.5 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.97 | 60.03 | 60.05 | 6480 | 1 | 31.5 | 95684.4 | 16407 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 11:36 | Normal | 500.8 | 490.3 | 492.5 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 134.9 | 134.9 | 135.3 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4914 | 1 | 32.1 | 95684.9 | 16408 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 11:41 | Normal | 505.6 | 489.1 | 486.2 | 9.3 | 4.5 | 3.9 | 135.5 | 135.1 | 135.6 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 59.97 | 59.94 | 60 | 8238 | 1 | 32.6 | 95685.4 | 16408 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 11:46 | Normal | 512.3 | 492.6 | 472.3 | 10.9 | 5.1 | 4.9 | 136.3 | 136 | 136.3 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60 | 60 | 59.96 | 9514 | 1 | 33.1 | 95685.9 | 16408 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 11:51 | Normal | 517.3 | 487.8 | 492.1 | 5.6 | 2.7 | 2.4 | 135.5 | 135.1 | 135.5 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 60.04 | 60.03 | 59.98 | 4997 | 1 | 33.5 | 95686.3 | 16408 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 11:56 | Normal | 514.4 | 483.2 | 464.6 | 10.4 | 5.1 | 4.8 | 136.4 | 136.1 | 136.6 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 9568 | 1 | 33.9 | 95686.9 | 16408 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 12:01 | Normal | 508.9 | 495 | 469.1 | 9.8 | 4.6 | 4.5 | 136.2 | 136 | 136.5 | 21.8 | 22.1 | 21.9 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 8956 | 1 | 34.8 | 95687.7 | 16408 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 12:06 | Normal | 498.1 | 485.7 | 459.2 | 11.9 | 5.7 | 5.6 | 137 | 136.6 | 137.1 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 10892 | 1 | 35.8 | 95688.6 | 16408 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 12:11 | Normal | 503 | 485 | 469 | 10.6 | 5 | 4.9 | 136.8 | 136.4 | 136.9 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 9552 | 1 | 36.2 | 95689.1 | 16408 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 12:16 | Normal | 500.8 | 483.4 | 460.6 | 10.8 | 5.1 | 5 | 136.7 | 136.5 | 136.7 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 9719 | 1 | 37.1 | 95690 | 16408 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 12:21 | Normal | 494.6 | 490.8 | 454.3 | 10.4 | 4.8 | 4.8 | 136.7 | 136.4 | 136.9 | 22.6 | 23 | 22.8 | 60.09 | 60.07 | 60.11 | 9291 | 1 | 38.2 | 95690.7 | 16408 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 12:26 | Normal | 505.8 | 487.2 | 459.3 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 136.5 | 136.4 | 136.4 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8653 | 1 | 39.1 | 95691.5 | 16408 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 12:31 | Normal | 501.6 | 491.1 | 463.8 | 9.6 | 4.6 | 4.5 | 136.7 | 136.6 | 136.7 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 59.97 | 59.99 | 60 | 8748 | 1 | 39.8 | 95692.2 | 16408 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 12:36 | Normal | 499 | 489.7 | 474 | 9.5 | 4.4 | 4.1 | 136.5 | 136.1 | 136.3 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 8382 | 1 | 39.6 | 95692.9 | 16409 | 4.3 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 12:41 | Normal | 495.2 | 485.1 | 448.9 | 9.3 | 4.3 | 4.3 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8213 | 1 | 39.6 | 95693.7 | 16409 | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 12:46 | Normal | 493.3 | 488.6 | 456.5 | 8.6 | 4 | 3.7 | 135.9 | 135.6 | 136 | 18.2 | 18.6 | 18.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 7477 | 1 | 39.8 | 95694.3 | 16409 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 12:51 | Normal | 502.4 | 495.5 | 434.7 | 8.4 | 3.8 | 4 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 7469 | 1 | 40 | 95694.9 | 16409 | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 12:56 | Normal | 498.7 | 490.1 | 427 | 8.6 | 3.9 | 4.1 | 136 | 136 | 136.3 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.97 | 59.96 | 60 | 7549 | 1 | 40.4 | 95695.5 | 16409 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 13:01 | Normal | 498.8 | 498.5 | 434.5 | 9 | 4.1 | 4.3 | 136.1 | 136 | 136.2 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 7919 | 1 | 40.6 | 95696.2 | 16409 | 4 | 5 | 3.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 13:06 | Normal | 508.8 | 465 | 433.3 | 10.4 | 5 | 5.1 | 136.6 | 136.4 | 136.7 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60 | 59.97 | 60 | 9408 | 1 | 40.5 | 95696.9 | 16409 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 13:11 | Normal | 504.7 | 487.1 | 436.8 | 8.1 | 3.6 | 3.9 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60 | 60.01 | 60.03 | 7164 | 1 | 40.6 | 95697.5 | 16409 | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 13:16 | Normal | 497.5 | 460.7 | 430.9 | 10 | 4.6 | 4.8 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.97 | 59.97 | 60 | 8720 | 1 | 40.7 | 95698.2 | 16409 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 13:21 | Normal | 504.1 | 488.1 | 437.7 | 6.3 | 2.9 | 3 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60 | 60.03 | 60.03 | 5521 | 1 | 40.6 | 95698.7 | 16409 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 13:26 | Normal | 510.4 | 503.6 | 436.1 | 7.5 | 3.3 | 3.6 | 135.2 | 134.8 | 135.3 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 60.04 | 59.95 | 59.98 | 6767 | 1 | 40.6 | 95699.2 | 16409 | 3.3 | 4.3 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 13:31 | Normal | 507.8 | 477.9 | 420.2 | 8.2 | 3.8 | 4 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 17.9 | 18.2 | 18 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7248 | 1 | 40.9 | 95699.8 | 16409 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 13:36 | Normal | 504.5 | 483.7 | 424.1 | 7.4 | 3.5 | 3.6 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 6563 | 1 | 40.7 | 95700.4 | 16410 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 13:41 | Normal | 488.3 | 492.6 | 424.1 | 4 | 1.6 | 1.9 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 59.96 | 60 | 3206 | 1 | 40.3 | 95700.9 | 16410 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 13:46 | Normal | 502.1 | 492.2 | 420.6 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 3102 | 1 | 39.8 | 95701.2 | 16410 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 13:51 | Normal | 519.5 | 499.2 | 414.9 | 7.3 | 3.5 | 3.6 | 135 | 134.6 | 135 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 6653 | 1 | 39.4 | 95701.6 | 16410 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 13:56 | Normal | 522.6 | 507.9 | 413.2 | 6.5 | 3 | 3.3 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.04 | 60.04 | 60 | 5815 | 1 | 39.4 | 95702.2 | 16410 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 14:01 | Normal | 523.8 | 503 | 418.8 | 7.3 | 3.5 | 3.8 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 59.99 | 60 | 60.03 | 6791 | 1 | 39.2 | 95702.7 | 16410 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 14:06 | Normal | 515.5 | 496 | 417.7 | 6.1 | 2.9 | 3.1 | 134.4 | 134 | 134.4 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 5513 | 1 | 39.2 | 95703.2 | 16410 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 14:11 | Normal | 504.4 | 498 | 421 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 2732 | 1 | 39.2 | 95703.6 | 16410 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 14:16 | Normal | 506 | 510.3 | 490.5 | 5.1 | 2.3 | 1.7 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 4142 | 1 | 38.8 | 95703.9 | 16410 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 14:21 | Normal | 518.8 | 514.3 | 536.5 | 8.1 | 3.6 | 1.9 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.03 | 60.02 | 59.94 | 6642 | 1 | 38.6 | 95704.3 | 16410 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 14:26 | Normal | 498.4 | 513.4 | 519.3 | 5.5 | 2.3 | 1.7 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.07 | 60.1 | 60.05 | 4414 | 1 | 38.7 | 95704.7 | 16410 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 14:31 | Normal | 520.1 | 488.6 | 515.3 | 3.8 | 1.8 | 1.3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 7.8 | 8 | 8 | 60.01 | 60.03 | 60.07 | 3185 | 1 | 38.6 | 95705.1 | 16410 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 14:36 | Normal | 518.8 | 473.8 | 531.3 | 6.5 | 3.1 | 1.5 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 12.8 | 13.1 | 13 | 60.03 | 60.06 | 60.08 | 5192 | 1 | 38.4 | 95705.4 | 16411 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 14:41 | Normal | 519.2 | 469.7 | 518.8 | 6.1 | 2.9 | 1.4 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.97 | 60.06 | 60.03 | 4846 | 1 | 38.4 | 95705.8 | 16411 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 14:46 | Normal | 514 | 470.3 | 519.3 | 5 | 2.3 | 1.3 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.96 | 60.04 | 60 | 3878 | 1 | 38.3 | 95706.2 | 16411 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 14:51 | Normal | 521.4 | 468 | 519.4 | 4.5 | 2.1 | 1.2 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.9 | 60.01 | 60.02 | 3501 | 1 | 38 | 95706.5 | 16411 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 14:56 | Normal | 518.3 | 474.1 | 516.3 | 4.1 | 1.9 | 1.1 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.96 | 60 | 59.97 | 3268 | 1 | 37.7 | 95706.8 | 16411 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 15:01 | Normal | 524.5 | 476.2 | 524.3 | 4.2 | 2 | 1 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 3227 | 1 | 37.4 | 95707.1 | 16411 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 15:06 | Normal | 525.9 | 464.8 | 523.1 | 4.3 | 2 | 0.9 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.95 | 60 | 60.01 | 3241 | 1 | 37 | 95707.4 | 16411 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 15:11 | Normal | 500.4 | 451.2 | 515 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2005 | 1 | 36.6 | 95707.6 | 16411 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 15:16 | Normal | 515.8 | 453.9 | 518.1 | 3 | 1.3 | 1 | 132.4 | 132 | 132.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.86 | 59.89 | 59.92 | 2239 | 1 | 36 | 95707.8 | 16411 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 15:21 | Normal | 518.3 | 466.2 | 521.5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 132.9 | 132.6 | 133 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.94 | 60.04 | 59.99 | 2576 | 1 | 35.5 | 95707.9 | 16411 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 15:26 | Normal | 510.5 | 456.1 | 487.6 | 2 | 0.9 | 0.8 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.98 | 60 | 59.95 | 1459 | 1 | 35.2 | 95708.1 | 16411 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 15:31 | Normal | 512.1 | 454 | 480.8 | 2.2 | 1 | 0.8 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1595 | 1 | 37.9 | 95708.2 | 16411 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 15:36 | Normal | 519.1 | 467.5 | 464.8 | 2.4 | 1.1 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.9 | 59.92 | 60 | 1841 | 1 | 34.3 | 95708.4 | 16412 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 15:41 | Normal | 525.8 | 473.6 | 517.2 | 2.5 | 1.1 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1942 | 1 | 33.9 | 95708.6 | 16412 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 15:46 | Normal | 532.7 | 536.6 | 532.6 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 2700 | 1 | 33.5 | 95708.7 | 16412 | 1.3 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 15:51 | Normal | 520 | 499.5 | 495.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 1859 | 1 | 33.2 | 95708.9 | 16412 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 15:56 | Normal | 507.1 | 489.7 | 515.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.5 | 131.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60.07 | 60.02 | 1280 | 1 | 33.6 | 95709.1 | 16412 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 16:01 | Normal | 506.1 | 482.6 | 516 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.09 | 60.03 | 60.02 | 1077 | 1 | 36.1 | 95709.1 | 16412 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 16:06 | Normal | 496.6 | 437.6 | 509.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 1025 | 1 | 37.8 | 95709.2 | 16412 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 16:11 | Normal | 510.6 | 473.5 | 488.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60 | 59.98 | 59.96 | 892 | 1 | 38.7 | 95709.3 | 16412 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 16:16 | Normal | 511.8 | 460.6 | 474.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 60 | 60.01 | 963 | 1 | 39.2 | 95709.4 | 16412 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 16:21 | Normal | 499.8 | 463.7 | 462.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 59.98 | 60.05 | 865 | 1 | 39.4 | 95709.5 | 16412 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 16:26 | Normal | 498.3 | 387.6 | 441.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 574 | 1 | 39.4 | 95709.5 | 16412 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 16:31 | Normal | 497.7 | 398.5 | 407.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 464 | 1 | 39.3 | 95709.6 | 16412 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 16:36 | Normal | 478.6 | 349.7 | 488.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 280 | 1 | 39.2 | 95709.6 | 16413 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 16:41 | Normal | 454.6 | 352.8 | 460.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 59.98 | 201 | 1 | 39 | 95709.6 | 16413 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 16:46 | Normal | 475 | 445.6 | 359.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 149 | 1 | 38.7 | 95709.6 | 16413 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 16:51 | Normal | 464 | 394.5 | 371.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 111 | 1 | 38.5 | 95709.6 | 16413 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 16:56 | Normal | 389.1 | 382.5 | 466 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 33 | 1 | 38.2 | 95709.6 | 16413 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 17:01 | Normal | 373.6 | 333.1 | 417.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 37.9 | 95709.7 | 16413 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 17:06 | Normal | 319.8 | 290.9 | 297 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 37.6 | 95709.7 | 16413 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 17:11 | Normal | 471.7 | 456.4 | 482.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 1 | 37.4 | 95709.7 | 16413 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 17:16 | Normal | 433.8 | 440.9 | 479.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 37.1 | 95709.7 | 16413 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 17:21 | Normal | 397.4 | 392.8 | 395.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 36.8 | 95709.7 | 16413 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 17:26 | Normal | 305.3 | 300 | 313.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 36.4 | 95709.7 | 16413 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-06-09 17:31 | Normal | 228.4 | 199.5 | 197.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 36 | 95709.7 | 16413 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0