## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-08 05:38 | Wait | 474.6 | 474.6 | 474.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 05:43 | Wait | 534.6 | 525.6 | 515.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 05:48 | Wait | 569.4 | 549.1 | 538.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 05:53 | Wait | 586 | 560.7 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 05:58 | Wait | 599.7 | 572.4 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.1 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 06:03 | Wait | 611.1 | 582 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 23.8 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 06:08 | Wait | 619.9 | 589.8 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.9 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 06:13 | Wait | 628.1 | 597.6 | 587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.9 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 06:18 | Wait | 634.4 | 603.8 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 06:23 | Wait | 639.6 | 608.4 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 06:28 | Wait | 642.8 | 611.2 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.1 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 06:33 | Wait | 645.1 | 613.5 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.2 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 06:38 | Wait | 648 | 616.2 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.2 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 06:43 | Wait | 654.6 | 622 | 607.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 24.3 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 06:48 | Wait | 662.9 | 629.8 | 611.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 24.3 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 06:53 | Wait | 669.6 | 637.1 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.5 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 06:58 | Wait | 671.4 | 640.1 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 24.5 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 07:03 | Wait | 670.6 | 639.7 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 24.6 | 37113.5 | 2619 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 07:08 | Normal | 574 | 555.9 | 555.8 | 0 | 6.9 | 4.5 | 2.4 | 0 | 234.8 | 233.4 | 235 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 7570 | 1 | 25.1 | 37113.9 | 2619 | 0.7 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 07:13 | Normal | 571.5 | 564.9 | 551.5 | 0 | 6.5 | 4.1 | 2.9 | 0 | 234 | 232 | 233.2 | 19 | 19 | 18.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 7442 | 1 | 25.6 | 37114.6 | 2619 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 07:18 | Normal | 588.8 | 574 | 543.2 | 0 | 5.7 | 3.6 | 2.6 | 0 | 234 | 232.2 | 234.4 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 60 | 60 | 6886 | 1 | 26.1 | 37115.2 | 2619 | 0.4 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 07:23 | Normal | 586.6 | 562.7 | 550.6 | 0 | 5.6 | 3.6 | 2.6 | 0 | 233.8 | 232.4 | 234 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 6747 | 1 | 26.5 | 37115.8 | 2619 | 0.6 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 07:28 | Normal | 581.9 | 564 | 502.2 | 0 | 5.9 | 3.8 | 3.7 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.8 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 7331 | 1 | 26.8 | 37116.3 | 2619 | 0.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 07:33 | Normal | 579.4 | 564.8 | 533.7 | 0 | 6.1 | 4 | 4.1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.6 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7740 | 1 | 27.3 | 37117 | 2620 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 07:38 | Normal | 591.5 | 577.9 | 525.9 | 0 | 6.6 | 4.2 | 4.5 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.2 | 21.5 | 21.4 | 21.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8362 | 1 | 27.6 | 37117.6 | 2620 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 07:43 | Normal | 597.1 | 572.7 | 524.4 | 0 | 7.9 | 5.3 | 5.6 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.8 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 10069 | 1 | 28.1 | 37118.4 | 2620 | 0.6 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 07:48 | Normal | 580.4 | 574.9 | 501 | 0 | 8.8 | 5.6 | 7.4 | 0 | 235.2 | 233 | 234.6 | 29.3 | 29.2 | 29 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11460 | 1 | 28.5 | 37119.3 | 2620 | 0.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 07:53 | Normal | 584.7 | 560 | 504.7 | 0 | 9.9 | 6.5 | 9.2 | 0 | 236 | 234.2 | 235.2 | 36.1 | 34.3 | 35.1 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 13493 | 1 | 29 | 37120.4 | 2620 | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 07:58 | Normal | 591.5 | 562.9 | 518.3 | 0 | 13.2 | 7.3 | 10.1 | 0 | 236.2 | 235 | 236 | 40.5 | 40.6 | 40.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 15936 | 1 | 29.6 | 37121.6 | 2620 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 08:03 | Normal | 591 | 573.6 | 514.2 | 0 | 14.3 | 7.6 | 10.8 | 0 | 236 | 234.2 | 235.4 | 43.6 | 43.7 | 43.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 17111 | 1 | 30.3 | 37122.9 | 2620 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 08:08 | Normal | 596.5 | 573.8 | 513.1 | 0 | 15.1 | 8.1 | 11.4 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236 | 45.8 | 45.8 | 45.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 18305 | 1 | 30.9 | 37124.4 | 2620 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 08:13 | Normal | 594 | 572 | 516.7 | 0 | 15.7 | 8.6 | 11.7 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 47.6 | 47.7 | 47.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19015 | 1 | 31.5 | 37126 | 2620 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 0 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 08:18 | Normal | 587.3 | 570.9 | 505.2 | 0 | 16.5 | 9 | 12.2 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 49.1 | 49.2 | 48.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19571 | 1 | 32.1 | 37127.6 | 2620 | 3.9 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4.5 | 0 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 08:23 | Normal | 584.7 | 563.8 | 498.8 | 0 | 17 | 9.3 | 12.6 | 0 | 236 | 234.8 | 235.4 | 50.4 | 50.4 | 50.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 20058 | 1 | 32.9 | 37129.2 | 2620 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 08:28 | Normal | 582.4 | 565 | 494.9 | 0 | 17.6 | 9.7 | 13.1 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 52.2 | 52.1 | 51.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 20730 | 1 | 33.5 | 37130.9 | 2620 | 4.3 | 4.8 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 08:33 | Normal | 586.5 | 551.8 | 489.8 | 0 | 18 | 10.7 | 13.6 | 0 | 236.6 | 235 | 236.4 | 53.8 | 53.6 | 53.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21504 | 1 | 34.1 | 37132.7 | 2621 | 4.3 | 5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0.9 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 08:38 | Normal | 572 | 539.9 | 492.1 | 0 | 18.9 | 11.6 | 14 | 0 | 236.4 | 233.6 | 236 | 56.1 | 56 | 55.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22323 | 1 | 34.7 | 37134.5 | 2621 | 4.5 | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 0 | 1.8 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 08:43 | Normal | 571.6 | 493.9 | 492.8 | 0 | 19.6 | 14.9 | 14.5 | 0 | 236.2 | 234 | 235.4 | 60 | 60 | 59.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23988 | 1 | 35.2 | 37136.5 | 2621 | 4.7 | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 08:48 | Normal | 571.1 | 511.3 | 496.6 | 0 | 20.6 | 15.5 | 14.8 | 0 | 236.6 | 235 | 236.4 | 63.1 | 62.9 | 62.6 | 59.99 | 60 | 60 | 25137 | 1 | 35.9 | 37138.5 | 2621 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 3.9 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 08:53 | Normal | 574.7 | 518.9 | 479.8 | 0 | 21.6 | 16 | 15.7 | 0 | 236.8 | 235 | 236.6 | 65.8 | 65.7 | 65.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 26341 | 1 | 36.7 | 37140.6 | 2621 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 6 | 0.2 | 3.9 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 08:58 | Normal | 576.3 | 515.6 | 478.9 | 0 | 22.3 | 16.9 | 15.9 | 0 | 236.2 | 234.4 | 237 | 67.5 | 67.4 | 67 | 60.02 | 60 | 60.01 | 27073 | 1 | 37.4 | 37142.8 | 2621 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 09:03 | Normal | 568.1 | 547.1 | 477.8 | 0 | 25.9 | 17 | 18.5 | 0 | 236.4 | 233.8 | 236.2 | 76.3 | 76.3 | 75.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 30670 | 1 | 38.2 | 37145.1 | 2621 | 6.3 | 6.8 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 0.1 | 3 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 09:08 | Normal | 565.9 | 498.8 | 478.7 | 0 | 10 | 7.3 | 6.1 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.4 | 29.4 | 29.3 | 29 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 12143 | 1 | 38.6 | 37146.9 | 2621 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 09:13 | Normal | 569.1 | 514.3 | 488.3 | 0 | 25.7 | 19.1 | 19.6 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 75.5 | 75.6 | 74.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 36131 | 1 | 38.1 | 37148.3 | 2621 | 6.6 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 7 | 1.3 | 4.6 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 09:18 | Normal | 569.6 | 502 | 478.5 | 0 | 13.8 | 10.9 | 9 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 41.9 | 42 | 41.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 15585 | 1 | 38.6 | 37150.3 | 2621 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 09:23 | Normal | 566.4 | 514.8 | 493.6 | 0 | 11.5 | 8.8 | 7.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 34.8 | 34.8 | 34.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 13809 | 1 | 38.7 | 37152 | 2621 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.9 | 1.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 09:28 | Normal | 578.9 | 501.9 | 523.5 | 0 | 14 | 11.6 | 8.2 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 43.3 | 43.5 | 43.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15487 | 1 | 38.1 | 37153.1 | 2621 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 1.5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 09:33 | Normal | 587.7 | 487 | 518 | 0 | 23.2 | 20 | 18.7 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.2 | 77.4 | 77.5 | 76.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 25769 | 1 | 38.2 | 37154.9 | 2622 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 6 | 2.5 | 4.9 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 09:38 | Normal | 591.4 | 488 | 506.1 | 0 | 15.8 | 15.2 | 14.5 | 0 | 236 | 234 | 235.6 | 57.4 | 57.5 | 57 | 59.97 | 60 | 59.99 | 19582 | 1 | 38.2 | 37156.4 | 2622 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 2.4 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 09:43 | Normal | 575.4 | 487.1 | 501.5 | 0 | 24.1 | 20.6 | 16.7 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.4 | 74.5 | 74.9 | 74.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 29646 | 1 | 38.1 | 37158.2 | 2622 | 6 | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 2.7 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 09:48 | Normal | 565.7 | 499.8 | 488.2 | 0 | 28.6 | 23.5 | 20.4 | 0 | 238.4 | 235.2 | 237.8 | 87.8 | 87.8 | 87.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 32209 | 1 | 39 | 37160.5 | 2622 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 3 | 4.9 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 09:53 | Normal | 557 | 456.7 | 481.2 | 0 | 29.5 | 27.3 | 21.6 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237.8 | 91.2 | 91.1 | 90.6 | 60 | 59.99 | 60 | 36766 | 1 | 40.2 | 37163.5 | 2622 | 7.4 | 7.8 | 7 | 7 | 7.5 | 8.1 | 5.1 | 6.4 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 09:58 | Normal | 557.6 | 453.8 | 490.4 | 0 | 19.6 | 18.3 | 13.8 | 0 | 236.2 | 234 | 236.2 | 61.5 | 61.4 | 61.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 23867 | 1 | 41.7 | 37166 | 2622 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 10:03 | Normal | 562.7 | 464 | 496.7 | 0 | 18.8 | 17 | 13.6 | 0 | 236.6 | 233.6 | 235.6 | 59.4 | 59.1 | 59 | 60 | 60 | 60 | 23237 | 1 | 41.4 | 37167.9 | 2622 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 3 | 3.8 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 10:08 | Normal | 568.4 | 462.7 | 532.4 | 0 | 27.5 | 25.6 | 17.8 | 0 | 237 | 235.6 | 236 | 85 | 85 | 84.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34000 | 1 | 41.3 | 37170 | 2622 | 6.6 | 7 | 7 | 6.7 | 7.3 | 7 | 5.3 | 6 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 10:13 | Normal | 553.1 | 452.1 | 488.8 | 0 | 24.6 | 22.6 | 16.4 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236 | 74.7 | 74.7 | 74.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 30192 | 1 | 42.2 | 37172.8 | 2622 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 10:18 | Normal | 562.5 | 458.7 | 480.4 | 0 | 22.1 | 21.4 | 17.3 | 0 | 237.2 | 234.2 | 235.8 | 72.4 | 72.3 | 72.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 26479 | 1 | 43.2 | 37175.5 | 2622 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 10:23 | Normal | 554.2 | 448 | 490.5 | 0 | 23.8 | 22.9 | 17.4 | 0 | 235.8 | 233.8 | 236.2 | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 31922 | 1 | 43.8 | 37178.1 | 2622 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 10:28 | Normal | 548.4 | 448.2 | 499.4 | 0 | 28.9 | 28.6 | 20.8 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237.2 | 91.9 | 91.8 | 91.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 33640 | 1 | 44.6 | 37180.8 | 2622 | 7 | 7.1 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 8 | 5.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 10:33 | Normal | 543.6 | 448.5 | 496.8 | 0 | 29.1 | 27.6 | 21 | 0 | 237.4 | 235.4 | 238 | 89.8 | 89.6 | 89.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 36490 | 1 | 45.5 | 37183.9 | 2623 | 6.6 | 8 | 7.3 | 7 | 7.7 | 8.1 | 5.1 | 6.2 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 10:38 | Normal | 547.8 | 451.2 | 485.6 | 0 | 30 | 27 | 20.5 | 0 | 237 | 235 | 236.6 | 89.9 | 89.9 | 89.4 | 60 | 60.01 | 60 | 32462 | 1 | 46.3 | 37186.8 | 2623 | 7.4 | 7.8 | 7 | 7.1 | 7.6 | 8 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 10:43 | Normal | 561.5 | 449.9 | 507.3 | 0 | 22.6 | 19.8 | 14.2 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.8 | 67.3 | 67.2 | 66.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30987 | 1 | 45.9 | 37189 | 2623 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 6 | 5.9 | 3.3 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 10:48 | Normal | 555.3 | 450 | 510.7 | 0 | 25.1 | 24.3 | 19 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.2 | 81 | 81 | 80.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 31834 | 1 | 45.8 | 37191.5 | 2623 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.7 | 6.7 | 4.7 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 10:53 | Normal | 544.6 | 448.6 | 514.7 | 0 | 28.5 | 26.8 | 20.4 | 0 | 237 | 234.8 | 237 | 88 | 88 | 87.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 35896 | 1 | 46 | 37194.2 | 2623 | 7 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 10:58 | Normal | 552.1 | 446.7 | 521.9 | 0 | 30.1 | 28.3 | 21.2 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.4 | 93.2 | 93.2 | 92.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 35877 | 1 | 46.4 | 37196.6 | 2623 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 7.9 | 5.7 | 6.5 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 11:03 | Normal | 548 | 449.9 | 517.7 | 0 | 27.3 | 25.6 | 19.6 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237.6 | 85.2 | 85 | 84.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 34640 | 1 | 46.7 | 37199.6 | 2623 | 6.8 | 7 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 5.1 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 11:08 | Normal | 549.2 | 471.6 | 509.2 | 0 | 31.2 | 27.9 | 21.6 | 0 | 238.2 | 235.8 | 237.8 | 95.4 | 95.4 | 95 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 36453 | 1 | 47.2 | 37202.4 | 2623 | 7.6 | 8 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 4.8 | 6 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 11:13 | Normal | 540.7 | 443.9 | 514.8 | 0 | 31.3 | 29.1 | 22.3 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.8 | 97.3 | 96.9 | 96.9 | 59.98 | 59.97 | 60 | 38919 | 1 | 47.5 | 37205.3 | 2623 | 7.7 | 8 | 7.9 | 7.5 | 8.3 | 8.2 | 5.5 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 11:18 | Normal | 541.1 | 439.7 | 505 | 0 | 31.1 | 29.2 | 22.3 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.2 | 94.8 | 94.7 | 94.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 38792 | 1 | 48.4 | 37208.6 | 2623 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 8.3 | 8 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 11:23 | Normal | 547 | 444.5 | 516.3 | 0 | 29.3 | 27.3 | 20.8 | 0 | 238.6 | 235.8 | 239 | 89.7 | 89.6 | 89.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 36184 | 1 | 48.9 | 37211.5 | 2623 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7 | 7.6 | 7.5 | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 11:28 | Normal | 541.9 | 438.7 | 506.4 | 0 | 28.5 | 27.1 | 20.8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238 | 88 | 87.8 | 87.4 | 60 | 60 | 60 | 35768 | 1 | 49.3 | 37214.7 | 2623 | 7 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 7.4 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 11:33 | Normal | 540.1 | 441.1 | 510.9 | 0 | 30 | 28.5 | 21.6 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238.4 | 91.8 | 91.7 | 91.2 | 60 | 60 | 60 | 37344 | 1 | 49.8 | 37217.7 | 2624 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 7.7 | 5.9 | 6.5 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 11:38 | Normal | 541.3 | 439.1 | 505.2 | 0 | 30.2 | 29.1 | 22.1 | 0 | 238.4 | 237 | 238.8 | 93.2 | 93.2 | 92.7 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 37975 | 1 | 49.6 | 37220.4 | 2624 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 8 | 7.8 | 6.2 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 11:43 | Normal | 546 | 441.6 | 510.2 | 0 | 29.3 | 27.6 | 21 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238 | 89.8 | 89.9 | 89.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 36543 | 1 | 50 | 37223.5 | 2624 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 7.6 | 7.5 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 11:48 | Normal | 542.3 | 443 | 509.4 | 0 | 28 | 26.5 | 20.4 | 0 | 238.4 | 236.2 | 238.4 | 86.4 | 86.2 | 85.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 34344 | 1 | 50.4 | 37226.5 | 2624 | 6.9 | 7.1 | 7 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 11:53 | Normal | 540.7 | 440.8 | 504 | 0 | 29.4 | 27.5 | 21.5 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.6 | 90.1 | 89.9 | 89.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 36715 | 1 | 50.4 | 37229.4 | 2624 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 7.7 | 7.5 | 5.2 | 6.3 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 11:58 | Normal | 550.7 | 479 | 523.5 | 0 | 24.7 | 21.6 | 17.8 | 0 | 238.4 | 235.6 | 237.2 | 73.7 | 73.7 | 73.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 28502 | 1 | 49.9 | 37231.9 | 2624 | 6.2 | 6 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 3.8 | 5 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 12:03 | Normal | 571.9 | 488.7 | 525.1 | 0 | 24.8 | 21.6 | 17.5 | 0 | 238 | 236.6 | 237.4 | 79.3 | 79.3 | 78.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 26033 | 1 | 49.1 | 37234.2 | 2624 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 3 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 12:08 | Normal | 574.5 | 527.3 | 552.6 | 0 | 25.5 | 19 | 18 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238 | 78.8 | 79 | 78.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 34894 | 1 | 48.2 | 37236.5 | 2624 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | 1.2 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 12:13 | Normal | 562 | 498.9 | 523.1 | 0 | 30.1 | 25.3 | 22.4 | 0 | 238.8 | 235.8 | 238.4 | 96.5 | 96.4 | 96.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 30526 | 1 | 48.4 | 37239.2 | 2624 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 3.6 | 5.9 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 12:18 | Normal | 537.2 | 442 | 508.3 | 0 | 31.6 | 29.7 | 23 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.6 | 97 | 96.9 | 96.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 39534 | 1 | 49.1 | 37242.4 | 2624 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 8.1 | 5.9 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 12:23 | Normal | 538.8 | 443.6 | 505.1 | 0 | 30.8 | 29 | 22.6 | 0 | 238.2 | 236.4 | 238.4 | 94.6 | 94.6 | 94 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 37751 | 1 | 49.9 | 37245.5 | 2624 | 7.7 | 8 | 7.3 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 5.7 | 6.4 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 12:28 | Normal | 539.1 | 463 | 520.4 | 0 | 25.7 | 23.3 | 17.7 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237.4 | 78.8 | 79 | 78.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 35744 | 1 | 50.2 | 37248.4 | 2624 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 6.6 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 12:33 | Normal | 551.1 | 464 | 517.8 | 0 | 29.5 | 27.1 | 21.5 | 0 | 238.4 | 236 | 238.6 | 92.4 | 92.2 | 91.8 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 37527 | 1 | 49.4 | 37250.8 | 2625 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7 | 7.7 | 7.5 | 5.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 12:38 | Normal | 545.7 | 465.6 | 519.6 | 0 | 28 | 25.6 | 20.3 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.6 | 87.3 | 87.4 | 86.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 34950 | 1 | 49.7 | 37253.8 | 2625 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 4.9 | 6 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 12:43 | Normal | 541.8 | 478.6 | 513.4 | 0 | 6.9 | 5.6 | 4.9 | 0 | 233.2 | 231.2 | 233 | 21.8 | 21.7 | 21.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8622 | 1 | 48.6 | 37255.3 | 2625 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 12:48 | Normal | 565.3 | 475 | 522.7 | 0 | 6 | 4.8 | 4.1 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.2 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7548 | 1 | 45.9 | 37255.9 | 2625 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 12:53 | Normal | 569.3 | 480.4 | 536 | 0 | 7.8 | 6.3 | 5.3 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232.6 | 25.4 | 25.2 | 24.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 9770 | 1 | 44.1 | 37256.6 | 2625 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 12:58 | Normal | 576.4 | 483.9 | 547.1 | 0 | 10.8 | 9 | 7.5 | 0 | 233.6 | 231 | 234.6 | 35.3 | 35.2 | 34.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 13684 | 1 | 42.9 | 37257.6 | 2625 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 13:03 | Normal | 580.8 | 508 | 548.1 | 0 | 10.8 | 8.6 | 7.6 | 0 | 234 | 231 | 234.6 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13743 | 1 | 42.1 | 37258.9 | 2625 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 13:08 | Normal | 564.5 | 481.9 | 533.4 | 0 | 30.1 | 27.5 | 22 | 0 | 237.8 | 235.2 | 237.8 | 97.2 | 97 | 96.6 | 60.01 | 60 | 60 | 39540 | 1 | 42.9 | 37261.4 | 2625 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.9 | 7.6 | 5.2 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 13:13 | Normal | 553.3 | 465.1 | 510.9 | 0 | 26.6 | 22.8 | 17 | 0 | 236.4 | 233.4 | 235.6 | 80.5 | 80.3 | 79.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 31791 | 1 | 45 | 37264.5 | 2625 | 6 | 6.1 | 6 | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 4 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 13:18 | Normal | 550.7 | 473.2 | 524.6 | 0 | 26.8 | 24.6 | 19.6 | 0 | 236.6 | 232.6 | 235.6 | 85.6 | 85.3 | 84.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 34428 | 1 | 45.8 | 37267.2 | 2625 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 4.7 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 13:23 | Normal | 556.5 | 467.9 | 515.8 | 0 | 23.8 | 21.8 | 17.7 | 0 | 235.8 | 233 | 235.8 | 76.4 | 76.2 | 75.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 30841 | 1 | 46.3 | 37269.9 | 2625 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 13:28 | Normal | 574.4 | 503 | 534 | 0 | 20.8 | 16.3 | 15 | 0 | 234.8 | 231.2 | 235 | 66.2 | 65.8 | 65.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 23146 | 1 | 45.5 | 37271.4 | 2625 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 13:33 | Normal | 584.8 | 473.8 | 522.7 | 0 | 11.9 | 10.5 | 8.1 | 0 | 232.6 | 230 | 233.2 | 41.4 | 41 | 40.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13834 | 1 | 44.5 | 37272.8 | 2626 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 13:38 | Normal | 569.7 | 465 | 538.9 | 0 | 23.5 | 19.6 | 17.1 | 0 | 235 | 232.2 | 236 | 74 | 73.9 | 73.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 29769 | 1 | 44.1 | 37275 | 2626 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.6 | 6.5 | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 13:43 | Normal | 566.6 | 468.7 | 527.4 | 0 | 22.9 | 18.7 | 17.2 | 0 | 235.6 | 232 | 234.8 | 72.4 | 72.3 | 71.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 28963 | 1 | 44.3 | 37277.4 | 2626 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 6.5 | 2.4 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 13:48 | Normal | 559.6 | 477.4 | 534.1 | 0 | 20.8 | 16.5 | 15.4 | 0 | 234.6 | 232 | 234.8 | 65.3 | 65.2 | 64.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25817 | 1 | 44.5 | 37279.7 | 2626 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.8 | 2.1 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 13:53 | Normal | 566 | 477.1 | 528.2 | 0 | 20.4 | 15.8 | 15.3 | 0 | 233.4 | 230.6 | 234.2 | 64.3 | 64 | 63.6 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 25110 | 1 | 44.5 | 37281.8 | 2626 | 5 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.7 | 1.9 | 4.1 | 4 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 13:58 | Normal | 565.3 | 473.7 | 535.7 | 0 | 11.1 | 8.8 | 7.9 | 0 | 232.2 | 228.8 | 232 | 35 | 34.7 | 34.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 13410 | 1 | 44 | 37283.6 | 2626 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 14:03 | Normal | 575.4 | 504.8 | 547.9 | 0 | 12.8 | 9.6 | 9.2 | 0 | 231.2 | 228.8 | 232.4 | 41.4 | 41.2 | 40.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15719 | 1 | 43.3 | 37285 | 2626 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 14:08 | Normal | 563.9 | 477.7 | 531.6 | 0 | 28.6 | 22.2 | 21 | 0 | 235.2 | 231.6 | 235 | 89.1 | 89 | 88.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 35698 | 1 | 43.1 | 37287 | 2626 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 8 | 3 | 5.4 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 14:13 | Normal | 560.8 | 477.5 | 533.3 | 0 | 14.5 | 12 | 10.3 | 0 | 232 | 228.8 | 232 | 46.3 | 46 | 45.7 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 18300 | 1 | 44 | 37289.1 | 2626 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 14:18 | Normal | 567.3 | 482.9 | 537.2 | 0 | 15 | 12.2 | 10.7 | 0 | 232.2 | 228.4 | 232 | 48.3 | 48.4 | 48 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18561 | 1 | 43.2 | 37290.6 | 2626 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 14:23 | Normal | 572.1 | 487.2 | 534 | 0 | 17.8 | 14.4 | 13.1 | 0 | 231.6 | 229.2 | 232.4 | 57.8 | 57.8 | 57.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22073 | 1 | 43 | 37292.3 | 2626 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 3 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 14:28 | Normal | 555.4 | 512.7 | 521.2 | 0 | 7 | 5.5 | 5.2 | 0 | 228.8 | 226.4 | 229.6 | 23.3 | 23.2 | 22.7 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 9081 | 1 | 42.9 | 37294 | 2626 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 14:33 | Normal | 559.4 | 479.7 | 521.8 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 228.4 | 225.4 | 227.8 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4101 | 1 | 41.2 | 37294.5 | 2627 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 14:38 | Normal | 556.3 | 457.8 | 504.4 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0 | 228.4 | 224.6 | 227.6 | 7 | 6.8 | 6.4 | 60 | 60 | 59.98 | 2656 | 1 | 39.8 | 37294.8 | 2627 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 14:43 | Normal | 553.6 | 464.9 | 526.1 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 228.4 | 226.4 | 228.6 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2834 | 1 | 38.4 | 37295 | 2627 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 14:48 | Normal | 580.9 | 484.9 | 538.8 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 0 | 229.8 | 226.6 | 228.6 | 12 | 11.9 | 11.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4585 | 1 | 37 | 37295.3 | 2627 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 14:53 | Normal | 582.7 | 485.1 | 552.4 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 0 | 229.8 | 227.8 | 230.2 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | 60 | 60 | 59.99 | 6247 | 1 | 36.1 | 37295.8 | 2627 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 14:58 | Normal | 593 | 480.1 | 550.9 | 0 | 5.5 | 4.7 | 4.1 | 0 | 231.4 | 229 | 231.4 | 19.6 | 19.7 | 19.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7501 | 1 | 35.6 | 37296.4 | 2627 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 15:03 | Normal | 594.7 | 480 | 557.3 | 0 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 0 | 231.6 | 228.2 | 231.4 | 19.8 | 19.8 | 19.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7591 | 1 | 35 | 37297 | 2627 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 15:08 | Normal | 607.9 | 501.8 | 559.1 | 0 | 6.5 | 5.4 | 5 | 0 | 231.8 | 229.4 | 231.6 | 23.4 | 23.5 | 23.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9025 | 1 | 34.6 | 37297.7 | 2627 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 15:13 | Normal | 601.3 | 501.7 | 565.9 | 0 | 8.7 | 7.1 | 6.3 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.6 | 30.5 | 30.6 | 30 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11791 | 1 | 34.4 | 37298.6 | 2627 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 15:18 | Normal | 611.2 | 506.9 | 566.6 | 0 | 12.6 | 10.5 | 9.7 | 0 | 234.2 | 230.6 | 232.8 | 43.7 | 43.8 | 43.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18508 | 1 | 34.4 | 37299.9 | 2627 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 15:23 | Normal | 605.2 | 503 | 562.8 | 0 | 11.8 | 10.1 | 8.6 | 0 | 233.8 | 231.2 | 233.6 | 41 | 40.9 | 40.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15930 | 1 | 34.7 | 37301.3 | 2627 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 15:28 | Normal | 608.5 | 502 | 562 | 0 | 14.5 | 12.5 | 11.8 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.8 | 50.7 | 50.5 | 50.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21383 | 1 | 35.3 | 37303.1 | 2627 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 15:33 | Normal | 603.8 | 500 | 563.7 | 0 | 11.1 | 9.6 | 7.9 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 38.4 | 38.3 | 38.1 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 14938 | 1 | 35.4 | 37304.5 | 2628 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 15:38 | Normal | 593.3 | 500.9 | 555.8 | 0 | 10.2 | 8.6 | 7.2 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.4 | 34.9 | 34.8 | 34.5 | 60 | 60.02 | 60 | 13590 | 1 | 35 | 37305.7 | 2628 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 15:43 | Normal | 582.7 | 491.9 | 547.7 | 0 | 8.7 | 7.5 | 6.2 | 0 | 232.8 | 230 | 232.8 | 29.9 | 29.8 | 29.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 11648 | 1 | 34.9 | 37306.7 | 2628 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 15:48 | Normal | 580 | 483.9 | 547.4 | 0 | 6.8 | 5.8 | 4.8 | 0 | 231.8 | 229.6 | 231.8 | 23.1 | 23.2 | 22.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 9033 | 1 | 34.6 | 37307.6 | 2628 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 15:53 | Normal | 578.4 | 484.5 | 543.8 | 0 | 5.6 | 4.7 | 4 | 0 | 232 | 229.2 | 232.2 | 19.3 | 19.3 | 19 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7444 | 1 | 34.3 | 37308.2 | 2628 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 15:58 | Normal | 582.1 | 479.8 | 549 | 0 | 5.7 | 4.8 | 4 | 0 | 232 | 230.2 | 231.8 | 19.7 | 19.6 | 19.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7619 | 1 | 34.1 | 37308.9 | 2628 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 16:03 | Normal | 577.7 | 488.9 | 547.1 | 0 | 5.5 | 4.6 | 3.8 | 0 | 232 | 229.8 | 231 | 18.9 | 19 | 18.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7474 | 1 | 34 | 37309.5 | 2628 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 16:08 | Normal | 584.9 | 486.7 | 547.4 | 0 | 6.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 232.4 | 229.6 | 231.8 | 22.4 | 22.4 | 22.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8628 | 1 | 34 | 37310.2 | 2628 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 16:13 | Normal | 582.2 | 492.1 | 545.8 | 0 | 7.1 | 5.9 | 5 | 0 | 232 | 229.2 | 232.4 | 24.4 | 24.3 | 23.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9353 | 1 | 34 | 37310.9 | 2628 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 16:18 | Normal | 576.4 | 485.5 | 549.7 | 0 | 7.3 | 6.2 | 5.1 | 0 | 233 | 230.2 | 232.2 | 24.9 | 24.9 | 24.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9644 | 1 | 34.1 | 37311.7 | 2628 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 16:23 | Normal | 574.7 | 480.7 | 531.7 | 0 | 6.4 | 5.3 | 4.5 | 0 | 232.6 | 229.4 | 232.2 | 21.7 | 21.6 | 21.1 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 8402 | 1 | 34.1 | 37312.5 | 2628 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 16:28 | Normal | 573.7 | 487.9 | 540.5 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.9 | 0 | 232.6 | 229.6 | 232.2 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 60.02 | 60 | 60 | 7466 | 1 | 34.1 | 37313.1 | 2628 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 16:33 | Normal | 578.5 | 475.7 | 533.7 | 0 | 5.5 | 4.6 | 4 | 0 | 232.6 | 229.2 | 232.6 | 19 | 19 | 18.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 7504 | 1 | 34.1 | 37313.7 | 2629 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 16:38 | Normal | 575.7 | 487.9 | 540.8 | 0 | 5.7 | 4.8 | 4.1 | 0 | 231.6 | 229.6 | 232 | 19.8 | 19.8 | 19.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7599 | 1 | 34.1 | 37314.4 | 2629 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 16:43 | Normal | 573.7 | 486 | 540.1 | 0 | 5.4 | 4.5 | 3.9 | 0 | 232.8 | 229.8 | 232.8 | 18.8 | 18.7 | 18.3 | 60 | 59.98 | 59.96 | 7397 | 1 | 34.1 | 37315 | 2629 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 16:48 | Normal | 570.6 | 481.8 | 541.8 | 0 | 5 | 4.2 | 3.6 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 17.4 | 17.5 | 17 | 59.96 | 60 | 59.97 | 6889 | 1 | 34.1 | 37315.6 | 2629 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 16:53 | Normal | 585.5 | 480.6 | 543 | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 0 | 233.6 | 230.6 | 232.2 | 18.9 | 19 | 18.5 | 59.92 | 59.98 | 59.93 | 7586 | 1 | 34.1 | 37316.2 | 2629 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 16:58 | Normal | 577.4 | 481.5 | 541.1 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 0 | 233 | 230.4 | 232 | 18.8 | 19 | 18.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7486 | 1 | 34.1 | 37316.8 | 2629 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 17:03 | Normal | 575 | 471.1 | 532.7 | 0 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 0 | 234.2 | 231.4 | 232.8 | 18.4 | 18.6 | 18.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7386 | 1 | 34.2 | 37317.5 | 2629 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 17:08 | Normal | 575.8 | 476.9 | 548.8 | 0 | 4.8 | 5.1 | 4.3 | 0 | 234 | 231.8 | 233.2 | 19 | 19.1 | 18.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 7433 | 1 | 34.2 | 37318.1 | 2629 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 17:13 | Normal | 569.4 | 477.4 | 549.3 | 0 | 4.5 | 4.7 | 3.5 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.4 | 17.2 | 17.2 | 16.6 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 6785 | 1 | 34.1 | 37318.7 | 2629 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 17:18 | Normal | 571.8 | 487.9 | 539.1 | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 0 | 232 | 229.8 | 231 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 5980 | 1 | 34.1 | 37319.2 | 2629 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 17:23 | Normal | 564.3 | 470.3 | 537 | 0 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 0 | 232 | 229.8 | 231 | 13 | 13.2 | 12.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5167 | 1 | 34.1 | 37319.7 | 2629 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 17:28 | Normal | 564.2 | 481.9 | 531 | 0 | 3 | 2.6 | 2.4 | 0 | 232.2 | 229.4 | 231.2 | 11.1 | 11.2 | 10.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4378 | 1 | 34.2 | 37320.1 | 2629 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 17:33 | Normal | 558.6 | 474.8 | 522.4 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2 | 0 | 232 | 229.8 | 231.2 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3635 | 1 | 34 | 37320.4 | 2630 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 17:38 | Normal | 541.3 | 461.6 | 516.7 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 232.2 | 229.4 | 230.6 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2948 | 1 | 34 | 37320.7 | 2630 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 17:43 | Normal | 539.3 | 477.8 | 525.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 231.8 | 229 | 231 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2215 | 1 | 33.8 | 37320.9 | 2630 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 17:48 | Normal | 534.7 | 465.1 | 500.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 231.6 | 228.6 | 230.6 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 1718 | 1 | 33.7 | 37321.1 | 2630 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 17:53 | Normal | 526.4 | 442.8 | 490.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 4 | 4.1 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1516 | 1 | 33.4 | 37321.2 | 2630 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 17:58 | Normal | 469.4 | 364.2 | 419.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.2 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 342 | 1 | 33.4 | 37321.3 | 2630 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 18:03 | Normal | 388.6 | 199.3 | 335.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 176 | 1 | 33.3 | 37321.3 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 18:08 | Normal | 343.1 | 199.4 | 257.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230 | 231.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 99 | 1 | 33.1 | 37321.3 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 18:13 | Normal | 199.5 | 191.1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229 | 230.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 50 | 1 | 32.9 | 37321.3 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 18:18 | Normal | 188.3 | 194.9 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229 | 230.4 | 1.4 | 1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 43 | 1 | 32.7 | 37321.3 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-08 18:23 | Normal | 181.6 | 162.8 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 228.4 | 230.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 32 | 1 | 32.5 | 37321.3 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0