## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-12 05:36 | Wait | 495.8 | 496 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 24.5 | 37953.8 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 05:41 | Normal | 417.9 | 199.8 | 488.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235 | 236.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 119 | 1 | 25 | 37953.8 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 05:46 | Normal | 380.9 | 200 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 234.8 | 235.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 201 | 1 | 25.4 | 37953.8 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 05:51 | Normal | 467.4 | 207.8 | 487.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 287 | 1 | 25.7 | 37953.8 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 05:56 | Normal | 481.2 | 317.1 | 517.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 351 | 1 | 26 | 37953.9 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 06:01 | Normal | 535.8 | 416.4 | 507.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.6 | 234.2 | 235.6 | 2 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 441 | 1 | 26.2 | 37953.9 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 06:06 | Normal | 549 | 446.8 | 512.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.4 | 233.8 | 235.6 | 2 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 613 | 1 | 26.5 | 37953.9 | 2668 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 06:11 | Normal | 562.5 | 517.7 | 499.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 668 | 1 | 26.7 | 37954 | 2668 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 06:16 | Normal | 558.9 | 478.7 | 525.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 236.4 | 233.8 | 235.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 833 | 1 | 26.9 | 37954.1 | 2669 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 06:21 | Normal | 579 | 525 | 519.1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235 | 235.6 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1250 | 1 | 27.2 | 37954.2 | 2669 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 06:26 | Normal | 594.1 | 545.7 | 529.5 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 237.4 | 235.2 | 235.8 | 4.3 | 4 | 3.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1492 | 1 | 27.3 | 37954.3 | 2669 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 06:31 | Normal | 586.8 | 511.8 | 543.1 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 2037 | 1 | 27.6 | 37954.4 | 2669 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 06:36 | Normal | 596.3 | 554.6 | 529.3 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.6 | 6 | 6.1 | 5.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2337 | 1 | 27.9 | 37954.6 | 2669 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 06:41 | Normal | 586.1 | 552.9 | 538.3 | 0 | 2.3 | 2 | 0.6 | 0 | 237.6 | 235 | 236.2 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 2954 | 1 | 28.1 | 37954.8 | 2669 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 06:46 | Normal | 591.7 | 559.6 | 555 | 0 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0 | 237.6 | 235 | 236.8 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 3336 | 1 | 28.4 | 37955.1 | 2669 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 06:51 | Normal | 579.1 | 567.1 | 556.4 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 237 | 235 | 236.6 | 9.3 | 9.4 | 9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3730 | 1 | 28.6 | 37955.4 | 2669 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 06:56 | Normal | 594.9 | 567.9 | 555.1 | 0 | 3.1 | 3 | 0.6 | 0 | 237 | 235.4 | 236 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4105 | 1 | 28.9 | 37955.7 | 2669 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 07:01 | Normal | 589.9 | 568.7 | 558.5 | 0 | 3.6 | 3.3 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.6 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 4530 | 1 | 29.2 | 37956.1 | 2669 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 07:06 | Normal | 587.9 | 553.9 | 532.1 | 0 | 4 | 3.8 | 0.8 | 0 | 236.6 | 234.2 | 236.4 | 12.6 | 12.6 | 12.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5019 | 1 | 29.5 | 37956.5 | 2669 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 07:11 | Normal | 586 | 573.9 | 515.2 | 0 | 6 | 4 | 2.1 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236.4 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6944 | 1 | 29.9 | 37957 | 2669 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 07:16 | Normal | 588.1 | 573.8 | 553.5 | 0 | 6.5 | 4.3 | 2.2 | 0 | 236.4 | 233.8 | 236.2 | 19 | 19 | 18.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 7453 | 1 | 30.2 | 37957.6 | 2670 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 07:21 | Normal | 596.9 | 590.1 | 559.2 | 0 | 7 | 4.6 | 2.4 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.8 | 20.1 | 18.5 | 19.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7989 | 1 | 30.7 | 37958.2 | 2670 | 0.3 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 07:26 | Normal | 587 | 573.7 | 476.2 | 0 | 7.6 | 5.1 | 3.5 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 8705 | 1 | 31.1 | 37958.9 | 2670 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 07:31 | Normal | 597.3 | 577.8 | 517.7 | 0 | 8.1 | 5.4 | 5.3 | 0 | 236.2 | 233.6 | 235.4 | 25.9 | 26 | 25.7 | 60.1 | 60.04 | 60.07 | 10185 | 1 | 31.4 | 37959.7 | 2670 | 0.4 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 07:36 | Normal | 586.8 | 563.8 | 509.4 | 0 | 8.4 | 5.6 | 5.6 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.8 | 26.8 | 27 | 26.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10710 | 1 | 31.7 | 37960.6 | 2670 | 0.4 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 07:41 | Normal | 583.6 | 570.6 | 516.6 | 0 | 9.1 | 6 | 6.1 | 0 | 236 | 233.8 | 235.8 | 28.8 | 29.1 | 28.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11324 | 1 | 32 | 37961.5 | 2670 | 0.4 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 07:46 | Normal | 582 | 566.6 | 514.8 | 0 | 9.6 | 6.5 | 6.6 | 0 | 236.2 | 234 | 235.6 | 30.5 | 30.6 | 30.2 | 59.96 | 59.97 | 60 | 12013 | 1 | 32.3 | 37962.5 | 2670 | 0.4 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 07:51 | Normal | 585.2 | 567.8 | 485.5 | 0 | 10 | 6.8 | 8.6 | 0 | 236.2 | 235 | 236.6 | 33.7 | 33.6 | 33.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 13142 | 1 | 32.5 | 37963.5 | 2670 | 0.5 | 3.6 | 3 | 2.8 | 3 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 07:56 | Normal | 587.9 | 579.1 | 511.6 | 0 | 11.3 | 7 | 9.4 | 0 | 236.6 | 233.6 | 235.4 | 36.9 | 36.9 | 36.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14279 | 1 | 32.9 | 37964.7 | 2670 | 1.2 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 08:01 | Normal | 598.6 | 575.9 | 506.4 | 0 | 13.6 | 7.4 | 9.9 | 0 | 236 | 233.6 | 236 | 41.3 | 41.1 | 40.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 16216 | 1 | 33.3 | 37966 | 2670 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 08:06 | Normal | 589.5 | 565.7 | 502.3 | 0 | 14.1 | 7.8 | 10.2 | 0 | 236.6 | 233.4 | 236.2 | 42.5 | 42.3 | 42.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16692 | 1 | 33.8 | 37967.4 | 2670 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 08:11 | Normal | 593.1 | 564.7 | 500.1 | 0 | 15 | 8.2 | 10.8 | 0 | 236.4 | 233.2 | 236.4 | 44.4 | 44.5 | 43.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 17721 | 1 | 34.2 | 37968.8 | 2670 | 3.4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 08:16 | Normal | 591.7 | 560.9 | 503.1 | 0 | 15.6 | 8.8 | 11.3 | 0 | 236.2 | 233.6 | 235.8 | 46.7 | 46.6 | 46.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18601 | 1 | 34.6 | 37970.3 | 2671 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.1 | 0 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 08:21 | Normal | 586.2 | 569.6 | 498.4 | 0 | 16.4 | 9 | 11.6 | 0 | 236.8 | 234.2 | 236.8 | 47.8 | 48 | 47.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 19147 | 1 | 35.1 | 37971.9 | 2671 | 3.8 | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 4.4 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 08:26 | Normal | 581.4 | 566.8 | 479.1 | 0 | 17 | 9.3 | 12.4 | 0 | 237.6 | 234.2 | 236.4 | 49.1 | 49.2 | 48.8 | 59.98 | 60.04 | 60 | 19656 | 1 | 35.6 | 37973.5 | 2671 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 0 | 0.5 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 08:31 | Normal | 580.6 | 560.6 | 482.4 | 0 | 17.6 | 10.1 | 12.9 | 0 | 236.8 | 233.8 | 235.4 | 51.8 | 51.6 | 51.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 20623 | 1 | 36 | 37975.2 | 2671 | 4.2 | 4.9 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 0 | 0.5 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 08:36 | Normal | 583.7 | 519.8 | 482.5 | 0 | 18.1 | 12.1 | 13.4 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.8 | 53.9 | 54 | 53.5 | 60 | 59.98 | 60 | 21705 | 1 | 36.5 | 37976.9 | 2671 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 0 | 2.1 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 08:41 | Normal | 576.6 | 466 | 486.8 | 0 | 18.7 | 14.5 | 13.8 | 0 | 236.6 | 233.4 | 237.2 | 56.7 | 56.6 | 56.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22719 | 1 | 37 | 37978.8 | 2671 | 4.5 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 08:46 | Normal | 577.9 | 483 | 488.5 | 0 | 19.5 | 15.5 | 14.3 | 0 | 237.4 | 235.4 | 237.6 | 59.8 | 59.7 | 59.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23927 | 1 | 37.6 | 37980.7 | 2671 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5.7 | 0.4 | 4 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 08:51 | Normal | 570.6 | 490.9 | 488.7 | 0 | 20.3 | 16 | 14.6 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237.2 | 61.7 | 61.6 | 61.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24780 | 1 | 38.1 | 37982.8 | 2671 | 5 | 5.6 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 0.6 | 4 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 08:56 | Normal | 574.8 | 514.8 | 485.5 | 0 | 20.6 | 15.9 | 15 | 0 | 237.2 | 234.8 | 237.4 | 63.8 | 63.5 | 63.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 25493 | 1 | 38.7 | 37984.9 | 2671 | 5 | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 | 5.9 | 0.4 | 3.9 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 09:01 | Normal | 569.8 | 483.8 | 482.2 | 0 | 21.2 | 17 | 15.5 | 0 | 237 | 235 | 238 | 64.1 | 64 | 63.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25875 | 1 | 39.3 | 37987 | 2671 | 5.2 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5.8 | 6.1 | 0.5 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 09:06 | Normal | 570 | 476.6 | 479.9 | 0 | 21.5 | 17.5 | 15.4 | 0 | 237.6 | 235 | 236.8 | 65.6 | 65.7 | 65 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 26456 | 1 | 39.8 | 37989.2 | 2671 | 5.3 | 5.8 | 5 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 0.6 | 4.5 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 09:11 | Normal | 569.7 | 471.7 | 471.4 | 0 | 22.2 | 17.9 | 16.3 | 0 | 237.8 | 234.4 | 237.4 | 67.2 | 66.9 | 66.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 26882 | 1 | 40.1 | 37991.4 | 2671 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 6.4 | 0.6 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 09:16 | Normal | 567.1 | 483.5 | 476.3 | 0 | 20.5 | 16.3 | 14.8 | 0 | 237.8 | 235 | 237.6 | 62 | 61.8 | 61.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24654 | 1 | 40.5 | 37993.6 | 2672 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 6 | 0.5 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 09:21 | Normal | 570.8 | 476.9 | 460.8 | 0 | 23 | 18.3 | 17.3 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237.4 | 69.7 | 69.6 | 69.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 28193 | 1 | 40.8 | 37995.8 | 2672 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 6.6 | 6.5 | 0.5 | 4.7 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 09:26 | Normal | 566.5 | 473.8 | 462.7 | 0 | 22.4 | 17.6 | 17.1 | 0 | 236.8 | 234.4 | 237.8 | 67.7 | 67.5 | 67.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27424 | 1 | 41.5 | 37998.2 | 2672 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 6.5 | 6 | 0.5 | 4.4 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 09:31 | Normal | 565 | 455 | 476.2 | 0 | 24.3 | 20.1 | 17.8 | 0 | 238.2 | 235.2 | 237.2 | 72.7 | 72.5 | 72 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 29444 | 1 | 42 | 38000.6 | 2672 | 6 | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 6.6 | 7 | 1.2 | 5.1 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 09:36 | Normal | 559.8 | 444.7 | 471.6 | 0 | 24.6 | 21.5 | 18.3 | 0 | 237.6 | 234.8 | 238.4 | 74.6 | 74.4 | 74 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29966 | 1 | 42.6 | 38003.1 | 2672 | 6 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 7.1 | 2 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 09:41 | Normal | 559.7 | 440.7 | 472.3 | 0 | 25.5 | 22.8 | 18.8 | 0 | 238 | 235.6 | 238.4 | 77.4 | 77 | 76.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 31246 | 1 | 43.2 | 38005.6 | 2672 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 7 | 7.2 | 2.8 | 5.5 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 09:46 | Normal | 562.2 | 420.6 | 464.8 | 0 | 26 | 24.7 | 19.5 | 0 | 237.2 | 234.6 | 237 | 79.3 | 79.1 | 78.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31785 | 1 | 43.8 | 38008.2 | 2672 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 7 | 7.3 | 4 | 6 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 09:51 | Normal | 562.8 | 451.9 | 499.9 | 0 | 26.3 | 24.5 | 18.5 | 0 | 237 | 234.8 | 238 | 81.6 | 81.4 | 81 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 32830 | 1 | 44.5 | 38010.9 | 2672 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 09:56 | Normal | 557.5 | 447.3 | 473.1 | 0 | 25.4 | 24.3 | 18.9 | 0 | 237.2 | 234.2 | 237.2 | 79.7 | 79.4 | 79.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 32046 | 1 | 45.2 | 38013.6 | 2672 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 6 | 6.8 | 6.9 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 10:01 | Normal | 552.6 | 431.5 | 466.3 | 0 | 26.7 | 26.5 | 20 | 0 | 236.6 | 234 | 237 | 82.6 | 82.4 | 82.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 33301 | 1 | 45.7 | 38016.3 | 2672 | 6.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 10:06 | Normal | 554.8 | 445.8 | 465.3 | 0 | 27.5 | 27 | 20.8 | 0 | 237.4 | 234.4 | 238.4 | 86.2 | 85.7 | 85.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34833 | 1 | 46.2 | 38019.1 | 2672 | 6.8 | 7.3 | 6.3 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 10:11 | Normal | 552.9 | 455 | 463.7 | 0 | 27.6 | 26.3 | 20.5 | 0 | 238.4 | 234.6 | 238.6 | 86 | 85.7 | 85.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 34694 | 1 | 46.9 | 38022 | 2672 | 6.8 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 5.3 | 5.7 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 10:16 | Normal | 547.3 | 454.3 | 463.1 | 0 | 27.8 | 26 | 20.6 | 0 | 237 | 235 | 238.4 | 84.9 | 84.7 | 84.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 34784 | 1 | 47.6 | 38024.9 | 2673 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 5.1 | 5.5 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 10:21 | Normal | 546.9 | 442.8 | 475.8 | 0 | 27.4 | 26.7 | 20.3 | 0 | 237.2 | 234 | 237.4 | 85.5 | 85.2 | 84.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 34324 | 1 | 47.8 | 38027.6 | 2673 | 6.9 | 7.3 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.4 | 5.7 | 5.9 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 10:26 | Normal | 544.9 | 442.1 | 488.8 | 0 | 28.6 | 27.8 | 21.3 | 0 | 238 | 235.4 | 238.6 | 89.3 | 88.9 | 88.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36102 | 1 | 48.3 | 38030.6 | 2673 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.7 | 5.9 | 6.2 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 10:31 | Normal | 546.8 | 436.8 | 475.2 | 0 | 28.7 | 27.8 | 21.6 | 0 | 237.6 | 234.2 | 238.2 | 89.1 | 88.5 | 88.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 36130 | 1 | 49 | 38033.6 | 2673 | 7.1 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 5.9 | 6.1 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 10:36 | Normal | 544.6 | 434.4 | 469.9 | 0 | 29 | 27.8 | 21.8 | 0 | 237.4 | 235.4 | 238.6 | 88.2 | 87.9 | 87.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 35938 | 1 | 49.5 | 38036.6 | 2673 | 7.3 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.5 | 5.9 | 6.1 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 10:41 | Normal | 540.1 | 433.8 | 484.6 | 0 | 29.1 | 28.1 | 21.4 | 0 | 237.6 | 235 | 237.6 | 89.2 | 89.3 | 88.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 36198 | 1 | 49.9 | 38039.6 | 2673 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 5.9 | 6.1 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 10:46 | Normal | 566.4 | 459.7 | 511.5 | 0 | 26.3 | 26.5 | 20.5 | 0 | 238.4 | 235.4 | 238.8 | 83.9 | 83.7 | 83.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 36118 | 1 | 50.6 | 38042.6 | 2673 | 7 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 7.8 | 7.7 | 5.8 | 5.5 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 10:51 | Normal | 544.2 | 493.4 | 504.3 | 0 | 28.6 | 19.9 | 20.9 | 0 | 238 | 235.6 | 238 | 84.3 | 83.8 | 83.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 32487 | 1 | 51 | 38045.6 | 2673 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 1.3 | 2.4 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 10:56 | Normal | 544.2 | 452.5 | 513.6 | 0 | 28.1 | 26.3 | 20.1 | 0 | 238 | 235.4 | 238.4 | 88.2 | 88 | 87.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 34836 | 1 | 51.1 | 38048.5 | 2673 | 7 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 7.7 | 7.8 | 4.3 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 11:01 | Normal | 562.8 | 480.7 | 525 | 0 | 26.1 | 23.5 | 18.8 | 0 | 237.8 | 235.4 | 238.6 | 84.6 | 84.4 | 83.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 34104 | 1 | 51.4 | 38051.4 | 2673 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 7.8 | 7.6 | 2.6 | 4.7 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 11:06 | Normal | 572.7 | 553.4 | 522.9 | 0 | 23.8 | 14.3 | 19.5 | 0 | 238.4 | 235.4 | 238.6 | 74.8 | 74.9 | 74.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 26068 | 1 | 51 | 38053.9 | 2673 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 6.5 | 6.8 | 0 | 0.2 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 11:11 | Normal | 569.6 | 533.7 | 530.4 | 0 | 25.3 | 15.9 | 18.3 | 0 | 238.4 | 235 | 237.6 | 77.7 | 77.4 | 76.8 | 60.01 | 60 | 60 | 32731 | 1 | 50.2 | 38056.4 | 2673 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 0.4 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 11:16 | Normal | 551.4 | 528.2 | 510.2 | 0 | 28.6 | 16.1 | 21.1 | 0 | 238.8 | 235.6 | 238.2 | 82.8 | 82.6 | 82.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 32992 | 1 | 50 | 38059.1 | 2674 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 0 | 0.3 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 11:21 | Normal | 537.1 | 474.9 | 508.8 | 0 | 30.8 | 23.3 | 22 | 0 | 238.6 | 235.4 | 238.2 | 90.3 | 90.4 | 89.6 | 60 | 60 | 60 | 36873 | 1 | 50.2 | 38061.9 | 2674 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 8.1 | 7.9 | 2.4 | 4.1 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 11:26 | Normal | 600.2 | 520.8 | 555.8 | 0 | 16.4 | 17.7 | 13.5 | 0 | 238 | 235.2 | 238.4 | 63.4 | 63.2 | 62.7 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 23304 | 1 | 51 | 38064.8 | 2674 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 8 | 7.9 | 0.2 | 0.9 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 11:31 | Normal | 619.3 | 555.2 | 565.1 | 0 | 15.4 | 17.3 | 15 | 0 | 238.6 | 234.8 | 238.6 | 65.9 | 65.9 | 65.4 | 60.05 | 60 | 60.02 | 24343 | 1 | 49.2 | 38066 | 2674 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 1.1 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 11:36 | Normal | 607.5 | 505.4 | 510.8 | 0 | 15.1 | 20.5 | 23.1 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238 | 73.5 | 73.5 | 72.8 | 60.01 | 60 | 59.98 | 28136 | 1 | 48.3 | 38068.1 | 2674 | 4 | 4 | 3.4 | 3.5 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 2.7 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 11:41 | Normal | 596.1 | 540.2 | 563.3 | 0 | 20.2 | 17.7 | 12.1 | 0 | 239.6 | 235.8 | 240 | 67.3 | 67.2 | 66.7 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 21641 | 1 | 47.6 | 38069.8 | 2674 | 4.9 | 5 | 4.5 | 4.6 | 7.7 | 8 | 0.4 | 1 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 11:46 | Normal | 595 | 554.7 | 563.4 | 0 | 20.8 | 16 | 13.6 | 0 | 239.4 | 236 | 239.2 | 62.2 | 62 | 61.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 23345 | 1 | 47.3 | 38071.9 | 2674 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 0.7 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 11:51 | Normal | 531 | 497.9 | 514.6 | 0 | 6.7 | 4.8 | 4.6 | 0 | 235.6 | 232.8 | 235 | 20.5 | 20.4 | 20.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7906 | 1 | 46.2 | 38072.9 | 2674 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 11:56 | Normal | 626.9 | 527 | 573.5 | 0 | 9.4 | 20.1 | 10.6 | 0 | 238 | 235.2 | 237.6 | 57.6 | 57.9 | 57.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 28230 | 1 | 45.6 | 38074.8 | 2674 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 2.6 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 12:01 | Normal | 622 | 507.3 | 534.6 | 0 | 6.8 | 21 | 18 | 0 | 238.6 | 235.4 | 237.8 | 60.6 | 60.5 | 60 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26096 | 1 | 46 | 38077 | 2674 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 3.4 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 12:06 | Normal | 606.1 | 530.7 | 567.5 | 0 | 12.8 | 19 | 10 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.8 | 58.1 | 58.2 | 57.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22067 | 1 | 46.2 | 38079.2 | 2674 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 8 | 8.2 | 0.1 | 2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 12:11 | Normal | 577.4 | 546.7 | 532.4 | 0 | 13.4 | 11.2 | 5.1 | 0 | 237 | 234.2 | 235.6 | 35.9 | 36 | 35.6 | 60 | 60 | 60 | 26234 | 1 | 46.1 | 38081.2 | 2674 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 6.1 | 6 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 12:16 | Normal | 608 | 555.9 | 535.4 | 0 | 17 | 16.6 | 20.1 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.6 | 72.8 | 72.6 | 72 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 26098 | 1 | 45.4 | 38082.5 | 2675 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 1.1 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 12:21 | Normal | 530.9 | 474.3 | 497.5 | 0 | 5.5 | 4 | 3.9 | 0 | 235.2 | 232.6 | 234.4 | 16.7 | 16.7 | 16 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 6663 | 1 | 45.4 | 38084.1 | 2675 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 12:26 | Normal | 551.2 | 452.8 | 512.1 | 0 | 7.1 | 6.1 | 5 | 0 | 235.2 | 232.6 | 235 | 22.6 | 22.7 | 22.3 | 59.92 | 59.93 | 59.9 | 8798 | 1 | 44.2 | 38084.9 | 2675 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 12:31 | Normal | 617.1 | 583.1 | 582.6 | 0 | 19.8 | 15.6 | 13.1 | 0 | 238.8 | 235.2 | 238 | 69 | 68.9 | 68.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28293 | 1 | 43.4 | 38086.2 | 2675 | 5 | 5 | 4.8 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 1.1 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 12:36 | Normal | 611 | 555 | 546.6 | 0 | 18.9 | 19.9 | 21.3 | 0 | 238.6 | 235.8 | 237.6 | 63.8 | 63.9 | 63.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26997 | 1 | 44.3 | 38088.5 | 2675 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 3.3 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 12:41 | Normal | 579.3 | 547.9 | 503.7 | 0 | 22.5 | 16.3 | 23.1 | 0 | 238.4 | 236.2 | 239 | 77.2 | 77 | 76.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 28624 | 1 | 45.2 | 38090.9 | 2675 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 12:46 | Normal | 556.2 | 539.8 | 508.8 | 0 | 26.3 | 17.4 | 21.5 | 0 | 238.6 | 235.8 | 237.6 | 82.6 | 82.5 | 82.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 31155 | 1 | 46.1 | 38093.5 | 2675 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 2.3 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 12:51 | Normal | 544.6 | 509.2 | 524.6 | 0 | 25.8 | 18.1 | 18.5 | 0 | 238 | 235.6 | 238.2 | 74.9 | 74.9 | 74.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33382 | 1 | 46 | 38095.2 | 2675 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6 | 6.4 | 6.2 | 1.4 | 4.5 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 12:56 | Normal | 535.9 | 468.8 | 492.3 | 0 | 30.2 | 27.1 | 23.1 | 0 | 238.8 | 236.2 | 239 | 93 | 92.8 | 92.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 35596 | 1 | 46.9 | 38098.1 | 2675 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 8.4 | 8 | 3.9 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 13:01 | Normal | 533 | 431.8 | 489.6 | 0 | 30.3 | 29.1 | 22.4 | 0 | 239 | 235.4 | 237.8 | 91.8 | 91.6 | 91 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 37486 | 1 | 48.3 | 38101.2 | 2675 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 8.2 | 7.9 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 13:06 | Normal | 524.3 | 443.9 | 486.8 | 0 | 32.2 | 31.2 | 24.2 | 0 | 238.6 | 235.2 | 237.4 | 99.2 | 99.2 | 98.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 40036 | 1 | 49.7 | 38104.5 | 2675 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 7.4 | 8.7 | 8.2 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 13:11 | Normal | 540.2 | 454.8 | 506.8 | 0 | 34.6 | 32.5 | 25.3 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237.4 | 108 | 107.9 | 107.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 44004 | 1 | 49.4 | 38106.4 | 2675 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.1 | 9.3 | 8.8 | 6.5 | 7.4 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 13:16 | Normal | 536.8 | 448.6 | 496.2 | 0 | 8.6 | 8.1 | 6.8 | 0 | 232.4 | 230 | 230.8 | 27.3 | 27.5 | 27.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 28776 | 1 | 50 | 38109.1 | 2676 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 13:21 | Normal | 545.2 | 455.8 | 515.5 | 0 | 34.6 | 32.9 | 25.3 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236.4 | 109.3 | 109.4 | 108.3 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 42979 | 1 | 48.7 | 38110.5 | 2676 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8 | 9.2 | 8.6 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 13:26 | Normal | 567.8 | 469.9 | 520.9 | 0 | 10.5 | 11.3 | 11.1 | 0 | 233.4 | 229.4 | 231 | 41.1 | 41.2 | 40.6 | 59.92 | 59.9 | 59.93 | 14473 | 1 | 47.8 | 38111.9 | 2676 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 13:31 | Normal | 550 | 454.4 | 511.8 | 0 | 21.3 | 17.8 | 14.3 | 0 | 234.6 | 231.6 | 233.6 | 62.9 | 62.8 | 62.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 30654 | 1 | 48.1 | 38114.4 | 2676 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5 | 5.7 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 13:36 | Normal | 543.6 | 450.3 | 509.9 | 0 | 25.9 | 26.1 | 24.3 | 0 | 235.8 | 232 | 234 | 85.3 | 85.2 | 84.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 40894 | 1 | 48.1 | 38116.6 | 2676 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 6.3 | 8.2 | 4.6 | 7.1 | 6.8 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 13:41 | Normal | 539.2 | 423.2 | 504.8 | 0 | 31.7 | 28.1 | 23.3 | 0 | 236.2 | 233 | 235 | 95.7 | 95.8 | 94.6 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 38533 | 1 | 48.8 | 38119.6 | 2676 | 8 | 8 | 8 | 7.4 | 8.9 | 5.2 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 13:46 | Normal | 530.9 | 435.3 | 499.5 | 0 | 31.6 | 25.5 | 23.1 | 0 | 235.8 | 232.2 | 235 | 91.9 | 91.9 | 90.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 36931 | 1 | 50.2 | 38122.7 | 2676 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.1 | 8.8 | 3.3 | 6.6 | 6.7 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 13:51 | Normal | 525.7 | 442.6 | 491.1 | 0 | 21.5 | 15.1 | 13.1 | 0 | 234.2 | 230.8 | 232.2 | 56.1 | 56 | 55.5 | 60 | 59.98 | 60 | 31891 | 1 | 51 | 38125.7 | 2676 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5 | 5.9 | 2.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 13:56 | Normal | 537.9 | 447.9 | 486.8 | 0 | 8.3 | 7 | 6.8 | 0 | 232 | 228.6 | 230.6 | 26.1 | 26 | 25.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9929 | 1 | 51.1 | 38127.9 | 2676 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 14:01 | Normal | 539.7 | 440.5 | 503.6 | 0 | 27 | 20.8 | 20 | 0 | 235.4 | 232 | 234.4 | 79.8 | 79.8 | 79.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 32009 | 1 | 50.2 | 38130.2 | 2676 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 7.6 | 1.6 | 6 | 5.4 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 14:06 | Normal | 540 | 448.8 | 503.8 | 0 | 26.3 | 20 | 19.8 | 0 | 234.8 | 230.6 | 233.4 | 78.7 | 78.6 | 77.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 31302 | 1 | 50.5 | 38132.8 | 2676 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6 | 7.5 | 1.4 | 5.7 | 5.3 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 14:11 | Normal | 531.8 | 444.5 | 501.6 | 0 | 26.1 | 19.6 | 19.3 | 0 | 233.6 | 230 | 233.4 | 77.1 | 76.9 | 76.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30623 | 1 | 50.4 | 38135.4 | 2676 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6 | 7.4 | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 14:16 | Normal | 532.7 | 450.4 | 499.7 | 0 | 26 | 19.7 | 19.5 | 0 | 234.6 | 230.6 | 232.6 | 77.1 | 77.1 | 76.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30695 | 1 | 50.5 | 38138 | 2677 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6 | 7.4 | 1.5 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 14:21 | Normal | 541.8 | 455.7 | 508.4 | 0 | 26 | 19.3 | 19.3 | 0 | 234 | 230 | 232 | 77.5 | 77.4 | 76.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 27894 | 1 | 50.3 | 38140.4 | 2677 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 7.5 | 1.4 | 5.4 | 5 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 14:26 | Normal | 529 | 445.8 | 495.2 | 0 | 6.6 | 5.5 | 5 | 0 | 229.6 | 226 | 228.4 | 20.4 | 20.6 | 19.8 | 60 | 59.98 | 60 | 11141 | 1 | 50 | 38142.7 | 2677 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 14:31 | Normal | 552.1 | 455 | 514 | 0 | 25.5 | 19.6 | 19.2 | 0 | 233.4 | 229.8 | 232.8 | 77.7 | 77.8 | 77.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 30797 | 1 | 49.1 | 38144.5 | 2677 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6 | 7.1 | 1.6 | 5.6 | 5.2 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 14:36 | Normal | 552.7 | 444.5 | 514.5 | 0 | 7.8 | 6.1 | 5.8 | 0 | 229.6 | 226.4 | 229 | 24.7 | 24.8 | 24.2 | 60 | 60 | 60.01 | 9317 | 1 | 48.1 | 38145.3 | 2677 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 14:41 | Normal | 576.1 | 436.9 | 529.9 | 0 | 8.6 | 7 | 5.3 | 0 | 230.6 | 228 | 229 | 26.1 | 26.3 | 25.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12115 | 1 | 46.5 | 38146.1 | 2677 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 14:46 | Normal | 546.7 | 466.5 | 532.3 | 0 | 5.8 | 5 | 4 | 0 | 230.6 | 226.8 | 228.6 | 18.1 | 18.3 | 17.7 | 59.99 | 60 | 60 | 8555 | 1 | 45.9 | 38147.7 | 2677 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 14:51 | Normal | 550.3 | 467 | 503.6 | 0 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 0 | 229.8 | 226 | 228 | 13.9 | 14 | 13.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5720 | 1 | 45.4 | 38149.1 | 2677 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 14:56 | Normal | 557.5 | 468.8 | 525.4 | 0 | 21.6 | 12 | 16.4 | 0 | 232.2 | 230 | 231.8 | 62.5 | 62.4 | 61.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 24495 | 1 | 45.2 | 38150.7 | 2677 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5 | 1.7 | 1.2 | 5.2 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 15:01 | Normal | 546.1 | 448.4 | 505.5 | 0 | 5.1 | 4.2 | 4 | 0 | 228.8 | 226.6 | 228 | 16.4 | 16.5 | 15.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6444 | 1 | 45.1 | 38152.1 | 2677 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 15:06 | Normal | 554.4 | 436.8 | 519.3 | 0 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 0 | 228.4 | 225.8 | 227.6 | 17.3 | 17.3 | 16.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6753 | 1 | 44 | 38152.7 | 2677 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 15:11 | Normal | 571.8 | 496.1 | 530.8 | 0 | 14.8 | 5.9 | 8.4 | 0 | 231.2 | 228.4 | 230 | 40 | 40.2 | 39.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10943 | 1 | 43.1 | 38153.4 | 2677 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 15:16 | Normal | 569.8 | 473.9 | 529.6 | 0 | 18 | 11.3 | 14.9 | 0 | 231.6 | 228.2 | 230.2 | 56.2 | 56 | 55.5 | 60 | 59.99 | 60 | 22064 | 1 | 43.4 | 38155.3 | 2678 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 15:21 | Normal | 564 | 470.5 | 525.6 | 0 | 10 | 8.5 | 10 | 0 | 230.8 | 229 | 230.4 | 35.5 | 35.6 | 34.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15278 | 1 | 43.7 | 38156.8 | 2678 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2 | 1.3 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 15:26 | Normal | 549.9 | 474.7 | 511.4 | 0 | 7.9 | 5.3 | 5.4 | 0 | 232.8 | 230 | 231.8 | 23.5 | 23.3 | 23.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8725 | 1 | 43.5 | 38158.1 | 2678 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 15:31 | Normal | 560.6 | 466.8 | 536.5 | 0 | 7 | 7.1 | 7.9 | 0 | 233.4 | 230.2 | 232.8 | 27.9 | 27.8 | 27.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9870 | 1 | 42.8 | 38159.1 | 2678 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 15:36 | Normal | 546 | 437.6 | 502.9 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 0 | 232 | 228.6 | 231.4 | 11.1 | 11 | 10.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 4438 | 1 | 42 | 38159.7 | 2678 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 15:41 | Normal | 525.3 | 474.4 | 543.4 | 0 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 231.8 | 228 | 231.2 | 12.6 | 12.4 | 12 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5992 | 1 | 41.2 | 38160.2 | 2678 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 15:46 | Normal | 543.6 | 433 | 516.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 231.4 | 227.8 | 231.2 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3545 | 1 | 40.5 | 38160.5 | 2678 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 15:51 | Normal | 589.2 | 478.8 | 542.2 | 0 | 8.1 | 7 | 9.9 | 0 | 233 | 230 | 233.4 | 32.7 | 32.8 | 32.1 | 60 | 59.98 | 60 | 12199 | 1 | 40.1 | 38161.2 | 2678 | 2.9 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 15:56 | Normal | 545.1 | 430.7 | 508.5 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 231.4 | 228 | 230.2 | 8.7 | 8.6 | 8.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3374 | 1 | 40 | 38161.9 | 2678 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 16:01 | Normal | 570.8 | 486.7 | 549.3 | 0 | 7 | 6 | 8.8 | 0 | 232.6 | 230 | 232 | 28.6 | 28.8 | 28 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 11045 | 1 | 39.7 | 38162.4 | 2678 | 2.6 | 2.2 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 16:06 | Normal | 526.1 | 460.8 | 540.4 | 0 | 6.5 | 5.7 | 8 | 0 | 233.2 | 230.4 | 232.4 | 25.3 | 25.3 | 24.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 9781 | 1 | 39.7 | 38163.2 | 2678 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 16:11 | Normal | 467.1 | 453.8 | 536.1 | 0 | 6.1 | 5.7 | 7.7 | 0 | 231.8 | 229.4 | 231.6 | 23.4 | 23.5 | 23 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9045 | 1 | 39.5 | 38164 | 2678 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 16:16 | Normal | 405.7 | 470.5 | 539.8 | 0 | 5.7 | 5 | 7 | 0 | 232.6 | 229.4 | 231.8 | 21 | 20.9 | 20.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8075 | 1 | 39.3 | 38164.7 | 2679 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 16:21 | Normal | 468.1 | 470.8 | 532.3 | 0 | 4.2 | 4.6 | 6.6 | 0 | 232 | 229.6 | 231 | 19.3 | 19.4 | 18.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7454 | 1 | 39.1 | 38165.4 | 2679 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 16:26 | Normal | 393.9 | 476.7 | 542.8 | 0 | 3.6 | 4.2 | 6 | 0 | 232.8 | 229.4 | 231.4 | 16.6 | 16.8 | 16.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6617 | 1 | 39 | 38166 | 2679 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 16:31 | Normal | 559.1 | 450.8 | 515.2 | 0 | 3 | 2.6 | 2.4 | 0 | 231.8 | 229 | 230.8 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4177 | 1 | 38.7 | 38166.4 | 2679 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 16:36 | Normal | 554.8 | 463.8 | 511.1 | 0 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 232.4 | 229.4 | 231 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 3434 | 1 | 38.4 | 38166.8 | 2679 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 16:41 | Normal | 570.6 | 477.9 | 539.2 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 0 | 232.4 | 229.6 | 230.6 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4616 | 1 | 38.2 | 38167.1 | 2679 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 16:46 | Normal | 553.8 | 444.8 | 499 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 232.8 | 229.2 | 231 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3293 | 1 | 38.1 | 38167.5 | 2679 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 16:51 | Normal | 543.8 | 465.6 | 483 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 232.8 | 229.6 | 230.6 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3191 | 1 | 37.9 | 38167.7 | 2679 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 16:56 | Normal | 548.1 | 455.7 | 508.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233.2 | 229.6 | 231.4 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2137 | 1 | 37.7 | 38167.9 | 2679 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 17:01 | Normal | 538.5 | 436.6 | 515.8 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233.4 | 230.4 | 232 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2043 | 1 | 37.6 | 38168.1 | 2679 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 17:06 | Normal | 534.8 | 463 | 513.4 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 234 | 230.8 | 232.2 | 4 | 4.1 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1524 | 1 | 37.4 | 38168.3 | 2679 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 17:11 | Normal | 525.4 | 442.8 | 505.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.4 | 231.4 | 232.8 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1131 | 1 | 37.2 | 38168.4 | 2679 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 17:16 | Normal | 528.4 | 434.7 | 485.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 234 | 231.6 | 232.8 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 902 | 1 | 37 | 38168.5 | 2680 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 17:21 | Normal | 526.6 | 485.1 | 486.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232 | 233.6 | 2.3 | 2.3 | 2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 799 | 1 | 36.8 | 38168.5 | 2680 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 17:26 | Normal | 514.9 | 519.6 | 492.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.2 | 231.4 | 233.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 820 | 1 | 36.7 | 38168.6 | 2680 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 17:31 | Normal | 520.1 | 503.5 | 465.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 2 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 643 | 1 | 36.6 | 38168.7 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 17:36 | Normal | 509.6 | 408.9 | 485.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.8 | 232.2 | 234 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 530 | 1 | 36.4 | 38168.7 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 17:41 | Normal | 488.3 | 408.1 | 446.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 232.4 | 233.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 440 | 1 | 36.3 | 38168.8 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 17:46 | Normal | 470.4 | 223 | 426.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 232.4 | 233.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 276 | 1 | 36.1 | 38168.8 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 17:51 | Normal | 397.3 | 199.9 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.2 | 234.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 179 | 1 | 36 | 38168.8 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 17:56 | Normal | 207.9 | 200 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 233.8 | 234.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 76 | 1 | 35.8 | 38168.8 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 18:01 | Normal | 199.3 | 197.9 | 177.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 57 | 1 | 35.6 | 38168.8 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 18:06 | Normal | 177.4 | 186 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 233.4 | 235.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 50 | 1 | 35.4 | 38168.8 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-12 18:11 | Normal | 209.7 | 197.8 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233 | 235.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 48 | 1 | 35.3 | 38168.8 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0