## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-04 05:30 | Normal | 476.8 | 199.5 | 414.6 | 432.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 147 | 1 | 23.1 | 47066.2 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 05:35 | Normal | 371.5 | 199 | 199.6 | 409.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 161 | 1 | 23.2 | 47066.2 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 05:40 | Normal | 405 | 199.8 | 198.9 | 209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 233.8 | 234.2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 125 | 1 | 24 | 47066.2 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 05:45 | Normal | 414.2 | 206.7 | 200.9 | 199.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 198 | 1 | 24.4 | 47066.2 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 05:50 | Normal | 471.9 | 275 | 349 | 337.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 235.8 | 233.2 | 234.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 449 | 1 | 24.7 | 47066.2 | 2778 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 05:55 | Normal | 479 | 439 | 509.3 | 378.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 667 | 1 | 25 | 47066.3 | 2778 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 06:00 | Normal | 500.1 | 518.8 | 518.7 | 530.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 881 | 1 | 25.2 | 47066.3 | 2778 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 06:05 | Normal | 508.1 | 524.9 | 506 | 553.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 234 | 231.6 | 232.2 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 1247 | 1 | 25.5 | 47066.4 | 2778 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 06:10 | Normal | 514.1 | 541.8 | 543.3 | 561.4 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 233.2 | 231 | 231.8 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1621 | 1 | 25.7 | 47066.5 | 2778 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 06:15 | Normal | 522.3 | 546.1 | 526.8 | 556.1 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 233 | 230.8 | 231.2 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 1962 | 1 | 25.9 | 47066.7 | 2778 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 06:20 | Normal | 509 | 532.8 | 516.8 | 554 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 233 | 231.8 | 232.2 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 2291 | 1 | 26.2 | 47066.9 | 2778 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 06:25 | Normal | 523.1 | 538 | 530.9 | 577.7 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 233 | 231.8 | 231.6 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 2406 | 1 | 26.4 | 47067.1 | 2778 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 06:30 | Normal | 521.1 | 551.8 | 530.9 | 566 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 233.2 | 232.2 | 232.4 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2650 | 1 | 26.6 | 47067.3 | 2778 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 06:35 | Normal | 518.7 | 543.7 | 540.1 | 542.9 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 233.8 | 231.2 | 231.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2679 | 1 | 26.7 | 47067.5 | 2778 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 06:40 | Normal | 525.1 | 548.9 | 544.5 | 576.8 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 233.4 | 232.2 | 231.8 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 2513 | 1 | 26.9 | 47067.7 | 2778 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 06:45 | Normal | 533.3 | 543 | 527.9 | 573.3 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 2088 | 1 | 27 | 47067.9 | 2779 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 06:50 | Normal | 532.9 | 530.7 | 527.6 | 570.5 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 232.8 | 231.8 | 231.8 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2084 | 1 | 27.2 | 47068.1 | 2779 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 06:55 | Normal | 546.1 | 545.9 | 560.8 | 571.3 | 2 | 1 | 1.4 | 1 | 233.2 | 231 | 231.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3099 | 1 | 27.3 | 47068.3 | 2779 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 07:00 | Normal | 529 | 530.9 | 554.7 | 576.4 | 2.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 232.8 | 231.6 | 232 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3079 | 1 | 27.4 | 47068.6 | 2779 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 07:05 | Normal | 512.9 | 528.9 | 538.2 | 558.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 232 | 230.2 | 231 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.89 | 59.93 | 59.94 | 2012 | 1 | 27.5 | 47068.8 | 2779 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 07:10 | Normal | 484 | 502 | 506.9 | 514.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 232 | 230.8 | 230.8 | 2 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 595 | 1 | 27.5 | 47068.9 | 2779 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 07:15 | Normal | 414 | 309.7 | 397.3 | 432.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 266 | 1 | 27.5 | 47068.9 | 2779 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 07:20 | Normal | 418.2 | 316.6 | 218.5 | 335.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 230.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 212 | 1 | 27.4 | 47068.9 | 2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 07:25 | Normal | 450 | 225.6 | 201.7 | 207.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 230.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 133 | 1 | 27.3 | 47069 | 2779 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 07:30 | Normal | 437.9 | 253.7 | 244.8 | 211.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 238 | 1 | 27.2 | 47069 | 2779 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 07:35 | Normal | 482.7 | 413.6 | 329 | 269.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 229.6 | 230.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 400 | 1 | 27 | 47069 | 2779 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 07:40 | Normal | 471.9 | 509.7 | 498 | 409 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 232 | 230 | 230.6 | 2 | 2.1 | 2 | 60 | 60.04 | 60 | 644 | 1 | 26.7 | 47069 | 2779 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 07:45 | Normal | 504.9 | 462.6 | 510.3 | 494.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 231.8 | 230 | 230.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 749 | 1 | 26 | 47069.1 | 2780 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 07:50 | Normal | 516.9 | 544.8 | 505.7 | 545.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 231.6 | 229.4 | 230.6 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 991 | 1 | 25.8 | 47069.2 | 2780 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 07:55 | Normal | 518.9 | 521.8 | 546.6 | 559.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 231.4 | 229 | 229.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1368 | 1 | 25.5 | 47069.3 | 2780 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 08:00 | Normal | 510 | 553.9 | 538.7 | 577.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 231.4 | 229.2 | 229.6 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1664 | 1 | 25.4 | 47069.4 | 2780 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 08:05 | Normal | 522.2 | 545.6 | 543.7 | 560.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 231.8 | 228.8 | 229.8 | 5 | 5.2 | 5 | 60 | 59.98 | 60 | 1929 | 1 | 25.3 | 47069.5 | 2780 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 08:10 | Normal | 525 | 552.8 | 564.5 | 577.4 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 6 | 5.8 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2225 | 1 | 25.3 | 47069.7 | 2780 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 08:15 | Normal | 527.9 | 549.8 | 560.6 | 577.4 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 230.8 | 228.4 | 229.2 | 7 | 7 | 6.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2654 | 1 | 25.3 | 47069.9 | 2780 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 08:20 | Normal | 538 | 561 | 539.6 | 593.3 | 2.2 | 1 | 1.5 | 0.9 | 230.8 | 228.2 | 228.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 3210 | 1 | 25.4 | 47070.2 | 2780 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 08:25 | Normal | 546.7 | 565.6 | 554.4 | 576.2 | 2.8 | 1.3 | 2 | 1.2 | 231 | 229.2 | 229.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4163 | 1 | 25.6 | 47070.5 | 2780 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 08:30 | Normal | 553.4 | 566.1 | 566.7 | 587.6 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 1.8 | 229.6 | 228.6 | 229.4 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6023 | 1 | 25.7 | 47070.9 | 2780 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 08:35 | Normal | 570.9 | 591.2 | 574.4 | 600.6 | 7.6 | 3.1 | 5.5 | 3.1 | 231 | 229.8 | 230.2 | 27.9 | 27.6 | 27.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10419 | 1 | 26 | 47071.5 | 2780 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1 | 1.9 | 0 | 0.1 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 08:40 | Normal | 560 | 582.8 | 574.9 | 593.9 | 8.5 | 3.6 | 6.1 | 3.7 | 230.6 | 229.4 | 229.8 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11873 | 1 | 26.6 | 47072.6 | 2780 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.3 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 08:45 | Normal | 569 | 579.7 | 588 | 603.1 | 11.3 | 4.8 | 8.3 | 4.9 | 230.8 | 229.6 | 230.6 | 41.4 | 41.2 | 41.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 15693 | 1 | 27.2 | 47073.6 | 2781 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 08:50 | Normal | 566 | 595 | 582.7 | 594.6 | 16.3 | 6.3 | 11.8 | 6.8 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 56.4 | 56.2 | 56.1 | 60.02 | 60.06 | 60 | 21825 | 1 | 28.2 | 47075.2 | 2781 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 1.8 | 4 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 08:55 | Normal | 551 | 580.8 | 580.3 | 595.2 | 10.6 | 4.8 | 7.6 | 4.9 | 232.6 | 230.8 | 231.2 | 38.7 | 38.5 | 38.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 14955 | 1 | 29 | 47076.7 | 2781 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 09:00 | Normal | 564.9 | 579.2 | 583.6 | 595.1 | 11.1 | 5 | 8.1 | 5.1 | 231.8 | 229.8 | 230.6 | 40.5 | 40.6 | 40.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15513 | 1 | 29.4 | 47078 | 2781 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 0 | 0.3 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 09:05 | Normal | 561.2 | 582 | 580.2 | 591.2 | 12.5 | 5.5 | 9.5 | 6.1 | 231 | 228.6 | 228.8 | 46.2 | 46.1 | 46 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18467 | 1 | 30 | 47079.5 | 2781 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 09:10 | Normal | 563.9 | 576.7 | 580.3 | 584.4 | 9.6 | 4.4 | 7 | 4.7 | 231.8 | 230 | 230.8 | 35.7 | 35.7 | 35.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13749 | 1 | 30.4 | 47080.7 | 2781 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 09:15 | Normal | 553.8 | 583.6 | 573.6 | 589.6 | 11.1 | 4.9 | 8.1 | 5.3 | 231.6 | 230 | 230.2 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 15683 | 1 | 30.7 | 47082 | 2781 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 2.8 | 0 | 0.4 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 09:20 | Normal | 547.9 | 561.7 | 571.5 | 579.5 | 9.5 | 4.3 | 6.9 | 4.6 | 230 | 229.2 | 229.6 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13367 | 1 | 31 | 47083.1 | 2781 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 09:25 | Normal | 548.9 | 554.8 | 568.5 | 584.4 | 9 | 4.2 | 6.6 | 4.4 | 230.8 | 229.6 | 230.2 | 33.3 | 33.3 | 33.1 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 12750 | 1 | 31.2 | 47084.2 | 2781 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 09:30 | Normal | 537.1 | 552.9 | 565.4 | 580.3 | 8.8 | 4.1 | 6.3 | 4.2 | 231.4 | 229 | 229.8 | 32.1 | 32.1 | 31.9 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 12295 | 1 | 31.3 | 47085.3 | 2781 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 09:35 | Normal | 548.4 | 557.5 | 561 | 582.4 | 8.7 | 4.1 | 6.3 | 4.1 | 230.4 | 228.4 | 229.4 | 32.2 | 32.1 | 31.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12292 | 1 | 31.4 | 47086.3 | 2781 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 09:40 | Normal | 543.8 | 561.7 | 562.7 | 578.7 | 8.6 | 3.9 | 6.2 | 4.1 | 229.4 | 228 | 228.4 | 31.7 | 31.6 | 31.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12051 | 1 | 31.5 | 47087.3 | 2781 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.4 | 2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 09:45 | Normal | 549.4 | 552.2 | 559.3 | 583.2 | 8.1 | 3.8 | 5.9 | 3.9 | 230.4 | 228 | 228.8 | 30.3 | 30.2 | 30 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 11552 | 1 | 31.6 | 47088.3 | 2782 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 09:50 | Normal | 542.6 | 558.4 | 571.3 | 570.3 | 8.1 | 3.8 | 5.8 | 3.9 | 230 | 228.2 | 228 | 30 | 30 | 29.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11490 | 1 | 31.6 | 47089.2 | 2782 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.4 | 2 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 09:55 | Normal | 544.9 | 553.8 | 561 | 579.3 | 8.1 | 3.8 | 6 | 3.9 | 229.6 | 227.2 | 228 | 30.2 | 30.3 | 30 | 60.03 | 60.03 | 60 | 11501 | 1 | 31.6 | 47090.2 | 2782 | 2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 10:00 | Normal | 548 | 560.7 | 556.7 | 584.1 | 8 | 3.7 | 5.9 | 3.8 | 230.6 | 228.8 | 229.8 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11402 | 1 | 31.6 | 47091.2 | 2782 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 10:05 | Normal | 545.7 | 561.6 | 562.2 | 587.6 | 8.1 | 3.8 | 5.9 | 3.8 | 230.6 | 228.8 | 229.6 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11519 | 1 | 31.7 | 47092.1 | 2782 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 10:10 | Normal | 547.1 | 560.5 | 557.4 | 582 | 8.2 | 3.8 | 6 | 3.9 | 230.2 | 228.8 | 229.8 | 30.5 | 30.4 | 30.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 11629 | 1 | 31.7 | 47093.1 | 2782 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 10:15 | Normal | 542.1 | 560.9 | 559.5 | 582.2 | 8.9 | 4.2 | 6.6 | 4.2 | 230.2 | 227.8 | 228.6 | 33 | 32.9 | 32.7 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 12533 | 1 | 31.8 | 47094.1 | 2782 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 10:20 | Normal | 541 | 557.8 | 556.2 | 577.4 | 9.2 | 4.3 | 6.7 | 4.4 | 230.8 | 229.4 | 229.6 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 12940 | 1 | 32 | 47095.1 | 2782 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 10:25 | Normal | 547 | 558.8 | 566.4 | 594.6 | 10.3 | 4.9 | 7.5 | 4.8 | 230.8 | 229.4 | 229.6 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 14442 | 1 | 32.1 | 47096.3 | 2782 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 10:30 | Normal | 542.8 | 552.7 | 556.6 | 584.2 | 9.6 | 4.5 | 7.1 | 4.6 | 230.2 | 228.4 | 229.2 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 13574 | 1 | 32.3 | 47097.5 | 2782 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 10:35 | Normal | 549.8 | 554.6 | 558.9 | 582.8 | 8.3 | 4 | 6.1 | 4 | 230.8 | 229.8 | 229.4 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11880 | 1 | 32.4 | 47098.5 | 2782 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 10:40 | Normal | 542.2 | 551.7 | 566.3 | 576.6 | 8.5 | 4 | 6.1 | 4 | 230.8 | 229.4 | 229.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 11810 | 1 | 32.3 | 47099.5 | 2782 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 10:45 | Normal | 547.7 | 559.1 | 567.6 | 581.1 | 9 | 4.3 | 6.6 | 4.4 | 230.4 | 230 | 229.8 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 12756 | 1 | 32.2 | 47100.5 | 2783 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 10:50 | Normal | 558 | 561.6 | 571.8 | 570.7 | 9.6 | 4.6 | 7.1 | 4.8 | 231.2 | 229.2 | 230 | 35.7 | 35.6 | 35.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 13799 | 1 | 32.4 | 47101.6 | 2783 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 10:55 | Normal | 550.8 | 557.5 | 566 | 585.7 | 11.3 | 5.3 | 8.3 | 5.5 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 41.2 | 40.9 | 40.9 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 15670 | 1 | 32.6 | 47102.9 | 2783 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0.2 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 11:00 | Normal | 553 | 561 | 563.9 | 578.9 | 12.6 | 6.1 | 9.4 | 6.3 | 231 | 229.8 | 230.2 | 46.5 | 46.3 | 46.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17969 | 1 | 33 | 47104.3 | 2783 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 11:05 | Normal | 549 | 556.8 | 563.6 | 580.6 | 12.8 | 6.2 | 9.5 | 6.3 | 230.6 | 231 | 230 | 46.4 | 46.2 | 46.3 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 18009 | 1 | 33.5 | 47105.8 | 2783 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 11:10 | Normal | 545.1 | 546.9 | 553.6 | 574.4 | 12.5 | 6 | 9.2 | 6.1 | 232 | 230.2 | 230.8 | 44.6 | 44.4 | 44.4 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 17141 | 1 | 33.9 | 47107.2 | 2783 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 11:15 | Normal | 547 | 550.9 | 556.3 | 572.1 | 12.1 | 5.6 | 8.9 | 6 | 232.2 | 230.4 | 230.8 | 43.6 | 43.4 | 43.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 16770 | 1 | 34.1 | 47108.6 | 2783 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.3 | 3 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 11:20 | Normal | 545.2 | 555 | 556.1 | 570.1 | 11.7 | 5.5 | 8.8 | 5.8 | 231.4 | 229.6 | 229.6 | 42.6 | 42.3 | 42.2 | 59.99 | 60 | 60 | 16264 | 1 | 34.3 | 47110 | 2783 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 11:25 | Normal | 535.9 | 555.7 | 556.2 | 575.6 | 10.6 | 5 | 7.8 | 5.1 | 231.6 | 230.6 | 230.6 | 38.1 | 38 | 38 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 14614 | 1 | 34.4 | 47111.3 | 2783 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 11:30 | Normal | 540.9 | 549.8 | 554.1 | 569.7 | 11.9 | 5.6 | 8.8 | 5.8 | 232 | 231 | 230.6 | 42.8 | 42.6 | 42.6 | 60.04 | 60 | 60.03 | 16384 | 1 | 34.3 | 47112.6 | 2783 | 3 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 11:35 | Normal | 545.7 | 557.5 | 559.1 | 578.2 | 11.6 | 5.5 | 8.6 | 5.6 | 232.8 | 230.6 | 231.2 | 42.2 | 41.8 | 41.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 15961 | 1 | 34.5 | 47113.9 | 2783 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 11:40 | Normal | 542.8 | 556.8 | 559.6 | 577.1 | 13.2 | 6.2 | 9.6 | 6.5 | 233 | 230.6 | 231.6 | 46.7 | 46.4 | 46.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 18171 | 1 | 34.7 | 47115.4 | 2783 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 11:45 | Normal | 532.7 | 553.5 | 549.9 | 563.1 | 13.8 | 6.3 | 10.1 | 6.6 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 48.6 | 48.2 | 48.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 18808 | 1 | 35.1 | 47116.9 | 2784 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 11:50 | Normal | 521.1 | 534.1 | 541.3 | 563.4 | 11 | 5.1 | 8 | 5.3 | 232.2 | 229.6 | 230.4 | 38.4 | 38.5 | 38.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15092 | 1 | 35.3 | 47118.4 | 2784 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2 | 2.8 | 0 | 0.2 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 11:55 | Normal | 535.9 | 547.7 | 552.6 | 562 | 11.7 | 5.5 | 8.6 | 5.7 | 233 | 230.4 | 231.6 | 41.6 | 41.2 | 41.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15994 | 1 | 35.3 | 47119.7 | 2784 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 12:00 | Normal | 535.1 | 553.9 | 555.6 | 573 | 11.6 | 5.4 | 8.6 | 5.6 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 41.6 | 41.4 | 41.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 15953 | 1 | 35.2 | 47121 | 2784 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 2.9 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 12:05 | Normal | 552.3 | 573 | 563 | 580.8 | 12.6 | 5.9 | 9.3 | 6.1 | 232.4 | 231 | 231.8 | 43.2 | 42.3 | 43.2 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 17224 | 1 | 35.3 | 47122.4 | 2784 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 12:10 | Normal | 542.1 | 551.7 | 547.5 | 564.9 | 13.5 | 6.4 | 10 | 6.6 | 232.6 | 231.8 | 231.8 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 60.01 | 60 | 60 | 18615 | 1 | 35.7 | 47123.9 | 2784 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 12:15 | Normal | 539.2 | 548.1 | 551.8 | 572.6 | 12.7 | 5.9 | 9.3 | 6 | 232.6 | 230.8 | 231.2 | 44.6 | 44.6 | 44.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 17135 | 1 | 35.9 | 47125.3 | 2784 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.4 | 3 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 12:20 | Normal | 541.8 | 551.6 | 556.6 | 571.6 | 12.9 | 6.1 | 9.5 | 6.3 | 232.4 | 231.2 | 232.2 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 17736 | 1 | 36 | 47126.8 | 2784 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.3 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 12:25 | Normal | 539.7 | 554.8 | 556.5 | 573.5 | 11.7 | 5.6 | 8.5 | 5.6 | 232.6 | 231 | 231.6 | 41.3 | 41.2 | 41.1 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 15986 | 1 | 36.1 | 47128.2 | 2784 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 12:30 | Normal | 531 | 547.8 | 552.5 | 575.2 | 10.4 | 4.8 | 7.5 | 4.8 | 232.6 | 230.8 | 231.2 | 36.4 | 36.2 | 36.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 14296 | 1 | 36 | 47129.5 | 2784 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 12:35 | Normal | 529.9 | 535.8 | 540.4 | 567.4 | 6.2 | 3 | 4.5 | 2.9 | 232.8 | 230.6 | 230.8 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 60.04 | 60 | 60.02 | 8680 | 1 | 35.7 | 47130.5 | 2784 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 12:40 | Normal | 536 | 549.9 | 556.3 | 572.9 | 7.4 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 232 | 230 | 231.2 | 27 | 26.9 | 26.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10217 | 1 | 35.2 | 47131.2 | 2784 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.1 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 12:45 | Normal | 539 | 560.9 | 565.4 | 582.6 | 11.5 | 5.3 | 8.4 | 5.5 | 233 | 230.8 | 231.4 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 15779 | 1 | 35.1 | 47132.3 | 2785 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 12:50 | Normal | 543.7 | 552.5 | 564.4 | 583.4 | 20.9 | 10.1 | 15 | 10.1 | 234.8 | 233 | 233 | 73.3 | 72.7 | 73.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 27968 | 1 | 35.5 | 47133.9 | 2785 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 12:55 | Normal | 539.6 | 545.6 | 549.3 | 568.5 | 18.8 | 9 | 14 | 9.3 | 234 | 232.6 | 233 | 65.7 | 65.4 | 65.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 25585 | 1 | 36.9 | 47136.2 | 2785 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 4.7 | 0 | 0.3 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 13:00 | Normal | 524 | 540.8 | 534 | 554.9 | 30.8 | 15.1 | 24.1 | 16.3 | 234 | 233 | 233 | 108.5 | 108.2 | 108.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 39061 | 1 | 39.2 | 47139.3 | 2785 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 6.5 | 8.4 | 0 | 0.1 | 8.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 13:05 | Normal | 513.1 | 524 | 528.4 | 546.5 | 23.5 | 11.7 | 17.8 | 12.1 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 80.8 | 80.6 | 80.8 | 59.95 | 59.98 | 59.92 | 30159 | 1 | 41 | 47141.9 | 2785 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 6 | 0 | 0.2 | 6.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 13:10 | Normal | 505.6 | 511.3 | 516.8 | 537.1 | 29.2 | 14 | 21.5 | 14.4 | 233.8 | 232.2 | 232.2 | 95.6 | 95 | 95.2 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 37705 | 1 | 43.8 | 47145.4 | 2785 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 7.3 | 0 | 0.3 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 13:15 | Normal | 489.1 | 509.8 | 516.2 | 530.2 | 34.1 | 16.1 | 25.1 | 16.8 | 234.6 | 232.2 | 232.4 | 109.2 | 108.2 | 108.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 42409 | 1 | 46 | 47148.7 | 2785 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 7.3 | 8.4 | 0 | 0.3 | 8.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 13:20 | Normal | 482.7 | 511.4 | 507.7 | 522.4 | 34.9 | 16.2 | 25 | 16.4 | 234 | 232 | 231.8 | 108.7 | 108.3 | 108.4 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 36337 | 1 | 47.8 | 47152 | 2785 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 7.6 | 8.3 | 0 | 0.3 | 8.5 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 13:25 | Normal | 487.4 | 500.6 | 521.7 | 521.5 | 36.6 | 17.6 | 26.6 | 17.8 | 232.4 | 231.2 | 231 | 112.7 | 111.7 | 112 | 59.99 | 60.01 | 60 | 45021 | 1 | 49.5 | 47155.4 | 2785 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9 | 8.4 | 9.1 | 0 | 0.2 | 9.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 13:30 | Normal | 472.1 | 485.8 | 486.5 | 498.6 | 37 | 17.9 | 27.6 | 18.4 | 232.8 | 231.4 | 231.2 | 115.3 | 114.7 | 114.7 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 45132 | 1 | 51.8 | 47159.1 | 2785 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9 | 8.3 | 9.3 | 0 | 0.1 | 9.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 13:35 | Normal | 485.7 | 498.8 | 500.8 | 514.7 | 13 | 6.1 | 9.5 | 6.3 | 231.2 | 229.6 | 230.2 | 41.2 | 40.9 | 40.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16041 | 1 | 52.4 | 47161.7 | 2785 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 13:40 | Normal | 498.8 | 511.7 | 512.2 | 529.1 | 11.9 | 5.6 | 9 | 6.1 | 230.4 | 228.2 | 229.8 | 39.9 | 39.8 | 39.7 | 60.02 | 60 | 60 | 15267 | 1 | 50.3 | 47163.3 | 2785 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 2.2 | 2.9 | 0 | 0.5 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 13:45 | Normal | 512.7 | 526.6 | 529 | 540 | 10.4 | 4.9 | 7.6 | 5 | 229.8 | 228.6 | 229.4 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 13620 | 1 | 48.5 | 47164.9 | 2786 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 13:50 | Normal | 515.3 | 535.3 | 524.2 | 544.5 | 7.3 | 3.3 | 5.5 | 3.5 | 230 | 229 | 229.4 | 26 | 25 | 26 | 59.96 | 60.04 | 60 | 9986 | 1 | 46.3 | 47165.9 | 2786 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.3 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 13:55 | Normal | 521.8 | 526.6 | 534.2 | 553 | 8.5 | 4.1 | 6.2 | 4.1 | 231.2 | 229.2 | 229.4 | 30.3 | 30.4 | 30.2 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 11496 | 1 | 44.2 | 47166.7 | 2786 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 14:00 | Normal | 532.6 | 545.2 | 548.6 | 558 | 9.9 | 4.6 | 7.3 | 4.8 | 230.4 | 228.4 | 229.2 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13648 | 1 | 42.8 | 47167.8 | 2786 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 14:05 | Normal | 552.9 | 551.5 | 555.5 | 591.6 | 18.8 | 10.6 | 14.3 | 9.4 | 230.6 | 228.4 | 229.6 | 70.4 | 70.1 | 70.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 27713 | 1 | 42 | 47169.2 | 2786 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 6.6 | 0 | 0.1 | 5.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 14:10 | Normal | 518.7 | 529.7 | 527.7 | 553.2 | 13.1 | 6.3 | 9.7 | 6.4 | 230.6 | 227.4 | 228.6 | 45 | 44.8 | 44.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 16969 | 1 | 44.2 | 47172 | 2786 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 14:15 | Normal | 501 | 513.8 | 516.1 | 535.7 | 30.2 | 15.6 | 24 | 16.6 | 231.6 | 229.6 | 230 | 105.1 | 104.7 | 104.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 43000 | 1 | 46.1 | 47175.1 | 2786 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7 | 8.4 | 0 | 0.2 | 8.6 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 14:20 | Normal | 483.9 | 504.8 | 502 | 522.4 | 33.1 | 15.7 | 24.5 | 16.4 | 232.4 | 230.8 | 231 | 105.4 | 105.2 | 105.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 41576 | 1 | 49.2 | 47178.7 | 2786 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.3 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 14:25 | Normal | 510.6 | 514.5 | 525.1 | 550.6 | 10.4 | 5.1 | 7.6 | 5.1 | 230.8 | 228.8 | 229.6 | 34.6 | 35.7 | 34.4 | 60.01 | 60 | 60 | 14330 | 1 | 50.8 | 47181.6 | 2786 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2 | 2.6 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 14:30 | Normal | 506 | 517.7 | 512.3 | 545.2 | 7.2 | 3.6 | 5.8 | 4 | 230.8 | 228.2 | 229.2 | 25.4 | 25.5 | 25.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 11284 | 1 | 49.2 | 47183.2 | 2786 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 2 | 0 | 0.4 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 14:35 | Normal | 497.5 | 519.3 | 521.8 | 535.7 | 4.8 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 230.8 | 228.4 | 229.8 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 6449 | 1 | 46.8 | 47183.8 | 2786 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 14:40 | Normal | 526 | 528.8 | 528.8 | 546.8 | 5.7 | 2.6 | 4.1 | 2.8 | 230.2 | 228.2 | 229 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 7768 | 1 | 44.3 | 47184.4 | 2786 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 14:45 | Normal | 530.2 | 542.1 | 540.2 | 563.2 | 9.4 | 4.3 | 6.8 | 4.6 | 230.6 | 228.4 | 229 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 12778 | 1 | 42.9 | 47185.4 | 2787 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 14:50 | Normal | 529.5 | 531.2 | 541 | 564.4 | 5.6 | 2.6 | 4.1 | 2.7 | 230.6 | 228.4 | 228.8 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 60 | 60 | 60.02 | 7876 | 1 | 42 | 47186.3 | 2787 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 14:55 | Normal | 536.1 | 543.8 | 548.8 | 563 | 8.5 | 4 | 6.1 | 4.1 | 230.4 | 227.8 | 228.6 | 30.9 | 30.9 | 30.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 11413 | 1 | 40.8 | 47187 | 2787 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 15:00 | Normal | 531 | 537.8 | 532.5 | 570.9 | 23.3 | 11.1 | 17.5 | 11.5 | 231.8 | 229.4 | 230.4 | 81 | 80.7 | 80.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 31895 | 1 | 41.4 | 47189.2 | 2787 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 0 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 15:05 | Normal | 525.2 | 530 | 537.7 | 567.6 | 20.6 | 10 | 15.5 | 10.1 | 230.2 | 229.2 | 229.4 | 71.9 | 71.7 | 71.5 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 28187 | 1 | 43.2 | 47191.7 | 2787 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5 | 4.5 | 5 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 15:10 | Normal | 517.8 | 527.6 | 532.4 | 556 | 19.3 | 9.3 | 14.4 | 9.5 | 230.4 | 228.8 | 230.4 | 66.7 | 66.2 | 66.4 | 60 | 60 | 60 | 25826 | 1 | 44 | 47194 | 2787 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0.3 | 5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 15:15 | Normal | 521.9 | 538.6 | 530 | 558.2 | 16.8 | 8 | 12.6 | 8.4 | 230.2 | 229 | 229.8 | 58.6 | 58.3 | 58.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 22359 | 1 | 43.8 | 47195.9 | 2787 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 4 | 0 | 0.4 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 15:20 | Normal | 525.9 | 532.7 | 529.1 | 558.7 | 17.7 | 8.5 | 13.2 | 8.7 | 231 | 228.8 | 229.4 | 61.1 | 60.7 | 60.8 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 23644 | 1 | 43.2 | 47197.8 | 2787 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 15:25 | Normal | 521.8 | 534.6 | 532.6 | 566.4 | 17.6 | 8.4 | 13.1 | 8.7 | 230.8 | 229.8 | 229.6 | 61.1 | 61 | 60.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 23764 | 1 | 42.8 | 47199.8 | 2787 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 15:30 | Normal | 525 | 534.7 | 532.9 | 563.4 | 17 | 8.1 | 12.6 | 8.3 | 230 | 228 | 229 | 58.9 | 58.5 | 58.6 | 60 | 60.01 | 60 | 22739 | 1 | 42.5 | 47201.7 | 2787 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 4 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 15:35 | Normal | 521.9 | 531.7 | 535.5 | 557.5 | 16 | 7.6 | 11.8 | 7.8 | 230.4 | 229.2 | 230 | 55.2 | 55 | 54.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 21376 | 1 | 42 | 47203.5 | 2787 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 15:40 | Normal | 526.2 | 535.9 | 537.3 | 558.5 | 14.9 | 7.1 | 11.2 | 7.4 | 230.4 | 228.6 | 229.2 | 52.4 | 51.9 | 52 | 60.02 | 60 | 60 | 20124 | 1 | 41.5 | 47205.2 | 2787 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.4 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 15:45 | Normal | 516 | 518.8 | 521.9 | 545 | 5 | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 229.6 | 227.6 | 228.4 | 18 | 18 | 17.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6889 | 1 | 40.7 | 47206.1 | 2788 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 15:50 | Normal | 539.7 | 542.7 | 547.2 | 575.4 | 13.2 | 6.3 | 9.8 | 6.5 | 230 | 227.8 | 228.6 | 46.9 | 46.8 | 46.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 18050 | 1 | 40 | 47207.2 | 2788 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 15:55 | Normal | 536.1 | 543.8 | 547.9 | 573.2 | 12.6 | 6 | 9.2 | 6.2 | 229.4 | 227.4 | 228.6 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 16981 | 1 | 39.5 | 47208.4 | 2788 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 16:00 | Normal | 534 | 543.8 | 543 | 573.1 | 13 | 6.1 | 9.6 | 6.4 | 229.6 | 227.6 | 229 | 46.1 | 45.9 | 45.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17757 | 1 | 39 | 47209.7 | 2788 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 16:05 | Normal | 512.9 | 520.6 | 530.6 | 547.2 | 5.1 | 2.3 | 3.6 | 2.5 | 228.6 | 226 | 227.2 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7120 | 1 | 38.7 | 47210.9 | 2788 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 16:10 | Normal | 530.9 | 527.7 | 536.6 | 563 | 5.4 | 2.5 | 4 | 2.6 | 229 | 226.8 | 227.6 | 20.1 | 20 | 19.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7581 | 1 | 38.1 | 47211.5 | 2788 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 16:15 | Normal | 546.7 | 551.1 | 549.3 | 587 | 12 | 5.7 | 9 | 6 | 229 | 226.8 | 227.2 | 43.8 | 43.9 | 43.6 | 60 | 60.01 | 60 | 16670 | 1 | 37.6 | 47212.4 | 2788 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 16:20 | Normal | 539.1 | 550.9 | 545.2 | 575.1 | 11.5 | 5.5 | 8.5 | 5.8 | 229.8 | 227.4 | 228.2 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15732 | 1 | 37.6 | 47213.7 | 2788 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 16:25 | Normal | 532.2 | 541 | 539.2 | 565.5 | 10.5 | 5 | 7.8 | 5.3 | 228.8 | 226 | 227.4 | 37.7 | 37.4 | 37.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 14269 | 1 | 37.5 | 47215 | 2788 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 16:30 | Normal | 536.8 | 539.8 | 534.8 | 571.2 | 9.8 | 4.7 | 7.5 | 4.9 | 229.6 | 226.8 | 227.4 | 35.8 | 35.8 | 35.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 13654 | 1 | 37.3 | 47216.2 | 2788 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 16:35 | Normal | 528.9 | 543.7 | 539.4 | 570.5 | 9.8 | 4.6 | 7.3 | 4.9 | 229.2 | 226.6 | 228 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 60.01 | 59.92 | 60.01 | 13408 | 1 | 37.1 | 47217.3 | 2788 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 16:40 | Normal | 533.2 | 540.9 | 533.7 | 560.1 | 9.7 | 4.5 | 7.3 | 4.8 | 228.8 | 226.6 | 227.2 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13242 | 1 | 37 | 47218.5 | 2788 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 16:45 | Normal | 529.1 | 540.8 | 530.1 | 562 | 6.8 | 3.1 | 5.1 | 3.3 | 232.4 | 229.2 | 231 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 9448 | 1 | 36.9 | 47219.4 | 2789 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 16:50 | Normal | 527 | 537.8 | 529.9 | 565.7 | 6 | 2.7 | 4.4 | 2.9 | 233 | 230 | 230.6 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 8320 | 1 | 36.6 | 47220.1 | 2789 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 16:55 | Normal | 522.4 | 527 | 534.9 | 560.9 | 4.4 | 2 | 3.2 | 2.1 | 232.8 | 229.8 | 230.8 | 16.1 | 16.2 | 16 | 59.99 | 60.02 | 60 | 6357 | 1 | 36.3 | 47220.7 | 2789 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 17:00 | Normal | 522.6 | 540.6 | 530.9 | 557.7 | 4.3 | 2 | 3.2 | 2.1 | 232.8 | 230 | 231.2 | 16 | 16 | 15.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6301 | 1 | 36 | 47221.2 | 2789 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 17:05 | Normal | 527.9 | 528.8 | 531.2 | 559.6 | 4.1 | 1.8 | 3 | 2.1 | 232.4 | 230.4 | 231.8 | 15.2 | 15.4 | 15.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5997 | 1 | 35.8 | 47221.7 | 2789 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 17:10 | Normal | 522.8 | 524.7 | 528.4 | 551.5 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 233 | 230.4 | 231.8 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 5398 | 1 | 35.6 | 47222.2 | 2789 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 17:15 | Normal | 510.8 | 514.5 | 522.6 | 540.2 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1 | 233.4 | 230.4 | 231.6 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3067 | 1 | 35.3 | 47222.6 | 2789 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 17:20 | Normal | 511.9 | 525.4 | 524.6 | 548.6 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 234.2 | 231.2 | 232.6 | 6.9 | 7 | 6.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2658 | 1 | 35.1 | 47222.8 | 2789 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 17:25 | Normal | 495.2 | 534 | 513.6 | 550.1 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 233.8 | 232 | 232.8 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2136 | 1 | 34.8 | 47223 | 2789 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 17:30 | Normal | 481.9 | 526.2 | 507.7 | 536.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 233.6 | 231.2 | 231.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1789 | 1 | 34.4 | 47223.2 | 2789 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 17:35 | Normal | 510 | 525.9 | 520.4 | 525.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 234 | 231.8 | 233 | 4 | 4.2 | 3.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 1498 | 1 | 34.2 | 47223.3 | 2789 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 17:40 | Normal | 485.1 | 518.8 | 525.8 | 549.4 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 234.2 | 231.6 | 232.4 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 1371 | 1 | 33.9 | 47223.4 | 2789 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 17:45 | Normal | 480.4 | 490.9 | 492.8 | 537.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 234 | 232.6 | 233 | 3 | 3.1 | 2.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1025 | 1 | 33.7 | 47223.5 | 2790 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 17:50 | Normal | 487.9 | 463.7 | 495.7 | 516.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 234 | 232 | 233 | 2 | 2.2 | 2 | 60 | 60 | 59.99 | 663 | 1 | 33.5 | 47223.6 | 2790 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 17:55 | Normal | 487 | 427.6 | 426.9 | 472 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.4 | 233.4 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 393 | 1 | 33.2 | 47223.6 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 18:00 | Normal | 379.1 | 246.9 | 199.5 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 102 | 1 | 33 | 47223.6 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 18:05 | Normal | 211.9 | 221.1 | 196.1 | 233.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 37 | 1 | 32.7 | 47223.6 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 18:10 | Normal | 221.8 | 219 | 226.6 | 201.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232 | 233.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 26 | 1 | 32.4 | 47223.6 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 18:15 | Normal | 203.1 | 193.7 | 206.7 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21 | 1 | 32.2 | 47223.6 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-04 18:20 | Normal | 163.8 | 183.8 | 183.1 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 233.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 20 | 1 | 31.9 | 47223.6 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0