## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-10 05:41 | Wait | 495.1 | 495.9 | 488.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.7 | 37525 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 05:46 | Normal | 499.5 | 376.8 | 493.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 126 | 1 | 24.2 | 37525 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 05:51 | Normal | 529.8 | 242.9 | 491.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 259 | 1 | 24.6 | 37525 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 05:56 | Normal | 553 | 280.7 | 505.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 445 | 1 | 24.9 | 37525.1 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:01 | Normal | 524.5 | 501.8 | 512 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230 | 230.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 710 | 1 | 25.2 | 37525.1 | 2643 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:06 | Normal | 544.2 | 527.5 | 524.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232 | 229.8 | 230.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 847 | 1 | 25.4 | 37525.2 | 2643 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:11 | Normal | 535.2 | 463.7 | 535.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.4 | 229 | 230.2 | 2.9 | 3 | 2.7 | 60 | 60 | 60.01 | 1080 | 1 | 25.6 | 37525.3 | 2643 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:16 | Normal | 554.5 | 551.9 | 541.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1228 | 1 | 25.9 | 37525.4 | 2644 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:21 | Normal | 571.7 | 513 | 542 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 231 | 229.4 | 230 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1552 | 1 | 26.1 | 37525.5 | 2644 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:26 | Normal | 572.9 | 559.9 | 541 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.6 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2026 | 1 | 26.4 | 37525.6 | 2644 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:31 | Normal | 589.6 | 562.7 | 520.5 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0 | 232 | 229.6 | 230.2 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2516 | 1 | 26.7 | 37525.8 | 2644 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:36 | Normal | 593.6 | 525.8 | 558.1 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 231.6 | 230 | 231 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2906 | 1 | 26.8 | 37526.1 | 2644 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:41 | Normal | 579.9 | 541.9 | 549.6 | 0 | 2.7 | 2.3 | 1 | 0 | 232 | 229.8 | 231 | 8.8 | 9 | 8.6 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 3506 | 1 | 27.2 | 37526.3 | 2644 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:46 | Normal | 594.7 | 566.8 | 547.4 | 0 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.6 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3772 | 1 | 27.5 | 37526.6 | 2644 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:51 | Normal | 594.8 | 572.7 | 554.9 | 0 | 3.5 | 2.9 | 1.1 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231 | 11.1 | 11.2 | 11 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 4389 | 1 | 27.9 | 37527 | 2644 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:56 | Normal | 575.6 | 562.8 | 564.9 | 0 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3795 | 1 | 28.1 | 37527.3 | 2644 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:01 | Normal | 590.6 | 577.6 | 568.3 | 0 | 4.1 | 3.5 | 1.3 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 13 | 13.2 | 12.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 5202 | 1 | 28.5 | 37527.7 | 2644 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:06 | Normal | 588.7 | 554.8 | 557.7 | 0 | 4.3 | 3.4 | 1.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 13.3 | 13.4 | 13.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5203 | 1 | 28.8 | 37528.1 | 2644 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:11 | Normal | 583.8 | 562.6 | 550.8 | 0 | 6 | 4 | 2.3 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 17.5 | 17.7 | 17.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 6990 | 1 | 29.2 | 37528.6 | 2644 | 0.5 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:16 | Normal | 582.5 | 571.5 | 550.6 | 0 | 6.5 | 4.2 | 2.6 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7499 | 1 | 29.8 | 37529.3 | 2645 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:21 | Normal | 595.1 | 577.9 | 539 | 0 | 7.1 | 4.6 | 3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 21.1 | 21.2 | 20.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8184 | 1 | 30.2 | 37529.9 | 2645 | 0.6 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:26 | Normal | 597 | 570.7 | 527.9 | 0 | 8 | 5.4 | 3.9 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.8 | 24.3 | 24.4 | 24.2 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 9443 | 1 | 30.6 | 37530.6 | 2645 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:31 | Normal | 589.7 | 572 | 522.5 | 0 | 8.7 | 5.8 | 5.7 | 0 | 233.4 | 232 | 233.4 | 27.9 | 28.1 | 27.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10808 | 1 | 31.1 | 37531.5 | 2645 | 0.6 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:36 | Normal | 582.6 | 570.8 | 533 | 0 | 9.2 | 6 | 6 | 0 | 233.6 | 231.6 | 231.8 | 29.1 | 29.3 | 29 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11376 | 1 | 31.6 | 37532.4 | 2645 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:41 | Normal | 579.9 | 567.9 | 521.4 | 0 | 9.6 | 6.5 | 6.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 30.6 | 30.8 | 30.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11926 | 1 | 32 | 37533.4 | 2645 | 0.7 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:46 | Normal | 580.1 | 556.9 | 506.6 | 0 | 10.1 | 6.8 | 7.1 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 32 | 32.2 | 31.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12509 | 1 | 32.3 | 37534.4 | 2645 | 0.8 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:51 | Normal | 575 | 567.1 | 499.2 | 0 | 10 | 6.7 | 8.5 | 0 | 237 | 234.4 | 234.8 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13188 | 1 | 32.7 | 37535.5 | 2645 | 0.8 | 3.4 | 3 | 2.7 | 3 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:56 | Normal | 571.7 | 551.7 | 511.6 | 0 | 11.6 | 7.2 | 9.1 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236 | 36.4 | 36.6 | 36.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14374 | 1 | 33.1 | 37536.6 | 2645 | 1.5 | 3.7 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:01 | Normal | 581.5 | 534.9 | 503.2 | 0 | 8.1 | 4.8 | 5.4 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 9644 | 1 | 33.3 | 37537.6 | 2645 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:06 | Normal | 568.6 | 526.5 | 505.6 | 0 | 6.1 | 3.9 | 3.6 | 0 | 235 | 233.8 | 234.6 | 18.3 | 18.5 | 18.1 | 60 | 60 | 60 | 7419 | 1 | 33.3 | 37538.3 | 2645 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:11 | Normal | 575.1 | 529.2 | 466.8 | 0 | 6 | 4 | 3.8 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.2 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 7316 | 1 | 33.2 | 37538.9 | 2645 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:16 | Normal | 584.1 | 544.6 | 495.9 | 0 | 8 | 5.1 | 5 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 24.2 | 24.3 | 23.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9500 | 1 | 33.1 | 37539.6 | 2646 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:21 | Normal | 584.7 | 543.9 | 488.2 | 0 | 9.3 | 6 | 6 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.6 | 28.2 | 28.4 | 28.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 11324 | 1 | 33.2 | 37540.4 | 2646 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:26 | Normal | 601.1 | 574.2 | 515.4 | 0 | 17.7 | 10.5 | 12 | 0 | 238.4 | 237 | 236.4 | 52.7 | 52.7 | 52.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 20845 | 1 | 33.5 | 37541.6 | 2646 | 4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 0 | 1 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:31 | Normal | 581.1 | 563.5 | 480 | 0 | 17.5 | 10.3 | 12.3 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237 | 50.8 | 50.7 | 50.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 20641 | 1 | 34.5 | 37543.4 | 2646 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0.9 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:36 | Normal | 578.9 | 545.1 | 496.4 | 0 | 18.9 | 11.9 | 13 | 0 | 239.2 | 237.2 | 237.6 | 55 | 55 | 54.8 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 22204 | 1 | 35.3 | 37545.2 | 2646 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 0 | 1.5 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:41 | Normal | 570.5 | 529.9 | 481.1 | 0 | 19.1 | 13 | 13.7 | 0 | 239.6 | 237 | 238.2 | 56.5 | 56.5 | 56.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 22886 | 1 | 35.9 | 37547.1 | 2646 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 2.6 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:46 | Normal | 572.5 | 513.7 | 481 | 0 | 19.5 | 15 | 14.1 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238 | 59.1 | 59 | 58.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23899 | 1 | 36.5 | 37549.1 | 2646 | 4.8 | 5.4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.6 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:51 | Normal | 568.6 | 506.8 | 481.6 | 0 | 19.6 | 15.3 | 14.3 | 0 | 239 | 237.8 | 237.8 | 59.7 | 59.7 | 59.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 24141 | 1 | 37.1 | 37551.1 | 2646 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.7 | 0.6 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:56 | Normal | 570.8 | 508.7 | 475.6 | 0 | 20.1 | 15.5 | 14.6 | 0 | 238.8 | 237.4 | 237.8 | 60.8 | 60.8 | 60.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 24465 | 1 | 37.6 | 37553.1 | 2646 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 0.4 | 3.8 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:01 | Normal | 572.8 | 485.9 | 482.9 | 0 | 21 | 16.7 | 15 | 0 | 239 | 237.6 | 238 | 63 | 63 | 62.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 25652 | 1 | 38 | 37555 | 2646 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 6 | 0.5 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:06 | Normal | 559.6 | 493.7 | 476.3 | 0 | 21.5 | 16.1 | 15.5 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.2 | 63.9 | 63.7 | 63.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 25891 | 1 | 38.6 | 37557.1 | 2646 | 5.2 | 5.8 | 5 | 5.1 | 5.6 | 6 | 0.4 | 3.6 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:11 | Normal | 566 | 464.1 | 467.6 | 0 | 22.9 | 18.3 | 16.7 | 0 | 239.2 | 237 | 238.6 | 67.2 | 67.4 | 67 | 60.01 | 60.01 | 60 | 27256 | 1 | 39.1 | 37559.3 | 2646 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 6.2 | 6.6 | 0.7 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:16 | Normal | 569.1 | 480.2 | 478.8 | 0 | 22.1 | 18 | 16.3 | 0 | 239.6 | 237.6 | 239 | 67.8 | 67.8 | 67.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 26746 | 1 | 39.7 | 37561.6 | 2647 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 0.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:21 | Normal | 553.6 | 461.9 | 468.3 | 0 | 22.9 | 18.3 | 16.4 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.4 | 66.7 | 66.7 | 66.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 27252 | 1 | 40 | 37563.9 | 2647 | 5.5 | 6 | 5.6 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 0.7 | 4.6 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:26 | Normal | 556.9 | 464.1 | 463.4 | 0 | 21.8 | 17.5 | 16 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.6 | 64 | 64 | 63.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 26368 | 1 | 40.3 | 37566.1 | 2647 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 6 | 6.2 | 1 | 4.4 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:31 | Normal | 581.7 | 498.8 | 515.8 | 0 | 22.2 | 18.1 | 14.8 | 0 | 239.4 | 237.4 | 239 | 70 | 70 | 69.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27164 | 1 | 40.7 | 37568.3 | 2647 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 6.5 | 6.6 | 0.7 | 3.5 | 5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:36 | Normal | 550.6 | 466.1 | 485.4 | 0 | 25.8 | 21.1 | 18.6 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239 | 77 | 77.1 | 76.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31422 | 1 | 41.2 | 37570.7 | 2647 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 1.7 | 4.8 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:41 | Normal | 550.7 | 442.8 | 478.7 | 0 | 20.9 | 18.6 | 15.6 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.8 | 63.2 | 63.2 | 62.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25670 | 1 | 41.7 | 37573.1 | 2647 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 2.3 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:46 | Normal | 551.4 | 462.5 | 488.4 | 0 | 21.5 | 18.5 | 15 | 0 | 238.6 | 235.8 | 238 | 64.3 | 64.3 | 64 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 26341 | 1 | 41.7 | 37575.3 | 2647 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 2.7 | 4.1 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:51 | Normal | 557 | 466.7 | 497.4 | 0 | 13.6 | 12.3 | 9.3 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236 | 42.1 | 42.1 | 41.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 16433 | 1 | 41.4 | 37577 | 2647 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:56 | Normal | 561.4 | 458.8 | 495.3 | 0 | 16.3 | 15 | 11 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.6 | 49.8 | 49.9 | 49.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20823 | 1 | 40.8 | 37578.6 | 2647 | 4 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:01 | Normal | 566.3 | 463.3 | 512.8 | 0 | 15.7 | 14.5 | 10.7 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.6 | 49.4 | 49.5 | 49.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 18623 | 1 | 40.3 | 37580 | 2647 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:06 | Normal | 589.7 | 495.7 | 523.9 | 0 | 21.8 | 21 | 16 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.4 | 74.1 | 74 | 73.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 32531 | 1 | 40.7 | 37582.3 | 2647 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 6.6 | 6.7 | 4.1 | 4.2 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:11 | Normal | 559.8 | 454 | 476.5 | 0 | 19.8 | 19.1 | 14.8 | 0 | 238.8 | 237 | 238.4 | 63.3 | 63.2 | 63 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 24581 | 1 | 41.6 | 37584.7 | 2647 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:16 | Normal | 553.8 | 449 | 478.2 | 0 | 19.5 | 18.6 | 14.3 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.2 | 60.5 | 60.5 | 60.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 24657 | 1 | 42.1 | 37587 | 2648 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:21 | Normal | 556.6 | 455.5 | 480.8 | 0 | 17.9 | 16.9 | 13.1 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.2 | 55.5 | 55.3 | 55 | 60.01 | 60 | 60 | 22495 | 1 | 42.3 | 37589.1 | 2648 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:26 | Normal | 583 | 481 | 521.9 | 0 | 22.3 | 22.1 | 17.1 | 0 | 239.4 | 237 | 239 | 75.6 | 75.9 | 75.6 | 60 | 60 | 60.01 | 31308 | 1 | 41.9 | 37590.8 | 2648 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | 4.2 | 4.6 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:31 | Normal | 624.7 | 516.8 | 511.1 | 0 | 10.1 | 19.5 | 20.8 | 0 | 238.6 | 237.2 | 239 | 64.2 | 64 | 63.8 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 25628 | 1 | 42.3 | 37593.1 | 2648 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 7.6 | 7.7 | 0.7 | 2 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:36 | Normal | 605.7 | 521.6 | 502.4 | 0 | 14.5 | 17.2 | 20.2 | 0 | 239 | 237.2 | 239 | 65.6 | 65.8 | 65.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 25607 | 1 | 42.7 | 37595.3 | 2648 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 1.6 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:41 | Normal | 614.4 | 539.5 | 518.7 | 0 | 11.1 | 17.1 | 20 | 0 | 238.6 | 237.8 | 237.8 | 62 | 62 | 61.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 27822 | 1 | 43 | 37597.5 | 2648 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 7.1 | 0.4 | 1.4 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:46 | Normal | 606.5 | 548 | 524.4 | 0 | 17 | 17.1 | 20.3 | 0 | 239.6 | 236.6 | 239 | 63 | 63.1 | 62.7 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 26802 | 1 | 43.5 | 37599.8 | 2648 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 1.3 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:51 | Normal | 588.9 | 522.8 | 501.7 | 0 | 18.3 | 18 | 22.3 | 0 | 239.6 | 238.4 | 239 | 74.5 | 74.5 | 74.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 26759 | 1 | 43.8 | 37602 | 2648 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 1.2 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:56 | Normal | 554.4 | 526 | 502.4 | 0 | 7.7 | 6.1 | 7.1 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 26.5 | 26.6 | 26.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9987 | 1 | 44 | 37604.3 | 2648 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:01 | Normal | 604.4 | 543.8 | 569.2 | 0 | 21.1 | 19 | 15.5 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.8 | 73.8 | 74 | 73.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 28143 | 1 | 43 | 37605.4 | 2648 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5 | 8.2 | 8.3 | 0.3 | 1.5 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:06 | Normal | 593.6 | 565.2 | 549.6 | 0 | 22.3 | 15.6 | 18.5 | 0 | 238.8 | 237.8 | 239.2 | 70.2 | 70.3 | 69.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28137 | 1 | 43.2 | 37607.7 | 2648 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:11 | Normal | 539.4 | 500.1 | 506.7 | 0 | 7.3 | 5.1 | 6.6 | 0 | 236 | 234.4 | 234.4 | 24 | 24.1 | 23.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9521 | 1 | 43 | 37609 | 2648 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:16 | Normal | 623.5 | 501.1 | 578.5 | 0 | 13.6 | 24.7 | 12.2 | 0 | 238 | 237.4 | 238.4 | 65.4 | 65 | 65 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 27996 | 1 | 42.6 | 37610.9 | 2649 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 8.7 | 8.4 | 1.6 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:21 | Normal | 531 | 435.9 | 496.4 | 0 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7753 | 1 | 43.1 | 37612.6 | 2649 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:26 | Normal | 569.6 | 548.8 | 605.2 | 0 | 29.1 | 18 | 4.1 | 0 | 238.2 | 237.6 | 237.8 | 69.3 | 69.5 | 69.2 | 60 | 60 | 60.01 | 29823 | 1 | 42.4 | 37614.1 | 2649 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:31 | Normal | 559.3 | 542.6 | 577.3 | 0 | 27.9 | 16.1 | 8.5 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 68.5 | 68.5 | 68 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29164 | 1 | 43.6 | 37616.6 | 2649 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 7.4 | 7.3 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:36 | Normal | 565.7 | 546.6 | 568.4 | 0 | 28.1 | 16.7 | 12.9 | 0 | 239 | 236.4 | 237.8 | 64.7 | 64.5 | 64.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 28264 | 1 | 44.6 | 37619.2 | 2649 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:41 | Normal | 552.9 | 532 | 543.2 | 0 | 28.6 | 17.3 | 16.1 | 0 | 239 | 237.2 | 238.8 | 77.4 | 77.5 | 77 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 30604 | 1 | 45.2 | 37621.7 | 2649 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 0.9 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:46 | Normal | 557 | 588.3 | 527.8 | 0 | 28.1 | 10.4 | 20 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.6 | 70.1 | 70 | 69.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 30652 | 1 | 45.7 | 37624.2 | 2649 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:51 | Normal | 520.3 | 541.3 | 490.4 | 0 | 31.3 | 14.6 | 23.1 | 0 | 239 | 238.2 | 239.4 | 83.4 | 83.4 | 82.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32158 | 1 | 46.2 | 37626.7 | 2649 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 6.9 | 6.7 | 0 | 0.5 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:56 | Normal | 553.6 | 573.4 | 519.3 | 0 | 27.9 | 12.3 | 20.5 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.8 | 77.1 | 77 | 76.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28150 | 1 | 46.7 | 37629.3 | 2649 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 0.6 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:01 | Normal | 531.8 | 541.6 | 496.4 | 0 | 15.5 | 9 | 6.3 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236.6 | 38.6 | 38.5 | 38.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11023 | 1 | 47 | 37631.7 | 2649 | 3 | 3.3 | 4 | 3.7 | 4 | 3.8 | 0 | 0.5 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:06 | Normal | 554.7 | 549.9 | 542.8 | 0 | 26.5 | 14.3 | 16.4 | 0 | 239 | 237.6 | 238.4 | 73.2 | 73.3 | 72.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 30445 | 1 | 46.8 | 37634.1 | 2649 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 6.7 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:11 | Normal | 568.9 | 576.9 | 554.6 | 0 | 23.8 | 11.6 | 12.8 | 0 | 238.4 | 236.6 | 239.6 | 65.4 | 65.7 | 65.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 32280 | 1 | 47.3 | 37636.7 | 2649 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 0 | 0.7 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:16 | Normal | 541.7 | 547.9 | 517.5 | 0 | 29.5 | 15 | 20.3 | 0 | 239.4 | 237 | 238.6 | 80.5 | 80.5 | 80 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 30400 | 1 | 47.5 | 37639.2 | 2650 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.8 | 7 | 0.2 | 0.5 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:21 | Normal | 586.7 | 538.6 | 545.6 | 0 | 20.5 | 18 | 16.6 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.6 | 70.2 | 70.3 | 70 | 60 | 60 | 59.99 | 33668 | 1 | 47.2 | 37641.3 | 2650 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 7.4 | 7.3 | 0 | 2.3 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:26 | Normal | 548.3 | 472.9 | 512.2 | 0 | 20.5 | 17 | 15.2 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238 | 63.7 | 63.9 | 63.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21006 | 1 | 47.1 | 37643.4 | 2650 | 5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 2.1 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:31 | Normal | 581.1 | 503.4 | 546.6 | 0 | 21.5 | 20.5 | 16.1 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.2 | 70.8 | 70.8 | 70.5 | 60 | 60 | 60.02 | 30036 | 1 | 46.5 | 37645.4 | 2650 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5 | 6.7 | 6.7 | 1.8 | 5 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:36 | Normal | 548.2 | 460.9 | 511.6 | 0 | 7.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.4 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9602 | 1 | 45.3 | 37646.2 | 2650 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:41 | Normal | 558.9 | 462 | 512.4 | 0 | 7.1 | 5.8 | 5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 22.3 | 22.4 | 22.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8812 | 1 | 43.8 | 37647 | 2650 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:46 | Normal | 602.9 | 523.8 | 517.2 | 0 | 22 | 23.6 | 23.8 | 0 | 239.8 | 237.6 | 239.8 | 86.4 | 86.6 | 85.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33078 | 1 | 43.8 | 37649 | 2650 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 8.5 | 8 | 1.3 | 5.2 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:51 | Normal | 526 | 481.7 | 490.9 | 0 | 6.6 | 5 | 5 | 0 | 235 | 233.2 | 234 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 59.99 | 60 | 60 | 7848 | 1 | 45.1 | 37651.5 | 2650 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:56 | Normal | 586.3 | 553.4 | 556.9 | 0 | 22.9 | 19.2 | 14.9 | 0 | 239 | 237.4 | 237.8 | 75.5 | 75.6 | 75.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 33570 | 1 | 45.1 | 37653.5 | 2650 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 7.3 | 7.2 | 0.2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:01 | Normal | 572.8 | 537.8 | 536.7 | 0 | 24.8 | 20.5 | 18.3 | 0 | 239 | 236.4 | 238 | 82.6 | 82.7 | 82.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 34362 | 1 | 46.1 | 37656.4 | 2650 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.3 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:06 | Normal | 563.6 | 545.1 | 520.7 | 0 | 25.3 | 18.8 | 19.8 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.6 | 81.9 | 81.9 | 81.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 35217 | 1 | 47 | 37659.1 | 2650 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6.9 | 7 | 0.3 | 4 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:11 | Normal | 552.5 | 554.9 | 520.5 | 0 | 28 | 16.9 | 20.5 | 0 | 239.6 | 237.4 | 238.4 | 81.5 | 81.5 | 81.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33973 | 1 | 47.5 | 37661.9 | 2650 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 5.7 | 0.3 | 3.8 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:16 | Normal | 552.2 | 527.5 | 522.1 | 0 | 27.8 | 20 | 19.6 | 0 | 239 | 238.2 | 238.6 | 86.6 | 86.8 | 86.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 34642 | 1 | 47.7 | 37664.4 | 2651 | 7 | 7 | 6.9 | 6.6 | 8 | 6.1 | 0.8 | 4.9 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:21 | Normal | 543.1 | 472.6 | 512.1 | 0 | 10.1 | 10.6 | 9.7 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.2 | 36.2 | 36.4 | 36.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14091 | 1 | 47.4 | 37666 | 2651 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:26 | Normal | 531.2 | 443.1 | 500.8 | 0 | 30.1 | 27.7 | 22.2 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.8 | 91.1 | 91.2 | 90.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 37375 | 1 | 47.5 | 37668.9 | 2651 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 8.4 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:31 | Normal | 543 | 457.9 | 502.7 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 16.2 | 16.3 | 16 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6464 | 1 | 47.1 | 37670.1 | 2651 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:36 | Normal | 547.3 | 460.9 | 520 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.9 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 17.9 | 18 | 17.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7254 | 1 | 45.2 | 37670.7 | 2651 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:41 | Normal | 568.7 | 461.8 | 532 | 0 | 21.8 | 18.5 | 16.3 | 0 | 237.4 | 236 | 237 | 68.8 | 68.9 | 68.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 28068 | 1 | 44.1 | 37671.9 | 2651 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 6 | 2.9 | 4.9 | 4.4 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:46 | Normal | 555.5 | 467.9 | 526 | 0 | 22 | 17.7 | 16.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.8 | 67.5 | 67.5 | 67 | 60 | 60 | 59.99 | 27619 | 1 | 44.7 | 37674.3 | 2651 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 4.7 | 6.3 | 2.3 | 4.7 | 4.1 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:51 | Normal | 555 | 465.7 | 516.5 | 0 | 17.1 | 13.9 | 13.6 | 0 | 239 | 237.8 | 238.2 | 52.5 | 52.8 | 52.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 22908 | 1 | 45.2 | 37676.4 | 2651 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.7 | 1.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:56 | Normal | 558.5 | 462.7 | 528.2 | 0 | 17.8 | 14.1 | 13.1 | 0 | 238.6 | 237 | 238.2 | 54.1 | 54.1 | 53.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 22015 | 1 | 44.8 | 37678.1 | 2651 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4 | 4.9 | 1.7 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:01 | Normal | 553.8 | 474.8 | 518.6 | 0 | 7.6 | 5.6 | 5.1 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236.2 | 23.2 | 23.3 | 23.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8882 | 1 | 44.2 | 37679.4 | 2651 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:06 | Normal | 558.4 | 506.9 | 526.9 | 0 | 18.9 | 12.3 | 14.1 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238 | 56.1 | 56.2 | 55.8 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 23343 | 1 | 43.7 | 37681.2 | 2651 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 1.3 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:11 | Normal | 560.3 | 470.7 | 519.4 | 0 | 18 | 13.6 | 13.6 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.2 | 54.4 | 54.5 | 54.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 22268 | 1 | 43.8 | 37683.1 | 2651 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:16 | Normal | 563.5 | 471 | 523.5 | 0 | 16 | 12.1 | 12 | 0 | 239 | 237 | 238.4 | 48.6 | 48.8 | 48.4 | 59.98 | 60 | 60 | 19556 | 1 | 43.6 | 37684.8 | 2652 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 1.1 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:21 | Normal | 565.3 | 470.6 | 528.6 | 0 | 19 | 14.4 | 14.4 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.6 | 58 | 58.1 | 57.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23420 | 1 | 43.4 | 37686.5 | 2652 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 5.3 | 1.1 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:26 | Normal | 560.8 | 471.7 | 528.1 | 0 | 20.3 | 15.2 | 15 | 0 | 239.4 | 236.8 | 238.6 | 61 | 61.1 | 60.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24605 | 1 | 43.5 | 37688.6 | 2652 | 5.1 | 5 | 5.2 | 4.7 | 5.7 | 1 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:31 | Normal | 553.3 | 463.8 | 524.4 | 0 | 17 | 12.6 | 12.6 | 0 | 239.2 | 236 | 238.6 | 50.8 | 50.7 | 50.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20367 | 1 | 43.6 | 37690.4 | 2652 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 0.9 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:36 | Normal | 584.5 | 493.6 | 556.1 | 0 | 16.9 | 13 | 11.6 | 0 | 237.6 | 237.6 | 237.8 | 52.4 | 52.6 | 52.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 23158 | 1 | 43.5 | 37692.3 | 2652 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.9 | 1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:41 | Normal | 553.5 | 444.8 | 523.6 | 0 | 20.5 | 15 | 15.4 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.2 | 60.5 | 60.5 | 60.3 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 24383 | 1 | 43.5 | 37694.3 | 2652 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 1 | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:46 | Normal | 560.7 | 442.6 | 530.6 | 0 | 20.3 | 14.5 | 15 | 0 | 239.6 | 237.4 | 238 | 59.5 | 59.6 | 59.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 23185 | 1 | 43.6 | 37696.2 | 2652 | 5.1 | 5 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 0.8 | 5 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:51 | Normal | 554.6 | 454.8 | 523.5 | 0 | 20.1 | 11.1 | 15.2 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.4 | 56.4 | 56.2 | 55.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22592 | 1 | 43.8 | 37698.2 | 2652 | 5.1 | 5 | 5 | 4.7 | 1.6 | 1 | 4.8 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:56 | Normal | 558.7 | 340.8 | 519.3 | 0 | 19.5 | 15.3 | 14.8 | 0 | 238 | 236.2 | 238.2 | 55.1 | 55 | 54.7 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 22185 | 1 | 43.9 | 37700.1 | 2652 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 0.9 | 5 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:01 | Normal | 558.6 | 350.8 | 518.5 | 0 | 18.9 | 12.9 | 14.5 | 0 | 238 | 236 | 237.6 | 52.5 | 52.6 | 52.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21130 | 1 | 44.1 | 37701.9 | 2652 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 3.2 | 1 | 5 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:06 | Normal | 557 | 459 | 521.5 | 0 | 19.1 | 10.5 | 14.5 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.2 | 53.5 | 53.6 | 53.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 21232 | 1 | 43.9 | 37703.7 | 2652 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 1.3 | 1.3 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:11 | Normal | 554.5 | 465.9 | 524.2 | 0 | 19 | 10.5 | 14.5 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237 | 53.9 | 53.9 | 53.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21638 | 1 | 43.8 | 37705.5 | 2652 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 1.4 | 1.3 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:16 | Normal | 540.4 | 463.8 | 522.5 | 0 | 16.1 | 9.8 | 12.7 | 0 | 237.2 | 235.6 | 235.6 | 46.6 | 46.5 | 46.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19236 | 1 | 43.7 | 37707.2 | 2653 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 1.5 | 1.4 | 4 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:21 | Normal | 515.4 | 459.4 | 528.7 | 0 | 16.2 | 9.4 | 12.1 | 0 | 236.8 | 235 | 236 | 45.7 | 45.8 | 45.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 17894 | 1 | 43.4 | 37708.7 | 2653 | 4.1 | 4 | 4.2 | 3.5 | 1.4 | 1.3 | 3.8 | 3 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:26 | Normal | 558.2 | 464.8 | 523.8 | 0 | 13.5 | 8.3 | 10.6 | 0 | 236.6 | 233.8 | 235.4 | 39.3 | 39.5 | 39.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 16475 | 1 | 43 | 37710.1 | 2653 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:31 | Normal | 567.3 | 473.5 | 533.4 | 0 | 13.1 | 8.8 | 11.8 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.6 | 42 | 42 | 41.8 | 60 | 60 | 60 | 16720 | 1 | 42.5 | 37711.4 | 2653 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 2 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:36 | Normal | 565.6 | 469.6 | 527 | 0 | 9.1 | 6.3 | 8.3 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11766 | 1 | 42.1 | 37712.5 | 2653 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1 | 1 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:41 | Normal | 531.4 | 472.7 | 530.4 | 0 | 9.3 | 6 | 8.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 29.5 | 29.4 | 29.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11582 | 1 | 41.5 | 37713.5 | 2653 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:46 | Normal | 518.3 | 473.2 | 528.9 | 0 | 9.8 | 6.5 | 9.4 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 31.8 | 32 | 31.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12209 | 1 | 40.8 | 37714.4 | 2653 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:51 | Normal | 569.9 | 473.7 | 535.5 | 0 | 7.3 | 6.1 | 9 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 28.7 | 28.9 | 28.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11215 | 1 | 40.3 | 37715.4 | 2653 | 2.7 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:56 | Normal | 576.1 | 476.1 | 538.1 | 0 | 7.2 | 6.2 | 9 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234 | 28.9 | 28.9 | 28.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11171 | 1 | 40.1 | 37716.3 | 2653 | 2.9 | 2.4 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:01 | Normal | 572.3 | 475.4 | 531 | 0 | 6.8 | 5.7 | 8.5 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233 | 26.7 | 27 | 26.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10559 | 1 | 39.9 | 37717.3 | 2653 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:06 | Normal | 535.8 | 478 | 529.1 | 0 | 5.6 | 4.7 | 6.9 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.8 | 21.8 | 21.9 | 21.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8762 | 1 | 39.6 | 37718.1 | 2653 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:11 | Normal | 506.5 | 477.8 | 531.2 | 0 | 5.1 | 4.6 | 6.7 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233 | 20.7 | 20.8 | 20.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8167 | 1 | 39.2 | 37718.7 | 2653 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:16 | Normal | 533.3 | 463.5 | 529.6 | 0 | 4 | 4.3 | 5.9 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 18.1 | 18.2 | 18 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7125 | 1 | 38.7 | 37719.3 | 2654 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:21 | Normal | 518.4 | 474.8 | 543.9 | 0 | 3.9 | 4.3 | 6 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.2 | 18.2 | 18.3 | 18 | 60 | 59.99 | 60 | 7327 | 1 | 38.4 | 37719.9 | 2654 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:26 | Normal | 429.3 | 459.7 | 529.2 | 0 | 3.6 | 4 | 5.3 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232 | 15.9 | 16.1 | 15.6 | 60 | 60 | 59.99 | 6303 | 1 | 38.2 | 37720.5 | 2654 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:31 | Normal | 498.3 | 454.6 | 537.5 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 60.01 | 60 | 60 | 4807 | 1 | 37.9 | 37721 | 2654 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:36 | Normal | 561.6 | 469.9 | 529.9 | 0 | 2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3879 | 1 | 37.7 | 37721.3 | 2654 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:41 | Normal | 566.5 | 455 | 532.3 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.2 | 9 | 9.2 | 8.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3574 | 1 | 37.4 | 37721.6 | 2654 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:46 | Normal | 564.8 | 456 | 521.4 | 0 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 3291 | 1 | 37.3 | 37721.9 | 2654 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:51 | Normal | 557.8 | 463.5 | 520.6 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 3120 | 1 | 37 | 37722.2 | 2654 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:56 | Normal | 561.5 | 458.6 | 539.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 60 | 59.99 | 60 | 3014 | 1 | 36.8 | 37722.4 | 2654 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:01 | Normal | 555.5 | 449.9 | 523.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 7.2 | 7.4 | 7 | 60 | 59.99 | 60 | 2828 | 1 | 36.6 | 37722.7 | 2654 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:06 | Normal | 564 | 460.4 | 525 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 2428 | 1 | 36.4 | 37722.9 | 2654 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:11 | Normal | 544.7 | 461.7 | 500.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 232.6 | 230 | 231.2 | 5.2 | 5.3 | 5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2018 | 1 | 36.3 | 37723.1 | 2654 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:16 | Normal | 535.5 | 445.6 | 479.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 232.2 | 229.6 | 231.6 | 4.3 | 4.3 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1625 | 1 | 36.1 | 37723.2 | 2655 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:21 | Normal | 541.6 | 442.9 | 499 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 3.9 | 4 | 3.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1456 | 1 | 35.9 | 37723.4 | 2655 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:26 | Normal | 534.6 | 466.8 | 491 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232.2 | 229.6 | 231.2 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1272 | 1 | 35.8 | 37723.5 | 2655 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:31 | Normal | 545.5 | 473.8 | 500.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 232 | 230 | 230.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1054 | 1 | 35.6 | 37723.6 | 2655 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:36 | Normal | 508.7 | 403 | 488.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232.4 | 229.4 | 231 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 866 | 1 | 35.5 | 37723.7 | 2655 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:41 | Normal | 505.6 | 450.9 | 489.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230 | 230.6 | 2 | 2.1 | 1.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 624 | 1 | 35.4 | 37723.7 | 2655 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:46 | Normal | 517.8 | 415.9 | 476.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 437 | 1 | 35.3 | 37723.8 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:51 | Normal | 462.7 | 199.7 | 444.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 220 | 1 | 35.1 | 37723.8 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:56 | Normal | 223.5 | 201.5 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 72 | 1 | 35 | 37723.8 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 18:01 | Normal | 198.7 | 208 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 29 | 1 | 34.8 | 37723.8 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 18:06 | Normal | 187.4 | 204.4 | 197.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 229.8 | 231.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 20 | 1 | 34.6 | 37723.8 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 18:11 | Normal | 205.3 | 196.5 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 24 | 1 | 34.4 | 37723.8 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0