## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-10 05:41 | Wait | 499.7 | 500.5 | 493.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 45820.7 | 3277 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 05:46 | Normal | 522.9 | 474.2 | 356.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 226.2 | 224.2 | 224.4 | 1 | 1.2 | 1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 44 | 1 | 23.7 | 45820.7 | 3277 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 05:51 | Normal | 525 | 501.1 | 239.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 219.8 | 220.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 200 | 1 | 24.1 | 45820.7 | 3277 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 05:56 | Normal | 559.9 | 516.3 | 282.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 221.8 | 220 | 220.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 405 | 1 | 24.4 | 45820.7 | 3277 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:01 | Normal | 559.8 | 503.2 | 367.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 222.2 | 219.8 | 220.4 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 674 | 1 | 24.8 | 45820.8 | 3277 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:06 | Normal | 552.2 | 517.8 | 520.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 932 | 1 | 25 | 45820.8 | 3278 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:11 | Normal | 583.2 | 545.4 | 524.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 221.4 | 220 | 220 | 3 | 3.3 | 3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 1108 | 1 | 25.2 | 45820.9 | 3278 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:16 | Normal | 562.2 | 542.4 | 528.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 221 | 220 | 220.6 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1455 | 1 | 25.5 | 45821 | 3278 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:21 | Normal | 591 | 533.4 | 540.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0 | 221.6 | 219.8 | 220.2 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1841 | 1 | 25.7 | 45821.2 | 3278 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:26 | Normal | 582.1 | 544.3 | 552 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1 | 0 | 221.8 | 220.2 | 220.8 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2960 | 1 | 25.9 | 45821.4 | 3278 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:31 | Normal | 601.2 | 563.3 | 542.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 0 | 222.2 | 220.4 | 220.2 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3581 | 1 | 26.2 | 45821.6 | 3278 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:36 | Normal | 611.2 | 566.6 | 568.6 | 0 | 2.9 | 3.6 | 1.5 | 0 | 222.8 | 220.4 | 221.4 | 11.9 | 12.2 | 11.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4574 | 1 | 26.6 | 45822 | 3278 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:41 | Normal | 603.7 | 559 | 560.6 | 0 | 3.6 | 4.3 | 1.9 | 0 | 223 | 220.6 | 221.6 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5477 | 1 | 26.9 | 45822.4 | 3278 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:46 | Normal | 601.1 | 560.4 | 552.5 | 0 | 4 | 4.5 | 2 | 0 | 222.2 | 221 | 221.2 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5888 | 1 | 27.3 | 45822.9 | 3278 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:51 | Normal | 602.9 | 565.2 | 562.6 | 0 | 4.8 | 5.4 | 2.5 | 0 | 223 | 221.2 | 221.6 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7075 | 1 | 27.7 | 45823.4 | 3278 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 06:56 | Normal | 597 | 561.3 | 552.3 | 0 | 3.8 | 4.3 | 2 | 0 | 223.2 | 220.6 | 221.8 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 5660 | 1 | 28.1 | 45824 | 3278 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:01 | Normal | 602.6 | 561.3 | 555.7 | 0 | 5.7 | 6.5 | 3 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222 | 22.2 | 22.4 | 22.1 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 8257 | 1 | 28.5 | 45824.5 | 3278 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:06 | Normal | 601.2 | 559.4 | 554.3 | 0 | 5.3 | 6.1 | 2.9 | 0 | 223.6 | 221.8 | 221.2 | 20.8 | 21 | 20.7 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 7654 | 1 | 29 | 45825.2 | 3279 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:11 | Normal | 599.9 | 555.7 | 553.8 | 0 | 6.5 | 7.3 | 3.5 | 0 | 223.2 | 222 | 221.6 | 24.7 | 24.9 | 24.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9299 | 1 | 29.5 | 45825.9 | 3279 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:16 | Normal | 600.4 | 551.5 | 558.8 | 0 | 6.8 | 7.9 | 3.6 | 0 | 223 | 221.8 | 222.2 | 26.4 | 26.6 | 26.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9816 | 1 | 30 | 45826.7 | 3279 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:21 | Normal | 603.4 | 557.3 | 551.7 | 0 | 7.6 | 8.7 | 4.3 | 0 | 224 | 222.4 | 222.4 | 29.6 | 29.6 | 29.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 10977 | 1 | 30.4 | 45827.6 | 3279 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:26 | Normal | 601.6 | 556.3 | 553.8 | 0 | 8.6 | 9.9 | 4.7 | 0 | 223.6 | 223 | 222.2 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 60.04 | 60 | 60.03 | 12462 | 1 | 31 | 45828.6 | 3279 | 2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:31 | Normal | 595.1 | 556.4 | 556.5 | 0 | 9.5 | 10.8 | 5.2 | 0 | 224.6 | 223 | 222.4 | 36 | 36.2 | 35.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 13462 | 1 | 31.4 | 45829.7 | 3279 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:36 | Normal | 601.5 | 546.4 | 555.9 | 0 | 9.8 | 11.5 | 5.4 | 0 | 224.4 | 223 | 222.6 | 37.5 | 37.7 | 37.5 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 14111 | 1 | 31.9 | 45830.8 | 3279 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:41 | Normal | 596.8 | 545.5 | 544.3 | 0 | 10.5 | 12 | 5.8 | 0 | 224.8 | 222.4 | 222.6 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 60 | 60 | 60.01 | 14751 | 1 | 32.3 | 45832 | 3279 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:46 | Normal | 596.2 | 545.6 | 552 | 0 | 10.9 | 12.5 | 6.1 | 0 | 224.2 | 222.8 | 223 | 41.2 | 41.2 | 41.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15410 | 1 | 32.7 | 45833.3 | 3279 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:51 | Normal | 589.4 | 548.6 | 545.4 | 0 | 11.2 | 12.5 | 6.2 | 0 | 226.6 | 225.4 | 225.8 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 15590 | 1 | 33.2 | 45834.6 | 3279 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 07:56 | Normal | 586.5 | 545.4 | 543.4 | 0 | 12 | 13.5 | 6.6 | 0 | 227.6 | 225.6 | 225.8 | 43.8 | 44 | 43.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 16636 | 1 | 33.6 | 45836 | 3279 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:01 | Normal | 579.4 | 545.1 | 545.7 | 0 | 7.6 | 8.5 | 4 | 0 | 225.8 | 224.4 | 225 | 27.9 | 28 | 27.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10435 | 1 | 33.7 | 45837 | 3279 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:06 | Normal | 585 | 548.5 | 546.9 | 0 | 5.3 | 6 | 2.9 | 0 | 224.8 | 224 | 224.4 | 19.9 | 20 | 19.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 7546 | 1 | 33.6 | 45837.8 | 3280 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:11 | Normal | 585.8 | 542.1 | 540.8 | 0 | 5.3 | 5.9 | 2.8 | 0 | 225.4 | 223.4 | 224.4 | 19.6 | 19.7 | 19.3 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 7523 | 1 | 33.3 | 45838.4 | 3280 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:16 | Normal | 600.3 | 553.6 | 556.9 | 0 | 6.9 | 7.7 | 3.8 | 0 | 225.2 | 224 | 225.2 | 26.1 | 26.4 | 26.2 | 60 | 60.04 | 60.03 | 9870 | 1 | 33.2 | 45839.1 | 3280 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:21 | Normal | 594.6 | 556.3 | 556.4 | 0 | 8.1 | 9.1 | 4.6 | 0 | 225.8 | 224.2 | 224.8 | 30.5 | 30.7 | 30.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11993 | 1 | 33.2 | 45839.9 | 3280 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:26 | Normal | 599.4 | 560.7 | 564.3 | 0 | 16.5 | 18.1 | 8.7 | 0 | 228 | 226.6 | 226.2 | 60.4 | 60.2 | 60.7 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 22352 | 1 | 33.6 | 45841.2 | 3280 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:31 | Normal | 591.3 | 551.7 | 543.9 | 0 | 16 | 17.7 | 8.8 | 0 | 228.2 | 226.6 | 227 | 57.6 | 57.5 | 57.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 22480 | 1 | 34.6 | 45843.2 | 3280 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:36 | Normal | 585.4 | 550.3 | 548.8 | 0 | 17 | 18.8 | 9.3 | 0 | 229 | 227.4 | 227.6 | 60.4 | 60.5 | 60.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23364 | 1 | 35.5 | 45845 | 3280 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:41 | Normal | 578.4 | 539.4 | 543.9 | 0 | 17.2 | 19.3 | 9.4 | 0 | 229.2 | 227.2 | 227.6 | 61.4 | 61.3 | 61.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 23784 | 1 | 36.2 | 45847 | 3280 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5 | 4.6 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:46 | Normal | 579.4 | 546 | 538.3 | 0 | 17.6 | 19.5 | 9.6 | 0 | 228.6 | 227.4 | 227.4 | 62.5 | 62.4 | 62.4 | 60.03 | 60 | 60 | 24188 | 1 | 36.9 | 45849 | 3280 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:51 | Normal | 574.5 | 540.5 | 538.5 | 0 | 18 | 19.8 | 9.7 | 0 | 228 | 227.4 | 227.2 | 63.3 | 63.3 | 63.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 24475 | 1 | 37.5 | 45851 | 3280 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 5 | 4.6 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 08:56 | Normal | 574.3 | 532.7 | 532.1 | 0 | 18 | 20.1 | 9.8 | 0 | 228.8 | 226.8 | 228 | 64.2 | 64 | 64 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 24659 | 1 | 38.1 | 45853.1 | 3280 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:01 | Normal | 572.5 | 530.6 | 530.7 | 0 | 18.6 | 21.1 | 10.3 | 0 | 228.6 | 227.4 | 227.6 | 66.2 | 66.3 | 66.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 25650 | 1 | 38.4 | 45855 | 3280 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:06 | Normal | 575.6 | 536.5 | 529.9 | 0 | 19.6 | 21.7 | 10.6 | 0 | 228.2 | 227.2 | 227.2 | 68.4 | 68.4 | 68.2 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 26562 | 1 | 38.9 | 45857.1 | 3281 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:11 | Normal | 569.5 | 530.6 | 530.1 | 0 | 20.7 | 23.1 | 11.1 | 0 | 228.8 | 227.4 | 227.2 | 72 | 72.1 | 72 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 28264 | 1 | 39.6 | 45859.4 | 3281 | 5 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:16 | Normal | 566.5 | 523.8 | 525.1 | 0 | 21.5 | 23.4 | 11.5 | 0 | 228.6 | 227.8 | 228.6 | 73.1 | 73.2 | 73.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 28759 | 1 | 40 | 45861.8 | 3281 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:21 | Normal | 558.2 | 521.3 | 522.9 | 0 | 20.6 | 23 | 11.3 | 0 | 229 | 227.2 | 227.8 | 71 | 71.1 | 71 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 27834 | 1 | 40.7 | 45864.2 | 3281 | 5 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:26 | Normal | 558.4 | 527 | 523.2 | 0 | 19.8 | 22 | 10.6 | 0 | 228.2 | 227.2 | 227.8 | 68.1 | 68.2 | 68.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 26625 | 1 | 41.1 | 45866.5 | 3281 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:31 | Normal | 557.4 | 519.3 | 518.9 | 0 | 23.5 | 25.9 | 12.5 | 0 | 229.6 | 228 | 228.6 | 79.5 | 79.4 | 79.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 31229 | 1 | 41.4 | 45868.8 | 3281 | 5.6 | 6 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:36 | Normal | 549.9 | 518.8 | 515.5 | 0 | 24.1 | 26.1 | 12.8 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227.2 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 31736 | 1 | 42.2 | 45871.5 | 3281 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:41 | Normal | 553.6 | 521.6 | 516 | 0 | 20.5 | 22 | 10.6 | 0 | 228.8 | 226.8 | 227.2 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25504 | 1 | 42.7 | 45873.8 | 3281 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:46 | Normal | 556.4 | 520.4 | 517.1 | 0 | 19.3 | 21.6 | 10.6 | 0 | 228 | 226.8 | 226.4 | 66.2 | 66.3 | 66.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 26019 | 1 | 42.6 | 45876 | 3281 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:51 | Normal | 569.7 | 521.5 | 528.7 | 0 | 12.2 | 13.8 | 6.5 | 0 | 227.2 | 225 | 225.6 | 42.8 | 43 | 42.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15980 | 1 | 42.1 | 45877.7 | 3281 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 09:56 | Normal | 571.1 | 531.4 | 524.1 | 0 | 13.8 | 15.6 | 7.8 | 0 | 226.6 | 224.6 | 226 | 49.1 | 49.1 | 49 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19558 | 1 | 41.3 | 45879.2 | 3281 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:01 | Normal | 575.7 | 537.7 | 531.4 | 0 | 14.6 | 15.8 | 7.7 | 0 | 227.4 | 225.6 | 225.4 | 51.4 | 51.3 | 51.4 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 18795 | 1 | 40.5 | 45880.6 | 3281 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:06 | Normal | 570.4 | 523.2 | 529 | 0 | 23.6 | 26.5 | 12.8 | 0 | 228.8 | 227.4 | 227 | 82.1 | 82 | 81.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 31886 | 1 | 40.8 | 45882.8 | 3282 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:11 | Normal | 564.6 | 527.6 | 527.7 | 0 | 18.8 | 20.6 | 10 | 0 | 227.8 | 226.8 | 226.6 | 64.6 | 64.7 | 64.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 24039 | 1 | 41.7 | 45885.2 | 3282 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:16 | Normal | 565.3 | 518.2 | 525.1 | 0 | 17.3 | 19.8 | 9.6 | 0 | 227.4 | 226.6 | 226.8 | 60.9 | 61 | 61 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 23685 | 1 | 42 | 45887.4 | 3282 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 5 | 5 | 4.7 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:21 | Normal | 562.3 | 520.4 | 525.6 | 0 | 15.6 | 17.8 | 8.6 | 0 | 228 | 225.8 | 225.6 | 54.7 | 54.5 | 54.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 21258 | 1 | 42.1 | 45889.4 | 3282 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:26 | Normal | 570.6 | 519.8 | 527 | 0 | 23 | 25.1 | 12.3 | 0 | 229.2 | 227.4 | 228.8 | 78.3 | 78.2 | 78.3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 29766 | 1 | 41.6 | 45891 | 3282 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:31 | Normal | 554.6 | 511.5 | 512.8 | 0 | 27.7 | 31 | 15.1 | 0 | 230.4 | 229 | 229.2 | 93.2 | 93.3 | 93.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 36844 | 1 | 43.1 | 45894 | 3282 | 6.8 | 7 | 7 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:36 | Normal | 543.7 | 500.4 | 508.2 | 0 | 27.1 | 30 | 14.6 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228 | 89.8 | 89.5 | 89.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 35276 | 1 | 44.8 | 45897 | 3282 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:41 | Normal | 539.5 | 494.8 | 499.8 | 0 | 28.9 | 32.1 | 15.8 | 0 | 230.2 | 229 | 227.8 | 94.7 | 94.8 | 94.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 37460 | 1 | 46.3 | 45900.1 | 3282 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 6.7 | 7.9 | 8.1 | 8 | 7.6 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:46 | Normal | 529.6 | 491.5 | 499.1 | 0 | 29.5 | 32.5 | 15.8 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.2 | 95 | 95 | 94.9 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 37342 | 1 | 47.5 | 45903.2 | 3282 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:51 | Normal | 524 | 496.6 | 497.7 | 0 | 30 | 32.7 | 16.1 | 0 | 230.6 | 228.6 | 230 | 96 | 96 | 96 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 37986 | 1 | 48.5 | 45906.4 | 3282 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7 | 8 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 10:56 | Normal | 527.8 | 478.6 | 480.3 | 0 | 16.1 | 22.4 | 12 | 0 | 227.4 | 226.2 | 226.2 | 57.5 | 57.8 | 57.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 36706 | 1 | 49.7 | 45909.6 | 3282 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 8.2 | 6.3 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:01 | Normal | 550 | 509.7 | 510.4 | 0 | 31.5 | 35.3 | 17.3 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.2 | 105.4 | 105.4 | 105.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 41703 | 1 | 48 | 45910.8 | 3282 | 7.9 | 8 | 8 | 7.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:06 | Normal | 536.4 | 495.7 | 501.5 | 0 | 29.8 | 33.4 | 16.5 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229.2 | 98.2 | 98.4 | 98.3 | 60.02 | 60 | 60 | 38654 | 1 | 48.7 | 45914 | 3283 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 6.8 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:11 | Normal | 540.7 | 513.6 | 507 | 0 | 6 | 8 | 5.8 | 0 | 225.8 | 224.8 | 225.4 | 27 | 27.1 | 26.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7927 | 1 | 48.5 | 45915.7 | 3283 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:16 | Normal | 544.1 | 505.6 | 519.9 | 0 | 30.5 | 33.8 | 16.1 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.4 | 101.2 | 101 | 101 | 60 | 60 | 60 | 39954 | 1 | 47.7 | 45918.2 | 3283 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:21 | Normal | 541.2 | 514.4 | 509.2 | 0 | 6.8 | 7 | 3.3 | 0 | 225 | 224.4 | 224.8 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 60 | 60.01 | 60 | 10344 | 1 | 48.7 | 45920.7 | 3283 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:26 | Normal | 554.7 | 513.3 | 518.9 | 0 | 31.3 | 34.7 | 17 | 0 | 230.6 | 228.6 | 228.8 | 105.5 | 105.5 | 105.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 41814 | 1 | 46.8 | 45922.1 | 3283 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 7.1 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:31 | Normal | 539 | 506 | 509.4 | 0 | 29.3 | 33.1 | 16.3 | 0 | 229.6 | 229 | 228.6 | 97.1 | 97.2 | 97 | 60 | 59.99 | 60 | 38315 | 1 | 48.3 | 45925.4 | 3283 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 6.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:36 | Normal | 528.1 | 489.7 | 496.6 | 0 | 28.7 | 32.3 | 15.9 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.6 | 93.7 | 93.8 | 93.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 36967 | 1 | 49.6 | 45928.5 | 3283 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 6.3 | 8.1 | 8 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:41 | Normal | 528 | 488.7 | 489.5 | 0 | 29.4 | 33.2 | 16.4 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.6 | 95.8 | 96.2 | 96.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 37752 | 1 | 50.4 | 45931.6 | 3283 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 6.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:46 | Normal | 517.4 | 487.1 | 489.6 | 0 | 29.8 | 33.4 | 16.3 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.2 | 95.3 | 95.4 | 95.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 37549 | 1 | 51.4 | 45934.8 | 3283 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 6.6 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:51 | Normal | 505.1 | 484 | 475.9 | 0 | 29.5 | 31.5 | 15.8 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.4 | 91.5 | 93.3 | 92.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 36393 | 1 | 52.2 | 45937.9 | 3283 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 6.6 | 8 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 11:56 | Normal | 516.8 | 486.3 | 486.2 | 0 | 30.1 | 33.2 | 16.3 | 0 | 230 | 228.6 | 228.8 | 95.9 | 96 | 95.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 37805 | 1 | 52.5 | 45940.9 | 3283 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 6.7 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 8 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:01 | Normal | 517.3 | 478.3 | 491.1 | 0 | 30.8 | 30 | 7.8 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227.6 | 80.3 | 80.2 | 80.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 38248 | 1 | 53.2 | 45944.1 | 3283 | 7.6 | 7.7 | 8 | 7 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 6.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:06 | Normal | 518.9 | 484.2 | 491.6 | 0 | 29.2 | 32.3 | 16 | 0 | 229.4 | 228 | 228.4 | 93 | 93.2 | 93.2 | 60 | 60 | 60 | 36649 | 1 | 52.8 | 45946.7 | 3284 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 6.6 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 7.7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:11 | Normal | 522.9 | 483.3 | 489 | 0 | 29.6 | 33 | 16.2 | 0 | 230 | 228.8 | 229.2 | 94.6 | 94.9 | 94.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 37190 | 1 | 53.2 | 45949.7 | 3284 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 6.6 | 8.4 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:16 | Normal | 509.2 | 482.7 | 494.5 | 0 | 29.6 | 32.5 | 16.2 | 0 | 229.8 | 227.8 | 228.2 | 93.8 | 93.6 | 93.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36867 | 1 | 53.5 | 45952.7 | 3284 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 8.4 | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:21 | Normal | 527.1 | 486.4 | 499.4 | 0 | 30.7 | 34.4 | 16.7 | 0 | 229.8 | 227.2 | 227.8 | 99.4 | 99.3 | 99.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39143 | 1 | 52.5 | 45954.8 | 3284 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 6.8 | 8.7 | 8.2 | 8.9 | 8.2 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:26 | Normal | 524.5 | 480.4 | 495.4 | 0 | 27.5 | 16.1 | 5.8 | 0 | 227.2 | 226 | 226.2 | 61.1 | 61.1 | 61 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27782 | 1 | 52.5 | 45957.5 | 3284 | 7 | 7.2 | 6.9 | 6.1 | 6.2 | 5 | 1.6 | 2.9 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:31 | Normal | 520.5 | 479 | 496.7 | 0 | 30.9 | 33.9 | 17.1 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.6 | 98.9 | 99.3 | 99.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 38833 | 1 | 51.7 | 45959.8 | 3284 | 7.6 | 7.8 | 8 | 6.9 | 8.9 | 7.3 | 9.2 | 8.3 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:36 | Normal | 529.7 | 502.2 | 515 | 0 | 9.1 | 8.1 | 3.8 | 0 | 225.6 | 224 | 224.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 11327 | 1 | 50.3 | 45960.9 | 3284 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:41 | Normal | 529.4 | 510.3 | 519.5 | 0 | 5.6 | 6.5 | 3.2 | 0 | 225 | 223 | 223.8 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 60 | 60.03 | 60 | 7636 | 1 | 48 | 45961.6 | 3284 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:46 | Normal | 534.8 | 480.5 | 521.6 | 0 | 29 | 31.3 | 15.8 | 0 | 229.8 | 227.2 | 228.2 | 93.3 | 93.4 | 93.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36735 | 1 | 47.9 | 45963.9 | 3284 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.5 | 8.5 | 6.1 | 8.8 | 7.7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:51 | Normal | 498.4 | 477.3 | 500.3 | 0 | 6.9 | 6.9 | 3.5 | 0 | 225.2 | 223.6 | 223.6 | 20.5 | 20.6 | 20.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14763 | 1 | 50.2 | 45966.7 | 3284 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 12:56 | Normal | 504.6 | 475.4 | 505.7 | 0 | 30.1 | 31.8 | 16.2 | 0 | 230.4 | 226.8 | 227.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 36555 | 1 | 50 | 45968.6 | 3284 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 6.9 | 8.5 | 6.2 | 9 | 7.8 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:01 | Normal | 511.2 | 470.2 | 500.3 | 0 | 28.6 | 30.6 | 15.8 | 0 | 229.4 | 227.8 | 227.8 | 91 | 91.1 | 91 | 59.99 | 60.02 | 60 | 35464 | 1 | 52 | 45971.5 | 3284 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 8.5 | 5.5 | 8.8 | 7.7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:06 | Normal | 512.9 | 471.6 | 496.2 | 0 | 27.8 | 29.9 | 15.5 | 0 | 229 | 227 | 227.8 | 87.4 | 87.6 | 87.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34143 | 1 | 53.3 | 45974.2 | 3285 | 7 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | 8.1 | 5.6 | 8.5 | 7.4 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:11 | Normal | 522 | 467.5 | 499.1 | 0 | 27.9 | 30.4 | 15.6 | 0 | 229 | 227.2 | 227.4 | 88.7 | 88.8 | 88.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 34733 | 1 | 54 | 45976.8 | 3285 | 7 | 7 | 7.2 | 6.3 | 8.1 | 5.8 | 8.5 | 7.5 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:16 | Normal | 514.7 | 472.5 | 504.8 | 0 | 28.8 | 31.2 | 15.7 | 0 | 228.2 | 227.8 | 227.8 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 35908 | 1 | 53.6 | 45979.2 | 3285 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 8.4 | 6.2 | 8.7 | 7.6 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:21 | Normal | 534.7 | 504.1 | 518.9 | 0 | 19.9 | 14.3 | 5.4 | 0 | 226.8 | 225 | 225 | 51.2 | 51 | 51.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15217 | 1 | 53.1 | 45981 | 3285 | 4.6 | 4.7 | 5 | 4.4 | 5.1 | 3.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:26 | Normal | 538 | 471.7 | 503.5 | 0 | 26.2 | 29 | 14.8 | 0 | 228 | 226.2 | 226.8 | 85.4 | 85.4 | 85.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 33429 | 1 | 52.3 | 45983.4 | 3285 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 7.8 | 5.7 | 8.1 | 7.1 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:31 | Normal | 520.6 | 504.5 | 507.9 | 0 | 4.2 | 4.8 | 2.3 | 0 | 223.8 | 223.2 | 223.2 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5676 | 1 | 51.6 | 45984.9 | 3285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:36 | Normal | 562.6 | 513.3 | 520.3 | 0 | 4.6 | 5.3 | 2.6 | 0 | 224.2 | 222.6 | 223 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6650 | 1 | 48.8 | 45985.4 | 3285 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:41 | Normal | 546.5 | 482.2 | 542.8 | 0 | 20.2 | 22 | 10.7 | 0 | 226.6 | 225.2 | 225 | 66.4 | 66.5 | 66.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 26129 | 1 | 47 | 45986.5 | 3285 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:46 | Normal | 528.8 | 478.5 | 524.3 | 0 | 20.5 | 22.1 | 11 | 0 | 227 | 225.4 | 225.6 | 65.8 | 65.8 | 65.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25385 | 1 | 47.4 | 45988.7 | 3285 | 5 | 5 | 5.3 | 4.7 | 5.8 | 4.6 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:51 | Normal | 534.6 | 477.4 | 520.7 | 0 | 16.3 | 18 | 9 | 0 | 228.2 | 226.8 | 227.6 | 53.1 | 53.3 | 53.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 20708 | 1 | 47.6 | 45990.6 | 3285 | 4.1 | 4 | 4 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 5 | 4.5 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 13:56 | Normal | 538.3 | 488.1 | 526.8 | 0 | 15.8 | 17.4 | 8.7 | 0 | 228.6 | 227.4 | 227.8 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 20649 | 1 | 47 | 45992.1 | 3285 | 4 | 3.9 | 4 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:01 | Normal | 523.7 | 480.4 | 521.3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 226.2 | 225.4 | 225.4 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 6949 | 1 | 46.1 | 45993.3 | 3285 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:06 | Normal | 547 | 493.2 | 531.9 | 0 | 18 | 19.5 | 9.8 | 0 | 229.6 | 227.8 | 227.6 | 59.4 | 59.4 | 59.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 23284 | 1 | 44.9 | 45994.8 | 3286 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:11 | Normal | 534.8 | 456.5 | 524 | 0 | 16.1 | 18.3 | 9 | 0 | 228.8 | 226.4 | 227 | 52.4 | 52.3 | 52.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20385 | 1 | 45 | 45996.5 | 3286 | 4 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:16 | Normal | 543.2 | 469.1 | 525.1 | 0 | 14.3 | 15.8 | 7.9 | 0 | 228.8 | 227 | 227.8 | 46.7 | 46.7 | 46.8 | 60 | 60.01 | 60 | 18163 | 1 | 44.8 | 45998.1 | 3286 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:21 | Normal | 544.7 | 470.6 | 532.4 | 0 | 17 | 19.3 | 9.5 | 0 | 228.8 | 227.2 | 227.4 | 56.6 | 56.7 | 56.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21272 | 1 | 44.6 | 45999.7 | 3286 | 4.3 | 4 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:26 | Normal | 551.7 | 468.6 | 533.9 | 0 | 17.2 | 19.9 | 9.8 | 0 | 228.8 | 227 | 227.4 | 57.1 | 57.2 | 57 | 60 | 60 | 60 | 22388 | 1 | 44.9 | 46001.5 | 3286 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:31 | Normal | 542 | 480 | 519.5 | 0 | 14.5 | 16.3 | 8.3 | 0 | 228.6 | 226.2 | 227 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18361 | 1 | 45.2 | 46003.3 | 3286 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:36 | Normal | 542.1 | 473.1 | 531.1 | 0 | 17.8 | 19.6 | 9.8 | 0 | 228.8 | 227.2 | 226.8 | 57.5 | 57.5 | 57.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21812 | 1 | 45 | 46005 | 3286 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:41 | Normal | 538.6 | 454.5 | 524.3 | 0 | 18.3 | 20.7 | 10.1 | 0 | 229 | 227.2 | 226.8 | 59.2 | 59.5 | 59.4 | 60 | 60 | 60 | 23029 | 1 | 45.2 | 46006.9 | 3286 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.2 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:46 | Normal | 533.6 | 459.7 | 523.9 | 0 | 18.5 | 20.8 | 10.3 | 0 | 229 | 227.4 | 227.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23203 | 1 | 45.8 | 46008.8 | 3286 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:51 | Normal | 536.6 | 467.1 | 530.9 | 0 | 17.2 | 20.3 | 9.6 | 0 | 228.4 | 226.6 | 226.2 | 59 | 59.1 | 59.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 22669 | 1 | 46.3 | 46010.8 | 3286 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 5 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 14:56 | Normal | 526.5 | 472.1 | 521.6 | 0 | 17.6 | 19.7 | 9.6 | 0 | 227.4 | 226.6 | 226.8 | 57 | 56.9 | 56.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 21885 | 1 | 46.7 | 46012.6 | 3286 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:01 | Normal | 531.5 | 474.3 | 520.9 | 0 | 16.8 | 18.9 | 9.4 | 0 | 227.6 | 226 | 226.4 | 55 | 55 | 55 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 21118 | 1 | 47.2 | 46014.4 | 3286 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:06 | Normal | 493.4 | 475.2 | 525.6 | 0 | 17 | 18.9 | 9.2 | 0 | 227.8 | 226 | 226 | 54.2 | 54.3 | 54.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 20607 | 1 | 47.7 | 46016.2 | 3287 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:11 | Normal | 492.7 | 481.4 | 526.5 | 0 | 16.9 | 19.6 | 9.5 | 0 | 227.2 | 226.4 | 226.4 | 55.2 | 55.4 | 55.2 | 59.99 | 60 | 60 | 21342 | 1 | 47.8 | 46018 | 3287 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:16 | Normal | 517.6 | 481.5 | 532.1 | 0 | 13.8 | 17.5 | 8.5 | 0 | 227.6 | 226 | 226 | 48.5 | 48.6 | 48.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18517 | 1 | 47.5 | 46019.7 | 3287 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 2.3 | 4.4 | 4 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:21 | Normal | 540.6 | 482.9 | 533.9 | 0 | 12.4 | 16.1 | 8 | 0 | 227 | 225 | 225.4 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 16969 | 1 | 46.6 | 46021.2 | 3287 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 2 | 3.9 | 3.5 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:26 | Normal | 541.8 | 477.6 | 546.7 | 0 | 9 | 13.4 | 5.8 | 0 | 225.8 | 224.4 | 224.6 | 38.4 | 38.6 | 38.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10236 | 1 | 45.5 | 46022.6 | 3287 | 2 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:31 | Normal | 538.7 | 487.4 | 529.8 | 0 | 12.1 | 16.1 | 7.8 | 0 | 226 | 224.6 | 225.4 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 17047 | 1 | 44.3 | 46023.8 | 3287 | 3.2 | 3 | 3.3 | 2 | 4 | 3.5 | 4.2 | 4 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:36 | Normal | 520.8 | 488.6 | 527.2 | 0 | 8.6 | 11.2 | 5.4 | 0 | 225.2 | 223.4 | 223.4 | 31.6 | 31.7 | 31.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12012 | 1 | 43.6 | 46025 | 3287 | 2.3 | 2 | 2.2 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:41 | Normal | 469.4 | 489.2 | 535.9 | 0 | 10.2 | 11.3 | 5.4 | 0 | 225.4 | 223.6 | 223.2 | 32.7 | 32.9 | 32.7 | 60 | 60 | 60 | 12707 | 1 | 42.8 | 46026 | 3287 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:46 | Normal | 481.8 | 496.6 | 536.5 | 0 | 11 | 12.2 | 5.8 | 0 | 225.2 | 224.6 | 224.6 | 36 | 36.2 | 35.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13111 | 1 | 42 | 46027 | 3287 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:51 | Normal | 471.4 | 498.2 | 538.3 | 0 | 10.8 | 11.6 | 5.6 | 0 | 224.8 | 223.6 | 224 | 34.4 | 34.6 | 34.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12996 | 1 | 41.2 | 46028.1 | 3287 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3 | 3 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 15:56 | Normal | 471.3 | 491.1 | 543.8 | 0 | 10.6 | 12 | 5.7 | 0 | 225.6 | 223.2 | 223.6 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 13047 | 1 | 40.8 | 46029.2 | 3287 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:01 | Normal | 470.8 | 487.6 | 533.3 | 0 | 10.1 | 11.3 | 5.4 | 0 | 224.6 | 223.6 | 223.6 | 32.6 | 32.8 | 32.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12266 | 1 | 40.5 | 46030.3 | 3287 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:06 | Normal | 465.4 | 483.2 | 544 | 0 | 8.5 | 9.5 | 4.4 | 0 | 225 | 222.2 | 223.4 | 27.2 | 27.5 | 27.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10356 | 1 | 40 | 46031.2 | 3288 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:11 | Normal | 471.9 | 485.7 | 542.7 | 0 | 8 | 9 | 4.1 | 0 | 224 | 222.4 | 222.2 | 25.9 | 26.1 | 25.9 | 60 | 60.01 | 60 | 9764 | 1 | 39.7 | 46032 | 3288 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:16 | Normal | 474.5 | 491.3 | 543.8 | 0 | 6.8 | 7.6 | 3.5 | 0 | 224.2 | 222.2 | 222.6 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8279 | 1 | 39.1 | 46032.7 | 3288 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:21 | Normal | 473.6 | 493.3 | 544.5 | 0 | 7.1 | 8 | 3.7 | 0 | 224.4 | 222.6 | 222.6 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 8896 | 1 | 38.8 | 46033.4 | 3288 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:26 | Normal | 463.7 | 491.5 | 533.3 | 0 | 6.5 | 7.2 | 3.3 | 0 | 224.2 | 222.6 | 222.6 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7892 | 1 | 38.6 | 46034.1 | 3288 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:31 | Normal | 473.6 | 494.5 | 515.8 | 0 | 5.2 | 5.9 | 2.5 | 0 | 223.8 | 221.6 | 221.8 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6591 | 1 | 38.3 | 46034.8 | 3288 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:36 | Normal | 466.8 | 488.5 | 457 | 0 | 3.8 | 4.2 | 1.9 | 0 | 222.6 | 221 | 221.4 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4754 | 1 | 38 | 46035.2 | 3288 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:41 | Normal | 461.8 | 509.5 | 455 | 0 | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 0 | 223.2 | 220.4 | 221 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4174 | 1 | 37.7 | 46035.6 | 3288 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:46 | Normal | 486.3 | 496.1 | 541.4 | 0 | 2.9 | 3.1 | 1 | 0 | 223.6 | 220.6 | 221.8 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3570 | 1 | 37.3 | 46035.9 | 3288 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:51 | Normal | 480.6 | 502.2 | 540.9 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221.4 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 3262 | 1 | 37.1 | 46036.2 | 3288 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 16:56 | Normal | 476.6 | 501.6 | 546.7 | 0 | 2.8 | 2.5 | 0.7 | 0 | 223.2 | 221 | 221.2 | 7.9 | 8 | 7.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3037 | 1 | 36.8 | 46036.5 | 3288 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:01 | Normal | 482.6 | 517.3 | 536.5 | 0 | 2.6 | 2 | 0.8 | 0 | 223 | 221 | 222 | 7 | 7.3 | 7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2733 | 1 | 36.6 | 46036.7 | 3288 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:06 | Normal | 476.5 | 545.4 | 547.9 | 0 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2314 | 1 | 36.4 | 46036.9 | 3289 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:11 | Normal | 487.5 | 529.1 | 510.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0 | 223 | 220.2 | 220.8 | 5 | 5.2 | 5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1906 | 1 | 36.3 | 46037.1 | 3289 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:16 | Normal | 555.1 | 506.4 | 508.8 | 0 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.8 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 1482 | 1 | 36.1 | 46037.2 | 3289 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:21 | Normal | 539 | 491.5 | 513.4 | 0 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 221.8 | 220.8 | 221 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1341 | 1 | 35.9 | 46037.3 | 3289 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:26 | Normal | 566.8 | 516.5 | 526.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0 | 222.4 | 220.8 | 221.2 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1098 | 1 | 35.7 | 46037.4 | 3289 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:31 | Normal | 528.8 | 501.6 | 488 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 222.4 | 220.6 | 220.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 956 | 1 | 35.5 | 46037.5 | 3289 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:36 | Normal | 559.9 | 511.5 | 507.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220.8 | 2 | 2.2 | 2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 709 | 1 | 35.5 | 46037.6 | 3289 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:41 | Normal | 539 | 481.9 | 493.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 222.2 | 220.2 | 220.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 501 | 1 | 35.4 | 46037.7 | 3289 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:46 | Normal | 523.7 | 504.4 | 453.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 220.4 | 221 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 287 | 1 | 35.2 | 46037.7 | 3289 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:51 | Normal | 503.8 | 444.4 | 448 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220 | 220.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 133 | 1 | 35.1 | 46037.7 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 17:56 | Normal | 463.6 | 352.2 | 383.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.2 | 220.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 51 | 1 | 34.9 | 46037.7 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 18:01 | Normal | 401.6 | 190.5 | 218.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221 | 221.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5 | 1 | 34.8 | 46037.7 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 18:06 | Normal | 387.1 | 193.5 | 201.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 221.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 34.6 | 46037.7 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-10 18:11 | Normal | 262.3 | 198.9 | 203.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 221.8 | 221.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 34.4 | 46037.7 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0