## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-18 05:29 | Wait | 464.1 | 464.4 | 463.5 | 463.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 23 | 43593.7 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 05:34 | Normal | 444.8 | 401.9 | 400.5 | 509.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 74 | 1 | 23.1 | 43593.7 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 05:39 | Normal | 463.7 | 199.6 | 221 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.8 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 144 | 1 | 24 | 43593.7 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 05:44 | Normal | 498.7 | 269.3 | 275.9 | 342.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 237.8 | 235.2 | 235.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 314 | 1 | 24.2 | 43593.7 | 2585 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 05:49 | Normal | 466.9 | 299.3 | 361.2 | 394.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 237.8 | 234.8 | 236.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60 | 378 | 1 | 24.5 | 43593.7 | 2585 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 05:54 | Normal | 480.7 | 200.1 | 478.8 | 455.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 235 | 236 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 399 | 1 | 24.7 | 43593.7 | 2585 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 05:59 | Normal | 479.8 | 306.7 | 445.9 | 524 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 237.6 | 235 | 235.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 466 | 1 | 24.9 | 43593.8 | 2585 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:04 | Normal | 472.9 | 375.7 | 436 | 523 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 237 | 235.2 | 235.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 498 | 1 | 25.2 | 43593.8 | 2585 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:09 | Normal | 504.6 | 386.7 | 364 | 496.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 433 | 1 | 25.3 | 43593.9 | 2585 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:14 | Normal | 497.6 | 482.7 | 518.7 | 457 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 238 | 235.2 | 236.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 685 | 1 | 25.5 | 43593.9 | 2585 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:19 | Normal | 485.5 | 523.7 | 527.5 | 550.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 236.6 | 233.4 | 234.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1045 | 1 | 25.6 | 43594 | 2586 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:24 | Normal | 520.9 | 537.9 | 536.6 | 568 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 236.2 | 233.4 | 234.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1263 | 1 | 25.8 | 43594.1 | 2586 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:29 | Normal | 513.5 | 530.6 | 518.5 | 551.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 236 | 233.8 | 234.2 | 4 | 4.3 | 4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1509 | 1 | 26 | 43594.2 | 2586 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:34 | Normal | 523.6 | 539.6 | 521.5 | 556 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 235.8 | 233.2 | 234.2 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 1953 | 1 | 26.1 | 43594.3 | 2586 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:39 | Normal | 541.4 | 543.4 | 556.5 | 552.4 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 236 | 233.8 | 234 | 7 | 7 | 6.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2710 | 1 | 26.3 | 43594.5 | 2586 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:44 | Normal | 550.6 | 544.8 | 561.7 | 581.5 | 2.9 | 1.3 | 2 | 1.3 | 236.2 | 233.6 | 234.6 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 4257 | 1 | 26.4 | 43594.8 | 2586 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:49 | Normal | 558.7 | 558.7 | 566.4 | 598.5 | 2.8 | 1.3 | 2 | 1.3 | 236 | 234.4 | 235.2 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 60 | 60 | 60.01 | 4371 | 1 | 26.7 | 43595.2 | 2586 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:54 | Normal | 544 | 554.7 | 575.1 | 590.6 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 235.8 | 233.4 | 234.2 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3837 | 1 | 26.9 | 43595.5 | 2586 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:59 | Normal | 549.8 | 566.9 | 556.5 | 594.5 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 12 | 11.9 | 11.8 | 59.99 | 60 | 60 | 4622 | 1 | 26.9 | 43595.9 | 2586 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:04 | Normal | 541.4 | 591.6 | 522.9 | 593.9 | 5.3 | 1.7 | 3.4 | 1.5 | 236.4 | 233.8 | 234.8 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6762 | 1 | 27 | 43596.4 | 2586 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:09 | Normal | 551.7 | 576.7 | 583 | 591 | 4.6 | 2.1 | 3 | 2 | 236.6 | 234.2 | 234.8 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6635 | 1 | 27.2 | 43596.9 | 2586 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:14 | Normal | 550.5 | 568.8 | 555.1 | 608.9 | 4.3 | 2 | 3.1 | 1.9 | 236.4 | 234 | 234.8 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6319 | 1 | 27.5 | 43597.4 | 2586 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:19 | Normal | 559.6 | 567.5 | 561.4 | 592.5 | 4.1 | 2 | 3 | 1.9 | 236.4 | 234 | 234.8 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6187 | 1 | 27.7 | 43597.9 | 2587 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:24 | Normal | 558.2 | 561.6 | 545.4 | 597.5 | 3.5 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 236.8 | 234.6 | 234.4 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5267 | 1 | 27.9 | 43598.4 | 2587 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:29 | Normal | 563.1 | 564.1 | 575.3 | 604.5 | 4.8 | 2.3 | 3.5 | 2.1 | 236.4 | 234.8 | 234.8 | 18 | 18.1 | 17.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7046 | 1 | 28.1 | 43598.9 | 2587 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:34 | Normal | 550.7 | 610.4 | 547.9 | 604.5 | 9.6 | 4.6 | 8.1 | 3.9 | 236.8 | 235 | 235.8 | 36.1 | 36 | 35.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 15254 | 1 | 28.4 | 43599.6 | 2587 | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:39 | Normal | 561.9 | 593.8 | 540.1 | 582.2 | 7.7 | 3 | 5.7 | 3.1 | 236.2 | 234.8 | 236.2 | 26.3 | 26.4 | 26.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 12082 | 1 | 28.9 | 43600.5 | 2587 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0.2 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:44 | Normal | 552.9 | 574.7 | 543.7 | 595.9 | 5.4 | 2.5 | 4.1 | 2.3 | 236.8 | 234.6 | 235 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7792 | 1 | 29.1 | 43601.2 | 2587 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:49 | Normal | 542.6 | 570.6 | 567.2 | 585.7 | 4.8 | 2.1 | 3.4 | 2 | 236.4 | 233.8 | 234.8 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 6867 | 1 | 29.4 | 43601.8 | 2587 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:54 | Normal | 554.8 | 595.9 | 569.1 | 610.3 | 7.8 | 3.1 | 5.3 | 2.9 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 27.1 | 27 | 26.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9439 | 1 | 29.5 | 43602.4 | 2587 | 2 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:59 | Normal | 550.6 | 577.6 | 555.9 | 605.8 | 7.8 | 3.4 | 5.8 | 3.3 | 236 | 234.8 | 235.6 | 27.9 | 27.9 | 27.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11163 | 1 | 29.8 | 43603.3 | 2587 | 2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:04 | Normal | 563.5 | 594.5 | 522.4 | 603.5 | 15.7 | 6.2 | 13.1 | 6.3 | 236.8 | 234.4 | 234.8 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 60.01 | 60 | 60 | 22103 | 1 | 30.4 | 43604.6 | 2587 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 2.9 | 1.5 | 4.2 | 0 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:09 | Normal | 535.9 | 577 | 529.2 | 582.2 | 22.7 | 8.8 | 19.3 | 8.7 | 238 | 234.6 | 235.8 | 74.2 | 74 | 74.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 30012 | 1 | 32.1 | 43606.9 | 2587 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 3.6 | 1.8 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:14 | Normal | 524.4 | 557.6 | 526.7 | 577.1 | 8.1 | 3.6 | 6 | 3.6 | 235.4 | 234 | 235.2 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 60 | 60.01 | 60 | 11366 | 1 | 32.9 | 43608.3 | 2587 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.3 | 2 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:19 | Normal | 532.2 | 546.9 | 551.9 | 571.8 | 4.9 | 2.3 | 3.5 | 2.2 | 236 | 233.4 | 234 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6948 | 1 | 32.5 | 43609 | 2588 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:24 | Normal | 536.9 | 550 | 549.1 | 591.9 | 6.7 | 3.1 | 4.8 | 3 | 236.2 | 233.2 | 234.6 | 23.8 | 23.9 | 23.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9365 | 1 | 32.3 | 43609.7 | 2588 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:29 | Normal | 536.9 | 548.2 | 558.5 | 588.3 | 5.2 | 2.4 | 3.7 | 2.3 | 236 | 233.8 | 234.2 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7505 | 1 | 32.2 | 43610.4 | 2588 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:34 | Normal | 540.7 | 538.7 | 549 | 569.5 | 4.3 | 2 | 3.1 | 2.1 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6253 | 1 | 32.1 | 43611 | 2588 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:39 | Normal | 548.1 | 547.8 | 568.5 | 593.3 | 7 | 3.3 | 5 | 3.3 | 235.6 | 233.4 | 233.8 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9821 | 1 | 32.1 | 43611.6 | 2588 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:44 | Normal | 553.8 | 552.8 | 562.9 | 590.7 | 10.5 | 5 | 7.8 | 5 | 236.4 | 234 | 235.2 | 38 | 38 | 37.9 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 14610 | 1 | 32.1 | 43612.6 | 2588 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:49 | Normal | 548.4 | 558.5 | 554.4 | 576.4 | 9 | 4.1 | 6.6 | 4.1 | 236.4 | 234.6 | 235.4 | 31.8 | 31.9 | 31.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 12773 | 1 | 32.6 | 43613.9 | 2588 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:54 | Normal | 543.6 | 551.6 | 549.4 | 582.7 | 7.3 | 3.5 | 5.3 | 3.4 | 236 | 234.2 | 235 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 60 | 60 | 60 | 10379 | 1 | 32.6 | 43614.8 | 2588 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:59 | Normal | 531 | 541.7 | 543.5 | 583.2 | 4.8 | 2.2 | 3.4 | 2.2 | 236.2 | 234 | 234 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6959 | 1 | 32.4 | 43615.6 | 2588 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:04 | Normal | 536.4 | 548.6 | 555 | 594.2 | 5 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7187 | 1 | 32 | 43616.1 | 2588 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:09 | Normal | 549.7 | 550.8 | 560.1 | 596.3 | 6.1 | 2.8 | 4.5 | 2.8 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8817 | 1 | 31.8 | 43616.8 | 2588 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:14 | Normal | 557.6 | 556.7 | 567.6 | 595.6 | 8.2 | 4 | 6 | 4 | 235.4 | 234.2 | 234.6 | 30.5 | 30.6 | 30.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11517 | 1 | 31.8 | 43617.5 | 2588 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:19 | Normal | 544.6 | 563.6 | 547.3 | 590.4 | 6.6 | 3 | 4.8 | 3 | 235.4 | 233.4 | 234 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9144 | 1 | 31.9 | 43618.3 | 2589 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:24 | Normal | 539.6 | 552.9 | 557.7 | 588.6 | 5.3 | 2.4 | 3.8 | 2.3 | 234.8 | 232.8 | 234.4 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7653 | 1 | 31.9 | 43619 | 2589 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:29 | Normal | 542.6 | 577.6 | 569.1 | 605.4 | 9 | 4 | 6.6 | 4.1 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 33 | 32.9 | 32.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12086 | 1 | 31.8 | 43619.7 | 2589 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:34 | Normal | 556.9 | 552 | 555.1 | 596.4 | 8.9 | 4.3 | 6.7 | 4.3 | 237.2 | 235.8 | 235.8 | 32.2 | 32.3 | 32.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12715 | 1 | 32 | 43620.7 | 2589 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:39 | Normal | 546.9 | 550.8 | 565.8 | 587.6 | 9.1 | 4.4 | 6.6 | 4.4 | 237.6 | 235.2 | 236.4 | 32.8 | 32.8 | 32.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13188 | 1 | 32.2 | 43621.8 | 2589 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:44 | Normal | 539.6 | 548.7 | 553 | 588.2 | 5.3 | 2.4 | 4 | 2.5 | 237.6 | 235 | 236.6 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7618 | 1 | 32.1 | 43622.6 | 2589 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:49 | Normal | 558.7 | 562.6 | 566.4 | 601.8 | 10.1 | 4.7 | 7.5 | 4.8 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 36.8 | 36.8 | 36.6 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 14328 | 1 | 32.1 | 43623.5 | 2589 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:54 | Normal | 551.8 | 563.7 | 570.2 | 600.1 | 11.5 | 5.3 | 8.4 | 5.5 | 238.2 | 236.6 | 237 | 41.3 | 41.2 | 41.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16274 | 1 | 32.4 | 43624.8 | 2589 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2 | 2.8 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:59 | Normal | 549.9 | 562.7 | 564.3 | 593.1 | 23 | 10.6 | 16.9 | 11.3 | 239 | 236.6 | 238 | 80.1 | 79.7 | 79.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 33343 | 1 | 33.4 | 43626.8 | 2589 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 4.5 | 5.7 | 0 | 0.4 | 6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:04 | Normal | 537.6 | 548.7 | 553.8 | 586.8 | 12.3 | 5.9 | 9 | 5.8 | 238.4 | 236.8 | 237.4 | 41.7 | 41.5 | 41.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 16845 | 1 | 35.2 | 43629 | 2589 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:09 | Normal | 544.5 | 553.7 | 546.1 | 585.9 | 14.8 | 6.8 | 11.1 | 7.3 | 238 | 236.4 | 237 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22034 | 1 | 35.7 | 43631 | 2589 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:14 | Normal | 537.5 | 538.7 | 558.8 | 582.9 | 13.1 | 6.3 | 9.3 | 6.3 | 237.8 | 235.6 | 236.4 | 43.9 | 43.8 | 43.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 19761 | 1 | 36.1 | 43632.9 | 2589 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.4 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:19 | Normal | 533.7 | 543.7 | 548.8 | 583.6 | 14.6 | 7 | 10.6 | 7.1 | 238.6 | 237.2 | 237.4 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 20308 | 1 | 36.5 | 43634.7 | 2590 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:24 | Normal | 529.6 | 546.8 | 547.2 | 579 | 9.4 | 4.3 | 6.8 | 4.6 | 238.6 | 237 | 237.2 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 60 | 60 | 60 | 12865 | 1 | 36.1 | 43635.9 | 2590 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:29 | Normal | 550 | 558 | 556.2 | 592 | 16.5 | 7.8 | 12.5 | 8.2 | 238.2 | 237.4 | 237 | 58.3 | 57.9 | 58 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 23214 | 1 | 36 | 43637.7 | 2590 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:34 | Normal | 557.1 | 558.5 | 565.3 | 584.4 | 25.5 | 13 | 19.5 | 13.3 | 239.2 | 238.2 | 238 | 92.1 | 91.8 | 92 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 35402 | 1 | 37.4 | 43640.3 | 2590 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 5.3 | 7.4 | 0 | 0.3 | 7.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:39 | Normal | 610.1 | 618.6 | 620.6 | 636.3 | 13.1 | 7.3 | 12 | 9 | 239 | 238 | 238 | 58.4 | 58.2 | 58.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 42811 | 1 | 39.3 | 43643.2 | 2590 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 5.6 | 1.3 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:44 | Normal | 512.8 | 533.8 | 522.3 | 560.7 | 17.3 | 8 | 12.9 | 8.3 | 239.2 | 237.8 | 237.8 | 56.9 | 56.6 | 56.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 22515 | 1 | 40.6 | 43646 | 2590 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:49 | Normal | 512.5 | 533 | 525.3 | 557.5 | 28.9 | 13.5 | 21.4 | 13.8 | 239.2 | 237.6 | 238.6 | 94 | 93.6 | 94 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 38481 | 1 | 41.8 | 43649 | 2590 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.2 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:54 | Normal | 530.7 | 537.8 | 538.7 | 562.2 | 21 | 10.1 | 15.6 | 10.3 | 239.2 | 237.8 | 238.8 | 71 | 70.7 | 70.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 27032 | 1 | 42.3 | 43651.6 | 2590 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0.3 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:59 | Normal | 526.4 | 541.6 | 532 | 570.7 | 22.8 | 10.8 | 17 | 11.1 | 239.2 | 237.6 | 238 | 76.1 | 75.9 | 75.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30928 | 1 | 42.4 | 43654.2 | 2590 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:04 | Normal | 536.7 | 535.5 | 563 | 582.3 | 25.5 | 12.8 | 19.8 | 14.1 | 240 | 237.4 | 236.8 | 90.3 | 89.8 | 90.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33647 | 1 | 42.1 | 43656.5 | 2590 | 5.9 | 6.1 | 6 | 6.1 | 5.3 | 7.2 | 0 | 0.2 | 7.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:09 | Normal | 519.4 | 532.5 | 534.9 | 560.6 | 29.1 | 14 | 21.6 | 14.3 | 238.8 | 237.4 | 238.2 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 41351 | 1 | 43.1 | 43659.6 | 2590 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 7.5 | 0 | 0.2 | 7.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:14 | Normal | 534.4 | 548.2 | 535.6 | 572.2 | 17 | 7.8 | 12.5 | 8.1 | 238.8 | 236.8 | 237.8 | 57.9 | 57.5 | 57.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22820 | 1 | 43.3 | 43661.7 | 2590 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:19 | Normal | 545.7 | 550.7 | 550.7 | 586.2 | 15.1 | 7.6 | 12.1 | 8.5 | 238.4 | 236.6 | 237.6 | 57.1 | 57 | 57.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 19790 | 1 | 42.3 | 43663.6 | 2591 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 2.7 | 4.4 | 0 | 0.4 | 4.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:24 | Normal | 530.9 | 545 | 543.3 | 572.5 | 25.8 | 12.2 | 19.1 | 12.6 | 239.2 | 237.6 | 238 | 87.5 | 86.7 | 86.9 | 60 | 60 | 60 | 34705 | 1 | 42.1 | 43666.1 | 2591 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 5.4 | 6.5 | 0 | 0.2 | 6.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:29 | Normal | 538.2 | 541.9 | 537.9 | 564.4 | 27.3 | 14.4 | 22 | 15.1 | 239.8 | 237.6 | 238 | 98.4 | 97.9 | 98 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 36160 | 1 | 43.2 | 43669.1 | 2591 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7.1 | 6.2 | 7.9 | 0 | 0.2 | 8.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:34 | Normal | 525 | 541 | 534.3 | 568.1 | 26.1 | 12.5 | 19.5 | 12.6 | 239.6 | 238 | 238 | 87.4 | 86.9 | 87.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 34831 | 1 | 44 | 43671.9 | 2591 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:39 | Normal | 526.5 | 546.6 | 532.2 | 571.5 | 22.7 | 10.6 | 17.1 | 11 | 239.2 | 237 | 237.4 | 76.3 | 75.8 | 76.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 30968 | 1 | 44 | 43674.4 | 2591 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0.2 | 6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:44 | Normal | 536.5 | 548.6 | 539.7 | 572.7 | 17.3 | 8.3 | 13.1 | 8.6 | 239.8 | 237.2 | 238 | 59.8 | 59.6 | 59.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 23115 | 1 | 43.6 | 43676.6 | 2591 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:49 | Normal | 531.9 | 543.9 | 541.7 | 564.8 | 15.5 | 7.3 | 11.5 | 7.6 | 238.6 | 236.4 | 237.6 | 52.5 | 52.2 | 52.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21105 | 1 | 43 | 43678.8 | 2591 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 2.9 | 3.9 | 0 | 0.4 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:54 | Normal | 528.6 | 539.7 | 541.8 | 582.1 | 19.8 | 9.5 | 14.9 | 9.6 | 238.4 | 236.8 | 237.8 | 67.3 | 67.2 | 67.3 | 60 | 60 | 60 | 27052 | 1 | 42.4 | 43680.7 | 2591 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:59 | Normal | 534.3 | 537.7 | 547.2 | 569.1 | 19.5 | 9.1 | 14.3 | 9.5 | 239.2 | 236.8 | 237.8 | 65.7 | 65.5 | 65.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 26727 | 1 | 42.4 | 43683.1 | 2591 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0.3 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:04 | Normal | 537.6 | 544.5 | 544.6 | 579.5 | 17.3 | 8.2 | 12.9 | 8.5 | 238.6 | 237 | 237.8 | 59.5 | 59.4 | 59.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 23336 | 1 | 42 | 43685 | 2591 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:09 | Normal | 530.6 | 538.7 | 548.3 | 578.5 | 16.5 | 7.7 | 12.1 | 8 | 239 | 237.4 | 237.2 | 55.8 | 55.5 | 55.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 22528 | 1 | 41.8 | 43687.3 | 2591 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:14 | Normal | 536.3 | 547.3 | 549.6 | 575.3 | 15.6 | 7.3 | 11.5 | 7.5 | 238.4 | 237 | 237.4 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21082 | 1 | 41.2 | 43689 | 2591 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:19 | Normal | 542.1 | 550.2 | 544.5 | 582.3 | 12.3 | 5.6 | 9 | 5.9 | 238.6 | 235.6 | 237.2 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16778 | 1 | 40.4 | 43690.7 | 2592 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:24 | Normal | 547.5 | 552.7 | 551.7 | 581.3 | 10.5 | 4.9 | 7.8 | 5.1 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14712 | 1 | 39.7 | 43692 | 2592 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:29 | Normal | 542.6 | 552.6 | 558 | 584.5 | 11.3 | 5.2 | 8.2 | 5.4 | 237.4 | 236 | 236.4 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 60 | 60 | 60 | 15570 | 1 | 38.9 | 43693.2 | 2592 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.2 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:34 | Normal | 551.9 | 563.8 | 558 | 586.2 | 14.1 | 6.6 | 10.5 | 7 | 238.2 | 235.8 | 236.4 | 50 | 49.6 | 49.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 19954 | 1 | 38.4 | 43694.7 | 2592 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:39 | Normal | 554.7 | 560.8 | 558.2 | 593.8 | 14.1 | 6.6 | 10.5 | 6.9 | 238.4 | 236.8 | 237 | 49.5 | 49.2 | 49.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19742 | 1 | 38.3 | 43696.4 | 2592 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:44 | Normal | 551.8 | 556.2 | 560.2 | 584.7 | 12.5 | 5.9 | 9.1 | 6.1 | 237.4 | 236.6 | 237 | 44 | 43.8 | 43.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 17676 | 1 | 38 | 43697.9 | 2592 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:49 | Normal | 543.7 | 553.9 | 555.5 | 591.8 | 10.5 | 4.8 | 7.6 | 5 | 237.6 | 236.4 | 236.4 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 14551 | 1 | 37.6 | 43699.3 | 2592 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:54 | Normal | 546.6 | 556.6 | 556.5 | 580.7 | 9 | 4.1 | 6.6 | 4.4 | 237.2 | 235.6 | 236.2 | 32 | 32 | 32 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12628 | 1 | 37 | 43700.4 | 2592 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:59 | Normal | 542.7 | 564.7 | 552.8 | 583.1 | 7.3 | 3.2 | 5.3 | 3.5 | 237.2 | 234.8 | 236 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 10339 | 1 | 36.3 | 43701.3 | 2592 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:04 | Normal | 544 | 555.7 | 545.1 | 581.5 | 6 | 2.7 | 4.3 | 2.8 | 237 | 235 | 235.6 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8545 | 1 | 35.7 | 43702.1 | 2592 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:09 | Normal | 545.7 | 554.8 | 554.7 | 579.3 | 4.5 | 2 | 3.1 | 2.1 | 236.2 | 235 | 236 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 6634 | 1 | 35.1 | 43702.8 | 2592 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:14 | Normal | 539.1 | 548.9 | 541.9 | 574.8 | 3.3 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 236.6 | 234.8 | 235 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4965 | 1 | 34.4 | 43703.2 | 2592 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:19 | Normal | 540.2 | 539.1 | 540.3 | 576.5 | 2.8 | 1.3 | 2 | 1.3 | 236.8 | 233.8 | 235 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 4330 | 1 | 34 | 43703.7 | 2593 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:24 | Normal | 527.6 | 518.6 | 521.6 | 563.3 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 236.4 | 234.4 | 234.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2037 | 1 | 33.5 | 43703.9 | 2593 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:29 | Normal | 507.7 | 541.7 | 524.7 | 560.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 236.4 | 233.4 | 234.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1790 | 1 | 33.1 | 43704 | 2593 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:34 | Normal | 517.6 | 520.9 | 508.6 | 548.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 236 | 234.4 | 234.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1038 | 1 | 32.5 | 43704.2 | 2593 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:39 | Normal | 500.8 | 534.9 | 533.7 | 579.4 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 235.8 | 234 | 235.4 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1367 | 1 | 32.2 | 43704.2 | 2593 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:44 | Normal | 524.1 | 529.2 | 532.4 | 572.3 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 236.8 | 234.2 | 235 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2359 | 1 | 31.8 | 43704.4 | 2593 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:49 | Normal | 544.8 | 559.9 | 563.7 | 593.7 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 236.6 | 234.6 | 235.4 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5491 | 1 | 31.7 | 43704.8 | 2593 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:54 | Normal | 559.8 | 558.8 | 569.6 | 599.4 | 4.7 | 2.2 | 3.4 | 2.2 | 236.4 | 235.4 | 235 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7029 | 1 | 31.5 | 43705.3 | 2593 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:59 | Normal | 561 | 571 | 567.8 | 603 | 6.1 | 2.8 | 4.5 | 2.9 | 236.8 | 235 | 235.4 | 22.9 | 22.7 | 22.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 9000 | 1 | 31.5 | 43705.9 | 2593 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:04 | Normal | 560.8 | 562.7 | 567.2 | 589.3 | 6.3 | 2.8 | 4.6 | 3 | 237 | 235.4 | 236 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9192 | 1 | 31.5 | 43706.7 | 2593 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:09 | Normal | 556.9 | 544.8 | 567.4 | 594.1 | 4.8 | 2.2 | 3.5 | 2.3 | 237.4 | 235.2 | 235.6 | 18 | 18 | 17.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7199 | 1 | 31.4 | 43707.3 | 2593 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:14 | Normal | 552.7 | 561.8 | 573.7 | 603.3 | 4.5 | 2 | 3.3 | 2.1 | 236.8 | 235.2 | 235.2 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6848 | 1 | 31.3 | 43707.9 | 2593 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:19 | Normal | 545.7 | 559.7 | 554.9 | 598.6 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 237 | 234.4 | 235.6 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4691 | 1 | 31.2 | 43708.4 | 2594 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:24 | Normal | 553.5 | 565 | 577.5 | 585.9 | 3.3 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 236.8 | 235 | 234.8 | 12.2 | 12.2 | 12 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4918 | 1 | 31.2 | 43708.8 | 2594 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:29 | Normal | 542.8 | 563.9 | 565.5 | 591.5 | 3.1 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 237.6 | 234.2 | 235.2 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4677 | 1 | 31 | 43709.2 | 2594 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:34 | Normal | 552.9 | 563 | 570.4 | 597.2 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 236.6 | 234.4 | 235.2 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5543 | 1 | 30.9 | 43709.7 | 2594 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:39 | Normal | 540.6 | 545.2 | 557.6 | 571.8 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 236.4 | 235 | 235 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3741 | 1 | 30.9 | 43710.1 | 2594 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:44 | Normal | 524.8 | 538.7 | 549 | 574.7 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 236.2 | 234 | 234.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2506 | 1 | 30.8 | 43710.3 | 2594 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:49 | Normal | 517.5 | 528.6 | 528.6 | 568.5 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 236.6 | 234.6 | 235 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1967 | 1 | 30.6 | 43710.5 | 2594 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:54 | Normal | 499.8 | 537.8 | 524.2 | 564.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 236.4 | 234.4 | 235.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1283 | 1 | 30.4 | 43710.6 | 2594 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:59 | Normal | 513.8 | 527.9 | 532.2 | 566.6 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2329 | 1 | 30.2 | 43710.8 | 2594 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:04 | Normal | 524.3 | 536.4 | 535 | 548.5 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 236.6 | 234.6 | 235 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 2554 | 1 | 30.2 | 43711 | 2594 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:09 | Normal | 525.6 | 536.5 | 547.9 | 577.6 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 236.4 | 234.2 | 234.6 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2809 | 1 | 30.1 | 43711.2 | 2594 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:14 | Normal | 528.8 | 534.8 | 535 | 578.8 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 236.4 | 233.8 | 234.8 | 6.1 | 6.1 | 6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2464 | 1 | 29.9 | 43711.4 | 2594 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:19 | Normal | 529.8 | 554.8 | 548.9 | 558.8 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 236.4 | 234.6 | 234.8 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 60 | 60 | 60 | 2554 | 1 | 29.9 | 43711.6 | 2595 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:24 | Normal | 526.7 | 527.7 | 520.6 | 550.5 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 236.6 | 234.8 | 234.4 | 5.9 | 6 | 5.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2240 | 1 | 29.9 | 43711.8 | 2595 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:29 | Normal | 524.9 | 529.7 | 530.2 | 565.9 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 236.6 | 234.2 | 235.2 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2215 | 1 | 29.8 | 43712 | 2595 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:34 | Normal | 522.8 | 536.7 | 527.7 | 561.3 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2223 | 1 | 29.8 | 43712.2 | 2595 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:39 | Normal | 526 | 538.1 | 512.3 | 562 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 236.8 | 234.4 | 235.4 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2033 | 1 | 29.7 | 43712.4 | 2595 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:44 | Normal | 502.7 | 534.7 | 527.6 | 564.4 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 236.2 | 234 | 235.2 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1358 | 1 | 29.5 | 43712.5 | 2595 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:49 | Normal | 486.9 | 489.4 | 496.8 | 490 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 236.4 | 234.6 | 235 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 611 | 1 | 29.4 | 43712.6 | 2595 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:54 | Normal | 477.5 | 442.7 | 473.6 | 510.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 236.6 | 233.8 | 234.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 573 | 1 | 29.2 | 43712.6 | 2595 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:59 | Normal | 521.1 | 499.8 | 525.5 | 523.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 236.2 | 234.4 | 235 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 795 | 1 | 28.9 | 43712.7 | 2595 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:04 | Normal | 509.8 | 525.9 | 524.7 | 562.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 236.6 | 234 | 235 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 884 | 1 | 28.6 | 43712.8 | 2595 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:09 | Normal | 505.7 | 544.5 | 528.7 | 560.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 236.6 | 234.2 | 234.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 930 | 1 | 28.3 | 43712.9 | 2595 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:14 | Normal | 500.8 | 533.9 | 504.5 | 557.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 236.4 | 234.2 | 234.8 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1247 | 1 | 28 | 43712.9 | 2595 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:19 | Normal | 526.7 | 525.5 | 519 | 545 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 236.4 | 234.6 | 235.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1579 | 1 | 27.6 | 43713.1 | 2596 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:24 | Normal | 514.8 | 534.5 | 549.1 | 565.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 236 | 234 | 234.8 | 5 | 5.1 | 5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1855 | 1 | 27.4 | 43713.2 | 2596 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:29 | Normal | 516.6 | 546.7 | 549.8 | 553.8 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 236.8 | 234.4 | 235.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 2067 | 1 | 27.1 | 43713.4 | 2596 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:34 | Normal | 523.6 | 556.7 | 528.4 | 579.2 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 237 | 234.8 | 235.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2520 | 1 | 27 | 43713.6 | 2596 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:39 | Normal | 534.7 | 535.7 | 558.1 | 580.7 | 2.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 236.8 | 234.2 | 234.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3063 | 1 | 27 | 43713.8 | 2596 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:44 | Normal | 538.8 | 553.8 | 547.3 | 586.4 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 236.4 | 235 | 234.8 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3814 | 1 | 26.9 | 43714.1 | 2596 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:49 | Normal | 554.8 | 565.9 | 554.9 | 583 | 3 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 237 | 234.8 | 235.6 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4560 | 1 | 27 | 43714.4 | 2596 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:54 | Normal | 541.4 | 569.7 | 564.3 | 581.8 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 237 | 235.2 | 235.8 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4599 | 1 | 27 | 43714.8 | 2596 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:59 | Normal | 550.7 | 545.6 | 546.1 | 586.7 | 3 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 236.8 | 234.4 | 235.6 | 11 | 10.9 | 10.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4379 | 1 | 27.1 | 43715.2 | 2596 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:04 | Normal | 539 | 548 | 554.5 | 569.2 | 2.8 | 1.3 | 2 | 1.3 | 237.4 | 234.8 | 236 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4167 | 1 | 27.2 | 43715.6 | 2596 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:09 | Normal | 534.9 | 541.8 | 546.3 | 581.6 | 2.8 | 1.3 | 2 | 1.2 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4130 | 1 | 27.3 | 43715.9 | 2596 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:14 | Normal | 540.9 | 532.8 | 548.2 | 576.1 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 236.8 | 234.4 | 235.4 | 9.2 | 9.3 | 9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3651 | 1 | 27.4 | 43716.2 | 2596 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:19 | Normal | 532.7 | 554.8 | 541.3 | 555.5 | 2.3 | 1 | 1.6 | 1 | 236.8 | 234.6 | 235 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3347 | 1 | 27.5 | 43716.5 | 2597 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:24 | Normal | 523.7 | 533.9 | 545.5 | 568.3 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 7.1 | 7 | 6.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2734 | 1 | 27.4 | 43716.8 | 2597 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:29 | Normal | 537.7 | 548.8 | 532.6 | 567.4 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 236.6 | 234.4 | 235 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2526 | 1 | 27.5 | 43717 | 2597 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:34 | Normal | 522.7 | 548.8 | 528.4 | 566.6 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 237 | 234.6 | 235.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 60 | 60 | 60 | 2170 | 1 | 27.5 | 43717.2 | 2597 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:39 | Normal | 520.2 | 540 | 535.3 | 554.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 236.6 | 234.4 | 235 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1644 | 1 | 27.4 | 43717.3 | 2597 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:44 | Normal | 511.5 | 536.6 | 525.6 | 548.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 236.6 | 234 | 235.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 1337 | 1 | 27.4 | 43717.5 | 2597 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:49 | Normal | 511.6 | 501.7 | 532.4 | 551.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 236.8 | 234.4 | 235.4 | 3 | 3.1 | 2.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1077 | 1 | 27.4 | 43717.6 | 2597 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:54 | Normal | 481.7 | 518.9 | 506.8 | 531.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 236.8 | 234.6 | 235 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 696 | 1 | 27.3 | 43717.6 | 2597 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:59 | Normal | 480.6 | 474.6 | 448.6 | 464.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 236.4 | 234.2 | 234.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 415 | 1 | 27.3 | 43717.7 | 2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 18:04 | Normal | 372.9 | 466.8 | 266.4 | 310.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 189 | 1 | 27.2 | 43717.7 | 2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 18:09 | Normal | 363.8 | 287.4 | 201.9 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234 | 234.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 83 | 1 | 27.2 | 43717.7 | 2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 18:14 | Normal | 202.5 | 237 | 192.4 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 1.9 | 1.8 | 2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 39 | 1 | 27.1 | 43717.7 | 2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 18:19 | Normal | 190 | 185.4 | 210.1 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 28 | 1 | 27 | 43717.7 | 2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 18:24 | Normal | 201.8 | 198.9 | 202.5 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 236 | 234.8 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 33 | 1 | 26.9 | 43717.7 | 2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0