## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-18 05:30 | Wait | 484.9 | 484.8 | 484.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.9 | 33674.2 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 05:35 | Normal | 426.9 | 199.6 | 465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 133 | 1 | 24.3 | 33674.2 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 05:40 | Normal | 464.5 | 199.6 | 477.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 209 | 1 | 24.6 | 33674.2 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 05:45 | Normal | 510 | 259 | 487.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 237 | 234.6 | 235.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 358 | 1 | 24.9 | 33674.2 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 05:50 | Normal | 515.1 | 371.8 | 502.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 237.4 | 235.2 | 235.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 361 | 1 | 25.2 | 33674.3 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 05:55 | Normal | 533.8 | 403.6 | 525.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 365 | 1 | 25.4 | 33674.3 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:00 | Normal | 520.9 | 413.5 | 487.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 439 | 1 | 25.6 | 33674.3 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:05 | Normal | 516.6 | 364.2 | 507.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 446 | 1 | 25.8 | 33674.4 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:10 | Normal | 512.8 | 321.2 | 512.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 414 | 1 | 25.9 | 33674.4 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:15 | Normal | 558.8 | 473.8 | 517.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 684 | 1 | 26.1 | 33674.4 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:20 | Normal | 556.3 | 500.4 | 525 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234 | 234.8 | 3 | 2.7 | 2.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1021 | 1 | 26.2 | 33674.5 | 2386 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:25 | Normal | 545.9 | 462.5 | 503.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1230 | 1 | 26.4 | 33674.6 | 2386 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:30 | Normal | 574.3 | 443 | 532.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236.4 | 233.6 | 234.4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1635 | 1 | 26.6 | 33674.7 | 2386 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:35 | Normal | 561.9 | 445.9 | 527.7 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1963 | 1 | 26.8 | 33674.9 | 2386 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:40 | Normal | 563.9 | 484.9 | 540.2 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 236 | 233.8 | 235.2 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2895 | 1 | 27 | 33675.1 | 2386 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:45 | Normal | 582.5 | 512.3 | 544.4 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 0 | 236 | 234.2 | 234.4 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 4167 | 1 | 27.1 | 33675.4 | 2386 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:50 | Normal | 583.3 | 476.7 | 533.3 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3819 | 1 | 27.4 | 33675.7 | 2387 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 06:55 | Normal | 574.6 | 478.2 | 546.5 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 8.9 | 9.1 | 8.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3557 | 1 | 27.6 | 33676 | 2387 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:00 | Normal | 592.1 | 487.9 | 563.6 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 0 | 236.2 | 234.8 | 234.6 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 4657 | 1 | 27.7 | 33676.4 | 2387 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:05 | Normal | 589.8 | 537.7 | 558.6 | 0 | 3.9 | 2.8 | 2.6 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.4 | 13.3 | 13.6 | 13.2 | 59.94 | 59.89 | 59.91 | 5373 | 1 | 28 | 33676.9 | 2387 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:10 | Normal | 591.8 | 543.6 | 561.4 | 0 | 4.6 | 3.3 | 3.1 | 0 | 237 | 235 | 235.6 | 15.4 | 15.7 | 15.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 6234 | 1 | 28.2 | 33677.4 | 2387 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:15 | Normal | 591.1 | 488.5 | 555.3 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 13.1 | 13.2 | 13 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5306 | 1 | 28.4 | 33677.9 | 2387 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:20 | Normal | 595.2 | 494.9 | 553.7 | 0 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.2 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5401 | 1 | 28.6 | 33678.3 | 2387 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:25 | Normal | 595.2 | 506.9 | 563.7 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 0 | 236.4 | 235 | 235 | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 4699 | 1 | 28.7 | 33678.8 | 2387 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:30 | Normal | 596.7 | 517.5 | 558.3 | 0 | 5.5 | 4.3 | 3.9 | 0 | 237.2 | 234.4 | 235.8 | 18.9 | 19.2 | 18.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7456 | 1 | 28.8 | 33679.2 | 2387 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:35 | Normal | 601 | 501.8 | 565.5 | 0 | 6 | 4.9 | 4.1 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.8 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 8078 | 1 | 29.1 | 33679.9 | 2387 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:40 | Normal | 608.2 | 559.9 | 573.7 | 0 | 11.3 | 7.8 | 8.1 | 0 | 239.2 | 237 | 238 | 37.6 | 37.7 | 37.4 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 13792 | 1 | 29.5 | 33680.8 | 2387 | 1.6 | 3.7 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 0.6 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:45 | Normal | 581.2 | 536.8 | 545.9 | 0 | 5.3 | 3.8 | 3.4 | 0 | 236.6 | 236 | 236.4 | 17.1 | 17.3 | 17 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6990 | 1 | 29.8 | 33681.4 | 2387 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:50 | Normal | 583.9 | 511.6 | 553.5 | 0 | 4.9 | 3.6 | 3.1 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 6428 | 1 | 29.9 | 33681.9 | 2388 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 07:55 | Normal | 607.2 | 581.9 | 565 | 0 | 10.3 | 6.3 | 6.1 | 0 | 238 | 235.8 | 236 | 33.6 | 33.7 | 33.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 11213 | 1 | 30.1 | 33682.7 | 2388 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:00 | Normal | 597.3 | 516.7 | 557.5 | 0 | 8.2 | 6.1 | 5.4 | 0 | 237 | 235 | 236.4 | 26.6 | 26.8 | 26.7 | 60 | 60.01 | 60.04 | 10531 | 1 | 30.5 | 33683.5 | 2388 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:05 | Normal | 592.1 | 578.8 | 560.3 | 0 | 13.6 | 9 | 9.7 | 0 | 238.6 | 237 | 238.2 | 44.2 | 44.4 | 44.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17261 | 1 | 31.1 | 33684.9 | 2388 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 0.3 | 1.4 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:10 | Normal | 579.4 | 535.4 | 552.9 | 0 | 12.3 | 9 | 7.8 | 0 | 238.8 | 235.4 | 237.6 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15227 | 1 | 31.9 | 33686.5 | 2388 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:15 | Normal | 574 | 501.7 | 537.2 | 0 | 6.7 | 5.4 | 4.6 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.2 | 21.9 | 22 | 21.9 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 8880 | 1 | 32 | 33687.6 | 2388 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:20 | Normal | 583.4 | 480.8 | 540 | 0 | 5.6 | 4.9 | 4.1 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.8 | 19.2 | 19.4 | 19.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 7500 | 1 | 31.7 | 33688.2 | 2388 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:25 | Normal | 585.2 | 490.8 | 548.6 | 0 | 6.4 | 5.3 | 4.4 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.2 | 21.4 | 21.4 | 21.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8459 | 1 | 31.6 | 33688.9 | 2388 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:30 | Normal | 582.3 | 485 | 554.6 | 0 | 5.3 | 4.1 | 3.2 | 0 | 236 | 234.2 | 234.2 | 17 | 17.1 | 16.8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 6924 | 1 | 31.5 | 33689.5 | 2388 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:35 | Normal | 581.9 | 473.4 | 547.1 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5815 | 1 | 31.4 | 33690 | 2388 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:40 | Normal | 591.1 | 488.6 | 547.4 | 0 | 6.8 | 5.7 | 4.8 | 0 | 236.8 | 235.2 | 234.8 | 22.9 | 23.1 | 22.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 9186 | 1 | 31.3 | 33690.7 | 2388 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:45 | Normal | 596.1 | 492.6 | 558.4 | 0 | 11 | 9.1 | 7.4 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.2 | 35.8 | 36.1 | 35.9 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 14299 | 1 | 31.4 | 33691.6 | 2388 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:50 | Normal | 588.5 | 487.8 | 548.4 | 0 | 7.6 | 6.4 | 5.4 | 0 | 237 | 235.4 | 235.8 | 25.6 | 25.8 | 25.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10178 | 1 | 31.7 | 33692.7 | 2389 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 08:55 | Normal | 583.1 | 466.6 | 542.2 | 0 | 6.8 | 6.1 | 5 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236 | 22.9 | 23.2 | 22.9 | 60 | 60 | 60 | 9279 | 1 | 31.8 | 33693.5 | 2389 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:00 | Normal | 573.1 | 474.7 | 544.3 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 0 | 236.2 | 234 | 234.8 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4834 | 1 | 31.7 | 33694.1 | 2389 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:05 | Normal | 582.7 | 490.4 | 550.1 | 0 | 5.2 | 4.1 | 3.5 | 0 | 236 | 233.8 | 234.6 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6965 | 1 | 31.6 | 33694.6 | 2389 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:10 | Normal | 585 | 493.7 | 548.4 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.5 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 7064 | 1 | 31.5 | 33695.2 | 2389 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:15 | Normal | 585.2 | 493.7 | 566 | 0 | 7.6 | 6 | 4.7 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 24.7 | 25 | 24.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9772 | 1 | 31.6 | 33695.9 | 2389 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:20 | Normal | 585.9 | 496.5 | 553.8 | 0 | 7 | 5.7 | 4.8 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.2 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9216 | 1 | 31.6 | 33696.6 | 2389 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:25 | Normal | 584 | 490.8 | 551.5 | 0 | 5.2 | 4.1 | 3.5 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.4 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 7032 | 1 | 31.5 | 33697.3 | 2389 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:30 | Normal | 589.5 | 490 | 551.6 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 21.3 | 21.5 | 21.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8502 | 1 | 31.5 | 33698 | 2389 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:35 | Normal | 598.7 | 500.9 | 556.9 | 0 | 8.8 | 7.4 | 6.4 | 0 | 238.6 | 237 | 238 | 30.1 | 30.2 | 30 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11721 | 1 | 31.7 | 33698.9 | 2389 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:40 | Normal | 584.1 | 483.7 | 542.8 | 0 | 6.8 | 6 | 5 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.6 | 23.2 | 23.4 | 23.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9483 | 1 | 32 | 33699.9 | 2389 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:45 | Normal | 598.3 | 491.8 | 555.5 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 239.4 | 236.6 | 237.4 | 21.8 | 22 | 21.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8434 | 1 | 31.9 | 33700.5 | 2389 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:50 | Normal | 628.8 | 591 | 579.2 | 0 | 9.1 | 7.3 | 7.3 | 0 | 240 | 238.8 | 239.2 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 13190 | 1 | 31.9 | 33701.5 | 2390 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 09:55 | Normal | 628 | 604.7 | 577.2 | 0 | 9.6 | 7.2 | 7.3 | 0 | 240.2 | 239 | 238.8 | 35.7 | 36 | 35.5 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 11695 | 1 | 32 | 33702.5 | 2390 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:00 | Normal | 672.4 | 630.6 | 631.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 7603 | 1 | 32.1 | 33703.2 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:05 | Normal | 606.8 | 580 | 555.2 | 0 | 8.8 | 6.8 | 7.2 | 0 | 239.8 | 237.6 | 237.4 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 12247 | 1 | 32.2 | 33703.9 | 2390 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:10 | Normal | 635.9 | 596.9 | 571.8 | 0 | 5.9 | 6.5 | 6.9 | 0 | 239 | 238.2 | 238 | 29.2 | 29.2 | 29 | 59.97 | 60 | 59.98 | 12935 | 1 | 32.4 | 33704.8 | 2390 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:15 | Normal | 590.8 | 553.9 | 542.8 | 0 | 10.8 | 7.6 | 7.7 | 0 | 239 | 237.8 | 238.6 | 34.8 | 34.9 | 34.7 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 13511 | 1 | 32.6 | 33705.8 | 2390 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:20 | Normal | 586.9 | 574.7 | 539.9 | 0 | 9.3 | 6 | 6.6 | 0 | 238.8 | 238 | 237.8 | 29.9 | 29.9 | 29.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 12188 | 1 | 32.8 | 33706.8 | 2390 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:25 | Normal | 612.9 | 595.1 | 578.1 | 0 | 9.1 | 6.5 | 6.1 | 0 | 239.8 | 239 | 238.6 | 31.8 | 32 | 31.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13127 | 1 | 32.7 | 33707.8 | 2390 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:30 | Normal | 678 | 649.3 | 625.8 | 0 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.6 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5611 | 1 | 32.7 | 33708.5 | 2390 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:35 | Normal | 653.2 | 621.8 | 605.1 | 0 | 5.6 | 4.5 | 4.1 | 0 | 239.2 | 238 | 238.8 | 24.4 | 24.6 | 24.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6168 | 1 | 32.8 | 33709 | 2390 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:40 | Normal | 653.4 | 635.5 | 611 | 0 | 5 | 4 | 5.3 | 0 | 239.4 | 237.2 | 237.8 | 15.5 | 15.8 | 15.3 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 5893 | 1 | 32.9 | 33709.4 | 2390 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:45 | Normal | 638.2 | 629.8 | 596.2 | 0 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0 | 239.4 | 237.2 | 239.2 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 5490 | 1 | 33.3 | 33709.9 | 2390 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:50 | Normal | 650.4 | 621 | 610 | 0 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 238 | 236.2 | 237.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9634 | 1 | 33.2 | 33710.4 | 2391 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 10:55 | Normal | 656 | 622.4 | 590.9 | 0 | 1.6 | 4.7 | 6.6 | 0 | 240 | 238 | 238.4 | 22.2 | 22.4 | 22.3 | 60.04 | 59.97 | 60 | 3882 | 1 | 33.2 | 33711 | 2391 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:00 | Normal | 651.3 | 626.5 | 609.4 | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.3 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 14.2 | 14.3 | 14 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7994 | 1 | 33.1 | 33711.5 | 2391 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:05 | Normal | 657.5 | 632.9 | 597.6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 238.4 | 236 | 237.2 | 8.4 | 8.3 | 8 | 59.96 | 60 | 59.97 | 5638 | 1 | 33.1 | 33712.1 | 2391 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:10 | Normal | 640.3 | 595.4 | 597.1 | 0 | 5.1 | 8.7 | 4 | 0 | 239.8 | 236.8 | 238.2 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11348 | 1 | 33.3 | 33712.9 | 2391 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:15 | Normal | 645.7 | 614.1 | 591.1 | 0 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 0 | 239 | 237.8 | 237.4 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 59.9 | 59.94 | 59.92 | 11875 | 1 | 33.4 | 33713.8 | 2391 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:20 | Normal | 646.9 | 639.9 | 611 | 0 | 6.6 | 0 | 3.6 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.6 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8315 | 1 | 33.2 | 33714.7 | 2391 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:25 | Normal | 663.9 | 642.2 | 611 | 0 | 1.1 | 0 | 3.4 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.2 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6414 | 1 | 33.3 | 33715.4 | 2391 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:30 | Normal | 622.3 | 595.5 | 580.6 | 0 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | 0 | 239.4 | 238 | 239 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 6467 | 1 | 33.4 | 33715.9 | 2391 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:35 | Normal | 649.2 | 630 | 613.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236.8 | 236.8 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 4882 | 1 | 33.5 | 33716.5 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:40 | Normal | 648.7 | 620.5 | 599.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 0 | 239 | 237.4 | 238.6 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 8823 | 1 | 33.5 | 33717.3 | 2391 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:45 | Normal | 649.7 | 613.2 | 603.7 | 0 | 4.6 | 8 | 4.7 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.4 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 9257 | 1 | 33.7 | 33718 | 2391 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:50 | Normal | 660.3 | 573.4 | 562.8 | 0 | 0 | 10.7 | 10 | 0 | 239.8 | 238.6 | 238.6 | 28.2 | 28.2 | 28 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 11640 | 1 | 33.7 | 33718.7 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0.5 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 11:55 | Normal | 639.2 | 589.8 | 620.9 | 0 | 7.9 | 11.5 | 0 | 0 | 239.6 | 237.6 | 239.2 | 29.2 | 29.3 | 29.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10893 | 1 | 33.8 | 33719.6 | 2392 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.1 | 4 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:00 | Normal | 633.2 | 598.4 | 580.4 | 0 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 0 | 239.2 | 237.8 | 237.8 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8823 | 1 | 33.9 | 33720.3 | 2392 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:05 | Normal | 648.7 | 619 | 581.8 | 0 | 3.8 | 4 | 8 | 0 | 240 | 237.2 | 238.6 | 25.1 | 25.2 | 25 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 10476 | 1 | 33.9 | 33721.1 | 2392 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:10 | Normal | 639.7 | 596.9 | 570.2 | 0 | 4.9 | 6.3 | 7.4 | 0 | 239 | 238.2 | 238.2 | 28.4 | 28.6 | 28.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12138 | 1 | 33.9 | 33721.9 | 2392 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:15 | Normal | 635.8 | 591.1 | 559.8 | 0 | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.6 | 35.4 | 35.5 | 35.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 12752 | 1 | 34 | 33723 | 2392 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:20 | Normal | 589.9 | 534.7 | 546.6 | 0 | 10.8 | 8 | 7.3 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.2 | 34.6 | 34.6 | 34.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13870 | 1 | 34 | 33724.2 | 2392 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:25 | Normal | 587.6 | 531.9 | 550.5 | 0 | 9.8 | 7.3 | 6.8 | 0 | 238.8 | 236.6 | 236.8 | 31.8 | 32 | 31.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 12683 | 1 | 34.1 | 33725.3 | 2392 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:30 | Normal | 596.1 | 535.7 | 553 | 0 | 11.3 | 8.6 | 8 | 0 | 239 | 237.6 | 238 | 37.2 | 37.4 | 37.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14746 | 1 | 34.1 | 33726.4 | 2392 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 1 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:35 | Normal | 640.8 | 613.9 | 596.6 | 0 | 6.3 | 4.8 | 5.4 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.8 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11236 | 1 | 34.2 | 33727.5 | 2392 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 2.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:40 | Normal | 641.4 | 610.7 | 591.2 | 0 | 6.6 | 6 | 6 | 0 | 239.4 | 238 | 238.4 | 27.6 | 27.8 | 27.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 12493 | 1 | 34.1 | 33728.6 | 2392 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:45 | Normal | 585.2 | 533 | 557.7 | 0 | 11.1 | 8.2 | 7.4 | 0 | 238.8 | 237 | 238 | 35.4 | 35.7 | 35.3 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 14296 | 1 | 34.3 | 33729.8 | 2392 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:50 | Normal | 585.5 | 539.5 | 553.1 | 0 | 9.4 | 6.9 | 6.3 | 0 | 238.8 | 237.8 | 237.8 | 30.5 | 30.7 | 30.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12244 | 1 | 34.2 | 33730.9 | 2393 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 12:55 | Normal | 583.9 | 533.8 | 542.3 | 0 | 8 | 6 | 5.5 | 0 | 238 | 235.8 | 237 | 26.1 | 26.3 | 26 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10473 | 1 | 34 | 33731.8 | 2393 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:00 | Normal | 586.4 | 510.8 | 556 | 0 | 6.5 | 5.1 | 4.3 | 0 | 238.4 | 236.2 | 236.8 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8532 | 1 | 33.6 | 33732.6 | 2393 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:05 | Normal | 583.5 | 488 | 549.8 | 0 | 5.1 | 4.3 | 3.6 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.8 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 7191 | 1 | 33.3 | 33733.2 | 2393 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:10 | Normal | 580.7 | 481.9 | 550.5 | 0 | 3.8 | 3 | 2.5 | 0 | 236.8 | 234.6 | 234.8 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 5097 | 1 | 33.1 | 33733.8 | 2393 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:15 | Normal | 578.3 | 485.9 | 536.7 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.4 | 10 | 10.1 | 9.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4023 | 1 | 32.8 | 33734.1 | 2393 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:20 | Normal | 555.2 | 461.7 | 527.6 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0 | 237.2 | 234.4 | 235.6 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 2574 | 1 | 32.5 | 33734.4 | 2393 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:25 | Normal | 565.7 | 455.3 | 522.9 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 1755 | 1 | 32.2 | 33734.6 | 2393 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:30 | Normal | 557.2 | 457.6 | 493.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1300 | 1 | 31.9 | 33734.7 | 2393 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:35 | Normal | 536.1 | 513.8 | 508.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236.2 | 233.4 | 234.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 919 | 1 | 31.6 | 33734.8 | 2393 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:40 | Normal | 560.4 | 451.7 | 508.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.2 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 1367 | 1 | 31.4 | 33734.9 | 2393 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:45 | Normal | 578.2 | 483.7 | 528.1 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3139 | 1 | 31.1 | 33735.1 | 2393 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:50 | Normal | 594.8 | 495.7 | 544.2 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4740 | 1 | 31 | 33735.5 | 2394 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 13:55 | Normal | 591.7 | 483.3 | 562.8 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.2 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6596 | 1 | 31 | 33735.9 | 2394 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:00 | Normal | 594.6 | 478.7 | 559.3 | 0 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 0 | 237.6 | 235.6 | 235.6 | 18.4 | 18.7 | 18.4 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 7541 | 1 | 31.1 | 33736.6 | 2394 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:05 | Normal | 598.4 | 497.7 | 569.7 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 238 | 235.8 | 236.2 | 19 | 19.1 | 19 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 7647 | 1 | 31.2 | 33737.2 | 2394 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:10 | Normal | 585.4 | 496.8 | 554.9 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.1 | 0 | 237.6 | 235.4 | 235.6 | 15 | 15.2 | 15 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 6085 | 1 | 31.3 | 33737.8 | 2394 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:15 | Normal | 591.5 | 494.7 | 551.4 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 0 | 237 | 235.2 | 236.2 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4878 | 1 | 31 | 33738.3 | 2394 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:20 | Normal | 597.4 | 492 | 557 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 60.01 | 60 | 60 | 4427 | 1 | 31 | 33738.6 | 2394 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:25 | Normal | 587.4 | 505.7 | 551.6 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4226 | 1 | 30.8 | 33739 | 2394 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:30 | Normal | 586.6 | 496.9 | 553.9 | 0 | 3.6 | 3 | 2.6 | 0 | 237 | 234.4 | 235.8 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4998 | 1 | 30.8 | 33739.3 | 2394 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:35 | Normal | 582.8 | 489.9 | 541.6 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.4 | 11.3 | 11.3 | 10.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 4536 | 1 | 30.8 | 33739.7 | 2394 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:40 | Normal | 561.2 | 489.6 | 540.4 | 0 | 2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 2841 | 1 | 30.7 | 33740 | 2394 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:45 | Normal | 552 | 465.4 | 504 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 236.6 | 234 | 235 | 4.8 | 5 | 4.5 | 59.88 | 59.9 | 59.89 | 1846 | 1 | 30.6 | 33740.2 | 2394 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:50 | Normal | 558.3 | 471.8 | 510.4 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 236.6 | 234.2 | 234.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1808 | 1 | 30.4 | 33740.4 | 2395 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 14:55 | Normal | 539.6 | 460.9 | 496.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.4 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1322 | 1 | 30.3 | 33740.5 | 2395 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:00 | Normal | 568.4 | 475.7 | 531.8 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235 | 6 | 6.1 | 6 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 2420 | 1 | 30.1 | 33740.6 | 2395 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:05 | Normal | 558.3 | 487.8 | 521.2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 2171 | 1 | 30 | 33740.8 | 2395 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:10 | Normal | 567.2 | 447.7 | 530.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0 | 236.6 | 235 | 235.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 2581 | 1 | 29.9 | 33741 | 2395 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:15 | Normal | 547.3 | 466.6 | 506.6 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.4 | 5 | 5.1 | 4.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1985 | 1 | 29.9 | 33741.2 | 2395 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:20 | Normal | 575 | 508.6 | 508.2 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 2181 | 1 | 29.7 | 33741.4 | 2395 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:25 | Normal | 573.1 | 472.6 | 515.6 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 236.4 | 234.6 | 234.8 | 5 | 5.1 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2019 | 1 | 29.7 | 33741.6 | 2395 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:30 | Normal | 546.1 | 454.7 | 528.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 236.8 | 234.4 | 234.4 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 59.96 | 59.9 | 59.95 | 1904 | 1 | 29.6 | 33741.7 | 2395 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:35 | Normal | 554.1 | 464.5 | 525 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 236.8 | 235 | 235.4 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1946 | 1 | 29.6 | 33741.9 | 2395 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:40 | Normal | 549.3 | 480.9 | 530.7 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1903 | 1 | 29.5 | 33742.1 | 2395 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:45 | Normal | 548.2 | 506.8 | 488.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236.4 | 234.2 | 234.6 | 2.8 | 3 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1036 | 1 | 29.4 | 33742.2 | 2395 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:50 | Normal | 508.1 | 408.6 | 494.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 530 | 1 | 29.2 | 33742.2 | 2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 15:55 | Normal | 520.3 | 411.7 | 515.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 582 | 1 | 29.2 | 33742.3 | 2396 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:00 | Normal | 528.3 | 463.9 | 512.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.8 | 234 | 235.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 854 | 1 | 29 | 33742.3 | 2396 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:05 | Normal | 551.4 | 499.8 | 513.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 842 | 1 | 28.9 | 33742.4 | 2396 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:10 | Normal | 549.3 | 521 | 510.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236.6 | 234 | 235.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 947 | 1 | 28.8 | 33742.5 | 2396 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:15 | Normal | 549.3 | 488.6 | 518.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 236.4 | 234 | 235.2 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1218 | 1 | 28.6 | 33742.6 | 2396 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:20 | Normal | 531.3 | 437.5 | 515.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236 | 234.8 | 235.2 | 4 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1508 | 1 | 28.5 | 33742.7 | 2396 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:25 | Normal | 559.2 | 478.7 | 530 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 236 | 234 | 234.8 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 1728 | 1 | 28.4 | 33742.8 | 2396 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:30 | Normal | 565.2 | 499.7 | 536.1 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235 | 5 | 5 | 4.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1949 | 1 | 28.3 | 33743 | 2396 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:35 | Normal | 569.2 | 449.7 | 528.1 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2389 | 1 | 28.2 | 33743.2 | 2396 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:40 | Normal | 585.4 | 487.8 | 535.2 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 237.2 | 235 | 235 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2885 | 1 | 28.2 | 33743.4 | 2396 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:45 | Normal | 588.9 | 488.4 | 543.2 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2 | 0 | 237.2 | 235 | 235.8 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 3626 | 1 | 28.2 | 33743.7 | 2396 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:50 | Normal | 583.5 | 475.8 | 547.4 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.2 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 4063 | 1 | 28.3 | 33744 | 2397 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 16:55 | Normal | 585.7 | 470.9 | 553.2 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 0 | 237.4 | 235.4 | 235.8 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 60 | 60.02 | 60 | 3893 | 1 | 28.3 | 33744.3 | 2397 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:00 | Normal | 585 | 502.5 | 547.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 237.4 | 235 | 236.2 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3777 | 1 | 28.3 | 33744.6 | 2397 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:05 | Normal | 585.3 | 494.7 | 551.3 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 3588 | 1 | 28.3 | 33744.9 | 2397 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:10 | Normal | 589.4 | 472.7 | 551 | 0 | 2.3 | 2 | 1.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3433 | 1 | 28.3 | 33745.2 | 2397 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:15 | Normal | 582.1 | 500.7 | 545.5 | 0 | 2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.8 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 3073 | 1 | 28.3 | 33745.5 | 2397 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:20 | Normal | 573.2 | 470.9 | 539.3 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235 | 6.8 | 7 | 6.6 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 2709 | 1 | 28.4 | 33745.7 | 2397 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:25 | Normal | 572.5 | 498.9 | 534.1 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.2 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 60.03 | 60 | 59.99 | 2459 | 1 | 28.3 | 33746 | 2397 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:30 | Normal | 575.3 | 479.8 | 537 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 236.8 | 235 | 234.8 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 2120 | 1 | 28.3 | 33746.1 | 2397 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:35 | Normal | 573.4 | 497.8 | 528.7 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.4 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1800 | 1 | 28.3 | 33746.3 | 2397 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:40 | Normal | 554.2 | 514.8 | 516.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.4 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1339 | 1 | 28.2 | 33746.4 | 2397 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:45 | Normal | 552.5 | 501.1 | 522.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.4 | 3 | 3.1 | 3 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 1149 | 1 | 28.1 | 33746.5 | 2397 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:50 | Normal | 542.4 | 492.2 | 516.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236.6 | 234 | 234.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 871 | 1 | 28.1 | 33746.6 | 2398 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 17:55 | Normal | 515.3 | 387.9 | 534.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.6 | 234.4 | 234.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 483 | 1 | 28.1 | 33746.7 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 18:00 | Normal | 461.2 | 199.7 | 490.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 233.4 | 234.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 243 | 1 | 28 | 33746.7 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 18:05 | Normal | 292.8 | 199.6 | 453.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 137 | 1 | 27.9 | 33746.7 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 18:10 | Normal | 200 | 199.3 | 454.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 70 | 1 | 27.8 | 33746.7 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 18:15 | Normal | 167.3 | 183.2 | 394.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 45 | 1 | 27.6 | 33746.7 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 18:20 | Normal | 217.7 | 199 | 265.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233 | 234.8 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 36 | 1 | 27.6 | 33746.7 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-18 18:25 | Normal | 202.6 | 189.8 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 43 | 1 | 27.5 | 33746.8 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0