## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-01 05:01 | Wait | 413.6 | 414.1 | 413.1 | 414.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 224.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 54561.3 | 5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:06 | Wait | 526.8 | 527.5 | 444.6 | 444.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 24 | 54561.3 | 5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:11 | Normal | 199.6 | 456.8 | 443.1 | 461.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 224.2 | 224.6 | 223.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 41 | 1 | 24.3 | 54561.3 | 5556 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:16 | Normal | 199.8 | 471.6 | 425 | 414.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 224.4 | 225 | 224 | 1.1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 147 | 1 | 24.6 | 54561.3 | 5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:21 | Normal | 199.8 | 537.3 | 439.9 | 411.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 224.6 | 224.6 | 224 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 194 | 1 | 24.9 | 54561.3 | 5556 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:26 | Normal | 310.8 | 522.3 | 434.8 | 437.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 224.8 | 225 | 223.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 467 | 1 | 25.1 | 54561.3 | 5556 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:31 | Normal | 510.1 | 499.5 | 435.1 | 454.9 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 224.2 | 225 | 224 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 888 | 1 | 25.3 | 54561.4 | 5556 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:36 | Normal | 557.8 | 482.4 | 450.8 | 465.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 224.4 | 225 | 223.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1023 | 1 | 25.6 | 54561.5 | 5556 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:41 | Normal | 546.2 | 496.6 | 455.3 | 447.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 225 | 224.6 | 224 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1415 | 1 | 25.8 | 54561.6 | 5557 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:46 | Normal | 567.1 | 501.8 | 450.9 | 462.4 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.6 | 224.2 | 224.8 | 223.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1625 | 1 | 26 | 54561.7 | 5557 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:51 | Normal | 546.3 | 502.7 | 445.7 | 453.7 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 224.6 | 225.4 | 223.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1655 | 1 | 26.3 | 54561.8 | 5557 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:56 | Normal | 540.1 | 494.7 | 459.3 | 453 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.6 | 224.6 | 225.2 | 224.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1675 | 1 | 26.5 | 54562 | 5557 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:01 | Normal | 550.1 | 520.7 | 441.7 | 428.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 224.4 | 224.4 | 223.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1112 | 1 | 26.6 | 54562.1 | 5557 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:06 | Normal | 555.1 | 500.2 | 449.7 | 470.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 224.4 | 224.4 | 223.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1058 | 1 | 26.8 | 54562.2 | 5557 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:11 | Normal | 566.8 | 503.6 | 452.5 | 443.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 224 | 224.2 | 223.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 982 | 1 | 27 | 54562.3 | 5557 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:16 | Normal | 546.2 | 475.5 | 454 | 451.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 224.6 | 224 | 223.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 835 | 1 | 27.2 | 54562.3 | 5557 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:21 | Normal | 561.9 | 516.7 | 447.1 | 444.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 224.4 | 223.8 | 222.8 | 3 | 2.9 | 3 | 60 | 60 | 60 | 1067 | 1 | 27.3 | 54562.4 | 5557 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:26 | Normal | 567.8 | 502.5 | 448.7 | 453.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.6 | 224.2 | 224.2 | 223 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 1777 | 1 | 27.4 | 54562.5 | 5557 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:31 | Normal | 552.2 | 498.8 | 459.5 | 467.8 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 224.4 | 224 | 223.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2171 | 1 | 27.6 | 54562.7 | 5557 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:36 | Normal | 558.4 | 508.8 | 452.5 | 469.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 224 | 224.2 | 223.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 2628 | 1 | 27.8 | 54562.9 | 5557 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:41 | Normal | 566.4 | 547.8 | 479.1 | 479.8 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 1 | 224.6 | 225 | 224.4 | 10 | 10 | 10 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3723 | 1 | 28.1 | 54563.1 | 5558 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:46 | Normal | 574.1 | 543.5 | 469.1 | 462.8 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 224.8 | 224.8 | 223.8 | 11.1 | 11 | 11.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4070 | 1 | 28.3 | 54563.5 | 5558 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:51 | Normal | 584.3 | 560.7 | 475.7 | 487.2 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 225.4 | 225.4 | 224.8 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4743 | 1 | 28.5 | 54563.9 | 5558 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:56 | Normal | 580.2 | 528.1 | 455.7 | 446.8 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 1.4 | 224.6 | 225.2 | 224.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4690 | 1 | 28.8 | 54564.3 | 5558 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:01 | Normal | 566.7 | 574.5 | 475.9 | 492.6 | 4.2 | 2.9 | 3.8 | 1.5 | 225 | 225 | 224.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6087 | 1 | 29.2 | 54564.7 | 5558 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:06 | Normal | 578.3 | 519.8 | 461 | 469.6 | 3 | 2.5 | 3.1 | 1.3 | 224.8 | 225.2 | 223.8 | 13 | 13 | 13 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4546 | 1 | 29.3 | 54565.1 | 5558 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:11 | Normal | 610.2 | 588.7 | 476.2 | 420.5 | 7.1 | 3.7 | 6.6 | 3.5 | 225.8 | 225.2 | 224.6 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 9991 | 1 | 29.7 | 54565.7 | 5558 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:16 | Normal | 574.8 | 585.8 | 465.9 | 427.5 | 9.1 | 4.6 | 8.5 | 4.3 | 226.2 | 225.6 | 225.2 | 33.3 | 33.1 | 33.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 12493 | 1 | 30.3 | 54566.6 | 5558 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 0 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:21 | Normal | 579 | 547.6 | 456 | 441.5 | 5.9 | 4.2 | 6 | 2.8 | 225.4 | 225.2 | 224.6 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 7603 | 1 | 30.7 | 54567.4 | 5558 | 2.8 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:26 | Normal | 575.3 | 494.6 | 460.6 | 457.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 1.5 | 223.8 | 224 | 223.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 5170 | 1 | 30.8 | 54567.9 | 5558 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:31 | Normal | 582 | 549.9 | 464.9 | 439.4 | 8.7 | 5.5 | 8.5 | 4.1 | 225.8 | 225.4 | 224.8 | 34.1 | 34 | 34.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 12726 | 1 | 31.1 | 54568.8 | 5558 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 3.7 | 1.8 | 0 | 4.3 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:36 | Normal | 569.9 | 521.7 | 454.8 | 452.5 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 1.9 | 224.2 | 224.8 | 223.6 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 59.99 | 60 | 60 | 7240 | 1 | 31.5 | 54569.6 | 5558 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:41 | Normal | 564.2 | 511.8 | 460 | 473.7 | 2.8 | 2.5 | 3 | 1.3 | 223.6 | 223.8 | 222.8 | 12 | 12 | 12 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4482 | 1 | 31.4 | 54570.1 | 5559 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:46 | Normal | 577 | 541.4 | 469.8 | 453.5 | 9.5 | 6.3 | 9.2 | 4.6 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 14232 | 1 | 31.5 | 54570.9 | 5559 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.4 | 2 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:51 | Normal | 576.9 | 515.6 | 461.3 | 452.9 | 7.5 | 6 | 7.5 | 3.6 | 225 | 225 | 224.4 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 12026 | 1 | 32 | 54571.9 | 5559 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 2.4 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:56 | Normal | 564.4 | 493.7 | 456.9 | 456.6 | 4 | 3.8 | 4.5 | 2 | 223.6 | 223.8 | 223.2 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6544 | 1 | 32.2 | 54572.8 | 5559 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:01 | Normal | 560.1 | 492.6 | 452.8 | 454.5 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 2.1 | 223 | 222.8 | 222.6 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6384 | 1 | 32.1 | 54573.4 | 5559 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:06 | Normal | 574.5 | 489.8 | 455.2 | 465.9 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 1.9 | 222.6 | 223 | 222.2 | 16.1 | 16 | 16 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5866 | 1 | 31.9 | 54573.8 | 5559 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:11 | Normal | 567.6 | 506.6 | 454.8 | 458.8 | 4 | 3.8 | 4.5 | 2.1 | 223.2 | 223.2 | 222 | 18 | 17.9 | 18 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6655 | 1 | 31.9 | 54574.4 | 5559 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:16 | Normal | 572.6 | 509.7 | 461.8 | 461.5 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 2.7 | 222.8 | 222.8 | 222.2 | 21 | 20.9 | 21 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7833 | 1 | 31.9 | 54574.9 | 5559 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:21 | Normal | 546.3 | 511.7 | 463.7 | 456.3 | 3.5 | 3.1 | 3.8 | 1.8 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 5702 | 1 | 32 | 54575.5 | 5559 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:26 | Normal | 557.3 | 473.7 | 456.8 | 463.5 | 4.1 | 4 | 4.6 | 2.2 | 223.2 | 222.6 | 222 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 6741 | 1 | 32 | 54576 | 5559 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:31 | Normal | 587.2 | 539.7 | 461.9 | 458.5 | 8.3 | 7.4 | 8.6 | 4.5 | 225.4 | 225 | 226 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13274 | 1 | 32.3 | 54576.9 | 5559 | 4.2 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:36 | Normal | 564.8 | 522.6 | 452.8 | 451.4 | 10.3 | 9.5 | 10.5 | 5.1 | 226.2 | 225.2 | 226.2 | 43.8 | 43.7 | 43.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 16627 | 1 | 33.3 | 54578.3 | 5559 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5.2 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:41 | Normal | 565.6 | 514.4 | 458.5 | 452.1 | 10.6 | 10.1 | 10.6 | 5.3 | 225.8 | 225.6 | 226.4 | 45.3 | 45.3 | 45.1 | 59.97 | 60.01 | 60 | 16695 | 1 | 33.8 | 54579.4 | 5560 | 5.4 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:46 | Normal | 563 | 496.8 | 448 | 447.6 | 8.9 | 8.4 | 9.2 | 4.6 | 226 | 224.8 | 226 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15378 | 1 | 34.2 | 54580.8 | 5560 | 4.7 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:51 | Normal | 557 | 508.8 | 449.5 | 440.2 | 13.8 | 13.1 | 13.7 | 6.8 | 227.2 | 226.4 | 226.6 | 58.3 | 58.1 | 58.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 21699 | 1 | 34.8 | 54582.2 | 5560 | 7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:56 | Normal | 546.3 | 489.2 | 443.5 | 440.1 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 6.5 | 226.2 | 226.2 | 226.8 | 54.8 | 54.7 | 54.8 | 60.07 | 60.08 | 60.02 | 21159 | 1 | 35.9 | 54584 | 5560 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:01 | Normal | 546.8 | 495.6 | 437.1 | 441.8 | 10.6 | 10.1 | 11 | 5.6 | 225.6 | 225 | 225.8 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 17171 | 1 | 36.4 | 54585.5 | 5560 | 5.5 | 5 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:06 | Normal | 554.3 | 498.5 | 442.9 | 445.4 | 10.8 | 10.4 | 11.1 | 5.5 | 224.8 | 224.6 | 224.2 | 46.5 | 46.3 | 46.4 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 17422 | 1 | 36.6 | 54587 | 5560 | 5.6 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:11 | Normal | 550.5 | 501.7 | 447.2 | 442 | 12.3 | 11.6 | 12.8 | 6.5 | 224.8 | 225.4 | 224.6 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19825 | 1 | 36.9 | 54588.6 | 5560 | 6.4 | 5.8 | 0 | 6.1 | 6 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:16 | Normal | 554.5 | 490.5 | 446.9 | 444.5 | 9.7 | 9.3 | 10.3 | 5.3 | 225 | 224 | 224.4 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 16097 | 1 | 37.1 | 54589.9 | 5560 | 5.1 | 4.4 | 0 | 4.8 | 4.7 | 0 | 5.2 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:21 | Normal | 553.1 | 508 | 441.8 | 439.3 | 11.8 | 11 | 12.4 | 6.3 | 224 | 224.4 | 224.6 | 50.8 | 50.7 | 50.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 19180 | 1 | 37.3 | 54591.5 | 5560 | 6.1 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:26 | Normal | 548.8 | 482.6 | 450.7 | 456.4 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 3.3 | 222.8 | 222.2 | 222.6 | 26.5 | 26.3 | 26.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9745 | 1 | 37 | 54592.5 | 5560 | 3.3 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:31 | Normal | 557.3 | 495.4 | 449.4 | 461.9 | 5.6 | 5.5 | 6.4 | 3.1 | 222.6 | 222 | 222.6 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9494 | 1 | 36.3 | 54593.3 | 5560 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:36 | Normal | 561.1 | 489.6 | 456.1 | 458.7 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 3 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 59.91 | 59.96 | 59.96 | 9044 | 1 | 35.7 | 54594.1 | 5560 | 2.9 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:41 | Normal | 566.9 | 497.5 | 455.1 | 458.8 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 2.8 | 221.6 | 221.2 | 221.6 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 8685 | 1 | 35.3 | 54594.9 | 5561 | 2.9 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:46 | Normal | 568 | 492.6 | 460.2 | 465.9 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 2.7 | 221.8 | 221.4 | 222.2 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8445 | 1 | 35.1 | 54595.6 | 5561 | 2.7 | 2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:51 | Normal | 561.7 | 480.3 | 461.8 | 464.4 | 4.9 | 5 | 5.6 | 2.7 | 222.2 | 222.2 | 221.4 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8331 | 1 | 34.8 | 54596.3 | 5561 | 2.8 | 2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:56 | Normal | 560.7 | 488.6 | 454.3 | 466.1 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 2.6 | 222 | 221.6 | 221 | 22.1 | 22 | 22 | 60.03 | 60 | 60.02 | 8066 | 1 | 34.7 | 54596.9 | 5561 | 2.7 | 2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:01 | Normal | 559.1 | 491.7 | 456.5 | 467 | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 2.6 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 22.6 | 22.4 | 22.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8271 | 1 | 34.6 | 54597.6 | 5561 | 2.7 | 2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:06 | Normal | 567.9 | 498.6 | 459.4 | 447.9 | 5.3 | 5.1 | 6 | 3 | 221.6 | 220.4 | 221.6 | 24.6 | 24.3 | 24.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8895 | 1 | 34.4 | 54598.3 | 5561 | 2.9 | 2 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:11 | Normal | 565.4 | 494.7 | 457.4 | 455.9 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 3.2 | 221.6 | 220.4 | 222 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 9995 | 1 | 34.3 | 54599.1 | 5561 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:16 | Normal | 565.9 | 498.7 | 457.3 | 456.9 | 6.8 | 6.7 | 7.5 | 3.6 | 222.6 | 221.2 | 222.2 | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 11474 | 1 | 34.3 | 54600 | 5561 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:21 | Normal | 560.8 | 509.8 | 458.6 | 453.2 | 6.6 | 6.5 | 7.3 | 3.6 | 222.8 | 221.4 | 222.6 | 30.3 | 30.1 | 30 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 11234 | 1 | 34.5 | 54601 | 5561 | 3.6 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:26 | Normal | 561.7 | 500.5 | 458.2 | 458.7 | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 3.5 | 221.6 | 220.2 | 222.4 | 29.4 | 29.2 | 29.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 10864 | 1 | 34.5 | 54601.9 | 5561 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:31 | Normal | 556.8 | 495.7 | 460.8 | 452.4 | 6.5 | 6.4 | 7.5 | 3.6 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 29.9 | 29.7 | 29.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 11025 | 1 | 34.5 | 54602.8 | 5561 | 3.7 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:36 | Normal | 547.1 | 487.5 | 457.5 | 454.2 | 7.1 | 7 | 7.8 | 3.8 | 221.8 | 220.6 | 222.4 | 32 | 31.9 | 31.9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 11913 | 1 | 34.7 | 54603.8 | 5561 | 4.1 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:41 | Normal | 559.3 | 492.5 | 451.6 | 452.1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 222.2 | 220.8 | 222.8 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11919 | 1 | 34.9 | 54604.7 | 5562 | 3.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 4 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:46 | Normal | 559.4 | 490.6 | 455.6 | 449.3 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | 4.1 | 222.2 | 221.4 | 223.4 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 12582 | 1 | 35.1 | 54605.8 | 5562 | 4.2 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:51 | Normal | 552.4 | 468.7 | 453.5 | 455.2 | 6.6 | 6.7 | 7.5 | 3.6 | 222.4 | 221.4 | 222.8 | 29.9 | 29.7 | 29.7 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 11149 | 1 | 35.3 | 54606.8 | 5562 | 3.7 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:56 | Normal | 563.2 | 473.9 | 449.5 | 454 | 6 | 6.1 | 7.1 | 3.3 | 222.8 | 221.2 | 222.8 | 28.1 | 27.9 | 27.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10263 | 1 | 35.2 | 54607.6 | 5562 | 3.4 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:01 | Normal | 554.7 | 495.6 | 457.2 | 459.7 | 6.5 | 6.4 | 7.5 | 3.6 | 223.2 | 221.4 | 223.2 | 30 | 29.7 | 29.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11098 | 1 | 35.2 | 54608.5 | 5562 | 3.7 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:06 | Normal | 553 | 492.8 | 453.4 | 451 | 7 | 6.8 | 7.9 | 3.8 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 31.6 | 31.4 | 31.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 11688 | 1 | 35.2 | 54609.5 | 5562 | 4 | 2.8 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:11 | Normal | 557.4 | 493.8 | 454.6 | 447.2 | 7.5 | 7.3 | 8.5 | 4.3 | 223 | 221.2 | 223 | 34.4 | 34.1 | 34.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12691 | 1 | 35.4 | 54610.5 | 5562 | 4.2 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:16 | Normal | 548.6 | 498.6 | 442.1 | 445.7 | 9.5 | 9 | 10.3 | 5.1 | 224 | 222 | 224.6 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 60 | 59.97 | 60 | 15543 | 1 | 35.9 | 54611.7 | 5562 | 5.1 | 4.1 | 0 | 4.6 | 4.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:21 | Normal | 547.1 | 480.7 | 448.4 | 425.7 | 13.8 | 13.3 | 13.8 | 7.3 | 224.6 | 224.4 | 226 | 58.1 | 57.9 | 57.9 | 59.97 | 59.95 | 60 | 21172 | 1 | 36.6 | 54613.1 | 5562 | 7.2 | 6.4 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:26 | Normal | 524.2 | 462.5 | 429.2 | 421 | 10.8 | 10.5 | 11.4 | 6 | 224.2 | 223.2 | 224.8 | 44.6 | 44.4 | 44.5 | 60.04 | 59.97 | 59.99 | 18314 | 1 | 38 | 54615 | 5562 | 5.9 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:31 | Normal | 515.9 | 461.4 | 430.1 | 417 | 11.3 | 10.9 | 11 | 5.8 | 223.2 | 222.8 | 224.6 | 46.2 | 46.2 | 46.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 16526 | 1 | 38.9 | 54616.6 | 5562 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:36 | Normal | 519.3 | 451.4 | 418.5 | 413.1 | 16 | 14.6 | 17.5 | 9.2 | 225 | 225 | 225.8 | 64.6 | 64.3 | 64.4 | 60.07 | 59.98 | 60.04 | 24258 | 1 | 39.7 | 54618.4 | 5562 | 9 | 6.3 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 0 | 9 | 8.6 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:41 | Normal | 510.7 | 459.5 | 424.6 | 412.1 | 11.6 | 10.9 | 11.5 | 6.4 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 46.3 | 45.9 | 46.1 | 60 | 59.96 | 59.97 | 15172 | 1 | 40.4 | 54620 | 5563 | 5.8 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:46 | Normal | 524 | 464.8 | 412.1 | 434.7 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 4.1 | 221.8 | 222 | 223 | 34.6 | 34.4 | 34.4 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 12155 | 1 | 40.4 | 54621.5 | 5563 | 4.1 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:51 | Normal | 503.1 | 440.8 | 407.5 | 412.9 | 15.1 | 14.9 | 15.6 | 7.6 | 223.2 | 224 | 223.6 | 58.4 | 57.8 | 58 | 60 | 59.96 | 59.98 | 23784 | 1 | 40.9 | 54623.4 | 5563 | 8.2 | 7.8 | 0 | 8 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:56 | Normal | 518.2 | 438.8 | 419.8 | 423.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 3.6 | 222.4 | 222 | 222.8 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 60 | 60 | 59.99 | 9479 | 1 | 41.1 | 54624.6 | 5563 | 3.4 | 2.3 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:01 | Normal | 524.6 | 444.6 | 434.3 | 437.9 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 2.8 | 221.4 | 221 | 222 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7726 | 1 | 40.1 | 54625.4 | 5563 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:06 | Normal | 546.4 | 463.7 | 444.9 | 452.6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 3.1 | 221.4 | 220.8 | 221.6 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9122 | 1 | 39.3 | 54626.1 | 5563 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:11 | Normal | 543.1 | 462 | 434.4 | 433.1 | 12.6 | 12.5 | 13.5 | 6.9 | 222.4 | 222.8 | 223.8 | 53.8 | 53.5 | 53.7 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 19934 | 1 | 39.5 | 54627.5 | 5563 | 6.8 | 5.7 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 7 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:16 | Normal | 508.4 | 443.5 | 432.4 | 431.9 | 7.8 | 7.7 | 8.6 | 4.4 | 221.4 | 220.6 | 222.4 | 33 | 32.9 | 32.8 | 60 | 60 | 60 | 14246 | 1 | 40.1 | 54629.2 | 5563 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:21 | Normal | 530.6 | 469.3 | 437.1 | 439.9 | 6.9 | 6.6 | 7.8 | 4 | 221.4 | 220.8 | 222.2 | 30.2 | 30 | 30 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 10889 | 1 | 40.1 | 54630.3 | 5563 | 3.9 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:26 | Normal | 530.7 | 468.6 | 438.9 | 441.5 | 8.3 | 8 | 8.6 | 4.4 | 222 | 222 | 222.8 | 34.9 | 34.7 | 34.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13281 | 1 | 40.1 | 54631.4 | 5563 | 4.4 | 3.7 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:31 | Normal | 545.5 | 485.6 | 435.7 | 438.4 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 1.8 | 220.8 | 220.4 | 221.2 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4889 | 1 | 39.4 | 54632 | 5563 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:36 | Normal | 568.4 | 483.4 | 453.3 | 463.3 | 6 | 6.3 | 7.2 | 3.4 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 59.99 | 60 | 60 | 14646 | 1 | 38.4 | 54632.6 | 5563 | 3.8 | 2.7 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:41 | Normal | 546.9 | 485.9 | 456.3 | 448.1 | 11.8 | 11.4 | 12.3 | 6.4 | 223.4 | 224 | 225.2 | 51 | 50.8 | 50.8 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 20306 | 1 | 38.1 | 54633.7 | 5564 | 6.4 | 5.4 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:46 | Normal | 554.4 | 483.5 | 457.2 | 443.9 | 6.4 | 6.4 | 7 | 3.7 | 221.4 | 220 | 221.6 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10921 | 1 | 38.2 | 54634.8 | 5564 | 3.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:51 | Normal | 545.3 | 490.6 | 462.7 | 448.3 | 5 | 4.9 | 5.4 | 3 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 22.9 | 22.7 | 22.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 8314 | 1 | 37.7 | 54635.5 | 5564 | 2.7 | 2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:56 | Normal | 559.8 | 469.7 | 453.6 | 453.3 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 2.5 | 219.8 | 220 | 220.6 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7133 | 1 | 37.2 | 54636.2 | 5564 | 2.2 | 1.7 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:01 | Normal | 564.4 | 456.5 | 452.4 | 451.2 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 1.8 | 219.4 | 219.2 | 219.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 60.01 | 60 | 60 | 5302 | 1 | 36.7 | 54636.7 | 5564 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:06 | Normal | 545.1 | 460.7 | 452.3 | 444.9 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 218.4 | 218 | 218.8 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4162 | 1 | 36.3 | 54637.1 | 5564 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:11 | Normal | 559.9 | 471.5 | 459.8 | 462.5 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 218.8 | 217.6 | 218.6 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3964 | 1 | 36 | 54637.4 | 5564 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:16 | Normal | 571.8 | 468.7 | 460.8 | 458 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 1.3 | 219.6 | 218.8 | 219.2 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4022 | 1 | 35.6 | 54637.8 | 5564 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:21 | Normal | 570.2 | 490.1 | 471.2 | 470.8 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 218.8 | 218 | 219 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3912 | 1 | 35.2 | 54638.1 | 5564 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:26 | Normal | 570.1 | 470.7 | 461.8 | 466.5 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 217.6 | 217.6 | 218.8 | 10 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3589 | 1 | 34.8 | 54638.4 | 5564 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:31 | Normal | 562.9 | 488.7 | 462 | 463.5 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 218.2 | 217.6 | 218.8 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3690 | 1 | 34.6 | 54638.7 | 5564 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:36 | Normal | 565 | 517.7 | 464.9 | 460.5 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 218.2 | 217.8 | 218.6 | 11.1 | 11 | 11 | 60 | 60.01 | 60 | 4028 | 1 | 34.5 | 54639 | 5564 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:41 | Normal | 566.1 | 510.6 | 459.3 | 460.6 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1.3 | 219 | 218 | 219.4 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4460 | 1 | 34.4 | 54639.4 | 5565 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:46 | Normal | 568 | 520.6 | 458 | 456.6 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 1.5 | 218.6 | 218.4 | 218.8 | 13.1 | 13 | 13 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4721 | 1 | 34.3 | 54639.8 | 5565 | 1.4 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:51 | Normal | 561 | 501.6 | 461.4 | 466 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 1.5 | 219.2 | 218.6 | 219 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4974 | 1 | 34.3 | 54640.2 | 5565 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:56 | Normal | 571.1 | 511.7 | 459.2 | 454.8 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 1.6 | 218.6 | 217.8 | 218.6 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4988 | 1 | 34.1 | 54640.6 | 5565 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:01 | Normal | 560.2 | 500.8 | 458.7 | 470 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 1.4 | 218.2 | 218.4 | 218.6 | 13 | 12.9 | 12.9 | 60 | 59.99 | 60 | 4659 | 1 | 34 | 54641 | 5565 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:06 | Normal | 555.1 | 518.7 | 454.3 | 457.9 | 3 | 2.8 | 3.5 | 1.6 | 218.8 | 218.2 | 218.6 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.99 | 60 | 60 | 5096 | 1 | 34 | 54641.4 | 5565 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:11 | Normal | 561.8 | 495.4 | 456.3 | 461.9 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 1.6 | 218.6 | 218 | 218.8 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 5472 | 1 | 34 | 54641.8 | 5565 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:16 | Normal | 560 | 504.6 | 455.1 | 450.7 | 3.1 | 3 | 3.5 | 1.6 | 219.2 | 218 | 218.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5225 | 1 | 34 | 54642.3 | 5565 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:21 | Normal | 549.9 | 504.8 | 458.7 | 453.4 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 1.5 | 218.8 | 218.2 | 218.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 4902 | 1 | 34 | 54642.7 | 5565 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:26 | Normal | 556.9 | 504.6 | 456.9 | 447.7 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 219.2 | 219 | 219.2 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4430 | 1 | 33.9 | 54643.1 | 5565 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:31 | Normal | 548.1 | 492.7 | 454.4 | 429.4 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 219 | 218.4 | 218.8 | 10.8 | 10.4 | 10.7 | 60 | 60.01 | 60 | 3837 | 1 | 33.8 | 54643.4 | 5565 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:36 | Normal | 547.7 | 496.7 | 454.3 | 445.9 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 219 | 218.2 | 219 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 3725 | 1 | 33.9 | 54643.7 | 5565 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:41 | Normal | 543.9 | 466.6 | 454.1 | 448.9 | 2 | 2 | 2.4 | 1.1 | 218.8 | 218.4 | 218.6 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3387 | 1 | 33.8 | 54644 | 5566 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:46 | Normal | 563 | 487.7 | 450.8 | 455.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1 | 218.4 | 217.6 | 217.6 | 9.1 | 9 | 9 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 3315 | 1 | 33.8 | 54644.3 | 5566 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:51 | Normal | 551.1 | 466.6 | 449.3 | 430.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1 | 218.8 | 218.2 | 218.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3081 | 1 | 33.7 | 54644.6 | 5566 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:56 | Normal | 537.1 | 495.7 | 450.4 | 454.1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.9 | 218 | 217.8 | 218.2 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2852 | 1 | 33.6 | 54644.8 | 5566 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:01 | Normal | 559.8 | 474.6 | 451.9 | 452.4 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1 | 218.6 | 218.4 | 218.8 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3055 | 1 | 33.5 | 54645.1 | 5566 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:06 | Normal | 539.2 | 481.8 | 448.3 | 459.1 | 2 | 1.9 | 2.3 | 1 | 218.4 | 218.4 | 218.4 | 9 | 9 | 9 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 3313 | 1 | 33.4 | 54645.3 | 5566 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:11 | Normal | 559 | 469.8 | 457 | 464.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 219 | 218.8 | 218.6 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60 | 60 | 60 | 3075 | 1 | 33.5 | 54645.6 | 5566 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:16 | Normal | 556.4 | 457.9 | 451.9 | 428.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.9 | 219.8 | 218.8 | 218.2 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2774 | 1 | 33.4 | 54645.9 | 5566 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:21 | Normal | 560 | 507.7 | 440 | 441.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 219 | 218.6 | 218.2 | 7.2 | 6.7 | 7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2545 | 1 | 33.5 | 54646.1 | 5566 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:26 | Normal | 546.8 | 485.6 | 441.5 | 457.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 218.4 | 218 | 217.8 | 7 | 6.9 | 7 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 2530 | 1 | 33.5 | 54646.3 | 5566 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:31 | Normal | 569.7 | 506.7 | 456.9 | 456.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 218.6 | 219 | 218.4 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2500 | 1 | 33.5 | 54646.5 | 5566 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:36 | Normal | 559.6 | 489.6 | 456.8 | 462.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 218.4 | 218.4 | 218.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2647 | 1 | 33.5 | 54646.7 | 5566 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:41 | Normal | 551.7 | 526.6 | 452.8 | 452 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 218.6 | 217.6 | 217.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1944 | 1 | 33.5 | 54646.9 | 5567 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:46 | Normal | 556.7 | 502.5 | 445.5 | 450.9 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 218.2 | 217 | 218 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2413 | 1 | 33.5 | 54647.1 | 5567 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:51 | Normal | 559.7 | 496.4 | 442.3 | 466.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 219.4 | 219 | 218.6 | 7 | 6.9 | 7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2557 | 1 | 33.5 | 54647.3 | 5567 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:56 | Normal | 556.6 | 490.5 | 457.5 | 460 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 219.8 | 219 | 218.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2640 | 1 | 33.3 | 54647.6 | 5567 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:01 | Normal | 562.2 | 509.3 | 454.6 | 459.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 2681 | 1 | 33 | 54647.8 | 5567 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:06 | Normal | 582.5 | 466.8 | 446.8 | 445.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 219.4 | 219.2 | 219.4 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2571 | 1 | 32.8 | 54648 | 5567 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:11 | Normal | 551.6 | 477.5 | 463.5 | 451.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 219.2 | 219.4 | 218.8 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2382 | 1 | 32.7 | 54648.2 | 5567 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:16 | Normal | 549.7 | 478.7 | 453.4 | 445.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 219.4 | 219 | 218.8 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2286 | 1 | 32.6 | 54648.4 | 5567 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:21 | Normal | 562.7 | 499.6 | 443.5 | 455.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 219 | 219.2 | 219 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 2042 | 1 | 32.5 | 54648.6 | 5567 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:26 | Normal | 555.5 | 487 | 442.3 | 452.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 219 | 218.2 | 218.2 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1804 | 1 | 32.4 | 54648.7 | 5567 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:31 | Normal | 546.5 | 493.8 | 443.3 | 444.8 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 218.8 | 219 | 219 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1760 | 1 | 32.3 | 54648.9 | 5567 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:36 | Normal | 524.7 | 478.9 | 436.6 | 457 | 1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 219.8 | 219.6 | 218.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1641 | 1 | 32.2 | 54649 | 5567 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:41 | Normal | 535.8 | 470.7 | 445.7 | 442 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1414 | 1 | 32 | 54649.2 | 5568 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:46 | Normal | 544.7 | 479.8 | 438.4 | 438.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 219.6 | 219.4 | 219 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1229 | 1 | 31.9 | 54649.3 | 5568 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:51 | Normal | 576.9 | 491.8 | 431.9 | 440.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 219.8 | 220 | 219.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1058 | 1 | 31.9 | 54649.4 | 5568 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:56 | Normal | 560.5 | 486.4 | 438.2 | 450.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 220.6 | 220.6 | 220 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 813 | 1 | 31.8 | 54649.4 | 5568 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:01 | Normal | 548.6 | 469.3 | 439.1 | 449.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 218.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 642 | 1 | 31.7 | 54649.5 | 5568 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:06 | Normal | 541.7 | 520.6 | 422.6 | 427.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.8 | 219.4 | 219.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 266 | 1 | 31.6 | 54649.5 | 5568 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:11 | Normal | 545.5 | 516.5 | 437.3 | 423.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 219.6 | 219.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 60.01 | 60.04 | 60 | 125 | 1 | 31.5 | 54649.5 | 5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:16 | Normal | 553.8 | 475.8 | 436 | 418.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 220 | 219.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 70 | 1 | 31.4 | 54649.6 | 5568 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:21 | Normal | 537.6 | 472.5 | 434.4 | 443.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 221 | 220 | 220 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 73 | 1 | 31.4 | 54649.6 | 5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:26 | Normal | 530.6 | 453.8 | 439.4 | 438 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221 | 219.6 | 220 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 71 | 1 | 31.3 | 54649.6 | 5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:31 | Normal | 494.6 | 470.7 | 436 | 402.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219.2 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60 | 66 | 1 | 31.3 | 54649.6 | 5568 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:36 | Normal | 511.9 | 442.6 | 425 | 402.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 31.4 | 54649.6 | 5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:41 | Normal | 471.5 | 381 | 403.7 | 408.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 31.4 | 54649.6 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:46 | Normal | 475.3 | 305.4 | 389.9 | 336.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 31.3 | 54649.6 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:51 | Normal | 372.9 | 371.3 | 348 | 345.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 220 | 220.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 31.1 | 54649.6 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:56 | Normal | 341.7 | 249.9 | 282.9 | 282.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 220 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 31 | 54649.6 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 18:01 | Normal | 204.5 | 204.2 | 178.8 | 186 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 220.4 | 221.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 30.9 | 54649.6 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0