## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-12 04:51 | Wait | 506.5 | 506.3 | 440.4 | 440.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 220.8 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 24.1 | 55780.5 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 04:56 | Normal | 384.2 | 528.7 | 425.9 | 439.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 218 | 217.6 | 217.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 24.6 | 55780.5 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:01 | Normal | 199.6 | 489.2 | 438.5 | 452 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 216.4 | 216.6 | 215.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.95 | 59.97 | 40 | 1 | 24.9 | 55780.5 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:06 | Normal | 199.8 | 526.7 | 460.8 | 458.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 216.6 | 217 | 216.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 57 | 1 | 25.1 | 55780.5 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:11 | Normal | 199.9 | 514.9 | 427.3 | 453.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 219.2 | 219.6 | 218.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 186 | 1 | 25.4 | 55780.5 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:16 | Normal | 259.2 | 504.9 | 444.8 | 471.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 218.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 440 | 1 | 25.6 | 55780.5 | 5700 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:21 | Normal | 544 | 526.2 | 439.9 | 450.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 219.4 | 219.4 | 219 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 793 | 1 | 25.7 | 55780.5 | 5700 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:26 | Normal | 559.2 | 510.9 | 439.9 | 462.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 219.6 | 220.2 | 219.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1275 | 1 | 26.1 | 55780.6 | 5701 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:31 | Normal | 562.8 | 516.1 | 458.1 | 448.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.6 | 220.2 | 220.2 | 219.6 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1729 | 1 | 26.3 | 55780.8 | 5701 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:36 | Normal | 551.9 | 496.1 | 461.7 | 468.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 220.2 | 220 | 219 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2306 | 1 | 26.6 | 55780.9 | 5701 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:41 | Normal | 551.6 | 456.7 | 453.8 | 444.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 220 | 220 | 219.8 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 860 | 1 | 26.9 | 55781.1 | 5701 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:46 | Normal | 479.2 | 448.7 | 433 | 440 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 219.4 | 219.4 | 218.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 421 | 1 | 27.1 | 55781.1 | 5701 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:51 | Normal | 453.1 | 483.9 | 403.6 | 430.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 221.6 | 221.8 | 220.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 226 | 1 | 27.4 | 55781.1 | 5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:56 | Normal | 451.1 | 483 | 452.9 | 428.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 221 | 220.8 | 220 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 202 | 1 | 27.5 | 55781.1 | 5701 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:01 | Normal | 524 | 497.2 | 444.1 | 469.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220.6 | 221 | 219.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 469 | 1 | 27.5 | 55781.2 | 5701 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:06 | Normal | 541.9 | 471.4 | 454.9 | 451.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 220.6 | 219.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 777 | 1 | 27.7 | 55781.2 | 5701 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:11 | Normal | 552.8 | 462 | 439.5 | 442.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 220.2 | 221 | 219.8 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1115 | 1 | 27.8 | 55781.3 | 5701 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:16 | Normal | 561.5 | 482.8 | 445.8 | 466.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.6 | 220.6 | 220.4 | 219.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1601 | 1 | 28 | 55781.4 | 5701 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:21 | Normal | 534.9 | 483.1 | 454.9 | 459.7 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 220.8 | 220.8 | 220 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1939 | 1 | 28.1 | 55781.6 | 5701 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:26 | Normal | 552.8 | 502.3 | 465.6 | 458.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 221 | 221 | 220.2 | 6 | 6 | 6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2191 | 1 | 28.3 | 55781.7 | 5702 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:31 | Normal | 552.8 | 498.5 | 457.2 | 459.7 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 221.6 | 221.2 | 220 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2423 | 1 | 28.5 | 55781.9 | 5702 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:36 | Normal | 573 | 501.1 | 458 | 441 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1 | 221 | 221 | 220.2 | 7.1 | 7 | 7.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 2642 | 1 | 28.7 | 55782.1 | 5702 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:41 | Normal | 574.7 | 493.1 | 460.9 | 461.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1 | 221.8 | 221 | 220.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3132 | 1 | 28.9 | 55782.4 | 5702 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:46 | Normal | 575.1 | 500.3 | 461.2 | 490.1 | 2.2 | 2 | 2.5 | 1 | 221.4 | 221.4 | 220.8 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3646 | 1 | 29.1 | 55782.7 | 5702 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:51 | Normal | 581.7 | 566.2 | 479 | 405.4 | 4.3 | 3 | 4.2 | 2.5 | 222.6 | 222.6 | 222 | 18 | 17.8 | 17.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6422 | 1 | 29.5 | 55783.1 | 5702 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:56 | Normal | 576.5 | 566 | 465.3 | 410.8 | 5 | 3.4 | 4.9 | 2.9 | 223 | 223.2 | 222.2 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7648 | 1 | 30 | 55783.7 | 5702 | 2.8 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:01 | Normal | 576 | 539.1 | 466.9 | 409 | 4.3 | 3.5 | 4.2 | 2.2 | 222.2 | 222.2 | 221.6 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 7012 | 1 | 30.4 | 55784.3 | 5702 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:06 | Normal | 550.4 | 495 | 457.3 | 458.3 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 1.8 | 221.8 | 221.6 | 221.2 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 6314 | 1 | 30.7 | 55784.8 | 5702 | 2 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:11 | Normal | 562.2 | 551.9 | 459 | 416.1 | 5.6 | 3.6 | 5.2 | 2.9 | 222 | 222.4 | 221.8 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 8231 | 1 | 31.1 | 55785.4 | 5702 | 2.8 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2.3 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:16 | Normal | 546.1 | 496.6 | 450.1 | 443.6 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 220.6 | 220.6 | 220 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4955 | 1 | 31.4 | 55785.9 | 5702 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:21 | Normal | 546.9 | 488 | 454.3 | 445.3 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 1.8 | 221.6 | 221.2 | 220.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5851 | 1 | 31.5 | 55786.3 | 5702 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:26 | Normal | 568.5 | 546.2 | 462.7 | 446.7 | 5 | 3.7 | 5 | 2.3 | 221 | 221 | 220.4 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7109 | 1 | 31.7 | 55786.9 | 5703 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:31 | Normal | 549 | 486.3 | 454.9 | 475.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 1.5 | 220.2 | 220.4 | 220.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 60 | 60 | 60 | 5215 | 1 | 31.7 | 55787.3 | 5703 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:36 | Normal | 575.4 | 516.2 | 454.8 | 442.9 | 4 | 3.6 | 4.1 | 1.9 | 221 | 220.6 | 220.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6479 | 1 | 31.8 | 55787.8 | 5703 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:41 | Normal | 568.1 | 516.1 | 461 | 449.1 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 1.7 | 220.6 | 220.6 | 220.4 | 16.1 | 16 | 16 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 5779 | 1 | 31.9 | 55788.4 | 5703 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:46 | Normal | 573.7 | 531 | 465 | 463 | 8.6 | 5.3 | 8.2 | 4 | 222.2 | 222 | 222.2 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 12404 | 1 | 32.1 | 55789.4 | 5703 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 1.6 | 0 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:51 | Normal | 566.8 | 521.2 | 455.1 | 455.2 | 7.7 | 5.1 | 7.5 | 3.6 | 221.8 | 221.8 | 221.8 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11121 | 1 | 32.4 | 55790.4 | 5703 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 1.5 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:56 | Normal | 558.4 | 506.5 | 452.6 | 454.6 | 8.4 | 5.5 | 8.1 | 4 | 221.8 | 221.2 | 220.8 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12181 | 1 | 32.8 | 55791.4 | 5703 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.8 | 1.6 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:01 | Normal | 559.5 | 496.3 | 450.4 | 443.4 | 7.5 | 5.1 | 7.4 | 3.6 | 221.8 | 221 | 221.6 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10771 | 1 | 33 | 55792.3 | 5703 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 1.5 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:06 | Normal | 562.8 | 425.1 | 452.2 | 445.2 | 8.5 | 7.6 | 8.3 | 4.1 | 221.6 | 220.6 | 221.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12617 | 1 | 33.4 | 55793.3 | 5703 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.2 | 3.4 | 0 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:11 | Normal | 557.6 | 438.2 | 448.8 | 447.8 | 9.5 | 8.5 | 9.3 | 4.5 | 222.4 | 221 | 221.8 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 14076 | 1 | 33.9 | 55794.4 | 5703 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:16 | Normal | 543.6 | 469.1 | 442.9 | 444 | 10.3 | 9.1 | 10.1 | 5 | 225.2 | 223.6 | 224.6 | 41.2 | 41 | 41.1 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 15437 | 1 | 34.4 | 55795.6 | 5703 | 5 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.3 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:21 | Normal | 544.1 | 479.9 | 440.1 | 440.1 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 3.6 | 224 | 223.4 | 224 | 29.2 | 29 | 29.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11656 | 1 | 34.8 | 55796.9 | 5703 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 2.8 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:26 | Normal | 549.7 | 487.2 | 438.3 | 438.4 | 10.4 | 9.2 | 10.3 | 5.1 | 225.2 | 223.6 | 224.8 | 42 | 42 | 42 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 16064 | 1 | 34.9 | 55798 | 5704 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5 | 4.3 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:31 | Normal | 547.6 | 482.9 | 434.6 | 436.8 | 10 | 9.1 | 10.1 | 4.9 | 225.2 | 223.4 | 225 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15408 | 1 | 35.3 | 55799.3 | 5704 | 4.9 | 5 | 0 | 4.9 | 4.4 | 0 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:36 | Normal | 542.8 | 480 | 441.8 | 431.9 | 11.1 | 10.1 | 10.9 | 5.5 | 225.2 | 224.2 | 225.2 | 44.8 | 44.9 | 44.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 16870 | 1 | 35.8 | 55800.6 | 5704 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.4 | 4.9 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:41 | Normal | 536.8 | 470.3 | 430.4 | 432.5 | 11.4 | 10.7 | 11.3 | 5.6 | 225.8 | 224.6 | 225 | 46 | 45.8 | 46 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 17412 | 1 | 36.5 | 55802.1 | 5704 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:46 | Normal | 535.9 | 467.2 | 434.2 | 424.3 | 11.8 | 11.1 | 11.6 | 5.9 | 225.4 | 224.8 | 224.8 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17929 | 1 | 37 | 55803.5 | 5704 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.7 | 0 | 6 | 5.6 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:51 | Normal | 526.3 | 456.9 | 430.4 | 425.4 | 12.5 | 12.1 | 12.3 | 6.3 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 50 | 50 | 50 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 18909 | 1 | 37.4 | 55805.1 | 5704 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:56 | Normal | 517.4 | 464.9 | 428.4 | 418.8 | 12.8 | 12.3 | 12.6 | 6.4 | 224.8 | 225 | 225.4 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 59.98 | 60.06 | 60.03 | 19104 | 1 | 38.1 | 55806.7 | 5704 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:01 | Normal | 519.6 | 462.1 | 424.6 | 418.5 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 5.5 | 224 | 224 | 224 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 16275 | 1 | 38.5 | 55808.2 | 5704 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:06 | Normal | 517.2 | 464.7 | 425.6 | 427.6 | 11.3 | 11 | 11 | 5.6 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17060 | 1 | 38.6 | 55809.6 | 5704 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:11 | Normal | 527.8 | 465.3 | 426.6 | 420.7 | 10.1 | 9.9 | 10 | 5.1 | 224.2 | 223.6 | 224.4 | 41 | 40.9 | 40.9 | 60.05 | 59.96 | 60.01 | 15192 | 1 | 38.9 | 55811 | 5704 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:16 | Normal | 526.9 | 461.3 | 429.5 | 421.5 | 13 | 12.7 | 13.1 | 6.7 | 224.6 | 224.6 | 225.2 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19198 | 1 | 39 | 55812.4 | 5704 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:21 | Normal | 510.4 | 461 | 423.9 | 421 | 14 | 13.1 | 13.5 | 6.9 | 224 | 223.8 | 225 | 54.3 | 54.1 | 54.2 | 59.95 | 59.98 | 60 | 20485 | 1 | 39.8 | 55814.1 | 5704 | 7 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 7 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:26 | Normal | 509.1 | 462.2 | 418.8 | 413.1 | 14.6 | 13.4 | 14.2 | 7.2 | 223.8 | 224.6 | 225.6 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 60 | 59.95 | 59.99 | 21333 | 1 | 40.2 | 55815.8 | 5705 | 7.3 | 7.2 | 0 | 6.8 | 7 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:31 | Normal | 508.8 | 447.2 | 417.8 | 407.8 | 14 | 13.4 | 13.6 | 7 | 224 | 224.6 | 225.4 | 54 | 53.9 | 53.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20566 | 1 | 40.8 | 55817.6 | 5705 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:36 | Normal | 496.9 | 445.2 | 407.1 | 422.2 | 14.3 | 13.6 | 13.8 | 6.6 | 223.4 | 224 | 225 | 53.9 | 53.6 | 53.9 | 60.02 | 59.97 | 60.05 | 19786 | 1 | 41.4 | 55819.3 | 5705 | 6.9 | 6.8 | 0.2 | 7 | 7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:41 | Normal | 501.5 | 440.9 | 413.8 | 404.9 | 15.6 | 14.6 | 15 | 7.6 | 224 | 223.6 | 224.6 | 58.6 | 58.3 | 58.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22080 | 1 | 41.9 | 55821.1 | 5705 | 7.8 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:46 | Normal | 504 | 438.3 | 405.2 | 403.4 | 15.3 | 14.8 | 15.4 | 7.8 | 224 | 223.6 | 224.6 | 58.6 | 58.3 | 58.4 | 60 | 59.97 | 60.01 | 22118 | 1 | 42.8 | 55822.9 | 5705 | 7.8 | 7.1 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:51 | Normal | 495.3 | 445.6 | 405.2 | 405.3 | 14.1 | 13 | 14 | 7 | 223.4 | 223.4 | 224 | 52.8 | 52.6 | 52.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20386 | 1 | 43.5 | 55824.7 | 5705 | 7.1 | 6.5 | 0.3 | 6.6 | 6.7 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:56 | Normal | 497.7 | 434 | 410.2 | 400.2 | 15.3 | 14.6 | 15 | 7.8 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 57.5 | 57.3 | 57.5 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 22042 | 1 | 44 | 55826.5 | 5705 | 7.8 | 7.3 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.2 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:01 | Normal | 496.5 | 444.8 | 413.1 | 409.2 | 14.4 | 13.4 | 14 | 7.1 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 54.2 | 54.1 | 54.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20636 | 1 | 44 | 55828.1 | 5705 | 7.2 | 6.8 | 0.3 | 7 | 7 | 0 | 7.3 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:06 | Normal | 517.1 | 452.9 | 416.7 | 421.8 | 9 | 8.6 | 9.5 | 4.8 | 221.2 | 221.8 | 221.4 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14107 | 1 | 43.4 | 55829.5 | 5705 | 4.6 | 4 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:11 | Normal | 510.2 | 446.7 | 424.6 | 422.7 | 13.3 | 12.9 | 13.3 | 6.7 | 221.4 | 222 | 222.4 | 53.1 | 52.9 | 53 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 19314 | 1 | 42.9 | 55830.9 | 5705 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:16 | Normal | 515.3 | 451.9 | 416.5 | 415.6 | 13.6 | 13.1 | 13.8 | 7 | 222 | 222.2 | 222 | 54.4 | 54.3 | 54.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 20197 | 1 | 43.1 | 55832.5 | 5705 | 7.1 | 6.3 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:21 | Normal | 509.5 | 449.6 | 422.7 | 418.6 | 13.7 | 13 | 13.7 | 7 | 222 | 222.6 | 222.8 | 54.7 | 54.4 | 54.5 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 20339 | 1 | 43.4 | 55834.1 | 5705 | 7 | 6.3 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:26 | Normal | 516.6 | 444.2 | 416.9 | 414 | 12.8 | 12.5 | 13.3 | 6.6 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 51.2 | 51.1 | 51.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 19027 | 1 | 43.6 | 55835.8 | 5706 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:31 | Normal | 512.2 | 458.9 | 421 | 419 | 11.9 | 11.3 | 12.2 | 6.1 | 221.4 | 221.2 | 222 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 17598 | 1 | 43.5 | 55837.3 | 5706 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:36 | Normal | 524.3 | 460.1 | 417.7 | 418.8 | 9.3 | 9 | 10.3 | 5.1 | 221 | 220.4 | 221 | 39.5 | 39.3 | 39.2 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 14487 | 1 | 43.3 | 55838.7 | 5706 | 4.9 | 3.9 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:41 | Normal | 524.4 | 469.1 | 428 | 430.2 | 10.1 | 9.4 | 10.6 | 5.3 | 221 | 220.2 | 221 | 41.5 | 41.2 | 41.2 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 15233 | 1 | 42.7 | 55840 | 5706 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:46 | Normal | 528.6 | 456.2 | 423.7 | 436.8 | 8.3 | 8 | 9.1 | 4.4 | 220.8 | 220.4 | 220.8 | 35.2 | 35 | 35 | 60.01 | 60 | 60 | 12880 | 1 | 42.4 | 55841.3 | 5706 | 4.4 | 3.5 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:51 | Normal | 516.2 | 466.9 | 427.6 | 425.7 | 10.8 | 10.1 | 11.3 | 5.7 | 220.8 | 220.2 | 221.2 | 44.4 | 44.3 | 44.2 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 16474 | 1 | 42.3 | 55842.7 | 5706 | 5.8 | 4.9 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:56 | Normal | 521.2 | 467 | 429 | 425 | 10.1 | 9.6 | 10.8 | 5.5 | 220.8 | 221.4 | 221.2 | 42.3 | 42.2 | 42.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15685 | 1 | 41.9 | 55843.9 | 5706 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:01 | Normal | 521.7 | 476.2 | 429.4 | 430.5 | 9.6 | 9.1 | 10.1 | 5.2 | 220.8 | 219.8 | 220.8 | 40.8 | 40.6 | 40.6 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 14774 | 1 | 41.6 | 55845.2 | 5706 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:06 | Normal | 515.9 | 467.5 | 426.8 | 427.7 | 12.2 | 11.2 | 12.6 | 6.4 | 222 | 222 | 222.2 | 49.9 | 49.7 | 49.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 18490 | 1 | 41.7 | 55846.6 | 5706 | 6.4 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:11 | Normal | 520.6 | 451 | 427.5 | 426.6 | 11.3 | 11.1 | 12 | 6 | 221.8 | 221.6 | 221.6 | 47.2 | 46.9 | 46.9 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 17006 | 1 | 42 | 55848.2 | 5706 | 6 | 5.1 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:16 | Normal | 517 | 449.8 | 425.7 | 419.7 | 11.6 | 11.2 | 12.1 | 6.2 | 221.6 | 221.4 | 221.8 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 18189 | 1 | 41.9 | 55849.6 | 5706 | 6.2 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 6 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:21 | Normal | 530 | 462.9 | 432.8 | 426.9 | 6.6 | 6.5 | 7.3 | 3.8 | 219.6 | 218.6 | 219.2 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10733 | 1 | 41.5 | 55850.7 | 5706 | 3.5 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:26 | Normal | 527.3 | 474 | 433.7 | 431.9 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 2.9 | 218.6 | 218 | 218.6 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7701 | 1 | 40.6 | 55851.4 | 5707 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:31 | Normal | 531.9 | 453.9 | 445 | 436.9 | 4.2 | 4.3 | 5 | 2.6 | 216.8 | 216.2 | 216.8 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 7017 | 1 | 39.9 | 55852 | 5707 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:36 | Normal | 536.4 | 458.2 | 442.6 | 449.8 | 3.9 | 4 | 4.7 | 2.5 | 219.6 | 219.2 | 219.4 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6572 | 1 | 39.2 | 55852.6 | 5707 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:41 | Normal | 539.6 | 472.2 | 448.8 | 449.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 2.5 | 220.4 | 219.6 | 219.6 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6601 | 1 | 38.5 | 55853.2 | 5707 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:46 | Normal | 560.6 | 467.2 | 453.8 | 448.9 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 219.8 | 218.6 | 219.8 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 5916 | 1 | 38.1 | 55853.7 | 5707 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:51 | Normal | 550.3 | 465.2 | 455.8 | 458.8 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 219.4 | 219.4 | 219.8 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5172 | 1 | 37.6 | 55854.1 | 5707 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:56 | Normal | 549 | 461.1 | 455.4 | 448.4 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 219.2 | 219.2 | 219.4 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4639 | 1 | 37.1 | 55854.5 | 5707 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:01 | Normal | 550.1 | 485.1 | 453.1 | 434.3 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 1.6 | 219.4 | 219 | 219.6 | 12.1 | 12 | 12 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4455 | 1 | 36.8 | 55854.9 | 5707 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:06 | Normal | 560.9 | 467.2 | 451 | 455.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 1.6 | 218.6 | 218.2 | 219 | 12 | 11.8 | 11.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 4348 | 1 | 36.4 | 55855.3 | 5707 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:11 | Normal | 517.1 | 466.3 | 453.2 | 451 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 218.4 | 218.2 | 218.6 | 10.1 | 10 | 10 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3672 | 1 | 36.1 | 55855.6 | 5707 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:16 | Normal | 542 | 489.3 | 442.2 | 460.2 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 218.8 | 217.8 | 218.6 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3787 | 1 | 35.8 | 55855.9 | 5707 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:21 | Normal | 536.6 | 498 | 452 | 447.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1 | 218.8 | 218.4 | 218.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3108 | 1 | 35.6 | 55856.2 | 5707 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:26 | Normal | 539.4 | 485 | 451 | 433.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 218 | 217.8 | 218.8 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 60 | 60 | 60 | 2284 | 1 | 35.3 | 55856.4 | 5708 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:31 | Normal | 541.5 | 485.8 | 457.3 | 451.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 218.6 | 218.2 | 219.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2398 | 1 | 35 | 55856.6 | 5708 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:36 | Normal | 543.5 | 427.8 | 449.8 | 461.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.5 | 218 | 218.2 | 218.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1636 | 1 | 34.8 | 55856.8 | 5708 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:41 | Normal | 526.7 | 471.2 | 446.1 | 441.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219 | 218.2 | 218.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 812 | 1 | 34.7 | 55856.9 | 5708 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:46 | Normal | 456.3 | 490 | 432.9 | 402.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 218.4 | 218.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 232 | 1 | 34.4 | 55856.9 | 5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:51 | Normal | 492.9 | 446.1 | 434.5 | 397 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.6 | 218.4 | 218.6 | 1 | 1 | 0.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 99 | 1 | 33.9 | 55857 | 5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:56 | Normal | 486.9 | 457.2 | 425.2 | 406.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.2 | 219.2 | 220.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 169 | 1 | 33.5 | 55857 | 5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:01 | Normal | 554.2 | 481 | 431.6 | 454.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 219.2 | 219.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 402 | 1 | 32.9 | 55857 | 5708 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:06 | Normal | 539.2 | 517.1 | 451.1 | 438 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 219.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 438 | 1 | 32.4 | 55857 | 5708 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:11 | Normal | 545.6 | 466.8 | 431.6 | 456.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 220 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 773 | 1 | 32 | 55857.1 | 5708 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:16 | Normal | 573.6 | 499.1 | 455.1 | 453 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1 | 219.4 | 219.8 | 219.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 60 | 60 | 60 | 2767 | 1 | 31.5 | 55857.2 | 5708 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:21 | Normal | 567.6 | 471.5 | 466.5 | 469.4 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1 | 219.8 | 219.4 | 219.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3208 | 1 | 31.2 | 55857.5 | 5708 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:26 | Normal | 565.5 | 485.7 | 462.8 | 458.7 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 219.6 | 220 | 220.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2288 | 1 | 31 | 55857.7 | 5709 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:31 | Normal | 573.4 | 501.1 | 461.6 | 456.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 220 | 220.2 | 220.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2435 | 1 | 30.8 | 55857.9 | 5709 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:36 | Normal | 554.8 | 497.1 | 451 | 455 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 219.6 | 219.8 | 219.8 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 60 | 60 | 60 | 2344 | 1 | 30.6 | 55858.1 | 5709 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:41 | Normal | 562.5 | 499.9 | 448.4 | 457.4 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1598 | 1 | 30.5 | 55858.3 | 5709 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:46 | Normal | 545.9 | 471.3 | 449.9 | 452.5 | 1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 219.8 | 219.2 | 219.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1605 | 1 | 30.3 | 55858.4 | 5709 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:51 | Normal | 554.5 | 491.9 | 454.1 | 460.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1317 | 1 | 30.1 | 55858.5 | 5709 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:56 | Normal | 555.6 | 494.8 | 461.8 | 461.8 | 1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 219.8 | 219.4 | 220 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60 | 60 | 60 | 1648 | 1 | 29.9 | 55858.7 | 5709 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:01 | Normal | 532.7 | 472 | 457 | 467.9 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 220.2 | 219.6 | 220.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60 | 59.99 | 1517 | 1 | 29.8 | 55858.8 | 5709 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:06 | Normal | 554.3 | 509.9 | 443.8 | 460.9 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 219.6 | 220 | 220 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1623 | 1 | 29.8 | 55858.9 | 5709 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:11 | Normal | 556.6 | 487 | 455 | 451.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 220.6 | 220.6 | 220 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1728 | 1 | 29.8 | 55859.1 | 5709 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:16 | Normal | 547.5 | 499.5 | 466.8 | 452.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2040 | 1 | 29.8 | 55859.2 | 5709 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:21 | Normal | 543.2 | 493.2 | 448.1 | 449.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 220.8 | 221 | 220.6 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 2262 | 1 | 29.7 | 55859.4 | 5709 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:26 | Normal | 559.7 | 489.2 | 450.6 | 460.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0.6 | 220.6 | 220.8 | 221 | 5 | 4.9 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1843 | 1 | 29.8 | 55859.6 | 5710 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:31 | Normal | 548.4 | 484.1 | 443.9 | 455.7 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 221 | 221 | 221 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1641 | 1 | 29.8 | 55859.7 | 5710 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:36 | Normal | 549.3 | 459.4 | 443.1 | 464.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 221 | 221 | 220.6 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60 | 60 | 1769 | 1 | 29.8 | 55859.9 | 5710 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:41 | Normal | 538.9 | 461.2 | 452.6 | 460.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 221.2 | 221.4 | 220.4 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1851 | 1 | 29.8 | 55860 | 5710 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:46 | Normal | 555.6 | 488 | 457.9 | 453.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 221.2 | 221.4 | 220.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2101 | 1 | 29.7 | 55860.2 | 5710 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:51 | Normal | 543.8 | 482.3 | 458.6 | 449.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2118 | 1 | 29.8 | 55860.4 | 5710 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:56 | Normal | 560.2 | 485.9 | 449.2 | 461.3 | 1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 221.2 | 221.4 | 220.8 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1622 | 1 | 29.8 | 55860.5 | 5710 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:01 | Normal | 554.7 | 486.2 | 450.9 | 453.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 221.4 | 221.2 | 220.4 | 3.1 | 3 | 3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1104 | 1 | 29.9 | 55860.6 | 5710 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:06 | Normal | 566.4 | 501.1 | 435.5 | 449.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 221.4 | 221.2 | 220.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 968 | 1 | 29.9 | 55860.7 | 5710 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:11 | Normal | 547.4 | 474.2 | 451.9 | 443.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 221 | 220.8 | 220.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 962 | 1 | 29.9 | 55860.8 | 5710 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:16 | Normal | 537.9 | 492.2 | 447.1 | 458.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 220.6 | 220.2 | 220.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 869 | 1 | 29.9 | 55860.9 | 5710 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:21 | Normal | 545.6 | 472.1 | 442 | 459.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 220.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1014 | 1 | 29.9 | 55860.9 | 5710 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:26 | Normal | 542.5 | 485.1 | 460.8 | 467.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 221.4 | 221.2 | 220.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1067 | 1 | 30 | 55861 | 5711 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:31 | Normal | 535.5 | 485.1 | 439.9 | 452.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 221.4 | 221.6 | 220.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1188 | 1 | 30 | 55861.1 | 5711 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:36 | Normal | 532.8 | 475.2 | 445 | 448.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 221.6 | 220.8 | 221.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1013 | 1 | 30.1 | 55861.2 | 5711 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:41 | Normal | 528.6 | 496.3 | 449.6 | 436.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 221.2 | 221.2 | 220.2 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1045 | 1 | 30.1 | 55861.3 | 5711 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:46 | Normal | 552.7 | 463 | 438.4 | 447.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 222.2 | 221.4 | 220.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60 | 59.99 | 60 | 1258 | 1 | 30.2 | 55861.4 | 5711 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:51 | Normal | 551.8 | 478.2 | 455.7 | 449.5 | 1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 221.8 | 221.6 | 221.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1551 | 1 | 30.2 | 55861.5 | 5711 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:56 | Normal | 561.5 | 481.4 | 460.7 | 441.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 60.03 | 59.99 | 60 | 2022 | 1 | 30.2 | 55861.7 | 5711 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:01 | Normal | 557.8 | 467.1 | 457.7 | 451.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 221.8 | 221.2 | 221 | 5.1 | 5 | 5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1827 | 1 | 30.3 | 55861.8 | 5711 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:06 | Normal | 547.5 | 515.1 | 463.8 | 460 | 1.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 222 | 221.6 | 221.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1917 | 1 | 30.4 | 55862 | 5711 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:11 | Normal | 563.7 | 471.1 | 448.7 | 467.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 222 | 222.2 | 221.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1972 | 1 | 30.4 | 55862.1 | 5711 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:16 | Normal | 570.2 | 496 | 453.9 | 457 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 222.4 | 222 | 221.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1604 | 1 | 30.4 | 55862.3 | 5711 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:21 | Normal | 577.7 | 494.1 | 444.2 | 462.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1336 | 1 | 30.4 | 55862.4 | 5711 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:26 | Normal | 552.4 | 507 | 445 | 445 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 221.4 | 221.6 | 221.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1039 | 1 | 30.4 | 55862.5 | 5712 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:31 | Normal | 550.7 | 455.1 | 445.5 | 447.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 221.8 | 221.4 | 220.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1148 | 1 | 30.3 | 55862.6 | 5712 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:36 | Normal | 553.5 | 471.1 | 462.1 | 465.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 222.8 | 222.8 | 221.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1562 | 1 | 30.2 | 55862.7 | 5712 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:41 | Normal | 565.8 | 477 | 453.6 | 450.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 221.8 | 221.8 | 221.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1410 | 1 | 30.1 | 55862.8 | 5712 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:46 | Normal | 553.6 | 473.1 | 447.1 | 457.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 222 | 222.2 | 220.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1529 | 1 | 30 | 55863 | 5712 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:51 | Normal | 566.6 | 497.1 | 461.6 | 464.7 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 223.4 | 222.2 | 222.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1745 | 1 | 29.9 | 55863.1 | 5712 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:56 | Normal | 553.6 | 491.1 | 443.8 | 461.4 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 222.4 | 222 | 222 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1648 | 1 | 29.8 | 55863.2 | 5712 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:01 | Normal | 561.6 | 471.8 | 459.8 | 463 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 223.2 | 222.2 | 222.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1338 | 1 | 29.7 | 55863.4 | 5712 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:06 | Normal | 539.5 | 461 | 451 | 452.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 222.6 | 222.2 | 222.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1188 | 1 | 29.7 | 55863.5 | 5712 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:11 | Normal | 552.4 | 464.5 | 443.5 | 442.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 222.8 | 222.6 | 223 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1256 | 1 | 29.6 | 55863.6 | 5712 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:16 | Normal | 541.6 | 465.1 | 452.9 | 466.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 221.2 | 220.4 | 221.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1120 | 1 | 29.5 | 55863.7 | 5712 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:21 | Normal | 548.4 | 493 | 441 | 447.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 222 | 221 | 221.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60.01 | 60 | 60 | 1098 | 1 | 29.4 | 55863.8 | 5712 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:26 | Normal | 563.5 | 470 | 444.1 | 431.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 221.2 | 221 | 221.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 1004 | 1 | 29.3 | 55863.9 | 5713 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:31 | Normal | 567.5 | 486.7 | 435 | 459 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 221.4 | 221.2 | 221.6 | 2.2 | 2 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 736 | 1 | 29.2 | 55863.9 | 5713 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:36 | Normal | 559.4 | 474.3 | 444.9 | 425 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 221.4 | 221 | 221.6 | 2 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60 | 613 | 1 | 29.1 | 55864 | 5713 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:41 | Normal | 558.6 | 493.1 | 456.8 | 443.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 221.4 | 220 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 446 | 1 | 29.1 | 55864 | 5713 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:46 | Normal | 509.6 | 460.9 | 427.4 | 438.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222 | 221.6 | 221.8 | 1.1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 174 | 1 | 29.1 | 55864.1 | 5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:51 | Normal | 486.8 | 429.4 | 455.7 | 398.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 221 | 222 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 80 | 1 | 29.1 | 55864.1 | 5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:56 | Normal | 352.9 | 427.3 | 419.2 | 414.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 222 | 221.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6 | 1 | 29 | 55864.1 | 5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 18:01 | Normal | 202.2 | 393.6 | 427.9 | 436 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.6 | 221.4 | 221.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 29 | 55864.1 | 5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 18:06 | Normal | 209.4 | 200.9 | 349.7 | 352.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222 | 221.4 | 222.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 29 | 55864.1 | 5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 18:11 | Normal | 196.6 | 200.6 | 238.4 | 239.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 28.8 | 55864.1 | 5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0