## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-13 04:46 | Wait | 477.8 | 478.6 | 477.9 | 478.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 237.2 | 235.6 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 19.1 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:47 | Wait | 481.6 | 491 | 490.5 | 491 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 237.4 | 235.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 21 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:48 | Wait | 484.5 | 498.3 | 497.6 | 498.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 238 | 235.6 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.4 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:49 | Wait | 486.8 | 503.5 | 502.8 | 503.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 236.8 | 234.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.2 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:50 | Wait | 489 | 508.1 | 507.6 | 508.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 237.8 | 235.4 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.3 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:51 | Wait | 491.4 | 512.6 | 512.1 | 512.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 237 | 234.8 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25.2 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:52 | Wait | 493.7 | 517 | 516.4 | 516.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 237 | 234.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 25.5 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:53 | Wait | 496.2 | 521.2 | 520.5 | 521.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 237 | 234.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 26.3 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:54 | Wait | 498.5 | 525.1 | 524.5 | 525 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 27 | 70731 | 5369 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:55 | Wait | 500.5 | 528.6 | 527.9 | 528.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 237.6 | 235 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.8 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:56 | Wait | 502.6 | 532.1 | 531.8 | 532.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 237.6 | 235.2 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 27.5 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:57 | Wait | 505.3 | 536.3 | 535.7 | 536.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 237.6 | 232.2 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 28.1 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:58 | Normal | 498 | 520.6 | 516.9 | 522 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 238 | 236.4 | 237 | 1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16 | 1 | 27.3 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:59 | Wait | 510.6 | 544.1 | 543.4 | 543.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 238.2 | 235.4 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:00 | Wait | 512.3 | 546.4 | 546 | 546.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 238.4 | 235.4 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.5 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:01 | Wait | 513.8 | 548.5 | 547.8 | 548.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 237.2 | 235.2 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:02 | Normal | 488.2 | 526 | 532.8 | 519.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 238.8 | 236.6 | 237.2 | 0.8 | 1 | 0.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 8 | 1 | 29.6 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:03 | Wait | 516.4 | 552 | 551.4 | 551.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 237.6 | 235.8 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:04 | Wait | 517.7 | 553.7 | 553.2 | 553.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 237.8 | 235.8 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 30.2 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:05 | Wait | 519.3 | 556 | 555.4 | 555.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 237.4 | 235.8 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 30.5 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:06 | Wait | 465 | 465.2 | 464.6 | 465.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 237.4 | 235.8 | 237 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 17.6 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:06 | Normal | 498.9 | 549.5 | 534 | 534.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 238.2 | 236 | 237 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14 | 1 | 30.9 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:07 | Normal | 487.8 | 523.4 | 545.4 | 510.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 238.4 | 236.2 | 236.6 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 33 | 1 | 31.4 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:08 | Wait | 525.3 | 564.2 | 563.6 | 564.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 237.8 | 235.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 31.3 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:09 | Wait | 527.6 | 567.2 | 566.5 | 567 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 237.4 | 234.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.5 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:10 | Wait | 528.9 | 568.8 | 568.3 | 568.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 238.2 | 235.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 31.7 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:11 | Wait | 529.6 | 569.8 | 569.2 | 569.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:12 | Wait | 530.3 | 570.7 | 570.2 | 570.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 237.8 | 235.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 32.1 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:13 | Wait | 530.9 | 571.6 | 571 | 571.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 237.8 | 235.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.2 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:14 | Wait | 531.2 | 571.4 | 570.8 | 571.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 237.6 | 235.2 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.4 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:15 | Wait | 531.8 | 572.8 | 572.2 | 572.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 238.6 | 239 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 32.6 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:16 | Wait | 532.6 | 574 | 573.4 | 573.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 237.8 | 235.2 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 32.7 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:17 | Wait | 534 | 575.3 | 574.8 | 575.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 238.4 | 235.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 32.8 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:18 | Wait | 536 | 578 | 577.4 | 577.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 237.6 | 235 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 122 | 0 | 33 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:19 | Wait | 537.9 | 580.3 | 579.8 | 580.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 237.6 | 235.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:20 | Wait | 540 | 582.9 | 582.3 | 582.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 238.2 | 236.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 33.1 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:21 | Wait | 542.4 | 585.2 | 584.9 | 585.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 238.2 | 235.4 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 33.2 | 70731 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:22 | Normal | 491.7 | 549.4 | 557.8 | 565.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 238.4 | 236.4 | 237.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 249 | 1 | 33.6 | 70731 | 5369 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:23 | Normal | 489.9 | 545 | 552.1 | 528 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 238.6 | 236.2 | 236.8 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 335 | 1 | 33.7 | 70731 | 5369 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:24 | Normal | 485.2 | 527.4 | 543.6 | 534.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 238 | 236 | 236.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 395 | 1 | 33.8 | 70731 | 5369 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:25 | Normal | 494 | 532.5 | 567 | 543.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 239 | 236.4 | 237 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 430 | 1 | 33.9 | 70731 | 5369 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:26 | Normal | 516.3 | 542.3 | 564.5 | 558.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 238.8 | 235.8 | 237.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 434 | 1 | 34 | 70731 | 5369 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:27 | Normal | 502.9 | 554.5 | 532.5 | 556.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 238.4 | 235.8 | 237.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 493 | 1 | 34.1 | 70731 | 5369 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:28 | Normal | 508.3 | 540.9 | 554.6 | 523.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 238.4 | 236.4 | 237 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 562 | 1 | 34.2 | 70731 | 5369 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:29 | Normal | 514.9 | 550.3 | 537.6 | 522.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 238 | 236.4 | 237.4 | 2 | 2 | 1.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 611 | 1 | 34.2 | 70731.1 | 5369 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:31 | Normal | 507.1 | 552.4 | 561.8 | 554.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 238.2 | 235.6 | 237 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 615 | 1 | 34.5 | 70731.1 | 5369 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:32 | Normal | 500.2 | 550.4 | 564.8 | 537.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 238.2 | 236 | 237.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 718 | 1 | 34.6 | 70731.1 | 5369 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:33 | Normal | 515.4 | 539.5 | 553 | 554.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 238.8 | 235.6 | 236.6 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 738 | 1 | 34.7 | 70731.1 | 5369 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:34 | Normal | 504.1 | 546.4 | 559.8 | 546.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 238.6 | 235.4 | 236.6 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 732 | 1 | 34.9 | 70731.1 | 5369 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:35 | Normal | 493.7 | 544.4 | 524.4 | 522.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 237.6 | 235.4 | 236.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 813 | 1 | 35 | 70731.1 | 5369 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:36 | Normal | 503.9 | 563.4 | 565.5 | 536.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 238 | 235.4 | 236.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 839 | 1 | 35.1 | 70731.1 | 5369 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:37 | Normal | 512.1 | 575.1 | 545.5 | 543.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 238 | 235.8 | 236.4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 823 | 1 | 35.2 | 70731.2 | 5369 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:38 | Normal | 524.1 | 535.2 | 546.8 | 546.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 238.4 | 235.2 | 236.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 867 | 1 | 35.3 | 70731.2 | 5370 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:39 | Normal | 521.9 | 552.4 | 540.5 | 571.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 238 | 235.2 | 236.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 945 | 1 | 35.4 | 70731.2 | 5370 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:40 | Normal | 512.3 | 574.8 | 557.5 | 551 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 237.8 | 235.8 | 237 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 929 | 1 | 35.5 | 70731.2 | 5370 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:41 | Normal | 491.9 | 566.4 | 553.6 | 565 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 238.2 | 235.2 | 236.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 940 | 1 | 35.5 | 70731.2 | 5370 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:42 | Normal | 497 | 561.3 | 534.4 | 560.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 237.4 | 235.2 | 236.6 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 966 | 1 | 35.6 | 70731.2 | 5370 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:43 | Normal | 483 | 534.5 | 549.9 | 535.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 237.8 | 235.8 | 236.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 978 | 1 | 35.7 | 70731.2 | 5370 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:44 | Normal | 486.9 | 553.2 | 567.4 | 566.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 237.8 | 235.6 | 236.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 898 | 1 | 35.8 | 70731.3 | 5370 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:45 | Normal | 487 | 551.3 | 549.7 | 521.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 968 | 1 | 35.9 | 70731.3 | 5370 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:46 | Normal | 503.1 | 547.5 | 542.6 | 528.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 238.2 | 235.2 | 236.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 983 | 1 | 36 | 70731.3 | 5370 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:47 | Normal | 504 | 527.9 | 530.6 | 529.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 3 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1023 | 1 | 36.1 | 70731.3 | 5370 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:48 | Normal | 522.2 | 550.5 | 518.7 | 560.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 237.8 | 235 | 236 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1058 | 1 | 36.3 | 70731.3 | 5370 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:49 | Normal | 495.3 | 548.4 | 518.4 | 561.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 237.8 | 234.8 | 236 | 3 | 3 | 2.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1137 | 1 | 36.4 | 70731.3 | 5370 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:50 | Normal | 500 | 557.1 | 549.6 | 551.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 237.4 | 235 | 236.4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1147 | 1 | 36.6 | 70731.4 | 5370 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:51 | Normal | 504.9 | 559.2 | 522.6 | 558.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 237.6 | 235.6 | 236.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1220 | 1 | 36.7 | 70731.4 | 5370 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:52 | Normal | 523 | 567.4 | 543.6 | 563.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 237.8 | 235.6 | 236.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1288 | 1 | 36.8 | 70731.4 | 5370 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:53 | Normal | 513 | 572.3 | 553.4 | 559.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1376 | 1 | 36.9 | 70731.4 | 5370 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:54 | Normal | 517.5 | 574.7 | 553 | 556.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 238 | 235.6 | 236.4 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1463 | 1 | 37 | 70731.5 | 5370 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:55 | Normal | 521 | 584.9 | 554.5 | 558.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 237.6 | 235.8 | 237.2 | 4 | 4.1 | 3.8 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 1562 | 1 | 37 | 70731.5 | 5370 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:56 | Normal | 488.9 | 565.3 | 541.5 | 560.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 238.2 | 235.8 | 236.6 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 1635 | 1 | 37.1 | 70731.5 | 5370 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:57 | Normal | 530.1 | 539.4 | 561.6 | 576.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 238 | 235.6 | 236.4 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1757 | 1 | 37.3 | 70731.5 | 5370 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:58 | Normal | 506 | 564.4 | 546.6 | 562.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 238 | 235.8 | 236.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 1834 | 1 | 37.3 | 70731.6 | 5370 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:59 | Normal | 517 | 559.4 | 549.8 | 576.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.5 | 237 | 235.2 | 236.6 | 5 | 5 | 4.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1911 | 1 | 37.4 | 70731.6 | 5370 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:00 | Normal | 518 | 569.3 | 559.7 | 559 | 1 | 1 | 1.1 | 1.6 | 237.6 | 235 | 237 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 2078 | 1 | 37.4 | 70731.6 | 5370 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:01 | Normal | 528.5 | 574.4 | 526.5 | 569 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 237.2 | 235.4 | 236.2 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 2193 | 1 | 37.5 | 70731.7 | 5370 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:02 | Normal | 522.8 | 519.2 | 573.5 | 572.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 237 | 235.8 | 236.2 | 6 | 5.9 | 5.7 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 2325 | 1 | 37.6 | 70731.7 | 5370 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:03 | Normal | 530.1 | 572.2 | 555.5 | 575.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 237.8 | 236 | 236.6 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 2459 | 1 | 37.7 | 70731.7 | 5370 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:04 | Normal | 519.1 | 572.5 | 562.5 | 536.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 238 | 235 | 236.6 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2610 | 1 | 37.8 | 70731.8 | 5370 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:05 | Normal | 528.9 | 571.4 | 564.7 | 558.9 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 237.2 | 235.6 | 235.6 | 7.1 | 7 | 6.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2721 | 1 | 37.9 | 70731.8 | 5370 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:06 | Normal | 527.1 | 575.7 | 575.9 | 570 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 2 | 237.6 | 235.4 | 236.2 | 7.3 | 7.3 | 7 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 2880 | 1 | 38 | 70731.9 | 5370 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:07 | Normal | 527 | 577.3 | 581.3 | 564.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3031 | 1 | 38.1 | 70731.9 | 5370 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:08 | Normal | 535.5 | 554.6 | 555.9 | 557.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 238.2 | 235.8 | 236.6 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3231 | 1 | 38.2 | 70732 | 5370 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:09 | Normal | 528.1 | 565.4 | 547.6 | 570.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 237.4 | 235.6 | 236.6 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3395 | 1 | 38.3 | 70732 | 5370 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:10 | Normal | 534 | 565.4 | 580.7 | 563 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3575 | 1 | 38.5 | 70732.1 | 5370 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:11 | Normal | 514.8 | 571.2 | 573.3 | 563.5 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 238 | 235.2 | 237 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3723 | 1 | 38.6 | 70732.2 | 5370 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:12 | Normal | 536.1 | 565.4 | 583 | 584.1 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 238 | 235.6 | 236 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3790 | 1 | 38.8 | 70732.2 | 5370 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:13 | Normal | 525.9 | 558.2 | 555.4 | 573.6 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 237.6 | 235.6 | 236.6 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3843 | 1 | 38.9 | 70732.3 | 5370 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:14 | Normal | 532.9 | 580.3 | 569.1 | 561.4 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 238.2 | 236 | 236.4 | 10 | 10 | 9.7 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 3942 | 1 | 39.1 | 70732.3 | 5370 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:15 | Normal | 531 | 555.3 | 551.5 | 572.7 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 237.6 | 235.4 | 236.2 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 3979 | 1 | 39.2 | 70732.4 | 5370 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:16 | Normal | 534.1 | 570.4 | 554.8 | 581 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 237.4 | 235.4 | 236 | 10.2 | 10.2 | 10 | 60 | 60 | 59.98 | 4032 | 1 | 39.3 | 70732.5 | 5370 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:21 | Normal | 518.9 | 579 | 556.3 | 553.6 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 237.6 | 235.4 | 236 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 3899 | 1 | 39.9 | 70732.8 | 5370 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 06:26 | Normal | 526.3 | 573.5 | 561 | 572.8 | 2 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 238 | 235.8 | 237.2 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3576 | 1 | 40.2 | 70733.1 | 5370 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 06:31 | Normal | 504.9 | 567.3 | 563.7 | 558.1 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 2 | 238.2 | 236 | 236.6 | 8.3 | 8.2 | 8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3251 | 1 | 40.7 | 70733.4 | 5370 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 06:36 | Normal | 523 | 552.1 | 574.5 | 566.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 237.8 | 235.4 | 237.2 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2979 | 1 | 41.2 | 70733.7 | 5370 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 06:41 | Normal | 527.9 | 589.3 | 563.5 | 572.9 | 2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 238 | 235.8 | 237 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 3692 | 1 | 41.7 | 70733.9 | 5371 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 06:46 | Normal | 542.9 | 571.3 | 569.5 | 580.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 239.2 | 236.2 | 237.6 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4983 | 1 | 42.1 | 70734.3 | 5371 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 06:51 | Normal | 530.8 | 576.3 | 566.6 | 569.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3 | 239.2 | 236.4 | 237.8 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5256 | 1 | 42.5 | 70734.7 | 5371 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 06:56 | Normal | 515 | 579.3 | 554.7 | 584 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 238.4 | 236 | 237.8 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6200 | 1 | 43.1 | 70735.2 | 5371 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 07:01 | Normal | 532 | 573.4 | 562 | 573.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 238.6 | 236.4 | 237.2 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 6914 | 1 | 43.7 | 70735.8 | 5371 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 07:06 | Normal | 518 | 570.4 | 564.5 | 576.7 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 238.4 | 236.2 | 236.8 | 21.2 | 21.2 | 21 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 8450 | 1 | 44.5 | 70736.4 | 5371 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 07:11 | Normal | 525.2 | 574.5 | 570.8 | 566.1 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 4 | 237.8 | 236 | 237 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7788 | 1 | 45.4 | 70737.1 | 5371 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 07:16 | Normal | 534.2 | 575.4 | 596.6 | 578.6 | 6.3 | 7.1 | 5.1 | 6.6 | 238.8 | 236.6 | 237.4 | 33.5 | 33.4 | 33.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13513 | 1 | 46.3 | 70737.9 | 5371 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 3.2 | 0.1 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 07:21 | Normal | 507.1 | 566.5 | 578.4 | 563.4 | 6.3 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 238.8 | 236.2 | 238 | 29.5 | 29.3 | 29.1 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 11351 | 1 | 47.2 | 70738.9 | 5371 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 07:26 | Normal | 532 | 560.4 | 570.6 | 582 | 6.6 | 6.2 | 6 | 6.8 | 238.6 | 235.6 | 236.8 | 33.6 | 33.5 | 33.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 13276 | 1 | 41.4 | 70739.9 | 5371 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 07:31 | Normal | 523.9 | 565.4 | 577.1 | 561.2 | 7.5 | 6.8 | 6.6 | 7.7 | 238 | 236 | 237 | 36.9 | 36.6 | 36.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 18133 | 1 | 37.1 | 70741.3 | 5371 | 3 | 2.4 | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 07:36 | Normal | 525.2 | 554.5 | 558.8 | 553.1 | 8.1 | 7.3 | 7 | 7.8 | 238.4 | 236 | 236.8 | 40 | 39.8 | 39.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13768 | 1 | 37 | 70742.9 | 5371 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 07:41 | Normal | 514 | 547.4 | 543.5 | 560.6 | 6.5 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 237.4 | 235.6 | 236.6 | 28.9 | 28.9 | 28.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11435 | 1 | 40.5 | 70743.9 | 5372 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 07:46 | Normal | 511.2 | 560.5 | 555.5 | 542.6 | 5.6 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 237.4 | 235.2 | 236.2 | 26 | 25.8 | 25.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10272 | 1 | 44.7 | 70744.8 | 5372 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 07:51 | Normal | 509.9 | 558.2 | 550.7 | 557.9 | 5 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 237.2 | 235 | 236 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9208 | 1 | 47 | 70745.6 | 5372 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 07:56 | Normal | 501.1 | 558.4 | 560.6 | 556.9 | 5.4 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 236.6 | 235.2 | 235.8 | 23.7 | 23.5 | 23.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9296 | 1 | 48.5 | 70746.5 | 5372 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 08:01 | Normal | 521.1 | 559.4 | 558.5 | 570.8 | 7.1 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 11711 | 1 | 47.3 | 70747.3 | 5372 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 08:06 | Normal | 501.5 | 560 | 562.2 | 564.5 | 10.7 | 8.9 | 9.1 | 10.2 | 238.8 | 236.4 | 237.4 | 48.8 | 48.6 | 48.7 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 21111 | 1 | 39.9 | 70749 | 5372 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 08:11 | Normal | 504.8 | 555.4 | 555.8 | 553.1 | 7 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 237.8 | 234.6 | 236.2 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12670 | 1 | 39.1 | 70750.2 | 5372 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 08:16 | Normal | 520.9 | 550.3 | 556.7 | 553 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 237.2 | 234.4 | 235.8 | 25.3 | 25.3 | 25.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9982 | 1 | 45 | 70751.1 | 5372 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 08:21 | Normal | 519.1 | 547 | 539.7 | 557.6 | 5.5 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 236.4 | 234.2 | 235 | 24.5 | 24.5 | 24.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9468 | 1 | 47.7 | 70751.9 | 5372 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 08:26 | Normal | 522.9 | 567.3 | 551.4 | 563.8 | 9.1 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 237.8 | 235 | 236.4 | 42.3 | 42.1 | 42 | 59.97 | 60 | 60 | 16727 | 1 | 45.9 | 70752.9 | 5372 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 08:31 | Normal | 504.8 | 555.2 | 551.6 | 554.8 | 10.5 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | 238 | 236.2 | 236.8 | 45.7 | 45.5 | 45.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18400 | 1 | 40.7 | 70754.7 | 5372 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 08:36 | Normal | 507.1 | 548.9 | 544.9 | 547.5 | 9 | 7 | 7 | 7.6 | 236.6 | 234.8 | 235 | 38.6 | 38.6 | 38.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 15530 | 1 | 40 | 70756.1 | 5372 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 08:41 | Normal | 512.9 | 548.2 | 548.4 | 552.6 | 10.3 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 237 | 235 | 235.8 | 45.7 | 45.5 | 45.4 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 19177 | 1 | 39.7 | 70757.5 | 5373 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 4 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4 | 4.2 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 08:46 | Normal | 495.4 | 538.6 | 543.6 | 550.8 | 14.3 | 11.1 | 11 | 11.5 | 237.8 | 237 | 236.8 | 60.4 | 60.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 24667 | 1 | 39.7 | 70759.1 | 5373 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 08:51 | Normal | 511 | 541.3 | 541.6 | 540.8 | 9.8 | 8 | 8 | 8.7 | 237.2 | 235.2 | 235.6 | 43.6 | 43.5 | 43.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17543 | 1 | 40.7 | 70761 | 5373 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 08:56 | Normal | 519 | 543.4 | 550.3 | 551.6 | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 236.8 | 234.8 | 236.2 | 39.4 | 39.5 | 39.2 | 60 | 60.01 | 60 | 15632 | 1 | 40.3 | 70762.3 | 5373 | 3 | 3 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 09:01 | Normal | 494.9 | 548.3 | 548.3 | 536.5 | 11 | 8.3 | 8.3 | 9 | 237 | 235 | 236.2 | 45.8 | 45.5 | 45.4 | 59.99 | 60 | 60 | 18216 | 1 | 40.3 | 70763.8 | 5373 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 4 | 0.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 09:06 | Normal | 512.9 | 550.3 | 541.6 | 546.7 | 10.1 | 8 | 8.1 | 8.6 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 43.9 | 44 | 43.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17590 | 1 | 40.5 | 70765.3 | 5373 | 3.4 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 09:11 | Normal | 499.1 | 538.3 | 541.7 | 538.9 | 10.6 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | 237.2 | 234.8 | 235 | 45.2 | 45.1 | 44.9 | 60 | 60.01 | 60 | 18483 | 1 | 40.5 | 70766.9 | 5373 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 0 | 3.9 | 4 | 4.3 | 3.9 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 09:16 | Normal | 505.8 | 543.4 | 539.2 | 552.3 | 9 | 7 | 7.2 | 7.6 | 236.2 | 234.4 | 235 | 39.1 | 38.8 | 38.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 15498 | 1 | 40.5 | 70768.2 | 5373 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 09:21 | Normal | 512.2 | 548.5 | 542.2 | 544.4 | 9.4 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 236.4 | 234.6 | 235.4 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 59.99 | 60 | 60 | 16443 | 1 | 40.3 | 70769.6 | 5373 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 09:26 | Normal | 514.6 | 551 | 541.2 | 549.5 | 10.1 | 7.8 | 8.1 | 8.6 | 236.8 | 235 | 235 | 44.3 | 44.2 | 44 | 60 | 60 | 60.01 | 17533 | 1 | 40.3 | 70771 | 5373 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 09:31 | Normal | 514.2 | 542.4 | 538.4 | 545.7 | 10.5 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 236.4 | 235 | 234.6 | 45.8 | 45.6 | 45.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18279 | 1 | 40.7 | 70772.5 | 5373 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 0 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 09:36 | Normal | 511 | 539.4 | 544.9 | 545.1 | 11 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 236.8 | 235.4 | 235.4 | 47.3 | 47.2 | 47 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18723 | 1 | 40.9 | 70774 | 5373 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 09:41 | Normal | 508.9 | 537.3 | 532.4 | 535.5 | 11.5 | 9 | 9 | 9.6 | 236.8 | 234.8 | 235 | 48.9 | 48.8 | 48.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 19526 | 1 | 41.4 | 70775.7 | 5374 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 09:46 | Normal | 496.7 | 539.1 | 537.7 | 533.8 | 13.1 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 238 | 235.4 | 235.8 | 53.6 | 53.4 | 53.2 | 60 | 60.01 | 60 | 21349 | 1 | 42 | 70777.3 | 5374 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 5 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 09:51 | Normal | 503.7 | 536.1 | 532.2 | 527.6 | 12.2 | 9.4 | 9.5 | 10 | 237.4 | 235 | 236.2 | 51.1 | 51 | 50.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 20163 | 1 | 42.7 | 70779 | 5374 | 4 | 4.2 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 09:56 | Normal | 496.9 | 537.3 | 531.1 | 540.8 | 9 | 6.9 | 7 | 7.3 | 235.8 | 234.6 | 234.6 | 37.8 | 37.7 | 37.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15068 | 1 | 42.8 | 70780.5 | 5374 | 3 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 10:01 | Normal | 506.7 | 541.3 | 531.5 | 526.9 | 8.3 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 35.7 | 35.6 | 35.3 | 60 | 59.99 | 60 | 14101 | 1 | 42.2 | 70781.7 | 5374 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 3 | 3 | 3.4 | 2.9 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 10:06 | Normal | 502.2 | 546.5 | 528.1 | 537.4 | 8.6 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 235 | 233.4 | 233.6 | 37.6 | 37.5 | 37.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14792 | 1 | 41.8 | 70782.9 | 5374 | 2.9 | 3 | 2.6 | 3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 10:11 | Normal | 508.6 | 536 | 534.2 | 546.4 | 10.6 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 236.2 | 234.2 | 234.6 | 45.7 | 45.6 | 45.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18201 | 1 | 41.7 | 70784.3 | 5374 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 10:16 | Normal | 502 | 545.4 | 538.1 | 532.5 | 9.3 | 7.1 | 7.3 | 8 | 235.6 | 233.6 | 233.8 | 40.1 | 40 | 39.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 15958 | 1 | 42 | 70785.7 | 5374 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 10:21 | Normal | 502.1 | 542.3 | 531.5 | 536.7 | 9 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 38.9 | 38.7 | 38.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15389 | 1 | 42 | 70787 | 5374 | 3 | 3 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 10:26 | Normal | 503.7 | 543.1 | 535.5 | 533.9 | 9.2 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 235.8 | 233.6 | 234.4 | 39.9 | 39.7 | 39.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 15763 | 1 | 41.8 | 70788.3 | 5374 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 10:31 | Normal | 506.2 | 544.4 | 541.3 | 516.6 | 8.7 | 6.7 | 7 | 7.6 | 235.6 | 233.2 | 233.6 | 37.9 | 37.7 | 37.7 | 60 | 60.01 | 60 | 15050 | 1 | 41.7 | 70789.6 | 5374 | 2.9 | 3 | 2.7 | 3 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 10:36 | Normal | 510.4 | 541.4 | 540.7 | 543 | 8.3 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 235.8 | 233.2 | 233.6 | 37 | 37.1 | 36.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14604 | 1 | 41.5 | 70790.8 | 5374 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 10:41 | Normal | 506.1 | 541.5 | 541.2 | 549.5 | 8.5 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 36 | 35.8 | 35.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14247 | 1 | 44.4 | 70792 | 5375 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3 | 3.2 | 2.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 10:46 | Normal | 506.8 | 544.2 | 542.1 | 536.5 | 9 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 235.6 | 233 | 234.6 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14867 | 1 | 47.3 | 70793.2 | 5375 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 10:51 | Normal | 506.9 | 538.1 | 540.4 | 536.7 | 9.8 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 235.6 | 233.6 | 234.6 | 41.1 | 41.1 | 40.8 | 60 | 60 | 60 | 16281 | 1 | 42.9 | 70794.6 | 5375 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 10:56 | Normal | 507.8 | 547.3 | 541.6 | 541.8 | 10.1 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 234.8 | 234 | 235 | 42.6 | 42.5 | 42.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 16880 | 1 | 42.5 | 70796 | 5375 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 11:01 | Normal | 501.6 | 546 | 538.9 | 538.3 | 10.1 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 235.4 | 234 | 234.6 | 42.3 | 42.1 | 42 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 16740 | 1 | 42.7 | 70797.4 | 5375 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 11:06 | Normal | 504.9 | 543.1 | 536 | 533.3 | 11.3 | 8.3 | 8.6 | 9 | 235.4 | 234.6 | 234.8 | 46.7 | 46.5 | 46.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18753 | 1 | 42.8 | 70798.9 | 5375 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 11:11 | Normal | 502.5 | 536.9 | 530.6 | 538.8 | 11.8 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 235.2 | 234.2 | 235.2 | 49 | 48.7 | 48.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19485 | 1 | 43.2 | 70800.4 | 5375 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 11:16 | Normal | 500.3 | 538.4 | 534.9 | 536.1 | 12.5 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 236.6 | 234.2 | 235.8 | 52 | 51.9 | 51.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20499 | 1 | 43.8 | 70802 | 5375 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 11:21 | Normal | 500.8 | 528.4 | 525.2 | 535.3 | 15 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 237.6 | 235.4 | 237 | 60.8 | 60.5 | 60.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 24050 | 1 | 44.7 | 70803.9 | 5375 | 5 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 11:26 | Normal | 496 | 527.2 | 524.7 | 528 | 16.3 | 12.1 | 12.3 | 12.6 | 238 | 235.8 | 237.2 | 64.7 | 64.6 | 64.3 | 60.11 | 60.08 | 60.09 | 25956 | 1 | 46.5 | 70806.2 | 5375 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 6 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6 | 5.7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 11:31 | Normal | 489.1 | 531.2 | 515.1 | 525.3 | 14.8 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 238.4 | 235 | 237 | 58.4 | 58.2 | 57.9 | 60.1 | 60.08 | 60.06 | 23279 | 1 | 47.5 | 70808.2 | 5375 | 5 | 5 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 11:36 | Normal | 488.7 | 522.1 | 523.4 | 525.6 | 17.1 | 12.4 | 12.5 | 12.8 | 238.4 | 236.4 | 238.2 | 65.8 | 65.7 | 65.4 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 25950 | 1 | 48.2 | 70810.4 | 5375 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 0 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 11:41 | Normal | 482.3 | 520.6 | 513.4 | 512.6 | 16.9 | 12 | 12.3 | 12.8 | 238.2 | 236.4 | 237.4 | 63.7 | 63.4 | 63.1 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 25657 | 1 | 49.8 | 70812.9 | 5376 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 11:46 | Normal | 464.8 | 509.4 | 513.1 | 513.4 | 18.5 | 13 | 13 | 13.7 | 237.6 | 236.6 | 237.2 | 67 | 66.8 | 66.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 28967 | 1 | 51 | 70815.3 | 5376 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 11:51 | Normal | 483.2 | 514.8 | 514 | 513.4 | 16 | 12.6 | 13.3 | 16.1 | 238.4 | 236.8 | 236.6 | 69.7 | 69.3 | 69.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 26671 | 1 | 51.8 | 70817.8 | 5376 | 5.4 | 5.4 | 5 | 6 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 11:56 | Normal | 518.2 | 565.9 | 549.2 | 554.3 | 26.6 | 16.8 | 18.3 | 16.7 | 239.4 | 237.4 | 237.6 | 95.4 | 95.2 | 94.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 38039 | 1 | 52.3 | 70820.3 | 5376 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 0.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 12:01 | Normal | 482 | 513.2 | 503.6 | 487.3 | 18.2 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 237.2 | 236.2 | 235.8 | 65.8 | 66 | 65.8 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 23796 | 1 | 52.8 | 70822.5 | 5376 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 12:06 | Normal | 499.5 | 521.7 | 513 | 522.5 | 19.8 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 238.2 | 236.6 | 237.2 | 77 | 76.5 | 76.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 26346 | 1 | 52.1 | 70824.5 | 5376 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 7 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 12:11 | Normal | 480 | 504.4 | 522.2 | 523.6 | 16 | 11.6 | 11.3 | 12.4 | 237.2 | 235.8 | 235.6 | 60 | 60.1 | 59.7 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 26953 | 1 | 52.1 | 70826.7 | 5376 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 12:16 | Normal | 475.4 | 508.7 | 500.3 | 500.6 | 18 | 13 | 13.1 | 13.5 | 237.6 | 236.6 | 236.6 | 66.8 | 66.9 | 66.5 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 27496 | 1 | 53.3 | 70829.3 | 5376 | 5.9 | 6 | 5.8 | 6 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 12:21 | Normal | 469.3 | 505.2 | 500.9 | 506.2 | 19.2 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 237.6 | 235.8 | 236 | 65.6 | 65.6 | 65.2 | 59.95 | 59.95 | 60 | 26249 | 1 | 53.6 | 70831.6 | 5376 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 6 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.6 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 12:26 | Normal | 474.2 | 510 | 501.4 | 507.3 | 14.3 | 9.7 | 10 | 10.1 | 236.4 | 234.8 | 235.4 | 51.6 | 51.5 | 51.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23993 | 1 | 53.8 | 70833.9 | 5376 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 5 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 12:31 | Normal | 484 | 500.3 | 507 | 507.4 | 23.1 | 16.4 | 16.7 | 16.8 | 238.2 | 236.8 | 237.2 | 84.1 | 84.2 | 83.7 | 59.98 | 60.09 | 60.03 | 29063 | 1 | 53.4 | 70836.2 | 5376 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 0.1 | 8 | 8.2 | 8 | 7.5 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 12:36 | Normal | 472.7 | 512.1 | 494.8 | 512.9 | 16.6 | 11.4 | 12.2 | 12.6 | 236.8 | 235.2 | 235 | 61.3 | 61.4 | 60.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 27068 | 1 | 54.1 | 70838.6 | 5376 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 0 | 6 | 5.9 | 6 | 5.7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 12:41 | Normal | 503.9 | 535.1 | 544.5 | 527.5 | 26.1 | 18.3 | 16.9 | 18.1 | 238.4 | 237.2 | 237.2 | 94.9 | 94.9 | 94.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 37984 | 1 | 54 | 70840.9 | 5377 | 8.6 | 9 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8.4 | 8.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 12:46 | Normal | 487 | 524.5 | 510.5 | 515.7 | 19.8 | 13.2 | 13.8 | 14.7 | 237.6 | 236.8 | 236.6 | 73.2 | 73.3 | 72.9 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 26491 | 1 | 54.1 | 70843.1 | 5377 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 12:51 | Normal | 487.7 | 532 | 520.2 | 525.5 | 14.5 | 9.6 | 10.2 | 10.5 | 236 | 235 | 235.2 | 52.2 | 52.3 | 52 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28264 | 1 | 54 | 70845.4 | 5377 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 12:56 | Normal | 471 | 536.8 | 510.5 | 524.9 | 27.5 | 16 | 17.5 | 16.5 | 238.8 | 237.2 | 237.8 | 90.5 | 90.4 | 90.1 | 59.96 | 60.08 | 59.97 | 30356 | 1 | 53.9 | 70847.5 | 5377 | 8.9 | 9 | 9 | 7.6 | 7.9 | 0.1 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 13:01 | Normal | 468 | 510.4 | 506.8 | 505 | 25.6 | 16.8 | 17 | 17.5 | 239 | 236.8 | 236.6 | 86.2 | 85.7 | 85.4 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 34291 | 1 | 56 | 70850.5 | 5377 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 8.4 | 0.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 7.6 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 13:06 | Normal | 468.7 | 504.9 | 500.1 | 500.7 | 23.3 | 15.4 | 15.6 | 16.2 | 237.4 | 236.2 | 236.6 | 80.2 | 80.3 | 79.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 31785 | 1 | 57 | 70853.2 | 5377 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 0.3 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 13:11 | Normal | 464.5 | 509.8 | 508 | 501.4 | 24.6 | 16 | 16.1 | 16.5 | 237.8 | 236.4 | 235.8 | 83.1 | 82.7 | 82.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 33034 | 1 | 57.4 | 70855.8 | 5377 | 8 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 13:16 | Normal | 460 | 507.6 | 498.7 | 511.8 | 24.2 | 15.6 | 16 | 16.1 | 238.2 | 235.4 | 235.6 | 81.3 | 81.2 | 80.9 | 59.98 | 59.97 | 60 | 32387 | 1 | 57.9 | 70858.5 | 5377 | 7.9 | 8.1 | 8 | 7.5 | 7.8 | 0.2 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 13:21 | Normal | 467.3 | 509.6 | 501.9 | 504.2 | 23.8 | 15.6 | 16 | 16.3 | 239 | 238.2 | 237.8 | 80.4 | 80.1 | 79.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 32305 | 1 | 58.5 | 70861.2 | 5377 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 13:26 | Normal | 453.9 | 503.1 | 495.4 | 498.8 | 24.3 | 15.7 | 16 | 16.4 | 239.4 | 238 | 238.6 | 80 | 79.5 | 79.4 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 32166 | 1 | 58.8 | 70863.9 | 5377 | 7.9 | 8.1 | 8 | 7.5 | 7.9 | 0.1 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 13:31 | Normal | 459.4 | 503.5 | 500.7 | 496 | 23.3 | 15.1 | 15.4 | 16 | 238.2 | 236.6 | 237.6 | 78.3 | 78 | 77.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 31312 | 1 | 58.9 | 70866.4 | 5377 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 7.5 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 13:36 | Normal | 465.4 | 502.7 | 503.8 | 503.1 | 11.3 | 7.6 | 8 | 8.8 | 237 | 235.2 | 236.6 | 41.3 | 41.1 | 40.9 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 18174 | 1 | 58.5 | 70868.6 | 5377 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.4 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 13:41 | Normal | 469.2 | 518.6 | 515 | 503.2 | 23.6 | 15.3 | 15.6 | 16.1 | 238.8 | 237.2 | 237.8 | 80.2 | 80.1 | 79.7 | 59.97 | 60.06 | 60.01 | 32147 | 1 | 57.6 | 70870.9 | 5378 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 13:46 | Normal | 474.8 | 513.2 | 511.2 | 505.6 | 21.1 | 14 | 14.3 | 14.8 | 238.6 | 236.8 | 237.4 | 73.7 | 73.3 | 73.2 | 60 | 60.08 | 60.04 | 30410 | 1 | 58.3 | 70873.4 | 5378 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 7 | 0.3 | 7.1 | 6.9 | 7 | 6.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 13:51 | Normal | 467.3 | 516.9 | 511.1 | 493.3 | 20.7 | 13.3 | 13.7 | 14.3 | 238.6 | 236.6 | 237.8 | 70.5 | 70.4 | 70 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 28944 | 1 | 58.4 | 70875.9 | 5378 | 6.7 | 7 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 5.9 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 13:56 | Normal | 466.6 | 513.1 | 510.6 | 497.7 | 16.7 | 10.8 | 11.3 | 12 | 237.8 | 235.8 | 236.2 | 58.4 | 58 | 57.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 26328 | 1 | 57.7 | 70878 | 5378 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 5.1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 14:01 | Normal | 478.7 | 540.6 | 515.7 | 496 | 18.8 | 11 | 12.3 | 11.8 | 237.8 | 235.6 | 237.4 | 63.9 | 63.7 | 63.4 | 60.06 | 60 | 60.05 | 23473 | 1 | 56.3 | 70879.7 | 5378 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 14:06 | Normal | 474.6 | 520.8 | 511.7 | 490 | 11.8 | 7.3 | 8 | 8.4 | 236.4 | 235.2 | 235.8 | 42.1 | 41.8 | 41.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 18390 | 1 | 55.8 | 70881.6 | 5378 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 14:11 | Normal | 480 | 537 | 526.3 | 515.3 | 20.2 | 11.3 | 12.8 | 13.5 | 237 | 236.2 | 237 | 67.4 | 67.4 | 67 | 59.95 | 59.96 | 60 | 28819 | 1 | 55 | 70883.5 | 5378 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 5 | 5.9 | 0.3 | 6.4 | 6.2 | 6.9 | 5.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 14:16 | Normal | 488.3 | 516.7 | 520.7 | 518.9 | 9.8 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 235.4 | 234.8 | 235.2 | 37.5 | 37.4 | 37.3 | 60.05 | 59.98 | 60.03 | 15021 | 1 | 54.7 | 70885.2 | 5378 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 14:21 | Normal | 497.5 | 534 | 522.6 | 519.8 | 8.6 | 6.1 | 6.5 | 7 | 236 | 234.2 | 235 | 34.9 | 34.6 | 34.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 13784 | 1 | 53.1 | 70886.4 | 5378 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 14:26 | Normal | 497.8 | 543.9 | 535.2 | 527.4 | 9.6 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 236.8 | 234.2 | 236 | 38.5 | 38.3 | 38.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 15306 | 1 | 51.9 | 70887.5 | 5378 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 14:31 | Normal | 505.6 | 527.3 | 522.1 | 533.4 | 7.4 | 5.3 | 5.8 | 6 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11969 | 1 | 51 | 70888.6 | 5378 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 14:36 | Normal | 505.6 | 535.1 | 523.3 | 538.5 | 7.4 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 236 | 233.8 | 235.4 | 31.3 | 31.2 | 31 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 12226 | 1 | 50.1 | 70889.6 | 5378 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 14:41 | Normal | 511.1 | 537.7 | 537 | 527.4 | 7.8 | 5.6 | 6 | 6.5 | 235.8 | 233.6 | 235 | 32.8 | 32.5 | 32.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12908 | 1 | 49.2 | 70890.7 | 5379 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.4 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 14:46 | Normal | 505.7 | 540.4 | 537.1 | 530.2 | 10 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 236.6 | 233 | 235.8 | 40.3 | 40.2 | 39.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 15744 | 1 | 48.5 | 70891.9 | 5379 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 14:51 | Normal | 501.5 | 534.9 | 521.2 | 538.3 | 6.7 | 5 | 5.3 | 5.5 | 235.2 | 232.8 | 234.6 | 28 | 27.8 | 27.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11090 | 1 | 48 | 70893 | 5379 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 14:56 | Normal | 506.8 | 539.2 | 530.5 | 536.8 | 5.4 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 234.8 | 232.4 | 234 | 23.1 | 22.9 | 22.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8952 | 1 | 47.1 | 70893.8 | 5379 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 15:01 | Normal | 510.6 | 535.9 | 527.7 | 539.9 | 5.8 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 235 | 232.6 | 234.6 | 25 | 24.7 | 24.6 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 9666 | 1 | 46 | 70894.6 | 5379 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 15:06 | Normal | 511.9 | 553.9 | 543.2 | 547.5 | 7.3 | 5.1 | 5.6 | 6 | 236.6 | 234.4 | 235.6 | 30.8 | 30.7 | 30.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11969 | 1 | 45.2 | 70895.5 | 5379 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 15:11 | Normal | 501.4 | 547.8 | 548.3 | 550.5 | 10.3 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 236.6 | 233.8 | 235.2 | 40.6 | 40.4 | 40.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 16006 | 1 | 50 | 70896.7 | 5379 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 15:16 | Normal | 495.1 | 549.7 | 554.1 | 511.6 | 13.1 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 237 | 235 | 236.4 | 47.5 | 47.4 | 47.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 13985 | 1 | 46.2 | 70898.3 | 5379 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 2.8 | 4.3 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 15:21 | Normal | 486.1 | 558 | 532.7 | 499.7 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 5.7 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 27.9 | 26.9 | 28 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12611 | 1 | 45.8 | 70899.2 | 5379 | 2 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 15:26 | Normal | 515.5 | 551.4 | 542.8 | 505.2 | 12.9 | 7.5 | 8 | 7.8 | 236.8 | 234.4 | 236.2 | 47.4 | 47.3 | 47.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14447 | 1 | 45.3 | 70900.2 | 5379 | 4 | 4.3 | 4.2 | 2.9 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 15:31 | Normal | 479.6 | 540.2 | 528.6 | 512.5 | 7.1 | 4.3 | 5 | 5.2 | 236.2 | 233.6 | 235.2 | 26.5 | 26.4 | 26.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10431 | 1 | 45.8 | 70901.6 | 5379 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 15:36 | Normal | 480.8 | 540.4 | 529.3 | 520.3 | 12.9 | 6.7 | 8.5 | 8.8 | 236.4 | 235 | 235.6 | 45 | 44.9 | 44.8 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 17981 | 1 | 46.1 | 70903.1 | 5379 | 4 | 4.5 | 4.2 | 2.3 | 4 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 3.4 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 15:41 | Normal | 484.8 | 551.1 | 535.3 | 505.4 | 12 | 6.3 | 8 | 8.3 | 235.6 | 234 | 235 | 42.2 | 42 | 41.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16796 | 1 | 46.2 | 70904.5 | 5380 | 3.5 | 4.1 | 4 | 2.3 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 15:46 | Normal | 468.3 | 539.8 | 533 | 502.1 | 11.2 | 5.8 | 7.3 | 7.8 | 235.2 | 233.4 | 233.4 | 38.8 | 38.7 | 38.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15343 | 1 | 46 | 70905.8 | 5380 | 3.4 | 4 | 3.7 | 1.9 | 3.6 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 15:51 | Normal | 470.8 | 535.2 | 533.5 | 512.8 | 10.1 | 5.3 | 6.6 | 7 | 234.6 | 232.8 | 234 | 35.2 | 35.1 | 35 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13957 | 1 | 45.7 | 70907.1 | 5380 | 3 | 3.5 | 3.4 | 1.8 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.5 | 2.7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 15:56 | Normal | 471.6 | 509 | 534.1 | 514.5 | 3.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 233.4 | 231.2 | 232.4 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4388 | 1 | 45.2 | 70908.1 | 5380 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 16:01 | Normal | 475 | 545.3 | 536.5 | 519.9 | 9.2 | 5 | 6.3 | 6.3 | 235.2 | 232.4 | 234 | 33.3 | 33.3 | 33 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 13016 | 1 | 50 | 70909.1 | 5380 | 2.6 | 3.3 | 3 | 1.6 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 16:06 | Normal | 454 | 554.1 | 534.3 | 508.6 | 9.2 | 4.8 | 6.1 | 6.4 | 235.2 | 232 | 233.8 | 32 | 31.7 | 31.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 12561 | 1 | 49.7 | 70910.1 | 5380 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 16:11 | Normal | 479.6 | 543.9 | 533.2 | 511.6 | 7.4 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 234.4 | 231.6 | 232.8 | 28 | 27.8 | 27.7 | 60 | 59.99 | 60 | 10898 | 1 | 49.3 | 70911.1 | 5380 | 1.8 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 16:16 | Normal | 459 | 536.9 | 551.8 | 522.1 | 6.8 | 4.1 | 5 | 5.3 | 234.6 | 232 | 232.4 | 26 | 26 | 25.8 | 60 | 60 | 60 | 10156 | 1 | 48.9 | 70912 | 5380 | 1.4 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 16:21 | Normal | 454.7 | 542.1 | 538.3 | 523.6 | 6.6 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 233.6 | 232.2 | 232.2 | 25.4 | 25.3 | 25.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9843 | 1 | 48.7 | 70912.8 | 5380 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 1.2 | 2.5 | 0 | 2 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 16:26 | Normal | 457.4 | 542.8 | 542.1 | 524.2 | 6 | 3.7 | 4.6 | 4.8 | 234 | 232.8 | 234.2 | 23.5 | 23.3 | 23.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9150 | 1 | 48.4 | 70913.6 | 5380 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 2 | 0.4 | 2 | 2 | 2.3 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 16:31 | Normal | 458.7 | 550.1 | 531.2 | 504.5 | 5.4 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 21.1 | 21 | 20.8 | 60 | 60 | 60 | 8286 | 1 | 48.2 | 70914.3 | 5380 | 1 | 2.3 | 1.9 | 1 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 16:36 | Normal | 446.6 | 545.9 | 542.9 | 523.3 | 4.6 | 3 | 3.6 | 4 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7290 | 1 | 47.9 | 70915 | 5380 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 16:41 | Normal | 436.6 | 542.9 | 548.1 | 521.3 | 4.3 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 17 | 16.9 | 16.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6584 | 1 | 47.7 | 70915.6 | 5381 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 16:46 | Normal | 442.5 | 552 | 554.1 | 528.4 | 4 | 2.5 | 3 | 3.3 | 233.6 | 231.4 | 231.4 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6097 | 1 | 47.4 | 70916.1 | 5381 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 16:51 | Normal | 470.6 | 548 | 542.6 | 524.8 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 233.8 | 232 | 232.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 60 | 60.03 | 59.99 | 5353 | 1 | 47.1 | 70916.6 | 5381 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 16:56 | Normal | 458.5 | 508.9 | 559 | 527.2 | 2.9 | 2 | 2.4 | 2.8 | 233.8 | 232.4 | 233.4 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4826 | 1 | 46.4 | 70917 | 5381 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 17:01 | Normal | 467.4 | 542.7 | 544.8 | 528.1 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 3786 | 1 | 45.4 | 70917.4 | 5381 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 17:06 | Normal | 452.7 | 472.1 | 559.5 | 516.3 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2 | 233.4 | 231.4 | 232.6 | 7.1 | 7 | 6.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2719 | 1 | 47.2 | 70917.6 | 5381 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 17:11 | Normal | 500.4 | 554.8 | 543.5 | 507.8 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 233.8 | 231.4 | 233 | 5.4 | 5.3 | 5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2035 | 1 | 49.7 | 70917.8 | 5381 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 17:16 | Normal | 473 | 518.1 | 398.5 | 527.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1387 | 1 | 49 | 70918 | 5381 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 17:21 | Normal | 471 | 553.2 | 535.4 | 487.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 233.4 | 231.6 | 233.2 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1170 | 1 | 47.7 | 70918.1 | 5381 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 17:26 | Normal | 490.7 | 546 | 529.2 | 554.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 2.2 | 2.2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 762 | 1 | 45.5 | 70918.1 | 5381 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 17:31 | Normal | 476.7 | 547.2 | 509.2 | 479.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 233.2 | 231.6 | 233.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 654 | 1 | 49.4 | 70918.2 | 5381 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 17:36 | Normal | 452.7 | 518 | 519.2 | 513.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 233.4 | 231.8 | 233 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 541 | 1 | 47.9 | 70918.3 | 5381 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 17:41 | Normal | 440.6 | 513 | 496.3 | 505.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 235.2 | 232 | 233.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 440 | 1 | 48.7 | 70918.3 | 5382 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 17:46 | Normal | 472.5 | 502.9 | 469 | 562.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 234.6 | 232.2 | 233.4 | 1 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 173 | 1 | 48.8 | 70918.3 | 5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 17:51 | Normal | 366.7 | 427 | 507.3 | 539.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 234.8 | 232.4 | 233.8 | 1 | 1.2 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 82 | 1 | 49 | 70918.3 | 5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 17:56 | Normal | 200.2 | 486 | 504.2 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 234.6 | 232.4 | 233.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 73 | 1 | 48.6 | 70918.3 | 5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 18:01 | Normal | 165.8 | 470 | 483.2 | 515.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 235.2 | 232.6 | 233.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15 | 1 | 49.9 | 70918.3 | 5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 18:06 | Normal | 229.2 | 398.5 | 474.5 | 494.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 235.2 | 233.2 | 234 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 21 | 1 | 47.6 | 70918.3 | 5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 18:11 | Normal | 218.4 | 254.4 | 453.9 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 235 | 232.4 | 234 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 34 | 1 | 49.2 | 70918.3 | 5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 18:16 | Normal | 195.3 | 193.9 | 355.1 | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 234.6 | 232 | 233.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32 | 1 | 49.8 | 70918.3 | 5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-11-13 18:21 | Normal | 192.7 | 197.4 | 201.5 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 28 | 1 | 45.4 | 70918.3 | 5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0