## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-15 04:46 | Wait | 491.5 | 492.3 | 489.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 22.9 | 70970 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 04:51 | Normal | 459.2 | 199.9 | 474.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 133 | 1 | 23.1 | 70970 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 04:56 | Normal | 515.2 | 199.2 | 469.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.4 | 235.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 130 | 1 | 23.1 | 70970 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:01 | Normal | 505.3 | 205.8 | 472.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 235.2 | 236.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 238 | 1 | 23.9 | 70970 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:06 | Normal | 501.4 | 343.5 | 485.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 408 | 1 | 24.2 | 70970 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:11 | Normal | 558.2 | 430.5 | 507.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237 | 235.2 | 236 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 485 | 1 | 24.4 | 70970.1 | 5510 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:16 | Normal | 559.7 | 463.7 | 503.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 616 | 1 | 24.6 | 70970.1 | 5510 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:21 | Normal | 547.7 | 526.8 | 509.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237 | 235.6 | 236.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 714 | 1 | 24.8 | 70970.2 | 5511 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:26 | Normal | 558.9 | 527.5 | 516.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 820 | 1 | 25 | 70970.2 | 5511 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:31 | Normal | 565.6 | 523.7 | 520.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 941 | 1 | 25.2 | 70970.3 | 5511 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:36 | Normal | 568.4 | 550.7 | 523.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237 | 234.6 | 236.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 1023 | 1 | 25.3 | 70970.4 | 5511 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:41 | Normal | 569.6 | 500.1 | 518.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 1085 | 1 | 25.5 | 70970.5 | 5511 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:46 | Normal | 582.7 | 393.6 | 527.5 | 0 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1544 | 1 | 25.7 | 70970.6 | 5511 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:51 | Normal | 586.7 | 445.6 | 528.6 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 1774 | 1 | 25.8 | 70970.7 | 5511 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:56 | Normal | 512.3 | 478.8 | 529.4 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 0 | 237 | 235.8 | 236 | 7 | 7 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2715 | 1 | 26 | 70970.9 | 5511 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:01 | Normal | 518.5 | 554.5 | 538.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.7 | 0 | 238 | 235.6 | 237.2 | 8 | 8.1 | 7.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3214 | 1 | 26.2 | 70971.2 | 5511 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:06 | Normal | 558.3 | 558.8 | 535.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.4 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3626 | 1 | 26.4 | 70971.5 | 5511 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:11 | Normal | 593.6 | 558.8 | 542.1 | 0 | 3 | 3 | 0.8 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4096 | 1 | 26.7 | 70971.8 | 5511 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:16 | Normal | 592.6 | 562.7 | 547.8 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0.8 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237.4 | 11.2 | 11.3 | 11 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4490 | 1 | 26.8 | 70972.1 | 5511 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:21 | Normal | 599.8 | 556.8 | 566.8 | 0 | 5.1 | 3.6 | 0.8 | 0 | 237.8 | 236.8 | 238.2 | 14.1 | 14.2 | 14 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 5726 | 1 | 27.1 | 70972.6 | 5512 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:26 | Normal | 598.9 | 560.9 | 523.7 | 0 | 5.7 | 4 | 2.1 | 0 | 238.8 | 237 | 237.2 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6802 | 1 | 27.3 | 70973.1 | 5512 | 0.3 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:31 | Normal | 592.1 | 570 | 564.6 | 0 | 6.2 | 4.3 | 2.3 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.6 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7460 | 1 | 27.6 | 70973.7 | 5512 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:36 | Normal | 593 | 575 | 555.6 | 0 | 6.7 | 4.6 | 2.6 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.8 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 7868 | 1 | 27.9 | 70974.3 | 5512 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:41 | Normal | 598.3 | 579.5 | 404.2 | 0 | 7.1 | 4.9 | 5.1 | 0 | 239 | 236.8 | 238.4 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 8927 | 1 | 28.3 | 70975 | 5512 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:46 | Normal | 584.2 | 572.8 | 551.8 | 0 | 7.8 | 5.4 | 5.2 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.4 | 25.2 | 25.3 | 25.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10060 | 1 | 28.6 | 70975.8 | 5512 | 0.4 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:51 | Normal | 590.2 | 569.9 | 547.8 | 0 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 0 | 239.2 | 237 | 238.6 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10760 | 1 | 29.1 | 70976.7 | 5512 | 0.4 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:56 | Normal | 600.3 | 573.1 | 549.7 | 0 | 8.6 | 6 | 6 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.8 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10981 | 1 | 29.5 | 70977.6 | 5512 | 0.5 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:01 | Normal | 593.3 | 561.8 | 547.4 | 0 | 9.1 | 6.5 | 6.4 | 0 | 239.4 | 238.2 | 238.8 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60.02 | 60.02 | 12004 | 1 | 29.8 | 70978.6 | 5512 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:06 | Normal | 592.8 | 567 | 543.9 | 0 | 9.6 | 6.8 | 7.8 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.8 | 32.9 | 33 | 32.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 13123 | 1 | 30.2 | 70979.6 | 5512 | 0.5 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 3 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:11 | Normal | 634.4 | 597.8 | 568.3 | 0 | 7.9 | 5.9 | 7.8 | 0 | 239.2 | 238.2 | 239.2 | 31.1 | 31.1 | 31 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12919 | 1 | 30.6 | 70980.6 | 5512 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:16 | Normal | 665 | 641.3 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10814 | 1 | 30.8 | 70981.5 | 5512 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:21 | Normal | 626.3 | 599.9 | 582.6 | 0 | 8.1 | 6.3 | 6.8 | 0 | 239 | 237.8 | 239.6 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10747 | 1 | 31 | 70982.3 | 5513 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:26 | Normal | 645.8 | 600.7 | 594.7 | 0 | 3.8 | 6.3 | 4.6 | 0 | 239.2 | 237 | 238.8 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9122 | 1 | 31.2 | 70983.2 | 5513 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 2.6 | 3 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:31 | Normal | 644.8 | 622.4 | 604.2 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 0 | 238.4 | 237.8 | 238.2 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 9915 | 1 | 31.4 | 70984 | 5513 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:36 | Normal | 645.4 | 611.9 | 585.8 | 0 | 4.5 | 4.6 | 5.9 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.2 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10366 | 1 | 31.6 | 70984.8 | 5513 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:41 | Normal | 632.3 | 597.1 | 583.4 | 0 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 0 | 239.2 | 237.4 | 239.2 | 31.7 | 31.9 | 31.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11387 | 1 | 31.9 | 70985.7 | 5513 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.2 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:46 | Normal | 611.1 | 578.8 | 563.1 | 0 | 12.4 | 8.6 | 10 | 0 | 238.6 | 238.6 | 239 | 43.7 | 43.7 | 43.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 14321 | 1 | 32.2 | 70986.7 | 5513 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.8 | 4.3 | 0 | 0.2 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:51 | Normal | 609.3 | 573.5 | 576.6 | 0 | 13.5 | 9.6 | 8.6 | 0 | 239 | 237.6 | 238.2 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15266 | 1 | 32.7 | 70988 | 5513 | 3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 4 | 4.5 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:56 | Normal | 635.9 | 600.8 | 580.8 | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.4 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 8671 | 1 | 32.9 | 70989 | 5513 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:01 | Normal | 627.7 | 601.7 | 586.1 | 0 | 8.7 | 8.3 | 6.9 | 0 | 239.6 | 238.2 | 238.6 | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 13006 | 1 | 33.1 | 70989.9 | 5513 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0.9 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:06 | Normal | 629 | 582.9 | 572.8 | 0 | 7.3 | 11.2 | 8.3 | 0 | 239.6 | 238 | 238.8 | 41 | 41.1 | 40.9 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 13680 | 1 | 33.3 | 70991 | 5513 | 2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 4.2 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:11 | Normal | 638.7 | 563.7 | 586.9 | 0 | 7 | 14.2 | 7.8 | 0 | 239 | 237.6 | 238.8 | 37.2 | 37.2 | 36.8 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 13907 | 1 | 33.7 | 70992.2 | 5513 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 5 | 5.4 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:16 | Normal | 640.6 | 563.4 | 595.2 | 0 | 5 | 13.5 | 4.2 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.8 | 31.6 | 31.7 | 31.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13856 | 1 | 34 | 70993.5 | 5513 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 4.9 | 5.2 | 0 | 3 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:21 | Normal | 636.2 | 571.7 | 572.6 | 0 | 6.1 | 13.1 | 8.8 | 0 | 239.8 | 237.2 | 238.6 | 39.1 | 39.2 | 39.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14229 | 1 | 34.2 | 70994.7 | 5514 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 4.8 | 5.1 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:26 | Normal | 638.1 | 574.5 | 580.5 | 0 | 6.4 | 13 | 7.6 | 0 | 239.2 | 238.4 | 239.2 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14869 | 1 | 34.5 | 70995.9 | 5514 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 5 | 5.3 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:31 | Normal | 610.2 | 562.8 | 552.3 | 0 | 12.7 | 15.1 | 12.5 | 0 | 238.6 | 238 | 239 | 55.9 | 55.8 | 55.6 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 17997 | 1 | 34.7 | 70997.1 | 5514 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 5.4 | 5.7 | 0.1 | 3.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:36 | Normal | 618.2 | 557 | 549.4 | 0 | 10.8 | 15.8 | 14.3 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 55.1 | 55.1 | 55 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 20416 | 1 | 35.2 | 70998.8 | 5514 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 5.7 | 6 | 0.2 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:41 | Normal | 638.4 | 588.8 | 578.8 | 0 | 4.8 | 11.7 | 8.8 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239 | 35.1 | 35.1 | 35 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13682 | 1 | 35.4 | 71000.1 | 5514 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 4.5 | 4.7 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:46 | Normal | 626.8 | 595.3 | 587.4 | 0 | 8.2 | 10.4 | 6.5 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 13252 | 1 | 35.5 | 71001.4 | 5514 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:51 | Normal | 633.6 | 569.4 | 553.7 | 0 | 6.2 | 14.7 | 13.5 | 0 | 239 | 237.8 | 239.2 | 45.7 | 45.8 | 45.6 | 59.99 | 60 | 60 | 16592 | 1 | 35.6 | 71002.7 | 5514 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:56 | Normal | 648.3 | 580.8 | 560.6 | 0 | 0 | 12.7 | 11.9 | 0 | 239 | 238.2 | 239 | 32.5 | 32.7 | 32.6 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 11794 | 1 | 35.8 | 71004 | 5514 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 5 | 0.2 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:01 | Normal | 556 | 615.6 | 557.8 | 0 | 24 | 2.4 | 11.6 | 0 | 238.8 | 238.8 | 239.4 | 52.6 | 52.6 | 52.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14931 | 1 | 36.1 | 71005.3 | 5514 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:06 | Normal | 598.3 | 598.2 | 572.8 | 0 | 16 | 8.6 | 9.1 | 0 | 238.4 | 238.2 | 239 | 47.3 | 47 | 47.2 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 19438 | 1 | 36.2 | 71006.6 | 5514 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:11 | Normal | 596.4 | 599.7 | 572.2 | 0 | 16.5 | 6.1 | 8.6 | 0 | 239 | 237.8 | 239.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14172 | 1 | 36.8 | 71008.3 | 5514 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:16 | Normal | 618 | 581.3 | 563.8 | 0 | 9.2 | 11.3 | 10.5 | 0 | 239.4 | 238 | 239.6 | 44 | 43.8 | 43.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12356 | 1 | 36.9 | 71009.5 | 5514 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:21 | Normal | 620 | 565.8 | 552.8 | 0 | 8.3 | 14.6 | 13 | 0 | 239.4 | 238.6 | 239.4 | 47.9 | 48 | 48 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 12551 | 1 | 36.9 | 71010.7 | 5515 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 2.6 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:26 | Normal | 625.6 | 553.7 | 567.6 | 0 | 7.8 | 17.2 | 10.6 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.2 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 17765 | 1 | 37 | 71012.1 | 5515 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 6.1 | 6.3 | 0.8 | 3.5 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:31 | Normal | 622.4 | 578.9 | 558 | 0 | 9.8 | 14.1 | 13.5 | 0 | 239.6 | 239 | 240.2 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15638 | 1 | 37.2 | 71013.6 | 5515 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 2.4 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:36 | Normal | 641.5 | 601.3 | 561.9 | 0 | 2.3 | 7.5 | 12.2 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 18281 | 1 | 37.3 | 71015 | 5515 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:41 | Normal | 613.1 | 561 | 518.6 | 0 | 11 | 15.1 | 19.5 | 0 | 239.2 | 238.6 | 239.4 | 60.6 | 60.5 | 60.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 22644 | 1 | 37.9 | 71016.8 | 5515 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.7 | 0 | 2.5 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:46 | Normal | 640.7 | 590.3 | 547.7 | 0 | 0.6 | 10.3 | 15 | 0 | 238 | 237.8 | 238.8 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 59.99 | 60 | 60 | 17740 | 1 | 38.1 | 71018.3 | 5515 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0.4 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:51 | Normal | 634.9 | 564.1 | 579.7 | 0 | 6.3 | 16.6 | 9.9 | 0 | 238.4 | 237.8 | 239.2 | 41.9 | 41.8 | 41.9 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 19468 | 1 | 38.2 | 71019.7 | 5515 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 6.3 | 6.4 | 0.8 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:56 | Normal | 617.5 | 544.4 | 561.7 | 0 | 10.1 | 20.2 | 12.4 | 0 | 239.6 | 238.8 | 238.6 | 55.1 | 55.2 | 55 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 18000 | 1 | 38.2 | 71021.2 | 5515 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 6.8 | 6.8 | 1.8 | 4 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:01 | Normal | 627 | 543.2 | 560.9 | 0 | 6.4 | 20.1 | 12.3 | 0 | 239 | 237 | 238.8 | 49.7 | 49.9 | 49.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21091 | 1 | 38.4 | 71022.8 | 5515 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 6.9 | 7 | 2.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:06 | Normal | 596 | 534.6 | 559.2 | 0 | 15.1 | 21.4 | 12.7 | 0 | 239.6 | 238.8 | 239.8 | 65.3 | 65.5 | 65.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 23476 | 1 | 38.7 | 71024.4 | 5515 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 6.9 | 7 | 2.1 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:11 | Normal | 617.2 | 552.8 | 549.5 | 0 | 9.4 | 18 | 14 | 0 | 240 | 237.6 | 239.4 | 55.6 | 55.7 | 55.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16874 | 1 | 39.2 | 71026.3 | 5515 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 6.3 | 1.2 | 3 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:16 | Normal | 625.2 | 574.2 | 555.8 | 0 | 5.4 | 12.9 | 12.6 | 0 | 238 | 237.6 | 238.6 | 41.4 | 41.6 | 41.4 | 60 | 60.02 | 59.97 | 17731 | 1 | 39.4 | 71027.8 | 5515 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.2 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 1.2 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:21 | Normal | 624.3 | 575.9 | 525.9 | 0 | 3.6 | 12 | 17.7 | 0 | 238.2 | 237.4 | 239 | 46.8 | 46.8 | 46.6 | 60 | 60 | 59.97 | 21342 | 1 | 39.5 | 71029.3 | 5516 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 4.9 | 5.1 | 0 | 1.2 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:26 | Normal | 612.6 | 578.7 | 509.2 | 0 | 10.8 | 12.3 | 21.9 | 0 | 239.6 | 237.2 | 239.2 | 59.3 | 59.3 | 59.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23864 | 1 | 39.8 | 71030.9 | 5516 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 1.1 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:31 | Normal | 624.5 | 565.6 | 541.3 | 0 | 10 | 18.5 | 18.4 | 0 | 239.4 | 238 | 240 | 62.3 | 62.4 | 62.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 25462 | 1 | 39.9 | 71032.4 | 5516 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 6.6 | 6.7 | 0.8 | 3.5 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:36 | Normal | 623.4 | 570.1 | 539 | 0 | 6.4 | 15.3 | 17.6 | 0 | 239.4 | 238.2 | 238.8 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19463 | 1 | 40 | 71034.1 | 5516 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 2.6 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:41 | Normal | 607.9 | 531.6 | 532.8 | 0 | 8.5 | 23.5 | 17.6 | 0 | 239.8 | 237.8 | 239.6 | 65.7 | 65.6 | 65.4 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 22057 | 1 | 40.4 | 71035.8 | 5516 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 7.5 | 7.6 | 2.2 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:46 | Normal | 611.2 | 534 | 505.2 | 0 | 9.3 | 24.3 | 22.5 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.8 | 70.6 | 70.5 | 70.3 | 60.01 | 60 | 60 | 24679 | 1 | 40.7 | 71037.5 | 5516 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 7.8 | 8 | 2.3 | 5.2 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:51 | Normal | 631.9 | 576.9 | 559.6 | 0 | 0.7 | 12.4 | 10.3 | 0 | 237.8 | 237 | 238.4 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16952 | 1 | 41.4 | 71039.5 | 5516 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 5 | 5 | 0.1 | 1.1 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:56 | Normal | 622.1 | 569.3 | 543.6 | 0 | 3.8 | 14.6 | 14.8 | 0 | 237.8 | 237.4 | 238.6 | 43.9 | 44.3 | 44 | 59.97 | 60 | 59.99 | 19968 | 1 | 41.5 | 71041 | 5516 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 2.2 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:01 | Normal | 626.1 | 551 | 544.2 | 0 | 3.9 | 20.6 | 16.7 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.2 | 48.2 | 48.3 | 48 | 60.01 | 59.98 | 60 | 19019 | 1 | 41.5 | 71042.7 | 5516 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 7.5 | 0.9 | 4.3 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:06 | Normal | 608 | 555.9 | 582.6 | 0 | 13.8 | 21.1 | 7.1 | 0 | 238.6 | 238.4 | 239.4 | 59.7 | 59.4 | 59.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25747 | 1 | 41.4 | 71044 | 5516 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 7.3 | 7.4 | 0.8 | 4.4 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:11 | Normal | 622 | 558.2 | 548.9 | 0 | 5.4 | 19.1 | 14.3 | 0 | 238.6 | 237 | 238.2 | 53.2 | 53.2 | 53.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 21977 | 1 | 41.8 | 71046.1 | 5516 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 7 | 7.1 | 0.5 | 4 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:16 | Normal | 514.4 | 464 | 477.5 | 0 | 7.6 | 6.5 | 5.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.2 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9146 | 1 | 41.9 | 71047.6 | 5516 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:21 | Normal | 634.8 | 553.1 | 581.6 | 0 | 0 | 20 | 4.2 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.2 | 31.6 | 31.7 | 31.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 18746 | 1 | 41.9 | 71049.2 | 5517 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 3.9 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:26 | Normal | 602.1 | 528.8 | 512.4 | 0 | 10 | 17.5 | 12.3 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.6 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 25629 | 1 | 42.5 | 71051.2 | 5517 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 7.3 | 7.2 | 0.5 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:31 | Normal | 539 | 448.3 | 508.5 | 0 | 7 | 5.9 | 4.9 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 22 | 22 | 22 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8450 | 1 | 41.8 | 71051.9 | 5517 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:36 | Normal | 631.3 | 515.8 | 569.6 | 0 | 5.7 | 29.2 | 8.9 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 56.9 | 56.9 | 56.8 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 22395 | 1 | 41.6 | 71053.5 | 5517 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 8.9 | 8.8 | 4.3 | 6.3 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:41 | Normal | 601.5 | 544.2 | 517.9 | 0 | 12.8 | 21.8 | 20.6 | 0 | 239 | 239 | 240 | 71.2 | 71.2 | 71 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 26193 | 1 | 42.1 | 71055.4 | 5517 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 7.3 | 7.5 | 1 | 4.5 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:46 | Normal | 607.5 | 546.4 | 515.8 | 0 | 7 | 18.1 | 17.3 | 0 | 239 | 237.2 | 238.4 | 51.7 | 51.9 | 51.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22010 | 1 | 43 | 71057.4 | 5517 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 6.9 | 7 | 0.4 | 3.7 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:51 | Normal | 619.9 | 543.3 | 545.5 | 0 | 7 | 22.3 | 15.6 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.2 | 54.7 | 54.7 | 54.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 23840 | 1 | 43.3 | 71059.2 | 5517 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 8.2 | 8.1 | 2.3 | 4.4 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:56 | Normal | 597 | 564.7 | 534.5 | 0 | 13.9 | 15.1 | 17.9 | 0 | 238.6 | 238 | 238.2 | 62.8 | 63 | 62.7 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 18565 | 1 | 43.5 | 71060.9 | 5517 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 0.9 | 2.9 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:01 | Normal | 603.4 | 548.2 | 499.9 | 0 | 11.3 | 19.5 | 23.1 | 0 | 239 | 238.2 | 238.6 | 67.7 | 67.9 | 67.7 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 28309 | 1 | 43.8 | 71062.9 | 5517 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 6.9 | 6.9 | 1.2 | 4 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:06 | Normal | 622.8 | 583.1 | 521.8 | 0 | 5.1 | 10.9 | 19.6 | 0 | 237.8 | 236 | 236.8 | 39.7 | 39.7 | 39.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 24129 | 1 | 44.7 | 71065.1 | 5517 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 6.1 | 6.3 | 1 | 2.6 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:11 | Normal | 611.2 | 548.2 | 506.5 | 0 | 6.3 | 19.9 | 23.5 | 0 | 239.8 | 238 | 238.8 | 63.1 | 63.3 | 63.1 | 60 | 59.96 | 59.97 | 24090 | 1 | 45.2 | 71067.1 | 5517 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 6.6 | 6.8 | 1.2 | 3.9 | 7.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:16 | Normal | 608.6 | 513.5 | 495.7 | 0 | 7.3 | 26.8 | 24.1 | 0 | 239 | 237.4 | 238.6 | 70.7 | 70.9 | 70.5 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 31425 | 1 | 45.9 | 71069.2 | 5517 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 8.5 | 8.6 | 3.8 | 6.3 | 8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:21 | Normal | 571.3 | 555.1 | 539.2 | 0 | 21.1 | 18.3 | 15.1 | 0 | 238.4 | 238.4 | 238.6 | 74.9 | 75 | 74.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 32141 | 1 | 47.1 | 71071.7 | 5518 | 5.1 | 5 | 5.2 | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 1.1 | 3.1 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:26 | Normal | 547 | 517.5 | 498.6 | 0 | 5.6 | 6.7 | 7.9 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.4 | 23.2 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20295 | 1 | 48 | 71073.8 | 5518 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:31 | Normal | 518.1 | 496.1 | 500.5 | 0 | 27.5 | 19 | 11.6 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.4 | 68.9 | 68.9 | 68.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 24525 | 1 | 48 | 71075.7 | 5518 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.3 | 6 | 5.3 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:36 | Normal | 590.8 | 543.3 | 505.3 | 0 | 15.1 | 21.8 | 22.5 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.8 | 74.4 | 74.6 | 74.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 26419 | 1 | 49 | 71078.1 | 5518 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3 | 6.7 | 7 | 2.5 | 4.7 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:41 | Normal | 563 | 549 | 535.1 | 0 | 26.1 | 21.5 | 18.8 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239.4 | 70 | 69.9 | 69.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 28859 | 1 | 49.6 | 71080.1 | 5518 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 3.1 | 4.7 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:46 | Normal | 554.8 | 537.5 | 517.9 | 0 | 26.4 | 19.6 | 20 | 0 | 239.4 | 238 | 238.8 | 83.1 | 83.4 | 83.1 | 59.91 | 59.89 | 59.89 | 33224 | 1 | 50.2 | 71082.7 | 5518 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 5.1 | 2.5 | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:51 | Normal | 532.5 | 476.1 | 505 | 0 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 0 | 235 | 234.4 | 235.8 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4975 | 1 | 49.8 | 71084 | 5518 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:56 | Normal | 624.8 | 522.5 | 562.9 | 0 | 15 | 25.8 | 16.5 | 0 | 238.6 | 237.6 | 239.6 | 76.1 | 76.1 | 75.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 29120 | 1 | 47.8 | 71085 | 5518 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 8.8 | 5.3 | 4.9 | 5.9 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:01 | Normal | 587.8 | 487.4 | 517.2 | 0 | 23.8 | 28.3 | 23.2 | 0 | 238.4 | 238 | 239.8 | 92.6 | 92.4 | 92.2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 36033 | 1 | 48.2 | 71087.2 | 5518 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 9.2 | 6.4 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:06 | Normal | 521.2 | 490 | 494.6 | 0 | 7 | 5.3 | 5.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.4 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8258 | 1 | 49.8 | 71089.5 | 5518 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:11 | Normal | 543.3 | 494 | 506.1 | 0 | 6.3 | 4.8 | 4.6 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7910 | 1 | 47.9 | 71090.2 | 5518 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:16 | Normal | 557 | 483.2 | 517.6 | 0 | 6 | 5 | 4.5 | 0 | 235.8 | 235 | 235.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7765 | 1 | 45.9 | 71090.8 | 5518 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:21 | Normal | 562.1 | 486.9 | 527.4 | 0 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 0 | 235.4 | 235 | 235.8 | 21 | 21 | 20.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 8277 | 1 | 44.3 | 71091.5 | 5519 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:26 | Normal | 559.4 | 460.3 | 528.9 | 0 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.8 | 17.1 | 17 | 17 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 6987 | 1 | 43.1 | 71092.2 | 5519 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:31 | Normal | 563 | 477.2 | 527.4 | 0 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 0 | 235 | 234.2 | 234.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6294 | 1 | 42 | 71092.7 | 5519 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:36 | Normal | 573.9 | 477.2 | 540.7 | 0 | 4 | 3.2 | 2.6 | 0 | 235.2 | 234.6 | 234 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 5346 | 1 | 40.9 | 71093.2 | 5519 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:41 | Normal | 586.8 | 488.1 | 560.9 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 0 | 236 | 234 | 235.8 | 15.8 | 16 | 15.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6363 | 1 | 40.1 | 71093.7 | 5519 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:46 | Normal | 595.7 | 494 | 555.6 | 0 | 6.9 | 5.7 | 4.9 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.8 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 9207 | 1 | 39.6 | 71094.4 | 5519 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:51 | Normal | 592.2 | 495.8 | 563 | 0 | 9.7 | 8.2 | 6.9 | 0 | 237.4 | 236.2 | 238 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 60 | 60.01 | 60 | 12844 | 1 | 39.2 | 71095.3 | 5519 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:56 | Normal | 579.9 | 501 | 539.8 | 0 | 9.1 | 7.3 | 6.8 | 0 | 236.2 | 235.6 | 236.2 | 30.1 | 30 | 30 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11559 | 1 | 39.7 | 71096.6 | 5519 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:01 | Normal | 631.7 | 592.3 | 583.9 | 0 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 238.8 | 238 | 238 | 50.2 | 50.3 | 50.3 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 22148 | 1 | 40.7 | 71098.6 | 5519 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 5.1 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:06 | Normal | 601.2 | 573.1 | 557.2 | 0 | 19.8 | 13.3 | 16.2 | 0 | 238.6 | 238 | 239.2 | 67.6 | 67.6 | 67.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26598 | 1 | 42 | 71100.6 | 5519 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:11 | Normal | 578.7 | 591.3 | 539.6 | 0 | 22.9 | 7.8 | 17.5 | 0 | 240 | 238 | 238.8 | 63 | 63 | 62.8 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 21328 | 1 | 43.7 | 71102.7 | 5519 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 2.6 | 2 | 1 | 1.5 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:16 | Normal | 578.3 | 544.3 | 518.6 | 0 | 11.7 | 9.5 | 12.1 | 0 | 237 | 236.8 | 237.2 | 41.2 | 41.4 | 41.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 22359 | 1 | 44.8 | 71104.7 | 5519 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:21 | Normal | 605.8 | 555.8 | 550.3 | 0 | 14.5 | 12.2 | 14.6 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.8 | 55.4 | 55.6 | 55.3 | 60.03 | 60.01 | 60 | 22168 | 1 | 45.3 | 71106.5 | 5520 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:26 | Normal | 550.6 | 550 | 509.9 | 0 | 25.4 | 13.3 | 20.1 | 0 | 239.6 | 238 | 240 | 73.4 | 73.2 | 73 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 26460 | 1 | 46.8 | 71108.8 | 5520 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:31 | Normal | 590.8 | 589.1 | 556.7 | 0 | 21.9 | 9.4 | 16.5 | 0 | 238.6 | 238 | 239.8 | 64.8 | 64.8 | 64.4 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 23062 | 1 | 48 | 71110.8 | 5520 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:36 | Normal | 633.3 | 593.1 | 575.1 | 0 | 18.5 | 10.9 | 16.8 | 0 | 238.4 | 238 | 239.2 | 64.8 | 64.7 | 64.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27627 | 1 | 48.3 | 71113.1 | 5520 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 4.4 | 3.2 | 2.3 | 2 | 2.8 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:41 | Normal | 580 | 525 | 537.5 | 0 | 6.4 | 4.9 | 4.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8640 | 1 | 47.4 | 71114.6 | 5520 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:46 | Normal | 583 | 521.2 | 546.4 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 0 | 235 | 233.4 | 234.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6782 | 1 | 44.5 | 71115.2 | 5520 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:51 | Normal | 575.4 | 517.8 | 548.2 | 0 | 4.1 | 3.1 | 3 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.2 | 14 | 14.1 | 14.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5689 | 1 | 42.1 | 71115.7 | 5520 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:56 | Normal | 587.9 | 515.2 | 539.1 | 0 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 5840 | 1 | 40.5 | 71116.2 | 5520 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:01 | Normal | 586.4 | 490 | 546.5 | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6694 | 1 | 39.5 | 71116.7 | 5520 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:06 | Normal | 592.1 | 491.8 | 549.4 | 0 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7121 | 1 | 38.6 | 71117.3 | 5520 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:11 | Normal | 595.5 | 503.2 | 559.9 | 0 | 7.5 | 6.2 | 5.9 | 0 | 237.6 | 235 | 236.4 | 26 | 26.2 | 26 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10740 | 1 | 38 | 71118.3 | 5520 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:16 | Normal | 591.6 | 491 | 557.2 | 0 | 7.8 | 7 | 6.5 | 0 | 236.8 | 236 | 236.4 | 28 | 28.1 | 27.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11615 | 1 | 37.5 | 71119.1 | 5520 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:21 | Normal | 580 | 473.1 | 547.6 | 0 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 0 | 235.8 | 234.8 | 236.6 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7494 | 1 | 37 | 71120 | 5521 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:26 | Normal | 573.3 | 479.9 | 532.2 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 0 | 235 | 234.2 | 233.8 | 13 | 13 | 12.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5247 | 1 | 36.4 | 71120.5 | 5521 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:31 | Normal | 575.8 | 478.4 | 529.7 | 0 | 3.6 | 3 | 2.6 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5018 | 1 | 35.9 | 71120.9 | 5521 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:36 | Normal | 590.8 | 482.9 | 548.6 | 0 | 4.9 | 4.4 | 3.6 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.4 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 6897 | 1 | 35.5 | 71121.4 | 5521 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:41 | Normal | 586 | 480.7 | 545.5 | 0 | 7 | 6.1 | 5.3 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236.8 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9520 | 1 | 35.4 | 71122.1 | 5521 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:46 | Normal | 580.4 | 484.9 | 557.5 | 0 | 7.6 | 6.5 | 5.8 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 26.1 | 26.1 | 26 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10177 | 1 | 35.4 | 71123 | 5521 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:51 | Normal | 604.8 | 491.2 | 562.6 | 0 | 12.1 | 11 | 12.5 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.6 | 45.6 | 45.8 | 45.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 18594 | 1 | 35.5 | 71124.1 | 5521 | 4 | 3.8 | 1.6 | 2.3 | 2 | 1.9 | 3.9 | 3.1 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:56 | Normal | 561.4 | 482.2 | 542.7 | 0 | 10.7 | 10 | 11.6 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.8 | 40.3 | 40.4 | 40.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 15980 | 1 | 36 | 71125.5 | 5521 | 3.6 | 3.1 | 1.5 | 2 | 1.9 | 1.8 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:01 | Normal | 586.2 | 472.9 | 530.3 | 0 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 0 | 236 | 235.4 | 235.8 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 60 | 60 | 60.01 | 11233 | 1 | 36.2 | 71126.7 | 5521 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:06 | Normal | 588.6 | 477 | 533.4 | 0 | 7 | 7.8 | 9.2 | 0 | 237 | 235.8 | 237.2 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 12041 | 1 | 36 | 71127.7 | 5521 | 2.9 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:11 | Normal | 541 | 466.8 | 541.3 | 0 | 6.8 | 7.6 | 8.8 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11411 | 1 | 35.9 | 71128.6 | 5521 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:16 | Normal | 565 | 464.1 | 518.7 | 0 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6560 | 1 | 35.6 | 71129.3 | 5521 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:21 | Normal | 573 | 476.1 | 523.8 | 0 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 0 | 235 | 234 | 235 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4966 | 1 | 35.1 | 71129.8 | 5522 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:26 | Normal | 568.9 | 471.2 | 531.8 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4263 | 1 | 34.9 | 71130.2 | 5522 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:31 | Normal | 585.8 | 478.3 | 556 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 4478 | 1 | 34.5 | 71130.5 | 5522 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:36 | Normal | 585.9 | 474.2 | 549.9 | 0 | 1.5 | 2.9 | 2.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 10 | 10 | 9.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4157 | 1 | 34.3 | 71130.9 | 5522 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:41 | Normal | 542.7 | 450.2 | 515.7 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1651 | 1 | 34 | 71131.1 | 5522 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:46 | Normal | 598.6 | 481.1 | 540.9 | 0 | 1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.2 | 8 | 8.1 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3196 | 1 | 33.6 | 71131.3 | 5522 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:51 | Normal | 565.7 | 460.2 | 517.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 233.8 | 233 | 233.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1606 | 1 | 33.5 | 71131.5 | 5522 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:56 | Normal | 575.1 | 473.2 | 546.7 | 0 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2158 | 1 | 33.3 | 71131.7 | 5522 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:01 | Normal | 556.6 | 445 | 515.3 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1567 | 1 | 33.1 | 71131.8 | 5522 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:06 | Normal | 553 | 478.3 | 533.7 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1763 | 1 | 33 | 71131.9 | 5522 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:11 | Normal | 552.6 | 466.1 | 520.7 | 0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 234.2 | 233 | 233.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1351 | 1 | 32.8 | 71132 | 5522 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:16 | Normal | 534.5 | 396.2 | 522.9 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1029 | 1 | 32.7 | 71132.1 | 5522 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:21 | Normal | 546.7 | 386.2 | 523.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 838 | 1 | 32.5 | 71132.2 | 5523 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:26 | Normal | 549.6 | 499.9 | 501.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 2.2 | 2 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 664 | 1 | 32.3 | 71132.3 | 5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:31 | Normal | 518.6 | 501 | 515.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 609 | 1 | 32.1 | 71132.3 | 5523 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:36 | Normal | 526.6 | 445 | 484.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 523 | 1 | 31.9 | 71132.4 | 5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:41 | Normal | 478.4 | 461.1 | 472.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 441 | 1 | 31.8 | 71132.4 | 5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:46 | Normal | 482.4 | 219 | 449.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 254 | 1 | 31.6 | 71132.5 | 5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:51 | Normal | 296 | 199.2 | 454.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 233 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 154 | 1 | 31.3 | 71132.5 | 5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:56 | Normal | 199.9 | 200.2 | 361.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 77 | 1 | 31.2 | 71132.5 | 5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 18:01 | Normal | 199.2 | 197.9 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 233.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 38 | 1 | 31.1 | 71132.5 | 5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 18:06 | Normal | 169.7 | 175 | 188.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 30 | 1 | 31 | 71132.5 | 5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 18:11 | Normal | 217.1 | 211.2 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 19 | 1 | 30.8 | 71132.5 | 5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 18:16 | Normal | 203.8 | 197.6 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21 | 1 | 30.7 | 71132.5 | 5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0