## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-17 04:45 | Wait | 484.8 | 485.3 | 484.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 24.4 | 71322.9 | 5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 04:50 | Normal | 426.3 | 255.6 | 463.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 137 | 1 | 24.8 | 71322.9 | 5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 04:55 | Normal | 444 | 200.9 | 475.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 188 | 1 | 25.1 | 71322.9 | 5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:00 | Normal | 507.4 | 199.5 | 484.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 235.6 | 236 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.03 | 249 | 1 | 25.5 | 71322.9 | 5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:05 | Normal | 509.3 | 321.8 | 501.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 324 | 1 | 25.7 | 71322.9 | 5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:10 | Normal | 540.8 | 411.8 | 511.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 409 | 1 | 25.9 | 71322.9 | 5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:15 | Normal | 552.9 | 446 | 482.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 237 | 235 | 235.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 573 | 1 | 26.2 | 71323 | 5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:20 | Normal | 545.3 | 536.8 | 514.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 721 | 1 | 26.3 | 71323 | 5538 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:25 | Normal | 554.6 | 528.6 | 514.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 872 | 1 | 26.5 | 71323.1 | 5538 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:30 | Normal | 567.1 | 544.9 | 532.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236.8 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1215 | 1 | 26.5 | 71323.2 | 5538 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:35 | Normal | 553.1 | 522.8 | 536.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 1659 | 1 | 26.7 | 71323.3 | 5538 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:40 | Normal | 582 | 518 | 543.8 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 238.2 | 236.4 | 236.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2423 | 1 | 26.9 | 71323.5 | 5538 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:45 | Normal | 571.9 | 483.7 | 532 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 237 | 236.2 | 236.8 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 2535 | 1 | 27 | 71323.7 | 5538 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:50 | Normal | 567 | 516.7 | 545.8 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.2 | 7.3 | 7.3 | 7 | 59.94 | 60 | 59.95 | 2862 | 1 | 27.1 | 71323.9 | 5538 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:55 | Normal | 567.2 | 490.1 | 543.1 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 238 | 236.2 | 236.8 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2571 | 1 | 27.3 | 71324.1 | 5538 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:00 | Normal | 588 | 489.8 | 526.1 | 0 | 2.6 | 2 | 1.9 | 0 | 236.8 | 236.4 | 237 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3618 | 1 | 27.4 | 71324.4 | 5538 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:05 | Normal | 580.1 | 526.3 | 539.2 | 0 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 60 | 60.02 | 60 | 4279 | 1 | 27.6 | 71324.7 | 5538 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:10 | Normal | 587.1 | 483 | 541.8 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 60 | 60.02 | 59.98 | 3980 | 1 | 27.7 | 71325.1 | 5538 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:15 | Normal | 594 | 489.5 | 551.4 | 0 | 3.5 | 3 | 2.6 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.6 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5004 | 1 | 28 | 71325.4 | 5538 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:20 | Normal | 586.9 | 484.8 | 548.7 | 0 | 3 | 2.6 | 2.2 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.4 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 59.97 | 60.03 | 60 | 4310 | 1 | 28.2 | 71325.8 | 5539 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:25 | Normal | 580 | 479.7 | 542.9 | 0 | 3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 4330 | 1 | 28.4 | 71326.2 | 5539 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:30 | Normal | 589.2 | 483.9 | 550.3 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4642 | 1 | 28.6 | 71326.6 | 5539 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:35 | Normal | 585 | 480.8 | 546.1 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 0 | 235.4 | 235 | 235.6 | 11 | 11 | 10.8 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 4381 | 1 | 28.8 | 71326.9 | 5539 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:40 | Normal | 591.6 | 481.5 | 543.4 | 0 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.2 | 13 | 13 | 12.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5226 | 1 | 28.9 | 71327.3 | 5539 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:45 | Normal | 591.1 | 488 | 549.8 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.8 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6094 | 1 | 29.1 | 71327.8 | 5539 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:50 | Normal | 593 | 551.8 | 543.3 | 0 | 5.9 | 4.2 | 4.1 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.4 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 7744 | 1 | 29.4 | 71328.5 | 5539 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:55 | Normal | 604.9 | 552.9 | 556.3 | 0 | 11.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 237.8 | 237 | 238 | 38.8 | 39 | 38.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12522 | 1 | 30.1 | 71329.6 | 5539 | 2 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3 | 0.5 | 1.4 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:00 | Normal | 590.4 | 559.6 | 542.2 | 0 | 10.8 | 7.8 | 7.7 | 0 | 238.6 | 237.8 | 237.8 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 14219 | 1 | 30.8 | 71330.8 | 5539 | 1.2 | 3.6 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:05 | Normal | 589.3 | 567.9 | 534.7 | 0 | 9.7 | 6.8 | 7.6 | 0 | 237.6 | 237.4 | 237.6 | 32.4 | 32.6 | 32.4 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 12916 | 1 | 31.2 | 71331.9 | 5539 | 0.8 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:10 | Normal | 585 | 557.7 | 526.5 | 0 | 12.1 | 7.2 | 9.1 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.2 | 37.4 | 37.5 | 37.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14917 | 1 | 31.4 | 71333.1 | 5539 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:15 | Normal | 592.3 | 564.4 | 546 | 0 | 13.1 | 7.6 | 9.6 | 0 | 239 | 236.6 | 237.8 | 40.9 | 41.2 | 40.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 16237 | 1 | 31.5 | 71334.1 | 5539 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:20 | Normal | 592.7 | 563.6 | 549.5 | 0 | 13.8 | 7.8 | 10 | 0 | 239.4 | 237.2 | 237.8 | 42.1 | 42.3 | 41.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 16850 | 1 | 32.1 | 71335.5 | 5540 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:25 | Normal | 580.7 | 569.1 | 544.1 | 0 | 15.1 | 8.8 | 11.1 | 0 | 238 | 236.6 | 238 | 46.3 | 46.4 | 46.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18782 | 1 | 32.5 | 71336.8 | 5540 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 0.4 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:30 | Normal | 632.1 | 606.6 | 595 | 0 | 10 | 7.4 | 7.1 | 0 | 239.4 | 237.4 | 237.8 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13893 | 1 | 32.9 | 71338.2 | 5540 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:35 | Normal | 621.2 | 606.2 | 571.6 | 0 | 12.3 | 7.8 | 10.5 | 0 | 240 | 238.4 | 238.6 | 44.8 | 44.9 | 44.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 14301 | 1 | 32.9 | 71339.1 | 5540 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.6 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:40 | Normal | 625.1 | 591.9 | 571.5 | 0 | 10.6 | 8.3 | 10 | 0 | 240 | 239 | 239.4 | 39.1 | 39.2 | 39 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 14430 | 1 | 33.2 | 71340.4 | 5540 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 4 | 0 | 0.4 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:45 | Normal | 574.7 | 562.6 | 537.9 | 0 | 16.5 | 9.6 | 12.4 | 0 | 235.4 | 235.4 | 235.2 | 50.4 | 50.5 | 50.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20138 | 1 | 33.9 | 71342 | 5540 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.6 | 0 | 0.5 | 4.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:50 | Normal | 574 | 555.7 | 538.4 | 0 | 17.8 | 10.3 | 12.9 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.8 | 52.9 | 53 | 52.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 21237 | 1 | 34.5 | 71343.7 | 5540 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 0 | 0.6 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:55 | Normal | 578.8 | 539.8 | 536.1 | 0 | 18.2 | 12.4 | 13.5 | 0 | 237 | 235.8 | 236.4 | 56.3 | 56.3 | 56.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 22643 | 1 | 35.2 | 71345.5 | 5540 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 5 | 0 | 2.3 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:00 | Normal | 570.2 | 549.3 | 530.1 | 0 | 18.7 | 13.2 | 13.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.4 | 58.5 | 58.4 | 58.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23515 | 1 | 35.8 | 71347.5 | 5540 | 4.2 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 2.9 | 4.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:05 | Normal | 572 | 554.8 | 529 | 0 | 20 | 14.6 | 14.7 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237.6 | 63.5 | 63.4 | 63.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 25522 | 1 | 36.5 | 71349.5 | 5540 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 3.4 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:10 | Normal | 545 | 496 | 512.8 | 0 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 234.2 | 233 | 233.2 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3909 | 1 | 37.1 | 71351.2 | 5540 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:15 | Normal | 565.2 | 492.8 | 527.2 | 0 | 5.1 | 4.3 | 3.6 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6778 | 1 | 36.7 | 71352.2 | 5540 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:20 | Normal | 577.1 | 552.9 | 530.5 | 0 | 23 | 17.1 | 17.1 | 0 | 238 | 236.6 | 237 | 73.5 | 73.6 | 73.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 29905 | 1 | 37.1 | 71354.2 | 5541 | 5.4 | 6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6.2 | 0.5 | 4 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:25 | Normal | 565.3 | 545.3 | 526 | 0 | 24.6 | 18.3 | 17.9 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.6 | 77 | 77.2 | 76.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 31433 | 1 | 38.4 | 71356.8 | 5541 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 0.6 | 4.2 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:30 | Normal | 550.3 | 531.3 | 519.8 | 0 | 27 | 20.4 | 19.7 | 0 | 237.8 | 237.6 | 237.8 | 83.7 | 83.8 | 83.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 34092 | 1 | 39.8 | 71359.5 | 5541 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 7 | 7.4 | 1 | 4.6 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:35 | Normal | 546.3 | 490.6 | 511.6 | 0 | 8 | 6.3 | 5.5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.2 | 24.4 | 24.7 | 24.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9533 | 1 | 40.7 | 71361.9 | 5541 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:40 | Normal | 553 | 481.1 | 513.4 | 0 | 7.3 | 6.1 | 5.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 23.2 | 23.3 | 23.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9180 | 1 | 40.2 | 71363.3 | 5541 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 08:45 | Normal | 570.6 | 475.8 | 536.6 | 0 | 6.3 | 5.5 | 4.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 8332 | 1 | 38.9 | 71364 | 5541 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 08:50 | Normal | 581.4 | 483.4 | 545.7 | 0 | 8 | 6.7 | 5.3 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 26 | 26 | 26 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10295 | 1 | 37.9 | 71364.8 | 5541 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 08:55 | Normal | 574.7 | 482 | 539.8 | 0 | 8.9 | 7.8 | 6.2 | 0 | 235.2 | 235.4 | 235.4 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 60 | 60 | 59.99 | 11629 | 1 | 37.1 | 71365.7 | 5541 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 09:00 | Normal | 582.5 | 483 | 535.4 | 0 | 6.8 | 5.5 | 4.5 | 0 | 235.8 | 235.2 | 235.6 | 21.9 | 22.1 | 21.9 | 60 | 60 | 60 | 8601 | 1 | 36.6 | 71366.5 | 5541 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 09:05 | Normal | 591 | 527.8 | 542.8 | 0 | 10.2 | 8 | 7.1 | 0 | 236.6 | 235.8 | 235.4 | 33.7 | 33.8 | 33.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13183 | 1 | 36.1 | 71367.4 | 5541 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 09:10 | Normal | 578.2 | 505.8 | 538.1 | 0 | 9.6 | 8 | 6.8 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236.2 | 31.7 | 31.8 | 31.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12590 | 1 | 36.3 | 71368.9 | 5541 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 09:15 | Normal | 611.7 | 560.1 | 534.5 | 0 | 15.6 | 15.2 | 13.7 | 0 | 238 | 236.8 | 237 | 58.5 | 58.6 | 58.5 | 60 | 60.01 | 60 | 22740 | 1 | 36.7 | 71370.4 | 5541 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.7 | 4.6 | 1.9 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 09:20 | Normal | 573.2 | 509.9 | 531.3 | 0 | 7.7 | 6 | 5.3 | 0 | 235.8 | 235 | 235.4 | 25 | 25.1 | 25 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 9902 | 1 | 36.8 | 71371.6 | 5542 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 09:25 | Normal | 650 | 596.9 | 589 | 0 | 13.1 | 20 | 14.6 | 0 | 238.4 | 237.8 | 239 | 71.1 | 71.4 | 71 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 27384 | 1 | 36.7 | 71373 | 5542 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 6.9 | 7.2 | 1.3 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 09:30 | Normal | 641.9 | 580.9 | 548.6 | 0 | 8.5 | 16.8 | 17.8 | 0 | 239.6 | 238.4 | 238.2 | 56.2 | 56.4 | 56.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 23385 | 1 | 37.6 | 71375 | 5542 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 6.1 | 6.4 | 0.4 | 3.4 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 09:35 | Normal | 613.7 | 558.2 | 518.1 | 0 | 14.8 | 19.9 | 22.8 | 0 | 239.6 | 238.6 | 238.6 | 72.6 | 72.9 | 72.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 29335 | 1 | 38.6 | 71377.3 | 5542 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 7 | 1 | 3.7 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 09:40 | Normal | 639.5 | 573.4 | 586.6 | 0 | 8.6 | 20.3 | 10.5 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.4 | 51.8 | 51.9 | 51.7 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 24812 | 1 | 39 | 71378.9 | 5542 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 7.7 | 7.8 | 1.7 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 09:45 | Normal | 545.2 | 498.8 | 512.6 | 0 | 14.8 | 12.9 | 11.6 | 0 | 237.6 | 237.2 | 237.4 | 47.6 | 47.6 | 47.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18384 | 1 | 39.1 | 71380.6 | 5542 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 09:50 | Normal | 534.7 | 510.9 | 510.5 | 0 | 11.3 | 8.6 | 7.8 | 0 | 237.4 | 236.8 | 236.6 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13501 | 1 | 39.5 | 71382.4 | 5542 | 2.7 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 09:55 | Normal | 553.6 | 498.8 | 520.7 | 0 | 10.4 | 8.6 | 7.4 | 0 | 236.2 | 235 | 235.8 | 33 | 33.2 | 33 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13305 | 1 | 38.9 | 71383.5 | 5542 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 10:00 | Normal | 563.6 | 468 | 519.1 | 0 | 7 | 5.9 | 5 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.8 | 22.9 | 22.9 | 23 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8960 | 1 | 38.1 | 71384.3 | 5542 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 10:05 | Normal | 653.7 | 540.6 | 572.4 | 0 | 9 | 31.6 | 18.3 | 0 | 238.8 | 237.6 | 239 | 78.5 | 78.7 | 78.4 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 29755 | 1 | 38 | 71385.8 | 5542 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 9.4 | 9.6 | 5 | 6.6 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 10:10 | Normal | 625.5 | 574.1 | 552.6 | 0 | 13 | 18 | 20.8 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.6 | 71.3 | 71.5 | 71.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23494 | 1 | 38.7 | 71387.7 | 5542 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 5.3 | 2.5 | 3.4 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 10:15 | Normal | 546.3 | 505.1 | 507.3 | 0 | 24 | 16.6 | 20.8 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239 | 75.8 | 75.8 | 75.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 26655 | 1 | 39.8 | 71389.9 | 5542 | 6.4 | 6.5 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 4.4 | 3.4 | 4 | 6.7 | 7.3 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 10:20 | Normal | 536.3 | 482.4 | 507.4 | 0 | 9.1 | 7.3 | 6.4 | 0 | 235.6 | 235.2 | 235.2 | 27.5 | 27.7 | 27.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10907 | 1 | 40 | 71391.6 | 5543 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 10:25 | Normal | 550.5 | 495.8 | 514.6 | 0 | 8.3 | 6.6 | 5.8 | 0 | 234.8 | 234 | 234.2 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10552 | 1 | 39.3 | 71392.5 | 5543 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 10:30 | Normal | 558 | 512.9 | 516 | 0 | 7.6 | 5.8 | 5.3 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235 | 24.4 | 24.6 | 24.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9566 | 1 | 38.5 | 71393.3 | 5543 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 10:35 | Normal | 569.1 | 514.2 | 527.1 | 0 | 7.5 | 5.7 | 5.3 | 0 | 234.8 | 234.4 | 235.2 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 9665 | 1 | 37.9 | 71394.1 | 5543 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 10:40 | Normal | 661.1 | 598.5 | 609.7 | 0 | 8.8 | 19.5 | 9.3 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237 | 47.6 | 47.6 | 47.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 27951 | 1 | 38 | 71395.7 | 5543 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 7.4 | 7.7 | 2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 10:45 | Normal | 638.8 | 556.2 | 545.9 | 0 | 9.5 | 27.8 | 22.8 | 0 | 238 | 237.4 | 238.4 | 65.8 | 66 | 65.7 | 60.01 | 60 | 60 | 30899 | 1 | 39.4 | 71398.1 | 5543 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 8.8 | 8.9 | 3.8 | 6.3 | 7.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 10:50 | Normal | 609.5 | 536.6 | 532.2 | 0 | 11.8 | 24.6 | 19.1 | 0 | 238 | 237.6 | 237.8 | 72.6 | 72.7 | 72.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31059 | 1 | 40.3 | 71400.3 | 5543 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.7 | 8 | 8.1 | 2.5 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 10:55 | Normal | 517.8 | 492.8 | 494.5 | 0 | 8.1 | 6.3 | 5.8 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.6 | 23.9 | 24 | 23.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9867 | 1 | 41.5 | 71402.4 | 5543 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 11:00 | Normal | 535.3 | 502.7 | 508.6 | 0 | 8.1 | 6.5 | 6 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 25.4 | 25.5 | 25.4 | 60 | 60 | 60 | 10206 | 1 | 41.1 | 71403.7 | 5543 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 11:05 | Normal | 559.6 | 462.4 | 523.1 | 0 | 10.6 | 9.6 | 7.5 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 13897 | 1 | 40.2 | 71404.6 | 5543 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 11:10 | Normal | 634.1 | 553.8 | 560.6 | 0 | 8.9 | 26.3 | 17.8 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.2 | 70.9 | 71.2 | 70.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 27599 | 1 | 40 | 71406.4 | 5543 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 8.5 | 8.6 | 2.8 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 11:15 | Normal | 631.9 | 544 | 515 | 0 | 2.8 | 24.1 | 23.3 | 0 | 238.8 | 238 | 238.2 | 65.2 | 65.3 | 65 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 25196 | 1 | 41.4 | 71408.8 | 5543 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.9 | 7.9 | 1.7 | 5.1 | 7.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 11:20 | Normal | 610.2 | 560.6 | 519.5 | 0 | 9.6 | 18.3 | 21.1 | 0 | 238.2 | 237.2 | 239.4 | 63.4 | 63.5 | 63.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 28392 | 1 | 42.1 | 71411.1 | 5544 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 6.4 | 6.7 | 0.5 | 3.7 | 6.4 | 6.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 11:25 | Normal | 604.5 | 569.9 | 548.1 | 0 | 12.9 | 15.8 | 15 | 0 | 239 | 237 | 238.6 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 25521 | 1 | 42.8 | 71413.3 | 5544 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3 | 6 | 6.2 | 0.4 | 2.8 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 11:30 | Normal | 585.5 | 545.9 | 522 | 0 | 18.1 | 20.7 | 20.4 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.8 | 77 | 77.1 | 76.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31502 | 1 | 43.5 | 71415.9 | 5544 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 7.4 | 7.6 | 0.9 | 4.3 | 6.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 11:35 | Normal | 601.3 | 545.9 | 534.8 | 0 | 19.1 | 23.4 | 19.9 | 0 | 238.4 | 238.2 | 238.8 | 65 | 65 | 64.7 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 24126 | 1 | 44.2 | 71418.2 | 5544 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 7.5 | 7.3 | 3.3 | 5.4 | 6.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 11:40 | Normal | 527.4 | 472 | 494.2 | 0 | 7.1 | 6 | 5.2 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.6 | 21.9 | 22.1 | 21.8 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 8667 | 1 | 44.1 | 71419.9 | 5544 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 11:45 | Normal | 551.6 | 491.9 | 514.3 | 0 | 7.5 | 6.1 | 5.5 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.6 | 24.3 | 24.5 | 24.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9573 | 1 | 42.7 | 71420.7 | 5544 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 11:50 | Normal | 561 | 503.8 | 527.2 | 0 | 8.8 | 7.2 | 6.4 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235 | 29.1 | 29.1 | 29 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11308 | 1 | 41.3 | 71421.5 | 5544 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 11:55 | Normal | 629.1 | 541.3 | 559.4 | 0 | 13.4 | 27.5 | 17.2 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238 | 75.8 | 75.9 | 75.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 34265 | 1 | 41.5 | 71423.6 | 5544 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 8.9 | 8.9 | 4.2 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 12:00 | Normal | 526.3 | 474.1 | 498.1 | 0 | 8 | 6.8 | 6.1 | 0 | 236.2 | 235 | 235.2 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10142 | 1 | 42.7 | 71425.7 | 5544 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 12:05 | Normal | 603.4 | 581.9 | 539 | 0 | 21.7 | 18.6 | 22.2 | 0 | 239 | 239 | 239.6 | 83.3 | 83.4 | 83.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 33722 | 1 | 42.6 | 71427.4 | 5544 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 6.3 | 6.5 | 1 | 3 | 7 | 7.3 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 12:10 | Normal | 613.1 | 567.2 | 564.1 | 0 | 17.8 | 21.5 | 14.8 | 0 | 238.6 | 238 | 238.2 | 73.4 | 73.4 | 73.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 25548 | 1 | 43.2 | 71429.4 | 5544 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 7.4 | 7.2 | 1.7 | 4.3 | 4.7 | 5 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 12:15 | Normal | 588.3 | 509.4 | 496.2 | 0 | 19.9 | 29 | 25 | 0 | 239 | 238.2 | 239.4 | 91.8 | 92 | 91.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 35185 | 1 | 44.3 | 71431.9 | 5544 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 8.9 | 8.8 | 4.1 | 6.4 | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 12:20 | Normal | 584.7 | 522.1 | 497.8 | 0 | 4.6 | 10.6 | 12.4 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.2 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 60 | 60 | 60 | 17947 | 1 | 46.3 | 71434.6 | 5545 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 3 | 3 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 12:25 | Normal | 619.9 | 575.8 | 579.8 | 0 | 7.6 | 16.2 | 6.8 | 0 | 238.8 | 237.8 | 237.8 | 42.8 | 42.8 | 42.6 | 59.95 | 59.9 | 59.96 | 13981 | 1 | 46.2 | 71436 | 5545 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 5.7 | 5.8 | 1.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 12:30 | Normal | 511.4 | 464.5 | 489.8 | 0 | 6.8 | 5.5 | 5 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237.4 | 20.5 | 20.6 | 20.4 | 60 | 60 | 60 | 8198 | 1 | 46 | 71437.2 | 5545 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 12:35 | Normal | 540.8 | 483.9 | 503.9 | 0 | 6.4 | 5.3 | 4.8 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.4 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8208 | 1 | 44.4 | 71437.9 | 5545 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 12:40 | Normal | 560.2 | 544 | 513.9 | 0 | 6.1 | 4.5 | 5.4 | 0 | 238.6 | 237 | 237.2 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6481 | 1 | 43.8 | 71438.9 | 5545 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 12:45 | Normal | 555.9 | 495.6 | 516.2 | 0 | 7.2 | 5.8 | 5.3 | 0 | 238.2 | 237 | 237.4 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 60.01 | 60 | 60 | 9231 | 1 | 42.8 | 71439.6 | 5545 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 12:50 | Normal | 642.5 | 586.9 | 577.6 | 0 | 6 | 13.3 | 10.4 | 0 | 239.8 | 237.8 | 238.2 | 43 | 43.1 | 42.9 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 13852 | 1 | 42.4 | 71440.5 | 5545 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 5.7 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 12:55 | Normal | 637.2 | 552.8 | 547.6 | 0 | 0 | 17.6 | 15.7 | 0 | 239 | 237.8 | 238 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 13989 | 1 | 43.7 | 71441.9 | 5545 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 6.8 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 13:00 | Normal | 613.8 | 542.7 | 573.2 | 0 | 9.1 | 20 | 7.1 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.8 | 49.8 | 50 | 49.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 16082 | 1 | 43.9 | 71443 | 5545 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 7.7 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 13:05 | Normal | 525.7 | 453.8 | 483.6 | 0 | 8.2 | 7 | 6.2 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.8 | 24.7 | 25 | 24.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9915 | 1 | 44.4 | 71444.3 | 5545 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 13:10 | Normal | 641.4 | 549.9 | 590.1 | 0 | 2.1 | 18.9 | 4.5 | 0 | 238.6 | 237 | 238.2 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | 60.04 | 60 | 60.05 | 17678 | 1 | 43.9 | 71445.4 | 5545 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 8 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 13:15 | Normal | 550.8 | 442.1 | 513.9 | 0 | 12 | 10.2 | 7.6 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.4 | 35.2 | 35.3 | 35.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 13777 | 1 | 43.5 | 71446.5 | 5545 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 13:20 | Normal | 547.3 | 507.7 | 509.1 | 0 | 7 | 5.1 | 5.2 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.4 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8782 | 1 | 42.9 | 71447.6 | 5546 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 13:25 | Normal | 547.4 | 454.7 | 507.1 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 0 | 237 | 236 | 236.4 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6385 | 1 | 41.9 | 71448.2 | 5546 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 13:30 | Normal | 566.3 | 463.9 | 523 | 0 | 4.9 | 4 | 3.6 | 0 | 236.4 | 235.8 | 235.4 | 16 | 16.2 | 15.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 6487 | 1 | 40.8 | 71448.7 | 5546 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 13:35 | Normal | 564.2 | 466.7 | 531.6 | 0 | 5.3 | 4.4 | 3.8 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.2 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7038 | 1 | 40.2 | 71449.3 | 5546 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 13:40 | Normal | 572.5 | 477 | 527.2 | 0 | 6.2 | 5.1 | 4.5 | 0 | 236 | 235.4 | 236.2 | 20.4 | 20.6 | 20.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 8045 | 1 | 39.6 | 71449.9 | 5546 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 13:50 | Normal | 579.7 | 476.8 | 541.3 | 0 | 8.9 | 7.7 | 6.5 | 0 | 237.4 | 236.6 | 236.6 | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 11498 | 1 | 39 | 71451.5 | 5546 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 13:55 | Normal | 558.5 | 529.7 | 528.1 | 0 | 5.5 | 4.1 | 4 | 0 | 235.8 | 235 | 235.4 | 18 | 18.1 | 17.9 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 7372 | 1 | 39.1 | 71452.5 | 5546 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 14:00 | Normal | 556.8 | 463.9 | 516.8 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 0 | 236.8 | 235 | 235.4 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4458 | 1 | 38.3 | 71453 | 5546 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 14:05 | Normal | 565.6 | 469.8 | 534.8 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.6 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4547 | 1 | 37.6 | 71453.3 | 5546 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 14:10 | Normal | 567.6 | 465.7 | 526.9 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 0 | 236.2 | 235 | 235.4 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4053 | 1 | 37.1 | 71453.7 | 5546 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 14:15 | Normal | 554.5 | 476.8 | 510.9 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.6 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3123 | 1 | 36.6 | 71454 | 5546 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 14:20 | Normal | 570.3 | 455.4 | 519.3 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3652 | 1 | 36.3 | 71454.3 | 5547 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 14:25 | Normal | 570.5 | 476.7 | 534.2 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 11.4 | 11.5 | 11.1 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 4495 | 1 | 35.9 | 71454.6 | 5547 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 14:30 | Normal | 580.8 | 477 | 542.6 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 0 | 235.2 | 234.6 | 234.6 | 13 | 13.1 | 13 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 5298 | 1 | 35.7 | 71455.1 | 5547 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 14:35 | Normal | 578.3 | 463.6 | 535.4 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4923 | 1 | 35.6 | 71455.5 | 5547 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 14:40 | Normal | 571.9 | 494.1 | 535.1 | 0 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 0 | 236 | 234.8 | 234.8 | 11.2 | 11.2 | 11 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4481 | 1 | 35.5 | 71455.9 | 5547 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 14:45 | Normal | 576.5 | 470.8 | 534.4 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 0 | 235 | 233.8 | 234.6 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 60 | 60 | 59.99 | 4552 | 1 | 35.3 | 71456.2 | 5547 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 14:50 | Normal | 578 | 480.9 | 539.1 | 0 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 0 | 236 | 234.6 | 234.8 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5043 | 1 | 35.2 | 71456.6 | 5547 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 14:55 | Normal | 596 | 480.8 | 559.4 | 0 | 7.4 | 5 | 5.6 | 0 | 236 | 234.8 | 236.2 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10634 | 1 | 35.2 | 71457.3 | 5547 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 15:00 | Normal | 582.9 | 471.6 | 548 | 0 | 18.9 | 11 | 14.6 | 0 | 238 | 237.4 | 238.2 | 54.9 | 55 | 54.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 23061 | 1 | 36 | 71458.9 | 5547 | 4.8 | 4.7 | 5 | 4.2 | 1.5 | 1.5 | 4.9 | 3.5 | 4.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 15:05 | Normal | 589.5 | 518.2 | 588 | 0 | 16.6 | 9.1 | 9.5 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.6 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16803 | 1 | 36.5 | 71460.3 | 5547 | 4.3 | 4 | 4.4 | 3 | 1.4 | 1.4 | 3.5 | 3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 15:10 | Normal | 547.4 | 536 | 537.6 | 0 | 17 | 8.3 | 14.1 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.6 | 50 | 50.2 | 49.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20200 | 1 | 37 | 71461.9 | 5547 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 3.4 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 2.5 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 15:15 | Normal | 468.1 | 463.8 | 541.7 | 0 | 18.1 | 10.3 | 13.5 | 0 | 239.6 | 238 | 239 | 47.3 | 47.3 | 47 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19156 | 1 | 37.6 | 71463.6 | 5547 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4 | 1.4 | 1.6 | 4.2 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 15:20 | Normal | 571.4 | 464.7 | 538.1 | 0 | 15 | 10.4 | 13.2 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.6 | 47.4 | 47.5 | 47 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 19191 | 1 | 38 | 71465.1 | 5548 | 3.9 | 3.8 | 4 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 15:25 | Normal | 595.6 | 567.4 | 547.6 | 0 | 13.1 | 7.1 | 12.2 | 0 | 239.4 | 238.4 | 239 | 43.7 | 43.8 | 43.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 16141 | 1 | 38.3 | 71466.6 | 5548 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 3.7 | 4 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 15:30 | Normal | 544.9 | 454.8 | 528.6 | 0 | 15.1 | 11.6 | 13.7 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239 | 47.9 | 48.2 | 47.8 | 60 | 60 | 60 | 19470 | 1 | 38.4 | 71468.2 | 5548 | 4.1 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 2 | 2.1 | 4.2 | 3.4 | 4 | 4.4 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 15:35 | Normal | 595.5 | 592.5 | 571.2 | 0 | 12.5 | 5.3 | 9.6 | 0 | 239 | 237 | 238.2 | 37.4 | 37.5 | 37.3 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 15369 | 1 | 38.7 | 71469.7 | 5548 | 3.6 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 15:40 | Normal | 574.6 | 463.7 | 529.8 | 0 | 13.4 | 12 | 13.6 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.8 | 47.3 | 47.3 | 47 | 60 | 60 | 60 | 19128 | 1 | 38.9 | 71471.3 | 5548 | 4.3 | 4.2 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 4 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 15:45 | Normal | 568 | 456.9 | 531.8 | 0 | 12.5 | 11.5 | 12.8 | 0 | 238.6 | 237 | 238.4 | 44.4 | 44.7 | 44.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 18036 | 1 | 39.1 | 71472.8 | 5548 | 4 | 3.8 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 15:50 | Normal | 571.4 | 451.8 | 527.2 | 0 | 7.9 | 7.2 | 9.2 | 0 | 237 | 235.2 | 236.6 | 30 | 29.9 | 29.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12075 | 1 | 39.2 | 71474.2 | 5548 | 2.8 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1 | 3 | 2.2 | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 15:55 | Normal | 551.2 | 515.5 | 491.7 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.4 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3037 | 1 | 37.7 | 71474.5 | 5548 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 16:00 | Normal | 575.8 | 495.9 | 514.7 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4479 | 1 | 36.4 | 71474.8 | 5548 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 16:05 | Normal | 607.8 | 497.6 | 563.3 | 0 | 7.4 | 6.6 | 6.7 | 0 | 237 | 236 | 236.6 | 27.4 | 27.7 | 27.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11262 | 1 | 35.5 | 71475.3 | 5548 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 16:10 | Normal | 604.4 | 494.8 | 559.5 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 31.2 | 31.5 | 31.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 14406 | 1 | 35.2 | 71476.3 | 5548 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 16:15 | Normal | 534 | 482.1 | 550.1 | 0 | 6.8 | 7.5 | 8.6 | 0 | 238 | 236.8 | 237.2 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11390 | 1 | 35.1 | 71477.4 | 5548 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 16:20 | Normal | 424.9 | 480.9 | 541 | 0 | 6.3 | 6.6 | 7.6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.8 | 24.3 | 24.4 | 24.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9600 | 1 | 34.9 | 71478.3 | 5549 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 16:25 | Normal | 365.3 | 479 | 543.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 0 | 237 | 235.6 | 236.4 | 22.8 | 23 | 22.8 | 59.99 | 60 | 60 | 9146 | 1 | 34.8 | 71479 | 5549 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 16:30 | Normal | 353.4 | 476.1 | 536.8 | 0 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.4 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 8182 | 1 | 34.7 | 71479.8 | 5549 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 16:35 | Normal | 350.2 | 475.8 | 541.8 | 0 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 20.1 | 20.4 | 20.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7956 | 1 | 34.6 | 71480.4 | 5549 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 16:40 | Normal | 330.9 | 472.5 | 544.7 | 0 | 6.5 | 6 | 5.4 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 7754 | 1 | 34.6 | 71481.1 | 5549 | 2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 16:45 | Normal | 300.9 | 472.6 | 536.9 | 0 | 7.3 | 6 | 5.4 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.4 | 19.6 | 19.8 | 19.5 | 60 | 59.99 | 59.97 | 7744 | 1 | 34.7 | 71481.7 | 5549 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 16:50 | Normal | 292.1 | 479 | 538.3 | 0 | 7 | 5.5 | 5 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.6 | 18.4 | 18.6 | 18.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7490 | 1 | 34.8 | 71482.3 | 5549 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 16:55 | Normal | 497.6 | 475.3 | 536.4 | 0 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 0 | 235.2 | 234.6 | 234.6 | 18.7 | 19 | 18.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7421 | 1 | 34.9 | 71483 | 5549 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 17:00 | Normal | 576.7 | 478.7 | 546.2 | 0 | 4.3 | 4.8 | 4 | 0 | 236.6 | 234.8 | 234.8 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 6989 | 1 | 35 | 71483.6 | 5549 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 17:05 | Normal | 565.6 | 472.9 | 537.6 | 0 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 13 | 13.3 | 13 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5304 | 1 | 35 | 71484.1 | 5549 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 17:10 | Normal | 569.4 | 472.7 | 525.4 | 0 | 3.1 | 3 | 2.4 | 0 | 235.4 | 234 | 234 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4611 | 1 | 35.1 | 71484.5 | 5549 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 17:15 | Normal | 561.6 | 460.7 | 520 | 0 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.8 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3453 | 1 | 35 | 71484.8 | 5549 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 17:20 | Normal | 552.3 | 446.7 | 516.1 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 2635 | 1 | 34.9 | 71485 | 5550 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 17:25 | Normal | 555.5 | 474.6 | 534.2 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 234.4 | 233 | 233 | 5.2 | 5.3 | 5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2084 | 1 | 34.8 | 71485.2 | 5550 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 17:30 | Normal | 553.4 | 428.7 | 488.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | 235 | 232.6 | 233.6 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1706 | 1 | 34.6 | 71485.4 | 5550 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 17:35 | Normal | 565 | 469.4 | 514.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 233 | 231.4 | 233 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1403 | 1 | 34.4 | 71485.5 | 5550 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 17:40 | Normal | 554.3 | 486.5 | 492.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 970 | 1 | 34.1 | 71485.6 | 5550 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 17:45 | Normal | 531.6 | 495.8 | 497.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 637 | 1 | 34 | 71485.7 | 5550 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 17:50 | Normal | 498.1 | 379.3 | 413.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 394 | 1 | 33.8 | 71485.7 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 17:55 | Normal | 439.9 | 200.1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 184 | 1 | 33.6 | 71485.8 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 18:00 | Normal | 199.4 | 199.3 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 74 | 1 | 33.3 | 71485.8 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 18:05 | Normal | 200.4 | 199 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 40 | 1 | 33.1 | 71485.8 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 18:10 | Normal | 193.5 | 190.4 | 186.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 24 | 1 | 32.8 | 71485.8 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 18:15 | Normal | 201.6 | 197.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26 | 1 | 32.6 | 71485.8 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0