## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-18 04:45 | Wait | 488.9 | 489.3 | 488.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 23.7 | 71485.8 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 04:50 | Normal | 478.4 | 474.3 | 474.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 39 | 1 | 24.1 | 71485.8 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 04:55 | Normal | 373.7 | 199.7 | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 171 | 1 | 24.5 | 71485.8 | 5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:00 | Normal | 480.1 | 202.9 | 475.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60 | 59.99 | 299 | 1 | 24.8 | 71485.8 | 5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:05 | Normal | 523.2 | 383.7 | 504.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 342 | 1 | 25 | 71485.8 | 5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:10 | Normal | 555 | 372.9 | 509.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 419 | 1 | 25.2 | 71485.9 | 5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:15 | Normal | 563.9 | 452.5 | 515.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 479 | 1 | 25.4 | 71485.9 | 5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:20 | Normal | 553.1 | 525.7 | 500.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 721 | 1 | 25.7 | 71486 | 5551 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:25 | Normal | 551.9 | 536.5 | 510.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236 | 234.2 | 235.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 845 | 1 | 25.9 | 71486 | 5551 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:30 | Normal | 570.9 | 549.8 | 534.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 993 | 1 | 26.1 | 71486.1 | 5551 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:35 | Normal | 569.9 | 517.8 | 509.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 1137 | 1 | 26.3 | 71486.2 | 5551 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:40 | Normal | 573.2 | 538.7 | 518.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1245 | 1 | 26.5 | 71486.3 | 5551 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:45 | Normal | 602.9 | 462.6 | 519.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 235 | 234.2 | 234.8 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1373 | 1 | 26.7 | 71486.4 | 5551 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:50 | Normal | 592 | 418.8 | 529.4 | 0 | 0.9 | 2 | 0.8 | 0 | 235 | 233.8 | 234.6 | 4.9 | 5 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1915 | 1 | 27 | 71486.5 | 5551 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:55 | Normal | 487.2 | 447.7 | 528.9 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 0 | 236 | 234 | 235 | 7.1 | 7.2 | 7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2686 | 1 | 27.2 | 71486.7 | 5552 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:00 | Normal | 510.4 | 518 | 541.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3369 | 1 | 27.4 | 71487 | 5552 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:05 | Normal | 540.1 | 565.7 | 546.8 | 0 | 3 | 2.7 | 1 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3799 | 1 | 27.7 | 71487.3 | 5552 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:10 | Normal | 561.2 | 556.7 | 555 | 0 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 4154 | 1 | 28 | 71487.6 | 5552 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:15 | Normal | 592.9 | 562.8 | 546.3 | 0 | 3.5 | 3.2 | 1.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4621 | 1 | 28.3 | 71488 | 5552 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:20 | Normal | 593.1 | 560.9 | 556.8 | 0 | 5.1 | 3.5 | 1.3 | 0 | 235 | 233.4 | 234 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5776 | 1 | 28.6 | 71488.4 | 5552 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:25 | Normal | 592.8 | 563.5 | 483.1 | 0 | 5.6 | 4 | 2.5 | 0 | 234.6 | 233.4 | 235 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 6788 | 1 | 28.9 | 71488.9 | 5552 | 0.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:30 | Normal | 589.9 | 563.6 | 549.1 | 0 | 6.1 | 4.2 | 2.6 | 0 | 236.2 | 235 | 236.2 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 7392 | 1 | 29.3 | 71489.5 | 5552 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:35 | Normal | 595.8 | 558.6 | 551.8 | 0 | 6.1 | 4.3 | 2.6 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7485 | 1 | 29.7 | 71490.2 | 5552 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:40 | Normal | 590.1 | 553.7 | 497.5 | 0 | 7.1 | 5 | 3.6 | 0 | 236 | 234.4 | 235.8 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 8454 | 1 | 30 | 71490.8 | 5552 | 0.6 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:45 | Normal | 580.6 | 568.8 | 533.3 | 0 | 7.7 | 5.3 | 5.2 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.4 | 25 | 25 | 24.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 9769 | 1 | 30.4 | 71491.6 | 5552 | 0.6 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:50 | Normal | 576.5 | 561.7 | 540.4 | 0 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236 | 26.7 | 26.9 | 26.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10578 | 1 | 30.8 | 71492.4 | 5552 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:55 | Normal | 581.6 | 559.7 | 536.3 | 0 | 8.5 | 5.9 | 5.9 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.2 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10922 | 1 | 31.2 | 71493.3 | 5553 | 0.6 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:00 | Normal | 585 | 554.7 | 541 | 0 | 9.1 | 6.4 | 6.3 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11607 | 1 | 31.5 | 71494.3 | 5553 | 0.6 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:05 | Normal | 577.5 | 557.8 | 544.8 | 0 | 9.6 | 6.8 | 7.1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.4 | 32 | 32.1 | 31.8 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 12664 | 1 | 31.9 | 71495.3 | 5553 | 0.7 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:10 | Normal | 580.8 | 545.5 | 523.3 | 0 | 12 | 7.1 | 9 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.8 | 37.1 | 37.5 | 37.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14602 | 1 | 32.2 | 71496.4 | 5553 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:15 | Normal | 581.4 | 559.6 | 541.2 | 0 | 13 | 7.3 | 9.5 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 39.8 | 39.9 | 39.7 | 60 | 60 | 60 | 15671 | 1 | 32.7 | 71497.7 | 5553 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:20 | Normal | 575 | 560 | 532.6 | 0 | 13.6 | 7.7 | 10 | 0 | 235.8 | 235 | 235.6 | 41.5 | 41.6 | 41.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 16416 | 1 | 33.2 | 71499 | 5553 | 3 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:25 | Normal | 574.9 | 555.1 | 539.7 | 0 | 14.2 | 8.2 | 10.6 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 43.5 | 43.6 | 43.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 17131 | 1 | 33.7 | 71500.4 | 5553 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:30 | Normal | 570.8 | 555.5 | 539.7 | 0 | 15.1 | 8.6 | 11.1 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235.6 | 45.5 | 45.5 | 45.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18200 | 1 | 34.2 | 71501.9 | 5553 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:35 | Normal | 572.7 | 555.7 | 523.6 | 0 | 15.1 | 8.6 | 11.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.2 | 45.5 | 45.7 | 45.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 17480 | 1 | 34.6 | 71503.4 | 5553 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:40 | Normal | 576.2 | 553 | 527.4 | 0 | 14.5 | 8.3 | 10.7 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 44.9 | 44.8 | 44.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 17716 | 1 | 35 | 71504.9 | 5553 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:45 | Normal | 577 | 551.7 | 530.2 | 0 | 15.6 | 9.1 | 11.7 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 47.8 | 47.8 | 47.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19181 | 1 | 35.2 | 71506.4 | 5553 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0.6 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:50 | Normal | 554.4 | 557.9 | 530.5 | 0 | 14.8 | 8.7 | 11.1 | 0 | 234.6 | 233.8 | 235 | 45.3 | 45.4 | 45.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 17727 | 1 | 35.5 | 71508 | 5553 | 3.4 | 4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4 | 0 | 0.7 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:55 | Normal | 562.5 | 487 | 533 | 0 | 8.3 | 6.2 | 6 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 26.9 | 27 | 27 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10284 | 1 | 35.5 | 71509.2 | 5554 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 1.3 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:00 | Normal | 574.7 | 522.8 | 538.4 | 0 | 14.7 | 11 | 10.9 | 0 | 235.6 | 234 | 235.4 | 47.1 | 47.1 | 46.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 18909 | 1 | 35.4 | 71510.4 | 5554 | 3.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 2.5 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:05 | Normal | 566.7 | 553.6 | 535.2 | 0 | 13.6 | 9.8 | 9.8 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.6 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 60 | 60.01 | 60 | 17072 | 1 | 35.9 | 71512.1 | 5554 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:10 | Normal | 571.1 | 541.8 | 533.3 | 0 | 19.7 | 14.5 | 14.5 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 62.4 | 62.4 | 62.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 24570 | 1 | 36.5 | 71514.1 | 5554 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 3.4 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:15 | Normal | 580.7 | 558 | 536.4 | 0 | 19.6 | 14.3 | 14.6 | 0 | 235 | 233.4 | 235.4 | 62.3 | 62.5 | 62.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 25197 | 1 | 37.2 | 71516.1 | 5554 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 3.3 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:20 | Normal | 555.3 | 512.8 | 511.9 | 0 | 4.3 | 2.9 | 2.7 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232.2 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5417 | 1 | 37 | 71516.9 | 5554 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:25 | Normal | 564.4 | 480 | 513.6 | 0 | 5.8 | 4.8 | 3.9 | 0 | 231.6 | 230.4 | 232 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7476 | 1 | 36.3 | 71517.5 | 5554 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:30 | Normal | 573.1 | 519.8 | 524.9 | 0 | 5.4 | 4.1 | 3.7 | 0 | 231.6 | 231 | 231.6 | 18 | 18 | 17.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 7138 | 1 | 35.8 | 71518.2 | 5554 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:35 | Normal | 571 | 479.7 | 522.3 | 0 | 5 | 4.1 | 3.5 | 0 | 231.4 | 230 | 230.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6620 | 1 | 35.4 | 71518.8 | 5554 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:40 | Normal | 588.2 | 525.1 | 542.1 | 0 | 8.1 | 8.1 | 11.3 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 35.5 | 35.4 | 35.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 16243 | 1 | 35.2 | 71519.5 | 5554 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:45 | Normal | 573.8 | 503 | 536.9 | 0 | 6.1 | 5 | 4.2 | 0 | 235.4 | 234.2 | 236.6 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8042 | 1 | 35.1 | 71520.2 | 5554 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:50 | Normal | 586.9 | 506.8 | 543.7 | 0 | 8.5 | 7.2 | 5.9 | 0 | 236.8 | 235.8 | 237.6 | 28.5 | 28.3 | 28.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11146 | 1 | 34.9 | 71521 | 5554 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:55 | Normal | 573.8 | 512.5 | 530.5 | 0 | 8.4 | 6.9 | 5.8 | 0 | 236 | 235.6 | 237 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10850 | 1 | 35.4 | 71522.4 | 5555 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:00 | Normal | 654.2 | 567.1 | 588 | 0 | 4.8 | 19.8 | 10.6 | 0 | 237.8 | 238.2 | 239.4 | 52.7 | 52.9 | 52.7 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 19035 | 1 | 35.8 | 71523.7 | 5555 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 6.7 | 7 | 1.2 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:05 | Normal | 652 | 612.2 | 600.8 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 0 | 237.6 | 237 | 238.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 7050 | 1 | 36.5 | 71525.3 | 5555 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:10 | Normal | 548.9 | 537.7 | 510.8 | 0 | 24.1 | 18.8 | 18 | 0 | 237.6 | 236.2 | 238 | 76 | 75.7 | 75.7 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 31386 | 1 | 37.7 | 71527.7 | 5555 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 1.4 | 4.2 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:15 | Normal | 542.3 | 506.8 | 507.3 | 0 | 27 | 23 | 19.8 | 0 | 237.2 | 236.4 | 238 | 84 | 83.7 | 83.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 33983 | 1 | 39.5 | 71530.3 | 5555 | 6.4 | 7 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 3.2 | 5.1 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:20 | Normal | 539.8 | 494.6 | 496 | 0 | 27.8 | 24 | 20.5 | 0 | 237.8 | 237.2 | 238.8 | 85.9 | 85.8 | 85.5 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 34690 | 1 | 41 | 71533.2 | 5555 | 6.7 | 7.2 | 7 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 3.3 | 5.3 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:25 | Normal | 529.1 | 498.6 | 500.2 | 0 | 29 | 24.8 | 21.3 | 0 | 239 | 238.2 | 239.8 | 88.2 | 88.1 | 87.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 35721 | 1 | 42.8 | 71536.2 | 5555 | 7.1 | 7.6 | 7 | 6.9 | 7.5 | 7.7 | 3.6 | 5.4 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:30 | Normal | 530.2 | 471.3 | 496.4 | 0 | 29.8 | 27.3 | 22.1 | 0 | 238.6 | 237.6 | 239 | 91.2 | 91.2 | 90.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 37234 | 1 | 44 | 71539 | 5555 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 8 | 8.1 | 4.5 | 6.3 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:35 | Normal | 547.1 | 525.4 | 525.8 | 0 | 28.8 | 23.8 | 19.8 | 0 | 239.6 | 238 | 239.4 | 88.7 | 88.6 | 88.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 34021 | 1 | 45.2 | 71542.1 | 5555 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 6.3 | 7.7 | 7.9 | 2.6 | 4.7 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:40 | Normal | 527.8 | 510 | 491.2 | 0 | 31.4 | 26.8 | 23.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.8 | 96.5 | 96.3 | 96 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 39295 | 1 | 46.3 | 71545.2 | 5555 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 4.3 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:45 | Normal | 527.7 | 466.8 | 488.3 | 0 | 8.5 | 7.3 | 6.7 | 0 | 234.6 | 234.2 | 235.2 | 26.5 | 26.3 | 26.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10747 | 1 | 47.2 | 71547.8 | 5555 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:50 | Normal | 565.1 | 527 | 518.3 | 0 | 20.4 | 14.5 | 11.6 | 0 | 236 | 234.8 | 236 | 58.5 | 58.6 | 58.6 | 60 | 59.99 | 60 | 22673 | 1 | 45.3 | 71548.8 | 5555 | 5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 1 | 2.6 | 3.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:55 | Normal | 548.9 | 536.6 | 526.8 | 0 | 32.1 | 27 | 21.4 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239.4 | 100.3 | 100.8 | 100.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 37307 | 1 | 44.4 | 71550.6 | 5556 | 7.6 | 8.3 | 8 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 4.2 | 5.8 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:00 | Normal | 555.5 | 529.1 | 523.2 | 0 | 30.4 | 26.7 | 22.1 | 0 | 237.8 | 238.2 | 239 | 99.7 | 99.5 | 99.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 38304 | 1 | 45.7 | 71553.9 | 5556 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 8.3 | 8.2 | 4.1 | 5.3 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:05 | Normal | 523.5 | 486.7 | 490.4 | 0 | 8.9 | 6.9 | 6.3 | 0 | 233.2 | 233 | 234.2 | 26.1 | 26 | 26.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 10337 | 1 | 47 | 71556.7 | 5556 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:10 | Normal | 543.9 | 455.8 | 515.1 | 0 | 8.5 | 7.6 | 6.1 | 0 | 234 | 233 | 233.8 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10651 | 1 | 45.5 | 71557.6 | 5556 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:15 | Normal | 557.9 | 464.7 | 524.8 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 234.2 | 23 | 22.8 | 22.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8918 | 1 | 43.7 | 71558.3 | 5556 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:20 | Normal | 560.7 | 474.8 | 526.8 | 0 | 6.6 | 5.6 | 4.5 | 0 | 233 | 232.6 | 233.8 | 21.7 | 21.5 | 21.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8446 | 1 | 42.3 | 71559.1 | 5556 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:25 | Normal | 567.9 | 474.9 | 526.8 | 0 | 6.6 | 5.6 | 4.6 | 0 | 233 | 232.2 | 233.6 | 21.9 | 21.6 | 21.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 8470 | 1 | 41.1 | 71559.8 | 5556 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:30 | Normal | 567.3 | 478 | 534.2 | 0 | 7.8 | 6.6 | 5.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 234.6 | 25.5 | 25.2 | 25.4 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 9946 | 1 | 40.1 | 71560.5 | 5556 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:35 | Normal | 573.1 | 522.2 | 531 | 0 | 12.2 | 10 | 8.9 | 0 | 234 | 234 | 235.4 | 40 | 39.8 | 40 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15657 | 1 | 40.2 | 71562.3 | 5556 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:40 | Normal | 564.7 | 508.6 | 526.3 | 0 | 10.2 | 8.5 | 7.4 | 0 | 234.4 | 233.8 | 235 | 33 | 32.8 | 32.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13029 | 1 | 40.6 | 71563.9 | 5556 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:45 | Normal | 578.7 | 555.2 | 549.8 | 0 | 29.5 | 23.4 | 14.6 | 0 | 237.8 | 237.8 | 239.4 | 89.5 | 89.3 | 89 | 60 | 59.98 | 60 | 38052 | 1 | 41 | 71566 | 5556 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 8.2 | 8.3 | 1.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:50 | Normal | 590.5 | 567.7 | 546.2 | 0 | 22.8 | 20.4 | 19.3 | 0 | 237.4 | 236.2 | 238.8 | 82.6 | 82.4 | 82.3 | 60 | 60.01 | 60 | 37372 | 1 | 43.3 | 71569.1 | 5556 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 7 | 7 | 1 | 4.1 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:55 | Normal | 519.7 | 499.9 | 478.4 | 0 | 33.9 | 29.4 | 26.7 | 0 | 239.2 | 238.2 | 240.2 | 104.4 | 104.5 | 104.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 38268 | 1 | 45 | 71572 | 5557 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 5.2 | 6.5 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:00 | Normal | 513.6 | 507.1 | 487 | 0 | 34.8 | 26.6 | 21.8 | 0 | 237.4 | 236.4 | 238 | 94.7 | 94.4 | 94.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 40925 | 1 | 46.5 | 71575.2 | 5557 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 3.9 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:05 | Normal | 580.1 | 549.7 | 555.7 | 0 | 30.1 | 29.4 | 21.2 | 0 | 237.6 | 236.8 | 238.8 | 80.5 | 80.3 | 79.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 38064 | 1 | 47 | 71577.5 | 5557 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 9.2 | 9.1 | 4.5 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:10 | Normal | 533.9 | 469.2 | 487.6 | 0 | 10.4 | 9 | 8 | 0 | 234.8 | 233 | 235 | 32 | 31.8 | 31.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 12510 | 1 | 47.8 | 71579.9 | 5557 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:15 | Normal | 550.6 | 469.6 | 508.8 | 0 | 11.1 | 11.6 | 9.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 235.6 | 38.7 | 38.4 | 38.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 15334 | 1 | 46.3 | 71581.2 | 5557 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.9 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:20 | Normal | 550.9 | 458.6 | 520.5 | 0 | 8.3 | 7.3 | 6 | 0 | 233 | 232.2 | 234.8 | 27 | 26.8 | 26.9 | 59.96 | 60 | 59.99 | 10545 | 1 | 44.8 | 71582.2 | 5557 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:25 | Normal | 555.5 | 466.7 | 512.2 | 0 | 7.6 | 6.7 | 5.6 | 0 | 234.4 | 233.6 | 235 | 25 | 24.9 | 24.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9862 | 1 | 43.3 | 71583.1 | 5557 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:30 | Normal | 561.6 | 470.6 | 527.7 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 233.8 | 232 | 233.8 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7784 | 1 | 42 | 71583.8 | 5557 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:35 | Normal | 560 | 463.4 | 521.7 | 0 | 5.6 | 4.8 | 4 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7434 | 1 | 41 | 71584.4 | 5557 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:40 | Normal | 560.2 | 475.6 | 531.1 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.9 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7321 | 1 | 40.1 | 71585 | 5557 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:45 | Normal | 573.5 | 478.4 | 527.8 | 0 | 5.7 | 4.8 | 4.1 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.6 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7510 | 1 | 39.7 | 71585.6 | 5557 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:50 | Normal | 573.4 | 496.7 | 526 | 0 | 6 | 4.8 | 4.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 20 | 20.2 | 19.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7826 | 1 | 39.1 | 71586.3 | 5557 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:55 | Normal | 575.7 | 476.8 | 533.6 | 0 | 6.5 | 5.6 | 4.8 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8621 | 1 | 38.6 | 71587 | 5558 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:00 | Normal | 572.8 | 470.9 | 522.8 | 0 | 6.3 | 5.6 | 4.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8395 | 1 | 38.3 | 71587.7 | 5558 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:05 | Normal | 564.7 | 459.5 | 529.3 | 0 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 0 | 232.6 | 232 | 232 | 16 | 16.1 | 15.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6399 | 1 | 37.9 | 71588.3 | 5558 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:10 | Normal | 584.4 | 483.8 | 540 | 0 | 5.6 | 5.1 | 4.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 60.07 | 60.01 | 60.08 | 7650 | 1 | 37.4 | 71588.9 | 5558 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:15 | Normal | 577.8 | 488.6 | 551.9 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6588 | 1 | 37.1 | 71589.5 | 5558 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:20 | Normal | 590.3 | 484.8 | 539.8 | 0 | 5.1 | 4.8 | 3.8 | 0 | 233 | 231.8 | 233.6 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7361 | 1 | 36.8 | 71590.1 | 5558 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:25 | Normal | 585.9 | 486.5 | 545.2 | 0 | 5.3 | 4.8 | 3.9 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.6 | 19 | 19 | 18.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7547 | 1 | 36.4 | 71590.7 | 5558 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:30 | Normal | 586.8 | 484.8 | 551.2 | 0 | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 0 | 233 | 232.2 | 233 | 17 | 17 | 17 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6859 | 1 | 35.5 | 71591.3 | 5558 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:35 | Normal | 587.7 | 483.7 | 538.8 | 0 | 5 | 4.5 | 3.8 | 0 | 233 | 232.2 | 232.6 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7062 | 1 | 34.9 | 71591.9 | 5558 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:40 | Normal | 588.1 | 483.6 | 542 | 0 | 5.7 | 5.3 | 4.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.8 | 20.5 | 20.6 | 20.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 7995 | 1 | 34.6 | 71592.5 | 5558 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:45 | Normal | 592.1 | 490.8 | 545.9 | 0 | 6.2 | 5.7 | 4.6 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 22 | 22.2 | 22.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8590 | 1 | 34.3 | 71593.2 | 5558 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:50 | Normal | 597 | 492.5 | 550.3 | 0 | 6.7 | 6 | 4.9 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.4 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 60 | 60.01 | 60 | 9243 | 1 | 34 | 71593.9 | 5558 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:55 | Normal | 591.5 | 493.7 | 552.6 | 0 | 8.1 | 7.3 | 5.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11057 | 1 | 33.7 | 71594.8 | 5559 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:00 | Normal | 592.7 | 489.6 | 553.2 | 0 | 8.3 | 7.3 | 5.9 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11260 | 1 | 33.7 | 71595.7 | 5559 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:05 | Normal | 590.1 | 485.9 | 555.9 | 0 | 8.6 | 7.6 | 6.1 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 29.7 | 29.6 | 29.4 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 11624 | 1 | 33.7 | 71596.7 | 5559 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:10 | Normal | 589.5 | 492.8 | 556.1 | 0 | 9.4 | 8.1 | 6.6 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 32 | 31.9 | 31.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12474 | 1 | 33.8 | 71597.7 | 5559 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:15 | Normal | 592.1 | 488.3 | 557.2 | 0 | 10 | 8.6 | 6.9 | 0 | 235 | 234 | 234.6 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 60.01 | 60 | 60 | 13153 | 1 | 33.9 | 71598.7 | 5559 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:20 | Normal | 592.2 | 492.8 | 557.3 | 0 | 11.4 | 9.8 | 8.2 | 0 | 234.8 | 233 | 234.2 | 38.4 | 38.5 | 38.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 14907 | 1 | 34.1 | 71599.9 | 5559 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:25 | Normal | 588.7 | 490.5 | 556.7 | 0 | 12.8 | 11.1 | 9.1 | 0 | 234.4 | 233 | 233.6 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16513 | 1 | 34.8 | 71601.3 | 5559 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:30 | Normal | 579.8 | 484.8 | 545.9 | 0 | 15 | 12.8 | 11 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 48.6 | 48.7 | 48.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 19647 | 1 | 35.5 | 71602.8 | 5559 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:35 | Normal | 581.8 | 480.7 | 540.2 | 0 | 12 | 10.4 | 8.8 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 39.8 | 39.9 | 39.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 15665 | 1 | 36.2 | 71604.2 | 5559 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:40 | Normal | 581.2 | 480.8 | 534.8 | 0 | 10.1 | 8.8 | 7.3 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 33.7 | 33.8 | 33.6 | 60 | 60 | 60.01 | 13242 | 1 | 36.2 | 71605.4 | 5559 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:45 | Normal | 579.8 | 478.7 | 541.8 | 0 | 9.3 | 8.1 | 6.6 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.6 | 31.4 | 31.5 | 31.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 12183 | 1 | 36 | 71606.5 | 5559 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:50 | Normal | 575.2 | 487.8 | 545 | 0 | 8.3 | 7.2 | 5.8 | 0 | 232 | 230.6 | 231.6 | 28.1 | 28.2 | 27.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10930 | 1 | 35.8 | 71607.4 | 5559 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:55 | Normal | 582.8 | 484.8 | 538.8 | 0 | 7.4 | 6.4 | 5.2 | 0 | 231 | 229.2 | 230.8 | 25.2 | 25.3 | 25.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 9800 | 1 | 35.6 | 71608.3 | 5560 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:00 | Normal | 580.5 | 487.8 | 539.4 | 0 | 6.5 | 5.7 | 4.6 | 0 | 231.6 | 229 | 230.8 | 22.6 | 22.7 | 22.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8785 | 1 | 35.2 | 71609.1 | 5560 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:05 | Normal | 582.5 | 482.7 | 543.5 | 0 | 6.5 | 5.6 | 4.5 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.8 | 22.3 | 22.5 | 22.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 8610 | 1 | 34.9 | 71609.8 | 5560 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:10 | Normal | 575.4 | 481.9 | 544.8 | 0 | 5.8 | 5.2 | 4.1 | 0 | 230.2 | 229 | 229.6 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 7920 | 1 | 34.6 | 71610.5 | 5560 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:15 | Normal | 579.8 | 477.7 | 542.2 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 16 | 16.1 | 15.8 | 59.97 | 59.98 | 60 | 6325 | 1 | 34.1 | 71611.1 | 5560 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:20 | Normal | 591.1 | 485 | 553.7 | 0 | 5.4 | 4.7 | 3.8 | 0 | 231.8 | 230 | 231 | 19.2 | 19.3 | 19 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 7506 | 1 | 33.6 | 71611.6 | 5560 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:25 | Normal | 583.2 | 490.9 | 547.5 | 0 | 6.8 | 5.8 | 4.8 | 0 | 231.4 | 229.2 | 231 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 9071 | 1 | 33.6 | 71612.3 | 5560 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:30 | Normal | 591.3 | 487.6 | 546.2 | 0 | 6.7 | 5.8 | 4.6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 233.4 | 23 | 23.1 | 22.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8969 | 1 | 33.6 | 71613.1 | 5560 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:35 | Normal | 590.3 | 487 | 548.9 | 0 | 6.3 | 5.5 | 4.3 | 0 | 232 | 229.6 | 231.2 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8470 | 1 | 33.5 | 71613.8 | 5560 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:40 | Normal | 587.3 | 491.9 | 550.3 | 0 | 5.9 | 5.1 | 4.1 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7985 | 1 | 33.2 | 71614.5 | 5560 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:45 | Normal | 584.9 | 491.8 | 548.3 | 0 | 5.8 | 4.9 | 4 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7768 | 1 | 33.1 | 71615.2 | 5560 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:50 | Normal | 579.7 | 486.7 | 546.1 | 0 | 5.5 | 4.6 | 3.8 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.6 | 18.9 | 18.9 | 18.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 7492 | 1 | 33.1 | 71615.8 | 5560 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:55 | Normal | 580.9 | 484.4 | 550.9 | 0 | 5 | 4.1 | 3.4 | 0 | 231.2 | 229.6 | 231.8 | 17.2 | 17.1 | 17 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6788 | 1 | 33.1 | 71616.4 | 5561 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:00 | Normal | 584.8 | 485.7 | 545 | 0 | 4.7 | 3.9 | 3.2 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 16.1 | 16.2 | 16 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6405 | 1 | 33 | 71616.9 | 5561 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:05 | Normal | 588.1 | 490.1 | 550 | 0 | 4.7 | 4 | 3.3 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.2 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6499 | 1 | 32.8 | 71617.5 | 5561 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:10 | Normal | 581.2 | 476.8 | 552.5 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 0 | 232 | 230.4 | 232 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6658 | 1 | 32.8 | 71618 | 5561 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:15 | Normal | 575 | 489 | 551.3 | 0 | 5 | 4.1 | 3.5 | 0 | 231.4 | 230 | 231 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6822 | 1 | 32.8 | 71618.6 | 5561 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:20 | Normal | 589.6 | 480.5 | 550.7 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3.9 | 0 | 231.8 | 230 | 231.6 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 7304 | 1 | 32.6 | 71619.2 | 5561 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:25 | Normal | 599.2 | 493.5 | 556.5 | 0 | 9.9 | 7 | 8.3 | 0 | 233 | 231.4 | 233.4 | 34 | 33.8 | 33.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13324 | 1 | 32.8 | 71620 | 5561 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:30 | Normal | 574 | 472.9 | 537.8 | 0 | 4.3 | 3.3 | 3.1 | 0 | 231 | 229.2 | 231 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5822 | 1 | 32.7 | 71620.7 | 5561 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:35 | Normal | 578.9 | 467.8 | 531.9 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 0 | 231.2 | 229.6 | 231.4 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 4581 | 1 | 32.5 | 71621.2 | 5561 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:40 | Normal | 586 | 472.8 | 547.4 | 0 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 231 | 230 | 232.6 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4569 | 1 | 32.3 | 71621.5 | 5561 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:45 | Normal | 578 | 469.9 | 525.2 | 0 | 2.7 | 2 | 2.1 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231.8 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3778 | 1 | 32.2 | 71621.9 | 5561 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:50 | Normal | 587.9 | 477.1 | 538.8 | 0 | 3.7 | 2.9 | 3.4 | 0 | 230.8 | 229.8 | 231.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5201 | 1 | 32.1 | 71622.2 | 5561 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:55 | Normal | 584.9 | 478.8 | 543.9 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 232 | 230.6 | 232 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4570 | 1 | 32 | 71622.7 | 5562 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:00 | Normal | 585.9 | 477.7 | 539.2 | 0 | 3 | 2.2 | 2.5 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.8 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4319 | 1 | 32 | 71623 | 5562 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:05 | Normal | 580.7 | 466.8 | 545.1 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 0 | 232 | 230.6 | 233 | 11 | 10.9 | 10.8 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 4431 | 1 | 32.1 | 71623.5 | 5562 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:10 | Normal | 593.9 | 476.7 | 558.6 | 0 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 0 | 232.6 | 231 | 233.2 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6454 | 1 | 32.1 | 71623.9 | 5562 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:15 | Normal | 568.4 | 469.3 | 541.3 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.6 | 11.3 | 11.1 | 11 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4453 | 1 | 32.2 | 71624.4 | 5562 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:20 | Normal | 574.9 | 475 | 543.4 | 0 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.4 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5447 | 1 | 32.3 | 71624.8 | 5562 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:25 | Normal | 566.5 | 453.6 | 528.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 232.4 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3356 | 1 | 32.3 | 71625.2 | 5562 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:30 | Normal | 575.8 | 473.8 | 537.2 | 0 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 231.2 | 230 | 231.2 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3010 | 1 | 32.3 | 71625.5 | 5562 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:35 | Normal | 571.8 | 469.7 | 537.1 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.8 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 60 | 60 | 59.98 | 2991 | 1 | 32.3 | 71625.7 | 5562 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:40 | Normal | 574.7 | 469.9 | 524.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.8 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2892 | 1 | 32.3 | 71625.9 | 5562 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:45 | Normal | 575.9 | 467.8 | 523.2 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 7 | 6.9 | 6.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2717 | 1 | 32.2 | 71626.2 | 5562 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:50 | Normal | 571.4 | 457 | 522 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.2 | 6.3 | 6.2 | 6 | 60.01 | 60 | 60 | 2476 | 1 | 32.2 | 71626.4 | 5562 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:55 | Normal | 559.8 | 460.8 | 514.2 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 232.8 | 232 | 232.2 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2197 | 1 | 32.1 | 71626.6 | 5563 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:00 | Normal | 550 | 450.5 | 514.6 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1867 | 1 | 32 | 71626.8 | 5563 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:05 | Normal | 555.9 | 458.9 | 512.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1649 | 1 | 32 | 71626.9 | 5563 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:10 | Normal | 544.7 | 443.9 | 504.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 3.8 | 4 | 3.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1460 | 1 | 31.9 | 71627 | 5563 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:15 | Normal | 562.7 | 486.7 | 515.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 234 | 232.4 | 232.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1344 | 1 | 31.8 | 71627.1 | 5563 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:20 | Normal | 556.8 | 449.8 | 515.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1227 | 1 | 31.7 | 71627.3 | 5563 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:25 | Normal | 531.8 | 515.8 | 517.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1067 | 1 | 31.6 | 71627.4 | 5563 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:30 | Normal | 544.9 | 494 | 516 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 856 | 1 | 31.5 | 71627.4 | 5563 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:35 | Normal | 532.9 | 447.9 | 505.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235 | 233.2 | 234 | 2 | 2 | 2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 634 | 1 | 31.4 | 71627.5 | 5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:40 | Normal | 522.1 | 353.1 | 465.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 431 | 1 | 31.3 | 71627.5 | 5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:45 | Normal | 474.1 | 328 | 450.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 346 | 1 | 31.2 | 71627.6 | 5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:50 | Normal | 396.3 | 199.8 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 173 | 1 | 31 | 71627.6 | 5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:55 | Normal | 199.5 | 204.4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 60 | 60 | 75 | 1 | 30.9 | 71627.6 | 5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 18:00 | Normal | 199.2 | 226.3 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 38 | 1 | 30.8 | 71627.6 | 5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 18:05 | Normal | 222.7 | 185.5 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 23 | 1 | 30.6 | 71627.6 | 5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 18:10 | Normal | 201.8 | 202 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.2 | 234.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 26 | 1 | 30.4 | 71627.6 | 5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0