## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-02 05:11 | Wait | 393.8 | 393.5 | 393.5 | 394.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.6 | 222.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.9 | 54649.6 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:16 | Wait | 463.2 | 463 | 422 | 424.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 223.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 54649.6 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:21 | Wait | 509.4 | 509.4 | 437.8 | 438.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 221.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 54649.6 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:26 | Wait | 539.1 | 539 | 450.4 | 450.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 222.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 54649.6 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:31 | Normal | 199.6 | 477.3 | 441.4 | 456 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 222.8 | 222.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 16 | 1 | 23.1 | 54649.6 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:36 | Normal | 200.2 | 492.2 | 432.8 | 431.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 223 | 223.2 | 222.4 | 1 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 53 | 1 | 24 | 54649.6 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:41 | Normal | 200 | 458.6 | 447.7 | 466.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 224 | 224.2 | 223 | 1 | 1.1 | 1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 150 | 1 | 24.3 | 54649.6 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:46 | Normal | 199.8 | 530.9 | 432.5 | 479.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 224 | 224 | 222.8 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 135 | 1 | 24.5 | 54649.6 | 5569 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:51 | Normal | 266.4 | 481.3 | 451.3 | 443.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 223.4 | 223.4 | 222.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 423 | 1 | 24.7 | 54649.6 | 5569 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:56 | Normal | 411.3 | 502.2 | 435.4 | 445 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 223.6 | 223.6 | 223.4 | 2 | 1.9 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 640 | 1 | 25 | 54649.7 | 5569 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:01 | Normal | 498.5 | 483.3 | 455.6 | 456.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 223.4 | 223.4 | 222.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 744 | 1 | 25.1 | 54649.7 | 5569 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:06 | Normal | 497.8 | 490.2 | 438.2 | 469.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 224 | 223.8 | 222.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 832 | 1 | 25.4 | 54649.8 | 5570 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:11 | Normal | 536.2 | 478 | 449.7 | 440.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 224.2 | 223.4 | 223.2 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 950 | 1 | 25.5 | 54649.9 | 5570 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:16 | Normal | 496.5 | 489.4 | 440.1 | 463.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 224 | 224 | 222.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 836 | 1 | 25.7 | 54649.9 | 5570 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:21 | Normal | 496.9 | 482.3 | 432.6 | 460.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 223.6 | 223.8 | 223 | 2.1 | 2 | 2 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 680 | 1 | 25.8 | 54650 | 5570 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:26 | Normal | 458.4 | 465.6 | 437.5 | 446.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 223.4 | 224 | 223.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 730 | 1 | 25.9 | 54650.1 | 5570 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:31 | Normal | 530.8 | 512.5 | 442.7 | 449.9 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.6 | 223.6 | 223.4 | 223.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1308 | 1 | 26.1 | 54650.2 | 5570 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:36 | Normal | 557.5 | 500.2 | 441.6 | 454.4 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 223.4 | 223.6 | 222.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1613 | 1 | 26.2 | 54650.3 | 5570 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:41 | Normal | 523.8 | 496.4 | 449.5 | 471.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1276 | 1 | 26.4 | 54650.4 | 5570 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:46 | Normal | 550 | 484.5 | 462.5 | 446.4 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 223.8 | 223.6 | 223 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1974 | 1 | 26.5 | 54650.5 | 5570 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:51 | Normal | 552.8 | 506.4 | 461.1 | 452 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 223.6 | 223.6 | 222.8 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2043 | 1 | 26.7 | 54650.7 | 5570 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:56 | Normal | 530.9 | 496.9 | 459.9 | 452 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 224 | 224.4 | 223.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2250 | 1 | 26.8 | 54650.9 | 5570 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:01 | Normal | 546.1 | 500.5 | 452.8 | 465.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 224.2 | 224.4 | 222.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2508 | 1 | 26.9 | 54651.1 | 5570 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:06 | Normal | 553.6 | 501.3 | 457.9 | 458.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 223.8 | 223.6 | 223 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2351 | 1 | 27 | 54651.3 | 5571 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:11 | Normal | 541.9 | 464.4 | 436.7 | 459.4 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 223.4 | 223.4 | 222.4 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1882 | 1 | 27.1 | 54651.5 | 5571 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:16 | Normal | 523.7 | 478.3 | 450.8 | 439.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 223.6 | 224 | 222.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1507 | 1 | 27.2 | 54651.6 | 5571 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:21 | Normal | 540.5 | 469.3 | 448.8 | 469.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.6 | 223.4 | 223.2 | 222.8 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1629 | 1 | 27.3 | 54651.7 | 5571 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:26 | Normal | 554.4 | 493.5 | 458.3 | 462 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1973 | 1 | 27.3 | 54651.9 | 5571 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:31 | Normal | 547.7 | 444.6 | 465.4 | 451.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 223.4 | 223.4 | 222.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1706 | 1 | 27.3 | 54652.1 | 5571 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:36 | Normal | 559.9 | 507.4 | 445.4 | 462.1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 223.2 | 223.4 | 223 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2139 | 1 | 27.4 | 54652.2 | 5571 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:41 | Normal | 554.8 | 488.3 | 447 | 452.6 | 1.3 | 1.6 | 2 | 1 | 223.6 | 223.8 | 223 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2782 | 1 | 27.5 | 54652.4 | 5571 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:46 | Normal | 562.9 | 477.3 | 461.2 | 462.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 1.1 | 224 | 223.4 | 223 | 9.1 | 9 | 9.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3355 | 1 | 27.6 | 54652.7 | 5571 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:51 | Normal | 570.7 | 519.4 | 462.5 | 474.3 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 1.6 | 224.6 | 224.6 | 223.6 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4936 | 1 | 27.7 | 54653 | 5571 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:56 | Normal | 575.9 | 504.4 | 464.6 | 477.5 | 3.5 | 3.6 | 4 | 2 | 224.8 | 225.2 | 224.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 6120 | 1 | 27.9 | 54653.5 | 5571 | 2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:01 | Normal | 564.7 | 508.3 | 460.1 | 471.9 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 1.7 | 224.6 | 224.6 | 223.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5491 | 1 | 28.3 | 54654 | 5571 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:06 | Normal | 569.6 | 518.2 | 458.4 | 470.2 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 223.8 | 224.2 | 223.6 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4858 | 1 | 28.5 | 54654.4 | 5572 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:11 | Normal | 573.2 | 480.4 | 469.5 | 462.3 | 3 | 3.2 | 3.6 | 1.8 | 224.6 | 224.4 | 224 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5399 | 1 | 28.7 | 54654.8 | 5572 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:16 | Normal | 557.9 | 485.3 | 466.2 | 467 | 3 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 224.8 | 224.8 | 223.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5364 | 1 | 28.9 | 54655.3 | 5572 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:21 | Normal | 563.8 | 500.4 | 469.3 | 471.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 224.6 | 224.4 | 223.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5461 | 1 | 29.2 | 54655.7 | 5572 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:26 | Normal | 558.7 | 497.2 | 455.8 | 462.8 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 223.8 | 223.8 | 223.6 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4686 | 1 | 29.3 | 54656.2 | 5572 | 1.4 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:31 | Normal | 567.6 | 478.2 | 459.9 | 460.8 | 2.8 | 3 | 3.6 | 1.8 | 224.4 | 224 | 223.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 60 | 59.96 | 59.98 | 5036 | 1 | 29.3 | 54656.5 | 5572 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:36 | Normal | 569.7 | 485.2 | 461.3 | 458.2 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 1.7 | 224.4 | 223.6 | 223.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 5006 | 1 | 29.5 | 54657 | 5572 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:41 | Normal | 562.8 | 484.3 | 461.4 | 468.2 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 2 | 224.6 | 224.6 | 223.2 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 6116 | 1 | 29.7 | 54657.4 | 5572 | 2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:46 | Normal | 571 | 500.3 | 468.3 | 462.3 | 3.5 | 3.4 | 4 | 2 | 224.2 | 224.6 | 224 | 16.1 | 16 | 16.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 5932 | 1 | 29.9 | 54657.9 | 5572 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:51 | Normal | 566.7 | 484.3 | 458.3 | 461.2 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 1.6 | 223.8 | 224.2 | 223.6 | 13.2 | 13 | 13.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4779 | 1 | 30 | 54658.4 | 5572 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:56 | Normal | 554 | 477.5 | 464 | 457.9 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 2.3 | 224.2 | 224.4 | 223.6 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6896 | 1 | 30 | 54658.9 | 5572 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:01 | Normal | 576.9 | 473.1 | 460 | 464.8 | 3.9 | 4 | 4.5 | 2.2 | 224.2 | 224.4 | 223.8 | 18.2 | 18 | 18.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6660 | 1 | 30.1 | 54659.5 | 5572 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:06 | Normal | 572 | 504.2 | 464.1 | 465 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 2.4 | 225.4 | 224.8 | 224.4 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 7265 | 1 | 30.2 | 54660.1 | 5573 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:11 | Normal | 562.9 | 478.2 | 461.4 | 464.1 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 2.4 | 224.6 | 224.8 | 223.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 59.99 | 60 | 60 | 7295 | 1 | 30.2 | 54660.6 | 5573 | 2.3 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:16 | Normal | 551.6 | 501.3 | 461.5 | 455.3 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 224 | 224 | 222.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 4002 | 1 | 30.3 | 54661.1 | 5573 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:21 | Normal | 558.9 | 498.4 | 460.7 | 433.7 | 2 | 1.9 | 2.3 | 1 | 224 | 223.6 | 223 | 9 | 8.9 | 9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3316 | 1 | 30.1 | 54661.4 | 5573 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:26 | Normal | 584.5 | 510.5 | 470.3 | 477.6 | 3 | 3 | 3.6 | 1.6 | 224.6 | 224 | 223 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5100 | 1 | 29.8 | 54661.7 | 5573 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:31 | Normal | 576.9 | 484.3 | 471.7 | 471.4 | 4.1 | 4 | 4.5 | 2.2 | 224.2 | 224 | 224 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7031 | 1 | 30.1 | 54662.3 | 5573 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:36 | Normal | 576.3 | 500.2 | 470.3 | 468.2 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 225.2 | 224.6 | 224.4 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8991 | 1 | 30.3 | 54663 | 5573 | 2.7 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:41 | Normal | 570 | 503.2 | 471.8 | 466.6 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 2.4 | 224.2 | 224.8 | 224.2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7234 | 1 | 30.4 | 54663.7 | 5573 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:46 | Normal | 557 | 468.4 | 457.3 | 467.2 | 2 | 2 | 2.4 | 1.1 | 224.4 | 223.6 | 223 | 9 | 8.9 | 9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3378 | 1 | 30.5 | 54664.2 | 5573 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:51 | Normal | 555.8 | 486.5 | 461.4 | 459.6 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 224.2 | 223.6 | 223.2 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 3582 | 1 | 30.4 | 54664.5 | 5573 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:56 | Normal | 574 | 510.3 | 474 | 475.6 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 2.1 | 225 | 224.4 | 223.6 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 6327 | 1 | 30.4 | 54664.9 | 5573 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:01 | Normal | 564.5 | 495.4 | 466.1 | 459.9 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 2.8 | 225 | 225 | 224.6 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8437 | 1 | 30.7 | 54665.6 | 5573 | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:06 | Normal | 567 | 508.5 | 462.4 | 467.2 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 2.7 | 224.8 | 224.6 | 223.8 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8680 | 1 | 30.7 | 54666.3 | 5574 | 2.6 | 2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:11 | Normal | 564.6 | 515.4 | 461.5 | 463.3 | 8.1 | 7.5 | 8.6 | 4.3 | 225.8 | 225.8 | 225.4 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 13662 | 1 | 30.9 | 54667.1 | 5574 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:16 | Normal | 565.4 | 498.4 | 458.5 | 467.4 | 4 | 3.6 | 4.5 | 2.1 | 224.8 | 224.4 | 224.4 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6868 | 1 | 31.3 | 54668.1 | 5574 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:21 | Normal | 555.2 | 501.7 | 451.1 | 459.8 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 1.7 | 224 | 224.4 | 223.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4997 | 1 | 31.1 | 54668.6 | 5574 | 1.5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:26 | Normal | 542.5 | 491.2 | 460.5 | 456 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1 | 224.2 | 223.6 | 223 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3042 | 1 | 30.9 | 54668.9 | 5574 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:31 | Normal | 562.6 | 506.3 | 465.2 | 477 | 1.8 | 1.6 | 2 | 0.8 | 224 | 224 | 223.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2884 | 1 | 30.5 | 54669.1 | 5574 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:36 | Normal | 583.2 | 489.3 | 476.5 | 480.2 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 2.5 | 224.2 | 224 | 223.8 | 20 | 19.9 | 20 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 7370 | 1 | 30.4 | 54669.6 | 5574 | 2.3 | 1.7 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:41 | Normal | 586.9 | 499.2 | 475.1 | 471.9 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 2.6 | 224 | 224.6 | 224 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7883 | 1 | 30.4 | 54670.2 | 5574 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:46 | Normal | 582.9 | 476.3 | 474.2 | 470 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 2.4 | 224.4 | 224 | 224 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 7215 | 1 | 30.6 | 54670.8 | 5574 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:51 | Normal | 567 | 494.3 | 474.9 | 468.7 | 4.4 | 4.2 | 5 | 2.5 | 224.4 | 224.6 | 223.2 | 20 | 20 | 20 | 60 | 59.99 | 60 | 7409 | 1 | 30.6 | 54671.4 | 5574 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:56 | Normal | 563 | 475.2 | 463.4 | 468.2 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 2.7 | 224.6 | 224.6 | 224.4 | 21.6 | 21.4 | 21.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7992 | 1 | 30.7 | 54672.1 | 5574 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:01 | Normal | 561.4 | 490.2 | 462.3 | 468.1 | 5.2 | 5.1 | 5.9 | 2.9 | 224.4 | 224.4 | 224.2 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8769 | 1 | 30.8 | 54672.8 | 5574 | 2.8 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:06 | Normal | 565.9 | 486.3 | 463.3 | 466.1 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 2.7 | 225.6 | 225.2 | 224.8 | 22.1 | 22 | 22 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7829 | 1 | 30.8 | 54673.4 | 5575 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:11 | Normal | 566.1 | 495.7 | 470.5 | 463.3 | 7.2 | 7 | 7.7 | 3.8 | 225.8 | 225.4 | 225.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12044 | 1 | 30.9 | 54674.2 | 5575 | 3.8 | 2.9 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 0 | 4 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:16 | Normal | 556 | 502.2 | 458.2 | 459.9 | 10.1 | 9.5 | 10.5 | 5.3 | 227.6 | 226.4 | 226.2 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 15606 | 1 | 31.5 | 54675.3 | 5575 | 5.3 | 4.2 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:21 | Normal | 544.8 | 490 | 464.5 | 435.4 | 15.2 | 13.8 | 15.4 | 9 | 227.8 | 227 | 228 | 63 | 62.9 | 62.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21716 | 1 | 33.1 | 54677.2 | 5575 | 8.7 | 7 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.9 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:26 | Normal | 547.5 | 487.9 | 449.9 | 445.4 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 3.1 | 225 | 224.8 | 225.2 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9022 | 1 | 33.8 | 54678.3 | 5575 | 3 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 3 | 3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:31 | Normal | 547.2 | 493.5 | 451.3 | 449.1 | 6.4 | 6 | 7.2 | 3.5 | 225.4 | 225.2 | 224.8 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 10579 | 1 | 33.4 | 54679.2 | 5575 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:36 | Normal | 542.3 | 489.4 | 437.7 | 440.8 | 15.9 | 14.8 | 17.1 | 8.5 | 227.6 | 227.4 | 227.8 | 66.9 | 67 | 67 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 28306 | 1 | 33.8 | 54680.6 | 5575 | 8.4 | 7.1 | 0.3 | 7.6 | 7.8 | 0 | 8.7 | 7.9 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:41 | Normal | 546.8 | 481.6 | 443.6 | 443.6 | 8.6 | 8.3 | 9.6 | 4.7 | 226.6 | 226 | 226.8 | 37 | 36.9 | 37 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14370 | 1 | 34.3 | 54682 | 5575 | 4.8 | 3.6 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:46 | Normal | 539.5 | 477.4 | 449 | 439.7 | 7 | 6.7 | 7.8 | 3.8 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 30 | 29.9 | 30 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11528 | 1 | 34.5 | 54683.2 | 5575 | 3.8 | 2.8 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:51 | Normal | 546.2 | 469.6 | 450.3 | 453.1 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 3.1 | 225.2 | 225 | 225 | 25.3 | 25.3 | 25.4 | 60 | 60 | 60 | 9397 | 1 | 34 | 54684 | 5575 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:56 | Normal | 581.5 | 514.9 | 489.7 | 468.1 | 19.6 | 17.8 | 17.8 | 10.7 | 229 | 228.4 | 228.8 | 82.2 | 82.3 | 82.5 | 60.09 | 60.11 | 60.03 | 26084 | 1 | 33.9 | 54685.2 | 5575 | 10.5 | 8.7 | 0.1 | 9.2 | 9.9 | 0 | 9.3 | 8.7 | 11.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:01 | Normal | 535.5 | 480.8 | 438.6 | 454.5 | 13.8 | 12.2 | 14.6 | 6.3 | 227 | 226.8 | 226.4 | 56.7 | 56.8 | 56.8 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 17231 | 1 | 35.1 | 54687 | 5575 | 7.1 | 5.8 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0 | 7.4 | 6.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:06 | Normal | 540 | 465.2 | 443.7 | 446.6 | 3 | 3.1 | 3.7 | 1.8 | 223.4 | 223.4 | 222.6 | 14 | 13.9 | 14 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5260 | 1 | 34.9 | 54687.7 | 5576 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:11 | Normal | 551.7 | 468.1 | 460.3 | 465.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 223.2 | 223.6 | 222.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5612 | 1 | 34.1 | 54688.2 | 5576 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:16 | Normal | 552.7 | 483.2 | 450.2 | 432.1 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 60 | 60.01 | 60 | 4463 | 1 | 33.6 | 54688.7 | 5576 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:21 | Normal | 527.5 | 478.1 | 440.1 | 432.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 222.2 | 222 | 220.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 838 | 1 | 32.9 | 54688.8 | 5576 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:26 | Normal | 558.5 | 469.2 | 456.6 | 462.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 221.6 | 221.6 | 220.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 604 | 1 | 31.7 | 54688.9 | 5576 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:31 | Normal | 544.6 | 508.3 | 454.4 | 448.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 222 | 222 | 220.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 883 | 1 | 30 | 54688.9 | 5576 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:36 | Normal | 540.9 | 464.4 | 448.3 | 454.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221.8 | 221.8 | 220.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 651 | 1 | 29 | 54689 | 5576 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:41 | Normal | 585.8 | 504.3 | 456.6 | 454.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 222.2 | 222.4 | 221.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 628 | 1 | 28.5 | 54689.1 | 5576 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:46 | Normal | 538.2 | 507.1 | 452.3 | 473.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 222.4 | 222.8 | 221.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1002 | 1 | 28.1 | 54689.1 | 5576 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:51 | Normal | 574.8 | 496.3 | 460.8 | 473.3 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 223 | 222.6 | 221.6 | 5 | 5 | 5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1851 | 1 | 27.7 | 54689.2 | 5576 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:56 | Normal | 546.6 | 495.2 | 458.1 | 483.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 222.8 | 222.8 | 221.8 | 7 | 7 | 7.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2576 | 1 | 27.4 | 54689.4 | 5576 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:01 | Normal | 567.5 | 496.2 | 463.3 | 482.2 | 1.8 | 2 | 2.4 | 1.1 | 222.8 | 223.2 | 221.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3483 | 1 | 27.3 | 54689.7 | 5576 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:06 | Normal | 582.8 | 496.4 | 470.3 | 468.1 | 2 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 223.8 | 223.6 | 222.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3916 | 1 | 27.3 | 54690 | 5577 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:11 | Normal | 571.6 | 504.2 | 468.5 | 471.3 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 224.2 | 224.6 | 223.6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4526 | 1 | 27.5 | 54690.4 | 5577 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:16 | Normal | 586.8 | 487.3 | 476.8 | 479.5 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 2 | 224.6 | 224 | 222.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6133 | 1 | 27.6 | 54690.8 | 5577 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:21 | Normal | 591.8 | 513.3 | 477.2 | 479 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 2.3 | 225.2 | 225 | 224.2 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6891 | 1 | 27.9 | 54691.4 | 5577 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:26 | Normal | 574.8 | 499.1 | 478.7 | 477.6 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 2.5 | 225.4 | 225.2 | 224.8 | 21 | 21 | 21 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7822 | 1 | 28.2 | 54692 | 5577 | 2.4 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:31 | Normal | 584 | 517.2 | 478.7 | 474.5 | 5 | 5.1 | 5.8 | 3 | 225 | 225.2 | 224.8 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8976 | 1 | 28.4 | 54692.7 | 5577 | 2.8 | 2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:36 | Normal | 579.1 | 499.3 | 477.8 | 478.7 | 6.8 | 7.1 | 7.8 | 3.9 | 225.4 | 225.6 | 225 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11990 | 1 | 28.7 | 54693.5 | 5577 | 3.9 | 2.5 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:41 | Normal | 570.7 | 486.3 | 473 | 473 | 6 | 6 | 6.7 | 3.3 | 225.4 | 225.2 | 224.8 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10263 | 1 | 29.1 | 54694.5 | 5577 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:46 | Normal | 588.4 | 510.1 | 472.7 | 471.6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 3.1 | 225 | 224.8 | 224.6 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 9751 | 1 | 29.4 | 54695.3 | 5577 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:51 | Normal | 566.9 | 490 | 482.5 | 472.3 | 5.3 | 5.3 | 6 | 3.1 | 225.6 | 225.2 | 225.2 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 9232 | 1 | 29.6 | 54696.1 | 5577 | 3 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:56 | Normal | 567.6 | 489.4 | 466.9 | 468.7 | 5.7 | 5.8 | 6.8 | 3.4 | 225.6 | 226 | 225.2 | 27 | 27 | 27 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10041 | 1 | 29.8 | 54696.9 | 5577 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:01 | Normal | 564.8 | 494.4 | 467.2 | 463.9 | 5.7 | 5.5 | 6.8 | 3.3 | 225 | 225.6 | 224.8 | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9885 | 1 | 30 | 54697.8 | 5577 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:06 | Normal | 563.3 | 467.2 | 465.4 | 463.3 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 3.3 | 225.6 | 225 | 224.2 | 25.4 | 25.3 | 25.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 9392 | 1 | 30.2 | 54698.6 | 5578 | 3.1 | 2 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:11 | Normal | 569.5 | 488.3 | 460.5 | 458.2 | 5.3 | 5.1 | 6.5 | 3.3 | 225 | 224.6 | 224.2 | 25 | 24.9 | 24.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 9266 | 1 | 30.3 | 54699.3 | 5578 | 3.2 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:16 | Normal | 572.6 | 460.2 | 468.7 | 453.3 | 5.9 | 6.3 | 7.4 | 3.8 | 225.6 | 225.6 | 225 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10725 | 1 | 30.5 | 54700.2 | 5578 | 3.7 | 1.9 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0 | 3.8 | 3.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:21 | Normal | 534.5 | 457.4 | 464.5 | 447.6 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 4 | 225.8 | 225.2 | 224.8 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11171 | 1 | 30.7 | 54701.3 | 5578 | 4 | 2.2 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 0 | 4 | 3.7 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:26 | Normal | 565.4 | 469.1 | 462.9 | 454.6 | 5.8 | 6 | 7.2 | 3.6 | 225.2 | 225.8 | 224.6 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 60 | 60 | 60 | 10229 | 1 | 30.9 | 54702.2 | 5578 | 3.6 | 2.1 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:31 | Normal | 560.7 | 468.2 | 457.3 | 457 | 5.8 | 5.6 | 6.9 | 3.4 | 224.6 | 225 | 224.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 9822 | 1 | 30.9 | 54703 | 5578 | 3.4 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:36 | Normal | 567.9 | 442.2 | 462.5 | 461.4 | 6.5 | 7.2 | 8 | 4 | 225.2 | 224.8 | 224.2 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 11785 | 1 | 30.9 | 54703.9 | 5578 | 4.1 | 2.1 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:41 | Normal | 553.4 | 485.3 | 456.1 | 455.9 | 5.3 | 5.1 | 6.1 | 3.1 | 224.6 | 224.8 | 223.6 | 24 | 23.9 | 24.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8870 | 1 | 31 | 54704.7 | 5578 | 3 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:46 | Normal | 564 | 470.4 | 456 | 453.7 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 2.7 | 223.8 | 224 | 223.2 | 21 | 21 | 21.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7840 | 1 | 30.9 | 54705.4 | 5578 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:51 | Normal | 564.9 | 478.1 | 452.1 | 463.9 | 4 | 4 | 4.6 | 2.3 | 224 | 224.2 | 223.2 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6782 | 1 | 30.9 | 54706 | 5578 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:56 | Normal | 565.2 | 475.3 | 459.5 | 453.3 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 2.3 | 223.8 | 224 | 223 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6521 | 1 | 30.8 | 54706.6 | 5578 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:01 | Normal | 564 | 475.2 | 463.3 | 457 | 4 | 4 | 4.7 | 2.3 | 223.8 | 224 | 222.8 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6798 | 1 | 30.7 | 54707.1 | 5578 | 2.3 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:06 | Normal | 563.9 | 474.2 | 464.6 | 462.4 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 224 | 224.4 | 223.4 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7100 | 1 | 30.8 | 54707.7 | 5579 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:11 | Normal | 552.9 | 474.3 | 464.5 | 465.5 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 2.1 | 224.2 | 224.2 | 222.8 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6553 | 1 | 30.8 | 54708.3 | 5579 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:16 | Normal | 555.7 | 496.2 | 462.2 | 462.1 | 3.1 | 3 | 3.6 | 1.8 | 223.4 | 223.4 | 222.4 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 5197 | 1 | 30.8 | 54708.8 | 5579 | 1.6 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:21 | Normal | 562 | 465.2 | 463 | 452.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 1.8 | 223 | 223.4 | 222.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 59.99 | 60 | 60 | 5273 | 1 | 30.7 | 54709.2 | 5579 | 1.6 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:26 | Normal | 555.6 | 469.2 | 466.4 | 453.2 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 1.6 | 223 | 223.2 | 221.4 | 13 | 13 | 13.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4809 | 1 | 30.6 | 54709.6 | 5579 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:31 | Normal | 564.7 | 493.3 | 461 | 458.9 | 2.6 | 2.5 | 3 | 1.5 | 222.4 | 222.8 | 221.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4379 | 1 | 30.6 | 54710 | 5579 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:36 | Normal | 558.8 | 495.9 | 462.7 | 462.7 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 222.8 | 223.4 | 222.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3881 | 1 | 30.5 | 54710.4 | 5579 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:41 | Normal | 557.4 | 488.1 | 463.1 | 450.9 | 2 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 222.8 | 222.6 | 221.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3307 | 1 | 30.6 | 54710.6 | 5579 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:46 | Normal | 558.7 | 477.4 | 454.6 | 452.5 | 2 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 223 | 222.8 | 221.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3250 | 1 | 30.4 | 54710.9 | 5579 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:51 | Normal | 554.8 | 475.3 | 459.5 | 454.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1 | 223.2 | 222.4 | 221.2 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3111 | 1 | 30.4 | 54711.2 | 5579 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:56 | Normal | 562.3 | 460.2 | 447.2 | 465.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 222 | 222.6 | 221.4 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2498 | 1 | 30.3 | 54711.4 | 5579 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:01 | Normal | 546.7 | 490.7 | 449.6 | 433.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 221.8 | 221.6 | 220.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2070 | 1 | 30.2 | 54711.6 | 5579 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:06 | Normal | 547.5 | 485.1 | 452.8 | 455.7 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 221.8 | 222.4 | 221 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60 | 59.99 | 60 | 2105 | 1 | 30.2 | 54711.8 | 5580 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:11 | Normal | 554.5 | 501.5 | 461.3 | 449.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 222 | 221.8 | 221 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60 | 60 | 1931 | 1 | 30.2 | 54711.9 | 5580 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:16 | Normal | 543.4 | 463.3 | 444.4 | 450.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 221.8 | 222.4 | 220.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1751 | 1 | 30.1 | 54712.1 | 5580 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:21 | Normal | 557.8 | 482.7 | 453.4 | 460.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 222.2 | 222 | 221.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1960 | 1 | 30.1 | 54712.3 | 5580 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:26 | Normal | 555.4 | 493.1 | 457.5 | 457.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 221.8 | 222 | 220.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2034 | 1 | 30 | 54712.4 | 5580 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:31 | Normal | 559.5 | 476.2 | 438.4 | 456.5 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 221.8 | 221.4 | 220.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1758 | 1 | 30 | 54712.6 | 5580 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:36 | Normal | 525.6 | 477.1 | 436.8 | 451 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 221.4 | 222 | 221 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 989 | 1 | 29.9 | 54712.7 | 5580 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:41 | Normal | 546.7 | 485.4 | 436.1 | 444.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 221.4 | 221.4 | 220.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 885 | 1 | 29.8 | 54712.8 | 5580 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:46 | Normal | 557.3 | 488.2 | 420.4 | 442.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 221 | 221 | 220.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 805 | 1 | 29.8 | 54712.8 | 5580 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:51 | Normal | 570.6 | 484.1 | 451.5 | 458.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221 | 221.4 | 220 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 769 | 1 | 29.8 | 54712.9 | 5580 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:56 | Normal | 567.5 | 447.4 | 435.6 | 440.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 221.4 | 221.6 | 220.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 553 | 1 | 29.6 | 54713 | 5580 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:01 | Normal | 543.5 | 478.1 | 438.6 | 438.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 222.2 | 221 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 303 | 1 | 29.6 | 54713 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:06 | Normal | 487.8 | 479.2 | 435.2 | 451.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221 | 221.4 | 220.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 178 | 1 | 29.5 | 54713 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:11 | Normal | 500.2 | 415.1 | 413.4 | 410.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 221.6 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 56 | 1 | 29.5 | 54713 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:16 | Normal | 486.7 | 443 | 439.3 | 416.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 221 | 219.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 44 | 1 | 29.4 | 54713 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:21 | Normal | 238 | 434.3 | 433.4 | 432.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221 | 221.2 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2 | 1 | 29.3 | 54713 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:26 | Normal | 199.7 | 470.1 | 435.4 | 423.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 29.2 | 54713 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:31 | Normal | 183.6 | 430.1 | 413.2 | 419.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 221 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 29.1 | 54713 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:36 | Normal | 175.8 | 494.1 | 375.4 | 387.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 221 | 219.6 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 29 | 54713 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:41 | Normal | 183.3 | 449.4 | 390.4 | 367.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.2 | 221.6 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 28.9 | 54713 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:46 | Normal | 201.3 | 431.6 | 362.4 | 344.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220.6 | 219.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 28.9 | 54713 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:51 | Normal | 187 | 437.4 | 364.4 | 356.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219.8 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 28.8 | 54713 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:56 | Normal | 172.6 | 503.9 | 407.3 | 411 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220.8 | 219.8 | 1 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 28.8 | 54713 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 18:01 | Normal | 203.1 | 268.7 | 224.7 | 252.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 221.4 | 219.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 28.7 | 54713 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0