## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-27 04:45 | Fault | 418.3 | 418.4 | 418 | 418.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 04:45 | Fault | 433 | 433.1 | 432.5 | 432.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 04:46 | Fault | 443.7 | 443.8 | 443.4 | 443.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 04:46 | Fault | 459.5 | 459.5 | 459.1 | 459.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 04:48 | Fault | 471.1 | 471.2 | 470.6 | 470.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 04:48 | Fault | 478.7 | 478.7 | 478.4 | 478.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 04:50 | Fault | 486.2 | 486.3 | 485.8 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 04:50 | Fault | 494.1 | 494.2 | 493.7 | 493.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 04:52 | Fault | 502.3 | 503.5 | 503 | 503.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 04:52 | Fault | 509.2 | 513 | 512.7 | 512.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 04:54 | Fault | 515.1 | 520.8 | 520 | 520.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 04:55 | Fault | 521.2 | 528.6 | 528 | 528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 04:56 | Fault | 527.3 | 535.2 | 536.5 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 04:57 | Fault | 531.6 | 539.4 | 542.5 | 542.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 04:58 | Fault | 534.9 | 542.5 | 546.5 | 546.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 04:59 | Fault | 537.3 | 544.9 | 549.9 | 550.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:00 | Fault | 540.7 | 548.2 | 554 | 554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:01 | Fault | 546.2 | 553.4 | 560 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:02 | Fault | 552.1 | 559.3 | 565.5 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:03 | Fault | 557.6 | 564.8 | 570.9 | 578.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:04 | Fault | 563.3 | 570.5 | 576.2 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:05 | Fault | 566.7 | 574 | 579.8 | 590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:06 | Fault | 568.2 | 575.5 | 581.3 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:07 | Fault | 568.6 | 575.8 | 581.8 | 593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:08 | Fault | 568.3 | 575.6 | 581.5 | 593.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:09 | Fault | 568.5 | 575.9 | 581.8 | 593.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:10 | Fault | 568.7 | 576.1 | 582.3 | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:11 | Fault | 569.3 | 576.7 | 583 | 595.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:12 | Fault | 570.1 | 577.5 | 583.6 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:13 | Fault | 570.2 | 577.5 | 583.5 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:14 | Fault | 570.1 | 577.3 | 583.7 | 596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:15 | Fault | 570.9 | 578 | 584.5 | 597.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:16 | Fault | 571.6 | 578.7 | 585.3 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:17 | Fault | 572.4 | 579.2 | 586.1 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:18 | Fault | 573.1 | 579.9 | 586.6 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:19 | Fault | 573.4 | 580 | 586.7 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:20 | Fault | 572.9 | 579.8 | 586.5 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:21 | Fault | 573.7 | 580.5 | 587.4 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:22 | Fault | 574.7 | 581.5 | 588.4 | 602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:23 | Fault | 574.9 | 581.8 | 588.6 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:24 | Fault | 576.2 | 582.9 | 589.7 | 604.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:25 | Fault | 578.1 | 584.9 | 592 | 606.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:26 | Fault | 579.3 | 586 | 592.8 | 607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:27 | Fault | 584.1 | 589.6 | 594.5 | 607.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:28 | Fault | 583.5 | 588.9 | 593.6 | 606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:29 | Fault | 577.9 | 584.3 | 591.6 | 606.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:30 | Fault | 578.3 | 584.4 | 591.6 | 606.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:31 | Fault | 582.1 | 586.9 | 593.2 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:32 | Fault | 579.9 | 585.4 | 592.2 | 606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:33 | Fault | 580.3 | 585.7 | 592.3 | 605.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:34 | Fault | 579 | 584.9 | 591.8 | 605.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:35 | Fault | 584.6 | 588.7 | 594.3 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:36 | Fault | 595 | 595.9 | 599.4 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:37 | Fault | 591.8 | 593.6 | 598.1 | 606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:38 | Fault | 592.5 | 594.3 | 598.6 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:39 | Fault | 589.3 | 592.1 | 597.3 | 607.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:40 | Fault | 595.3 | 596.1 | 599.8 | 607.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:41 | Fault | 596.3 | 596.2 | 599.8 | 606.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:42 | Fault | 590.6 | 592.3 | 597.3 | 606.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:43 | Fault | 582.6 | 586.9 | 593.1 | 606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:44 | Fault | 578.9 | 585.3 | 592.2 | 607.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:45 | Fault | 578.6 | 585.4 | 592.1 | 608.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:46 | Fault | 579.2 | 585.9 | 593.1 | 609.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:47 | Fault | 579.6 | 586.1 | 593.9 | 610.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:48 | Fault | 583.3 | 589.7 | 597.3 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:49 | Fault | 586.8 | 593.2 | 600.6 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:50 | Fault | 590.1 | 596.3 | 603.4 | 619.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:51 | Fault | 594.4 | 600.7 | 608.1 | 624.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:52 | Fault | 597.4 | 604.2 | 611.2 | 627.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:53 | Fault | 601.4 | 607.7 | 614.9 | 630.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:54 | Fault | 622.4 | 623.1 | 626.5 | 633.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:55 | Fault | 624.1 | 624.8 | 627.6 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:56 | Fault | 609.3 | 614.6 | 620.8 | 635.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:57 | Fault | 625.4 | 625.9 | 628.1 | 634.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:58 | Fault | 615.4 | 617.6 | 621.4 | 632.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 05:59 | Fault | 617.6 | 618.8 | 622.2 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:00 | Fault | 604.8 | 610.2 | 615 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:01 | Fault | 598.1 | 604.8 | 611.1 | 628.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:02 | Fault | 621.2 | 620.8 | 623.2 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:03 | Fault | 597.2 | 603.8 | 610.5 | 628.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:04 | Fault | 620.2 | 620.5 | 622.9 | 630.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:05 | Fault | 620.4 | 620.7 | 623.4 | 631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:06 | Fault | 620.8 | 621.4 | 623.8 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:07 | Fault | 600.1 | 607.3 | 614.3 | 634.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:08 | Fault | 605.8 | 612.5 | 618.5 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:09 | Fault | 605.5 | 612.8 | 619.2 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:10 | Fault | 625.9 | 627.8 | 629.9 | 639.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:11 | Fault | 603 | 610.7 | 617.4 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:12 | Fault | 602.4 | 610.3 | 617.3 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:13 | Fault | 605.9 | 613.9 | 620.7 | 641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:14 | Fault | 607.2 | 615.3 | 622.7 | 643.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:15 | Fault | 606.5 | 614.3 | 621.2 | 641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:16 | Fault | 607.8 | 615.8 | 622.3 | 642.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:17 | Fault | 609.9 | 617.9 | 624.5 | 644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:18 | Fault | 610.5 | 618.5 | 625.3 | 645.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:19 | Fault | 609.4 | 617.5 | 623.9 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:20 | Fault | 607.5 | 615.8 | 621.7 | 641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:21 | Fault | 606 | 614.5 | 621.3 | 640.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:22 | Fault | 604.4 | 612.8 | 619.3 | 638.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:23 | Fault | 602.5 | 610.7 | 617.6 | 637.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:24 | Fault | 601.7 | 609.8 | 616.9 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:25 | Fault | 601.6 | 609.8 | 616.2 | 635.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:26 | Fault | 600.4 | 608.4 | 615 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:27 | Fault | 600.4 | 608.4 | 615.4 | 633.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:28 | Fault | 601.1 | 609.2 | 616.3 | 634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:29 | Fault | 602.4 | 610.4 | 617.8 | 635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:30 | Fault | 602.6 | 610.4 | 618.1 | 635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:31 | Fault | 602.5 | 610.6 | 618.2 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:32 | Fault | 601.7 | 609.5 | 616.9 | 634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:33 | Fault | 601.1 | 608.7 | 616 | 634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:34 | Fault | 600.8 | 608.3 | 615.7 | 633.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:35 | Fault | 601.5 | 608.9 | 616.2 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:36 | Fault | 599 | 605.7 | 613.1 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:37 | Fault | 599.6 | 606.9 | 614.3 | 632.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:38 | Fault | 601.7 | 608.8 | 616.4 | 633.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:39 | Fault | 604.7 | 612.1 | 619.4 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:40 | Fault | 610.4 | 618.6 | 624.4 | 641.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:41 | Fault | 612.9 | 622 | 627.4 | 644.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:42 | Fault | 612.4 | 620.7 | 627.4 | 644.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:43 | Fault | 611.5 | 619.3 | 626.7 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:44 | Fault | 611.1 | 618.9 | 626.3 | 644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:45 | Fault | 612.3 | 619.7 | 627.6 | 646.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:46 | Fault | 613.9 | 621.2 | 628.8 | 647.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:47 | Fault | 615.9 | 623.4 | 631.2 | 649.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:48 | Fault | 616.5 | 624.2 | 631.6 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:49 | Fault | 617.3 | 625.2 | 631.9 | 650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:50 | Fault | 634.3 | 649.5 | 648.6 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:51 | Fault | 644 | 656.6 | 652.7 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:52 | Fault | 627.9 | 636.3 | 638.1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:53 | Fault | 643.6 | 656.6 | 652.1 | 668.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-11-27 06:58 | Fault | 605.1 | 613 | 620.1 | 639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 07:03 | Fault | 615.5 | 623.6 | 630.1 | 649.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 07:08 | Fault | 637.7 | 654.3 | 657 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 07:13 | Fault | 622.9 | 634.9 | 639.4 | 659.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 07:18 | Fault | 624 | 641.3 | 645.7 | 664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 07:23 | Fault | 613.9 | 630.5 | 634.7 | 655.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 07:28 | Fault | 615.2 | 625.8 | 630.9 | 650.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 07:33 | Fault | 611.3 | 621.9 | 626.5 | 647.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 07:38 | Fault | 616.7 | 626 | 630.9 | 651.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 07:43 | Fault | 612.7 | 621.2 | 626.9 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 07:48 | Fault | 617.5 | 626.6 | 632 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 07:53 | Fault | 634.8 | 651 | 657 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 07:58 | Fault | 636.3 | 653 | 658.7 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 08:03 | Fault | 614.3 | 634.7 | 642.2 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 08:08 | Fault | 608.1 | 619.6 | 625.2 | 645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 08:13 | Fault | 610.3 | 622.9 | 626.8 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 08:18 | Fault | 637.6 | 652.5 | 658.4 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 08:23 | Fault | 622.8 | 636.9 | 642.1 | 659.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 08:28 | Fault | 622.7 | 639.3 | 643.1 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 08:33 | Fault | 613.9 | 626.6 | 632.1 | 650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 08:38 | Fault | 602 | 618.7 | 627.2 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 08:43 | Fault | 586 | 596.4 | 600.4 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.6 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 08:48 | Fault | 590.2 | 601.3 | 605.6 | 625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 08:53 | Fault | 585.9 | 596.1 | 601.9 | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 08:58 | Fault | 631.2 | 643.3 | 648.1 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 09:03 | Fault | 616.5 | 629 | 634.1 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 09:08 | Fault | 608 | 619.7 | 625.2 | 643.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 09:13 | Fault | 606.4 | 618 | 624.2 | 641.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 09:18 | Fault | 599.2 | 604.4 | 610.1 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 09:23 | Fault | 601.3 | 604.3 | 610.3 | 626.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 09:28 | Fault | 587.6 | 598.3 | 603.7 | 620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 09:33 | Fault | 592.2 | 603.2 | 608.3 | 626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 09:38 | Fault | 633.9 | 648.3 | 652 | 668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 09:43 | Fault | 612.1 | 620.9 | 625.8 | 641.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 09:48 | Fault | 598.9 | 609.4 | 614.2 | 630.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 09:53 | Fault | 595.7 | 606.2 | 611.5 | 629.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 09:58 | Fault | 605.5 | 620.9 | 625.8 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 10:03 | Fault | 637.3 | 649.3 | 653.2 | 669.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 10:08 | Fault | 623.9 | 636.1 | 639.9 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 10:13 | Fault | 611.3 | 623 | 628.4 | 645.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 10:18 | Fault | 574.9 | 585.8 | 591.2 | 611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 10:23 | Fault | 607.7 | 637.4 | 638.7 | 659.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 10:28 | Fault | 624.8 | 638.1 | 641.8 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 10:33 | Fault | 605.6 | 618.2 | 622.4 | 640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 10:38 | Fault | 605.5 | 618.5 | 622.5 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 10:43 | Fault | 598.6 | 610.6 | 616.5 | 633.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 10:48 | Fault | 590.9 | 603.3 | 611.5 | 632.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 10:53 | Fault | 589.8 | 601.8 | 608 | 627.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 10:58 | Fault | 588.5 | 600.6 | 606.2 | 624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 11:03 | Fault | 614.5 | 627.8 | 632.7 | 651.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 11:08 | Fault | 573.7 | 584.2 | 589.2 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 11:13 | Fault | 615.3 | 616.1 | 622.3 | 639.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.4 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 11:18 | Fault | 607.3 | 619.3 | 624.3 | 642.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.6 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 11:23 | Fault | 564.7 | 575.5 | 580.6 | 601.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 11:28 | Fault | 581.6 | 593.5 | 600.4 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 11:33 | Fault | 574 | 584.7 | 592.8 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 11:38 | Fault | 610.6 | 622.3 | 628.8 | 647.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 11:43 | Fault | 575 | 585.4 | 591.1 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 11:48 | Fault | 612.6 | 625.2 | 630.4 | 647.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 11:53 | Fault | 600.8 | 612.5 | 618.6 | 636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 11:58 | Fault | 607.2 | 619.9 | 624.5 | 642.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 12:03 | Fault | 601.9 | 616.7 | 619 | 637.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 12:08 | Fault | 582.3 | 593.2 | 597.8 | 617.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 12:13 | Fault | 616.3 | 628.5 | 633 | 650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 12:18 | Fault | 603.9 | 615.9 | 620.3 | 638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 12:23 | Fault | 598.2 | 610 | 614.9 | 632.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.6 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 12:28 | Fault | 596.7 | 608 | 614.8 | 635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 12:33 | Fault | 598.3 | 609.5 | 615.3 | 635.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 12:38 | Fault | 598.7 | 610 | 615 | 633.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 12:43 | Fault | 595.4 | 606 | 612 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 12:48 | Fault | 601 | 611.5 | 617.8 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 12:53 | Fault | 591.9 | 603 | 609 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 12:58 | Fault | 588.4 | 599.1 | 605.6 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 13:03 | Fault | 591.7 | 602.6 | 608.8 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 13:08 | Fault | 596.8 | 608.6 | 613.2 | 628.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 13:13 | Fault | 595 | 610 | 614.8 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 13:18 | Fault | 603.6 | 615.3 | 619 | 634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 13:23 | Fault | 602.8 | 614.9 | 618.8 | 634.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 13:28 | Fault | 608.8 | 621.2 | 625 | 640.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 13:33 | Fault | 606.9 | 618.5 | 622.9 | 638.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 13:38 | Fault | 604.5 | 615.9 | 620.1 | 636.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 13:43 | Fault | 599.3 | 610.3 | 615.4 | 631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 13:48 | Fault | 603.6 | 615.1 | 620.8 | 637.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 13:53 | Fault | 600.6 | 611.3 | 618.6 | 636.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 13:58 | Fault | 596.6 | 607.7 | 613.9 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 14:03 | Fault | 589.7 | 600.8 | 608.8 | 625.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 14:08 | Fault | 597.2 | 612.9 | 618 | 635.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 14:13 | Fault | 610.2 | 611.5 | 617.3 | 631.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 14:18 | Fault | 620.5 | 631.9 | 636.9 | 654.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 14:23 | Fault | 612.4 | 619.9 | 629.3 | 650.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 14:28 | Fault | 612.1 | 623.2 | 633.7 | 656.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 14:33 | Fault | 574.8 | 582.8 | 590.6 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 14:38 | Fault | 608.9 | 619.7 | 627.1 | 647.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 14:43 | Fault | 604.8 | 615 | 622.2 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 14:48 | Fault | 603.9 | 614.5 | 620.9 | 640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 14:53 | Fault | 574.3 | 583.1 | 589.2 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.6 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 14:58 | Fault | 611.6 | 622.3 | 627.5 | 645.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 15:03 | Fault | 611.7 | 622.1 | 627.4 | 644.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 15:08 | Fault | 596.1 | 602.7 | 607.8 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 15:13 | Fault | 574.7 | 582.2 | 589 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 15:18 | Fault | 591.8 | 600.7 | 606.5 | 627.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 15:23 | Fault | 588.9 | 596.3 | 602.9 | 624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 15:28 | Fault | 612.7 | 621.2 | 628.5 | 649.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 15:33 | Fault | 612 | 620.3 | 628.3 | 649.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 15:38 | Fault | 616.2 | 624.6 | 632.7 | 653.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 15:43 | Fault | 614.3 | 622.5 | 631.3 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 15:48 | Fault | 610.5 | 618.8 | 626.8 | 646.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 15:53 | Fault | 604.9 | 612.6 | 620.2 | 640.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 15:58 | Fault | 606 | 613.7 | 621.9 | 643.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 16:03 | Fault | 606.5 | 614.5 | 622.5 | 642.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 16:08 | Fault | 606.9 | 614.7 | 622.2 | 642.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 16:13 | Fault | 605.2 | 613 | 620.2 | 640.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 16:18 | Fault | 605.3 | 612.9 | 621 | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 16:23 | Fault | 607.3 | 614.9 | 622.9 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 16:28 | Fault | 608.4 | 616 | 623.9 | 645.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 16:33 | Fault | 602.9 | 610 | 618.1 | 640.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 16:38 | Fault | 603.2 | 609.7 | 618.7 | 641.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 16:43 | Fault | 602.5 | 609.5 | 617.9 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 16:48 | Fault | 602.2 | 608.9 | 617.3 | 639.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 16:53 | Fault | 601.5 | 608 | 617 | 639.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 16:58 | Fault | 593.5 | 599.8 | 608.8 | 631.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 17:03 | Fault | 592.4 | 598.6 | 607.3 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 17:08 | Fault | 590 | 596.1 | 604.4 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 17:13 | Fault | 588 | 594.2 | 602.3 | 622.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 17:18 | Fault | 585 | 591.2 | 599.3 | 619.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.6 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 17:23 | Fault | 581.1 | 587.3 | 595.2 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 17:28 | Fault | 576.8 | 583.1 | 590.7 | 608.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 17:33 | Fault | 571.5 | 577.7 | 585.3 | 602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.3 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 17:38 | Fault | 565.6 | 572 | 579.3 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 17:43 | Fault | 558.8 | 565.5 | 572.6 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 17:48 | Fault | 557.9 | 566.2 | 571.1 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 17:53 | Fault | 545.9 | 553.2 | 559.5 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 17:58 | Fault | 521.6 | 529.6 | 531.9 | 532.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 18:03 | Fault | 472.3 | 472.3 | 471.7 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-11-27 18:08 | Fault | 377.4 | 377.3 | 377.1 | 377.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 87676.8 | 5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0