## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-29 04:56 | Wait | 407.2 | 407.5 | 406.9 | 407.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 224.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 25.8 | 57822.4 | 5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:01 | Wait | 521.1 | 521.2 | 442.5 | 443.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 225.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 26 | 57822.4 | 5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:06 | Normal | 199.6 | 428.3 | 429.6 | 456.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 223.2 | 223.4 | 222 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 90 | 1 | 26.4 | 57822.4 | 5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:11 | Normal | 199.6 | 486 | 426 | 450.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 223.2 | 222.2 | 1 | 1 | 1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 119 | 1 | 26.7 | 57822.4 | 5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:16 | Normal | 341.7 | 470.2 | 445.6 | 454.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 223 | 223.2 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 401 | 1 | 27 | 57822.4 | 5921 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:21 | Normal | 509.1 | 477.2 | 429.5 | 438.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 223 | 223 | 222.8 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 629 | 1 | 27.2 | 57822.4 | 5921 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:26 | Normal | 527.9 | 481.4 | 443.2 | 457.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 223.2 | 223.2 | 222.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 887 | 1 | 27.5 | 57822.5 | 5922 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:31 | Normal | 558 | 500.5 | 442.3 | 454.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 223 | 223.4 | 222.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1179 | 1 | 27.8 | 57822.6 | 5922 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:36 | Normal | 569.1 | 477.2 | 454.6 | 432.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 223 | 223.6 | 222.6 | 4.1 | 4 | 4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1488 | 1 | 28.1 | 57822.7 | 5922 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:41 | Normal | 528.7 | 482.9 | 461.4 | 453.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 223.8 | 223.4 | 222.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1906 | 1 | 28.2 | 57822.9 | 5922 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:46 | Normal | 544 | 490.2 | 447.5 | 465.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 223.8 | 223.4 | 222.8 | 6 | 6 | 6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 2223 | 1 | 28.5 | 57823 | 5922 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:51 | Normal | 561.7 | 478.1 | 452.5 | 444.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 224 | 223.6 | 222.2 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2542 | 1 | 28.7 | 57823.2 | 5922 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:56 | Normal | 558.9 | 488.1 | 455.5 | 457.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1 | 223.4 | 224.4 | 222.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2882 | 1 | 29 | 57823.4 | 5922 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:01 | Normal | 559.1 | 490.1 | 454 | 454 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1 | 224 | 223.6 | 223 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3190 | 1 | 29.2 | 57823.7 | 5922 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:06 | Normal | 550.1 | 500.3 | 457.4 | 467.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 1.1 | 223.6 | 223.8 | 223 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 3455 | 1 | 29.5 | 57824 | 5922 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:11 | Normal | 562.9 | 500.1 | 455.2 | 460.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 223.6 | 223.4 | 222.4 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3686 | 1 | 29.7 | 57824.3 | 5922 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:16 | Normal | 569.8 | 503.1 | 461 | 477 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 223.4 | 223.6 | 222.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3932 | 1 | 30 | 57824.6 | 5922 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:21 | Normal | 583.9 | 500.1 | 468.4 | 483.5 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 224 | 223.6 | 222.6 | 11 | 10.8 | 10.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4147 | 1 | 30.2 | 57824.9 | 5922 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:26 | Normal | 582.1 | 506.3 | 461.8 | 469.6 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 1.2 | 223.8 | 223.4 | 222.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4331 | 1 | 30.5 | 57825.3 | 5923 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:31 | Normal | 572.9 | 516.1 | 455.8 | 478.9 | 2.8 | 2.5 | 3 | 1.3 | 223.6 | 223.4 | 223.2 | 12.1 | 12 | 12 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4504 | 1 | 30.8 | 57825.7 | 5923 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:36 | Normal | 559.9 | 528.2 | 457.2 | 477.3 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 1.3 | 224 | 223.8 | 223.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 4553 | 1 | 30.9 | 57826 | 5923 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:41 | Normal | 570.1 | 513.2 | 463.7 | 480.8 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 1.3 | 223.8 | 223.8 | 223.2 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4599 | 1 | 31.1 | 57826.4 | 5923 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:46 | Normal | 577.3 | 507.3 | 466.8 | 476.8 | 3 | 2.7 | 3.2 | 1.3 | 224 | 224.2 | 223.6 | 13 | 12.9 | 13 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4810 | 1 | 31.3 | 57826.8 | 5923 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:51 | Normal | 586.1 | 529.3 | 458.7 | 482.7 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 223.8 | 223.8 | 223.2 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 5090 | 1 | 31.4 | 57827.2 | 5923 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:56 | Normal | 580.4 | 522.3 | 467 | 454.9 | 3.5 | 3 | 3.6 | 1.6 | 224.4 | 224.6 | 223.4 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5588 | 1 | 31.6 | 57827.7 | 5923 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:01 | Normal | 573.1 | 533 | 465.3 | 424.4 | 4 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 223.8 | 224 | 223.4 | 17 | 16.9 | 17 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6243 | 1 | 31.7 | 57828.2 | 5923 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:06 | Normal | 578.3 | 529.2 | 470.7 | 424.8 | 4.4 | 3.3 | 4.2 | 2.4 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 18 | 17.9 | 18 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6635 | 1 | 32 | 57828.7 | 5923 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:11 | Normal | 570.3 | 530.1 | 460 | 444.2 | 4.7 | 3.4 | 4.6 | 2.5 | 223.6 | 223.4 | 223.4 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 7091 | 1 | 32.1 | 57829.3 | 5923 | 2.5 | 2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:16 | Normal | 571.2 | 537.3 | 468.5 | 431.4 | 5.2 | 3.5 | 4.8 | 2.8 | 224.2 | 223.4 | 222.6 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 7551 | 1 | 32.3 | 57829.9 | 5923 | 2.7 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:21 | Normal | 560.9 | 531.4 | 464.7 | 446.7 | 5.6 | 3.6 | 5 | 2.8 | 224.2 | 223.8 | 222.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7975 | 1 | 32.4 | 57830.5 | 5923 | 2.8 | 2.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.2 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:26 | Normal | 567.8 | 535.3 | 465.1 | 449.1 | 6 | 3.7 | 5.4 | 2.9 | 223.8 | 223.6 | 223 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8475 | 1 | 32.6 | 57831.2 | 5924 | 3 | 2.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:31 | Normal | 562.1 | 542 | 461.2 | 441.9 | 6.5 | 3.8 | 6.1 | 3.1 | 223.8 | 223.4 | 223 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9110 | 1 | 32.7 | 57832 | 5924 | 3.1 | 3 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:36 | Normal | 555.1 | 540.9 | 459.1 | 438.4 | 6.9 | 3.8 | 6.7 | 3.4 | 223 | 223 | 222.6 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9644 | 1 | 32.9 | 57832.7 | 5924 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:41 | Normal | 552.3 | 541.5 | 458.3 | 467.3 | 7.2 | 3.8 | 7.2 | 3.4 | 223.6 | 223.6 | 223 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 10158 | 1 | 33.1 | 57833.6 | 5924 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:46 | Normal | 550.7 | 530.6 | 444.1 | 439.8 | 7.8 | 3.8 | 7.8 | 3.8 | 223.6 | 223 | 223.2 | 29.6 | 29.3 | 29.4 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 10955 | 1 | 33.3 | 57834.4 | 5924 | 3.9 | 3.6 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:51 | Normal | 551.5 | 508.2 | 454.6 | 453.8 | 7.4 | 5 | 7.3 | 3.6 | 223.4 | 222.8 | 223.4 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10875 | 1 | 33.5 | 57835.3 | 5924 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3 | 1.8 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:56 | Normal | 552.7 | 511.3 | 454 | 460.1 | 7.3 | 5.2 | 7.4 | 3.6 | 223.2 | 222.8 | 223.4 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10960 | 1 | 33.6 | 57836.3 | 5924 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.2 | 1.8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:01 | Normal | 558.4 | 501.2 | 455 | 454.1 | 7.1 | 5.2 | 7.1 | 3.5 | 223 | 222.6 | 222.8 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10749 | 1 | 33.6 | 57837.1 | 5924 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.1 | 1.9 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:06 | Normal | 556.7 | 507.3 | 456.9 | 454.9 | 7.1 | 5.2 | 7.2 | 3.5 | 223.4 | 223.4 | 222.4 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10811 | 1 | 33.8 | 57838 | 5924 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.3 | 1.9 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:11 | Normal | 556.5 | 502.2 | 460.6 | 456.7 | 7.9 | 5.5 | 7.9 | 3.9 | 223.2 | 222.4 | 222.6 | 31.6 | 31.5 | 31.5 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 11683 | 1 | 33.9 | 57839 | 5924 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.6 | 1.9 | 0 | 4 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:16 | Normal | 568.5 | 496.1 | 453.9 | 453.1 | 9.3 | 6.6 | 9.5 | 4.7 | 224.2 | 223.2 | 223.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13995 | 1 | 34.2 | 57840.1 | 5924 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 1.9 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:21 | Normal | 553.6 | 480.1 | 455 | 448.1 | 9.6 | 6.8 | 9.4 | 4.8 | 223.8 | 223 | 223.6 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14011 | 1 | 34.6 | 57841.2 | 5924 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.6 | 2.2 | 0 | 4.9 | 4.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:26 | Normal | 549.9 | 419.2 | 447.5 | 451.4 | 9.8 | 9.2 | 9.8 | 4.8 | 224 | 222.8 | 224.2 | 39.4 | 39.3 | 39.5 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 14475 | 1 | 35 | 57842.4 | 5925 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.9 | 4.4 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:31 | Normal | 545.7 | 443.2 | 449.4 | 450.4 | 10.8 | 9.6 | 10.6 | 5.4 | 224.2 | 223.4 | 224 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 16436 | 1 | 35.4 | 57843.7 | 5925 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.5 | 4.4 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:36 | Normal | 556.7 | 451.4 | 452.4 | 444.9 | 11.7 | 10.7 | 11.9 | 6 | 224.2 | 223.4 | 224 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 18227 | 1 | 35.9 | 57845.1 | 5925 | 6 | 5.7 | 0 | 6.1 | 4.9 | 0 | 6 | 5.8 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:41 | Normal | 535.9 | 459.2 | 442.8 | 446.9 | 11.7 | 10.6 | 11.7 | 5.8 | 224.6 | 223.4 | 224 | 47.6 | 47.4 | 47.5 | 59.99 | 60.06 | 60.04 | 17567 | 1 | 36.5 | 57846.6 | 5925 | 6 | 5.9 | 0 | 5.8 | 4.9 | 0 | 6 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:46 | Normal | 544.7 | 472 | 442.8 | 439.8 | 12.1 | 11.1 | 12.4 | 6.3 | 225.4 | 224.8 | 225 | 50.1 | 49.9 | 50 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18918 | 1 | 37 | 57848.2 | 5925 | 6.1 | 5.9 | 0 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:51 | Normal | 553.1 | 472.3 | 436.4 | 441.5 | 12 | 11.4 | 12.4 | 6.3 | 225.2 | 224.8 | 224.4 | 50.4 | 50.2 | 50.3 | 60.06 | 60 | 60.03 | 18904 | 1 | 37.6 | 57849.7 | 5925 | 6.2 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.7 | 0 | 6.4 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:56 | Normal | 530.5 | 461.1 | 437 | 441.2 | 12.1 | 11.5 | 12 | 6.2 | 225.8 | 225.2 | 224.8 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18611 | 1 | 38 | 57851.3 | 5925 | 6.1 | 6 | 0 | 6 | 5.7 | 0 | 6 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:01 | Normal | 528.2 | 462.5 | 436.5 | 432.6 | 12.8 | 12.2 | 12.5 | 6.5 | 224.8 | 225 | 225 | 51.3 | 51.4 | 51.3 | 59.98 | 59.96 | 60 | 19435 | 1 | 38.4 | 57852.8 | 5925 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:06 | Normal | 536 | 456.3 | 433.3 | 431.4 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 6.8 | 224.6 | 224.4 | 224.4 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 20381 | 1 | 38.8 | 57854.5 | 5925 | 6.8 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:11 | Normal | 522.7 | 462 | 434.3 | 427.4 | 13.5 | 12.8 | 13.3 | 6.8 | 224.6 | 225.2 | 224.4 | 54.1 | 54 | 54 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 20462 | 1 | 39.3 | 57856.2 | 5925 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:16 | Normal | 531.4 | 456.3 | 441.8 | 424.9 | 13 | 12.6 | 12.5 | 6.4 | 224.4 | 225 | 224.2 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 17283 | 1 | 39.8 | 57857.9 | 5925 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:21 | Normal | 526.2 | 445.9 | 434.1 | 425.4 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 223 | 222.6 | 223 | 25 | 24.9 | 25 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18911 | 1 | 40 | 57859.6 | 5925 | 3.2 | 3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:26 | Normal | 517.3 | 447.2 | 426.6 | 432.6 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 3.6 | 223.4 | 222.8 | 223.2 | 27 | 26.9 | 26.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14624 | 1 | 40 | 57861 | 5926 | 3.4 | 2.8 | 0.2 | 3 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:31 | Normal | 519.8 | 453.1 | 430.7 | 425.7 | 15.4 | 14.8 | 14.9 | 7.6 | 224.4 | 225 | 225.4 | 61.1 | 60.9 | 61 | 60.09 | 59.97 | 60.1 | 22983 | 1 | 40.1 | 57862.4 | 5926 | 7.8 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:36 | Normal | 512.2 | 448.2 | 420.8 | 422.6 | 16.5 | 16 | 16.2 | 8.3 | 224.4 | 224.8 | 224.8 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 24163 | 1 | 40.7 | 57864.3 | 5926 | 8.3 | 7.9 | 0 | 8.2 | 8.1 | 0 | 8.3 | 7.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:41 | Normal | 525.3 | 452.3 | 428.9 | 424.9 | 16.5 | 15.3 | 16.4 | 8.5 | 224.6 | 225 | 225 | 65.3 | 65.2 | 65.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21210 | 1 | 41.4 | 57866 | 5926 | 8.7 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 8.5 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:46 | Normal | 520.7 | 453.4 | 430 | 421.5 | 15.3 | 14.6 | 15 | 7.7 | 225 | 224.8 | 224.2 | 61.2 | 61 | 61.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22761 | 1 | 41.4 | 57867.5 | 5926 | 7.7 | 7.2 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.8 | 7.3 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:51 | Normal | 519.2 | 445.4 | 426.5 | 420.5 | 17.1 | 16.6 | 16.9 | 8.6 | 224.8 | 224.8 | 225 | 67.2 | 67.1 | 67.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25523 | 1 | 41.7 | 57869.2 | 5926 | 8.6 | 8.3 | 0 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.1 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:56 | Normal | 521.5 | 444.9 | 423.2 | 414.3 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 7.6 | 224.2 | 224.2 | 224.2 | 58.5 | 58.6 | 58.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 22233 | 1 | 42.1 | 57871 | 5926 | 7.5 | 7.1 | 0 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:01 | Normal | 501.7 | 458 | 410.5 | 432.7 | 13.7 | 13 | 13.7 | 6.7 | 223.2 | 223.6 | 223.2 | 51.7 | 51.7 | 51.6 | 59.96 | 59.98 | 60 | 23916 | 1 | 42.2 | 57872.6 | 5926 | 7 | 6.7 | 0 | 6.8 | 7.2 | 0 | 7.3 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:06 | Normal | 534.4 | 475.2 | 429.1 | 434.9 | 7.1 | 7 | 7.8 | 3.8 | 221.4 | 220.6 | 221.6 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10897 | 1 | 42 | 57873.9 | 5926 | 3.7 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:11 | Normal | 531 | 449.1 | 435.4 | 445.4 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 2.9 | 220.8 | 219.6 | 220.4 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7901 | 1 | 41.4 | 57874.9 | 5926 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:16 | Normal | 545.2 | 482.3 | 433.7 | 446.3 | 11.7 | 11.1 | 11.3 | 6.6 | 221.6 | 222 | 221.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 19089 | 1 | 41.5 | 57876.5 | 5926 | 6 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0 | 6.3 | 5.8 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:21 | Normal | 535.4 | 471.3 | 443.3 | 446.4 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 3.1 | 220.8 | 219.6 | 220.8 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 60 | 60 | 60.01 | 8850 | 1 | 41.1 | 57877.5 | 5926 | 2.9 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:26 | Normal | 533.6 | 473.3 | 444.6 | 448.7 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 3.4 | 221 | 219.8 | 220.4 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 60.01 | 60 | 60 | 9832 | 1 | 40.6 | 57878.7 | 5927 | 3.3 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:31 | Normal | 509.9 | 460.2 | 422.6 | 424.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 5.9 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 59.1 | 59 | 59 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23634 | 1 | 40.7 | 57880.2 | 5927 | 6.8 | 7.6 | 0.1 | 7.8 | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:36 | Normal | 524.4 | 454.9 | 434.9 | 426.8 | 15.6 | 14.8 | 15.3 | 7.9 | 222 | 222.6 | 222 | 63 | 62.9 | 63 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 23679 | 1 | 40.7 | 57881.4 | 5927 | 8 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.3 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:41 | Normal | 509.8 | 447 | 428 | 428.1 | 15.1 | 14.6 | 14.9 | 7.6 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 59.9 | 59.6 | 59.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 22292 | 1 | 41.3 | 57883.2 | 5927 | 7.6 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:46 | Normal | 520.4 | 446.4 | 425.6 | 418.1 | 6.3 | 6.2 | 6.9 | 3.6 | 220.2 | 219.6 | 220.6 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10663 | 1 | 41.8 | 57884.8 | 5927 | 3.3 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:51 | Normal | 520.4 | 449.2 | 433 | 426.3 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 5.5 | 220.8 | 221.2 | 220.2 | 43 | 42.8 | 42.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 16157 | 1 | 41.7 | 57886.3 | 5927 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.5 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:56 | Normal | 533.3 | 456.1 | 438.5 | 431.6 | 10.3 | 10.1 | 10.6 | 5.5 | 220.8 | 220.4 | 220.6 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15943 | 1 | 41.4 | 57887.5 | 5927 | 5.4 | 4.7 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.5 | 5 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:01 | Normal | 518.7 | 462.1 | 433.1 | 437.2 | 11.5 | 11 | 11.6 | 5.9 | 221.2 | 221.8 | 221.2 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 60.06 | 59.98 | 60.06 | 17517 | 1 | 41.1 | 57888.7 | 5927 | 5.9 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:06 | Normal | 516.6 | 456.8 | 436.3 | 431.5 | 8.2 | 8.6 | 8 | 4 | 220.6 | 220 | 220.6 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 60 | 60 | 60 | 18539 | 1 | 41 | 57890.1 | 5927 | 4.5 | 4.8 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:11 | Normal | 527.9 | 460.6 | 430.4 | 439.8 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 3.2 | 220.2 | 219.6 | 220.2 | 23.9 | 23.6 | 23.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9038 | 1 | 40.6 | 57891 | 5927 | 3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:16 | Normal | 524.2 | 455.3 | 439.5 | 437.5 | 13.2 | 13 | 13.2 | 6.8 | 222.2 | 222.6 | 222.2 | 54.4 | 54.4 | 54.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 20328 | 1 | 40.4 | 57892.3 | 5927 | 6.9 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.2 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:21 | Normal | 520.3 | 459 | 429.9 | 425 | 12 | 11.6 | 12.1 | 6.3 | 222.2 | 222.2 | 221.6 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18474 | 1 | 40.8 | 57893.8 | 5927 | 6.2 | 5.6 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:26 | Normal | 528.9 | 469.2 | 434.5 | 444.8 | 10.8 | 11 | 10.7 | 5.1 | 222.8 | 222.2 | 222.8 | 44.8 | 44.5 | 44.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 17606 | 1 | 40.7 | 57895.1 | 5928 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:31 | Normal | 529.3 | 455 | 431.8 | 447.5 | 11.4 | 12.2 | 11.8 | 5.8 | 223 | 222.8 | 223 | 49.9 | 49.9 | 49.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 16959 | 1 | 40.7 | 57896.5 | 5928 | 5.7 | 4.8 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:36 | Normal | 522.2 | 457.9 | 428.3 | 430.9 | 9.6 | 9.5 | 10.3 | 5.3 | 221.8 | 222 | 221.4 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14614 | 1 | 41.1 | 57898 | 5928 | 5.1 | 4.4 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:41 | Normal | 498.9 | 438.2 | 424.6 | 418.7 | 15.3 | 15.2 | 15.6 | 8 | 223 | 223.8 | 223.2 | 61.4 | 61.4 | 61.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 23291 | 1 | 41.6 | 57899.6 | 5928 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.6 | 7.9 | 0 | 8 | 7.5 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:46 | Normal | 492.7 | 435.1 | 412.2 | 409.3 | 16.1 | 15.2 | 16 | 8.1 | 223 | 222.4 | 222 | 61.3 | 61.1 | 61.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23074 | 1 | 42.7 | 57901.6 | 5928 | 8.2 | 7.4 | 0.3 | 7.7 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:51 | Normal | 491.9 | 436.2 | 409.1 | 412.2 | 16.9 | 16 | 16.8 | 8.5 | 223 | 223 | 223.4 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23226 | 1 | 43.5 | 57903.4 | 5928 | 8.6 | 7.7 | 0.3 | 8 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:56 | Normal | 489 | 439 | 418.2 | 409.1 | 17.6 | 16.8 | 17.1 | 8.9 | 223 | 223.2 | 223.2 | 66.7 | 66.6 | 66.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 24998 | 1 | 43.6 | 57905 | 5928 | 9.1 | 8.2 | 0.1 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.2 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:01 | Normal | 500.2 | 458.9 | 441.5 | 416.9 | 15.3 | 13.2 | 14.6 | 7.8 | 223.2 | 223 | 222 | 58.7 | 58.5 | 58.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 22672 | 1 | 43.7 | 57906.4 | 5928 | 8 | 7 | 0.1 | 6.6 | 7.1 | 0 | 7.4 | 7.1 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:06 | Normal | 496.2 | 438.4 | 413.5 | 414.9 | 17.3 | 16.7 | 17.1 | 8.8 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24665 | 1 | 44 | 57908.2 | 5928 | 8.9 | 8 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:11 | Normal | 518 | 431.8 | 427.8 | 418.8 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 5.6 | 221.4 | 222 | 221.6 | 36.1 | 36 | 36 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11945 | 1 | 44.8 | 57910 | 5928 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 0 | 4.3 | 4.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:16 | Normal | 488.8 | 428.2 | 409.4 | 405.5 | 18.1 | 17 | 17.8 | 9.1 | 223.8 | 224 | 223.6 | 67.6 | 67.5 | 67.5 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 25366 | 1 | 45.2 | 57911.8 | 5928 | 9.3 | 8.3 | 0.3 | 8.5 | 9.1 | 0 | 9 | 8.7 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:21 | Normal | 489.7 | 424.2 | 407.1 | 402.2 | 18.3 | 17.4 | 18.3 | 9.3 | 224.4 | 224.8 | 224 | 68.1 | 68 | 68 | 60 | 60.01 | 60 | 25268 | 1 | 46 | 57913.6 | 5928 | 9.5 | 8.5 | 0.1 | 8.8 | 9.3 | 0 | 9.3 | 8.8 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:26 | Normal | 504.6 | 421.4 | 395.1 | 422 | 13.1 | 14 | 14.7 | 6.3 | 222.2 | 221.8 | 221.6 | 46 | 45.7 | 46 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22954 | 1 | 46.6 | 57915.6 | 5929 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:31 | Normal | 473.5 | 419.9 | 409.1 | 402.1 | 17.5 | 16.6 | 17.4 | 9 | 223.4 | 223.4 | 223.2 | 64.6 | 64.5 | 64.6 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 24296 | 1 | 46.6 | 57917.3 | 5929 | 9.1 | 7.9 | 0.2 | 8.2 | 8.9 | 0 | 9 | 8.4 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:36 | Normal | 466 | 418.3 | 407.3 | 399.5 | 17.8 | 16.7 | 17.8 | 9 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 65.1 | 65 | 65.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24640 | 1 | 47.2 | 57919.4 | 5929 | 9.1 | 8.2 | 0.3 | 8.4 | 8.9 | 0 | 9.1 | 8.7 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:41 | Normal | 470.7 | 419.2 | 398.6 | 394.7 | 18.2 | 17.1 | 18.3 | 9.3 | 223 | 223 | 223 | 66.7 | 66.7 | 66.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25035 | 1 | 47.9 | 57921.4 | 5929 | 9.4 | 8.5 | 0.2 | 8.7 | 9.3 | 0 | 9.1 | 8.8 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:46 | Normal | 469.4 | 433 | 408.3 | 379.6 | 19.6 | 16.5 | 18.9 | 9.3 | 223.8 | 223.2 | 223.2 | 69.4 | 69.3 | 69.5 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 18881 | 1 | 48.4 | 57923.3 | 5929 | 10.1 | 9 | 0.1 | 8 | 9.2 | 0 | 9.7 | 9 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:51 | Normal | 477.7 | 412 | 405.2 | 399.4 | 12.6 | 12.3 | 13 | 6.5 | 221.4 | 221.4 | 221.4 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 60 | 59.98 | 60 | 18297 | 1 | 48.6 | 57925.3 | 5929 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:56 | Normal | 483.9 | 421.3 | 415.4 | 409.4 | 16.3 | 15.7 | 16.4 | 8.5 | 222 | 222.4 | 222 | 62.4 | 62.2 | 62.3 | 60.08 | 60.01 | 60.07 | 22951 | 1 | 47.8 | 57926.5 | 5929 | 8.6 | 7.2 | 0.1 | 7.9 | 8.3 | 0 | 8.5 | 7.9 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:01 | Normal | 503.8 | 422.2 | 416.7 | 409.8 | 14.8 | 15.1 | 15.6 | 8 | 222 | 222.2 | 221.8 | 59.1 | 58.9 | 59 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 21692 | 1 | 47.5 | 57928.1 | 5929 | 8 | 6.3 | 0.3 | 7.6 | 8 | 0 | 8 | 7.6 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:06 | Normal | 489.7 | 420.1 | 419.5 | 414.5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7318 | 1 | 47.6 | 57929.8 | 5929 | 2.7 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:11 | Normal | 490.8 | 452.2 | 434.2 | 428.2 | 17 | 15.2 | 16.1 | 8.3 | 221.8 | 222.2 | 221.6 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 15313 | 1 | 46.8 | 57931 | 5929 | 8.3 | 6.9 | 0.5 | 7.4 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:16 | Normal | 471.7 | 423.1 | 415.4 | 411.4 | 16.4 | 15.6 | 16.4 | 8.4 | 221 | 220.6 | 220.8 | 62.1 | 62 | 62.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 23073 | 1 | 47.1 | 57933 | 5929 | 8.5 | 7.7 | 0.3 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:21 | Normal | 472.1 | 416.1 | 420.3 | 422.2 | 12.1 | 13 | 12 | 5.9 | 219.8 | 219.4 | 219.4 | 48.2 | 48.2 | 48.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14403 | 1 | 47.5 | 57934.8 | 5929 | 5.9 | 5.6 | 0.4 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.3 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:26 | Normal | 494.6 | 430.3 | 416.5 | 417.5 | 7 | 7.8 | 7.4 | 3.5 | 218.8 | 218.2 | 218 | 28.9 | 28.6 | 28.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14176 | 1 | 47.5 | 57936.4 | 5930 | 3.5 | 3 | 0.3 | 3.8 | 4 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:31 | Normal | 503.8 | 422.2 | 422 | 417.9 | 14.9 | 16.1 | 16.9 | 8.6 | 221 | 220.8 | 221 | 63.6 | 63.5 | 63.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23742 | 1 | 47 | 57937.4 | 5930 | 8.6 | 6 | 0.1 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.1 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:36 | Normal | 476 | 432.5 | 430.8 | 420.7 | 16.1 | 15.6 | 16.3 | 8.3 | 220.8 | 220.8 | 220.6 | 63.3 | 63.2 | 63.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20789 | 1 | 46.3 | 57938.7 | 5930 | 8.5 | 7 | 0.2 | 7.8 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:41 | Normal | 528.3 | 440.9 | 428.6 | 432.2 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 2.7 | 218.2 | 217 | 217.8 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6873 | 1 | 46 | 57939.8 | 5930 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:46 | Normal | 514.7 | 440.1 | 426.7 | 421.8 | 3.2 | 3.1 | 4 | 2.1 | 217 | 216 | 217 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5005 | 1 | 45.5 | 57941.1 | 5930 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:51 | Normal | 478 | 434.1 | 442.3 | 442.3 | 11.6 | 12 | 12.1 | 6.2 | 218.4 | 218.8 | 219 | 48.5 | 48.4 | 48.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 17820 | 1 | 44.4 | 57941.7 | 5930 | 6.2 | 5 | 0.2 | 6 | 6.3 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:56 | Normal | 429.7 | 429.1 | 436 | 428 | 14.1 | 13.3 | 14.1 | 7.1 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 53 | 52.6 | 52.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 19646 | 1 | 43.9 | 57943 | 5930 | 7.3 | 6.4 | 0.2 | 6.5 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:01 | Normal | 486.1 | 433.8 | 436.9 | 414.7 | 7.4 | 9.5 | 9 | 4.4 | 219.2 | 219 | 218.8 | 35 | 34.8 | 34.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8729 | 1 | 44.1 | 57944.3 | 5930 | 4.5 | 2.7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:06 | Normal | 532.7 | 447.3 | 431.3 | 428.5 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 1.6 | 218.6 | 217.4 | 217.8 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60 | 60 | 60 | 3667 | 1 | 43.5 | 57945 | 5930 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:11 | Normal | 536.6 | 424.1 | 431.2 | 428.3 | 9 | 13 | 13.7 | 7.1 | 220.2 | 220.8 | 220.8 | 48.9 | 48.8 | 48.9 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 18289 | 1 | 43.1 | 57946.1 | 5930 | 7 | 2 | 0 | 6.5 | 7 | 0 | 7 | 6.5 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:16 | Normal | 524.9 | 419 | 425.8 | 423.9 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 2 | 218.4 | 217.8 | 218.4 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4748 | 1 | 43.3 | 57947.3 | 5930 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:21 | Normal | 514.7 | 427.4 | 440.3 | 442.4 | 7 | 7.8 | 9.7 | 5.2 | 219 | 219.8 | 219.2 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 13846 | 1 | 42.6 | 57947.9 | 5930 | 4.9 | 1.7 | 0.2 | 4 | 4.3 | 0 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:26 | Normal | 532 | 420.9 | 442.3 | 427.3 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 2.4 | 218.2 | 218 | 218 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5343 | 1 | 42.3 | 57948.8 | 5931 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:31 | Normal | 540.5 | 397.3 | 431.1 | 429.2 | 8.7 | 13.1 | 13.6 | 7 | 219 | 220.2 | 219.6 | 47.6 | 47.4 | 47.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 17567 | 1 | 42.1 | 57949.9 | 5931 | 6.9 | 1.7 | 0 | 6.5 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:36 | Normal | 537.4 | 416.3 | 427.1 | 433 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 2.4 | 218.2 | 218.6 | 218.8 | 17.1 | 16.9 | 17 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5275 | 1 | 42.5 | 57951.1 | 5931 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:41 | Normal | 534.8 | 408.2 | 437.9 | 435.8 | 8.5 | 12.1 | 12.8 | 6.5 | 221.6 | 222.4 | 222 | 45.1 | 44.9 | 45 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 16474 | 1 | 41.9 | 57951.7 | 5931 | 6.5 | 1.9 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:46 | Normal | 523.4 | 381 | 426.3 | 427.5 | 8.1 | 12.1 | 12.7 | 6.5 | 221 | 221.8 | 221.4 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 59.98 | 60 | 60.02 | 15987 | 1 | 42.1 | 57953 | 5931 | 6.4 | 1.5 | 0 | 6 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:51 | Normal | 526 | 378.8 | 429.3 | 421.4 | 5.1 | 7.5 | 8 | 4 | 219.4 | 219.8 | 219.8 | 26.6 | 26.4 | 26.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10400 | 1 | 42.3 | 57954.3 | 5931 | 3.7 | 1 | 0.3 | 3.7 | 4 | 0 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:56 | Normal | 525.5 | 435.2 | 419.5 | 410.5 | 2.1 | 2.2 | 3 | 1.5 | 218.4 | 218 | 218.2 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3626 | 1 | 42 | 57954.9 | 5931 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:01 | Normal | 530.4 | 436.1 | 431.5 | 434.5 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 2.1 | 218.6 | 219 | 219 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5562 | 1 | 41.2 | 57955.3 | 5931 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:06 | Normal | 544.8 | 431.1 | 441.5 | 431.5 | 3 | 3.3 | 3.8 | 2 | 218.6 | 218 | 218.6 | 14.1 | 13.9 | 14 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5163 | 1 | 40.6 | 57955.8 | 5931 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:11 | Normal | 537.7 | 474.2 | 443 | 450 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 1.6 | 219.8 | 219.6 | 219.6 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 4518 | 1 | 40.1 | 57956.2 | 5931 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:16 | Normal | 550.5 | 459.1 | 445.2 | 446.4 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 1.7 | 219.4 | 218 | 219 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4309 | 1 | 40 | 57956.5 | 5931 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:21 | Normal | 538.8 | 442.1 | 443.6 | 442.6 | 2.8 | 3 | 3.7 | 2 | 218.4 | 218.2 | 218.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 4851 | 1 | 39.8 | 57957.1 | 5931 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:26 | Normal | 544.3 | 461.8 | 452.6 | 448.3 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 1.9 | 219 | 218.8 | 218.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4910 | 1 | 39.5 | 57957.5 | 5932 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:31 | Normal | 544.3 | 465 | 441.5 | 448.5 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 1.3 | 219 | 219 | 218.8 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60 | 59.99 | 60 | 3748 | 1 | 39.2 | 57957.8 | 5932 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:36 | Normal | 535.2 | 471 | 444.6 | 454.6 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 219.6 | 218.6 | 218.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 3815 | 1 | 38.9 | 57958.2 | 5932 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:41 | Normal | 543.3 | 474 | 440.4 | 449.1 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 218 | 217.6 | 217.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3214 | 1 | 38.6 | 57958.5 | 5932 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:46 | Normal | 553.9 | 474.2 | 444.9 | 426 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 218.4 | 217.8 | 218 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3131 | 1 | 38.4 | 57958.7 | 5932 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:51 | Normal | 552.2 | 497.1 | 466.6 | 469.5 | 4.7 | 3.1 | 6.9 | 3.2 | 219.6 | 218.8 | 219 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 6673 | 1 | 38.2 | 57959.1 | 5932 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:56 | Normal | 566.1 | 490 | 453 | 446 | 6 | 3.8 | 8.8 | 4.7 | 221.4 | 219.8 | 220.6 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10348 | 1 | 38.5 | 57960 | 5932 | 4.3 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:01 | Normal | 532.4 | 497.3 | 445.9 | 450 | 5.5 | 3.1 | 8.2 | 4.3 | 220.6 | 220.2 | 220.4 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 60 | 60.01 | 60 | 9235 | 1 | 38.9 | 57960.8 | 5932 | 4 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:06 | Normal | 523.9 | 452.2 | 435.7 | 428.9 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 219.4 | 218.8 | 218.2 | 9.1 | 9 | 9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 3306 | 1 | 39 | 57961.4 | 5932 | 1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:11 | Normal | 472.8 | 435.1 | 450.5 | 445.7 | 3.7 | 1.8 | 5.9 | 3.1 | 219.2 | 218.6 | 218.8 | 17 | 16.9 | 16.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6116 | 1 | 38.8 | 57961.9 | 5932 | 2.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:16 | Normal | 435.8 | 449.3 | 450.4 | 436.5 | 3.6 | 1.8 | 5.6 | 3 | 218.6 | 218.2 | 217.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5742 | 1 | 38.6 | 57962.3 | 5932 | 2.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:21 | Normal | 542.9 | 438.1 | 425.4 | 434.5 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1 | 218 | 217.4 | 217.6 | 6 | 6 | 6.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2225 | 1 | 38.4 | 57962.7 | 5932 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:26 | Normal | 561 | 451.3 | 443.4 | 432.5 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 218.2 | 217.2 | 217.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2466 | 1 | 38.3 | 57962.9 | 5933 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:31 | Normal | 571.2 | 466.2 | 455.3 | 452.3 | 1.4 | 1.6 | 4.5 | 2.4 | 218 | 218.2 | 218 | 12.1 | 12 | 12 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4405 | 1 | 38.2 | 57963.2 | 5933 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:36 | Normal | 564.5 | 477.3 | 452.2 | 452.3 | 1.8 | 1.9 | 4.6 | 2.5 | 218.2 | 217.8 | 217.4 | 13 | 12.9 | 13 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4639 | 1 | 38.1 | 57963.5 | 5933 | 1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:41 | Normal | 571.4 | 487.5 | 454.6 | 446.5 | 1.8 | 1.8 | 4 | 2.2 | 218.8 | 218.4 | 217.6 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4504 | 1 | 38 | 57963.9 | 5933 | 1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:46 | Normal | 564.2 | 472.2 | 451 | 455 | 1.5 | 1.6 | 3.6 | 2 | 218.4 | 218.2 | 218.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3799 | 1 | 37.9 | 57964.3 | 5933 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:51 | Normal | 570.2 | 470.1 | 448.4 | 441.5 | 1.6 | 1.8 | 3.7 | 2 | 217.4 | 217.4 | 217.4 | 11 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4005 | 1 | 38 | 57964.6 | 5933 | 1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:56 | Normal | 547.5 | 476.1 | 459.1 | 432.3 | 1.6 | 1.7 | 3 | 1.7 | 218 | 217.8 | 217.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3550 | 1 | 38 | 57964.9 | 5933 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:01 | Normal | 540.2 | 461.1 | 454 | 469.4 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 1 | 218.4 | 218.2 | 218.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.99 | 60.03 | 60 | 2443 | 1 | 38 | 57965.1 | 5933 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:06 | Normal | 561.9 | 467.3 | 455.1 | 460.6 | 1 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 219.2 | 218.8 | 218.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2127 | 1 | 37.9 | 57965.3 | 5933 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:11 | Normal | 536.5 | 452.9 | 435.3 | 452.4 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.8 | 218.4 | 218.6 | 217.8 | 5 | 4.9 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1801 | 1 | 37.8 | 57965.5 | 5933 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:16 | Normal | 539.9 | 468.4 | 446.1 | 443.3 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 218 | 218.2 | 217.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1557 | 1 | 37.6 | 57965.6 | 5933 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:21 | Normal | 531.7 | 459.1 | 440.2 | 428.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 217.8 | 217.8 | 218 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1368 | 1 | 37.5 | 57965.8 | 5933 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:26 | Normal | 541.4 | 461.2 | 442.5 | 451.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 218.2 | 217.6 | 217 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1157 | 1 | 37.4 | 57965.9 | 5934 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:31 | Normal | 536.7 | 471.2 | 430.7 | 431.7 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 218.2 | 218.2 | 218 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 982 | 1 | 37.3 | 57966 | 5934 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:36 | Normal | 534.6 | 466.1 | 441.7 | 423.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 217.8 | 218.2 | 217.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 764 | 1 | 37.3 | 57966 | 5934 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:41 | Normal | 526.9 | 484.5 | 416.4 | 451.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 219.4 | 219.4 | 219.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 555 | 1 | 37.3 | 57966.1 | 5934 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:46 | Normal | 450.5 | 475.1 | 436.1 | 433.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 218 | 218.2 | 218.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 409 | 1 | 37.1 | 57966.1 | 5934 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:51 | Normal | 359 | 438.8 | 446.2 | 434.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 219.2 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 204 | 1 | 37.1 | 57966.1 | 5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:56 | Normal | 199.6 | 448.2 | 434.5 | 405.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 219.4 | 218.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 46 | 1 | 37 | 57966.2 | 5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 18:01 | Normal | 200.3 | 421.9 | 416.5 | 392 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219 | 219 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 36.9 | 57966.2 | 5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 18:06 | Normal | 174.2 | 416.4 | 396.3 | 411.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.2 | 219 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 36.8 | 57966.2 | 5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 18:11 | Normal | 199.3 | 400.3 | 382.7 | 384.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.2 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 36.8 | 57966.2 | 5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 18:16 | Normal | 202.9 | 367 | 326.1 | 333.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 219.6 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 36.7 | 57966.2 | 5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 18:21 | Normal | 202.8 | 221.9 | 209.9 | 216.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.4 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 36.7 | 57966.2 | 5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0