## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-03 04:59 | Wait | 492.2 | 492.3 | 489.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:04 | Wait | 554 | 539 | 528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 22.3 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:09 | Wait | 585.9 | 562.1 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.5 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:14 | Wait | 597.4 | 571.4 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.7 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:19 | Wait | 609.6 | 581.7 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 22.8 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:24 | Wait | 615.2 | 586.4 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 22.9 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:29 | Wait | 622.7 | 593.2 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.9 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:34 | Wait | 628.9 | 599.3 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:39 | Wait | 632.5 | 602.8 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:44 | Wait | 633.8 | 603.9 | 593.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 234.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:49 | Wait | 625.2 | 596.1 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:54 | Wait | 627.3 | 598.1 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 234.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:59 | Wait | 638.7 | 609.4 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 23 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:04 | Wait | 641.6 | 612 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 234.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:09 | Wait | 640.3 | 610.5 | 599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:14 | Wait | 643.7 | 613.5 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:19 | Wait | 641.7 | 611.1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.6 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:24 | Wait | 644.9 | 613.9 | 602.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:29 | Wait | 645.2 | 614.5 | 603.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:34 | Wait | 644.6 | 613.9 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:39 | Wait | 642 | 611.1 | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.7 | 68798.9 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:44 | Normal | 582.4 | 488.1 | 543.8 | 0 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 238 | 235.6 | 236.2 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 60.04 | 60 | 60.03 | 2640 | 1 | 24 | 68799.1 | 5358 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:49 | Normal | 587 | 517.7 | 538.9 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 0 | 238 | 236.2 | 236 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3249 | 1 | 24.4 | 68799.3 | 5358 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:54 | Normal | 580.5 | 486.6 | 556.1 | 0 | 2.6 | 2 | 1.9 | 0 | 237.6 | 236 | 236.2 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3586 | 1 | 24.6 | 68799.6 | 5358 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:59 | Normal | 577 | 473.5 | 534.5 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 60 | 59.95 | 59.97 | 2970 | 1 | 24.9 | 68799.9 | 5358 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:04 | Normal | 574.2 | 528.6 | 533.9 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 237.6 | 234.8 | 235.4 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2359 | 1 | 25.2 | 68800.1 | 5358 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:09 | Normal | 566 | 499.6 | 544 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.6 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 2510 | 1 | 25.3 | 68800.3 | 5358 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:14 | Normal | 576.9 | 495.5 | 537.4 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 237.2 | 235 | 236.2 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 60 | 59.98 | 60 | 3072 | 1 | 25.6 | 68800.5 | 5358 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:19 | Normal | 577.3 | 485.3 | 531.8 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 237.6 | 235.4 | 235.8 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 3369 | 1 | 25.8 | 68800.8 | 5358 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:24 | Normal | 585.1 | 506.8 | 541.4 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 237 | 235.4 | 236 | 9.9 | 10 | 9.8 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 3995 | 1 | 26 | 68801.1 | 5359 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:29 | Normal | 585.1 | 490.6 | 552.2 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 238 | 235.8 | 236.2 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 4093 | 1 | 26.2 | 68801.5 | 5359 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:34 | Normal | 578.9 | 475.5 | 528.6 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.8 | 8 | 8.2 | 7.7 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 3245 | 1 | 26.3 | 68801.8 | 5359 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:39 | Normal | 561.1 | 521.5 | 531.6 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.6 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2525 | 1 | 26.5 | 68802 | 5359 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:44 | Normal | 580 | 484.6 | 555.5 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3510 | 1 | 26.7 | 68802.2 | 5359 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:49 | Normal | 585 | 486.8 | 545.4 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 237.6 | 235.6 | 235.8 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 59.97 | 60 | 59.95 | 3863 | 1 | 26.9 | 68802.6 | 5359 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:54 | Normal | 571 | 468.4 | 542.8 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.8 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3049 | 1 | 27 | 68802.9 | 5359 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:59 | Normal | 565.3 | 499.6 | 538.4 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 237 | 235.6 | 236.2 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 2834 | 1 | 27.1 | 68803.1 | 5359 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:04 | Normal | 581.8 | 473.2 | 538.1 | 0 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.8 | 8.4 | 8.4 | 8 | 60 | 60 | 60 | 3320 | 1 | 27.3 | 68803.3 | 5359 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:09 | Normal | 580.9 | 502.4 | 530.5 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 237 | 234.6 | 235.2 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 2782 | 1 | 27.3 | 68803.6 | 5359 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:14 | Normal | 586.8 | 483.4 | 532.8 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.4 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 3787 | 1 | 27.5 | 68803.9 | 5359 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:19 | Normal | 582.9 | 483.7 | 543.8 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.4 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 3742 | 1 | 27.5 | 68804.2 | 5359 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:24 | Normal | 583.1 | 485.6 | 544.3 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 0 | 237.4 | 234.8 | 235 | 10 | 10.2 | 9.7 | 59.94 | 59.9 | 59.97 | 4031 | 1 | 27.5 | 68804.5 | 5360 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:29 | Normal | 585.7 | 487.5 | 546 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 0 | 237 | 235.2 | 235.2 | 9 | 9.2 | 8.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3671 | 1 | 27.6 | 68804.8 | 5360 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:34 | Normal | 581.2 | 507.5 | 543.7 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 236.6 | 235 | 235.8 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 60 | 60.03 | 60 | 3990 | 1 | 27.7 | 68805.2 | 5360 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:39 | Normal | 592.3 | 497.5 | 561.5 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 5891 | 1 | 27.9 | 68805.6 | 5360 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:44 | Normal | 574.9 | 470.5 | 540.1 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.8 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 3113 | 1 | 28 | 68806 | 5360 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:49 | Normal | 592.1 | 484.5 | 549.9 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 237.2 | 234.8 | 235.4 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4311 | 1 | 28 | 68806.2 | 5360 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:54 | Normal | 586.2 | 494.5 | 553.5 | 0 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 13.2 | 13.2 | 13 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5363 | 1 | 28.2 | 68806.7 | 5360 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:59 | Normal | 573 | 484.5 | 544 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 0 | 237 | 234 | 235.2 | 9 | 9.2 | 8.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3637 | 1 | 28.2 | 68807 | 5360 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:04 | Normal | 560.1 | 514.5 | 522.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 236 | 233.6 | 234.2 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1749 | 1 | 28.2 | 68807.2 | 5360 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:09 | Normal | 559.1 | 456.4 | 539.6 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235 | 5.1 | 5.4 | 5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2001 | 1 | 28 | 68807.4 | 5360 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:14 | Normal | 546.3 | 488 | 522.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 4.2 | 4.3 | 4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1661 | 1 | 27.9 | 68807.6 | 5360 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:19 | Normal | 558.1 | 461.6 | 522.4 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.6 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1757 | 1 | 27.9 | 68807.7 | 5360 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:24 | Normal | 574 | 497.7 | 533.7 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 234.6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2542 | 1 | 27.8 | 68807.9 | 5361 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:29 | Normal | 563.9 | 478.6 | 532 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 236.6 | 234.6 | 234.4 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2260 | 1 | 27.7 | 68808.1 | 5361 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:34 | Normal | 573 | 466.6 | 526.6 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1929 | 1 | 27.7 | 68808.3 | 5361 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:39 | Normal | 588 | 488.6 | 544.4 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.4 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 3166 | 1 | 27.7 | 68808.5 | 5361 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:44 | Normal | 573.9 | 470.6 | 551.5 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 236.2 | 233.6 | 234.4 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2710 | 1 | 27.7 | 68808.7 | 5361 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:49 | Normal | 555.6 | 458.3 | 525.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236.2 | 233.6 | 234.4 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1532 | 1 | 27.7 | 68808.9 | 5361 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:54 | Normal | 554.5 | 534.5 | 510.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.4 | 3 | 3 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1072 | 1 | 27.6 | 68809 | 5361 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:59 | Normal | 549.9 | 497.2 | 523.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.6 | 3 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1098 | 1 | 27.4 | 68809.1 | 5361 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:04 | Normal | 558.9 | 541.5 | 523.3 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1557 | 1 | 27.4 | 68809.2 | 5361 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:09 | Normal | 566.8 | 524.4 | 531.3 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 236 | 234 | 235.2 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 2112 | 1 | 27.4 | 68809.4 | 5361 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:14 | Normal | 583.1 | 513.5 | 539.4 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.8 | 6 | 6.1 | 5.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2348 | 1 | 27.3 | 68809.5 | 5361 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:19 | Normal | 610.3 | 507.6 | 564 | 0 | 6 | 5.3 | 4.5 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.4 | 21.7 | 22 | 21.7 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 8589 | 1 | 27.4 | 68809.9 | 5361 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:24 | Normal | 595.3 | 485.8 | 560.9 | 0 | 3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.6 | 11.1 | 11.3 | 10.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4351 | 1 | 27.6 | 68810.5 | 5362 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:29 | Normal | 596 | 495.6 | 563.3 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 0 | 237 | 235 | 235.2 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 4586 | 1 | 27.8 | 68811 | 5362 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:34 | Normal | 582.4 | 492.9 | 541 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 60.04 | 60 | 60.02 | 2734 | 1 | 27.8 | 68811.2 | 5362 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:39 | Normal | 568.2 | 512.7 | 553.6 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 236.2 | 235.2 | 234.8 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3220 | 1 | 27.8 | 68811.4 | 5362 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:44 | Normal | 609.4 | 499.1 | 570.2 | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.1 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.4 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6097 | 1 | 27.8 | 68811.7 | 5362 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:49 | Normal | 578 | 471.6 | 538.3 | 0 | 2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.6 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3045 | 1 | 27.8 | 68812.2 | 5362 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:54 | Normal | 562.9 | 502.2 | 522.3 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 236.2 | 233.6 | 235 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1934 | 1 | 27.8 | 68812.4 | 5362 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:59 | Normal | 547.3 | 525.6 | 533.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 236 | 233.2 | 234.2 | 3 | 3.2 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1129 | 1 | 27.8 | 68812.5 | 5362 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:04 | Normal | 590 | 484.5 | 531.9 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 236.4 | 234.8 | 234.8 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60 | 60.03 | 60 | 3250 | 1 | 27.6 | 68812.6 | 5362 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:09 | Normal | 574.9 | 478.7 | 535.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 5.1 | 5.2 | 5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2056 | 1 | 27.5 | 68812.9 | 5362 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:14 | Normal | 559.1 | 505.7 | 526.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 235.2 | 234 | 234.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1151 | 1 | 27.3 | 68813 | 5362 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:19 | Normal | 574 | 488.5 | 548.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | 236.8 | 234.4 | 234.4 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2659 | 1 | 27.3 | 68813.1 | 5362 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:24 | Normal | 576.9 | 477.5 | 558.9 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3367 | 1 | 27.3 | 68813.4 | 5363 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:29 | Normal | 580.4 | 489.6 | 541.9 | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.2 | 8.7 | 9 | 8.5 | 60.01 | 60 | 60 | 3553 | 1 | 27.1 | 68813.7 | 5363 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:34 | Normal | 578.2 | 487.7 | 541.8 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3119 | 1 | 27.1 | 68814 | 5363 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:39 | Normal | 590 | 494.4 | 551.9 | 0 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 0 | 236.4 | 235 | 235.4 | 13.2 | 13.4 | 13 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5363 | 1 | 27.2 | 68814.3 | 5363 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:44 | Normal | 589.2 | 494.5 | 550.4 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 0 | 236.8 | 234.4 | 234.8 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4333 | 1 | 27.3 | 68814.7 | 5363 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:49 | Normal | 562.2 | 515.9 | 537.2 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 236.6 | 233.8 | 234.8 | 6 | 6.2 | 6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 2402 | 1 | 27.2 | 68814.9 | 5363 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:54 | Normal | 580.1 | 507.9 | 550.1 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.6 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2501 | 1 | 27 | 68815.1 | 5363 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:59 | Normal | 593.2 | 483.7 | 536.3 | 0 | 2.3 | 2 | 2 | 0 | 237 | 234.4 | 234.8 | 8.7 | 9 | 8.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3530 | 1 | 26.9 | 68815.3 | 5363 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:04 | Normal | 602.5 | 491.9 | 564.1 | 0 | 4 | 3.5 | 3.1 | 0 | 237.2 | 234.8 | 235.4 | 14.4 | 14.7 | 14.4 | 60 | 60 | 60 | 5855 | 1 | 26.9 | 68815.7 | 5363 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:09 | Normal | 609.3 | 503.6 | 570.6 | 0 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.6 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7522 | 1 | 26.9 | 68816.2 | 5363 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:14 | Normal | 606.2 | 505.6 | 567.9 | 0 | 6.8 | 6 | 5.1 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.2 | 24.2 | 24.5 | 24 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9595 | 1 | 27.1 | 68817 | 5363 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:19 | Normal | 607.9 | 502.7 | 572.4 | 0 | 6.3 | 5.5 | 4.5 | 0 | 238 | 236.2 | 237 | 21.9 | 22.1 | 21.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8759 | 1 | 27.4 | 68817.7 | 5363 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:24 | Normal | 604.1 | 502.4 | 563.4 | 0 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.4 | 21.9 | 22.1 | 21.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 8726 | 1 | 27.6 | 68818.5 | 5364 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:29 | Normal | 604.2 | 516.7 | 572.2 | 0 | 6.2 | 5.1 | 4.3 | 0 | 237.4 | 236 | 236.6 | 21.4 | 21.7 | 21.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 8548 | 1 | 28 | 68819.2 | 5364 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:34 | Normal | 599.2 | 499.5 | 565.2 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 238 | 236.2 | 235.8 | 21 | 21.2 | 20.9 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 8352 | 1 | 28.2 | 68819.9 | 5364 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:39 | Normal | 603.1 | 504.5 | 563.5 | 0 | 5.8 | 5 | 4.2 | 0 | 238.2 | 236 | 237 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8050 | 1 | 28.3 | 68820.6 | 5364 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:44 | Normal | 599.2 | 494.5 | 563.6 | 0 | 5.8 | 5.1 | 4.2 | 0 | 238 | 235.8 | 236.6 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8119 | 1 | 28.5 | 68821.3 | 5364 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:49 | Normal | 601.4 | 495.7 | 558.3 | 0 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237 | 17 | 17.2 | 16.9 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 6913 | 1 | 28.5 | 68821.9 | 5364 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:54 | Normal | 595.1 | 495.4 | 564.8 | 0 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.4 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 6903 | 1 | 28.6 | 68822.5 | 5364 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:59 | Normal | 596.2 | 481.6 | 566 | 0 | 5.2 | 4.7 | 3.9 | 0 | 238.6 | 236.4 | 236.8 | 18.3 | 18.6 | 18.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7467 | 1 | 28.6 | 68823 | 5364 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:04 | Normal | 601 | 494.2 | 564.3 | 0 | 6.8 | 5.8 | 5 | 0 | 239 | 236.8 | 237.2 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9286 | 1 | 28.7 | 68823.7 | 5364 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:09 | Normal | 601.6 | 503.3 | 573 | 0 | 9.3 | 7.9 | 6.6 | 0 | 239.6 | 237 | 238.2 | 31.7 | 32 | 31.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 12559 | 1 | 29 | 68824.6 | 5364 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:14 | Normal | 596.9 | 571.4 | 561.8 | 0 | 10.9 | 8 | 7.8 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239 | 36.6 | 36.8 | 36.5 | 60 | 60 | 60 | 14645 | 1 | 29.4 | 68825.8 | 5364 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:19 | Normal | 632.3 | 609 | 584.4 | 0 | 9.1 | 7.1 | 7.6 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238 | 32 | 32.2 | 31.8 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 11411 | 1 | 29.7 | 68826.9 | 5364 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:24 | Normal | 598.9 | 573.6 | 560.2 | 0 | 10.6 | 7.7 | 7.6 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.4 | 36.1 | 36.2 | 35.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 13607 | 1 | 30 | 68828 | 5365 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:29 | Normal | 593.1 | 532.7 | 548.4 | 0 | 10.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.2 | 35 | 35.2 | 34.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14034 | 1 | 30.2 | 68829.2 | 5365 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:34 | Normal | 589.1 | 557.6 | 554.6 | 0 | 10.5 | 7.6 | 7.5 | 0 | 239.2 | 238 | 238.2 | 34.7 | 34.9 | 34.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13844 | 1 | 30.3 | 68830.3 | 5365 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:39 | Normal | 642.7 | 597.1 | 589.3 | 0 | 7 | 7.4 | 6.3 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.4 | 30.8 | 31.1 | 30.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13584 | 1 | 30.5 | 68831.5 | 5365 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:44 | Normal | 589.7 | 556.7 | 558.3 | 0 | 14.6 | 10.5 | 10.5 | 0 | 237.8 | 236 | 237.2 | 47.6 | 47.7 | 47.3 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 19026 | 1 | 30.9 | 68832.8 | 5365 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:49 | Normal | 594.5 | 534.3 | 555.7 | 0 | 14.6 | 11.3 | 10.6 | 0 | 238.2 | 237.4 | 237 | 47.8 | 47.8 | 47.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19321 | 1 | 31.4 | 68834.4 | 5365 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 1.6 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:54 | Normal | 587.1 | 525.6 | 555.5 | 0 | 16.8 | 12.8 | 12.1 | 0 | 237.8 | 237 | 237.4 | 54.2 | 54.3 | 53.8 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 21858 | 1 | 32 | 68836.1 | 5365 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4.4 | 3 | 2 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:59 | Normal | 586.8 | 525.3 | 546.8 | 0 | 14.8 | 11.4 | 10.8 | 0 | 238.6 | 235.6 | 237 | 48.2 | 48.3 | 48 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 19432 | 1 | 32.6 | 68837.8 | 5365 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 2.9 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:04 | Normal | 585.8 | 505.6 | 549.3 | 0 | 15.8 | 12.6 | 11.5 | 0 | 237.6 | 236.6 | 236.6 | 51.3 | 51.5 | 51.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 20579 | 1 | 32.9 | 68839.5 | 5365 | 3.9 | 4 | 4 | 3.7 | 4.2 | 2.9 | 2.3 | 3 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:09 | Normal | 581.7 | 487.7 | 545.5 | 0 | 11.5 | 9.9 | 8.3 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 60.01 | 60 | 60 | 15173 | 1 | 33.2 | 68841 | 5365 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:14 | Normal | 585.9 | 489.7 | 544.4 | 0 | 8.9 | 7.7 | 6.4 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.2 | 30 | 30.1 | 29.7 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 11906 | 1 | 33 | 68842.2 | 5365 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:19 | Normal | 585.6 | 485.5 | 536.9 | 0 | 8 | 6.9 | 5.8 | 0 | 236 | 234.2 | 235.4 | 27 | 27.3 | 26.9 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 10687 | 1 | 32.5 | 68843.1 | 5365 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:24 | Normal | 591.1 | 488.4 | 557.5 | 0 | 8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 236 | 234.4 | 234.4 | 27.1 | 27.4 | 27 | 59.94 | 60 | 59.97 | 10721 | 1 | 32.2 | 68844 | 5366 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:29 | Normal | 581.3 | 484.4 | 547.7 | 0 | 7.9 | 6.8 | 5.7 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235.4 | 26.7 | 26.8 | 26.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10568 | 1 | 31.9 | 68844.9 | 5366 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:34 | Normal | 592.2 | 495.5 | 546.6 | 0 | 7.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.8 | 25.8 | 26 | 25.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 10146 | 1 | 31.7 | 68845.7 | 5366 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:39 | Normal | 594.2 | 489.5 | 550.2 | 0 | 7 | 6.3 | 5.2 | 0 | 235.8 | 234 | 234.2 | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 9736 | 1 | 31.6 | 68846.6 | 5366 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:44 | Normal | 591 | 489.2 | 550.1 | 0 | 6.3 | 5.6 | 4.7 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 8799 | 1 | 31.4 | 68847.3 | 5366 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:49 | Normal | 585.1 | 494.5 | 545.6 | 0 | 5.8 | 5.1 | 4.3 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 20.7 | 20.8 | 20.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 8092 | 1 | 31.2 | 68848 | 5366 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:54 | Normal | 586.3 | 493.6 | 544.3 | 0 | 5.3 | 4.6 | 4 | 0 | 235.8 | 233 | 234 | 18.7 | 19 | 18.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7549 | 1 | 31.1 | 68848.7 | 5366 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:59 | Normal | 587 | 488.5 | 540.4 | 0 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 0 | 235 | 232.6 | 233.8 | 16.9 | 17.2 | 16.9 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 6856 | 1 | 31 | 68849.3 | 5366 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:04 | Normal | 591.1 | 493.5 | 558.2 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 0 | 235 | 233.4 | 233 | 16.9 | 17 | 16.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6764 | 1 | 30.8 | 68849.8 | 5366 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:09 | Normal | 595 | 489.9 | 557 | 0 | 5.2 | 4.5 | 4 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 18.5 | 18.9 | 18.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 7454 | 1 | 30.7 | 68850.4 | 5366 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:14 | Normal | 597.9 | 494.3 | 557.7 | 0 | 6 | 5.1 | 4.5 | 0 | 236 | 234 | 234.6 | 21.3 | 21.4 | 21.1 | 59.99 | 60 | 60 | 8308 | 1 | 30.6 | 68851.1 | 5366 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:19 | Normal | 598.1 | 496.3 | 558.8 | 0 | 6.7 | 5.6 | 5.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 23.5 | 23.7 | 23.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 9292 | 1 | 30.6 | 68851.8 | 5366 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:24 | Normal | 598.4 | 497.5 | 559.5 | 0 | 7.6 | 6.1 | 6 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 26.6 | 26.8 | 26.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10506 | 1 | 30.8 | 68852.6 | 5367 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:29 | Normal | 593.8 | 499.9 | 554 | 0 | 8.1 | 6.5 | 6.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235 | 28.1 | 28.2 | 27.9 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 10835 | 1 | 30.8 | 68853.5 | 5367 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:34 | Normal | 608.2 | 494.5 | 559.1 | 0 | 9.6 | 8.2 | 8.6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 35 | 35.1 | 34.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13800 | 1 | 31 | 68854.6 | 5367 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:39 | Normal | 591.3 | 488.4 | 556.2 | 0 | 10.3 | 8.6 | 9 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.8 | 36.4 | 36.6 | 36 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 14639 | 1 | 31.4 | 68855.8 | 5367 | 2.9 | 2.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:44 | Normal | 589.5 | 488.5 | 558.7 | 0 | 8 | 6.8 | 6.4 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 27.9 | 28.1 | 27.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11116 | 1 | 31.6 | 68856.8 | 5367 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:49 | Normal | 583.2 | 489.7 | 548.6 | 0 | 6 | 4.9 | 4.4 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.4 | 20.6 | 20.7 | 20.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 8055 | 1 | 31.3 | 68857.6 | 5367 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:54 | Normal | 588.4 | 490.8 | 540.8 | 0 | 4.9 | 4 | 3.7 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.4 | 17 | 17.2 | 16.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6802 | 1 | 31.2 | 68858.2 | 5367 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:59 | Normal | 597.4 | 493.8 | 555.7 | 0 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 235.2 | 232.6 | 234.4 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 8240 | 1 | 31 | 68858.9 | 5367 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:04 | Normal | 581.9 | 485.3 | 544.7 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 15.2 | 15.5 | 15.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 6137 | 1 | 30.9 | 68859.5 | 5367 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:09 | Normal | 581.3 | 491.7 | 543.3 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.4 | 15.4 | 15.7 | 15.2 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 6194 | 1 | 30.8 | 68860 | 5367 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:14 | Normal | 590 | 492.2 | 547.8 | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 15.1 | 15.3 | 15 | 59.97 | 59.98 | 60 | 6042 | 1 | 30.7 | 68860.5 | 5367 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:19 | Normal | 600.1 | 492.6 | 560.7 | 0 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0 | 234.6 | 233 | 233.2 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 6678 | 1 | 30.6 | 68861 | 5367 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:24 | Normal | 589.2 | 487.6 | 551.3 | 0 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 13.8 | 13.9 | 13.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 5549 | 1 | 30.6 | 68861.5 | 5368 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:29 | Normal | 578.8 | 486.3 | 551.1 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 234 | 232.2 | 232.4 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 4340 | 1 | 30.5 | 68861.9 | 5368 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:34 | Normal | 590.9 | 484.4 | 554.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 234.4 | 231.6 | 232.4 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4174 | 1 | 30.3 | 68862.3 | 5368 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:39 | Normal | 599.9 | 490.5 | 565.3 | 0 | 1.8 | 2.9 | 3.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 59.99 | 60 | 60 | 4361 | 1 | 30.3 | 68862.7 | 5368 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:44 | Normal | 572.7 | 474.4 | 556.9 | 0 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3414 | 1 | 30.2 | 68863 | 5368 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:49 | Normal | 576.5 | 471.6 | 568.3 | 0 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 0 | 233.2 | 231 | 232.6 | 6.4 | 6.2 | 6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2559 | 1 | 30 | 68863.2 | 5368 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:54 | Normal | 560.5 | 476.6 | 549.8 | 0 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.4 | 5.1 | 5.3 | 5 | 60 | 60 | 60 | 2015 | 1 | 29.8 | 68863.4 | 5368 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:59 | Normal | 559.9 | 486.3 | 555.1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 233 | 230.8 | 231.8 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1760 | 1 | 29.6 | 68863.6 | 5368 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:04 | Normal | 558.3 | 461.4 | 549.4 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 233 | 230.6 | 231.2 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1434 | 1 | 29.5 | 68863.7 | 5368 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:09 | Normal | 538.3 | 467.7 | 555.2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 232 | 230.2 | 230.8 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1210 | 1 | 29.3 | 68863.8 | 5368 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:14 | Normal | 548.8 | 523.7 | 536.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232 | 230.6 | 230.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 802 | 1 | 29.1 | 68863.9 | 5368 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:19 | Normal | 541.2 | 440.4 | 522.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 503 | 1 | 29 | 68864 | 5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:24 | Normal | 477.3 | 338.9 | 495.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 229.4 | 230.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 326 | 1 | 28.8 | 68864 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:29 | Normal | 456.6 | 200.1 | 482.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 247 | 1 | 28.6 | 68864 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:34 | Normal | 455.4 | 199.7 | 455.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230 | 231 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 216 | 1 | 28.4 | 68864 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:39 | Normal | 200.1 | 199.7 | 430.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 128 | 1 | 28.3 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:44 | Normal | 199.7 | 199.5 | 448.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 91 | 1 | 28.2 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:49 | Normal | 199.8 | 200.2 | 456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 61 | 1 | 28 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:54 | Normal | 199.1 | 199.5 | 443.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 229.8 | 230.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 38 | 1 | 27.9 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:59 | Normal | 223.9 | 177.1 | 387.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230 | 230.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 20 | 1 | 27.7 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 18:04 | Normal | 183.5 | 204.3 | 275.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 19 | 1 | 27.7 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 18:09 | Normal | 191.8 | 182.1 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 25 | 1 | 27.5 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0