## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-30 04:52 | Wait | 532.4 | 524.1 | 514.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 22.7 | 73790.1 | 5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 04:55 | Normal | 501.5 | 199.9 | 474.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 195 | 1 | 23 | 73790.1 | 5704 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 04:56 | Normal | 511.6 | 205.5 | 448.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 249 | 1 | 23 | 73790.1 | 5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 04:57 | Normal | 518.5 | 234.7 | 476.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 320 | 1 | 23.1 | 73790.1 | 5704 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 04:58 | Normal | 531.5 | 238.8 | 497.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236 | 234.8 | 235.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 338 | 1 | 23 | 73790.1 | 5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 04:59 | Normal | 525.6 | 258.5 | 512.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 377 | 1 | 23 | 73790.2 | 5704 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:00 | Normal | 549.6 | 308.3 | 492.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 59.96 | 60 | 446 | 1 | 23.1 | 73790.2 | 5704 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:01 | Normal | 524.5 | 368.9 | 513.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 60 | 59.98 | 60 | 539 | 1 | 23.1 | 73790.2 | 5704 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:02 | Normal | 537.6 | 464.9 | 506 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 697 | 1 | 23.1 | 73790.2 | 5704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:03 | Normal | 547.7 | 481.1 | 498.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 236.6 | 235 | 235.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 746 | 1 | 23.7 | 73790.2 | 5704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:04 | Normal | 560.4 | 512.8 | 524.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 2.3 | 2.3 | 2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 838 | 1 | 23.9 | 73790.2 | 5704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:05 | Normal | 550.5 | 461.8 | 531 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 237 | 234.4 | 235.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 933 | 1 | 24 | 73790.2 | 5704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:06 | Normal | 548.4 | 534.6 | 530.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1031 | 1 | 24 | 73790.2 | 5704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:07 | Normal | 564.6 | 526.9 | 504.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 1121 | 1 | 24.1 | 73790.3 | 5704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:08 | Normal | 537 | 551.9 | 524.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1215 | 1 | 24.2 | 73790.3 | 5704 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:09 | Normal | 555.3 | 484 | 536.4 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1337 | 1 | 24.2 | 73790.3 | 5704 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:10 | Wait | 474.6 | 475.5 | 473.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.8 | 73790.1 | 5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:10 | Wait | 480.9 | 481.7 | 480.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 22.1 | 73790.1 | 5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:10 | Normal | 558.5 | 520.9 | 523.4 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 237.4 | 235 | 235.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1421 | 1 | 24.3 | 73790.3 | 5704 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:11 | Normal | 554 | 527.5 | 519.4 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.2 | 4 | 4 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1491 | 1 | 24.4 | 73790.3 | 5704 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:12 | Normal | 564.5 | 470 | 505 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236.4 | 234 | 234.8 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 1568 | 1 | 24.3 | 73790.4 | 5704 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:13 | Normal | 544.3 | 489.7 | 525 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236.2 | 235 | 235.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1690 | 1 | 24.5 | 73790.4 | 5704 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:14 | Normal | 568.5 | 462.9 | 522.4 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 237 | 235.2 | 235.4 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 1815 | 1 | 24.5 | 73790.4 | 5704 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:15 | Normal | 564.5 | 486.9 | 529.2 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 236.2 | 235 | 235.6 | 5 | 5.1 | 4.8 | 60 | 59.99 | 60 | 1946 | 1 | 24.6 | 73790.5 | 5704 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:16 | Normal | 578.4 | 462.7 | 522.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2088 | 1 | 24.6 | 73790.5 | 5704 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:17 | Normal | 581.4 | 508.9 | 528.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 237 | 235.2 | 236.2 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2233 | 1 | 24.7 | 73790.5 | 5704 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:18 | Normal | 571.2 | 499.5 | 520.6 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.4 | 6 | 6 | 5.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2362 | 1 | 24.7 | 73790.6 | 5704 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:19 | Normal | 581.3 | 499.6 | 522 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 237.2 | 234.6 | 235.8 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 2497 | 1 | 24.8 | 73790.6 | 5704 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:20 | Normal | 566.3 | 509.7 | 522 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 237.2 | 235.6 | 235.8 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 2600 | 1 | 24.9 | 73790.6 | 5704 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:21 | Normal | 586.2 | 501.7 | 545.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.4 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2702 | 1 | 25 | 73790.7 | 5704 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:22 | Normal | 576.6 | 496.4 | 539.6 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236 | 7 | 7 | 6.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2748 | 1 | 25 | 73790.7 | 5704 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:23 | Normal | 573.1 | 508.5 | 529.6 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.4 | 7 | 7.1 | 6.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2792 | 1 | 25.1 | 73790.8 | 5704 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:24 | Normal | 582.6 | 474.2 | 544.8 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 236 | 235.2 | 236 | 7.1 | 7 | 6.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2820 | 1 | 25.1 | 73790.8 | 5704 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:25 | Normal | 580.4 | 483.8 | 543.9 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.4 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 2855 | 1 | 25.1 | 73790.9 | 5704 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:26 | Normal | 582 | 503.1 | 536.3 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.2 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 60 | 59.97 | 60 | 2944 | 1 | 25.2 | 73790.9 | 5704 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:27 | Normal | 571.9 | 486 | 547.4 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.2 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3032 | 1 | 25.2 | 73791 | 5704 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:28 | Normal | 590.2 | 472.6 | 542.3 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236 | 7.8 | 8 | 7.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3115 | 1 | 25.3 | 73791 | 5704 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:29 | Normal | 592.7 | 484 | 547.1 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236 | 8 | 8 | 7.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3191 | 1 | 25.3 | 73791.1 | 5705 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:30 | Normal | 581.3 | 525.5 | 536.3 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 3271 | 1 | 25.4 | 73791.1 | 5705 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:31 | Normal | 586.6 | 472.9 | 547.9 | 0 | 2.3 | 2 | 1.6 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 8.4 | 8.5 | 8 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 3363 | 1 | 25.5 | 73791.2 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:32 | Normal | 577.8 | 477.7 | 562.5 | 0 | 2.4 | 2 | 1.7 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.6 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3460 | 1 | 25.5 | 73791.2 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:33 | Normal | 584.3 | 489.7 | 534.7 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 236.6 | 235 | 236 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3574 | 1 | 25.5 | 73791.3 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:34 | Normal | 599.4 | 484.7 | 557.9 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 0 | 237 | 234.4 | 235.2 | 9 | 9 | 8.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 3652 | 1 | 25.5 | 73791.4 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:35 | Normal | 579.6 | 489 | 539.3 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 237 | 235.2 | 236.4 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3736 | 1 | 25.6 | 73791.4 | 5705 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:36 | Normal | 584.5 | 484.9 | 546.8 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 237 | 235.2 | 235.8 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 3779 | 1 | 25.7 | 73791.5 | 5705 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:38 | Normal | 584.3 | 479.9 | 545.6 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2 | 0 | 237 | 235.2 | 235.8 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3706 | 1 | 25.8 | 73791.6 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:39 | Normal | 588.6 | 499.1 | 533.7 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.4 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3607 | 1 | 25.8 | 73791.7 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:40 | Normal | 589.7 | 502.8 | 552.7 | 0 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.6 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 3522 | 1 | 25.8 | 73791.7 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:41 | Normal | 586.5 | 505 | 531.3 | 0 | 2.4 | 2 | 1.9 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.6 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3455 | 1 | 25.9 | 73791.8 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:42 | Normal | 588.4 | 482.9 | 533.3 | 0 | 2.3 | 2 | 1.8 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3416 | 1 | 26 | 73791.9 | 5705 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:43 | Normal | 593.8 | 470.9 | 540.2 | 0 | 2.3 | 2 | 1.8 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.4 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3398 | 1 | 26 | 73791.9 | 5705 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:44 | Normal | 586.6 | 468.7 | 547.4 | 0 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3386 | 1 | 26 | 73792 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:45 | Normal | 582.5 | 468.8 | 541.7 | 0 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 3377 | 1 | 26.1 | 73792 | 5705 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:46 | Normal | 589.4 | 477.9 | 536.3 | 0 | 2.3 | 2 | 1.8 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3364 | 1 | 26.1 | 73792.1 | 5705 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:47 | Normal | 580.6 | 474.7 | 552.8 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3378 | 1 | 26.2 | 73792.1 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:48 | Normal | 592.5 | 506.8 | 531.6 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.4 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3393 | 1 | 26.2 | 73792.2 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:49 | Normal | 588 | 491.8 | 550.7 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3416 | 1 | 26.3 | 73792.2 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:50 | Normal | 590.6 | 486.8 | 544.4 | 0 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.2 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3423 | 1 | 26.2 | 73792.3 | 5705 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:51 | Normal | 600.1 | 562.6 | 547.2 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 0 | 234.6 | 232.6 | 232.6 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3455 | 1 | 26.4 | 73792.4 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:52 | Normal | 602.3 | 528.7 | 544.3 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 3506 | 1 | 26.4 | 73792.4 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:53 | Normal | 589.6 | 529.8 | 538.2 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 8.8 | 9 | 8.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3533 | 1 | 26.4 | 73792.5 | 5705 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:54 | Normal | 589.4 | 491.8 | 553.5 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.2 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 3577 | 1 | 26.5 | 73792.5 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:55 | Normal | 591.5 | 497.8 | 558.2 | 0 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.2 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3587 | 1 | 26.5 | 73792.6 | 5705 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:56 | Normal | 583.5 | 502.8 | 539.8 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 3614 | 1 | 26.5 | 73792.7 | 5705 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:57 | Normal | 584.1 | 506.5 | 551.2 | 0 | 2.6 | 2 | 1.8 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 3651 | 1 | 26.6 | 73792.7 | 5705 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:58 | Normal | 588.5 | 484.9 | 526.9 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 235 | 232.4 | 233.6 | 9.3 | 9.4 | 9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3685 | 1 | 26.6 | 73792.8 | 5705 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:59 | Normal | 582.5 | 493.1 | 533.7 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 234.6 | 233 | 233 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 60.01 | 60.04 | 60 | 3740 | 1 | 26.7 | 73792.8 | 5705 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:00 | Normal | 586.5 | 550.1 | 555.1 | 0 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3772 | 1 | 26.7 | 73792.9 | 5705 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:01 | Normal | 586.5 | 497 | 548.3 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3825 | 1 | 26.7 | 73793 | 5705 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:02 | Normal | 592.3 | 498.8 | 538.1 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 235 | 233 | 234 | 9.7 | 9.9 | 9.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3880 | 1 | 26.8 | 73793 | 5705 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:03 | Normal | 589.3 | 494.8 | 534.1 | 0 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 0 | 235 | 233.2 | 233.4 | 9.9 | 10 | 9.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 3922 | 1 | 26.8 | 73793.1 | 5705 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:04 | Normal | 593.3 | 473.7 | 549.1 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234 | 10 | 10 | 9.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3975 | 1 | 26.9 | 73793.2 | 5705 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:05 | Normal | 584.3 | 510.8 | 546 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234 | 10.3 | 10.3 | 9.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4044 | 1 | 26.9 | 73793.2 | 5705 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:07 | Normal | 589.4 | 486.7 | 558.1 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 4156 | 1 | 27 | 73793.4 | 5705 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:08 | Normal | 586.3 | 494.8 | 551.3 | 0 | 3 | 2.3 | 2.2 | 0 | 234.2 | 232 | 233.6 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 4209 | 1 | 27 | 73793.4 | 5705 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:09 | Normal | 586.4 | 484.8 | 543.1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.8 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4270 | 1 | 27 | 73793.5 | 5705 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:10 | Normal | 590.4 | 486.6 | 540.7 | 0 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 234.2 | 232 | 234.2 | 11 | 11 | 10.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 4334 | 1 | 27 | 73793.6 | 5705 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:11 | Normal | 591.3 | 502.2 | 554.2 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 4413 | 1 | 27 | 73793.7 | 5705 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:12 | Normal | 590.7 | 533.4 | 542.8 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4489 | 1 | 27.1 | 73793.7 | 5705 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:13 | Normal | 583.3 | 530.7 | 551.2 | 0 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 233.6 | 232 | 233.4 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 59.99 | 59.91 | 59.99 | 4579 | 1 | 27.1 | 73793.8 | 5705 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:14 | Normal | 596.6 | 529.9 | 552.4 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 0 | 234.6 | 232.6 | 232.6 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 4673 | 1 | 27.1 | 73793.9 | 5705 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:15 | Normal | 595.6 | 547.9 | 553.1 | 0 | 3.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233 | 12 | 12 | 11.8 | 60.04 | 60 | 60.04 | 4758 | 1 | 27.2 | 73794 | 5705 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:16 | Normal | 591.6 | 544.8 | 545.8 | 0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 234 | 231.6 | 232.8 | 12.3 | 12.3 | 12 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 4855 | 1 | 27.2 | 73794 | 5705 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:17 | Normal | 588.1 | 531.7 | 550.4 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | 0 | 234 | 232 | 233 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4987 | 1 | 27.3 | 73794.1 | 5705 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:18 | Normal | 582.6 | 531.8 | 553.8 | 0 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234.2 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5111 | 1 | 27.3 | 73794.2 | 5705 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:19 | Normal | 594.9 | 536 | 553.5 | 0 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 13 | 13.1 | 12.8 | 60 | 60.01 | 60 | 5228 | 1 | 27.4 | 73794.3 | 5705 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 06:24 | Normal | 596.3 | 525.7 | 550.8 | 0 | 4.1 | 3.1 | 3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5790 | 1 | 27.6 | 73794.8 | 5705 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:29 | Normal | 594.5 | 528.1 | 564.2 | 0 | 4.6 | 3.5 | 3.2 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 15.9 | 16 | 15.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6390 | 1 | 27.8 | 73795.3 | 5706 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:34 | Normal | 598.1 | 493 | 549 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.6 | 0 | 235.8 | 234 | 235.2 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 60 | 60 | 60 | 7042 | 1 | 28 | 73795.8 | 5706 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:39 | Normal | 589.8 | 514.1 | 551.5 | 0 | 5.8 | 4.5 | 4 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235 | 19.5 | 19.7 | 19.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7647 | 1 | 28.3 | 73796.4 | 5706 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:44 | Normal | 598.2 | 516.5 | 555.5 | 0 | 6.3 | 4.8 | 4.3 | 0 | 236 | 233.4 | 235 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 60.04 | 60 | 60.01 | 8291 | 1 | 28.5 | 73797.1 | 5706 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:49 | Normal | 601.4 | 512.7 | 548 | 0 | 7 | 5.4 | 5 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 9200 | 1 | 28.8 | 73797.8 | 5706 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:54 | Normal | 600.3 | 513.3 | 556.3 | 0 | 7.8 | 6 | 5.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.4 | 26.1 | 26.1 | 26 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10254 | 1 | 29.2 | 73798.6 | 5706 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:59 | Normal | 600.9 | 510.7 | 559.2 | 0 | 9 | 6.8 | 6.1 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.8 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 11542 | 1 | 29.6 | 73799.6 | 5706 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:04 | Normal | 598.4 | 546.8 | 560.2 | 0 | 9.8 | 7.1 | 6.8 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 12812 | 1 | 30.1 | 73800.6 | 5706 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:09 | Normal | 592.2 | 545.9 | 548 | 0 | 9.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.2 | 31.5 | 31.6 | 31.3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 12363 | 1 | 30.5 | 73801.6 | 5706 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:14 | Normal | 588 | 531.9 | 554.8 | 0 | 8.2 | 6 | 5.7 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 27.1 | 27.2 | 27 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10677 | 1 | 30.7 | 73802.6 | 5706 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:19 | Normal | 590.1 | 538.8 | 554.2 | 0 | 8.5 | 6.3 | 5.9 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 28.4 | 28.5 | 28.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11078 | 1 | 30.9 | 73803.5 | 5706 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:24 | Normal | 590.4 | 540.9 | 550.6 | 0 | 9.3 | 6.8 | 6.4 | 0 | 235.6 | 233.2 | 233.8 | 30.9 | 31 | 30.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12122 | 1 | 31.1 | 73804.5 | 5706 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 2 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:29 | Normal | 592.5 | 514.2 | 560.2 | 0 | 9.4 | 7.2 | 6.5 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234 | 30.8 | 31.2 | 30.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12234 | 1 | 31.4 | 73805.5 | 5707 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:34 | Normal | 585.4 | 537.7 | 547.7 | 0 | 9.8 | 7.2 | 6.8 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.6 | 32.3 | 32.4 | 32.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 12704 | 1 | 31.7 | 73806.6 | 5707 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:39 | Normal | 585.4 | 499.9 | 547.6 | 0 | 8.9 | 7.2 | 6.1 | 0 | 234.4 | 234 | 234.4 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 11629 | 1 | 31.9 | 73807.7 | 5707 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:44 | Normal | 595.7 | 544.9 | 553.8 | 0 | 10.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 235.4 | 233.2 | 233.8 | 34.2 | 34.3 | 34.2 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 13406 | 1 | 32 | 73808.7 | 5707 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:49 | Normal | 585.9 | 560.5 | 552.8 | 0 | 11.1 | 8 | 7.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.6 | 36.6 | 36.8 | 36.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 14419 | 1 | 32.2 | 73809.8 | 5707 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:54 | Normal | 589.3 | 572.7 | 555.3 | 0 | 11.6 | 8.3 | 8.1 | 0 | 235.2 | 234 | 233.8 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 15077 | 1 | 32.4 | 73811.1 | 5707 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:59 | Normal | 594.8 | 574 | 560.4 | 0 | 12.4 | 8.9 | 8.8 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 41.3 | 41.3 | 41 | 60 | 60 | 60 | 16147 | 1 | 32.4 | 73812.4 | 5707 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:04 | Normal | 586.5 | 570.5 | 553.5 | 0 | 14.1 | 10.2 | 10 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 46.3 | 46.4 | 46.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18516 | 1 | 32.8 | 73813.8 | 5707 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:09 | Normal | 588.8 | 568.6 | 546.6 | 0 | 15.6 | 11.3 | 11.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.4 | 50.9 | 51 | 50.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 20120 | 1 | 33.1 | 73815.4 | 5707 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.6 | 2.3 | 3.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:14 | Normal | 582.3 | 560.9 | 551.1 | 0 | 16.6 | 12.2 | 11.8 | 0 | 236 | 232.8 | 234.4 | 53.9 | 54.1 | 53.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21486 | 1 | 33.8 | 73817.2 | 5707 | 4 | 4.3 | 4 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0.7 | 2.6 | 3.9 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:19 | Normal | 586.5 | 549 | 548.6 | 0 | 17.4 | 13.1 | 12.4 | 0 | 235.6 | 233.6 | 236.4 | 56.1 | 56.2 | 55.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22351 | 1 | 34.4 | 73819 | 5707 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0.9 | 2.8 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:24 | Normal | 582.1 | 543.6 | 542.3 | 0 | 17.1 | 13.2 | 12.1 | 0 | 237 | 235 | 236.4 | 55.4 | 55.1 | 54.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 22163 | 1 | 34.8 | 73820.8 | 5707 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:29 | Normal | 579.6 | 545.9 | 545.4 | 0 | 17.9 | 13.8 | 12.6 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.2 | 57.5 | 57.6 | 57.3 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 23076 | 1 | 35.3 | 73822.7 | 5708 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 1.1 | 3 | 4.1 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:34 | Normal | 581.2 | 543.5 | 539.1 | 0 | 17.8 | 13.6 | 12.7 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 56.7 | 56.9 | 56.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 22765 | 1 | 35.8 | 73824.6 | 5708 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:39 | Normal | 581.1 | 513.5 | 546.1 | 0 | 17.8 | 14.6 | 12.6 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236 | 57.1 | 57.3 | 56.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 23089 | 1 | 36.1 | 73826.5 | 5708 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 1.5 | 3.4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:44 | Normal | 572.5 | 511.8 | 545.2 | 0 | 18.3 | 15.1 | 13.1 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 59.3 | 59.2 | 59 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23809 | 1 | 36.5 | 73828.5 | 5708 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 1.5 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:49 | Normal | 576.5 | 512.8 | 543.5 | 0 | 18.4 | 15.4 | 13.1 | 0 | 237.2 | 235 | 235.6 | 59.4 | 59.4 | 59.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23838 | 1 | 37 | 73830.5 | 5708 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 1.8 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:54 | Normal | 576.2 | 511.6 | 544.8 | 0 | 18.4 | 15.3 | 13.1 | 0 | 235 | 235.2 | 235.8 | 59.2 | 59.3 | 58.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 23643 | 1 | 37.4 | 73832.5 | 5708 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:59 | Normal | 577.4 | 520.6 | 541.7 | 0 | 16.6 | 14 | 12 | 0 | 236.2 | 234.4 | 236.2 | 54.4 | 54.4 | 54.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 21912 | 1 | 37.7 | 73834.4 | 5708 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4.4 | 4.3 | 1.9 | 3 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:04 | Normal | 577.3 | 514.7 | 541.4 | 0 | 17.2 | 14.6 | 12.2 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 55.7 | 55.7 | 55.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22544 | 1 | 37.7 | 73836.3 | 5708 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 2 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:09 | Normal | 576.4 | 521 | 546.6 | 0 | 16.6 | 14 | 11.8 | 0 | 236.6 | 235 | 235.6 | 54.1 | 54.2 | 54.1 | 60.09 | 60.06 | 60.09 | 21672 | 1 | 37.8 | 73838.1 | 5708 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4.4 | 4.3 | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:14 | Normal | 573.5 | 515.1 | 544.4 | 0 | 17 | 14.6 | 12.1 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236.6 | 55.7 | 55.7 | 55.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 22416 | 1 | 38 | 73840 | 5708 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4 | 4.4 | 4.4 | 2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:19 | Normal | 571.9 | 513.6 | 539.7 | 0 | 17 | 14.4 | 12 | 0 | 237 | 235 | 236.2 | 54.6 | 54.6 | 54.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 22152 | 1 | 38.1 | 73841.8 | 5708 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 2 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:24 | Normal | 568.2 | 510.6 | 536.7 | 0 | 18.1 | 15.6 | 13 | 0 | 236.4 | 236 | 235.8 | 59 | 58.9 | 58.7 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 23549 | 1 | 38.1 | 73843.7 | 5708 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 2.2 | 3.4 | 4.1 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:29 | Normal | 568.4 | 507.7 | 530.4 | 0 | 20.5 | 17.8 | 14.7 | 0 | 237.2 | 237 | 236.2 | 65.9 | 66.1 | 65.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 26745 | 1 | 38.3 | 73845.7 | 5709 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 2.6 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:34 | Normal | 572.4 | 511.8 | 539.2 | 0 | 17.7 | 14.9 | 12.5 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.6 | 56.8 | 57 | 56.8 | 60 | 60.01 | 60 | 22538 | 1 | 38.6 | 73847.6 | 5709 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:39 | Normal | 570.6 | 511.9 | 535.3 | 0 | 16.3 | 13.8 | 12 | 0 | 236.6 | 235 | 236.4 | 53.6 | 53.5 | 53.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20421 | 1 | 38.7 | 73849.4 | 5709 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 3 | 3.7 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:44 | Normal | 558.4 | 499.9 | 524.3 | 0 | 23.5 | 20.8 | 17.4 | 0 | 238 | 236.6 | 237.8 | 75.1 | 75.3 | 75.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 31371 | 1 | 39.3 | 73851.9 | 5709 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 6.1 | 3.4 | 4.6 | 5.8 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:49 | Normal | 564.9 | 514 | 535.9 | 0 | 20.5 | 17.3 | 14.8 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 65.6 | 65.7 | 65.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 26403 | 1 | 40.1 | 73854.3 | 5709 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 2.6 | 3.9 | 4.7 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:54 | Normal | 548.5 | 528.5 | 538.1 | 0 | 22.5 | 19.6 | 16.8 | 0 | 238 | 237.2 | 237.8 | 75.1 | 75.2 | 75 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 29393 | 1 | 40.3 | 73856.5 | 5709 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 3.2 | 4.4 | 5.3 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:59 | Normal | 556.1 | 523.9 | 537.9 | 0 | 23.1 | 20.8 | 18.6 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237.6 | 79.4 | 79.2 | 79.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 31740 | 1 | 41.3 | 73859.2 | 5709 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 6 | 6 | 3.5 | 4.6 | 6 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:04 | Normal | 546.5 | 514 | 513.6 | 0 | 26.9 | 23.3 | 20.1 | 0 | 238.4 | 237 | 238.6 | 85.9 | 86 | 85.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 35104 | 1 | 42.5 | 73862.1 | 5709 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.5 | 7 | 7 | 3.7 | 5.1 | 6.6 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:09 | Normal | 542.8 | 510 | 508.4 | 0 | 26.3 | 22.8 | 19.3 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238.2 | 82.8 | 82.8 | 82.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 33625 | 1 | 43.6 | 73865 | 5709 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:14 | Normal | 539.9 | 515.5 | 512.8 | 0 | 24.9 | 21.5 | 18.2 | 0 | 238 | 236.6 | 237.8 | 78.2 | 78.1 | 78.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31941 | 1 | 44.3 | 73867.8 | 5709 | 5.7 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 3.2 | 4.8 | 6.3 | 6 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:19 | Normal | 554.4 | 524.9 | 514.1 | 0 | 13.8 | 11.3 | 10 | 0 | 235.2 | 234 | 235.6 | 43.9 | 43.9 | 43.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17619 | 1 | 43.8 | 73869.7 | 5709 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:24 | Normal | 560.3 | 527.4 | 532 | 0 | 25 | 21.6 | 18.4 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.8 | 82.1 | 81.8 | 81.6 | 60 | 60 | 60 | 32463 | 1 | 42.4 | 73871.2 | 5709 | 6 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 6.1 | 6 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:29 | Normal | 552.1 | 519.1 | 513.5 | 0 | 28 | 24.3 | 20.9 | 0 | 238.2 | 237.8 | 238 | 89.4 | 89.5 | 89 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 36355 | 1 | 42.8 | 73873.9 | 5710 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 3.9 | 5.3 | 7 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:34 | Normal | 546.8 | 515.8 | 517 | 0 | 27.2 | 23.6 | 20.1 | 0 | 237.6 | 237.4 | 238.4 | 86.5 | 86.4 | 86.1 | 60 | 60 | 60.01 | 35333 | 1 | 43.8 | 73876.8 | 5710 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 3.6 | 5.2 | 6.6 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:39 | Normal | 541.8 | 506.9 | 508.6 | 0 | 29.6 | 25.8 | 22 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.2 | 93.2 | 93.2 | 92.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 38175 | 1 | 44.7 | 73879.7 | 5710 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7 | 7.8 | 7.7 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:44 | Normal | 544 | 513 | 504.2 | 0 | 28.9 | 25 | 21.3 | 0 | 239 | 237.6 | 238.8 | 90.6 | 90.8 | 90.5 | 60 | 60 | 60.01 | 36794 | 1 | 45.7 | 73882.7 | 5710 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 7.7 | 3.9 | 5.6 | 7.1 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:49 | Normal | 530.9 | 506.8 | 500.1 | 0 | 31.1 | 26.9 | 23.1 | 0 | 238.4 | 237.8 | 238.2 | 96.5 | 96.5 | 96.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 39091 | 1 | 47 | 73886 | 5710 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 8.4 | 7.9 | 4.3 | 6 | 7.9 | 7.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:54 | Normal | 543 | 517.5 | 501.6 | 0 | 30.3 | 26.7 | 23.4 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239.4 | 97.4 | 97.4 | 97.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 37347 | 1 | 48.2 | 73889.3 | 5710 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 8 | 8.1 | 4.1 | 5.8 | 7.6 | 7.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:59 | Normal | 548.5 | 533.6 | 516.4 | 0 | 29.6 | 24.6 | 21.7 | 0 | 238.8 | 238 | 239.4 | 93.8 | 94.1 | 93.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 37047 | 1 | 49 | 73892.4 | 5710 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 3.1 | 5.3 | 6.9 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:04 | Normal | 567.5 | 539.6 | 527.2 | 0 | 25.3 | 24.2 | 19.4 | 0 | 238.8 | 238.2 | 238.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 37846 | 1 | 49.4 | 73895.5 | 5710 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 7.5 | 7.8 | 2.6 | 5.1 | 6 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:09 | Normal | 541.2 | 486.5 | 509.7 | 0 | 27.1 | 26.1 | 22 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.2 | 89.7 | 90 | 89.9 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 36964 | 1 | 49.2 | 73898.1 | 5710 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 6.9 | 5.1 | 6 | 7.5 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:14 | Normal | 585.8 | 546.9 | 546.4 | 0 | 23.3 | 23 | 16.8 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.6 | 82.3 | 82.2 | 82.2 | 60.12 | 60.11 | 60.11 | 36128 | 1 | 49.4 | 73901.2 | 5710 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 7.3 | 7.5 | 2.7 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:19 | Normal | 568.6 | 570.1 | 548.3 | 0 | 27.3 | 18.2 | 17.4 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.8 | 76.8 | 76.7 | 76.6 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 36688 | 1 | 49.8 | 73904.1 | 5710 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 2.5 | 4.8 | 6.8 | 7 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:24 | Normal | 555.6 | 548.6 | 518.7 | 0 | 31.3 | 24.5 | 23.6 | 0 | 238.4 | 237.8 | 239.2 | 89.1 | 89.2 | 89 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 35951 | 1 | 50 | 73907.1 | 5710 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 2.8 | 5.2 | 7.5 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:29 | Normal | 544.8 | 522.6 | 513.5 | 0 | 30.9 | 25.8 | 22.3 | 0 | 239.8 | 238.6 | 239.2 | 97.8 | 98.1 | 97.6 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 37993 | 1 | 50.5 | 73910.2 | 5711 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 3.3 | 5.5 | 7 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:34 | Normal | 526.2 | 479.1 | 493.9 | 0 | 32.5 | 26.3 | 21.4 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238 | 93.4 | 93.3 | 93 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 35134 | 1 | 51.1 | 73913.2 | 5711 | 7.8 | 8.1 | 8 | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 4 | 5.8 | 7 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:39 | Normal | 533.1 | 505.5 | 498.8 | 0 | 26.8 | 22 | 20 | 0 | 238 | 237.2 | 238.2 | 81.5 | 81.7 | 81.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 34243 | 1 | 51.4 | 73916.3 | 5711 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 3.3 | 5.2 | 6.1 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:44 | Normal | 545.3 | 516.3 | 514 | 0 | 24 | 18.7 | 16.6 | 0 | 238 | 236.8 | 237 | 72.8 | 73 | 72.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 28720 | 1 | 50.2 | 73918.5 | 5711 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 2.2 | 3.8 | 5.3 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:49 | Normal | 548.4 | 521.8 | 518.6 | 0 | 18.1 | 14 | 12.9 | 0 | 235.4 | 235 | 236.2 | 55.8 | 55.9 | 55.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 22428 | 1 | 49 | 73920.5 | 5711 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 1.6 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:54 | Normal | 602.4 | 576 | 547.5 | 0 | 26.3 | 24.6 | 24.8 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.2 | 98.8 | 99.1 | 98.7 | 60.09 | 60.11 | 60.08 | 41871 | 1 | 48.2 | 73922.8 | 5711 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 7.7 | 7.8 | 3.3 | 5.2 | 7.9 | 8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:59 | Normal | 549.8 | 531.6 | 488.6 | 0 | 28.3 | 23.6 | 25.3 | 0 | 239.8 | 238.4 | 239.2 | 94.2 | 94.3 | 93.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 36568 | 1 | 49.1 | 73925.9 | 5711 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 7 | 7.1 | 3.7 | 5.5 | 8.4 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:04 | Normal | 560.8 | 532.1 | 532.6 | 0 | 25.4 | 23.1 | 17.5 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.6 | 85 | 84.9 | 84.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 33896 | 1 | 49.9 | 73928.9 | 5711 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 7.4 | 7.3 | 2.8 | 5 | 5.4 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:09 | Normal | 525.9 | 494 | 494.9 | 0 | 23.7 | 23.1 | 22 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.2 | 80.5 | 80.7 | 80.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 36265 | 1 | 50.4 | 73931.9 | 5711 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 4.6 | 5.2 | 7.2 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:14 | Normal | 532.2 | 492.3 | 490.7 | 0 | 30.2 | 27.7 | 23.1 | 0 | 239 | 237.4 | 238.4 | 94.9 | 94.9 | 94.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 40285 | 1 | 51 | 73935.1 | 5711 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 7 | 8.2 | 8 | 5 | 6.1 | 7.9 | 7.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:19 | Normal | 539.1 | 520.8 | 490 | 0 | 30.8 | 26.3 | 24.5 | 0 | 239.4 | 237.6 | 239.8 | 98.7 | 98.7 | 98.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 38405 | 1 | 52.3 | 73938.4 | 5711 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.9 | 8 | 4.1 | 5.9 | 8 | 8.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:24 | Normal | 523 | 492.3 | 495.2 | 0 | 31.6 | 27.2 | 23.7 | 0 | 239.2 | 237.4 | 239 | 96.5 | 96.4 | 96.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39493 | 1 | 53.5 | 73941.6 | 5711 | 7.8 | 8 | 8 | 7.3 | 8.2 | 7.9 | 4.5 | 6 | 7.8 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:29 | Normal | 530.5 | 484.6 | 503.6 | 0 | 22.6 | 19.6 | 15.4 | 0 | 235.8 | 234.6 | 236 | 68.7 | 68.9 | 68.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 26770 | 1 | 54 | 73944.6 | 5712 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 2.8 | 4.3 | 4.9 | 5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:34 | Normal | 543.4 | 500.3 | 503.4 | 0 | 23.3 | 21.1 | 18.5 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.4 | 74.8 | 74.9 | 74.7 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 34505 | 1 | 53.5 | 73947.3 | 5712 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 5.1 | 6.2 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:39 | Normal | 554 | 481.7 | 517.9 | 0 | 10.8 | 9.5 | 8.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.8 | 34.8 | 35 | 34.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 14178 | 1 | 51.5 | 73948.8 | 5712 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:44 | Normal | 563.5 | 484.2 | 528.5 | 0 | 9.1 | 7.8 | 6.6 | 0 | 234 | 233.4 | 233.2 | 30 | 30 | 29.9 | 60 | 59.99 | 60 | 11695 | 1 | 48.7 | 73949.8 | 5712 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:49 | Normal | 569.9 | 527.8 | 525 | 0 | 9.5 | 7.5 | 7.1 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233 | 31.2 | 31.5 | 31.3 | 60 | 60 | 60 | 12351 | 1 | 47 | 73951 | 5712 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:54 | Normal | 571.8 | 491.9 | 537.2 | 0 | 8.5 | 7.3 | 6.2 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234.4 | 28.3 | 28.5 | 28.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11091 | 1 | 45.2 | 73952 | 5712 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 2 | 2 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:59 | Normal | 570.4 | 471.6 | 535.8 | 0 | 8.5 | 7.6 | 6.3 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 28.6 | 28.8 | 28.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 11199 | 1 | 43.8 | 73953 | 5712 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:04 | Normal | 575.1 | 472.5 | 537.1 | 0 | 24.2 | 23.3 | 18.4 | 0 | 237 | 235.8 | 236.8 | 80.6 | 80.6 | 80.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 32392 | 1 | 43 | 73954.2 | 5712 | 5.9 | 6 | 6.2 | 5.7 | 7 | 5.7 | 4.8 | 5.3 | 6 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:09 | Normal | 559.2 | 454.7 | 524 | 0 | 23.5 | 22.1 | 17.2 | 0 | 236 | 235.8 | 237.2 | 74.5 | 74.6 | 74.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 30720 | 1 | 44.5 | 73956.8 | 5712 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:14 | Normal | 556.7 | 462 | 529.1 | 0 | 24 | 21.9 | 17.8 | 0 | 236.4 | 236.4 | 236.6 | 76.7 | 76.8 | 76.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30967 | 1 | 45.4 | 73958.9 | 5712 | 6 | 6 | 6 | 5.7 | 6.6 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:19 | Normal | 552.4 | 455.9 | 510.6 | 0 | 12.8 | 16 | 13.5 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.2 | 48.8 | 48.9 | 48.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 28860 | 1 | 46.8 | 73961.5 | 5712 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 5.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:24 | Normal | 569.8 | 465.8 | 527.5 | 0 | 10.6 | 9.5 | 7.8 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.6 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13382 | 1 | 45.9 | 73962.6 | 5712 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:29 | Normal | 554 | 475.2 | 524.7 | 0 | 23.8 | 15.9 | 13.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.8 | 66.6 | 66.7 | 66.4 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 26691 | 1 | 46.3 | 73965 | 5713 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 6.7 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:34 | Normal | 562.1 | 468.7 | 518.1 | 0 | 13.9 | 14 | 13 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 49.6 | 49.7 | 49.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20509 | 1 | 46.6 | 73966.9 | 5713 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 2.6 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:39 | Normal | 556.7 | 465 | 524.3 | 0 | 18.3 | 15.3 | 13.6 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.6 | 57.6 | 57.6 | 57.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 23176 | 1 | 46.7 | 73969 | 5713 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 5.1 | 2.5 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:44 | Normal | 565.5 | 466.8 | 528.5 | 0 | 18.4 | 15.4 | 13.8 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.6 | 58.3 | 58.3 | 58.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 23033 | 1 | 46.5 | 73970.9 | 5713 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 5.2 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:49 | Normal | 561.3 | 474.2 | 523.5 | 0 | 18.8 | 15.5 | 14 | 0 | 234 | 234.2 | 234.8 | 59.1 | 59.2 | 58.9 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 23597 | 1 | 46.6 | 73972.8 | 5713 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 5.2 | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:54 | Normal | 563.6 | 470.9 | 518.9 | 0 | 22.1 | 17.8 | 16.6 | 0 | 236.2 | 235 | 235.8 | 68.7 | 68.7 | 68.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 27525 | 1 | 46.9 | 73975 | 5713 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 6.4 | 2.4 | 4.4 | 4.6 | 5.5 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:59 | Normal | 567.2 | 499.4 | 529.8 | 0 | 10.2 | 7.8 | 7.3 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 32.2 | 32.3 | 32.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12411 | 1 | 46.4 | 73976.4 | 5713 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:04 | Normal | 565.5 | 501.9 | 536.1 | 0 | 18.9 | 14.6 | 14.1 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.6 | 59.9 | 59.9 | 59.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 23896 | 1 | 45.6 | 73978 | 5713 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:09 | Normal | 561.3 | 469.9 | 531.7 | 0 | 14 | 12.7 | 11 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 46 | 46.1 | 45.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19622 | 1 | 45.7 | 73979.9 | 5713 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:14 | Normal | 564.4 | 474.7 | 536.4 | 0 | 15.7 | 12.9 | 11.6 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.6 | 49.9 | 50 | 49.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 19685 | 1 | 45.2 | 73981.6 | 5713 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:19 | Normal | 565.4 | 468.8 | 527.8 | 0 | 13 | 10.8 | 9.8 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232.6 | 41.7 | 41.8 | 41.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 16356 | 1 | 44.7 | 73983.1 | 5713 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:24 | Normal | 565.2 | 471.4 | 532.5 | 0 | 11.4 | 9.6 | 8.6 | 0 | 233.2 | 232 | 232 | 37 | 37.2 | 36.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14349 | 1 | 43.8 | 73984.4 | 5713 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:29 | Normal | 575.2 | 476.6 | 536.2 | 0 | 13.1 | 10.6 | 10 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.2 | 42.5 | 42.5 | 42.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16385 | 1 | 43 | 73985.6 | 5714 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:34 | Normal | 575.3 | 455 | 539.6 | 0 | 14 | 11.8 | 10.8 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233 | 45.8 | 45.9 | 45.7 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 17963 | 1 | 42.5 | 73987.1 | 5714 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:39 | Normal | 569.8 | 472.6 | 534.5 | 0 | 12.5 | 10.4 | 9.5 | 0 | 234 | 232.2 | 233.8 | 40.4 | 40.6 | 40.3 | 59.88 | 59.96 | 59.92 | 15751 | 1 | 42.3 | 73988.4 | 5714 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:44 | Normal | 575.5 | 480.5 | 539 | 0 | 16.5 | 12.3 | 12.4 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.6 | 51.6 | 51.7 | 51.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20128 | 1 | 41.9 | 73989.9 | 5714 | 4 | 4 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:49 | Normal | 573.7 | 471.9 | 530 | 0 | 19.1 | 13.8 | 14.6 | 0 | 236.4 | 235 | 236.2 | 58.5 | 58.5 | 58.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23725 | 1 | 42.1 | 73991.8 | 5714 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 3.1 | 2.7 | 4.2 | 3.8 | 4.6 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:54 | Normal | 563.7 | 469 | 526.9 | 0 | 17.6 | 10.8 | 10.5 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234 | 48.8 | 48.9 | 48.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 17969 | 1 | 42.6 | 73993.7 | 5714 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:59 | Normal | 565.2 | 462.5 | 524.8 | 0 | 21.8 | 15.2 | 16.5 | 0 | 235.6 | 235 | 236 | 65 | 65.1 | 64.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 26165 | 1 | 42.8 | 73995.7 | 5714 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 3.3 | 2.8 | 4.9 | 4.2 | 5.3 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:04 | Normal | 559.2 | 467.8 | 529.8 | 0 | 11 | 9.6 | 8.3 | 0 | 233 | 232 | 232.8 | 35.8 | 35.9 | 35.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 13969 | 1 | 42.6 | 73997.2 | 5714 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:09 | Normal | 574.4 | 491 | 532.3 | 0 | 8.8 | 7.4 | 6.7 | 0 | 234 | 232.4 | 233.8 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11574 | 1 | 41.7 | 73998.3 | 5714 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:14 | Normal | 566.1 | 472.8 | 532.8 | 0 | 7.3 | 6.6 | 5.5 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 25 | 25 | 24.9 | 60 | 60.02 | 60 | 9722 | 1 | 40.7 | 73999.2 | 5714 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:19 | Normal | 566.8 | 491 | 538.5 | 0 | 7.6 | 6.2 | 5.6 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.4 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10015 | 1 | 40 | 74000 | 5714 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:24 | Normal | 567.4 | 473.7 | 530.5 | 0 | 6.4 | 5.8 | 5 | 0 | 232 | 230.2 | 231.6 | 22.3 | 22.4 | 22.1 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 8667 | 1 | 39.5 | 74001 | 5714 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:29 | Normal | 588.3 | 479.8 | 542 | 0 | 9.7 | 7.6 | 8.1 | 0 | 232.2 | 231 | 232.2 | 33 | 33.2 | 32.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 12877 | 1 | 38.8 | 74001.7 | 5715 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:34 | Normal | 571.3 | 468.8 | 531.7 | 0 | 5.9 | 5.1 | 4.5 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.2 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 7845 | 1 | 38.4 | 74002.6 | 5715 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:39 | Normal | 575.4 | 474.9 | 529.5 | 0 | 7 | 5.5 | 5.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 22.9 | 23.1 | 22.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9021 | 1 | 38 | 74003.3 | 5715 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:44 | Normal | 583.7 | 476.5 | 537 | 0 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10571 | 1 | 37.8 | 74004.2 | 5715 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:49 | Normal | 579.9 | 477.3 | 538.8 | 0 | 7.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231 | 25.8 | 26 | 25.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9959 | 1 | 37.5 | 74005.1 | 5715 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:54 | Normal | 578.3 | 477.6 | 540.4 | 0 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 23.7 | 23.8 | 23.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9257 | 1 | 37.2 | 74005.9 | 5715 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:59 | Normal | 579 | 472.6 | 528 | 0 | 5.8 | 5 | 4.8 | 0 | 231.6 | 230 | 230.8 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7908 | 1 | 37 | 74006.6 | 5715 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:04 | Normal | 570 | 468.8 | 535.9 | 0 | 5.6 | 4.7 | 4.5 | 0 | 232 | 230 | 230.8 | 19.6 | 19.7 | 19.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 7521 | 1 | 36.7 | 74007.2 | 5715 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:09 | Normal | 572.8 | 475 | 529.2 | 0 | 4.8 | 4 | 3.8 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.2 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6504 | 1 | 36.5 | 74007.8 | 5715 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:14 | Normal | 566.7 | 474.8 | 521.5 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.7 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.8 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 6378 | 1 | 36.2 | 74008.3 | 5715 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:19 | Normal | 572.4 | 471.7 | 539.6 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.4 | 0 | 231.6 | 230 | 230.8 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6084 | 1 | 36 | 74008.8 | 5715 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:24 | Normal | 566.7 | 478.9 | 536.2 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0 | 231.2 | 230 | 230.4 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6556 | 1 | 35.8 | 74009.4 | 5715 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:29 | Normal | 578.7 | 481.8 | 530.4 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 0 | 231 | 229.8 | 230.6 | 16.1 | 16.3 | 16 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 6383 | 1 | 35.7 | 74009.9 | 5716 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:34 | Normal | 578.4 | 473.2 | 538.6 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 0 | 231 | 229 | 229.4 | 14.8 | 15 | 14.8 | 60.03 | 60.04 | 60 | 5874 | 1 | 35.6 | 74010.4 | 5716 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:39 | Normal | 563.8 | 478 | 535.4 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5307 | 1 | 35.5 | 74010.9 | 5716 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:44 | Normal | 566.4 | 478.9 | 534.5 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 0 | 229.6 | 228 | 229.2 | 12.1 | 12.3 | 11.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4752 | 1 | 35.3 | 74011.3 | 5716 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:49 | Normal | 576.1 | 490.8 | 525.1 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 230.4 | 228.4 | 230.2 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4371 | 1 | 35.3 | 74011.7 | 5716 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:54 | Normal | 568.1 | 479.7 | 526.8 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 230 | 228 | 229 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 60 | 60.01 | 60 | 4045 | 1 | 35.2 | 74012 | 5716 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:59 | Normal | 566.1 | 484.7 | 535.5 | 0 | 2.6 | 2 | 1.9 | 0 | 230.6 | 229 | 230.2 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3661 | 1 | 35.1 | 74012.3 | 5716 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:04 | Normal | 570.3 | 469.8 | 527.2 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 230 | 228.8 | 229 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3165 | 1 | 34.9 | 74012.6 | 5716 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:09 | Normal | 569.2 | 489.1 | 518.1 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.8 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 60.01 | 60 | 59.97 | 2666 | 1 | 34.9 | 74012.9 | 5716 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:14 | Normal | 546.2 | 483.8 | 517.5 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 230 | 228.2 | 229 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2270 | 1 | 34.7 | 74013.1 | 5716 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:19 | Normal | 550.9 | 458.6 | 503.8 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.4 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 1937 | 1 | 34.6 | 74013.2 | 5716 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:24 | Normal | 554.9 | 453.6 | 490.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 229.2 | 227.8 | 228.4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1604 | 1 | 34.5 | 74013.4 | 5716 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:29 | Normal | 531.2 | 525.4 | 511.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 229.2 | 227.8 | 228.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1271 | 1 | 34.3 | 74013.5 | 5717 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:34 | Normal | 533.2 | 489.1 | 504.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 988 | 1 | 34.2 | 74013.6 | 5717 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:39 | Normal | 526.1 | 491.6 | 492.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 228.4 | 227.6 | 227.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 692 | 1 | 34.1 | 74013.7 | 5717 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:44 | Normal | 519.3 | 394.1 | 476.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 509 | 1 | 34 | 74013.7 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:49 | Normal | 444.5 | 290.2 | 456.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.8 | 228 | 228.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 313 | 1 | 33.7 | 74013.8 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:54 | Normal | 382.2 | 198 | 364.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 228.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 150 | 1 | 33.6 | 74013.8 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:59 | Normal | 199.6 | 200.1 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 228 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 30 | 1 | 33.4 | 74013.8 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 18:04 | Normal | 201.1 | 218.6 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 228.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 18 | 1 | 33.3 | 74013.8 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 18:09 | Normal | 212.9 | 199.4 | 188.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 227.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 12 | 1 | 33.3 | 74013.8 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 18:14 | Normal | 186.2 | 196.6 | 208.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 7 | 1 | 33.1 | 74013.8 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 18:19 | Normal | 189.8 | 165.5 | 171.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 227.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9 | 1 | 33 | 74013.8 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0