## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-04 04:51 | Wait | 512.6 | 513 | 500.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 231.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 04:56 | Wait | 543.1 | 532.1 | 519.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.7 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:01 | Wait | 575 | 553.1 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.9 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:06 | Wait | 593.5 | 568.1 | 555.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 22 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:11 | Wait | 602.5 | 576.1 | 564.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 22 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:16 | Wait | 614 | 586.7 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.1 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:21 | Wait | 618.6 | 590.1 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:26 | Wait | 625.7 | 596 | 584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.3 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:31 | Wait | 632 | 602.1 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.3 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:36 | Wait | 636.6 | 606.6 | 593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 22.4 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:41 | Wait | 640.9 | 611.2 | 596.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:46 | Wait | 647.4 | 616 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 22.5 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:51 | Wait | 649.6 | 617.6 | 603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.6 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:56 | Wait | 651.9 | 619.7 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:01 | Wait | 657.8 | 625.5 | 611.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 22.6 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:06 | Wait | 665.5 | 632 | 613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.8 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:11 | Wait | 668.8 | 635 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 22.8 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:16 | Wait | 668 | 635.2 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.9 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:21 | Wait | 674.3 | 641 | 622.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 23 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:26 | Wait | 677.3 | 645.5 | 628.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 23 | 68864.1 | 5369 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:31 | Normal | 596.5 | 532.5 | 556.6 | 0 | 6.1 | 4.3 | 3.2 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234 | 18.8 | 19.2 | 18.8 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 7488 | 1 | 23.1 | 68864.6 | 5369 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:36 | Normal | 606.7 | 586.8 | 564.5 | 0 | 6 | 3.7 | 3 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7442 | 1 | 24.1 | 68865.2 | 5369 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:41 | Normal | 593.5 | 544.4 | 555.3 | 0 | 5.8 | 4.1 | 3.7 | 0 | 235.8 | 233 | 235.2 | 18.9 | 19.2 | 18.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 7661 | 1 | 24.6 | 68865.9 | 5370 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:46 | Normal | 589.8 | 541.7 | 557.5 | 0 | 4.9 | 3.6 | 3.3 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 16.9 | 17 | 16.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6756 | 1 | 25 | 68866.4 | 5370 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:51 | Normal | 588.7 | 546.7 | 553.3 | 0 | 5.5 | 4 | 3.7 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 18.4 | 18.6 | 18.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7420 | 1 | 25.4 | 68867 | 5370 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:56 | Normal | 592 | 541.6 | 561.8 | 0 | 7.6 | 5.5 | 5 | 0 | 236 | 234.2 | 234.4 | 25.6 | 25.7 | 25.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 9398 | 1 | 25.7 | 68867.7 | 5370 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:01 | Normal | 591.5 | 544.9 | 553.6 | 0 | 7 | 5.1 | 4.6 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 9263 | 1 | 26.1 | 68868.5 | 5370 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:06 | Normal | 589.8 | 593.6 | 557.1 | 0 | 12.8 | 8.1 | 9.2 | 0 | 236.4 | 234.6 | 234.2 | 40.2 | 40.5 | 40 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 17176 | 1 | 26.7 | 68869.6 | 5370 | 1.8 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:11 | Normal | 585.4 | 556.8 | 562.1 | 0 | 9.1 | 6.5 | 7.6 | 0 | 235.8 | 234 | 235.8 | 34.3 | 34.3 | 33.9 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 13162 | 1 | 27.4 | 68870.8 | 5370 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:16 | Normal | 588.9 | 554.7 | 557.3 | 0 | 14.1 | 8.5 | 8.3 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.4 | 41.5 | 41.9 | 41.3 | 59.91 | 59.89 | 59.89 | 9680 | 1 | 28 | 68872.1 | 5370 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:21 | Normal | 595.3 | 555.5 | 558.2 | 0 | 8.1 | 5.7 | 5.5 | 0 | 235.6 | 233.4 | 233.8 | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 60.03 | 60.03 | 60 | 11874 | 1 | 28.3 | 68873.2 | 5370 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:26 | Normal | 586.7 | 535.7 | 540.9 | 0 | 6.8 | 5.1 | 4.7 | 0 | 235.2 | 232.2 | 233 | 22.6 | 22.8 | 22.5 | 59.99 | 60 | 60.02 | 9049 | 1 | 28.6 | 68874.1 | 5370 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:31 | Normal | 579.3 | 555.9 | 535 | 0 | 6 | 4 | 5.8 | 0 | 234 | 232.4 | 233.6 | 21.7 | 22 | 21.6 | 59.98 | 60.02 | 60 | 11769 | 1 | 29.1 | 68875.2 | 5370 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:36 | Normal | 579.5 | 535.8 | 533 | 0 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 14.8 | 15 | 14.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 5814 | 1 | 29.4 | 68876.2 | 5370 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:41 | Normal | 583.9 | 538.2 | 539.9 | 0 | 13.5 | 10.1 | 5 | 0 | 235 | 232.8 | 234.8 | 48.3 | 48.4 | 48.1 | 60 | 60 | 59.99 | 8250 | 1 | 29.6 | 68877.3 | 5371 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:46 | Normal | 595.2 | 568.6 | 557.7 | 0 | 16.9 | 11.9 | 12.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.8 | 63 | 62.7 | 62.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 11906 | 1 | 30.1 | 68878.6 | 5371 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 2 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:51 | Normal | 586.1 | 513.7 | 556.1 | 0 | 8.8 | 7 | 5.9 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 29.2 | 29.2 | 28.9 | 60 | 60.01 | 60 | 13346 | 1 | 30.4 | 68879.8 | 5371 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:56 | Normal | 568.5 | 569.6 | 556.8 | 0 | 9.8 | 7 | 6.6 | 0 | 234 | 231.8 | 233.2 | 30.6 | 30.7 | 30.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18235 | 1 | 30.9 | 68881.3 | 5371 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:01 | Normal | 590.6 | 566.7 | 544.3 | 0 | 9 | 6.5 | 6.3 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 29.1 | 29.1 | 28.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13837 | 1 | 32.1 | 68883.2 | 5371 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:06 | Normal | 596.4 | 560.6 | 558.6 | 0 | 22.8 | 16 | 16.6 | 0 | 236 | 235.4 | 236.6 | 73.9 | 74.1 | 73.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 29449 | 1 | 31.9 | 68884.3 | 5371 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 3.5 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:11 | Normal | 596 | 536.4 | 560.3 | 0 | 10.4 | 8.4 | 7.7 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 38.1 | 38.2 | 37.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17401 | 1 | 32.3 | 68885.7 | 5371 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:16 | Normal | 573.7 | 508.9 | 546.4 | 0 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8192 | 1 | 32.4 | 68887 | 5371 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:21 | Normal | 602.9 | 577.8 | 558.9 | 0 | 22.8 | 16.7 | 16.5 | 0 | 237 | 235 | 236.2 | 75.7 | 73.9 | 74.5 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 27021 | 1 | 33.1 | 68889 | 5371 | 5.4 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 6 | 6.4 | 0.5 | 3.8 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:26 | Normal | 585.8 | 575.6 | 548.8 | 0 | 19 | 13.4 | 16.9 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.6 | 63.1 | 63.2 | 62.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 23913 | 1 | 33.4 | 68890.7 | 5371 | 4.6 | 5.3 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.6 | 3.6 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:31 | Normal | 577.6 | 567.5 | 539.4 | 0 | 23.4 | 17.1 | 17.1 | 0 | 237.8 | 236 | 237 | 75.7 | 75.6 | 75.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30555 | 1 | 34.3 | 68893 | 5371 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 3.9 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:36 | Normal | 575.2 | 567.9 | 543.9 | 0 | 24.9 | 17.3 | 17.7 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.6 | 74.1 | 74.5 | 74.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 32519 | 1 | 35.7 | 68895.7 | 5371 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | 0.8 | 4.1 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:41 | Normal | 552.1 | 506.7 | 546.9 | 0 | 9.2 | 7.7 | 6 | 0 | 234.8 | 233 | 233.2 | 30.2 | 30.2 | 29.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10242 | 1 | 36.6 | 68897.9 | 5372 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:46 | Normal | 562.6 | 481.6 | 533.3 | 0 | 6.6 | 5.7 | 4.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 22 | 22.1 | 21.9 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 8367 | 1 | 36.9 | 68899.8 | 5372 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:51 | Normal | 577.5 | 505.6 | 535.4 | 0 | 24.3 | 20 | 18.4 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.4 | 79.3 | 79.3 | 78.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 32116 | 1 | 36.7 | 68901.8 | 5372 | 5.7 | 6.2 | 6 | 5.8 | 7 | 6.9 | 1.1 | 5.1 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:56 | Normal | 568.9 | 543.9 | 527.2 | 0 | 29.9 | 23.2 | 22 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.4 | 94.7 | 94.7 | 94.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 38125 | 1 | 37.9 | 68904.7 | 5372 | 7.2 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 8 | 1.7 | 5 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:01 | Normal | 560.4 | 524.9 | 523.2 | 0 | 28.2 | 21.8 | 18.2 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.2 | 85.5 | 85.6 | 85 | 60 | 59.99 | 60 | 35223 | 1 | 39.4 | 68907.6 | 5372 | 6.7 | 7.3 | 7 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 1.5 | 5 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:06 | Normal | 559.1 | 509.5 | 529 | 0 | 7.1 | 5.5 | 4.8 | 0 | 234 | 231.6 | 232.6 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9093 | 1 | 39.9 | 68909.7 | 5372 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:11 | Normal | 580.1 | 511.1 | 537.6 | 0 | 27.1 | 16.3 | 9.6 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235 | 70.7 | 70.7 | 70.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 11658 | 1 | 38.9 | 68911.2 | 5372 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:16 | Normal | 565.9 | 489.7 | 529.1 | 0 | 26.3 | 23.2 | 19.6 | 0 | 238 | 234.6 | 236 | 85.5 | 85.7 | 85.1 | 60 | 60 | 60 | 34402 | 1 | 39.7 | 68914.1 | 5372 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 7.4 | 7.3 | 2.2 | 5.6 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:21 | Normal | 551.3 | 496.8 | 520.6 | 0 | 7.5 | 6.1 | 5.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 22.9 | 23.1 | 22.8 | 60.01 | 60 | 60 | 21843 | 1 | 40.5 | 68917 | 5372 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:26 | Normal | 561.3 | 482.8 | 522.6 | 0 | 30.1 | 28.1 | 22.4 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.8 | 98.2 | 98.4 | 97.8 | 60 | 60 | 60 | 39958 | 1 | 41.1 | 68919.7 | 5372 | 7.3 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 8.5 | 8.3 | 4.4 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:31 | Normal | 557.6 | 488.7 | 525.6 | 0 | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 0 | 233.6 | 231 | 232 | 26.5 | 26.6 | 26.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9915 | 1 | 41.5 | 68921.9 | 5372 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:36 | Normal | 589.8 | 539.3 | 536.6 | 0 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.6 | 50.7 | 50.9 | 50.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12964 | 1 | 40.2 | 68923.1 | 5372 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:41 | Normal | 569 | 498 | 531.2 | 0 | 31.7 | 29.6 | 23.3 | 0 | 238.2 | 235.6 | 236.8 | 104.5 | 104.7 | 104.1 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 42389 | 1 | 40.3 | 68925.7 | 5373 | 7.6 | 8.3 | 8 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 4.9 | 6.8 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:46 | Normal | 552.7 | 488.4 | 515.1 | 0 | 34.3 | 30.8 | 25.2 | 0 | 237.4 | 235.6 | 238 | 106.8 | 107.1 | 106.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 44302 | 1 | 42.2 | 68929 | 5373 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 9.4 | 9.2 | 5.1 | 7.2 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:51 | Normal | 563 | 515.6 | 547.2 | 0 | 33.3 | 29.9 | 21.5 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.8 | 106.2 | 106.5 | 105.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 30945 | 1 | 43 | 68931.7 | 5373 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8 | 9 | 8.9 | 4.9 | 6.6 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:56 | Normal | 544.2 | 509.7 | 515.7 | 0 | 34.8 | 30.6 | 25.1 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.8 | 109.5 | 109.6 | 109.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 44307 | 1 | 44.5 | 68935.3 | 5373 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 9.2 | 8.9 | 5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:01 | Normal | 552.7 | 499.7 | 522.4 | 0 | 6.9 | 5.8 | 5 | 0 | 233.2 | 231 | 231.6 | 22.4 | 22.6 | 22.4 | 60 | 59.99 | 60 | 8461 | 1 | 44.5 | 68937.2 | 5373 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:06 | Normal | 566.7 | 487.8 | 540.4 | 0 | 20.6 | 22.9 | 20.8 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235 | 82.2 | 82.4 | 82 | 60 | 59.98 | 60 | 19563 | 1 | 43.2 | 68939.1 | 5373 | 6.5 | 6.6 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 3 | 4.6 | 4.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:11 | Normal | 560.1 | 474.7 | 519.9 | 0 | 30.3 | 29.8 | 22.7 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.8 | 98.8 | 98.9 | 98.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 40106 | 1 | 43.2 | 68941.7 | 5373 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 8.5 | 8 | 5.9 | 6.9 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:16 | Normal | 550.9 | 492.7 | 521.7 | 0 | 31 | 29.3 | 22.9 | 0 | 237.8 | 236 | 237.4 | 100.4 | 100.5 | 99.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 40776 | 1 | 44.4 | 68944.8 | 5373 | 7.5 | 8 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 8.4 | 5.2 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:21 | Normal | 549.5 | 487.6 | 502.1 | 0 | 22.8 | 24 | 23.8 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 79.9 | 80.1 | 79.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 36731 | 1 | 45.6 | 68948.2 | 5373 | 6.7 | 6.5 | 5.7 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:26 | Normal | 553 | 489.8 | 518.3 | 0 | 33.1 | 30.7 | 24.3 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.8 | 105.9 | 106.1 | 105.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 43261 | 1 | 45.4 | 68950.4 | 5373 | 8 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 9.1 | 8.9 | 5.4 | 7 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:31 | Normal | 554.7 | 503.2 | 514.1 | 0 | 27.3 | 28.7 | 24.9 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.2 | 103.3 | 103 | 102.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 38680 | 1 | 46.5 | 68953.8 | 5373 | 6.6 | 6.7 | 5.7 | 5.5 | 6.9 | 6.9 | 5.2 | 6.4 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:36 | Normal | 560.4 | 492.3 | 523.4 | 0 | 16.2 | 18.6 | 22.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 236 | 67 | 67.1 | 66.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 41364 | 1 | 45 | 68955.3 | 5373 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:41 | Normal | 550.2 | 515.1 | 512.1 | 0 | 31.4 | 28.3 | 23.5 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238.2 | 101.4 | 101.7 | 100.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 41233 | 1 | 46 | 68958.6 | 5374 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 8.5 | 8.4 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:46 | Normal | 549.1 | 508.9 | 513.8 | 0 | 36 | 31 | 26.8 | 0 | 238.2 | 235.6 | 238 | 95.2 | 95 | 94.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 46257 | 1 | 46.5 | 68961.4 | 5374 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | 9.6 | 9.4 | 5.1 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:51 | Normal | 547 | 523.6 | 514.5 | 0 | 33.5 | 29.2 | 25 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238.2 | 106.6 | 106.9 | 106.2 | 60 | 60 | 60 | 43401 | 1 | 46.4 | 68964.1 | 5374 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 8.8 | 8.6 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:56 | Normal | 548 | 517.6 | 509.9 | 0 | 32 | 28.6 | 24.1 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.8 | 103.5 | 103.5 | 103 | 59.99 | 60 | 59.99 | 42192 | 1 | 47.1 | 68967 | 5374 | 8 | 8.4 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 8.5 | 4.9 | 6.1 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:01 | Normal | 528.4 | 520.1 | 502.8 | 0 | 31.6 | 27.7 | 25.7 | 0 | 238.8 | 237 | 238 | 103.5 | 103.5 | 103 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 42212 | 1 | 48 | 68970.5 | 5374 | 8.2 | 8.7 | 8 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 4.8 | 5.8 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:06 | Normal | 542.4 | 512.4 | 510.7 | 0 | 32.4 | 28.7 | 24.3 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238.2 | 104.2 | 104.3 | 104 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 42313 | 1 | 47.9 | 68973.3 | 5374 | 7.9 | 8.3 | 8 | 7.6 | 8.6 | 8.4 | 5 | 6.3 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:11 | Normal | 539.1 | 524.2 | 509.5 | 0 | 28.7 | 27.3 | 25.1 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.6 | 99.3 | 99.3 | 98.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 43971 | 1 | 48.4 | 68976.2 | 5374 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 7.6 | 7.3 | 5.2 | 6.2 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:16 | Normal | 543.2 | 505.2 | 507.5 | 0 | 33.8 | 29.8 | 25.3 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.4 | 106.9 | 107.2 | 106.7 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 43757 | 1 | 49.2 | 68979.7 | 5374 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 4.8 | 6.4 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:21 | Normal | 536.4 | 498.8 | 514.2 | 0 | 7.7 | 6.3 | 5.7 | 0 | 233.4 | 232 | 232.2 | 24.3 | 24.5 | 24.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9470 | 1 | 50.2 | 68983 | 5374 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:26 | Normal | 542.8 | 505.6 | 511.9 | 0 | 35.1 | 31.1 | 25.8 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.2 | 110.8 | 111 | 110.3 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 45055 | 1 | 49.8 | 68986 | 5374 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 4.8 | 6.5 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:31 | Normal | 537.2 | 503.1 | 509.3 | 0 | 33.6 | 29.6 | 24.8 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.8 | 105.7 | 106 | 105.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 43259 | 1 | 50.7 | 68989.5 | 5374 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 8.9 | 8.7 | 5.2 | 6.5 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:36 | Normal | 528 | 515.7 | 512.5 | 0 | 22.5 | 21.5 | 18.6 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.2 | 86.7 | 87 | 86.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 38192 | 1 | 51.6 | 68993 | 5374 | 7.2 | 7.4 | 6.7 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 5 | 4.8 | 6.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:41 | Normal | 571.4 | 520.6 | 541.7 | 0 | 17.3 | 15.8 | 9.9 | 0 | 236.2 | 233.6 | 234 | 55.7 | 55.9 | 55.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 34822 | 1 | 49.9 | 68994.9 | 5375 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:46 | Normal | 556.2 | 512.9 | 531.9 | 0 | 33.2 | 30.5 | 24.5 | 0 | 238.8 | 237 | 238.8 | 110.2 | 110.3 | 109.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 46064 | 1 | 48.7 | 68997.1 | 5375 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 9.3 | 9 | 4.7 | 6.6 | 7.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:51 | Normal | 584 | 538.8 | 533 | 0 | 15.5 | 17 | 17.9 | 0 | 236 | 233.8 | 234.8 | 60.8 | 60.8 | 60.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28990 | 1 | 48.3 | 68999.4 | 5375 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 5.2 | 5.1 | 2.6 | 3.8 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:56 | Normal | 538.5 | 481.3 | 507.4 | 0 | 32.7 | 30.5 | 24.6 | 0 | 238 | 236.6 | 237.6 | 104.4 | 104.4 | 103.8 | 60 | 60 | 60 | 42533 | 1 | 48.9 | 69002.6 | 5375 | 8 | 8.4 | 8.3 | 7.7 | 8.9 | 8.6 | 5.6 | 7 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:01 | Normal | 545.8 | 510.8 | 504.8 | 0 | 33.9 | 29.8 | 25.7 | 0 | 239 | 236.8 | 238.2 | 108.1 | 108.3 | 107.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 44432 | 1 | 49.5 | 69005.6 | 5375 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 9 | 8.7 | 5.1 | 6.4 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:06 | Normal | 539.4 | 506.3 | 501 | 0 | 34.8 | 30.4 | 26.3 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.8 | 110.4 | 110.5 | 110 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 44919 | 1 | 50.3 | 69009 | 5375 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 9.3 | 9 | 5.1 | 6.3 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:11 | Normal | 545.3 | 516.8 | 504.4 | 0 | 31.9 | 25.5 | 25.8 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.4 | 98 | 98.2 | 97.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 44098 | 1 | 50.4 | 69011.5 | 5375 | 8.1 | 8.3 | 8 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 5.2 | 5.9 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:16 | Normal | 554.3 | 500 | 499 | 0 | 32 | 28 | 25.8 | 0 | 238.8 | 235.8 | 237.4 | 101.2 | 101.5 | 100.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 43896 | 1 | 50.7 | 69014.5 | 5375 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 6.6 | 8.8 | 8.1 | 5.6 | 5.4 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:21 | Normal | 557.8 | 517.2 | 503.4 | 0 | 10.1 | 10.1 | 9.2 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 35.5 | 35.7 | 35.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21673 | 1 | 50 | 69016.5 | 5375 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:26 | Normal | 540 | 524.7 | 511.5 | 0 | 31.2 | 26.9 | 23.5 | 0 | 239 | 236 | 237.6 | 99.4 | 99.6 | 98.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 40445 | 1 | 51 | 69019.9 | 5375 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 8 | 8 | 4.4 | 5.8 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:31 | Normal | 549.2 | 519.3 | 512.7 | 0 | 29.8 | 26.1 | 22.6 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.2 | 96.2 | 96.3 | 96 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 39281 | 1 | 51.9 | 69023 | 5375 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7 | 7.9 | 7.7 | 4.2 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:36 | Normal | 544.9 | 522.9 | 512.8 | 0 | 30.4 | 25.9 | 22.5 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.4 | 97.2 | 97.3 | 97 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 39335 | 1 | 52.3 | 69026.2 | 5375 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 7.9 | 7.6 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:41 | Normal | 539.5 | 503.5 | 512.7 | 0 | 29.5 | 26.1 | 22 | 0 | 238 | 235.2 | 237 | 94.1 | 94.3 | 93.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 38288 | 1 | 52.8 | 69029.4 | 5376 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7 | 8 | 7.3 | 4.5 | 5.7 | 7.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:46 | Normal | 538.4 | 480 | 511.9 | 0 | 31.2 | 28.6 | 23.3 | 0 | 238.2 | 235.8 | 236.2 | 98.2 | 98.4 | 97.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 40019 | 1 | 53.7 | 69032.6 | 5376 | 7.6 | 8 | 7.9 | 7.2 | 8.7 | 7.7 | 5.1 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:51 | Normal | 543.4 | 487.7 | 506 | 0 | 6.9 | 5.6 | 4.9 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.4 | 21.4 | 21.6 | 21.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7886 | 1 | 53.9 | 69035.2 | 5376 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:56 | Normal | 545.1 | 459.6 | 506.1 | 0 | 30.6 | 29.8 | 23.1 | 0 | 237.6 | 234.6 | 236.2 | 98.1 | 98.2 | 97.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 39492 | 1 | 53.4 | 69038.3 | 5376 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 8.7 | 7.6 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:01 | Normal | 549.8 | 476.6 | 529.1 | 0 | 9.3 | 7.7 | 6.2 | 0 | 233.2 | 231 | 231.8 | 29.4 | 29.6 | 29.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10290 | 1 | 51.6 | 69039.9 | 5376 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:06 | Normal | 555 | 478 | 524.5 | 0 | 30.3 | 24.4 | 22.8 | 0 | 237 | 234.4 | 235.4 | 94.8 | 95 | 94.1 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 33879 | 1 | 50.4 | 69042.6 | 5376 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 8.7 | 3.9 | 5.5 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:11 | Normal | 542.5 | 464.7 | 519.5 | 0 | 22.8 | 21 | 24.5 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 72.8 | 73 | 72.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 39419 | 1 | 49.7 | 69044.8 | 5376 | 6.2 | 6.1 | 5 | 4.4 | 4.8 | 3 | 7.2 | 6 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:16 | Normal | 544.9 | 456.3 | 516.5 | 0 | 7.3 | 6.5 | 5.4 | 0 | 230 | 229 | 230 | 23.2 | 23.5 | 23.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8936 | 1 | 50 | 69047.3 | 5376 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:21 | Normal | 558.5 | 465.3 | 515.9 | 0 | 30.4 | 24.6 | 22.9 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 93.8 | 94 | 93.1 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 37686 | 1 | 48.8 | 69049.5 | 5376 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 8.9 | 2.6 | 6.6 | 6.3 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:26 | Normal | 552.4 | 464.6 | 519.3 | 0 | 31 | 25.2 | 23.5 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 95.4 | 95.7 | 95 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 36529 | 1 | 48.9 | 69051.8 | 5376 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 9.1 | 2.6 | 6.8 | 6.4 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:31 | Normal | 567.3 | 514.5 | 537.5 | 0 | 27.7 | 16.5 | 14.4 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 79.4 | 79.6 | 79 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16953 | 1 | 48.4 | 69053.7 | 5376 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7 | 8.7 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:36 | Normal | 549.7 | 490.3 | 519.2 | 0 | 11.8 | 15.4 | 16.3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.8 | 41.6 | 41.6 | 41.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 34392 | 1 | 48.2 | 69056.1 | 5376 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 1.8 | 5.3 | 5 | 6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:41 | Normal | 553.5 | 481.4 | 515.9 | 0 | 28.5 | 21.4 | 21.5 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.2 | 87.1 | 87.3 | 86.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 35008 | 1 | 48.1 | 69058.4 | 5377 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 8.5 | 1.9 | 5.3 | 5.6 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:46 | Normal | 547.4 | 456.5 | 508.8 | 0 | 28.1 | 22.3 | 21.4 | 0 | 234.2 | 233 | 233.4 | 85.6 | 85.8 | 85.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 34546 | 1 | 48.9 | 69061.3 | 5377 | 7 | 7 | 7.1 | 6.6 | 8.3 | 2.2 | 5.8 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:51 | Normal | 545.2 | 461.3 | 510.3 | 0 | 28.1 | 21.9 | 21.2 | 0 | 235 | 232.8 | 234.4 | 85.4 | 85.2 | 84.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 34126 | 1 | 49.2 | 69064.1 | 5377 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 8.3 | 2 | 5.9 | 5.7 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:56 | Normal | 554.4 | 469.6 | 523.4 | 0 | 9.6 | 7.8 | 7 | 0 | 230 | 228.4 | 229.2 | 30.6 | 30.7 | 30.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11538 | 1 | 48.8 | 69066.1 | 5377 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:01 | Normal | 565.7 | 473.6 | 527.4 | 0 | 27.8 | 21.3 | 21.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234 | 87 | 87.1 | 86.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34458 | 1 | 47 | 69067.5 | 5377 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.5 | 8 | 1.9 | 5.6 | 5.7 | 6.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:06 | Normal | 559.5 | 466.5 | 518 | 0 | 26.6 | 21 | 20.4 | 0 | 234 | 231.6 | 232.8 | 83.5 | 83.4 | 82.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 33198 | 1 | 47.7 | 69070.2 | 5377 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 7.8 | 2 | 5.5 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:11 | Normal | 564.5 | 458.6 | 528.4 | 0 | 6.1 | 5.2 | 4.6 | 0 | 228.4 | 227 | 227.4 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 7342 | 1 | 48.1 | 69071.9 | 5377 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:16 | Normal | 574.3 | 481.3 | 527.1 | 0 | 11.2 | 9.5 | 9.3 | 0 | 229.6 | 227.4 | 229.4 | 40.5 | 40.5 | 40.2 | 59.92 | 59.91 | 59.95 | 10958 | 1 | 45.9 | 69072.8 | 5377 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:21 | Normal | 560.4 | 459.6 | 524.7 | 0 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228.8 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 59.93 | 59.89 | 59.97 | 7123 | 1 | 45.1 | 69074.2 | 5377 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:26 | Normal | 579.1 | 476.4 | 528.1 | 0 | 6.9 | 6.4 | 5.3 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.4 | 24.2 | 24.3 | 24 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9487 | 1 | 43.2 | 69074.9 | 5377 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:31 | Normal | 587.9 | 414.9 | 550.3 | 0 | 23.6 | 18.6 | 17.9 | 0 | 233.4 | 230.8 | 233.4 | 74 | 74.2 | 73.7 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 29571 | 1 | 42.2 | 69076 | 5377 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 2.1 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:36 | Normal | 581.6 | 437.5 | 536.8 | 0 | 20 | 12.1 | 12.1 | 0 | 231 | 229 | 231.4 | 54.3 | 54.2 | 54 | 60 | 59.99 | 59.98 | 24020 | 1 | 44.3 | 69078.2 | 5377 | 5 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 3.2 | 1.2 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:41 | Normal | 558.3 | 418.6 | 529.7 | 0 | 5.8 | 4.6 | 4.3 | 0 | 229.6 | 227.6 | 228.8 | 18 | 18.1 | 17.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7349 | 1 | 45 | 69079.9 | 5378 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2 | 0.9 | 0.4 | 1 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:46 | Normal | 577.5 | 465.7 | 539.8 | 0 | 20.7 | 13 | 15.8 | 0 | 232.6 | 229.6 | 231 | 62.9 | 63.1 | 62.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 24873 | 1 | 43.8 | 69081.2 | 5378 | 5.2 | 5 | 5.3 | 4.9 | 2.1 | 1.8 | 5 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:51 | Normal | 576.6 | 463.7 | 533.1 | 0 | 18.4 | 10.7 | 14.3 | 0 | 232.6 | 229.4 | 230.8 | 55.3 | 55.3 | 54.8 | 59.89 | 59.91 | 59.89 | 21699 | 1 | 43.1 | 69083.1 | 5378 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 1.5 | 1.4 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:56 | Normal | 576 | 457.2 | 528.9 | 0 | 15.7 | 9.4 | 12.9 | 0 | 231 | 229.6 | 229.8 | 48.3 | 48.3 | 48 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 18914 | 1 | 42.6 | 69084.8 | 5378 | 4 | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 1.1 | 1 | 4 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:01 | Normal | 556.2 | 459.3 | 539 | 0 | 15.4 | 9.1 | 12.7 | 0 | 231.8 | 229 | 229.4 | 46.8 | 46.9 | 46.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18236 | 1 | 42 | 69086.3 | 5378 | 4 | 3.7 | 4 | 3.1 | 1 | 0.9 | 4 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:06 | Normal | 551.3 | 448.5 | 514.4 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2 | 0 | 228.6 | 225.4 | 227.2 | 9 | 9.1 | 8.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3504 | 1 | 40.9 | 69087.1 | 5378 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:11 | Normal | 590 | 471.7 | 545.2 | 0 | 13.1 | 9 | 12.4 | 0 | 229.8 | 228.4 | 230.6 | 44.7 | 44.7 | 44.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17137 | 1 | 40 | 69088 | 5378 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 1.8 | 0.9 | 1 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:16 | Normal | 582.4 | 461.7 | 540.3 | 0 | 12.6 | 8.9 | 11.9 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.6 | 42.6 | 42.5 | 42.1 | 60 | 59.99 | 60 | 16588 | 1 | 39.9 | 69089.5 | 5378 | 3.4 | 3 | 3.5 | 2 | 1.1 | 1.1 | 3.9 | 3 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:21 | Normal | 564.4 | 468.5 | 545.7 | 0 | 8.4 | 4.4 | 6 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 25.2 | 25.1 | 24.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13162 | 1 | 39.6 | 69090.7 | 5378 | 2.4 | 2.1 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:26 | Normal | 545.7 | 478.5 | 544.6 | 0 | 10.5 | 7.3 | 10.3 | 0 | 232.8 | 230.4 | 232.2 | 35.5 | 35.7 | 35.2 | 60 | 59.97 | 60 | 13888 | 1 | 39.1 | 69091.9 | 5378 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 3.1 | 2.7 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:31 | Normal | 512.3 | 465.3 | 542.1 | 0 | 9.8 | 6.9 | 9.8 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.8 | 32.8 | 33 | 32.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12650 | 1 | 38.7 | 69092.9 | 5378 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:36 | Normal | 448.5 | 458.2 | 537.3 | 0 | 9.6 | 7 | 9.6 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 30.7 | 30.8 | 30.5 | 60.02 | 60 | 60 | 12038 | 1 | 38.3 | 69094 | 5378 | 2.9 | 2.6 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:41 | Normal | 556.2 | 452.4 | 547.2 | 0 | 5.9 | 3.5 | 5 | 0 | 231.2 | 228.4 | 230.6 | 19.5 | 19.6 | 19.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 5675 | 1 | 37.8 | 69094.7 | 5379 | 2 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:46 | Normal | 571.6 | 466.3 | 544.5 | 0 | 6.8 | 6.1 | 8.4 | 0 | 232.6 | 229.4 | 231.2 | 27.8 | 27.8 | 27.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10763 | 1 | 37.3 | 69095.6 | 5379 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:51 | Normal | 546.7 | 475.6 | 545 | 0 | 5.9 | 5.4 | 7.1 | 0 | 231.6 | 230 | 230.8 | 24.6 | 24.6 | 24.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7810 | 1 | 36.7 | 69096.1 | 5379 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:56 | Normal | 556.3 | 457.7 | 502.2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 230.2 | 227.2 | 229.8 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2633 | 1 | 36.4 | 69096.6 | 5379 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:01 | Normal | 600.6 | 484.7 | 552.1 | 0 | 3.8 | 4.8 | 6.8 | 0 | 231.6 | 230 | 231 | 20.9 | 20.9 | 20.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 8132 | 1 | 36 | 69096.9 | 5379 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:06 | Normal | 561.3 | 460 | 524.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2556 | 1 | 35.8 | 69097.4 | 5379 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:11 | Normal | 454.9 | 484.7 | 550.5 | 0 | 3.8 | 4.3 | 6 | 0 | 231.4 | 229 | 230.2 | 18.2 | 18.3 | 17.8 | 60 | 60 | 60 | 6285 | 1 | 35.4 | 69097.7 | 5379 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:16 | Normal | 569.2 | 478.7 | 548 | 0 | 3.8 | 5.6 | 6.6 | 0 | 230.6 | 228.6 | 230.2 | 21.3 | 21.2 | 20.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8127 | 1 | 35.4 | 69098.3 | 5379 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:21 | Normal | 591.7 | 473.8 | 548.5 | 0 | 2.3 | 4.1 | 4 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 60 | 59.98 | 60 | 5507 | 1 | 35.4 | 69098.9 | 5379 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:26 | Normal | 567.5 | 471.6 | 541.6 | 0 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 0 | 232.2 | 229.4 | 231.4 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 60.02 | 60 | 60 | 4497 | 1 | 35.2 | 69099.3 | 5379 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 1 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:31 | Normal | 529.2 | 451.2 | 518.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 232.4 | 229.8 | 231.8 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1637 | 1 | 35 | 69099.6 | 5379 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:36 | Normal | 543.3 | 462.7 | 508 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.8 | 230 | 231.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1579 | 1 | 34.8 | 69099.7 | 5379 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:41 | Normal | 555.3 | 441.4 | 507.7 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 232.8 | 229.8 | 231.8 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1567 | 1 | 34.6 | 69099.8 | 5380 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:46 | Normal | 571.1 | 458.6 | 518.6 | 0 | 1.2 | 1.9 | 2 | 0 | 231.2 | 229.6 | 231 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2518 | 1 | 34.4 | 69100 | 5380 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:51 | Normal | 535.4 | 428.5 | 481.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233 | 231 | 232 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1451 | 1 | 34.2 | 69100.2 | 5380 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:56 | Normal | 532.8 | 476.8 | 549.2 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232.2 | 6 | 6 | 5.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2302 | 1 | 34 | 69100.4 | 5380 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:01 | Normal | 541.8 | 461.5 | 542.9 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1816 | 1 | 33.9 | 69100.6 | 5380 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:06 | Normal | 544.9 | 476.7 | 538.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.8 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1588 | 1 | 33.8 | 69100.7 | 5380 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:11 | Normal | 540.6 | 472.6 | 527.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 233 | 231.4 | 233 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60 | 1356 | 1 | 33.7 | 69100.8 | 5380 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:16 | Normal | 550.3 | 470.7 | 512.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.4 | 3.1 | 3 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1111 | 1 | 33.6 | 69100.9 | 5380 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:21 | Normal | 547.5 | 458.7 | 507 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233 | 231.6 | 232.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1046 | 1 | 33.5 | 69101 | 5380 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:26 | Normal | 528.2 | 513.6 | 505 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 655 | 1 | 33.3 | 69101.1 | 5380 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:31 | Normal | 536.4 | 427.8 | 494.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 504 | 1 | 33.2 | 69101.1 | 5380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:36 | Normal | 503.7 | 382.7 | 476.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 383 | 1 | 33 | 69101.2 | 5380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:41 | Normal | 407.7 | 277.5 | 447.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 276 | 1 | 32.9 | 69101.2 | 5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:46 | Normal | 360.8 | 200 | 407.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 151 | 1 | 32.7 | 69101.2 | 5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:51 | Normal | 199.6 | 199.5 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 51 | 1 | 32.5 | 69101.2 | 5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:56 | Normal | 199.6 | 200.4 | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 31 | 1 | 32.3 | 69101.2 | 5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 18:01 | Normal | 216.4 | 211.7 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27 | 1 | 32.2 | 69101.2 | 5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 18:06 | Normal | 193.5 | 210.5 | 204.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 22 | 1 | 32 | 69101.2 | 5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 18:11 | Normal | 171 | 159.9 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19 | 1 | 31.8 | 69101.2 | 5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0