## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-05 04:53 | Wait | 453.7 | 454.2 | 419.7 | 422.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 224.8 | 225.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 23.7 | 54902.9 | 5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 04:58 | Wait | 528.2 | 528.8 | 443.8 | 444.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 225.2 | 225.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 24.4 | 54902.9 | 5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:03 | Normal | 200.1 | 523.6 | 408.2 | 460.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 226 | 226.4 | 225.2 | 1 | 0.9 | 1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 4 | 1 | 24.7 | 54902.9 | 5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:08 | Normal | 199.7 | 496.3 | 444.2 | 456.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 225.8 | 226 | 224.6 | 1 | 1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 53 | 1 | 25 | 54902.9 | 5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:13 | Normal | 199.8 | 530.7 | 439.7 | 446 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 226.4 | 226.4 | 225.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 145 | 1 | 25.3 | 54902.9 | 5608 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:18 | Normal | 338.8 | 525.9 | 430.8 | 462.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 226 | 226.6 | 225.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 586 | 1 | 25.5 | 54903 | 5608 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:23 | Normal | 539.7 | 527.9 | 437.9 | 464.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 226 | 226.2 | 226 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 805 | 1 | 25.8 | 54903 | 5608 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:28 | Normal | 504.7 | 532.9 | 455.3 | 456.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 225.8 | 226.2 | 225.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 751 | 1 | 26 | 54903.1 | 5608 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:33 | Normal | 556.6 | 545.9 | 439.6 | 446.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 226.6 | 226.8 | 225.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 745 | 1 | 26.3 | 54903.1 | 5608 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:38 | Normal | 567.8 | 509 | 448.3 | 461.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 226.2 | 226.4 | 224.8 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1184 | 1 | 26.6 | 54903.2 | 5608 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:43 | Normal | 563.3 | 542.7 | 451.5 | 469.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 226.6 | 226.6 | 225.2 | 5.4 | 4.9 | 5.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1854 | 1 | 26.9 | 54903.3 | 5608 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:48 | Normal | 561.3 | 510.3 | 457.3 | 477.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.6 | 225.8 | 226 | 225.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1728 | 1 | 27.2 | 54903.5 | 5609 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:53 | Normal | 570.1 | 563.5 | 468.3 | 469.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 226.2 | 226 | 224.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2063 | 1 | 27.6 | 54903.7 | 5609 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:58 | Normal | 567.8 | 556.1 | 454.5 | 466.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 225.6 | 225.8 | 224.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2146 | 1 | 27.9 | 54903.8 | 5609 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:03 | Normal | 574 | 568.2 | 456.7 | 485.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 225.4 | 225.6 | 224.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.96 | 60 | 59.99 | 2152 | 1 | 28.2 | 54904 | 5609 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:08 | Normal | 584.8 | 568 | 467.1 | 470.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 225 | 225.6 | 224.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2190 | 1 | 28.5 | 54904.2 | 5609 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:13 | Normal | 580.5 | 596 | 469.1 | 480.1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0.6 | 225 | 225.6 | 224.8 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2367 | 1 | 28.8 | 54904.4 | 5609 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:18 | Normal | 572.7 | 585.1 | 469.9 | 490 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 225.2 | 225.6 | 224.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2376 | 1 | 29.1 | 54904.6 | 5609 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:23 | Normal | 594 | 574.8 | 470.3 | 491.2 | 1.7 | 1 | 1.7 | 0.5 | 224.8 | 225.6 | 224.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2398 | 1 | 29.4 | 54904.8 | 5609 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:28 | Normal | 584.2 | 571.8 | 471.3 | 489.2 | 2 | 1.1 | 2 | 0.5 | 225.4 | 225.2 | 224.6 | 7 | 7 | 7.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2618 | 1 | 29.6 | 54905 | 5609 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:33 | Normal | 586.8 | 580.1 | 472.8 | 473.4 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 225.2 | 225.4 | 225 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2920 | 1 | 29.9 | 54905.2 | 5609 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:38 | Normal | 586 | 600.3 | 467.4 | 476.3 | 2.5 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 226 | 225.6 | 224.4 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3133 | 1 | 30.3 | 54905.5 | 5609 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:43 | Normal | 582.9 | 594.1 | 474 | 502.1 | 2.9 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | 225.2 | 225.4 | 224.6 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3510 | 1 | 30.5 | 54905.8 | 5609 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:48 | Normal | 582.7 | 595.9 | 466.1 | 499.4 | 3.1 | 1.5 | 2.8 | 0.6 | 225.2 | 225.4 | 224.8 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3828 | 1 | 30.8 | 54906.1 | 5610 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 2 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:53 | Normal | 568.5 | 593.6 | 467.5 | 381.7 | 3.4 | 1.5 | 3 | 2.1 | 226 | 226.2 | 225 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4493 | 1 | 31.1 | 54906.4 | 5610 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:58 | Normal | 567.4 | 594.6 | 468.9 | 399.1 | 3.7 | 1.6 | 3.3 | 2.3 | 225.6 | 226 | 225.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 4899 | 1 | 31.3 | 54906.8 | 5610 | 2.3 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:03 | Normal | 564.3 | 544.9 | 459.7 | 419.2 | 2.9 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 225 | 225.4 | 224.4 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 3051 | 1 | 31.6 | 54907.2 | 5610 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:08 | Normal | 559.5 | 577.8 | 463.2 | 402.3 | 6.6 | 3 | 5.5 | 3.1 | 225.2 | 225.8 | 225.4 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8380 | 1 | 31.8 | 54907.8 | 5610 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:13 | Normal | 550.3 | 555.4 | 452.2 | 417.2 | 6.1 | 4 | 5.6 | 2.8 | 226 | 225.6 | 225.2 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 8558 | 1 | 32.3 | 54908.6 | 5610 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 2 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:18 | Normal | 561.4 | 571.5 | 457.2 | 407.3 | 7.1 | 3.6 | 6.7 | 3.5 | 225.6 | 225.2 | 225.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 10071 | 1 | 32.7 | 54909.3 | 5610 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:23 | Normal | 546.6 | 485.1 | 445.5 | 432.5 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 1.8 | 224.8 | 225 | 223.4 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 60 | 60.01 | 60 | 5330 | 1 | 33 | 54910 | 5610 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:28 | Normal | 568.6 | 525.5 | 452.4 | 437.4 | 5.3 | 4 | 5.8 | 2.9 | 225 | 224.6 | 224.6 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9077 | 1 | 33 | 54910.5 | 5610 | 2.8 | 2.4 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:33 | Normal | 536.4 | 482 | 442 | 450 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 1.9 | 223.6 | 223.8 | 223.6 | 17.2 | 17 | 17.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6134 | 1 | 33.2 | 54911.2 | 5610 | 2 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:38 | Normal | 528.1 | 464.1 | 433.6 | 442.5 | 2 | 1.9 | 2.3 | 1 | 224 | 223.2 | 222.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3269 | 1 | 33.2 | 54911.8 | 5610 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:43 | Normal | 541 | 474.1 | 429.1 | 436 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 222.8 | 223 | 222.2 | 6 | 6 | 6.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2283 | 1 | 33 | 54912 | 5610 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:48 | Normal | 539.1 | 471.2 | 432.7 | 444.7 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 222.2 | 222.4 | 222 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1838 | 1 | 32.9 | 54912.2 | 5611 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:53 | Normal | 546.9 | 477.8 | 443.8 | 457.7 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 222.2 | 222 | 221.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2001 | 1 | 32.8 | 54912.3 | 5611 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:58 | Normal | 561.9 | 493 | 447.5 | 461.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 222.6 | 222.4 | 221.4 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2491 | 1 | 32.8 | 54912.5 | 5611 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:03 | Normal | 543.9 | 488.4 | 448.5 | 446.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 222.6 | 222.2 | 222 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 2250 | 1 | 32.7 | 54912.7 | 5611 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:08 | Normal | 565.9 | 468.2 | 456.4 | 457.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 222.6 | 221.4 | 221.2 | 7 | 6.9 | 7 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 2601 | 1 | 32.4 | 54912.9 | 5611 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:13 | Normal | 563.8 | 482 | 453.5 | 466.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.8 | 222 | 222 | 222 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2885 | 1 | 32.3 | 54913.1 | 5611 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:18 | Normal | 565.7 | 495.2 | 456.9 | 458.7 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1 | 222.2 | 222 | 221.4 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60 | 60 | 59.98 | 3601 | 1 | 32.3 | 54913.4 | 5611 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:23 | Normal | 560.2 | 498.2 | 456.6 | 449.6 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 222.4 | 222.2 | 221.2 | 13 | 12.9 | 13 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 4694 | 1 | 32.4 | 54913.7 | 5611 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:28 | Normal | 553.3 | 503.3 | 457.7 | 467.7 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 1.7 | 222.6 | 222.6 | 222 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 5659 | 1 | 32.4 | 54914.2 | 5611 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:33 | Normal | 552 | 505.9 | 459.8 | 465.7 | 3.7 | 3.5 | 4 | 1.8 | 222.8 | 222.8 | 222.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 5931 | 1 | 32.4 | 54914.7 | 5611 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:38 | Normal | 559.1 | 492.2 | 458.4 | 469.5 | 4 | 3.8 | 4.3 | 2 | 223 | 222.6 | 222.6 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6555 | 1 | 32.6 | 54915.2 | 5611 | 2 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:43 | Normal | 549.2 | 486.2 | 449.2 | 459 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 222.8 | 222.2 | 221.6 | 14 | 13.9 | 13.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5113 | 1 | 32.7 | 54915.7 | 5611 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:48 | Normal | 555.5 | 501.6 | 467.4 | 461.5 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 223.2 | 222.8 | 222.6 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 5754 | 1 | 32.6 | 54916.1 | 5612 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:53 | Normal | 563.8 | 493 | 464 | 456.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 222.4 | 223 | 222.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3991 | 1 | 32.7 | 54916.5 | 5612 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:58 | Normal | 573.8 | 503.1 | 468.5 | 458.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1 | 222 | 221.8 | 222.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3064 | 1 | 32.3 | 54916.8 | 5612 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:03 | Normal | 567.7 | 467.1 | 471.4 | 468.3 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1 | 222.6 | 222.4 | 221.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3104 | 1 | 31.5 | 54917.1 | 5612 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:08 | Normal | 562.9 | 498.9 | 473 | 458.4 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3114 | 1 | 31.2 | 54917.3 | 5612 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:13 | Normal | 565.7 | 483.9 | 469.7 | 472.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 1.1 | 222.2 | 221.8 | 221.4 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 3540 | 1 | 31 | 54917.6 | 5612 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:18 | Normal | 563.8 | 484.1 | 476.4 | 476.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1 | 222.2 | 221.8 | 221.4 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3063 | 1 | 29.8 | 54917.9 | 5612 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:23 | Normal | 572.1 | 482.1 | 470.8 | 470.9 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1 | 222.8 | 221.8 | 222.4 | 8.1 | 8 | 8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3012 | 1 | 28.8 | 54918.1 | 5612 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:28 | Normal | 561.9 | 527 | 471.2 | 463.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1 | 222 | 221.8 | 221.4 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3003 | 1 | 28.6 | 54918.4 | 5612 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:33 | Normal | 601 | 502 | 463.7 | 471.4 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 222.6 | 222.2 | 221.8 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3325 | 1 | 28.3 | 54918.6 | 5612 | 1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:38 | Normal | 584.9 | 509.4 | 474.3 | 480.3 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 222.4 | 222.4 | 222 | 12.1 | 11.9 | 12 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 4443 | 1 | 28 | 54919 | 5612 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:43 | Normal | 587.1 | 521 | 484.5 | 476.5 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 2 | 223.4 | 222.6 | 223 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 5933 | 1 | 28 | 54919.4 | 5612 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:48 | Normal | 584.4 | 510.2 | 474.4 | 480.5 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 2.6 | 224 | 223.2 | 223.4 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 8219 | 1 | 28.3 | 54920 | 5613 | 2.5 | 2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:53 | Normal | 581.1 | 509.1 | 476 | 476.1 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 3.3 | 224.6 | 224.2 | 223.6 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 10711 | 1 | 28.8 | 54920.8 | 5613 | 3.3 | 2.6 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:58 | Normal | 571.9 | 509.2 | 472.6 | 469.3 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 3 | 223.6 | 222.8 | 223.8 | 24.7 | 24.4 | 24.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9059 | 1 | 29.3 | 54921.6 | 5613 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:03 | Normal | 571.9 | 507.2 | 469.9 | 473 | 5.5 | 5.3 | 6 | 3 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 25.3 | 25.1 | 25.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9259 | 1 | 29.7 | 54922.4 | 5613 | 2.9 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:08 | Normal | 573.5 | 507.8 | 473 | 468 | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 2.8 | 222.8 | 221.8 | 222.8 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 8474 | 1 | 30.1 | 54923.1 | 5613 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:13 | Normal | 585.2 | 524.2 | 474 | 477 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 3.3 | 222.6 | 222.4 | 222.4 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10299 | 1 | 30.5 | 54923.9 | 5613 | 3.3 | 2.6 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:18 | Normal | 565.8 | 516 | 459.8 | 458.6 | 6.8 | 6.1 | 7.5 | 3.6 | 222.2 | 222.2 | 223 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11389 | 1 | 31.2 | 54925 | 5613 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:23 | Normal | 564.3 | 491 | 456.3 | 460.3 | 6.9 | 6.6 | 7.5 | 3.7 | 222.4 | 222 | 223.2 | 30.8 | 30.5 | 30.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11342 | 1 | 31.6 | 54925.9 | 5613 | 3.6 | 2.8 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:28 | Normal | 549.1 | 500 | 447.4 | 459.2 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 2.6 | 222.2 | 221.2 | 221.2 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8373 | 1 | 31.9 | 54926.8 | 5613 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:33 | Normal | 564.4 | 464 | 445.1 | 448.2 | 3.1 | 3.3 | 4 | 1.8 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 15 | 14.8 | 14.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5524 | 1 | 31.9 | 54927.3 | 5613 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:38 | Normal | 544.2 | 482.2 | 445 | 466.3 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 1.7 | 220.4 | 220 | 220 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5242 | 1 | 31.8 | 54927.8 | 5613 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:43 | Normal | 554 | 469 | 452 | 451.1 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 1.5 | 220.2 | 219.4 | 219.8 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4534 | 1 | 31.9 | 54928.2 | 5613 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:48 | Normal | 550.9 | 466.2 | 454.4 | 452.4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1.4 | 219.8 | 220.2 | 219.8 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4184 | 1 | 31.7 | 54928.5 | 5614 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:53 | Normal | 559.1 | 476.2 | 460 | 459 | 2.9 | 3 | 3.5 | 1.6 | 221.4 | 221 | 220.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4914 | 1 | 31.7 | 54928.9 | 5614 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:58 | Normal | 558.3 | 467 | 460.7 | 464.7 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 2.3 | 221.4 | 221.8 | 221.6 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6845 | 1 | 31.8 | 54929.4 | 5614 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:03 | Normal | 556.6 | 494 | 456.3 | 465.3 | 5.2 | 5.1 | 6 | 2.8 | 222.2 | 221.8 | 222.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 8637 | 1 | 32 | 54930 | 5614 | 2.9 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:08 | Normal | 556.1 | 485.3 | 454.9 | 457.9 | 6 | 5.8 | 6.5 | 3.1 | 223.4 | 222.4 | 223.2 | 26.5 | 26.3 | 26.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9791 | 1 | 32.3 | 54930.8 | 5614 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:13 | Normal | 551.5 | 460.1 | 452 | 453.9 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 2.1 | 222 | 221.6 | 221.6 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6754 | 1 | 32.6 | 54931.5 | 5614 | 2.2 | 1.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:18 | Normal | 561.3 | 490 | 451.1 | 436 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 222.2 | 222.2 | 222 | 23 | 22.9 | 22.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8361 | 1 | 32.6 | 54932.1 | 5614 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:23 | Normal | 546.9 | 473.9 | 449.2 | 450.2 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 2.1 | 222.2 | 221.2 | 222.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6309 | 1 | 32.8 | 54932.7 | 5614 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:28 | Normal | 540.3 | 484.9 | 456.3 | 454.3 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 2.8 | 224 | 222.8 | 223.6 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8571 | 1 | 32.8 | 54933.4 | 5614 | 2.8 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:33 | Normal | 553.3 | 482.1 | 450.1 | 448.1 | 6 | 6 | 6.7 | 3.2 | 224.2 | 223.8 | 224 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9822 | 1 | 33 | 54934.1 | 5614 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:38 | Normal | 551.3 | 487.9 | 451.9 | 444.9 | 8.6 | 8.5 | 9.4 | 4.6 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 14058 | 1 | 33.3 | 54935.1 | 5614 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:43 | Normal | 536.1 | 478.1 | 445.8 | 433.7 | 7.6 | 7.4 | 8.3 | 4.1 | 224.6 | 223.8 | 224.8 | 33.2 | 33 | 33.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12480 | 1 | 33.8 | 54936.3 | 5614 | 4.2 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4.3 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:48 | Normal | 521.7 | 447.8 | 437.4 | 422.6 | 15 | 14.1 | 16 | 8.5 | 226.2 | 225.4 | 227.4 | 61.1 | 60.9 | 61 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 25472 | 1 | 34.7 | 54937.9 | 5615 | 8.1 | 6.8 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 8 | 7.8 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:53 | Normal | 509.5 | 457.3 | 420.4 | 412.4 | 21.2 | 19.8 | 21.4 | 10.9 | 226.4 | 226.8 | 228 | 82.1 | 82.1 | 82.4 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 31456 | 1 | 36.8 | 54940 | 5615 | 11.4 | 9.7 | 0 | 10 | 10.5 | 0 | 11 | 10.3 | 11.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:58 | Normal | 473.1 | 422.5 | 391.4 | 377.5 | 22.4 | 20.6 | 22.4 | 11.6 | 226 | 227.2 | 227 | 80 | 79.5 | 80 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30218 | 1 | 39.6 | 54942.5 | 5615 | 11.9 | 10.6 | 0 | 10.7 | 11 | 0 | 11.5 | 10.9 | 12.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:03 | Normal | 452.3 | 396.6 | 379.7 | 368.7 | 22.7 | 21.6 | 21.9 | 11.3 | 225 | 226.4 | 225.6 | 77.3 | 77.1 | 77.2 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 29510 | 1 | 41.9 | 54945 | 5615 | 11.6 | 10.8 | 0.1 | 11.1 | 11.4 | 0 | 11.3 | 10.4 | 11.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:08 | Normal | 463.5 | 411.2 | 384.1 | 380 | 21 | 19.6 | 20.6 | 10.5 | 225.2 | 226 | 226 | 73.3 | 73.1 | 73.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 28198 | 1 | 42.9 | 54946.7 | 5615 | 10.6 | 10 | 0.2 | 10 | 10.3 | 0 | 10.6 | 9.9 | 10.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:13 | Normal | 493.4 | 425.9 | 397.1 | 402.1 | 8.1 | 8 | 8.6 | 4.3 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12036 | 1 | 43.2 | 54948.3 | 5615 | 4.2 | 3.5 | 0.2 | 3.9 | 4 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:18 | Normal | 506.4 | 435.8 | 420.4 | 418.6 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 2.7 | 222.2 | 221.6 | 222.2 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6894 | 1 | 41.9 | 54949 | 5615 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:23 | Normal | 524.6 | 458 | 431.4 | 427.3 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 3 | 222.8 | 222 | 222.8 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 8077 | 1 | 40.4 | 54949.6 | 5615 | 2.8 | 2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:28 | Normal | 526.3 | 457.5 | 434.5 | 424.5 | 18 | 17.6 | 18.5 | 9.3 | 225.4 | 225.8 | 226 | 73.8 | 73.5 | 73.8 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 26647 | 1 | 40 | 54950.9 | 5615 | 9.4 | 8.2 | 0.1 | 9.1 | 9 | 0 | 9.6 | 8.8 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:33 | Normal | 488.2 | 428.4 | 408 | 400 | 21 | 20.1 | 20.5 | 10.5 | 225.8 | 225.8 | 226.4 | 77.5 | 77.2 | 77.4 | 59.94 | 59.95 | 60 | 29722 | 1 | 41.9 | 54953.3 | 5615 | 10.7 | 9.9 | 0.2 | 10.4 | 10.6 | 0 | 10.6 | 9.8 | 10.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:38 | Normal | 484 | 421.4 | 399.6 | 392.7 | 16.5 | 15.9 | 16.3 | 8.1 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 59.6 | 59.4 | 59.6 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 24055 | 1 | 44 | 54955.6 | 5615 | 8.5 | 7.8 | 0.2 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:43 | Normal | 516.4 | 455.2 | 421.7 | 414.6 | 7 | 6.5 | 7.6 | 4 | 224 | 224 | 223.4 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10328 | 1 | 43.1 | 54956.6 | 5615 | 3.7 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.7 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:48 | Normal | 529.7 | 461.4 | 433.8 | 424.8 | 5.7 | 5.6 | 6.4 | 3.3 | 222.4 | 223 | 222.8 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9118 | 1 | 41.6 | 54957.4 | 5616 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:53 | Normal | 530.9 | 478 | 434.5 | 433.5 | 5.2 | 4.9 | 6 | 3.1 | 222 | 221.8 | 222.6 | 23 | 22.9 | 22.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8426 | 1 | 40.2 | 54958.2 | 5616 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:58 | Normal | 536 | 456.1 | 440.5 | 437.5 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 2.9 | 221.6 | 222 | 222.4 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 60 | 60 | 60 | 7868 | 1 | 39.4 | 54958.8 | 5616 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:03 | Normal | 549.1 | 474.9 | 448.9 | 447.9 | 6.2 | 6.3 | 7.5 | 3.7 | 223.6 | 223.6 | 224 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10686 | 1 | 38.6 | 54959.6 | 5616 | 3.6 | 2.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:08 | Normal | 546.6 | 472.2 | 450.3 | 441.2 | 8.3 | 8.2 | 9.4 | 5 | 223.8 | 224 | 224.6 | 37.1 | 36.9 | 37 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 13634 | 1 | 38.1 | 54960.5 | 5616 | 4.7 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:13 | Normal | 519.1 | 465.2 | 443.6 | 434.6 | 13.6 | 13 | 15 | 8.1 | 224.4 | 225 | 225.6 | 58 | 57.8 | 58 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 20587 | 1 | 38.1 | 54961.8 | 5616 | 7.6 | 6 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:18 | Normal | 507.3 | 446.5 | 428.9 | 427.9 | 17.4 | 16.4 | 17.8 | 9.2 | 224.6 | 225.6 | 226.4 | 69 | 68.7 | 68.8 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 25843 | 1 | 38.5 | 54963.4 | 5616 | 9.3 | 7.4 | 0.1 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 8.5 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:23 | Normal | 471.3 | 429.7 | 418.5 | 413.5 | 17.1 | 16.5 | 17.2 | 8.8 | 224.2 | 225 | 225.8 | 64.2 | 64.4 | 64.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 24683 | 1 | 39.9 | 54965.5 | 5616 | 9 | 7.9 | 0.1 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:28 | Normal | 477.5 | 430.9 | 426.1 | 419.1 | 12.6 | 12.3 | 12.7 | 6.6 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 19313 | 1 | 40.8 | 54967.4 | 5616 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:33 | Normal | 489.1 | 436.4 | 424.6 | 423.7 | 12.9 | 12.8 | 13.3 | 6.8 | 223 | 224.2 | 223.8 | 50.8 | 50.7 | 50.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18521 | 1 | 40.8 | 54968.9 | 5616 | 6.9 | 5.8 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.9 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:38 | Normal | 476.6 | 448 | 432.2 | 426.2 | 4.1 | 4 | 4.4 | 2.3 | 220.6 | 219.6 | 220.2 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6107 | 1 | 40.3 | 54970 | 5616 | 2 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:43 | Normal | 540.2 | 457.2 | 434.5 | 440.9 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 1.8 | 220 | 219.2 | 219.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60 | 60 | 59.99 | 4939 | 1 | 39.2 | 54970.4 | 5616 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:48 | Normal | 557.1 | 458.3 | 452.8 | 435.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 1.8 | 219 | 219 | 219 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 60 | 60.03 | 60 | 4890 | 1 | 38 | 54970.8 | 5617 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:53 | Normal | 524.9 | 471.1 | 454.8 | 441.8 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 220.2 | 220 | 220.4 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4296 | 1 | 37.2 | 54971.2 | 5617 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:58 | Normal | 547.2 | 473.3 | 451.5 | 460.5 | 2 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 220.6 | 220.4 | 220.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3866 | 1 | 36.7 | 54971.6 | 5617 | 1.1 | 0.7 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:03 | Normal | 549 | 498.9 | 453.9 | 447 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 220.4 | 220.2 | 220.2 | 11.1 | 11 | 11 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4102 | 1 | 36.1 | 54971.9 | 5617 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:08 | Normal | 561.9 | 496.9 | 459.7 | 458.4 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 220.4 | 219.8 | 220 | 12.2 | 12 | 12.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4496 | 1 | 35.6 | 54972.2 | 5617 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:13 | Normal | 559.9 | 479.1 | 460.6 | 451.6 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 220 | 219.6 | 219.2 | 11.2 | 11 | 11 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4135 | 1 | 35.3 | 54972.6 | 5617 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:18 | Normal | 558.8 | 473.1 | 451.9 | 458.8 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 219.8 | 220.2 | 219.4 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 3885 | 1 | 35.1 | 54972.9 | 5617 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:23 | Normal | 565.7 | 489.8 | 456.7 | 462.8 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 1.3 | 220.2 | 220 | 220.2 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3995 | 1 | 34.8 | 54973.3 | 5617 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:28 | Normal | 564.8 | 488.2 | 462.2 | 468 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 1.5 | 220.8 | 220.6 | 220.4 | 13.3 | 13.1 | 13.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4770 | 1 | 34.5 | 54973.6 | 5617 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:33 | Normal | 569.1 | 491.2 | 455.2 | 454.8 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 2 | 221 | 221.2 | 221.4 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 5703 | 1 | 34.4 | 54974.1 | 5617 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:38 | Normal | 569.6 | 437.1 | 465.4 | 461.4 | 4 | 4.6 | 5.3 | 2.6 | 222.4 | 222 | 222.4 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7258 | 1 | 34.3 | 54974.6 | 5617 | 2.6 | 1.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:43 | Normal | 565.5 | 418.1 | 458.9 | 453.8 | 4.5 | 5.5 | 5.9 | 2.9 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 22.7 | 22.5 | 22.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8076 | 1 | 34.2 | 54975.2 | 5617 | 2.9 | 1.3 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:48 | Normal | 556.2 | 409.2 | 450.4 | 449.5 | 8.1 | 11.6 | 12 | 6.1 | 224.6 | 224 | 225 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 16343 | 1 | 34.6 | 54976.3 | 5618 | 6.2 | 1.8 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:53 | Normal | 534.3 | 382.3 | 438.4 | 435.4 | 9.1 | 13.5 | 13.8 | 7 | 224.8 | 224.2 | 225.6 | 47.3 | 47.1 | 47.1 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 17861 | 1 | 35.6 | 54977.8 | 5618 | 7 | 2 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7 | 6.5 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:58 | Normal | 524.5 | 378.9 | 427.2 | 421.2 | 8.6 | 12.9 | 13.3 | 6.8 | 224.2 | 223.2 | 223.6 | 45.1 | 44.9 | 45 | 59.96 | 59.98 | 60 | 16924 | 1 | 36.6 | 54979.3 | 5618 | 6.8 | 1.9 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:03 | Normal | 520.7 | 357 | 420.8 | 411.8 | 8 | 12 | 12.5 | 6.5 | 223.6 | 222.8 | 224 | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 15591 | 1 | 37.3 | 54980.6 | 5618 | 6.4 | 1.7 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.4 | 5.9 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:08 | Normal | 514.5 | 363.9 | 421.7 | 420.7 | 6.5 | 9.5 | 10 | 5.2 | 222.6 | 221.6 | 222.2 | 33.2 | 33 | 33.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 12532 | 1 | 37.5 | 54981.8 | 5618 | 5 | 1.3 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:13 | Normal | 517.9 | 364.1 | 419.4 | 422.7 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 1.8 | 219.6 | 219 | 219.2 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 4467 | 1 | 37.4 | 54982.7 | 5618 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:18 | Normal | 543.9 | 383 | 450.1 | 440.1 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 1.7 | 221.6 | 221.4 | 220.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 4200 | 1 | 36.7 | 54983 | 5618 | 1.7 | 0.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:23 | Normal | 553.1 | 347.2 | 449.3 | 451.3 | 4.8 | 7.4 | 7.9 | 4 | 223 | 222.8 | 222.4 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 9733 | 1 | 36.3 | 54983.6 | 5618 | 4 | 0.8 | 0 | 3.4 | 3.9 | 0 | 4 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:28 | Normal | 546.7 | 336.2 | 447.3 | 445.2 | 4.9 | 7 | 7.9 | 4 | 223.6 | 223.2 | 223.4 | 26.2 | 26 | 26.2 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 9786 | 1 | 36.3 | 54984.4 | 5618 | 4 | 0.9 | 0 | 3 | 3.7 | 0 | 4 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:33 | Normal | 534.3 | 461.2 | 432.4 | 443.4 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 221.8 | 221.8 | 221.8 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3929 | 1 | 36.2 | 54984.8 | 5618 | 1.2 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:38 | Normal | 541.1 | 463.9 | 442.5 | 444.4 | 1.8 | 2 | 2.6 | 1.3 | 222.6 | 222.8 | 222.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3554 | 1 | 35.7 | 54985.1 | 5618 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:43 | Normal | 550.6 | 473.8 | 451 | 456.5 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 221.6 | 222 | 221 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4022 | 1 | 35 | 54985.4 | 5618 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:48 | Normal | 558.1 | 492.3 | 454 | 444.8 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 1.3 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3973 | 1 | 34.6 | 54985.8 | 5619 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:53 | Normal | 542.4 | 488 | 457.9 | 467.9 | 2.1 | 2 | 2.6 | 1.1 | 221.2 | 221.4 | 221.4 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3691 | 1 | 34.4 | 54986.1 | 5619 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:58 | Normal | 562 | 492.9 | 452 | 469 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1 | 222.4 | 222 | 221.6 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 3336 | 1 | 34.2 | 54986.4 | 5619 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:03 | Normal | 549 | 500.1 | 446.3 | 444.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.8 | 221.4 | 221.4 | 220.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2836 | 1 | 34.1 | 54986.7 | 5619 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:08 | Normal | 543.7 | 502 | 448.9 | 456.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 221.4 | 221.2 | 220.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2273 | 1 | 33.9 | 54986.9 | 5619 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:13 | Normal | 555.9 | 484.1 | 457.6 | 468.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 220.2 | 220.2 | 219.6 | 5 | 4.9 | 5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1844 | 1 | 33.7 | 54987 | 5619 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:18 | Normal | 523.8 | 498.1 | 440.5 | 455.5 | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 220.6 | 220.8 | 220.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1679 | 1 | 33.6 | 54987.2 | 5619 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:23 | Normal | 552.6 | 489 | 446.3 | 449.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.4 | 219.8 | 220 | 219.6 | 4.1 | 4 | 4.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1498 | 1 | 33.5 | 54987.3 | 5619 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:28 | Normal | 548.7 | 476.7 | 432.7 | 426 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.4 | 219.8 | 220.2 | 219.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1347 | 1 | 33.4 | 54987.4 | 5619 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:33 | Normal | 561.7 | 478.9 | 436.5 | 454.3 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.3 | 220.4 | 220.6 | 219.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1143 | 1 | 33.2 | 54987.5 | 5619 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:38 | Normal | 553.7 | 507.2 | 428.5 | 437.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 221.2 | 220.8 | 220.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 914 | 1 | 33 | 54987.6 | 5619 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:43 | Normal | 565.8 | 498.1 | 450.3 | 437.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 220.6 | 220.6 | 220.6 | 2 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 661 | 1 | 32.9 | 54987.7 | 5619 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:48 | Normal | 558.7 | 508 | 438.2 | 438.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 221 | 221 | 220.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 492 | 1 | 32.8 | 54987.7 | 5620 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:53 | Normal | 542.6 | 479.1 | 437.6 | 446.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 221.8 | 221.2 | 220.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 418 | 1 | 32.7 | 54987.8 | 5620 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:58 | Normal | 551.9 | 524.1 | 439.1 | 403.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 221.6 | 221.8 | 221.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 279 | 1 | 32.6 | 54987.8 | 5620 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:03 | Normal | 554.7 | 524.2 | 433.1 | 429.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 221 | 221 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 146 | 1 | 32.5 | 54987.8 | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:08 | Normal | 516.2 | 477.2 | 426.3 | 390.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 221.6 | 1.1 | 1 | 1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 139 | 1 | 32.2 | 54987.8 | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:13 | Normal | 524.9 | 437.1 | 448.3 | 415.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221.2 | 221.4 | 221.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 63 | 1 | 32.1 | 54987.8 | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:18 | Normal | 512.6 | 473 | 414.6 | 419.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221.2 | 221.6 | 222 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5 | 1 | 31.9 | 54987.8 | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:23 | Normal | 511.2 | 429.4 | 446.3 | 399.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 221.2 | 221.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 31.8 | 54987.8 | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:28 | Normal | 509.2 | 447.1 | 439.1 | 438.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221.6 | 221.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 1 | 31.7 | 54987.8 | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:33 | Normal | 442.8 | 450.1 | 412.6 | 379 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 222 | 222.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 31.5 | 54987.8 | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:38 | Normal | 491.3 | 491.5 | 388.6 | 371 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.6 | 222.6 | 222.4 | 1 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 31.3 | 54987.8 | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:43 | Normal | 471 | 440.9 | 383.6 | 388.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 221.6 | 222.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 31.2 | 54987.8 | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:48 | Normal | 432.5 | 402.6 | 355.7 | 358.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 222 | 222 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 31 | 54987.8 | 5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:53 | Normal | 383.2 | 360.8 | 331.3 | 316.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.2 | 221.2 | 222 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 30.8 | 54987.8 | 5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:58 | Normal | 296.2 | 256.5 | 247.1 | 249.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 221.8 | 222.6 | 1 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 30.6 | 54987.8 | 5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0