## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-06 04:50 | Wait | 471.3 | 471.7 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.2 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.9 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:50 | Wait | 475.1 | 475.3 | 474.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 234.4 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.9 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:50 | Wait | 482.4 | 482.7 | 481.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.1 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:51 | Wait | 492.8 | 493 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.2 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:52 | Wait | 501.5 | 501.7 | 495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.3 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:53 | Wait | 508.5 | 508.7 | 499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.4 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:54 | Wait | 516.9 | 509.8 | 499.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22.5 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:55 | Wait | 518.3 | 517.5 | 505.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.5 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:56 | Wait | 526.6 | 521.2 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 235.4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.6 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:57 | Wait | 534.4 | 525.3 | 514.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235 | 237 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:58 | Wait | 540.9 | 528.8 | 517.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:59 | Wait | 547 | 532.5 | 521.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.7 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:00 | Wait | 552.6 | 536.1 | 525.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.7 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:01 | Wait | 558 | 539.6 | 528.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:02 | Wait | 561.9 | 543.2 | 532.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 234.8 | 237 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 22.8 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:03 | Wait | 568.9 | 547.3 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:04 | Wait | 574.6 | 551.5 | 540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.8 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:05 | Wait | 579.5 | 555.4 | 544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.9 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:06 | Wait | 583.2 | 559.1 | 547.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 22.8 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:07 | Wait | 586.2 | 561.9 | 549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.9 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:08 | Wait | 588 | 563.7 | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 22.9 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:09 | Wait | 589.1 | 564.9 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 235.6 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 22.9 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:10 | Wait | 589.7 | 565.7 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6 | 236.2 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.9 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:11 | Wait | 590.1 | 566.4 | 553.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:12 | Wait | 589.9 | 566.3 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:13 | Wait | 589.3 | 566.3 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:14 | Wait | 588.7 | 565.5 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:15 | Wait | 587.9 | 562.9 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 236 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:16 | Wait | 589.4 | 563 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 235.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:17 | Wait | 591.8 | 565 | 554.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 23.1 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:18 | Wait | 594.6 | 567.4 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:19 | Wait | 596.8 | 569.8 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 235.4 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:20 | Wait | 599 | 571.9 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:21 | Wait | 600.9 | 573.6 | 562.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:22 | Wait | 602.9 | 575.7 | 563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:23 | Wait | 604.2 | 577.7 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 235.6 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:24 | Wait | 604.8 | 580.1 | 565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6 | 235.6 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 23.1 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:25 | Wait | 604.7 | 580.2 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:26 | Wait | 603.9 | 579 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 234 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:27 | Wait | 603.4 | 576.1 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 23.1 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:28 | Wait | 605.1 | 576.9 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:29 | Wait | 607.1 | 579.2 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:30 | Wait | 608.4 | 580.6 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:31 | Wait | 609.6 | 582.3 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:32 | Wait | 610.3 | 583 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:33 | Wait | 612 | 585 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:34 | Wait | 613.9 | 586.8 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:35 | Wait | 614.8 | 586 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:36 | Wait | 616.6 | 588.2 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:37 | Wait | 618.3 | 590.4 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 23.1 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:42 | Wait | 635 | 604.2 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 05:47 | Wait | 647.4 | 607.9 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 05:52 | Wait | 655.8 | 609.8 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 05:57 | Wait | 659.5 | 621.7 | 594.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 69220.8 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 06:02 | Normal | 579.9 | 552 | 536.8 | 0 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3443 | 1 | 23.6 | 69220.9 | 5394 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 06:07 | Normal | 604.5 | 563.8 | 540.1 | 0 | 2.9 | 2.7 | 0.8 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 59.97 | 60 | 59.97 | 3815 | 1 | 24.1 | 69221.2 | 5394 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 06:12 | Normal | 608.2 | 568.2 | 563.7 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 4178 | 1 | 24.5 | 69221.5 | 5394 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 06:17 | Normal | 598.5 | 564.3 | 555.1 | 0 | 3.5 | 3.2 | 1 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4528 | 1 | 24.9 | 69221.9 | 5394 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 06:22 | Normal | 596.4 | 571.1 | 535.8 | 0 | 5 | 3.5 | 1.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 14 | 14.1 | 13.8 | 60 | 60 | 60 | 5623 | 1 | 25.2 | 69222.3 | 5395 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 06:27 | Normal | 601.1 | 570 | 544.3 | 0 | 5.5 | 3.9 | 2.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 6682 | 1 | 25.6 | 69222.8 | 5395 | 0.3 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 06:32 | Normal | 592.2 | 562.6 | 557.9 | 0 | 6 | 4.2 | 2.5 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.6 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7256 | 1 | 26.1 | 69223.4 | 5395 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 06:37 | Normal | 594.8 | 560.5 | 568 | 0 | 6.5 | 4.6 | 2.6 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235.2 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7690 | 1 | 26.4 | 69224 | 5395 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 06:42 | Normal | 591.2 | 573.1 | 558.3 | 0 | 7 | 4.8 | 2.9 | 0 | 236 | 234.8 | 235.8 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 8228 | 1 | 26.9 | 69224.7 | 5395 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 06:47 | Normal | 591.2 | 570.2 | 523.5 | 0 | 7.4 | 5.1 | 4.6 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.4 | 23.8 | 23.9 | 23.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 9331 | 1 | 27.2 | 69225.4 | 5395 | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 06:52 | Normal | 587.6 | 573.1 | 563.8 | 0 | 8.1 | 5.5 | 5.4 | 0 | 237 | 235.4 | 237 | 26.5 | 26.6 | 26.4 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 10456 | 1 | 27.7 | 69226.2 | 5395 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 06:57 | Normal | 592.6 | 568.1 | 560.8 | 0 | 8.5 | 5.9 | 5.9 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11120 | 1 | 28 | 69227.1 | 5395 | 0.6 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 07:02 | Normal | 594 | 576.4 | 551.1 | 0 | 8.9 | 6.1 | 6.2 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.2 | 29.6 | 29.6 | 29.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11660 | 1 | 28.6 | 69228.1 | 5395 | 0.6 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 07:07 | Normal | 595.2 | 556.3 | 547.7 | 0 | 9.5 | 6.8 | 7 | 0 | 236.8 | 234 | 235.8 | 31.8 | 31.9 | 31.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12520 | 1 | 29 | 69229.1 | 5395 | 0.6 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0.3 | 3 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 07:12 | Normal | 593 | 560.2 | 528.7 | 0 | 11.5 | 7 | 9.1 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236.2 | 37 | 37.2 | 36.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14556 | 1 | 29.6 | 69230.2 | 5395 | 2.1 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 07:17 | Normal | 593.2 | 561.1 | 554.9 | 0 | 12.8 | 7.4 | 9.3 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235 | 40 | 40.2 | 39.7 | 59.99 | 60 | 60 | 15817 | 1 | 30.1 | 69231.5 | 5395 | 2.9 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 07:22 | Normal | 592.4 | 565 | 553.5 | 0 | 13.5 | 7.8 | 9.9 | 0 | 237 | 235.4 | 236.4 | 41.9 | 42 | 41.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16546 | 1 | 30.6 | 69232.8 | 5396 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 07:27 | Normal | 587 | 569.1 | 545.6 | 0 | 13.9 | 8.1 | 10.3 | 0 | 236.6 | 234 | 236 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 17136 | 1 | 31.1 | 69234.2 | 5396 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 07:32 | Normal | 586.5 | 564.2 | 549.3 | 0 | 14.8 | 8.5 | 10.9 | 0 | 235.6 | 233.8 | 236 | 45.9 | 46 | 45.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 18321 | 1 | 31.7 | 69235.7 | 5396 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 07:37 | Normal | 590.8 | 566.1 | 548.5 | 0 | 16.1 | 9.6 | 11.7 | 0 | 237 | 234.4 | 236.4 | 49.9 | 49.9 | 49.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 20033 | 1 | 32.3 | 69237.3 | 5396 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 0.7 | 4 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 07:42 | Normal | 583 | 564.2 | 543.9 | 0 | 16.5 | 10 | 11.8 | 0 | 235.8 | 234.6 | 236 | 50.6 | 50.5 | 50.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20265 | 1 | 32.9 | 69239 | 5396 | 3.8 | 4.4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 1 | 4.2 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 07:47 | Normal | 585.1 | 566.2 | 541.9 | 0 | 18.5 | 11.4 | 13.2 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.4 | 56.9 | 57 | 56.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22657 | 1 | 33.5 | 69240.7 | 5396 | 4.2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 4.4 | 4.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 07:52 | Normal | 580.3 | 553.2 | 540.5 | 0 | 20.5 | 13.6 | 14.9 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 64.1 | 64 | 63.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25617 | 1 | 34.4 | 69242.8 | 5396 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5 | 5.2 | 0.3 | 2.3 | 5.1 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 07:57 | Normal | 582.1 | 554.1 | 546 | 0 | 17.8 | 12.4 | 10.3 | 0 | 235.2 | 233 | 234.4 | 53.1 | 53.2 | 52.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 25397 | 1 | 35.3 | 69245 | 5396 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 2.4 | 3.5 | 3.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 08:02 | Normal | 560.5 | 543.1 | 526.7 | 0 | 6.4 | 4.5 | 4.2 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.6 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8181 | 1 | 35.3 | 69246.1 | 5396 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 08:07 | Normal | 572 | 477.2 | 533.4 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3.3 | 0 | 233 | 231 | 232 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6827 | 1 | 34.4 | 69246.7 | 5396 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 08:12 | Normal | 577.1 | 514.1 | 537.3 | 0 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 0 | 232.6 | 230.2 | 232 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7504 | 1 | 33.9 | 69247.4 | 5396 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 08:17 | Normal | 592.5 | 495.1 | 552.3 | 0 | 7.8 | 6.6 | 5.3 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.8 | 26.4 | 26.6 | 26.3 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 10153 | 1 | 33.4 | 69248.1 | 5396 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 08:22 | Normal | 584.7 | 474.2 | 548.4 | 0 | 7.5 | 6.6 | 5.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.8 | 25.4 | 25.4 | 25.1 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 10049 | 1 | 33.4 | 69249.1 | 5397 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 08:27 | Normal | 573.9 | 481 | 541.5 | 0 | 5.5 | 4.7 | 4 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.8 | 18.8 | 19.1 | 18.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7477 | 1 | 33.1 | 69249.7 | 5397 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 08:32 | Normal | 592.3 | 490.3 | 547.1 | 0 | 7 | 5.9 | 4.6 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.6 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 8974 | 1 | 32.7 | 69250.3 | 5397 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 08:37 | Normal | 588.2 | 504.1 | 550.8 | 0 | 9.3 | 7.7 | 6.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 30.6 | 30.8 | 30.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12305 | 1 | 33.1 | 69251.7 | 5397 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 08:42 | Normal | 586.2 | 491.1 | 537.3 | 0 | 6.4 | 5.3 | 4.3 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 21.6 | 21.7 | 21.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8340 | 1 | 33 | 69252.5 | 5397 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 08:47 | Normal | 580.5 | 546.5 | 551.9 | 0 | 29.1 | 22.8 | 21.2 | 0 | 237.8 | 236 | 237.2 | 94.7 | 94.8 | 94.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 38466 | 1 | 33.8 | 69254.5 | 5397 | 7 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 1.6 | 5.1 | 7.3 | 7 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 08:52 | Normal | 581.6 | 517.1 | 540.4 | 0 | 29.1 | 24.3 | 21.5 | 0 | 236.8 | 236.4 | 237.4 | 95 | 94.9 | 94.5 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 37400 | 1 | 35.4 | 69256.5 | 5397 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 8 | 8 | 2.2 | 5.8 | 7.5 | 7 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 08:57 | Normal | 580.6 | 511.9 | 545.3 | 0 | 12.2 | 10.4 | 9.7 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.4 | 41.2 | 41.4 | 40.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 23644 | 1 | 36.1 | 69258.5 | 5397 | 2.8 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 1.3 | 2.4 | 3 | 3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 09:02 | Normal | 588.9 | 547.6 | 543 | 0 | 12.3 | 13.6 | 5.7 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 39.2 | 39.4 | 39.1 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 26973 | 1 | 36.5 | 69260.4 | 5397 | 2.6 | 2.8 | 4 | 3.6 | 6 | 6.5 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 09:07 | Normal | 583.7 | 524.2 | 532.8 | 0 | 7.5 | 5.9 | 5.1 | 0 | 233.2 | 231 | 232.2 | 25.3 | 25.3 | 25 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 9843 | 1 | 35.8 | 69261.1 | 5397 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 09:12 | Normal | 583.7 | 542.1 | 556.1 | 0 | 18 | 13.5 | 10.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 235 | 55.3 | 55 | 54.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 25070 | 1 | 36.1 | 69263.2 | 5397 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 1.1 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 09:17 | Normal | 585.2 | 533.3 | 545.5 | 0 | 27.5 | 17.6 | 13.7 | 0 | 236 | 235.6 | 236 | 75.1 | 75.4 | 74.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 18164 | 1 | 37 | 69265.3 | 5397 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0.9 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 09:22 | Normal | 569.6 | 510.9 | 537.5 | 0 | 21.8 | 21.2 | 19.6 | 0 | 236 | 233.6 | 236 | 76.2 | 76 | 76 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 41043 | 1 | 37.4 | 69267.5 | 5398 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.9 | 4 | 5.4 | 6.6 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 09:27 | Normal | 579.2 | 541.1 | 533.6 | 0 | 30.5 | 21.8 | 14.3 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.6 | 86.2 | 86.4 | 86.1 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 33796 | 1 | 38.2 | 69269.8 | 5398 | 7.4 | 8 | 7.8 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | 1.6 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 09:32 | Normal | 577.8 | 515.1 | 543.7 | 0 | 11.1 | 9.1 | 7.8 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.4 | 36.7 | 36.8 | 36.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 14714 | 1 | 37.7 | 69271 | 5398 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 09:37 | Normal | 595.8 | 525.2 | 545.5 | 0 | 15.2 | 13.5 | 11.1 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.6 | 52.4 | 52.7 | 52.3 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 23835 | 1 | 36.8 | 69272.3 | 5398 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4 | 1.9 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 09:42 | Normal | 572.7 | 529.6 | 525.9 | 0 | 30.3 | 26.7 | 22.5 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.2 | 100.3 | 100.5 | 99.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 40642 | 1 | 38 | 69275.1 | 5398 | 7.3 | 8 | 7.6 | 7.2 | 8 | 8.1 | 4.1 | 5.7 | 7.6 | 7.4 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 09:47 | Normal | 550.2 | 511.3 | 516.3 | 0 | 31.5 | 27.8 | 23.1 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.4 | 100.7 | 100.7 | 100.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 40965 | 1 | 40.4 | 69278.6 | 5398 | 7.5 | 8 | 7.8 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 4.3 | 5.9 | 7.7 | 7.6 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 09:52 | Normal | 550 | 521.9 | 514.6 | 0 | 30.5 | 26.7 | 22.4 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.4 | 97.5 | 97.6 | 97.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 39488 | 1 | 42.3 | 69281.6 | 5398 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 8.1 | 8 | 4.3 | 5.8 | 7.5 | 7.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 09:57 | Normal | 529.6 | 513.2 | 518.3 | 0 | 9.6 | 7.5 | 6.8 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.2 | 29.4 | 29.6 | 29.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12448 | 1 | 43.5 | 69284.6 | 5398 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 10:02 | Normal | 546.1 | 516.2 | 515.1 | 0 | 29.8 | 26.5 | 22 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.8 | 95.7 | 95.8 | 95.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 38816 | 1 | 43.9 | 69287.4 | 5398 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 4.4 | 5.8 | 7.5 | 7.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 10:07 | Normal | 548.3 | 507.8 | 512.9 | 0 | 30.1 | 26.8 | 22.4 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.4 | 96.4 | 96.4 | 95.9 | 59.99 | 60 | 60 | 39073 | 1 | 45.2 | 69290.6 | 5398 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 8 | 8 | 4.5 | 5.7 | 7.6 | 7.4 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 10:12 | Normal | 540.2 | 481.6 | 510.4 | 0 | 32.4 | 30.5 | 23.8 | 0 | 238 | 236.6 | 237 | 102.9 | 102.9 | 102.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 41645 | 1 | 46.2 | 69294 | 5398 | 7.8 | 8.3 | 8 | 7.7 | 8.9 | 8.7 | 5.4 | 7 | 7.8 | 7.9 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 10:17 | Normal | 540.9 | 493.8 | 499.6 | 0 | 34.5 | 31.1 | 26.1 | 0 | 238 | 236.2 | 237.8 | 108.6 | 108.9 | 108.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 38733 | 1 | 47.5 | 69297.4 | 5398 | 8.4 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 9.3 | 9.1 | 5.2 | 6.8 | 8.9 | 8.7 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 10:22 | Normal | 544.9 | 469.5 | 496.8 | 0 | 32.6 | 29.7 | 24.8 | 0 | 237.6 | 237.2 | 237.2 | 102.1 | 102.4 | 101.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 40515 | 1 | 47.7 | 69300.2 | 5399 | 8 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 8.5 | 5.3 | 6.8 | 8.3 | 8.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 10:27 | Normal | 537.4 | 488.2 | 506.6 | 0 | 33.1 | 29.8 | 24.5 | 0 | 238 | 236 | 237.4 | 104 | 103.9 | 103.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 42088 | 1 | 48.4 | 69303.7 | 5399 | 8 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 8.9 | 8.6 | 5.1 | 6.5 | 8.3 | 8.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 10:32 | Normal | 542.1 | 502.2 | 504.1 | 0 | 19 | 17.3 | 20.3 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 63.8 | 63.8 | 63.5 | 60 | 60 | 60.01 | 36552 | 1 | 49.9 | 69307.1 | 5399 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 6.8 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 10:37 | Normal | 550.8 | 526.4 | 522.3 | 0 | 36.9 | 31.9 | 27 | 0 | 238.8 | 238 | 238.2 | 117.9 | 117.9 | 117.4 | 60 | 60.02 | 60 | 48025 | 1 | 48 | 69308.5 | 5399 | 8.9 | 9.5 | 9.3 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | 5 | 7 | 9.2 | 9 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 10:42 | Normal | 548.9 | 498.9 | 517.8 | 0 | 33.1 | 29.9 | 24.6 | 0 | 238.8 | 236.6 | 236.8 | 105.7 | 105.9 | 105.5 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 42848 | 1 | 48.5 | 69311.7 | 5399 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 8.8 | 8.7 | 5.1 | 6.6 | 8.3 | 8.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 10:47 | Normal | 533.6 | 498.2 | 508.8 | 0 | 33 | 29.5 | 24.3 | 0 | 237 | 235.6 | 236.8 | 103.9 | 104 | 103.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 42196 | 1 | 49.2 | 69315.1 | 5399 | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | 5 | 6.4 | 8.1 | 8 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 10:52 | Normal | 530.9 | 513.9 | 501 | 0 | 33.8 | 28.8 | 24.8 | 0 | 238 | 236 | 237.4 | 105.3 | 105.2 | 104.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 42699 | 1 | 50.1 | 69318.6 | 5399 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | 7.9 | 8.7 | 8.8 | 4.7 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 10:57 | Normal | 532.7 | 502.2 | 502 | 0 | 33 | 29.4 | 24.5 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.6 | 103.6 | 103.5 | 103.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 42121 | 1 | 50.9 | 69322.1 | 5399 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 8.8 | 8.6 | 4.9 | 6.3 | 8.3 | 8.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 11:02 | Normal | 550.3 | 504.9 | 516.1 | 0 | 32.3 | 24.6 | 18.3 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.6 | 95.5 | 95.4 | 95 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 27768 | 1 | 50.8 | 69324.7 | 5399 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.5 | 8.7 | 8.4 | 1.5 | 4.3 | 5.2 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 11:07 | Normal | 539.8 | 457.2 | 514.2 | 0 | 7.3 | 6.1 | 5 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 22.3 | 22.5 | 22.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8617 | 1 | 50.6 | 69327.5 | 5399 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 11:12 | Normal | 543.4 | 514.6 | 514 | 0 | 32.8 | 29.3 | 24.1 | 0 | 237.8 | 236 | 237.8 | 104.8 | 104.9 | 104.6 | 60 | 60.01 | 60 | 42736 | 1 | 50 | 69330.4 | 5399 | 8 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 8.7 | 8.7 | 5 | 6.4 | 7.9 | 7.8 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 11:17 | Normal | 554.2 | 506.2 | 512.4 | 0 | 17.8 | 19.4 | 17.1 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234.4 | 66.8 | 66.8 | 66.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 23837 | 1 | 50 | 69332.9 | 5399 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.1 | 4 | 4.8 | 5.5 | 5 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 11:22 | Normal | 554.1 | 531.9 | 521.5 | 0 | 22.5 | 15.3 | 11.9 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.2 | 63.7 | 63.6 | 63.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27448 | 1 | 49.9 | 69335.9 | 5400 | 5 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 0.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 11:27 | Normal | 552.4 | 501.2 | 525.8 | 0 | 8.3 | 6.7 | 6 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.4 | 27 | 27 | 26.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 10654 | 1 | 47.6 | 69337 | 5400 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 11:32 | Normal | 575.1 | 518 | 541 | 0 | 9.5 | 7.6 | 6.8 | 0 | 233 | 231.4 | 232.4 | 31.9 | 31.9 | 31.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12356 | 1 | 45.2 | 69338 | 5400 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 11:37 | Normal | 561.9 | 522.2 | 508.8 | 0 | 17.8 | 21.5 | 30.3 | 0 | 236 | 233.4 | 235.6 | 84.7 | 84.8 | 84.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 48331 | 1 | 45.4 | 69340.9 | 5400 | 5.8 | 5.2 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4.4 | 6.1 | 5.9 | 10 | 10.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 11:42 | Normal | 565 | 509.3 | 529.9 | 0 | 10.2 | 8 | 7.1 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 32.3 | 32.4 | 32.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 12788 | 1 | 45.6 | 69342.6 | 5400 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 11:47 | Normal | 573.2 | 499.8 | 543.6 | 0 | 13.9 | 11.6 | 9.8 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 44.9 | 44.9 | 44.5 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 17989 | 1 | 44.1 | 69344 | 5400 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 11:52 | Normal | 579.2 | 534.1 | 552.8 | 0 | 37.7 | 35.5 | 26 | 0 | 238.6 | 236.8 | 239 | 125.7 | 125.7 | 125.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 50906 | 1 | 43.7 | 69346.3 | 5400 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9 | 11 | 10.7 | 5.8 | 7.3 | 8.5 | 8.7 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 11:57 | Normal | 546.4 | 509.5 | 497.2 | 0 | 34 | 29.3 | 24.9 | 0 | 237 | 235.2 | 236.6 | 108.1 | 108.1 | 107.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 40834 | 1 | 47.1 | 69350.2 | 5400 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 8.8 | 8.6 | 4 | 5.9 | 8 | 8.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 12:02 | Normal | 553 | 521.6 | 517.9 | 0 | 14.5 | 10.9 | 10.2 | 0 | 232.6 | 230.4 | 233.6 | 45 | 45 | 44.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17965 | 1 | 47.5 | 69352.5 | 5400 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | 3 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 12:07 | Normal | 548.9 | 514.2 | 538.2 | 0 | 15.6 | 13.6 | 11 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232.2 | 50.8 | 50.7 | 50.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 21217 | 1 | 45.8 | 69353.9 | 5400 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 12:12 | Normal | 549.4 | 447.7 | 491.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 0 | 230 | 227.8 | 229 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3357 | 1 | 43.8 | 69354.6 | 5400 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 12:17 | Normal | 519.7 | 456.2 | 477.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.2 | 227.6 | 228.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 596 | 1 | 41.2 | 69354.7 | 5400 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 12:22 | Normal | 559.8 | 512.3 | 527.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.8 | 228 | 229.2 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 1247 | 1 | 38.5 | 69354.8 | 5401 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 12:27 | Normal | 569.9 | 478.1 | 523.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 230 | 228.4 | 229.2 | 3.9 | 4 | 3.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1452 | 1 | 35.1 | 69354.9 | 5401 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 12:32 | Normal | 577.9 | 470.1 | 518.7 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.2 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 1760 | 1 | 33.9 | 69355 | 5401 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 12:37 | Normal | 590 | 520.2 | 524.8 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 231.2 | 229 | 229.2 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2425 | 1 | 33.1 | 69355.2 | 5401 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 12:42 | Normal | 581.5 | 478.5 | 539.7 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 231 | 228.6 | 229.2 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3191 | 1 | 32.3 | 69355.4 | 5401 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 12:47 | Normal | 596.1 | 479.2 | 547.3 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 0 | 232 | 229.2 | 230.6 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4519 | 1 | 31.8 | 69355.8 | 5401 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 12:52 | Normal | 591.9 | 495.1 | 553.9 | 0 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.6 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4867 | 1 | 31.4 | 69356.2 | 5401 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 12:57 | Normal | 591.2 | 500.1 | 554.1 | 0 | 3.5 | 3 | 2.6 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4990 | 1 | 31 | 69356.6 | 5401 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 13:02 | Normal | 593 | 488.9 | 551.6 | 0 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 60 | 59.99 | 60 | 5419 | 1 | 30.8 | 69357 | 5401 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 13:07 | Normal | 600.5 | 487.1 | 557.1 | 0 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.8 | 16 | 16.3 | 15.8 | 60 | 60 | 60 | 6335 | 1 | 30.6 | 69357.5 | 5401 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 13:12 | Normal | 596.1 | 498.1 | 554.5 | 0 | 5.6 | 4.8 | 4.2 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230.2 | 20.1 | 20.5 | 20.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 7762 | 1 | 30.4 | 69358.1 | 5401 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 13:17 | Normal | 604.5 | 521.2 | 569.3 | 0 | 7.3 | 6 | 5.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 26.1 | 26.3 | 25.9 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 10056 | 1 | 30.3 | 69358.8 | 5401 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 13:22 | Normal | 609.6 | 506.1 | 570.3 | 0 | 7.9 | 6.9 | 5.8 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 28.3 | 28.8 | 28.1 | 60.03 | 59.99 | 60 | 11050 | 1 | 30.6 | 69359.7 | 5402 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 13:27 | Normal | 606.4 | 505.3 | 564 | 0 | 7.1 | 6 | 5.1 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.4 | 25 | 25.3 | 24.9 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 9774 | 1 | 30.7 | 69360.6 | 5402 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 13:32 | Normal | 602.6 | 507.9 | 570.8 | 0 | 7.4 | 6 | 5 | 0 | 232 | 230.2 | 230.8 | 25.5 | 25.7 | 25.4 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 9898 | 1 | 30.9 | 69361.4 | 5402 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 13:37 | Normal | 607.6 | 503.1 | 565.6 | 0 | 8.6 | 7.2 | 5.8 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232 | 29.5 | 29.6 | 29.4 | 60.03 | 59.97 | 60 | 11471 | 1 | 31.1 | 69362.3 | 5402 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 13:42 | Normal | 608.8 | 509.3 | 564.3 | 0 | 8.6 | 7.3 | 6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 30 | 30.1 | 29.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 11679 | 1 | 31.1 | 69363.3 | 5402 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 13:47 | Normal | 602.1 | 504 | 565.8 | 0 | 9.8 | 8.3 | 6.9 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 34.2 | 34.4 | 34.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13216 | 1 | 31.2 | 69364.3 | 5402 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 13:52 | Normal | 611.3 | 505 | 572.4 | 0 | 12.5 | 10.4 | 9 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 42.6 | 42.8 | 42.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16535 | 1 | 31.6 | 69365.5 | 5402 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 13:57 | Normal | 606.8 | 501 | 569.6 | 0 | 18.3 | 15 | 13.4 | 0 | 234.8 | 231.4 | 233.2 | 60.9 | 61 | 60.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 24028 | 1 | 32.3 | 69367.1 | 5402 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 14:02 | Normal | 590.8 | 491.9 | 560.5 | 0 | 13 | 11.1 | 9.3 | 0 | 233 | 231 | 232.4 | 43.7 | 43.9 | 43.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 17107 | 1 | 33 | 69368.7 | 5402 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 3 | 3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 14:07 | Normal | 596.4 | 495 | 558.5 | 0 | 13 | 11.1 | 9.3 | 0 | 233 | 231 | 232.8 | 43.8 | 43.9 | 43.7 | 59.99 | 60 | 60 | 17360 | 1 | 33.3 | 69370.2 | 5402 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 14:12 | Normal | 593.7 | 490.2 | 548.4 | 0 | 10.1 | 8.8 | 7.3 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 34.5 | 34.6 | 34.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 13538 | 1 | 33.3 | 69371.4 | 5402 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 14:17 | Normal | 587.3 | 482.9 | 536.8 | 0 | 7.3 | 6.4 | 5.3 | 0 | 231.8 | 229.6 | 231.2 | 25.2 | 25.5 | 25.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9872 | 1 | 33 | 69372.4 | 5402 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 14:22 | Normal | 590.2 | 484 | 546.1 | 0 | 6 | 5.2 | 4.3 | 0 | 231.4 | 229 | 230 | 21 | 21.2 | 21 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8174 | 1 | 32.5 | 69373.1 | 5403 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 14:27 | Normal | 585.4 | 486.5 | 545.9 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.2 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7735 | 1 | 32.3 | 69373.8 | 5403 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 14:32 | Normal | 581.2 | 491.1 | 549.7 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 0 | 231 | 229.4 | 230.2 | 20.2 | 20.5 | 20 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7812 | 1 | 32.1 | 69374.4 | 5403 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 14:37 | Normal | 593 | 489.9 | 550 | 0 | 6.5 | 5.4 | 4.5 | 0 | 230.4 | 229 | 229.8 | 22.1 | 22.4 | 22.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 8571 | 1 | 32 | 69375.1 | 5403 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 14:42 | Normal | 587.6 | 497.1 | 558.7 | 0 | 8 | 6.6 | 5.7 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231 | 27.5 | 27.7 | 27.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10607 | 1 | 32.1 | 69375.9 | 5403 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 14:47 | Normal | 593.4 | 501 | 555 | 0 | 10.1 | 8.4 | 7.4 | 0 | 233 | 230.6 | 232 | 34.8 | 35 | 34.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13483 | 1 | 32.2 | 69376.9 | 5403 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 14:52 | Normal | 593.4 | 492.2 | 556.1 | 0 | 11.8 | 9.6 | 8.8 | 0 | 231.2 | 231 | 231.4 | 39.9 | 40 | 39.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15599 | 1 | 32.4 | 69378.1 | 5403 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 14:57 | Normal | 589.7 | 485 | 558.6 | 0 | 10.9 | 8.8 | 8.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.6 | 36.7 | 36.8 | 36.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14266 | 1 | 32.9 | 69379.3 | 5403 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 15:02 | Normal | 595.9 | 486.5 | 552.2 | 0 | 15.2 | 11 | 11.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.4 | 49.7 | 49.8 | 49.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18833 | 1 | 33.3 | 69380.8 | 5403 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 15:07 | Normal | 588 | 486.3 | 538.1 | 0 | 15.6 | 10.6 | 11.9 | 0 | 233.6 | 231.4 | 233 | 49.1 | 49.3 | 48.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 18352 | 1 | 33.7 | 69382.3 | 5403 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.3 | 2.5 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 15:12 | Normal | 576 | 476.2 | 535.4 | 0 | 20.1 | 14.4 | 17.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234 | 64.9 | 65 | 64.7 | 60 | 59.99 | 60 | 25987 | 1 | 34.8 | 69384.4 | 5403 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 5.3 | 4.2 | 5.5 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 15:17 | Normal | 574.1 | 464.1 | 529.3 | 0 | 19.4 | 14.2 | 16.8 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234 | 62.3 | 62.5 | 62 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24855 | 1 | 35.7 | 69386.5 | 5403 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 5.2 | 4 | 5.4 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 15:22 | Normal | 559.1 | 467.2 | 525.5 | 0 | 8.6 | 7.3 | 6.4 | 0 | 231.8 | 229.4 | 231.2 | 28.8 | 28.9 | 28.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11176 | 1 | 35.9 | 69387.9 | 5404 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 15:27 | Normal | 573 | 475.2 | 529 | 0 | 8.3 | 7 | 6.1 | 0 | 230.8 | 229 | 230.6 | 28 | 28 | 27.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10763 | 1 | 35.3 | 69388.8 | 5404 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 15:32 | Normal | 584.9 | 486.3 | 552.1 | 0 | 10.3 | 8.6 | 8.6 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.4 | 36.3 | 36.3 | 35.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 13571 | 1 | 34.9 | 69389.7 | 5404 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 15:37 | Normal | 578 | 479.1 | 539.6 | 0 | 8.5 | 6.9 | 6.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.8 | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 60 | 59.97 | 60.01 | 11091 | 1 | 34.7 | 69390.8 | 5404 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 15:42 | Normal | 578.5 | 482.3 | 543 | 0 | 7 | 5.7 | 5.4 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 24.3 | 24.4 | 24.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9421 | 1 | 34.5 | 69391.7 | 5404 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 15:47 | Normal | 586.1 | 482 | 545.8 | 0 | 6.3 | 5.1 | 5.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8665 | 1 | 34.2 | 69392.4 | 5404 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 15:52 | Normal | 540.5 | 477.2 | 546.7 | 0 | 7.8 | 6.5 | 8.2 | 0 | 233 | 230.6 | 232 | 28.7 | 28.9 | 28.5 | 60.01 | 60 | 60 | 11704 | 1 | 34 | 69393.5 | 5404 | 2.7 | 2.3 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 15:57 | Normal | 494.1 | 476.3 | 540.9 | 0 | 5 | 3.6 | 4.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.6 | 16.2 | 16.4 | 16 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7272 | 1 | 34.1 | 69394.5 | 5404 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 16:02 | Normal | 579.1 | 474.2 | 542 | 0 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 60 | 60 | 59.98 | 5627 | 1 | 33.7 | 69394.9 | 5404 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 16:07 | Normal | 534.4 | 479.9 | 557.5 | 0 | 5.1 | 5.7 | 7.8 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231.2 | 24.6 | 24.7 | 24.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9419 | 1 | 33.5 | 69395.5 | 5404 | 2.4 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 16:12 | Normal | 456.3 | 481 | 544.8 | 0 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 0 | 232.2 | 230 | 231 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7539 | 1 | 33.4 | 69396.2 | 5404 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 16:17 | Normal | 590.2 | 478.3 | 542.6 | 0 | 3.1 | 4.5 | 6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 18.4 | 18.5 | 18.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7229 | 1 | 33.3 | 69396.8 | 5404 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 16:22 | Normal | 602.3 | 476.4 | 550.4 | 0 | 2.9 | 4.4 | 4.6 | 0 | 230.2 | 229 | 229.8 | 16 | 16.3 | 15.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6353 | 1 | 33.2 | 69397.4 | 5405 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 16:27 | Normal | 574.1 | 479.1 | 538.9 | 0 | 2.3 | 2.9 | 3 | 0 | 230.6 | 228.6 | 230 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4392 | 1 | 33.1 | 69397.8 | 5405 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 16:32 | Normal | 586.8 | 475.2 | 536.4 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.2 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 60 | 60 | 60 | 3891 | 1 | 33 | 69398.2 | 5405 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 16:37 | Normal | 583.2 | 474.2 | 532.7 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.6 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3365 | 1 | 32.8 | 69398.5 | 5405 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 16:42 | Normal | 588.3 | 473.2 | 551.2 | 0 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3781 | 1 | 32.7 | 69398.8 | 5405 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 16:47 | Normal | 571 | 478.2 | 541.3 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 231 | 229.2 | 230 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3659 | 1 | 32.5 | 69399.1 | 5405 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 16:52 | Normal | 575.9 | 473.7 | 555.6 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2 | 0 | 231.4 | 229.2 | 229.8 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3328 | 1 | 32.3 | 69399.4 | 5405 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 16:57 | Normal | 573.1 | 470.1 | 547.9 | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 0 | 230.8 | 229 | 230 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 3334 | 1 | 32.2 | 69399.6 | 5405 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 17:02 | Normal | 565 | 471.1 | 534.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2542 | 1 | 32.1 | 69399.9 | 5405 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 17:07 | Normal | 575.3 | 456.2 | 548 | 0 | 1.6 | 2 | 1.5 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.6 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 2883 | 1 | 32 | 69400.1 | 5405 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 17:12 | Normal | 559.3 | 464.4 | 534.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.2 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2607 | 1 | 31.9 | 69400.3 | 5405 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 17:17 | Normal | 557.1 | 479.3 | 524.7 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.6 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 2035 | 1 | 31.9 | 69400.5 | 5405 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 17:22 | Normal | 549.1 | 489.2 | 522 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2051 | 1 | 31.7 | 69400.7 | 5406 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 17:27 | Normal | 565 | 465.8 | 504.5 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 232.2 | 229.8 | 230.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2023 | 1 | 31.7 | 69400.9 | 5406 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 17:32 | Normal | 543.4 | 462.3 | 514 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.2 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1524 | 1 | 31.6 | 69401 | 5406 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 17:37 | Normal | 531 | 493.1 | 507.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231.4 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 1029 | 1 | 31.5 | 69401.1 | 5406 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 17:42 | Normal | 542.9 | 485.1 | 483.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 710 | 1 | 31.3 | 69401.2 | 5406 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 17:47 | Normal | 524.1 | 368.9 | 486.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 426 | 1 | 31.2 | 69401.2 | 5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 17:52 | Normal | 391.6 | 200 | 397.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 229.6 | 231.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 170 | 1 | 31.1 | 69401.2 | 5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 17:57 | Normal | 199.9 | 200.8 | 314.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230 | 231.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 50 | 1 | 30.9 | 69401.3 | 5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 18:02 | Normal | 205.5 | 210.9 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 30 | 1 | 30.7 | 69401.3 | 5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-11-06 18:07 | Normal | 202.1 | 203.2 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230 | 231.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27 | 1 | 30.4 | 69401.3 | 5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0