## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-07 04:58 | Wait | 475.1 | 475.6 | 424.3 | 427.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 224.8 | 225.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 55098.1 | 5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 05:03 | Normal | 200.1 | 505.9 | 430.2 | 439.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 225.2 | 225 | 224.2 | 1 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2 | 1 | 24.3 | 55098.1 | 5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 05:08 | Normal | 199.7 | 479.2 | 443.5 | 428.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 222.2 | 222.2 | 221.4 | 1 | 0.9 | 1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 40 | 1 | 24.6 | 55098.1 | 5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 05:13 | Normal | 200 | 502.8 | 426.3 | 456.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 222.4 | 221.8 | 1 | 1 | 1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 90 | 1 | 24.8 | 55098.1 | 5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 05:18 | Normal | 200.2 | 453 | 434.4 | 429.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 222.8 | 223 | 222 | 1 | 1 | 1 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 98 | 1 | 25 | 55098.1 | 5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 05:23 | Normal | 202.7 | 518.1 | 437.2 | 450.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 221.8 | 222.8 | 221.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 220 | 1 | 25.3 | 55098.2 | 5634 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 05:28 | Normal | 520.1 | 488.1 | 451.2 | 441.5 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 222 | 222 | 221.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 963 | 1 | 25.5 | 55098.2 | 5634 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 05:33 | Normal | 530.6 | 483.2 | 442.3 | 440.7 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 222.4 | 222.2 | 221.6 | 5 | 5 | 5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1822 | 1 | 25.7 | 55098.3 | 5634 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 05:38 | Normal | 538.2 | 474 | 457.3 | 461.3 | 1.3 | 1.6 | 2 | 1.1 | 222.6 | 222.4 | 222 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2758 | 1 | 26 | 55098.5 | 5635 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 05:43 | Normal | 534.2 | 486.9 | 451 | 471.4 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 221.8 | 222 | 221.4 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2498 | 1 | 26.2 | 55098.7 | 5635 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 05:48 | Normal | 546.9 | 484 | 440.4 | 463.1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 222.4 | 222 | 221 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1871 | 1 | 26.4 | 55098.9 | 5635 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 05:53 | Normal | 511.4 | 458.4 | 441.2 | 451.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 222 | 222 | 221 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1330 | 1 | 26.6 | 55099 | 5635 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 05:58 | Normal | 534.9 | 470 | 449 | 432.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 221 | 221 | 220.2 | 3.1 | 3 | 3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1057 | 1 | 26.8 | 55099.1 | 5635 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 06:03 | Normal | 495.6 | 507.1 | 424.2 | 453.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 221 | 220.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 495 | 1 | 26.9 | 55099.2 | 5635 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 06:08 | Normal | 494.7 | 473.9 | 429.2 | 454.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220.6 | 220.4 | 220.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 419 | 1 | 27 | 55099.3 | 5635 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 06:13 | Normal | 226.6 | 487.1 | 435.4 | 454.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 101 | 1 | 27 | 55099.3 | 5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 06:18 | Normal | 199.9 | 415.9 | 416.3 | 433.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2 | 1 | 26.8 | 55099.3 | 5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 06:23 | Normal | 221.7 | 423.2 | 371.3 | 405 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 221 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 26.6 | 55099.3 | 5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 06:28 | Normal | 187.4 | 481.1 | 398.4 | 417.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 220 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 26.5 | 55099.3 | 5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 06:33 | Normal | 198.4 | 533.7 | 409.9 | 440.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220 | 220.4 | 219.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 0 | 1 | 26.2 | 55099.3 | 5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 06:38 | Normal | 200.2 | 469.1 | 432.6 | 436.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 220.2 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1 | 1 | 25.9 | 55099.3 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 06:43 | Normal | 200 | 415.1 | 446.8 | 458.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 220.4 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8 | 1 | 25.8 | 55099.3 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 06:48 | Normal | 199.8 | 451 | 431.8 | 463.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220.6 | 221 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 47 | 1 | 25.7 | 55099.3 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 06:53 | Normal | 199.9 | 460.1 | 442.4 | 458.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 78 | 1 | 25.6 | 55099.3 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 06:58 | Normal | 199.7 | 474.1 | 437.5 | 452.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 220.4 | 220.8 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 101 | 1 | 25.6 | 55099.3 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 07:03 | Normal | 199.6 | 459.1 | 440.8 | 459.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 104 | 1 | 25.6 | 55099.3 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 07:08 | Normal | 199.7 | 486.9 | 409.8 | 425.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 107 | 1 | 25.7 | 55099.3 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 07:13 | Normal | 199.6 | 482.4 | 418.9 | 437.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 219.8 | 219.6 | 218.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 120 | 1 | 25.7 | 55099.3 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 07:18 | Normal | 200.1 | 468 | 425.8 | 441 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 76 | 1 | 25.7 | 55099.3 | 5636 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 07:23 | Normal | 199.7 | 471 | 447.5 | 466 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 220 | 219.4 | 219.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 208 | 1 | 25.7 | 55099.3 | 5636 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 07:28 | Normal | 206.7 | 477.1 | 433.7 | 439.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 219.4 | 219.4 | 219.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 264 | 1 | 25.7 | 55099.4 | 5636 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 07:33 | Normal | 365.6 | 514.7 | 433 | 455 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.6 | 219.6 | 218.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 598 | 1 | 25.7 | 55099.4 | 5636 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 07:38 | Normal | 534 | 477.1 | 443.6 | 447.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 220.2 | 220.4 | 219.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60 | 985 | 1 | 25.8 | 55099.5 | 5637 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 07:43 | Normal | 524.4 | 487.8 | 455.2 | 455.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1604 | 1 | 25.8 | 55099.6 | 5637 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 07:48 | Normal | 517.4 | 479.1 | 454 | 443 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1 | 220.2 | 220 | 219.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2375 | 1 | 25.9 | 55099.7 | 5637 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 07:53 | Normal | 565.1 | 496.9 | 460.6 | 473.8 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 220.2 | 220.4 | 219.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3108 | 1 | 26.1 | 55100 | 5637 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 07:58 | Normal | 544.2 | 478.2 | 468.1 | 452.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 221.2 | 220.8 | 220 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3595 | 1 | 26.3 | 55100.2 | 5637 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 08:03 | Normal | 564 | 492.9 | 462.1 | 471.2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 220.4 | 220.4 | 219.6 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4161 | 1 | 26.5 | 55100.6 | 5637 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 08:08 | Normal | 566 | 500.8 | 467.4 | 468.4 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 220.8 | 220.6 | 219.8 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4124 | 1 | 26.7 | 55100.9 | 5637 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 08:13 | Normal | 578.2 | 527.1 | 469.3 | 472.4 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 2 | 221.2 | 221.4 | 220.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 5841 | 1 | 26.9 | 55101.2 | 5637 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 08:18 | Normal | 589.2 | 521.1 | 472.1 | 468.2 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 3 | 221.2 | 220.8 | 219.6 | 25 | 25 | 25 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 8454 | 1 | 27.2 | 55101.8 | 5637 | 2.8 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.6 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 08:23 | Normal | 573.8 | 513.3 | 469.4 | 470.5 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 2.6 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8138 | 1 | 27.7 | 55102.4 | 5637 | 2.5 | 2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 08:28 | Normal | 564.8 | 506.9 | 464 | 467.2 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 3.4 | 221.6 | 221.6 | 221.4 | 28.1 | 28.1 | 28 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 10556 | 1 | 28.1 | 55103.3 | 5637 | 3.2 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 08:33 | Normal | 571.5 | 497 | 460.6 | 463.8 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 2.9 | 222 | 221.6 | 221.4 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8423 | 1 | 28.4 | 55103.9 | 5637 | 2.8 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 08:38 | Normal | 565 | 497.9 | 470.4 | 462.7 | 7 | 6.7 | 7.2 | 3.8 | 222.2 | 221.6 | 220.8 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 60.02 | 60 | 60 | 12783 | 1 | 28.8 | 55104.7 | 5638 | 3.8 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 08:43 | Normal | 554.3 | 507.2 | 453 | 457.2 | 3.6 | 3.3 | 4 | 2 | 221 | 220.8 | 220 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6138 | 1 | 29.1 | 55105.3 | 5638 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 08:48 | Normal | 556.4 | 499.9 | 460.2 | 458.5 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 2.7 | 221.6 | 221.4 | 221 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8475 | 1 | 29.2 | 55106 | 5638 | 2.6 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 08:53 | Normal | 588.4 | 500.1 | 466.2 | 451.5 | 6.6 | 6.8 | 7.5 | 3.8 | 222 | 221.6 | 221.6 | 31.1 | 31 | 31 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13220 | 1 | 29.4 | 55106.7 | 5638 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 08:58 | Normal | 558.6 | 486.4 | 451.5 | 452.4 | 18.3 | 17.9 | 18.3 | 9.2 | 225.4 | 224.6 | 225 | 77.4 | 77.3 | 77.4 | 59.99 | 59.96 | 60 | 27944 | 1 | 30.3 | 55108.1 | 5638 | 9.3 | 8.8 | 0 | 9.2 | 9.4 | 0 | 9.6 | 8.7 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 09:03 | Normal | 566.1 | 492.7 | 442.5 | 450 | 9.5 | 9.5 | 10.6 | 5.1 | 223.2 | 222.6 | 222.8 | 40 | 40 | 40 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 14021 | 1 | 31.5 | 55109.3 | 5638 | 5.1 | 4.4 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.7 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 09:08 | Normal | 545.6 | 486 | 451.9 | 439.1 | 7.2 | 7 | 7.5 | 3.8 | 222 | 221.4 | 221.4 | 31.2 | 31 | 31 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12468 | 1 | 32 | 55110.5 | 5638 | 3.8 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 09:13 | Normal | 541.4 | 477.1 | 438.8 | 444.2 | 4.4 | 4.3 | 5 | 2.3 | 220.6 | 220.6 | 220.4 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6941 | 1 | 31.9 | 55111.3 | 5638 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 09:18 | Normal | 562.8 | 481.4 | 448.8 | 466.8 | 11.3 | 11 | 11.3 | 5 | 223 | 223 | 223 | 49 | 48.9 | 49 | 60 | 60.01 | 60 | 15794 | 1 | 32 | 55112.4 | 5638 | 5.6 | 5 | 0 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 09:23 | Normal | 553.6 | 486.3 | 435.3 | 441.5 | 6.5 | 6.1 | 7 | 3.5 | 221.6 | 221 | 221.4 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 9959 | 1 | 32.6 | 55113.7 | 5638 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 09:28 | Normal | 529.6 | 485.1 | 438.5 | 442.8 | 6.3 | 6 | 6.8 | 3.3 | 221 | 221 | 221.4 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10196 | 1 | 33.2 | 55115.2 | 5638 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 09:33 | Normal | 522.4 | 475 | 444.5 | 443.5 | 14.4 | 16.6 | 12.9 | 5.4 | 224 | 222.8 | 223.6 | 59.8 | 59.7 | 59.7 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 26654 | 1 | 33.2 | 55116.1 | 5638 | 6 | 8.1 | 0.1 | 8.2 | 8.9 | 0 | 7.5 | 5.4 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 09:38 | Normal | 548.3 | 463.1 | 445.2 | 446.8 | 15.8 | 14.4 | 15.5 | 8.4 | 224.4 | 224 | 224.8 | 68 | 68 | 68.1 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 15629 | 1 | 34.3 | 55117.8 | 5639 | 8.4 | 6.7 | 0.3 | 7.4 | 6.8 | 0 | 7 | 8.1 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 09:43 | Normal | 530.2 | 463.1 | 439 | 446.2 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 2.8 | 221.8 | 220.6 | 221 | 23.6 | 23.4 | 23.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8347 | 1 | 34.6 | 55118.9 | 5639 | 3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 09:48 | Normal | 509.6 | 461.7 | 430.1 | 419.4 | 18.3 | 17.3 | 18.1 | 9.1 | 224.6 | 223.8 | 224.6 | 72.4 | 72.4 | 72.2 | 60.09 | 60.1 | 60.03 | 27206 | 1 | 35.3 | 55120.7 | 5639 | 9.4 | 8.8 | 0 | 9 | 9.1 | 0 | 9.5 | 8.6 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 09:53 | Normal | 509.6 | 415 | 423.7 | 413.9 | 8 | 8 | 8.5 | 4.1 | 222.2 | 221 | 222 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 19182 | 1 | 37.3 | 55123 | 5639 | 4.1 | 3.4 | 0.2 | 3.9 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 09:58 | Normal | 504.9 | 448.2 | 421 | 419.4 | 11.1 | 10.7 | 11.3 | 5.7 | 222.6 | 222.4 | 222.4 | 44 | 43.7 | 43.9 | 59.98 | 60.07 | 60.02 | 16525 | 1 | 38.4 | 55124.8 | 5639 | 5.7 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 10:03 | Normal | 518.5 | 462 | 422.4 | 430.6 | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 3.3 | 220.6 | 220.2 | 221 | 25.2 | 25 | 25.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 9220 | 1 | 38.2 | 55126.2 | 5639 | 3.2 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 10:08 | Normal | 525.1 | 459.1 | 426.7 | 438.2 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 3.3 | 219.6 | 219.4 | 219.8 | 25.5 | 25.3 | 25.4 | 60 | 60.02 | 60 | 9402 | 1 | 37.6 | 55127.3 | 5639 | 3.3 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 10:13 | Normal | 514.1 | 453.9 | 432.8 | 430.7 | 17 | 16.2 | 18.3 | 9.6 | 222.6 | 222.2 | 224 | 68.9 | 68.7 | 68.7 | 59.96 | 59.93 | 59.99 | 28955 | 1 | 37.1 | 55128.5 | 5639 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8.5 | 0 | 9.1 | 8.6 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 10:18 | Normal | 505 | 459.3 | 421.2 | 420.3 | 5.7 | 5.5 | 6.3 | 3.1 | 220 | 219.6 | 219.6 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8934 | 1 | 38.2 | 55130.3 | 5639 | 3 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 10:23 | Normal | 520.6 | 459.4 | 417 | 426.2 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 3.1 | 219.2 | 218.6 | 219.4 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8401 | 1 | 38.8 | 55131.9 | 5639 | 3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3 | 3.2 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 10:28 | Normal | 524 | 448.4 | 412.1 | 433.3 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 1.4 | 218 | 217.2 | 217.6 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3816 | 1 | 38.7 | 55132.9 | 5639 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 10:33 | Normal | 545 | 479.2 | 445.4 | 455 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 1.6 | 219 | 218.2 | 218.6 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 4547 | 1 | 37.2 | 55133.3 | 5639 | 1.4 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 10:38 | Normal | 515.9 | 469.8 | 426.2 | 431.4 | 18.8 | 17.6 | 18.5 | 9.3 | 222 | 222.2 | 223.8 | 75.4 | 75.1 | 75.2 | 59.96 | 60.08 | 60.03 | 27837 | 1 | 37.9 | 55135.2 | 5640 | 9.5 | 9.2 | 0 | 8.9 | 9.3 | 0 | 9.4 | 8.9 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 10:43 | Normal | 522.1 | 455.7 | 429.9 | 447.7 | 14.9 | 16 | 14.6 | 6.3 | 221.2 | 221.6 | 221.2 | 61.2 | 61 | 61.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 11900 | 1 | 39.3 | 55137.1 | 5640 | 7.1 | 7.6 | 0 | 8.2 | 8.5 | 0 | 7.7 | 6.4 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 10:48 | Normal | 510.9 | 432.2 | 416.8 | 399.9 | 18.5 | 18.9 | 19 | 9.8 | 221.4 | 222.4 | 222.6 | 75 | 74.7 | 74.9 | 59.96 | 59.94 | 60 | 23919 | 1 | 39.8 | 55138.9 | 5640 | 9.7 | 8.7 | 0 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.2 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 10:53 | Normal | 497.9 | 433.2 | 420.1 | 407.2 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 2.8 | 219.2 | 219.4 | 219.4 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 60 | 60.01 | 60 | 7471 | 1 | 40.1 | 55140.6 | 5640 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 10:58 | Normal | 514.8 | 456.3 | 424 | 405.2 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 3.7 | 219.4 | 219.2 | 220 | 28 | 27.9 | 27.9 | 59.98 | 59.97 | 60 | 11617 | 1 | 40.2 | 55142 | 5640 | 3.4 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 11:03 | Normal | 497.5 | 438.1 | 411.9 | 404 | 18.6 | 17.4 | 18 | 9.3 | 221.2 | 222 | 222.4 | 70.5 | 70.2 | 70.3 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 26273 | 1 | 40.9 | 55144.1 | 5640 | 9.4 | 8.9 | 0.2 | 8.8 | 8.8 | 0 | 9.2 | 8.8 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 11:08 | Normal | 516.5 | 438.3 | 423.9 | 399.1 | 5 | 5.1 | 5.6 | 3.1 | 218.6 | 218.6 | 218.6 | 21.1 | 21 | 21.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 17922 | 1 | 41.7 | 55145.9 | 5640 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 11:13 | Normal | 500.2 | 450.4 | 421.1 | 423.3 | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 2.9 | 218.4 | 217.4 | 218.6 | 20.9 | 20.7 | 20.8 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 7775 | 1 | 41.6 | 55147.5 | 5640 | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 11:18 | Normal | 509.1 | 448.4 | 414.6 | 423.8 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 3.1 | 218.6 | 217.6 | 218.4 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 25641 | 1 | 41.7 | 55149.1 | 5640 | 2.9 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3 | 3.2 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 11:23 | Normal | 503.2 | 435.5 | 419.7 | 405.9 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 3.3 | 219.4 | 218.6 | 218.8 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 59.99 | 60 | 60 | 15171 | 1 | 41.9 | 55150.7 | 5640 | 3 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3 | 3.2 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 11:28 | Normal | 518.8 | 467.6 | 422.5 | 428 | 17.2 | 14.7 | 18.6 | 9.8 | 221.6 | 222.2 | 222 | 68.6 | 68.4 | 68.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29116 | 1 | 41.1 | 55151.6 | 5640 | 10 | 8.1 | 0 | 7.8 | 8.3 | 0 | 9.6 | 9.5 | 10.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 11:33 | Normal | 514.6 | 456.6 | 419 | 432.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 218 | 218.2 | 218 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 5021 | 1 | 40.7 | 55152.8 | 5640 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 11:38 | Normal | 544.9 | 454.9 | 440.4 | 445.5 | 3.3 | 3.5 | 4 | 2 | 218.8 | 218.4 | 218.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5501 | 1 | 39.2 | 55153.1 | 5641 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 11:43 | Normal | 552.2 | 474.4 | 447 | 461.2 | 19.4 | 19 | 20 | 9.4 | 222 | 222.4 | 223.6 | 82.5 | 82 | 82.2 | 60.08 | 59.95 | 60.01 | 30850 | 1 | 38.8 | 55154.3 | 5641 | 10.2 | 8.9 | 0.1 | 9.6 | 10.2 | 0 | 10.3 | 9.6 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 11:48 | Normal | 504.3 | 428.7 | 417.5 | 415.8 | 20.1 | 19.5 | 19.7 | 10 | 222.4 | 223.2 | 223 | 76.8 | 76.6 | 76.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 28916 | 1 | 40.5 | 55156.7 | 5641 | 10.2 | 9.6 | 0.1 | 9.9 | 10.3 | 0 | 10.1 | 9.5 | 10.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 11:53 | Normal | 501.5 | 455 | 414.7 | 412.1 | 7 | 6.3 | 7.3 | 3.6 | 220.2 | 219.2 | 220.2 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 9399 | 1 | 41.8 | 55158.4 | 5641 | 3.4 | 3 | 0.2 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 11:58 | Normal | 481.5 | 426.1 | 407.1 | 396.8 | 19.6 | 18.5 | 18.8 | 9.8 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 72.3 | 72.2 | 72.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27041 | 1 | 43 | 55160.6 | 5641 | 10 | 9.1 | 0.3 | 9.5 | 9.7 | 0 | 9.8 | 8.8 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 12:03 | Normal | 518.6 | 443.7 | 417.2 | 420.8 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 2.6 | 219.8 | 219 | 219.2 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6835 | 1 | 42.7 | 55161.8 | 5641 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 12:08 | Normal | 485.9 | 435.2 | 410.8 | 412.1 | 20.4 | 18.7 | 19.7 | 9.8 | 222 | 223 | 223 | 75.8 | 75.6 | 75.7 | 59.94 | 59.94 | 60 | 26202 | 1 | 42.8 | 55163.7 | 5641 | 9.6 | 9.7 | 0.6 | 9.5 | 10 | 0 | 9.9 | 8.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 12:13 | Normal | 491 | 441.7 | 393.9 | 406 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3 | 220.2 | 219.8 | 220.2 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17884 | 1 | 43 | 55165.2 | 5641 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 12:18 | Normal | 484.6 | 428.9 | 405.2 | 410.4 | 18.8 | 17.9 | 18.4 | 9.1 | 221.8 | 222 | 222.4 | 70.1 | 69.8 | 70 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 26096 | 1 | 43.2 | 55166.9 | 5641 | 9.6 | 8.8 | 0.2 | 9.1 | 9.5 | 0 | 9.2 | 9 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 12:23 | Normal | 496.4 | 426.6 | 400.7 | 414.7 | 8.8 | 9 | 8.6 | 4.2 | 219.4 | 219.8 | 219 | 35 | 34.8 | 34.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 11206 | 1 | 44.2 | 55168.8 | 5641 | 4.2 | 3.9 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 12:28 | Normal | 479.3 | 423.6 | 411.2 | 406.4 | 19 | 18 | 18.5 | 9.3 | 221.6 | 222.6 | 223 | 70.2 | 70 | 70.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 26307 | 1 | 44.3 | 55170.5 | 5641 | 9.6 | 9 | 0.3 | 9.2 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 12:33 | Normal | 480.3 | 423.7 | 394.1 | 388.2 | 19.4 | 14.1 | 21.1 | 10.6 | 221 | 221 | 221.6 | 65.8 | 65.5 | 65.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 28358 | 1 | 45.6 | 55172.7 | 5641 | 10.8 | 8.6 | 0.3 | 9 | 8.4 | 0 | 10.7 | 10.1 | 10.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 12:38 | Normal | 497.5 | 422.8 | 416.1 | 423.3 | 4 | 4 | 4.7 | 2.3 | 218.2 | 217.6 | 218.4 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5796 | 1 | 45.4 | 55173.9 | 5642 | 2 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 12:43 | Normal | 512.7 | 448 | 414.2 | 420.3 | 6 | 5.7 | 6.8 | 3.3 | 219 | 218.8 | 219.4 | 24.6 | 24.4 | 24.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9726 | 1 | 44.9 | 55175.5 | 5642 | 3.1 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 12:48 | Normal | 507.6 | 438.9 | 420.3 | 421 | 4.8 | 4.5 | 5.4 | 2.8 | 218.6 | 218 | 219.2 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6978 | 1 | 44.9 | 55177 | 5642 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 12:53 | Normal | 527.3 | 433 | 446.3 | 432.3 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 2.8 | 218.6 | 218.2 | 219 | 19 | 18.9 | 18.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10789 | 1 | 43.6 | 55177.9 | 5642 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 12:58 | Normal | 518.5 | 450.2 | 432.6 | 428.8 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 3.5 | 219 | 218.6 | 219.6 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9193 | 1 | 42.6 | 55178.9 | 5642 | 3.2 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 13:03 | Normal | 504.3 | 428.4 | 425.1 | 421.2 | 18.4 | 18.5 | 18.9 | 9.6 | 220.6 | 221.2 | 222 | 74.1 | 73.8 | 74 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 27667 | 1 | 42.2 | 55180.3 | 5642 | 9.8 | 8.3 | 0 | 9.5 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.1 | 10.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 13:08 | Normal | 501.5 | 428 | 420.3 | 415.5 | 15 | 15.3 | 16 | 8.3 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 61.6 | 61.3 | 61.4 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 23162 | 1 | 43 | 55182.1 | 5642 | 8.3 | 6.2 | 0.2 | 7.9 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 13:13 | Normal | 502.6 | 447.9 | 422.1 | 418.3 | 4.6 | 4.3 | 5.5 | 2.9 | 218 | 217.8 | 218.6 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7016 | 1 | 43 | 55183.6 | 5642 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 13:18 | Normal | 499.6 | 436 | 418.6 | 423.7 | 6.6 | 6.4 | 7.7 | 4 | 218.2 | 216.8 | 218.2 | 27.8 | 27.6 | 27.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 11909 | 1 | 42.7 | 55185 | 5642 | 3.7 | 2.5 | 0.2 | 3 | 3.3 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 13:23 | Normal | 475.4 | 437.2 | 428 | 420 | 14.3 | 13.5 | 14.3 | 7.4 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 55.6 | 55.4 | 55.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 20354 | 1 | 42.4 | 55186.5 | 5642 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 13:28 | Normal | 475.6 | 425 | 424.4 | 418.1 | 17.1 | 16.1 | 17.2 | 8.8 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 66.2 | 65.9 | 66.1 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 24317 | 1 | 41.8 | 55187.6 | 5642 | 9 | 7.5 | 0.3 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 13:33 | Normal | 457.5 | 444 | 428.1 | 417.7 | 12.9 | 13 | 13 | 6.6 | 217.6 | 218.4 | 218.6 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 20406 | 1 | 42.6 | 55189.5 | 5642 | 6.9 | 6.2 | 0 | 6.4 | 7.2 | 0 | 6.9 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 13:38 | Normal | 456.6 | 432 | 409.3 | 418.5 | 5.6 | 5.3 | 6.4 | 3.2 | 217 | 216.6 | 217.6 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 60 | 60 | 60 | 7706 | 1 | 43.2 | 55191.3 | 5643 | 3.1 | 2 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 13:43 | Normal | 460.8 | 416 | 407.7 | 401.8 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 4.1 | 217.4 | 216.6 | 217.4 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9299 | 1 | 43.5 | 55192.8 | 5643 | 3.9 | 2.7 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 13:48 | Normal | 510.1 | 429.9 | 424.7 | 425.8 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 2.1 | 215.8 | 215.2 | 215.8 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5502 | 1 | 42.2 | 55193.4 | 5643 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 13:53 | Normal | 550.6 | 447.9 | 448.6 | 442.2 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 2.8 | 215.4 | 214.8 | 216 | 20.6 | 20.3 | 20.5 | 60.06 | 60.01 | 60.06 | 6734 | 1 | 40.5 | 55193.9 | 5643 | 2.6 | 1.1 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 13:58 | Normal | 545.9 | 449.1 | 446.8 | 452.9 | 4.6 | 5.3 | 6 | 3.1 | 215.6 | 215.2 | 216 | 23.2 | 23 | 23.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8366 | 1 | 39.7 | 55194.5 | 5643 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3 | 2.8 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 14:03 | Normal | 535.2 | 448.9 | 444.8 | 451.1 | 3.3 | 3.6 | 4 | 2 | 215 | 214.8 | 215 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5656 | 1 | 38.9 | 55195 | 5643 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 14:08 | Normal | 536.9 | 472.1 | 438.3 | 459.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 214.4 | 213.6 | 213.8 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2975 | 1 | 38.1 | 55195.4 | 5643 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 14:13 | Normal | 402.7 | 483.9 | 397.9 | 438.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 213.4 | 213 | 213 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 59.99 | 180 | 1 | 37.3 | 55195.5 | 5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 14:18 | Normal | 515.7 | 451.9 | 436.5 | 434.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 214 | 214.4 | 214.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 829 | 1 | 36.3 | 55195.5 | 5643 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 14:23 | Normal | 537.8 | 474 | 458.8 | 449.6 | 1 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 214.8 | 214.2 | 214.4 | 6 | 5.9 | 6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2088 | 1 | 35.4 | 55195.6 | 5643 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 14:28 | Normal | 572.9 | 480 | 460.5 | 464.6 | 2.3 | 2.5 | 3 | 1.4 | 217.2 | 216.4 | 216.4 | 12.1 | 12 | 12 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4345 | 1 | 34.7 | 55195.9 | 5643 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 14:33 | Normal | 574.7 | 503.9 | 470.9 | 480 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 1.7 | 217.4 | 217.4 | 217.6 | 16 | 16 | 15.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 5686 | 1 | 34.2 | 55196.3 | 5643 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 14:38 | Normal | 572 | 503.1 | 470.3 | 472.1 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 1.7 | 217.8 | 217.8 | 218 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 5613 | 1 | 33.8 | 55196.8 | 5644 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 14:43 | Normal | 566.9 | 503 | 464.4 | 463.6 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 1.5 | 217.2 | 216.8 | 217.4 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4860 | 1 | 33.5 | 55197.3 | 5644 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 14:48 | Normal | 571.7 | 503.9 | 468.6 | 480.7 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 1.4 | 216.6 | 216.8 | 216.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4562 | 1 | 33.2 | 55197.7 | 5644 | 1.4 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 14:53 | Normal | 573.4 | 505.7 | 469.2 | 472.4 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 217.4 | 217.2 | 217.4 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4263 | 1 | 32.9 | 55198 | 5644 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 14:58 | Normal | 569.4 | 495 | 467.6 | 456.6 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 217 | 216.4 | 216.6 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3814 | 1 | 32.6 | 55198.4 | 5644 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 15:03 | Normal | 576.4 | 512.3 | 471.9 | 476.9 | 2.1 | 2 | 2.6 | 1.2 | 217.2 | 216.6 | 217 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3713 | 1 | 32.3 | 55198.7 | 5644 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 15:08 | Normal | 563.7 | 506 | 467.4 | 474.5 | 2.2 | 2 | 2.6 | 1.1 | 217.4 | 217.2 | 217.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 3739 | 1 | 32.2 | 55199 | 5644 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 15:13 | Normal | 571.7 | 499.9 | 463.5 | 472.8 | 2.1 | 2 | 2.6 | 1.2 | 217.4 | 217.8 | 217 | 10.1 | 10 | 10 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3668 | 1 | 32.1 | 55199.3 | 5644 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 15:18 | Normal | 557.7 | 469.9 | 465.8 | 477 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 217.4 | 217.6 | 217.2 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3632 | 1 | 32 | 55199.6 | 5644 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 15:23 | Normal | 566.6 | 491.9 | 468.5 | 473.6 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 217.6 | 218 | 217.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 3719 | 1 | 31.8 | 55199.9 | 5644 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 15:28 | Normal | 583.8 | 508.7 | 473.6 | 470.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 217.6 | 217.2 | 217.4 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3842 | 1 | 31.8 | 55200.2 | 5644 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 15:33 | Normal | 566.7 | 489.3 | 463.7 | 475 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 218.8 | 218.4 | 218.2 | 11.1 | 10.9 | 11 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4022 | 1 | 31.7 | 55200.5 | 5644 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 15:38 | Normal | 572.9 | 480 | 466.2 | 469.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 218.4 | 218.8 | 218 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 59.99 | 60 | 60 | 4083 | 1 | 31.7 | 55200.9 | 5645 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 15:43 | Normal | 571.8 | 494 | 469.3 | 458.3 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 1.4 | 218.6 | 218.4 | 217.8 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4169 | 1 | 31.6 | 55201.2 | 5645 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 15:48 | Normal | 564.8 | 486 | 457.9 | 469.9 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 1.5 | 219.8 | 219.6 | 218.8 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4453 | 1 | 31.6 | 55201.6 | 5645 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 15:53 | Normal | 566.7 | 494.1 | 468.2 | 459.4 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 1.6 | 218.6 | 218.8 | 218.4 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4534 | 1 | 31.7 | 55202 | 5645 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 15:58 | Normal | 576.8 | 489 | 465.7 | 451.9 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 218.4 | 218.8 | 218.4 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4449 | 1 | 31.7 | 55202.3 | 5645 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 16:03 | Normal | 563 | 473.1 | 459.5 | 461.6 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 219 | 218.4 | 218.2 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3960 | 1 | 31.7 | 55202.7 | 5645 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 16:08 | Normal | 561 | 475.1 | 455.6 | 454.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 1.1 | 219.2 | 219 | 218.6 | 9.1 | 9 | 9 | 60 | 60 | 59.99 | 3320 | 1 | 31.7 | 55203 | 5645 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 16:13 | Normal | 570.5 | 480 | 454.7 | 461.8 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1 | 218.6 | 219 | 218.6 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2916 | 1 | 31.6 | 55203.2 | 5645 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 16:18 | Normal | 556 | 501.1 | 459.4 | 457.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 219 | 218.6 | 218.2 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2478 | 1 | 31.5 | 55203.5 | 5645 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 16:23 | Normal | 563.8 | 482 | 438.8 | 449 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 218.6 | 219.4 | 218.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60 | 2129 | 1 | 31.4 | 55203.7 | 5645 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 16:28 | Normal | 555.8 | 482 | 451.5 | 446.7 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 219.6 | 219.4 | 217.8 | 5 | 4.9 | 5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1817 | 1 | 31.3 | 55203.8 | 5645 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 16:33 | Normal | 549.6 | 485.6 | 455.6 | 447.4 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 218.8 | 218.6 | 218.6 | 4 | 4 | 4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1434 | 1 | 31.2 | 55204 | 5645 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 16:38 | Normal | 548.4 | 468.8 | 459.1 | 456.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 219.4 | 219.4 | 218.6 | 4.1 | 4 | 4 | 59.99 | 60 | 60 | 1443 | 1 | 31 | 55204.1 | 5646 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 16:43 | Normal | 569.5 | 494.9 | 448.6 | 452.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 218.8 | 218.8 | 218.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1335 | 1 | 30.9 | 55204.2 | 5646 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 16:48 | Normal | 557.8 | 502.1 | 439.8 | 453.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1405 | 1 | 30.8 | 55204.3 | 5646 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 16:53 | Normal | 548.8 | 487.2 | 453.6 | 455.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 219.6 | 219 | 219 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1345 | 1 | 30.7 | 55204.4 | 5646 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 16:58 | Normal | 534 | 469.8 | 456.7 | 452.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 219.6 | 218.6 | 219.4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1391 | 1 | 30.6 | 55204.5 | 5646 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 17:03 | Normal | 562.5 | 479 | 468.4 | 460.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 220.2 | 219 | 219.4 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1419 | 1 | 30.5 | 55204.6 | 5646 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 17:08 | Normal | 545.5 | 478.2 | 450.4 | 454.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 220.2 | 219.2 | 219.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1332 | 1 | 30.5 | 55204.8 | 5646 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 17:13 | Normal | 556.9 | 488.2 | 443.8 | 447 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.5 | 219.8 | 219.2 | 219.4 | 3.1 | 3 | 3 | 60 | 59.99 | 60 | 1106 | 1 | 30.5 | 55204.9 | 5646 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 17:18 | Normal | 541.9 | 477.1 | 447.5 | 454.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 219.8 | 219 | 219.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1024 | 1 | 30.4 | 55204.9 | 5646 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 17:23 | Normal | 555.7 | 510 | 438.3 | 454.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.6 | 218.8 | 219.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 378 | 1 | 30.4 | 55205 | 5646 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 17:28 | Normal | 546.1 | 534.9 | 434.6 | 451.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.4 | 220 | 219.8 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.92 | 59.95 | 218 | 1 | 30.3 | 55205 | 5646 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 17:33 | Normal | 558 | 493 | 443.4 | 405.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220 | 219.8 | 219.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 64 | 1 | 30.2 | 55205 | 5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 17:38 | Normal | 477.7 | 494.9 | 438.6 | 400.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30 | 1 | 30.2 | 55205 | 5647 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 17:43 | Normal | 487.7 | 482 | 430.5 | 431.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 30.1 | 55205 | 5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 17:48 | Normal | 494.5 | 425.1 | 426.4 | 422.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220 | 219.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 30.1 | 55205 | 5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 17:53 | Normal | 317.9 | 459 | 398.2 | 399.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 30 | 55205 | 5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 17:58 | Normal | 210.4 | 411.6 | 365.1 | 359.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 220 | 220.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 29.8 | 55205 | 5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-07 18:03 | Normal | 203.9 | 296.7 | 278.5 | 285.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 219.6 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 29.6 | 55205 | 5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0