## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-08 04:57 | Wait | 232.1 | 233.1 | 232.1 | 232.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.2 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 20 | 81342.3 | 5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-08 04:57 | Wait | 439.2 | 439.6 | 439.2 | 439.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.2 | 81342.3 | 5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-08 04:57 | Wait | 448.7 | 449.2 | 448.7 | 448.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 20.2 | 81342.3 | 5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-08 04:58 | Wait | 453.7 | 454.1 | 453.4 | 453.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.2 | 81342.3 | 5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-08 05:03 | Wait | 524.6 | 524.9 | 510.5 | 484 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.6 | 81342.3 | 5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 05:08 | Normal | 397.8 | 552.5 | 460.9 | 199.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 227.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9 | 1 | 21 | 81342.3 | 5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 05:13 | Normal | 561.7 | 537.4 | 492.1 | 201.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 225.8 | 225.4 | 227 | 2 | 1.8 | 2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 472 | 1 | 21.3 | 81342.3 | 5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 05:18 | Normal | 549.5 | 574.2 | 519.3 | 465 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 226 | 225.2 | 227.2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 795 | 1 | 21.6 | 81342.4 | 5744 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 05:23 | Normal | 557.1 | 553.7 | 535.7 | 486.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 226.2 | 225.4 | 227.8 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 976 | 1 | 21.8 | 81342.5 | 5744 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 05:28 | Normal | 559.3 | 560.6 | 517.2 | 469.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 225.6 | 225 | 226.6 | 3.2 | 3 | 3.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1150 | 1 | 22 | 81342.6 | 5744 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 05:33 | Normal | 558.8 | 581.1 | 507.6 | 498.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 225.6 | 225 | 226.8 | 4 | 3.6 | 4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1395 | 1 | 22.2 | 81342.7 | 5744 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 05:38 | Normal | 575.7 | 583.5 | 525.3 | 488.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.7 | 226 | 225.2 | 227 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2267 | 1 | 22.3 | 81342.8 | 5744 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 05:43 | Normal | 569.2 | 587.8 | 525.2 | 491.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 226 | 224.8 | 227 | 6.3 | 6 | 6.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2344 | 1 | 22.5 | 81343 | 5744 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 05:48 | Normal | 575.8 | 584.5 | 543.2 | 473.9 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 225.8 | 225.2 | 227 | 7 | 6.7 | 7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2679 | 1 | 22.7 | 81343.2 | 5744 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 05:53 | Normal | 567.9 | 585.7 | 548.2 | 506.7 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 225 | 225.2 | 227 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2520 | 1 | 22.8 | 81343.4 | 5744 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 05:58 | Normal | 570.7 | 576.5 | 540.9 | 518.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 226 | 225.2 | 227 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2822 | 1 | 23 | 81343.7 | 5745 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 06:03 | Normal | 579.9 | 578.6 | 544.2 | 516.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 225.8 | 225.6 | 226.8 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3331 | 1 | 23.1 | 81343.9 | 5745 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 06:08 | Normal | 589.8 | 584.6 | 542.3 | 509.1 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.3 | 225.6 | 225 | 227 | 9.7 | 9.2 | 9.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3674 | 1 | 23.1 | 81344.2 | 5745 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 06:13 | Normal | 581.9 | 564.7 | 543.5 | 504 | 2 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 225.2 | 224.6 | 226.4 | 10.6 | 9.9 | 10.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3959 | 1 | 23.1 | 81344.5 | 5745 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 06:18 | Normal | 568.1 | 591.8 | 552.3 | 528.7 | 2 | 1.6 | 2 | 1.3 | 225.2 | 224.6 | 226.4 | 10.6 | 10 | 10.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3950 | 1 | 23.1 | 81344.9 | 5745 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 06:23 | Normal | 589 | 603.8 | 550 | 526.5 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 224.8 | 224.6 | 227.2 | 10.9 | 10.3 | 10.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4138 | 1 | 23.7 | 81345.2 | 5745 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 06:28 | Normal | 593.8 | 581.5 | 545.1 | 534.7 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 224.8 | 224.2 | 226.6 | 11.7 | 11.2 | 11.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4402 | 1 | 23.9 | 81345.6 | 5745 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 06:33 | Normal | 595 | 594.7 | 562.1 | 523.6 | 2.5 | 2 | 2.7 | 1.8 | 225.6 | 224.6 | 226.8 | 13.7 | 13.2 | 13.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5157 | 1 | 24.1 | 81346 | 5745 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 06:38 | Normal | 594.2 | 600.4 | 555.5 | 532.2 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 2.1 | 226.2 | 225 | 227.2 | 16.3 | 15.7 | 16.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6131 | 1 | 24.2 | 81346.4 | 5745 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 06:43 | Normal | 591.1 | 596.8 | 558.8 | 518.3 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 225.4 | 225.4 | 226.8 | 15.2 | 14.7 | 15.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5781 | 1 | 24.4 | 81347 | 5745 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 06:48 | Normal | 595 | 597.6 | 559 | 530.6 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.6 | 225.6 | 225.2 | 226.8 | 19.4 | 18.9 | 19.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 7488 | 1 | 24.6 | 81347.5 | 5745 | 1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 06:53 | Normal | 597.5 | 593.2 | 551.6 | 515.9 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 2.2 | 226.4 | 225.4 | 227.4 | 16.4 | 15.8 | 16.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6242 | 1 | 24.8 | 81348.1 | 5745 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 06:58 | Normal | 599.8 | 599.5 | 567.1 | 523.4 | 5.7 | 4.1 | 6 | 4 | 226.2 | 226.4 | 228.2 | 28.6 | 28.2 | 28.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 10816 | 1 | 25 | 81348.7 | 5746 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 07:03 | Normal | 582.9 | 592.5 | 549.2 | 523.9 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 226 | 225.2 | 226.8 | 17 | 16.6 | 16.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6541 | 1 | 25.3 | 81349.4 | 5746 | 1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 07:08 | Normal | 583.8 | 594.6 | 543.4 | 525.9 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.6 | 226 | 225.8 | 227.4 | 19 | 18.7 | 19 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7249 | 1 | 25.5 | 81350.1 | 5746 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 07:13 | Normal | 584.8 | 594.6 | 547.4 | 516 | 4 | 3 | 4.2 | 2.8 | 225.2 | 225 | 227.2 | 20.3 | 19.7 | 20 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7553 | 1 | 25.7 | 81350.7 | 5746 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 07:18 | Normal | 590.1 | 596.5 | 558.1 | 517.7 | 5.3 | 3.8 | 5.5 | 3.7 | 225.8 | 226 | 227.6 | 26.2 | 25.7 | 26.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 9843 | 1 | 25.8 | 81351.4 | 5746 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 07:23 | Normal | 598 | 599.9 | 556.7 | 524.4 | 7.1 | 5 | 7.5 | 4.9 | 226 | 225.4 | 227.8 | 34.7 | 34.2 | 34.4 | 59.95 | 60 | 59.94 | 13160 | 1 | 26.2 | 81352.4 | 5746 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 07:28 | Normal | 596.2 | 599.8 | 571.5 | 533.1 | 12.6 | 8.7 | 13.4 | 8.8 | 228.4 | 227.6 | 229.4 | 60.2 | 59.6 | 59.9 | 59.96 | 59.97 | 60 | 23264 | 1 | 26.8 | 81353.7 | 5746 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 4 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 07:33 | Normal | 583.5 | 590.3 | 560.9 | 502.7 | 4.1 | 2.9 | 4.5 | 2.9 | 226 | 225.6 | 227 | 21.4 | 20.9 | 21.3 | 60 | 60 | 59.99 | 9975 | 1 | 27.5 | 81355.2 | 5746 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 07:38 | Normal | 581.6 | 585.3 | 546.5 | 514.1 | 16.6 | 11.2 | 17.3 | 11.5 | 228.8 | 227 | 229.4 | 74.7 | 74.1 | 74.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 29186 | 1 | 28.3 | 81357.2 | 5746 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 07:43 | Normal | 580.7 | 578.4 | 546.6 | 514.2 | 14.7 | 10.1 | 15.6 | 10.3 | 228.2 | 228 | 229 | 66.7 | 66.2 | 66.6 | 60 | 60.02 | 60 | 25909 | 1 | 29.4 | 81359.2 | 5746 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 07:48 | Normal | 573.8 | 575.5 | 546.9 | 511.6 | 14.3 | 9.8 | 15 | 10 | 228.2 | 227.8 | 229.6 | 64.4 | 63.9 | 64.4 | 60 | 60 | 60 | 24824 | 1 | 30.2 | 81361.3 | 5746 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 07:53 | Normal | 574 | 574.7 | 546.4 | 515.1 | 14.6 | 10 | 15.6 | 10.3 | 227.8 | 227.4 | 229 | 66.1 | 65.5 | 66 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25035 | 1 | 30.9 | 81363.2 | 5746 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 07:58 | Normal | 564.9 | 571.6 | 541 | 511.7 | 15.1 | 10.2 | 15.7 | 10.3 | 228 | 226.8 | 229.6 | 66.8 | 66.2 | 66.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 25748 | 1 | 31.5 | 81365.4 | 5747 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0 | 5 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 08:03 | Normal | 568.9 | 569.6 | 546.4 | 504.1 | 15.5 | 10.6 | 15.8 | 10.7 | 227.8 | 228.4 | 229.2 | 68.4 | 67.9 | 68.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 26368 | 1 | 32.2 | 81367.5 | 5747 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 08:08 | Normal | 561.3 | 566 | 540.7 | 503.7 | 16.4 | 11 | 16.8 | 11.3 | 228.4 | 228.6 | 230 | 71.1 | 70.3 | 70.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27815 | 1 | 32.8 | 81369.8 | 5747 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 08:13 | Normal | 558.7 | 560.4 | 537.1 | 496.7 | 18.1 | 12.1 | 18.6 | 12.3 | 229 | 228.6 | 230.2 | 77.7 | 77.2 | 77.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 30437 | 1 | 33.6 | 81372.2 | 5747 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.8 | 0 | 6 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 08:18 | Normal | 562.5 | 563.4 | 529.4 | 497 | 16.3 | 10.8 | 16.4 | 11 | 228.2 | 228 | 229.8 | 69.6 | 69 | 69.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 25022 | 1 | 34.5 | 81374.6 | 5747 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 08:23 | Normal | 558.8 | 561.5 | 533.5 | 506.2 | 9.6 | 6.6 | 10.2 | 6.5 | 227 | 226 | 228.6 | 43.1 | 42.5 | 42.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 15870 | 1 | 34.6 | 81376.6 | 5747 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.5 | 3 | 2.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 08:28 | Normal | 562.5 | 568.2 | 542.1 | 498.8 | 19.3 | 12.8 | 19.7 | 13.1 | 228 | 228.8 | 230.8 | 82.9 | 82.3 | 82.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 32340 | 1 | 34.1 | 81378.4 | 5747 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.2 | 6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 08:33 | Normal | 556.6 | 564.1 | 558.3 | 519.7 | 15.5 | 9.8 | 11.4 | 7.5 | 227 | 226.4 | 228 | 55 | 54.5 | 54.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 26061 | 1 | 34.4 | 81380.3 | 5747 | 5.4 | 5 | 5.6 | 0 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 3.6 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 08:38 | Normal | 568.7 | 572.5 | 543 | 506.7 | 19.6 | 13.1 | 20.1 | 13.3 | 229.4 | 228.4 | 231.2 | 86 | 85.1 | 85.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33624 | 1 | 34 | 81382 | 5747 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 08:43 | Normal | 537.4 | 559.1 | 510.1 | 502.5 | 19 | 13.9 | 15.6 | 11.3 | 227.4 | 227.8 | 229.6 | 69.4 | 68.5 | 69.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16132 | 1 | 35.1 | 81384.5 | 5747 | 7.3 | 4 | 7 | 0.2 | 7 | 0 | 7.1 | 0 | 5.7 | 5.4 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 08:48 | Normal | 553.9 | 558.6 | 526.4 | 494.1 | 19.6 | 13 | 20.1 | 13.3 | 228.6 | 227.6 | 229.4 | 83.4 | 82.9 | 83.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 32672 | 1 | 35.4 | 81386.7 | 5747 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 08:53 | Normal | 545.8 | 550.4 | 526.3 | 494.9 | 19.7 | 13.1 | 20 | 13.2 | 227.8 | 228.4 | 230.2 | 82.9 | 82.5 | 82.7 | 60 | 60 | 59.97 | 32429 | 1 | 36.6 | 81389.4 | 5747 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 6.3 | 6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 08:58 | Normal | 540.7 | 542.5 | 521.3 | 482.8 | 20.2 | 13.4 | 20.5 | 13.6 | 228.2 | 227 | 228.8 | 84 | 83.3 | 83.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 32801 | 1 | 37.5 | 81392.1 | 5748 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 6.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 09:03 | Normal | 539.5 | 541.3 | 514.3 | 482 | 19.6 | 13 | 20 | 13.2 | 227.8 | 227.6 | 228.8 | 81.3 | 80.5 | 81.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31701 | 1 | 38.4 | 81394.9 | 5748 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.4 | 6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 09:08 | Normal | 532.6 | 535.4 | 508.7 | 479.4 | 22.4 | 14.8 | 22.7 | 14.9 | 228.8 | 228.2 | 230.6 | 91.4 | 90.6 | 91 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 35750 | 1 | 38.9 | 81397.6 | 5748 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 0 | 7.4 | 0.1 | 7.3 | 7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 09:13 | Normal | 530.7 | 533.4 | 505.2 | 473.9 | 22.2 | 14.6 | 22.6 | 15 | 228.4 | 228.6 | 230.2 | 90.2 | 89.4 | 90 | 60 | 59.96 | 59.98 | 35348 | 1 | 39.5 | 81400.2 | 5748 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 6.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 09:18 | Normal | 527.5 | 533.7 | 502.8 | 469.2 | 21.8 | 14.4 | 21.9 | 14.6 | 228.2 | 227.2 | 230 | 88.2 | 87.3 | 87.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34463 | 1 | 40.2 | 81403.1 | 5748 | 7 | 7 | 7.1 | 0.1 | 7 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7 | 6.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 09:23 | Normal | 527.9 | 529.7 | 504.2 | 467.9 | 21.9 | 14.5 | 22 | 14.7 | 228.6 | 227.6 | 229.2 | 88.3 | 87.6 | 88.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34518 | 1 | 40.8 | 81406 | 5748 | 7.1 | 7 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7 | 6.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 09:28 | Normal | 528.2 | 530.5 | 497 | 472.4 | 22 | 14.6 | 22.5 | 14.8 | 228 | 227.2 | 229.8 | 89.6 | 88.7 | 89.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 34963 | 1 | 41.4 | 81408.9 | 5748 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 0 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 6.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 09:33 | Normal | 527.6 | 523.5 | 495.3 | 467.9 | 22.8 | 15.2 | 23.5 | 15.3 | 228.2 | 227.8 | 229.6 | 92.3 | 91.4 | 91.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35970 | 1 | 42.1 | 81411.8 | 5748 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 7.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 09:38 | Normal | 521.9 | 532.4 | 518.7 | 469.1 | 6.7 | 4.5 | 7.5 | 4.6 | 225.2 | 223.8 | 226.4 | 31.3 | 30.7 | 31 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16831 | 1 | 42.9 | 81414.7 | 5748 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 09:43 | Normal | 550.3 | 532.5 | 516.6 | 486.2 | 15 | 10.6 | 13.8 | 9.4 | 225.6 | 225 | 228 | 60.6 | 59.9 | 60.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20991 | 1 | 43.2 | 81417.3 | 5748 | 4.9 | 5.2 | 5 | 0.3 | 5.7 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.3 | 3.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 09:48 | Normal | 538.9 | 547.5 | 509 | 482.6 | 6.7 | 4.8 | 6.8 | 4.6 | 225 | 223.6 | 226.2 | 28.4 | 28.1 | 28.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 10380 | 1 | 42.9 | 81419.7 | 5748 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 09:53 | Normal | 543.9 | 546.5 | 516.9 | 482.6 | 9.5 | 6.6 | 9.6 | 6.6 | 225.2 | 224.2 | 225.4 | 40.7 | 40.2 | 40.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15552 | 1 | 41.8 | 81421.7 | 5748 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 0 | 3 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 09:58 | Normal | 549.9 | 551.4 | 527 | 499.5 | 17.7 | 13.4 | 18 | 12.5 | 226.8 | 225.8 | 228.4 | 79.7 | 78.9 | 79.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15436 | 1 | 40.7 | 81423.4 | 5749 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 1.7 | 5.4 | 0 | 4.9 | 1.3 | 6.7 | 4.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 10:03 | Normal | 558.4 | 541.7 | 526.6 | 507.1 | 10.3 | 6.7 | 17.7 | 8.3 | 226.4 | 225.6 | 227.6 | 73.1 | 72.6 | 73 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17640 | 1 | 40.6 | 81425.7 | 5749 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 1.3 | 3.1 | 0 | 3 | 0.7 | 4.7 | 6.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 10:08 | Normal | 524.8 | 529.6 | 498 | 475.7 | 28.3 | 18.6 | 28.7 | 18.8 | 227.8 | 228.4 | 230 | 113.7 | 112.8 | 113.5 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 44688 | 1 | 41.7 | 81428.7 | 5749 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 0 | 9.1 | 0 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 10:13 | Normal | 547 | 545.8 | 517.3 | 485.9 | 8.5 | 6 | 8.6 | 6 | 224.6 | 223.4 | 226 | 36.9 | 36.3 | 36.5 | 59.95 | 59.91 | 59.98 | 13632 | 1 | 42.1 | 81430.8 | 5749 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.7 | 2.5 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 10:18 | Normal | 555.1 | 552.7 | 526.2 | 490.8 | 5.1 | 3.8 | 5.3 | 3.6 | 223.8 | 223 | 224.6 | 24.7 | 24.3 | 24.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9068 | 1 | 40 | 81431.7 | 5749 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 10:23 | Normal | 562.3 | 576.4 | 534.5 | 500.2 | 6.4 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 224.2 | 223.4 | 225.8 | 30.2 | 30 | 30 | 60 | 59.99 | 60 | 11406 | 1 | 38.1 | 81432.7 | 5749 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.5 | 2 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 10:28 | Normal | 557.4 | 560.5 | 539 | 519.2 | 23.9 | 15.9 | 23.8 | 15 | 228 | 227.2 | 229.6 | 100.8 | 100.3 | 100.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 40432 | 1 | 38.8 | 81435.3 | 5749 | 8 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 7.5 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 10:33 | Normal | 540 | 544.7 | 523.3 | 490 | 29.3 | 19.3 | 29.3 | 19.6 | 229.2 | 228.6 | 230 | 121.3 | 120.3 | 121 | 60 | 60 | 60.02 | 48792 | 1 | 42 | 81439.1 | 5749 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 0 | 9.5 | 0 | 9.8 | 0 | 9.1 | 9 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 10:38 | Normal | 544.3 | 543 | 520.2 | 481.8 | 8 | 5.8 | 8.4 | 5.8 | 224.8 | 223.6 | 225.4 | 35.7 | 35.3 | 35.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12825 | 1 | 43.1 | 81441.3 | 5749 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.7 | 2.4 | 2.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 10:43 | Normal | 547 | 550.8 | 525 | 489.7 | 8.6 | 6 | 8.7 | 6.1 | 224.8 | 223.4 | 226 | 37.6 | 37.2 | 37.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13884 | 1 | 42.1 | 81443.4 | 5749 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 10:48 | Normal | 568.6 | 576.8 | 535.6 | 516.6 | 16 | 10.6 | 19.4 | 12.5 | 227 | 226.2 | 227.8 | 80 | 79.3 | 79.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 25874 | 1 | 40.6 | 81445.3 | 5749 | 5 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0 | 4.5 | 0.6 | 5.5 | 5.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 10:53 | Normal | 578.5 | 550 | 531.9 | 500.6 | 27 | 20.7 | 31.2 | 20.5 | 228.6 | 228.6 | 230.6 | 127.7 | 127.1 | 127.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 37850 | 1 | 40.9 | 81447.7 | 5749 | 9.4 | 8.8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10.2 | 0 | 9.9 | 9.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 10:58 | Normal | 547.8 | 553.5 | 517.8 | 502.3 | 11.3 | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 226 | 224.6 | 226.8 | 49.5 | 48.9 | 49.2 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 18116 | 1 | 41.6 | 81450.3 | 5750 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 11:03 | Normal | 558.2 | 546.8 | 527.8 | 501.6 | 29 | 20.3 | 31.6 | 20.4 | 229.4 | 229 | 230.2 | 130.2 | 129.4 | 129.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 35940 | 1 | 41.6 | 81453 | 5750 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 0.3 | 9.9 | 0 | 10 | 0 | 9.8 | 9.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 11:08 | Normal | 552.4 | 563.1 | 531.6 | 509.2 | 17.7 | 11.8 | 17.6 | 11.6 | 227.8 | 226 | 228.4 | 75.4 | 74.7 | 75.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32329 | 1 | 41.3 | 81455.2 | 5750 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 11:13 | Normal | 539.5 | 546.1 | 521.9 | 495.5 | 21.6 | 14.4 | 21.8 | 14.4 | 227 | 226.4 | 228 | 91.4 | 90.3 | 90.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 29344 | 1 | 42.2 | 81458.2 | 5750 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7.1 | 0.1 | 7 | 6.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 11:18 | Normal | 558.8 | 565.5 | 532.2 | 499.9 | 8.5 | 5.8 | 8.5 | 6 | 223.8 | 222.6 | 225.4 | 37.8 | 37.3 | 37.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14192 | 1 | 41.1 | 81459.8 | 5750 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.7 | 2.6 | 2.4 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 11:23 | Normal | 570.7 | 567.5 | 541.8 | 509.4 | 7.6 | 5.4 | 7.6 | 5.4 | 224.6 | 222.6 | 225 | 35.7 | 35.3 | 35.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 13312 | 1 | 39.3 | 81461 | 5750 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 11:28 | Normal | 579.7 | 587.5 | 541.2 | 521.8 | 12.8 | 8.5 | 13.3 | 8.9 | 226.2 | 224.8 | 227.2 | 58.6 | 58.3 | 58.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 21007 | 1 | 37.9 | 81462.4 | 5750 | 4.1 | 3.8 | 4 | 0.4 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 4.2 | 3.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 11:33 | Normal | 570.4 | 574.4 | 546.6 | 512.2 | 12.3 | 8.5 | 12.4 | 8.5 | 225.4 | 224.6 | 226.6 | 54.7 | 54.4 | 54.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 20815 | 1 | 37.9 | 81464.5 | 5750 | 4 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 0 | 4 | 0.5 | 3.9 | 3.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 11:38 | Normal | 543.5 | 541.4 | 512.6 | 482.3 | 30.6 | 20.1 | 31.2 | 20.6 | 230.2 | 228.2 | 231 | 125.1 | 124.3 | 124.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 48076 | 1 | 39.4 | 81467.7 | 5750 | 10.3 | 10 | 10.2 | 0 | 9.9 | 0 | 10.3 | 0 | 10.1 | 9.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 11:43 | Normal | 545.7 | 556.9 | 529.3 | 486.2 | 22 | 14.1 | 20.9 | 14.9 | 227.6 | 227 | 229.2 | 91.3 | 90.5 | 90.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 22961 | 1 | 42.3 | 81471.1 | 5750 | 6.9 | 7 | 7 | 0.3 | 6.4 | 0 | 6.6 | 0.4 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 11:48 | Normal | 563.8 | 581.9 | 534.5 | 517.9 | 17 | 10.6 | 18.6 | 11.3 | 226.8 | 227 | 229.2 | 76 | 75.3 | 75.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 21898 | 1 | 41.1 | 81472.8 | 5750 | 5 | 5.3 | 5 | 0.5 | 4.7 | 0 | 4.8 | 0.5 | 5.2 | 5.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 11:53 | Normal | 549.1 | 545.1 | 517.9 | 508.5 | 30.3 | 19.6 | 30.4 | 19.1 | 230.2 | 230.2 | 231.2 | 126 | 125 | 125.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 48085 | 1 | 41.1 | 81475.7 | 5750 | 10.1 | 9.8 | 10 | 0 | 9.6 | 0 | 9.8 | 0 | 9.4 | 9.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 11:58 | Normal | 535.9 | 539.8 | 506.9 | 481.3 | 18.8 | 12.6 | 19.1 | 12.5 | 228 | 226.2 | 228.8 | 79.1 | 78.1 | 78.6 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 36024 | 1 | 44 | 81479.5 | 5751 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 6 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6 | 5.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 12:03 | Normal | 510.3 | 528.5 | 486.5 | 459.2 | 30.1 | 19.5 | 30.7 | 20.2 | 229.4 | 228.2 | 230.2 | 118.5 | 117.4 | 118 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 46598 | 1 | 45.5 | 81482.9 | 5751 | 10 | 9.5 | 9.8 | 0 | 9.4 | 0 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 12:08 | Normal | 524.6 | 536.3 | 520 | 472.9 | 31 | 20 | 29.6 | 21 | 230 | 229.4 | 230.6 | 123.9 | 122.9 | 123.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 44059 | 1 | 46.8 | 81486.3 | 5751 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 0.1 | 9.5 | 0 | 9.7 | 0 | 9.4 | 9.4 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 12:13 | Normal | 536.2 | 544 | 514.6 | 484.2 | 12.3 | 8.5 | 12.4 | 8.5 | 226.2 | 225 | 227.4 | 52.5 | 52 | 52.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19692 | 1 | 46.5 | 81488.9 | 5751 | 4 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 12:18 | Normal | 523.6 | 534.5 | 498.9 | 476 | 28.9 | 19.1 | 29.2 | 19.4 | 229 | 228.6 | 230.6 | 116.3 | 115.3 | 115.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 46762 | 1 | 45.3 | 81491.5 | 5751 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 0 | 9.5 | 0 | 9.7 | 0 | 9.4 | 9.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 12:23 | Normal | 518 | 547.4 | 504 | 474.7 | 9.7 | 6.3 | 9.7 | 6.6 | 225.6 | 224.8 | 226.4 | 39.6 | 39.2 | 39.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16532 | 1 | 46.2 | 81494.6 | 5751 | 3 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.8 | 2.9 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 12:28 | Normal | 515.7 | 520.8 | 492.9 | 465.9 | 29.7 | 19.5 | 30.2 | 19.9 | 229.4 | 229.4 | 230.2 | 117.2 | 116 | 116.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 46014 | 1 | 46.2 | 81497.5 | 5751 | 10 | 9.5 | 9.9 | 0 | 9.7 | 0 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 12:33 | Normal | 532.3 | 539 | 501.4 | 479.1 | 7.1 | 5.1 | 7.2 | 5.1 | 224.8 | 223.8 | 225.2 | 30.5 | 30.1 | 30.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 11100 | 1 | 46.8 | 81499.9 | 5751 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 2 | 1.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 12:38 | Normal | 532.9 | 536.7 | 513.1 | 475.6 | 7.6 | 5.5 | 7.6 | 5.3 | 224.6 | 223.8 | 225.6 | 32.3 | 31.9 | 32.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 12016 | 1 | 46.6 | 81502.6 | 5751 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 12:43 | Normal | 554.4 | 563 | 531.1 | 502.5 | 10.1 | 7.1 | 9.8 | 6.7 | 225.6 | 225 | 226.4 | 45.8 | 45.3 | 45.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 14862 | 1 | 44.1 | 81503.6 | 5751 | 3 | 2.8 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0.5 | 3 | 2.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 12:48 | Normal | 536.8 | 542.6 | 511.3 | 468.2 | 15.3 | 10.3 | 15 | 10.3 | 225.4 | 225 | 226.6 | 61.6 | 61 | 61.4 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 28118 | 1 | 45 | 81507 | 5751 | 5.2 | 4.7 | 5 | 0.2 | 5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 12:53 | Normal | 558.2 | 555 | 530.4 | 504.1 | 7.6 | 5.3 | 7.7 | 5.1 | 224.4 | 223.4 | 225.4 | 34.3 | 33.8 | 34.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 12823 | 1 | 43.5 | 81508.3 | 5751 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 12:58 | Normal | 563.1 | 571.9 | 529.6 | 499.3 | 9 | 6.2 | 9.1 | 6.3 | 224.4 | 224.4 | 226 | 40.6 | 40.2 | 40.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14894 | 1 | 41.4 | 81509.5 | 5752 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 13:03 | Normal | 564 | 573.5 | 532.9 | 508.4 | 17.3 | 11.6 | 17.6 | 11.9 | 226.8 | 225.8 | 227.8 | 76.4 | 75.9 | 76.3 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 30262 | 1 | 40.6 | 81511.6 | 5752 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 5.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 13:08 | Normal | 539 | 544.6 | 511.5 | 492.2 | 29.7 | 19.6 | 29.8 | 19.7 | 228.4 | 228.2 | 230.2 | 121.4 | 120.7 | 121.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 48254 | 1 | 41.3 | 81514.4 | 5752 | 10 | 9.6 | 9.9 | 0 | 9.7 | 0 | 10 | 0 | 9.9 | 9.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 13:13 | Normal | 523.4 | 546.6 | 494.3 | 479.2 | 27.7 | 17.9 | 27.6 | 18.1 | 227.4 | 227.2 | 229 | 110.2 | 109.1 | 109.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 42423 | 1 | 44.5 | 81518.2 | 5752 | 9.1 | 8.9 | 9 | 0.1 | 8.8 | 0 | 8.9 | 0 | 9 | 8.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 13:18 | Normal | 533.9 | 541.7 | 515.7 | 488.3 | 6.6 | 4.6 | 6.3 | 4.5 | 223 | 222.2 | 224 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10241 | 1 | 45.2 | 81520.7 | 5752 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 0 | 2 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 13:23 | Normal | 564.8 | 562.7 | 547.9 | 484.6 | 24 | 16.5 | 19.1 | 14.6 | 227.4 | 226.6 | 229.6 | 91.7 | 90.7 | 91.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 28562 | 1 | 43.6 | 81522.3 | 5752 | 8.8 | 7.6 | 8.2 | 0.1 | 8.8 | 0 | 8.7 | 0 | 7.2 | 6.4 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 13:28 | Normal | 533 | 529.8 | 494.6 | 473.3 | 30.6 | 20.5 | 30.6 | 21 | 228.4 | 228.8 | 230.4 | 123.2 | 122.3 | 122.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 47486 | 1 | 44.2 | 81525.5 | 5752 | 10.4 | 9.9 | 10.2 | 0 | 10.1 | 0 | 10.3 | 0 | 10.1 | 10 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 13:33 | Normal | 552.3 | 551 | 527.4 | 498 | 9.6 | 6.8 | 9.5 | 6.7 | 224.8 | 223.4 | 225.6 | 41.9 | 41.4 | 41.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 15725 | 1 | 43.5 | 81527.2 | 5752 | 3 | 2.8 | 3 | 0.5 | 3 | 0 | 3.1 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 13:38 | Normal | 553.8 | 558.5 | 506.4 | 491.7 | 26.5 | 17.6 | 26.3 | 18.1 | 227.4 | 228.2 | 230.2 | 109.7 | 109 | 109.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 40323 | 1 | 41.9 | 81529.1 | 5752 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 0.4 | 8.6 | 0 | 8.4 | 0.1 | 8.8 | 8.4 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 13:43 | Normal | 529.1 | 535 | 487.6 | 479.3 | 25.6 | 17 | 25.5 | 17.3 | 228 | 227 | 229.2 | 102.2 | 101.7 | 102.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 40418 | 1 | 43.8 | 81532.5 | 5752 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 13:48 | Normal | 530.7 | 531 | 476.2 | 479.9 | 23.8 | 16.1 | 24.1 | 16.1 | 226.8 | 227.6 | 228.6 | 96.6 | 95.9 | 96 | 60 | 60 | 60.01 | 37623 | 1 | 45 | 81535.6 | 5752 | 8 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 13:53 | Normal | 527.9 | 526.7 | 465.7 | 476.4 | 24.9 | 16.6 | 25.3 | 16.6 | 227.2 | 226.6 | 228.6 | 99.3 | 98.1 | 99 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 38465 | 1 | 46 | 81538.7 | 5752 | 8.3 | 8 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 13:58 | Normal | 537.1 | 539.8 | 498.4 | 477 | 7.7 | 5.6 | 7.9 | 5.5 | 224 | 222.4 | 225.4 | 33.3 | 33.1 | 33.3 | 60.03 | 60 | 60.04 | 12359 | 1 | 46.2 | 81541.3 | 5753 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 14:03 | Normal | 542.1 | 558.3 | 493.9 | 481.5 | 9 | 6.2 | 9 | 6.3 | 224 | 222.8 | 224.6 | 38.2 | 37.6 | 37.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 16998 | 1 | 44.3 | 81542.9 | 5753 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 14:08 | Normal | 562.1 | 561.9 | 490.5 | 498.3 | 8.3 | 6 | 8.7 | 5.8 | 223.4 | 223 | 225 | 36.8 | 36.3 | 36.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14361 | 1 | 42.5 | 81544.5 | 5753 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 14:13 | Normal | 549.2 | 560.1 | 494.7 | 502.3 | 7.8 | 5.5 | 8 | 5.5 | 223.8 | 222.4 | 224.8 | 34.7 | 34.1 | 34.2 | 60.02 | 59.97 | 60 | 13465 | 1 | 41.3 | 81545.9 | 5753 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 14:18 | Normal | 559.4 | 563.1 | 514.3 | 490 | 6.2 | 4.4 | 6.3 | 4.3 | 224 | 221.8 | 224.2 | 28.3 | 28.1 | 28 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 10793 | 1 | 40.1 | 81547.1 | 5753 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 0 | 2 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 14:23 | Normal | 561.1 | 574.9 | 533.9 | 506.4 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.5 | 223.6 | 221.8 | 223.8 | 23.5 | 23.2 | 23.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8666 | 1 | 38.6 | 81547.9 | 5753 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 14:28 | Normal | 565.6 | 589.8 | 520.1 | 519.8 | 17.4 | 11.7 | 17.6 | 12.2 | 226 | 225.4 | 227.4 | 81.3 | 80.6 | 81 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 24319 | 1 | 37.5 | 81548.9 | 5753 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 0.5 | 5 | 0 | 5.1 | 0.6 | 5.4 | 5.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 14:33 | Normal | 549.2 | 577.1 | 510.2 | 512.2 | 16.9 | 11.3 | 16.4 | 11.6 | 226.2 | 225.4 | 227.8 | 73.6 | 72.9 | 73.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23037 | 1 | 38.4 | 81551.3 | 5753 | 5.6 | 4.9 | 5.7 | 0.4 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0.5 | 5.4 | 5.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 14:38 | Normal | 557 | 569.1 | 467 | 510.7 | 10.3 | 7.6 | 11.3 | 7.6 | 225 | 223.2 | 225.4 | 45.9 | 45.5 | 45.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 21154 | 1 | 38.8 | 81553.4 | 5753 | 3.6 | 2.4 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3.6 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 14:43 | Normal | 561.9 | 558.6 | 487.8 | 506.6 | 6.9 | 5.1 | 7.1 | 5 | 223.4 | 221.6 | 224 | 31.8 | 31.4 | 31.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12455 | 1 | 38.1 | 81554.7 | 5753 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 14:48 | Normal | 564 | 565.8 | 537.3 | 505.9 | 6 | 4.3 | 6 | 4.2 | 223.6 | 221.2 | 224.2 | 28.4 | 28.1 | 28.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 10721 | 1 | 37.1 | 81555.7 | 5753 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 14:53 | Normal | 569.9 | 570.9 | 541.6 | 514.2 | 5.5 | 4 | 5.6 | 3.8 | 223.8 | 221 | 224.2 | 26.8 | 26.5 | 26.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9879 | 1 | 36.1 | 81556.5 | 5753 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 14:58 | Normal | 578.6 | 578.9 | 549.7 | 523.5 | 6.4 | 4.6 | 6.4 | 4.5 | 224 | 221.8 | 224.2 | 30.7 | 30.4 | 30.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 11924 | 1 | 35.4 | 81557.4 | 5754 | 2 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 15:03 | Normal | 573.3 | 593.3 | 539.8 | 530.5 | 11.9 | 9.3 | 10.5 | 9.5 | 225.8 | 223.8 | 226.2 | 58.2 | 57.6 | 57.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 18822 | 1 | 34.9 | 81558.4 | 5754 | 4.5 | 2.3 | 4.4 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.5 | 0.4 | 3.2 | 4.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 15:08 | Normal | 561.8 | 579.7 | 499.2 | 515.8 | 6.3 | 5 | 6.3 | 5 | 223.8 | 222.4 | 223.4 | 30 | 29.8 | 29.7 | 60.01 | 60 | 60 | 10802 | 1 | 35.2 | 81560 | 5754 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 15:13 | Normal | 556.9 | 573.1 | 450.9 | 505.6 | 4 | 3.1 | 4.6 | 3 | 223.2 | 221.6 | 223.6 | 20.2 | 19.8 | 19.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7506 | 1 | 34.7 | 81560.8 | 5754 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 15:18 | Normal | 575 | 574.8 | 535.5 | 510.7 | 3.2 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 222.8 | 220.6 | 222.8 | 17 | 16.6 | 16.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6411 | 1 | 34 | 81561.3 | 5754 | 1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 15:23 | Normal | 585.1 | 583.8 | 537.8 | 518.5 | 4.6 | 4 | 4.5 | 3.9 | 223 | 222 | 223.6 | 24.3 | 24 | 24 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9366 | 1 | 33.4 | 81561.9 | 5754 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 15:28 | Normal | 580 | 579.7 | 503 | 509.6 | 4.3 | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 222.6 | 221.4 | 223.6 | 22.1 | 21.8 | 21.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8028 | 1 | 33.2 | 81562.7 | 5754 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 15:33 | Normal | 576.8 | 581.5 | 538.9 | 519.5 | 5.2 | 4 | 5.1 | 3.9 | 223.4 | 221.6 | 224 | 25.8 | 25.6 | 25.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9670 | 1 | 33.1 | 81563.6 | 5754 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 15:38 | Normal | 591.7 | 595.7 | 466.3 | 523 | 10 | 8.9 | 10.6 | 9 | 224.8 | 223.4 | 225.2 | 50.7 | 50.3 | 50.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19504 | 1 | 33 | 81564.5 | 5754 | 4.2 | 1 | 4.1 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4.2 | 3.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 15:43 | Normal | 573.3 | 572 | 426.1 | 511.9 | 4.2 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 223.6 | 220.6 | 223.2 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 8024 | 1 | 33.5 | 81565.9 | 5754 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 15:48 | Normal | 571.3 | 585.9 | 411.2 | 528.7 | 6.8 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 223 | 221.4 | 225.2 | 34.9 | 34.3 | 34.4 | 60 | 60.01 | 60 | 13387 | 1 | 33.4 | 81566.8 | 5754 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.5 | 2.9 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 15:53 | Normal | 573.1 | 575.9 | 405.8 | 512.2 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.5 | 223.2 | 221.8 | 223.8 | 21.2 | 20.9 | 21.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7278 | 1 | 33.3 | 81567.7 | 5754 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 15:58 | Normal | 587 | 594.6 | 347.8 | 524.6 | 5.7 | 5.4 | 7.1 | 5.5 | 223.8 | 222.2 | 223.8 | 30.2 | 29.8 | 29.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9327 | 1 | 33 | 81568.4 | 5755 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 16:03 | Normal | 579.8 | 569.7 | 309.3 | 506.1 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 3 | 222.4 | 221.4 | 223.4 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6670 | 1 | 32.8 | 81569.1 | 5755 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 16:08 | Normal | 546.5 | 572.3 | 431.3 | 494.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 221 | 221 | 222.6 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3288 | 1 | 32.4 | 81569.5 | 5755 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 16:13 | Normal | 562.5 | 579.9 | 476.2 | 512.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 222.2 | 219.8 | 222.4 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 3747 | 1 | 32.1 | 81569.8 | 5755 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 16:18 | Normal | 552.1 | 567.9 | 461.2 | 487.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 222.2 | 220.8 | 222.8 | 9.8 | 9 | 9.5 | 60 | 59.99 | 60 | 3522 | 1 | 31.9 | 81570.1 | 5755 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 16:23 | Normal | 584 | 584.7 | 477.8 | 526.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 222.4 | 221.2 | 223.2 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5104 | 1 | 31.8 | 81570.4 | 5755 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 16:28 | Normal | 596.9 | 592.6 | 508.4 | 535.1 | 3.9 | 3.6 | 2.6 | 3 | 222.6 | 221.2 | 223.4 | 19.4 | 19.1 | 19.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7319 | 1 | 31.7 | 81570.9 | 5755 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 16:33 | Normal | 591.9 | 591.9 | 513.5 | 538.3 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | 3 | 222.6 | 222.4 | 224.4 | 19.9 | 19.5 | 19.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7554 | 1 | 31.7 | 81571.5 | 5755 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 16:38 | Normal | 587.6 | 560.8 | 563.5 | 539.2 | 4.1 | 3.8 | 2.4 | 3 | 223.6 | 222 | 224.6 | 19.7 | 19.2 | 19.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7398 | 1 | 31.7 | 81572.1 | 5755 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 16:43 | Normal | 529.6 | 598 | 542.9 | 539.7 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 223.2 | 221.8 | 224.2 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6158 | 1 | 31.6 | 81572.6 | 5755 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 16:48 | Normal | 532 | 578.9 | 547.8 | 503.5 | 2.4 | 2 | 2.2 | 1.9 | 222.4 | 221.6 | 223 | 12.7 | 12.2 | 12.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4760 | 1 | 31.5 | 81573.1 | 5755 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 16:53 | Normal | 585 | 597.8 | 543.3 | 484.8 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2 | 223.2 | 221.4 | 223.4 | 12 | 11.5 | 11.6 | 60 | 60.01 | 60 | 4494 | 1 | 31.4 | 81573.5 | 5755 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 16:58 | Normal | 587 | 585.6 | 543.6 | 508.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 222.4 | 221.6 | 223.6 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3466 | 1 | 31.4 | 81573.8 | 5756 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 17:03 | Normal | 559.4 | 564.7 | 537.3 | 503.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 222.6 | 222 | 223.6 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3027 | 1 | 31.3 | 81574.1 | 5756 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 17:08 | Normal | 553.9 | 579.7 | 525.1 | 499.9 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 222 | 221.8 | 224.6 | 7.9 | 8.8 | 7.4 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 2857 | 1 | 31.1 | 81574.3 | 5756 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 17:13 | Normal | 560.2 | 578.7 | 532.3 | 498 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 222 | 221.8 | 223.8 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2835 | 1 | 31.1 | 81574.6 | 5756 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 17:18 | Normal | 553.1 | 557.9 | 526.7 | 483.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 222.4 | 221.6 | 223.4 | 6.3 | 5.8 | 6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2308 | 1 | 31 | 81574.8 | 5756 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 17:23 | Normal | 538.2 | 545 | 519.3 | 487.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 221.6 | 221.4 | 223.4 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1716 | 1 | 30.9 | 81574.9 | 5756 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 17:28 | Normal | 526.9 | 549.8 | 525.5 | 503.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 221.6 | 220.2 | 222.2 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1270 | 1 | 30.9 | 81575.1 | 5756 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 17:33 | Normal | 533.9 | 567.7 | 514.3 | 485 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 222 | 221.6 | 223.4 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 832 | 1 | 30.8 | 81575.1 | 5756 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 17:38 | Normal | 503.4 | 553.8 | 512.4 | 477.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 222.2 | 221.2 | 223.4 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 680 | 1 | 30.7 | 81575.2 | 5756 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 17:43 | Normal | 370.2 | 564.8 | 431.5 | 428.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 221.6 | 221.8 | 223.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 342 | 1 | 30.5 | 81575.3 | 5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 17:48 | Normal | 200 | 513.9 | 273.1 | 330.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 113 | 1 | 30.4 | 81575.3 | 5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 17:53 | Normal | 199.7 | 454.9 | 200 | 201.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 222.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 57 | 1 | 30.2 | 81575.3 | 5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 17:58 | Normal | 199.9 | 423.8 | 200 | 203.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.4 | 223.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26 | 1 | 30 | 81575.3 | 5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 18:03 | Normal | 226.4 | 421.9 | 220.7 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.4 | 1 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10 | 1 | 29.8 | 81575.3 | 5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 18:08 | Normal | 204.7 | 374.9 | 189.3 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 224 | 1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5 | 1 | 29.6 | 81575.3 | 5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-08 18:13 | Normal | 198.2 | 206.1 | 187.4 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 223.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6 | 1 | 29.5 | 81575.3 | 5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0