## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-09 04:47 | Wait | 508.7 | 508.6 | 501.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.2 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 04:52 | Wait | 551.9 | 537.1 | 526.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 235.8 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.5 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 04:57 | Wait | 577.6 | 553.9 | 543.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 236 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21.6 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:02 | Wait | 593.3 | 566.5 | 555.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.7 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:07 | Wait | 603.4 | 576 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.8 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:12 | Wait | 611.7 | 584.2 | 571.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.9 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:17 | Wait | 617.6 | 590.2 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 21.9 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:22 | Wait | 621.4 | 594.3 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 22 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:27 | Wait | 624.5 | 597.2 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:32 | Wait | 626.8 | 600.8 | 585.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 22.1 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:37 | Wait | 632.2 | 605.5 | 587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.1 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:42 | Wait | 644 | 608 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.2 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:47 | Wait | 654.9 | 609.8 | 590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.2 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:52 | Wait | 662.2 | 611.7 | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.3 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:57 | Wait | 666.4 | 626.4 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.3 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:02 | Wait | 670.1 | 638 | 599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236.2 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:07 | Wait | 674.2 | 640.1 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 69780.7 | 5431 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:12 | Normal | 600.7 | 575 | 571.4 | 0 | 3.7 | 3.3 | 0.6 | 0 | 232.6 | 232 | 232.6 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 4507 | 1 | 22.7 | 69780.9 | 5431 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:17 | Normal | 581.9 | 571.1 | 562.7 | 0 | 4.1 | 3.6 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 4883 | 1 | 23.1 | 69781.2 | 5431 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:22 | Normal | 590.8 | 574.3 | 551.9 | 0 | 6.1 | 4 | 1 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 15.6 | 16 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60 | 6253 | 1 | 23.1 | 69781.7 | 5431 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:27 | Normal | 605.7 | 575.2 | 550.2 | 0 | 6.3 | 4.3 | 2.4 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 18.6 | 18.9 | 18.6 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 7475 | 1 | 23.5 | 69782.3 | 5431 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:32 | Normal | 590.4 | 577.4 | 554.1 | 0 | 7 | 4.5 | 2.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.6 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 7846 | 1 | 24.3 | 69782.9 | 5431 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:37 | Normal | 595.8 | 577.8 | 556.1 | 0 | 7.4 | 4.8 | 2.8 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.4 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 8420 | 1 | 24.7 | 69783.6 | 5432 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:42 | Normal | 597.9 | 574.4 | 472.9 | 0 | 7.8 | 5.2 | 4 | 0 | 238 | 237 | 237.2 | 23 | 23.1 | 23 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 9152 | 1 | 25.1 | 69784.3 | 5432 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:47 | Normal | 583.7 | 573 | 484.6 | 0 | 8.4 | 5.6 | 5.8 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 10310 | 1 | 25.5 | 69785.2 | 5432 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:53 | Normal | 588.6 | 582.1 | 557.9 | 0 | 8.5 | 5.8 | 6 | 0 | 238.4 | 237.4 | 237.8 | 28.6 | 28.8 | 28.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11355 | 1 | 25.9 | 69786.1 | 5432 | 0.4 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:57 | Normal | 592.9 | 573 | 558 | 0 | 9.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.4 | 30.1 | 30.1 | 30 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11948 | 1 | 26.3 | 69787 | 5432 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:02 | Normal | 593.8 | 572.2 | 558.2 | 0 | 9.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 239 | 237.2 | 238.2 | 31.7 | 31.8 | 31.6 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 12588 | 1 | 26.8 | 69788.1 | 5432 | 0.5 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:07 | Normal | 592.1 | 569 | 524.3 | 0 | 10.3 | 7.1 | 8.6 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.4 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 13734 | 1 | 27.1 | 69789.2 | 5432 | 0.4 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:12 | Normal | 590.1 | 573.1 | 545.5 | 0 | 13.1 | 7.3 | 10 | 0 | 238.8 | 237.8 | 237.4 | 40.8 | 41.1 | 40.7 | 59.92 | 59.87 | 59.9 | 16216 | 1 | 27.6 | 69790.4 | 5432 | 2.9 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:18 | Normal | 591.4 | 567.4 | 555.6 | 0 | 14 | 7.8 | 10.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 239 | 43 | 43.1 | 42.7 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 17129 | 1 | 28.1 | 69791.8 | 5432 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:22 | Normal | 584 | 565.6 | 549.5 | 0 | 14.6 | 8.1 | 10.8 | 0 | 239 | 237.2 | 239 | 44.8 | 44.9 | 44.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18098 | 1 | 28.6 | 69793.3 | 5432 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:27 | Normal | 570.1 | 550.9 | 546.5 | 0 | 15.4 | 8.5 | 11.2 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.4 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18778 | 1 | 29.2 | 69794.8 | 5432 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:32 | Normal | 586.8 | 563.3 | 550.5 | 0 | 15.6 | 8.9 | 11.6 | 0 | 239.8 | 238.2 | 239 | 48 | 48.3 | 48 | 60 | 59.99 | 60 | 19376 | 1 | 29.8 | 69796.4 | 5432 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.3 | 0 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:38 | Normal | 582.9 | 564.1 | 546.6 | 0 | 16.5 | 9.2 | 12.3 | 0 | 238.8 | 238 | 237.6 | 49.7 | 50 | 49.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20134 | 1 | 30.6 | 69798.1 | 5433 | 3.8 | 4.5 | 4 | 4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:42 | Normal | 582.3 | 563.3 | 540.4 | 0 | 17 | 9.6 | 12.8 | 0 | 239.2 | 237.6 | 237.8 | 51.2 | 51.5 | 51.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20672 | 1 | 31.1 | 69799.8 | 5433 | 4 | 4.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 0 | 0.3 | 4.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:47 | Normal | 574.2 | 564.5 | 544.3 | 0 | 17.8 | 10.1 | 13.1 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.4 | 52.6 | 51.5 | 51.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21467 | 1 | 31.7 | 69801.5 | 5433 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:52 | Normal | 582.2 | 556.7 | 541.6 | 0 | 18.2 | 10.6 | 13.6 | 0 | 239 | 238 | 240.2 | 54.6 | 54.7 | 54.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21934 | 1 | 32.3 | 69803.3 | 5433 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0.6 | 4.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:57 | Normal | 578.6 | 551.3 | 538.1 | 0 | 19 | 11.8 | 14.1 | 0 | 239 | 237.2 | 239 | 57.4 | 57.6 | 57.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 23277 | 1 | 32.8 | 69805.2 | 5433 | 4.4 | 5.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 0 | 1.5 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:03 | Normal | 574.8 | 541.4 | 539.7 | 0 | 19.3 | 14.1 | 14.4 | 0 | 238.4 | 238 | 238.4 | 61.1 | 61.2 | 60.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 24793 | 1 | 33.5 | 69807.2 | 5433 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 0 | 3.2 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:07 | Normal | 578.2 | 571 | 519.5 | 0 | 19.1 | 14 | 15.1 | 0 | 239 | 238 | 238.6 | 62.3 | 60.7 | 61.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 25611 | 1 | 34.2 | 69809.3 | 5433 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 0.1 | 3.3 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:12 | Normal | 586.8 | 564.2 | 540.7 | 0 | 19 | 14.5 | 14.8 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.4 | 63.4 | 63.4 | 63.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26192 | 1 | 34.9 | 69811.5 | 5433 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 5 | 5.5 | 0.2 | 3.4 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:18 | Normal | 564.6 | 548.1 | 534.9 | 0 | 21.1 | 15.6 | 15.6 | 0 | 238.8 | 237 | 239 | 66.6 | 66.6 | 66.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26964 | 1 | 35.5 | 69813.7 | 5433 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 3.7 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:23 | Normal | 570.8 | 554.1 | 531.3 | 0 | 21.1 | 15.8 | 16 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238 | 67.9 | 67.9 | 67.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 27596 | 1 | 36.1 | 69816 | 5433 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 6 | 0.2 | 3.8 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:27 | Normal | 564.8 | 547.1 | 528.1 | 0 | 22.3 | 16.3 | 16.3 | 0 | 239 | 237.2 | 239.2 | 69.5 | 69.4 | 69 | 60 | 60.02 | 60.01 | 28316 | 1 | 36.7 | 69818.3 | 5433 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 3.9 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:32 | Normal | 576.6 | 565.4 | 541.3 | 0 | 21.3 | 15.2 | 15.8 | 0 | 239 | 237.6 | 238.4 | 67.8 | 67.8 | 67.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 28761 | 1 | 37.2 | 69820.7 | 5433 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 3.5 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:38 | Normal | 554.2 | 540.5 | 517 | 0 | 23.3 | 17.2 | 17.3 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.2 | 72.2 | 72.2 | 72 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 29353 | 1 | 37.8 | 69823.1 | 5434 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 4.1 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:42 | Normal | 564.6 | 546.1 | 524.3 | 0 | 23.2 | 17.1 | 17.2 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239.2 | 73.4 | 73.4 | 73.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28938 | 1 | 38.4 | 69825.6 | 5434 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 0.4 | 4.2 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:48 | Normal | 553.6 | 540.1 | 514.8 | 0 | 23.9 | 18 | 18.1 | 0 | 239.8 | 237.8 | 239 | 75 | 75.2 | 74.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 30614 | 1 | 39 | 69828.1 | 5434 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 0.4 | 4.3 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:52 | Normal | 551.8 | 529.1 | 514.1 | 0 | 24.8 | 18.6 | 18.5 | 0 | 238.6 | 237 | 239 | 76.2 | 76 | 75.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 31123 | 1 | 39.6 | 69830.6 | 5434 | 6 | 6.6 | 6 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 0.5 | 4.4 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:58 | Normal | 557.7 | 525.1 | 516.3 | 0 | 24.2 | 19 | 18.6 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.4 | 76.9 | 76.9 | 76.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 29823 | 1 | 39.9 | 69833.2 | 5434 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 7 | 0.5 | 4.5 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:02 | Normal | 569.1 | 558.8 | 531.8 | 0 | 22.9 | 16.1 | 17.7 | 0 | 239 | 238.2 | 239 | 74.1 | 74.3 | 73.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 29817 | 1 | 40.1 | 69835.7 | 5434 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 0.3 | 3.2 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:08 | Normal | 558.7 | 535 | 529.8 | 0 | 20.8 | 16.8 | 7.8 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238.4 | 55.3 | 55.3 | 55.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 28628 | 1 | 40.7 | 69838.2 | 5434 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 6.4 | 6.6 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:12 | Normal | 596 | 559.3 | 559.5 | 0 | 19.5 | 18 | 14.8 | 0 | 238.4 | 237.6 | 239 | 69.5 | 69.5 | 69.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 28383 | 1 | 40.1 | 69840.1 | 5434 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 6.3 | 6.5 | 1 | 3.7 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:18 | Normal | 575.5 | 550.2 | 523.9 | 0 | 22.9 | 19.1 | 19.4 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239 | 78.8 | 78.9 | 78.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 27888 | 1 | 40.3 | 69842.7 | 5434 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 1.1 | 4 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:23 | Normal | 595.4 | 548.1 | 532.5 | 0 | 19.1 | 19.2 | 18.6 | 0 | 239.2 | 237 | 238.6 | 73.1 | 73.2 | 72.8 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 29429 | 1 | 40.8 | 69845.2 | 5434 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 6.5 | 6.9 | 1 | 4 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:27 | Normal | 603.2 | 544.9 | 524.8 | 0 | 17.3 | 20.4 | 19.5 | 0 | 238.4 | 237 | 237.6 | 72.9 | 73.1 | 72.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 30637 | 1 | 41.3 | 69847.8 | 5434 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4 | 6.9 | 7.2 | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:33 | Normal | 604.5 | 523 | 513.5 | 0 | 14.6 | 23 | 21.1 | 0 | 238.6 | 237.4 | 239.4 | 73 | 73 | 72.8 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 30660 | 1 | 41.6 | 69850.2 | 5434 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 7.4 | 7.7 | 2.5 | 4.8 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:38 | Normal | 600.4 | 547.6 | 536.4 | 0 | 17.3 | 20.3 | 18.2 | 0 | 238.2 | 236.6 | 239 | 69.6 | 69.6 | 69.5 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 31442 | 1 | 42.2 | 69852.9 | 5435 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 7.2 | 7.4 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:43 | Normal | 521.4 | 499.4 | 487.9 | 0 | 32.3 | 19 | 11 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.2 | 73.4 | 73.5 | 73.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 30899 | 1 | 42.7 | 69855.5 | 5435 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:48 | Normal | 568.5 | 488.9 | 506.7 | 0 | 6.5 | 6.6 | 4 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.4 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8399 | 1 | 41.6 | 69856.6 | 5435 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:53 | Normal | 541 | 525.5 | 535.4 | 0 | 7.6 | 7.6 | 5.5 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11393 | 1 | 41.2 | 69858.5 | 5435 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:58 | Normal | 577.3 | 520.5 | 534.2 | 0 | 22.3 | 18.6 | 8.6 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237.8 | 64.6 | 64.5 | 64.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24703 | 1 | 41.1 | 69860.7 | 5435 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:03 | Normal | 593.2 | 533.1 | 528.8 | 0 | 19.3 | 22.5 | 19.5 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.8 | 80.6 | 80.6 | 80.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 31193 | 1 | 41.8 | 69863.5 | 5435 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 7.4 | 7.5 | 2.7 | 3.9 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:08 | Normal | 593.4 | 528.4 | 518.4 | 0 | 21.2 | 26 | 22.8 | 0 | 238.6 | 238 | 238.2 | 80.4 | 80.3 | 80.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 32814 | 1 | 42.5 | 69866.2 | 5435 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 7.9 | 8.1 | 4.2 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:13 | Normal | 589.2 | 523.9 | 515.9 | 0 | 18.6 | 24.5 | 21.3 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239.2 | 81.7 | 81.7 | 81.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 31081 | 1 | 43.3 | 69869 | 5435 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 7.5 | 8.1 | 3.6 | 4.4 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:18 | Normal | 591.8 | 519.1 | 515 | 0 | 17.4 | 25.5 | 21.5 | 0 | 240 | 238 | 239.2 | 80.6 | 80.4 | 80.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 34145 | 1 | 44 | 69871.7 | 5435 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4 | 7.9 | 8.1 | 3.9 | 4.9 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:23 | Normal | 587.5 | 500.3 | 499.1 | 0 | 17.2 | 28.3 | 23.5 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.8 | 84.7 | 84.8 | 84.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 32400 | 1 | 44.6 | 69874.3 | 5435 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 8.5 | 8.7 | 4.4 | 6 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:28 | Normal | 588.6 | 518.2 | 499.9 | 0 | 19.9 | 28.5 | 25.3 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239.2 | 83.8 | 84.1 | 83.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33681 | 1 | 45.2 | 69877.1 | 5435 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 8.4 | 8.6 | 4.5 | 6.2 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:33 | Normal | 544.6 | 507.9 | 510.9 | 0 | 28.1 | 27.6 | 21.3 | 0 | 239 | 237.4 | 239 | 93.8 | 93.8 | 93.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 40520 | 1 | 46.2 | 69880.3 | 5435 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 8.2 | 8.4 | 4.1 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:38 | Normal | 581.7 | 537.1 | 514.1 | 0 | 19.6 | 22.4 | 21.3 | 0 | 239 | 237 | 239.2 | 80.2 | 80.3 | 79.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 30076 | 1 | 47 | 69883.3 | 5436 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 7.3 | 7.6 | 2.3 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:43 | Normal | 566.3 | 536.7 | 510.2 | 0 | 24.5 | 21.8 | 22.4 | 0 | 239 | 237.8 | 238 | 85.9 | 85.8 | 85.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 30985 | 1 | 46.8 | 69886 | 5436 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 7.3 | 7.4 | 1.7 | 4.9 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:48 | Normal | 579.9 | 530.6 | 503.3 | 0 | 20.4 | 23.4 | 23.3 | 0 | 238.6 | 236.8 | 239.2 | 83.1 | 83.2 | 82.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 30976 | 1 | 46.8 | 69888.6 | 5436 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 7.4 | 7.6 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:53 | Normal | 595.4 | 513.2 | 519.2 | 0 | 16.1 | 26.5 | 21 | 0 | 238.8 | 238 | 239.6 | 77.4 | 77.5 | 77.4 | 60.09 | 60.08 | 60.05 | 31625 | 1 | 46.8 | 69891.2 | 5436 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4 | 8.4 | 8.5 | 3.7 | 5.9 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:58 | Normal | 601.6 | 498.6 | 497.1 | 0 | 11.2 | 28.2 | 23.3 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.6 | 75.8 | 75.8 | 75.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 29834 | 1 | 46.8 | 69893.8 | 5436 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 8.3 | 8.7 | 4.4 | 6.2 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:03 | Normal | 581.5 | 502.4 | 494.3 | 0 | 17.1 | 28.1 | 24 | 0 | 238.4 | 237.6 | 240 | 85.5 | 85.3 | 85.2 | 60 | 60.01 | 60 | 30546 | 1 | 46.7 | 69896.3 | 5436 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 8.6 | 8.7 | 4 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:08 | Normal | 558.9 | 501.5 | 493.9 | 0 | 26 | 28.3 | 24.1 | 0 | 239 | 238 | 239 | 93.7 | 93.7 | 93.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 36608 | 1 | 47.1 | 69899.2 | 5436 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 8.5 | 8.7 | 3.8 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:13 | Normal | 593.8 | 503.2 | 508.1 | 0 | 14 | 28 | 22.2 | 0 | 239 | 236.6 | 239 | 79.5 | 79.3 | 79.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 31258 | 1 | 47.3 | 69901.9 | 5436 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 8.7 | 8.7 | 3.3 | 6.1 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:18 | Normal | 584.4 | 512.5 | 529.3 | 0 | 19.9 | 27 | 19.4 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.8 | 84.4 | 84.3 | 84.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 31231 | 1 | 46.9 | 69904.1 | 5436 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 8.3 | 8.4 | 3 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:23 | Normal | 604.3 | 532.3 | 517.1 | 0 | 15.5 | 24.8 | 22.9 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238.2 | 72.2 | 72.3 | 72 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 33341 | 1 | 47.1 | 69906.9 | 5436 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 8.6 | 8.6 | 3.5 | 6 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:28 | Normal | 578.3 | 500.5 | 495.7 | 0 | 19.1 | 28 | 23.8 | 0 | 239 | 237.8 | 238.8 | 87.2 | 87.5 | 87.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 35365 | 1 | 47.7 | 69909.6 | 5436 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 8.7 | 8.7 | 3.5 | 6.2 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:33 | Normal | 562.2 | 493.5 | 500.3 | 0 | 25.6 | 30.2 | 24.2 | 0 | 238.8 | 237 | 238.8 | 91.8 | 91.7 | 91.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 34822 | 1 | 48.3 | 69912.6 | 5436 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6 | 8.9 | 9 | 4.8 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:38 | Normal | 559.4 | 512.6 | 481.6 | 0 | 24.1 | 24.8 | 26 | 0 | 239.2 | 237.4 | 239 | 90.9 | 90.8 | 90.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 35921 | 1 | 48.7 | 69915.4 | 5437 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 8 | 7.9 | 2.2 | 5.4 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:43 | Normal | 529.5 | 502.8 | 497.8 | 0 | 33.1 | 29.5 | 25 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.6 | 97.1 | 97 | 96.7 | 60 | 60 | 60 | 41222 | 1 | 49.1 | 69918.4 | 5437 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 8.8 | 8.7 | 5.1 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:48 | Normal | 601.9 | 518.3 | 549.4 | 0 | 17.5 | 27.2 | 16 | 0 | 239.4 | 238 | 239.4 | 81.1 | 80.9 | 80.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 33180 | 1 | 48.6 | 69920.2 | 5437 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 8.7 | 8.5 | 3.4 | 5.9 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:53 | Normal | 585.1 | 491.9 | 499.6 | 0 | 19.9 | 29.3 | 23.6 | 0 | 239 | 237.4 | 239.6 | 87.1 | 87 | 87 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 33833 | 1 | 47.9 | 69922.8 | 5437 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 8.8 | 8.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:58 | Normal | 589.6 | 506.8 | 503.3 | 0 | 16.1 | 26.6 | 22.5 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239.6 | 81.8 | 81.8 | 81.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 32645 | 1 | 48.1 | 69925.5 | 5437 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 8.3 | 8.3 | 3.2 | 5.8 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:03 | Normal | 588.9 | 527.7 | 555.1 | 0 | 23.8 | 28.8 | 17.4 | 0 | 239.4 | 238.2 | 240.2 | 88.2 | 88.1 | 88 | 60 | 60.03 | 60 | 33372 | 1 | 47.7 | 69927.5 | 5437 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 4.3 | 6.1 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:08 | Normal | 580.9 | 548.8 | 546.5 | 0 | 23 | 21.5 | 16.6 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.6 | 78.7 | 78.8 | 78.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 36786 | 1 | 48 | 69930.3 | 5437 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 7.2 | 7.3 | 2.1 | 4.2 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:13 | Normal | 563.3 | 564.7 | 520.4 | 0 | 24.7 | 16 | 20.3 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.4 | 80.7 | 80.9 | 80.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33604 | 1 | 49 | 69933.2 | 5437 | 6.1 | 6.3 | 6 | 5.9 | 5.6 | 6 | 0.5 | 3.1 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:18 | Normal | 535.8 | 522.1 | 505.1 | 0 | 31.9 | 27.1 | 22.8 | 0 | 239.2 | 236.8 | 239 | 98.4 | 98.4 | 97.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 37065 | 1 | 50.5 | 69936.4 | 5437 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 8.3 | 8.4 | 3.6 | 5.9 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:23 | Normal | 526.4 | 473 | 508.4 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.4 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.4 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 7559 | 1 | 50 | 69937.9 | 5437 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:28 | Normal | 545.5 | 488.9 | 514.9 | 0 | 5.5 | 4.1 | 3.8 | 0 | 234 | 233.6 | 234.4 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6923 | 1 | 47.4 | 69938.6 | 5437 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:33 | Normal | 562 | 502.3 | 531 | 0 | 6.4 | 5 | 4.5 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 21 | 20.8 | 20.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8140 | 1 | 45.2 | 69939.2 | 5437 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:38 | Normal | 567.6 | 508.3 | 537.4 | 0 | 7.1 | 5.6 | 5.1 | 0 | 234.8 | 233.8 | 235 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 60 | 60 | 60 | 9207 | 1 | 43.6 | 69940.1 | 5438 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:43 | Normal | 571.1 | 545.6 | 542.4 | 0 | 7.6 | 8.1 | 7.1 | 0 | 235 | 234.4 | 234.2 | 28.5 | 28.6 | 28.3 | 60 | 59.99 | 60 | 16374 | 1 | 43.3 | 69941.5 | 5438 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:48 | Normal | 560.7 | 508.1 | 522.8 | 0 | 5.8 | 4.5 | 4.2 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 7539 | 1 | 42.2 | 69942.2 | 5438 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:53 | Normal | 574.7 | 495.9 | 537.4 | 0 | 6.7 | 5.5 | 4.9 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.4 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8851 | 1 | 41 | 69942.8 | 5438 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:58 | Normal | 569.5 | 483.2 | 537.6 | 0 | 7.1 | 6.3 | 5.3 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.6 | 24.3 | 24.3 | 24 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9584 | 1 | 40 | 69943.7 | 5438 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:03 | Normal | 576.2 | 479.1 | 542.5 | 0 | 6.9 | 6.1 | 5.1 | 0 | 234 | 234.2 | 234 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 9256 | 1 | 39.6 | 69944.5 | 5438 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:08 | Normal | 578.1 | 472 | 537 | 0 | 7.3 | 6.6 | 5.5 | 0 | 234.8 | 233.4 | 235 | 25 | 25 | 24.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 9937 | 1 | 39 | 69945.4 | 5438 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:13 | Normal | 575.7 | 467 | 534.4 | 0 | 6.6 | 5.8 | 4.9 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.2 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8831 | 1 | 38.5 | 69946.2 | 5438 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:18 | Normal | 582.3 | 481.2 | 538.3 | 0 | 7.6 | 6.6 | 5.4 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.8 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 9883 | 1 | 38 | 69946.9 | 5438 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:23 | Normal | 567.7 | 472.3 | 536.6 | 0 | 6 | 5.1 | 4.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.4 | 20.1 | 20.2 | 20 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7864 | 1 | 38 | 69947.9 | 5438 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:28 | Normal | 562.6 | 526.9 | 526.5 | 0 | 30.7 | 21.1 | 23.3 | 0 | 238.8 | 237.2 | 239.2 | 93.7 | 93.6 | 93.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 38393 | 1 | 39.4 | 69950.3 | 5438 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 8.8 | 1.6 | 5.1 | 5.3 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:33 | Normal | 546.9 | 476.1 | 511.4 | 0 | 30 | 22.4 | 22.6 | 0 | 238.2 | 238 | 238.4 | 88.6 | 88.6 | 88.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 36250 | 1 | 42.5 | 69953.2 | 5438 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 8.9 | 1.9 | 5.8 | 5.9 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:38 | Normal | 540.2 | 466.9 | 504.8 | 0 | 28.7 | 21.1 | 21.9 | 0 | 237.6 | 237.4 | 238.6 | 84.3 | 84.2 | 84 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34446 | 1 | 45.3 | 69956.2 | 5439 | 7.1 | 7 | 7.4 | 7.2 | 8.3 | 1.4 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:43 | Normal | 531.7 | 470.4 | 499.1 | 0 | 28.3 | 20.5 | 21.4 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.8 | 81.9 | 81.8 | 81.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 33352 | 1 | 46.8 | 69959 | 5439 | 7 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 8.5 | 1.3 | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:48 | Normal | 536.8 | 461.5 | 494.9 | 0 | 27.8 | 20.5 | 21.2 | 0 | 236.4 | 236.2 | 236.6 | 81 | 81.1 | 80.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 32929 | 1 | 47.7 | 69961.7 | 5439 | 7 | 7 | 7.1 | 6.6 | 8.3 | 1.4 | 5.3 | 5.4 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:53 | Normal | 534.1 | 462.5 | 500.6 | 0 | 27.1 | 20.2 | 20.7 | 0 | 237.2 | 236.8 | 237.4 | 79.2 | 79.3 | 79 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 32377 | 1 | 48.2 | 69964.4 | 5439 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 8 | 1.4 | 5.2 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:58 | Normal | 530.2 | 454.5 | 519.9 | 0 | 11 | 8.3 | 5.3 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 29.1 | 29.1 | 29 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 16006 | 1 | 48.5 | 69967 | 5439 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3 | 4.7 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:03 | Normal | 533.9 | 443.7 | 495.9 | 0 | 27.6 | 21.6 | 21.1 | 0 | 238.2 | 237 | 237.8 | 81.3 | 81.2 | 80.9 | 60.07 | 60.1 | 60.08 | 33089 | 1 | 48.8 | 69969.6 | 5439 | 7 | 6.8 | 7.1 | 6.3 | 8 | 1.7 | 5.9 | 5.9 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:08 | Normal | 537.9 | 448.3 | 500.3 | 0 | 26.3 | 20.5 | 20.2 | 0 | 237.2 | 236.6 | 237.6 | 77.7 | 77.6 | 77.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 31631 | 1 | 49.1 | 69971.9 | 5439 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 7.8 | 1.4 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:13 | Normal | 538.9 | 438.1 | 505.9 | 0 | 12.8 | 15.5 | 19 | 0 | 236.4 | 234 | 235.2 | 53.8 | 53.8 | 53.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25019 | 1 | 49.6 | 69974.4 | 5439 | 3.6 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 6.1 | 5.3 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:18 | Normal | 540.7 | 454 | 506.5 | 0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 0 | 233.4 | 232.6 | 234 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6692 | 1 | 47.9 | 69975.2 | 5439 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:23 | Normal | 547.4 | 460.2 | 513.8 | 0 | 4.1 | 3.3 | 3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5442 | 1 | 45.5 | 69975.7 | 5439 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:28 | Normal | 562 | 462.3 | 520 | 0 | 4 | 3.3 | 3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.8 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 60 | 60 | 60 | 5424 | 1 | 43.5 | 69976.1 | 5439 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:33 | Normal | 567.3 | 471.2 | 531.8 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 5998 | 1 | 42.1 | 69976.6 | 5439 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:38 | Normal | 569.1 | 462.2 | 533.4 | 0 | 3.9 | 3.3 | 3 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5425 | 1 | 41 | 69977.1 | 5440 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:43 | Normal | 572.4 | 477.1 | 522.2 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5307 | 1 | 40.1 | 69977.5 | 5440 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:48 | Normal | 572 | 472.6 | 536.5 | 0 | 3.5 | 3 | 2.6 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.6 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4902 | 1 | 39.3 | 69977.9 | 5440 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:53 | Normal | 575.5 | 472.9 | 533.7 | 0 | 4 | 3.3 | 3 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.4 | 14 | 14.1 | 14 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5564 | 1 | 38.6 | 69978.4 | 5440 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:58 | Normal | 578.6 | 482.5 | 541.6 | 0 | 4.6 | 3.6 | 3.5 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 15.8 | 16 | 15.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6309 | 1 | 38.1 | 69978.9 | 5440 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:03 | Normal | 573.3 | 473.1 | 543 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5975 | 1 | 37.7 | 69979.4 | 5440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:08 | Normal | 568.3 | 481.1 | 537.1 | 0 | 3.8 | 3 | 2.7 | 0 | 233 | 231.6 | 231.8 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5256 | 1 | 37.3 | 69979.9 | 5440 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:13 | Normal | 571.1 | 479.1 | 540.3 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 0 | 232.6 | 231 | 231.6 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4468 | 1 | 37.1 | 69980.3 | 5440 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:18 | Normal | 608.5 | 499 | 547.8 | 0 | 12.1 | 8.8 | 12.5 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.8 | 44.4 | 44.8 | 44.4 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 14868 | 1 | 36.9 | 69980.8 | 5440 | 3 | 2.7 | 3 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 3.8 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:23 | Normal | 577.2 | 474.3 | 543.4 | 0 | 7.5 | 5.1 | 6.1 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.2 | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10531 | 1 | 37.2 | 69982.1 | 5440 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:28 | Normal | 557.3 | 476.2 | 514.3 | 0 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 232 | 230.2 | 231.4 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4666 | 1 | 37.4 | 69983.3 | 5440 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:33 | Normal | 537.9 | 466.2 | 544.6 | 0 | 10.8 | 7.8 | 10.6 | 0 | 233 | 232.2 | 232.2 | 36.2 | 36.3 | 36 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 14281 | 1 | 37.1 | 69984 | 5440 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | 1 | 1 | 3.4 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:38 | Normal | 569.9 | 479.1 | 536.3 | 0 | 5.3 | 4.7 | 5.9 | 0 | 233 | 231.8 | 233.2 | 21.2 | 21.3 | 21 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7848 | 1 | 37 | 69984.9 | 5441 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:43 | Normal | 571.2 | 462.9 | 541.3 | 0 | 8.6 | 7.8 | 10.5 | 0 | 234.2 | 232.8 | 232.8 | 33.8 | 34 | 33.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13307 | 1 | 37 | 69986 | 5441 | 3.1 | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:48 | Normal | 577.6 | 458.3 | 537.2 | 0 | 7.6 | 7.2 | 9.7 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 31.1 | 31.2 | 31 | 60 | 59.99 | 60 | 12202 | 1 | 36.9 | 69987 | 5441 | 3 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:53 | Normal | 527.1 | 462.2 | 536.2 | 0 | 7.2 | 6.7 | 9 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 28.5 | 28.6 | 28.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 11095 | 1 | 36.7 | 69988 | 5441 | 2.8 | 2.4 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:58 | Normal | 488 | 461.3 | 537.1 | 0 | 6.5 | 6.1 | 8.3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 25.7 | 25.7 | 25.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10008 | 1 | 36.6 | 69988.9 | 5441 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:03 | Normal | 424.9 | 460.2 | 536.7 | 0 | 6.4 | 5.9 | 7.8 | 0 | 232.2 | 232 | 232.2 | 23.9 | 24.1 | 23.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9351 | 1 | 36.5 | 69989.7 | 5441 | 2.5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:08 | Normal | 532 | 462.3 | 537.7 | 0 | 4.8 | 5.9 | 7.8 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.6 | 23.1 | 23.4 | 23 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9044 | 1 | 36.3 | 69990.4 | 5441 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:13 | Normal | 472.1 | 458.3 | 535.1 | 0 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 20.8 | 20.9 | 20.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8222 | 1 | 36.1 | 69991.2 | 5441 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:18 | Normal | 346.7 | 469.1 | 532.5 | 0 | 4 | 4.7 | 6.4 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7008 | 1 | 35.9 | 69991.8 | 5441 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:23 | Normal | 236 | 469.2 | 542.3 | 0 | 7.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 15 | 15.2 | 15 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6070 | 1 | 35.8 | 69992.3 | 5441 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:28 | Normal | 231.7 | 462.2 | 532.4 | 0 | 6.7 | 3.9 | 3.9 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.4 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5481 | 1 | 35.5 | 69992.8 | 5441 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:33 | Normal | 249 | 455.3 | 538.2 | 0 | 6 | 3.6 | 3.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 12.8 | 12.9 | 12.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5139 | 1 | 35.4 | 69993.2 | 5441 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:38 | Normal | 250 | 468.1 | 534.2 | 0 | 5.1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4597 | 1 | 35.3 | 69993.6 | 5442 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:43 | Normal | 270.1 | 465.5 | 539.9 | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 10.4 | 10.5 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4150 | 1 | 35.2 | 69994 | 5442 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:48 | Normal | 247 | 467.2 | 538.3 | 0 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.2 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3605 | 1 | 35.1 | 69994.3 | 5442 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:53 | Normal | 288 | 472.1 | 543.1 | 0 | 2.3 | 2 | 1.6 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231 | 6.9 | 7 | 6.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2739 | 1 | 34.9 | 69994.6 | 5442 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:58 | Normal | 270.9 | 465.1 | 538.2 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1865 | 1 | 34.8 | 69994.8 | 5442 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:03 | Normal | 544 | 449.4 | 537.3 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.8 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1478 | 1 | 34.7 | 69994.9 | 5442 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:08 | Normal | 543 | 460.4 | 525.9 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.2 | 3.9 | 4 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1464 | 1 | 34.5 | 69995 | 5442 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:13 | Normal | 529.6 | 438.4 | 528.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1244 | 1 | 34.4 | 69995.1 | 5442 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:18 | Normal | 506.9 | 488.2 | 488.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 232 | 231.4 | 231.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 936 | 1 | 34.2 | 69995.2 | 5442 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:23 | Normal | 543.8 | 503.9 | 515.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 743 | 1 | 34 | 69995.3 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:28 | Normal | 529.6 | 496.9 | 491.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 652 | 1 | 33.9 | 69995.4 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:33 | Normal | 513.7 | 509.7 | 479 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232 | 231 | 231.2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 536 | 1 | 33.7 | 69995.4 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:38 | Normal | 490.9 | 350.1 | 466.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 447 | 1 | 33.6 | 69995.4 | 5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:43 | Normal | 487.8 | 294.1 | 472.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.8 | 233.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 330 | 1 | 33.5 | 69995.5 | 5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:48 | Normal | 436.6 | 201.7 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 214 | 1 | 33.3 | 69995.5 | 5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:53 | Normal | 206.9 | 200 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 92 | 1 | 33.1 | 69995.5 | 5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:58 | Normal | 199.7 | 199.4 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 55 | 1 | 32.8 | 69995.5 | 5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 18:03 | Normal | 217.7 | 217.4 | 207.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.4 | 1 | 0.9 | 1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 34 | 1 | 32.6 | 69995.5 | 5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 18:08 | Normal | 219.3 | 186.8 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233.4 | 232.4 | 1.3 | 1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 28 | 1 | 32.3 | 69995.5 | 5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 18:13 | Normal | 197 | 200.4 | 205.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 233.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23 | 1 | 32.1 | 69995.5 | 5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0