## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-01 06:00 | Wait | 610.6 | 610.7 | 533.1 | 535.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 32.8 | 74830.7 | 4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-01 06:05 | Wait | 655.6 | 655.7 | 553.9 | 555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 36.3 | 74830.7 | 4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-01 06:10 | Normal | 553.5 | 620.1 | 552.8 | 545 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223 | 224.6 | 224.4 | 1.7 | 1.2 | 1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 623 | 1 | 38.4 | 74830.7 | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-01 06:15 | Normal | 434.2 | 698.8 | 538.4 | 508.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223 | 224.6 | 224.6 | 1.6 | 1.4 | 1 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 616 | 1 | 40.1 | 74830.8 | 4488 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-01 06:20 | Normal | 344.4 | 642.8 | 523.7 | 458.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 225 | 224.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 821 | 1 | 41.6 | 74830.8 | 4488 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-01 06:25 | Normal | 201.7 | 590.3 | 545.3 | 476.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 223 | 225 | 225 | 2 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 862 | 1 | 42.8 | 74830.9 | 4488 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-01 06:30 | Normal | 220.1 | 623.5 | 546.4 | 497 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 224.8 | 224.6 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 999 | 1 | 43.7 | 74831 | 4488 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-01 06:35 | Normal | 251.7 | 656.5 | 501.3 | 493.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.6 | 222.8 | 222.4 | 2 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.9 | 59.94 | 1125 | 1 | 44.4 | 74831.1 | 4488 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-01 06:40 | Normal | 463.6 | 662.7 | 573.7 | 532.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 220.8 | 222.2 | 222.4 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1280 | 1 | 45 | 74831.2 | 4488 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-01 06:45 | Normal | 665.5 | 655.2 | 572.3 | 547.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 221.2 | 222.8 | 222.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 1531 | 1 | 45.5 | 74831.3 | 4488 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-01 06:50 | Normal | 635 | 634.5 | 509.9 | 552 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 221 | 222.4 | 222.6 | 2.8 | 3 | 2.6 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 1755 | 1 | 46 | 74831.4 | 4488 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-01 06:55 | Normal | 663.6 | 667.3 | 567.5 | 537.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 222.4 | 224.2 | 224.2 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2170 | 1 | 46.5 | 74831.6 | 4488 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-01 07:00 | Normal | 659.9 | 667.4 | 575 | 369.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 223 | 223.8 | 224.4 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 2711 | 1 | 47 | 74831.8 | 4488 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-01 07:05 | Normal | 712.1 | 586.1 | 597.4 | 420 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 1.3 | 222.8 | 224.8 | 224.6 | 8.5 | 7.9 | 7.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5464 | 1 | 47.5 | 74832.1 | 4488 | 0.7 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 07:10 | Normal | 681.1 | 639.4 | 590.2 | 416 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 223 | 224.4 | 224.2 | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 3840 | 1 | 47.8 | 74832.5 | 4489 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 07:15 | Normal | 690.3 | 740.9 | 610.9 | 416.2 | 3.1 | 1.4 | 4 | 1.9 | 223.2 | 224 | 225.2 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7182 | 1 | 48.4 | 74833 | 4489 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 07:20 | Normal | 692.5 | 597.4 | 602.6 | 422.9 | 3.5 | 3.3 | 4.4 | 2.2 | 223.6 | 224.6 | 225.2 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 8772 | 1 | 48.9 | 74833.7 | 4489 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 1.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 07:25 | Normal | 700.5 | 524.3 | 598.7 | 425.9 | 3.9 | 4.7 | 5 | 2.5 | 223.4 | 225 | 225 | 15.8 | 15.5 | 15.1 | 59.98 | 60.1 | 60.02 | 9891 | 1 | 49.5 | 74834.5 | 4489 | 1.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 07:30 | Normal | 708.6 | 590.5 | 602.4 | 420 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 2.8 | 223.4 | 224.8 | 225.6 | 17 | 17.2 | 17 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 10899 | 1 | 45.8 | 74835.3 | 4489 | 1.7 | 3 | 0 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 07:35 | Normal | 698.6 | 581.4 | 596.3 | 418.8 | 4.7 | 6.1 | 6 | 3.1 | 223.6 | 225 | 225.2 | 19.2 | 18.7 | 18.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 12083 | 1 | 49.1 | 74836.3 | 4489 | 1.9 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 07:40 | Normal | 644 | 649.3 | 598.7 | 373.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 3.6 | 223.6 | 225.2 | 225.4 | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 12384 | 1 | 47.2 | 74837.3 | 4489 | 2.5 | 3.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.9 | 3 | 1.7 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 07:45 | Normal | 621.7 | 649.1 | 579.6 | 547 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 222.8 | 224.2 | 224 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 6321 | 1 | 46 | 74838.3 | 4489 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 07:50 | Normal | 683.2 | 676.3 | 596 | 503.3 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 1.5 | 222.8 | 223.8 | 224.2 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 6502 | 1 | 49.7 | 74839.1 | 4489 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 07:55 | Normal | 588.8 | 647 | 591.7 | 434 | 5.5 | 6.1 | 5.3 | 2.7 | 223.6 | 225 | 225.2 | 19.5 | 19.1 | 19 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10982 | 1 | 49.1 | 74839.9 | 4489 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 08:00 | Normal | 731.6 | 720.3 | 512.9 | 330.4 | 5.5 | 6.8 | 6.6 | 4.2 | 223.8 | 225.4 | 225.2 | 22.3 | 21.8 | 22 | 60 | 60.01 | 60.03 | 10636 | 1 | 48.6 | 74840.9 | 4489 | 2.3 | 3.5 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 08:05 | Normal | 637.1 | 651.6 | 555.7 | 431.5 | 6.5 | 7 | 6.6 | 3.4 | 223.4 | 225.4 | 225.2 | 22.5 | 22.4 | 22.1 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 11373 | 1 | 48.2 | 74842 | 4489 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 08:10 | Normal | 694.8 | 692.3 | 569.7 | 493.3 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1 | 222 | 223.4 | 224 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 4458 | 1 | 47.8 | 74842.6 | 4490 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 08:15 | Normal | 708.3 | 712.2 | 595 | 546.8 | 6.1 | 6.4 | 7.6 | 3 | 223.6 | 225.6 | 225 | 23.3 | 23.4 | 22.7 | 59.99 | 60.07 | 60.02 | 17676 | 1 | 47.3 | 74843.7 | 4490 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 4 | 3.9 | 1.7 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 08:20 | Normal | 698.1 | 691.7 | 594.8 | 552.3 | 3.6 | 5 | 4.1 | 2 | 223.4 | 224.4 | 224.8 | 16 | 15.9 | 15.9 | 60.01 | 60.03 | 59.94 | 10641 | 1 | 46.9 | 74844.4 | 4490 | 2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 3 | 0 | 1.9 | 2 | 1.2 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 08:25 | Normal | 709.7 | 718.3 | 591.5 | 423 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 4.8 | 224.4 | 225.2 | 225.8 | 30.2 | 29.6 | 29.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 19149 | 1 | 46.5 | 74845.7 | 4490 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.4 | 2.5 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 08:30 | Normal | 704.8 | 706.3 | 582.5 | 434.1 | 8.6 | 9 | 9.3 | 5 | 224.6 | 225.4 | 226 | 31.2 | 31 | 30.4 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 19881 | 1 | 46.6 | 74847.3 | 4490 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.6 | 2.7 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 08:35 | Normal | 698.1 | 695.6 | 580.3 | 418.8 | 9 | 9.3 | 9.5 | 5.3 | 224.8 | 225.8 | 226 | 32.1 | 31.7 | 31.4 | 60 | 60.01 | 59.96 | 20427 | 1 | 46.8 | 74849 | 4490 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 08:40 | Normal | 695.4 | 690 | 578.2 | 433.9 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 5.5 | 224.6 | 225.8 | 226.2 | 32.6 | 32.9 | 32.5 | 60 | 60.03 | 60 | 21392 | 1 | 46.9 | 74850.7 | 4490 | 4.7 | 5.1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.9 | 3.1 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 08:45 | Normal | 694.9 | 691.3 | 582 | 423.5 | 9.6 | 10 | 10.1 | 6 | 224.8 | 226 | 226.4 | 34.3 | 33.8 | 33.4 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 22100 | 1 | 47.1 | 74852.5 | 4490 | 5 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5 | 5.2 | 3.4 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 08:50 | Normal | 690.5 | 693.2 | 575.3 | 427.9 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 6.1 | 224.4 | 226.4 | 226 | 34.9 | 35 | 33.9 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 22507 | 1 | 47 | 74854.4 | 4490 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.4 | 3.4 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 08:55 | Normal | 683.2 | 686.4 | 573.6 | 426.3 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 6.3 | 224.8 | 226 | 226.6 | 35.7 | 35.2 | 35.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 23002 | 1 | 46.9 | 74856.3 | 4490 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.5 | 3.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 09:00 | Normal | 688.4 | 688.9 | 575.4 | 432.9 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 6.5 | 224.6 | 226 | 226 | 36.4 | 35.8 | 35.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 23536 | 1 | 46.1 | 74858.2 | 4490 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.5 | 3.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 09:05 | Normal | 683.2 | 683.9 | 574 | 427.5 | 10.8 | 11 | 11 | 6.8 | 224.8 | 226.2 | 226.2 | 37 | 37.5 | 37.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 24191 | 1 | 45 | 74860.2 | 4490 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 09:10 | Normal | 684.7 | 686.2 | 569.3 | 431.9 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 6.9 | 224.6 | 226 | 226.2 | 37.8 | 37.6 | 37.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 24569 | 1 | 45.5 | 74862.3 | 4491 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.7 | 4 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 09:15 | Normal | 685.3 | 685.7 | 573.5 | 493 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 6.2 | 224.4 | 226 | 226.6 | 39 | 38.9 | 37.9 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 25203 | 1 | 46.2 | 74864.3 | 4491 | 5.9 | 6.1 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 09:20 | Normal | 675.9 | 679.4 | 578.4 | 531.9 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 6 | 224.6 | 226.2 | 226.6 | 39.6 | 39.9 | 39.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 25863 | 1 | 48 | 74866.5 | 4491 | 5.9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5.9 | 3.7 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 09:25 | Normal | 683.7 | 679.3 | 563.6 | 555.2 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 5.8 | 224.8 | 226.2 | 226.6 | 40 | 40.3 | 39.8 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 26099 | 1 | 45.7 | 74868.6 | 4491 | 6.2 | 6 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6 | 6 | 3.8 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 09:30 | Normal | 675.1 | 674.6 | 565.8 | 568.3 | 12.1 | 12 | 12.3 | 5.8 | 224.8 | 226.4 | 226.6 | 40.9 | 40.3 | 40.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 26456 | 1 | 45.9 | 74870.8 | 4491 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.2 | 3.7 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 09:35 | Normal | 680.7 | 669 | 562.5 | 546.2 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 225 | 226.2 | 226.2 | 41.8 | 41.3 | 41.1 | 59.98 | 60 | 60 | 27159 | 1 | 45.2 | 74873.1 | 4491 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 09:40 | Normal | 675.7 | 672.2 | 566.3 | 554.8 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 6.3 | 225 | 226.2 | 226.8 | 42.8 | 42.1 | 41.8 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 27625 | 1 | 45.4 | 74875.3 | 4491 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.6 | 4.2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 09:45 | Normal | 681.7 | 673.2 | 563.2 | 548.9 | 12.6 | 12.8 | 13 | 6.6 | 224.6 | 226.4 | 226.4 | 42.8 | 43.2 | 42.6 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 28003 | 1 | 45.6 | 74877.7 | 4491 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.5 | 4.2 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 09:50 | Normal | 672.6 | 667.4 | 561.4 | 554.1 | 13 | 13.1 | 13.1 | 6.7 | 225.4 | 226.6 | 226.6 | 44 | 43.6 | 43.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 28475 | 1 | 47.3 | 74880 | 4491 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.9 | 6.8 | 4.2 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 09:55 | Normal | 668.8 | 669.2 | 557.3 | 552.8 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 6.8 | 225.2 | 226 | 227.2 | 44.5 | 44 | 44.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 28930 | 1 | 47.8 | 74882.4 | 4491 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 7 | 4.4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 10:00 | Normal | 674.7 | 671.7 | 563.6 | 552.1 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 7 | 223.8 | 225.2 | 225.2 | 44.9 | 45 | 44.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 29221 | 1 | 48.1 | 74884.8 | 4491 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.9 | 4.4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 10:05 | Normal | 674.5 | 671.4 | 551.3 | 546.9 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 7.1 | 223.6 | 224.8 | 225.2 | 45.9 | 45.3 | 45.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 29660 | 1 | 48.3 | 74887.3 | 4491 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6.9 | 0 | 7 | 7 | 4.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 10:10 | Normal | 667.8 | 670.3 | 556.4 | 547.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 7.1 | 223.4 | 225 | 225 | 46.2 | 46.1 | 46 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 29980 | 1 | 48.6 | 74889.8 | 4492 | 7 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 7.2 | 7.1 | 4.5 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 10:15 | Normal | 668.6 | 667.2 | 555.5 | 554.8 | 14 | 13.9 | 14 | 7.1 | 223.8 | 225.6 | 225.2 | 46.6 | 46.5 | 46.3 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 30195 | 1 | 48.8 | 74892.3 | 4492 | 7 | 7.1 | 0 | 7 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.2 | 4.5 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 10:20 | Normal | 665.7 | 662.3 | 553.4 | 550 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 7.3 | 224 | 225.2 | 224.8 | 47.5 | 47.4 | 46.6 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 30673 | 1 | 49 | 74894.8 | 4492 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.2 | 4.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 10:25 | Normal | 671.2 | 664.1 | 560.1 | 560.9 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 7.3 | 223.4 | 224.8 | 225.2 | 47.7 | 47.9 | 47.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 30937 | 1 | 49.2 | 74897.4 | 4492 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.5 | 7.3 | 0 | 7.5 | 7.3 | 4.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 10:30 | Normal | 665.7 | 663.2 | 554.3 | 556.9 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 7.4 | 223.8 | 224.8 | 225.2 | 48.1 | 47.5 | 47.3 | 59.96 | 60.01 | 60 | 31083 | 1 | 49.3 | 74900 | 4492 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.4 | 4.8 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 10:35 | Normal | 662.9 | 657.3 | 551.5 | 543.1 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 7.7 | 223.4 | 225.2 | 225.2 | 48.6 | 48.8 | 48 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 31383 | 1 | 49.5 | 74902.6 | 4492 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.5 | 4.9 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 10:40 | Normal | 653.8 | 655.6 | 549 | 542.5 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 7.7 | 223.8 | 224.8 | 225 | 48.4 | 47.9 | 47.8 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 31270 | 1 | 49.7 | 74905.2 | 4492 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.5 | 5 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 10:45 | Normal | 653.6 | 647.1 | 546.1 | 540.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 7.8 | 223.4 | 224.6 | 225 | 48.3 | 48.3 | 48.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 31373 | 1 | 49.7 | 74907.8 | 4492 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.5 | 5 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 10:50 | Normal | 652 | 656.5 | 551.3 | 539.9 | 14.8 | 14.5 | 14.6 | 7.9 | 223.8 | 224.8 | 225.2 | 48.2 | 48.6 | 48.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31469 | 1 | 49.8 | 74910.4 | 4492 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 5 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 10:55 | Normal | 651 | 648.5 | 544.9 | 537.5 | 15 | 15.1 | 14.8 | 8 | 223.6 | 225.2 | 224.6 | 49 | 49.1 | 48.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 31652 | 1 | 49.9 | 74913.1 | 4492 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.6 | 5.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 11:00 | Normal | 653.5 | 653.4 | 549.1 | 532.8 | 15 | 15 | 14.8 | 8.1 | 223.4 | 225.4 | 225.2 | 48.7 | 49 | 48.2 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 31640 | 1 | 50 | 74915.7 | 4492 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.7 | 5.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 11:05 | Normal | 649 | 646.4 | 536.7 | 544.2 | 15 | 15.1 | 15 | 8 | 223 | 224.2 | 224.2 | 49.1 | 48.6 | 48.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 31719 | 1 | 50 | 74918.3 | 4492 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.7 | 5.1 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 11:10 | Normal | 647 | 649.1 | 542.8 | 533.7 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 8.3 | 223.4 | 224.4 | 225 | 49.8 | 49.3 | 49.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 32079 | 1 | 50 | 74921 | 4493 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.8 | 7.6 | 0 | 7.8 | 7.7 | 5.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 11:15 | Normal | 653 | 650.3 | 540.3 | 539 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 8.3 | 223.2 | 224.6 | 224.6 | 49.7 | 49.2 | 49.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 32036 | 1 | 50 | 74923.6 | 4493 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.7 | 5.2 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 11:20 | Normal | 650.5 | 646 | 541.2 | 538.8 | 15 | 15.1 | 14.9 | 8.1 | 223 | 224.4 | 224.8 | 48.9 | 49.2 | 48.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 31757 | 1 | 50.1 | 74926.3 | 4493 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.5 | 5.2 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 11:25 | Normal | 654 | 646.5 | 541.6 | 540.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 8.3 | 223.4 | 224.6 | 225 | 49.4 | 49.9 | 49.3 | 60 | 60.04 | 60.03 | 32209 | 1 | 50.1 | 74929 | 4493 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.7 | 5.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 11:30 | Normal | 649.5 | 648.1 | 540.5 | 545 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 8.2 | 223.8 | 224.8 | 225.2 | 49.5 | 49.5 | 49.3 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 32231 | 1 | 50.2 | 74931.7 | 4493 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.7 | 5.2 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 11:35 | Normal | 647.7 | 653 | 548 | 535.5 | 15.2 | 15.1 | 15 | 8.3 | 222.8 | 223.8 | 224.8 | 49.2 | 49.4 | 49.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 32011 | 1 | 50.2 | 74934.3 | 4493 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.8 | 5.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 11:40 | Normal | 652 | 651.1 | 547.2 | 545.8 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 8.1 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 50.4 | 50.1 | 49.7 | 60 | 59.97 | 60.01 | 32333 | 1 | 50.2 | 74937 | 4493 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.7 | 5.2 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 11:45 | Normal | 653.8 | 652.4 | 542.5 | 536.1 | 15.1 | 15 | 15 | 8.3 | 222.2 | 223.6 | 223.4 | 49.3 | 49.9 | 49.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31910 | 1 | 50.2 | 74939.7 | 4493 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.8 | 7.7 | 5.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 11:50 | Normal | 651.5 | 652.2 | 544.3 | 535.8 | 15.1 | 15 | 15 | 8.3 | 222 | 223.6 | 223.6 | 49.3 | 49.4 | 49.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31828 | 1 | 50.3 | 74942.4 | 4493 | 7.8 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.7 | 5.3 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 11:55 | Normal | 652.1 | 649.2 | 545.5 | 535 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 8.3 | 222.6 | 223.4 | 224 | 49.5 | 49.9 | 49.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 32197 | 1 | 50.3 | 74945 | 4493 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.7 | 5.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 12:00 | Normal | 648.3 | 653.5 | 541.1 | 416.5 | 16.1 | 15.8 | 16 | 10.6 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 52 | 52 | 51.1 | 60 | 60 | 60 | 33623 | 1 | 50.2 | 74947.3 | 4493 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8.1 | 6.1 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 12:05 | Normal | 648.7 | 662.8 | 551.5 | 526 | 17.1 | 16.3 | 16.6 | 9.4 | 221.8 | 223.2 | 223.2 | 55.6 | 54.8 | 54.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35009 | 1 | 50 | 74949.7 | 4493 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.4 | 5.9 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 12:10 | Normal | 554.3 | 564.8 | 559.8 | 351.6 | 6.5 | 8 | 5.6 | 5 | 219.6 | 221.2 | 221.2 | 22.2 | 21.7 | 21.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 10985 | 1 | 49.6 | 74951.4 | 4494 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.6 | 4.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 12:15 | Normal | 641.5 | 651.2 | 523.3 | 576.8 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 2.1 | 218.6 | 220.4 | 220.4 | 16.8 | 17 | 16.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11744 | 1 | 48.7 | 74952.9 | 4494 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 12:20 | Normal | 655.8 | 650.3 | 545.4 | 419 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 3.2 | 219 | 219.8 | 220.4 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 11031 | 1 | 47.9 | 74954.6 | 4494 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 12:25 | Normal | 680.2 | 663 | 565.3 | 448.8 | 12.3 | 11.4 | 13.6 | 9 | 220.2 | 221.6 | 221.6 | 42.8 | 42.9 | 42 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 31461 | 1 | 47.2 | 74956.1 | 4494 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.3 | 5.9 | 0 | 6.7 | 6.9 | 5.4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 12:30 | Normal | 685.9 | 658.8 | 556.7 | 399.9 | 15.8 | 16 | 16.3 | 10.8 | 221 | 222 | 222.4 | 54 | 53.5 | 53.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 32297 | 1 | 46.8 | 74957.8 | 4494 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8.3 | 6.2 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 12:35 | Normal | 654.1 | 650.8 | 547.4 | 412 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 10.6 | 220.8 | 221.4 | 222 | 51.9 | 52.1 | 51.8 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 33714 | 1 | 47.4 | 74960.7 | 4494 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8.1 | 6 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 12:40 | Normal | 657 | 661.4 | 522.5 | 558.5 | 11.2 | 11.9 | 11.8 | 5.8 | 219.2 | 220.2 | 220.2 | 40.1 | 39.5 | 39.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 26914 | 1 | 47.6 | 74962.5 | 4494 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 5.9 | 6 | 3.8 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 12:45 | Normal | 645.8 | 645.3 | 541.5 | 520.1 | 3.9 | 4 | 4.1 | 2.1 | 217 | 217.8 | 217.8 | 14.9 | 14.5 | 14.4 | 60.03 | 60.04 | 60 | 9037 | 1 | 47.3 | 74964 | 4494 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 12:50 | Normal | 636.9 | 630.4 | 534.7 | 491.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 2.1 | 217 | 217.8 | 218.6 | 14.1 | 14.8 | 14.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8673 | 1 | 46.4 | 74964.9 | 4494 | 2 | 2.4 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 12:55 | Normal | 663.7 | 680.9 | 549.5 | 479.2 | 3 | 4.2 | 3.4 | 1.8 | 217.4 | 218.8 | 218.6 | 13.5 | 13.5 | 13 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8390 | 1 | 45.6 | 74965.6 | 4494 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 13:00 | Normal | 664.2 | 663.9 | 558.2 | 544.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 8.5 | 220.4 | 221.4 | 222 | 52 | 52.5 | 52 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33523 | 1 | 46.1 | 74968 | 4494 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0 | 8 | 7.8 | 5.3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 13:05 | Normal | 657.2 | 654.5 | 540.8 | 535.3 | 14.9 | 14.9 | 15 | 8.1 | 219.6 | 220.6 | 221 | 49.9 | 49.9 | 49 | 60 | 60 | 60 | 31862 | 1 | 47.3 | 74970.7 | 4494 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.7 | 5.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 13:10 | Normal | 726.5 | 529.7 | 438.4 | 389.9 | 11 | 14.5 | 12.6 | 7.5 | 218 | 219.8 | 219 | 39.2 | 39.3 | 38.6 | 60 | 59.98 | 59.93 | 14537 | 1 | 47.2 | 74971.8 | 4495 | 5.4 | 5.6 | 0 | 7.2 | 7.6 | 0 | 6 | 6.2 | 4 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 13:15 | Normal | 658 | 660.4 | 552.7 | 419.6 | 8.3 | 8.8 | 12.4 | 8.5 | 217.8 | 218.8 | 219.4 | 31.6 | 31.8 | 31.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 29415 | 1 | 47.3 | 74974.4 | 4495 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.8 | 0 | 6.5 | 6.9 | 5.1 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 13:20 | Normal | 655.5 | 650.2 | 544.4 | 546.9 | 13.9 | 14 | 13.9 | 7.1 | 218.8 | 219 | 220.2 | 46.3 | 46.5 | 46.3 | 59.96 | 60 | 59.96 | 29504 | 1 | 47.8 | 74976.6 | 4495 | 7 | 7.2 | 0 | 7 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7 | 4.5 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 13:25 | Normal | 631.8 | 626.4 | 523.4 | 468.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 220.6 | 222 | 221.8 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 5171 | 1 | 47.8 | 74978.3 | 4495 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 13:30 | Normal | 578 | 666.4 | 532.8 | 405.5 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 2.6 | 221 | 222.2 | 222.4 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 60.02 | 60 | 60 | 8641 | 1 | 46.9 | 74979.3 | 4495 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 13:35 | Normal | 666.9 | 659.4 | 550.6 | 519.1 | 3.8 | 4 | 4.2 | 2.1 | 221 | 222.2 | 222.8 | 14.5 | 14.8 | 14.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 9242 | 1 | 46.6 | 74980.5 | 4495 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2 | 1.4 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 13:40 | Normal | 597.8 | 693.3 | 453.6 | 360.2 | 15 | 13.6 | 15.3 | 10.3 | 224.4 | 224.6 | 225.6 | 45 | 44.9 | 44.4 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 25012 | 1 | 46.1 | 74981.7 | 4495 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7 | 7.1 | 0 | 7.7 | 7.7 | 5.7 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 13:45 | Normal | 648.8 | 658.3 | 548.4 | 456 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 1.8 | 220.6 | 221.8 | 222.2 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 7791 | 1 | 45.8 | 74982.6 | 4495 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 13:50 | Normal | 672.4 | 680.2 | 566.2 | 536.8 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 7.2 | 224.4 | 225 | 225.6 | 45.4 | 44.8 | 44.7 | 59.99 | 60 | 59.97 | 29333 | 1 | 45.6 | 74984.1 | 4495 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.8 | 4.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 13:55 | Normal | 651.6 | 665.8 | 546.4 | 467.9 | 2.9 | 3 | 3.3 | 1.8 | 219.8 | 221 | 221.6 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 7251 | 1 | 45.8 | 74985 | 4495 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 14:00 | Normal | 662.9 | 682.5 | 557.4 | 428 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 219.8 | 221 | 221.6 | 13.9 | 13.4 | 13.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 8333 | 1 | 45.1 | 74985.7 | 4495 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 14:05 | Normal | 662 | 653.4 | 566.4 | 459.9 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 1.9 | 220.2 | 221.4 | 221.4 | 13.3 | 12.8 | 12.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8365 | 1 | 46.3 | 74986.4 | 4495 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 1.2 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 14:10 | Normal | 682.5 | 682.3 | 557.8 | 491.6 | 3.6 | 3.8 | 4 | 2 | 220.2 | 221.6 | 221.6 | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8834 | 1 | 45.6 | 74987.4 | 4496 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 14:15 | Normal | 657.3 | 690.7 | 549.2 | 467.8 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 1.9 | 219.8 | 221.6 | 222 | 13.4 | 13.3 | 12.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7851 | 1 | 45.5 | 74988.9 | 4496 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 14:20 | Normal | 679.5 | 685.3 | 565.4 | 460 | 10.9 | 10.8 | 11.1 | 6.1 | 222.2 | 223.4 | 224.2 | 37.6 | 37.4 | 36.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 24125 | 1 | 45.5 | 74990 | 4496 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.7 | 4.1 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 14:25 | Normal | 709 | 691.3 | 479.2 | 364.8 | 2.2 | 3.3 | 4.9 | 3.4 | 219.6 | 221.4 | 221.6 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 11053 | 1 | 45.4 | 74991.6 | 4496 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.9 | 1.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 14:30 | Normal | 657 | 658.5 | 555.5 | 468.9 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 219.4 | 220.4 | 220.8 | 9.8 | 10 | 9.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 6259 | 1 | 45 | 74992.1 | 4496 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 14:35 | Normal | 684.4 | 695 | 578.1 | 462.6 | 4.5 | 4 | 5.6 | 2.8 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 60.08 | 60.06 | 60.02 | 16612 | 1 | 45.9 | 74993.1 | 4496 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 14:40 | Normal | 677.9 | 673.5 | 570.4 | 492.9 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 4.8 | 222 | 223.6 | 223.2 | 34.7 | 34.6 | 33.9 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 22235 | 1 | 46.4 | 74994.5 | 4496 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.2 | 3.5 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 14:45 | Normal | 652.7 | 658.3 | 545.3 | 472.8 | 3.6 | 3.8 | 4 | 2 | 219.8 | 221.2 | 221.6 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8882 | 1 | 46.5 | 74996 | 4496 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 1.2 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 14:50 | Normal | 672.4 | 631.1 | 568.6 | 467.2 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 4.3 | 221.6 | 223 | 223 | 32.7 | 32.3 | 32 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 20854 | 1 | 47.1 | 74997.1 | 4496 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.2 | 3.2 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 14:55 | Normal | 707.6 | 591.5 | 516.5 | 447.2 | 4.9 | 6.1 | 5.4 | 2.4 | 220.2 | 221.4 | 221 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8956 | 1 | 47.4 | 74998.4 | 4496 | 2.6 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 15:00 | Normal | 703.3 | 671.2 | 569.1 | 467.5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 2.1 | 220.6 | 222.8 | 222.4 | 18.4 | 18 | 17.5 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 11684 | 1 | 47.8 | 74999.2 | 4496 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 15:05 | Normal | 674.4 | 606.3 | 553.3 | 445.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 2.6 | 222 | 223 | 223.8 | 27.1 | 26.5 | 26.3 | 60 | 60.03 | 59.99 | 17062 | 1 | 48 | 75000.6 | 4496 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.4 | 1.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 15:10 | Normal | 659.1 | 646.3 | 556.7 | 406.2 | 8.1 | 7.2 | 8.5 | 2.6 | 221.6 | 223.2 | 222.8 | 25.3 | 25.4 | 24.7 | 60 | 60.01 | 59.98 | 16120 | 1 | 48.3 | 75002 | 4497 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.3 | 3.2 | 0 | 4.1 | 4.3 | 1.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 15:15 | Normal | 669.4 | 629.2 | 563.3 | 380 | 8 | 6.8 | 8.4 | 2.8 | 221.4 | 223 | 222.8 | 24.9 | 24.6 | 24.2 | 60.01 | 59.97 | 60 | 15699 | 1 | 48.5 | 75003.2 | 4497 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.3 | 2.6 | 0 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 15:20 | Normal | 668.7 | 659.2 | 560.1 | 402.7 | 8 | 6 | 8.4 | 2.5 | 221.4 | 222.8 | 223.2 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 60 | 59.99 | 60 | 15221 | 1 | 48.9 | 75004.5 | 4497 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.3 | 1.9 | 0 | 4.3 | 4.2 | 1.4 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 15:25 | Normal | 651.6 | 654.2 | 555.6 | 451.1 | 5.7 | 4.6 | 5.8 | 1.8 | 220.8 | 222.2 | 222.6 | 17.8 | 17.5 | 17.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11595 | 1 | 49.2 | 75005.7 | 4497 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.1 | 1.8 | 0 | 3 | 2.9 | 1 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 15:30 | Normal | 524 | 681.2 | 581.5 | 463 | 5.8 | 4.1 | 4.8 | 1.8 | 220 | 221.6 | 221.8 | 16.6 | 16.1 | 15.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 8985 | 1 | 49.4 | 75006.6 | 4497 | 3.1 | 3.4 | 0 | 2.7 | 1.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 15:35 | Normal | 644.6 | 665 | 516.5 | 475.1 | 6 | 4.5 | 6.1 | 1.8 | 220.2 | 221.8 | 221.8 | 18.3 | 17.8 | 17.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10540 | 1 | 49.8 | 75007.5 | 4497 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3 | 1.4 | 0 | 3.1 | 2.9 | 1 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 15:40 | Normal | 666.8 | 664.2 | 553.3 | 482.8 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 219.4 | 221.4 | 221 | 10.3 | 10.5 | 9.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 6582 | 1 | 49.2 | 75008.2 | 4497 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 15:45 | Normal | 670.1 | 671.6 | 536.5 | 469.1 | 5.5 | 3.9 | 5.1 | 1.5 | 220 | 221.4 | 221.8 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 10287 | 1 | 49 | 75009.1 | 4497 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.6 | 1.5 | 0 | 2.9 | 2 | 0.9 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 15:50 | Normal | 678.9 | 668.5 | 568.8 | 472.4 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 219 | 220.6 | 220.8 | 9.3 | 9.5 | 9 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 6255 | 1 | 48.1 | 75009.7 | 4497 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 15:55 | Normal | 661.2 | 659.6 | 531.4 | 484.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 218.4 | 220 | 220.6 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4616 | 1 | 47.9 | 75010.2 | 4497 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 16:00 | Normal | 683.5 | 667.3 | 522.3 | 460.9 | 3.4 | 1.5 | 3 | 0.8 | 218.4 | 220.4 | 220.4 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 6160 | 1 | 47.2 | 75010.7 | 4497 | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 16:05 | Normal | 665.7 | 643.6 | 555.5 | 481.1 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 218.2 | 220.2 | 219.8 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3408 | 1 | 48.1 | 75011.1 | 4497 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 16:10 | Normal | 627.6 | 645.5 | 555.8 | 375.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 218 | 220.4 | 219.6 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 59.99 | 60 | 60 | 2562 | 1 | 49.3 | 75011.3 | 4498 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 16:15 | Normal | 627.7 | 680.6 | 559.4 | 340.9 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.6 | 217.2 | 219.4 | 219 | 4 | 4.1 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2512 | 1 | 50 | 75011.5 | 4498 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 16:20 | Normal | 623.6 | 663.9 | 545 | 458.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 219.4 | 221 | 220.6 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2695 | 1 | 49.7 | 75011.7 | 4498 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 16:25 | Normal | 660.3 | 630.4 | 570.5 | 459.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.4 | 219.6 | 221.4 | 220.8 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2420 | 1 | 49.3 | 75012 | 4498 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 16:30 | Normal | 643.7 | 643.7 | 547.4 | 457.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.4 | 219.4 | 221.6 | 221 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 60 | 60.01 | 60 | 2264 | 1 | 48.8 | 75012.2 | 4498 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 16:35 | Normal | 592.5 | 606.6 | 537.3 | 446.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 218.8 | 221.6 | 221 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1898 | 1 | 48 | 75012.3 | 4498 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 16:40 | Normal | 611.8 | 669.3 | 530.3 | 528 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 219.2 | 221.6 | 220.8 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1718 | 1 | 46.6 | 75012.5 | 4498 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 16:45 | Normal | 579.4 | 625.6 | 509.1 | 516.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 219.4 | 221.2 | 221 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1464 | 1 | 46.7 | 75012.6 | 4498 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 16:50 | Normal | 585.8 | 651.7 | 516.5 | 527.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 219.4 | 221.8 | 220.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1336 | 1 | 49.5 | 75012.7 | 4498 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 16:55 | Normal | 529.7 | 634.1 | 511.1 | 506 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.4 | 221.2 | 221.2 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1141 | 1 | 48.4 | 75012.8 | 4498 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 17:00 | Normal | 642.8 | 630.2 | 540.4 | 522.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 221.8 | 221.2 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 974 | 1 | 46.7 | 75012.9 | 4498 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 17:05 | Normal | 552.8 | 612.2 | 520.6 | 521.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220 | 222.2 | 221.8 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 857 | 1 | 49.9 | 75013 | 4498 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 17:10 | Normal | 532.2 | 603.5 | 519 | 522 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 221.6 | 221.8 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 733 | 1 | 48.9 | 75013.1 | 4499 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 17:15 | Normal | 640.6 | 658.4 | 504.8 | 487.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 221.8 | 221.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 581 | 1 | 47.4 | 75013.1 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 17:20 | Normal | 627.4 | 584.8 | 472.1 | 538.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222.4 | 221.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 574 | 1 | 50 | 75013.2 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 17:26 | Normal | 486.3 | 582.6 | 507.9 | 335.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 222.2 | 222 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 511 | 1 | 48.7 | 75013.2 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 17:30 | Normal | 529.3 | 573.6 | 415.2 | 468.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 222.6 | 222 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 482 | 1 | 45.6 | 75013.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 17:35 | Normal | 554.4 | 381.5 | 469.7 | 453.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222.4 | 221.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 458 | 1 | 49.3 | 75013.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 17:40 | Normal | 264.8 | 191.8 | 381.5 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 221.6 | 1.2 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 448 | 1 | 46.8 | 75013.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-01 17:45 | Normal | 196 | 196.4 | 201.2 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 222.4 | 220.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 448 | 1 | 49.5 | 75013.4 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0