## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-10 05:57 | Normal | 245.7 | 641.2 | 536.4 | 627.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 225.4 | 233.6 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 556 | 1 | 12.9 | 12224 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:02 | Normal | 199.7 | 643.1 | 586.9 | 641.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 227.2 | 233.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 631 | 1 | 18.4 | 12224.1 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:07 | Normal | 244.6 | 674.2 | 630.7 | 643.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 226.2 | 233.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 675 | 1 | 21.4 | 12224.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 06:08 | Normal | 271.3 | 645.4 | 627.6 | 626.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 230.6 | 228.8 | 233.4 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 682 | 1 | 21.6 | 12224.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:12 | Normal | 368 | 661.1 | 650.6 | 626.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 228.4 | 234 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 769 | 1 | 23.6 | 12224.2 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:13 | Normal | 342.6 | 670 | 656.8 | 626.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 231.4 | 228.2 | 233.6 | 2 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.96 | 782 | 1 | 23.9 | 12224.2 | 1940 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:14 | Normal | 335.7 | 675.9 | 651.6 | 613.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 229.4 | 233.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 807 | 1 | 24.1 | 12224.2 | 1940 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:15 | Normal | 342.3 | 679.2 | 642.6 | 630.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 228.8 | 233.6 | 2 | 1.5 | 1.8 | 60.03 | 59.9 | 59.96 | 810 | 1 | 24.4 | 12224.2 | 1940 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:16 | Normal | 354.1 | 655.8 | 651.8 | 625.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 231 | 229.8 | 233.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 863 | 1 | 24.7 | 12224.2 | 1940 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:17 | Normal | 343.8 | 663.2 | 645.6 | 586.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 231 | 229.4 | 233.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 881 | 1 | 25 | 12224.2 | 1940 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:18 | Normal | 338.8 | 685.9 | 653 | 610.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 231.4 | 228.4 | 233.8 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 60.06 | 60.19 | 60.08 | 844 | 1 | 25.2 | 12224.3 | 1940 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:19 | Normal | 306.9 | 684.1 | 640.5 | 607 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 231.8 | 229.8 | 234.2 | 2 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 59.86 | 59.95 | 882 | 1 | 25.4 | 12224.3 | 1940 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:20 | Normal | 284.7 | 668.7 | 649.6 | 619 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 231.4 | 231.2 | 234 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.92 | 59.98 | 906 | 1 | 25.7 | 12224.3 | 1940 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:21 | Normal | 276.9 | 687.2 | 605.9 | 587.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 229.4 | 234 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 60.04 | 59.93 | 60.01 | 934 | 1 | 25.9 | 12224.3 | 1940 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:22 | Normal | 270.1 | 622 | 631.5 | 610.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 231.4 | 230.8 | 234 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 60.05 | 59.99 | 948 | 1 | 26.1 | 12224.3 | 1940 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:23 | Normal | 239.6 | 670.1 | 637.7 | 605.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 231.2 | 229.6 | 234 | 2 | 1.6 | 1.8 | 60 | 60.04 | 60 | 961 | 1 | 26.2 | 12224.3 | 1940 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:24 | Normal | 242.8 | 673.3 | 661.4 | 635.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 231.6 | 231 | 234.2 | 2 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 59.77 | 59.91 | 960 | 1 | 26.4 | 12224.3 | 1940 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:25 | Normal | 236.8 | 643.9 | 652.6 | 587.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 230.6 | 234.4 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.11 | 60.04 | 976 | 1 | 26.5 | 12224.4 | 1940 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:26 | Normal | 232.9 | 689.7 | 651.5 | 630 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 231.4 | 229.4 | 233.6 | 2 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 59.86 | 59.96 | 982 | 1 | 26.6 | 12224.4 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:27 | Normal | 254 | 674 | 648.5 | 610.9 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 229.2 | 234.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 59.87 | 59.95 | 1014 | 1 | 26.7 | 12224.4 | 1940 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:28 | Normal | 256.6 | 671.1 | 671.6 | 647 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 232 | 231 | 234 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1029 | 1 | 27 | 12224.4 | 1940 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:29 | Normal | 261.5 | 697.7 | 666.6 | 635.9 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 232 | 231.6 | 233.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 999 | 1 | 27.1 | 12224.4 | 1940 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:30 | Normal | 266.5 | 711.2 | 653.5 | 624 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 231.2 | 230 | 233.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1017 | 1 | 27.2 | 12224.4 | 1940 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:31 | Normal | 268.6 | 692.5 | 650.7 | 644.1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.3 | 231.8 | 231.2 | 233.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 1043 | 1 | 27.4 | 12224.5 | 1940 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:32 | Normal | 275.7 | 666.4 | 637.7 | 640.3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.3 | 231.4 | 232.4 | 233.8 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 59.97 | 60.06 | 60.03 | 1108 | 1 | 27.6 | 12224.5 | 1940 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:33 | Normal | 257.5 | 698 | 646.5 | 633.3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.3 | 230.8 | 232 | 234.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 60 | 60.01 | 1113 | 1 | 27.7 | 12224.5 | 1940 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:34 | Normal | 233.8 | 682.5 | 636.7 | 618.6 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 231.4 | 231.6 | 234 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1087 | 1 | 27.7 | 12224.5 | 1940 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:35 | Normal | 238.9 | 672.1 | 646.7 | 612 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 232.8 | 233.4 | 234.6 | 2.1 | 1.9 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1165 | 1 | 27.8 | 12224.5 | 1940 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:36 | Normal | 223.7 | 708.5 | 638.9 | 620.1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 231.6 | 232.4 | 235 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1100 | 1 | 27.9 | 12224.6 | 1940 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:37 | Normal | 201.7 | 694.5 | 647.8 | 625 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 231 | 233.2 | 234.4 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1155 | 1 | 28 | 12224.6 | 1940 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:38 | Normal | 250.1 | 680.6 | 630.6 | 597.2 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 233 | 233.6 | 234.8 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1167 | 1 | 28.2 | 12224.6 | 1940 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:39 | Normal | 256.8 | 703.2 | 664.5 | 636.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 232 | 233.4 | 234.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.07 | 59.85 | 59.96 | 1194 | 1 | 28.3 | 12224.6 | 1940 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:40 | Normal | 249.5 | 690.1 | 649.7 | 627.3 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 233.2 | 233.8 | 235.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.02 | 59.93 | 60 | 1205 | 1 | 28.4 | 12224.6 | 1940 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:41 | Normal | 213.9 | 695.9 | 645.5 | 641.9 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 233.8 | 234.2 | 234.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 59.94 | 60.06 | 60 | 1239 | 1 | 28.5 | 12224.7 | 1940 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:42 | Normal | 208.8 | 720.4 | 662.4 | 644.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.4 | 232.6 | 233.8 | 235 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.86 | 59.94 | 59.99 | 1243 | 1 | 28.6 | 12224.7 | 1940 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:43 | Normal | 201.8 | 684.9 | 610.6 | 601 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 233 | 235.6 | 234.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60.01 | 60.09 | 60.04 | 1331 | 1 | 28.8 | 12224.7 | 1940 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:44 | Normal | 255 | 715.3 | 608.3 | 619.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 231.6 | 235.6 | 235 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1353 | 1 | 28.8 | 12224.7 | 1940 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:45 | Normal | 277.7 | 719.7 | 593.8 | 628.2 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 232.4 | 237.6 | 235.2 | 2 | 2.4 | 2.6 | 60.05 | 60.06 | 60.01 | 1430 | 1 | 28.9 | 12224.7 | 1940 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:46 | Normal | 323.7 | 686.5 | 629.2 | 616.5 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 233.2 | 238.4 | 235 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 1486 | 1 | 29 | 12224.8 | 1940 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:47 | Normal | 278.8 | 699.3 | 632.6 | 614.4 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 233.6 | 237.6 | 235 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 60.05 | 60.19 | 59.99 | 1404 | 1 | 29.1 | 12224.8 | 1940 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:48 | Normal | 300.6 | 697.1 | 615.8 | 655.4 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 233.2 | 237.6 | 235.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 60.02 | 60.1 | 60.1 | 1604 | 1 | 29.2 | 12224.8 | 1940 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:49 | Normal | 281.3 | 687.6 | 615.8 | 653.1 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 232.6 | 238.4 | 234.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 59.95 | 59.99 | 60.01 | 1664 | 1 | 29.3 | 12224.9 | 1940 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:50 | Normal | 295.9 | 683.3 | 653.6 | 653.9 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 232.2 | 238.8 | 235 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1706 | 1 | 29.5 | 12224.9 | 1940 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:51 | Normal | 311.8 | 719.2 | 674.4 | 623 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 233 | 240 | 235.4 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 60.02 | 59.93 | 59.98 | 1727 | 1 | 29.5 | 12224.9 | 1940 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:52 | Normal | 335.9 | 701.7 | 662.7 | 614.2 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 233.6 | 239 | 234.6 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 59.95 | 60 | 59.97 | 1710 | 1 | 29.6 | 12224.9 | 1940 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:53 | Normal | 312.4 | 719.4 | 656 | 657.7 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 232.2 | 239.8 | 235.2 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 60 | 60.05 | 59.99 | 1791 | 1 | 29.7 | 12225 | 1940 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:54 | Normal | 352.3 | 702.1 | 600.6 | 638.5 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 232.4 | 239 | 235 | 2.5 | 2.6 | 4.1 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 1774 | 1 | 29.8 | 12225 | 1940 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:55 | Normal | 434.7 | 710.6 | 601.7 | 656.3 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 233.4 | 239.8 | 235 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1757 | 1 | 29.9 | 12225 | 1940 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:56 | Normal | 469.7 | 742 | 627.4 | 663.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 233.2 | 238.6 | 235.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1723 | 1 | 30 | 12225.1 | 1940 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:57 | Normal | 426 | 735.4 | 654.5 | 668 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 233 | 240 | 234.8 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 60.16 | 59.95 | 60.03 | 1752 | 1 | 30.2 | 12225.1 | 1940 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:58 | Normal | 465.6 | 743.1 | 664.7 | 659.5 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 232.4 | 239.2 | 235.4 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 60 | 59.9 | 59.98 | 1669 | 1 | 30.3 | 12225.1 | 1940 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:59 | Normal | 450.6 | 715 | 644.9 | 632.7 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 233.2 | 240.4 | 235 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 60.1 | 59.82 | 59.96 | 1754 | 1 | 30.4 | 12225.1 | 1940 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:00 | Normal | 483.8 | 733 | 616.7 | 606.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 232.4 | 241 | 235.2 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 59.89 | 60.08 | 60.02 | 1805 | 1 | 30.5 | 12225.2 | 1940 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:01 | Normal | 455.6 | 728.5 | 625.1 | 607.5 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 233.2 | 241.2 | 234.6 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 60.02 | 59.97 | 59.9 | 1765 | 1 | 30.5 | 12225.2 | 1940 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:02 | Normal | 484.9 | 730.6 | 620.4 | 569.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 233 | 240.2 | 234.6 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 60.05 | 59.89 | 59.92 | 1735 | 1 | 30.7 | 12225.2 | 1940 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:03 | Normal | 483.6 | 736.8 | 603.7 | 557.1 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 232.6 | 241.2 | 235.2 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 60.01 | 60.12 | 59.99 | 1639 | 1 | 30.8 | 12225.3 | 1940 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:04 | Normal | 472.4 | 731.2 | 611.1 | 539.7 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 233 | 239.8 | 235.8 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 60.01 | 59.91 | 59.97 | 1674 | 1 | 30.9 | 12225.3 | 1940 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:05 | Normal | 462.6 | 750 | 631.9 | 473 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 233.4 | 240.8 | 235 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 60.02 | 59.95 | 60 | 1693 | 1 | 31 | 12225.3 | 1940 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:06 | Normal | 464.7 | 751.1 | 618.5 | 528.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 233.4 | 239.4 | 235 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 1670 | 1 | 31.1 | 12225.3 | 1940 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:07 | Normal | 487.5 | 741 | 578.1 | 490.5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 234 | 240.6 | 235.2 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 1747 | 1 | 31.2 | 12225.4 | 1941 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:08 | Normal | 480.5 | 756.3 | 569.4 | 497 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 234.2 | 239 | 235.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 60.04 | 59.96 | 60.02 | 1774 | 1 | 31.2 | 12225.4 | 1941 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:13 | Wait | 765.7 | 777.4 | 709.5 | 736.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 232 | 224.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 32.2 | 12225.5 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:18 | Normal | 513.1 | 754.2 | 599.6 | 651.9 | 1 | 1 | 0.3 | 0.7 | 233.6 | 241.2 | 235.4 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 1772 | 1 | 32.1 | 12225.6 | 1941 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:23 | Wait | 768.6 | 780.4 | 712.1 | 746.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 232 | 224.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.7 | 12225.6 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:28 | Normal | 674.7 | 756.5 | 619.8 | 676.1 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 234.2 | 239 | 235.4 | 2.3 | 2.7 | 3 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 1689 | 1 | 32.5 | 12225.8 | 1941 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:33 | Wait | 771.4 | 783.4 | 715.8 | 750.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 231.4 | 222.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 32.9 | 12225.9 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:38 | Normal | 636.4 | 776.1 | 637.2 | 663.2 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 233.6 | 240.4 | 234.8 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 1704 | 1 | 33.1 | 12226 | 1941 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:43 | Wait | 774 | 789.3 | 717.4 | 754.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 231.4 | 222 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 33.5 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:48 | Wait | 775.2 | 795.6 | 718.6 | 755.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 231.2 | 221.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33.4 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:53 | Wait | 776.2 | 794.9 | 718.7 | 756.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 232 | 223.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 66 | 0 | 33.3 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:58 | Wait | 777.2 | 793.7 | 718.7 | 755.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 231.2 | 222 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.1 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:03 | Wait | 777.5 | 790.4 | 719.4 | 754.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 231.4 | 221.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 33.1 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:08 | Wait | 778.3 | 790 | 719.8 | 753.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 232.8 | 222 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 33 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:13 | Wait | 779.4 | 789.7 | 720.5 | 753.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 231.4 | 222.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:18 | Wait | 778.7 | 788.7 | 721.3 | 752.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 229.2 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 32.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:23 | Wait | 778.5 | 788.7 | 722.3 | 752.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 231 | 221.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:28 | Wait | 778.1 | 787.4 | 722.2 | 751.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 230.6 | 220.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 32.7 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:33 | Wait | 778 | 785.7 | 722.5 | 751.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 230 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.7 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:38 | Wait | 776.9 | 784.7 | 724.2 | 750.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 228.6 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.5 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:43 | Wait | 777.1 | 785.6 | 725.6 | 751.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 230 | 219.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.3 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:48 | Wait | 776.9 | 784.5 | 727.9 | 750.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 229.8 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.2 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:53 | Wait | 775.7 | 781 | 728.9 | 747.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230.6 | 220.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 31.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:58 | Wait | 774.9 | 777.5 | 728.5 | 744.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 230.8 | 221.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.1 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:03 | Wait | 773.3 | 776.2 | 729.1 | 743.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 229.6 | 220.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 32.1 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:08 | Wait | 772.2 | 772.6 | 729.9 | 740.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 230.6 | 221.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 32.1 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:13 | Wait | 770.3 | 769.6 | 728.9 | 737.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 231 | 225.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 32.3 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:18 | Wait | 768.8 | 766.5 | 728.5 | 735.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 229.6 | 219.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 32.3 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:23 | Wait | 768.4 | 764.3 | 728.2 | 735.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 230.8 | 221.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32.2 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:28 | Wait | 765.9 | 761.9 | 728.4 | 733.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 227.6 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 32.4 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:33 | Wait | 763.8 | 759.9 | 728.3 | 730.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 230.8 | 221.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.4 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:38 | Wait | 762.1 | 757.9 | 728.2 | 727.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 231 | 220.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.5 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:43 | Wait | 760.5 | 755.5 | 726.6 | 725.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 229 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 32.6 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:48 | Wait | 759 | 754.1 | 724.6 | 724.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 230.6 | 221 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 32.6 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:53 | Wait | 758.5 | 753.6 | 723.6 | 724.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 230.6 | 221.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.7 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:58 | Wait | 757.3 | 752.2 | 722.7 | 723.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 228 | 220 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 32.8 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:03 | Wait | 754.9 | 748.9 | 720.9 | 720.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 230.4 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:08 | Wait | 753.6 | 747.3 | 720 | 720.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230.8 | 221.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 32.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:13 | Wait | 753.5 | 746.4 | 719.1 | 720.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 33 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:18 | Wait | 752.1 | 745.5 | 717.9 | 719.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 33 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:23 | Wait | 751 | 744.1 | 717.3 | 718.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.2 | 219.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.2 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:28 | Wait | 749.4 | 742.6 | 714.9 | 718.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 232 | 223.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 33.2 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:33 | Wait | 748.8 | 741.3 | 712.9 | 716.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230.8 | 221.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.3 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:38 | Wait | 748.8 | 743 | 713.4 | 717.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 221.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.4 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:43 | Wait | 745.9 | 741.3 | 711.1 | 716 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230.6 | 221.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.4 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:48 | Wait | 744.5 | 740.6 | 708.9 | 714.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 226.8 | 218.8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 33.5 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:53 | Wait | 743.2 | 739.3 | 707 | 712.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 33.6 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:58 | Wait | 741.7 | 738 | 704.8 | 710.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 231 | 221.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 33.7 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:03 | Wait | 739.6 | 735.5 | 703.5 | 708.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 229.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.7 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:08 | Wait | 740.5 | 736.3 | 703.2 | 708.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 230.6 | 221.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 33.8 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:13 | Wait | 739.5 | 735.2 | 702.8 | 707.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 230 | 221.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:18 | Wait | 738.8 | 735.5 | 702.7 | 706.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 227 | 219.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 33.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:23 | Wait | 737.2 | 733.8 | 701.3 | 704.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 230.6 | 221.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:28 | Wait | 737.1 | 733.6 | 701.3 | 703.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 228 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 34 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:33 | Wait | 737.1 | 735.1 | 700.7 | 702.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 221.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.2 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:38 | Wait | 737.1 | 733.6 | 700.5 | 703.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 221.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 34.2 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:43 | Wait | 737.6 | 733.1 | 699.4 | 704.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 34.4 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:48 | Wait | 737.6 | 732.9 | 699.7 | 705.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 221.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.5 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:53 | Wait | 738 | 733 | 698.3 | 707.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.7 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:58 | Wait | 737.5 | 731.5 | 696.9 | 706.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 221.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.8 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:03 | Wait | 737.4 | 731.7 | 697.1 | 707.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.6 | 221.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 34.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:08 | Wait | 738.5 | 732.4 | 697.3 | 708.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.4 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:13 | Wait | 739 | 733.3 | 698.6 | 709 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 230.2 | 222 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 35 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:18 | Wait | 737.8 | 732 | 697.3 | 706.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 230.6 | 221.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.2 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:23 | Wait | 739.1 | 733.1 | 698.4 | 706.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 230 | 221 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 35.3 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:28 | Wait | 738.5 | 733.3 | 697 | 706 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 229.6 | 221 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.5 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:33 | Wait | 740.4 | 732.6 | 696.6 | 706.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 230 | 221.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 35.6 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:38 | Wait | 740.1 | 733.4 | 697.5 | 708 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 229.8 | 220.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 35.7 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:43 | Wait | 739.7 | 733.7 | 698.4 | 708.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 230.8 | 221.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.8 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:48 | Wait | 739.4 | 734 | 697.8 | 707.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 230.2 | 221.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 35.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:53 | Wait | 738.4 | 733.4 | 697.1 | 705.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 36.1 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:58 | Wait | 738.6 | 734.5 | 696.3 | 704.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 230.2 | 221.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.1 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:03 | Wait | 739.2 | 734.2 | 696.2 | 706.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 230.4 | 221.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.3 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:08 | Wait | 736.7 | 732.9 | 694.5 | 703.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 230.8 | 220.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 36.4 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:13 | Wait | 736.3 | 732.3 | 693.4 | 702.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 230.2 | 221.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 36.5 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:18 | Wait | 738.9 | 735.1 | 695.4 | 705.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 229.8 | 226.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 36.6 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:23 | Wait | 737.6 | 734.1 | 693.4 | 704.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 229.8 | 221.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.7 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:28 | Wait | 738.9 | 735.6 | 695.3 | 706.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 229.6 | 221.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 36.8 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:33 | Wait | 739.2 | 736.1 | 695.9 | 707 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 232.2 | 226 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:38 | Wait | 739.5 | 735.5 | 694.6 | 707.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226.6 | 220.2 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:43 | Wait | 741.6 | 737.4 | 696.3 | 708.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 37.2 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:48 | Wait | 741.6 | 738.6 | 696.5 | 709.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 230.4 | 221.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 37.2 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:53 | Wait | 741.9 | 739.3 | 696.5 | 710.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 230.2 | 221.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.4 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:58 | Wait | 740.9 | 738.6 | 696.1 | 708.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 230.2 | 221 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 37.4 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:03 | Wait | 740.4 | 737.3 | 695 | 705.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 226.6 | 218.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 37.6 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:08 | Fault | 742.1 | 739.6 | 697 | 708.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 230.4 | 221.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.6 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:13 | Wait | 742.3 | 740.5 | 698.7 | 708.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 228.8 | 220 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.8 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:18 | Wait | 742.3 | 741.7 | 699.6 | 708.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 230.8 | 221.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 37.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:23 | Wait | 745.1 | 745.1 | 702.2 | 711.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 227.6 | 226.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 37.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:28 | Wait | 746.5 | 746.7 | 703 | 713.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 230.4 | 221.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 38.1 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:33 | Wait | 746.4 | 746.6 | 702.2 | 713 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 230.8 | 221.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 38.1 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:38 | Wait | 746.1 | 746 | 701.5 | 712.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 230.2 | 222 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 38.2 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:43 | Wait | 745.4 | 745.3 | 701 | 710.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 230 | 221.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 38.3 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:48 | Wait | 748.1 | 748.2 | 702.7 | 713.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 226.6 | 219.2 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 38.3 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:53 | Wait | 749.4 | 749.6 | 703.8 | 714.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 229.2 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.4 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:58 | Wait | 749.3 | 749.3 | 703.5 | 713.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.8 | 221.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 38.5 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:03 | Wait | 749.9 | 750.4 | 705.1 | 714.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 228 | 220 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 38.6 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:08 | Wait | 751.2 | 751.2 | 705.6 | 714.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38.7 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:13 | Wait | 751.9 | 752.6 | 707.5 | 715.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.4 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 38.8 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:18 | Wait | 752.4 | 752.7 | 707.8 | 715.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 231.2 | 221.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 0 | 0 | 38.7 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:23 | Wait | 753 | 754.1 | 708.3 | 716.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230.4 | 222.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.8 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:28 | Wait | 752.5 | 754.3 | 708.7 | 716.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230.4 | 222 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 38.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:33 | Wait | 752.3 | 754.8 | 708.6 | 716.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230.8 | 223.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 60.04 | 59.97 | 0 | 0 | 38.8 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:38 | Wait | 752 | 754.8 | 709.3 | 716.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230.8 | 223.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:43 | Wait | 751.7 | 754.9 | 709.2 | 715.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 229.8 | 223.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 38.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:48 | Wait | 750.5 | 755.2 | 709.2 | 715.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230.2 | 223.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 38.9 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:53 | Wait | 749.3 | 755 | 709 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230 | 222.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39 | 12226 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:58 | Wait | 746.9 | 755 | 709.3 | 711.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.6 | 222.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 779 | 0 | 38.8 | 12226.1 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:03 | Wait | 744.9 | 755 | 708.9 | 709.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230.2 | 222.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 39.1 | 12226.1 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:08 | Wait | 747.2 | 756 | 710 | 708.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.4 | 222.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 39.1 | 12226.1 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:13 | Wait | 745.6 | 756 | 710 | 705.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.6 | 220.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 39.1 | 12226.1 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:18 | Wait | 741.5 | 755.4 | 709.2 | 701.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.6 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 39.1 | 12226.1 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:23 | Wait | 736.4 | 754.7 | 708.4 | 697.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.8 | 221.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 39.1 | 12226.1 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:28 | Wait | 730.8 | 753.5 | 707.9 | 694.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.4 | 220.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 60 | 0 | 0 | 39.1 | 12226.1 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:33 | Wait | 725.1 | 750.9 | 706.4 | 692.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.8 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 39.1 | 12226.1 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:38 | Normal | 661.2 | 734.7 | 656 | 633.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 230.6 | 239.4 | 231.8 | 2.3 | 3.1 | 3.6 | 60 | 59.99 | 60 | 1928 | 1 | 39.2 | 12226.1 | 1941 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:43 | Normal | 425.2 | 707.6 | 557 | 635.7 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 229.8 | 239 | 231.6 | 2.4 | 3 | 3.5 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 2057 | 1 | 39 | 12226.3 | 1941 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:48 | Normal | 292.5 | 656.5 | 568.6 | 587.3 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 229.8 | 236 | 231.6 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 1651 | 1 | 39.3 | 12226.4 | 1941 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:53 | Normal | 202.4 | 613.3 | 565.1 | 588.2 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 228.2 | 231.8 | 231 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1285 | 1 | 39.7 | 12226.6 | 1941 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:58 | Normal | 233 | 619.7 | 626.2 | 550.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 228.6 | 228.6 | 231.2 | 2 | 1.5 | 2.2 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 1130 | 1 | 40.1 | 12226.7 | 1941 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:03 | Normal | 206.7 | 633.1 | 590.3 | 518.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 227.6 | 230.8 | 231.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1008 | 1 | 40.1 | 12226.7 | 1941 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:08 | Normal | 212.9 | 602.6 | 595 | 466.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 228.6 | 231.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.96 | 59.99 | 869 | 1 | 40.4 | 12226.8 | 1941 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:13 | Normal | 218.4 | 583.3 | 496.1 | 416.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 225.8 | 231.2 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 752 | 1 | 40.7 | 12226.9 | 1942 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:18 | Normal | 199.9 | 652.3 | 547.5 | 442.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 225.4 | 230.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 688 | 1 | 40.9 | 12226.9 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:23 | Normal | 246.7 | 643.8 | 551.8 | 452.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 225.4 | 230.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 59.96 | 59.87 | 59.92 | 618 | 1 | 41.1 | 12227 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:28 | Normal | 189 | 630 | 444.2 | 403.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 224.8 | 230.8 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 59.87 | 59.8 | 59.95 | 563 | 1 | 41.2 | 12227 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:33 | Normal | 182.8 | 605.4 | 359.8 | 376.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 222.8 | 230.6 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.9 | 59.95 | 544 | 1 | 41.4 | 12227.1 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:38 | Normal | 226 | 589.8 | 391.6 | 429.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 223 | 231.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.88 | 59.96 | 510 | 1 | 41.5 | 12227.1 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:43 | Normal | 213.9 | 511.4 | 409.9 | 466.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 221.8 | 230.2 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 489 | 1 | 41.6 | 12227.2 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:48 | Normal | 202 | 331.1 | 211.2 | 272.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 223.2 | 230.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 500 | 1 | 41.8 | 12227.2 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:53 | Normal | 167.9 | 201.7 | 176.1 | 170.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 223.4 | 229.8 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 60.06 | 59.83 | 59.96 | 495 | 1 | 41.8 | 12227.3 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0