## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-10 05:55 | Normal | 531.1 | 612.5 | 528.3 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 233.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.95 | 60.04 | 59.96 | 391 | 1 | 9.9 | 48552.8 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:00 | Normal | 430.9 | 552.8 | 483.5 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 233 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.08 | 60 | 442 | 1 | 15.9 | 48552.8 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:05 | Normal | 415.7 | 547.4 | 454.6 | 553.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 233.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 59.98 | 535 | 1 | 18.7 | 48552.8 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:10 | Normal | 366.7 | 541 | 423.1 | 523.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232 | 231 | 233.2 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 610 | 1 | 20.7 | 48552.9 | 3452 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:15 | Normal | 314 | 424.5 | 461.3 | 400.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 233.4 | 2.2 | 1.4 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 643 | 1 | 22.1 | 48552.9 | 3452 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:20 | Normal | 256 | 360.9 | 382.6 | 373.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 232.8 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 60.08 | 59.99 | 60.02 | 655 | 1 | 23.1 | 48553 | 3452 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:25 | Normal | 203.2 | 242.7 | 199.5 | 431.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 233.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 631 | 1 | 23.9 | 48553 | 3452 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:30 | Normal | 251.4 | 293.1 | 199.7 | 330.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 233.8 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 717 | 1 | 24.6 | 48553.1 | 3452 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:35 | Normal | 221.8 | 311 | 204.7 | 210 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 233.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 746 | 1 | 25.3 | 48553.2 | 3452 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:40 | Normal | 409.5 | 421.1 | 201.9 | 207.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 232.8 | 232.8 | 234.6 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | 59.97 | 60.03 | 60 | 985 | 1 | 25.8 | 48553.2 | 3452 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:45 | Normal | 612 | 606.2 | 199.7 | 229.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 233.2 | 233.4 | 234.8 | 3.4 | 1.5 | 3.2 | 59.91 | 60.01 | 59.96 | 1282 | 1 | 26.3 | 48553.3 | 3452 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:50 | Normal | 721.1 | 672.3 | 200 | 288.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 233 | 231 | 235 | 3.8 | 1.7 | 3.6 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 1580 | 1 | 26.8 | 48553.4 | 3453 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:55 | Normal | 460.2 | 681.4 | 208.8 | 290.6 | 4.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 233.2 | 231.4 | 235.6 | 7.4 | 1.6 | 7.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3028 | 1 | 27.4 | 48553.6 | 3453 | 1.7 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:00 | Normal | 584.5 | 633.6 | 229.5 | 247.6 | 5.2 | 1 | 0 | 0.4 | 233.2 | 231.8 | 235.8 | 11.1 | 1.4 | 11.1 | 59.99 | 59.79 | 59.89 | 4201 | 1 | 27.8 | 48553.9 | 3453 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:05 | Normal | 701.9 | 532.7 | 258.9 | 283.8 | 5.8 | 3.1 | 0 | 0.5 | 233.4 | 231 | 237.4 | 16.3 | 1.6 | 16.1 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 6345 | 1 | 28.4 | 48554.4 | 3453 | 2 | 2 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:10 | Normal | 710.5 | 551.8 | 199.7 | 375 | 6.4 | 4.7 | 0 | 0.6 | 233 | 230.6 | 238.2 | 20.4 | 1.6 | 20.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 7847 | 1 | 28.9 | 48555 | 3453 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:15 | Normal | 718.1 | 698.9 | 207.7 | 377.1 | 6.8 | 5.2 | 0 | 0.8 | 233 | 231.4 | 238.6 | 24.3 | 1.6 | 24.1 | 59.95 | 59.93 | 60.01 | 9139 | 1 | 29.6 | 48555.7 | 3453 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:20 | Normal | 708.5 | 678.3 | 203.2 | 376.5 | 7.5 | 6.4 | 0 | 1 | 233 | 231.4 | 239 | 26.9 | 1.6 | 26.7 | 59.99 | 59.79 | 59.97 | 10219 | 1 | 30.3 | 48556.5 | 3453 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:25 | Normal | 675.3 | 653.8 | 200.6 | 376.7 | 8.4 | 8 | 0 | 1.1 | 233.2 | 232.2 | 239.4 | 31.5 | 1.5 | 31.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 11390 | 1 | 31.2 | 48557.4 | 3453 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 2 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:30 | Wait | 808.3 | 814.5 | 735.2 | 749.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 32.2 | 48557.9 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:35 | Wait | 805.8 | 811.4 | 741.7 | 751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.1 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:40 | Wait | 803 | 807.5 | 748.1 | 751.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.3 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:45 | Wait | 800.6 | 804.5 | 754.2 | 751.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.3 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:50 | Wait | 799.4 | 802.5 | 756.5 | 751.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.3 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:55 | Wait | 798.7 | 801.3 | 758.7 | 750.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.2 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:00 | Wait | 795.7 | 798.3 | 758.1 | 750.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:05 | Wait | 793.1 | 795.8 | 756.1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.7 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:10 | Wait | 790.7 | 793.1 | 753.3 | 750.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.5 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:15 | Wait | 789.3 | 792.2 | 751.7 | 750.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 32.3 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:20 | Wait | 785.9 | 788.5 | 748.2 | 749.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.1 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:25 | Wait | 782.5 | 784.6 | 744.4 | 748.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.9 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:30 | Wait | 780.7 | 781.7 | 742.3 | 749.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.8 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:35 | Wait | 777.9 | 779 | 738.2 | 748.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 31.5 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:40 | Wait | 775.9 | 776.9 | 735.1 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 31.3 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:45 | Wait | 774.9 | 775.5 | 732.6 | 747.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 31.1 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:50 | Wait | 772.5 | 773.1 | 729.8 | 745.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 30.9 | 48558 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:55 | Wait | 768.7 | 770 | 726.6 | 741.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 30.8 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:00 | Wait | 766.6 | 767.8 | 723.9 | 738.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 30.7 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:05 | Wait | 764.6 | 765.5 | 721.5 | 736.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 30.6 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:10 | Wait | 762.2 | 763.2 | 718.1 | 733.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 30.5 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:15 | Wait | 760.4 | 761.6 | 716.2 | 732.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.5 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:20 | Wait | 759.2 | 760.4 | 714.8 | 730.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 30.4 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:25 | Wait | 758.2 | 757.4 | 712.1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 231 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.4 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:30 | Wait | 755.3 | 755.5 | 710.3 | 727.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.5 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:35 | Wait | 754.1 | 754.7 | 708 | 725.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 30.4 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:40 | Wait | 751.1 | 751.8 | 705.6 | 722.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.4 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:45 | Wait | 748.7 | 749.7 | 703.3 | 720.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 30.5 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:50 | Wait | 748.8 | 749.8 | 703.1 | 720.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 30.5 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:55 | Wait | 747.1 | 748.9 | 702.9 | 718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 30.6 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:00 | Wait | 745.2 | 747.1 | 700.8 | 716.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 30.6 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:05 | Wait | 742 | 744 | 698.3 | 715.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 30.7 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:10 | Wait | 742.5 | 743.9 | 698 | 715.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 30.7 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:15 | Wait | 741.8 | 742.3 | 695.9 | 716.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 30.7 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:20 | Wait | 740.3 | 741.1 | 694.5 | 714.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 30.8 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:25 | Wait | 738.2 | 738.9 | 693.7 | 712.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 30.7 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:30 | Wait | 738.9 | 739.2 | 694.2 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.7 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:35 | Wait | 738.3 | 738.4 | 692.9 | 712.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 30.7 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:40 | Wait | 738.1 | 738.9 | 694 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 30.6 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:45 | Wait | 736.3 | 737.8 | 693.4 | 711.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 30.7 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:50 | Wait | 734.9 | 736.5 | 692.1 | 710.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 30.8 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:55 | Wait | 733.4 | 734.8 | 689.5 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 30.8 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:00 | Wait | 732.1 | 733.6 | 688.1 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 30.9 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:05 | Wait | 732.3 | 733.8 | 688.4 | 706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 207 | 0 | 30.9 | 48558.1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:10 | Wait | 732.3 | 733.1 | 687.7 | 705.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 31 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:15 | Wait | 730.4 | 731.1 | 686.1 | 703.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.1 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:20 | Wait | 730.8 | 733.3 | 686.5 | 703.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 31.2 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:25 | Wait | 729.1 | 730.9 | 684.9 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 230.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.3 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:30 | Wait | 728.9 | 730.9 | 684.6 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 236.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 31.4 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:35 | Wait | 729.7 | 730.2 | 684.8 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 235.2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.5 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:40 | Wait | 730.4 | 730.8 | 685.1 | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 227 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 31.7 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:45 | Wait | 730.8 | 730.5 | 685 | 704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 235.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31.8 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:50 | Wait | 730.1 | 730.5 | 684.3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.9 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:55 | Wait | 730 | 729.8 | 683.5 | 703.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.1 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:00 | Normal | 701.6 | 701.1 | 678.9 | 683.5 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 1.1 | 231 | 230.8 | 237.2 | 31.7 | 1.8 | 31.4 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 415 | 1 | 32.3 | 48558.2 | 3453 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:05 | Wait | 729.3 | 728.9 | 683.2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 32.3 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:10 | Wait | 729.8 | 729 | 683 | 704.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 235.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 32.4 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:15 | Wait | 730.1 | 729.8 | 683.2 | 704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.5 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:20 | Wait | 728.5 | 729.5 | 684.1 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.7 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:25 | Wait | 730.8 | 731.8 | 684.3 | 703.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 32.8 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:30 | Wait | 729.8 | 730.2 | 683.8 | 703.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 32.9 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:35 | Wait | 732.3 | 730.6 | 683.1 | 706.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:40 | Wait | 731.9 | 731.6 | 685.2 | 704.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.1 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:45 | Wait | 732 | 731.7 | 685.5 | 704.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 96 | 0 | 33.3 | 48558.2 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:50 | Wait | 730.9 | 731.9 | 685.7 | 702.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.3 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:55 | Wait | 731.4 | 733 | 686.9 | 701.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 33.5 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:00 | Wait | 730.3 | 731.7 | 686.1 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.6 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:05 | Wait | 731 | 731.9 | 686.6 | 701.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.7 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:10 | Wait | 730.2 | 731.7 | 686.7 | 699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 33.8 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:15 | Wait | 730.2 | 731.4 | 686.3 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 33.9 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:20 | Wait | 731.6 | 732 | 686.1 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 34 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:25 | Wait | 731 | 732 | 686.4 | 700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 34.1 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:30 | Wait | 733.1 | 733.6 | 688 | 702.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 34.2 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:35 | Wait | 732.6 | 733.4 | 687.7 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34.3 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:40 | Wait | 733.3 | 734.7 | 689.6 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 385 | 0 | 34.5 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:45 | Wait | 735.7 | 736.6 | 689.5 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34.5 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:50 | Wait | 736.9 | 737.1 | 689.9 | 706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 34.7 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:55 | Wait | 736.2 | 736.7 | 690.2 | 705.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.8 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:00 | Wait | 734.9 | 736.3 | 690.7 | 703.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.9 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:05 | Wait | 736.3 | 737.5 | 691 | 704.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 34.9 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:10 | Wait | 737.4 | 739.3 | 692.4 | 704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:15 | Wait | 738.9 | 741.1 | 694.2 | 706.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 35.1 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:20 | Wait | 739.4 | 742.1 | 695.6 | 706.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 35.2 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:25 | Wait | 742.4 | 745 | 696.8 | 708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 35.3 | 48558.3 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:30 | Wait | 743 | 745.6 | 697.3 | 709.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 35.3 | 48558.4 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:35 | Wait | 742.5 | 744.5 | 697.2 | 708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 35.4 | 48558.4 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:40 | Wait | 742 | 744.9 | 697.3 | 706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35.5 | 48558.4 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:45 | Wait | 743 | 745.9 | 698.1 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35.6 | 48558.4 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:50 | Wait | 745.4 | 747.7 | 698.8 | 708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 235.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 35.7 | 48558.4 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:55 | Wait | 745.9 | 748.1 | 699.7 | 708.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.7 | 48558.4 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:00 | Wait | 745.9 | 749.1 | 701.6 | 708.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35.8 | 48558.4 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:05 | Wait | 746.1 | 749.9 | 702.6 | 707.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.9 | 48558.4 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:10 | Wait | 747.6 | 751.2 | 703.4 | 709.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1816 | 0 | 36 | 48558.4 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:15 | Wait | 747.1 | 751.4 | 703.8 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.9 | 59.93 | 0 | 0 | 36.1 | 48558.5 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:20 | Wait | 746.7 | 751.5 | 704.4 | 707.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 36.1 | 48558.5 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:25 | Wait | 747.9 | 753.6 | 705.1 | 708.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3540 | 0 | 36.3 | 48558.6 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:30 | Normal | 593.2 | 604 | 559.3 | 407.3 | 4.3 | 10.3 | 2.9 | 2.4 | 230.4 | 231.2 | 238.2 | 36 | 1.5 | 35.9 | 59.88 | 60.06 | 59.97 | 11633 | 1 | 36.4 | 48558.9 | 3453 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:35 | Normal | 551.5 | 627.3 | 581.3 | 356.5 | 4.1 | 9.5 | 2.6 | 2.5 | 229.8 | 230.8 | 236.8 | 33.5 | 1.4 | 33.6 | 59.93 | 60.09 | 59.97 | 10849 | 1 | 36.8 | 48559.8 | 3453 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:40 | Normal | 596.2 | 629.3 | 564.8 | 373.3 | 3.5 | 8.8 | 2.5 | 2 | 230.6 | 229 | 236.6 | 29.9 | 1.5 | 30 | 59.95 | 59.94 | 60 | 10262 | 1 | 37.7 | 48560.7 | 3453 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:45 | Normal | 568.8 | 617.2 | 521.3 | 316.4 | 3.2 | 8.4 | 2.3 | 2.1 | 230.8 | 229.6 | 236.6 | 27.2 | 1.4 | 27.2 | 59.89 | 59.93 | 59.91 | 9425 | 1 | 38.7 | 48561.5 | 3454 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:50 | Normal | 615.1 | 634.3 | 594.6 | 321 | 2.6 | 7.8 | 2 | 1.8 | 230.8 | 229.2 | 235.4 | 25.5 | 1.4 | 25.6 | 59.98 | 60.06 | 60.04 | 8914 | 1 | 39.8 | 48562.3 | 3454 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:55 | Normal | 509.9 | 644.9 | 622.4 | 291 | 2.5 | 7.1 | 1.7 | 1.6 | 230.4 | 229.6 | 236.2 | 22.6 | 1.5 | 22.5 | 60.06 | 60.06 | 60 | 8094 | 1 | 40.8 | 48563 | 3454 | 0.4 | 0.9 | 1 | 2.2 | 2.7 | 2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:00 | Normal | 403.7 | 675.2 | 650.6 | 299.2 | 2.3 | 6.2 | 1.3 | 1.2 | 230.6 | 231.6 | 234.6 | 18.6 | 1.5 | 18.6 | 60 | 60.06 | 60.01 | 7126 | 1 | 42 | 48563.6 | 3454 | 0.5 | 0.6 | 1 | 2 | 2.3 | 1.7 | 2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:05 | Normal | 414.9 | 666.4 | 590.8 | 279.8 | 1.1 | 5.8 | 1.5 | 1.1 | 230 | 230 | 234.8 | 16.5 | 1.4 | 16.4 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 6236 | 1 | 43.1 | 48564.2 | 3454 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:10 | Normal | 270.1 | 641.1 | 638.6 | 240.2 | 1.1 | 5.2 | 1.1 | 1.1 | 230.2 | 229.2 | 235 | 14 | 1.4 | 14.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 5399 | 1 | 44 | 48564.7 | 3454 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:15 | Normal | 198.6 | 628.8 | 613.1 | 212.7 | 0.7 | 4.4 | 1 | 0.8 | 230.4 | 228 | 233.4 | 11.5 | 1.4 | 11.5 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 4457 | 1 | 44.6 | 48565.1 | 3454 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:20 | Normal | 245.1 | 650.7 | 609.1 | 220.7 | 0.4 | 3 | 0.9 | 0.5 | 230.2 | 229 | 233.4 | 9 | 1.4 | 9 | 59.99 | 60 | 60 | 3538 | 1 | 45.2 | 48565.4 | 3454 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:25 | Normal | 302.2 | 662.6 | 547.6 | 228 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 229.8 | 228.4 | 233.8 | 7.6 | 1.5 | 7.5 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 3033 | 1 | 45.6 | 48565.7 | 3454 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:30 | Normal | 310.2 | 569.6 | 432.6 | 209.6 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229 | 234 | 5.4 | 1.3 | 5.3 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 2213 | 1 | 46 | 48565.9 | 3454 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:35 | Normal | 508.6 | 640.7 | 512.7 | 216.7 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 229.4 | 229.8 | 233.2 | 5.1 | 1.5 | 4.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2034 | 1 | 46.1 | 48566.1 | 3454 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:40 | Normal | 579.4 | 633.8 | 392.6 | 211.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 229.6 | 229.2 | 232.2 | 3.8 | 1.5 | 3.7 | 59.92 | 59.97 | 59.98 | 1538 | 1 | 46.2 | 48566.2 | 3454 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:45 | Normal | 590.3 | 559.9 | 206.8 | 205.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.8 | 230.6 | 231.4 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1217 | 1 | 46.4 | 48566.3 | 3455 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:50 | Normal | 442.1 | 426.4 | 254.1 | 202.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 231.4 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 59.96 | 972 | 1 | 46.4 | 48566.4 | 3455 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:55 | Normal | 200.6 | 321.9 | 207.6 | 199.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 230.6 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 717 | 1 | 46.4 | 48566.5 | 3455 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:00 | Normal | 200.4 | 289.2 | 202.8 | 206 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 230.2 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 60.11 | 60 | 60.05 | 637 | 1 | 46.4 | 48566.6 | 3455 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:05 | Normal | 210.9 | 203.9 | 199.2 | 201.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 231.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 566 | 1 | 46.4 | 48566.6 | 3455 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:10 | Normal | 199.8 | 199.6 | 201.8 | 203.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 230.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 518 | 1 | 46.3 | 48566.7 | 3455 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:15 | Normal | 199.6 | 322.7 | 209.1 | 200.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 509 | 1 | 46.2 | 48566.7 | 3455 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:20 | Normal | 200.3 | 387.2 | 215.8 | 165.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 231.2 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 451 | 1 | 46 | 48566.7 | 3455 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:25 | Normal | 199.7 | 334.6 | 276.5 | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 231.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 384 | 1 | 45.9 | 48566.8 | 3455 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:30 | Normal | 182.9 | 217.5 | 215 | 192.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 231.2 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 357 | 1 | 45.7 | 48566.8 | 3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:35 | Normal | 231.7 | 183.9 | 214 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 230.6 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 331 | 1 | 45.5 | 48566.8 | 3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:40 | Normal | 206.3 | 175 | 340.9 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 229.8 | 3.1 | 1.5 | 2.2 | 59.94 | 60.01 | 59.96 | 343 | 1 | 45.4 | 48566.9 | 3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:45 | Normal | 194.7 | 186.2 | 416.4 | 193.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 230 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 60.04 | 59.97 | 330 | 1 | 45.2 | 48566.9 | 3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:50 | Normal | 197.6 | 203.8 | 198.9 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 229.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 60.09 | 60.03 | 339 | 1 | 44.9 | 48566.9 | 3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0